## T0.5-3-21-30（第一次测量数据）
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 7.1566e-06 | -3.2224e-10
2 | 0.3985 | 1.7734 | 9.1501e-08
3 | 1.1384 | 4.0078 | 2.1528e-07
4 | 1.237 | 6.0121 | 3.2096e-07
5 | 1.3356 | 8.0159 | 4.3581e-07
6 | 1.4341 | 10.0198 | 5.5455e-07
7 | 1.5327 | 12.0237 | 6.7608e-07
8 | 1.6313 | 14.0275 | 7.9887e-07
9 | 1.7299 | 16.0314 | 9.248e-07
10 | 2.1619 | 18.0359 | 1.0634e-06
11 | 2.2496 | 20.0398 | 1.1769e-06
12 | 2.3373 | 22.1698 | 1.2959e-06
13 | 2.425 | 24.0514 | 1.4024e-06
14 | 2.5126 | 26.0509 | 1.5173e-06
15 | 2.6003 | 28.0544 | 1.6343e-06
16 | 2.688 | 30.0611 | 1.7524e-06
17 | 2.7757 | 32.064 | 1.8697e-06
18 | 2.8634 | 34.0708 | 1.9904e-06
19 | 2.951 | 36.0706 | 2.114e-06
20 | 3.0387 | 38.0735 | 2.2412e-06
21 | 3.1264 | 40.0807 | 2.363e-06
22 | 3.2141 | 42.0836 | 2.4769e-06
23 | 3.3017 | 44.0903 | 2.598e-06
24 | 3.3894 | 46.0902 | 2.7271e-06
25 | 3.4771 | 48.0933 | 2.8577e-06
26 | 3.5648 | 50.1 | 2.9887e-06
27 | 3.6524 | 52.1028 | 3.1201e-06
28 | 3.7401 | 54.1095 | 3.2521e-06
29 | 3.8278 | 56.1096 | 3.388e-06
30 | 3.9155 | 58.1161 | 3.522e-06
31 | 4.0032 | 60.1191 | 3.6554e-06
32 | 4.0908 | 62.1261 | 3.7899e-06
33 | 4.1785 | 64.1292 | 3.9236e-06
34 | 4.2662 | 66.1286 | 4.057e-06
35 | 4.3539 | 68.1356 | 4.1887e-06
36 | 4.4415 | 70.1382 | 4.3148e-06
37 | 4.5292 | 72.1449 | 4.4359e-06
38 | 4.6169 | 74.1483 | 4.5576e-06
39 | 4.7046 | 76.1479 | 4.6811e-06
40 | 4.7922 | 78.1549 | 4.8045e-06
41 | 4.8799 | 80.1579 | 4.9284e-06
42 | 4.9676 | 82.1641 | 5.0543e-06
43 | 5.0552 | 84.1676 | 5.1914e-06
44 | 5.1429 | 86.1674 | 5.3433e-06
45 | 5.2306 | 88.174 | 5.4542e-06
46 | 5.3183 | 90.177 | 5.5954e-06
47 | 5.406 | 92.1834 | 5.7147e-06
48 | 5.4936 | 94.1898 | 5.8479e-06
49 | 5.5813 | 96.19 | 5.9839e-06
50 | 5.669 | 98.1927 | 6.1294e-06
51 | 5.7567 | 100.1994 | 6.2607e-06
52 | 5.8443 | 102.2029 | 6.4014e-06
53 | 5.932 | 104.2087 | 6.5238e-06
54 | 6.0197 | 106.2089 | 6.6566e-06
55 | 6.1074 | 108.2124 | 6.7907e-06
56 | 6.195 | 110.2183 | 6.9235e-06
57 | 6.2827 | 112.2221 | 7.0598e-06
58 | 6.3704 | 114.2286 | 7.2182e-06
59 | 6.458 | 116.2284 | 7.3412e-06
60 | 6.5457 | 118.2313 | 7.4715e-06
61 | 6.6334 | 120.2377 | 7.6052e-06
62 | 6.721 | 122.2407 | 7.7347e-06
63 | 6.8087 | 124.2474 | 7.8741e-06
64 | 6.8963 | 126.2499 | 8.0141e-06
65 | 6.984 | 128.254 | 8.16e-06
66 | 7.0717 | 130.2567 | 8.3005e-06
67 | 7.1594 | 132.2627 | 8.4285e-06
68 | 7.2471 | 134.2665 | 8.5633e-06
69 | 7.3347 | 136.2724 | 8.7014e-06
70 | 7.4224 | 138.2723 | 8.8318e-06
71 | 7.5101 | 140.2759 | 8.9693e-06
72 | 7.5977 | 142.2822 | 9.1016e-06
73 | 7.6854 | 144.2853 | 9.2405e-06
74 | 7.7731 | 146.2919 | 9.3768e-06
75 | 7.8607 | 148.2925 | 9.5066e-06
76 | 7.9484 | 150.2943 | 9.6397e-06
77 | 8.036 | 152.3014 | 9.7799e-06
78 | 8.1237 | 154.3045 | 9.9202e-06
79 | 8.2114 | 156.3111 | 1.0078e-05
80 | 8.299 | 158.3112 | 1.0203e-05
81 | 8.3867 | 160.3133 | 1.0337e-05
82 | 8.8038 | 162.3237 | 1.0462e-05
83 | 8.8914 | 164.3296 | 1.0592e-05
84 | 8.9791 | 166.333 | 1.0727e-05
85 | 9.0668 | 168.3346 | 1.0861e-05
86 | 9.1545 | 170.3399 | 1.0993e-05
87 | 9.2421 | 172.3427 | 1.113e-05
88 | 9.3298 | 174.3495 | 1.1273e-05
89 | 9.4175 | 176.3527 | 1.1412e-05
90 | 9.5051 | 178.3528 | 1.1548e-05
91 | 9.5928 | 180.3591 | 1.1688e-05
92 | 9.6805 | 182.3629 | 1.1827e-05
93 | 9.7682 | 184.3681 | 1.1963e-05
94 | 9.8559 | 186.3721 | 1.2095e-05
95 | 9.9435 | 188.3724 | 1.2236e-05
96 | 10.0312 | 190.3783 | 1.2373e-05
97 | 10.1189 | 192.3811 | 1.251e-05
98 | 10.2066 | 194.3873 | 1.2655e-05
99 | 10.2942 | 196.395 | 1.2786e-05
100 | 10.3819 | 198.394 | 1.2923e-05
101 | 10.4696 | 200.3976 | 1.3059e-05
102 | 10.5573 | 202.405 | 1.3202e-05
103 | 10.6449 | 204.407 | 1.3337e-05
104 | 10.7326 | 206.4133 | 1.3459e-05
105 | 10.8203 | 208.4138 | 1.3592e-05
106 | 10.908 | 210.3913 | 1.3736e-05
107 | 10.9957 | 212.402 | 1.3879e-05
108 | 11.0833 | 214.4467 | 1.4021e-05
109 | 11.171 | 216.4406 | 1.4161e-05
110 | 11.2587 | 218.4503 | 1.4305e-05
111 | 11.3464 | 220.4444 | 1.4433e-05
112 | 11.434 | 222.4537 | 1.4566e-05
113 | 11.5217 | 224.4464 | 1.4703e-05
114 | 11.6094 | 226.4576 | 1.4837e-05
115 | 11.6971 | 228.4456 | 1.4973e-05
116 | 11.7848 | 230.4568 | 1.5112e-05
117 | 11.8725 | 232.4482 | 1.5271e-05
118 | 11.9601 | 234.4592 | 1.5386e-05
119 | 12.0478 | 236.4493 | 1.5513e-05
120 | 12.1355 | 238.4966 | 1.5651e-05
121 | 12.2232 | 240.5075 | 1.5784e-05
122 | 12.3108 | 242.498 | 1.5924e-05
123 | 12.3985 | 244.5078 | 1.6062e-05
124 | 12.4862 | 246.4984 | 1.6199e-05
125 | 12.5739 | 248.4926 | 1.634e-05
126 | 12.6615 | 250.5009 | 1.6475e-05
127 | 12.7492 | 252.4935 | 1.6618e-05
128 | 12.8369 | 254.5043 | 1.6742e-05
129 | 12.9246 | 256.494 | 1.6874e-05
130 | 13.0122 | 258.5054 | 1.7021e-05
131 | 13.0999 | 260.4957 | 1.7147e-05
132 | 13.1876 | 262.5436 | 1.7286e-05
133 | 13.2753 | 264.5509 | 1.742e-05
134 | 13.363 | 266.5454 | 1.7557e-05
135 | 13.4507 | 268.555 | 1.7693e-05
136 | 13.5384 | 270.5456 | 1.7829e-05
137 | 13.626 | 272.5549 | 1.7974e-05
138 | 13.7137 | 274.5461 | 1.8108e-05
139 | 13.8014 | 276.5583 | 1.8243e-05
140 | 13.8891 | 278.5477 | 1.8378e-05
141 | 13.9767 | 280.5402 | 1.8502e-05
142 | 14.0644 | 282.5518 | 1.8632e-05
143 | 14.1521 | 284.538 | 1.877e-05
144 | 14.2398 | 286.5496 | 1.8908e-05
145 | 14.3275 | 288.5957 | 1.9045e-05
146 | 14.4152 | 290.5913 | 1.9186e-05
147 | 14.5028 | 292.5996 | 1.9308e-05
148 | 14.5905 | 294.5923 | 1.944e-05
149 | 14.6782 | 296.6026 | 1.9569e-05
150 | 14.7659 | 298.5925 | 1.9711e-05
151 | 14.8535 | 300.6041 | 1.9844e-05
152 | 14.9412 | 302.594 | 1.9986e-05
153 | 15.0289 | 304.606 | 2.0123e-05
154 | 15.1166 | 306.5956 | 2.0254e-05
155 | 15.2042 | 308.6058 | 2.0385e-05
156 | 15.2919 | 310.5988 | 2.0519e-05
157 | 15.3796 | 312.6438 | 2.0656e-05
158 | 15.4673 | 314.655 | 2.0791e-05
159 | 15.5549 | 316.6456 | 2.0924e-05
160 | 15.6426 | 318.6563 | 2.1053e-05
161 | 15.7303 | 320.645 | 2.1186e-05
162 | 15.818 | 322.6567 | 2.1323e-05
163 | 15.9057 | 324.6511 | 2.1455e-05
164 | 15.9933 | 326.6379 | 2.1576e-05
165 | 16.081 | 328.6492 | 2.1703e-05
166 | 16.1687 | 330.6419 | 2.1839e-05
167 | 16.2564 | 332.6519 | 2.1982e-05
168 | 16.3441 | 334.6409 | 2.2122e-05
169 | 16.4317 | 336.6528 | 2.2248e-05
170 | 16.5194 | 338.7001 | 2.2365e-05
171 | 16.6071 | 340.6898 | 2.2495e-05
172 | 16.6948 | 342.7019 | 2.2615e-05
173 | 16.7824 | 344.692 | 2.2742e-05
174 | 16.8701 | 346.7034 | 2.2881e-05
175 | 16.9578 | 348.6935 | 2.3008e-05
176 | 17.0455 | 350.7044 | 2.3135e-05
177 | 17.1331 | 352.6969 | 2.3272e-05
178 | 17.2208 | 354.7044 | 2.3401e-05
179 | 17.3085 | 356.6978 | 2.3519e-05
180 | 17.3962 | 358.6898 | 2.3646e-05
181 | 17.4839 | 360.6988 | 2.3766e-05
182 | 17.5716 | 362.7444 | 2.3901e-05
183 | 17.6592 | 364.7563 | 2.4038e-05
184 | 17.7469 | 366.7487 | 2.4153e-05
185 | 17.8346 | 368.7378 | 2.4282e-05
186 | 17.9223 | 370.748 | 2.4402e-05
187 | 18.01 | 372.7402 | 2.4539e-05
188 | 18.0976 | 374.7505 | 2.4663e-05
189 | 18.1853 | 376.7389 | 2.4794e-05
190 | 18.273 | 378.7517 | 2.4934e-05
191 | 18.3607 | 380.7447 | 2.504e-05
192 | 18.4483 | 382.7533 | 2.5163e-05
193 | 18.536 | 384.7439 | 2.5292e-05
194 | 18.6237 | 386.7551 | 2.5418e-05
195 | 18.7114 | 388.8009 | 2.5559e-05
196 | 18.799 | 390.7927 | 2.5673e-05
197 | 18.8867 | 392.8029 | 2.5797e-05
198 | 18.9744 | 394.794 | 2.6008e-05
199 | 19.0621 | 396.801 | 2.6195e-05
200 | 19.1497 | 398.7935 | 2.6239e-05
201 | 19.2374 | 400.7875 | 2.6343e-05
202 | 19.3251 | 402.7971 | 2.6436e-05
203 | 19.4128 | 404.787 | 2.6558e-05
204 | 19.5004 | 406.7998 | 2.6664e-05
205 | 19.5881 | 408.7887 | 2.6801e-05
206 | 19.6758 | 410.7987 | 2.6934e-05
207 | 19.7635 | 412.8442 | 2.7078e-05
208 | 19.8511 | 414.8372 | 2.7177e-05
209 | 19.9388 | 416.8488 | 2.7282e-05
210 | 20.0265 | 418.8378 | 2.7402e-05
211 | 20.1142 | 420.8492 | 2.7524e-05
212 | 20.2018 | 422.8405 | 2.7651e-05
213 | 20.2895 | 424.8493 | 2.7783e-05
214 | 20.3772 | 426.8412 | 2.7902e-05
215 | 20.4648 | 428.8524 | 2.8092e-05
216 | 20.5525 | 430.844 | 2.8157e-05
217 | 20.6402 | 432.8319 | 2.8269e-05
218 | 20.7279 | 434.8456 | 2.8398e-05
219 | 20.8156 | 436.8376 | 2.8521e-05
220 | 20.9032 | 438.8995 | 2.8654e-05
221 | 20.9909 | 440.8927 | 2.8774e-05
222 | 21.0786 | 442.904 | 2.8883e-05
223 | 21.1663 | 444.8951 | 2.8998e-05
224 | 21.254 | 446.8856 | 2.9114e-05
225 | 21.3416 | 448.8985 | 2.9242e-05
226 | 21.4293 | 450.8876 | 2.9345e-05
227 | 21.517 | 452.8961 | 2.9463e-05
228 | 21.6047 | 454.8918 | 2.959e-05
229 | 21.6924 | 456.9007 | 2.9753e-05
230 | 21.7801 | 458.8907 | 2.9828e-05
231 | 21.8677 | 460.8984 | 2.9943e-05
232 | 21.9554 | 462.9487 | 3.0071e-05
233 | 22.0431 | 464.9407 | 3.0185e-05
234 | 22.1308 | 466.9486 | 3.03e-05
235 | 22.2185 | 468.9405 | 3.0404e-05
236 | 22.3061 | 470.9513 | 3.0533e-05
237 | 22.3938 | 472.9425 | 3.0662e-05
238 | 22.4815 | 474.95 | 3.0771e-05
239 | 22.5692 | 476.9448 | 3.0881e-05
240 | 22.6569 | 478.9354 | 3.0993e-05
241 | 22.7445 | 480.9431 | 3.1112e-05
242 | 22.8322 | 482.9366 | 3.1221e-05
243 | 22.9199 | 484.9469 | 3.1339e-05
244 | 23.0075 | 486.9389 | 3.1448e-05
245 | 23.0952 | 488.9842 | 3.1577e-05
246 | 23.1829 | 490.9968 | 3.1692e-05
247 | 23.2705 | 492.9872 | 3.1797e-05
248 | 23.3582 | 494.9961 | 3.1925e-05
249 | 23.4459 | 496.9899 | 3.2053e-05
250 | 23.5336 | 498.9984 | 3.2165e-05
251 | 23.6213 | 500.9893 | 3.2292e-05
252 | 23.7089 | 502.9967 | 3.2392e-05
253 | 23.7966 | 504.9912 | 3.2505e-05
254 | 23.8843 | 507.002 | 3.2613e-05
255 | 23.9719 | 508.9906 | 3.291e-05
256 | 24.0596 | 510.9837 | 3.286e-05
257 | 24.1473 | 513.05 | 3.2945e-05
258 | 24.235 | 515.043 | 3.3053e-05
259 | 24.3226 | 517.051 | 3.3155e-05
260 | 24.4103 | 519.0437 | 3.3258e-05
261 | 24.498 | 521.0362 | 3.3359e-05
262 | 24.5857 | 523.0441 | 3.3485e-05
263 | 24.6734 | 525.0364 | 3.3578e-05
264 | 24.761 | 527.0453 | 3.369e-05
265 | 24.8487 | 529.0375 | 3.3814e-05
266 | 24.9364 | 531.0475 | 3.3912e-05
267 | 25.0241 | 533.0399 | 3.4031e-05
268 | 25.1117 | 535.0482 | 3.4133e-05
269 | 25.1994 | 537.0406 | 3.4241e-05
270 | 25.2871 | 539.0889 | 3.4492e-05
271 | 25.3748 | 541.0974 | 3.4479e-05
272 | 25.4624 | 543.0866 | 3.458e-05
273 | 25.5501 | 545.0965 | 3.4691e-05
274 | 25.6378 | 547.0911 | 3.4782e-05
275 | 25.7254 | 549.101 | 3.4914e-05
276 | 25.8131 | 551.0925 | 3.5007e-05
277 | 25.9008 | 553.0831 | 3.5103e-05
278 | 25.9885 | 555.0941 | 3.5199e-05
279 | 26.0762 | 557.0837 | 3.5303e-05
280 | 26.1638 | 559.0917 | 3.5412e-05
281 | 26.2515 | 561.0871 | 3.5513e-05
282 | 26.3392 | 563.1499 | 3.5608e-05
283 | 26.4269 | 565.1403 | 3.5703e-05
284 | 26.5146 | 567.1333 | 3.5813e-05
285 | 26.6022 | 569.1429 | 3.5902e-05
286 | 26.6899 | 571.136 | 3.6006e-05
287 | 26.7776 | 573.145 | 3.6094e-05
288 | 26.8653 | 575.1364 | 3.6195e-05
289 | 26.9529 | 577.1457 | 3.6283e-05
290 | 27.0406 | 579.1393 | 3.6381e-05
291 | 27.1283 | 581.1473 | 3.6481e-05
292 | 27.2159 | 583.137 | 3.6563e-05
293 | 27.3036 | 585.1487 | 3.6666e-05
294 | 27.3913 | 587.1385 | 3.6743e-05
295 | 27.479 | 589.1899 | 3.6838e-05
296 | 27.5667 | 591.2007 | 3.6917e-05
297 | 27.6544 | 593.1893 | 3.7e-05
298 | 27.742 | 595.201 | 3.7086e-05
299 | 27.8297 | 597.1943 | 3.7176e-05
300 | 27.9174 | 599.1816 | 3.7258e-05
301 | 28.0051 | 601.1912 | 3.7343e-05
302 | 28.0927 | 603.1881 | 3.7435e-05
303 | 28.1804 | 605.1971 | 3.7525e-05
304 | 28.2681 | 607.1882 | 3.7594e-05
305 | 28.3557 | 609.197 | 3.7696e-05
306 | 28.4434 | 611.1877 | 3.7771e-05
307 | 28.5311 | 613.2352 | 3.7873e-05
308 | 28.6187 | 615.244 | 3.7923e-05
309 | 28.7064 | 617.2367 | 3.7999e-05
310 | 28.7941 | 619.2463 | 3.8088e-05
311 | 28.8818 | 621.239 | 3.8175e-05
312 | 28.9694 | 623.2474 | 3.8251e-05
313 | 29.0571 | 625.2385 | 3.8313e-05
314 | 29.1448 | 627.2496 | 3.8401e-05
315 | 29.2324 | 629.2396 | 3.8475e-05
316 | 29.3201 | 631.2336 | 3.8552e-05
317 | 29.4078 | 633.2435 | 3.8639e-05
318 | 29.4955 | 635.2351 | 3.8703e-05
319 | 29.5831 | 637.2448 | 3.8776e-05
320 | 29.6708 | 639.2906 | 3.8866e-05
321 | 29.7585 | 641.2803 | 3.9008e-05
322 | 29.8462 | 643.2892 | 3.905e-05
323 | 29.9338 | 645.2857 | 3.9118e-05
324 | 30.0215 | 647.2937 | 3.9185e-05
325 | 30.1092 | 649.2842 | 3.925e-05
326 | 30.1968 | 651.2935 | 3.934e-05
327 | 30.2845 | 653.2856 | 3.9407e-05
328 | 30.3722 | 655.296 | 3.9504e-05
329 | 30.4599 | 657.2836 | 3.9586e-05
330 | 30.5475 | 659.2972 | 3.9662e-05
331 | 30.6352 | 661.2914 | 3.9751e-05
332 | 30.7229 | 663.3387 | 3.9816e-05
333 | 30.8106 | 665.3461 | 3.9906e-05
334 | 30.8983 | 667.3357 | 3.9974e-05
335 | 30.9859 | 669.3463 | 4.0057e-05
336 | 31.0736 | 671.3364 | 4.0154e-05
337 | 31.1613 | 673.3508 | 4.0247e-05
338 | 31.249 | 675.34 | 4.0305e-05
339 | 31.3367 | 677.3297 | 4.0391e-05
340 | 31.4244 | 679.3408 | 4.0486e-05
341 | 31.512 | 681.3306 | 4.0533e-05
342 | 31.5997 | 683.3418 | 4.0628e-05
343 | 31.6874 | 685.3324 | 4.0734e-05
344 | 31.775 | 687.3447 | 4.0834e-05
345 | 31.8627 | 689.3901 | 4.105e-05
346 | 31.9504 | 691.3819 | 4.0993e-05
347 | 32.0381 | 693.39 | 4.1074e-05
348 | 32.1257 | 695.3813 | 4.1136e-05
349 | 32.2134 | 697.3934 | 4.1251e-05
350 | 32.3011 | 699.3807 | 4.132e-05
351 | 32.3888 | 701.3973 | 4.1391e-05
352 | 32.4764 | 703.3887 | 4.1475e-05
353 | 32.5641 | 705.3961 | 4.1556e-05
354 | 32.6518 | 707.3859 | 4.1636e-05
355 | 32.7395 | 709.3794 | 4.1716e-05
356 | 32.8271 | 711.3881 | 4.1782e-05
357 | 32.9148 | 713.4319 | 4.1855e-05
358 | 33.0025 | 715.4473 | 4.1942e-05
359 | 33.0902 | 717.4364 | 4.2018e-05
360 | 33.1778 | 719.4292 | 4.2094e-05
361 | 33.2655 | 721.438 | 4.2167e-05
362 | 33.3532 | 723.4278 | 4.2246e-05
363 | 33.4408 | 725.4379 | 4.2325e-05
364 | 33.5285 | 727.4301 | 4.2393e-05
365 | 33.6162 | 729.4426 | 4.2831e-05
366 | 33.7039 | 731.4318 | 4.2699e-05
367 | 33.7916 | 733.4404 | 4.3185e-05
368 | 33.8792 | 735.4352 | 4.632e-05
369 | 33.9669 | 737.446 | 4.2808e-05
370 | 34.0545 | 739.493 | 4.2917e-05
371 | 34.1422 | 741.479 | 4.2954e-05
372 | 34.2299 | 743.4937 | 4.3012e-05
373 | 34.3176 | 745.487 | 4.3091e-05
374 | 34.4052 | 747.494 | 4.3146e-05
375 | 34.4929 | 749.4832 | 4.3212e-05
376 | 34.5806 | 751.476 | 4.3289e-05
377 | 34.6683 | 753.4856 | 4.3368e-05
378 | 34.7559 | 755.4747 | 4.3439e-05
379 | 34.8436 | 757.4911 | 4.3519e-05
380 | 34.9313 | 759.4793 | 4.3568e-05
381 | 35.019 | 761.4884 | 4.3641e-05
382 | 35.1066 | 763.5363 | 4.3698e-05
383 | 35.1943 | 765.5265 | 4.3774e-05
384 | 35.2819 | 767.5363 | 4.3843e-05
385 | 35.3696 | 769.5276 | 4.3927e-05
386 | 35.4573 | 771.5408 | 4.3977e-05
387 | 35.5449 | 773.5314 | 4.4057e-05
388 | 35.6326 | 775.5405 | 4.4129e-05
389 | 35.7203 | 777.5331 | 4.4182e-05
390 | 35.808 | 779.5435 | 4.4263e-05
391 | 35.8956 | 781.5328 | 4.4321e-05
392 | 35.9833 | 783.5237 | 4.4378e-05
393 | 36.071 | 785.5411 | 4.4436e-05
394 | 36.1586 | 787.5844 | 4.4533e-05
395 | 36.2463 | 789.5901 | 4.4586e-05
396 | 36.334 | 791.5806 | 4.4638e-05
397 | 36.4217 | 793.5923 | 4.4704e-05
398 | 36.5093 | 795.5846 | 4.4766e-05
399 | 36.597 | 797.5731 | 4.4825e-05
400 | 36.6847 | 799.5878 | 4.4911e-05
401 | 36.7724 | 801.5776 | 4.4944e-05
402 | 36.8601 | 803.588 | 4.502e-05
403 | 36.9478 | 805.5776 | 4.5099e-05
404 | 37.0354 | 807.5871 | 4.5139e-05
405 | 37.1231 | 809.5806 | 4.5214e-05
406 | 37.2108 | 811.5887 | 4.5261e-05
407 | 37.2985 | 813.6412 | 4.5358e-05
408 | 37.3861 | 815.6293 | 4.545e-05
409 | 37.4738 | 817.6363 | 4.5495e-05
410 | 37.5615 | 819.6299 | 4.5543e-05
411 | 37.6492 | 821.6419 | 4.5581e-05
412 | 37.7368 | 823.6312 | 4.5674e-05
413 | 37.8245 | 825.6377 | 4.574e-05
414 | 37.9122 | 827.638 | 4.581e-05
415 | 37.9999 | 829.6236 | 4.5905e-05
416 | 38.0876 | 831.6342 | 4.596e-05
417 | 38.1752 | 833.6283 | 4.6024e-05
418 | 38.2629 | 835.6355 | 4.6162e-05
419 | 38.3506 | 837.6819 | 4.6161e-05
420 | 38.4383 | 839.6714 | 4.6222e-05
421 | 38.5259 | 841.6869 | 4.6295e-05
422 | 38.6136 | 843.6764 | 4.6342e-05
423 | 38.7013 | 845.6851 | 4.644e-05
424 | 38.789 | 847.6747 | 4.6443e-05
425 | 38.8767 | 849.6851 | 4.6524e-05
426 | 38.9643 | 851.6801 | 4.6591e-05
427 | 39.052 | 853.6874 | 4.665e-05
428 | 39.1397 | 855.6837 | 4.6743e-05
429 | 39.2274 | 857.6893 | 4.6746e-05
430 | 39.315 | 859.6811 | 4.6792e-05
431 | 39.4027 | 861.6721 | 4.6862e-05
432 | 39.4904 | 863.7374 | 4.6952e-05
433 | 39.578 | 865.7278 | 4.6999e-05
434 | 39.6657 | 867.737 | 4.7058e-05
435 | 39.7534 | 869.7381 | 4.7118e-05
436 | 39.8411 | 871.7226 | 4.7185e-05
437 | 39.9287 | 873.7305 | 4.7228e-05
438 | 40.0164 | 875.7255 | 4.7317e-05
439 | 40.1041 | 877.7323 | 4.7358e-05
440 | 40.1917 | 879.7255 | 4.7413e-05
441 | 40.2794 | 881.7335 | 4.7495e-05
442 | 40.3671 | 883.7308 | 4.7553e-05
443 | 40.4548 | 885.7395 | 4.7879e-05
444 | 40.5424 | 887.7866 | 4.7669e-05
445 | 40.6301 | 889.7759 | 4.7728e-05
446 | 40.7178 | 891.7825 | 4.7764e-05
447 | 40.8055 | 893.7774 | 4.7829e-05
448 | 40.8931 | 895.7849 | 4.788e-05
449 | 40.9808 | 897.782 | 4.7931e-05
450 | 41.0685 | 899.787 | 4.807e-05
451 | 41.1562 | 901.7777 | 4.8123e-05
452 | 41.2438 | 903.791 | 4.8303e-05
453 | 41.3315 | 905.7784 | 4.8257e-05
454 | 41.4192 | 907.775 | 4.8282e-05
455 | 41.5068 | 909.7842 | 4.8323e-05
456 | 41.5945 | 911.7757 | 4.8375e-05
457 | 41.6822 | 913.8399 | 4.8455e-05
458 | 41.7699 | 915.8297 | 4.8508e-05
459 | 41.8575 | 917.824 | 4.8554e-05
460 | 41.9452 | 919.8311 | 4.8619e-05
461 | 42.0329 | 921.8239 | 4.8657e-05
462 | 42.1205 | 923.8329 | 4.8721e-05
463 | 42.2082 | 925.8304 | 4.8785e-05
464 | 42.2959 | 927.8375 | 4.8845e-05
465 | 42.3836 | 929.8248 | 4.8907e-05
466 | 42.4713 | 931.8358 | 4.896e-05
467 | 42.5589 | 933.8286 | 4.9033e-05
468 | 42.6466 | 935.8397 | 4.9311e-05
469 | 42.7342 | 937.8826 | 4.9315e-05
470 | 42.8219 | 939.8796 | 4.9306e-05
471 | 42.9096 | 941.8854 | 4.932e-05
472 | 42.9973 | 943.8783 | 4.936e-05
473 | 43.0849 | 945.8904 | 4.9417e-05
474 | 43.1726 | 947.8757 | 4.9513e-05
475 | 43.2603 | 949.8713 | 4.9554e-05
476 | 43.3479 | 951.8836 | 4.9627e-05
477 | 43.4356 | 953.876 | 4.9921e-05
478 | 43.5232 | 955.8821 | 4.9758e-05
479 | 43.6109 | 957.8751 | 4.9909e-05
480 | 43.6986 | 959.8846 | 4.9904e-05
481 | 43.7863 | 961.8753 | 4.9976e-05
482 | 43.8739 | 963.9233 | 5.0053e-05
483 | 43.9616 | 965.9308 | 5.0111e-05
484 | 44.0493 | 967.9257 | 5.015e-05
485 | 44.1369 | 969.934 | 5.0203e-05
486 | 44.2246 | 971.9237 | 5.0264e-05
487 | 44.3123 | 973.9332 | 5.0339e-05
488 | 44.4 | 975.9244 | 5.0387e-05
489 | 44.4876 | 977.936 | 5.0437e-05
490 | 44.5753 | 979.9264 | 5.0481e-05
491 | 44.663 | 981.9233 | 5.0532e-05
492 | 44.7507 | 983.9288 | 5.0582e-05
493 | 44.8383 | 985.9185 | 5.0628e-05
494 | 44.926 | 987.9871 | 5.0693e-05
495 | 45.0137 | 989.9753 | 5.0765e-05
496 | 45.1013 | 991.9694 | 5.0835e-05
497 | 45.189 | 993.9791 | 5.0852e-05
498 | 45.2767 | 995.9718 | 5.0892e-05
499 | 45.3644 | 997.9788 | 5.0963e-05
500 | 45.452 | 999.9729 | 5.103e-05