## T0.5-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.011155 | 3.2788e-09
2 | 0.74389 | 2.0039 | 5.5544e-07
3 | 1.1784 | 4.0079 | 1.1221e-06
4 | 1.2661 | 6.0123 | 1.7059e-06
5 | 1.3537 | 8.0161 | 2.3091e-06
6 | 1.4414 | 10.02 | 2.9374e-06
7 | 1.529 | 12.0239 | 3.5702e-06
8 | 1.6167 | 14.0277 | 4.1953e-06
9 | 1.7044 | 16.0317 | 4.8251e-06
10 | 1.792 | 18.0358 | 5.4573e-06
11 | 1.8797 | 20.0397 | 6.0713e-06
12 | 1.9674 | 22.1675 | 6.691e-06
13 | 2.055 | 24.0515 | 7.3377e-06
14 | 2.1427 | 26.0506 | 7.9455e-06
15 | 2.2303 | 28.0541 | 8.5311e-06
16 | 2.3179 | 30.0606 | 9.133e-06
17 | 2.4056 | 32.0634 | 9.7342e-06
18 | 2.4933 | 34.0701 | 1.0322e-05
19 | 2.9103 | 36.0725 | 1.068e-05
20 | 2.9979 | 38.0752 | 1.123e-05
21 | 3.0856 | 40.0825 | 1.1805e-05
22 | 3.1733 | 42.0853 | 1.2424e-05
23 | 3.2609 | 44.0922 | 1.2973e-05
24 | 3.3486 | 46.0923 | 1.3553e-05
25 | 3.4362 | 48.0952 | 1.4104e-05
26 | 3.5239 | 50.1018 | 1.4691e-05
27 | 3.6115 | 52.1049 | 1.5269e-05
28 | 3.6992 | 54.1116 | 1.5791e-05
29 | 3.7868 | 56.1116 | 1.6374e-05
30 | 3.8745 | 58.1182 | 1.687e-05
31 | 3.9621 | 60.1213 | 1.7392e-05
32 | 4.0498 | 62.1282 | 1.7962e-05
33 | 4.1375 | 64.1314 | 1.8457e-05
34 | 4.2251 | 66.1307 | 1.8958e-05
35 | 4.3128 | 68.1376 | 1.9434e-05
36 | 4.4005 | 70.1403 | 1.9966e-05
37 | 4.4881 | 72.1469 | 2.0438e-05
38 | 4.5758 | 74.1504 | 2.0934e-05
39 | 4.6634 | 76.1498 | 2.1455e-05
40 | 4.7511 | 78.1566 | 2.2021e-05
41 | 4.8388 | 80.1597 | 2.2485e-05
42 | 4.9264 | 82.1661 | 2.2957e-05
43 | 5.014 | 84.1698 | 2.3586e-05
44 | 5.1017 | 86.1693 | 2.3977e-05
45 | 5.1894 | 88.1763 | 2.4549e-05
46 | 5.277 | 90.1794 | 2.4907e-05
47 | 5.3647 | 92.1861 | 2.5386e-05
48 | 5.4524 | 94.1921 | 2.585e-05
49 | 5.54 | 96.1925 | 2.6278e-05
50 | 5.6277 | 98.1951 | 2.6753e-05
51 | 5.7153 | 100.2018 | 2.7178e-05
52 | 5.803 | 102.2056 | 2.7659e-05
53 | 5.8907 | 104.2114 | 2.8139e-05
54 | 5.9784 | 106.2114 | 2.8549e-05
55 | 6.0661 | 108.2149 | 2.8975e-05
56 | 6.1537 | 110.2212 | 2.9425e-05
57 | 6.2414 | 112.2248 | 2.9965e-05
58 | 6.329 | 114.2312 | 3.0328e-05
59 | 6.4167 | 116.2309 | 3.0815e-05
60 | 6.5044 | 118.2338 | 3.1392e-05
61 | 6.592 | 120.2404 | 3.1653e-05
62 | 6.6797 | 122.2435 | 3.2129e-05
63 | 6.7674 | 124.2502 | 3.2775e-05
64 | 6.8551 | 126.253 | 3.3202e-05
65 | 6.9427 | 128.2565 | 3.3495e-05
66 | 7.0304 | 130.2595 | 3.3958e-05
67 | 7.1181 | 132.2656 | 3.4307e-05
68 | 7.2058 | 134.2697 | 3.474e-05
69 | 7.2934 | 136.2757 | 3.5144e-05
70 | 7.3811 | 138.2755 | 3.5573e-05
71 | 7.4688 | 140.2789 | 3.6021e-05
72 | 7.5565 | 142.2853 | 3.6592e-05
73 | 7.6441 | 144.2882 | 3.7064e-05
74 | 7.7318 | 146.2948 | 3.7387e-05
75 | 7.8195 | 148.2952 | 3.7951e-05
76 | 7.9072 | 150.2972 | 3.8188e-05
77 | 7.9948 | 152.3041 | 3.8698e-05
78 | 8.0825 | 154.3075 | 3.9188e-05
79 | 8.1702 | 156.314 | 3.9527e-05
80 | 8.2579 | 158.3145 | 3.9956e-05
81 | 8.3455 | 160.3164 | 4.0502e-05
82 | 8.4332 | 162.3232 | 4.0818e-05
83 | 8.5209 | 164.3293 | 4.1306e-05
84 | 8.6085 | 166.3327 | 4.1805e-05
85 | 8.6961 | 168.3345 | 4.2146e-05
86 | 8.7838 | 170.3397 | 4.2455e-05
87 | 8.8714 | 172.3424 | 4.2954e-05
88 | 8.9591 | 174.3491 | 4.3411e-05
89 | 9.0468 | 176.3522 | 4.385e-05
90 | 9.1344 | 178.3522 | 4.4267e-05
91 | 9.2221 | 180.3586 | 4.458e-05
92 | 9.3098 | 182.3624 | 4.5018e-05
93 | 9.3974 | 184.3676 | 4.5289e-05
94 | 9.4851 | 186.3716 | 4.5992e-05
95 | 9.5728 | 188.3717 | 4.6434e-05
96 | 9.6604 | 190.3776 | 4.6627e-05
97 | 9.7481 | 192.3806 | 4.7359e-05
98 | 9.8358 | 194.3867 | 4.7556e-05
99 | 9.9234 | 196.3946 | 4.8001e-05
100 | 10.0111 | 198.3935 | 4.8263e-05
101 | 10.0987 | 200.3971 | 4.8657e-05
102 | 10.1864 | 202.4045 | 4.9074e-05
103 | 10.2741 | 204.4063 | 4.9646e-05
104 | 10.3618 | 206.4124 | 4.9977e-05
105 | 10.4494 | 208.4128 | 5.0363e-05
106 | 10.5371 | 210.3927 | 5.0851e-05
107 | 10.6247 | 212.4031 | 5.1168e-05
108 | 10.7124 | 214.4472 | 5.1481e-05
109 | 10.8 | 216.4413 | 5.1992e-05
110 | 10.8877 | 218.4506 | 5.2722e-05
111 | 10.9753 | 220.4439 | 5.3053e-05
112 | 11.063 | 222.453 | 5.3363e-05
113 | 11.1506 | 224.4462 | 5.3935e-05
114 | 11.2383 | 226.4562 | 5.4304e-05
115 | 11.3259 | 228.4456 | 5.4613e-05
116 | 11.4136 | 230.4568 | 5.5084e-05
117 | 11.5012 | 232.4468 | 5.5293e-05
118 | 11.5889 | 234.4596 | 5.568e-05
119 | 11.6765 | 236.4484 | 5.6261e-05
120 | 11.7642 | 238.4973 | 5.6573e-05
121 | 11.8518 | 240.5079 | 5.7065e-05
122 | 11.9395 | 242.4979 | 5.7313e-05
123 | 12.0272 | 244.5079 | 5.7549e-05
124 | 12.1148 | 246.4986 | 5.8147e-05
125 | 12.2024 | 248.4924 | 5.8279e-05
126 | 12.2901 | 250.5006 | 5.8716e-05
127 | 12.3777 | 252.4929 | 5.9056e-05
128 | 12.4654 | 254.5036 | 5.9405e-05
129 | 12.5531 | 256.4938 | 5.9752e-05
130 | 12.6407 | 258.505 | 6.0235e-05
131 | 12.7283 | 260.4947 | 6.0752e-05
132 | 12.816 | 262.5428 | 6.107e-05
133 | 12.9037 | 264.551 | 6.1512e-05
134 | 12.9913 | 266.5446 | 6.2112e-05
135 | 13.079 | 268.5557 | 6.2413e-05
136 | 13.1666 | 270.5448 | 6.2772e-05
137 | 13.2543 | 272.5547 | 6.3279e-05
138 | 13.3419 | 274.545 | 6.3308e-05
139 | 13.4295 | 276.5573 | 6.3659e-05
140 | 13.5172 | 278.5457 | 6.4528e-05
141 | 13.6049 | 280.5391 | 6.4749e-05
142 | 13.6925 | 282.5507 | 6.5226e-05
143 | 13.7801 | 284.5388 | 6.5359e-05
144 | 13.8678 | 286.5497 | 6.5692e-05
145 | 13.9555 | 288.5955 | 6.6502e-05
146 | 14.0431 | 290.5903 | 6.6608e-05
147 | 14.1308 | 292.5996 | 6.6747e-05
148 | 14.2184 | 294.5922 | 6.6799e-05
149 | 14.3061 | 296.6029 | 6.7328e-05
150 | 14.3937 | 298.5923 | 6.7683e-05
151 | 14.4814 | 300.603 | 6.7874e-05
152 | 14.569 | 302.5925 | 6.8255e-05
153 | 14.6567 | 304.605 | 6.8606e-05
154 | 14.7443 | 306.5955 | 6.9038e-05
155 | 14.832 | 308.6047 | 6.9738e-05
156 | 14.9196 | 310.5973 | 7.0177e-05
157 | 15.0073 | 312.6411 | 7.0475e-05
158 | 15.0949 | 314.6524 | 7.0674e-05
159 | 15.1825 | 316.6437 | 7.1164e-05
160 | 15.2702 | 318.6559 | 7.1321e-05
161 | 15.3579 | 320.6451 | 7.2067e-05
162 | 15.4455 | 322.6564 | 7.2421e-05
163 | 15.5331 | 324.6496 | 7.2652e-05
164 | 15.6208 | 326.6379 | 7.3287e-05
165 | 15.7085 | 328.6489 | 7.3771e-05
166 | 15.7961 | 330.6405 | 7.361e-05
167 | 15.8838 | 332.6517 | 7.402e-05
168 | 15.9715 | 334.6407 | 7.421e-05
169 | 16.0591 | 336.6518 | 7.4556e-05
170 | 16.1468 | 338.6982 | 7.503e-05
171 | 16.2344 | 340.6898 | 7.5153e-05
172 | 16.3221 | 342.6991 | 7.5333e-05
173 | 16.4098 | 344.6903 | 7.5871e-05
174 | 16.4975 | 346.7025 | 7.6102e-05
175 | 16.5851 | 348.6921 | 7.6475e-05
176 | 16.6728 | 350.7026 | 7.68e-05
177 | 16.7604 | 352.6938 | 7.6981e-05
178 | 16.8481 | 354.7032 | 7.7262e-05
179 | 16.9358 | 356.6952 | 7.7853e-05
180 | 17.0234 | 358.6873 | 7.8044e-05
181 | 17.1111 | 360.6969 | 7.8376e-05
182 | 17.1987 | 362.7421 | 7.8853e-05
183 | 17.2864 | 364.7534 | 7.9098e-05
184 | 17.374 | 366.746 | 7.9646e-05
185 | 17.4617 | 368.7341 | 8.0051e-05
186 | 17.5493 | 370.7457 | 8.0081e-05
187 | 17.637 | 372.7379 | 8.0294e-05
188 | 17.7247 | 374.7486 | 8.0431e-05
189 | 17.8123 | 376.7376 | 8.0928e-05
190 | 17.9 | 378.7485 | 8.1507e-05
191 | 17.9876 | 380.7406 | 8.1758e-05
192 | 18.0753 | 382.7497 | 8.1961e-05
193 | 18.163 | 384.7408 | 8.2307e-05
194 | 18.2507 | 386.7509 | 8.2405e-05
195 | 18.3383 | 388.7982 | 8.2832e-05
196 | 18.426 | 390.7892 | 8.3038e-05
197 | 18.5136 | 392.7996 | 8.3754e-05
198 | 18.6013 | 394.7913 | 8.4083e-05
199 | 18.689 | 396.7994 | 8.4699e-05
200 | 18.7766 | 398.7925 | 8.4486e-05
201 | 18.8643 | 400.7841 | 8.5351e-05
202 | 18.9519 | 402.7934 | 8.5197e-05
203 | 19.0396 | 404.7841 | 8.5643e-05
204 | 19.1272 | 406.7975 | 8.5705e-05
205 | 19.2149 | 408.7873 | 8.5635e-05
206 | 19.3025 | 410.7952 | 8.5959e-05
207 | 19.3902 | 412.8419 | 8.6493e-05
208 | 19.4778 | 414.8343 | 8.6466e-05
209 | 19.5655 | 416.8445 | 8.6705e-05
210 | 19.6532 | 418.8341 | 8.6899e-05
211 | 19.7408 | 420.846 | 8.7167e-05
212 | 19.8285 | 422.838 | 8.7459e-05
213 | 19.9161 | 424.8458 | 8.7782e-05
214 | 20.0038 | 426.8387 | 8.8188e-05
215 | 20.0914 | 428.8479 | 8.8543e-05
216 | 20.1791 | 430.8401 | 8.8931e-05
217 | 20.2667 | 432.8291 | 8.9054e-05
218 | 20.3544 | 434.8411 | 8.9599e-05
219 | 20.442 | 436.8332 | 8.9613e-05
220 | 20.5297 | 438.8954 | 8.9933e-05
221 | 20.6174 | 440.8892 | 9.0322e-05
222 | 20.7051 | 442.8987 | 9.0554e-05
223 | 20.7927 | 444.891 | 9.1055e-05
224 | 20.8804 | 446.8809 | 9.1235e-05
225 | 20.968 | 448.8934 | 9.2157e-05
226 | 21.0557 | 450.8831 | 9.2436e-05
227 | 21.1434 | 452.8919 | 9.2393e-05
228 | 21.231 | 454.8882 | 9.2563e-05
229 | 21.3187 | 456.8959 | 9.2912e-05
230 | 21.4063 | 458.8857 | 9.331e-05
231 | 21.494 | 460.8947 | 9.3495e-05
232 | 21.5816 | 462.9438 | 9.35e-05
233 | 21.6693 | 464.9356 | 9.3754e-05
234 | 21.7569 | 466.9434 | 9.4092e-05
235 | 21.8446 | 468.9352 | 9.5251e-05
236 | 21.9322 | 470.9453 | 9.5172e-05
237 | 22.0199 | 472.9376 | 9.5193e-05
238 | 22.1076 | 474.9451 | 9.5888e-05
239 | 22.1952 | 476.9402 | 9.583e-05
240 | 22.2829 | 478.9313 | 9.6089e-05
241 | 22.3705 | 480.9395 | 9.6205e-05
242 | 22.4582 | 482.9326 | 9.6458e-05
243 | 22.5458 | 484.9425 | 9.6808e-05
244 | 22.6335 | 486.9347 | 9.703e-05
245 | 22.7211 | 488.9786 | 9.7423e-05
246 | 22.8088 | 490.9908 | 9.8129e-05
247 | 22.8964 | 492.9807 | 9.8156e-05
248 | 22.9841 | 494.9893 | 9.8374e-05
249 | 23.0717 | 496.9829 | 9.8628e-05
250 | 23.1594 | 498.9926 | 9.8843e-05
251 | 23.247 | 500.9823 | 9.9135e-05
252 | 23.3347 | 502.9926 | 9.9578e-05
253 | 23.4223 | 504.9863 | 9.9884e-05
254 | 23.51 | 506.996 | 0.00010004
255 | 23.5976 | 508.9848 | 0.00010027
256 | 23.6853 | 510.9786 | 0.00010061
257 | 23.7729 | 513.0441 | 0.00010091
258 | 23.8606 | 515.0361 | 0.00010116
259 | 23.9482 | 517.0423 | 0.00010155
260 | 24.0359 | 519.0378 | 0.00010197
261 | 24.1235 | 521.0292 | 0.00010229
262 | 24.2112 | 523.0365 | 0.00010248
263 | 24.2988 | 525.0298 | 0.00010288
264 | 24.3864 | 527.0386 | 0.00010333
265 | 24.4741 | 529.0297 | 0.00010348
266 | 24.5617 | 531.0389 | 0.00010411
267 | 24.6494 | 533.0331 | 0.00010397
268 | 24.7371 | 535.0404 | 0.00010432
269 | 24.8247 | 537.0341 | 0.00010459
270 | 24.9124 | 539.0715 | 0.00010488
271 | 25.3254 | 541.1086 | 0.00010489
272 | 25.413 | 543.0989 | 0.00010519
273 | 25.5007 | 545.1069 | 0.00010541
274 | 25.5884 | 547.1013 | 0.00010596
275 | 25.676 | 549.1123 | 0.00010623
276 | 25.7637 | 551.1026 | 0.00010651
277 | 25.8513 | 553.0947 | 0.00010692
278 | 25.939 | 555.1053 | 0.00010718
279 | 26.0266 | 557.0959 | 0.00010787
280 | 26.1143 | 559.1049 | 0.00010802
281 | 26.202 | 561.0999 | 0.00010839
282 | 26.2896 | 563.1622 | 0.00010866
283 | 26.3773 | 565.1523 | 0.00010997
284 | 26.4649 | 567.1451 | 0.00010974
285 | 26.5526 | 569.1552 | 0.00011016
286 | 26.6402 | 571.1486 | 0.00011069
287 | 26.7279 | 573.1568 | 0.00011098
288 | 26.8155 | 575.1489 | 0.0001111
289 | 26.9032 | 577.1581 | 0.00011132
290 | 26.9909 | 579.1521 | 0.00011179
291 | 27.0785 | 581.1605 | 0.00011219
292 | 27.1662 | 583.1488 | 0.0001126
293 | 27.2538 | 585.1613 | 0.00011288
294 | 27.3415 | 587.1513 | 0.00011342
295 | 27.4291 | 589.2027 | 0.00011384
296 | 27.5168 | 591.2119 | 0.00011414
297 | 27.6044 | 593.2012 | 0.0001146
298 | 27.6921 | 595.2126 | 0.00011508
299 | 27.7798 | 597.202 | 0.00011559
300 | 27.8674 | 599.1962 | 0.00011582
301 | 27.9551 | 601.2016 | 0.00011616
302 | 28.0428 | 603.1981 | 0.0001168
303 | 28.1304 | 605.207 | 0.00011696
304 | 28.2181 | 607.1997 | 0.00011744
305 | 28.3057 | 609.2076 | 0.00011759
306 | 28.3934 | 611.1983 | 0.00011816
307 | 28.481 | 613.2458 | 0.00011858
308 | 28.5686 | 615.2559 | 0.00011908
309 | 28.6563 | 617.2476 | 0.00011935
310 | 28.744 | 619.2572 | 0.00011991
311 | 28.8316 | 621.2508 | 0.00012012
312 | 28.9193 | 623.2602 | 0.00012046
313 | 29.0069 | 625.2503 | 0.000121
314 | 29.0945 | 627.2621 | 0.00012128
315 | 29.1822 | 629.2504 | 0.00012258
316 | 29.2698 | 631.2455 | 0.00012256
317 | 29.3575 | 633.2551 | 0.00012362
318 | 29.4452 | 635.2454 | 0.00012425
319 | 29.5328 | 637.2555 | 0.00012398
320 | 29.6205 | 639.303 | 0.00012445
321 | 29.7081 | 641.2928 | 0.00012477
322 | 29.7958 | 643.301 | 0.00012499
323 | 29.8835 | 645.2975 | 0.0001254
324 | 29.9711 | 647.3066 | 0.00012592
325 | 30.0587 | 649.2963 | 0.00012639
326 | 30.1464 | 651.3062 | 0.00012691
327 | 30.234 | 653.2969 | 0.00012703
328 | 30.3217 | 655.3088 | 0.00012732
329 | 30.4093 | 657.2952 | 0.00012773
330 | 30.497 | 659.3108 | 0.00012838
331 | 30.5846 | 661.3036 | 0.00012835
332 | 30.6723 | 663.35 | 0.00012899
333 | 30.7599 | 665.3572 | 0.00012931
334 | 30.8476 | 667.3461 | 0.00012974
335 | 30.9353 | 669.3584 | 0.00013049
336 | 31.0229 | 671.3476 | 0.00013071
337 | 31.1106 | 673.3611 | 0.00013138
338 | 31.1983 | 675.3517 | 0.00013174
339 | 31.2859 | 677.3434 | 0.00013199
340 | 31.3736 | 679.3536 | 0.00013242
341 | 31.4612 | 681.3426 | 0.0001327
342 | 31.5489 | 683.3535 | 0.00013321
343 | 31.6365 | 685.344 | 0.00013376
344 | 31.7242 | 687.3572 | 0.00013409
345 | 31.8118 | 689.4026 | 0.0001345
346 | 31.8995 | 691.3947 | 0.00013503
347 | 31.9872 | 693.4013 | 0.00013578
348 | 32.0748 | 695.3946 | 0.00013611
349 | 32.1625 | 697.4058 | 0.00013642
350 | 32.2501 | 699.3929 | 0.00013771
351 | 32.3378 | 701.4089 | 0.00013806
352 | 32.4254 | 703.4 | 0.00013813
353 | 32.5131 | 705.408 | 0.00013815
354 | 32.6007 | 707.3977 | 0.00013851
355 | 32.6884 | 709.3927 | 0.0001389
356 | 32.7761 | 711.4018 | 0.00013934
357 | 32.8637 | 713.4471 | 0.00014071
358 | 32.9514 | 715.4599 | 0.00014104
359 | 33.0391 | 717.4508 | 0.00014163
360 | 33.1267 | 719.442 | 0.00014157
361 | 33.2144 | 721.4518 | 0.00014241
362 | 33.302 | 723.4405 | 0.00014251
363 | 33.3897 | 725.4517 | 0.00014313
364 | 33.4773 | 727.4429 | 0.00014337
365 | 33.565 | 729.4556 | 0.00014374
366 | 33.6526 | 731.4458 | 0.00014505
367 | 33.7403 | 733.4541 | 0.00014489
368 | 33.8279 | 735.446 | 0.00014512
369 | 33.9156 | 737.4594 | 0.00014557
370 | 34.0033 | 739.507 | 0.00014581
371 | 34.0909 | 741.4934 | 0.00014692
372 | 34.1785 | 743.5051 | 0.00014699
373 | 34.2662 | 745.4996 | 0.00014734
374 | 34.3538 | 747.5067 | 0.0001476
375 | 34.4415 | 749.4975 | 0.00014857
376 | 34.5291 | 751.4883 | 0.0001489
377 | 34.6168 | 753.4973 | 0.00014931
378 | 34.7044 | 755.488 | 0.00014971
379 | 34.7921 | 757.5038 | 0.00015068
380 | 34.8797 | 759.4918 | 0.00015335
381 | 34.9674 | 761.5013 | 0.00015249
382 | 35.0551 | 763.5485 | 0.00015263
383 | 35.1427 | 765.5378 | 0.00015295
384 | 35.2303 | 767.5502 | 0.00015383
385 | 35.318 | 769.5396 | 0.00015425
386 | 35.4057 | 771.5541 | 0.00015408
387 | 35.4933 | 773.5433 | 0.00015454
388 | 35.581 | 775.552 | 0.00015523
389 | 35.6687 | 777.5438 | 0.00015609
390 | 35.7563 | 779.5552 | 0.00015643
391 | 35.844 | 781.5453 | 0.00015724
392 | 35.9316 | 783.5363 | 0.00015744
393 | 36.0193 | 785.5539 | 0.00015775
394 | 36.1069 | 787.5958 | 0.00015823
395 | 36.1945 | 789.6029 | 0.00015885
396 | 36.2822 | 791.5931 | 0.00015964
397 | 36.3698 | 793.6039 | 0.00015988
398 | 36.4575 | 795.5964 | 0.00015998
399 | 36.5452 | 797.5856 | 0.00016121
400 | 36.6328 | 799.5999 | 0.00016126
401 | 36.7205 | 801.5911 | 0.00016165
402 | 36.8081 | 803.6 | 0.00016219
403 | 36.8957 | 805.5909 | 0.00016273
404 | 36.9834 | 807.6002 | 0.00016274
405 | 37.071 | 809.5934 | 0.00016433
406 | 37.1587 | 811.601 | 0.00016454
407 | 37.2464 | 813.6526 | 0.00016525
408 | 37.334 | 815.6417 | 0.00016509
409 | 37.4217 | 817.6491 | 0.00016529
410 | 37.5093 | 819.642 | 0.00016585
411 | 37.597 | 821.6526 | 0.00016614
412 | 37.6847 | 823.6423 | 0.00016715
413 | 37.7723 | 825.651 | 0.00016738
414 | 37.86 | 827.6517 | 0.00016792
415 | 37.9476 | 829.6373 | 0.00016853
416 | 38.0353 | 831.6456 | 0.00016892
417 | 38.1229 | 833.6403 | 0.00016933
418 | 38.2106 | 835.647 | 0.00016974
419 | 38.2983 | 837.696 | 0.00017024
420 | 38.3859 | 839.685 | 0.00017192
421 | 38.4736 | 841.6997 | 0.00017231
422 | 38.5613 | 843.6881 | 0.00017268
423 | 38.6489 | 845.6979 | 0.0001736
424 | 38.7366 | 847.6888 | 0.00017328
425 | 38.8242 | 849.6985 | 0.00017373
426 | 38.9119 | 851.6938 | 0.00017399
427 | 38.9996 | 853.7004 | 0.00017475
428 | 39.0873 | 855.696 | 0.0001752
429 | 39.1749 | 857.7036 | 0.00017549
430 | 39.2626 | 859.6938 | 0.00017594
431 | 39.3502 | 861.6852 | 0.00017645
432 | 39.4379 | 863.7519 | 0.0001771
433 | 39.5255 | 865.7422 | 0.00017767
434 | 39.6132 | 867.7512 | 0.0001775
435 | 39.7008 | 869.7508 | 0.0001784
436 | 39.7885 | 871.7351 | 0.00017855
437 | 39.8762 | 873.7434 | 0.00017938
438 | 39.9638 | 875.7388 | 0.00018011
439 | 40.0515 | 877.7467 | 0.00017994
440 | 40.1391 | 879.7386 | 0.00018067
441 | 40.2267 | 881.747 | 0.00018112
442 | 40.3144 | 883.7437 | 0.00018204
443 | 40.402 | 885.752 | 0.0001827
444 | 40.4897 | 887.7996 | 0.00018326
445 | 40.5773 | 889.7874 | 0.00018322
446 | 40.665 | 891.7954 | 0.00018365
447 | 40.7526 | 893.79 | 0.00018405
448 | 40.8403 | 895.7957 | 0.00018455
449 | 40.928 | 897.7936 | 0.00018482
450 | 41.0156 | 899.7985 | 0.00018522
451 | 41.1033 | 901.7895 | 0.00018579
452 | 41.1909 | 903.8024 | 0.00018652
453 | 41.2786 | 905.7906 | 0.00018711
454 | 41.3663 | 907.7875 | 0.00018744
455 | 41.4539 | 909.7958 | 0.00018834
456 | 41.5416 | 911.786 | 0.00018828
457 | 41.6292 | 913.8508 | 0.00018867
458 | 41.7169 | 915.8403 | 0.00018918
459 | 41.8046 | 917.8348 | 0.00019151
460 | 41.8922 | 919.8422 | 0.00019031
461 | 41.9799 | 921.8345 | 0.00019032
462 | 42.0675 | 923.8434 | 0.00019103
463 | 42.1552 | 925.8409 | 0.00019179
464 | 42.2429 | 927.8473 | 0.00019201
465 | 42.3305 | 929.8357 | 0.00019216
466 | 42.4182 | 931.8475 | 0.00019298
467 | 42.5058 | 933.8407 | 0.00019293
468 | 42.5935 | 935.852 | 0.00019358
469 | 42.6811 | 937.8961 | 0.00019387
470 | 42.7688 | 939.8917 | 0.00019419
471 | 42.8564 | 941.8978 | 0.00019513
472 | 42.9441 | 943.8892 | 0.00019619
473 | 43.0317 | 945.9029 | 0.00019592
474 | 43.1194 | 947.8893 | 0.00019684
475 | 43.207 | 949.8844 | 0.00019715
476 | 43.2947 | 951.8945 | 0.00019771
477 | 43.3823 | 953.8881 | 0.00019754
478 | 43.47 | 955.8929 | 0.00019796
479 | 43.5576 | 957.8865 | 0.00019905
480 | 43.6453 | 959.8973 | 0.00019937
481 | 43.7329 | 961.8871 | 0.0001999
482 | 43.8205 | 963.9345 | 0.00020023
483 | 43.9082 | 965.9417 | 0.00020081
484 | 43.9958 | 967.9375 | 0.0002009
485 | 44.0835 | 969.9459 | 0.00020122
486 | 44.1711 | 971.9351 | 0.00020151
487 | 44.2588 | 973.9451 | 0.00020162
488 | 44.3464 | 975.9368 | 0.00020191
489 | 44.4341 | 977.9478 | 0.0002024
490 | 44.5217 | 979.9376 | 0.00020275
491 | 44.6094 | 981.9352 | 0.00020311
492 | 44.6971 | 983.9401 | 0.00020395
493 | 44.7847 | 985.93 | 0.00020402
494 | 44.8724 | 987.9979 | 0.00020468
495 | 44.96 | 989.9868 | 0.00020501
496 | 45.0476 | 991.9811 | 0.00020561
497 | 45.1353 | 993.991 | 0.00020597
498 | 45.223 | 995.9822 | 0.00020659
499 | 45.3106 | 997.9905 | 0.00020686
500 | 45.3982 | 999.9846 | 0.00020727