## T0.5-1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.0255e-05 | 2.96e-09
2 | 0.39849 | 1.0069 | -1.6565e-08
3 | 0.79449 | 1.9998 | -2.0014e-08
4 | 1.193 | 2.9995 | -4.9053e-08
5 | 1.589 | 3.9959 | 4.4479e-08
6 | 1.9849 | 4.9998 | -1.2567e-08
7 | 2.7223 | 6 | -1.2956e-08
8 | 3.033 | 7 | 1.1674e-08
9 | 3.429 | 8.3795 | -3.4524e-08
10 | 4.4756 | 8.9996 | -6.959e-09
11 | 5.3897 | 9.9998 | -4.3236e-09
12 | 5.7856 | 10.9999 | 2.3645e-08
13 | 6.1816 | 11.9993 | -2.1602e-08
14 | 6.5776 | 13.0005 | 1.9855e-08
15 | 7.4917 | 13.9985 | -2.1003e-08
16 | 7.8876 | 14.9993 | -1.4939e-08
17 | 8.2836 | 15.9999 | 3.9972e-08
18 | 8.6795 | 17.0004 | 1.3384e-08
19 | 9.5936 | 18.2992 | -4.4275e-08
20 | 9.9896 | 18.9263 | -1.9426e-08
21 | 10.3856 | 19.999 | -1.1914e-08
22 | 11.1229 | 20.9995 | 1.7274e-08
23 | 11.8185 | 21.9985 | 2.8701e-10
24 | 12.7326 | 22.9982 | -7.1821e-10
25 | 13.6466 | 23.9976 | -3.6908e-10
26 | 14.6933 | 24.9981 | 5.233e-11
27 | 15.6074 | 25.9974 | 3.4004e-10
28 | 16.654 | 27.0009 | 1.8517e-10
29 | 17.5681 | 28.0011 | -2.2029e-10
30 | 18.4822 | 29.0009 | 1.7135e-10
31 | 19.3963 | 30.0011 | 7.8813e-11
32 | 20.3104 | 31.0007 | -1.4622e-10
33 | 21.2245 | 32.0009 | 1.1202e-09
34 | 22.1386 | 33.0007 | 6.3829e-10
35 | 22.5346 | 34.0001 | 1.1062e-08
36 | 23.4486 | 34.998 | 2.126e-09
37 | 23.8446 | 35.9886 | -3.9513e-08
38 | 24.2405 | 37.0048 | 4.1095e-08
39 | 25.2872 | 38.0058 | -1.9724e-08
40 | 26.2012 | 38.9876 | 2.3572e-08
41 | 26.5972 | 39.9965 | -1.1639e-08
42 | 26.9932 | 41.0084 | 4.6784e-08
43 | 27.9072 | 42.0015 | -1.1658e-09
44 | 28.3032 | 43.012 | 1.0398e-08
45 | 29.5586 | 44.0001 | 2.671e-08
46 | 30.3843 | 45.0489 | -4.0733e-08
47 | 30.7803 | 45.9987 | 1.6742e-08
48 | 31.6943 | 47.0054 | -5.8324e-09
49 | 32.0903 | 48.0071 | 4.5559e-08
50 | 33.137 | 49.0067 | 2.1973e-08
51 | 33.8743 | 49.9998 | 5.0582e-08
52 | 34.8358 | 51.0086 | 8.088e-09
53 | 35.8824 | 52.011 | 9.0498e-09
54 | 36.9291 | 53.0011 | -3.6239e-10
55 | 37.3251 | 54.0401 | -1.1374e-08
56 | 38.2391 | 54.9385 | -1.0015e-08
57 | 38.6351 | 55.995 | -3.7734e-08
58 | 39.0311 | 56.9663 | 4.3728e-08
59 | 39.427 | 57.9996 | -2.0199e-08
60 | 40.4737 | 59.002 | -4.1729e-09
61 | 40.8697 | 59.9932 | -2.5371e-08
62 | 41.2657 | 61.0002 | 4.6796e-08
63 | 42.3124 | 61.9679 | 4.7093e-08
64 | 42.7084 | 63.1625 | -2.3996e-08
65 | 43.1043 | 63.9589 | 7.136e-08
66 | 43.5003 | 65.0017 | -1.498e-08
67 | 44.2376 | 65.9991 | 3.3559e-08
68 | 44.9307 | 66.9987 | 1.1152e-08
69 | 45.3267 | 68.0785 | -3.0517e-08
70 | 45.7226 | 69.0036 | 4.3933e-08
71 | 46.1186 | 70.0004 | 3.6945e-08
72 | 47.0327 | 70.9915 | 2.6646e-08
73 | 47.4286 | 71.9991 | 1.1901e-08
74 | 47.8246 | 73.0604 | -4.4471e-08
75 | 48.2206 | 73.9981 | 3.1237e-08
76 | 49.2672 | 75.0006 | -9.2902e-09
77 | 49.6632 | 75.999 | 1.1468e-08
78 | 50.7098 | 76.9985 | 1.2368e-09
79 | 51.6237 | 77.9987 | 1.6938e-09
80 | 52.5378 | 78.9985 | 7.2698e-09
81 | 53.4518 | 79.9986 | -3.305e-09
82 | 53.8477 | 80.9943 | -1.7501e-08
83 | 54.2436 | 82.0022 | 2.6161e-08
84 | 54.6396 | 87.6201 | -1.0503e-07
85 | 55.0355 | 80.8003 | -1.5582e-08
86 | 55.7728 | 84.9983 | -3.2658e-09
87 | 56.4658 | 86.0083 | -8.7444e-10
88 | 57.3799 | 87.0038 | 1.4753e-10
89 | 58.1172 | 87.9977 | 9.6161e-10
90 | 58.8102 | 88.9995 | -1.5987e-09
91 | 59.5475 | 89.9981 | 1.142e-09
92 | 60.2405 | 90.9988 | -2.2949e-10
93 | 60.9778 | 91.9982 | 1.4308e-09
94 | 61.6708 | 92.9984 | -6.002e-10
95 | 62.5848 | 93.9992 | -3.8723e-10
96 | 63.3221 | 94.9975 | 2.0062e-09
97 | 64.0151 | 95.9986 | -3.7847e-10
98 | 64.7524 | 96.9981 | 1.7524e-09
99 | 65.4454 | 97.9979 | -1.791e-11
100 | 66.1827 | 98.9974 | 2.2177e-09
101 | 66.8757 | 99.9976 | -3.7882e-10
102 | 67.7897 | 100.9967 | -1.684e-10
103 | 68.527 | 101.9981 | 2.2983e-09
104 | 69.2201 | 102.9978 | -3.0462e-10
105 | 69.9574 | 103.9972 | 1.5463e-09
106 | 70.6504 | 104.9963 | 8.7866e-11
107 | 71.3877 | 105.9969 | 2.4371e-09
108 | 72.0807 | 107 | -3.2068e-10
109 | 72.818 | 108.0008 | 1.8129e-09
110 | 73.511 | 108.9986 | 3.3623e-10
111 | 74.425 | 110.0005 | -2.605e-10
112 | 75.1623 | 110.9998 | 1.8343e-09
113 | 75.8553 | 111.9995 | 3.8463e-11
114 | 76.5926 | 113.0005 | 2.3888e-09
115 | 77.2856 | 114.0009 | 3.1594e-11
116 | 78.0229 | 115.0001 | 2.0064e-09
117 | 78.7159 | 115.9994 | 6.7767e-11
118 | 79.63 | 117.0001 | -2.0278e-10
119 | 80.3673 | 117.9997 | 1.9597e-09
120 | 81.0603 | 119 | -1.1488e-10
121 | 81.7976 | 119.9997 | 2.5864e-09
122 | 82.4906 | 120.9991 | -2.5028e-10
123 | 83.2279 | 121.9998 | 2.1251e-09
124 | 83.9209 | 122.9985 | 9.1581e-11
125 | 84.6582 | 123.9998 | 2.4837e-09
126 | 85.3512 | 124.9997 | 2.043e-10
127 | 86.2652 | 126.0005 | 2.7626e-10
128 | 87.0025 | 126.9994 | 2.6326e-09
129 | 87.6955 | 127.9992 | -1.3492e-10
130 | 88.4328 | 128.9995 | 2.2563e-09
131 | 89.1258 | 129.9976 | 6.6027e-10
132 | 89.8631 | 130.9993 | 2.9433e-09
133 | 90.5561 | 131.9919 | 9.1993e-10
134 | 91.4702 | 132.9983 | -9.9593e-11
135 | 92.2075 | 133.9986 | 2.6837e-09
136 | 92.9005 | 134.9979 | -2.0077e-11
137 | 93.6378 | 135.999 | 2.3595e-09
138 | 94.3308 | 137 | 1.2431e-10
139 | 95.0682 | 137.9985 | 3.4155e-09
140 | 95.7612 | 139.0002 | 3.2863e-10
141 | 96.4984 | 139.9979 | 2.5834e-09
142 | 97.1915 | 140.998 | 1.3568e-10
143 | 97.9288 | 141.9982 | 2.2774e-09
144 | 98.6218 | 142.9977 | -2.6702e-12
145 | 99.5358 | 143.9971 | 6.3515e-11
146 | 100.2731 | 144.998 | 2.9396e-09
147 | 100.9661 | 145.997 | -4.0866e-11
148 | 101.7034 | 146.9976 | 2.3047e-09
149 | 102.3964 | 147.9966 | -1.1039e-10
150 | 103.1337 | 148.998 | 2.9154e-09
151 | 103.8267 | 149.9969 | -1.5877e-10
152 | 104.564 | 150.9976 | 2.8602e-09
153 | 105.2571 | 151.9954 | -8.3974e-11
154 | 105.9943 | 152.9983 | 3.0822e-09
155 | 106.6874 | 153.997 | 1.7587e-11
156 | 107.4246 | 154.9975 | 2.9832e-09
157 | 108.1176 | 155.997 | -5.3553e-11
158 | 108.8549 | 156.9976 | 3.1107e-09
159 | 109.5479 | 157.9966 | -6.6655e-11
160 | 109.9439 | 159.0047 | 1.1298e-08
161 | 110.6812 | 159.9971 | 3.1053e-09
162 | 111.3742 | 160.9963 | 1.9553e-10
163 | 112.1115 | 161.9968 | 3.1717e-09
164 | 112.8045 | 162.9965 | -6.9727e-11
165 | 113.5418 | 163.9968 | 3.123e-09
166 | 114.2349 | 164.9961 | -1.5825e-10
167 | 114.9722 | 165.9972 | 3.8679e-08
168 | 115.6652 | 166.7231 | 4.4407e-08
169 | 116.4025 | 167.9966 | 3.9843e-09
170 | 117.0955 | 169.5253 | 3.5517e-09
171 | 117.8328 | 169.9968 | -2.5406e-09
172 | 118.1435 | 170.9035 | 2.4552e-08
173 | 118.8808 | 171.9964 | -1.1406e-08
174 | 119.7095 | 172.9917 | -1.4269e-09
175 | 120.6235 | 173.9933 | 3.3998e-10
176 | 121.3608 | 174.9965 | 3.2877e-09
177 | 122.0538 | 175.9939 | 4.0431e-11
178 | 122.7911 | 176.9968 | 2.2493e-09
179 | 123.4842 | 177.9973 | -5.4309e-10
180 | 123.8801 | 179.0062 | 1.0944e-08
181 | 124.6174 | 179.9956 | 3.2946e-09
182 | 125.3104 | 180.996 | 1.3617e-09
183 | 126.0477 | 181.9962 | 3.618e-09
184 | 126.7408 | 182.9941 | -1.662e-10
185 | 127.4781 | 183.9954 | 3.7722e-09
186 | 128.1711 | 185.0162 | -3.6557e-09
187 | 128.9084 | 185.9951 | -8.9404e-10
188 | 129.6014 | 186.9975 | -1.3718e-09
189 | 130.3388 | 187.9997 | 2.2857e-09
190 | 131.1676 | 189.0289 | -4.2564e-09
191 | 131.9048 | 189.9989 | 2.4283e-09
192 | 132.5979 | 191.0157 | -4.6785e-09
193 | 133.3351 | 191.9981 | 5.6375e-09
194 | 134.0282 | 193.0008 | -8.9379e-10
195 | 134.7655 | 193.9982 | 3.3923e-09
196 | 135.4585 | 194.9935 | 3.2063e-10
197 | 136.1958 | 195.9982 | 3.199e-09
198 | 136.8888 | 196.9976 | -2.1332e-10
199 | 137.6261 | 197.9977 | 3.4483e-09
200 | 138.3191 | 198.9938 | -3.4788e-10
201 | 139.0564 | 199.9985 | 3.6752e-09
202 | 139.7494 | 200.9964 | -1.2931e-10
203 | 140.4868 | 201.9976 | 4.2973e-09
204 | 141.1798 | 202.9966 | 4.1383e-11
205 | 141.9171 | 203.9984 | 4.1239e-09
206 | 142.6101 | 204.9966 | 2.9705e-10
207 | 143.3474 | 205.9973 | 2.3024e-09
208 | 144.0404 | 206.9938 | 6.9619e-12
209 | 144.7778 | 207.9969 | 3.2521e-09
210 | 145.4708 | 208.984 | 1.7886e-09
211 | 146.2081 | 209.998 | 2.5242e-09
212 | 146.9044 | 210.9918 | -9.993e-10
213 | 147.3004 | 212.0102 | 3.7948e-08
214 | 147.6964 | 213.0387 | 3.4007e-08
215 | 148.0924 | 214.0197 | 3.4372e-08
216 | 148.4883 | 214.9992 | 3.1441e-08
217 | 148.8842 | 216.0066 | 3.1954e-08
218 | 149.2802 | 217.0277 | 3.5427e-08
219 | 149.6761 | 218.0301 | 3.1875e-08
220 | 150.0721 | 219.0183 | 3.195e-08
221 | 150.4681 | 220.0034 | 3.3629e-08
222 | 150.864 | 220.9932 | 3.4379e-08
223 | 151.26 | 222.0256 | 3.6786e-08
224 | 151.6559 | 223.0346 | 3.377e-08
225 | 152.0518 | 224.0106 | 3.3364e-08
226 | 152.4478 | 224.991 | 3.5357e-08
227 | 152.8437 | 226.0079 | 3.9159e-08
228 | 153.2397 | 227.0397 | 3.4541e-08
229 | 153.6357 | 228.0298 | 3.3474e-08
230 | 154.0316 | 228.9895 | 3.4656e-08
231 | 154.4276 | 229.9985 | 3.5886e-08
232 | 154.8235 | 231.0344 | 3.7142e-08
233 | 155.2195 | 232.0231 | 3.31e-08
234 | 155.6154 | 233.0018 | 3.3895e-08
235 | 156.0114 | 233.9964 | 3.6037e-08
236 | 156.4074 | 235.0186 | 3.8615e-08
237 | 156.8033 | 236.0279 | 3.4288e-08
238 | 157.1993 | 237.0194 | 3.3094e-08
239 | 157.5952 | 237.9982 | 3.5873e-08
240 | 157.9911 | 239.0066 | 3.6545e-08
241 | 158.3871 | 240.0215 | 3.5736e-08
242 | 158.7831 | 241.0304 | 3.3447e-08
243 | 159.179 | 242.0086 | 3.4684e-08
244 | 159.5749 | 242.9867 | 3.7138e-08
245 | 159.9709 | 244.0108 | 4.0136e-08
246 | 160.3668 | 245.0349 | 3.3828e-08
247 | 160.7628 | 246.0232 | 3.264e-08
248 | 161.1588 | 246.987 | 3.4904e-08
249 | 161.5547 | 247.9931 | 3.7337e-08
250 | 161.9506 | 249.0304 | 3.7335e-08
251 | 162.3466 | 250.0395 | 3.3925e-08
252 | 162.7425 | 250.9984 | 3.3007e-08
253 | 163.1384 | 251.9938 | 3.5465e-08
254 | 163.5344 | 253.0104 | 3.7785e-08
255 | 163.9303 | 254.0228 | 3.4435e-08
256 | 164.3263 | 255.0189 | 3.3052e-08
257 | 164.7222 | 255.9942 | 3.5546e-08
258 | 165.1181 | 257.0008 | 3.6394e-08
259 | 165.5141 | 258.0139 | 3.789e-08
260 | 165.91 | 259.0376 | 3.5147e-08
261 | 166.306 | 260.0095 | 3.3253e-08
262 | 166.702 | 260.9984 | 3.4217e-08
263 | 167.0979 | 261.9943 | 3.856e-08
264 | 167.4939 | 263.0305 | 3.625e-08
265 | 167.8898 | 264.0299 | 3.3249e-08
266 | 168.2857 | 264.9881 | 3.4565e-08
267 | 168.6817 | 265.9854 | 3.4918e-08
268 | 169.0776 | 267.0202 | 4.1974e-08
269 | 169.4736 | 268.0423 | 3.4545e-08
270 | 169.8695 | 269.0062 | 3.203e-08
271 | 170.2655 | 269.9837 | 3.4578e-08
272 | 170.6614 | 270.9993 | 3.7865e-08
273 | 171.0574 | 272.0349 | 3.6491e-08
274 | 171.4533 | 273.0243 | 3.2244e-08
275 | 171.8493 | 273.9987 | 3.2881e-08
276 | 172.2452 | 274.9956 | 3.6057e-08
277 | 172.6412 | 275.9977 | 3.89e-08
278 | 173.0371 | 277.0344 | 3.4886e-08
279 | 173.4331 | 278.0261 | 3.2627e-08
280 | 173.829 | 278.9971 | 3.4552e-08
281 | 174.2249 | 279.9849 | 3.5384e-08
282 | 174.6209 | 281.0155 | 3.7661e-08
283 | 175.0168 | 282.0371 | 3.3299e-08
284 | 175.4128 | 283.0145 | 3.2603e-08
285 | 175.8087 | 283.981 | 3.4641e-08
286 | 176.2047 | 284.9977 | 3.8568e-08
287 | 176.6007 | 286.032 | 3.6379e-08
288 | 176.9966 | 287.0201 | 3.2583e-08
289 | 177.3926 | 287.9928 | 3.3312e-08
290 | 177.7885 | 288.9899 | 3.5781e-08
291 | 178.1845 | 290.0154 | 3.9355e-08
292 | 178.5804 | 291.0277 | 3.512e-08
293 | 178.9764 | 292.0211 | 3.245e-08
294 | 179.3723 | 292.9945 | 3.4435e-08
295 | 179.7683 | 293.9979 | 3.554e-08
296 | 180.1642 | 295.0129 | 3.8035e-08
297 | 180.5601 | 296.0367 | 3.4737e-08
298 | 180.9561 | 297.0144 | 3.2355e-08
299 | 181.352 | 297.9794 | 3.4777e-08
300 | 181.748 | 298.9917 | 3.7631e-08
301 | 182.1439 | 300.0278 | 3.7506e-08
302 | 182.5399 | 301.0382 | 3.352e-08
303 | 182.9359 | 301.9933 | 3.2106e-08
304 | 183.3318 | 302.9866 | 3.5449e-08
305 | 183.7278 | 303.9998 | 3.7609e-08
306 | 184.1237 | 305.0335 | 4.0448e-08
307 | 184.5197 | 306.0156 | 3.1731e-08
308 | 184.9156 | 306.9892 | 3.3253e-08
309 | 185.3116 | 307.9344 | 3.6763e-08
310 | 185.7075 | 308.9905 | 3.4463e-08
311 | 186.1034 | 310.0405 | 3.1879e-08
312 | 186.4994 | 311.0247 | 3.3106e-08
313 | 186.8953 | 311.9995 | 3.1883e-08
314 | 187.2913 | 312.9798 | 3.4516e-08
315 | 187.6872 | 314.0181 | 3.6086e-08
316 | 188.0832 | 315.0388 | 3.4313e-08
317 | 188.4792 | 316.0207 | 2.893e-08
318 | 188.8751 | 316.985 | 3.3621e-08
319 | 189.2711 | 317.9929 | 3.4869e-08
320 | 189.667 | 319.0196 | 3.9924e-08
321 | 190.063 | 320.028 | 3.4067e-08
322 | 190.4589 | 321.0115 | 3.2687e-08
323 | 190.8549 | 321.9941 | 3.3951e-08
324 | 191.2508 | 323.0002 | 3.5965e-08
325 | 191.6468 | 324.0083 | 3.5376e-08
326 | 192.0427 | 325.0323 | 3.4991e-08
327 | 192.4386 | 326.0154 | 3.1005e-08
328 | 192.8346 | 327.0031 | 3.4492e-08
329 | 193.2305 | 327.9849 | 3.5131e-08
330 | 193.6265 | 329.0196 | 4.0027e-08
331 | 194.0224 | 330.034 | 3.4126e-08
332 | 194.4184 | 331.0002 | 2.864e-08
333 | 194.8144 | 331.9853 | 3.5915e-08
334 | 195.2103 | 332.9926 | 3.3249e-08
335 | 195.6063 | 334.0229 | 4.0811e-08
336 | 196.0022 | 335.024 | 3.3622e-08
337 | 196.3982 | 336.0157 | 3.2855e-08
338 | 196.7941 | 336.9984 | 3.431e-08
339 | 197.1901 | 337.9966 | 3.7918e-08
340 | 197.586 | 339.0055 | 3.8245e-08
341 | 197.9819 | 340.0318 | 3.5946e-08
342 | 198.3779 | 341.0243 | 3.1955e-08
343 | 198.7738 | 341.9829 | 3.2601e-08
344 | 199.1698 | 342.985 | 3.4981e-08
345 | 199.5657 | 344.0034 | 3.9689e-08
346 | 199.9617 | 345.0353 | 3.6447e-08
347 | 200.3576 | 346.0185 | 3.2126e-08
348 | 200.7536 | 346.9955 | 3.2692e-08
349 | 201.1495 | 347.9951 | 3.4997e-08
350 | 201.5455 | 349.0025 | 3.802e-08
351 | 201.9414 | 350.0175 | 3.673e-08
352 | 202.3374 | 351.0291 | 3.3104e-08
353 | 202.7333 | 352.0063 | 3.0934e-08
354 | 203.1293 | 352.9825 | 3.4394e-08
355 | 203.5252 | 353.9898 | 3.8249e-08
356 | 203.9212 | 355.0116 | 3.8921e-08
357 | 204.3171 | 356.0404 | 3.4785e-08
358 | 204.7131 | 357.006 | 3.1271e-08
359 | 205.109 | 357.9845 | 3.4346e-08
360 | 205.505 | 358.989 | 3.5062e-08
361 | 205.9009 | 360.015 | 3.9995e-08
362 | 206.2969 | 361.0223 | 3.5083e-08
363 | 206.6928 | 362.0237 | 3.2322e-08
364 | 207.0888 | 362.9951 | 3.2369e-08
365 | 207.4848 | 363.9803 | 3.4384e-08
366 | 207.8807 | 364.9959 | 3.9944e-08
367 | 208.2767 | 366.0302 | 3.8219e-08
368 | 208.6726 | 367.0333 | 3.2028e-08
369 | 209.0686 | 367.994 | 3.1213e-08
370 | 209.4645 | 368.9936 | 3.3764e-08
371 | 209.8605 | 369.9956 | 3.8523e-08
372 | 210.2564 | 371.0253 | 3.9979e-08
373 | 210.6523 | 372.021 | 3.2893e-08
374 | 211.0483 | 373.0089 | 3.1897e-08
375 | 211.4442 | 373.9995 | 3.4389e-08
376 | 211.8402 | 374.9798 | 3.4352e-08
377 | 212.2362 | 376.0089 | 3.9843e-08
378 | 212.6321 | 377.0428 | 4.5625e-08
379 | 213.0281 | 378.0242 | 3.326e-08
380 | 213.424 | 378.9868 | 2.9853e-08
381 | 213.82 | 379.9908 | 3.4062e-08
382 | 214.2159 | 381.0059 | 3.973e-08
383 | 214.6119 | 382.0347 | 3.5587e-08
384 | 215.0078 | 383.0138 | 3.1754e-08
385 | 215.4038 | 383.992 | 3.2357e-08
386 | 215.7998 | 384.9911 | 3.4445e-08
387 | 216.1957 | 386.0206 | 3.0856e-08
388 | 216.5916 | 387.0186 | 3.6288e-08
389 | 216.9876 | 388.0296 | 3.3456e-08
390 | 217.3835 | 389.0028 | 3.0667e-08
391 | 217.7795 | 389.9942 | 3.3459e-08
392 | 218.1754 | 390.9905 | 3.8999e-08
393 | 218.5714 | 392.0269 | 3.6957e-08
394 | 218.9673 | 393.0367 | 3.3019e-08
395 | 219.3633 | 393.9917 | 3.0867e-08
396 | 219.7592 | 394.9934 | 3.4498e-08
397 | 220.1552 | 395.9936 | 3.7639e-08
398 | 220.5511 | 397.0257 | 3.9755e-08
399 | 220.9471 | 398.0226 | 3.2756e-08
400 | 221.343 | 398.9971 | 2.896e-08
401 | 221.739 | 400.0006 | 4.4995e-08
402 | 222.1349 | 400.9779 | 3.5933e-08
403 | 222.5309 | 402.0411 | 3.4144e-08
404 | 222.9269 | 403.0296 | 3.2006e-08
405 | 223.3228 | 404.0097 | 3.1517e-08
406 | 223.7188 | 404.9852 | 3.3333e-08
407 | 224.1148 | 405.9868 | 3.7096e-08
408 | 224.5107 | 407.0198 | 4.0643e-08
409 | 224.9067 | 408.0315 | 2.8094e-08
410 | 225.3026 | 409.0085 | 3.1879e-08
411 | 225.6986 | 409.9955 | 3.1258e-08
412 | 226.0945 | 410.9972 | 3.5042e-08
413 | 226.4905 | 412.0092 | 3.7719e-08
414 | 226.8864 | 413.0281 | 3.3447e-08
415 | 227.2824 | 414.0052 | 3.1061e-08
416 | 227.6783 | 415.0045 | 3.4009e-08
417 | 228.0743 | 415.9908 | 3.7516e-08
418 | 228.4703 | 417.0204 | 4.1157e-08
419 | 228.8662 | 418.036 | 3.2419e-08
420 | 229.2622 | 419.0123 | 3.1604e-08
421 | 229.6581 | 419.9975 | 3.2487e-08
422 | 230.0541 | 420.9924 | 3.8887e-08
423 | 230.45 | 422.0265 | 3.9028e-08
424 | 230.846 | 423.0237 | 3.3278e-08
425 | 231.242 | 424.001 | 3.1341e-08
426 | 231.6379 | 425.0051 | 3.3758e-08
427 | 232.0339 | 426.0075 | 3.7202e-08
428 | 232.4298 | 427.0163 | 3.8307e-08
429 | 232.8258 | 428.0293 | 3.5355e-08
430 | 233.2217 | 429.0075 | 3.0501e-08
431 | 233.6177 | 430.0146 | 3.3947e-08
432 | 234.0136 | 430.9898 | 3.6707e-08
433 | 234.4096 | 432.0248 | 3.9484e-08
434 | 234.8055 | 433.0385 | 3.436e-08
435 | 235.2015 | 434.003 | 3.0588e-08
436 | 235.5974 | 434.9999 | 3.3379e-08
437 | 235.9934 | 435.9964 | 3.5816e-08
438 | 236.3894 | 437.0256 | 3.9624e-08
439 | 236.7853 | 438.0262 | 3.5733e-08
440 | 237.1813 | 439.0133 | 3.1839e-08
441 | 237.9186 | 439.999 | 8.2697e-09
442 | 238.6116 | 441.0068 | -8.0149e-12
443 | 239.0076 | 442.0205 | 3.8819e-08
444 | 239.4036 | 443.0371 | 3.121e-08
445 | 239.7995 | 444.0168 | 3.1171e-08
446 | 240.1955 | 444.9942 | 3.3507e-08
447 | 240.5914 | 445.9937 | 3.5124e-08
448 | 240.9874 | 447.0287 | 3.9418e-08
449 | 241.3833 | 448.0409 | 3.5904e-08
450 | 241.7793 | 449.0156 | 3.0861e-08
451 | 242.1752 | 449.992 | 3.4493e-08
452 | 242.5711 | 450.9805 | 3.9356e-08
453 | 242.9671 | 452.0132 | 3.9711e-08
454 | 243.3631 | 453.0223 | 3.5899e-08
455 | 243.7591 | 454.0248 | 3.2027e-08
456 | 244.4963 | 455.0003 | 9.3758e-09
457 | 245.1893 | 455.9867 | -2.6223e-10
458 | 245.5852 | 457.0098 | 4.156e-08
459 | 245.9812 | 458.0318 | 3.5791e-08
460 | 246.3772 | 459.0238 | 3.2106e-08
461 | 246.7731 | 459.9973 | 2.9744e-08
462 | 247.1691 | 460.9971 | 3.4292e-08
463 | 247.565 | 462.0083 | 4.0847e-08
464 | 247.961 | 463.0408 | 3.7295e-08
465 | 248.3569 | 464.0206 | 3.1836e-08
466 | 249.0942 | 464.997 | 8.8763e-09
467 | 249.7872 | 466.0031 | -8.4753e-10
468 | 250.1832 | 466.9991 | 3.9869e-08
469 | 250.5791 | 468.0292 | 3.6826e-08
470 | 250.9751 | 469.028 | 3.2339e-08
471 | 251.7124 | 469.9982 | 9.3656e-09
472 | 252.4055 | 470.9885 | 8.5027e-11
473 | 252.8014 | 472.0129 | 4.0373e-08
474 | 253.1974 | 473.0373 | 3.695e-08
475 | 253.5933 | 474.037 | 3.1229e-08
476 | 254.3306 | 474.9891 | 8.5084e-09
477 | 255.0237 | 475.9944 | -2.6562e-09
478 | 255.761 | 477.0011 | 9.6519e-09
479 | 256.454 | 477.9871 | 3.3837e-10
480 | 256.85 | 479.0042 | 3.1048e-08
481 | 257.2459 | 480.0109 | 3.3593e-08
482 | 257.6419 | 480.9979 | 3.9998e-08
483 | 258.3791 | 481.9873 | 1.0985e-08
484 | 259.0722 | 482.9925 | -2.1878e-10
485 | 259.8095 | 483.9962 | 9.8977e-09
486 | 260.5026 | 485.0043 | 2.8609e-10
487 | 260.8985 | 486.0077 | 3.9072e-08
488 | 261.2945 | 487.0273 | 3.7168e-08
489 | 261.6904 | 488.0278 | 3.1895e-08
490 | 262.4277 | 488.9846 | 8.3186e-09
491 | 263.1208 | 489.9899 | -8.7039e-10
492 | 263.5167 | 491.0342 | 3.7586e-08
493 | 263.9127 | 492.0435 | 3.3254e-08
494 | 264.65 | 492.986 | 1.021e-08
495 | 265.343 | 493.9902 | -1.1071e-09
496 | 265.739 | 495.0095 | 4.0914e-08
497 | 266.1349 | 496.0396 | 3.7326e-08
498 | 266.5309 | 497.0219 | 3.0799e-08
499 | 267.2682 | 497.992 | 9.6535e-09
500 | 267.9612 | 499.0015 | -1.3614e-10
501 | 268.3572 | 500.0152 | 3.8816e-08
502 | 268.7532 | 501.0263 | 3.3285e-08
503 | 269.4905 | 501.9949 | 9.4475e-09
504 | 270.1835 | 502.9995 | -7.0436e-10
505 | 270.9208 | 503.9876 | 9.7937e-09
506 | 271.6138 | 504.9945 | 1.8275e-10
507 | 272.3511 | 505.9982 | 9.8719e-09
508 | 273.0442 | 507.0023 | 4.1644e-10
509 | 273.4401 | 508.0202 | 3.7114e-08
510 | 273.8361 | 509.0336 | 3.295e-08
511 | 274.5734 | 510.0003 | 9.596e-09
512 | 275.2664 | 510.9857 | -1.5277e-10
513 | 276.0037 | 511.9896 | 9.6969e-09
514 | 276.6968 | 512.9973 | 7.6411e-10
515 | 277.4341 | 513.9993 | 9.9239e-09
516 | 278.1271 | 514.9882 | -2.5787e-10
517 | 278.5231 | 516.0315 | 3.9177e-08
518 | 278.919 | 517.0334 | 3.2966e-08
519 | 279.6564 | 518.0022 | 1.0041e-08
520 | 280.3494 | 518.9911 | 3.0022e-10
521 | 281.0867 | 519.9952 | 1.0144e-08
522 | 281.7798 | 521.001 | -1.0627e-10
523 | 282.1758 | 521.9985 | 3.1393e-08
524 | 282.5717 | 522.9948 | 3.4922e-08
525 | 283.309 | 523.9976 | 1.0078e-08
526 | 284.002 | 524.9995 | 3.4543e-10
527 | 284.7394 | 525.9861 | 1.0445e-08
528 | 285.4324 | 526.9931 | -5.6234e-11
529 | 285.8284 | 528.0297 | 3.8193e-08
530 | 286.2244 | 529.0433 | 3.2409e-08
531 | 286.9617 | 529.9906 | 1.1063e-08
532 | 287.6547 | 530.9923 | 1.864e-10
533 | 288.392 | 531.9978 | 9.8305e-09
534 | 289.0851 | 532.9816 | -1.5284e-10
535 | 289.4811 | 534.0059 | 3.172e-08
536 | 289.877 | 535.0087 | 3.4189e-08
537 | 290.6143 | 535.9993 | 1.0441e-08
538 | 291.3074 | 536.9853 | 3.9805e-10
539 | 292.0447 | 537.9938 | 1.0551e-08
540 | 292.7377 | 538.9972 | 5.8024e-11
541 | 293.1337 | 540.0428 | 3.8477e-08
542 | 293.5297 | 541.0309 | 3.3352e-08
543 | 294.267 | 541.9941 | 1.05e-08
544 | 294.96 | 542.9953 | -3.716e-10
545 | 295.6974 | 543.9863 | 1.0584e-08
546 | 296.3904 | 544.9886 | -5.8728e-10
547 | 296.7864 | 546.0099 | 3.1714e-08
548 | 297.1824 | 547.0115 | 3.5336e-08
549 | 297.9197 | 547.9877 | 1.1009e-08
550 | 298.6127 | 548.989 | -3.6552e-09
551 | 299.35 | 549.9952 | 1.3136e-08
552 | 300.043 | 551.002 | 1.9874e-09
553 | 300.439 | 552.0351 | 3.7183e-08
554 | 300.8349 | 553.0402 | 3.2696e-08
555 | 301.5722 | 554.0014 | 1.079e-08
556 | 302.2652 | 554.9829 | -1.6669e-10
557 | 303.0025 | 555.9883 | 1.1313e-08
558 | 303.6956 | 556.9957 | 3.5353e-10
559 | 304.0915 | 558.0168 | 3.1694e-08
560 | 304.4875 | 558.9948 | 3.587e-08
561 | 305.2248 | 559.9921 | 1.1541e-08
562 | 305.9178 | 560.9973 | 1.0755e-10
563 | 306.6551 | 562.0026 | 1.112e-08
564 | 307.3481 | 562.9883 | -4.8278e-11
565 | 307.7441 | 564.0307 | 3.8111e-08
566 | 308.1401 | 565.0367 | 3.2129e-08
567 | 308.8774 | 565.9871 | 1.1407e-08
568 | 309.5704 | 566.9877 | 5.4216e-11
569 | 309.9664 | 568.0352 | 3.9162e-08
570 | 310.3623 | 569.0406 | 3.285e-08
571 | 311.0996 | 569.9864 | 1.1549e-08
572 | 311.7927 | 570.9908 | -4.3611e-11
573 | 312.53 | 571.9962 | 1.1335e-08
574 | 313.223 | 572.9979 | 2.7243e-10
575 | 313.9603 | 573.9872 | 1.2224e-08
576 | 314.6533 | 574.9926 | 7.6095e-10
577 | 315.0493 | 576.0379 | 3.6966e-08
578 | 315.4452 | 577.0232 | 3.1488e-08
579 | 316.1825 | 577.9877 | 1.1858e-08
580 | 316.8755 | 578.9914 | -2.3e-09
581 | 317.2715 | 580.0275 | 3.8853e-08
582 | 317.6675 | 581.0169 | 3.1439e-08
583 | 318.4048 | 581.9933 | 1.1736e-08
584 | 319.0978 | 582.9962 | -3.8418e-10
585 | 319.4938 | 584.0256 | 3.8727e-08
586 | 319.8898 | 585.0219 | 3.2642e-08
587 | 320.6271 | 585.991 | 1.215e-08
588 | 321.3201 | 586.9949 | 3.1011e-10
589 | 321.716 | 588.0069 | 3.8366e-08
590 | 322.112 | 589.0239 | 3.3115e-08
591 | 322.8493 | 589.996 | 1.1389e-08
592 | 323.5424 | 591.001 | -5.0469e-11
593 | 323.9383 | 592.0107 | 3.8372e-08
594 | 324.3343 | 593.0236 | 3.2977e-08
595 | 325.0716 | 593.999 | 1.2088e-08
596 | 325.7646 | 595.0024 | 1.8217e-12
597 | 326.1606 | 596.0165 | 3.7831e-08
598 | 326.5566 | 597.0269 | 3.341e-08
599 | 327.2938 | 598.0021 | 1.2771e-08
600 | 327.9869 | 599.0038 | -3.4294e-11
601 | 328.3829 | 600.0098 | 3.9485e-08
602 | 328.7788 | 601.0316 | 3.2788e-08
603 | 329.5161 | 601.9995 | 1.2121e-08
604 | 330.2092 | 602.9868 | 8.7709e-11
605 | 330.6051 | 604.0225 | 3.8904e-08
606 | 331.0011 | 605.0333 | 3.2888e-08
607 | 331.7384 | 606.0027 | 1.2491e-08
608 | 332.4314 | 606.9882 | 3.1494e-11
609 | 333.1687 | 607.994 | 1.2121e-08
610 | 333.8618 | 608.9978 | -2.0313e-10
611 | 334.2577 | 610.0206 | 3.1578e-08
612 | 334.6537 | 610.9915 | 3.5677e-08
613 | 335.391 | 611.9937 | 1.2338e-08
614 | 336.084 | 612.998 | 7.2055e-10
615 | 336.48 | 614.0076 | 3.0145e-08
616 | 336.876 | 614.9917 | 3.5056e-08
617 | 337.6133 | 615.9963 | 1.2033e-08
618 | 338.3063 | 617.0015 | 3.587e-10
619 | 339.0436 | 617.9887 | 1.2443e-08
620 | 339.7367 | 618.9893 | -8.2566e-11
621 | 340.1327 | 620.0313 | 3.7248e-08
622 | 340.5286 | 621.0334 | 3.1681e-08
623 | 341.2659 | 621.9909 | 1.2514e-08
624 | 341.9589 | 622.9946 | -1.5274e-10
625 | 342.3549 | 624.0335 | 3.7565e-08
626 | 342.7508 | 625.0168 | 3.1052e-08
627 | 343.4881 | 625.9919 | 1.2537e-08
628 | 344.1812 | 626.9948 | 1.2215e-10
629 | 344.5772 | 628.0313 | 3.8152e-08
630 | 344.9731 | 629.0261 | 3.2207e-08
631 | 345.7104 | 629.9928 | 1.297e-08
632 | 346.4035 | 630.9951 | 1.4976e-10
633 | 347.1408 | 632.0022 | 1.2257e-08
634 | 347.8339 | 632.9825 | 6.894e-10
635 | 348.2298 | 634.0136 | 3.1333e-08
636 | 348.6258 | 635.0028 | 3.5582e-08
637 | 349.3631 | 635.9869 | 1.2121e-08
638 | 350.0561 | 636.9877 | 1.6317e-10
639 | 350.7934 | 637.9946 | 1.2939e-08
640 | 351.4865 | 638.9941 | 5.1738e-10
641 | 352.2238 | 639.9854 | 1.2922e-08
642 | 352.9168 | 640.9845 | -2.6238e-10
643 | 353.3128 | 642.0234 | 3.1985e-08
644 | 353.7088 | 643.0125 | 3.5992e-08
645 | 354.446 | 643.9896 | 1.2562e-08
646 | 355.1391 | 644.9897 | 4.0293e-10
647 | 355.8764 | 645.9994 | 1.2983e-08
648 | 356.5694 | 646.9795 | -2.427e-10
649 | 357.3067 | 647.9905 | 1.2954e-08
650 | 357.9997 | 648.9878 | 2.0612e-11
651 | 358.7371 | 650.0021 | 1.3327e-08
652 | 359.4301 | 650.9849 | 8.3193e-11
653 | 360.1674 | 651.9913 | 1.2834e-08
654 | 360.8605 | 652.9885 | 3.3288e-11
655 | 361.5978 | 654.0013 | 1.3288e-08
656 | 362.2908 | 654.9854 | 2.9371e-10
657 | 363.0281 | 655.9927 | 1.3165e-08
658 | 363.7211 | 656.9898 | -2.5016e-10
659 | 364.4584 | 657.9833 | 1.2974e-08
660 | 365.1514 | 658.9828 | 9.5168e-11
661 | 365.8888 | 659.9948 | 1.3195e-08
662 | 366.5818 | 660.9968 | 1.3178e-10
663 | 366.9778 | 662.0093 | 3.0185e-08
664 | 367.715 | 662.9894 | 1.3064e-08
665 | 368.4081 | 663.994 | 1.6767e-10
666 | 369.1454 | 665.0014 | 1.351e-08
667 | 369.8384 | 665.9792 | 3.8258e-10
668 | 370.5758 | 666.9922 | 1.3172e-08
669 | 371.2688 | 667.9933 | 1.3747e-10
670 | 371.6648 | 669.0108 | 3.9506e-08
671 | 372.0608 | 670.0423 | 3.8166e-08
672 | 372.4567 | 671.0433 | 3.2259e-08
673 | 373.194 | 671.9987 | 1.3708e-08
674 | 373.887 | 672.9828 | 1.2957e-10
675 | 374.2829 | 674.0173 | 4.0354e-08
676 | 374.6789 | 675.0472 | 3.7768e-08
677 | 375.0749 | 676.0473 | 3.2274e-08
678 | 375.8121 | 676.9852 | 1.3682e-08
679 | 376.5052 | 677.9886 | -2.944e-11
680 | 376.9011 | 679.0245 | 4.0307e-08
681 | 377.6384 | 679.9852 | 1.3825e-08
682 | 378.3314 | 680.9808 | 1.7133e-10
683 | 379.0687 | 681.9927 | 1.3605e-08
684 | 379.7617 | 682.9948 | 5.4479e-11
685 | 380.499 | 683.9854 | 1.376e-08
686 | 381.192 | 684.9841 | 2.3154e-10
687 | 381.9293 | 685.9961 | 1.3919e-08
688 | 382.6223 | 686.9946 | -8.7502e-11
689 | 383.0182 | 688.0122 | 3.9317e-08
690 | 383.7555 | 688.9927 | 1.3531e-08
691 | 384.4486 | 689.9896 | 2.7131e-11
692 | 385.186 | 690.9803 | 1.371e-08
693 | 385.879 | 691.9855 | 3.5332e-12
694 | 386.6163 | 692.9927 | 1.3881e-08
695 | 387.3093 | 693.9907 | 3.1675e-10
696 | 388.0466 | 694.9847 | 9.1019e-09
697 | 388.7397 | 695.9835 | 3.5526e-10
698 | 389.4769 | 696.9957 | 1.4174e-08
699 | 390.17 | 697.9919 | 3.9765e-10
700 | 390.9073 | 698.9901 | 1.4319e-08
701 | 391.6004 | 699.981 | 1.2879e-09
702 | 392.3377 | 700.995 | 1.3586e-08
703 | 393.0307 | 701.9774 | 1.4003e-10
704 | 393.768 | 702.9879 | 1.4546e-08
705 | 394.4611 | 703.9871 | 6.8944e-10
706 | 395.1984 | 704.9985 | 1.404e-08
707 | 395.8914 | 705.9816 | 3.1406e-10
708 | 396.6287 | 706.989 | 1.4751e-08
709 | 397.3217 | 707.988 | 1.6822e-10
710 | 397.7177 | 709.0391 | 3.7553e-08
711 | 398.1136 | 710.0233 | 3.0847e-08
712 | 398.8509 | 710.9932 | 1.4989e-08
713 | 399.5439 | 711.9896 | -6.5025e-11
714 | 399.9399 | 713.0226 | 3.7163e-08
715 | 400.3359 | 714.0261 | 3.1891e-08
716 | 401.0732 | 714.9908 | 1.4685e-08
717 | 401.7662 | 715.9922 | 2.8054e-11
718 | 402.5035 | 716.9855 | 1.4461e-08
719 | 403.1965 | 717.9799 | 1.8018e-10
720 | 403.5925 | 719.0183 | 3.1961e-08
721 | 403.9884 | 720.0134 | 3.7958e-08
722 | 404.7257 | 720.9855 | 1.4512e-08
723 | 405.4186 | 721.9844 | 4.7831e-10
724 | 405.8146 | 723.0172 | 3.1701e-08
725 | 406.2106 | 723.9935 | 3.7432e-08
726 | 406.9479 | 724.9881 | 1.4797e-08
727 | 407.6409 | 725.9846 | 1.2438e-10
728 | 408.3783 | 726.9992 | 1.4822e-08
729 | 409.0713 | 727.9763 | -3.8249e-11
730 | 409.4673 | 729.0306 | 3.6479e-08
731 | 409.8632 | 730.0291 | 3.0966e-08
732 | 410.6005 | 730.9976 | 9.5472e-09
733 | 411.2935 | 731.9756 | -2.9072e-10
734 | 411.6895 | 733.0407 | 3.7232e-08
735 | 412.0854 | 734.0292 | 3.054e-08
736 | 412.8227 | 734.9825 | 1.5366e-08
737 | 413.5158 | 735.9857 | -2.6182e-10
738 | 413.9117 | 737.0327 | 3.772e-08
739 | 414.3077 | 738.0377 | 3.2246e-08
740 | 415.045 | 738.987 | 1.4923e-08
741 | 415.738 | 740.0123 | -4.7765e-09
742 | 416.4753 | 740.9953 | 1.5077e-08
743 | 417.1683 | 741.9894 | 5.9583e-10
744 | 417.9056 | 742.983 | 1.5132e-08
745 | 418.5986 | 743.9859 | -8.7298e-11
746 | 418.9946 | 745.0418 | 3.7208e-08
747 | 419.3905 | 746.0173 | 3.0674e-08
748 | 420.1278 | 746.9869 | 1.5385e-08
749 | 420.8208 | 747.9719 | 3.0408e-09
750 | 421.5581 | 748.9987 | 1.461e-08
751 | 422.2512 | 749.9774 | -3.4691e-10
752 | 422.9885 | 750.9871 | 1.5337e-08
753 | 423.6815 | 751.9838 | 3.7949e-10
754 | 424.4188 | 752.9973 | 1.5566e-08
755 | 425.1119 | 753.9789 | 3.2302e-10
756 | 425.8492 | 754.9929 | 1.5238e-08
757 | 426.5422 | 755.9888 | 7.4829e-11
758 | 427.2795 | 756.9807 | 1.5336e-08
759 | 427.9725 | 757.982 | 1.2714e-10
760 | 428.7098 | 758.9908 | 1.5009e-08
761 | 429.4028 | 759.9861 | 3.1707e-10
762 | 430.1401 | 760.9841 | 1.5596e-08
763 | 430.8331 | 761.9796 | -2.368e-10
764 | 431.5704 | 762.9933 | 1.5713e-08
765 | 432.2634 | 763.9897 | 4.3801e-11
766 | 433.0008 | 764.9818 | 1.5494e-08
767 | 433.6938 | 765.9813 | -4.7577e-11
768 | 434.4311 | 766.9953 | 1.5585e-08
769 | 435.1241 | 767.9711 | -5.3526e-10
770 | 435.52 | 769.0125 | 4.0535e-08
771 | 435.916 | 770.0369 | 3.7339e-08
772 | 436.3119 | 771.0361 | 3.1552e-08
773 | 437.0492 | 771.9832 | 1.5762e-08
774 | 437.7422 | 772.9802 | 1.7094e-10
775 | 438.1382 | 774.0202 | 4.0124e-08
776 | 438.5342 | 775.0474 | 3.7216e-08
777 | 438.9301 | 776.0238 | 3.0453e-08
778 | 439.6674 | 776.9902 | 1.6096e-08
779 | 440.3604 | 777.9872 | -1.4724e-10
780 | 440.7563 | 779.0135 | 3.9194e-08
781 | 441.1523 | 780.0464 | 3.725e-08
782 | 441.5482 | 781.0314 | 3.0699e-08
783 | 442.2855 | 781.9985 | 1.6106e-08
784 | 442.9786 | 782.9763 | 6.4718e-11
785 | 443.3745 | 784.0207 | 3.986e-08
786 | 444.1118 | 784.9926 | 1.5905e-08
787 | 444.8049 | 785.9879 | 1.4834e-10
788 | 445.5422 | 786.9828 | 1.6008e-08
789 | 446.2353 | 787.9828 | -1.5877e-10
790 | 446.9726 | 788.9916 | 1.5977e-08
791 | 447.6656 | 789.9698 | 4.1685e-10
792 | 448.0616 | 791.001 | 3.0533e-08
793 | 448.7989 | 791.989 | 1.6051e-08
794 | 449.4919 | 792.9862 | 2.4619e-10
795 | 450.2292 | 793.9819 | 1.6015e-08
796 | 450.9223 | 794.9774 | 2.5421e-10
797 | 451.6596 | 795.9944 | 1.5929e-08
798 | 452.3527 | 796.9882 | 1.1728e-11
799 | 452.7488 | 798.0151 | 3.8417e-08
800 | 453.4862 | 798.9883 | 1.6241e-08
801 | 454.1793 | 799.9833 | 2.0511e-10
802 | 454.9166 | 800.978 | 1.6293e-08
803 | 455.6098 | 801.9788 | 6.8883e-11
804 | 456.0057 | 803.0292 | 3.9819e-08
805 | 456.743 | 803.9952 | 1.6312e-08
806 | 457.4361 | 804.9757 | 7.8696e-11
807 | 458.1735 | 805.9869 | 1.6313e-08
808 | 458.8666 | 806.9821 | 8.6354e-11
809 | 459.6039 | 807.9927 | 1.6872e-08
810 | 460.297 | 808.9774 | 2.8721e-10
811 | 461.0343 | 809.9873 | 1.6388e-08
812 | 461.7275 | 810.982 | 3.864e-10
813 | 462.1235 | 812.0312 | 3.9877e-08
814 | 462.8608 | 812.9854 | 1.6582e-08
815 | 463.5539 | 813.9822 | -1.6933e-10
816 | 464.2913 | 814.9962 | 1.6396e-08
817 | 464.9844 | 815.975 | 2.0612e-11
818 | 465.7217 | 816.9857 | 1.6411e-08
819 | 466.4149 | 817.9867 | 2.1933e-10
820 | 467.1522 | 818.9967 | 1.6979e-08
821 | 467.8453 | 819.976 | -8.2397e-11
822 | 468.5826 | 820.9871 | 1.6646e-08
823 | 469.2758 | 821.9838 | 2.6472e-10
824 | 470.0131 | 823.0016 | 1.6739e-08
825 | 470.7062 | 823.9794 | 7.3205e-11
826 | 471.4436 | 824.9886 | 1.6857e-08
827 | 472.1367 | 825.9836 | 3.3332e-10
828 | 472.8741 | 826.9792 | 1.6684e-08
829 | 473.5672 | 827.9799 | -1.6833e-10
830 | 474.3046 | 828.9885 | 1.6354e-08
831 | 474.9976 | 829.9871 | 3.5528e-10
832 | 475.735 | 830.9801 | 1.703e-08
833 | 476.4281 | 831.9805 | -4.6143e-10
834 | 477.1655 | 832.9919 | 1.6728e-08
835 | 477.8586 | 833.9917 | 2.2908e-10
836 | 478.2546 | 835.0079 | 3.0924e-08
837 | 478.6505 | 836.0125 | 3.8814e-08
838 | 479.3878 | 837.0007 | 1.6886e-08
839 | 480.0809 | 837.973 | 2.9603e-10
840 | 480.4769 | 839.0119 | 3.135e-08
841 | 480.8729 | 840.0169 | 3.8253e-08
842 | 481.6102 | 840.993 | 1.6943e-08
843 | 482.3033 | 841.9763 | 3.6877e-10
844 | 483.0406 | 842.989 | 1.7042e-08
845 | 483.7337 | 843.9891 | -2.8599e-11
846 | 484.1297 | 845.0555 | 3.4306e-08
847 | 484.5257 | 846.0007 | 3.0083e-08
848 | 485.263 | 846.987 | 1.6704e-08
849 | 485.9561 | 847.9855 | 3.0402e-11
850 | 486.3521 | 849.0358 | 3.5301e-08
851 | 486.7481 | 850.0074 | 3.0061e-08
852 | 487.4854 | 850.9957 | 1.7576e-08
853 | 488.1785 | 851.9878 | -1.934e-10
854 | 488.9159 | 852.9798 | 1.7784e-08
855 | 489.609 | 853.9771 | 3.5654e-10
856 | 490.005 | 855.0167 | 3.1224e-08
857 | 490.4009 | 856.0261 | 3.8492e-08
858 | 491.1382 | 856.9817 | 1.7691e-08
859 | 491.8313 | 857.9797 | 6.9135e-10
860 | 492.5687 | 858.9924 | 1.8528e-08
861 | 493.2618 | 859.9609 | 1.1039e-09
862 | 493.9992 | 860.9857 | 1.6911e-08
863 | 494.6923 | 861.9719 | 1.8953e-09
864 | 495.4296 | 862.9937 | 1.7912e-08
865 | 496.1227 | 863.9765 | 1.0853e-10
866 | 496.5187 | 865.0451 | 3.654e-08
867 | 496.9147 | 866.0189 | 3.0189e-08
868 | 497.652 | 866.9965 | 1.8646e-08
869 | 498.3451 | 867.9789 | -1.3423e-10
870 | 499.0825 | 868.9867 | 1.7003e-08
871 | 499.7756 | 869.9853 | 4.1648e-10
872 | 500.5129 | 870.9806 | 1.8238e-08
873 | 501.2061 | 871.9756 | 2.0034e-10
874 | 501.9434 | 872.989 | 1.7824e-08
875 | 502.6366 | 873.9827 | 1.6878e-10
876 | 503.3739 | 874.9839 | 1.7978e-08
877 | 504.0669 | 875.9781 | 1.0442e-13
878 | 504.8043 | 876.9894 | 1.7746e-08
879 | 505.4974 | 877.9892 | 3.8873e-10
880 | 506.2347 | 878.9854 | 1.7995e-08
881 | 506.9278 | 879.9809 | 6.4187e-11
882 | 507.6652 | 880.9946 | 1.7875e-08
883 | 508.3582 | 881.9703 | 2.7424e-10
884 | 509.0956 | 882.981 | 1.802e-08
885 | 509.7886 | 883.9847 | 1.1247e-10
886 | 510.526 | 884.9944 | 1.8378e-08
887 | 511.2191 | 885.9743 | 1.4385e-10
888 | 511.9565 | 886.9886 | 1.8327e-08
889 | 512.6495 | 887.9833 | -1.905e-12
890 | 513.3869 | 888.9982 | 1.8015e-08
891 | 514.08 | 889.9752 | 1.4542e-10
892 | 514.8173 | 890.9853 | 1.8341e-08
893 | 515.5104 | 891.9835 | 5.9514e-11
894 | 516.2478 | 892.9823 | 1.7984e-08
895 | 516.9409 | 893.9752 | 1.8883e-10
896 | 517.3369 | 895.0001 | 3.1204e-08
897 | 518.0742 | 895.9914 | 1.7894e-08
898 | 518.7673 | 896.9691 | 1.2664e-10
899 | 519.5046 | 897.9865 | 1.8365e-08
900 | 520.1977 | 898.9824 | 1.7915e-10
901 | 520.9351 | 899.9984 | 1.8508e-08
902 | 521.6282 | 900.972 | 7.4017e-11
903 | 522.3655 | 901.9836 | 1.8397e-08
904 | 523.0586 | 902.9843 | 2.057e-10
905 | 523.7959 | 903.9782 | 1.8483e-08
906 | 524.489 | 904.9731 | 7.129e-11
907 | 525.2264 | 905.991 | 1.8428e-08
908 | 525.9195 | 906.9852 | 2.0944e-10
909 | 526.6568 | 907.9794 | 1.8602e-08
910 | 527.3499 | 908.9761 | 2.5745e-10
911 | 527.7459 | 910.0194 | 3.9476e-08
912 | 528.4832 | 910.9916 | 1.8793e-08
913 | 529.1763 | 911.9754 | 2.144e-10
914 | 529.9136 | 912.9883 | 1.9603e-08
915 | 530.6067 | 913.9843 | -1.6514e-11
916 | 531.3441 | 914.9765 | 1.8649e-08
917 | 532.0371 | 915.9659 | 8.5726e-10
918 | 532.7745 | 916.9874 | 1.9561e-08
919 | 533.4676 | 917.9767 | 7.0082e-10
920 | 534.2049 | 918.9774 | 1.9651e-08
921 | 534.898 | 919.9696 | 1.1939e-09
922 | 535.6353 | 920.9883 | 1.9521e-08
923 | 536.3284 | 921.9881 | 2.0001e-10
924 | 537.0658 | 922.9813 | 1.8824e-08
925 | 537.7589 | 923.9785 | -2.9885e-10
926 | 538.4962 | 924.993 | 1.9362e-08
927 | 539.1893 | 925.9739 | -6.442e-10
928 | 539.9266 | 926.9842 | 1.8749e-08
929 | 540.6197 | 927.9768 | 6.5826e-10
930 | 541.3571 | 928.9898 | 1.9371e-08
931 | 542.0502 | 929.9694 | -5.5568e-10
932 | 542.7875 | 930.9866 | 1.9121e-08
933 | 543.4806 | 931.978 | 3.0404e-10
934 | 544.2179 | 932.9926 | 1.9548e-08
935 | 544.911 | 933.9752 | -4.0054e-11
936 | 545.6484 | 934.9846 | 1.9248e-08
937 | 546.3415 | 935.9803 | 1.7488e-10
938 | 547.0789 | 936.9797 | 1.8268e-08
939 | 547.772 | 937.9682 | 3.2602e-10
940 | 548.5093 | 938.9851 | 1.9399e-08
941 | 549.2024 | 939.9836 | 1.3014e-10
942 | 549.9397 | 940.9773 | 1.9066e-08
943 | 550.6329 | 941.9746 | 1.2041e-10
944 | 551.0289 | 943.0383 | 3.5065e-08
945 | 551.4248 | 944.0135 | 3.0136e-08
946 | 552.1622 | 944.981 | 2.0332e-08
947 | 552.8553 | 945.9756 | -3.2163e-11
948 | 553.5926 | 946.9895 | 1.9322e-08
949 | 554.2857 | 947.9657 | 4.5728e-10
950 | 554.6817 | 949.0065 | 3.1527e-08
951 | 555.0777 | 950.0178 | 3.8998e-08
952 | 555.815 | 950.9937 | 1.951e-08
953 | 556.5081 | 951.9693 | 1.4983e-10
954 | 557.2454 | 952.9818 | 1.9205e-08
955 | 557.9385 | 953.9813 | 1.1295e-10
956 | 558.3345 | 955.0446 | 3.4743e-08
957 | 558.7305 | 955.9965 | 2.9686e-08
958 | 559.4678 | 956.9809 | 2.0141e-08
959 | 560.1608 | 957.9822 | -3.4412e-12
960 | 560.5568 | 959.0295 | 3.4992e-08
961 | 560.9528 | 960.0027 | 2.9634e-08
962 | 561.6901 | 960.9872 | 2.0283e-08
963 | 562.3832 | 961.983 | 2.0899e-11
964 | 563.1206 | 962.9803 | 1.9661e-08
965 | 563.8136 | 963.9716 | 1.0894e-09
966 | 564.2096 | 965.0156 | 3.1713e-08
967 | 564.6055 | 966.0172 | 3.9667e-08
968 | 565.3429 | 966.9774 | 1.9547e-08
969 | 566.036 | 967.9716 | 3.4184e-10
970 | 566.7733 | 968.9908 | 1.9225e-08
971 | 567.4664 | 969.967 | -5.888e-10
972 | 567.8624 | 971.0297 | 3.5837e-08
973 | 568.2584 | 972.0004 | 2.9426e-08
974 | 568.9957 | 972.9883 | 2.1466e-08
975 | 569.6888 | 973.9707 | -7.187e-10
976 | 570.4261 | 974.986 | 1.8836e-08
977 | 571.1192 | 975.9751 | 8.7587e-10
978 | 571.8565 | 976.9913 | 2.0194e-08
979 | 572.5496 | 977.9699 | 1.1972e-10
980 | 572.9456 | 979.0356 | 3.4749e-08
981 | 573.3415 | 980.0015 | 3.0024e-08
982 | 574.0788 | 980.9758 | 2.0594e-08
983 | 574.7719 | 981.9775 | 5.1535e-11
984 | 575.5093 | 982.9866 | 2.0169e-08
985 | 576.2023 | 983.9826 | 8.5384e-11
986 | 576.9397 | 984.9758 | 1.9594e-08
987 | 577.6328 | 985.9722 | -9.8268e-11
988 | 578.3701 | 986.9875 | 2.0525e-08
989 | 579.0632 | 987.9812 | 9.9333e-10
990 | 579.4591 | 989.0072 | 3.0956e-08
991 | 579.8551 | 990.0106 | 3.8597e-08
992 | 580.5924 | 990.9904 | 2.0453e-08
993 | 581.2855 | 991.9667 | 2.9742e-10
994 | 582.0228 | 992.9816 | 2.0468e-08
995 | 582.7159 | 993.98 | 1.0759e-10
996 | 583.1119 | 995.0381 | 3.4946e-08
997 | 583.5079 | 995.9921 | 2.9269e-08
998 | 584.2451 | 996.9822 | 2.0975e-08
999 | 584.9382 | 997.9775 | -3.812e-10
1000 | 585.6755 | 998.9915 | 2.0512e-08
1001 | 586.3686 | 999.9727 | 3.3055e-10