## T2-3-51-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 3.3374e-05 | -3.4494e-08
2 | 0.73588 | 2.004 | 1.8594e-06
3 | 0.82356 | 4.0079 | 3.7868e-06
4 | 0.91122 | 6.0121 | 5.7605e-06
5 | 0.99887 | 8.0159 | 7.7748e-06
6 | 1.0865 | 10.0198 | 9.8182e-06
7 | 1.5036 | 12.024 | 1.1867e-05
8 | 1.5913 | 14.0278 | 1.3924e-05
9 | 1.6789 | 16.0318 | 1.6023e-05
10 | 1.7666 | 18.0359 | 1.8153e-05
11 | 1.8542 | 20.0398 | 2.0307e-05
12 | 1.9419 | 22.1681 | 2.251e-05
13 | 2.0296 | 24.0525 | 2.469e-05
14 | 2.1172 | 26.0516 | 2.6898e-05
15 | 2.2049 | 28.0553 | 2.9124e-05
16 | 2.2925 | 30.0619 | 3.1364e-05
17 | 2.3802 | 32.0644 | 3.3621e-05
18 | 2.4678 | 34.0715 | 3.5888e-05
19 | 2.5555 | 36.0715 | 3.8158e-05
20 | 2.6432 | 38.0742 | 4.043e-05
21 | 2.7309 | 40.0813 | 4.273e-05
22 | 2.8185 | 42.0843 | 4.5017e-05
23 | 2.9062 | 44.0907 | 4.732e-05
24 | 2.9939 | 46.0908 | 4.9625e-05
25 | 3.0815 | 48.094 | 5.1942e-05
26 | 3.1692 | 50.1004 | 5.4259e-05
27 | 3.2569 | 52.1036 | 5.6583e-05
28 | 3.3445 | 54.1101 | 5.8914e-05
29 | 3.4322 | 56.1102 | 6.1238e-05
30 | 3.5199 | 58.1164 | 6.3559e-05
31 | 3.6076 | 60.1195 | 6.5888e-05
32 | 3.6952 | 62.1264 | 6.8229e-05
33 | 3.7829 | 64.1293 | 7.0566e-05
34 | 3.8705 | 66.1286 | 7.2921e-05
35 | 3.9582 | 68.1356 | 7.5282e-05
36 | 4.0458 | 70.1384 | 7.7646e-05
37 | 4.1335 | 72.1446 | 8.0007e-05
38 | 4.2212 | 74.1479 | 8.2361e-05
39 | 4.3089 | 76.1474 | 8.4716e-05
40 | 4.3965 | 78.1544 | 8.7074e-05
41 | 4.4842 | 80.1575 | 8.9426e-05
42 | 4.5719 | 82.1637 | 9.1784e-05
43 | 4.6595 | 84.1672 | 9.4143e-05
44 | 4.7472 | 86.1666 | 9.649e-05
45 | 4.8349 | 88.1735 | 9.8838e-05
46 | 4.9226 | 90.1765 | 0.00010117
47 | 5.0102 | 92.183 | 0.00010352
48 | 5.4233 | 94.1923 | 0.0001053
49 | 5.511 | 96.1927 | 0.00010757
50 | 5.5986 | 98.1955 | 0.00010983
51 | 5.6863 | 100.2022 | 0.00011209
52 | 5.774 | 102.2058 | 0.00011435
53 | 5.8616 | 104.2118 | 0.00011664
54 | 5.9493 | 106.212 | 0.00011892
55 | 6.037 | 108.2154 | 0.00012116
56 | 6.1246 | 110.2214 | 0.00012339
57 | 6.2123 | 112.2251 | 0.0001256
58 | 6.3 | 114.2317 | 0.00012782
59 | 6.3877 | 116.2316 | 0.00013003
60 | 6.4754 | 118.2345 | 0.00013221
61 | 6.563 | 120.241 | 0.00013441
62 | 6.6507 | 122.244 | 0.00013657
63 | 6.7384 | 124.2509 | 0.00013875
64 | 6.8261 | 126.2533 | 0.00014091
65 | 6.9137 | 128.2573 | 0.00014306
66 | 7.0014 | 130.26 | 0.00014518
67 | 7.0891 | 132.2663 | 0.00014727
68 | 7.1768 | 134.2702 | 0.00014934
69 | 7.2644 | 136.2765 | 0.00015141
70 | 7.3521 | 138.2763 | 0.00015351
71 | 7.4398 | 140.2795 | 0.00015558
72 | 7.5275 | 142.2861 | 0.00015755
73 | 7.6152 | 144.289 | 0.00015953
74 | 7.7028 | 146.2957 | 0.00016152
75 | 7.7905 | 148.2963 | 0.00016345
76 | 7.8781 | 150.2981 | 0.0001654
77 | 7.9658 | 152.3052 | 0.00016731
78 | 8.0535 | 154.3086 | 0.00016919
79 | 8.1411 | 156.315 | 0.00017111
80 | 8.2288 | 158.3153 | 0.000173
81 | 8.3165 | 160.3172 | 0.0001748
82 | 8.4041 | 162.3242 | 0.00017663
83 | 8.4918 | 164.3305 | 0.00017843
84 | 8.5795 | 166.3336 | 0.00018024
85 | 8.6672 | 168.3351 | 0.00018196
86 | 8.7548 | 170.3402 | 0.00018364
87 | 8.8425 | 172.3431 | 0.00018529
88 | 8.9302 | 174.3499 | 0.00018684
89 | 9.0179 | 176.3533 | 0.00018849
90 | 9.1055 | 178.3534 | 0.0001899
91 | 9.1932 | 180.3596 | 0.00019137
92 | 9.2809 | 182.3633 | 0.00019285
93 | 9.3685 | 184.3689 | 0.00019427
94 | 9.4562 | 186.3725 | 0.00019571
95 | 9.5439 | 188.3727 | 0.00019706
96 | 9.6315 | 190.3788 | 0.00019836
97 | 9.7192 | 192.3814 | 0.00019961
98 | 9.8069 | 194.3876 | 0.0002009
99 | 9.8946 | 196.3954 | 0.0002023
100 | 9.9822 | 198.3944 | 0.0002035
101 | 10.0699 | 200.3978 | 0.00020467
102 | 10.1576 | 202.4054 | 0.00020592
103 | 10.2453 | 204.4072 | 0.00020692
104 | 10.3329 | 206.4137 | 0.00020808
105 | 10.4206 | 208.4144 | 0.00020918
106 | 10.5082 | 210.3978 | 0.00021017
107 | 10.5959 | 212.4093 | 0.00021128
108 | 10.6836 | 214.4526 | 0.00021229
109 | 10.7712 | 216.4474 | 0.00021336
110 | 10.8589 | 218.4557 | 0.00021428
111 | 10.9466 | 220.4494 | 0.00021517
112 | 11.0342 | 222.4587 | 0.00021591
113 | 11.1219 | 224.4525 | 0.00021664
114 | 11.2095 | 226.4613 | 0.00021738
115 | 11.2971 | 228.4508 | 0.00021803
116 | 11.3848 | 230.4621 | 0.00021871
117 | 11.4725 | 232.4541 | 0.00021939
118 | 11.5601 | 234.4654 | 0.00021994
119 | 11.6478 | 236.4537 | 0.00022039
120 | 11.7354 | 238.5027 | 0.00022092
121 | 11.8231 | 240.5145 | 0.00022143
122 | 11.9108 | 242.5051 | 0.00022182
123 | 11.9984 | 244.5158 | 0.00022218
124 | 12.0861 | 246.5046 | 0.00022243
125 | 12.1737 | 248.499 | 0.00022271
126 | 12.2614 | 250.5065 | 0.00022303
127 | 12.3491 | 252.4992 | 0.00022347
128 | 12.4367 | 254.5102 | 0.00022372
129 | 12.5244 | 256.5002 | 0.00022395
130 | 12.6121 | 258.5117 | 0.00022424
131 | 12.6997 | 260.5019 | 0.00022459
132 | 12.7874 | 262.5497 | 0.00022472
133 | 12.875 | 264.5583 | 0.00022512
134 | 12.9627 | 266.5513 | 0.00022526
135 | 13.0504 | 268.5626 | 0.00022558
136 | 13.138 | 270.5519 | 0.0002259
137 | 13.2257 | 272.5611 | 0.00022624
138 | 13.3134 | 274.5521 | 0.00022647
139 | 13.401 | 276.5652 | 0.00022679
140 | 13.4887 | 278.5547 | 0.00022726
141 | 13.5764 | 280.5487 | 0.00022746
142 | 13.664 | 282.559 | 0.00022794
143 | 13.7517 | 284.5471 | 0.00022821
144 | 13.8394 | 286.5579 | 0.00022859
145 | 13.927 | 288.603 | 0.00022896
146 | 14.0147 | 290.5987 | 0.00022932
147 | 14.1024 | 292.6065 | 0.00022967
148 | 14.19 | 294.6003 | 0.00023015
149 | 14.2777 | 296.6097 | 0.00023058
150 | 14.3653 | 298.6007 | 0.00023122
151 | 14.453 | 300.6117 | 0.00023168
152 | 14.5406 | 302.6018 | 0.00023194
153 | 14.6283 | 304.6142 | 0.00023246
154 | 14.7159 | 306.6039 | 0.00023297
155 | 14.8036 | 308.6142 | 0.00023344
156 | 14.8912 | 310.6051 | 0.00023395
157 | 14.9789 | 312.6494 | 0.00023447
158 | 15.0666 | 314.6603 | 0.00023482
159 | 15.1542 | 316.6515 | 0.00023536
160 | 15.2419 | 318.6644 | 0.00023596
161 | 15.3295 | 320.6536 | 0.00023658
162 | 15.4172 | 322.6638 | 0.00023706
163 | 15.5048 | 324.6585 | 0.0002376
164 | 15.5925 | 326.6468 | 0.00023798
165 | 15.6802 | 328.6573 | 0.00023865
166 | 15.7678 | 330.6492 | 0.00023911
167 | 15.8555 | 332.6606 | 0.00023976
168 | 15.9431 | 334.6494 | 0.00024017
169 | 16.0308 | 336.6619 | 0.00024091
170 | 16.1185 | 338.7094 | 0.0002415
171 | 16.2061 | 340.6986 | 0.00024234
172 | 16.2938 | 342.7101 | 0.00024293
173 | 16.3814 | 344.7008 | 0.00024336
174 | 16.4691 | 346.7116 | 0.00024406
175 | 16.5567 | 348.7013 | 0.00024436
176 | 16.6444 | 350.713 | 0.00024491
177 | 16.7321 | 352.7044 | 0.00024558
178 | 16.8197 | 354.7122 | 0.00024626
179 | 16.9074 | 356.7046 | 0.00024697
180 | 16.995 | 358.697 | 0.00024758
181 | 17.0827 | 360.7061 | 0.00024821
182 | 17.1703 | 362.7522 | 0.00024902
183 | 17.258 | 364.7632 | 0.00024965
184 | 17.3456 | 366.756 | 0.00025057
185 | 17.4333 | 368.7434 | 0.00025121
186 | 17.521 | 370.7545 | 0.00025193
187 | 17.6086 | 372.7471 | 0.0002526
188 | 17.6963 | 374.7589 | 0.00025338
189 | 17.784 | 376.7475 | 0.00025422
190 | 17.8717 | 378.7581 | 0.000255
191 | 17.9593 | 380.7513 | 0.00025554
192 | 18.047 | 382.7617 | 0.00025609
193 | 18.1347 | 384.7525 | 0.0002571
194 | 18.2224 | 386.7621 | 0.00025772
195 | 18.31 | 388.8106 | 0.00025839
196 | 18.3977 | 390.8006 | 0.00025928
197 | 18.4854 | 392.8104 | 0.00025961
198 | 18.573 | 394.8016 | 0.00026026
199 | 18.6607 | 396.8097 | 0.00026129
200 | 18.7483 | 398.8028 | 0.00026198
201 | 18.836 | 400.7954 | 0.00026282
202 | 18.9237 | 402.8044 | 0.00026381
203 | 19.0113 | 404.7949 | 0.00026441
204 | 19.099 | 406.8082 | 0.00026543
205 | 19.1867 | 408.7973 | 0.00026592
206 | 19.2743 | 410.8062 | 0.00026641
207 | 19.362 | 412.853 | 0.00026738
208 | 19.4497 | 414.8456 | 0.0002681
209 | 19.5373 | 416.8559 | 0.0002689
210 | 19.625 | 418.8463 | 0.00027001
211 | 19.7126 | 420.859 | 0.00027104
212 | 19.8003 | 422.85 | 0.00027161
213 | 19.8879 | 424.8581 | 0.00027266
214 | 19.9756 | 426.8493 | 0.00027336
215 | 20.0633 | 428.8607 | 0.00027424
216 | 20.1509 | 430.852 | 0.00027483
217 | 20.2386 | 432.8412 | 0.00027581
218 | 20.3263 | 434.8527 | 0.0002766
219 | 20.4139 | 436.8454 | 0.00027757
220 | 20.5016 | 438.9086 | 0.00027885
221 | 20.5892 | 440.9018 | 0.0002795
222 | 20.6769 | 442.9104 | 0.00028054
223 | 20.7645 | 444.9024 | 0.00028151
224 | 20.8522 | 446.893 | 0.00028233
225 | 20.9398 | 448.906 | 0.00028301
226 | 21.0275 | 450.8958 | 0.0002841
227 | 21.1152 | 452.9032 | 0.00028505
228 | 21.2028 | 454.898 | 0.00028579
229 | 21.2905 | 456.9072 | 0.00028641
230 | 21.3782 | 458.8982 | 0.00028753
231 | 21.4658 | 460.9054 | 0.00028838
232 | 21.5535 | 462.9545 | 0.00028941
233 | 21.6412 | 464.9468 | 0.00029049
234 | 21.7288 | 466.9558 | 0.00029138
235 | 21.8165 | 468.947 | 0.00029226
236 | 21.9042 | 470.9567 | 0.00029288
237 | 21.9918 | 472.9492 | 0.00029346
238 | 22.0795 | 474.9572 | 0.00029454
239 | 22.1671 | 476.9522 | 0.00029586
240 | 22.2548 | 478.944 | 0.00029677
241 | 22.3424 | 480.9509 | 0.00029768
242 | 22.4301 | 482.9441 | 0.00029857
243 | 22.5178 | 484.9532 | 0.00029963
244 | 22.6055 | 486.9453 | 0.00030066
245 | 22.6931 | 488.9907 | 0.00030185
246 | 22.7808 | 491.0031 | 0.00030313
247 | 22.8684 | 492.9948 | 0.00030407
248 | 22.9561 | 495.0024 | 0.00030525
249 | 23.0438 | 496.996 | 0.0003061
250 | 23.1314 | 499.0045 | 0.00030728
251 | 23.2191 | 500.9962 | 0.00030801
252 | 23.3068 | 503.0043 | 0.00030863
253 | 23.3944 | 504.9984 | 0.0003095
254 | 23.4821 | 507.0089 | 0.00031077
255 | 23.5698 | 508.9973 | 0.00031098
256 | 23.6574 | 510.9904 | 0.00031181
257 | 23.7451 | 513.0568 | 0.00031269
258 | 23.8327 | 515.0491 | 0.00031226
259 | 23.9204 | 517.0569 | 0.00031329
260 | 24.0081 | 519.0514 | 0.00031543
261 | 24.0957 | 521.0438 | 0.00031514
262 | 24.1834 | 523.0511 | 0.00031664
263 | 24.271 | 525.0438 | 0.00031788
264 | 24.3587 | 527.0524 | 0.00031886
265 | 24.4464 | 529.0451 | 0.00031972
266 | 24.534 | 531.0549 | 0.00032074
267 | 24.6217 | 533.0465 | 0.00032177
268 | 24.7093 | 535.0552 | 0.00032277
269 | 24.797 | 537.0468 | 0.00032429
270 | 24.8847 | 539.0955 | 0.0003254
271 | 24.9723 | 541.1036 | 0.00032686
272 | 25.06 | 543.0939 | 0.00032752
273 | 25.1476 | 545.1019 | 0.00032927
274 | 25.2353 | 547.0967 | 0.00032996
275 | 25.323 | 549.1073 | 0.00033066
276 | 25.4106 | 551.0983 | 0.00033114
277 | 25.4983 | 553.0907 | 0.00033311
278 | 25.586 | 555.1004 | 0.00033345
279 | 25.6736 | 557.0916 | 0.00033428
280 | 25.7613 | 559.0991 | 0.00033553
281 | 25.8489 | 561.0944 | 0.00033634
282 | 25.9366 | 563.1577 | 0.00033729
283 | 26.0242 | 565.1492 | 0.00033802
284 | 26.1119 | 567.1405 | 0.00033854
285 | 26.1995 | 569.1504 | 0.00033906
286 | 26.2872 | 571.1422 | 0.00034082
287 | 26.3749 | 573.1514 | 0.00034189
288 | 26.4625 | 575.1443 | 0.00034256
289 | 26.5502 | 577.1541 | 0.00034422
290 | 26.6378 | 579.1475 | 0.00034555
291 | 26.7255 | 581.155 | 0.00034651
292 | 26.8132 | 583.1453 | 0.00034714
293 | 26.9008 | 585.156 | 0.00034807
294 | 26.9885 | 587.1448 | 0.00034885
295 | 27.0761 | 589.1976 | 0.00035047
296 | 27.1638 | 591.2055 | 0.00035122
297 | 27.2514 | 593.1961 | 0.00035311
298 | 27.3391 | 595.2063 | 0.00035424
299 | 27.4268 | 597.1974 | 0.00035541
300 | 27.5144 | 599.1889 | 0.00035701
301 | 27.6021 | 601.1974 | 0.00035815
302 | 27.6898 | 603.1931 | 0.00035863
303 | 27.7775 | 605.2027 | 0.00036
304 | 27.8651 | 607.1935 | 0.00036121
305 | 27.9528 | 609.2017 | 0.00036241
306 | 28.0405 | 611.1937 | 0.00036435
307 | 28.1281 | 613.2407 | 0.00036556
308 | 28.2158 | 615.2516 | 0.00036617
309 | 28.3034 | 617.2436 | 0.00036734
310 | 28.3911 | 619.2526 | 0.00036909
311 | 28.4788 | 621.2442 | 0.00037082
312 | 28.5664 | 623.2537 | 0.00037314
313 | 28.6541 | 625.2448 | 0.0003743
314 | 28.7418 | 627.2552 | 0.00037449
315 | 28.8294 | 629.2454 | 0.00037549
316 | 28.9171 | 631.2397 | 0.00037684
317 | 29.0047 | 633.2485 | 0.00037755
318 | 29.0924 | 635.2421 | 0.00037934
319 | 29.1801 | 637.25 | 0.00038129
320 | 29.2677 | 639.2966 | 0.00038237
321 | 29.3554 | 641.2874 | 0.00038378
322 | 29.4431 | 643.2963 | 0.00038477
323 | 29.5307 | 645.293 | 0.00038738
324 | 29.6184 | 647.3005 | 0.00038834
325 | 29.706 | 649.2912 | 0.00039162
326 | 29.7937 | 651.301 | 0.00039216
327 | 29.8814 | 653.2928 | 0.00039355
328 | 29.969 | 655.3053 | 0.00039485
329 | 30.0567 | 657.2916 | 0.00039668
330 | 30.1444 | 659.3052 | 0.00039785
331 | 30.232 | 661.2992 | 0.00039861
332 | 30.3197 | 663.3457 | 0.00039977
333 | 30.4074 | 665.3519 | 0.00040149
334 | 30.495 | 667.3409 | 0.00040288
335 | 30.5827 | 669.352 | 0.0004048
336 | 30.6704 | 671.3436 | 0.00040558
337 | 30.758 | 673.3575 | 0.00040817
338 | 30.8457 | 675.347 | 0.00040931
339 | 30.9333 | 677.3373 | 0.00041195
340 | 31.021 | 679.3478 | 0.00041255
341 | 31.1086 | 681.3376 | 0.00041428
342 | 31.1963 | 683.3492 | 0.00041516
343 | 31.2839 | 685.3394 | 0.00041641
344 | 31.3716 | 687.3519 | 0.00041889
345 | 31.4592 | 689.3979 | 0.00042051
346 | 31.5469 | 691.3884 | 0.00042201
347 | 31.6346 | 693.3972 | 0.00042354
348 | 31.7222 | 695.3889 | 0.00042473
349 | 31.8099 | 697.4011 | 0.00042607
350 | 31.8975 | 699.3889 | 0.00042837
351 | 31.9852 | 701.4033 | 0.00042959
352 | 32.0728 | 703.3949 | 0.00043093
353 | 32.1605 | 705.4014 | 0.0004329
354 | 32.2482 | 707.3924 | 0.00043481
355 | 32.3358 | 709.3857 | 0.00043613
356 | 32.4235 | 711.3945 | 0.00043762
357 | 32.5111 | 713.4391 | 0.00043945
358 | 32.5988 | 715.454 | 0.00044115
359 | 32.6864 | 717.444 | 0.00044371
360 | 32.7741 | 719.4353 | 0.00044363
361 | 32.8618 | 721.4446 | 0.00044602
362 | 32.9495 | 723.4343 | 0.00044686
363 | 33.0371 | 725.4444 | 0.00044893
364 | 33.1248 | 727.436 | 0.00045026
365 | 33.2124 | 729.4492 | 0.00045165
366 | 33.3001 | 731.439 | 0.0004533
367 | 33.3878 | 733.4467 | 0.00045492
368 | 33.4754 | 735.4395 | 0.00045537
369 | 33.5631 | 737.4515 | 0.00045843
370 | 33.6507 | 739.4984 | 0.00045973
371 | 33.7384 | 741.4843 | 0.000461
372 | 33.8261 | 743.4987 | 0.0004638
373 | 33.9137 | 745.4916 | 0.00046459
374 | 34.0014 | 747.4985 | 0.00046486
375 | 34.0891 | 749.4882 | 0.0004672
376 | 34.1767 | 751.4824 | 0.0004695
377 | 34.2644 | 753.492 | 0.00047058
378 | 34.3521 | 755.4798 | 0.00047269
379 | 34.4397 | 757.4956 | 0.00047495
380 | 34.5274 | 759.4858 | 0.00047671
381 | 34.615 | 761.494 | 0.0004781
382 | 34.7027 | 763.5415 | 0.00048028
383 | 34.7904 | 765.5328 | 0.00048144
384 | 34.8781 | 767.5424 | 0.00048233
385 | 34.9657 | 769.5326 | 0.00048542
386 | 35.0534 | 771.5461 | 0.0004868
387 | 35.141 | 773.5364 | 0.00048947
388 | 35.2287 | 775.5447 | 0.0004909
389 | 35.3163 | 777.5374 | 0.00049311
390 | 35.404 | 779.5473 | 0.00049624
391 | 35.4916 | 781.5377 | 0.00049703
392 | 35.5793 | 783.5288 | 0.00050016
393 | 35.667 | 785.5464 | 0.00050026
394 | 35.7546 | 787.59 | 0.0005023
395 | 35.8423 | 789.5966 | 0.00050406
396 | 35.9299 | 791.5874 | 0.00050563
397 | 36.0176 | 793.5969 | 0.00050686
398 | 36.1053 | 795.5909 | 0.0005104
399 | 36.1929 | 797.5775 | 0.00051263
400 | 36.2806 | 799.5938 | 0.00051506
401 | 36.3683 | 801.5841 | 0.00051605
402 | 36.4559 | 803.5934 | 0.00051725
403 | 36.5436 | 805.5825 | 0.00051856
404 | 36.6312 | 807.5922 | 0.00052046
405 | 36.7189 | 809.5877 | 0.00052374
406 | 36.8065 | 811.5945 | 0.00052547
407 | 36.8942 | 813.6454 | 0.00052772
408 | 36.9818 | 815.636 | 0.00053058
409 | 37.0695 | 817.6414 | 0.00053412
410 | 37.1572 | 819.6345 | 0.00053461
411 | 37.2448 | 821.6461 | 0.00053692
412 | 37.3325 | 823.6357 | 0.00053867
413 | 37.4202 | 825.6437 | 0.00054065
414 | 37.5078 | 827.6429 | 0.00054139
415 | 37.5955 | 829.6282 | 0.00054423
416 | 37.6831 | 831.6383 | 0.00054596
417 | 37.7708 | 833.6322 | 0.00054699
418 | 37.8585 | 835.6395 | 0.0005485
419 | 37.9461 | 837.6872 | 0.0005512
420 | 38.0338 | 839.6761 | 0.00055314
421 | 38.1215 | 841.6915 | 0.00055617
422 | 38.2092 | 843.6808 | 0.00055943
423 | 38.2968 | 845.6891 | 0.00056018
424 | 38.3845 | 847.6802 | 0.00056089
425 | 38.4721 | 849.6901 | 0.00056337
426 | 38.5598 | 851.6857 | 0.00056603
427 | 38.6475 | 853.6919 | 0.00056625
428 | 38.7351 | 855.6873 | 0.00056896
429 | 38.8228 | 857.6951 | 0.00057068
430 | 38.9104 | 859.6843 | 0.00057438
431 | 38.9981 | 861.6766 | 0.0005767
432 | 39.0857 | 863.743 | 0.00058124
433 | 39.1734 | 865.733 | 0.00058116
434 | 39.261 | 867.7424 | 0.0005839
435 | 39.3487 | 869.7416 | 0.00058489
436 | 39.4363 | 871.7258 | 0.00058751
437 | 39.524 | 873.7343 | 0.00058936
438 | 39.6117 | 875.7295 | 0.000591
439 | 39.6994 | 877.7375 | 0.00059406
440 | 39.787 | 879.7303 | 0.00059726
441 | 39.8747 | 881.7385 | 0.00059886
442 | 39.9623 | 883.7349 | 0.00060053
443 | 40.05 | 885.7432 | 0.00060203
444 | 40.1377 | 887.7879 | 0.00060582
445 | 40.2253 | 889.7773 | 0.00060771
446 | 40.313 | 891.7864 | 0.00060941
447 | 40.4007 | 893.7815 | 0.00061021
448 | 40.4883 | 895.7881 | 0.00061482
449 | 40.576 | 897.7853 | 0.00061773
450 | 40.6637 | 899.7908 | 0.00061887
451 | 40.7513 | 901.7812 | 0.00062127
452 | 40.839 | 903.7942 | 0.00062378
453 | 40.9267 | 905.7817 | 0.00062625
454 | 41.0143 | 907.778 | 0.00062822
455 | 41.102 | 909.7866 | 0.00063164
456 | 41.1897 | 911.7764 | 0.00063341
457 | 41.2773 | 913.8425 | 0.00063573
458 | 41.365 | 915.8312 | 0.000638
459 | 41.4527 | 917.8265 | 0.00063995
460 | 41.5403 | 919.8322 | 0.00064199
461 | 41.628 | 921.8243 | 0.00064506
462 | 41.7157 | 923.8333 | 0.00064858
463 | 41.8033 | 925.8312 | 0.00065044
464 | 41.8909 | 927.8389 | 0.00065394
465 | 41.9786 | 929.827 | 0.00065636
466 | 42.0663 | 931.8389 | 0.00065879
467 | 42.154 | 933.8303 | 0.00066719
468 | 42.2416 | 935.8417 | 0.00066307
469 | 42.3293 | 937.8847 | 0.00066544
470 | 42.4169 | 939.8813 | 0.00066908
471 | 42.5046 | 941.8872 | 0.00067598
472 | 42.5923 | 943.879 | 0.00067461
473 | 42.68 | 945.8917 | 0.00067748
474 | 42.7676 | 947.8776 | 0.00068002
475 | 42.8553 | 949.8724 | 0.00068089
476 | 42.9429 | 951.8835 | 0.00068438
477 | 43.0306 | 953.8771 | 0.00068773
478 | 43.1183 | 955.8831 | 0.00068921
479 | 43.2059 | 957.8755 | 0.00069243
480 | 43.2936 | 959.8864 | 0.00069454
481 | 43.3813 | 961.8752 | 0.00069797
482 | 43.4689 | 963.923 | 0.00070095
483 | 43.5566 | 965.9312 | 0.00070245
484 | 43.6443 | 967.9266 | 0.00070554
485 | 43.7319 | 969.9349 | 0.00070922
486 | 43.8196 | 971.9235 | 0.00071278
487 | 43.9072 | 973.9346 | 0.00072479
488 | 43.9949 | 975.9256 | 0.00071789
489 | 44.0825 | 977.9377 | 0.00072007
490 | 44.1702 | 979.927 | 0.00072335
491 | 44.2578 | 981.9232 | 0.00072633
492 | 44.3455 | 983.9285 | 0.00072936
493 | 44.4332 | 985.9169 | 0.00073196
494 | 44.5209 | 987.9865 | 0.00073535
495 | 44.6085 | 989.9742 | 0.00073834
496 | 44.6962 | 991.968 | 0.00074226
497 | 44.7838 | 993.9781 | 0.00074438
498 | 44.8715 | 995.9697 | 0.00074676
499 | 44.9592 | 997.9769 | 0.0007571
500 | 45.0468 | 999.9724 | 0.00075219