## T2-0
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.7518e-05 | -8.056e-11
2 | 1.0492 | 1 | -1.4418e-10
3 | 1.9634 | 2 | 3.9479e-10
4 | 3.0125 | 3 | -2.19e-10
5 | 3.9267 | 4.0003 | -3.4297e-10
6 | 4.8408 | 5.0003 | 1.4732e-10
7 | 5.7548 | 6.0003 | -2.0969e-09
8 | 6.669 | 7.0001 | 3.3752e-11
9 | 7.583 | 8.0001 | 2.2536e-10
10 | 8.4971 | 9.0001 | 2.6314e-10
11 | 9.4113 | 10 | -9.5933e-12
12 | 10.3254 | 11 | 1.7336e-10
13 | 11.2395 | 12 | 1.2335e-10
14 | 12.1536 | 13.0002 | 2.5945e-10
15 | 13.0677 | 14.0001 | -6.8806e-11
16 | 13.9818 | 15 | -7.1409e-10
17 | 14.8959 | 15.9999 | 7.1487e-10
18 | 15.81 | 16.9999 | -3.6256e-11
19 | 16.7242 | 17.9998 | 3.6951e-10
20 | 17.6383 | 18.9998 | 1.7133e-11
21 | 18.5523 | 19.9996 | 1.0856e-10
22 | 19.4664 | 20.9996 | 3.0769e-10
23 | 20.5156 | 22.0008 | -6.4329e-12
24 | 21.4297 | 23.0011 | -1.0192e-10
25 | 22.4764 | 24.0007 | -3.5192e-10
26 | 23.5231 | 25.0011 | 1.4672e-10
27 | 24.4372 | 26 | -5.5762e-11
28 | 25.4839 | 27.0033 | 5.8702e-11
29 | 26.398 | 28.0035 | -4.9563e-10
30 | 27.4448 | 29.0036 | 2.5411e-11
31 | 28.3589 | 30.0037 | 1.5312e-10
32 | 29.4056 | 31.0032 | -6.8797e-10
33 | 30.3197 | 32.0034 | -1.6951e-09
34 | 31.3664 | 33.0032 | 1.2848e-10
35 | 32.2805 | 34.0036 | -3.6426e-10
36 | 33.1946 | 35.0036 | -1.6919e-10
37 | 34.2412 | 36.0035 | -1.5461e-10
38 | 35.1553 | 37.0033 | -6.7457e-11
39 | 36.202 | 38.0033 | -5.1959e-11
40 | 37.1162 | 39.003 | 3.2672e-11
41 | 38.1629 | 40.0042 | 8.4876e-10
42 | 39.077 | 41.0035 | -1.7008e-10
43 | 39.9911 | 42.0035 | -1.1612e-10
44 | 40.9052 | 43.0031 | 3.8249e-10
45 | 41.8193 | 44.0034 | -7.2493e-11
46 | 42.7335 | 45.0033 | 5.7236e-11
47 | 43.6477 | 46.0036 | 4.6986e-10
48 | 44.5618 | 47.0033 | 1.2199e-10
49 | 45.4758 | 48.0032 | 2.5971e-11
50 | 46.3899 | 49.003 | -3.5782e-11
51 | 47.4366 | 50.003 | 1.5004e-10
52 | 48.3507 | 51.0031 | -1.5795e-10
53 | 49.3974 | 52.0028 | -2.199e-10
54 | 50.3115 | 53.0034 | -1.1608e-10
55 | 51.2256 | 54.003 | 1.9589e-10
56 | 52.2723 | 55.0031 | -1.2652e-10
57 | 53.1865 | 56.0032 | -2.2931e-10
58 | 54.1006 | 57.0031 | 2.905e-10
59 | 55.0147 | 58.0032 | 2.4671e-10
60 | 55.9288 | 59.0029 | 4.6844e-11
61 | 56.8429 | 60.0027 | 1.4282e-10
62 | 57.757 | 61.0027 | 3.0079e-10
63 | 58.8037 | 62.0031 | 4.3824e-11
64 | 59.7178 | 63.0027 | 3.3998e-11
65 | 60.7645 | 64.0029 | -1.0493e-11
66 | 61.6786 | 65.0033 | 9.8922e-11
67 | 62.7253 | 66.0025 | -3.0069e-11
68 | 63.6394 | 67.0021 | 8.034e-11
69 | 64.6861 | 68.0027 | -3.1965e-12
70 | 65.6003 | 69.0022 | -2.3672e-11
71 | 66.5144 | 70.0025 | -5.7903e-12
72 | 67.5611 | 71.0018 | -2.0339e-12
73 | 68.4752 | 72.0018 | 1.687e-10
74 | 69.3893 | 73.0019 | 2.3396e-10
75 | 70.3033 | 74.0021 | 1.6347e-10
76 | 71.2174 | 75.0023 | 4.7428e-11
77 | 72.2641 | 76.0022 | 1.1557e-12
78 | 73.1782 | 77.0016 | 3.6323e-11
79 | 74.0923 | 78.0019 | 2.287e-10
80 | 75.0064 | 79.0014 | 2.8985e-10
81 | 75.9205 | 80.002 | -1.266e-11
82 | 76.8346 | 81.0018 | 1.1066e-10
83 | 77.8813 | 82.002 | 2.4376e-11
84 | 78.7955 | 83.0013 | 1.1802e-10
85 | 79.8422 | 84.0012 | 3.9249e-11
86 | 80.7563 | 85.0015 | 8.3664e-11
87 | 81.6704 | 86.002 | 3.0179e-10
88 | 82.5845 | 87.0015 | 1.7548e-10
89 | 83.4986 | 88.0012 | 2.2589e-11
90 | 84.4127 | 89.001 | -3.1518e-11
91 | 85.3268 | 90.0011 | 2.9991e-10
92 | 86.2409 | 91.0008 | -2.2676e-12
93 | 87.155 | 92.0013 | 8.6214e-12
94 | 88.0691 | 93.0007 | 2.6476e-10
95 | 88.9832 | 94.0008 | 5.7153e-13
96 | 89.8973 | 95.0002 | 9.2076e-11
97 | 90.944 | 96.0007 | 6.9212e-11
98 | 91.8581 | 97.0009 | -1.1159e-11
99 | 92.7722 | 98.0007 | 2.518e-10
100 | 93.6863 | 99.0005 | 3.1015e-10
101 | 94.6004 | 100.0003 | 9.5619e-12
102 | 95.5145 | 101.0001 | 2.8245e-10
103 | 96.4286 | 102.0014 | 3.319e-10
104 | 97.3427 | 103.0004 | 3.4541e-11
105 | 98.2568 | 104.0004 | 1.0033e-10
106 | 99.3035 | 104.9999 | -4.026e-12
107 | 100.2176 | 105.9998 | 2.9738e-10
108 | 101.1318 | 107.0034 | 1.7804e-10
109 | 102.0459 | 108.0037 | 3.6381e-11
110 | 102.96 | 109.004 | 3.1166e-10
111 | 103.8741 | 110.0033 | 2.4482e-10
112 | 104.7882 | 111.0029 | -1.3572e-11
113 | 105.7022 | 112.0028 | 2.9915e-10
114 | 106.6163 | 113.0036 | 4.9087e-10
115 | 107.5304 | 114.0033 | 1.2609e-12
116 | 108.4445 | 115.0032 | 2.4581e-10
117 | 109.3586 | 116.0032 | 2.4846e-10
118 | 110.2727 | 117.0029 | -1.9484e-11
119 | 111.3194 | 118.0022 | 6.1109e-11
120 | 112.2335 | 119.0033 | -1.8187e-11
121 | 113.1476 | 120.0026 | 2.5684e-10
122 | 114.1943 | 121.0029 | 1.9616e-11
123 | 115.1084 | 122.0023 | 2.616e-10
124 | 116.0225 | 123.0017 | 3.478e-10
125 | 116.9365 | 124.0023 | -2.1195e-11
126 | 117.8506 | 125.0024 | 2.7167e-10
127 | 118.7647 | 126.0024 | 2.1958e-10
128 | 119.6787 | 127.0021 | 2.3973e-11
129 | 120.5928 | 128.0016 | 2.524e-10
130 | 121.6395 | 129.0021 | 8.5744e-11
131 | 122.6862 | 130.0014 | 5.5162e-11
132 | 123.6004 | 131.002 | 7.2249e-11
133 | 124.5145 | 132.0017 | 2.7824e-10
134 | 125.4286 | 133.002 | 1.1178e-10
135 | 126.3427 | 134.0015 | 7.0617e-12
136 | 127.2568 | 135.0014 | 4.0813e-10
137 | 128.1709 | 136.0016 | 2.1317e-10
138 | 129.0849 | 137.0017 | 3.8262e-11
139 | 130.1316 | 138.0009 | 7.7074e-11
140 | 131.0458 | 139.0012 | 8.9427e-12
141 | 131.9598 | 140.0006 | 1.5946e-10
142 | 132.8739 | 141.0013 | 2.8399e-10
143 | 133.788 | 142.0011 | 6.5934e-11
144 | 134.7021 | 143.0013 | 1.2095e-10
145 | 135.6162 | 144.001 | 3.227e-10
146 | 136.5303 | 145.0011 | 4.7101e-11
147 | 137.4443 | 146.0012 | 1.7676e-10
148 | 138.3584 | 147.0009 | 2.0678e-10
149 | 139.2725 | 148.0011 | 2.0613e-10
150 | 140.1866 | 149.0011 | 1.0511e-10
151 | 141.1007 | 150.0006 | 3.1413e-10
152 | 142.0148 | 151.0006 | 2.9302e-10
153 | 142.9288 | 151.9998 | 6.2207e-11
154 | 143.8429 | 153.0011 | 3.216e-10
155 | 144.7571 | 153.9999 | 2.3183e-10
156 | 145.6711 | 155.0001 | 3.4179e-11
157 | 146.5852 | 156.0005 | 6.4439e-11
158 | 147.4993 | 156.9998 | 2.7733e-10
159 | 148.4134 | 157.9998 | -1.035e-12
160 | 149.3275 | 159.0003 | 1.3424e-10
161 | 150.2415 | 159.9999 | 3.2868e-10
162 | 151.1556 | 161.0007 | 3.1203e-10
163 | 152.0697 | 161.9992 | -7.5603e-12
164 | 152.9838 | 162.9995 | 2.4119e-10
165 | 153.8979 | 163.9991 | 2.7593e-10
166 | 154.812 | 164.9998 | 5.369e-11
167 | 155.7261 | 165.9993 | 2.2958e-10
168 | 156.6402 | 166.9993 | 3.161e-10
169 | 157.5543 | 167.9987 | 2.1006e-11
170 | 158.4684 | 168.9992 | 2.8314e-11
171 | 159.3825 | 169.9992 | 2.3357e-10
172 | 160.2965 | 170.9991 | 3.4363e-10
173 | 161.2106 | 171.999 | 1.1928e-11
174 | 162.1247 | 172.9995 | 2.9803e-10
175 | 163.0388 | 173.9983 | 2.7842e-10
176 | 163.9529 | 174.9989 | 2.2303e-11
177 | 164.867 | 175.9988 | 7.7145e-11
178 | 165.7811 | 176.9991 | 3.0997e-10
179 | 166.6952 | 177.9982 | 3.0286e-10
180 | 167.6093 | 178.998 | 8.8493e-12
181 | 168.6559 | 179.9979 | 7.2868e-11
182 | 169.57 | 180.998 | 5.4093e-11
183 | 170.4841 | 181.9986 | 3.0761e-10
184 | 171.3982 | 182.9988 | 3.0896e-10
185 | 172.3122 | 183.9981 | -3.8654e-13
186 | 173.2263 | 184.9987 | 9.0596e-12
187 | 174.1404 | 185.9978 | 3.1351e-10
188 | 175.0545 | 186.9983 | 2.0509e-11
189 | 175.9685 | 188.0024 | -3.5251e-11
190 | 176.8826 | 189.0011 | 3.496e-10
191 | 177.7967 | 190.0014 | 2.3687e-11
192 | 178.7108 | 191.0002 | -1.9478e-11
193 | 179.6249 | 192.0009 | 3.4811e-10
194 | 180.539 | 193.001 | 2.2455e-11
195 | 181.4531 | 194.0009 | 1.5491e-11
196 | 182.3672 | 195.0006 | 3.1945e-10
197 | 183.2813 | 196.0008 | 7.4765e-12
198 | 184.1953 | 197.0003 | 7.1326e-11
199 | 185.1094 | 198.0004 | 2.903e-10
200 | 186.0235 | 199.0007 | 2.1742e-11
201 | 186.9375 | 200.0008 | -8.0569e-12
202 | 187.8516 | 201.0001 | 5.3245e-10
203 | 188.7657 | 202.0002 | -1.5306e-10
204 | 189.6798 | 202.9998 | -1.9373e-11
205 | 190.5939 | 204.0005 | 1.8145e-10
206 | 191.508 | 204.9997 | -2.4648e-11
207 | 192.5547 | 205.9998 | -3.6483e-11
208 | 193.4688 | 206.9998 | 5.2861e-11
209 | 194.3828 | 207.9996 | 3.4109e-10
210 | 195.2969 | 208.9997 | 2.1987e-10
211 | 196.211 | 210.0006 | -5.8195e-12
212 | 196.6102 | 211.0152 | 3.4485e-08
213 | 197.0062 | 212.0202 | 3.4075e-08
214 | 197.4022 | 213.023 | 3.3981e-08
215 | 197.7981 | 214.0087 | 3.3097e-08
216 | 198.1941 | 215.0194 | 3.3966e-08
217 | 198.59 | 216.0252 | 3.3782e-08
218 | 198.986 | 217.0278 | 3.3572e-08
219 | 199.382 | 218.0104 | 3.3833e-08
220 | 199.778 | 219.0148 | 3.4645e-08
221 | 200.1739 | 220.0254 | 3.4033e-08
222 | 200.5699 | 221.0103 | 3.2307e-08
223 | 200.9659 | 222.0123 | 3.3263e-08
224 | 201.3618 | 223.018 | 3.3324e-08
225 | 201.7578 | 224.0248 | 3.3706e-08
226 | 202.1538 | 225.0119 | 3.2915e-08
227 | 202.5498 | 226.0155 | 3.5068e-08
228 | 202.9457 | 227.0226 | 3.2929e-08
229 | 203.3417 | 228.0235 | 3.0856e-08
230 | 203.7377 | 229.013 | 3.3779e-08
231 | 204.1337 | 230.0199 | 3.3957e-08
232 | 204.5297 | 231.0209 | 3.5059e-08
233 | 204.9256 | 232.0065 | 3.2629e-08
234 | 205.3216 | 233.013 | 3.3573e-08
235 | 205.7176 | 234.0188 | 3.3821e-08
236 | 206.1135 | 235.0244 | 3.3488e-08
237 | 206.5095 | 236.0084 | 3.2833e-08
238 | 206.9054 | 237.013 | 3.4056e-08
239 | 207.3014 | 238.0166 | 3.37e-08
240 | 207.6974 | 239.0253 | 3.3463e-08
241 | 208.0933 | 240.0109 | 3.3055e-08
242 | 208.4893 | 241.0128 | 3.3664e-08
243 | 208.8853 | 242.0173 | 3.3818e-08
244 | 209.2813 | 243.0058 | 3.307e-08
245 | 209.6772 | 244.0127 | 3.7009e-08
246 | 210.0732 | 245.0164 | 3.2665e-08
247 | 210.4692 | 246.0191 | 3.2804e-08
248 | 210.8651 | 247.0089 | 3.311e-08
249 | 211.2611 | 248.0122 | 3.1138e-08
250 | 211.6571 | 249.0193 | 3.2187e-08
251 | 212.0531 | 250.0198 | 3.5197e-08
252 | 212.449 | 251.0066 | 3.4277e-08
253 | 212.845 | 252.0151 | 3.3072e-08
254 | 213.241 | 253.0195 | 3.3125e-08
255 | 213.6369 | 254.0043 | 3.2326e-08
256 | 214.0329 | 255.0066 | 3.3175e-08
257 | 214.4289 | 256.0136 | 3.38e-08
258 | 214.8249 | 257.0211 | 3.3626e-08
259 | 215.2209 | 258.0053 | 3.2691e-08
260 | 215.6168 | 259.0105 | 3.3501e-08
261 | 216.0128 | 260.0124 | 3.3441e-08
262 | 216.4088 | 261.0195 | 3.3618e-08
263 | 216.8048 | 262.0063 | 3.2783e-08
264 | 217.2007 | 263.0098 | 3.3327e-08
265 | 217.5967 | 264.0146 | 3.3569e-08
266 | 217.9927 | 264.9996 | 3.2855e-08
267 | 218.3886 | 266.0079 | 3.3399e-08
268 | 218.7846 | 267.0134 | 3.3562e-08
269 | 219.1806 | 268.0178 | 3.3595e-08
270 | 219.5766 | 269.0011 | 3.2975e-08
271 | 219.9725 | 270.0057 | 3.3809e-08
272 | 220.3685 | 271.0161 | 3.3352e-08
273 | 220.7645 | 272.0177 | 3.3238e-08
274 | 221.1604 | 273.0043 | 3.273e-08
275 | 221.5564 | 274.0091 | 3.3699e-08
276 | 221.9524 | 275.0126 | 3.3409e-08
277 | 222.3484 | 276.0024 | 3.2636e-08
278 | 222.7444 | 277.0063 | 3.3405e-08
279 | 223.1403 | 278.0111 | 3.3436e-08
280 | 223.5363 | 279.0135 | 3.3506e-08
281 | 223.9323 | 280.0029 | 3.2678e-08
282 | 224.3283 | 281.0073 | 3.3205e-08
283 | 224.7242 | 282.0115 | 3.3377e-08
284 | 225.1202 | 283.0132 | 3.3357e-08
285 | 225.5162 | 284.0005 | 3.2796e-08
286 | 225.9122 | 285.0095 | 3.3075e-08
287 | 226.3081 | 286.0128 | 3.3394e-08
288 | 226.7041 | 286.9977 | 3.2366e-08
289 | 227.1001 | 288.0015 | 3.6286e-08
290 | 227.4961 | 289.0098 | 3.0383e-08
291 | 227.8921 | 290.0167 | 3.2684e-08
292 | 228.2881 | 290.9945 | 3.0284e-08
293 | 228.684 | 292.0059 | 3.3012e-08
294 | 229.08 | 293.0091 | 3.3674e-08
295 | 229.476 | 294.0127 | 3.3549e-08
296 | 229.8719 | 295.0032 | 3.2541e-08
297 | 230.2679 | 296.0061 | 3.2676e-08
298 | 230.6639 | 297.0097 | 3.3185e-08
299 | 231.0599 | 297.9971 | 3.2487e-08
300 | 231.4558 | 299.0045 | 3.3112e-08
301 | 231.8518 | 300.0079 | 3.3253e-08
302 | 232.2478 | 301.0121 | 3.3247e-08
303 | 232.6438 | 301.9993 | 3.2816e-08
304 | 233.0397 | 303.002 | 3.3007e-08
305 | 233.4357 | 304.01 | 3.3122e-08
306 | 233.8317 | 305.0119 | 3.3129e-08
307 | 234.2277 | 305.9999 | 3.2674e-08
308 | 234.6237 | 307.0035 | 3.3252e-08
309 | 235.0196 | 308.0092 | 3.295e-08
310 | 235.4156 | 308.9981 | 3.2617e-08
311 | 235.8116 | 310.0011 | 3.3092e-08
312 | 236.2076 | 311.0031 | 3.317e-08
313 | 236.6035 | 312.0092 | 3.3076e-08
314 | 236.9995 | 312.9976 | 3.2269e-08
315 | 237.3955 | 314.0019 | 3.3092e-08
316 | 237.7915 | 315.0073 | 3.3251e-08
317 | 238.1874 | 316.0092 | 3.3217e-08
318 | 238.5834 | 316.9966 | 3.2259e-08
319 | 238.9794 | 318.0043 | 3.2935e-08
320 | 239.3754 | 319.007 | 3.3057e-08
321 | 239.7713 | 319.9944 | 3.2616e-08
322 | 240.1673 | 320.9982 | 3.3087e-08
323 | 240.5633 | 322.0013 | 3.2716e-08
324 | 240.9592 | 323.0092 | 3.3024e-08
325 | 241.3552 | 323.9942 | 3.241e-08
326 | 241.7511 | 324.9984 | 3.3111e-08
327 | 242.1471 | 326.0051 | 3.2975e-08
328 | 242.5431 | 327.0124 | 3.2807e-08
329 | 242.9391 | 327.9975 | 3.2382e-08
330 | 243.3351 | 329.0011 | 3.3022e-08
331 | 243.731 | 330.0051 | 3.3018e-08
332 | 244.127 | 330.9924 | 3.2229e-08
333 | 244.523 | 331.9998 | 3.2878e-08
334 | 244.919 | 333.0034 | 3.3071e-08
335 | 245.315 | 334.011 | 3.3114e-08
336 | 245.7109 | 334.9925 | 3.239e-08
337 | 246.1069 | 335.9999 | 3.2683e-08
338 | 246.5029 | 337.0056 | 3.2866e-08
339 | 246.8988 | 338.0077 | 3.2754e-08
340 | 247.2948 | 338.9939 | 3.2217e-08
341 | 247.6908 | 339.9996 | 3.3255e-08
342 | 248.0868 | 341.0056 | 3.4906e-08
343 | 248.4827 | 341.9928 | 3.2372e-08
344 | 248.8787 | 342.9966 | 3.3074e-08
345 | 249.2747 | 343.9983 | 3.2711e-08
346 | 249.6706 | 345.006 | 3.3129e-08
347 | 250.0666 | 345.9957 | 3.279e-08
348 | 250.4626 | 346.9987 | 3.3693e-08
349 | 250.8585 | 348.002 | 3.2534e-08
350 | 251.2545 | 349.0049 | 3.2448e-08
351 | 251.6505 | 349.9939 | 3.2324e-08
352 | 252.0464 | 351.0004 | 3.2775e-08
353 | 252.4424 | 352.0045 | 3.279e-08
354 | 252.8384 | 352.988 | 3.2001e-08
355 | 253.2343 | 353.996 | 3.3055e-08
356 | 253.6303 | 354.9993 | 3.2623e-08
357 | 254.0263 | 356.0063 | 3.2711e-08
358 | 254.4223 | 356.9906 | 3.208e-08
359 | 254.8182 | 357.9946 | 3.4273e-08
360 | 255.2142 | 358.999 | 3.2875e-08
361 | 255.6102 | 360.0068 | 3.2653e-08
362 | 256.0062 | 360.9946 | 3.1902e-08
363 | 256.4022 | 361.9983 | 3.2507e-08
364 | 256.7981 | 363.0001 | 3.257e-08
365 | 257.1941 | 363.9872 | 3.1968e-08
366 | 257.5901 | 364.9944 | 3.2635e-08
367 | 257.9861 | 365.9989 | 3.2357e-08
368 | 258.3821 | 367.0009 | 3.2475e-08
369 | 258.778 | 367.9882 | 3.2078e-08
370 | 259.174 | 368.9909 | 3.2674e-08
371 | 259.57 | 370.0004 | 3.2648e-08
372 | 259.9659 | 371.0073 | 3.2511e-08
373 | 260.3619 | 371.9886 | 3.1821e-08
374 | 260.7578 | 372.9936 | 3.2555e-08
375 | 261.1538 | 374.0005 | 3.2724e-08
376 | 261.5498 | 374.9875 | 3.1933e-08
377 | 261.9457 | 375.994 | 3.2481e-08
378 | 262.3417 | 376.9951 | 3.2354e-08
379 | 262.7377 | 378.0016 | 3.2637e-08
380 | 263.1337 | 378.9884 | 3.1963e-08
381 | 263.5296 | 379.9931 | 3.2394e-08
382 | 263.9256 | 381.0008 | 3.2415e-08
383 | 264.3216 | 382.0027 | 3.2493e-08
384 | 264.7175 | 382.9897 | 3.196e-08
385 | 265.1135 | 383.9958 | 3.2515e-08
386 | 265.5095 | 385.0006 | 3.2333e-08
387 | 265.9055 | 386.0037 | 3.2129e-08
388 | 266.3015 | 386.9913 | 3.1676e-08
389 | 266.6975 | 387.9965 | 3.2503e-08
390 | 267.0935 | 389.0016 | 3.2482e-08
391 | 267.4894 | 389.9897 | 3.1838e-08
392 | 267.8854 | 390.9924 | 3.2113e-08
393 | 268.2814 | 391.9968 | 3.2227e-08
394 | 268.6773 | 393.0022 | 3.235e-08
395 | 269.0733 | 393.9867 | 3.2012e-08
396 | 269.4692 | 394.9911 | 3.214e-08
397 | 269.8652 | 396 | 3.2233e-08
398 | 270.2612 | 397.0038 | 3.2151e-08
399 | 270.6571 | 397.9895 | 3.1666e-08
400 | 271.0531 | 398.9948 | 3.2375e-08
401 | 271.4491 | 399.9977 | 3.2186e-08
402 | 271.845 | 400.9871 | 3.165e-08
403 | 272.241 | 401.9927 | 3.2195e-08
404 | 272.637 | 402.9967 | 3.2195e-08
405 | 273.033 | 404.0015 | 3.2287e-08
406 | 273.4289 | 404.9843 | 3.1678e-08
407 | 273.8249 | 405.9922 | 3.2415e-08
408 | 274.2209 | 406.9966 | 3.2124e-08
409 | 274.6169 | 408.0015 | 3.2343e-08
410 | 275.0128 | 408.989 | 3.1623e-08
411 | 275.4088 | 409.9919 | 3.2216e-08
412 | 275.8048 | 410.9998 | 3.2187e-08
413 | 276.2007 | 411.9862 | 3.1488e-08
414 | 276.5967 | 412.9894 | 3.21e-08
415 | 276.9926 | 413.9931 | 3.2076e-08
416 | 277.3886 | 414.9981 | 3.2104e-08
417 | 277.7846 | 415.989 | 3.1502e-08
418 | 278.1806 | 416.9932 | 3.2056e-08
419 | 278.5765 | 417.9966 | 3.199e-08
420 | 278.9725 | 418.9998 | 3.1972e-08
421 | 279.3684 | 419.9878 | 3.1352e-08
422 | 279.7644 | 420.9946 | 3.2736e-08
423 | 280.1604 | 422.0024 | 3.2046e-08
424 | 280.5563 | 422.9873 | 3.1347e-08
425 | 280.9523 | 423.9872 | 3.1677e-08
426 | 281.3483 | 424.9935 | 3.2128e-08
427 | 281.7442 | 425.9985 | 3.1669e-08
428 | 282.1402 | 426.9889 | 3.1534e-08
429 | 282.5363 | 427.9893 | 3.2502e-08
430 | 282.9322 | 428.9933 | 3.2907e-08
431 | 283.3282 | 430.0003 | 3.1714e-08
432 | 283.7242 | 430.9883 | 3.191e-08
433 | 284.1202 | 431.9929 | 3.0623e-08
434 | 284.5161 | 432.9946 | 3.2673e-08
435 | 284.9121 | 433.9811 | 3.1576e-08
436 | 285.3081 | 434.9873 | 3.2949e-08
437 | 285.7041 | 435.9937 | 2.9527e-08
438 | 286.1 | 437.0026 | 3.4199e-08
439 | 286.496 | 437.9823 | 2.9843e-08
440 | 286.892 | 438.9895 | 3.1789e-08
441 | 287.288 | 439.9952 | 3.207e-08
442 | 287.6839 | 441 | 3.1824e-08
443 | 288.0799 | 441.9867 | 3.1212e-08
444 | 288.4759 | 442.9892 | 3.167e-08
445 | 288.8718 | 443.9967 | 3.107e-08
446 | 289.2678 | 444.983 | 3.0523e-08
447 | 289.6638 | 445.9855 | 3.1363e-08
448 | 290.0597 | 446.9941 | 3.2034e-08
449 | 290.4557 | 447.9976 | 3.1653e-08
450 | 290.8517 | 448.9826 | 3.1048e-08
451 | 291.2477 | 449.9877 | 3.1536e-08
452 | 291.6436 | 450.994 | 3.1949e-08
453 | 292.0396 | 451.9984 | 3.1618e-08
454 | 292.4356 | 452.9868 | 3.1109e-08
455 | 292.8316 | 453.9908 | 3.1658e-08
456 | 293.2276 | 454.9927 | 3.1544e-08
457 | 293.6236 | 455.9795 | 3.1116e-08
458 | 294.0195 | 456.9861 | 3.1712e-08
459 | 294.4155 | 457.9949 | 3.1814e-08
460 | 294.8114 | 458.9948 | 3.1475e-08
461 | 295.2074 | 459.9832 | 3.09e-08
462 | 295.6034 | 460.986 | 3.1558e-08
463 | 295.9994 | 461.9919 | 3.1481e-08
464 | 296.3954 | 463.0028 | 3.1863e-08
465 | 296.7913 | 463.9841 | 3.0868e-08
466 | 297.1873 | 464.9894 | 3.1563e-08
467 | 297.5832 | 465.9943 | 3.1641e-08
468 | 297.9792 | 466.9804 | 3.2267e-08
469 | 298.3752 | 467.9897 | 3.3068e-08
470 | 298.7711 | 468.9885 | 3.1801e-08
471 | 299.1671 | 469.9918 | 3.2805e-08
472 | 299.5631 | 470.9802 | 2.9717e-08
473 | 299.959 | 471.9878 | 3.1154e-08
474 | 300.355 | 472.995 | 3.0794e-08
475 | 300.751 | 473.9976 | 3.0556e-08
476 | 301.1469 | 474.984 | 3.0385e-08
477 | 301.5429 | 475.9849 | 3.1315e-08
478 | 301.9389 | 476.9944 | 2.6904e-08
479 | 302.3348 | 477.9866 | 3.1427e-08
480 | 302.7308 | 478.9828 | 3.1295e-08
481 | 303.1268 | 479.9876 | 3.1569e-08
482 | 303.5228 | 480.9914 | 3.1575e-08
483 | 303.9187 | 481.9816 | 3.0877e-08
484 | 304.3147 | 482.9909 | 3.0938e-08
485 | 304.7106 | 483.9889 | 2.9892e-08
486 | 305.1066 | 484.9955 | 3.1441e-08
487 | 305.5026 | 485.9828 | 3.0834e-08
488 | 305.8986 | 486.9875 | 3.1389e-08
489 | 306.2946 | 487.9969 | 3.1405e-08
490 | 306.6905 | 488.9776 | 3.0427e-08
491 | 307.0865 | 489.9815 | 3.123e-08
492 | 307.4824 | 490.9917 | 3.142e-08
493 | 307.8784 | 491.9978 | 3.1304e-08
494 | 308.2744 | 492.9847 | 3.0833e-08
495 | 308.6703 | 493.9844 | 3.1007e-08
496 | 309.0663 | 494.9881 | 3.1102e-08
497 | 309.4623 | 495.9951 | 3.1077e-08
498 | 309.8583 | 496.9843 | 3.1716e-08
499 | 310.2542 | 497.9915 | 3.245e-08
500 | 310.6502 | 498.9915 | 3.1207e-08
501 | 311.0462 | 499.9785 | 3.0247e-08
502 | 311.4421 | 500.9835 | 3.1433e-08
503 | 311.8381 | 501.9909 | 3.1166e-08
504 | 312.2341 | 502.9958 | 3.0936e-08
505 | 312.6301 | 503.9794 | 2.9971e-08
506 | 313.026 | 504.9868 | 3.1252e-08
507 | 313.422 | 505.9921 | 3.0942e-08
508 | 313.8179 | 506.9983 | 3.0871e-08
509 | 314.2139 | 507.9837 | 3.0276e-08
510 | 314.6099 | 508.9852 | 3.1112e-08
511 | 315.0059 | 509.993 | 3.0989e-08
512 | 315.4018 | 510.9795 | 3.0684e-08
513 | 315.7978 | 511.9843 | 3.1471e-08
514 | 316.1938 | 512.9954 | 3.0851e-08
515 | 316.5897 | 513.9927 | 3.0032e-08
516 | 316.9857 | 514.9797 | 3.0541e-08
517 | 317.3817 | 515.9893 | 3.0668e-08
518 | 317.7777 | 516.9894 | 3.1023e-08
519 | 318.1736 | 517.9992 | 3.1128e-08
520 | 318.5696 | 518.9844 | 3.035e-08
521 | 318.9656 | 519.987 | 3.0747e-08
522 | 319.3616 | 520.9926 | 3.0877e-08
523 | 319.7575 | 521.9795 | 3.043e-08
524 | 320.1535 | 522.9878 | 3.1129e-08
525 | 320.5495 | 523.9885 | 3.0723e-08
526 | 320.9455 | 524.9913 | 3.0706e-08
527 | 321.3415 | 525.9781 | 3.0131e-08
528 | 321.7374 | 526.986 | 3.1054e-08
529 | 322.1334 | 527.9944 | 3.1111e-08
530 | 322.5294 | 528.9944 | 3.0636e-08
531 | 322.9253 | 529.9829 | 3.0176e-08
532 | 323.3213 | 530.9824 | 3.0571e-08
533 | 323.7173 | 531.9928 | 3.1076e-08
534 | 324.1133 | 532.9852 | 3.0597e-08
535 | 324.5093 | 533.982 | 3.0305e-08
536 | 324.9053 | 534.9894 | 3.0649e-08
537 | 325.3012 | 535.9891 | 3.0614e-08
538 | 325.6972 | 536.9785 | 3.0235e-08
539 | 326.0932 | 537.9901 | 3.1343e-08
540 | 326.4891 | 538.9877 | 3.0347e-08
541 | 326.8851 | 539.9911 | 3.0593e-08
542 | 327.2811 | 540.9795 | 3.0014e-08
543 | 327.6771 | 541.9853 | 3.0733e-08
544 | 328.073 | 542.994 | 3.1263e-08
545 | 328.469 | 543.9774 | 2.9847e-08
546 | 328.865 | 544.9783 | 3.036e-08
547 | 329.2609 | 545.9841 | 3.0555e-08
548 | 329.6569 | 546.9924 | 3.0708e-08
549 | 330.0529 | 547.9827 | 3.055e-08
550 | 330.4488 | 548.9849 | 3.059e-08
551 | 330.8448 | 549.9847 | 3.0106e-08
552 | 331.2408 | 550.9941 | 3.0584e-08
553 | 331.6368 | 551.9825 | 2.9881e-08
554 | 332.0327 | 552.989 | 3.1053e-08
555 | 332.4287 | 553.9952 | 3.0926e-08
556 | 332.8247 | 554.9755 | 2.9628e-08
557 | 333.2206 | 555.9796 | 3.0353e-08
558 | 333.6166 | 556.9878 | 3.059e-08
559 | 334.0126 | 557.9927 | 3.0749e-08
560 | 334.4085 | 558.9815 | 3.0406e-08
561 | 334.8045 | 559.9843 | 3.0274e-08
562 | 335.2005 | 560.9905 | 3.0187e-08
563 | 335.5964 | 561.9935 | 3.0513e-08
564 | 335.9924 | 562.9819 | 3.1904e-08
565 | 336.3883 | 563.9879 | 2.9882e-08
566 | 336.7843 | 564.9905 | 3.0902e-08
567 | 337.1803 | 565.9787 | 2.9817e-08
568 | 337.5762 | 566.9797 | 2.9954e-08
569 | 337.9722 | 567.9903 | 3.0044e-08
570 | 338.3682 | 568.9922 | 3.0067e-08
571 | 338.7641 | 569.9829 | 3.0441e-08
572 | 339.1601 | 570.9833 | 3.0049e-08
573 | 339.5561 | 571.986 | 3.0161e-08
574 | 339.952 | 572.9926 | 3.0281e-08
575 | 340.348 | 573.9793 | 2.9591e-08
576 | 340.744 | 574.9912 | 3.111e-08
577 | 341.14 | 575.9933 | 3.0325e-08
578 | 341.536 | 576.9768 | 2.9467e-08
579 | 341.9319 | 577.9803 | 3.0044e-08
580 | 342.3279 | 578.9872 | 3.0127e-08
581 | 342.7238 | 579.9955 | 3.0931e-08
582 | 343.1198 | 580.9821 | 2.9978e-08
583 | 343.5158 | 581.9863 | 3.0087e-08
584 | 343.9117 | 582.985 | 2.974e-08
585 | 344.3077 | 583.9919 | 3.0076e-08
586 | 344.7037 | 584.9839 | 3.012e-08
587 | 345.0997 | 585.99 | 3.0893e-08
588 | 345.4957 | 586.9893 | 2.9962e-08
589 | 345.8916 | 587.9758 | 2.9461e-08
590 | 346.2876 | 588.9826 | 2.9902e-08
591 | 346.6836 | 589.9888 | 3.0266e-08
592 | 347.0796 | 590.9962 | 3.0912e-08
593 | 347.4755 | 591.9808 | 2.9609e-08
594 | 347.8715 | 592.9821 | 2.9887e-08
595 | 348.2675 | 593.9896 | 2.9948e-08
596 | 348.6634 | 594.9949 | 2.9936e-08
597 | 349.0594 | 595.9861 | 3.0324e-08
598 | 349.4554 | 596.9888 | 3.0173e-08
599 | 349.8514 | 597.9916 | 2.9926e-08
600 | 350.2474 | 598.9962 | 2.9973e-08
601 | 350.6434 | 599.9818 | 2.909e-08
602 | 351.0393 | 600.9902 | 3.0848e-08
603 | 351.4353 | 601.9934 | 3.0497e-08
604 | 351.8313 | 602.9775 | 2.9324e-08
605 | 352.2272 | 603.9846 | 2.9962e-08
606 | 352.6232 | 604.9875 | 2.9617e-08
607 | 353.0192 | 605.9955 | 3.0461e-08
608 | 353.4152 | 606.9844 | 2.9872e-08
609 | 353.8111 | 607.9855 | 2.9713e-08
610 | 354.2071 | 608.9901 | 2.978e-08
611 | 354.603 | 609.9963 | 2.967e-08
612 | 354.999 | 610.982 | 2.989e-08
613 | 355.395 | 611.9897 | 3.0635e-08
614 | 355.791 | 612.9935 | 2.9369e-08
615 | 356.1869 | 613.9778 | 2.9617e-08
616 | 356.5829 | 614.9825 | 3.0651e-08
617 | 356.9789 | 615.9894 | 3.0495e-08
618 | 357.3749 | 617.0003 | 2.9971e-08
619 | 357.7709 | 617.9816 | 2.8641e-08
620 | 358.1668 | 618.9825 | 2.9267e-08
621 | 358.5628 | 619.9883 | 2.9706e-08
622 | 358.9587 | 620.9918 | 3.0245e-08
623 | 359.3547 | 621.9868 | 3.0048e-08
624 | 359.7507 | 622.9882 | 2.9332e-08
625 | 360.1466 | 623.9909 | 2.9465e-08
626 | 360.5426 | 624.9755 | 2.893e-08
627 | 360.9386 | 625.9856 | 3.039e-08
628 | 361.3346 | 626.9927 | 3.0567e-08
629 | 361.7306 | 627.9922 | 2.9373e-08
630 | 362.1265 | 628.9795 | 2.9012e-08
631 | 362.5225 | 629.9841 | 2.9539e-08
632 | 362.9185 | 630.9899 | 3.0222e-08
633 | 363.3145 | 631.9975 | 3.0488e-08
634 | 363.7104 | 632.9803 | 2.875e-08
635 | 364.1064 | 633.9838 | 2.9393e-08
636 | 364.5024 | 634.9898 | 2.9503e-08
637 | 364.8983 | 635.9789 | 2.9663e-08
638 | 365.2943 | 636.9902 | 3.0453e-08
639 | 365.6902 | 637.987 | 2.9236e-08
640 | 366.0862 | 638.9905 | 2.9403e-08
641 | 366.4822 | 639.9789 | 2.8874e-08
642 | 366.8781 | 640.9841 | 3.038e-08
643 | 367.2741 | 641.9973 | 3.0397e-08
644 | 367.67 | 642.993 | 2.9206e-08
645 | 368.066 | 643.9812 | 2.8878e-08
646 | 368.462 | 644.9869 | 2.9258e-08
647 | 368.8579 | 645.9924 | 3.0353e-08
648 | 369.2539 | 646.9814 | 2.9491e-08
649 | 369.6499 | 647.9833 | 2.9286e-08
650 | 370.0458 | 648.9844 | 2.9349e-08
651 | 370.4418 | 649.9937 | 2.9255e-08
652 | 370.8378 | 650.9845 | 2.9872e-08
653 | 371.2338 | 651.9875 | 2.9734e-08
654 | 371.6297 | 652.9869 | 2.921e-08
655 | 372.0257 | 653.9938 | 2.9238e-08
656 | 372.4217 | 654.98 | 2.8734e-08
657 | 372.8177 | 655.9887 | 3.0503e-08
658 | 373.2137 | 656.9913 | 2.9385e-08
659 | 373.6097 | 657.9763 | 2.8624e-08
660 | 374.0056 | 658.9816 | 2.9172e-08
661 | 374.4016 | 659.988 | 2.9836e-08
662 | 374.7976 | 660.9998 | 3.0583e-08
663 | 375.1935 | 661.9794 | 2.8488e-08
664 | 375.5895 | 662.9832 | 2.9179e-08
665 | 375.9855 | 663.9919 | 2.9264e-08
666 | 376.3814 | 664.9954 | 2.9925e-08
667 | 376.7774 | 665.986 | 2.9625e-08
668 | 377.1734 | 666.9839 | 2.8932e-08
669 | 377.5694 | 667.9896 | 2.9096e-08
670 | 377.9653 | 668.9773 | 2.8541e-08
671 | 378.3613 | 669.9859 | 3.0337e-08
672 | 378.7573 | 670.9915 | 2.9882e-08
673 | 379.1532 | 671.9915 | 2.9007e-08
674 | 379.5492 | 672.9791 | 2.8698e-08
675 | 379.9452 | 673.9825 | 2.899e-08
676 | 380.3412 | 674.9935 | 3.0364e-08
677 | 380.7371 | 675.9916 | 2.9366e-08
678 | 381.1331 | 676.9765 | 2.8541e-08
679 | 381.5291 | 677.9861 | 2.9178e-08
680 | 381.9251 | 678.9908 | 2.9635e-08
681 | 382.321 | 679.981 | 2.9615e-08
682 | 382.717 | 680.9811 | 2.8844e-08
683 | 383.113 | 681.9857 | 2.8937e-08
684 | 383.509 | 682.9935 | 2.9017e-08
685 | 383.9049 | 683.9818 | 2.9448e-08
686 | 384.3009 | 684.9891 | 2.9714e-08
687 | 384.6969 | 685.9872 | 2.8916e-08
688 | 385.0928 | 686.9924 | 2.8911e-08
689 | 385.4888 | 687.9799 | 2.8451e-08
690 | 385.8848 | 688.9892 | 3.0395e-08
691 | 386.2807 | 689.9899 | 2.9085e-08
692 | 386.6767 | 690.9763 | 2.8381e-08
693 | 387.0727 | 691.9854 | 2.9099e-08
694 | 387.4687 | 692.9879 | 2.9626e-08
695 | 387.8646 | 693.9969 | 3.0202e-08
696 | 388.2606 | 694.9786 | 2.8217e-08
697 | 388.6566 | 695.9812 | 2.8774e-08
698 | 389.0526 | 696.9889 | 2.8873e-08
699 | 389.4485 | 697.9936 | 3.0157e-08
700 | 389.8445 | 698.9882 | 2.9074e-08
701 | 390.2405 | 699.985 | 2.8899e-08
702 | 390.6365 | 700.9913 | 2.8819e-08
703 | 391.0324 | 701.9787 | 2.8663e-08
704 | 391.4284 | 702.9868 | 3.0317e-08
705 | 391.8244 | 703.9871 | 2.8904e-08
706 | 392.2204 | 704.9922 | 2.8829e-08
707 | 392.6163 | 705.9803 | 2.8202e-08
708 | 393.0123 | 706.9835 | 2.9657e-08
709 | 393.4083 | 707.9934 | 3.0029e-08
710 | 393.8043 | 708.9916 | 2.8486e-08
711 | 394.2002 | 709.9792 | 2.8142e-08
712 | 394.5962 | 710.9888 | 2.8731e-08
713 | 394.9921 | 711.9932 | 3.0001e-08
714 | 395.3881 | 712.9822 | 2.9018e-08
715 | 395.7841 | 713.9816 | 2.8645e-08
716 | 396.18 | 714.9852 | 2.8681e-08
717 | 396.576 | 715.9933 | 2.9246e-08
718 | 396.972 | 716.9847 | 2.9584e-08
719 | 397.3679 | 717.9868 | 2.893e-08
720 | 397.7639 | 718.988 | 2.8643e-08
721 | 398.1599 | 719.9953 | 2.869e-08
722 | 398.5558 | 720.9808 | 2.8943e-08
723 | 398.9518 | 721.9891 | 3.011e-08
724 | 399.3478 | 722.9903 | 2.8545e-08
725 | 399.7437 | 723.9742 | 2.8081e-08
726 | 400.1397 | 724.9838 | 2.8599e-08
727 | 400.5356 | 725.9865 | 2.9852e-08
728 | 400.9316 | 726.9989 | 2.9885e-08
729 | 401.3276 | 727.98 | 2.7859e-08
730 | 401.7236 | 728.9831 | 2.8556e-08
731 | 402.1195 | 729.9919 | 2.8533e-08
732 | 402.5155 | 730.994 | 2.9817e-08
733 | 402.9115 | 731.9822 | 2.8833e-08
734 | 403.3074 | 732.9844 | 2.8499e-08
735 | 403.7034 | 733.9911 | 2.8477e-08
736 | 404.0994 | 734.9797 | 2.8088e-08
737 | 404.4954 | 735.9863 | 3.0205e-08
738 | 404.8913 | 736.9915 | 2.9158e-08
739 | 405.2873 | 737.9921 | 2.8391e-08
740 | 405.6832 | 738.9808 | 2.8e-08
741 | 406.0792 | 739.9832 | 2.8719e-08
742 | 406.4752 | 740.9922 | 3.016e-08
743 | 406.8711 | 741.9948 | 2.8948e-08
744 | 407.2671 | 742.9784 | 2.7903e-08
745 | 407.6631 | 743.9874 | 2.8512e-08
746 | 408.0591 | 744.9879 | 2.878e-08
747 | 408.4551 | 745.9778 | 2.9373e-08
748 | 408.851 | 746.9843 | 2.9169e-08
749 | 409.247 | 747.9879 | 2.8228e-08
750 | 409.643 | 748.994 | 2.8354e-08
751 | 410.0389 | 749.979 | 2.8571e-08
752 | 410.4349 | 750.9847 | 2.9944e-08
753 | 410.8309 | 751.9899 | 2.9563e-08
754 | 411.2269 | 752.9927 | 2.8785e-08
755 | 411.6228 | 753.9809 | 2.758e-08
756 | 412.0188 | 754.9878 | 2.8579e-08
757 | 412.4148 | 755.9896 | 3.0295e-08
758 | 412.8107 | 756.9802 | 2.9087e-08
759 | 413.2067 | 757.983 | 2.828e-08
760 | 413.6027 | 758.9852 | 2.8265e-08
761 | 413.9987 | 759.9898 | 2.7955e-08
762 | 414.3947 | 760.9824 | 2.6582e-08
763 | 414.7907 | 761.9865 | 2.8909e-08
764 | 415.1867 | 762.9891 | 2.7493e-08
765 | 415.5826 | 763.9902 | 2.8998e-08
766 | 415.9786 | 764.9772 | 2.7949e-08
767 | 416.3746 | 765.9826 | 2.8582e-08
768 | 416.7705 | 766.9899 | 3.1178e-08
769 | 417.1665 | 767.9769 | 2.7558e-08
770 | 417.5625 | 768.9822 | 2.661e-08
771 | 417.9584 | 769.9821 | 2.7936e-08
772 | 418.3544 | 770.9896 | 2.8984e-08
773 | 418.7504 | 771.9803 | 2.899e-08
774 | 419.1464 | 772.9816 | 2.751e-08
775 | 419.5424 | 773.9882 | 2.8123e-08
776 | 419.9384 | 774.9946 | 2.8171e-08
777 | 420.3344 | 775.9787 | 2.848e-08
778 | 420.7303 | 776.9889 | 3.1299e-08
779 | 421.1263 | 777.9903 | 2.8015e-08
780 | 421.5223 | 778.9739 | 2.7638e-08
781 | 421.9182 | 779.9806 | 2.9057e-08
782 | 422.3142 | 780.986 | 2.884e-08
783 | 422.7102 | 781.9953 | 2.9739e-08
784 | 423.1062 | 782.9811 | 2.8105e-08
785 | 423.5021 | 783.9807 | 2.7791e-08
786 | 423.8981 | 784.9885 | 2.8213e-08
787 | 424.2941 | 785.9925 | 2.8631e-08
788 | 424.69 | 786.9814 | 2.9213e-08
789 | 425.086 | 787.9851 | 2.8554e-08
790 | 425.482 | 788.9875 | 2.8076e-08
791 | 425.8779 | 789.9753 | 2.7532e-08
792 | 426.2739 | 790.9803 | 2.8658e-08
793 | 426.6699 | 791.9866 | 2.963e-08
794 | 427.0658 | 792.993 | 2.8772e-08
795 | 427.4618 | 793.9774 | 2.7426e-08
796 | 427.8578 | 794.9846 | 2.8151e-08
797 | 428.2537 | 795.9894 | 2.8494e-08
798 | 428.6497 | 796.9927 | 2.9613e-08
799 | 429.0457 | 797.9789 | 2.8051e-08
800 | 429.4417 | 798.9863 | 2.8113e-08
801 | 429.8376 | 799.9879 | 2.7899e-08
802 | 430.2336 | 800.974 | 2.7828e-08
803 | 430.6296 | 801.9833 | 2.9617e-08
804 | 431.0255 | 802.9864 | 2.8589e-08
805 | 431.4215 | 803.9913 | 2.7907e-08
806 | 431.8175 | 804.9814 | 2.7588e-08
807 | 432.2134 | 805.9842 | 2.841e-08
808 | 432.6095 | 806.9874 | 2.9567e-08
809 | 433.0054 | 807.9905 | 2.8459e-08
810 | 433.4014 | 808.9807 | 2.7695e-08
811 | 433.7974 | 809.9849 | 2.7516e-08
812 | 434.1933 | 810.99 | 2.897e-08
813 | 434.5893 | 811.9988 | 2.968e-08
814 | 434.9852 | 812.9827 | 2.7293e-08
815 | 435.3812 | 813.9862 | 2.8241e-08
816 | 435.7772 | 814.9929 | 2.7535e-08
817 | 436.1731 | 815.9769 | 2.8374e-08
818 | 436.5691 | 816.9841 | 3.0693e-08
819 | 436.965 | 817.989 | 2.7136e-08
820 | 437.361 | 818.993 | 2.7373e-08
821 | 437.757 | 819.9782 | 3.1499e-08
822 | 438.153 | 820.9832 | 3.0163e-08
823 | 438.5489 | 821.9883 | 2.8001e-08
824 | 438.9449 | 822.9972 | 2.7364e-08
825 | 439.3409 | 823.9848 | 2.7907e-08
826 | 439.7369 | 824.9871 | 2.812e-08
827 | 440.1329 | 825.9891 | 2.9593e-08
828 | 440.5289 | 826.978 | 2.7041e-08
829 | 440.9249 | 827.9821 | 2.8067e-08
830 | 441.3208 | 828.9847 | 2.7595e-08
831 | 441.7168 | 829.9916 | 2.939e-08
832 | 442.1128 | 830.9788 | 2.7934e-08
833 | 442.5087 | 831.9843 | 2.782e-08
834 | 442.9047 | 832.9897 | 2.7684e-08
835 | 443.3007 | 833.9945 | 2.8855e-08
836 | 443.6967 | 834.9807 | 2.8541e-08
837 | 444.0927 | 835.9827 | 2.7636e-08
838 | 444.4887 | 836.9958 | 2.7864e-08
839 | 444.8846 | 837.9782 | 2.6854e-08
840 | 445.2806 | 838.9826 | 2.9374e-08
841 | 445.6766 | 839.9896 | 2.8686e-08
842 | 446.0725 | 840.99 | 2.7686e-08
843 | 446.4685 | 841.9807 | 2.7313e-08
844 | 446.8644 | 842.9854 | 2.8825e-08
845 | 447.2604 | 843.9924 | 2.9373e-08
846 | 447.6564 | 844.9919 | 2.7432e-08
847 | 448.0523 | 845.981 | 2.7331e-08
848 | 448.4483 | 846.9848 | 2.756e-08
849 | 448.8443 | 847.9901 | 2.9401e-08
850 | 449.2403 | 848.9813 | 2.7937e-08
851 | 449.6362 | 849.981 | 2.7884e-08
852 | 450.0322 | 850.9914 | 2.7754e-08
853 | 450.4282 | 851.9924 | 2.8503e-08
854 | 450.8241 | 852.9814 | 3.1266e-08
855 | 451.2201 | 853.9839 | 2.6351e-08
856 | 451.6161 | 854.9876 | 2.7343e-08
857 | 452.0121 | 855.9984 | 2.7797e-08
858 | 452.408 | 856.9805 | 2.8349e-08
859 | 452.804 | 857.9904 | 2.9112e-08
860 | 453.1999 | 858.9904 | 2.7461e-08
861 | 453.5959 | 859.9774 | 2.7125e-08
862 | 453.9919 | 860.9833 | 2.8019e-08
863 | 454.3879 | 861.989 | 2.9446e-08
864 | 454.7839 | 862.9932 | 2.8095e-08
865 | 455.1798 | 863.9755 | 2.6994e-08
866 | 455.5758 | 864.9868 | 2.7586e-08
867 | 455.9718 | 865.986 | 2.8747e-08
868 | 456.3678 | 866.9949 | 2.9299e-08
869 | 456.7637 | 867.9838 | 2.7033e-08
870 | 457.1597 | 868.9846 | 2.7376e-08
871 | 457.5556 | 869.993 | 2.7463e-08
872 | 457.9516 | 870.9785 | 2.8542e-08
873 | 458.3476 | 871.9857 | 2.8934e-08
874 | 458.7436 | 872.9856 | 2.7432e-08
875 | 459.1396 | 873.9911 | 2.7574e-08
876 | 459.5355 | 874.9812 | 2.7366e-08
877 | 459.9315 | 875.982 | 2.9356e-08
878 | 460.3275 | 876.9875 | 2.8345e-08
879 | 460.7234 | 877.9949 | 2.7549e-08
880 | 461.1194 | 878.981 | 2.682e-08
881 | 461.5154 | 879.9839 | 2.8435e-08
882 | 461.9114 | 880.9942 | 2.9432e-08
883 | 462.3074 | 881.9785 | 2.726e-08
884 | 462.7033 | 882.9786 | 2.724e-08
885 | 463.0993 | 883.9901 | 2.7491e-08
886 | 463.4953 | 884.9907 | 2.8572e-08
887 | 463.8912 | 885.9819 | 2.8728e-08
888 | 464.2872 | 886.9868 | 2.7792e-08
889 | 464.6832 | 887.9895 | 2.7369e-08
890 | 465.0791 | 888.9958 | 2.7466e-08
891 | 465.4751 | 889.9809 | 2.8155e-08
892 | 465.8711 | 890.9841 | 2.9235e-08
893 | 466.2671 | 891.9896 | 2.7761e-08
894 | 466.663 | 892.9789 | 2.6845e-08
895 | 467.059 | 893.9822 | 2.7289e-08
896 | 467.455 | 894.9842 | 2.8699e-08
897 | 467.8509 | 895.9904 | 2.93e-08
898 | 468.2469 | 896.976 | 2.709e-08
899 | 468.6429 | 897.9841 | 2.7274e-08
900 | 469.0389 | 898.9891 | 2.7396e-08
901 | 469.4348 | 899.9947 | 2.8468e-08
902 | 469.8308 | 900.9786 | 2.8602e-08
903 | 470.2268 | 901.9843 | 2.8377e-08
904 | 470.6228 | 902.9904 | 2.7357e-08
905 | 471.0188 | 903.9744 | 2.6775e-08
906 | 471.4148 | 904.9785 | 2.7344e-08
907 | 471.8107 | 905.9866 | 2.9351e-08
908 | 472.2067 | 906.9929 | 2.8951e-08
909 | 472.6027 | 907.978 | 2.6493e-08
910 | 472.9986 | 908.9827 | 2.7407e-08
911 | 473.3946 | 909.9854 | 2.7019e-08
912 | 473.7905 | 910.9889 | 2.8921e-08
913 | 474.1865 | 911.9824 | 2.8745e-08
914 | 474.5825 | 912.9874 | 2.7291e-08
915 | 474.9785 | 913.989 | 2.6866e-08
916 | 475.3744 | 914.976 | 2.7066e-08
917 | 475.7704 | 915.98 | 2.8339e-08
918 | 476.1664 | 916.9855 | 2.9637e-08
919 | 476.5624 | 917.991 | 2.8573e-08
920 | 476.9583 | 918.975 | 2.6744e-08
921 | 477.3543 | 919.983 | 2.7278e-08
922 | 477.7503 | 920.9849 | 2.7147e-08
923 | 478.1463 | 921.9915 | 2.9351e-08
924 | 478.5422 | 922.9813 | 2.8399e-08
925 | 478.9382 | 923.9823 | 2.7125e-08
926 | 479.3342 | 924.991 | 2.7378e-08
927 | 479.7302 | 925.9793 | 2.675e-08
928 | 480.1262 | 926.981 | 2.8647e-08
929 | 480.5221 | 927.9884 | 2.9198e-08
930 | 480.9182 | 928.9885 | 2.7911e-08
931 | 481.3141 | 929.9785 | 2.6736e-08
932 | 481.7101 | 930.9849 | 2.7292e-08
933 | 482.1061 | 931.9859 | 2.7502e-08
934 | 482.502 | 932.9894 | 2.9197e-08
935 | 482.898 | 933.9807 | 2.8122e-08
936 | 483.294 | 934.9831 | 2.69e-08
937 | 483.6899 | 935.9893 | 2.7163e-08
938 | 484.0859 | 936.98 | 2.6675e-08
939 | 484.4819 | 937.9759 | 2.8849e-08
940 | 484.8778 | 938.9825 | 2.9028e-08
941 | 485.2738 | 939.9917 | 2.7289e-08
942 | 485.6698 | 940.9775 | 2.6509e-08
943 | 486.0658 | 941.9833 | 2.723e-08
944 | 486.4617 | 942.9828 | 2.8442e-08
945 | 486.8577 | 943.9938 | 2.9381e-08
946 | 487.2536 | 944.9805 | 2.7147e-08
947 | 487.6496 | 945.9836 | 2.7073e-08
948 | 488.0456 | 946.9896 | 2.736e-08
949 | 488.4415 | 947.975 | 2.6329e-08
950 | 488.8375 | 948.9786 | 2.9044e-08
951 | 489.2335 | 949.9859 | 2.8572e-08
952 | 489.6295 | 950.9907 | 2.7928e-08
953 | 490.0255 | 951.976 | 2.6082e-08
954 | 490.4214 | 952.9827 | 2.5394e-08
955 | 490.8174 | 953.9873 | 2.836e-08
956 | 491.2134 | 954.994 | 3.0894e-08
957 | 491.6094 | 955.982 | 2.7838e-08
958 | 492.0053 | 956.9803 | 2.7146e-08
959 | 492.4013 | 957.9883 | 2.717e-08
960 | 492.7972 | 958.9752 | 2.8124e-08
961 | 493.1932 | 959.9778 | 2.893e-08
962 | 493.5892 | 960.9869 | 2.7544e-08
963 | 493.9852 | 961.9911 | 2.6744e-08
964 | 494.3811 | 962.9805 | 2.6729e-08
965 | 494.7771 | 963.9805 | 2.7804e-08
966 | 495.1731 | 964.986 | 2.9555e-08
967 | 495.569 | 965.9897 | 2.7644e-08
968 | 495.965 | 966.9752 | 2.6624e-08
969 | 496.361 | 967.985 | 2.6784e-08
970 | 496.757 | 968.9889 | 2.7757e-08
971 | 497.1529 | 969.9731 | 2.8121e-08
972 | 497.5489 | 970.9758 | 2.8567e-08
973 | 497.9449 | 971.9834 | 2.5048e-08
974 | 498.3409 | 972.9887 | 2.7047e-08
975 | 498.7368 | 973.9743 | 2.5964e-08
976 | 499.1328 | 974.9812 | 2.9672e-08
977 | 499.5288 | 975.9826 | 2.8429e-08
978 | 499.9247 | 976.9902 | 2.7456e-08
979 | 500.3207 | 977.9794 | 2.6429e-08
980 | 500.7167 | 978.9802 | 2.644e-08
981 | 501.1127 | 979.9842 | 2.8893e-08
982 | 501.5087 | 980.9691 | 2.8112e-08
983 | 501.9046 | 981.9829 | 2.725e-08
984 | 502.3006 | 982.9852 | 2.6509e-08
985 | 502.6966 | 983.988 | 2.6409e-08
986 | 503.0925 | 984.9719 | 2.767e-08
987 | 503.4885 | 985.9763 | 2.8979e-08
988 | 503.8845 | 986.9851 | 2.8572e-08
989 | 504.2804 | 987.9901 | 2.6707e-08
990 | 504.6764 | 988.9802 | 2.6449e-08
991 | 505.0724 | 989.9784 | 2.6648e-08
992 | 505.4683 | 990.9844 | 2.9581e-08
993 | 505.8643 | 991.9747 | 2.8236e-08
994 | 506.2603 | 992.9772 | 2.6555e-08
995 | 506.6562 | 993.9824 | 2.6917e-08
996 | 507.0522 | 994.9852 | 2.6312e-08
997 | 507.4482 | 995.9735 | 2.8342e-08
998 | 507.8441 | 996.9792 | 2.8963e-08
999 | 508.2401 | 997.9843 | 2.7643e-08
1000 | 508.6361 | 998.9893 | 2.7015e-08
1001 | 509.0321 | 999.9786 | 2.6258e-08