## T4-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.4174e-05 | 1.3485e-10
2 | 0.91667 | 2 | 1.9353e-10
3 | 1.8333 | 4.0002 | 5.8775e-11
4 | 2.7475 | 6.0002 | -1.3503e-10
5 | 3.6616 | 8.0001 | 1.9494e-10
6 | 4.5757 | 9.9999 | -3.6779e-11
7 | 5.4899 | 11.9999 | 1.0872e-09
8 | 6.404 | 14 | 8.542e-10
9 | 7.3181 | 15.9999 | 3.7207e-10
10 | 8.2322 | 17.9998 | 2.8029e-10
11 | 9.1463 | 19.9996 | 4.9236e-10
12 | 9.5448 | 21.9983 | 1.3224e-08
13 | 9.9408 | 23.9983 | 1.505e-08
14 | 10.3368 | 25.9976 | 1.6528e-08
15 | 11.3835 | 28.0027 | 1.0098e-10
16 | 11.7795 | 30.0017 | 1.5075e-08
17 | 12.1755 | 32.0009 | 1.6591e-08
18 | 12.5715 | 34.0013 | 1.4211e-08
19 | 12.9675 | 36.0013 | 1.4368e-08
20 | 13.3635 | 38.001 | 1.4514e-08
21 | 13.7595 | 40.0013 | 1.4241e-08
22 | 14.1554 | 42.0014 | 1.6859e-08
23 | 14.5514 | 44.0012 | 1.5718e-08
24 | 14.9474 | 46.0014 | 1.4787e-08
25 | 15.3433 | 48.0008 | 1.5013e-08
26 | 15.7393 | 50.0009 | 1.5142e-08
27 | 16.1353 | 52.0008 | 1.6487e-08
28 | 16.5313 | 54.0008 | 1.7239e-08
29 | 16.9273 | 56.0004 | 1.531e-08
30 | 17.3232 | 58.0007 | 1.5421e-08
31 | 17.7192 | 60.0003 | 1.564e-08
32 | 18.1152 | 62.0004 | 1.6548e-08
33 | 18.5112 | 64.0004 | 1.8375e-08
34 | 18.9072 | 66.0002 | 1.5775e-08
35 | 19.3032 | 68.0004 | 1.6146e-08
36 | 19.6992 | 70.0002 | 1.6059e-08
37 | 20.0951 | 71.999 | 1.679e-08
38 | 20.4911 | 73.9998 | 1.932e-08
39 | 20.8871 | 75.9997 | 1.7755e-08
40 | 21.2831 | 77.9993 | 1.7193e-08
41 | 21.6791 | 79.9995 | 1.7417e-08
42 | 22.0751 | 81.9998 | 1.7516e-08
43 | 22.471 | 83.999 | 1.9981e-08
44 | 22.867 | 85.9993 | 1.9841e-08
45 | 23.263 | 87.9986 | 1.7485e-08
46 | 23.659 | 89.999 | 1.8287e-08
47 | 24.055 | 91.999 | 1.8545e-08
48 | 24.4509 | 93.9987 | 2.0429e-08
49 | 24.8469 | 95.9984 | 2.1395e-08
50 | 25.2429 | 97.9987 | 1.924e-08
51 | 25.6389 | 99.998 | 1.9604e-08
52 | 26.0348 | 101.9987 | 1.9853e-08
53 | 26.4308 | 103.998 | 2.1581e-08
54 | 26.8268 | 105.9975 | 2.2986e-08
55 | 27.3586 | 107.8369 | 7.1872e-09
56 | 28.2696 | 110.0025 | 7.385e-09
57 | 28.6655 | 112.0008 | 2.3314e-08
58 | 29.0615 | 114.0013 | 2.1412e-08
59 | 29.4575 | 116.001 | 2.175e-08
60 | 29.8535 | 118.0001 | 2.1981e-08
61 | 30.2495 | 120.0004 | 2.4201e-08
62 | 30.6455 | 121.9999 | 2.5162e-08
63 | 31.0415 | 124.0004 | 2.2661e-08
64 | 31.4375 | 125.9998 | 2.3038e-08
65 | 31.8335 | 127.9991 | 2.3394e-08
66 | 32.2294 | 129.9994 | 2.5822e-08
67 | 32.6254 | 131.9991 | 2.6955e-08
68 | 33.0214 | 133.9996 | 2.4571e-08
69 | 33.4173 | 135.9994 | 2.472e-08
70 | 33.8133 | 137.9988 | 2.4802e-08
71 | 34.2093 | 139.9986 | 2.7697e-08
72 | 34.6053 | 141.9991 | 2.8027e-08
73 | 35.0013 | 143.9986 | 2.5693e-08
74 | 35.3972 | 145.9984 | 2.6088e-08
75 | 35.7932 | 147.9983 | 2.6377e-08
76 | 36.1892 | 149.9982 | 2.9826e-08
77 | 36.5852 | 151.9974 | 2.9108e-08
78 | 36.9811 | 153.9978 | 2.7287e-08
79 | 37.3771 | 155.9985 | 2.7752e-08
80 | 37.7731 | 157.9975 | 2.8607e-08
81 | 38.1691 | 159.9976 | 3.1607e-08
82 | 38.5651 | 161.997 | 2.9909e-08
83 | 38.961 | 163.9969 | 2.8864e-08
84 | 39.357 | 165.9969 | 2.9227e-08
85 | 39.753 | 167.9966 | 3.1002e-08
86 | 40.149 | 169.9967 | 3.362e-08
87 | 40.545 | 171.9966 | 3.0987e-08
88 | 40.941 | 173.9962 | 3.06e-08
89 | 41.3369 | 175.9967 | 3.0854e-08
90 | 41.7329 | 177.9958 | 3.3719e-08
91 | 42.1289 | 179.9955 | 3.5407e-08
92 | 42.5249 | 181.9963 | 3.1895e-08
93 | 42.9209 | 183.9955 | 3.2101e-08
94 | 43.3169 | 185.9953 | 3.2315e-08
95 | 43.7128 | 188.0005 | 1.7877e-08
96 | 44.1088 | 189.9987 | 3.6055e-08
97 | 44.5048 | 191.9985 | 3.3204e-08
98 | 44.9007 | 193.9984 | 3.3946e-08
99 | 45.2967 | 195.9984 | 3.5322e-08
100 | 45.6927 | 197.9979 | 3.8709e-08
101 | 46.0886 | 199.9984 | 3.6432e-08
102 | 46.4846 | 201.998 | 3.5104e-08
103 | 46.8806 | 203.9979 | 3.5202e-08
104 | 47.2765 | 205.9971 | 3.8305e-08
105 | 47.6725 | 207.997 | 3.9759e-08
106 | 48.0685 | 209.9981 | 3.6246e-08
107 | 48.4677 | 212.0903 | 8.615e-08
108 | 48.8637 | 214.0463 | 8.9555e-08
109 | 49.2597 | 216.0777 | 9.5489e-08
110 | 49.6557 | 218.0997 | 9.2627e-08
111 | 50.0516 | 220.1127 | 8.7986e-08
112 | 50.4476 | 222.0653 | 8.7872e-08
113 | 50.8435 | 224.0652 | 9.4514e-08
114 | 51.2395 | 226.0871 | 9.6134e-08
115 | 51.6354 | 228.1212 | 9.1848e-08
116 | 52.0314 | 230.0928 | 8.7916e-08
117 | 52.4274 | 232.0464 | 9.1297e-08
118 | 52.8233 | 234.0752 | 9.8216e-08
119 | 53.2193 | 236.0984 | 9.5842e-08
120 | 53.6153 | 238.1137 | 9.0674e-08
121 | 54.0112 | 240.0709 | 8.9737e-08
122 | 54.4072 | 242.0628 | 9.6046e-08
123 | 54.8031 | 244.0859 | 9.9151e-08
124 | 55.1991 | 246.1219 | 9.492e-08
125 | 55.5951 | 248.094 | 9.0223e-08
126 | 55.991 | 250.067 | 9.3645e-08
127 | 56.387 | 252.0705 | 9.9908e-08
128 | 56.7829 | 254.0993 | 9.8855e-08
129 | 57.1789 | 256.1135 | 9.3045e-08
130 | 57.5748 | 258.0703 | 9.1992e-08
131 | 57.9708 | 260.0608 | 9.8285e-08
132 | 58.3668 | 262.0861 | 1.0179e-07
133 | 58.7627 | 264.1218 | 9.7091e-08
134 | 59.1587 | 266.0895 | 9.2289e-08
135 | 59.5546 | 268.0695 | 9.6043e-08
136 | 59.9506 | 270.0685 | 1.0178e-07
137 | 60.3465 | 272.1197 | 1.0156e-07
138 | 60.7425 | 274.1099 | 9.4792e-08
139 | 61.1384 | 276.0686 | 9.3935e-08
140 | 61.5344 | 278.066 | 1.0008e-07
141 | 61.9304 | 280.0866 | 1.0369e-07
142 | 62.3263 | 282.1229 | 9.9665e-08
143 | 62.7223 | 284.0906 | 9.4425e-08
144 | 63.1182 | 286.0684 | 9.7515e-08
145 | 63.5142 | 288.0649 | 1.0294e-07
146 | 63.9101 | 290.121 | 1.0419e-07
147 | 64.3061 | 292.1161 | 9.7404e-08
148 | 64.702 | 294.0904 | 9.5815e-08
149 | 65.098 | 296.0604 | 1.008e-07
150 | 65.494 | 298.0749 | 1.0445e-07
151 | 65.89 | 300.1255 | 1.0257e-07
152 | 66.2859 | 302.0979 | 9.6691e-08
153 | 66.6819 | 304.0734 | 9.8412e-08
154 | 67.0779 | 306.0634 | 1.0363e-07
155 | 67.4738 | 308.1115 | 1.0498e-07
156 | 67.8697 | 310.1177 | 1.0002e-07
157 | 68.2657 | 312.0934 | 9.7501e-08
158 | 68.6617 | 314.059 | 1.0168e-07
159 | 69.0576 | 316.0867 | 1.0494e-07
160 | 69.4536 | 318.1227 | 1.0418e-07
161 | 69.8496 | 320.099 | 9.8469e-08
162 | 70.2455 | 322.0682 | 9.9731e-08
163 | 70.6415 | 324.0575 | 1.0441e-07
164 | 71.0374 | 326.0998 | 1.0498e-07
165 | 71.4334 | 328.1178 | 1.0165e-07
166 | 71.8293 | 330.092 | 9.903e-08
167 | 72.2253 | 332.0572 | 1.0296e-07
168 | 72.6212 | 334.0821 | 1.0499e-07
169 | 73.0172 | 336.1187 | 1.0498e-07
170 | 73.4132 | 338.1192 | 1.0055e-07
171 | 73.8092 | 340.0681 | 1.0094e-07
172 | 74.2051 | 342.0523 | 1.0493e-07
173 | 74.6011 | 344.0833 | 1.0499e-07
174 | 74.997 | 346.1193 | 1.0323e-07
175 | 75.393 | 348.0933 | 1.0052e-07
176 | 75.7889 | 350.0521 | 1.0383e-07
177 | 76.1849 | 352.066 | 1.0499e-07
178 | 76.5808 | 354.108 | 1.0499e-07
179 | 76.9768 | 356.1199 | 1.0197e-07
180 | 77.3727 | 358.0637 | 1.022e-07
181 | 77.7687 | 360.0641 | 1.0499e-07
182 | 78.1647 | 362.0646 | 1.0499e-07
183 | 78.5606 | 364.1157 | 1.0436e-07
184 | 78.9565 | 366.0926 | 1.0194e-07
185 | 79.3525 | 368.0509 | 1.0447e-07
186 | 79.7485 | 370.0479 | 1.0499e-07
187 | 80.1444 | 372.0749 | 1.0499e-07
188 | 80.5404 | 374.119 | 1.034e-07
189 | 80.9363 | 376.065 | 1.031e-07
190 | 81.3323 | 378.0537 | 1.0499e-07
191 | 81.7283 | 380.0344 | 1.0499e-07
192 | 82.1242 | 382.124 | 1.0499e-07
193 | 82.5202 | 384.094 | 1.0289e-07
194 | 82.9161 | 386.0631 | 1.0479e-07
195 | 83.3121 | 388.0283 | 1.0499e-07
196 | 83.708 | 390.0369 | 1.0499e-07
197 | 84.104 | 392.1207 | 1.0449e-07
198 | 84.4999 | 394.0674 | 1.038e-07
199 | 84.8959 | 396.0388 | 1.0499e-07
200 | 85.2918 | 397.9982 | 1.0499e-07
201 | 85.6878 | 400.0818 | 1.0499e-07
202 | 86.0837 | 402.0959 | 1.0388e-07
203 | 86.4797 | 404.0615 | 1.0499e-07
204 | 86.8757 | 406.0013 | 1.0499e-07
205 | 87.2717 | 408.0041 | 1.0499e-07
206 | 87.6676 | 410.1166 | 1.0497e-07
207 | 88.0636 | 412.0648 | 1.0451e-07
208 | 88.4595 | 414.0224 | 1.0499e-07
209 | 88.8555 | 415.9592 | 1.0499e-07
210 | 89.2515 | 418.0447 | 1.0499e-07
211 | 89.6474 | 420.0901 | 1.0452e-07
212 | 90.0434 | 422.0506 | 1.0499e-07
213 | 90.4393 | 423.9677 | 1.0499e-07
214 | 90.8353 | 425.955 | 1.0499e-07
215 | 91.2312 | 428.1102 | 1.0499e-07
216 | 91.6272 | 430.0786 | 1.0498e-07
217 | 92.0231 | 431.9994 | 1.0499e-07
218 | 92.4191 | 433.9125 | 1.0499e-07
219 | 92.815 | 436.0054 | 1.0499e-07
220 | 93.211 | 438.0817 | 1.0491e-07
221 | 93.6069 | 440.0376 | 1.0499e-07
222 | 94.0029 | 441.9343 | 1.0499e-07
223 | 94.3989 | 443.9076 | 1.0499e-07
224 | 94.7948 | 446.0884 | 1.0499e-07
225 | 95.1908 | 448.0707 | 1.0499e-07
226 | 95.5867 | 449.9817 | 1.0499e-07
227 | 95.9827 | 451.8799 | 1.0499e-07
228 | 96.3787 | 453.9491 | 1.0499e-07
229 | 96.7746 | 456.0843 | 1.0499e-07
230 | 97.1705 | 458.0323 | 1.0499e-07
231 | 97.5665 | 459.9086 | 1.0499e-07
232 | 97.9624 | 461.8396 | 1.0499e-07
233 | 98.3584 | 463.9994 | 1.0499e-07
234 | 98.7543 | 466.0742 | 1.0499e-07
235 | 99.1503 | 467.9743 | 1.0499e-07
236 | 99.5462 | 469.8384 | 1.0499e-07
237 | 99.9422 | 471.8528 | 1.0499e-07
238 | 100.3382 | 474.0707 | 1.0499e-07
239 | 100.7341 | 476.0312 | 1.0499e-07
240 | 101.1301 | 477.8893 | 1.0499e-07
241 | 101.526 | 479.7768 | 1.0499e-07
242 | 101.922 | 481.8988 | 1.0499e-07
243 | 102.318 | 484.0662 | 1.0499e-07
244 | 102.7139 | 485.9641 | 1.0499e-07
245 | 103.1099 | 487.7977 | 1.0499e-07
246 | 103.5059 | 489.7621 | 1.0499e-07
247 | 103.9018 | 491.9692 | 1.0499e-07
248 | 104.2978 | 494.0237 | 1.0499e-07
249 | 104.6937 | 495.8741 | 1.0499e-07
250 | 105.0897 | 497.718 | 1.0499e-07
251 | 105.4856 | 499.7904 | 1.0499e-07
252 | 105.8816 | 502.0137 | 1.0499e-07
253 | 106.2775 | 503.9478 | 1.0499e-07
254 | 106.6735 | 505.7516 | 1.0499e-07
255 | 107.0694 | 507.6737 | 1.0499e-07
256 | 107.4654 | 509.8521 | 1.0499e-07
257 | 107.8614 | 512.0067 | 1.0499e-07
258 | 108.2573 | 513.8434 | 1.0499e-07
259 | 108.6533 | 515.6466 | 1.0499e-07
260 | 109.0492 | 517.6881 | 1.0499e-07
261 | 109.4452 | 519.9128 | 1.0499e-07
262 | 109.8412 | 521.9213 | 1.0499e-07
263 | 110.2371 | 523.6852 | 1.0499e-07
264 | 110.6331 | 525.5752 | 1.0499e-07
265 | 111.029 | 527.7322 | 1.0499e-07
266 | 111.425 | 529.9083 | 1.0499e-07
267 | 111.821 | 531.7491 | 1.0499e-07
268 | 112.2169 | 533.541 | 1.0499e-07
269 | 112.6129 | 535.5771 | 1.0499e-07
270 | 113.0088 | 537.7939 | 1.0499e-07
271 | 113.4048 | 539.8032 | 1.05e-07
272 | 114.1421 | 541.9987 | 8.3906e-08
273 | 114.4528 | 543.9741 | 7.3667e-08
274 | 114.8488 | 545.7886 | 1.0499e-07
275 | 115.2447 | 547.6414 | 1.05e-07
276 | 115.6407 | 549.4201 | 1.0499e-07
277 | 116.0366 | 551.4735 | 1.0499e-07
278 | 116.4326 | 553.6733 | 1.0499e-07
279 | 116.8285 | 555.6918 | 1.05e-07
280 | 117.5658 | 558.0047 | 8.6513e-08
281 | 117.8766 | 559.9742 | 7.6083e-08
282 | 118.2725 | 561.6709 | 1.05e-07
283 | 118.6685 | 563.5332 | 1.05e-07
284 | 119.4058 | 565.9931 | 8.7942e-08
285 | 119.7166 | 567.9781 | 7.7168e-08
286 | 120.1126 | 569.6028 | 1.05e-07
287 | 120.8499 | 572.0023 | 8.8876e-08
288 | 121.1606 | 573.9637 | 7.7919e-08
289 | 121.5566 | 575.5695 | 1.05e-07
290 | 121.9526 | 577.4412 | 1.05e-07
291 | 122.6899 | 580.0074 | 8.9978e-08
292 | 123.0007 | 581.9662 | 7.89e-08
293 | 123.3966 | 583.4916 | 1.05e-07
294 | 124.1339 | 585.9965 | 9.0889e-08
295 | 124.4447 | 587.9537 | 7.9754e-08
296 | 124.8406 | 589.4587 | 1.05e-07
297 | 125.2366 | 591.3413 | 1.05e-07
298 | 125.9739 | 594.0014 | 9.1948e-08
299 | 126.2847 | 595.9542 | 8.084e-08
300 | 126.6806 | 597.3889 | 1.05e-07
301 | 127.4179 | 599.9951 | 9.3034e-08
302 | 127.7286 | 601.9623 | 8.1592e-08
303 | 128.1246 | 603.3467 | 1.05e-07
304 | 128.5206 | 605.2633 | 1.05e-07
305 | 129.2579 | 607.9995 | 9.4263e-08
306 | 129.5686 | 609.9617 | 8.2596e-08
307 | 129.9646 | 611.3047 | 1.05e-07
308 | 130.7019 | 613.9903 | 9.5176e-08
309 | 131.0126 | 615.9519 | 8.3397e-08
310 | 131.4086 | 617.1909 | 1.05e-07
311 | 131.8046 | 619.2037 | 1.05e-07
312 | 132.5419 | 621.9949 | 9.6375e-08
313 | 132.8526 | 623.9484 | 8.4498e-08
314 | 133.2486 | 625.1746 | 1.05e-07
315 | 133.6446 | 627.0817 | 1.05e-07
316 | 134.3819 | 629.9966 | 9.7506e-08
317 | 134.6926 | 631.9446 | 8.5657e-08
318 | 135.0886 | 633.1115 | 1.05e-07
319 | 135.4845 | 634.967 | 1.05e-07
320 | 136.2219 | 637.9999 | 9.8513e-08
321 | 136.5326 | 639.9238 | 8.6753e-08
322 | 136.9286 | 640.9935 | 1.05e-07
323 | 137.6659 | 643.9927 | 9.994e-08
324 | 137.9767 | 645.9339 | 8.7505e-08
325 | 138.3726 | 646.985 | 1.05e-07
326 | 138.7686 | 648.8864 | 1.05e-07
327 | 139.5059 | 651.9965 | 1.0123e-07
328 | 139.8166 | 653.9315 | 8.8727e-08
329 | 140.2126 | 654.9202 | 1.05e-07
330 | 140.9499 | 657.9894 | 1.0228e-07
331 | 141.2607 | 659.9207 | 8.9527e-08
332 | 141.6566 | 660.8422 | 1.05e-07
333 | 142.0526 | 662.8082 | 1.05e-07
334 | 142.7899 | 665.993 | 1.0315e-07
335 | 143.1006 | 667.9154 | 9.0568e-08
336 | 143.4966 | 668.7952 | 1.05e-07
337 | 144.2338 | 672.0023 | 1.0436e-07
338 | 144.8859 | 673.9956 | 1.0426e-07
339 | 145.1966 | 675.9094 | 9.1573e-08
340 | 145.934 | 677.9994 | 1.0534e-07
341 | 146.5861 | 679.9896 | 1.0543e-07
342 | 146.8968 | 681.9028 | 9.2413e-08
343 | 147.6341 | 683.9896 | 1.0601e-07
344 | 147.9449 | 685.8995 | 9.2951e-08
345 | 148.6822 | 687.9904 | 1.0658e-07
346 | 149.3342 | 689.9995 | 1.0708e-07
347 | 149.645 | 691.8937 | 9.3709e-08
348 | 150.3823 | 694.004 | 1.0738e-07
349 | 151.0344 | 695.9924 | 1.0755e-07
350 | 151.3451 | 697.8995 | 9.4153e-08
351 | 152.0824 | 699.9954 | 1.0803e-07
352 | 152.7345 | 701.9896 | 1.0819e-07
353 | 153.0452 | 703.8882 | 9.4749e-08
354 | 153.7825 | 705.9925 | 1.0886e-07
355 | 154.4346 | 708.0001 | 1.0915e-07
356 | 154.7453 | 709.8746 | 9.5512e-08
357 | 155.4827 | 712.001 | 1.0965e-07
358 | 156.1347 | 713.9927 | 1.0997e-07
359 | 156.4454 | 715.8831 | 9.6344e-08
360 | 157.1828 | 717.994 | 1.1042e-07
361 | 157.8348 | 720.0079 | 1.1095e-07
362 | 158.4869 | 721.9954 | 1.1133e-07
363 | 158.7976 | 723.8577 | 9.7233e-08
364 | 159.535 | 725.9958 | 1.1154e-07
365 | 160.187 | 727.9893 | 1.1168e-07
366 | 160.4977 | 729.8684 | 9.7926e-08
367 | 161.235 | 731.9878 | 1.1236e-07
368 | 161.8871 | 734.001 | 1.1259e-07
369 | 162.1978 | 735.8552 | 9.8678e-08
370 | 162.9351 | 738.0025 | 1.1325e-07
371 | 163.5871 | 739.9957 | 1.1336e-07
372 | 163.8978 | 741.8566 | 9.9254e-08
373 | 164.6352 | 743.9976 | 1.1398e-07
374 | 165.2873 | 745.9841 | 1.1439e-07
375 | 165.598 | 747.8459 | 1e-07
376 | 166.3353 | 749.987 | 1.1488e-07
377 | 166.9873 | 751.9969 | 1.1516e-07
378 | 167.298 | 753.8334 | 1.0054e-07
379 | 168.0354 | 755.9987 | 1.156e-07
380 | 168.6874 | 757.9917 | 1.1589e-07
381 | 169.3395 | 759.9994 | 1.1638e-07
382 | 169.4381 | 761.9907 | 1e-07
383 | 170.0901 | 764.002 | 1.1701e-07
384 | 170.1887 | 765.9938 | 1.0075e-07
385 | 170.8408 | 767.9879 | 1.1774e-07
386 | 170.9394 | 769.9947 | 1.0137e-07
387 | 171.2501 | 771.7995 | 1.0325e-07
388 | 171.9875 | 773.9984 | 1.1859e-07
389 | 172.0861 | 775.9897 | 1.0211e-07
390 | 172.7381 | 777.9984 | 1.1966e-07
391 | 172.8367 | 779.9906 | 1.0322e-07
392 | 173.4888 | 782.0026 | 1.205e-07
393 | 173.5874 | 783.9894 | 1.0389e-07
394 | 173.6859 | 786.0015 | 1e-07
395 | 174.338 | 787.9908 | 1.2174e-07
396 | 174.4366 | 789.9828 | 1.0479e-07
397 | 174.5352 | 791.9938 | 1.0109e-07
398 | 174.6338 | 793.9856 | 1.005e-07
399 | 174.7324 | 795.998 | 1.0068e-07
400 | 174.831 | 797.985 | 1.0097e-07
401 | 174.9295 | 799.9972 | 1.014e-07
402 | 175.0281 | 801.9899 | 1.0173e-07
403 | 175.1267 | 804.0005 | 1.0211e-07
404 | 175.2253 | 805.9912 | 1.0244e-07
405 | 175.3239 | 807.9982 | 1.0315e-07
406 | 175.4225 | 809.9927 | 1.0354e-07
407 | 175.5211 | 812.0044 | 1.0397e-07
408 | 175.6196 | 813.9948 | 1.0442e-07
409 | 175.7182 | 815.9854 | 1.0487e-07
410 | 175.8168 | 817.9982 | 1.0548e-07
411 | 175.9154 | 819.9872 | 1.0566e-07
412 | 176.014 | 821.9942 | 1.0612e-07
413 | 176.1126 | 823.9913 | 1.0645e-07
414 | 176.2112 | 825.9966 | 1.0694e-07
415 | 176.3097 | 827.991 | 1.0748e-07
416 | 176.4083 | 830.0002 | 1.0793e-07
417 | 176.5069 | 831.9927 | 1.0827e-07
418 | 176.6055 | 834.0032 | 1.0879e-07
419 | 176.7041 | 835.991 | 1.0915e-07
420 | 176.8027 | 837.985 | 1.097e-07
421 | 176.9012 | 839.9942 | 1.1018e-07
422 | 176.9998 | 841.986 | 1.106e-07
423 | 177.0984 | 843.9982 | 1.1116e-07
424 | 177.197 | 845.9863 | 1.1165e-07
425 | 177.2956 | 847.9973 | 1.1199e-07
426 | 177.3942 | 849.9873 | 1.1242e-07
427 | 177.4928 | 851.9983 | 1.1298e-07
428 | 177.5914 | 853.9898 | 1.1347e-07
429 | 177.6899 | 856.0046 | 1.1407e-07
430 | 177.7885 | 857.9953 | 1.1434e-07
431 | 177.8871 | 859.984 | 1.1476e-07
432 | 177.9857 | 861.9956 | 1.1548e-07
433 | 178.0843 | 863.9828 | 1.1569e-07
434 | 178.1829 | 865.9948 | 1.1633e-07
435 | 178.2815 | 867.9893 | 1.1675e-07
436 | 178.38 | 869.9998 | 1.1733e-07
437 | 178.4786 | 871.9899 | 1.1769e-07
438 | 178.5772 | 873.997 | 1.1828e-07
439 | 178.6758 | 875.9908 | 1.1871e-07
440 | 178.7744 | 878.0007 | 1.1923e-07
441 | 178.8729 | 879.9923 | 1.1965e-07
442 | 178.9715 | 881.9833 | 1.2006e-07
443 | 179.0701 | 883.9955 | 1.2035e-07
444 | 179.1686 | 885.9861 | 1.2126e-07
445 | 179.2673 | 887.9951 | 1.2183e-07
446 | 179.3658 | 889.9871 | 1.2235e-07
447 | 179.4644 | 891.996 | 1.228e-07
448 | 179.563 | 893.9874 | 1.236e-07
449 | 179.6616 | 895.9954 | 1.2363e-07
450 | 179.7602 | 897.9892 | 1.2447e-07
451 | 179.8587 | 900.0019 | 1.253e-07
452 | 179.9573 | 901.987 | 1.2498e-07
453 | 180.0559 | 903.9817 | 1.2518e-07
454 | 180.1545 | 905.9941 | 1.2565e-07
455 | 180.253 | 907.9826 | 1.2622e-07
456 | 180.3516 | 909.9908 | 1.2697e-07
457 | 180.4502 | 911.9887 | 1.2739e-07
458 | 180.5488 | 913.9946 | 1.2785e-07
459 | 180.6474 | 915.9858 | 1.2833e-07
460 | 180.7459 | 917.9954 | 1.2903e-07
461 | 180.8445 | 919.988 | 1.2938e-07
462 | 180.9431 | 921.9993 | 1.2979e-07
463 | 181.0417 | 923.9871 | 1.3019e-07
464 | 181.1403 | 925.9837 | 1.3065e-07
465 | 181.2389 | 927.9945 | 1.3129e-07
466 | 181.3375 | 929.9818 | 1.3181e-07
467 | 181.436 | 931.9927 | 1.3233e-07
468 | 181.5346 | 933.9851 | 1.3261e-07
469 | 181.6332 | 935.9918 | 1.331e-07
470 | 181.7318 | 937.9814 | 1.3344e-07
471 | 181.8304 | 939.9951 | 1.3414e-07
472 | 181.929 | 941.9873 | 1.3455e-07
473 | 182.0276 | 944.0004 | 1.3505e-07
474 | 182.1261 | 945.987 | 1.3565e-07
475 | 182.2247 | 947.9794 | 1.3604e-07
476 | 182.3233 | 949.9918 | 1.3649e-07
477 | 182.4219 | 951.9783 | 1.3679e-07
478 | 182.5205 | 953.9928 | 1.3736e-07
479 | 182.619 | 955.9859 | 1.3796e-07
480 | 182.7176 | 957.9935 | 1.3831e-07
481 | 182.8162 | 959.9842 | 1.3879e-07
482 | 182.9148 | 961.9965 | 1.3942e-07
483 | 183.0134 | 963.988 | 1.3976e-07
484 | 183.112 | 965.9957 | 1.4031e-07
485 | 183.2106 | 967.9913 | 1.4092e-07
486 | 183.3091 | 969.981 | 1.4147e-07
487 | 183.4077 | 971.9914 | 1.4185e-07
488 | 183.5063 | 973.979 | 1.4218e-07
489 | 183.6049 | 975.9865 | 1.4278e-07
490 | 183.7035 | 977.9839 | 1.4325e-07
491 | 183.802 | 979.9916 | 1.4385e-07
492 | 183.9006 | 981.9878 | 1.4421e-07
493 | 183.9992 | 983.9926 | 1.4491e-07
494 | 184.0978 | 985.9825 | 1.4526e-07
495 | 184.1964 | 987.9943 | 1.4589e-07
496 | 184.2949 | 989.9845 | 1.4639e-07
497 | 184.3935 | 991.9785 | 1.4669e-07
498 | 184.4921 | 993.9887 | 1.4764e-07
499 | 184.5907 | 995.9807 | 1.4742e-07
500 | 184.6893 | 997.9871 | 1.4817e-07
501 | 184.7878 | 999.9829 | 1.4838e-07