## T4-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0030177 | -8.1796e-08
2 | 0.73983 | 2.0039 | 6.7578e-07
3 | 1.1743 | 4.0079 | 1.434e-06
4 | 1.262 | 6.0122 | 2.2224e-06
5 | 1.3496 | 8.016 | 3.0222e-06
6 | 1.4373 | 10.0199 | 3.8334e-06
7 | 1.525 | 12.0238 | 4.6512e-06
8 | 1.6126 | 14.0277 | 5.4758e-06
9 | 1.7003 | 16.0316 | 6.3068e-06
10 | 1.7879 | 18.0357 | 7.14e-06
11 | 1.8756 | 20.0396 | 7.9755e-06
12 | 1.9632 | 22.1669 | 8.8246e-06
13 | 2.0509 | 24.0504 | 9.6422e-06
14 | 2.1385 | 26.0476 | 1.0479e-05
15 | 2.5555 | 28.0559 | 1.1172e-05
16 | 2.6432 | 30.0623 | 1.2002e-05
17 | 2.7308 | 32.065 | 1.2817e-05
18 | 2.8185 | 34.0722 | 1.3645e-05
19 | 2.9062 | 36.072 | 1.4479e-05
20 | 2.9938 | 38.0748 | 1.5299e-05
21 | 3.0815 | 40.0821 | 1.6111e-05
22 | 3.1692 | 42.0848 | 1.6929e-05
23 | 3.2568 | 44.0914 | 1.7741e-05
24 | 3.3445 | 46.0917 | 1.8555e-05
25 | 3.4321 | 48.0948 | 1.9367e-05
26 | 3.5198 | 50.1013 | 2.0183e-05
27 | 3.6074 | 52.1045 | 2.1003e-05
28 | 3.6951 | 54.111 | 2.1825e-05
29 | 3.7828 | 56.1113 | 2.2613e-05
30 | 3.8704 | 58.1176 | 2.338e-05
31 | 3.9581 | 60.1208 | 2.4172e-05
32 | 4.0457 | 62.1278 | 2.4964e-05
33 | 4.1334 | 64.1307 | 2.5791e-05
34 | 4.221 | 66.1302 | 2.6516e-05
35 | 4.3087 | 68.1371 | 2.7305e-05
36 | 4.3963 | 70.1399 | 2.8085e-05
37 | 4.484 | 72.1462 | 2.8872e-05
38 | 4.5716 | 74.1498 | 2.9619e-05
39 | 4.6593 | 76.1492 | 3.0396e-05
40 | 4.7469 | 78.156 | 3.1171e-05
41 | 4.8346 | 80.1592 | 3.1951e-05
42 | 4.9222 | 82.1655 | 3.2742e-05
43 | 5.0098 | 84.1691 | 3.3529e-05
44 | 5.0975 | 86.1687 | 3.4267e-05
45 | 5.1852 | 88.1754 | 3.5053e-05
46 | 5.2728 | 90.1786 | 3.5814e-05
47 | 5.3604 | 92.185 | 3.6571e-05
48 | 5.4481 | 94.1913 | 3.7326e-05
49 | 5.5358 | 96.1916 | 3.8125e-05
50 | 5.6234 | 98.1943 | 3.8913e-05
51 | 5.7111 | 100.2009 | 3.9682e-05
52 | 5.7988 | 102.2046 | 4.0461e-05
53 | 5.8864 | 104.2105 | 4.1273e-05
54 | 5.974 | 106.2108 | 4.2092e-05
55 | 6.0617 | 108.214 | 4.2901e-05
56 | 6.1493 | 110.2198 | 4.3617e-05
57 | 6.237 | 112.2236 | 4.4185e-05
58 | 6.3247 | 114.2301 | 4.4995e-05
59 | 6.4123 | 116.2298 | 4.5727e-05
60 | 6.4999 | 118.2329 | 4.6492e-05
61 | 6.5876 | 120.2394 | 4.7237e-05
62 | 6.6753 | 122.2423 | 4.7979e-05
63 | 6.7629 | 124.2488 | 4.8672e-05
64 | 6.8506 | 126.2518 | 4.9452e-05
65 | 6.9382 | 128.2555 | 5.0242e-05
66 | 7.0259 | 130.2584 | 5.0924e-05
67 | 7.1135 | 132.2646 | 5.1635e-05
68 | 7.2012 | 134.2682 | 5.2376e-05
69 | 7.2889 | 136.274 | 5.3186e-05
70 | 7.3765 | 138.274 | 5.3896e-05
71 | 7.4642 | 140.2777 | 5.4672e-05
72 | 7.5518 | 142.2841 | 5.5518e-05
73 | 7.6395 | 144.2869 | 5.6248e-05
74 | 7.7272 | 146.2936 | 5.6982e-05
75 | 7.8148 | 148.2939 | 5.7762e-05
76 | 7.9025 | 150.2959 | 5.8554e-05
77 | 7.9901 | 152.3028 | 5.9338e-05
78 | 8.0778 | 154.3064 | 6.0128e-05
79 | 8.1655 | 156.313 | 6.0872e-05
80 | 8.2532 | 158.3133 | 6.1737e-05
81 | 8.3408 | 160.3152 | 6.2419e-05
82 | 8.4285 | 162.3219 | 6.3181e-05
83 | 8.5161 | 164.3283 | 6.391e-05
84 | 8.6038 | 166.3312 | 6.4724e-05
85 | 8.6915 | 168.333 | 6.5499e-05
86 | 8.7791 | 170.3383 | 6.6221e-05
87 | 8.8668 | 172.341 | 6.7057e-05
88 | 8.9544 | 174.3474 | 6.778e-05
89 | 9.0421 | 176.3509 | 6.8678e-05
90 | 9.1298 | 178.3506 | 6.9377e-05
91 | 9.2174 | 180.3571 | 7.0159e-05
92 | 9.3051 | 182.3607 | 7.0904e-05
93 | 9.3927 | 184.3662 | 7.1846e-05
94 | 9.4804 | 186.3699 | 7.2583e-05
95 | 9.5681 | 188.3701 | 7.3178e-05
96 | 9.6557 | 190.376 | 7.3893e-05
97 | 9.7434 | 192.3789 | 7.4824e-05
98 | 9.831 | 194.385 | 7.5432e-05
99 | 9.9187 | 196.3927 | 7.6123e-05
100 | 10.0063 | 198.3919 | 7.6882e-05
101 | 10.094 | 200.3949 | 7.7525e-05
102 | 10.1816 | 202.4023 | 7.8259e-05
103 | 10.2693 | 204.4044 | 7.9162e-05
104 | 10.357 | 206.4106 | 7.9944e-05
105 | 10.4446 | 208.4111 | 8.0853e-05
106 | 10.5323 | 210.385 | 8.1275e-05
107 | 10.6199 | 212.3956 | 8.2084e-05
108 | 10.7076 | 214.4386 | 8.2832e-05
109 | 10.7953 | 216.4338 | 8.3923e-05
110 | 10.8829 | 218.4431 | 8.4576e-05
111 | 10.9706 | 220.4371 | 8.5342e-05
112 | 11.0582 | 222.4458 | 8.605e-05
113 | 11.1459 | 224.4381 | 8.6661e-05
114 | 11.2336 | 226.4484 | 8.7574e-05
115 | 11.3212 | 228.4376 | 8.8228e-05
116 | 11.4089 | 230.4487 | 8.8972e-05
117 | 11.4965 | 232.4393 | 8.9604e-05
118 | 11.5841 | 234.4506 | 9.0535e-05
119 | 11.6718 | 236.44 | 9.1372e-05
120 | 11.7594 | 238.4884 | 9.1876e-05
121 | 11.8471 | 240.4988 | 9.2703e-05
122 | 11.9347 | 242.4893 | 9.3832e-05
123 | 12.0224 | 244.4982 | 9.4544e-05
124 | 12.11 | 246.488 | 9.5418e-05
125 | 12.1977 | 248.4835 | 9.5912e-05
126 | 12.2853 | 250.4919 | 9.6571e-05
127 | 12.373 | 252.4836 | 9.7211e-05
128 | 12.4606 | 254.4944 | 9.7906e-05
129 | 12.5483 | 256.4843 | 9.8844e-05
130 | 12.636 | 258.4955 | 9.9544e-05
131 | 12.7236 | 260.4861 | 0.00010022
132 | 12.8112 | 262.5343 | 0.00010117
133 | 12.8989 | 264.5424 | 0.00010174
134 | 12.9865 | 266.5346 | 0.00010241
135 | 13.0742 | 268.5463 | 0.00010298
136 | 13.1619 | 270.5345 | 0.00010395
137 | 13.2495 | 272.5443 | 0.00010481
138 | 13.6625 | 274.5519 | 0.00010502
139 | 13.7502 | 276.5648 | 0.00010561
140 | 13.8378 | 278.5551 | 0.00010606
141 | 13.9255 | 280.5472 | 0.00010637
142 | 14.0131 | 282.5576 | 0.00010713
143 | 14.1008 | 284.5461 | 0.00010768
144 | 14.1885 | 286.5572 | 0.0001087
145 | 14.2761 | 288.6018 | 0.00010929
146 | 14.3638 | 290.5986 | 0.00011002
147 | 14.4515 | 292.6057 | 0.00011065
148 | 14.5391 | 294.5985 | 0.00011137
149 | 14.6268 | 296.6086 | 0.00011198
150 | 14.7144 | 298.6003 | 0.00011323
151 | 14.8021 | 300.6106 | 0.00011398
152 | 14.8897 | 302.6002 | 0.00011462
153 | 14.9774 | 304.6124 | 0.00011517
154 | 15.0651 | 306.6031 | 0.00011572
155 | 15.1527 | 308.6137 | 0.00011661
156 | 15.2404 | 310.6054 | 0.00011723
157 | 15.328 | 312.6498 | 0.00011821
158 | 15.4157 | 314.6603 | 0.00011849
159 | 15.5034 | 316.6515 | 0.00011917
160 | 15.591 | 318.6649 | 0.00012016
161 | 15.6787 | 320.6532 | 0.00012054
162 | 15.7663 | 322.6642 | 0.00012102
163 | 15.854 | 324.6576 | 0.0001216
164 | 15.9417 | 326.6465 | 0.00012208
165 | 16.0293 | 328.6573 | 0.00012295
166 | 16.117 | 330.6496 | 0.00012336
167 | 16.2047 | 332.6594 | 0.00012402
168 | 16.2923 | 334.6496 | 0.00012478
169 | 16.38 | 336.6619 | 0.00012547
170 | 16.4676 | 338.709 | 0.00012638
171 | 16.5553 | 340.6982 | 0.00012737
172 | 16.6429 | 342.7102 | 0.00012787
173 | 16.7306 | 344.7002 | 0.0001288
174 | 16.8182 | 346.7118 | 0.0001291
175 | 16.9059 | 348.7004 | 0.00012941
176 | 16.9936 | 350.712 | 0.00013068
177 | 17.0812 | 352.7042 | 0.00013173
178 | 17.1689 | 354.7122 | 0.00013248
179 | 17.2565 | 356.7039 | 0.00013382
180 | 17.3442 | 358.6968 | 0.00013359
181 | 17.4318 | 360.7059 | 0.00013377
182 | 17.5195 | 362.7524 | 0.00013405
183 | 17.6072 | 364.7631 | 0.0001348
184 | 17.6948 | 366.7556 | 0.00013547
185 | 17.7824 | 368.7444 | 0.0001358
186 | 17.8701 | 370.7553 | 0.0001367
187 | 17.9578 | 372.7481 | 0.00013725
188 | 18.0454 | 374.7579 | 0.00013763
189 | 18.1331 | 376.7475 | 0.00013827
190 | 18.2207 | 378.7597 | 0.00013979
191 | 18.3084 | 380.7519 | 0.00013978
192 | 18.3961 | 382.7611 | 0.00014042
193 | 18.4837 | 384.7529 | 0.00014108
194 | 18.5714 | 386.7624 | 0.00014153
195 | 18.6591 | 388.8102 | 0.00014189
196 | 18.7467 | 390.8008 | 0.00014247
197 | 18.8344 | 392.8112 | 0.00014312
198 | 18.9221 | 394.8036 | 0.00014366
199 | 19.0097 | 396.8095 | 0.00014404
200 | 19.0974 | 398.8029 | 0.00014494
201 | 19.185 | 400.7966 | 0.00014527
202 | 19.2727 | 402.8049 | 0.00014617
203 | 19.3604 | 404.7947 | 0.00014728
204 | 19.448 | 406.8078 | 0.00014717
205 | 19.5357 | 408.7974 | 0.00014829
206 | 19.6233 | 410.8063 | 0.00014814
207 | 19.711 | 412.8541 | 0.00014922
208 | 19.7987 | 414.8473 | 0.00014975
209 | 19.8863 | 416.8553 | 0.00015041
210 | 19.974 | 418.846 | 0.00015048
211 | 20.0616 | 420.859 | 0.00015083
212 | 20.1493 | 422.8496 | 0.00015119
213 | 20.237 | 424.8584 | 0.00015212
214 | 20.3246 | 426.851 | 0.00015282
215 | 20.4123 | 428.8624 | 0.00015333
216 | 20.4999 | 430.8535 | 0.00015371
217 | 20.5876 | 432.8413 | 0.00015409
218 | 20.6753 | 434.8542 | 0.00015433
219 | 20.7629 | 436.846 | 0.00015574
220 | 20.8506 | 438.9085 | 0.00015611
221 | 20.9382 | 440.9011 | 0.00015685
222 | 21.0259 | 442.9118 | 0.00015731
223 | 21.1136 | 444.9023 | 0.00015906
224 | 21.2013 | 446.8932 | 0.00016004
225 | 21.2889 | 448.9066 | 0.00016003
226 | 21.3766 | 450.897 | 0.00015963
227 | 21.4642 | 452.9044 | 0.00015992
228 | 21.5519 | 454.899 | 0.00016047
229 | 21.6395 | 456.9075 | 0.00016072
230 | 21.7272 | 458.899 | 0.00016111
231 | 21.8149 | 460.9079 | 0.0001618
232 | 21.9025 | 462.9574 | 0.00016289
233 | 21.9902 | 464.9486 | 0.0001627
234 | 22.0778 | 466.9572 | 0.00016295
235 | 22.1655 | 468.9491 | 0.00016372
236 | 22.2532 | 470.9589 | 0.00016422
237 | 22.3408 | 472.9518 | 0.0001652
238 | 22.4285 | 474.9593 | 0.00016661
239 | 22.5161 | 476.9536 | 0.00016718
240 | 22.6038 | 478.9457 | 0.00016728
241 | 22.6915 | 480.9529 | 0.0001676
242 | 22.7791 | 482.9461 | 0.0001687
243 | 22.8668 | 484.9559 | 0.00016858
244 | 22.9544 | 486.9462 | 0.00016858
245 | 23.0421 | 488.992 | 0.0001689
246 | 23.1298 | 491.0052 | 0.00016939
247 | 23.2174 | 492.9947 | 0.00017
248 | 23.3051 | 495.0037 | 0.00017057
249 | 23.3927 | 496.9983 | 0.00017079
250 | 23.4804 | 499.0066 | 0.00017143
251 | 23.568 | 500.9975 | 0.00017187
252 | 23.6557 | 503.0054 | 0.000172
253 | 23.7434 | 504.9996 | 0.00017281
254 | 23.831 | 507.0095 | 0.00017338
255 | 23.9187 | 508.9984 | 0.00017388
256 | 24.0063 | 510.9932 | 0.00017409
257 | 24.094 | 513.0584 | 0.00017468
258 | 24.1816 | 515.0515 | 0.00017535
259 | 24.2693 | 517.0581 | 0.0001757
260 | 24.3569 | 519.0526 | 0.00017649
261 | 24.4446 | 521.0451 | 0.00017686
262 | 24.5323 | 523.0532 | 0.00017707
263 | 24.6199 | 525.0449 | 0.00017728
264 | 24.7076 | 527.0536 | 0.00017815
265 | 24.7953 | 529.045 | 0.0001784
266 | 24.8829 | 531.056 | 0.00017922
267 | 24.9706 | 533.0491 | 0.00017978
268 | 25.0582 | 535.0568 | 0.00018039
269 | 25.1459 | 537.0497 | 0.00018131
270 | 25.2335 | 539.0964 | 0.00018134
271 | 25.3212 | 541.105 | 0.00018165
272 | 25.4088 | 543.0959 | 0.00018237
273 | 25.4965 | 545.1036 | 0.00018295
274 | 25.5842 | 547.0986 | 0.00018307
275 | 25.6718 | 549.11 | 0.00018361
276 | 25.7595 | 551.0997 | 0.00018476
277 | 25.8471 | 553.0916 | 0.00018519
278 | 25.9348 | 555.1016 | 0.00018579
279 | 26.0224 | 557.0934 | 0.00018587
280 | 26.1101 | 559.1002 | 0.00018666
281 | 26.1978 | 561.0973 | 0.00018672
282 | 26.2854 | 563.1591 | 0.00018732
283 | 26.3731 | 565.1487 | 0.00018769
284 | 26.4608 | 567.1428 | 0.00018858
285 | 26.5484 | 569.1522 | 0.00018894
286 | 26.6361 | 571.1443 | 0.00018922
287 | 26.7237 | 573.1543 | 0.00019019
288 | 26.8114 | 575.1459 | 0.00019007
289 | 26.899 | 577.1547 | 0.00019061
290 | 26.9867 | 579.1473 | 0.00019118
291 | 27.0744 | 581.1564 | 0.00019184
292 | 27.162 | 583.1473 | 0.00019205
293 | 27.2497 | 585.1572 | 0.00019305
294 | 27.3373 | 587.1476 | 0.00019295
295 | 27.425 | 589.1994 | 0.00019452
296 | 27.5126 | 591.2074 | 0.00019516
297 | 27.6003 | 593.1973 | 0.00019508
298 | 27.6879 | 595.2084 | 0.00019566
299 | 27.7756 | 597.1988 | 0.00019639
300 | 27.8633 | 599.1902 | 0.00019639
301 | 27.9509 | 601.1991 | 0.00019651
302 | 28.0386 | 603.1946 | 0.00019694
303 | 28.1262 | 605.2035 | 0.00019734
304 | 28.2138 | 607.1956 | 0.0001983
305 | 28.3015 | 609.2043 | 0.0001985
306 | 28.3892 | 611.1952 | 0.00019841
307 | 28.4768 | 613.2424 | 0.00019922
308 | 28.5645 | 615.2526 | 0.00019925
309 | 28.6522 | 617.2444 | 0.00019975
310 | 28.7398 | 619.2541 | 0.00020052
311 | 28.8275 | 621.2478 | 0.00020129
312 | 28.9151 | 623.2559 | 0.00020193
313 | 29.0028 | 625.2462 | 0.00020222
314 | 29.0905 | 627.2577 | 0.00020251
315 | 29.1781 | 629.2468 | 0.00020299
316 | 29.2658 | 631.2413 | 0.00020338
317 | 29.3534 | 633.2509 | 0.00020416
318 | 29.4411 | 635.2418 | 0.00020435
319 | 29.5287 | 637.2519 | 0.00020458
320 | 29.6164 | 639.2985 | 0.00020511
321 | 29.7041 | 641.2894 | 0.00020552
322 | 29.7917 | 643.2985 | 0.00020606
323 | 29.8794 | 645.2953 | 0.00020686
324 | 29.9671 | 647.3024 | 0.00020739
325 | 30.0547 | 649.2932 | 0.00020727
326 | 30.1424 | 651.3029 | 0.00020781
327 | 30.23 | 653.2947 | 0.00020824
328 | 30.3177 | 655.3061 | 0.00020876
329 | 30.4054 | 657.2933 | 0.00020981
330 | 30.493 | 659.3072 | 0.00020985
331 | 30.5807 | 661.3013 | 0.00021022
332 | 30.6683 | 663.3472 | 0.0002107
333 | 30.756 | 665.3555 | 0.00021082
334 | 30.8436 | 667.3445 | 0.00021129
335 | 30.9313 | 669.3546 | 0.00021204
336 | 31.0189 | 671.3457 | 0.00021228
337 | 31.1066 | 673.3594 | 0.00021247
338 | 31.1943 | 675.3484 | 0.00021323
339 | 31.2819 | 677.3403 | 0.00021365
340 | 31.3696 | 679.3506 | 0.00021419
341 | 31.4572 | 681.3408 | 0.00021543
342 | 31.5449 | 683.3516 | 0.00021532
343 | 31.6325 | 685.3408 | 0.00021598
344 | 31.7202 | 687.3549 | 0.00021683
345 | 31.8078 | 689.4 | 0.00021627
346 | 31.8955 | 691.3915 | 0.00021669
347 | 31.9831 | 693.3985 | 0.00021741
348 | 32.0708 | 695.3917 | 0.00021746
349 | 32.1585 | 697.4035 | 0.00021827
350 | 32.2461 | 699.3912 | 0.00021859
351 | 32.3338 | 701.4073 | 0.00021866
352 | 32.4214 | 703.3989 | 0.00021937
353 | 32.5091 | 705.4045 | 0.00021973
354 | 32.5967 | 707.3961 | 0.00022066
355 | 32.6844 | 709.3894 | 0.00022124
356 | 32.772 | 711.3981 | 0.00022117
357 | 32.8597 | 713.4424 | 0.00022127
358 | 32.9473 | 715.4564 | 0.00022153
359 | 33.035 | 717.447 | 0.00022252
360 | 33.1227 | 719.4392 | 0.00022273
361 | 33.2103 | 721.4485 | 0.00022257
362 | 33.298 | 723.438 | 0.00022282
363 | 33.3856 | 725.4485 | 0.00022339
364 | 33.4733 | 727.4397 | 0.00022404
365 | 33.5609 | 729.4525 | 0.00022357
366 | 33.6486 | 731.4424 | 0.00022421
367 | 33.7363 | 733.4504 | 0.00022417
368 | 33.8239 | 735.4443 | 0.00022514
369 | 33.9116 | 737.4552 | 0.00022591
370 | 33.9993 | 739.5028 | 0.00022595
371 | 34.0869 | 741.4897 | 0.00022616
372 | 34.1746 | 743.5034 | 0.00022705
373 | 34.2622 | 745.4971 | 0.00022614
374 | 34.3499 | 747.504 | 0.00022682
375 | 34.4375 | 749.4931 | 0.00022695
376 | 34.5252 | 751.4863 | 0.00022749
377 | 34.6128 | 753.4954 | 0.00022759
378 | 34.7005 | 755.4851 | 0.00022796
379 | 34.7881 | 757.5012 | 0.00022842
380 | 34.8758 | 759.4904 | 0.00022853
381 | 34.9634 | 761.4994 | 0.00022947
382 | 35.0511 | 763.5457 | 0.00022936
383 | 35.1388 | 765.5342 | 0.00022933
384 | 35.2264 | 767.5455 | 0.00022957
385 | 35.3141 | 769.5358 | 0.00023006
386 | 35.4017 | 771.55 | 0.00023053
387 | 35.4894 | 773.5403 | 0.00023069
388 | 35.5771 | 775.548 | 0.0002308
389 | 35.6647 | 777.5405 | 0.00023071
390 | 35.7524 | 779.5519 | 0.00023118
391 | 35.84 | 781.5426 | 0.00023133
392 | 35.9277 | 783.533 | 0.00023149
393 | 36.0153 | 785.5493 | 0.00023184
394 | 36.103 | 787.5933 | 0.00023245
395 | 36.1906 | 789.6004 | 0.00023265
396 | 36.2783 | 791.5908 | 0.00023257
397 | 36.3659 | 793.6002 | 0.00023267
398 | 36.4536 | 795.5947 | 0.00023295
399 | 36.5412 | 797.582 | 0.00023304
400 | 36.6289 | 799.5978 | 0.0002333
401 | 36.7165 | 801.5875 | 0.00023342
402 | 36.8042 | 803.5978 | 0.00023365
403 | 36.8918 | 805.5867 | 0.00023378
404 | 36.9795 | 807.5971 | 0.00023408
405 | 37.0671 | 809.5911 | 0.00023431
406 | 37.1548 | 811.5988 | 0.00023421
407 | 37.2424 | 813.6506 | 0.00023453
408 | 37.3301 | 815.6392 | 0.00023491
409 | 37.4178 | 817.6462 | 0.00023463
410 | 37.5055 | 819.6393 | 0.00023437
411 | 37.5931 | 821.6506 | 0.00023462
412 | 37.6808 | 823.6396 | 0.00023459
413 | 37.7684 | 825.6479 | 0.00023483
414 | 37.8561 | 827.647 | 0.00023474
415 | 37.9437 | 829.6316 | 0.00023515
416 | 38.0314 | 831.6404 | 0.00023515
417 | 38.119 | 833.6368 | 0.00023541
418 | 38.2067 | 835.6445 | 0.00023512
419 | 38.2944 | 837.6913 | 0.0002354
420 | 38.382 | 839.681 | 0.00023557
421 | 38.4697 | 841.6961 | 0.00023512
422 | 38.5573 | 843.6851 | 0.00023539
423 | 38.645 | 845.6954 | 0.00023564
424 | 38.7326 | 847.6857 | 0.00023534
425 | 38.8203 | 849.6955 | 0.00023562
426 | 38.9079 | 851.6918 | 0.00023549
427 | 38.9956 | 853.6973 | 0.00023554
428 | 39.0832 | 855.6937 | 0.0002356
429 | 39.1709 | 857.699 | 0.00023638
430 | 39.2585 | 859.6897 | 0.0002361
431 | 39.3462 | 861.6818 | 0.00023617
432 | 39.4338 | 863.7479 | 0.0002363
433 | 39.5215 | 865.7386 | 0.00023622
434 | 39.6091 | 867.7482 | 0.00023641
435 | 39.6968 | 869.748 | 0.00023612
436 | 39.7844 | 871.7329 | 0.00023611
437 | 39.8721 | 873.7395 | 0.00023592
438 | 39.9597 | 875.7349 | 0.00023562
439 | 40.0474 | 877.7433 | 0.00023559
440 | 40.1351 | 879.7363 | 0.0002356
441 | 40.2227 | 881.7457 | 0.00023544
442 | 40.3104 | 883.7408 | 0.00023527
443 | 40.398 | 885.75 | 0.00023491
444 | 40.4856 | 887.7968 | 0.00023523
445 | 40.5733 | 889.7848 | 0.00023463
446 | 40.6609 | 891.7941 | 0.00023475
447 | 40.7486 | 893.7883 | 0.00023506
448 | 40.8363 | 895.7952 | 0.00023517
449 | 40.9239 | 897.7927 | 0.00023491
450 | 41.0116 | 899.7971 | 0.00023482
451 | 41.0992 | 901.7885 | 0.00023466
452 | 41.1869 | 903.8013 | 0.00023459
453 | 41.2745 | 905.7888 | 0.00023455
454 | 41.3622 | 907.783 | 0.00023495
455 | 41.4498 | 909.7928 | 0.00023475
456 | 41.5375 | 911.7853 | 0.00023455
457 | 41.6252 | 913.8495 | 0.00023447
458 | 41.7128 | 915.8394 | 0.00023433
459 | 41.8005 | 917.8334 | 0.00023442
460 | 41.8881 | 919.8408 | 0.00023386
461 | 41.9758 | 921.8326 | 0.00023392
462 | 42.0634 | 923.8406 | 0.00023355
463 | 42.1511 | 925.8397 | 0.00023376
464 | 42.2387 | 927.8458 | 0.00023347
465 | 42.3264 | 929.8339 | 0.00023313
466 | 42.4141 | 931.8461 | 0.00023453
467 | 42.5017 | 933.8378 | 0.00023429
468 | 42.5894 | 935.8498 | 0.00023405
469 | 42.677 | 937.893 | 0.00023437
470 | 42.7647 | 939.8898 | 0.00023414
471 | 42.8524 | 941.8953 | 0.00023407
472 | 42.94 | 943.8862 | 0.0002337
473 | 43.0277 | 945.9001 | 0.0002336
474 | 43.1153 | 947.8868 | 0.00023369
475 | 43.203 | 949.8821 | 0.000234
476 | 43.2906 | 951.8923 | 0.0002336
477 | 43.3783 | 953.8849 | 0.00023332
478 | 43.466 | 955.8906 | 0.00023306
479 | 43.5536 | 957.8832 | 0.00023303
480 | 43.6412 | 959.8939 | 0.00023265
481 | 43.7289 | 961.8848 | 0.00023252
482 | 43.8165 | 963.9316 | 0.00023252
483 | 43.9042 | 965.9388 | 0.00023262
484 | 43.9919 | 967.9351 | 0.00023238
485 | 44.0795 | 969.9427 | 0.00023228
486 | 44.1672 | 971.9326 | 0.00023219
487 | 44.2548 | 973.9412 | 0.00023197
488 | 44.3425 | 975.9348 | 0.00023172
489 | 44.4302 | 977.9467 | 0.00023191
490 | 44.5178 | 979.9362 | 0.00023131
491 | 44.6055 | 981.9331 | 0.00023102
492 | 44.6931 | 983.9376 | 0.00023124
493 | 44.7808 | 985.9266 | 0.00023145
494 | 44.8684 | 987.9957 | 0.0002311
495 | 44.956 | 989.9839 | 0.00023142
496 | 45.0437 | 991.9789 | 0.00023121
497 | 45.1314 | 993.9889 | 0.00023123
498 | 45.219 | 995.981 | 0.00023111
499 | 45.3067 | 997.989 | 0.00023123
500 | 45.3943 | 999.9832 | 0.00023084