## T4-1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 4.054e-06 | 5.1497e-10
2 | 0.91657 | 0.99998 | 8.6789e-10
3 | 1.8305 | 2 | -1.9319e-10
4 | 2.747 | 2.9998 | 8.2728e-11
5 | 3.661 | 4.0017 | -9.3962e-09
6 | 4.575 | 5.0001 | -2.7517e-10
7 | 5.489 | 6 | -1.5299e-09
8 | 6.4031 | 6.9999 | -4.1613e-10
9 | 7.317 | 7.9999 | -1.8529e-10
10 | 8.231 | 8.9999 | -1.7169e-09
11 | 9.145 | 9.9998 | -4.1237e-10
12 | 10.059 | 10.9998 | -5.9948e-10
13 | 10.973 | 11.9998 | -1.4692e-10
14 | 11.887 | 13 | 8.6419e-10
15 | 12.8009 | 13.9999 | -4.6623e-10
16 | 13.7149 | 14.9999 | -2.0276e-11
17 | 14.6289 | 15.9998 | 7.4002e-10
18 | 15.5428 | 16.9998 | -9.2339e-10
19 | 16.4568 | 17.9996 | -7.3742e-10
20 | 17.3708 | 18.9996 | 2.0362e-11
21 | 18.2847 | 19.9995 | 1.1655e-10
22 | 19.1988 | 20.9995 | 6.9685e-10
23 | 20.1153 | 21.9992 | -6.7818e-09
24 | 21.0293 | 22.9714 | 2.0268e-08
25 | 21.7666 | 23.998 | -2.0854e-09
26 | 22.9366 | 24.9983 | -4.082e-09
27 | 23.2473 | 25.6737 | -1.706e-09
28 | 24.0256 | 26.9636 | 4.1459e-09
29 | 24.5572 | 28.4921 | -6.2007e-09
30 | 25.3355 | 29.0027 | -5.8413e-09
31 | 26.2496 | 30.0055 | 8.5954e-10
32 | 27.1636 | 31.0008 | -6.5906e-09
33 | 27.9008 | 32.0009 | -6.0166e-09
34 | 28.7296 | 33.0008 | 3.5233e-09
35 | 29.6436 | 34.0003 | -3.7769e-09
36 | 30.5576 | 35.0025 | 1.8885e-09
37 | 31.6042 | 36.0033 | -8.3562e-09
38 | 32.5182 | 37.0002 | -1.9099e-09
39 | 33.4322 | 37.9973 | -9.0689e-09
40 | 34.3462 | 39.001 | -3.4594e-09
41 | 35.2602 | 40.0023 | -4.6083e-09
42 | 36.1742 | 41.0011 | -3.5808e-09
43 | 37.0882 | 42.0026 | 5.1043e-09
44 | 37.4842 | 43.0045 | 1.0756e-08
45 | 38.3982 | 44.0397 | -2.2838e-08
46 | 39.3122 | 45.0012 | 2.175e-09
47 | 39.7082 | 46.0019 | 1.6218e-08
48 | 40.6222 | 47.0012 | 1.2091e-09
49 | 41.5362 | 48.0007 | -7.0866e-10
50 | 42.4502 | 49.001 | 1.4639e-10
51 | 43.3642 | 50.0011 | 1.4231e-09
52 | 44.2781 | 51.0009 | -6.3765e-11
53 | 45.1921 | 52.0011 | -1.5959e-10
54 | 46.1061 | 53.0012 | 1.6519e-10
55 | 47.02 | 54.0009 | -2.2652e-10
56 | 47.934 | 55.0011 | -2.0843e-09
57 | 48.848 | 56.0006 | 6.113e-10
58 | 49.762 | 57.0018 | 5.5845e-09
59 | 50.676 | 58.0008 | 4.363e-10
60 | 51.59 | 59.0007 | 9.7757e-11
61 | 52.504 | 60.0005 | -9.0728e-11
62 | 53.418 | 61.0006 | -1.0484e-10
63 | 54.332 | 62.0009 | 3.0865e-10
64 | 55.246 | 63.0006 | -5.8969e-11
65 | 56.16 | 64.0008 | 5.4386e-11
66 | 57.074 | 65.0009 | 9.1717e-11
67 | 57.9881 | 66.0001 | -5.5306e-11
68 | 58.9021 | 67.0002 | -2.5059e-10
69 | 59.8161 | 68.0007 | -1.718e-11
70 | 60.7301 | 69.0004 | 1.4272e-10
71 | 61.6441 | 70.0006 | -1.7431e-11
72 | 62.5581 | 71 | -2.8717e-11
73 | 63.472 | 72 | 5.5425e-10
74 | 64.386 | 72.9997 | -1.2069e-11
75 | 65.3 | 74.0001 | 1.431e-09
76 | 66.214 | 75 | -2.8366e-09
77 | 67.1279 | 76.0001 | -2.1004e-10
78 | 68.042 | 76.9996 | -4.9947e-10
79 | 68.9559 | 78 | 5.3896e-11
80 | 69.8699 | 78.9997 | -5.8291e-11
81 | 70.7839 | 80.0001 | -2.8407e-11
82 | 71.6979 | 81.0001 | 3.1182e-10
83 | 72.6119 | 82.0003 | 2.4561e-10
84 | 73.5259 | 82.9992 | 8.5395e-10
85 | 74.4399 | 83.9995 | -3.2838e-10
86 | 75.3539 | 84.9999 | 1.5091e-10
87 | 76.2679 | 85.9998 | -1.0663e-10
88 | 77.182 | 86.9994 | 2.2854e-10
89 | 78.096 | 87.9991 | 9.1635e-11
90 | 79.0099 | 88.9992 | -8.0576e-11
91 | 79.9239 | 89.9993 | 4.6677e-10
92 | 80.8379 | 90.9989 | 3.2757e-10
93 | 81.7519 | 91.9989 | 3.4953e-11
94 | 82.6659 | 92.9989 | 1.2739e-10
95 | 83.5798 | 93.9988 | 5.0368e-11
96 | 84.4938 | 94.9989 | 3.1133e-11
97 | 85.4078 | 95.9991 | 4.2892e-10
98 | 86.3218 | 96.9993 | 2.0808e-10
99 | 87.2358 | 97.9991 | -1.0999e-10
100 | 88.1498 | 98.9986 | -1.413e-10
101 | 89.0637 | 99.9983 | 2.6261e-10
102 | 90.1103 | 100.9984 | 3.149e-10
103 | 91.0243 | 101.9993 | 1.3596e-09
104 | 91.9383 | 102.9978 | -1.4065e-10
105 | 92.3343 | 103.9978 | 1.0022e-08
106 | 93.2483 | 104.9984 | 4.7368e-10
107 | 94.1623 | 105.9977 | 5.0935e-10
108 | 95.0763 | 107.0014 | 2.1314e-09
109 | 95.9903 | 108.0017 | -1.5549e-09
110 | 96.9043 | 109.0021 | -2.1733e-09
111 | 97.8183 | 110.0014 | -8.6464e-10
112 | 98.7323 | 111.0015 | 5.3738e-11
113 | 99.6463 | 112.0011 | -2.7011e-10
114 | 100.5604 | 113.0016 | -2.4506e-10
115 | 101.4744 | 114.0014 | 2.7957e-10
116 | 102.3884 | 115.0013 | -3.2961e-10
117 | 103.3024 | 116.001 | 5.3457e-11
118 | 104.2164 | 117.0006 | -7.2556e-11
119 | 105.1303 | 118.0004 | -2.419e-10
120 | 106.0443 | 119.0012 | -4.4671e-10
121 | 107.0909 | 120.0011 | -3.1831e-09
122 | 108.0048 | 120.9999 | 3.5462e-09
123 | 108.5365 | 121.7095 | 2.5574e-09
124 | 109.4473 | 123.0003 | -3.9247e-10
125 | 110.3614 | 124.0015 | -2.2805e-09
126 | 111.2754 | 125.0008 | -1.687e-09
127 | 112.1894 | 126.0005 | -3.9541e-10
128 | 113.1033 | 127.0009 | 3.4341e-10
129 | 114.0173 | 128.0001 | 1.3953e-10
130 | 114.9313 | 129.0013 | -2.0038e-09
131 | 115.8453 | 129.9998 | -2.0577e-09
132 | 116.7593 | 130.996 | 1.2139e-08
133 | 117.6733 | 132 | -7.1322e-10
134 | 118.5873 | 133.0003 | -1.012e-10
135 | 119.5013 | 133.9996 | -1.8506e-10
136 | 120.4153 | 134.9998 | 1.5227e-11
137 | 121.3293 | 136.0001 | -2.8962e-11
138 | 122.2433 | 137.0001 | -4.1084e-10
139 | 123.1573 | 137.9994 | -3.2264e-10
140 | 124.0713 | 138.9994 | 8.6331e-11
141 | 124.9853 | 139.9993 | -4.4254e-11
142 | 125.8993 | 140.9996 | -6.391e-11
143 | 126.8133 | 141.9969 | 1.2192e-08
144 | 127.7273 | 142.9998 | -8.7041e-09
145 | 128.1232 | 144.002 | 2.9967e-08
146 | 129.0373 | 144.9988 | -2.8221e-09
147 | 129.9513 | 145.9987 | -3.0681e-09
148 | 130.8653 | 146.9997 | -3.1592e-09
149 | 131.7793 | 147.9993 | 4.1624e-09
150 | 132.6934 | 148.9991 | -1.0757e-09
151 | 133.6074 | 149.9991 | -1.9695e-10
152 | 134.5215 | 150.9987 | 6.7899e-10
153 | 135.4355 | 151.9983 | -1.329e-10
154 | 136.3495 | 152.9992 | -3.071e-10
155 | 137.2636 | 153.9983 | 1.0508e-10
156 | 138.1775 | 154.9989 | -8.5915e-11
157 | 139.0915 | 155.9992 | 2.462e-10
158 | 140.0055 | 156.9983 | -7.0686e-11
159 | 140.9195 | 157.9983 | 1.8368e-10
160 | 141.8335 | 158.9985 | 3.9244e-10
161 | 142.7475 | 159.9982 | 1.0075e-09
162 | 143.6615 | 160.9996 | 9.648e-10
163 | 144.5755 | 161.9972 | 6.3633e-10
164 | 145.4895 | 162.9978 | -2.0747e-09
165 | 146.4035 | 163.9978 | 2.5825e-10
166 | 147.3174 | 164.9984 | -2.5381e-11
167 | 148.2314 | 165.9985 | -6.7496e-10
168 | 149.1454 | 166.9977 | 5.0784e-10
169 | 150.0595 | 167.9972 | -2.3139e-12
170 | 150.9735 | 168.9977 | -4.4617e-11
171 | 151.8875 | 169.9975 | 5.3638e-11
172 | 152.8015 | 170.9975 | -6.9822e-11
173 | 153.7155 | 171.9972 | 8.7046e-10
174 | 154.6295 | 172.998 | -2.445e-09
175 | 155.5435 | 173.9964 | 2.9966e-10
176 | 156.4575 | 174.997 | -7.3266e-10
177 | 157.3715 | 175.9974 | -8.1239e-10
178 | 158.2855 | 176.9975 | -4.2201e-10
179 | 159.1995 | 177.9971 | -9.5348e-11
180 | 160.1135 | 178.9961 | -7.0819e-10
181 | 161.0275 | 179.9964 | -1.6197e-10
182 | 161.9415 | 180.9967 | 2.0136e-10
183 | 162.8555 | 181.9969 | 5.354e-10
184 | 163.7695 | 182.9973 | -4.254e-10
185 | 164.6835 | 183.9962 | 9.4088e-11
186 | 165.5975 | 184.9964 | -7.0004e-10
187 | 166.5116 | 185.9957 | -2.0209e-10
188 | 167.4255 | 186.997 | 2.0824e-10
189 | 168.3395 | 188.0008 | 6.2302e-10
190 | 169.2535 | 188.9993 | -5.0049e-11
191 | 170.1675 | 189.9998 | 1.0975e-09
192 | 171.0816 | 190.9984 | -1.1912e-10
193 | 171.9956 | 191.9992 | -8.033e-11
194 | 172.9096 | 193 | -3.6724e-10
195 | 173.8237 | 193.9987 | 2.5294e-09
196 | 174.2196 | 194.999 | 1.0947e-08
197 | 175.1336 | 195.9987 | 5.9627e-09
198 | 176.0476 | 196.9982 | 1.9229e-09
199 | 176.9616 | 197.9993 | 3.7729e-09
200 | 177.8756 | 198.9995 | -2.0344e-09
201 | 178.7896 | 199.9993 | -7.3531e-11
202 | 179.7036 | 200.9986 | -2.2734e-10
203 | 180.6176 | 201.9991 | 4.8125e-10
204 | 181.5315 | 202.9983 | 1.3369e-12
205 | 182.4455 | 203.9991 | 1.7218e-10
206 | 183.3595 | 204.9989 | 1.4278e-09
207 | 184.4062 | 205.9996 | -1.0467e-09
208 | 185.4527 | 206.997 | -9.2053e-09
209 | 185.8487 | 207.9988 | 1.3965e-08
210 | 186.7627 | 208.9973 | -1.4701e-09
211 | 187.2944 | 209.9766 | -1.0189e-09
212 | 188.076 | 210.9919 | 7.5418e-10
213 | 188.472 | 212.004 | 3.1511e-08
214 | 188.8679 | 213.0065 | 3.8785e-08
215 | 189.2638 | 213.9914 | 2.862e-08
216 | 189.6598 | 215.0034 | 4.1988e-08
217 | 190.0557 | 216.0083 | 3.1753e-08
218 | 190.4517 | 217.0167 | 3.835e-08
219 | 190.8477 | 217.9967 | 3.2136e-08
220 | 191.2436 | 219.0043 | 3.6187e-08
221 | 191.6396 | 220.0019 | 3.3252e-08
222 | 192.0355 | 220.9961 | 3.3531e-08
223 | 192.4315 | 221.9888 | 3.5426e-08
224 | 192.8275 | 223.0009 | 3.2255e-08
225 | 193.2234 | 224.0113 | 3.9679e-08
226 | 193.6193 | 224.9882 | 3.1352e-08
227 | 194.0153 | 226.0048 | 3.7067e-08
228 | 194.4112 | 227.0006 | 3.4193e-08
229 | 194.8072 | 228.0066 | 3.2136e-08
230 | 195.2031 | 228.9849 | 3.0672e-08
231 | 195.5991 | 229.9982 | 3.3396e-08
232 | 195.995 | 231.0039 | 3.2273e-08
233 | 196.391 | 231.9986 | 3.8297e-08
234 | 196.7869 | 232.992 | 3.6318e-08
235 | 197.1829 | 233.9998 | 4.4699e-08
236 | 197.5788 | 235.0036 | 3.0685e-08
237 | 197.9748 | 236.0005 | 3.6364e-08
238 | 198.3707 | 237.003 | 3.7525e-08
239 | 198.7667 | 237.9943 | 3.1678e-08
240 | 199.1626 | 239.0032 | 3.3657e-08
241 | 199.5585 | 239.9978 | 3.4423e-08
242 | 199.9545 | 240.9924 | 3.3208e-08
243 | 200.3504 | 242.0035 | 3.5584e-08
244 | 200.7464 | 242.9872 | 3.4206e-08
245 | 201.1423 | 243.9936 | 3.4012e-08
246 | 201.5383 | 244.9998 | 3.2965e-08
247 | 201.9342 | 246.0054 | 3.5999e-08
248 | 202.3302 | 246.9883 | 3.399e-08
249 | 202.7262 | 247.9944 | 3.2507e-08
250 | 203.1221 | 249.0005 | 3.3168e-08
251 | 203.5181 | 250.0046 | 3.4354e-08
252 | 203.914 | 250.9927 | 4.049e-08
253 | 204.31 | 251.9924 | 3.0449e-08
254 | 204.7059 | 253.0005 | 3.6782e-08
255 | 205.1019 | 253.9863 | 3.6231e-08
256 | 205.4978 | 254.9862 | 2.9067e-08
257 | 205.8938 | 256.002 | 3.5312e-08
258 | 206.2897 | 256.9964 | 3.6399e-08
259 | 206.6857 | 257.9853 | 2.8858e-08
260 | 207.0816 | 258.999 | 3.4187e-08
261 | 207.4775 | 259.9941 | 3.2016e-08
262 | 207.8735 | 261.0015 | 3.4321e-08
263 | 208.2695 | 261.9872 | 3.5604e-08
264 | 208.6655 | 262.993 | 3.2665e-08
265 | 209.0614 | 264.0009 | 3.1497e-08
266 | 209.4574 | 264.981 | 3.5388e-08
267 | 209.8533 | 265.9853 | 3.263e-08
268 | 210.2493 | 266.9972 | 3.5156e-08
269 | 210.6452 | 268.0033 | 3.2874e-08
270 | 211.0412 | 268.9877 | 3.2792e-08
271 | 211.4371 | 269.989 | 3.2373e-08
272 | 211.8331 | 270.9963 | 3.344e-08
273 | 212.2291 | 272.0019 | 3.3324e-08
274 | 212.625 | 272.9898 | 3.2551e-08
275 | 213.021 | 273.9913 | 3.3357e-08
276 | 213.4169 | 274.994 | 3.3902e-08
277 | 213.8129 | 275.9829 | 3.5522e-08
278 | 214.2088 | 276.9915 | 3.264e-08
279 | 214.6048 | 278.0052 | 3.5827e-08
280 | 215.0007 | 278.9946 | 3.362e-08
281 | 215.3967 | 279.9826 | 3.2745e-08
282 | 215.7926 | 280.9888 | 3.3267e-08
283 | 216.1886 | 281.9985 | 3.3418e-08
284 | 216.5845 | 282.9967 | 3.424e-08
285 | 216.9805 | 283.981 | 3.2647e-08
286 | 217.3764 | 284.9904 | 3.3967e-08
287 | 217.7724 | 285.9942 | 3.299e-08
288 | 218.1684 | 286.9835 | 3.2611e-08
289 | 218.5643 | 287.9845 | 3.3439e-08
290 | 218.9603 | 288.9891 | 3.3728e-08
291 | 219.3562 | 289.9973 | 3.6378e-08
292 | 219.7522 | 290.9875 | 3.0237e-08
293 | 220.1481 | 291.9937 | 3.8448e-08
294 | 220.5441 | 292.9938 | 3.2566e-08
295 | 220.94 | 293.9942 | 3.5073e-08
296 | 221.3359 | 294.985 | 2.6754e-08
297 | 221.7319 | 295.9989 | 3.2809e-08
298 | 222.1279 | 296.9954 | 3.515e-08
299 | 222.5238 | 297.9823 | 3.5856e-08
300 | 222.9197 | 298.9809 | 2.8554e-08
301 | 223.3157 | 299.992 | 3.1885e-08
302 | 223.7117 | 300.9981 | 3.302e-08
303 | 224.1076 | 301.9804 | 3.3233e-08
304 | 224.5036 | 302.987 | 3.4277e-08
305 | 224.8995 | 303.9948 | 3.3481e-08
306 | 225.2955 | 305.0033 | 3.4594e-08
307 | 225.6914 | 305.9843 | 3.1715e-08
308 | 226.0874 | 306.9879 | 3.2602e-08
309 | 226.4833 | 307.9942 | 3.5289e-08
310 | 226.8792 | 308.9835 | 2.9937e-08
311 | 227.2752 | 309.9919 | 3.389e-08
312 | 227.6711 | 310.986 | 3.2737e-08
313 | 228.0671 | 311.9922 | 3.4548e-08
314 | 228.463 | 312.9807 | 3.2375e-08
315 | 228.859 | 313.9921 | 3.4106e-08
316 | 229.255 | 314.9938 | 3.2687e-08
317 | 229.6509 | 315.9925 | 3.2098e-08
318 | 230.0469 | 316.9794 | 3.3182e-08
319 | 230.4428 | 317.9885 | 3.286e-08
320 | 230.8388 | 318.9962 | 3.348e-08
321 | 231.2347 | 319.9806 | 3.2759e-08
322 | 231.6307 | 320.9834 | 3.4621e-08
323 | 232.0267 | 321.9866 | 3.389e-08
324 | 232.4226 | 322.9959 | 3.431e-08
325 | 232.8186 | 323.9807 | 3.2046e-08
326 | 233.2145 | 324.9811 | 3.4245e-08
327 | 233.6105 | 325.9871 | 3.4012e-08
328 | 234.0064 | 326.9944 | 3.3721e-08
329 | 234.4024 | 327.9844 | 3.2486e-08
330 | 234.7983 | 328.9925 | 3.3319e-08
331 | 235.1943 | 329.9877 | 3.3472e-08
332 | 235.5903 | 330.9741 | 3.3129e-08
333 | 235.9862 | 331.9833 | 3.3418e-08
334 | 236.3822 | 332.9935 | 3.3206e-08
335 | 236.7782 | 333.9972 | 3.3351e-08
336 | 237.1741 | 334.9767 | 3.2703e-08
337 | 237.57 | 335.9787 | 3.4042e-08
338 | 237.966 | 336.9902 | 3.146e-08
339 | 238.3619 | 337.9986 | 3.6625e-08
340 | 238.7579 | 338.9767 | 2.7881e-08
341 | 239.1538 | 339.9847 | 3.1516e-08
342 | 239.5498 | 340.989 | 3.1555e-08
343 | 239.9457 | 341.9763 | 2.875e-08
344 | 240.3417 | 343.0018 | 4.6019e-08
345 | 240.7376 | 343.982 | 3.1753e-08
346 | 241.1336 | 344.9852 | 3.8269e-08
347 | 241.5295 | 345.9819 | 3.8127e-08
348 | 241.9255 | 346.9846 | 3.4523e-08
349 | 242.3214 | 347.9907 | 3.402e-08
350 | 242.7174 | 348.9836 | 3.0154e-08
351 | 243.1134 | 349.9709 | 3.4358e-08
352 | 243.5093 | 350.9811 | 3.0785e-08
353 | 243.9052 | 351.9929 | 3.5178e-08
354 | 244.3012 | 352.97 | 2.8639e-08
355 | 244.6971 | 353.9796 | 3.106e-08
356 | 245.0931 | 354.9825 | 3.5588e-08
357 | 245.489 | 355.9909 | 3.164e-08
358 | 245.885 | 356.9834 | 3.5628e-08
359 | 246.281 | 357.9772 | 2.9034e-08
360 | 246.6769 | 358.9807 | 3.7672e-08
361 | 247.0729 | 359.9957 | 2.8282e-08
362 | 247.4688 | 360.9813 | 3.6649e-08
363 | 247.8648 | 361.9911 | 2.7789e-08
364 | 248.2607 | 362.9824 | 3.7085e-08
365 | 248.6567 | 363.9768 | 2.8771e-08
366 | 249.0527 | 364.9796 | 3.7862e-08
367 | 249.4486 | 365.9863 | 3.1095e-08
368 | 249.8446 | 366.9936 | 4.0362e-08
369 | 250.2405 | 367.9676 | 2.6828e-08
370 | 250.6365 | 368.9863 | 3.5023e-08
371 | 251.0324 | 369.984 | 2.8313e-08
372 | 251.4284 | 371.005 | 3.6288e-08
373 | 251.8243 | 371.9775 | 2.8749e-08
374 | 252.2203 | 372.9868 | 4.3091e-08
375 | 252.6162 | 373.9875 | 3.5274e-08
376 | 253.0122 | 374.9828 | 3.0014e-08
377 | 253.4081 | 375.9843 | 3.5235e-08
378 | 253.8041 | 376.9807 | 4.6614e-08
379 | 254.2 | 377.9855 | 3.9851e-08
380 | 254.596 | 378.9809 | 5.9525e-08
381 | 254.9919 | 379.9725 | 2.5825e-08
382 | 255.3879 | 380.9877 | 2.3723e-08
383 | 255.7839 | 381.9923 | 2.492e-08
384 | 256.1798 | 382.9731 | 2.9294e-08
385 | 256.5758 | 384.0019 | 4.5811e-08
386 | 256.9717 | 384.9979 | 4.1148e-08
387 | 257.3677 | 385.9804 | 5.6724e-08
388 | 257.7637 | 386.9744 | 2.1852e-08
389 | 258.1596 | 387.9876 | 2.5085e-08
390 | 258.5556 | 388.9948 | 3.1804e-08
391 | 258.9516 | 389.9815 | 4.2017e-08
392 | 259.3475 | 390.981 | 5.5884e-08
393 | 259.7434 | 391.9917 | 2.3677e-08
394 | 260.1394 | 392.9929 | 2.5028e-08
395 | 260.5353 | 393.9783 | 2.3994e-08
396 | 260.9313 | 394.9777 | 2.9532e-08
397 | 261.3272 | 395.9918 | 4.8605e-08
398 | 261.7232 | 396.9905 | 4.1152e-08
399 | 262.1191 | 398.0057 | 5.0848e-08
400 | 262.5151 | 398.9807 | 3.0481e-08
401 | 262.911 | 399.9809 | 2.4848e-08
402 | 263.307 | 400.9801 | 2.7593e-08
403 | 263.7029 | 401.9864 | 3.228e-08
404 | 264.0989 | 402.9869 | 2.8318e-08
405 | 264.4948 | 403.9869 | 3.0967e-08
406 | 264.8908 | 404.9707 | 3.2445e-08
407 | 265.2867 | 405.977 | 3.1488e-08
408 | 265.6827 | 406.9886 | 3.3269e-08
409 | 266.0786 | 407.997 | 3.8911e-08
410 | 266.4746 | 408.9742 | 3.5364e-08
411 | 266.8706 | 409.9749 | 4.1543e-08
412 | 267.2665 | 410.995 | 3.4852e-08
413 | 267.6624 | 411.9826 | 2.7349e-08
414 | 268.0584 | 412.9743 | 3.3106e-08
415 | 268.4543 | 413.9783 | 3.1839e-08
416 | 268.8503 | 414.9834 | 3.2626e-08
417 | 269.2462 | 415.9845 | 3.2714e-08
418 | 269.6422 | 416.985 | 3.2558e-08
419 | 270.0382 | 417.9804 | 3.2708e-08
420 | 270.4341 | 418.9849 | 3.3668e-08
421 | 270.8301 | 419.9753 | 3.2429e-08
422 | 271.226 | 420.9902 | 3.2577e-08
423 | 271.622 | 421.9838 | 3.2008e-08
424 | 272.0179 | 422.9696 | 3.5724e-08
425 | 272.4139 | 423.9745 | 2.9915e-08
426 | 272.8098 | 424.9872 | 3.5483e-08
427 | 273.2058 | 425.9937 | 3.5069e-08
428 | 273.6017 | 426.9725 | 3.0921e-08
429 | 273.9977 | 427.9764 | 3.4939e-08
430 | 274.3937 | 428.9782 | 3.349e-08
431 | 274.7896 | 430.0037 | 3.3347e-08
432 | 275.1856 | 430.9699 | 3.7241e-08
433 | 275.5816 | 431.9731 | 3.1298e-08
434 | 275.9775 | 432.9655 | 3.0242e-08
435 | 276.3735 | 433.9647 | 2.8608e-08
436 | 276.7694 | 434.9891 | 3.3977e-08
437 | 277.1654 | 435.9792 | 3.579e-08
438 | 277.5614 | 436.9875 | 3.1012e-08
439 | 277.9573 | 437.9697 | 3.5012e-08
440 | 278.3533 | 438.9812 | 2.9431e-08
441 | 278.7492 | 439.9881 | 3.3041e-08
442 | 279.1451 | 440.9863 | 3.2367e-08
443 | 279.5411 | 441.9714 | 3.1981e-08
444 | 279.937 | 442.98 | 3.4273e-08
445 | 280.333 | 443.995 | 3.412e-08
446 | 280.729 | 444.9701 | 3.2547e-08
447 | 281.1249 | 445.9713 | 3.2108e-08
448 | 281.5208 | 446.9789 | 3.1705e-08
449 | 281.9168 | 447.9844 | 3.1137e-08
450 | 282.3128 | 448.9787 | 3.0213e-08
451 | 282.7087 | 449.9755 | 3.2693e-08
452 | 283.1047 | 450.9803 | 3.3766e-08
453 | 283.5006 | 451.9829 | 3.136e-08
454 | 283.8966 | 452.9861 | 3.7602e-08
455 | 284.2925 | 453.988 | 3.4316e-08
456 | 284.6885 | 454.9789 | 3.16e-08
457 | 285.0845 | 455.9651 | 3.1138e-08
458 | 285.4804 | 456.9741 | 3.4714e-08
459 | 285.8764 | 457.9886 | 3.2783e-08
460 | 286.2724 | 458.991 | 3.2094e-08
461 | 286.6683 | 459.9689 | 3.1726e-08
462 | 287.0642 | 460.9745 | 3.1899e-08
463 | 287.4602 | 461.9769 | 3.2125e-08
464 | 287.8561 | 462.9962 | 3.2224e-08
465 | 288.252 | 463.9759 | 3.1687e-08
466 | 288.648 | 464.9769 | 3.6436e-08
467 | 289.044 | 465.983 | 3.0656e-08
468 | 289.4399 | 466.9672 | 3.2865e-08
469 | 289.8359 | 467.9884 | 3.6154e-08
470 | 290.2319 | 468.9777 | 3.0203e-08
471 | 290.6278 | 469.973 | 3.4013e-08
472 | 291.0238 | 470.9721 | 3.6026e-08
473 | 291.4197 | 471.9913 | 4.1268e-08
474 | 291.8157 | 472.9921 | 3.614e-08
475 | 292.2116 | 474.0154 | 3.9707e-08
476 | 292.6076 | 474.9742 | 3.4253e-08
477 | 293.0036 | 475.9547 | 2.6529e-08
478 | 293.3995 | 476.9842 | 3.323e-08
479 | 293.7954 | 477.9745 | 3.0451e-08
480 | 294.1914 | 478.979 | 3.1489e-08
481 | 294.5874 | 479.9724 | 3.3778e-08
482 | 294.9833 | 480.9751 | 3.5861e-08
483 | 295.3793 | 481.9727 | 2.507e-08
484 | 295.7753 | 482.9824 | 3.3926e-08
485 | 296.1712 | 483.988 | 3.1502e-08
486 | 296.5671 | 484.9853 | 3.1463e-08
487 | 296.9631 | 485.9698 | 2.9801e-08
488 | 297.359 | 486.9762 | 2.9459e-08
489 | 297.755 | 487.9836 | 3.4056e-08
490 | 298.151 | 488.9739 | 3.1913e-08
491 | 298.5469 | 489.9691 | 3.0606e-08
492 | 298.9428 | 490.976 | 3.4813e-08
493 | 299.3388 | 491.9837 | 2.9117e-08
494 | 299.7347 | 492.9701 | 3.1787e-08
495 | 300.1307 | 493.9876 | 3.773e-08
496 | 300.5267 | 494.9782 | 3.1097e-08
497 | 300.9226 | 495.9833 | 3.0752e-08
498 | 301.3186 | 496.9695 | 4.0525e-08
499 | 301.7145 | 497.9719 | 3.2635e-08
500 | 302.1105 | 498.9847 | 3.2279e-08
501 | 302.5064 | 499.9738 | 3.3638e-08
502 | 302.9024 | 500.9747 | 3.3413e-08
503 | 303.2983 | 501.9748 | 3.3204e-08
504 | 303.6943 | 502.9815 | 2.7933e-08
505 | 304.0903 | 503.9694 | 3.0854e-08
506 | 304.4862 | 504.9814 | 3.1551e-08
507 | 304.8822 | 505.9842 | 3.1244e-08
508 | 305.2781 | 506.9834 | 3.2371e-08
509 | 305.6741 | 507.9682 | 3.0704e-08
510 | 306.07 | 508.9759 | 3.4708e-08
511 | 306.466 | 509.9869 | 3.335e-08
512 | 306.862 | 510.9742 | 3.1961e-08
513 | 307.2579 | 511.9688 | 2.9452e-08
514 | 307.6539 | 512.9758 | 3.2611e-08
515 | 308.0499 | 513.9802 | 3.1862e-08
516 | 308.4458 | 514.9661 | 3.6933e-08
517 | 308.8418 | 515.9877 | 3.4675e-08
518 | 309.2378 | 516.9764 | 2.2957e-08
519 | 309.6337 | 517.9813 | 3.4568e-08
520 | 310.0297 | 518.9736 | 3.066e-08
521 | 310.4257 | 519.9724 | 3.9983e-08
522 | 310.8216 | 520.99 | 4.2898e-08
523 | 311.2176 | 521.9691 | 2.2776e-08
524 | 311.6135 | 522.9703 | 3.7127e-08
525 | 312.0095 | 523.9753 | 3.2029e-08
526 | 312.4054 | 524.9817 | 2.8199e-08
527 | 312.8014 | 525.9691 | 3.0344e-08
528 | 313.1973 | 526.982 | 3.1749e-08
529 | 313.5933 | 527.975 | 3.0534e-08
530 | 313.9892 | 528.9852 | 3.2728e-08
531 | 314.3852 | 529.9705 | 2.9512e-08
532 | 314.7812 | 530.974 | 2.1127e-08
533 | 315.1771 | 531.9839 | 2.5617e-08
534 | 315.5731 | 532.9729 | 3.0698e-08
535 | 315.969 | 534.0071 | 5.1798e-08
536 | 316.365 | 534.9832 | 5.6418e-08
537 | 316.761 | 535.9806 | 3.6852e-08
538 | 317.1569 | 536.9783 | 3.4895e-08
539 | 317.5529 | 537.986 | 3.1535e-08
540 | 317.9488 | 538.9855 | 3.3138e-08
541 | 318.3448 | 539.9775 | 3.1833e-08
542 | 318.7408 | 540.9728 | 3.0071e-08
543 | 319.1367 | 541.9779 | 3.3114e-08
544 | 319.5327 | 542.9915 | 3.0376e-08
545 | 319.9287 | 543.9639 | 2.9884e-08
546 | 320.3246 | 544.9709 | 3.0266e-08
547 | 320.7206 | 545.9728 | 3.2269e-08
548 | 321.1166 | 546.9874 | 4.13e-08
549 | 321.5125 | 547.9794 | 3.435e-08
550 | 321.9085 | 548.9742 | 2.7689e-08
551 | 322.3044 | 549.9748 | 2.8421e-08
552 | 322.7004 | 550.9877 | 3.1404e-08
553 | 323.0963 | 551.9713 | 2.8651e-08
554 | 323.4923 | 552.978 | 2.9767e-08
555 | 323.8882 | 553.9819 | 2.8975e-08
556 | 324.2842 | 554.9587 | 2.9482e-08
557 | 324.6802 | 555.9642 | 3.2613e-08
558 | 325.0761 | 556.9802 | 3.5685e-08
559 | 325.4721 | 557.9969 | 4.2664e-08
560 | 325.868 | 558.9669 | 3.3084e-08
561 | 326.264 | 559.9651 | 2.75e-08
562 | 326.66 | 560.9773 | 3.2526e-08
563 | 327.0559 | 561.9739 | 1.8549e-08
564 | 327.4519 | 562.9753 | 2.8114e-08
565 | 327.8478 | 563.9717 | 3.416e-08
566 | 328.2438 | 564.975 | 3.359e-08
567 | 328.6397 | 565.9681 | 3.2962e-08
568 | 329.0357 | 566.9698 | 3.8679e-08
569 | 329.4316 | 567.991 | 3.8426e-08
570 | 329.8276 | 568.9747 | 3.0916e-08
571 | 330.2235 | 569.9659 | 2.9458e-08
572 | 330.6195 | 570.976 | 2.9492e-08
573 | 331.0155 | 571.9777 | 3.3969e-08
574 | 331.4115 | 572.9865 | 2.7894e-08
575 | 331.8074 | 573.963 | 2.8092e-08
576 | 332.2034 | 574.9763 | 3.2574e-08
577 | 332.5993 | 575.9781 | 2.9904e-08
578 | 332.9953 | 576.9714 | 3.0716e-08
579 | 333.3913 | 577.976 | 3.5214e-08
580 | 333.7872 | 578.975 | 3.1025e-08
581 | 334.1832 | 579.9816 | 3.037e-08
582 | 334.5791 | 580.9662 | 3.0288e-08
583 | 334.9751 | 581.9815 | 3.1744e-08
584 | 335.371 | 582.9744 | 3.1859e-08
585 | 335.767 | 583.9786 | 3.1157e-08
586 | 336.1629 | 584.9693 | 3.1068e-08
587 | 336.5589 | 585.9745 | 3.0983e-08
588 | 336.9548 | 586.9849 | 3.0562e-08
589 | 337.3508 | 587.9631 | 3.0021e-08
590 | 337.7467 | 588.97 | 3.0645e-08
591 | 338.1427 | 589.9756 | 3.5169e-08
592 | 338.5387 | 590.991 | 3.9651e-08
593 | 338.9346 | 591.975 | 3.0954e-08
594 | 339.3306 | 592.9708 | 4.8364e-08
595 | 339.7266 | 593.9779 | 3.8917e-08
596 | 340.1225 | 595.0076 | 3.7723e-08
597 | 340.5184 | 595.9799 | 2.289e-08
598 | 341.4325 | 596.9254 | 2.3157e-08
599 | 341.8285 | 597.9849 | 3.1395e-08
600 | 342.2244 | 598.9988 | 3.61e-08
601 | 342.6204 | 599.9922 | 2.9855e-08
602 | 343.0163 | 600.9783 | 3.0559e-08
603 | 343.4123 | 601.9755 | 2.441e-08
604 | 343.8082 | 602.9682 | 3.3998e-08
605 | 344.2042 | 603.9891 | 2.7028e-08
606 | 344.6002 | 604.9948 | 2.8842e-08
607 | 344.9961 | 606.0366 | 1.5531e-08
608 | 345.392 | 606.967 | 3.6895e-08
609 | 345.788 | 607.9869 | 3.2051e-08
610 | 346.184 | 609.0222 | 4.3704e-08
611 | 346.5799 | 609.9905 | 2.5641e-08
612 | 346.9759 | 610.9832 | 3.9002e-08
613 | 347.3718 | 611.9724 | 4.3172e-08
614 | 347.7678 | 613.02 | 3.1339e-08
615 | 348.1637 | 613.9994 | 3.2251e-08
616 | 348.5597 | 614.9728 | 4.3426e-08
617 | 348.9556 | 615.98 | 3.8819e-08
618 | 350.0023 | 616.9963 | 7.4674e-09
619 | 350.3982 | 617.9698 | 2.6259e-08
620 | 350.7942 | 618.9698 | 3.9327e-08
621 | 351.1902 | 620.0034 | 4.0633e-08
622 | 351.5861 | 620.9952 | 2.2884e-08
623 | 351.982 | 622.0117 | 1.5682e-08
624 | 352.378 | 622.9703 | 3.0731e-08
625 | 352.7739 | 623.9883 | 3.4795e-08
626 | 353.1699 | 625.0392 | 6.795e-08
627 | 353.5658 | 625.9774 | 3.0193e-08
628 | 353.9617 | 626.9801 | 3.1446e-08
629 | 354.3577 | 628.0005 | 2.6372e-08
630 | 354.7536 | 628.9826 | 3.7129e-08
631 | 355.1496 | 629.9929 | 3.2318e-08
632 | 355.5455 | 630.9728 | 3.393e-08
633 | 355.9415 | 631.9802 | 2.8038e-08
634 | 356.3374 | 632.9776 | 3.5344e-08
635 | 356.7334 | 633.9932 | 2.989e-08
636 | 357.1294 | 634.9839 | 2.7982e-08
637 | 357.5253 | 635.959 | 3.0364e-08
638 | 357.9213 | 637.026 | 1.6961e-08
639 | 358.3172 | 638.0145 | 3.3716e-08
640 | 358.7132 | 639.0245 | 4.4255e-08
641 | 359.1091 | 640.0112 | 1.9272e-08
642 | 359.5051 | 640.9891 | 2.6437e-08
643 | 359.901 | 642.007 | 3.7203e-08
644 | 360.297 | 643.0152 | 3.8686e-08
645 | 360.6929 | 643.9924 | 2.7703e-08
646 | 361.0889 | 644.9929 | 2.887e-08
647 | 361.4848 | 645.9813 | 3.5157e-08
648 | 361.8808 | 646.99 | 3.5763e-08
649 | 362.2767 | 648.0064 | 3.1651e-08
650 | 363.014 | 648.9931 | 1.2888e-08
651 | 363.7071 | 649.9997 | -2.2013e-09
652 | 364.103 | 651.0012 | 2.7195e-08
653 | 364.499 | 652.0063 | 3.5933e-08
654 | 365.2363 | 652.9946 | 1.3762e-08
655 | 365.9293 | 654.002 | -3.6555e-10
656 | 366.3253 | 654.9855 | 3.5509e-08
657 | 366.7213 | 656.0097 | 3.3145e-08
658 | 367.1172 | 656.9919 | 3.619e-08
659 | 367.5131 | 657.9611 | 3.23e-08
660 | 367.9091 | 658.9759 | 3.7571e-08
661 | 368.3051 | 660.0513 | 2.2334e-08
662 | 368.701 | 661.0063 | 3.2948e-08
663 | 369.097 | 661.9834 | 3.0413e-08
664 | 369.4929 | 662.9696 | 3.5228e-08
665 | 369.8889 | 663.991 | 4.4214e-08
666 | 370.2848 | 665.0104 | 2.8272e-08
667 | 371.0221 | 665.9874 | 1.8316e-08
668 | 371.7152 | 666.9953 | -8.9408e-10
669 | 372.1112 | 667.9867 | 3.6424e-08
670 | 372.5071 | 668.9988 | 3.9459e-08
671 | 372.9031 | 669.9936 | 2.9134e-08
672 | 373.299 | 670.9836 | 2.7796e-08
673 | 373.695 | 671.9828 | 3.3977e-08
674 | 374.091 | 673.007 | 4.5778e-08
675 | 374.4869 | 673.9999 | 3.2879e-08
676 | 374.8829 | 674.9913 | 2.9472e-08
677 | 375.2789 | 675.978 | 2.3017e-08
678 | 375.6748 | 676.9691 | 3.8829e-08
679 | 376.0708 | 677.9928 | 2.6616e-08
680 | 376.4667 | 678.9988 | 3.0414e-08
681 | 376.8627 | 679.969 | 3.4388e-08
682 | 377.2586 | 680.9665 | 3.946e-08
683 | 377.996 | 681.9934 | 1.673e-08
684 | 378.9574 | 683.0046 | -2.6943e-09
685 | 379.3534 | 683.9922 | 3.2822e-08
686 | 379.7493 | 684.9928 | 3.1563e-08
687 | 380.1453 | 685.9817 | 3.0343e-08
688 | 380.5412 | 686.9803 | 3.4448e-08
689 | 380.9372 | 687.9797 | 3.5571e-08
690 | 381.3331 | 689.0048 | 3.266e-08
691 | 381.7291 | 689.9859 | 3.0047e-08
692 | 382.125 | 690.9652 | 2.9542e-08
693 | 382.521 | 691.9752 | 3.6927e-08
694 | 382.917 | 692.9938 | 3.4953e-08
695 | 383.3129 | 694.0035 | 3.1002e-08
696 | 383.7089 | 694.9735 | 2.9557e-08
697 | 384.1048 | 695.968 | 3.1398e-08
698 | 384.5007 | 696.9817 | 3.7279e-08
699 | 384.8967 | 698.006 | 3.3863e-08
700 | 385.2926 | 698.9849 | 2.9373e-08
701 | 385.6886 | 699.9715 | 3.4068e-08
702 | 386.0846 | 700.9747 | 3.4893e-08
703 | 386.4805 | 701.9732 | 3.8119e-08
704 | 386.8765 | 703.0012 | 3.1766e-08
705 | 387.6137 | 703.9916 | 1.4728e-08
706 | 387.9245 | 705.1368 | -9.8781e-10
707 | 388.8354 | 705.9945 | -1.9962e-09
708 | 389.2313 | 706.9775 | 3.4332e-08
709 | 389.6273 | 707.9855 | 3.6815e-08
710 | 390.3646 | 708.9974 | 1.345e-08
711 | 391.0577 | 709.9749 | 4.7557e-09
712 | 391.795 | 710.9943 | 1.8851e-08
713 | 392.488 | 712.0068 | -6.7778e-09
714 | 392.884 | 713.0115 | 3.6258e-08
715 | 393.2799 | 714.0201 | 3.2022e-08
716 | 394.0172 | 714.9908 | 1.4126e-08
717 | 394.7103 | 715.9963 | -7.4576e-11
718 | 395.4477 | 716.987 | 3.0797e-08
719 | 396.1408 | 717.9899 | -1.021e-10
720 | 396.8781 | 718.9944 | 1.2802e-08
721 | 397.5712 | 720.0003 | -8.9461e-10
722 | 398.3085 | 720.9866 | 1.4214e-08
723 | 399.0016 | 721.985 | 4.7347e-11
724 | 399.7389 | 722.9939 | 1.4491e-08
725 | 400.4319 | 723.9757 | -1.1511e-10
726 | 400.8279 | 725.0217 | 3.706e-08
727 | 401.2239 | 726.0273 | 3.1286e-08
728 | 401.9612 | 727 | 1.4511e-08
729 | 402.6543 | 727.9781 | -6.7584e-11
730 | 403.3916 | 728.9878 | 1.4527e-08
731 | 404.0846 | 729.9916 | 2.0095e-10
732 | 404.822 | 730.9982 | 1.4705e-08
733 | 405.5151 | 731.9767 | 9.3662e-11
734 | 406.2524 | 732.9886 | 1.4666e-08
735 | 406.9454 | 733.9895 | 6.945e-11
736 | 407.6827 | 734.9818 | 1.4796e-08
737 | 408.3758 | 735.9827 | 3.3989e-11
738 | 408.7718 | 737.024 | 3.7427e-08
739 | 409.1677 | 738.0344 | 3.1752e-08
740 | 409.905 | 738.9879 | 2.0175e-08
741 | 410.5981 | 739.9899 | -1.1964e-11
742 | 411.3354 | 740.997 | 2.0289e-08
743 | 412.0285 | 741.9785 | 1.6047e-08
744 | 412.4245 | 743.0109 | 1.8644e-08
745 | 412.8204 | 744.0103 | 1.8902e-08
746 | 413.2164 | 744.9828 | 3.6116e-08
747 | 413.6123 | 745.9808 | 2.0138e-08
748 | 414.0083 | 747.0135 | 1.0817e-08
749 | 414.7456 | 747.9943 | 1.5367e-08
750 | 415.4386 | 749.0098 | -2.8391e-09
751 | 416.176 | 749.9824 | 1.4777e-08
752 | 416.869 | 750.9871 | -2.8535e-10
753 | 417.6063 | 751.9932 | 1.5264e-08
754 | 418.2994 | 752.9987 | -1.7634e-10
755 | 419.0367 | 753.987 | 1.4872e-08
756 | 419.7297 | 754.9928 | 1.0274e-11
757 | 420.4671 | 755.9943 | 1.5338e-08
758 | 421.1601 | 756.9796 | 7.431e-11
759 | 421.8974 | 757.9887 | 1.5026e-08
760 | 422.5905 | 758.9869 | 3.6441e-10
761 | 422.9865 | 760.0118 | 3.1251e-08
762 | 423.3824 | 760.9977 | 2.9933e-08
763 | 423.7784 | 761.9835 | 3.4071e-08
764 | 424.5157 | 762.9938 | 1.5095e-08
765 | 425.2087 | 763.9955 | 6.4725e-11
766 | 425.946 | 764.9832 | 1.5338e-08
767 | 426.6391 | 765.9867 | -1.5287e-10
768 | 427.3764 | 766.9955 | 1.5302e-08
769 | 428.0695 | 767.9816 | 1.1641e-10
770 | 428.4655 | 768.9985 | 3.0273e-08
771 | 428.8614 | 770.0004 | 3.0393e-08
772 | 429.2573 | 770.9893 | 3.3834e-08
773 | 429.9947 | 771.9836 | 1.5662e-08
774 | 430.6877 | 772.9846 | 4.8165e-11
775 | 431.425 | 773.9931 | 1.5553e-08
776 | 432.118 | 774.9973 | -2.8255e-11
777 | 432.514 | 775.9804 | 3.7749e-08
778 | 432.91 | 777.0067 | 3.7276e-08
779 | 433.3059 | 778.0207 | 3.2098e-08
780 | 434.0432 | 778.9783 | 1.6021e-08
781 | 434.7362 | 779.9834 | -1.1368e-11
782 | 435.1322 | 780.9908 | 3.8603e-08
783 | 435.5282 | 782.0151 | 3.6556e-08
784 | 435.9241 | 783.0095 | 3.0959e-08
785 | 436.6614 | 783.9844 | 1.6011e-08
786 | 437.3545 | 784.9905 | 2.7856e-11
787 | 438.0917 | 785.997 | 1.568e-08
788 | 438.7848 | 786.9797 | 3.5242e-10
789 | 439.1808 | 788.0053 | 3.0641e-08
790 | 439.918 | 788.9921 | 1.5197e-08
791 | 440.611 | 789.9787 | -7.4942e-10
792 | 441.3484 | 790.9858 | 1.5772e-08
793 | 442.0414 | 791.9843 | 1.4253e-10
794 | 442.7787 | 792.9957 | 1.5674e-08
795 | 443.4718 | 793.9752 | -1.1077e-10
796 | 443.8678 | 794.9872 | 3.8714e-08
797 | 444.2637 | 796.0132 | 3.7426e-08
798 | 444.6596 | 797.0262 | 3.2103e-08
799 | 445.3969 | 797.9811 | 1.6278e-08
800 | 446.09 | 798.9847 | 2.1054e-10
801 | 446.4859 | 799.9922 | 3.8517e-08
802 | 446.8819 | 800.9959 | 3.6528e-08
803 | 447.2778 | 802.0148 | 3.2761e-08
804 | 448.0151 | 802.9879 | 1.6274e-08
805 | 448.7081 | 803.9913 | 1.9168e-10
806 | 449.1041 | 804.9839 | 3.8034e-08
807 | 449.5001 | 806.0051 | 3.706e-08
808 | 449.896 | 807.0176 | 3.2111e-08
809 | 450.6333 | 807.9941 | 1.6457e-08
810 | 451.3264 | 808.9792 | 2.7394e-10
811 | 451.7224 | 809.9897 | 3.8953e-08
812 | 452.1183 | 811.0137 | 3.6729e-08
813 | 452.5142 | 812.0272 | 3.1504e-08
814 | 453.2516 | 812.9867 | 1.645e-08
815 | 453.9446 | 813.9863 | -5.9068e-11
816 | 454.682 | 814.9974 | 1.6914e-08
817 | 455.5076 | 815.9758 | 3.8902e-10
818 | 455.9036 | 816.9845 | 3.2335e-08
819 | 456.6409 | 817.994 | 1.6462e-08
820 | 457.334 | 818.9895 | 2.63e-10
821 | 457.73 | 819.9958 | 3.0213e-08
822 | 458.126 | 821.0035 | 3.0246e-08
823 | 458.5219 | 821.9894 | 3.4616e-08
824 | 459.2593 | 823.0011 | 1.6671e-08
825 | 459.9523 | 823.981 | 1.797e-10
826 | 460.6896 | 824.9902 | 1.6568e-08
827 | 461.3826 | 825.987 | -2.8232e-11
828 | 462.12 | 826.9818 | 1.8099e-08
829 | 462.813 | 827.9765 | 7.6479e-10
830 | 463.209 | 829.0043 | 2.7797e-08
831 | 463.9463 | 829.9962 | 1.405e-08
832 | 464.6394 | 830.9992 | -2.6228e-09
833 | 465.3767 | 831.9893 | 1.6241e-08
834 | 466.0697 | 832.9896 | -3.1596e-10
835 | 466.807 | 833.9982 | 1.7467e-08
836 | 467.5001 | 834.9773 | 2.98e-10
837 | 468.2374 | 835.9871 | 1.7096e-08
838 | 468.9305 | 836.993 | 1.3007e-11
839 | 469.6678 | 837.9809 | 1.7125e-08
840 | 470.3608 | 838.9807 | -8.578e-11
841 | 470.7568 | 839.9918 | 3.8642e-08
842 | 471.1528 | 841.0165 | 3.6564e-08
843 | 471.5487 | 842.0172 | 3.059e-08
844 | 472.286 | 842.9894 | 2.0816e-08
845 | 472.9791 | 843.975 | 3.6209e-09
846 | 473.7164 | 844.9958 | 1.88e-08
847 | 474.4094 | 845.9941 | -2.9384e-09
848 | 474.8054 | 847.0035 | 3.3451e-08
849 | 475.5427 | 847.9939 | 1.5891e-08
850 | 476.2358 | 848.9786 | 1.4072e-10
851 | 476.9731 | 849.9833 | 1.6995e-08
852 | 477.6661 | 850.9869 | 2.352e-10
853 | 478.4034 | 851.994 | 1.7387e-08
854 | 479.0965 | 852.9762 | -5.88e-10
855 | 479.4925 | 853.9876 | 3.6579e-08
856 | 480.2298 | 854.9897 | 1.881e-08
857 | 480.9228 | 855.9949 | -3.0287e-10
858 | 481.6601 | 856.9824 | 1.6948e-08
859 | 482.3532 | 857.9833 | -6.5798e-10
860 | 482.7491 | 859.002 | 4.0054e-08
861 | 483.1451 | 860.0157 | 3.5583e-08
862 | 483.541 | 861.0157 | 3.3244e-08
863 | 484.2783 | 861.99 | 1.9056e-08
864 | 484.9713 | 862.9798 | 1.7266e-10
865 | 485.3673 | 863.9752 | 3.7879e-08
866 | 485.7632 | 865.0076 | 3.8576e-08
867 | 486.1592 | 866.0214 | 3.1838e-08
868 | 486.8965 | 866.9943 | 1.7513e-08
869 | 487.5896 | 867.9792 | -3.8991e-11
870 | 487.9855 | 868.9919 | 3.8191e-08
871 | 488.7228 | 869.9951 | 1.7708e-08
872 | 489.4159 | 870.975 | -7.4518e-11
873 | 490.1532 | 871.983 | 1.7798e-08
874 | 490.8462 | 872.9807 | 1.1676e-10
875 | 491.2422 | 873.995 | 3.8857e-08
876 | 491.6382 | 875.0029 | 3.5915e-08
877 | 492.0341 | 876.015 | 3.1617e-08
878 | 492.7714 | 876.9879 | 1.8016e-08
879 | 493.4645 | 877.9873 | 4.9325e-10
880 | 493.8604 | 878.9872 | 3.7632e-08
881 | 494.2564 | 880.0062 | 3.7465e-08
882 | 494.6523 | 881.0234 | 3.228e-08
883 | 495.3897 | 881.9774 | 1.7981e-08
884 | 496.0827 | 882.9748 | 1.9186e-10
885 | 496.4787 | 883.9937 | 4.0026e-08
886 | 497.216 | 884.9919 | 1.8704e-08
887 | 497.909 | 885.9694 | 7.8721e-10
888 | 498.6464 | 886.9871 | 1.844e-08
889 | 499.3394 | 887.9838 | -1.3371e-10
890 | 499.7354 | 889.004 | 3.8635e-08
891 | 500.1313 | 890.0085 | 3.5438e-08
892 | 500.5273 | 891.0161 | 3.0548e-08
893 | 501.2646 | 891.9904 | 1.8431e-08
894 | 501.9577 | 892.9737 | 4.7365e-11
895 | 502.695 | 893.9843 | 1.8025e-08
896 | 503.388 | 894.9804 | 7.7073e-11
897 | 503.784 | 896.005 | 3.1159e-08
898 | 504.5213 | 896.9783 | 1.8797e-08
899 | 505.2143 | 897.9814 | 1.8305e-11
900 | 505.9516 | 898.9894 | 1.6886e-08
901 | 506.6446 | 899.9926 | -7.2329e-10
902 | 507.3819 | 900.9788 | 1.8347e-08
903 | 508.075 | 901.9755 | 5.3329e-11
904 | 508.8124 | 902.9927 | 1.8272e-08
905 | 509.5054 | 903.9692 | 1.4144e-10
906 | 510.2427 | 904.9805 | 1.8505e-08
907 | 510.9358 | 905.983 | 7.2137e-11
908 | 511.6731 | 906.9954 | 1.8519e-08
909 | 512.3661 | 907.9707 | 8.9468e-11
910 | 513.1034 | 908.9839 | 1.896e-08
911 | 513.7965 | 909.9793 | -1.8266e-11
912 | 514.5338 | 910.9924 | 1.869e-08
913 | 515.2268 | 911.9769 | 1.3856e-10
914 | 515.9641 | 912.9871 | 1.9242e-08
915 | 516.6572 | 913.9835 | 1.417e-11
916 | 517.3945 | 914.9762 | 1.8755e-08
917 | 518.0875 | 915.9709 | 1.3861e-09
918 | 518.8248 | 916.9878 | 5.1509e-08
919 | 519.1356 | 917.9916 | 1.048e-08
920 | 519.5316 | 918.9653 | 4.582e-08
921 | 519.9275 | 919.9848 | 3.0112e-08
922 | 520.3235 | 920.9794 | 2.0984e-08
923 | 520.7194 | 922.0454 | 3.3527e-08
924 | 521.4567 | 922.9796 | 2.7264e-08
925 | 522.2854 | 923.9838 | 5.7994e-09
926 | 522.6814 | 924.9767 | 3.0718e-08
927 | 523.0774 | 925.9688 | 3.3989e-08
928 | 523.4733 | 926.9838 | 3.265e-08
929 | 523.8693 | 927.9803 | 2.8397e-08
930 | 524.2652 | 928.9764 | 2.6938e-08
931 | 524.6612 | 929.9615 | 3.3708e-08
932 | 525.0572 | 930.9788 | 3.4767e-08
933 | 525.4531 | 931.9897 | 3.0155e-08
934 | 525.8491 | 932.9832 | 2.8259e-08
935 | 526.245 | 933.9686 | 2.8904e-08
936 | 526.641 | 934.9688 | 3.5777e-08
937 | 527.0369 | 935.9882 | 3.2627e-08
938 | 527.4328 | 936.9747 | 2.8986e-08
939 | 527.8288 | 937.9667 | 2.823e-08
940 | 528.2248 | 938.968 | 3.4044e-08
941 | 528.6207 | 939.9817 | 3.5033e-08
942 | 529.0167 | 940.9802 | 3.023e-08
943 | 529.4126 | 941.976 | 2.8241e-08
944 | 529.8086 | 942.9739 | 2.8318e-08
945 | 530.2045 | 943.9796 | 3.6154e-08
946 | 530.6005 | 944.9776 | 3.2729e-08
947 | 530.9964 | 945.9811 | 2.9317e-08
948 | 531.3924 | 946.9797 | 2.823e-08
949 | 531.7883 | 947.9614 | 3.2026e-08
950 | 532.1843 | 948.967 | 3.5361e-08
951 | 532.5802 | 949.9902 | 3.1905e-08
952 | 532.9762 | 950.9872 | 2.8431e-08
953 | 533.3721 | 951.9645 | 2.7568e-08
954 | 533.7681 | 952.9669 | 3.6393e-08
955 | 534.164 | 953.9863 | 3.3206e-08
956 | 534.56 | 954.9956 | 2.9675e-08
957 | 534.9559 | 955.9761 | 2.761e-08
958 | 535.3519 | 956.9698 | 3.021e-08
959 | 535.7478 | 957.9766 | 3.5954e-08
960 | 536.1438 | 958.9807 | 3.2087e-08
961 | 536.5397 | 959.9748 | 2.872e-08
962 | 536.9357 | 960.9779 | 2.7916e-08
963 | 537.3317 | 961.9789 | 3.4219e-08
964 | 538.0689 | 962.9809 | 2.4591e-08
965 | 538.762 | 963.9858 | 2.4604e-09
966 | 539.158 | 964.9811 | 2.5323e-08
967 | 539.5539 | 965.9758 | 3.6829e-08
968 | 539.9498 | 966.9672 | 3.7405e-08
969 | 540.3458 | 967.9938 | 3.0809e-08
970 | 541.0831 | 968.9912 | 2.0591e-08
971 | 541.7761 | 969.9776 | -1.7235e-09
972 | 542.1721 | 970.9659 | 3.5476e-08
973 | 542.568 | 971.9905 | 3.4045e-08
974 | 542.964 | 972.9861 | 2.7308e-08
975 | 543.3599 | 973.9675 | 2.7492e-08
976 | 543.7559 | 974.9692 | 3.8634e-08
977 | 544.1518 | 975.9797 | 3.7837e-08
978 | 544.5477 | 976.9947 | 2.6248e-08
979 | 544.9437 | 977.9734 | 2.8279e-08
980 | 545.3396 | 978.9689 | 3.4782e-08
981 | 545.7356 | 979.9661 | 3.2741e-08
982 | 546.1315 | 981.0134 | 3.1227e-08
983 | 546.8688 | 981.9837 | 1.9011e-08
984 | 547.5619 | 982.9885 | -6.7996e-09
985 | 548.2991 | 983.9885 | 1.6553e-08
986 | 548.9922 | 984.9752 | 4.2643e-09
987 | 549.3882 | 985.9832 | 1.1417e-08
988 | 549.7841 | 986.9772 | 3.3257e-08
989 | 550.5214 | 987.9919 | 3.1829e-08
990 | 551.2145 | 988.9738 | 5.8139e-09
991 | 552.2611 | 989.9801 | 4.1843e-09
992 | 552.6571 | 990.9964 | 3.1009e-08
993 | 553.3944 | 991.975 | 2.0537e-08
994 | 554.0874 | 992.9766 | 1.9494e-09
995 | 554.4834 | 993.9756 | 3.6467e-08
996 | 554.8794 | 994.9942 | 3.2842e-08
997 | 555.6166 | 995.9766 | 1.7565e-08
998 | 556.3097 | 997.0215 | -9.4435e-09
999 | 557.0469 | 997.9855 | 1.9552e-08
1000 | 557.74 | 999.054 | 2.8074e-10
1001 | 558.4773 | 999.9823 | 2.3821e-08