## B0-2-21-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.4859e-05 | -1.5229e-09
2 | 0.39853 | 2.004 | 2.0817e-08
3 | 0.79701 | 3.9991 | 4.6722e-08
4 | 1.193 | 5.8908 | 7.1472e-08
5 | 2.0259 | 8.016 | 9.9522e-08
6 | 2.1246 | 10.02 | 1.2017e-07
7 | 2.2231 | 12.0239 | 1.4749e-07
8 | 2.3217 | 14.0278 | 1.7617e-07
9 | 2.4203 | 16.0317 | 2.0568e-07
10 | 2.5189 | 18.0358 | 2.3525e-07
11 | 2.6175 | 20.0398 | 2.6475e-07
12 | 2.7186 | 22.1216 | 2.9938e-07
13 | 2.8172 | 24.0512 | 3.2386e-07
14 | 2.9158 | 26.0506 | 3.5316e-07
15 | 3.0144 | 28.0544 | 3.8176e-07
16 | 3.113 | 30.0609 | 4.1102e-07
17 | 3.2116 | 32.0634 | 4.3966e-07
18 | 3.3101 | 34.0703 | 4.6764e-07
19 | 3.4087 | 36.0705 | 4.9583e-07
20 | 3.5073 | 38.0729 | 5.238e-07
21 | 3.6059 | 40.0801 | 5.5054e-07
22 | 3.7045 | 42.0831 | 5.7757e-07
23 | 3.8031 | 44.0897 | 6.0394e-07
24 | 3.9017 | 46.0895 | 6.3005e-07
25 | 4.0002 | 48.0928 | 6.5575e-07
26 | 4.0988 | 50.0992 | 6.8105e-07
27 | 4.1974 | 52.1022 | 7.0502e-07
28 | 4.296 | 54.1091 | 7.2922e-07
29 | 4.3946 | 56.109 | 7.5189e-07
30 | 4.4932 | 58.1154 | 7.7561e-07
31 | 4.5917 | 60.1185 | 7.9829e-07
32 | 4.6903 | 62.1253 | 8.2071e-07
33 | 4.7889 | 64.1284 | 8.4312e-07
34 | 4.8875 | 66.1277 | 8.6387e-07
35 | 4.9861 | 68.1347 | 8.8598e-07
36 | 5.0846 | 70.1375 | 9.0565e-07
37 | 5.1833 | 72.1438 | 9.2492e-07
38 | 5.2819 | 74.1472 | 9.432e-07
39 | 5.3805 | 76.1467 | 9.6338e-07
40 | 5.4791 | 78.1413 | 9.9828e-07
41 | 5.5777 | 80.1061 | 1.0324e-06
42 | 5.6763 | 82.0453 | 1.05e-06
43 | 6.1082 | 84.1696 | 1.0028e-06
44 | 6.1959 | 86.1693 | 1.0149e-06
45 | 6.2836 | 88.1762 | 1.0337e-06
46 | 6.3712 | 90.1791 | 1.0517e-06
47 | 6.4589 | 92.1859 | 1.0704e-06
48 | 6.5466 | 94.1921 | 1.0869e-06
49 | 6.6342 | 96.1926 | 1.1038e-06
50 | 6.7219 | 98.1953 | 1.1216e-06
51 | 6.8096 | 100.2019 | 1.1401e-06
52 | 6.8972 | 102.2056 | 1.1567e-06
53 | 6.9849 | 104.2115 | 1.1725e-06
54 | 7.0725 | 106.2115 | 1.1871e-06
55 | 7.1602 | 108.2151 | 1.2024e-06
56 | 7.2478 | 110.2209 | 1.2173e-06
57 | 7.3355 | 112.2249 | 1.2327e-06
58 | 7.4231 | 114.2314 | 1.2451e-06
59 | 7.5108 | 116.2311 | 1.2561e-06
60 | 7.5985 | 118.2342 | 1.2694e-06
61 | 7.6861 | 120.2407 | 1.2804e-06
62 | 7.7738 | 122.2437 | 1.2926e-06
63 | 7.8614 | 124.2503 | 1.3041e-06
64 | 7.9491 | 126.253 | 1.3141e-06
65 | 8.0368 | 128.257 | 1.3244e-06
66 | 8.1244 | 130.2598 | 1.3392e-06
67 | 8.2121 | 132.2661 | 1.3474e-06
68 | 8.2998 | 134.2699 | 1.356e-06
69 | 8.3874 | 136.276 | 1.3658e-06
70 | 8.4751 | 138.276 | 1.375e-06
71 | 8.5628 | 140.2794 | 1.3796e-06
72 | 8.6504 | 142.2859 | 1.3848e-06
73 | 8.7381 | 144.289 | 1.3916e-06
74 | 8.8257 | 146.2956 | 1.3975e-06
75 | 8.9133 | 148.2962 | 1.4048e-06
76 | 9.001 | 150.2981 | 1.4096e-06
77 | 9.0887 | 152.3051 | 1.4121e-06
78 | 9.1763 | 154.3086 | 1.4164e-06
79 | 9.2639 | 156.315 | 1.4248e-06
80 | 9.3516 | 158.3153 | 1.4303e-06
81 | 9.4393 | 160.3173 | 1.4355e-06
82 | 9.5269 | 162.3244 | 1.4392e-06
83 | 9.6145 | 164.3305 | 1.4431e-06
84 | 9.7022 | 166.3335 | 1.4478e-06
85 | 9.7898 | 168.3352 | 1.45e-06
86 | 9.8775 | 170.3404 | 1.4515e-06
87 | 9.9652 | 172.343 | 1.4539e-06
88 | 10.0528 | 174.3498 | 1.4557e-06
89 | 10.1405 | 176.3533 | 1.4569e-06
90 | 10.2281 | 178.3532 | 1.4573e-06
91 | 10.3158 | 180.3599 | 1.4616e-06
92 | 10.4034 | 182.3635 | 1.463e-06
93 | 10.4911 | 184.3689 | 1.4678e-06
94 | 10.5787 | 186.3727 | 1.4696e-06
95 | 10.6664 | 188.3729 | 1.4749e-06
96 | 10.7541 | 190.3789 | 1.4792e-06
97 | 10.8417 | 192.3817 | 1.4829e-06
98 | 10.9294 | 194.388 | 1.4851e-06
99 | 11.017 | 196.3957 | 1.4851e-06
100 | 11.1047 | 198.3947 | 1.4907e-06
101 | 11.1923 | 200.3982 | 1.4919e-06
102 | 11.28 | 202.4056 | 1.4927e-06
103 | 11.3677 | 204.4075 | 1.4922e-06
104 | 11.4554 | 206.4138 | 1.4932e-06
105 | 11.543 | 208.4142 | 1.4863e-06
106 | 11.6307 | 210.3943 | 1.4821e-06
107 | 11.7183 | 212.4045 | 1.4844e-06
108 | 11.806 | 214.45 | 1.4832e-06
109 | 11.8936 | 216.4451 | 1.4835e-06
110 | 11.9813 | 218.4537 | 1.4826e-06
111 | 12.069 | 220.448 | 1.4821e-06
112 | 12.1566 | 222.4574 | 1.4846e-06
113 | 12.2443 | 224.4493 | 1.4861e-06
114 | 12.3319 | 226.4599 | 1.4856e-06
115 | 12.4196 | 228.4485 | 1.4848e-06
116 | 12.5073 | 230.4596 | 1.4874e-06
117 | 12.5949 | 232.4502 | 1.487e-06
118 | 12.6826 | 234.4619 | 1.4874e-06
119 | 12.7703 | 236.4511 | 1.4885e-06
120 | 12.8579 | 238.5002 | 1.4909e-06
121 | 12.9456 | 240.5109 | 1.4923e-06
122 | 13.0332 | 242.5012 | 1.4943e-06
123 | 13.1209 | 244.5119 | 1.4957e-06
124 | 13.2085 | 246.4997 | 1.4954e-06
125 | 13.2962 | 248.4964 | 1.4958e-06
126 | 13.3838 | 250.504 | 1.4986e-06
127 | 13.4715 | 252.4975 | 1.5008e-06
128 | 13.5591 | 254.507 | 1.5094e-06
129 | 13.6468 | 256.4973 | 1.5133e-06
130 | 13.7345 | 258.5086 | 1.5314e-06
131 | 13.8221 | 260.4982 | 1.5317e-06
132 | 13.9098 | 262.5454 | 1.5335e-06
133 | 13.9974 | 264.5544 | 1.5308e-06
134 | 14.0851 | 266.5478 | 1.5309e-06
135 | 14.1728 | 268.5593 | 1.5337e-06
136 | 14.2604 | 270.5491 | 1.5275e-06
137 | 14.3481 | 272.5579 | 1.5293e-06
138 | 14.4357 | 274.5501 | 1.5332e-06
139 | 14.5234 | 276.5622 | 1.5339e-06
140 | 14.611 | 278.5515 | 1.5327e-06
141 | 14.6987 | 280.5444 | 1.5364e-06
142 | 14.7864 | 282.5557 | 1.5346e-06
143 | 14.874 | 284.5437 | 1.5451e-06
144 | 14.9617 | 286.5551 | 1.5397e-06
145 | 15.0494 | 288.6013 | 1.5407e-06
146 | 15.137 | 290.5963 | 1.5452e-06
147 | 15.2247 | 292.6042 | 1.5433e-06
148 | 15.3123 | 294.5964 | 1.5446e-06
149 | 15.4 | 296.6071 | 1.5445e-06
150 | 15.4877 | 298.5977 | 1.5462e-06
151 | 15.5753 | 300.6075 | 1.549e-06
152 | 15.663 | 302.5971 | 1.5489e-06
153 | 15.7506 | 304.6104 | 1.5535e-06
154 | 15.8383 | 306.6007 | 1.5538e-06
155 | 15.9259 | 308.6114 | 1.555e-06
156 | 16.0136 | 310.6032 | 1.5679e-06
157 | 16.1012 | 312.6486 | 1.5696e-06
158 | 16.1889 | 314.659 | 1.5753e-06
159 | 16.2766 | 316.6488 | 1.5722e-06
160 | 16.3642 | 318.6613 | 1.5706e-06
161 | 16.4519 | 320.651 | 1.5732e-06
162 | 16.5396 | 322.6613 | 1.5773e-06
163 | 16.6272 | 324.6559 | 1.5798e-06
164 | 16.7149 | 326.6443 | 1.5814e-06
165 | 16.8025 | 328.6547 | 1.5857e-06
166 | 16.8902 | 330.6473 | 1.5887e-06
167 | 16.9778 | 332.6579 | 1.5864e-06
168 | 17.0655 | 334.6467 | 1.5947e-06
169 | 17.1531 | 336.6589 | 1.5933e-06
170 | 17.2408 | 338.7056 | 1.5934e-06
171 | 17.3285 | 340.6954 | 1.5928e-06
172 | 17.4161 | 342.7068 | 1.596e-06
173 | 17.5038 | 344.6972 | 1.5993e-06
174 | 17.5914 | 346.7087 | 1.601e-06
175 | 17.6791 | 348.6988 | 1.6014e-06
176 | 17.7668 | 350.7098 | 1.6037e-06
177 | 17.8544 | 352.7029 | 1.6047e-06
178 | 17.9421 | 354.7092 | 1.6073e-06
179 | 18.0297 | 356.7018 | 1.611e-06
180 | 18.1174 | 358.6928 | 1.6124e-06
181 | 18.205 | 360.7027 | 1.6143e-06
182 | 18.2927 | 362.7499 | 1.6191e-06
183 | 18.3803 | 364.7609 | 1.6246e-06
184 | 18.468 | 366.7542 | 1.6276e-06
185 | 18.5557 | 368.7424 | 1.6269e-06
186 | 18.6433 | 370.7542 | 1.6278e-06
187 | 18.731 | 372.7459 | 1.6438e-06
188 | 18.8187 | 374.7558 | 1.6394e-06
189 | 18.9063 | 376.7451 | 1.6444e-06
190 | 18.994 | 378.7577 | 1.6494e-06
191 | 19.0816 | 380.7492 | 1.6495e-06
192 | 19.1693 | 382.7575 | 1.6495e-06
193 | 19.2569 | 384.7492 | 1.6631e-06
194 | 19.3446 | 386.76 | 1.6645e-06
195 | 19.4322 | 388.8086 | 1.6677e-06
196 | 19.5199 | 390.799 | 1.6629e-06
197 | 19.6076 | 392.8088 | 1.6692e-06
198 | 19.6952 | 394.8005 | 1.6727e-06
199 | 19.7829 | 396.8076 | 1.6777e-06
200 | 19.8705 | 398.8011 | 1.6826e-06
201 | 19.9582 | 400.7943 | 1.7054e-06
202 | 20.0458 | 402.8031 | 1.6895e-06
203 | 20.1335 | 404.7937 | 1.6821e-06
204 | 20.2211 | 406.8074 | 1.682e-06
205 | 20.3088 | 408.7967 | 1.6936e-06
206 | 20.3964 | 410.805 | 1.6968e-06
207 | 20.4841 | 412.8512 | 1.6903e-06
208 | 20.5718 | 414.8439 | 1.6914e-06
209 | 20.6594 | 416.8554 | 1.6972e-06
210 | 20.7471 | 418.8442 | 1.6973e-06
211 | 20.8348 | 420.8558 | 1.7014e-06
212 | 20.9224 | 422.8478 | 1.7047e-06
213 | 21.0101 | 424.857 | 1.6994e-06
214 | 21.0977 | 426.8486 | 1.7036e-06
215 | 21.1854 | 428.8592 | 1.7064e-06
216 | 21.2731 | 430.8495 | 1.7056e-06
217 | 21.3607 | 432.8389 | 1.7098e-06
218 | 21.4484 | 434.8508 | 1.7158e-06
219 | 21.536 | 436.8445 | 1.7248e-06
220 | 21.6237 | 438.9063 | 1.7198e-06
221 | 21.7113 | 440.9007 | 1.723e-06
222 | 21.799 | 442.9105 | 1.7237e-06
223 | 21.8867 | 444.9013 | 1.7249e-06
224 | 21.9743 | 446.8919 | 1.7253e-06
225 | 22.062 | 448.9057 | 1.7269e-06
226 | 22.1497 | 450.8954 | 1.7413e-06
227 | 22.2373 | 452.903 | 1.7366e-06
228 | 22.325 | 454.8981 | 1.7448e-06
229 | 22.4126 | 456.9066 | 1.7498e-06
230 | 22.5003 | 458.8971 | 1.7515e-06
231 | 22.588 | 460.9061 | 1.7535e-06
232 | 22.6756 | 462.955 | 1.7565e-06
233 | 22.7633 | 464.9467 | 1.755e-06
234 | 22.851 | 466.9551 | 1.7611e-06
235 | 22.9386 | 468.9453 | 1.7652e-06
236 | 23.0263 | 470.9582 | 1.7643e-06
237 | 23.114 | 472.9497 | 1.7688e-06
238 | 23.2016 | 474.9565 | 1.77e-06
239 | 23.2893 | 476.9511 | 1.7697e-06
240 | 23.3769 | 478.9427 | 1.7703e-06
241 | 23.4646 | 480.9513 | 1.7708e-06
242 | 23.5522 | 482.9442 | 1.7729e-06
243 | 23.6399 | 484.9526 | 1.7758e-06
244 | 23.7275 | 486.945 | 1.7782e-06
245 | 23.8152 | 488.9902 | 1.7818e-06
246 | 23.9029 | 491.0045 | 1.7818e-06
247 | 23.9905 | 492.9938 | 1.7843e-06
248 | 24.0782 | 495.0024 | 1.7861e-06
249 | 24.1658 | 496.9974 | 1.7963e-06
250 | 24.2535 | 499.0047 | 1.7988e-06
251 | 24.3412 | 500.9966 | 1.8053e-06
252 | 24.4288 | 503.0033 | 1.8032e-06
253 | 24.5165 | 504.9986 | 1.8123e-06
254 | 24.6042 | 507.0089 | 1.8129e-06
255 | 24.6918 | 508.9987 | 1.8168e-06
256 | 24.7795 | 510.9914 | 1.8159e-06
257 | 24.8671 | 513.0577 | 1.8192e-06
258 | 24.9548 | 515.0505 | 1.8233e-06
259 | 25.0424 | 517.0575 | 1.8257e-06
260 | 25.1301 | 519.0512 | 1.8319e-06
261 | 25.2177 | 521.0428 | 1.8385e-06
262 | 25.3054 | 523.0505 | 1.8434e-06
263 | 25.393 | 525.0438 | 1.8451e-06
264 | 25.4807 | 527.051 | 1.8446e-06
265 | 25.5683 | 529.0441 | 1.8433e-06
266 | 25.656 | 531.0539 | 1.8469e-06
267 | 25.7437 | 533.0477 | 1.8467e-06
268 | 25.8313 | 535.0559 | 1.8506e-06
269 | 25.919 | 537.0478 | 1.8541e-06
270 | 26.0066 | 539.0948 | 1.8567e-06
271 | 26.0943 | 541.1051 | 1.8599e-06
272 | 26.182 | 543.0946 | 1.8626e-06
273 | 26.2696 | 545.1031 | 1.8679e-06
274 | 26.3572 | 547.0974 | 1.8674e-06
275 | 26.4449 | 549.1071 | 1.8776e-06
276 | 26.5326 | 551.0983 | 1.8776e-06
277 | 26.6202 | 553.091 | 1.8767e-06
278 | 26.7079 | 555.1004 | 1.878e-06
279 | 26.7955 | 557.0917 | 1.8804e-06
280 | 26.8832 | 559.1002 | 1.8824e-06
281 | 26.9709 | 561.0955 | 1.8845e-06
282 | 27.0585 | 563.1576 | 1.8856e-06
283 | 27.1462 | 565.1475 | 1.888e-06
284 | 27.2338 | 567.1408 | 1.889e-06
285 | 27.3215 | 569.1502 | 1.8885e-06
286 | 27.4091 | 571.1429 | 1.8899e-06
287 | 27.4968 | 573.1508 | 1.8919e-06
288 | 27.5845 | 575.1443 | 1.8936e-06
289 | 27.6721 | 577.1533 | 1.8964e-06
290 | 27.7598 | 579.147 | 1.8975e-06
291 | 27.8474 | 581.1544 | 1.9011e-06
292 | 27.9351 | 583.145 | 1.9042e-06
293 | 28.0227 | 585.1558 | 1.9063e-06
294 | 28.1104 | 587.1465 | 1.9081e-06
295 | 28.198 | 589.1985 | 1.9077e-06
296 | 28.2857 | 591.207 | 1.9104e-06
297 | 28.3733 | 593.1962 | 1.9233e-06
298 | 28.461 | 595.2078 | 1.9235e-06
299 | 28.5486 | 597.2001 | 1.9259e-06
300 | 28.6363 | 599.1915 | 1.9294e-06
301 | 28.7239 | 601.1976 | 1.9307e-06
302 | 28.8116 | 603.1945 | 1.9344e-06
303 | 28.8993 | 605.2021 | 1.9366e-06
304 | 28.9869 | 607.1938 | 1.9365e-06
305 | 29.0746 | 609.2022 | 1.94e-06
306 | 29.1622 | 611.1941 | 1.9397e-06
307 | 29.2499 | 613.2416 | 1.9435e-06
308 | 29.3376 | 615.2512 | 1.9481e-06
309 | 29.4252 | 617.2434 | 1.9492e-06
310 | 29.5129 | 619.2521 | 1.9502e-06
311 | 29.6005 | 621.2455 | 1.9515e-06
312 | 29.6882 | 623.2553 | 1.9586e-06
313 | 29.7759 | 625.2463 | 1.9631e-06
314 | 29.8635 | 627.2562 | 1.9688e-06
315 | 29.9512 | 629.2465 | 1.971e-06
316 | 30.0389 | 631.2408 | 1.9741e-06
317 | 30.1265 | 633.2499 | 1.9765e-06
318 | 30.2142 | 635.2418 | 1.9754e-06
319 | 30.3018 | 637.2509 | 1.9807e-06
320 | 30.3895 | 639.2982 | 1.9856e-06
321 | 30.4771 | 641.2883 | 1.9901e-06
322 | 30.5648 | 643.2961 | 1.9918e-06
323 | 30.6524 | 645.2939 | 1.9933e-06
324 | 30.7401 | 647.3007 | 2.0028e-06
325 | 30.8277 | 649.2921 | 2.0043e-06
326 | 30.9154 | 651.3007 | 2.0051e-06
327 | 31.0031 | 653.2932 | 2.0076e-06
328 | 31.0907 | 655.304 | 2.0108e-06
329 | 31.1783 | 657.2925 | 2.0181e-06
330 | 31.266 | 659.3063 | 2.0138e-06
331 | 31.3537 | 661.2992 | 2.0182e-06
332 | 31.4413 | 663.3456 | 2.017e-06
333 | 31.529 | 665.3534 | 2.0212e-06
334 | 31.6167 | 667.342 | 2.0221e-06
335 | 31.7043 | 669.3531 | 2.0278e-06
336 | 31.792 | 671.3442 | 2.0271e-06
337 | 31.8796 | 673.3582 | 2.0334e-06
338 | 31.9673 | 675.3475 | 2.0343e-06
339 | 32.0549 | 677.3382 | 2.0379e-06
340 | 32.1426 | 679.3491 | 2.0413e-06
341 | 32.2302 | 681.3386 | 2.0492e-06
342 | 32.3179 | 683.3499 | 2.0516e-06
343 | 32.4056 | 685.3404 | 2.0533e-06
344 | 32.4932 | 687.3538 | 2.0606e-06
345 | 32.5809 | 689.3982 | 2.0649e-06
346 | 32.6685 | 691.3896 | 2.0698e-06
347 | 32.7562 | 693.3978 | 2.0669e-06
348 | 32.8438 | 695.389 | 2.0701e-06
349 | 32.9315 | 697.4022 | 2.075e-06
350 | 33.0191 | 699.3904 | 2.0767e-06
351 | 33.1068 | 701.4053 | 2.0787e-06
352 | 33.1944 | 703.397 | 2.0827e-06
353 | 33.2821 | 705.4024 | 2.0866e-06
354 | 33.3697 | 707.393 | 2.0897e-06
355 | 33.4574 | 709.3878 | 2.0933e-06
356 | 33.5451 | 711.397 | 2.0991e-06
357 | 33.6327 | 713.4409 | 2.1105e-06
358 | 33.7204 | 715.4551 | 2.1038e-06
359 | 33.808 | 717.4453 | 2.1053e-06
360 | 33.8956 | 719.4362 | 2.1081e-06
361 | 33.9833 | 721.4472 | 2.1091e-06
362 | 34.0709 | 723.4352 | 2.1121e-06
363 | 34.1586 | 725.4473 | 2.1161e-06
364 | 34.2463 | 727.4381 | 2.1215e-06
365 | 34.3339 | 729.4514 | 2.1227e-06
366 | 34.4215 | 731.4407 | 2.1276e-06
367 | 34.5092 | 733.4484 | 2.1286e-06
368 | 34.5969 | 735.4417 | 2.1272e-06
369 | 34.6845 | 737.4536 | 2.1309e-06
370 | 34.7722 | 739.4997 | 2.1366e-06
371 | 34.8598 | 741.4873 | 2.1377e-06
372 | 34.9475 | 743.5022 | 2.1404e-06
373 | 35.0351 | 745.4951 | 2.1442e-06
374 | 35.1228 | 747.5028 | 2.1498e-06
375 | 35.2104 | 749.4931 | 2.1573e-06
376 | 35.2981 | 751.487 | 2.1592e-06
377 | 35.3858 | 753.4953 | 2.1612e-06
378 | 35.4734 | 755.4844 | 2.164e-06
379 | 35.5611 | 757.5009 | 2.1734e-06
380 | 35.6487 | 759.4877 | 2.1698e-06
381 | 35.7364 | 761.4981 | 2.1734e-06
382 | 35.824 | 763.5451 | 2.175e-06
383 | 35.9117 | 765.5358 | 2.1771e-06
384 | 35.9993 | 767.5458 | 2.1833e-06
385 | 36.087 | 769.5363 | 2.188e-06
386 | 36.1746 | 771.5501 | 2.1892e-06
387 | 36.2623 | 773.5402 | 2.1883e-06
388 | 36.35 | 775.5491 | 2.1929e-06
389 | 36.4376 | 777.5419 | 2.1991e-06
390 | 36.5253 | 779.5522 | 2.1999e-06
391 | 36.6129 | 781.5424 | 2.1986e-06
392 | 36.7006 | 783.5332 | 2.1992e-06
393 | 36.7882 | 785.5491 | 2.2041e-06
394 | 36.8759 | 787.5922 | 2.2096e-06
395 | 36.9636 | 789.6004 | 2.2105e-06
396 | 37.0512 | 791.5918 | 2.2227e-06
397 | 37.1389 | 793.6014 | 2.2344e-06
398 | 37.2265 | 795.5946 | 2.234e-06
399 | 37.3142 | 797.5824 | 2.2335e-06
400 | 37.4018 | 799.5975 | 2.2468e-06
401 | 37.4895 | 801.5882 | 2.2393e-06
402 | 37.5771 | 803.5978 | 2.2434e-06
403 | 37.6648 | 805.5885 | 2.2497e-06
404 | 37.7525 | 807.5973 | 2.2507e-06
405 | 37.8401 | 809.592 | 2.2539e-06
406 | 37.9278 | 811.5994 | 2.2559e-06
407 | 38.0154 | 813.6504 | 2.2584e-06
408 | 38.1031 | 815.6404 | 2.2575e-06
409 | 38.1907 | 817.6463 | 2.2637e-06
410 | 38.2784 | 819.6385 | 2.262e-06
411 | 38.366 | 821.6499 | 2.2689e-06
412 | 38.4537 | 823.6405 | 2.2723e-06
413 | 38.5413 | 825.6478 | 2.2724e-06
414 | 38.629 | 827.6478 | 2.2775e-06
415 | 38.7167 | 829.633 | 2.2778e-06
416 | 38.8043 | 831.6429 | 2.2784e-06
417 | 38.892 | 833.6375 | 2.2833e-06
418 | 38.9796 | 835.6434 | 2.2888e-06
419 | 39.0673 | 837.6926 | 2.2888e-06
420 | 39.1549 | 839.6813 | 2.2926e-06
421 | 39.2426 | 841.697 | 2.2956e-06
422 | 39.3302 | 843.686 | 2.3011e-06
423 | 39.4179 | 845.6948 | 2.3038e-06
424 | 39.5056 | 847.6856 | 2.3081e-06
425 | 39.5932 | 849.6958 | 2.312e-06
426 | 39.6809 | 851.691 | 2.3107e-06
427 | 39.7685 | 853.6982 | 2.313e-06
428 | 39.8562 | 855.6927 | 2.3181e-06
429 | 39.9438 | 857.699 | 2.3247e-06
430 | 40.0315 | 859.6904 | 2.3246e-06
431 | 40.1191 | 861.6806 | 2.3288e-06
432 | 40.2068 | 863.7487 | 2.3293e-06
433 | 40.2944 | 865.7383 | 2.3302e-06
434 | 40.3821 | 867.7468 | 2.3344e-06
435 | 40.4697 | 869.7465 | 2.3309e-06
436 | 40.5574 | 871.7312 | 2.3362e-06
437 | 40.645 | 873.7405 | 2.3404e-06
438 | 40.7327 | 875.736 | 2.3474e-06
439 | 40.8203 | 877.7432 | 2.3513e-06
440 | 40.908 | 879.735 | 2.353e-06
441 | 40.9956 | 881.7434 | 2.3564e-06
442 | 41.0833 | 883.7401 | 2.3595e-06
443 | 41.1709 | 885.7484 | 2.3659e-06
444 | 41.2586 | 887.7956 | 2.3671e-06
445 | 41.3462 | 889.7838 | 2.3695e-06
446 | 41.4339 | 891.7916 | 2.3732e-06
447 | 41.5216 | 893.7872 | 2.3774e-06
448 | 41.6092 | 895.7941 | 2.3785e-06
449 | 41.6969 | 897.7911 | 2.3863e-06
450 | 41.7845 | 899.7964 | 2.3974e-06
451 | 41.8722 | 901.7863 | 2.4053e-06
452 | 41.9598 | 903.799 | 2.4074e-06
453 | 42.0475 | 905.7867 | 2.4078e-06
454 | 42.1351 | 907.7814 | 2.4057e-06
455 | 42.2228 | 909.7904 | 2.4096e-06
456 | 42.3104 | 911.7834 | 2.4106e-06
457 | 42.3981 | 913.8489 | 2.4107e-06
458 | 42.4857 | 915.8369 | 2.417e-06
459 | 42.5734 | 917.8321 | 2.4223e-06
460 | 42.661 | 919.8386 | 2.4227e-06
461 | 42.7487 | 921.8315 | 2.4262e-06
462 | 42.8364 | 923.8405 | 2.4272e-06
463 | 42.924 | 925.839 | 2.4412e-06
464 | 43.0117 | 927.8464 | 2.4384e-06
465 | 43.0993 | 929.8348 | 2.4411e-06
466 | 43.187 | 931.846 | 2.4457e-06
467 | 43.2747 | 933.8369 | 2.4465e-06
468 | 43.3623 | 935.8477 | 2.4494e-06
469 | 43.45 | 937.892 | 2.452e-06
470 | 43.5377 | 939.8882 | 2.4571e-06
471 | 43.6253 | 941.8952 | 2.4887e-06
472 | 43.713 | 943.8865 | 2.4689e-06
473 | 43.8006 | 945.8984 | 2.4888e-06
474 | 43.8883 | 947.885 | 2.4991e-06
475 | 43.976 | 949.8801 | 2.48e-06
476 | 44.0636 | 951.8909 | 2.4844e-06
477 | 44.1513 | 953.8839 | 2.4866e-06
478 | 44.2389 | 955.89 | 2.4903e-06
479 | 44.3266 | 957.8829 | 2.5216e-06
480 | 44.4142 | 959.8931 | 2.5231e-06
481 | 44.5019 | 961.8832 | 2.5172e-06
482 | 44.5895 | 963.9309 | 2.5247e-06
483 | 44.6772 | 965.9379 | 2.5348e-06
484 | 44.7648 | 967.9346 | 2.5358e-06
485 | 44.8525 | 969.9431 | 2.5429e-06
486 | 44.9401 | 971.9326 | 2.5384e-06
487 | 45.0277 | 973.9418 | 2.5375e-06
488 | 45.1154 | 975.9331 | 2.5437e-06
489 | 45.2031 | 977.946 | 2.5411e-06
490 | 45.2907 | 979.9357 | 2.5471e-06
491 | 45.3784 | 981.9333 | 2.5472e-06
492 | 45.466 | 983.9371 | 2.5486e-06
493 | 45.5537 | 985.9262 | 2.5406e-06
494 | 45.6413 | 987.996 | 2.5456e-06
495 | 45.729 | 989.9846 | 2.5584e-06
496 | 45.8166 | 991.9792 | 2.5639e-06
497 | 45.9043 | 993.9885 | 2.5652e-06
498 | 45.9919 | 995.9818 | 2.5576e-06
499 | 46.0796 | 997.9893 | 2.5565e-06
500 | 46.1672 | 999.9831 | 2.5648e-06