## B0-3-31-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -2.2788e-06 | 7.2733e-08
2 | 0.43445 | 2 | 2.8935e-06
3 | 0.52211 | 3.9999 | 5.7882e-06
4 | 0.60976 | 5.9998 | 8.6939e-06
5 | 1.0267 | 7.9999 | 1.1446e-05
6 | 1.1144 | 9.9997 | 1.4374e-05
7 | 1.202 | 11.9997 | 1.7319e-05
8 | 1.2897 | 13.9998 | 2.0274e-05
9 | 1.3773 | 15.9997 | 2.3233e-05
10 | 1.465 | 17.9996 | 2.6197e-05
11 | 1.5526 | 19.9994 | 2.9152e-05
12 | 1.6403 | 22.1239 | 3.2149e-05
13 | 1.7279 | 23.9962 | 3.5046e-05
14 | 1.8156 | 25.9956 | 3.7977e-05
15 | 1.9032 | 27.9994 | 4.09e-05
16 | 1.9909 | 29.9994 | 4.3798e-05
17 | 2.0785 | 31.9988 | 4.6677e-05
18 | 2.1662 | 33.9991 | 4.9541e-05
19 | 2.2538 | 35.9987 | 5.2379e-05
20 | 2.3415 | 37.9985 | 5.5191e-05
21 | 2.4291 | 39.9988 | 5.7974e-05
22 | 2.5168 | 41.9988 | 6.0735e-05
23 | 2.6045 | 43.9981 | 6.3452e-05
24 | 2.6921 | 45.9985 | 6.6154e-05
25 | 2.7798 | 47.9977 | 6.8857e-05
26 | 2.8674 | 49.9977 | 7.1493e-05
27 | 2.955 | 51.9975 | 7.4084e-05
28 | 3.0427 | 53.9976 | 7.6663e-05
29 | 3.1303 | 55.9973 | 7.9253e-05
30 | 3.218 | 57.9973 | 8.1791e-05
31 | 3.3056 | 59.9972 | 8.433e-05
32 | 3.3932 | 61.9973 | 8.684e-05
33 | 3.4809 | 63.9967 | 8.9326e-05
34 | 3.5685 | 65.9965 | 9.1816e-05
35 | 3.6562 | 67.9966 | 9.4255e-05
36 | 3.7438 | 69.9967 | 9.6732e-05
37 | 3.8315 | 71.9957 | 9.9153e-05
38 | 3.9191 | 73.996 | 0.00010152
39 | 4.0068 | 75.9958 | 0.00010391
40 | 4.4197 | 77.9988 | 0.00010447
41 | 4.5074 | 79.9991 | 0.00010686
42 | 4.595 | 81.9992 | 0.00010922
43 | 4.6827 | 83.9983 | 0.00011155
44 | 4.7703 | 85.9988 | 0.00011393
45 | 4.858 | 87.9981 | 0.00011621
46 | 4.9456 | 89.9983 | 0.00011852
47 | 5.0333 | 91.9984 | 0.0001208
48 | 5.1209 | 93.9981 | 0.00012302
49 | 5.2086 | 95.9978 | 0.00012526
50 | 5.2962 | 97.9981 | 0.00012749
51 | 5.3839 | 99.9975 | 0.00012973
52 | 5.4715 | 101.9985 | 0.00013197
53 | 5.5592 | 103.9976 | 0.00013415
54 | 5.6468 | 105.9971 | 0.00013628
55 | 5.7345 | 108.0013 | 0.00013851
56 | 5.8221 | 110.0008 | 0.00014058
57 | 5.9098 | 112.0004 | 0.00014268
58 | 5.9974 | 114.0007 | 0.00014478
59 | 6.085 | 116.0002 | 0.00014691
60 | 6.1727 | 118 | 0.00014895
61 | 6.2603 | 120 | 0.00015106
62 | 6.348 | 121.9996 | 0.00015314
63 | 6.4356 | 123.9999 | 0.00015517
64 | 6.5233 | 125.9996 | 0.00015718
65 | 6.6109 | 127.999 | 0.00015925
66 | 6.6986 | 129.9989 | 0.00016125
67 | 6.7863 | 131.9989 | 0.00016312
68 | 6.8739 | 133.9989 | 0.00016502
69 | 6.9616 | 135.9993 | 0.00016701
70 | 7.0492 | 137.9985 | 0.00016889
71 | 7.1369 | 139.9984 | 0.00017077
72 | 7.2245 | 141.9985 | 0.00017257
73 | 7.3121 | 143.9981 | 0.00017444
74 | 7.3998 | 145.9984 | 0.00017625
75 | 7.4874 | 147.9984 | 0.00017811
76 | 7.5751 | 149.9981 | 0.00018003
77 | 7.6627 | 151.9974 | 0.00018179
78 | 7.7504 | 153.9975 | 0.00018365
79 | 7.838 | 155.9984 | 0.00018548
80 | 7.9257 | 157.9973 | 0.00018732
81 | 8.0133 | 159.9971 | 0.00018911
82 | 8.101 | 161.9967 | 0.00019108
83 | 8.1886 | 163.9965 | 0.00019283
84 | 8.2763 | 165.997 | 0.00019446
85 | 8.3639 | 167.9964 | 0.00019637
86 | 8.4516 | 169.9966 | 0.00019808
87 | 8.5392 | 171.9962 | 0.00019967
88 | 8.6269 | 173.9956 | 0.00020143
89 | 8.7145 | 175.9963 | 0.00020328
90 | 8.8022 | 177.9958 | 0.00020499
91 | 8.8898 | 179.9954 | 0.00020665
92 | 8.9775 | 181.9961 | 0.00020845
93 | 9.0651 | 183.9954 | 0.00020999
94 | 9.1527 | 185.995 | 0.00021206
95 | 9.2404 | 187.9996 | 0.00021372
96 | 9.3281 | 189.9987 | 0.0002154
97 | 9.4157 | 191.9982 | 0.00021722
98 | 9.5034 | 193.9983 | 0.00021895
99 | 9.591 | 195.9984 | 0.00022067
100 | 9.6786 | 197.9978 | 0.00022242
101 | 9.7663 | 199.9985 | 0.0002241
102 | 9.8539 | 201.9978 | 0.00022589
103 | 9.9416 | 203.9984 | 0.00022757
104 | 10.0293 | 205.9974 | 0.00022931
105 | 10.1169 | 207.9973 | 0.00023118
106 | 10.2046 | 209.9979 | 0.00023291
107 | 10.2922 | 211.9908 | 0.0002347
108 | 10.3799 | 213.9827 | 0.0002363
109 | 10.4675 | 215.9969 | 0.00023789
110 | 10.5552 | 217.9858 | 0.00023989
111 | 10.6428 | 219.997 | 0.00024161
112 | 10.7305 | 221.9878 | 0.00024326
113 | 10.8181 | 223.9992 | 0.00024504
114 | 10.9058 | 225.9905 | 0.00024677
115 | 10.9934 | 227.9985 | 0.00024844
116 | 11.0811 | 229.9929 | 0.00025053
117 | 11.1687 | 231.9816 | 0.00025228
118 | 11.2564 | 233.9931 | 0.00025334
119 | 11.344 | 235.9846 | 0.00025537
120 | 11.4317 | 237.9953 | 0.00025758
121 | 11.5194 | 239.9887 | 0.00025891
122 | 11.607 | 241.9956 | 0.00026044
123 | 11.6947 | 243.9895 | 0.00026212
124 | 11.7823 | 245.9977 | 0.00026393
125 | 11.8699 | 247.991 | 0.00026557
126 | 11.9576 | 249.999 | 0.00026745
127 | 12.0453 | 251.9925 | 0.00026921
128 | 12.1329 | 253.984 | 0.00027107
129 | 12.2206 | 255.9915 | 0.00027273
130 | 12.3082 | 257.9872 | 0.0002744
131 | 12.3959 | 259.9941 | 0.00027617
132 | 12.4835 | 261.9864 | 0.00027791
133 | 12.5711 | 263.9945 | 0.00027949
134 | 12.6588 | 265.987 | 0.00028118
135 | 12.7464 | 267.9989 | 0.00028279
136 | 12.8341 | 269.9884 | 0.00028466
137 | 12.9217 | 271.9998 | 0.00028629
138 | 13.0093 | 273.9904 | 0.00028801
139 | 13.097 | 275.9831 | 0.00028987
140 | 13.1847 | 277.9946 | 0.00029166
141 | 13.2723 | 279.9838 | 0.00029328
142 | 13.36 | 281.994 | 0.00029495
143 | 13.4476 | 283.9842 | 0.00029693
144 | 13.5352 | 285.9956 | 0.0002985
145 | 13.6229 | 287.9861 | 0.00030011
146 | 13.7105 | 290.0005 | 0.00030179
147 | 13.7982 | 291.9925 | 0.00030356
148 | 13.8858 | 293.9997 | 0.00030535
149 | 13.9735 | 295.9944 | 0.00030695
150 | 14.0611 | 297.9829 | 0.00030889
151 | 14.1488 | 299.9937 | 0.00031046
152 | 14.2364 | 301.9854 | 0.00031201
153 | 14.3241 | 303.9953 | 0.00031381
154 | 14.4117 | 305.9886 | 0.00031538
155 | 14.4994 | 307.9956 | 0.0003169
156 | 14.587 | 309.9877 | 0.00031879
157 | 14.6747 | 311.9964 | 0.00032032
158 | 14.7623 | 313.9901 | 0.00032199
159 | 14.85 | 315.9991 | 0.00032373
160 | 14.9376 | 317.9936 | 0.00032551
161 | 15.0253 | 319.9828 | 0.00032685
162 | 15.1129 | 321.9906 | 0.00032871
163 | 15.2006 | 323.9845 | 0.00033026
164 | 15.2882 | 325.9923 | 0.00033193
165 | 15.3759 | 327.9878 | 0.00033377
166 | 15.4635 | 329.9941 | 0.00033597
167 | 15.5512 | 331.9883 | 0.00033734
168 | 15.6388 | 333.999 | 0.00033927
169 | 15.7265 | 335.9887 | 0.00034072
170 | 15.8141 | 337.9976 | 0.00034225
171 | 15.9018 | 339.9904 | 0.00034429
172 | 15.9894 | 341.9822 | 0.00034608
173 | 16.0771 | 343.9898 | 0.00034765
174 | 16.1647 | 345.9843 | 0.00034966
175 | 16.2524 | 347.994 | 0.00035149
176 | 16.34 | 349.9826 | 0.00035303
177 | 16.4277 | 351.9946 | 0.00035434
178 | 16.5153 | 353.9871 | 0.00035596
179 | 16.603 | 355.9972 | 0.00035748
180 | 16.6906 | 357.9861 | 0.00035915
181 | 16.7783 | 359.9988 | 0.00036092
182 | 16.8659 | 361.9914 | 0.00036226
183 | 16.9536 | 363.9809 | 0.0003642
184 | 17.0412 | 365.9919 | 0.00036565
185 | 17.1289 | 367.9835 | 0.00036787
186 | 17.2165 | 369.9933 | 0.00036931
187 | 17.3042 | 371.9825 | 0.00037147
188 | 17.3918 | 373.9952 | 0.00037283
189 | 17.4795 | 375.9863 | 0.0003746
190 | 17.5671 | 377.9963 | 0.00037596
191 | 17.6548 | 379.987 | 0.00037843
192 | 17.7424 | 381.996 | 0.00037939
193 | 17.8301 | 383.9906 | 0.00038091
194 | 17.9177 | 385.9975 | 0.0003825
195 | 18.0054 | 387.9905 | 0.00038395
196 | 18.093 | 389.9841 | 0.00038523
197 | 18.1807 | 391.9922 | 0.0003869
198 | 18.2683 | 393.9828 | 0.00038854
199 | 18.356 | 395.9924 | 0.00039138
200 | 18.4436 | 397.986 | 0.00039214
201 | 18.5313 | 399.9947 | 0.00039392
202 | 18.6189 | 401.9884 | 0.00039564
203 | 18.7066 | 403.9981 | 0.00039621
204 | 18.7943 | 405.9875 | 0.00039799
205 | 18.8819 | 407.9979 | 0.00039948
206 | 18.9696 | 409.9888 | 0.00040076
207 | 19.0572 | 411.982 | 0.00040215
208 | 19.1448 | 413.9888 | 0.00040364
209 | 19.2325 | 415.984 | 0.00040546
210 | 19.3202 | 417.9915 | 0.00040656
211 | 19.4078 | 419.9828 | 0.00040802
212 | 19.4954 | 421.9948 | 0.00040989
213 | 19.5831 | 423.9839 | 0.00041127
214 | 19.6707 | 425.9951 | 0.00041255
215 | 19.7584 | 427.9859 | 0.00041431
216 | 19.846 | 429.9988 | 0.00041609
217 | 19.9337 | 431.9862 | 0.00041772
218 | 20.0213 | 433.978 | 0.00041991
219 | 20.109 | 435.9895 | 0.00042113
220 | 20.1966 | 437.979 | 0.00042239
221 | 20.2842 | 439.9935 | 0.00042389
222 | 20.3719 | 441.9835 | 0.00042523
223 | 20.4596 | 443.9961 | 0.00042678
224 | 20.5472 | 445.9862 | 0.00042846
225 | 20.6348 | 447.9949 | 0.00043024
226 | 20.7225 | 449.9873 | 0.00043134
227 | 20.8102 | 451.9947 | 0.00043252
228 | 20.8978 | 453.9891 | 0.00043393
229 | 20.9855 | 455.9789 | 0.00043605
230 | 21.0731 | 457.9911 | 0.00043773
231 | 21.1607 | 459.981 | 0.0004386
232 | 21.2484 | 461.988 | 0.00044038
233 | 21.336 | 463.9825 | 0.00044248
234 | 21.4237 | 465.9919 | 0.00044393
235 | 21.5113 | 467.9838 | 0.0004454
236 | 21.599 | 469.9912 | 0.00044636
237 | 21.6866 | 471.9863 | 0.00044769
238 | 21.7743 | 473.995 | 0.00045033
239 | 21.8619 | 475.9844 | 0.00045076
240 | 21.9496 | 477.9807 | 0.00045245
241 | 22.0372 | 479.9865 | 0.00045454
242 | 22.1249 | 481.9779 | 0.00045678
243 | 22.2125 | 483.9871 | 0.00045737
244 | 22.3002 | 485.9811 | 0.00045873
245 | 22.3878 | 487.991 | 0.00046093
246 | 22.4755 | 489.979 | 0.00046249
247 | 22.5631 | 491.9937 | 0.00046393
248 | 22.6508 | 493.9828 | 0.00046511
249 | 22.7384 | 495.9933 | 0.00046621
250 | 22.8261 | 497.9834 | 0.00046778
251 | 22.9137 | 499.9769 | 0.00046934
252 | 23.0014 | 501.9869 | 0.00047201
253 | 23.089 | 503.9766 | 0.00047282
254 | 23.1767 | 505.9883 | 0.00047344
255 | 23.2643 | 507.9775 | 0.00047519
256 | 23.352 | 509.9914 | 0.00047699
257 | 23.4396 | 511.9798 | 0.00047882
258 | 23.5273 | 513.9911 | 0.00047994
259 | 23.6149 | 515.9869 | 0.000482
260 | 23.7026 | 517.9933 | 0.00048483
261 | 23.7902 | 519.9864 | 0.0004869
262 | 23.8779 | 521.9762 | 0.00048883
263 | 23.9655 | 523.9874 | 0.00048972
264 | 24.0531 | 525.9759 | 0.00049156
265 | 24.1408 | 527.9868 | 0.00049171
266 | 24.2284 | 529.9804 | 0.00049323
267 | 24.3161 | 531.9886 | 0.00049481
268 | 24.4037 | 533.9807 | 0.00049627
269 | 24.4914 | 535.9881 | 0.00049745
270 | 24.579 | 537.9838 | 0.00049873
271 | 24.6667 | 539.9922 | 0.00049991
272 | 24.7543 | 541.9845 | 0.00050194
273 | 24.842 | 543.9755 | 0.00050374
274 | 24.9296 | 545.983 | 0.00050523
275 | 25.0172 | 547.9758 | 0.00050699
276 | 25.1049 | 549.9842 | 0.00051099
277 | 25.1925 | 551.9792 | 0.00051083
278 | 25.2802 | 553.9893 | 0.00051226
279 | 25.3678 | 555.9781 | 0.00051375
280 | 25.4555 | 557.989 | 0.00051518
281 | 25.5431 | 559.9815 | 0.00051642
282 | 25.6308 | 561.9901 | 0.00051923
283 | 25.7184 | 563.9791 | 0.00052009
284 | 25.8061 | 565.9752 | 0.00052119
285 | 25.8937 | 567.9867 | 0.00052215
286 | 25.9814 | 569.9744 | 0.00052355
287 | 26.069 | 571.984 | 0.00052479
288 | 26.1567 | 573.9741 | 0.00052647
289 | 26.2443 | 575.987 | 0.00052829
290 | 26.332 | 577.9777 | 0.00052938
291 | 26.4196 | 579.9888 | 0.00053073
292 | 26.5073 | 581.9825 | 0.00053182
293 | 26.5949 | 583.9892 | 0.00053356
294 | 26.6825 | 585.9805 | 0.00053449
295 | 26.7702 | 587.9725 | 0.00053697
296 | 26.8578 | 589.9847 | 0.00053803
297 | 26.9455 | 591.9761 | 0.00053874
298 | 27.0331 | 593.9875 | 0.00054023
299 | 27.1208 | 595.9798 | 0.00054246
300 | 27.2084 | 597.9885 | 0.00054395
301 | 27.2961 | 599.9781 | 0.00054593
302 | 27.3837 | 601.9882 | 0.00054732
303 | 27.4714 | 603.9839 | 0.00054877
304 | 27.559 | 605.991 | 0.00055001
305 | 27.6467 | 607.983 | 0.00055117
306 | 27.7343 | 609.9935 | 0.00055297
307 | 27.822 | 611.9836 | 0.00055574
308 | 27.9096 | 613.9741 | 0.00055592
309 | 27.9972 | 615.9855 | 0.00055735
310 | 28.0849 | 617.9759 | 0.00055917
311 | 28.1725 | 619.9852 | 0.00055959
312 | 28.2602 | 621.9787 | 0.00056112
313 | 28.3478 | 623.9899 | 0.00056133
314 | 28.4355 | 625.9796 | 0.00056325
315 | 28.5231 | 627.9899 | 0.00056424
316 | 28.6108 | 629.983 | 0.00056672
317 | 28.6984 | 631.9917 | 0.00056771
318 | 28.7861 | 633.9825 | 0.00057024
319 | 28.8737 | 635.976 | 0.00057042
320 | 28.9614 | 637.9835 | 0.00057161
321 | 29.049 | 639.9749 | 0.00057282
322 | 29.1366 | 641.988 | 0.00057439
323 | 29.2243 | 643.9776 | 0.00057697
324 | 29.3119 | 645.9863 | 0.00057786
325 | 29.3995 | 647.9792 | 0.00057911
326 | 29.4872 | 649.9905 | 0.00058191
327 | 29.5748 | 651.9795 | 0.00058439
328 | 29.6625 | 653.9904 | 0.0005835
329 | 29.7501 | 655.982 | 0.00058359
330 | 29.8378 | 657.9714 | 0.0005848
331 | 29.9254 | 659.9831 | 0.00058474
332 | 30.0131 | 661.9744 | 0.00058619
333 | 30.1007 | 663.9891 | 0.00058724
334 | 30.1883 | 665.9778 | 0.0005881
335 | 30.276 | 667.9867 | 0.00058912
336 | 30.3636 | 669.9781 | 0.00059073
337 | 30.4513 | 671.9883 | 0.00059184
338 | 30.5389 | 673.9799 | 0.00059244
339 | 30.6266 | 675.9863 | 0.00059375
340 | 30.7142 | 677.9838 | 0.00059431
341 | 30.8019 | 679.9727 | 0.00059599
342 | 30.8895 | 681.9814 | 0.00059717
343 | 30.9772 | 683.9736 | 0.00059801
344 | 31.0648 | 685.985 | 0.00059896
345 | 31.1524 | 687.9749 | 0.00059875
346 | 31.2401 | 689.9818 | 0.00060087
347 | 31.3278 | 691.983 | 0.00060149
348 | 31.4154 | 693.9877 | 0.00060246
349 | 31.503 | 695.9757 | 0.00060256
350 | 31.5907 | 697.9876 | 0.00060435
351 | 31.6783 | 699.9791 | 0.0006054
352 | 31.766 | 701.9724 | 0.0006073
353 | 31.8536 | 703.9813 | 0.00060681
354 | 31.9413 | 705.9755 | 0.00060813
355 | 32.0289 | 707.9836 | 0.00060966
356 | 32.1166 | 709.9737 | 0.00061035
357 | 32.2042 | 711.9841 | 0.0006111
358 | 32.2919 | 713.9755 | 0.00061225
359 | 32.3795 | 715.9873 | 0.00061266
360 | 32.4671 | 717.9771 | 0.00061368
361 | 32.5548 | 719.9894 | 0.0006139
362 | 32.6424 | 721.9796 | 0.00061474
363 | 32.7301 | 723.9686 | 0.00061657
364 | 32.8177 | 725.9794 | 0.00061714
365 | 32.9054 | 727.9708 | 0.00061741
366 | 32.993 | 729.9848 | 0.00061873
367 | 33.0806 | 731.9699 | 0.00062053
368 | 33.1683 | 733.9832 | 0.00062086
369 | 33.256 | 735.977 | 0.00062188
370 | 33.3436 | 737.9846 | 0.00062274
371 | 33.4312 | 739.9764 | 0.00062322
372 | 33.5189 | 741.9856 | 0.00062479
373 | 33.6065 | 743.9795 | 0.00062581
374 | 33.6942 | 745.9677 | 0.00062658
375 | 33.7818 | 747.9819 | 0.00062759
376 | 33.8695 | 749.9711 | 0.00062845
377 | 33.9571 | 751.9792 | 0.00062982
378 | 34.0448 | 753.9744 | 0.00063035
379 | 34.1324 | 755.9822 | 0.00063514
380 | 34.2201 | 757.9758 | 0.00063355
381 | 34.3077 | 759.9825 | 0.00063358
382 | 34.3954 | 761.975 | 0.00063364
383 | 34.483 | 763.9846 | 0.00063488
384 | 34.5707 | 765.9763 | 0.00063504
385 | 34.6583 | 767.9706 | 0.00063713
386 | 34.746 | 769.9753 | 0.00063684
387 | 34.8336 | 771.9707 | 0.00063763
388 | 34.9213 | 773.9813 | 0.00063943
389 | 35.0089 | 775.9722 | 0.00063972
390 | 35.0966 | 777.9807 | 0.00064007
391 | 35.1842 | 779.9736 | 0.00064084
392 | 35.2719 | 781.9847 | 0.00064055
393 | 35.3595 | 783.9731 | 0.0006425
394 | 35.4471 | 785.9845 | 0.00064301
395 | 35.5348 | 787.9749 | 0.00064412
396 | 35.6224 | 789.9674 | 0.00064405
397 | 35.7101 | 791.9777 | 0.00064539
398 | 35.7977 | 793.9686 | 0.00064556
399 | 35.8854 | 795.9824 | 0.00064701
400 | 35.973 | 797.9677 | 0.00064819
401 | 36.0607 | 799.9785 | 0.00064869
402 | 36.1483 | 801.9727 | 0.00065014
403 | 36.236 | 803.9823 | 0.00065098
404 | 36.3236 | 805.9738 | 0.00065125
405 | 36.4113 | 807.9792 | 0.00065153
406 | 36.4989 | 809.9755 | 0.00065167
407 | 36.5865 | 811.9849 | 0.0006518
408 | 36.6742 | 813.9766 | 0.00065297
409 | 36.7618 | 815.9695 | 0.00065343
410 | 36.8495 | 817.9797 | 0.00065437
411 | 36.9371 | 819.9691 | 0.00065497
412 | 37.0248 | 821.9778 | 0.00065593
413 | 37.1124 | 823.9739 | 0.0006556
414 | 37.2001 | 825.9781 | 0.00065711
415 | 37.2877 | 827.9724 | 0.00065795
416 | 37.3754 | 829.9832 | 0.00065992
417 | 37.463 | 831.9747 | 0.00066075
418 | 37.5506 | 833.985 | 0.00065995
419 | 37.6383 | 835.9723 | 0.00066001
420 | 37.7259 | 837.9671 | 0.0006609
421 | 37.8136 | 839.9753 | 0.00066317
422 | 37.9012 | 841.968 | 0.00066388
423 | 37.9889 | 843.981 | 0.00066466
424 | 38.0765 | 845.969 | 0.00066393
425 | 38.1641 | 847.9787 | 0.00066467
426 | 38.2518 | 849.9693 | 0.0006664
427 | 38.3394 | 851.9815 | 0.00066644
428 | 38.4271 | 853.9716 | 0.00066999
429 | 38.5147 | 855.9858 | 0.00066754
430 | 38.6024 | 857.9769 | 0.00066726
431 | 38.69 | 859.9669 | 0.0006686
432 | 38.7777 | 861.9769 | 0.00066801
433 | 38.8653 | 863.9645 | 0.00066782
434 | 38.953 | 865.9755 | 0.00066822
435 | 39.0406 | 867.9714 | 0.0006694
436 | 39.1283 | 869.9818 | 0.00066952
437 | 39.2159 | 871.9712 | 0.0006698
438 | 39.3036 | 873.9793 | 0.0006708
439 | 39.3912 | 875.9722 | 0.00067241
440 | 39.4789 | 877.9847 | 0.00067277
441 | 39.5665 | 879.975 | 0.00067167
442 | 39.6542 | 881.9651 | 0.00067261
443 | 39.7418 | 883.9784 | 0.00067345
444 | 39.8295 | 885.9677 | 0.00067277
445 | 39.9171 | 887.9767 | 0.00067336
446 | 40.0047 | 889.9694 | 0.00067446
447 | 40.0924 | 891.9778 | 0.00067556
448 | 40.18 | 893.9706 | 0.00067413
449 | 40.2677 | 895.9778 | 0.00067449
450 | 40.3553 | 897.9722 | 0.00067721
451 | 40.4429 | 899.9829 | 0.00067585
452 | 40.5306 | 901.9702 | 0.00067518
453 | 40.6182 | 903.9623 | 0.00067497
454 | 40.7059 | 905.9769 | 0.00067572
455 | 40.7935 | 907.9646 | 0.00067537
456 | 40.8812 | 909.9725 | 0.00067543
457 | 40.9688 | 911.97 | 0.00067516
458 | 41.0565 | 913.9784 | 0.00067544
459 | 41.1441 | 915.968 | 0.00067572
460 | 41.2317 | 917.9765 | 0.00067547
461 | 41.3194 | 919.9711 | 0.00067673
462 | 41.407 | 921.9811 | 0.00067701
463 | 41.4947 | 923.9701 | 0.00067677
464 | 41.5823 | 925.966 | 0.00067677
465 | 41.67 | 927.9753 | 0.00067585
466 | 41.7576 | 929.9644 | 0.00067629
467 | 41.8453 | 931.9748 | 0.00067789
468 | 41.9329 | 933.9683 | 0.00067991
469 | 42.0205 | 935.9771 | 0.00067987
470 | 42.1082 | 937.9653 | 0.00067969
471 | 42.1958 | 939.9783 | 0.00068056
472 | 42.2835 | 941.9703 | 0.00067928
473 | 42.3711 | 943.9833 | 0.00067936
474 | 42.4588 | 945.9688 | 0.00067881
475 | 42.5464 | 947.9603 | 0.00068041
476 | 42.634 | 949.9752 | 0.00068037
477 | 42.7217 | 951.9615 | 0.00067982
478 | 42.8093 | 953.9771 | 0.00067983
479 | 42.897 | 955.9696 | 0.00068093
480 | 42.9846 | 957.9753 | 0.0006833
481 | 43.0722 | 959.9669 | 0.00068031
482 | 43.1599 | 961.9779 | 0.00067991
483 | 43.2475 | 963.9706 | 0.00067964
484 | 43.3352 | 965.978 | 0.00067978
485 | 43.4228 | 967.9738 | 0.0006783
486 | 43.5105 | 969.9626 | 0.00067832
487 | 43.5981 | 971.9741 | 0.00068053
488 | 43.6858 | 973.9625 | 0.00067895
489 | 43.7734 | 975.972 | 0.00067932
490 | 43.861 | 977.9672 | 0.00067914
491 | 43.9487 | 979.9746 | 0.00067886
492 | 44.0363 | 981.9724 | 0.00067808
493 | 44.124 | 983.975 | 0.00067821
494 | 44.2116 | 985.9665 | 0.00067775
495 | 44.2992 | 987.9785 | 0.00067803
496 | 44.3869 | 989.9667 | 0.00067688
497 | 44.4745 | 991.9602 | 0.00067816
498 | 44.5622 | 993.9713 | 0.0006765
499 | 44.6498 | 995.9631 | 0.00067637
500 | 44.7375 | 997.9707 | 0.00067601
501 | 44.8251 | 999.9652 | 0.00067502