## B0.5-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.014452 | -2.0695e-09
2 | 0.74384 | 2.0039 | 7.8686e-07
3 | 1.1783 | 4.0079 | 1.5874e-06
4 | 1.266 | 6.0122 | 2.4107e-06
5 | 1.3537 | 8.0161 | 3.2483e-06
6 | 1.4413 | 10.02 | 4.0971e-06
7 | 1.529 | 12.0238 | 4.9536e-06
8 | 1.6166 | 14.0277 | 5.817e-06
9 | 1.7043 | 16.0316 | 6.6852e-06
10 | 1.7919 | 18.0357 | 7.5588e-06
11 | 1.8796 | 20.0396 | 8.4357e-06
12 | 1.9672 | 22.1671 | 9.3387e-06
13 | 2.0549 | 24.0504 | 1.0204e-05
14 | 2.4719 | 26.0521 | 1.0992e-05
15 | 2.5596 | 28.0557 | 1.1868e-05
16 | 2.6472 | 30.0622 | 1.2751e-05
17 | 2.7349 | 32.0651 | 1.3637e-05
18 | 2.8226 | 34.072 | 1.4533e-05
19 | 2.9102 | 36.0719 | 1.5431e-05
20 | 2.9979 | 38.0748 | 1.633e-05
21 | 3.0856 | 40.0821 | 1.7235e-05
22 | 3.1732 | 42.0848 | 1.8137e-05
23 | 3.2609 | 44.0915 | 1.9044e-05
24 | 3.3486 | 46.0915 | 1.9944e-05
25 | 3.4362 | 48.0945 | 2.0852e-05
26 | 3.5239 | 50.1013 | 2.1766e-05
27 | 3.6116 | 52.1043 | 2.2682e-05
28 | 3.6992 | 54.1109 | 2.3598e-05
29 | 3.7869 | 56.1111 | 2.4513e-05
30 | 3.8745 | 58.1175 | 2.5436e-05
31 | 3.9622 | 60.1204 | 2.6356e-05
32 | 4.0498 | 62.1277 | 2.7279e-05
33 | 4.1375 | 64.1305 | 2.8195e-05
34 | 4.2251 | 66.1301 | 2.9104e-05
35 | 4.3128 | 68.137 | 3.0016e-05
36 | 4.4004 | 70.1397 | 3.0929e-05
37 | 4.4881 | 72.1461 | 3.1839e-05
38 | 4.5758 | 74.1495 | 3.2749e-05
39 | 4.6634 | 76.1491 | 3.366e-05
40 | 4.7511 | 78.156 | 3.4569e-05
41 | 4.8387 | 80.1592 | 3.5484e-05
42 | 4.9264 | 82.1655 | 3.6393e-05
43 | 5.0141 | 84.169 | 3.7299e-05
44 | 5.1017 | 86.1687 | 3.8201e-05
45 | 5.1894 | 88.1751 | 3.9109e-05
46 | 5.277 | 90.1784 | 4.0009e-05
47 | 5.3646 | 92.1849 | 4.0912e-05
48 | 5.4523 | 94.1909 | 4.1804e-05
49 | 5.54 | 96.1914 | 4.2699e-05
50 | 5.6276 | 98.194 | 4.3592e-05
51 | 5.7152 | 100.2008 | 4.4488e-05
52 | 5.8029 | 102.2043 | 4.5386e-05
53 | 5.8905 | 104.2103 | 4.6264e-05
54 | 5.9782 | 106.2102 | 4.7144e-05
55 | 6.0658 | 108.2141 | 4.8022e-05
56 | 6.1535 | 110.2198 | 4.8879e-05
57 | 6.2412 | 112.2237 | 4.9738e-05
58 | 6.3288 | 114.2299 | 5.0595e-05
59 | 6.4165 | 116.2297 | 5.1427e-05
60 | 6.5041 | 118.2327 | 5.2281e-05
61 | 6.5918 | 120.2392 | 5.3117e-05
62 | 6.6794 | 122.2421 | 5.3953e-05
63 | 6.7671 | 124.249 | 5.4781e-05
64 | 6.8547 | 126.2515 | 5.56e-05
65 | 6.9424 | 128.2551 | 5.6389e-05
66 | 7.03 | 130.2581 | 5.718e-05
67 | 7.1177 | 132.2643 | 5.7945e-05
68 | 7.2053 | 134.2681 | 5.8728e-05
69 | 7.293 | 136.2741 | 5.9513e-05
70 | 7.3806 | 138.2741 | 6.0302e-05
71 | 7.4683 | 140.2774 | 6.1087e-05
72 | 7.556 | 142.2838 | 6.1847e-05
73 | 7.6436 | 144.2867 | 6.2603e-05
74 | 7.7312 | 146.2934 | 6.3357e-05
75 | 7.8189 | 148.2939 | 6.4098e-05
76 | 7.9065 | 150.2958 | 6.4841e-05
77 | 7.9942 | 152.3026 | 6.5568e-05
78 | 8.0819 | 154.306 | 6.6274e-05
79 | 8.1695 | 156.3126 | 6.699e-05
80 | 8.2572 | 158.3129 | 6.768e-05
81 | 8.3448 | 160.3148 | 6.8347e-05
82 | 8.4325 | 162.3217 | 6.9036e-05
83 | 8.5202 | 164.328 | 6.9739e-05
84 | 8.6078 | 166.3312 | 7.0431e-05
85 | 8.6955 | 168.3327 | 7.1105e-05
86 | 8.7831 | 170.3378 | 7.1762e-05
87 | 8.8708 | 172.3405 | 7.243e-05
88 | 8.9584 | 174.3474 | 7.3076e-05
89 | 9.0461 | 176.3506 | 7.3718e-05
90 | 9.1338 | 178.3507 | 7.4319e-05
91 | 9.2214 | 180.3572 | 7.4918e-05
92 | 9.3091 | 182.3606 | 7.5535e-05
93 | 9.3968 | 184.366 | 7.6144e-05
94 | 9.4844 | 186.3698 | 7.6748e-05
95 | 9.5721 | 188.3699 | 7.731e-05
96 | 9.6597 | 190.376 | 7.7887e-05
97 | 9.7474 | 192.3788 | 7.8455e-05
98 | 9.835 | 194.3848 | 7.8941e-05
99 | 9.9227 | 196.3925 | 7.9472e-05
100 | 10.0103 | 198.3916 | 7.9949e-05
101 | 10.098 | 200.3951 | 8.0431e-05
102 | 10.1856 | 202.4025 | 8.0963e-05
103 | 10.2733 | 204.4041 | 8.1475e-05
104 | 10.361 | 206.4104 | 8.1943e-05
105 | 10.4486 | 208.411 | 8.2437e-05
106 | 10.5363 | 210.3846 | 8.2904e-05
107 | 10.6239 | 212.3957 | 8.3388e-05
108 | 10.7116 | 214.4396 | 8.3843e-05
109 | 10.7992 | 216.435 | 8.4298e-05
110 | 10.8869 | 218.4439 | 8.4771e-05
111 | 10.9745 | 220.4371 | 8.5189e-05
112 | 11.0622 | 222.445 | 8.5613e-05
113 | 11.1498 | 224.4395 | 8.6007e-05
114 | 11.2375 | 226.4492 | 8.6407e-05
115 | 11.3252 | 228.4382 | 8.6777e-05
116 | 11.4128 | 230.4494 | 8.7161e-05
117 | 11.5004 | 232.4405 | 8.7529e-05
118 | 11.5881 | 234.4526 | 8.7873e-05
119 | 11.6758 | 236.4417 | 8.8214e-05
120 | 11.7634 | 238.491 | 8.8613e-05
121 | 11.851 | 240.5009 | 8.8938e-05
122 | 11.9387 | 242.4896 | 8.9288e-05
123 | 12.0263 | 244.5011 | 8.9637e-05
124 | 12.114 | 246.4906 | 8.9974e-05
125 | 12.2017 | 248.4851 | 9.0298e-05
126 | 12.2893 | 250.4935 | 9.0619e-05
127 | 12.3769 | 252.4848 | 9.0932e-05
128 | 12.4646 | 254.4969 | 9.1214e-05
129 | 12.5523 | 256.4859 | 9.1512e-05
130 | 12.6399 | 258.4962 | 9.1815e-05
131 | 12.7276 | 260.4876 | 9.2122e-05
132 | 12.8152 | 262.5345 | 9.2356e-05
133 | 12.9029 | 264.544 | 9.2579e-05
134 | 12.9905 | 266.5367 | 9.2839e-05
135 | 13.0782 | 268.5465 | 9.3111e-05
136 | 13.1658 | 270.5364 | 9.3376e-05
137 | 13.2535 | 272.5464 | 9.3647e-05
138 | 13.3411 | 274.5377 | 9.3843e-05
139 | 13.4288 | 276.5489 | 9.3843e-05
140 | 13.5165 | 278.5396 | 9.3708e-05
141 | 13.6041 | 280.5321 | 9.3926e-05
142 | 13.6918 | 282.5429 | 9.4181e-05
143 | 13.7794 | 284.531 | 9.434e-05
144 | 13.867 | 286.5421 | 9.4483e-05
145 | 13.9547 | 288.5885 | 9.4736e-05
146 | 14.0424 | 290.5826 | 9.4961e-05
147 | 14.13 | 292.5905 | 9.5212e-05
148 | 14.2177 | 294.5839 | 9.5434e-05
149 | 14.3053 | 296.5939 | 9.558e-05
150 | 14.393 | 298.5853 | 9.5829e-05
151 | 14.4806 | 300.597 | 9.6083e-05
152 | 14.5683 | 302.586 | 9.6281e-05
153 | 14.656 | 304.5981 | 9.65e-05
154 | 14.7436 | 306.5891 | 9.6667e-05
155 | 14.8313 | 308.5995 | 9.6888e-05
156 | 14.9189 | 310.5905 | 9.7059e-05
157 | 15.0066 | 312.6353 | 9.7276e-05
158 | 15.0942 | 314.6461 | 9.7497e-05
159 | 15.1819 | 316.6367 | 9.7732e-05
160 | 15.2696 | 318.6492 | 9.7951e-05
161 | 15.3572 | 320.6383 | 9.809e-05
162 | 15.4449 | 322.6493 | 9.8285e-05
163 | 15.5325 | 324.6433 | 9.8498e-05
164 | 15.6202 | 326.6317 | 9.8715e-05
165 | 15.7078 | 328.6418 | 9.8922e-05
166 | 15.7955 | 330.6342 | 9.9054e-05
167 | 15.8831 | 332.6459 | 9.9201e-05
168 | 15.9708 | 334.6339 | 9.9368e-05
169 | 16.0584 | 336.6458 | 9.955e-05
170 | 16.1461 | 338.693 | 9.9833e-05
171 | 16.2337 | 340.683 | 9.9996e-05
172 | 16.3214 | 342.6926 | 0.00010012
173 | 16.409 | 344.6844 | 0.00010035
174 | 16.4967 | 346.6953 | 0.00010056
175 | 16.5843 | 348.6873 | 0.00010071
176 | 16.672 | 350.6972 | 0.00010095
177 | 16.7596 | 352.6884 | 0.0001012
178 | 16.8473 | 354.6956 | 0.0001014
179 | 16.9349 | 356.6879 | 0.00010164
180 | 17.0226 | 358.6805 | 0.00010186
181 | 17.1102 | 360.6903 | 0.00010201
182 | 17.1979 | 362.7354 | 0.00010219
183 | 17.2855 | 364.7457 | 0.00010234
184 | 17.3732 | 366.74 | 0.00010243
185 | 17.4608 | 368.728 | 0.00010249
186 | 17.5485 | 370.7403 | 0.00010263
187 | 17.6361 | 372.7329 | 0.00010289
188 | 17.7238 | 374.7432 | 0.00010311
189 | 17.8114 | 376.731 | 0.00010334
190 | 17.8991 | 378.743 | 0.00010354
191 | 17.9867 | 380.7349 | 0.00010377
192 | 18.0744 | 382.7437 | 0.00010398
193 | 18.162 | 384.7345 | 0.00010417
194 | 18.2497 | 386.7455 | 0.00010445
195 | 18.3374 | 388.7929 | 0.00010468
196 | 18.425 | 390.7839 | 0.00010486
197 | 18.5126 | 392.7634 | 0.000105
198 | 18.6003 | 394.429 | 0.000105
199 | 19.0133 | 396.8117 | 0.00010366
200 | 19.1009 | 398.8045 | 0.00010382
201 | 19.1886 | 400.7961 | 0.00010406
202 | 19.2762 | 402.8073 | 0.00010427
203 | 19.3639 | 404.7956 | 0.00010456
204 | 19.4515 | 406.81 | 0.00010479
205 | 19.5392 | 408.7994 | 0.00010508
206 | 19.6269 | 410.8083 | 0.00010529
207 | 19.7145 | 412.8546 | 0.00010547
208 | 19.8022 | 414.8479 | 0.00010569
209 | 19.8898 | 416.8582 | 0.00010598
210 | 19.9775 | 418.8479 | 0.00010624
211 | 20.0652 | 420.8607 | 0.00010655
212 | 20.1529 | 422.8509 | 0.00010682
213 | 20.2405 | 424.8596 | 0.00010705
214 | 20.3282 | 426.8528 | 0.00010731
215 | 20.4159 | 428.8631 | 0.00010756
216 | 20.5035 | 430.8546 | 0.00010783
217 | 20.5912 | 432.8426 | 0.00010808
218 | 20.6788 | 434.8562 | 0.00010834
219 | 20.7665 | 436.8478 | 0.00010852
220 | 20.8542 | 438.9096 | 0.00010876
221 | 20.9418 | 440.9025 | 0.000109
222 | 21.0295 | 442.9129 | 0.0001093
223 | 21.1171 | 444.9051 | 0.0001095
224 | 21.2048 | 446.8947 | 0.00010969
225 | 21.2925 | 448.9081 | 0.00010994
226 | 21.3801 | 450.8976 | 0.00011018
227 | 21.4678 | 452.9058 | 0.00011045
228 | 21.5554 | 454.8995 | 0.00011072
229 | 21.6431 | 456.9092 | 0.00011095
230 | 21.7307 | 458.8997 | 0.00011124
231 | 21.8184 | 460.9083 | 0.00011148
232 | 21.9061 | 462.9572 | 0.00011174
233 | 21.9937 | 464.9494 | 0.00011197
234 | 22.0814 | 466.9585 | 0.00011224
235 | 22.1691 | 468.9502 | 0.00011248
236 | 22.2567 | 470.9617 | 0.00011279
237 | 22.3444 | 472.9531 | 0.00011305
238 | 22.432 | 474.961 | 0.00011335
239 | 22.5197 | 476.9545 | 0.00011366
240 | 22.6073 | 478.9455 | 0.00011389
241 | 22.695 | 480.9542 | 0.00011424
242 | 22.7827 | 482.9477 | 0.00011443
243 | 22.8703 | 484.9555 | 0.00011471
244 | 22.958 | 486.9496 | 0.000115
245 | 23.0457 | 488.9927 | 0.00011532
246 | 23.1333 | 491.0065 | 0.0001156
247 | 23.221 | 492.9955 | 0.00011593
248 | 23.3086 | 495.0051 | 0.00011623
249 | 23.3963 | 496.9999 | 0.00011656
250 | 23.4839 | 499.0074 | 0.0001169
251 | 23.5716 | 500.9998 | 0.0001172
252 | 23.6593 | 503.0065 | 0.00011743
253 | 23.7469 | 505.0007 | 0.00011766
254 | 23.8346 | 507.011 | 0.00011796
255 | 23.9222 | 508.9992 | 0.00011823
256 | 24.0099 | 510.9926 | 0.00011846
257 | 24.0976 | 513.0588 | 0.00011871
258 | 24.1852 | 515.0512 | 0.00011901
259 | 24.2729 | 517.0595 | 0.00011928
260 | 24.3605 | 519.0526 | 0.00011957
261 | 24.4482 | 521.0443 | 0.0001198
262 | 24.5359 | 523.0517 | 0.00011996
263 | 24.6235 | 525.0439 | 0.00012025
264 | 24.7112 | 527.0537 | 0.00012054
265 | 24.7989 | 529.0466 | 0.00012076
266 | 24.8865 | 531.0546 | 0.00012107
267 | 24.9742 | 533.048 | 0.00012127
268 | 25.0618 | 535.0567 | 0.00012152
269 | 25.1495 | 537.0493 | 0.00012171
270 | 25.2371 | 539.0969 | 0.00012202
271 | 25.3248 | 541.1066 | 0.00012212
272 | 25.4125 | 543.0959 | 0.00012235
273 | 25.5001 | 545.1038 | 0.00012266
274 | 25.5878 | 547.0996 | 0.00012292
275 | 25.6754 | 549.1093 | 0.00012306
276 | 25.7631 | 551.1001 | 0.00012338
277 | 25.8508 | 553.0932 | 0.00012364
278 | 25.9384 | 555.1026 | 0.00012401
279 | 26.0261 | 557.0947 | 0.00012435
280 | 26.1138 | 559.101 | 0.0001244
281 | 26.2014 | 561.0973 | 0.00012487
282 | 26.2891 | 563.1587 | 0.00012505
283 | 26.3768 | 565.1506 | 0.00012539
284 | 26.4644 | 567.1424 | 0.0001255
285 | 26.5521 | 569.1526 | 0.00012594
286 | 26.6397 | 571.1451 | 0.00012606
287 | 26.7274 | 573.1545 | 0.00012595
288 | 26.8151 | 575.1462 | 0.00012634
289 | 26.9027 | 577.1558 | 0.00012674
290 | 26.9904 | 579.1482 | 0.00012737
291 | 27.0781 | 581.1556 | 0.00012844
292 | 27.1657 | 583.1459 | 0.00012906
293 | 27.2534 | 585.1579 | 0.00012896
294 | 27.341 | 587.1486 | 0.00012875
295 | 27.4287 | 589.1996 | 0.00012824
296 | 27.5163 | 591.2089 | 0.00012798
297 | 27.604 | 593.1979 | 0.00012814
298 | 27.6917 | 595.2097 | 0.00012829
299 | 27.7793 | 597.1998 | 0.00012848
300 | 27.867 | 599.1912 | 0.0001287
301 | 27.9546 | 601.2003 | 0.0001289
302 | 28.0423 | 603.1948 | 0.00012919
303 | 28.13 | 605.2033 | 0.0001294
304 | 28.2176 | 607.1956 | 0.00012955
305 | 28.3052 | 609.2045 | 0.00012979
306 | 28.3929 | 611.1955 | 0.00013008
307 | 28.4806 | 613.2428 | 0.0001303
308 | 28.5682 | 615.2542 | 0.00013055
309 | 28.6559 | 617.246 | 0.00013073
310 | 28.7435 | 619.2542 | 0.00013089
311 | 28.8312 | 621.2477 | 0.00013112
312 | 28.9189 | 623.2568 | 0.0001313
313 | 29.0065 | 625.2458 | 0.00013149
314 | 29.0942 | 627.2574 | 0.00013165
315 | 29.1818 | 629.2471 | 0.0001318
316 | 29.2695 | 631.2416 | 0.00013216
317 | 29.3571 | 633.2513 | 0.00013241
318 | 29.4448 | 635.2426 | 0.00013262
319 | 29.5325 | 637.2537 | 0.00013273
320 | 29.6201 | 639.2995 | 0.00013291
321 | 29.7078 | 641.2895 | 0.00013319
322 | 29.7955 | 643.2986 | 0.00013339
323 | 29.8831 | 645.2958 | 0.00013354
324 | 29.9708 | 647.3028 | 0.0001338
325 | 30.0584 | 649.2937 | 0.00013404
326 | 30.1461 | 651.3033 | 0.00013424
327 | 30.2337 | 653.296 | 0.00013447
328 | 30.3214 | 655.3068 | 0.00013465
329 | 30.4091 | 657.2943 | 0.0001348
330 | 30.4967 | 659.3086 | 0.00013504
331 | 30.5844 | 661.3024 | 0.00013519
332 | 30.672 | 663.3483 | 0.00013548
333 | 30.7597 | 665.3549 | 0.00013576
334 | 30.8473 | 667.3439 | 0.00013587
335 | 30.935 | 669.3555 | 0.00013613
336 | 31.0226 | 671.3455 | 0.00013624
337 | 31.1103 | 673.3607 | 0.00013619
338 | 31.198 | 675.3493 | 0.00013646
339 | 31.2856 | 677.3405 | 0.00013652
340 | 31.3733 | 679.3514 | 0.00013666
341 | 31.4609 | 681.3404 | 0.00013687
342 | 31.5486 | 683.3521 | 0.000137
343 | 31.6362 | 685.342 | 0.00013698
344 | 31.7239 | 687.3552 | 0.00013707
345 | 31.8115 | 689.4008 | 0.0001372
346 | 31.8992 | 691.3902 | 0.00013726
347 | 31.9868 | 693.3996 | 0.00013736
348 | 32.0745 | 695.3905 | 0.00013753
349 | 32.1622 | 697.4031 | 0.00013762
350 | 32.2498 | 699.3911 | 0.0001377
351 | 32.3375 | 701.4066 | 0.00013779
352 | 32.4251 | 703.3986 | 0.00013794
353 | 32.5128 | 705.4053 | 0.0001381
354 | 32.6004 | 707.3966 | 0.0001382
355 | 32.6881 | 709.3889 | 0.00013833
356 | 32.7758 | 711.3992 | 0.00013841
357 | 32.8634 | 713.442 | 0.00013862
358 | 32.9511 | 715.4562 | 0.00013865
359 | 33.0387 | 717.4459 | 0.00013867
360 | 33.1264 | 719.4386 | 0.00013881
361 | 33.2141 | 721.4492 | 0.00013889
362 | 33.3017 | 723.4382 | 0.00013895
363 | 33.3894 | 725.4498 | 0.00013917
364 | 33.477 | 727.4395 | 0.00013941
365 | 33.5647 | 729.4545 | 0.00013939
366 | 33.6523 | 731.4423 | 0.0001395
367 | 33.74 | 733.4506 | 0.0001396
368 | 33.8277 | 735.4442 | 0.00013963
369 | 33.9153 | 737.4553 | 0.00013981
370 | 34.003 | 739.5022 | 0.00013987
371 | 34.0907 | 741.4887 | 0.00014003
372 | 34.1783 | 743.5035 | 0.00013999
373 | 34.266 | 745.496 | 0.00014005
374 | 34.3536 | 747.5042 | 0.0001402
375 | 34.4413 | 749.4929 | 0.00014024
376 | 34.5289 | 751.4871 | 0.00014015
377 | 34.6166 | 753.4961 | 0.00014011
378 | 34.7043 | 755.4863 | 0.0001404
379 | 34.7919 | 757.5021 | 0.00014043
380 | 34.8796 | 759.4905 | 0.00014032
381 | 34.9672 | 761.4984 | 0.0001406
382 | 35.0549 | 763.5463 | 0.00014047
383 | 35.1425 | 765.5353 | 0.00014047
384 | 35.2302 | 767.547 | 0.00014122
385 | 35.3178 | 769.5374 | 0.00014451
386 | 35.4055 | 771.5515 | 0.00014144
387 | 35.4932 | 773.5412 | 0.00014134
388 | 35.5808 | 775.5494 | 0.0001413
389 | 35.6685 | 777.5432 | 0.0001413
390 | 35.7562 | 779.5532 | 0.00014137
391 | 35.8438 | 781.5438 | 0.00014144
392 | 35.9315 | 783.5355 | 0.00014154
393 | 36.0191 | 785.5533 | 0.00014155
394 | 36.1068 | 787.5957 | 0.00014179
395 | 36.1944 | 789.6023 | 0.00014202
396 | 36.2821 | 791.592 | 0.00014211
397 | 36.3698 | 793.6036 | 0.00014205
398 | 36.4574 | 795.5959 | 0.00014216
399 | 36.5451 | 797.5837 | 0.00014229
400 | 36.6328 | 799.5988 | 0.0001425
401 | 36.7204 | 801.5889 | 0.0001427
402 | 36.8081 | 803.5989 | 0.00014277
403 | 36.8957 | 805.5892 | 0.00014288
404 | 36.9834 | 807.5972 | 0.00014309
405 | 37.071 | 809.5933 | 0.00014321
406 | 37.1587 | 811.601 | 0.00014316
407 | 37.2464 | 813.6522 | 0.00014344
408 | 37.334 | 815.6421 | 0.00014335
409 | 37.4217 | 817.6486 | 0.00014338
410 | 37.5093 | 819.6401 | 0.00014354
411 | 37.597 | 821.652 | 0.00014371
412 | 37.6847 | 823.6426 | 0.00014367
413 | 37.7723 | 825.6497 | 0.00014378
414 | 37.86 | 827.6508 | 0.00014396
415 | 37.9477 | 829.6346 | 0.00014413
416 | 38.0353 | 831.644 | 0.00014428
417 | 38.123 | 833.6395 | 0.00014421
418 | 38.2106 | 835.645 | 0.00014417
419 | 38.2983 | 837.6932 | 0.00014437
420 | 38.386 | 839.6823 | 0.00014458
421 | 38.4736 | 841.6967 | 0.00014467
422 | 38.5613 | 843.6871 | 0.00014482
423 | 38.6489 | 845.696 | 0.00014482
424 | 38.7366 | 847.6871 | 0.00014499
425 | 38.8242 | 849.6971 | 0.00014509
426 | 38.9119 | 851.6923 | 0.00014527
427 | 38.9996 | 853.6977 | 0.00014563
428 | 39.0872 | 855.6941 | 0.00014545
429 | 39.1749 | 857.701 | 0.00014539
430 | 39.2625 | 859.6915 | 0.00014541
431 | 39.3502 | 861.6839 | 0.00014566
432 | 39.4378 | 863.7491 | 0.00014588
433 | 39.5255 | 865.7401 | 0.00014593
434 | 39.6131 | 867.7487 | 0.00014622
435 | 39.7008 | 869.7488 | 0.00014635
436 | 39.7884 | 871.7347 | 0.00014651
437 | 39.8761 | 873.7419 | 0.00014645
438 | 39.9638 | 875.737 | 0.00014636
439 | 40.0514 | 877.7444 | 0.00014664
440 | 40.1391 | 879.738 | 0.0001468
441 | 40.2267 | 881.746 | 0.00014694
442 | 40.3144 | 883.7432 | 0.00014698
443 | 40.4021 | 885.7507 | 0.00014709
444 | 40.4897 | 887.7987 | 0.0001472
445 | 40.5773 | 889.7875 | 0.00014747
446 | 40.665 | 891.7956 | 0.00014762
447 | 40.7527 | 893.7896 | 0.00014751
448 | 40.8403 | 895.7963 | 0.00014723
449 | 40.928 | 897.7929 | 0.00014736
450 | 41.0156 | 899.7983 | 0.00014747
451 | 41.1033 | 901.7889 | 0.00014741
452 | 41.191 | 903.8022 | 0.00014751
453 | 41.2786 | 905.791 | 0.00014759
454 | 41.3663 | 907.7874 | 0.00014775
455 | 41.4539 | 909.7954 | 0.00014788
456 | 41.5416 | 911.7877 | 0.00014786
457 | 41.6293 | 913.8513 | 0.00014802
458 | 41.7169 | 915.8403 | 0.00014812
459 | 41.8046 | 917.8353 | 0.00014841
460 | 41.8922 | 919.842 | 0.0001485
461 | 41.9799 | 921.8358 | 0.00014868
462 | 42.0675 | 923.8434 | 0.00014863
463 | 42.1552 | 925.8418 | 0.00014866
464 | 42.2429 | 927.8485 | 0.00014891
465 | 42.3305 | 929.8364 | 0.00014885
466 | 42.4182 | 931.848 | 0.00014909
467 | 42.5058 | 933.8414 | 0.00014891
468 | 42.5935 | 935.852 | 0.00014916
469 | 42.6811 | 937.8946 | 0.00014918
470 | 42.7688 | 939.8922 | 0.00014937
471 | 42.8564 | 941.8983 | 0.00014936
472 | 42.9441 | 943.8892 | 0.00014942
473 | 43.0318 | 945.9023 | 0.0001497
474 | 43.1194 | 947.8889 | 0.00014965
475 | 43.2071 | 949.8839 | 0.00014954
476 | 43.2947 | 951.8947 | 0.00014974
477 | 43.3824 | 953.8856 | 0.00015013
478 | 43.47 | 955.8925 | 0.00014995
479 | 43.5576 | 957.8851 | 0.00014993
480 | 43.6453 | 959.8958 | 0.00015006
481 | 43.733 | 961.8851 | 0.00015003
482 | 43.8206 | 963.9332 | 0.00014998
483 | 43.9083 | 965.9401 | 0.00014998
484 | 43.996 | 967.9368 | 0.00015017
485 | 44.0836 | 969.9436 | 0.00015013
486 | 44.1713 | 971.9337 | 0.00015039
487 | 44.259 | 973.9449 | 0.00015044
488 | 44.3466 | 975.936 | 0.00015057
489 | 44.4343 | 977.9489 | 0.00015087
490 | 44.5219 | 979.9382 | 0.00015109
491 | 44.6096 | 981.9354 | 0.00015115
492 | 44.6972 | 983.9409 | 0.00015112
493 | 44.7849 | 985.9297 | 0.00015099
494 | 44.8725 | 987.9988 | 0.00015117
495 | 44.9602 | 989.9855 | 0.00015115
496 | 45.0479 | 991.981 | 0.00015126
497 | 45.1355 | 993.9906 | 0.00015115
498 | 45.2232 | 995.9832 | 0.00015117
499 | 45.3108 | 997.9916 | 0.00015121
500 | 45.3985 | 999.985 | 0.00015123