## B0.5-2-61-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.02422 | 5.2198e-09
2 | 0.56875 | 2 | 1.1916e-06
3 | 0.65642 | 4.0002 | 2.3864e-06
4 | 0.74407 | 6.0002 | 3.5916e-06
5 | 0.83173 | 8 | 4.8137e-06
6 | 0.91939 | 9.9998 | 6.0508e-06
7 | 1.0071 | 11.9997 | 7.3014e-06
8 | 1.0947 | 13.9998 | 8.5661e-06
9 | 1.1823 | 15.9996 | 9.8369e-06
10 | 1.5994 | 17.9997 | 1.1e-05
11 | 1.6871 | 19.9996 | 1.2253e-05
12 | 1.7747 | 22.1224 | 1.3535e-05
13 | 1.8624 | 23.9996 | 1.4796e-05
14 | 1.9501 | 25.9989 | 1.6083e-05
15 | 2.0377 | 28.0024 | 1.7377e-05
16 | 2.1254 | 30.0025 | 1.8673e-05
17 | 2.2131 | 32.0021 | 1.9973e-05
18 | 2.3007 | 34.0023 | 2.1269e-05
19 | 2.3884 | 36.0022 | 2.2568e-05
20 | 2.4761 | 38.0018 | 2.3863e-05
21 | 2.5637 | 40.0021 | 2.5163e-05
22 | 2.6514 | 42.0021 | 2.6466e-05
23 | 2.739 | 44.0015 | 2.7752e-05
24 | 2.8267 | 46.0018 | 2.9037e-05
25 | 2.9144 | 48.0012 | 3.0336e-05
26 | 3.002 | 50.0013 | 3.1634e-05
27 | 3.0897 | 52.0013 | 3.2918e-05
28 | 3.1773 | 54.0013 | 3.4212e-05
29 | 3.265 | 56.001 | 3.5488e-05
30 | 3.3527 | 58.001 | 3.676e-05
31 | 3.4404 | 60.0008 | 3.8035e-05
32 | 3.528 | 62.0007 | 3.9308e-05
33 | 3.6157 | 64.0004 | 4.0587e-05
34 | 3.7033 | 66.0003 | 4.1865e-05
35 | 3.791 | 68.0004 | 4.3129e-05
36 | 3.8786 | 70.0002 | 4.4371e-05
37 | 3.9663 | 71.9996 | 4.5628e-05
38 | 4.054 | 73.9999 | 4.69e-05
39 | 4.1416 | 75.9995 | 4.8155e-05
40 | 4.2293 | 77.9992 | 4.9375e-05
41 | 4.3169 | 79.9993 | 5.0599e-05
42 | 4.4046 | 81.9995 | 5.1819e-05
43 | 4.4923 | 83.9984 | 5.3062e-05
44 | 4.5799 | 85.9988 | 5.4291e-05
45 | 4.6676 | 87.9983 | 5.552e-05
46 | 4.7552 | 89.9985 | 5.6776e-05
47 | 4.8429 | 91.9983 | 5.803e-05
48 | 4.9306 | 93.998 | 5.9253e-05
49 | 5.0182 | 95.9977 | 6.0481e-05
50 | 5.1059 | 97.9978 | 6.1614e-05
51 | 5.1935 | 99.9972 | 6.2767e-05
52 | 5.2812 | 101.9981 | 6.3958e-05
53 | 5.3689 | 103.997 | 6.5159e-05
54 | 5.4565 | 105.9965 | 6.6344e-05
55 | 5.5442 | 108.0001 | 6.765e-05
56 | 5.6319 | 110 | 6.8895e-05
57 | 5.7195 | 111.9997 | 7.0081e-05
58 | 5.8072 | 113.9999 | 7.1234e-05
59 | 5.8948 | 115.9996 | 7.2492e-05
60 | 5.9825 | 117.9991 | 7.3683e-05
61 | 6.0702 | 119.9992 | 7.495e-05
62 | 6.1578 | 121.9987 | 7.6145e-05
63 | 6.2455 | 123.9991 | 7.7374e-05
64 | 6.3331 | 125.9986 | 7.8533e-05
65 | 6.4208 | 127.998 | 7.9699e-05
66 | 6.5084 | 129.998 | 8.088e-05
67 | 6.5961 | 131.998 | 8.207e-05
68 | 6.6838 | 133.998 | 8.3258e-05
69 | 6.7714 | 135.9981 | 8.4472e-05
70 | 6.8591 | 137.9972 | 8.5664e-05
71 | 6.9467 | 139.9971 | 8.6848e-05
72 | 7.0344 | 141.9972 | 8.7978e-05
73 | 7.122 | 143.9969 | 8.9133e-05
74 | 7.2097 | 145.9967 | 9.0358e-05
75 | 7.2974 | 147.9969 | 9.1485e-05
76 | 7.385 | 149.9965 | 9.2539e-05
77 | 7.4727 | 151.9957 | 9.3676e-05
78 | 7.5603 | 153.9958 | 9.4782e-05
79 | 7.648 | 155.9966 | 9.5942e-05
80 | 7.7356 | 157.9955 | 9.7056e-05
81 | 7.8233 | 159.9954 | 9.817e-05
82 | 7.911 | 161.9948 | 9.9277e-05
83 | 7.9986 | 163.9947 | 0.00010044
84 | 8.0863 | 165.9948 | 0.00010156
85 | 8.1739 | 167.9942 | 0.00010268
86 | 8.2616 | 169.9943 | 0.00010373
87 | 8.3492 | 171.9945 | 0.00010472
88 | 8.7622 | 173.9976 | 0.00010464
89 | 8.8499 | 175.9982 | 0.00010571
90 | 8.9375 | 177.9976 | 0.00010679
91 | 9.0252 | 179.9971 | 0.00010783
92 | 9.1129 | 181.9977 | 0.0001089
93 | 9.2005 | 183.997 | 0.00010999
94 | 9.2882 | 185.9967 | 0.00011104
95 | 9.3759 | 188.0013 | 0.00011212
96 | 9.4635 | 190.0004 | 0.00011319
97 | 9.5512 | 192 | 0.00011423
98 | 9.6388 | 193.9997 | 0.00011531
99 | 9.7265 | 195.9999 | 0.00011643
100 | 9.8142 | 197.9996 | 0.00011749
101 | 9.9018 | 199.9998 | 0.00011852
102 | 9.9895 | 201.9993 | 0.00011965
103 | 10.0772 | 203.9999 | 0.00012069
104 | 10.1648 | 205.9989 | 0.00012169
105 | 10.2525 | 207.9988 | 0.00012271
106 | 10.3402 | 209.9995 | 0.00012379
107 | 10.4278 | 212.0074 | 0.00012481
108 | 10.5155 | 213.9987 | 0.00012596
109 | 10.6032 | 216.013 | 0.00012697
110 | 10.6908 | 218.0004 | 0.00012794
111 | 10.7785 | 220.0127 | 0.00012896
112 | 10.8662 | 222.0027 | 0.00013002
113 | 10.9538 | 224.0149 | 0.00013105
114 | 11.0415 | 226.0056 | 0.00013205
115 | 11.1291 | 228.0147 | 0.00013302
116 | 11.2168 | 230.0096 | 0.0001341
117 | 11.3045 | 231.9972 | 0.00013502
118 | 11.3922 | 234.0097 | 0.00013608
119 | 11.4798 | 235.9997 | 0.00013716
120 | 11.5675 | 238.0094 | 0.00013814
121 | 11.6551 | 240.0036 | 0.00013907
122 | 11.7428 | 242.0099 | 0.00014005
123 | 11.8304 | 244.0036 | 0.00014101
124 | 11.9181 | 246.0132 | 0.00014204
125 | 12.0058 | 248.0054 | 0.00014313
126 | 12.0934 | 250.0145 | 0.000144
127 | 12.1811 | 252.0083 | 0.00014486
128 | 12.2688 | 253.9999 | 0.00014586
129 | 12.3564 | 256.0066 | 0.00014686
130 | 12.4441 | 258.0028 | 0.00014788
131 | 12.5318 | 260.0092 | 0.00014893
132 | 12.6195 | 262.0031 | 0.00014996
133 | 12.7071 | 264.0107 | 0.00015089
134 | 12.7948 | 266.003 | 0.00015182
135 | 12.8825 | 268.0149 | 0.00015292
136 | 12.9701 | 270.0033 | 0.00015374
137 | 13.0578 | 272.0165 | 0.00015461
138 | 13.1455 | 274.0062 | 0.00015566
139 | 13.2331 | 275.9985 | 0.00015659
140 | 13.3208 | 278.0106 | 0.00015758
141 | 13.4085 | 280 | 0.00015852
142 | 13.4961 | 282.0098 | 0.00015954
143 | 13.5838 | 283.9995 | 0.00016048
144 | 13.6715 | 286.01 | 0.0001615
145 | 13.7591 | 288.0003 | 0.00016243
146 | 13.8468 | 290.0148 | 0.00016351
147 | 13.9345 | 292.0064 | 0.0001645
148 | 14.0222 | 294.0136 | 0.00016536
149 | 14.1098 | 296.0088 | 0.00016633
150 | 14.1975 | 297.9969 | 0.00016732
151 | 14.2851 | 300.0086 | 0.00016819
152 | 14.3728 | 301.9995 | 0.00016912
153 | 14.4605 | 304.0114 | 0.00017006
154 | 14.5482 | 306.0036 | 0.0001708
155 | 14.6358 | 308.01 | 0.00017171
156 | 14.7235 | 310.0032 | 0.00017271
157 | 14.8112 | 312.013 | 0.00017352
158 | 14.8988 | 314.0053 | 0.00017445
159 | 14.9865 | 316.0153 | 0.00017542
160 | 15.0742 | 318.007 | 0.00017627
161 | 15.1618 | 319.9985 | 0.00017734
162 | 15.2495 | 322.0059 | 0.00017835
163 | 15.3372 | 323.9994 | 0.00017928
164 | 15.4248 | 326.0079 | 0.00018014
165 | 15.5125 | 328.0022 | 0.00018096
166 | 15.6002 | 330.0101 | 0.00018182
167 | 15.6878 | 332.003 | 0.00018281
168 | 15.7755 | 334.0145 | 0.00018362
169 | 15.8632 | 336.0028 | 0.00018445
170 | 15.9509 | 338.0132 | 0.00018538
171 | 16.0385 | 340.006 | 0.00018608
172 | 16.1262 | 341.9978 | 0.00018674
173 | 16.2138 | 344.0058 | 0.00018748
174 | 16.3015 | 346.0011 | 0.00018827
175 | 16.3892 | 348.0096 | 0.00018905
176 | 16.4768 | 349.9988 | 0.00018997
177 | 16.5645 | 352.0097 | 0.00019084
178 | 16.6522 | 354.0021 | 0.00019165
179 | 16.7398 | 356.0139 | 0.00019237
180 | 16.8275 | 358.0016 | 0.00019334
181 | 16.9152 | 360.0147 | 0.00019396
182 | 17.0029 | 362.0079 | 0.00019474
183 | 17.0905 | 363.9975 | 0.00019548
184 | 17.1782 | 366.007 | 0.0001962
185 | 17.2659 | 367.9991 | 0.00019693
186 | 17.3535 | 370.0102 | 0.0001977
187 | 17.4412 | 371.9993 | 0.00019843
188 | 17.5289 | 374.0101 | 0.00019918
189 | 17.6165 | 376.0019 | 0.00019995
190 | 17.7042 | 378.0115 | 0.00020077
191 | 17.7918 | 380.0015 | 0.00020155
192 | 17.8795 | 382.0116 | 0.00020239
193 | 17.9672 | 384.005 | 0.00020326
194 | 18.0548 | 386.0124 | 0.000204
195 | 18.1425 | 388.0069 | 0.00020475
196 | 18.2302 | 389.9984 | 0.00020552
197 | 18.3178 | 392.0083 | 0.00020623
198 | 18.4055 | 393.9994 | 0.00020698
199 | 18.4932 | 396.0069 | 0.00020769
200 | 18.5808 | 397.9999 | 0.0002084
201 | 18.6685 | 400.009 | 0.00020905
202 | 18.7562 | 402.0045 | 0.00020986
203 | 18.8438 | 404.0122 | 0.00021067
204 | 18.9315 | 406.0029 | 0.0002117
205 | 19.0192 | 408.0126 | 0.00021211
206 | 19.1068 | 410.0029 | 0.00021294
207 | 19.1945 | 411.9973 | 0.00021324
208 | 19.2821 | 414.0049 | 0.0002139
209 | 19.3698 | 415.9987 | 0.00021465
210 | 19.4575 | 418.0088 | 0.00021525
211 | 19.5451 | 419.9988 | 0.00021601
212 | 19.6328 | 422.0102 | 0.00021659
213 | 19.7205 | 423.9991 | 0.00021732
214 | 19.8081 | 426.0104 | 0.00021797
215 | 19.8958 | 428.0024 | 0.00021858
216 | 19.9834 | 430.0146 | 0.00021911
217 | 20.0711 | 432.0023 | 0.00021966
218 | 20.1587 | 433.9948 | 0.00022037
219 | 20.2464 | 436.0057 | 0.00022112
220 | 20.3341 | 437.9963 | 0.00022182
221 | 20.4217 | 440.0084 | 0.00022234
222 | 20.5094 | 441.9984 | 0.00022285
223 | 20.597 | 444.0101 | 0.00022364
224 | 20.6847 | 446.0003 | 0.00022428
225 | 20.7723 | 448.0096 | 0.00022499
226 | 20.86 | 450.0028 | 0.0002256
227 | 20.9477 | 452.0113 | 0.00022624
228 | 21.0353 | 454.0065 | 0.0002273
229 | 21.123 | 455.9951 | 0.00022777
230 | 21.2107 | 458.0069 | 0.00022827
231 | 21.2983 | 459.9975 | 0.00022892
232 | 21.386 | 462.0052 | 0.0002294
233 | 21.4737 | 464.0006 | 0.00022998
234 | 21.5613 | 466.0101 | 0.00023069
235 | 21.649 | 468.0023 | 0.00023123
236 | 21.7367 | 470.0082 | 0.000232
237 | 21.8243 | 472.0038 | 0.00023251
238 | 21.912 | 474.0121 | 0.00023314
239 | 21.9997 | 476.001 | 0.00023364
240 | 22.0873 | 477.9978 | 0.00023424
241 | 22.175 | 480.0032 | 0.00023485
242 | 22.2627 | 481.9966 | 0.00023549
243 | 22.3503 | 484.0045 | 0.00023618
244 | 22.438 | 485.9985 | 0.00023685
245 | 22.5257 | 488.0081 | 0.0002373
246 | 22.6134 | 489.9961 | 0.00023802
247 | 22.701 | 492.0117 | 0.00023822
248 | 22.7887 | 493.9993 | 0.00023885
249 | 22.8763 | 496.0099 | 0.00023924
250 | 22.964 | 498.0005 | 0.00023984
251 | 23.0517 | 499.994 | 0.00024037
252 | 23.1393 | 502.0041 | 0.00024083
253 | 23.227 | 503.994 | 0.00024168
254 | 23.3147 | 506.0056 | 0.00024225
255 | 23.4023 | 507.9947 | 0.00024338
256 | 23.49 | 510.008 | 0.0002439
257 | 23.5776 | 511.9964 | 0.00024463
258 | 23.6653 | 514.008 | 0.00024493
259 | 23.753 | 516.0028 | 0.00024543
260 | 23.8406 | 518.0087 | 0.00024606
261 | 23.9283 | 520.0036 | 0.0002465
262 | 24.0159 | 521.9925 | 0.00024727
263 | 24.1036 | 524.0035 | 0.0002478
264 | 24.1913 | 525.9935 | 0.00024835
265 | 24.2789 | 528.004 | 0.00024902
266 | 24.3666 | 529.9983 | 0.0002495
267 | 24.4543 | 532.0053 | 0.00025005
268 | 24.5419 | 533.999 | 0.00025079
269 | 24.6296 | 536.0056 | 0.0002513
270 | 24.7172 | 537.9993 | 0.00025188
271 | 24.8049 | 540.0074 | 0.00025246
272 | 24.8926 | 542.0007 | 0.00025312
273 | 24.9802 | 543.9921 | 0.00025373
274 | 25.0679 | 545.9995 | 0.00025433
275 | 25.1555 | 547.9939 | 0.00025486
276 | 25.2432 | 550.0017 | 0.0002556
277 | 25.3309 | 551.9966 | 0.00025638
278 | 25.4185 | 554.0074 | 0.00025695
279 | 25.5062 | 555.9966 | 0.00025754
280 | 25.5939 | 558.0072 | 0.00025829
281 | 25.6815 | 559.9998 | 0.00025919
282 | 25.7692 | 562.0093 | 0.00025969
283 | 25.8568 | 563.9984 | 0.00026039
284 | 25.9445 | 565.9936 | 0.00026078
285 | 26.0322 | 568.0034 | 0.00026153
286 | 26.1198 | 569.9926 | 0.00026219
287 | 26.2075 | 572.0024 | 0.00026277
288 | 26.2951 | 573.9924 | 0.00026331
289 | 26.3828 | 576.0059 | 0.00026386
290 | 26.4705 | 577.9951 | 0.00026446
291 | 26.5581 | 580.0073 | 0.00026513
292 | 26.6458 | 581.9991 | 0.0002658
293 | 26.7334 | 584.0057 | 0.00026671
294 | 26.8211 | 585.9995 | 0.00026746
295 | 26.9088 | 587.9907 | 0.00026802
296 | 26.9964 | 590.0021 | 0.00026864
297 | 27.0841 | 591.9932 | 0.00026938
298 | 27.1718 | 594.0036 | 0.00027015
299 | 27.2594 | 595.9969 | 0.00027071
300 | 27.3471 | 598.0077 | 0.00027127
301 | 27.4348 | 599.9943 | 0.00027194
302 | 27.5224 | 602.0029 | 0.00027281
303 | 27.6101 | 603.9988 | 0.00027344
304 | 27.6977 | 606.0065 | 0.00027409
305 | 27.7854 | 607.9993 | 0.00027486
306 | 27.8731 | 610.0099 | 0.0002758
307 | 27.9607 | 611.9988 | 0.00027644
308 | 28.0484 | 613.9909 | 0.00027717
309 | 28.136 | 616.0026 | 0.00027804
310 | 28.2237 | 617.9943 | 0.00027852
311 | 28.3113 | 620.0043 | 0.0002794
312 | 28.399 | 621.9963 | 0.00027988
313 | 28.4866 | 624.0063 | 0.00028049
314 | 28.5743 | 625.9972 | 0.00028118
315 | 28.662 | 628.0068 | 0.00028188
316 | 28.7496 | 629.9988 | 0.00028268
317 | 28.8373 | 632.0082 | 0.00028356
318 | 28.925 | 633.9987 | 0.00028441
319 | 29.0126 | 635.9933 | 0.00028487
320 | 29.1003 | 638.0007 | 0.00028575
321 | 29.188 | 639.9924 | 0.00028714
322 | 29.2756 | 642.0066 | 0.00028776
323 | 29.3633 | 643.9952 | 0.00028825
324 | 29.451 | 646.004 | 0.0002889
325 | 29.5386 | 647.9967 | 0.00028944
326 | 29.6263 | 650.0086 | 0.00029016
327 | 29.714 | 651.999 | 0.00029087
328 | 29.8016 | 654.0089 | 0.00029138
329 | 29.8893 | 656.0002 | 0.00029303
330 | 29.977 | 657.9896 | 0.0002937
331 | 30.0646 | 660.0018 | 0.00029438
332 | 30.1523 | 661.9916 | 0.00029525
333 | 30.2399 | 664.0053 | 0.0002963
334 | 30.3276 | 665.9948 | 0.00029736
335 | 30.4153 | 668.0043 | 0.00029739
336 | 30.5029 | 669.996 | 0.00029788
337 | 30.5906 | 672.0048 | 0.00029846
338 | 30.6782 | 673.9957 | 0.00029943
339 | 30.7659 | 676.003 | 0.00030016
340 | 30.8536 | 677.9984 | 0.00030079
341 | 30.9412 | 679.988 | 0.00030154
342 | 31.0289 | 681.9975 | 0.00030218
343 | 31.1166 | 683.9899 | 0.00030284
344 | 31.2042 | 685.9996 | 0.00030351
345 | 31.2919 | 687.9902 | 0.00030424
346 | 31.3795 | 689.9991 | 0.00030446
347 | 31.4672 | 691.998 | 0.00030494
348 | 31.5548 | 694.0033 | 0.0003066
349 | 31.6425 | 695.9926 | 0.00030791
350 | 31.7302 | 698.0039 | 0.00030895
351 | 31.8178 | 699.9951 | 0.00030961
352 | 31.9055 | 701.988 | 0.00031013
353 | 31.9931 | 703.9969 | 0.00031088
354 | 32.0808 | 705.991 | 0.00031154
355 | 32.1685 | 708.0001 | 0.00031233
356 | 32.2561 | 709.9891 | 0.0003131
357 | 32.3438 | 711.9999 | 0.00031384
358 | 32.4315 | 713.9903 | 0.00031463
359 | 32.5191 | 716.0018 | 0.00031557
360 | 32.6068 | 717.9924 | 0.00031651
361 | 32.6944 | 720.0053 | 0.00031731
362 | 32.7821 | 721.9942 | 0.00031854
363 | 32.8698 | 723.9836 | 0.0003191
364 | 32.9574 | 725.9953 | 0.0003198
365 | 33.0451 | 727.9869 | 0.0003208
366 | 33.1327 | 730.0009 | 0.00032177
367 | 33.2204 | 731.987 | 0.00032292
368 | 33.3081 | 734.0001 | 0.00032376
369 | 33.3957 | 735.9941 | 0.00032484
370 | 33.4834 | 738.0009 | 0.00032566
371 | 33.571 | 739.9926 | 0.00032652
372 | 33.6587 | 742.0015 | 0.00032701
373 | 33.7464 | 743.9958 | 0.00032798
374 | 33.8341 | 745.9839 | 0.00032922
375 | 33.9217 | 747.9969 | 0.00033047
376 | 34.0094 | 749.9866 | 0.00033128
377 | 34.097 | 751.9953 | 0.00033199
378 | 34.1847 | 753.9901 | 0.00033216
379 | 34.2724 | 755.9976 | 0.00032985
380 | 34.36 | 757.9916 | 0.00033092
381 | 34.4477 | 759.9988 | 0.00033122
382 | 34.5353 | 761.9918 | 0.00033211
383 | 34.623 | 764.0011 | 0.0003327
384 | 34.7106 | 765.9915 | 0.00033371
385 | 34.7983 | 767.9865 | 0.00033436
386 | 34.8859 | 769.9916 | 0.00033571
387 | 34.9736 | 771.9873 | 0.00033629
388 | 35.0612 | 773.9961 | 0.00033719
389 | 35.1489 | 775.9883 | 0.00033786
390 | 35.2366 | 777.9975 | 0.00033909
391 | 35.3242 | 779.9911 | 0.00034021
392 | 35.4119 | 782.0005 | 0.00034126
393 | 35.4996 | 783.9868 | 0.00034219
394 | 35.5872 | 786.0004 | 0.00034373
395 | 35.6749 | 787.9901 | 0.00034501
396 | 35.7625 | 789.9818 | 0.00034655
397 | 35.8502 | 791.9935 | 0.00034767
398 | 35.9378 | 793.9846 | 0.00034731
399 | 36.0255 | 795.9975 | 0.00034801
400 | 36.1132 | 797.9838 | 0.00034923
401 | 36.2009 | 799.996 | 0.00035016
402 | 36.2885 | 801.9875 | 0.00035135
403 | 36.3762 | 803.9986 | 0.00035258
404 | 36.4638 | 805.9893 | 0.00035411
405 | 36.5515 | 807.9964 | 0.00035525
406 | 36.6392 | 809.9911 | 0.00035626
407 | 36.7268 | 812.0018 | 0.00035733
408 | 36.8145 | 813.9921 | 0.0003576
409 | 36.9022 | 815.9843 | 0.00035838
410 | 36.9898 | 817.9951 | 0.00035952
411 | 37.0774 | 819.9846 | 0.0003606
412 | 37.1651 | 821.9926 | 0.00036122
413 | 37.2528 | 823.9894 | 0.00036142
414 | 37.3405 | 825.9947 | 0.00036249
415 | 37.4281 | 827.9879 | 0.00036288
416 | 37.5158 | 829.998 | 0.0003642
417 | 37.6034 | 831.9898 | 0.00036512
418 | 37.6911 | 834.0007 | 0.00036632
419 | 37.7787 | 835.9875 | 0.00036759
420 | 37.8664 | 837.9818 | 0.00036845
421 | 37.9541 | 839.9922 | 0.00036888
422 | 38.0417 | 841.983 | 0.00036939
423 | 38.1294 | 843.997 | 0.00037007
424 | 38.217 | 845.9852 | 0.00037137
425 | 38.3047 | 847.9946 | 0.00037235
426 | 38.3924 | 849.9845 | 0.00037447
427 | 38.48 | 851.9968 | 0.0003749
428 | 38.5677 | 853.9873 | 0.00037498
429 | 38.6554 | 856.002 | 0.00037589
430 | 38.743 | 857.9919 | 0.00037674
431 | 38.8307 | 859.9816 | 0.00037727
432 | 38.9184 | 861.9934 | 0.00037835
433 | 39.006 | 863.9807 | 0.00037951
434 | 39.0937 | 865.9939 | 0.00038057
435 | 39.1813 | 867.9877 | 0.00038124
436 | 39.269 | 869.9972 | 0.00038192
437 | 39.3567 | 871.9878 | 0.00038313
438 | 39.4444 | 873.9938 | 0.00038406
439 | 39.532 | 875.9869 | 0.00038465
440 | 39.6197 | 877.9974 | 0.0003857
441 | 39.7073 | 879.9901 | 0.00038713
442 | 39.795 | 881.9813 | 0.00038797
443 | 39.8826 | 883.9951 | 0.00038892
444 | 39.9703 | 885.985 | 0.00039017
445 | 40.058 | 887.9939 | 0.00039156
446 | 40.1456 | 889.9846 | 0.00039277
447 | 40.2333 | 891.9935 | 0.0003935
448 | 40.321 | 893.986 | 0.0003946
449 | 40.4086 | 895.9941 | 0.00039605
450 | 40.4963 | 897.9883 | 0.00039701
451 | 40.584 | 899.9989 | 0.00039872
452 | 40.6716 | 901.9845 | 0.00039895
453 | 40.7593 | 903.9786 | 0.00039994
454 | 40.847 | 905.9921 | 0.00040075
455 | 40.9346 | 907.9805 | 0.00040171
456 | 41.0223 | 909.9874 | 0.00040323
457 | 41.11 | 911.9835 | 0.00040359
458 | 41.1976 | 913.9921 | 0.00040512
459 | 41.2853 | 915.9813 | 0.00040611
460 | 41.3729 | 917.991 | 0.00040713
461 | 41.4606 | 919.9843 | 0.00040847
462 | 41.5483 | 921.9954 | 0.00040964
463 | 41.6359 | 923.9844 | 0.00041086
464 | 41.7236 | 925.9816 | 0.00041329
465 | 41.8112 | 927.9899 | 0.00041348
466 | 41.8989 | 929.9791 | 0.00041421
467 | 41.9865 | 931.9895 | 0.00041501
468 | 42.0742 | 933.9826 | 0.0004166
469 | 42.1618 | 935.9914 | 0.00041731
470 | 42.2495 | 937.9795 | 0.00041866
471 | 42.3372 | 939.9938 | 0.00042023
472 | 42.4248 | 941.9855 | 0.00042165
473 | 42.5125 | 943.9973 | 0.00042308
474 | 42.6001 | 945.9847 | 0.00042364
475 | 42.6878 | 947.9767 | 0.00042459
476 | 42.7755 | 949.9891 | 0.00042659
477 | 42.8631 | 951.9755 | 0.00042737
478 | 42.9508 | 953.9907 | 0.00042814
479 | 43.0384 | 955.9833 | 0.0004294
480 | 43.1261 | 957.9895 | 0.00043044
481 | 43.2137 | 959.9796 | 0.00043141
482 | 43.3014 | 961.9913 | 0.00043219
483 | 43.389 | 963.9839 | 0.00043299
484 | 43.4767 | 965.9921 | 0.00043419
485 | 43.5644 | 967.9871 | 0.00043569
486 | 43.652 | 969.9755 | 0.00043807
487 | 43.7397 | 971.9868 | 0.00043885
488 | 43.8274 | 973.976 | 0.00043992
489 | 43.915 | 975.9842 | 0.000441
490 | 44.0027 | 977.9788 | 0.00044249
491 | 44.0904 | 979.9871 | 0.00044446
492 | 44.178 | 981.9837 | 0.00044545
493 | 44.2657 | 983.9891 | 0.00044582
494 | 44.3533 | 985.9799 | 0.00044691
495 | 44.441 | 987.9942 | 0.00044724
496 | 44.5286 | 989.9808 | 0.00044758
497 | 44.6163 | 991.9744 | 0.00044862
498 | 44.704 | 993.9851 | 0.00045047
499 | 44.7916 | 995.9776 | 0.00045173
500 | 44.8793 | 997.9852 | 0.00045331
501 | 44.9669 | 999.9767 | 0.00045667