## B0.5-3-31-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -2.5084e-06 | -8.7746e-08
2 | 0.43446 | 2 | 1.659e-06
3 | 0.52213 | 4 | 3.4441e-06
4 | 0.60977 | 5.9999 | 5.2534e-06
5 | 0.69741 | 7.9997 | 7.0938e-06
6 | 0.78506 | 9.9995 | 8.9664e-06
7 | 1.202 | 11.9997 | 1.0862e-05
8 | 1.2897 | 13.9998 | 1.2772e-05
9 | 1.3773 | 15.9997 | 1.4715e-05
10 | 1.4649 | 17.9996 | 1.669e-05
11 | 1.5526 | 19.9994 | 1.8692e-05
12 | 1.6402 | 22.1239 | 2.0744e-05
13 | 1.7279 | 23.9966 | 2.2761e-05
14 | 1.8156 | 25.9961 | 2.4821e-05
15 | 1.9032 | 27.9998 | 2.6902e-05
16 | 1.9909 | 29.9998 | 2.8995e-05
17 | 2.0785 | 31.9987 | 3.1098e-05
18 | 2.1662 | 33.9994 | 3.3216e-05
19 | 2.2538 | 35.9993 | 3.5349e-05
20 | 2.3415 | 37.9989 | 3.7491e-05
21 | 2.4291 | 39.9995 | 3.9647e-05
22 | 2.5168 | 41.9995 | 4.1814e-05
23 | 2.6044 | 43.9988 | 4.3987e-05
24 | 2.6921 | 45.999 | 4.6176e-05
25 | 2.7797 | 47.9984 | 4.8369e-05
26 | 2.8674 | 49.9985 | 5.0574e-05
27 | 2.955 | 51.9984 | 5.2785e-05
28 | 3.0426 | 53.9983 | 5.5008e-05
29 | 3.1303 | 55.9982 | 5.7236e-05
30 | 3.2179 | 57.998 | 5.9472e-05
31 | 3.3056 | 59.9978 | 6.1717e-05
32 | 3.3932 | 61.9977 | 6.3966e-05
33 | 3.4809 | 63.9975 | 6.6222e-05
34 | 3.5685 | 65.9969 | 6.848e-05
35 | 3.6561 | 67.9973 | 7.0746e-05
36 | 3.7438 | 69.9972 | 7.3016e-05
37 | 3.8314 | 71.9966 | 7.5292e-05
38 | 3.9191 | 73.9967 | 7.7571e-05
39 | 4.0067 | 75.9966 | 7.9858e-05
40 | 4.0944 | 77.9959 | 8.2144e-05
41 | 4.182 | 79.9961 | 8.4434e-05
42 | 4.2697 | 81.9962 | 8.673e-05
43 | 4.3573 | 83.9953 | 8.9023e-05
44 | 4.4449 | 85.9957 | 9.1324e-05
45 | 4.5326 | 87.9947 | 9.3622e-05
46 | 4.6202 | 89.9948 | 9.5925e-05
47 | 4.7079 | 91.9949 | 9.8229e-05
48 | 4.7955 | 93.9946 | 0.00010053
49 | 4.8831 | 95.9944 | 0.00010284
50 | 5.2961 | 97.9982 | 0.00010518
51 | 5.3838 | 99.9975 | 0.00010741
52 | 5.4714 | 101.9985 | 0.00010965
53 | 5.5591 | 103.9976 | 0.0001119
54 | 5.6467 | 105.9973 | 0.00011415
55 | 5.7344 | 108.0012 | 0.00011641
56 | 5.822 | 110.0007 | 0.00011866
57 | 5.9096 | 112.0003 | 0.0001209
58 | 5.9973 | 114.0007 | 0.00012315
59 | 6.0849 | 116.0005 | 0.0001254
60 | 6.1726 | 117.9999 | 0.00012764
61 | 6.2602 | 120 | 0.00012987
62 | 6.3479 | 121.9997 | 0.00013212
63 | 6.4355 | 123.9999 | 0.00013436
64 | 6.5232 | 125.9997 | 0.00013659
65 | 6.6108 | 127.999 | 0.00013882
66 | 6.6985 | 129.999 | 0.00014105
67 | 6.7861 | 131.999 | 0.00014327
68 | 6.8738 | 133.9988 | 0.00014548
69 | 6.9614 | 135.9995 | 0.00014768
70 | 7.0491 | 137.9987 | 0.00014988
71 | 7.1367 | 139.9984 | 0.00015207
72 | 7.2244 | 141.9988 | 0.00015423
73 | 7.3121 | 143.9985 | 0.00015639
74 | 7.3997 | 145.9982 | 0.00015853
75 | 7.4873 | 147.9987 | 0.00016069
76 | 7.575 | 149.9983 | 0.00016279
77 | 7.6626 | 151.9974 | 0.0001649
78 | 7.7503 | 153.9977 | 0.00016701
79 | 7.8379 | 155.9985 | 0.00016909
80 | 7.9256 | 157.9973 | 0.00017116
81 | 8.0132 | 159.9974 | 0.00017322
82 | 8.1008 | 161.9971 | 0.00017526
83 | 8.1885 | 163.9967 | 0.00017727
84 | 8.2761 | 165.9971 | 0.00017924
85 | 8.3638 | 167.9966 | 0.00018116
86 | 8.4515 | 169.9967 | 0.00018308
87 | 8.5391 | 171.9966 | 0.00018496
88 | 8.6268 | 173.9958 | 0.00018684
89 | 8.7144 | 175.9965 | 0.00018871
90 | 8.8021 | 177.9958 | 0.0001905
91 | 8.8897 | 179.9956 | 0.00019232
92 | 8.9774 | 181.9962 | 0.00019408
93 | 9.065 | 183.9953 | 0.00019587
94 | 9.1527 | 185.9952 | 0.00019762
95 | 9.2403 | 187.9996 | 0.00019939
96 | 9.328 | 189.9988 | 0.00020108
97 | 9.4156 | 191.9984 | 0.00020273
98 | 9.5032 | 193.9983 | 0.00020437
99 | 9.5909 | 195.9984 | 0.000206
100 | 9.6785 | 197.9978 | 0.00020762
101 | 9.7662 | 199.9982 | 0.00020925
102 | 9.8538 | 201.9976 | 0.00021083
103 | 9.9415 | 203.9984 | 0.00021242
104 | 10.0291 | 205.9975 | 0.00021394
105 | 10.1168 | 207.9971 | 0.0002155
106 | 10.2044 | 209.998 | 0.00021706
107 | 10.2921 | 211.9914 | 0.00021854
108 | 10.3797 | 213.982 | 0.00022
109 | 10.4674 | 215.996 | 0.0002215
110 | 10.555 | 217.9857 | 0.00022295
111 | 10.6427 | 219.997 | 0.00022442
112 | 10.7303 | 221.9868 | 0.0002258
113 | 10.818 | 223.9993 | 0.0002272
114 | 10.9056 | 225.9899 | 0.00022857
115 | 10.9933 | 227.9991 | 0.00023004
116 | 11.0809 | 229.9935 | 0.00023144
117 | 11.1686 | 231.9809 | 0.00023277
118 | 11.2562 | 233.9937 | 0.00023414
119 | 11.3439 | 235.9842 | 0.00023543
120 | 11.4316 | 237.9944 | 0.00023675
121 | 11.5192 | 239.9875 | 0.00023798
122 | 11.6069 | 241.9947 | 0.00023938
123 | 11.6945 | 243.9892 | 0.00024059
124 | 11.7822 | 245.9968 | 0.00024176
125 | 11.8698 | 247.9895 | 0.00024313
126 | 11.9575 | 249.9964 | 0.00024427
127 | 12.0451 | 251.9919 | 0.00024537
128 | 12.1328 | 253.983 | 0.00024654
129 | 12.2204 | 255.9923 | 0.00024777
130 | 12.3081 | 257.9872 | 0.00024895
131 | 12.3957 | 259.993 | 0.0002501
132 | 12.4834 | 261.9859 | 0.00025125
133 | 12.571 | 263.9947 | 0.0002524
134 | 12.6587 | 265.9864 | 0.00025351
135 | 12.7463 | 267.9988 | 0.0002546
136 | 12.834 | 269.987 | 0.00025574
137 | 12.9216 | 271.9995 | 0.0002568
138 | 13.0093 | 273.9895 | 0.00025794
139 | 13.0969 | 275.983 | 0.00025902
140 | 13.1846 | 277.9957 | 0.0002602
141 | 13.2722 | 279.9846 | 0.00026117
142 | 13.3599 | 281.9944 | 0.00026236
143 | 13.4475 | 283.9842 | 0.0002635
144 | 13.5352 | 285.9954 | 0.00026461
145 | 13.6228 | 287.9857 | 0.00026576
146 | 13.7104 | 290.0008 | 0.00026681
147 | 13.7981 | 291.9922 | 0.00026788
148 | 13.8857 | 293.9987 | 0.00026913
149 | 13.9734 | 295.993 | 0.00027017
150 | 14.061 | 297.9826 | 0.00027135
151 | 14.1487 | 299.9944 | 0.00027253
152 | 14.2363 | 301.985 | 0.00027354
153 | 14.324 | 303.9959 | 0.00027473
154 | 14.4116 | 305.9876 | 0.00027577
155 | 14.4993 | 307.9958 | 0.00027704
156 | 14.5869 | 309.9877 | 0.00027811
157 | 14.6746 | 311.9969 | 0.00027938
158 | 14.7622 | 313.9896 | 0.00028051
159 | 14.8499 | 315.9997 | 0.00028179
160 | 14.9375 | 317.9926 | 0.00028305
161 | 15.0251 | 319.9832 | 0.00028427
162 | 15.1128 | 321.9911 | 0.00028544
163 | 15.2004 | 323.9848 | 0.00028682
164 | 15.2881 | 325.9941 | 0.00028781
165 | 15.3757 | 327.9865 | 0.000289
166 | 15.4634 | 329.9953 | 0.00029026
167 | 15.551 | 331.9887 | 0.00029171
168 | 15.6387 | 333.9996 | 0.00029274
169 | 15.7264 | 335.9887 | 0.00029403
170 | 15.814 | 337.9984 | 0.00029531
171 | 15.9017 | 339.9909 | 0.00029648
172 | 15.9893 | 341.9837 | 0.00029781
173 | 16.0769 | 343.9907 | 0.00029896
174 | 16.1646 | 345.9862 | 0.00030017
175 | 16.2522 | 347.9964 | 0.0003015
176 | 16.3399 | 349.9842 | 0.0003027
177 | 16.4275 | 351.9956 | 0.00030392
178 | 16.5152 | 353.9886 | 0.00030509
179 | 16.6028 | 355.9972 | 0.00030641
180 | 16.6905 | 357.9854 | 0.00030776
181 | 16.7781 | 359.9987 | 0.00030889
182 | 16.8658 | 361.9915 | 0.00031027
183 | 16.9534 | 363.9807 | 0.00031162
184 | 17.0411 | 365.9921 | 0.00031275
185 | 17.1287 | 367.9838 | 0.00031411
186 | 17.2164 | 369.9944 | 0.00031548
187 | 17.304 | 371.9846 | 0.00031716
188 | 17.3917 | 373.9961 | 0.0003183
189 | 17.4793 | 375.9881 | 0.00031952
190 | 17.567 | 377.9977 | 0.00032082
191 | 17.6547 | 379.9874 | 0.00032208
192 | 17.7423 | 381.9983 | 0.0003233
193 | 17.83 | 383.9914 | 0.00032493
194 | 17.9176 | 385.9978 | 0.00032634
195 | 18.0053 | 387.9922 | 0.00032769
196 | 18.0929 | 389.9852 | 0.00032902
197 | 18.1806 | 391.9944 | 0.00033041
198 | 18.2682 | 393.9827 | 0.00033164
199 | 18.3559 | 395.9922 | 0.00033309
200 | 18.4435 | 397.9858 | 0.00033435
201 | 18.5311 | 399.9944 | 0.0003366
202 | 18.6188 | 401.9889 | 0.00033742
203 | 18.7065 | 403.9981 | 0.00033898
204 | 18.7941 | 405.9887 | 0.0003402
205 | 18.8818 | 407.9979 | 0.00034196
206 | 18.9694 | 409.9885 | 0.00034331
207 | 19.0571 | 411.9824 | 0.00034464
208 | 19.1447 | 413.9898 | 0.00034618
209 | 19.2324 | 415.9843 | 0.00034763
210 | 19.32 | 417.9931 | 0.000349
211 | 19.4077 | 419.9858 | 0.00035076
212 | 19.4953 | 421.9959 | 0.00035219
213 | 19.583 | 423.9838 | 0.00035374
214 | 19.6706 | 425.9958 | 0.00035499
215 | 19.7583 | 427.9876 | 0.00035659
216 | 19.8459 | 429.9993 | 0.00035805
217 | 19.9336 | 431.9891 | 0.00035948
218 | 20.0213 | 433.98 | 0.0003608
219 | 20.1089 | 435.9908 | 0.00036264
220 | 20.1965 | 437.9807 | 0.00036373
221 | 20.2842 | 439.994 | 0.00036529
222 | 20.3718 | 441.984 | 0.00036684
223 | 20.4595 | 443.9975 | 0.00036882
224 | 20.5471 | 445.9871 | 0.00037049
225 | 20.6348 | 447.9958 | 0.00037185
226 | 20.7224 | 449.9892 | 0.00037374
227 | 20.8101 | 451.9966 | 0.00037534
228 | 20.8977 | 453.9904 | 0.00037658
229 | 20.9854 | 455.9804 | 0.00037844
230 | 21.073 | 457.9923 | 0.00038068
231 | 21.1607 | 459.9824 | 0.00038172
232 | 21.2483 | 461.9903 | 0.00038354
233 | 21.336 | 463.9853 | 0.00038461
234 | 21.4236 | 465.9951 | 0.00038606
235 | 21.5112 | 467.9861 | 0.00038774
236 | 21.5989 | 469.9926 | 0.00038934
237 | 21.6866 | 471.9887 | 0.00039099
238 | 21.7742 | 473.9971 | 0.00039264
239 | 21.8619 | 475.9861 | 0.00039554
240 | 21.9495 | 477.9827 | 0.00039701
241 | 22.0372 | 479.9886 | 0.00039809
242 | 22.1248 | 481.9823 | 0.00039962
243 | 22.2125 | 483.9899 | 0.00040126
244 | 22.3001 | 485.9835 | 0.00040271
245 | 22.3878 | 487.9937 | 0.00040447
246 | 22.4754 | 489.9824 | 0.00040763
247 | 22.563 | 491.9966 | 0.00040779
248 | 22.6507 | 493.9861 | 0.00040951
249 | 22.7383 | 495.9977 | 0.00041118
250 | 22.826 | 497.9861 | 0.00041289
251 | 22.9136 | 499.9801 | 0.00041445
252 | 23.0013 | 501.99 | 0.00041619
253 | 23.089 | 503.98 | 0.00041752
254 | 23.1766 | 505.9911 | 0.00041932
255 | 23.2642 | 507.98 | 0.00042073
256 | 23.3519 | 509.9938 | 0.0004226
257 | 23.4395 | 511.9818 | 0.00042365
258 | 23.5272 | 513.9934 | 0.0004253
259 | 23.6148 | 515.9893 | 0.00042753
260 | 23.7024 | 517.9957 | 0.00042951
261 | 23.7901 | 519.9883 | 0.0004316
262 | 23.8777 | 521.9786 | 0.00043263
263 | 23.9654 | 523.9896 | 0.0004345
264 | 24.053 | 525.9789 | 0.00043624
265 | 24.1407 | 527.9896 | 0.0004374
266 | 24.2283 | 529.9831 | 0.00043887
267 | 24.316 | 531.9905 | 0.00044097
268 | 24.4037 | 533.9832 | 0.00044208
269 | 24.4913 | 535.9902 | 0.00044447
270 | 24.579 | 537.9847 | 0.00044588
271 | 24.6666 | 539.9937 | 0.00044843
272 | 24.7542 | 541.9865 | 0.00044949
273 | 24.8419 | 543.9774 | 0.00045062
274 | 24.9296 | 545.9838 | 0.00045279
275 | 25.0172 | 547.9786 | 0.00045416
276 | 25.1049 | 549.9862 | 0.00045608
277 | 25.1925 | 551.9817 | 0.00045799
278 | 25.2801 | 553.9924 | 0.00045994
279 | 25.3678 | 555.9804 | 0.00046113
280 | 25.4555 | 557.9926 | 0.00046305
281 | 25.5431 | 559.9845 | 0.00046445
282 | 25.6307 | 561.9932 | 0.00046694
283 | 25.7184 | 563.9818 | 0.00046845
284 | 25.8061 | 565.9776 | 0.00046951
285 | 25.8937 | 567.9896 | 0.00047156
286 | 25.9814 | 569.9768 | 0.00047281
287 | 26.069 | 571.9865 | 0.00047476
288 | 26.1566 | 573.978 | 0.00047672
289 | 26.2443 | 575.9905 | 0.00047831
290 | 26.3319 | 577.9807 | 0.00048051
291 | 26.4196 | 579.9922 | 0.00048126
292 | 26.5072 | 581.985 | 0.00048356
293 | 26.5949 | 583.9912 | 0.00048527
294 | 26.6825 | 585.9827 | 0.0004869
295 | 26.7701 | 587.9747 | 0.00048849
296 | 26.8578 | 589.988 | 0.0004895
297 | 26.9454 | 591.9783 | 0.00049135
298 | 27.0331 | 593.9886 | 0.00049286
299 | 27.1207 | 595.9817 | 0.00049487
300 | 27.2084 | 597.9924 | 0.00049679
301 | 27.296 | 599.9818 | 0.00049931
302 | 27.3837 | 601.9882 | 0.00050112
303 | 27.4713 | 603.9858 | 0.00050218
304 | 27.559 | 605.9937 | 0.00050357
305 | 27.6466 | 607.9852 | 0.00050525
306 | 27.7342 | 609.9954 | 0.00050702
307 | 27.8219 | 611.9836 | 0.00050848
308 | 27.9096 | 613.9757 | 0.00051133
309 | 27.9972 | 615.9871 | 0.00051356
310 | 28.0848 | 617.9797 | 0.00051616
311 | 28.1725 | 619.9879 | 0.00051739
312 | 28.2601 | 621.9798 | 0.00051911
313 | 28.3478 | 623.9911 | 0.00052245
314 | 28.4354 | 625.9826 | 0.0005228
315 | 28.5231 | 627.9922 | 0.00052517
316 | 28.6107 | 629.9848 | 0.00052608
317 | 28.6984 | 631.9919 | 0.00052793
318 | 28.786 | 633.9825 | 0.00052919
319 | 28.8737 | 635.9769 | 0.00053095
320 | 28.9613 | 637.9847 | 0.00053221
321 | 29.049 | 639.9769 | 0.00053446
322 | 29.1366 | 641.9891 | 0.00053655
323 | 29.2243 | 643.9796 | 0.00053809
324 | 29.3119 | 645.9875 | 0.00054063
325 | 29.3995 | 647.9802 | 0.00054199
326 | 29.4872 | 649.9922 | 0.00054389
327 | 29.5748 | 651.9816 | 0.00054571
328 | 29.6625 | 653.9921 | 0.00054861
329 | 29.7501 | 655.983 | 0.00055005
330 | 29.8378 | 657.9734 | 0.0005519
331 | 29.9254 | 659.9855 | 0.00055284
332 | 30.0131 | 661.9764 | 0.00055331
333 | 30.1007 | 663.9901 | 0.00055437
334 | 30.1884 | 665.9791 | 0.00055655
335 | 30.276 | 667.988 | 0.00055767
336 | 30.3637 | 669.9813 | 0.00055956
337 | 30.4513 | 671.9898 | 0.00056232
338 | 30.539 | 673.9807 | 0.00056362
339 | 30.6266 | 675.9882 | 0.00056518
340 | 30.7143 | 677.9842 | 0.00056636
341 | 30.8019 | 679.9739 | 0.00056916
342 | 30.8896 | 681.9828 | 0.00057171
343 | 30.9772 | 683.9745 | 0.00057224
344 | 31.0649 | 685.9847 | 0.00057324
345 | 31.1525 | 687.9764 | 0.00057587
346 | 31.2402 | 689.9836 | 0.00057764
347 | 31.3278 | 691.983 | 0.00057911
348 | 31.4154 | 693.9875 | 0.00058185
349 | 31.5031 | 695.9763 | 0.00058319
350 | 31.5907 | 697.9881 | 0.0005853
351 | 31.6784 | 699.9791 | 0.00058676
352 | 31.766 | 701.9722 | 0.00058793
353 | 31.8537 | 703.9796 | 0.00059012
354 | 31.9413 | 705.9756 | 0.00059167
355 | 32.029 | 707.9855 | 0.00059388
356 | 32.1166 | 709.9739 | 0.00059518
357 | 32.2043 | 711.9831 | 0.00059629
358 | 32.2919 | 713.9751 | 0.00059975
359 | 32.3796 | 715.9866 | 0.00060159
360 | 32.4672 | 717.9766 | 0.00060387
361 | 32.5549 | 719.9901 | 0.0006057
362 | 32.6425 | 721.9805 | 0.00060599
363 | 32.7302 | 723.969 | 0.0006084
364 | 32.8178 | 725.9805 | 0.00060968
365 | 32.9055 | 727.9724 | 0.00061142
366 | 32.9931 | 729.9847 | 0.00061294
367 | 33.0807 | 731.9712 | 0.00061576
368 | 33.1684 | 733.9844 | 0.00061622
369 | 33.256 | 735.9775 | 0.00061742
370 | 33.3437 | 737.9838 | 0.0006198
371 | 33.4313 | 739.9773 | 0.00062164
372 | 33.5189 | 741.985 | 0.00062292
373 | 33.6066 | 743.9802 | 0.00062501
374 | 33.6942 | 745.9675 | 0.00062698
375 | 33.7819 | 747.9806 | 0.00062864
376 | 33.8695 | 749.9705 | 0.00063046
377 | 33.9571 | 751.9796 | 0.00063159
378 | 34.0448 | 753.9734 | 0.00063308
379 | 34.1325 | 755.9822 | 0.00063424
380 | 34.2201 | 757.9759 | 0.0006365
381 | 34.3078 | 759.983 | 0.00063715
382 | 34.3954 | 761.9758 | 0.0006378
383 | 34.483 | 763.9843 | 0.00064016
384 | 34.5707 | 765.9763 | 0.00064112
385 | 34.6583 | 767.9709 | 0.00064203
386 | 34.746 | 769.9755 | 0.00064322
387 | 34.8336 | 771.9708 | 0.00064478
388 | 34.9213 | 773.9825 | 0.00064689
389 | 35.0089 | 775.9728 | 0.0006477
390 | 35.0965 | 777.9821 | 0.00064833
391 | 35.1842 | 779.9743 | 0.00065115
392 | 35.2718 | 781.9858 | 0.00065296
393 | 35.3595 | 783.9719 | 0.00065575
394 | 35.4471 | 785.9845 | 0.00065749
395 | 35.5348 | 787.975 | 0.00065861
396 | 35.6224 | 789.9669 | 0.00065913
397 | 35.71 | 791.9783 | 0.00066013
398 | 35.7977 | 793.9685 | 0.00066119
399 | 35.8853 | 795.9818 | 0.00066143
400 | 35.973 | 797.9673 | 0.00066334
401 | 36.0606 | 799.9796 | 0.00066466
402 | 36.1483 | 801.973 | 0.00066635
403 | 36.2359 | 803.9836 | 0.00066771
404 | 36.3236 | 805.9749 | 0.00066819
405 | 36.4112 | 807.9807 | 0.00066868
406 | 36.4989 | 809.9769 | 0.00066931
407 | 36.5865 | 811.9862 | 0.00067159
408 | 36.6742 | 813.9786 | 0.00067128
409 | 36.7618 | 815.97 | 0.00067323
410 | 36.8494 | 817.9818 | 0.00067423
411 | 36.9371 | 819.9706 | 0.00067568
412 | 37.0247 | 821.9791 | 0.00067663
413 | 37.1124 | 823.9744 | 0.00067866
414 | 37.2 | 825.9793 | 0.00067981
415 | 37.2877 | 827.9722 | 0.00068204
416 | 37.3753 | 829.9825 | 0.00068277
417 | 37.463 | 831.9752 | 0.00068422
418 | 37.5506 | 833.9847 | 0.00068689
419 | 37.6383 | 835.9735 | 0.00068759
420 | 37.7259 | 837.9681 | 0.00069047
421 | 37.8136 | 839.9772 | 0.00069241
422 | 37.9012 | 841.9692 | 0.00069425
423 | 37.9888 | 843.9818 | 0.00069323
424 | 38.0765 | 845.9697 | 0.00069402
425 | 38.1641 | 847.9794 | 0.00069733
426 | 38.2518 | 849.97 | 0.00069845
427 | 38.3394 | 851.9822 | 0.00069956
428 | 38.4271 | 853.9724 | 0.00070114
429 | 38.5147 | 855.9868 | 0.00070194
430 | 38.6024 | 857.977 | 0.00070283
431 | 38.69 | 859.9663 | 0.00070374
432 | 38.7776 | 861.9777 | 0.00070547
433 | 38.8653 | 863.9648 | 0.00070799
434 | 38.9529 | 865.9756 | 0.00070845
435 | 39.0406 | 867.9705 | 0.0007114
436 | 39.1282 | 869.9807 | 0.00071138
437 | 39.2159 | 871.9721 | 0.00071486
438 | 39.3035 | 873.9782 | 0.00071557
439 | 39.3912 | 875.9705 | 0.00071629
440 | 39.4788 | 877.9825 | 0.00071682
441 | 39.5665 | 879.9734 | 0.00072036
442 | 39.6541 | 881.9648 | 0.00071943
443 | 39.7418 | 883.9771 | 0.00071892
444 | 39.8294 | 885.9677 | 0.0007211
445 | 39.917 | 887.9771 | 0.00072337
446 | 40.0047 | 889.97 | 0.0007225
447 | 40.0923 | 891.9766 | 0.00072405
448 | 40.1799 | 893.9694 | 0.000724
449 | 40.2676 | 895.9773 | 0.00072503
450 | 40.3553 | 897.9711 | 0.00072661
451 | 40.4429 | 899.9826 | 0.00072763
452 | 40.5306 | 901.9688 | 0.00072906
453 | 40.6182 | 903.9625 | 0.00072882
454 | 40.7059 | 905.9769 | 0.00073172
455 | 40.7935 | 907.9637 | 0.00073339
456 | 40.8812 | 909.9704 | 0.0007332
457 | 40.9688 | 911.9677 | 0.00073424
458 | 41.0564 | 913.9763 | 0.00073514
459 | 41.1441 | 915.9663 | 0.00073585
460 | 41.2317 | 917.9769 | 0.00073618
461 | 41.3194 | 919.9698 | 0.00073759
462 | 41.407 | 921.98 | 0.00074137
463 | 41.4946 | 923.9688 | 0.00074415
464 | 41.5823 | 925.9654 | 0.00074397
465 | 41.6699 | 927.9747 | 0.00074617
466 | 41.7576 | 929.9634 | 0.00074838
467 | 41.8452 | 931.9727 | 0.00074789
468 | 41.9329 | 933.9674 | 0.00074901
469 | 42.0205 | 935.9745 | 0.00075001
470 | 42.1081 | 937.9639 | 0.00074942
471 | 42.1958 | 939.9769 | 0.00075311
472 | 42.2834 | 941.9686 | 0.00075309
473 | 42.371 | 943.9816 | 0.00075394
474 | 42.4587 | 945.9683 | 0.00075662
475 | 42.5463 | 947.9613 | 0.00075472
476 | 42.634 | 949.9739 | 0.00075895
477 | 42.7216 | 951.9606 | 0.00075911
478 | 42.8093 | 953.9746 | 0.00076046
479 | 42.8969 | 955.9669 | 0.0007636
480 | 42.9846 | 957.9752 | 0.00076393
481 | 43.0722 | 959.9651 | 0.000765
482 | 43.1598 | 961.9761 | 0.00076492
483 | 43.2475 | 963.9687 | 0.00076433
484 | 43.3351 | 965.9772 | 0.00076621
485 | 43.4228 | 967.9722 | 0.00076418
486 | 43.5104 | 969.9623 | 0.0007656
487 | 43.598 | 971.9727 | 0.00076767
488 | 43.6857 | 973.9613 | 0.00076979
489 | 43.7733 | 975.9697 | 0.00077142
490 | 43.861 | 977.9646 | 0.00076896
491 | 43.9486 | 979.9713 | 0.00076901
492 | 44.0363 | 981.9706 | 0.00076892
493 | 44.1239 | 983.9735 | 0.00077286
494 | 44.2116 | 985.9641 | 0.00077416
495 | 44.2992 | 987.9781 | 0.00077655
496 | 44.3868 | 989.9656 | 0.00077607
497 | 44.4745 | 991.9597 | 0.00077566
498 | 44.5621 | 993.9694 | 0.00077663
499 | 44.6498 | 995.963 | 0.00077849
500 | 44.7374 | 997.9691 | 0.00077833
501 | 44.8251 | 999.9638 | 0.00077858