## B1-2-21-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.4857e-05 | 1.0273e-10
2 | 0.53422 | 1.7634 | 5.9838e-09
3 | 1.3151 | 4.0079 | 1.3653e-08
4 | 1.7111 | 6.0122 | 1.9787e-08
5 | 2.107 | 8.016 | 2.7747e-08
6 | 2.503 | 10.0199 | 3.6128e-08
7 | 2.899 | 12.0238 | 4.4799e-08
8 | 3.2949 | 14.0276 | 5.374e-08
9 | 3.6909 | 16.0316 | 6.2831e-08
10 | 4.0868 | 18.0268 | 7.2288e-08
11 | 4.8242 | 20.0398 | 8.2955e-08
12 | 5.4788 | 22.0454 | 9.2824e-08
13 | 5.7895 | 23.9002 | 1.0142e-07
14 | 6.5269 | 26.0516 | 1.1223e-07
15 | 6.6255 | 28.0549 | 1.1426e-07
16 | 6.7241 | 30.0617 | 1.2233e-07
17 | 6.8227 | 32.0642 | 1.3198e-07
18 | 6.9213 | 34.0713 | 1.4206e-07
19 | 7.0199 | 36.0715 | 1.523e-07
20 | 7.1185 | 38.0742 | 1.6283e-07
21 | 7.2171 | 40.0815 | 1.7332e-07
22 | 7.3156 | 42.0843 | 1.8398e-07
23 | 7.4142 | 44.0911 | 1.9502e-07
24 | 7.5128 | 46.0911 | 2.0592e-07
25 | 7.6114 | 48.0942 | 2.1703e-07
26 | 7.71 | 50.1007 | 2.2783e-07
27 | 7.8086 | 52.1036 | 2.3914e-07
28 | 7.9071 | 54.1106 | 2.5091e-07
29 | 8.0058 | 56.1107 | 2.6274e-07
30 | 8.1044 | 58.117 | 2.7409e-07
31 | 8.203 | 60.1198 | 2.8568e-07
32 | 8.3015 | 62.127 | 2.9736e-07
33 | 8.4001 | 64.1299 | 3.091e-07
34 | 8.4987 | 66.1294 | 3.2121e-07
35 | 8.5973 | 68.1363 | 3.3334e-07
36 | 8.6959 | 70.1389 | 3.4546e-07
37 | 8.7945 | 72.1453 | 3.5735e-07
38 | 8.8931 | 74.1491 | 3.6948e-07
39 | 8.9917 | 76.1484 | 3.8273e-07
40 | 9.0903 | 78.1554 | 3.9421e-07
41 | 9.1889 | 80.1584 | 4.0547e-07
42 | 9.2874 | 82.1644 | 4.1755e-07
43 | 9.386 | 84.1681 | 4.3025e-07
44 | 9.4846 | 86.1679 | 4.4259e-07
45 | 9.5832 | 88.1747 | 4.5444e-07
46 | 9.6818 | 90.1775 | 4.6604e-07
47 | 9.7804 | 92.1843 | 4.7876e-07
48 | 9.8789 | 94.1905 | 4.9097e-07
49 | 9.9775 | 96.1908 | 5.0359e-07
50 | 10.0761 | 98.1935 | 5.1674e-07
51 | 10.1747 | 100.2002 | 5.2969e-07
52 | 10.2733 | 102.2038 | 5.4206e-07
53 | 10.3719 | 104.2097 | 5.5451e-07
54 | 10.4705 | 106.2099 | 5.6736e-07
55 | 10.5691 | 108.2133 | 5.8014e-07
56 | 10.6677 | 110.2193 | 5.9306e-07
57 | 10.7662 | 112.2229 | 6.0589e-07
58 | 10.8648 | 114.2291 | 6.1918e-07
59 | 10.9634 | 116.229 | 6.3195e-07
60 | 11.062 | 118.2319 | 6.4443e-07
61 | 11.1606 | 120.2386 | 6.5793e-07
62 | 11.2592 | 122.2416 | 6.7025e-07
63 | 11.3578 | 124.2483 | 6.8277e-07
64 | 11.4564 | 126.251 | 6.9605e-07
65 | 11.555 | 128.2548 | 7.0946e-07
66 | 11.6536 | 130.2576 | 7.2234e-07
67 | 11.7522 | 132.2639 | 7.3432e-07
68 | 11.8507 | 134.2674 | 7.4703e-07
69 | 11.9493 | 136.2737 | 7.604e-07
70 | 12.0479 | 138.2735 | 7.7387e-07
71 | 12.1465 | 140.2766 | 7.8663e-07
72 | 12.2451 | 142.2832 | 8.0076e-07
73 | 12.3437 | 144.2862 | 8.143e-07
74 | 12.4423 | 146.2925 | 8.278e-07
75 | 12.5408 | 148.2931 | 8.3994e-07
76 | 12.6394 | 150.2951 | 8.5332e-07
77 | 12.738 | 152.302 | 8.6445e-07
78 | 12.8366 | 154.3055 | 8.7908e-07
79 | 12.9352 | 156.3118 | 8.9177e-07
80 | 13.0338 | 158.3121 | 9.0479e-07
81 | 13.1324 | 160.3142 | 9.1864e-07
82 | 13.2309 | 162.3212 | 9.3142e-07
83 | 13.3295 | 164.3269 | 9.452e-07
84 | 13.4281 | 166.3302 | 9.5779e-07
85 | 13.5267 | 168.3316 | 9.8472e-07
86 | 13.6253 | 170.3371 | 1.0089e-06
87 | 13.7239 | 172.3396 | 1.0341e-06
88 | 13.8225 | 174.3313 | 1.05e-06
89 | 14.2544 | 176.3536 | 1.0379e-06
90 | 14.3421 | 178.3536 | 1.0396e-06
91 | 14.4298 | 180.3602 | 1.0503e-06
92 | 14.5174 | 182.3638 | 1.0631e-06
93 | 14.6051 | 184.3691 | 1.0765e-06
94 | 14.6928 | 186.3729 | 1.0894e-06
95 | 14.7804 | 188.3732 | 1.1029e-06
96 | 14.8681 | 190.3792 | 1.1166e-06
97 | 14.9558 | 192.3819 | 1.1288e-06
98 | 15.0434 | 194.3881 | 1.1426e-06
99 | 15.1311 | 196.3959 | 1.155e-06
100 | 15.2187 | 198.395 | 1.1691e-06
101 | 15.3064 | 200.3985 | 1.1826e-06
102 | 15.3941 | 202.4058 | 1.1963e-06
103 | 15.4817 | 204.408 | 1.2101e-06
104 | 15.5694 | 206.4142 | 1.2229e-06
105 | 15.6571 | 208.4146 | 1.2354e-06
106 | 15.7447 | 210.3959 | 1.2452e-06
107 | 15.8324 | 212.4071 | 1.2617e-06
108 | 15.9201 | 214.451 | 1.2779e-06
109 | 16.0078 | 216.4449 | 1.2906e-06
110 | 16.0954 | 218.4544 | 1.304e-06
111 | 16.1831 | 220.449 | 1.3168e-06
112 | 16.2707 | 222.4581 | 1.3306e-06
113 | 16.3584 | 224.4505 | 1.3444e-06
114 | 16.4461 | 226.4616 | 1.3578e-06
115 | 16.5337 | 228.4492 | 1.3726e-06
116 | 16.6214 | 230.4611 | 1.3851e-06
117 | 16.7091 | 232.4517 | 1.3985e-06
118 | 16.7967 | 234.4632 | 1.4126e-06
119 | 16.8844 | 236.4536 | 1.4265e-06
120 | 16.9721 | 238.5009 | 1.4396e-06
121 | 17.0597 | 240.5119 | 1.4534e-06
122 | 17.1474 | 242.5026 | 1.4665e-06
123 | 17.2351 | 244.5119 | 1.4791e-06
124 | 17.3227 | 246.5021 | 1.4922e-06
125 | 17.4104 | 248.4959 | 1.5056e-06
126 | 17.4981 | 250.5049 | 1.5196e-06
127 | 17.5857 | 252.4965 | 1.5332e-06
128 | 17.6734 | 254.5077 | 1.546e-06
129 | 17.7611 | 256.4979 | 1.5591e-06
130 | 17.8487 | 258.5091 | 1.5719e-06
131 | 17.9364 | 260.4994 | 1.5849e-06
132 | 18.0241 | 262.5469 | 1.5985e-06
133 | 18.1117 | 264.5561 | 1.6129e-06
134 | 18.1994 | 266.5487 | 1.6273e-06
135 | 18.2871 | 268.5597 | 1.6409e-06
136 | 18.3748 | 270.5491 | 1.6553e-06
137 | 18.4624 | 272.559 | 1.6686e-06
138 | 18.5501 | 274.5494 | 1.6828e-06
139 | 18.6378 | 276.5637 | 1.6967e-06
140 | 18.7254 | 278.5522 | 1.71e-06
141 | 18.8131 | 280.5446 | 1.7233e-06
142 | 18.9008 | 282.5557 | 1.7366e-06
143 | 18.9884 | 284.5439 | 1.7499e-06
144 | 19.0761 | 286.555 | 1.7635e-06
145 | 19.1638 | 288.6001 | 1.7775e-06
146 | 19.2514 | 290.5954 | 1.7909e-06
147 | 19.3391 | 292.603 | 1.8051e-06
148 | 19.4268 | 294.5964 | 1.8179e-06
149 | 19.5145 | 296.6071 | 1.8314e-06
150 | 19.6021 | 298.5987 | 1.845e-06
151 | 19.6898 | 300.6083 | 1.8586e-06
152 | 19.7775 | 302.5979 | 1.872e-06
153 | 19.8651 | 304.61 | 1.8851e-06
154 | 19.9528 | 306.6014 | 1.8984e-06
155 | 20.0405 | 308.612 | 1.912e-06
156 | 20.1282 | 310.6023 | 1.9251e-06
157 | 20.2158 | 312.6488 | 1.938e-06
158 | 20.3035 | 314.6583 | 1.9516e-06
159 | 20.3911 | 316.6509 | 1.9641e-06
160 | 20.4788 | 318.662 | 1.977e-06
161 | 20.5665 | 320.651 | 1.9896e-06
162 | 20.6542 | 322.6626 | 2.0025e-06
163 | 20.7418 | 324.657 | 2.0153e-06
164 | 20.8295 | 326.6454 | 2.0281e-06
165 | 20.9172 | 328.6545 | 2.0408e-06
166 | 21.0049 | 330.6461 | 2.0535e-06
167 | 21.0925 | 332.6583 | 2.0673e-06
168 | 21.1802 | 334.6469 | 2.0809e-06
169 | 21.2679 | 336.6578 | 2.0942e-06
170 | 21.3555 | 338.7061 | 2.1061e-06
171 | 21.4432 | 340.6942 | 2.1186e-06
172 | 21.5309 | 342.706 | 2.1303e-06
173 | 21.6186 | 344.6969 | 2.1421e-06
174 | 21.7062 | 346.7086 | 2.1554e-06
175 | 21.7939 | 348.6991 | 2.1677e-06
176 | 21.8815 | 350.7099 | 2.1812e-06
177 | 21.9692 | 352.7022 | 2.1947e-06
178 | 22.0569 | 354.7094 | 2.207e-06
179 | 22.1445 | 356.7019 | 2.2178e-06
180 | 22.2322 | 358.6937 | 2.2304e-06
181 | 22.3199 | 360.7034 | 2.2423e-06
182 | 22.4075 | 362.7492 | 2.2551e-06
183 | 22.4952 | 364.761 | 2.268e-06
184 | 22.5828 | 366.7539 | 2.2803e-06
185 | 22.6705 | 368.7415 | 2.2929e-06
186 | 22.7582 | 370.7524 | 2.3049e-06
187 | 22.8458 | 372.7456 | 2.3171e-06
188 | 22.9335 | 374.7545 | 2.3296e-06
189 | 23.0212 | 376.7433 | 2.3416e-06
190 | 23.1088 | 378.7561 | 2.3556e-06
191 | 23.1965 | 380.7486 | 2.3682e-06
192 | 23.2842 | 382.7579 | 2.381e-06
193 | 23.3719 | 384.7484 | 2.3934e-06
194 | 23.4595 | 386.7593 | 2.4053e-06
195 | 23.5472 | 388.8062 | 2.4177e-06
196 | 23.6348 | 390.7959 | 2.4298e-06
197 | 23.7225 | 392.8064 | 2.4414e-06
198 | 23.8102 | 394.798 | 2.4548e-06
199 | 23.8979 | 396.8059 | 2.4666e-06
200 | 23.9855 | 398.7992 | 2.4806e-06
201 | 24.0732 | 400.7929 | 2.4921e-06
202 | 24.1609 | 402.8015 | 2.5037e-06
203 | 24.2486 | 404.7921 | 2.5163e-06
204 | 24.3362 | 406.8044 | 2.529e-06
205 | 24.4239 | 408.7939 | 2.5422e-06
206 | 24.5116 | 410.8028 | 2.5555e-06
207 | 24.5992 | 412.849 | 2.5671e-06
208 | 24.6869 | 414.8413 | 2.5789e-06
209 | 24.7746 | 416.8528 | 2.5909e-06
210 | 24.8622 | 418.8424 | 2.6031e-06
211 | 24.9499 | 420.8537 | 2.6159e-06
212 | 25.0376 | 422.845 | 2.6275e-06
213 | 25.1252 | 424.8535 | 2.6399e-06
214 | 25.2129 | 426.8464 | 2.6521e-06
215 | 25.3006 | 428.857 | 2.6639e-06
216 | 25.3883 | 430.8483 | 2.6767e-06
217 | 25.4759 | 432.8373 | 2.6881e-06
218 | 25.5636 | 434.8497 | 2.7011e-06
219 | 25.6512 | 436.8421 | 2.7143e-06
220 | 25.7389 | 438.9042 | 2.7275e-06
221 | 25.8266 | 440.8974 | 2.7389e-06
222 | 25.9142 | 442.9074 | 2.7512e-06
223 | 26.0019 | 444.8982 | 2.7624e-06
224 | 26.0896 | 446.8885 | 2.7747e-06
225 | 26.1772 | 448.9019 | 2.7858e-06
226 | 26.2649 | 450.8918 | 2.798e-06
227 | 26.3526 | 452.8999 | 2.8102e-06
228 | 26.4402 | 454.8957 | 2.8225e-06
229 | 26.5279 | 456.9042 | 2.8349e-06
230 | 26.6156 | 458.8954 | 2.8457e-06
231 | 26.7033 | 460.9034 | 2.8585e-06
232 | 26.7909 | 462.952 | 2.8703e-06
233 | 26.8786 | 464.9448 | 2.8816e-06
234 | 26.9663 | 466.9527 | 2.893e-06
235 | 27.0539 | 468.9443 | 2.9051e-06
236 | 27.1416 | 470.9549 | 2.917e-06
237 | 27.2293 | 472.9476 | 2.9297e-06
238 | 27.3169 | 474.9554 | 2.9423e-06
239 | 27.4046 | 476.9503 | 2.9546e-06
240 | 27.4923 | 478.9422 | 2.9675e-06
241 | 27.5799 | 480.9482 | 2.9793e-06
242 | 27.6676 | 482.9419 | 2.9904e-06
243 | 27.7553 | 484.9512 | 3.003e-06
244 | 27.8429 | 486.9427 | 3.0152e-06
245 | 27.9306 | 488.9879 | 3.0284e-06
246 | 28.0183 | 491.0012 | 3.0407e-06
247 | 28.1059 | 492.9904 | 3.0522e-06
248 | 28.1936 | 494.9999 | 3.0635e-06
249 | 28.2813 | 496.9925 | 3.0772e-06
250 | 28.3689 | 499.002 | 3.0875e-06
251 | 28.4566 | 500.993 | 3.0972e-06
252 | 28.5443 | 503.0017 | 3.1091e-06
253 | 28.6319 | 504.9965 | 3.1211e-06
254 | 28.7196 | 507.0066 | 3.1338e-06
255 | 28.8072 | 508.9954 | 3.1454e-06
256 | 28.8949 | 510.9873 | 3.1555e-06
257 | 28.9826 | 513.0547 | 3.1675e-06
258 | 29.0702 | 515.0475 | 3.18e-06
259 | 29.1579 | 517.0541 | 3.1916e-06
260 | 29.2456 | 519.0475 | 3.2031e-06
261 | 29.3332 | 521.0397 | 3.2153e-06
262 | 29.4209 | 523.0482 | 3.2278e-06
263 | 29.5085 | 525.0404 | 3.2395e-06
264 | 29.5962 | 527.0491 | 3.253e-06
265 | 29.6839 | 529.0422 | 3.264e-06
266 | 29.7715 | 531.0509 | 3.275e-06
267 | 29.8592 | 533.0438 | 3.2878e-06
268 | 29.9468 | 535.0529 | 3.2989e-06
269 | 30.0345 | 537.0463 | 3.3112e-06
270 | 30.1222 | 539.0935 | 3.3243e-06
271 | 30.2098 | 541.1022 | 3.3364e-06
272 | 30.2975 | 543.0927 | 3.3493e-06
273 | 30.3852 | 545.1024 | 3.3605e-06
274 | 30.4728 | 547.0954 | 3.372e-06
275 | 30.5605 | 549.1057 | 3.3854e-06
276 | 30.6482 | 551.0954 | 3.3979e-06
277 | 30.7358 | 553.0884 | 3.4107e-06
278 | 30.8235 | 555.098 | 3.4215e-06
279 | 30.9112 | 557.0886 | 3.4358e-06
280 | 30.9988 | 559.097 | 3.4478e-06
281 | 31.0865 | 561.0916 | 3.4584e-06
282 | 31.1742 | 563.1544 | 3.4696e-06
283 | 31.2618 | 565.1456 | 3.4793e-06
284 | 31.3495 | 567.1384 | 3.4897e-06
285 | 31.4372 | 569.1481 | 3.5009e-06
286 | 31.5248 | 571.1398 | 3.5134e-06
287 | 31.6125 | 573.149 | 3.5228e-06
288 | 31.7002 | 575.1423 | 3.5351e-06
289 | 31.7878 | 577.1508 | 3.5452e-06
290 | 31.8755 | 579.1449 | 3.5588e-06
291 | 31.9631 | 581.1525 | 3.5683e-06
292 | 32.0508 | 583.1426 | 3.5794e-06
293 | 32.1385 | 585.153 | 3.5901e-06
294 | 32.2262 | 587.1444 | 3.6011e-06
295 | 32.3138 | 589.1959 | 3.6117e-06
296 | 32.4015 | 591.2047 | 3.6232e-06
297 | 32.4892 | 593.1941 | 3.6342e-06
298 | 32.5768 | 595.2049 | 3.645e-06
299 | 32.6645 | 597.1962 | 3.6543e-06
300 | 32.7522 | 599.1884 | 3.6655e-06
301 | 32.8398 | 601.1945 | 3.6811e-06
302 | 32.9275 | 603.1912 | 3.6884e-06
303 | 33.0152 | 605.1982 | 3.7016e-06
304 | 33.1028 | 607.1911 | 3.7106e-06
305 | 33.1905 | 609.1993 | 3.7224e-06
306 | 33.2781 | 611.1905 | 3.733e-06
307 | 33.3658 | 613.2381 | 3.7444e-06
308 | 33.4535 | 615.2481 | 3.7565e-06
309 | 33.5411 | 617.2393 | 3.7674e-06
310 | 33.6288 | 619.2481 | 3.7789e-06
311 | 33.7165 | 621.2426 | 3.7902e-06
312 | 33.8041 | 623.2512 | 3.8055e-06
313 | 33.8918 | 625.2421 | 3.8151e-06
314 | 33.9795 | 627.2529 | 3.8248e-06
315 | 34.0671 | 629.2433 | 3.8335e-06
316 | 34.1548 | 631.2374 | 3.8457e-06
317 | 34.2425 | 633.2469 | 3.8529e-06
318 | 34.3302 | 635.2379 | 3.8612e-06
319 | 34.4178 | 637.2475 | 3.8699e-06
320 | 34.5055 | 639.2947 | 3.8814e-06
321 | 34.5932 | 641.2842 | 3.8926e-06
322 | 34.6808 | 643.293 | 3.9018e-06
323 | 34.7685 | 645.2904 | 3.9137e-06
324 | 34.8561 | 647.2978 | 3.935e-06
325 | 34.9438 | 649.2886 | 3.9348e-06
326 | 35.0315 | 651.2979 | 3.9451e-06
327 | 35.1191 | 653.2892 | 3.9563e-06
328 | 35.2068 | 655.3017 | 3.966e-06
329 | 35.2944 | 657.2887 | 3.978e-06
330 | 35.3821 | 659.3032 | 3.9861e-06
331 | 35.4698 | 661.2969 | 3.9961e-06
332 | 35.5574 | 663.3427 | 4.0059e-06
333 | 35.6451 | 665.3504 | 4.0155e-06
334 | 35.7328 | 667.3386 | 4.0268e-06
335 | 35.8204 | 669.3494 | 4.037e-06
336 | 35.9081 | 671.3397 | 4.0458e-06
337 | 35.9958 | 673.3538 | 4.056e-06
338 | 36.0834 | 675.3436 | 4.0651e-06
339 | 36.1711 | 677.3342 | 4.0767e-06
340 | 36.2588 | 679.3455 | 4.0849e-06
341 | 36.3464 | 681.336 | 4.0946e-06
342 | 36.4341 | 683.3467 | 4.105e-06
343 | 36.5218 | 685.3369 | 4.1151e-06
344 | 36.6094 | 687.3494 | 4.1267e-06
345 | 36.6971 | 689.395 | 4.1334e-06
346 | 36.7847 | 691.3854 | 4.1417e-06
347 | 36.8724 | 693.3936 | 4.1519e-06
348 | 36.96 | 695.3864 | 4.1624e-06
349 | 37.0477 | 697.3989 | 4.172e-06
350 | 37.1354 | 699.3851 | 4.182e-06
351 | 37.223 | 701.4006 | 4.1907e-06
352 | 37.3107 | 703.3929 | 4.1998e-06
353 | 37.3983 | 705.4007 | 4.2107e-06
354 | 37.486 | 707.3906 | 4.2205e-06
355 | 37.5737 | 709.384 | 4.2337e-06
356 | 37.6613 | 711.3929 | 4.241e-06
357 | 37.749 | 713.4371 | 4.2496e-06
358 | 37.8367 | 715.452 | 4.2612e-06
359 | 37.9244 | 717.4407 | 4.2718e-06
360 | 38.012 | 719.4338 | 4.2835e-06
361 | 38.0997 | 721.4443 | 4.2923e-06
362 | 38.1874 | 723.4322 | 4.3022e-06
363 | 38.275 | 725.4434 | 4.3111e-06
364 | 38.3627 | 727.4351 | 4.3213e-06
365 | 38.4504 | 729.4474 | 4.3321e-06
366 | 38.5381 | 731.4368 | 4.3411e-06
367 | 38.6257 | 733.4452 | 4.3508e-06
368 | 38.7134 | 735.4382 | 4.3619e-06
369 | 38.8011 | 737.4509 | 4.3706e-06
370 | 38.8887 | 739.4984 | 4.3799e-06
371 | 38.9764 | 741.4849 | 4.3897e-06
372 | 39.064 | 743.4987 | 4.4004e-06
373 | 39.1517 | 745.492 | 4.4101e-06
374 | 39.2394 | 747.4988 | 4.4188e-06
375 | 39.327 | 749.4884 | 4.4287e-06
376 | 39.4147 | 751.4833 | 4.441e-06
377 | 39.5024 | 753.4913 | 4.4497e-06
378 | 39.59 | 755.4801 | 4.4585e-06
379 | 39.6777 | 757.4962 | 4.4667e-06
380 | 39.7653 | 759.4854 | 4.477e-06
381 | 39.853 | 761.4945 | 4.4847e-06
382 | 39.9407 | 763.5419 | 4.4925e-06
383 | 40.0283 | 765.5321 | 4.5051e-06
384 | 40.116 | 767.5417 | 4.5119e-06
385 | 40.2036 | 769.5318 | 4.5206e-06
386 | 40.2913 | 771.545 | 4.5315e-06
387 | 40.379 | 773.5346 | 4.5404e-06
388 | 40.4666 | 775.5444 | 4.5502e-06
389 | 40.5543 | 777.5362 | 4.5574e-06
390 | 40.6419 | 779.547 | 4.5656e-06
391 | 40.7296 | 781.537 | 4.5739e-06
392 | 40.8172 | 783.5287 | 4.5843e-06
393 | 40.9049 | 785.5449 | 4.5932e-06
394 | 40.9925 | 787.5886 | 4.601e-06
395 | 41.0802 | 789.5957 | 4.6092e-06
396 | 41.1678 | 791.5853 | 4.6192e-06
397 | 41.2555 | 793.5957 | 4.6275e-06
398 | 41.3432 | 795.5903 | 4.6361e-06
399 | 41.4308 | 797.5771 | 4.6456e-06
400 | 41.5185 | 799.5933 | 4.6542e-06
401 | 41.6062 | 801.5829 | 4.664e-06
402 | 41.6938 | 803.592 | 4.6724e-06
403 | 41.7815 | 805.581 | 4.6817e-06
404 | 41.8692 | 807.5906 | 4.6917e-06
405 | 41.9568 | 809.5853 | 4.6994e-06
406 | 42.0445 | 811.5939 | 4.7083e-06
407 | 42.1322 | 813.6462 | 4.717e-06
408 | 42.2198 | 815.6342 | 4.7246e-06
409 | 42.3075 | 817.6411 | 4.7352e-06
410 | 42.3951 | 819.6338 | 4.7448e-06
411 | 42.4828 | 821.6458 | 4.7525e-06
412 | 42.5705 | 823.6359 | 4.7611e-06
413 | 42.6581 | 825.6423 | 4.7708e-06
414 | 42.7458 | 827.6428 | 4.7787e-06
415 | 42.8334 | 829.6284 | 4.7897e-06
416 | 42.9211 | 831.6376 | 4.7959e-06
417 | 43.0088 | 833.6321 | 4.8074e-06
418 | 43.0964 | 835.6385 | 4.8152e-06
419 | 43.1841 | 837.6865 | 4.8214e-06
420 | 43.2717 | 839.6765 | 4.8282e-06
421 | 43.3594 | 841.6898 | 4.8373e-06
422 | 43.4471 | 843.6804 | 4.8455e-06
423 | 43.5348 | 845.6891 | 4.853e-06
424 | 43.6224 | 847.6791 | 4.8623e-06
425 | 43.7101 | 849.6904 | 4.8715e-06
426 | 43.7977 | 851.6859 | 4.8786e-06
427 | 43.8854 | 853.691 | 4.8858e-06
428 | 43.9731 | 855.6873 | 4.8947e-06
429 | 44.0607 | 857.6935 | 4.905e-06
430 | 44.1484 | 859.6851 | 4.9136e-06
431 | 44.236 | 861.6771 | 4.9213e-06
432 | 44.3237 | 863.7424 | 4.9291e-06
433 | 44.4114 | 865.7319 | 4.9395e-06
434 | 44.4991 | 867.7395 | 4.9472e-06
435 | 44.5867 | 869.7427 | 4.9545e-06
436 | 44.6744 | 871.7256 | 4.962e-06
437 | 44.762 | 873.7341 | 4.9714e-06
438 | 44.8497 | 875.7297 | 4.9812e-06
439 | 44.9374 | 877.7375 | 4.9899e-06
440 | 45.0251 | 879.7291 | 4.9957e-06
441 | 45.1127 | 881.7374 | 5.0044e-06
442 | 45.2004 | 883.735 | 5.0144e-06
443 | 45.288 | 885.7436 | 5.0238e-06
444 | 45.3757 | 887.7902 | 5.0316e-06
445 | 45.4634 | 889.7792 | 5.0403e-06
446 | 45.551 | 891.7872 | 5.0496e-06
447 | 45.6387 | 893.7825 | 5.0569e-06
448 | 45.7263 | 895.7895 | 5.0655e-06
449 | 45.814 | 897.7876 | 5.0747e-06
450 | 45.9017 | 899.7905 | 5.0858e-06
451 | 45.9893 | 901.7823 | 5.0922e-06
452 | 46.077 | 903.7957 | 5.1004e-06
453 | 46.1647 | 905.7837 | 5.1053e-06
454 | 46.2523 | 907.7781 | 5.1126e-06
455 | 46.34 | 909.7869 | 5.1202e-06
456 | 46.4276 | 911.7788 | 5.1265e-06
457 | 46.5153 | 913.8434 | 5.1356e-06
458 | 46.6029 | 915.8321 | 5.1423e-06
459 | 46.6906 | 917.8264 | 5.1514e-06
460 | 46.7783 | 919.8333 | 5.1607e-06
461 | 46.8659 | 921.8257 | 5.1686e-06
462 | 46.9536 | 923.8352 | 5.1742e-06
463 | 47.0413 | 925.8327 | 5.1813e-06
464 | 47.1289 | 927.8398 | 5.1899e-06
465 | 47.2166 | 929.8271 | 5.1949e-06
466 | 47.3042 | 931.8391 | 5.2028e-06
467 | 47.3919 | 933.8309 | 5.2107e-06
468 | 47.4796 | 935.8433 | 5.2177e-06
469 | 47.5672 | 937.8856 | 5.2283e-06
470 | 47.6549 | 939.8839 | 5.2349e-06
471 | 47.7426 | 941.89 | 5.2402e-06
472 | 47.8302 | 943.8818 | 5.2487e-06
473 | 47.9179 | 945.8937 | 5.2568e-06
474 | 48.0055 | 947.8799 | 5.2644e-06
475 | 48.0932 | 949.8747 | 5.2722e-06
476 | 48.1809 | 951.8859 | 5.2799e-06
477 | 48.2685 | 953.8787 | 5.2854e-06
478 | 48.3562 | 955.8851 | 5.2933e-06
479 | 48.4438 | 957.8782 | 5.3018e-06
480 | 48.5315 | 959.8881 | 5.3124e-06
481 | 48.6191 | 961.8782 | 5.3202e-06
482 | 48.7068 | 963.926 | 5.3265e-06
483 | 48.7945 | 965.9333 | 5.335e-06
484 | 48.8821 | 967.9294 | 5.3404e-06
485 | 48.9698 | 969.9373 | 5.3486e-06
486 | 49.0575 | 971.9263 | 5.3545e-06
487 | 49.1451 | 973.9376 | 5.3624e-06
488 | 49.2328 | 975.9286 | 5.3664e-06
489 | 49.3205 | 977.9394 | 5.3724e-06
490 | 49.4081 | 979.9302 | 5.3835e-06
491 | 49.4958 | 981.9265 | 5.3906e-06
492 | 49.5834 | 983.9332 | 5.3987e-06
493 | 49.6711 | 985.9218 | 5.4081e-06
494 | 49.7588 | 987.9905 | 5.416e-06
495 | 49.8464 | 989.9783 | 5.4247e-06
496 | 49.9341 | 991.9727 | 5.4327e-06
497 | 50.0218 | 993.9822 | 5.4381e-06
498 | 50.1094 | 995.9739 | 5.445e-06
499 | 50.1971 | 997.9814 | 5.4548e-06
500 | 50.2847 | 999.9761 | 5.4614e-06