## B4-3-21-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.0947e-05 | 3.039e-10
2 | 0.39848 | 1.8701 | 7.7643e-08
3 | 1.1383 | 4.0078 | 1.6849e-07
4 | 1.2369 | 6.0121 | 2.4697e-07
5 | 1.3355 | 8.0159 | 3.3253e-07
6 | 1.4341 | 10.0198 | 4.2059e-07
7 | 1.5326 | 12.0237 | 5.101e-07
8 | 1.6312 | 14.0276 | 6.0047e-07
9 | 1.7298 | 16.0315 | 6.9193e-07
10 | 1.8284 | 18.0356 | 7.8441e-07
11 | 1.9269 | 20.0395 | 8.7762e-07
12 | 2.028 | 22.1174 | 1.0314e-06
13 | 2.46 | 24.0515 | 1.0806e-06
14 | 2.5476 | 26.0508 | 1.1655e-06
15 | 2.6353 | 28.0545 | 1.258e-06
16 | 2.723 | 30.0609 | 1.3536e-06
17 | 2.8107 | 32.0638 | 1.4509e-06
18 | 2.8983 | 34.0709 | 1.5493e-06
19 | 2.986 | 36.0708 | 1.6472e-06
20 | 3.0737 | 38.0736 | 1.7458e-06
21 | 3.1613 | 40.0809 | 1.8462e-06
22 | 3.249 | 42.0837 | 1.9465e-06
23 | 3.3367 | 44.0905 | 2.0473e-06
24 | 3.4243 | 46.0905 | 2.1481e-06
25 | 3.5119 | 48.0937 | 2.2497e-06
26 | 3.5996 | 50.1001 | 2.3517e-06
27 | 3.6872 | 52.1032 | 2.4541e-06
28 | 3.7749 | 54.1099 | 2.5562e-06
29 | 3.8626 | 56.1099 | 2.6588e-06
30 | 3.9502 | 58.1164 | 2.7621e-06
31 | 4.0379 | 60.1194 | 2.8652e-06
32 | 4.1255 | 62.1265 | 2.9696e-06
33 | 4.2132 | 64.1295 | 3.0741e-06
34 | 4.3009 | 66.129 | 3.1781e-06
35 | 4.3885 | 68.1358 | 3.2835e-06
36 | 4.4762 | 70.1388 | 3.3869e-06
37 | 4.5638 | 72.1451 | 3.4921e-06
38 | 4.6515 | 74.1485 | 3.5973e-06
39 | 4.7391 | 76.1481 | 3.7024e-06
40 | 4.8268 | 78.155 | 3.8085e-06
41 | 4.9144 | 80.1582 | 3.9138e-06
42 | 5.0021 | 82.1647 | 4.0197e-06
43 | 5.0898 | 84.1681 | 4.1317e-06
44 | 5.1774 | 86.1677 | 4.2352e-06
45 | 5.2651 | 88.1744 | 4.3392e-06
46 | 5.3527 | 90.1772 | 4.4486e-06
47 | 5.4404 | 92.1839 | 4.5553e-06
48 | 5.5281 | 94.1901 | 4.6596e-06
49 | 5.6157 | 96.1905 | 4.7684e-06
50 | 5.7034 | 98.1931 | 4.8757e-06
51 | 5.791 | 100.1998 | 4.9828e-06
52 | 5.8787 | 102.2035 | 5.0885e-06
53 | 5.9664 | 104.2093 | 5.1988e-06
54 | 6.054 | 106.2092 | 5.3074e-06
55 | 6.1417 | 108.213 | 5.4139e-06
56 | 6.2293 | 110.2187 | 5.5235e-06
57 | 6.317 | 112.2228 | 5.6316e-06
58 | 6.4046 | 114.229 | 5.7337e-06
59 | 6.4923 | 116.2288 | 5.8435e-06
60 | 6.58 | 118.2318 | 5.9633e-06
61 | 6.6676 | 120.2384 | 6.0772e-06
62 | 6.7553 | 122.2413 | 6.1765e-06
63 | 6.843 | 124.2481 | 6.2909e-06
64 | 6.9306 | 126.2509 | 6.4066e-06
65 | 7.0183 | 128.2546 | 6.5122e-06
66 | 7.1059 | 130.2574 | 6.6311e-06
67 | 7.1936 | 132.2637 | 6.7408e-06
68 | 7.2812 | 134.2675 | 6.8496e-06
69 | 7.3689 | 136.2735 | 6.956e-06
70 | 7.4565 | 138.2733 | 7.0718e-06
71 | 7.5442 | 140.2768 | 7.1765e-06
72 | 7.6318 | 142.2831 | 7.2858e-06
73 | 7.7195 | 144.2861 | 7.4007e-06
74 | 7.8071 | 146.2926 | 7.5039e-06
75 | 7.8948 | 148.2932 | 7.6132e-06
76 | 7.9825 | 150.295 | 7.7235e-06
77 | 8.0701 | 152.302 | 7.8312e-06
78 | 8.1578 | 154.3053 | 7.9335e-06
79 | 8.2454 | 156.3119 | 8.0443e-06
80 | 8.3331 | 158.312 | 8.1507e-06
81 | 8.4207 | 160.314 | 8.265e-06
82 | 8.5084 | 162.3211 | 8.3719e-06
83 | 8.5961 | 164.3271 | 8.4782e-06
84 | 8.6837 | 166.3303 | 8.5832e-06
85 | 8.7714 | 168.3318 | 8.6937e-06
86 | 8.859 | 170.3371 | 8.7904e-06
87 | 8.9467 | 172.3397 | 8.9052e-06
88 | 9.0343 | 174.3464 | 9.0107e-06
89 | 9.122 | 176.3498 | 9.1178e-06
90 | 9.2096 | 178.3497 | 9.2221e-06
91 | 9.2973 | 180.3562 | 9.3355e-06
92 | 9.3849 | 182.3599 | 9.4429e-06
93 | 9.4726 | 184.365 | 9.5339e-06
94 | 9.5603 | 186.3688 | 9.6497e-06
95 | 9.6479 | 188.3692 | 9.7503e-06
96 | 9.7356 | 190.375 | 9.8617e-06
97 | 9.8232 | 192.3778 | 9.9763e-06
98 | 9.9109 | 194.3838 | 1.0082e-05
99 | 9.9985 | 196.3915 | 1.0184e-05
100 | 10.0862 | 198.3906 | 1.031e-05
101 | 10.1739 | 200.3935 | 1.0411e-05
102 | 10.5909 | 202.4053 | 1.0485e-05
103 | 10.6785 | 204.4068 | 1.0574e-05
104 | 10.7662 | 206.4133 | 1.0675e-05
105 | 10.8538 | 208.4137 | 1.0788e-05
106 | 10.9415 | 210.3914 | 1.0888e-05
107 | 11.0292 | 212.4023 | 1.0999e-05
108 | 11.1168 | 214.4471 | 1.1095e-05
109 | 11.2045 | 216.4418 | 1.1195e-05
110 | 11.2922 | 218.4503 | 1.1285e-05
111 | 11.3798 | 220.4439 | 1.1394e-05
112 | 11.4675 | 222.4529 | 1.1507e-05
113 | 11.5551 | 224.4463 | 1.1619e-05
114 | 11.6428 | 226.4557 | 1.1715e-05
115 | 11.7305 | 228.4447 | 1.1813e-05
116 | 11.8181 | 230.4562 | 1.191e-05
117 | 11.9058 | 232.4472 | 1.2036e-05
118 | 11.9935 | 234.4597 | 1.2139e-05
119 | 12.0811 | 236.448 | 1.2243e-05
120 | 12.1688 | 238.4961 | 1.2349e-05
121 | 12.2564 | 240.5078 | 1.2457e-05
122 | 12.3441 | 242.4982 | 1.2565e-05
123 | 12.4318 | 244.508 | 1.2673e-05
124 | 12.5194 | 246.4977 | 1.2775e-05
125 | 12.6071 | 248.4919 | 1.2889e-05
126 | 12.6948 | 250.5015 | 1.2995e-05
127 | 12.7824 | 252.4938 | 1.3093e-05
128 | 12.8701 | 254.5052 | 1.32e-05
129 | 12.9577 | 256.4933 | 1.331e-05
130 | 13.0454 | 258.5056 | 1.3418e-05
131 | 13.1331 | 260.4951 | 1.3511e-05
132 | 13.2207 | 262.5435 | 1.3624e-05
133 | 13.3084 | 264.5524 | 1.374e-05
134 | 13.3961 | 266.5451 | 1.3846e-05
135 | 13.4838 | 268.5565 | 1.3955e-05
136 | 13.5714 | 270.5448 | 1.4064e-05
137 | 13.6591 | 272.5558 | 1.4169e-05
138 | 13.7468 | 274.5469 | 1.4283e-05
139 | 13.8344 | 276.5591 | 1.4391e-05
140 | 13.9221 | 278.5497 | 1.4487e-05
141 | 14.0098 | 280.5407 | 1.4603e-05
142 | 14.0974 | 282.5519 | 1.4705e-05
143 | 14.1851 | 284.5397 | 1.4809e-05
144 | 14.2727 | 286.5514 | 1.4918e-05
145 | 14.3604 | 288.5963 | 1.5022e-05
146 | 14.4481 | 290.5915 | 1.5127e-05
147 | 14.5358 | 292.5993 | 1.5236e-05
148 | 14.6234 | 294.5922 | 1.5329e-05
149 | 14.7111 | 296.6034 | 1.5441e-05
150 | 14.7987 | 298.5931 | 1.5554e-05
151 | 14.8864 | 300.6044 | 1.5654e-05
152 | 14.9741 | 302.5947 | 1.5759e-05
153 | 15.0617 | 304.6072 | 1.586e-05
154 | 15.1494 | 306.5973 | 1.5972e-05
155 | 15.237 | 308.6085 | 1.6088e-05
156 | 15.3247 | 310.5996 | 1.6191e-05
157 | 15.4124 | 312.6438 | 1.63e-05
158 | 15.5 | 314.6552 | 1.6399e-05
159 | 15.5877 | 316.646 | 1.6507e-05
160 | 15.6753 | 318.6576 | 1.6604e-05
161 | 15.763 | 320.6464 | 1.6712e-05
162 | 15.8507 | 322.658 | 1.6816e-05
163 | 15.9383 | 324.6523 | 1.6917e-05
164 | 16.026 | 326.64 | 1.7032e-05
165 | 16.1136 | 328.651 | 1.713e-05
166 | 16.2013 | 330.6436 | 1.7238e-05
167 | 16.289 | 332.6538 | 1.7343e-05
168 | 16.3766 | 334.644 | 1.7443e-05
169 | 16.4643 | 336.6552 | 1.7543e-05
170 | 16.552 | 338.7021 | 1.7645e-05
171 | 16.6396 | 340.6902 | 1.7756e-05
172 | 16.7273 | 342.7034 | 1.7868e-05
173 | 16.8149 | 344.6941 | 1.7968e-05
174 | 16.9026 | 346.7048 | 1.8079e-05
175 | 16.9902 | 348.6944 | 1.8174e-05
176 | 17.0779 | 350.7063 | 1.8279e-05
177 | 17.1656 | 352.6985 | 1.8384e-05
178 | 17.2532 | 354.7076 | 1.8483e-05
179 | 17.3409 | 356.6985 | 1.8593e-05
180 | 17.4285 | 358.6899 | 1.869e-05
181 | 17.5162 | 360.6996 | 1.8794e-05
182 | 17.6039 | 362.7458 | 1.8905e-05
183 | 17.6915 | 364.7566 | 1.8999e-05
184 | 17.7792 | 366.7505 | 1.9104e-05
185 | 17.8668 | 368.7382 | 1.9206e-05
186 | 17.9545 | 370.7494 | 1.931e-05
187 | 18.0422 | 372.7414 | 1.9402e-05
188 | 18.1298 | 374.7526 | 1.9512e-05
189 | 18.2175 | 376.7427 | 1.9609e-05
190 | 18.3052 | 378.7531 | 1.9731e-05
191 | 18.3928 | 380.745 | 1.9824e-05
192 | 18.4805 | 382.7543 | 1.9924e-05
193 | 18.5681 | 384.7441 | 2.0024e-05
194 | 18.6558 | 386.7565 | 2.0149e-05
195 | 18.7434 | 388.8036 | 2.0234e-05
196 | 18.8311 | 390.7941 | 2.0343e-05
197 | 18.9188 | 392.804 | 2.044e-05
198 | 19.0064 | 394.7957 | 2.0547e-05
199 | 19.0941 | 396.803 | 2.0654e-05
200 | 19.1818 | 398.7972 | 2.0759e-05
201 | 19.2694 | 400.7893 | 2.0855e-05
202 | 19.3571 | 402.7979 | 2.0956e-05
203 | 19.4447 | 404.7887 | 2.1054e-05
204 | 19.5324 | 406.8025 | 2.1163e-05
205 | 19.6201 | 408.7919 | 2.1254e-05
206 | 19.7077 | 410.8001 | 2.1368e-05
207 | 19.7954 | 412.8485 | 2.145e-05
208 | 19.883 | 414.8398 | 2.1555e-05
209 | 19.9707 | 416.8494 | 2.1658e-05
210 | 20.0584 | 418.8386 | 2.1755e-05
211 | 20.146 | 420.8517 | 2.1848e-05
212 | 20.2337 | 422.8443 | 2.1943e-05
213 | 20.3214 | 424.8516 | 2.2035e-05
214 | 20.409 | 426.8443 | 2.2151e-05
215 | 20.4967 | 428.8554 | 2.2249e-05
216 | 20.5843 | 430.8464 | 2.2344e-05
217 | 20.672 | 432.8363 | 2.2438e-05
218 | 20.7596 | 434.847 | 2.2546e-05
219 | 20.8473 | 436.8406 | 2.2671e-05
220 | 20.935 | 438.9036 | 2.2769e-05
221 | 21.0226 | 440.8966 | 2.2864e-05
222 | 21.1103 | 442.9064 | 2.2984e-05
223 | 21.198 | 444.8978 | 2.3086e-05
224 | 21.2856 | 446.8895 | 2.318e-05
225 | 21.3733 | 448.9035 | 2.331e-05
226 | 21.461 | 450.8914 | 2.339e-05
227 | 21.5486 | 452.8992 | 2.3501e-05
228 | 21.6363 | 454.8931 | 2.3608e-05
229 | 21.7239 | 456.9034 | 2.3697e-05
230 | 21.8116 | 458.8937 | 2.3819e-05
231 | 21.8993 | 460.9023 | 2.3923e-05
232 | 21.9869 | 462.9513 | 2.4014e-05
233 | 22.0746 | 464.9429 | 2.4102e-05
234 | 22.1623 | 466.9518 | 2.4198e-05
235 | 22.2499 | 468.9427 | 2.4309e-05
236 | 22.3376 | 470.9545 | 2.4421e-05
237 | 22.4252 | 472.9451 | 2.4506e-05
238 | 22.5129 | 474.9535 | 2.461e-05
239 | 22.6005 | 476.9477 | 2.471e-05
240 | 22.6882 | 478.9391 | 2.4812e-05
241 | 22.7759 | 480.947 | 2.4898e-05
242 | 22.8635 | 482.9401 | 2.501e-05
243 | 22.9512 | 484.9498 | 2.5112e-05
244 | 23.0388 | 486.9405 | 2.5234e-05
245 | 23.1265 | 488.9853 | 2.5328e-05
246 | 23.2141 | 490.9995 | 2.5439e-05
247 | 23.3018 | 492.989 | 2.5525e-05
248 | 23.3895 | 494.9991 | 2.5632e-05
249 | 23.4771 | 496.9931 | 2.574e-05
250 | 23.5648 | 499.0012 | 2.5818e-05
251 | 23.6525 | 500.9919 | 2.5924e-05
252 | 23.7401 | 503.0003 | 2.6028e-05
253 | 23.8277 | 504.9954 | 2.6121e-05
254 | 23.9154 | 507.0041 | 2.6229e-05
255 | 24.0031 | 508.9943 | 2.6322e-05
256 | 24.0907 | 510.9868 | 2.64e-05
257 | 24.1784 | 513.0527 | 2.65e-05
258 | 24.2661 | 515.0452 | 2.662e-05
259 | 24.3537 | 517.0518 | 2.671e-05
260 | 24.4414 | 519.046 | 2.6801e-05
261 | 24.5291 | 521.0381 | 2.6911e-05
262 | 24.6167 | 523.0453 | 2.6991e-05
263 | 24.7044 | 525.0379 | 2.7092e-05
264 | 24.792 | 527.048 | 2.7202e-05
265 | 24.8797 | 529.0396 | 2.7301e-05
266 | 24.9674 | 531.0491 | 2.7417e-05
267 | 25.0551 | 533.0419 | 2.7493e-05
268 | 25.1427 | 535.0508 | 2.7585e-05
269 | 25.2304 | 537.0439 | 2.7718e-05
270 | 25.318 | 539.091 | 2.7799e-05
271 | 25.4057 | 541.1 | 2.7902e-05
272 | 25.4933 | 543.0895 | 2.7972e-05
273 | 25.581 | 545.0983 | 2.8084e-05
274 | 25.6686 | 547.0922 | 2.8186e-05
275 | 25.7563 | 549.1023 | 2.8282e-05
276 | 25.844 | 551.0919 | 2.8377e-05
277 | 25.9316 | 553.0856 | 2.8504e-05
278 | 26.0193 | 555.0947 | 2.8584e-05
279 | 26.1069 | 557.0858 | 2.8685e-05
280 | 26.1946 | 559.0948 | 2.8794e-05
281 | 26.2822 | 561.0895 | 2.8883e-05
282 | 26.3699 | 563.1524 | 2.8986e-05
283 | 26.4575 | 565.1424 | 2.9085e-05
284 | 26.5452 | 567.1357 | 2.919e-05
285 | 26.6329 | 569.1453 | 2.9294e-05
286 | 26.7205 | 571.1377 | 2.9395e-05
287 | 26.8082 | 573.1459 | 2.9488e-05
288 | 26.8958 | 575.139 | 2.96e-05
289 | 26.9835 | 577.1481 | 2.9681e-05
290 | 27.0711 | 579.141 | 2.9761e-05
291 | 27.1588 | 581.1495 | 2.9887e-05
292 | 27.2465 | 583.1393 | 2.9978e-05
293 | 27.3341 | 585.1509 | 3.0057e-05
294 | 27.4218 | 587.1423 | 3.0188e-05
295 | 27.5095 | 589.1934 | 3.03e-05
296 | 27.5971 | 591.2031 | 3.0363e-05
297 | 27.6848 | 593.1927 | 3.0483e-05
298 | 27.7724 | 595.2031 | 3.0581e-05
299 | 27.8601 | 597.1961 | 3.0695e-05
300 | 27.9477 | 599.1854 | 3.079e-05
301 | 28.0354 | 601.1932 | 3.0878e-05
302 | 28.1231 | 603.1898 | 3.0973e-05
303 | 28.2107 | 605.1975 | 3.1081e-05
304 | 28.2984 | 607.1898 | 3.1184e-05
305 | 28.3861 | 609.198 | 3.1265e-05
306 | 28.4737 | 611.19 | 3.1371e-05
307 | 28.5613 | 613.2368 | 3.1463e-05
308 | 28.649 | 615.2473 | 3.1573e-05
309 | 28.7367 | 617.2388 | 3.1659e-05
310 | 28.8243 | 619.2471 | 3.1773e-05
311 | 28.912 | 621.2405 | 3.186e-05
312 | 28.9997 | 623.2498 | 3.197e-05
313 | 29.0873 | 625.2396 | 3.206e-05
314 | 29.175 | 627.2509 | 3.2174e-05
315 | 29.2626 | 629.2397 | 3.2262e-05
316 | 29.3503 | 631.2339 | 3.2333e-05
317 | 29.4379 | 633.2439 | 3.2434e-05
318 | 29.5256 | 635.2361 | 3.2538e-05
319 | 29.6133 | 637.2455 | 3.2612e-05
320 | 29.7009 | 639.292 | 3.2724e-05
321 | 29.7886 | 641.2826 | 3.2826e-05
322 | 29.8763 | 643.2914 | 3.2907e-05
323 | 29.964 | 645.2883 | 3.3021e-05
324 | 30.0516 | 647.2958 | 3.3125e-05
325 | 30.1393 | 649.2867 | 3.3239e-05
326 | 30.2269 | 651.2956 | 3.3351e-05
327 | 30.3146 | 653.2871 | 3.3446e-05
328 | 30.4022 | 655.2993 | 3.3558e-05
329 | 30.4899 | 657.2862 | 3.3638e-05
330 | 30.5776 | 659.2996 | 3.3729e-05
331 | 30.6652 | 661.2941 | 3.3817e-05
332 | 30.7529 | 663.3397 | 3.3916e-05
333 | 30.8405 | 665.3478 | 3.401e-05
334 | 30.9282 | 667.337 | 3.4095e-05
335 | 31.0158 | 669.3474 | 3.4168e-05
336 | 31.1035 | 671.3386 | 3.428e-05
337 | 31.1912 | 673.3527 | 3.4373e-05
338 | 31.2788 | 675.3414 | 3.4467e-05
339 | 31.3665 | 677.332 | 3.4581e-05
340 | 31.4541 | 679.3428 | 3.468e-05
341 | 31.5418 | 681.3335 | 3.4753e-05
342 | 31.6294 | 683.3449 | 3.4874e-05
343 | 31.7171 | 685.334 | 3.498e-05
344 | 31.8048 | 687.3469 | 3.508e-05
345 | 31.8924 | 689.3926 | 3.5213e-05
346 | 31.9801 | 691.3845 | 3.5279e-05
347 | 32.0677 | 693.3918 | 3.5396e-05
348 | 32.1554 | 695.3838 | 3.5507e-05
349 | 32.2431 | 697.3961 | 3.5592e-05
350 | 32.3307 | 699.3828 | 3.5705e-05
351 | 32.4184 | 701.3975 | 3.5791e-05
352 | 32.5061 | 703.3907 | 3.5899e-05
353 | 32.5937 | 705.3968 | 3.599e-05
354 | 32.6814 | 707.389 | 3.609e-05
355 | 32.7691 | 709.382 | 3.6192e-05
356 | 32.8567 | 711.3909 | 3.6275e-05
357 | 32.9444 | 713.4354 | 3.634e-05
358 | 33.032 | 715.4493 | 3.6501e-05
359 | 33.1197 | 717.4397 | 3.6571e-05
360 | 33.2074 | 719.4315 | 3.6673e-05
361 | 33.295 | 721.4408 | 3.6744e-05
362 | 33.3827 | 723.4305 | 3.6822e-05
363 | 33.4703 | 725.441 | 3.6942e-05
364 | 33.558 | 727.4323 | 3.7045e-05
365 | 33.6457 | 729.4457 | 3.7156e-05
366 | 33.7334 | 731.4355 | 3.7237e-05
367 | 33.821 | 733.4427 | 3.7316e-05
368 | 33.9087 | 735.4357 | 3.7409e-05
369 | 33.9963 | 737.4479 | 3.7496e-05
370 | 34.084 | 739.495 | 3.7578e-05
371 | 34.1716 | 741.4825 | 3.769e-05
372 | 34.2593 | 743.4957 | 3.7779e-05
373 | 34.347 | 745.4896 | 3.7888e-05
374 | 34.4346 | 747.4964 | 3.7981e-05
375 | 34.5223 | 749.4849 | 3.809e-05
376 | 34.6099 | 751.4797 | 3.8142e-05
377 | 34.6976 | 753.4888 | 3.8243e-05
378 | 34.7852 | 755.478 | 3.8308e-05
379 | 34.8729 | 757.4931 | 3.8399e-05
380 | 34.9606 | 759.4832 | 3.8513e-05
381 | 35.0482 | 761.4918 | 3.8603e-05
382 | 35.1359 | 763.5393 | 3.8636e-05
383 | 35.2235 | 765.5278 | 3.8723e-05
384 | 35.3112 | 767.5396 | 3.8848e-05
385 | 35.3988 | 769.5295 | 3.8935e-05
386 | 35.4865 | 771.5431 | 3.902e-05
387 | 35.5742 | 773.5331 | 3.9134e-05
388 | 35.6618 | 775.542 | 3.9186e-05
389 | 35.7495 | 777.535 | 3.9274e-05
390 | 35.8372 | 779.5448 | 3.9307e-05
391 | 35.9248 | 781.5351 | 3.9446e-05
392 | 36.0125 | 783.5262 | 3.9493e-05
393 | 36.1002 | 785.5428 | 3.9568e-05
394 | 36.1878 | 787.5869 | 3.9682e-05
395 | 36.2755 | 789.5929 | 3.977e-05
396 | 36.3631 | 791.5831 | 3.9851e-05
397 | 36.4508 | 793.5942 | 3.9953e-05
398 | 36.5384 | 795.5864 | 4.0028e-05
399 | 36.6261 | 797.575 | 4.0123e-05
400 | 36.7137 | 799.5895 | 4.0188e-05
401 | 36.8014 | 801.5786 | 4.0233e-05
402 | 36.8891 | 803.5889 | 4.0338e-05
403 | 36.9767 | 805.5796 | 4.0437e-05
404 | 37.0644 | 807.5892 | 4.0489e-05
405 | 37.152 | 809.5831 | 4.0593e-05
406 | 37.2397 | 811.591 | 4.0639e-05
407 | 37.3273 | 813.6428 | 4.076e-05
408 | 37.415 | 815.6324 | 4.0833e-05
409 | 37.5026 | 817.6395 | 4.0919e-05
410 | 37.5903 | 819.631 | 4.1003e-05
411 | 37.678 | 821.6432 | 4.109e-05
412 | 37.7656 | 823.6326 | 4.117e-05
413 | 37.8533 | 825.6398 | 4.1249e-05
414 | 37.941 | 827.6398 | 4.131e-05
415 | 38.0286 | 829.6259 | 4.1444e-05
416 | 38.1162 | 831.6338 | 4.1524e-05
417 | 38.2039 | 833.6298 | 4.1631e-05
418 | 38.2916 | 835.6362 | 4.1728e-05
419 | 38.3792 | 837.6847 | 4.1799e-05
420 | 38.4669 | 839.6733 | 4.1888e-05
421 | 38.5545 | 841.6897 | 4.1965e-05
422 | 38.6422 | 843.6781 | 4.2048e-05
423 | 38.7298 | 845.6875 | 4.2172e-05
424 | 38.8175 | 847.678 | 4.2229e-05
425 | 38.9051 | 849.6884 | 4.2366e-05
426 | 38.9928 | 851.6826 | 4.2372e-05
427 | 39.0805 | 853.6893 | 4.2421e-05
428 | 39.1681 | 855.686 | 4.2517e-05
429 | 39.2558 | 857.6917 | 4.2619e-05
430 | 39.3434 | 859.6833 | 4.2717e-05
431 | 39.4311 | 861.6738 | 4.283e-05
432 | 39.5188 | 863.7397 | 4.2895e-05
433 | 39.6064 | 865.7296 | 4.2947e-05
434 | 39.6941 | 867.7382 | 4.301e-05
435 | 39.7817 | 869.7388 | 4.3132e-05
436 | 39.8694 | 871.7237 | 4.3192e-05
437 | 39.9571 | 873.7314 | 4.3312e-05
438 | 40.0447 | 875.7271 | 4.3364e-05
439 | 40.1324 | 877.7361 | 4.344e-05
440 | 40.22 | 879.7266 | 4.3526e-05
441 | 40.3077 | 881.7347 | 4.3619e-05
442 | 40.3953 | 883.7318 | 4.3676e-05
443 | 40.483 | 885.7397 | 4.3744e-05
444 | 40.5706 | 887.7885 | 4.3854e-05
445 | 40.6583 | 889.7758 | 4.3958e-05
446 | 40.746 | 891.7838 | 4.3996e-05
447 | 40.8336 | 893.7798 | 4.4108e-05
448 | 40.9213 | 895.7857 | 4.42e-05
449 | 41.0089 | 897.7834 | 4.4266e-05
450 | 41.0966 | 899.7875 | 4.439e-05
451 | 41.1842 | 901.7784 | 4.4438e-05
452 | 41.2719 | 903.7915 | 4.4522e-05
453 | 41.3595 | 905.7795 | 4.4674e-05
454 | 41.4472 | 907.775 | 4.4691e-05
455 | 41.5348 | 909.7851 | 4.4787e-05
456 | 41.6225 | 911.775 | 4.4862e-05
457 | 41.7102 | 913.8397 | 4.494e-05
458 | 41.7978 | 915.8301 | 4.5067e-05
459 | 41.8855 | 917.8231 | 4.5104e-05
460 | 41.9731 | 919.8295 | 4.5198e-05
461 | 42.0608 | 921.8239 | 4.5285e-05
462 | 42.1484 | 923.8319 | 4.5518e-05
463 | 42.2361 | 925.8309 | 4.5475e-05
464 | 42.3238 | 927.8387 | 4.5622e-05
465 | 42.4114 | 929.8262 | 4.572e-05
466 | 42.4991 | 931.837 | 4.5836e-05
467 | 42.5867 | 933.8301 | 4.588e-05
468 | 42.6744 | 935.8404 | 4.5946e-05
469 | 42.762 | 937.8828 | 4.6098e-05
470 | 42.8497 | 939.8794 | 4.6146e-05
471 | 42.9373 | 941.8852 | 4.6154e-05
472 | 43.025 | 943.8771 | 4.632e-05
473 | 43.1126 | 945.89 | 4.6315e-05
474 | 43.2003 | 947.8759 | 4.6493e-05
475 | 43.2879 | 949.8728 | 4.6519e-05
476 | 43.3756 | 951.8843 | 4.6621e-05
477 | 43.4632 | 953.8763 | 4.6743e-05
478 | 43.5509 | 955.881 | 4.6826e-05
479 | 43.6386 | 957.8755 | 4.6865e-05
480 | 43.7262 | 959.884 | 4.6926e-05
481 | 43.8139 | 961.874 | 4.6992e-05
482 | 43.9015 | 963.9233 | 4.7036e-05
483 | 43.9892 | 965.9308 | 4.7182e-05
484 | 44.0769 | 967.9261 | 4.7238e-05
485 | 44.1645 | 969.9343 | 4.7303e-05
486 | 44.2522 | 971.923 | 4.7361e-05
487 | 44.3398 | 973.933 | 4.7462e-05
488 | 44.4275 | 975.9252 | 4.7521e-05
489 | 44.5151 | 977.9367 | 4.7577e-05
490 | 44.6028 | 979.9282 | 4.7664e-05
491 | 44.6904 | 981.9243 | 4.7727e-05
492 | 44.7781 | 983.9299 | 4.7773e-05
493 | 44.8658 | 985.9176 | 4.7891e-05
494 | 44.9534 | 987.9863 | 4.7979e-05
495 | 45.0411 | 989.9742 | 4.8042e-05
496 | 45.1287 | 991.9692 | 4.8125e-05
497 | 45.2164 | 993.9791 | 4.8163e-05
498 | 45.3041 | 995.9718 | 4.8267e-05
499 | 45.3917 | 997.9786 | 4.8302e-05
500 | 45.4794 | 999.9727 | 4.8385e-05