## 运行 1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.0014807 | 3.5449e-12
2 | 0.73986 | 2.004 | -4.2341e-10
3 | 1.4354 | 3.9837 | 2.1392e-09
4 | 2.1727 | 6.0122 | -3.9802e-10
5 | 2.8658 | 8.0178 | -2.7415e-10
6 | 3.6032 | 10.02 | 3.6433e-11
7 | 4.2963 | 12.0163 | 4.8749e-10
8 | 5.0337 | 14.0278 | 7.7855e-10
9 | 5.7269 | 16.0309 | 1.9152e-09
10 | 6.4642 | 18.0359 | 8.3397e-12
11 | 7.1574 | 20.0295 | 5.2271e-10
12 | 7.8972 | 22.0451 | 5.2366e-10
13 | 8.5903 | 24.0513 | 1.3574e-11
14 | 9.3276 | 26.0514 | 6.4921e-10
15 | 10.0207 | 28.0513 | 3.3894e-10
16 | 10.7581 | 30.0615 | 8.1924e-10
17 | 11.4512 | 32.0633 | 1.1658e-11
18 | 12.1885 | 34.0712 | 6.0993e-10
19 | 12.8816 | 36.0667 | 3.6122e-10
20 | 13.619 | 38.0742 | 8.9773e-10
21 | 14.312 | 40.0788 | 1.5308e-10
22 | 15.0494 | 42.0843 | 1.0105e-09
23 | 15.7425 | 44.0901 | 1.5497e-10
24 | 16.4798 | 46.0909 | 1.4292e-09
25 | 17.1729 | 48.0923 | 1.4801e-10
26 | 17.9102 | 50.1007 | 1.188e-09
27 | 18.6033 | 52.0974 | 4.1531e-10
28 | 19.3407 | 54.1105 | 1.3806e-09
29 | 20.0338 | 56.1076 | 2.0741e-10
30 | 20.7711 | 58.1171 | 1.3882e-09
31 | 21.4642 | 60.1129 | 4.0759e-10
32 | 22.2015 | 62.1272 | 1.5043e-09
33 | 22.8946 | 64.1278 | 1.4713e-10
34 | 23.632 | 66.1296 | 1.6442e-09
35 | 24.325 | 68.1289 | 5.4247e-10
36 | 25.0624 | 70.1395 | 1.8953e-09
37 | 25.7555 | 72.1416 | 2.0489e-10
38 | 26.6695 | 74.1461 | 3.7143e-10
39 | 27.4068 | 76.1492 | 1.8936e-09
40 | 28.0999 | 78.1471 | 5.2194e-10
41 | 28.8372 | 80.1593 | 1.9509e-09
42 | 29.5303 | 82.1609 | 2.6227e-10
43 | 30.2677 | 84.1691 | 1.8475e-09
44 | 30.9608 | 86.1606 | 7.0991e-10
45 | 31.8748 | 88.1656 | 6.1111e-10
46 | 32.6122 | 90.1786 | 2.2322e-09
47 | 33.3052 | 92.1712 | 1.3906e-09
48 | 34.0426 | 94.1915 | -9.6419e-10
49 | 34.7356 | 96.1943 | -4.152e-10
50 | 35.473 | 98.1946 | 3.0413e-09
51 | 36.1661 | 100.1981 | 1.8524e-10
52 | 37.0802 | 102.1988 | 4.9807e-10
53 | 37.8176 | 104.2107 | 2.9225e-09
54 | 38.5107 | 106.2243 | -8.9857e-09
55 | 39.2481 | 108.2145 | 3.0056e-09
56 | 39.9411 | 110.2142 | 5.51e-10
57 | 40.6785 | 112.2246 | 2.7933e-09
58 | 41.3717 | 114.2207 | 7.7801e-10
59 | 42.1091 | 116.2307 | 2.9542e-09
60 | 42.8023 | 118.2247 | 7.2887e-10
61 | 43.5397 | 120.2402 | 2.8994e-09
62 | 44.2329 | 122.2305 | 1.0544e-09
63 | 45.147 | 124.2386 | 8.3897e-10
64 | 45.8844 | 126.2528 | 3.5124e-09
65 | 46.5776 | 128.2472 | 7.1514e-10
66 | 47.315 | 130.2595 | 3.2726e-09
67 | 48.0082 | 132.2529 | 9.999e-10
68 | 48.7456 | 134.2697 | 3.6642e-09
69 | 49.4387 | 136.266 | 7.5314e-10
70 | 50.1761 | 138.2755 | 3.44e-09
71 | 50.8693 | 140.2644 | 1.1485e-09
72 | 51.6067 | 142.2858 | 4.3369e-09
73 | 52.2999 | 144.2775 | 8.2017e-10
74 | 53.0373 | 146.2954 | 3.5866e-09
75 | 53.7305 | 148.2795 | 1.2283e-09
76 | 54.6446 | 150.2852 | 8.8346e-10
77 | 55.382 | 152.3049 | 3.7879e-09
78 | 56.0752 | 154.2913 | 1.3011e-09
79 | 56.8126 | 156.3147 | 4.5683e-09
80 | 57.5057 | 158.3019 | 9.0731e-10
81 | 58.2431 | 160.317 | 3.934e-09
82 | 58.9362 | 162.3043 | 1.4403e-09
83 | 59.8503 | 164.3163 | 9.036e-10
84 | 60.5876 | 166.3337 | 3.9586e-09
85 | 61.2808 | 168.3148 | 1.5671e-09
86 | 62.0181 | 170.3405 | 5.0274e-09
87 | 62.7112 | 172.3288 | 1.1096e-09
88 | 63.4485 | 174.3495 | 4.1703e-09
89 | 64.1416 | 176.3288 | 1.8337e-09
90 | 64.8789 | 178.3529 | 4.8846e-09
91 | 65.572 | 180.3425 | 1.2359e-09
92 | 66.4861 | 182.3431 | 1.5864e-09
93 | 67.2235 | 184.3686 | 5.1024e-09
94 | 67.9165 | 186.3562 | 1.253e-09
95 | 68.6539 | 188.3727 | 4.9273e-09
96 | 69.347 | 190.3571 | 1.6879e-09
97 | 70.0843 | 192.3817 | 5.7463e-09
98 | 70.7774 | 194.3698 | 1.415e-09
99 | 71.5147 | 196.3955 | 5.1516e-09
100 | 72.2078 | 198.3714 | 1.7896e-09
101 | 72.9451 | 200.3981 | 5.7159e-09
102 | 73.6382 | 202.3862 | 1.5817e-09
103 | 74.3755 | 204.4076 | 5.6041e-09
104 | 75.0686 | 206.39 | 1.8347e-09
105 | 75.806 | 208.4142 | 6.3467e-09
106 | 76.5023 | 210.3775 | 1.6943e-09
107 | 77.2395 | 212.4023 | 5.7683e-09
108 | 77.9326 | 214.4299 | 1.8333e-09
109 | 78.6698 | 216.4422 | 5.9627e-09
110 | 79.3629 | 218.4334 | 1.8771e-09
111 | 80.1002 | 220.4463 | 6.2875e-09
112 | 80.7932 | 222.4344 | 1.9972e-09
113 | 81.5305 | 224.4469 | 5.9032e-09
114 | 82.2236 | 226.4383 | 2.0476e-09
115 | 82.9609 | 228.4468 | 6.4916e-09
116 | 83.6539 | 230.4372 | 2.2002e-09
117 | 84.3912 | 232.4482 | 6.5199e-09
118 | 85.0843 | 234.4397 | 2.461e-09
119 | 85.8215 | 236.451 | 6.5079e-09
120 | 86.5146 | 238.4773 | 2.2604e-09
121 | 87.2519 | 240.509 | 6.7104e-09
122 | 87.9449 | 242.4787 | 2.2398e-09
123 | 88.6822 | 244.5092 | 6.8252e-09
124 | 89.3752 | 246.4766 | 2.393e-09
125 | 90.1125 | 248.4941 | 7.0849e-09
126 | 90.8055 | 250.4811 | 2.2669e-09
127 | 91.5428 | 252.495 | 7.1053e-09
128 | 92.2358 | 254.4799 | 2.5077e-09
129 | 92.9731 | 256.4951 | 7.3796e-09
130 | 93.6661 | 258.4825 | 2.5715e-09
131 | 94.0621 | 260.5974 | 7.6644e-08
132 | 94.7993 | 262.5441 | 7.5911e-09
133 | 95.4924 | 264.5266 | 2.7285e-09
134 | 96.2297 | 266.5469 | 7.7692e-09
135 | 96.9227 | 268.5316 | 2.7576e-09
136 | 97.66 | 270.548 | 7.7339e-09
137 | 98.353 | 272.5253 | 3.0648e-09
138 | 98.749 | 274.6749 | 5.8511e-08
139 | 99.4863 | 276.5604 | 8.2048e-09
140 | 100.1793 | 278.5189 | 3.0077e-09
141 | 100.9166 | 280.5415 | 8.238e-09
142 | 101.6096 | 282.5198 | 3.2876e-09
143 | 102.0056 | 284.6577 | 5.8039e-08
144 | 102.7429 | 286.5523 | 8.5688e-09
145 | 103.436 | 288.5658 | 3.1837e-09
146 | 104.1733 | 290.5946 | 8.682e-09
147 | 104.8663 | 292.5674 | 3.3808e-09
148 | 105.2623 | 294.7011 | 5.8102e-08
149 | 105.9996 | 296.6052 | 8.8953e-09
150 | 106.6926 | 298.5616 | 3.4394e-09
151 | 107.43 | 300.6061 | 9.0663e-09
152 | 108.123 | 302.5585 | 3.6252e-09
153 | 108.8603 | 304.6089 | 9.4453e-09
154 | 109.5533 | 306.5627 | 3.5766e-09
155 | 109.9492 | 308.7008 | 7.8648e-08
156 | 110.6866 | 310.6024 | 9.5475e-09
157 | 111.3796 | 312.606 | 3.7907e-09
158 | 112.1169 | 314.657 | 9.6909e-09
159 | 112.8099 | 316.6083 | 3.8364e-09
160 | 113.2059 | 318.7531 | 7.9142e-08
161 | 113.9432 | 320.6491 | 1.0028e-08
162 | 114.6362 | 322.6174 | 3.9745e-09
163 | 115.3735 | 324.6543 | 1.0208e-08
164 | 116.0665 | 326.6006 | 4.0184e-09
165 | 116.4625 | 328.7473 | 7.9658e-08
166 | 117.1998 | 330.6466 | 1.0374e-08
167 | 117.8928 | 332.6101 | 4.2487e-09
168 | 118.6301 | 334.645 | 1.0517e-08
169 | 119.3231 | 336.6119 | 4.3041e-09
170 | 120.0604 | 338.7042 | 1.0724e-08
171 | 120.7535 | 340.6443 | 4.5948e-09
172 | 121.1494 | 342.8167 | 6.0729e-08
173 | 121.8867 | 344.6962 | 1.1029e-08
174 | 122.5798 | 346.6576 | 4.5777e-09
175 | 123.3171 | 348.6975 | 1.1127e-08
176 | 124.0101 | 350.658 | 4.779e-09
177 | 124.7474 | 352.7009 | 1.1545e-08
178 | 125.4405 | 354.6561 | 4.7814e-09
179 | 125.8365 | 356.7791 | 7.9712e-08
180 | 126.5737 | 358.6931 | 1.2237e-08
181 | 127.2668 | 360.6388 | 5.8165e-09
182 | 128.0041 | 362.7477 | 1.2605e-08
183 | 128.6971 | 364.6987 | 5.6367e-09
184 | 129.093 | 366.8258 | 8.1115e-08
185 | 129.8303 | 368.7402 | 1.2817e-08
186 | 130.5234 | 370.6859 | 5.8742e-09
187 | 131.2607 | 372.7457 | 1.3021e-08
188 | 132.0863 | 374.6922 | 5.6543e-09
189 | 132.4823 | 376.8747 | 6.5496e-08
190 | 133.2196 | 378.754 | 1.3292e-08
191 | 133.9126 | 380.6838 | 5.88e-09
192 | 134.3085 | 382.8258 | 8.2355e-08
193 | 135.0458 | 384.7466 | 1.3506e-08
194 | 135.7389 | 386.6905 | 6.291e-09
195 | 136.4762 | 388.8048 | 1.3119e-08
196 | 137.1692 | 390.7309 | 6.0631e-09
197 | 137.9065 | 392.8062 | 1.3339e-08
198 | 138.5996 | 394.7284 | 6.14e-09
199 | 138.9955 | 396.8948 | 6.2247e-08
200 | 139.7328 | 398.7977 | 1.4024e-08
201 | 140.4258 | 400.7216 | 6.3696e-09
202 | 141.1631 | 402.7994 | 1.3871e-08
203 | 141.8561 | 404.7006 | 7.9075e-09
204 | 142.5934 | 406.8041 | 1.5188e-08
205 | 143.2865 | 408.7159 | 7.4169e-09
206 | 143.6824 | 410.861 | 8.4097e-08
207 | 144.4197 | 412.8489 | 1.5669e-08
208 | 144.7305 | 413.9721 | 4.4121e-09
209 | 145.5088 | 416.7668 | 7.6576e-09
210 | 145.9047 | 418.8734 | 7.5899e-08
211 | 146.642 | 420.8543 | 1.5578e-08
212 | 147.3351 | 422.758 | 7.7581e-09
213 | 147.731 | 424.9444 | 6.4863e-08
214 | 148.4683 | 426.8461 | 1.6439e-08
215 | 149.1614 | 428.7595 | 8.5363e-09
216 | 149.8986 | 430.849 | 1.6322e-08
217 | 150.5917 | 432.7385 | 8.2282e-09
218 | 151.3289 | 434.8491 | 1.6366e-08
219 | 152.022 | 436.7444 | 8.3206e-09
220 | 152.418 | 438.9465 | 8.6389e-08
221 | 153.1552 | 440.8986 | 1.7163e-08
222 | 153.4659 | 441.9813 | 4.7255e-09
223 | 154.2442 | 444.7985 | 8.5502e-09
224 | 154.6402 | 446.9107 | 7.8123e-08
225 | 155.3775 | 448.9037 | 1.7321e-08
226 | 156.0706 | 450.7859 | 8.9628e-09
227 | 156.4665 | 452.9543 | 6.4915e-08
228 | 157.2038 | 454.8959 | 1.7631e-08
229 | 157.8968 | 456.8004 | 8.9779e-09
230 | 158.6342 | 458.8971 | 1.7796e-08
231 | 158.9448 | 459.9517 | 4.9823e-09
232 | 159.7232 | 462.8257 | 1.0683e-08
233 | 160.1191 | 464.9402 | 8.1497e-08
234 | 160.8564 | 466.9551 | 1.866e-08
235 | 161.5495 | 468.8221 | 1.0012e-08
236 | 162.2867 | 470.9573 | 1.8492e-08
237 | 162.9798 | 472.8332 | 9.4066e-09
238 | 163.7171 | 474.9571 | 1.8074e-08
239 | 164.4101 | 476.8407 | 9.1815e-09
240 | 165.1475 | 478.9428 | 1.8015e-08
241 | 165.8405 | 480.8434 | 9.0582e-09
242 | 166.5778 | 482.9425 | 1.7833e-08
243 | 167.2708 | 484.8462 | 9.2941e-09
244 | 168.0082 | 486.9448 | 1.8403e-08
245 | 168.7012 | 488.8804 | 9.2006e-09
246 | 169.4385 | 491.0036 | 1.8593e-08
247 | 170.1315 | 492.8751 | 9.9397e-09
248 | 170.5275 | 494.9818 | 6.8577e-08
249 | 170.9234 | 497.0184 | 8.5707e-08
250 | 171.6607 | 499.0038 | 1.921e-08
251 | 172.3537 | 500.8794 | 9.6197e-09
252 | 172.7497 | 502.9606 | 7.0082e-08
253 | 173.1456 | 505.0143 | 8.5826e-08
254 | 173.8829 | 507.0074 | 1.9739e-08
255 | 174.576 | 508.868 | 1.0767e-08
256 | 174.972 | 510.9464 | 6.9341e-08
257 | 175.3679 | 513.0676 | 8.8389e-08
258 | 176.1052 | 515.0497 | 2.0298e-08
259 | 176.7983 | 516.9225 | 1.0891e-08
260 | 177.5356 | 519.0499 | 2.0566e-08
261 | 178.5699 | 521.0424 | 2.0798e-08
262 | 179.263 | 522.9149 | 1.0988e-08
263 | 180.0003 | 525.0414 | 2.1123e-08
264 | 180.6933 | 526.9122 | 1.1087e-08
265 | 181.4306 | 529.043 | 2.1346e-08
266 | 182.1236 | 530.9099 | 1.1325e-08
267 | 182.8609 | 533.0448 | 2.1411e-08
268 | 183.5539 | 534.9109 | 1.1383e-08
269 | 184.2912 | 537.0469 | 2.1568e-08
270 | 184.9843 | 538.9431 | 1.1816e-08
271 | 185.3803 | 541.0298 | 7.1821e-08
272 | 185.7762 | 543.0747 | 8.6896e-08
273 | 186.5135 | 545.101 | 2.2253e-08
274 | 187.2066 | 546.9423 | 1.2265e-08
275 | 187.9439 | 549.1066 | 2.2789e-08
276 | 188.9783 | 551.0974 | 2.297e-08
277 | 189.6713 | 552.9254 | 1.2497e-08
278 | 190.4086 | 555.0998 | 2.3016e-08
279 | 191.1017 | 556.9236 | 1.2614e-08
280 | 191.839 | 559.0992 | 2.3364e-08
281 | 192.1497 | 560.9252 | 1.29e-08
282 | 192.5457 | 563.0688 | 7.4509e-08
283 | 192.9417 | 565.114 | 8.826e-08
284 | 193.679 | 567.1389 | 2.3878e-08
285 | 194.3311 | 569.1502 | 2.4156e-08
286 | 194.9831 | 571.1414 | 2.4396e-08
287 | 195.2938 | 572.9751 | 1.3493e-08
288 | 196.0311 | 575.1422 | 2.454e-08
289 | 196.6831 | 577.1522 | 2.4615e-08
290 | 196.9938 | 578.964 | 1.3827e-08
291 | 197.7312 | 581.1539 | 2.4928e-08
292 | 198.3832 | 583.1451 | 2.5069e-08
293 | 199.0353 | 585.1548 | 2.5142e-08
294 | 199.346 | 586.9617 | 1.3891e-08
295 | 200.0832 | 589.1981 | 2.5433e-08
296 | 200.7353 | 591.2071 | 2.5599e-08
297 | 201.3873 | 593.1969 | 2.5861e-08
298 | 201.6981 | 595.015 | 1.4673e-08
299 | 202.4354 | 597.2005 | 2.6062e-08
300 | 203.0875 | 599.1924 | 2.6186e-08
301 | 203.3982 | 601.0016 | 1.4973e-08
302 | 203.7942 | 603.0865 | 7.5146e-08
303 | 204.1902 | 605.1426 | 9.1203e-08
304 | 204.9274 | 607.1945 | 2.6673e-08
305 | 205.5795 | 609.2035 | 2.6984e-08
306 | 206.2315 | 611.1958 | 2.7306e-08
307 | 206.5423 | 613.0418 | 1.5658e-08
308 | 207.2796 | 615.2538 | 2.7448e-08
309 | 207.9317 | 617.2446 | 2.7656e-08
310 | 208.2424 | 619.0427 | 1.6156e-08
311 | 208.9797 | 621.2463 | 2.7978e-08
312 | 209.6317 | 623.2559 | 2.812e-08
313 | 210.2838 | 625.2451 | 2.8254e-08
314 | 210.5945 | 627.0449 | 1.6037e-08
315 | 211.3318 | 629.2464 | 2.8494e-08
316 | 211.9839 | 631.2399 | 2.8438e-08
317 | 212.6359 | 633.2507 | 2.8858e-08
318 | 212.9466 | 635.0269 | 1.6928e-08
319 | 213.6839 | 637.2513 | 2.9333e-08
320 | 214.336 | 639.2983 | 2.9344e-08
321 | 214.6467 | 641.0605 | 1.7737e-08
322 | 215.0426 | 643.1537 | 7.711e-08
323 | 215.4386 | 645.1988 | 9.329e-08
324 | 216.1759 | 647.2991 | 2.9788e-08
325 | 216.828 | 649.2911 | 3.0164e-08
326 | 217.4801 | 651.3002 | 3.0263e-08
327 | 217.7908 | 653.0624 | 1.8166e-08
328 | 218.5281 | 655.3046 | 3.0607e-08
329 | 219.1802 | 657.2914 | 3.0733e-08
330 | 219.491 | 659.0864 | 1.8443e-08
331 | 219.8869 | 661.1456 | 7.6719e-08
332 | 220.2829 | 663.2446 | 9.5552e-08
333 | 221.0202 | 665.3528 | 3.1247e-08
334 | 221.6723 | 667.3434 | 3.1616e-08
335 | 222.3243 | 669.352 | 3.197e-08
336 | 222.635 | 671.1141 | 1.929e-08
337 | 223.3723 | 673.3583 | 3.1981e-08
338 | 224.0244 | 675.3467 | 3.2239e-08
339 | 224.3351 | 677.0927 | 1.9699e-08
340 | 225.0724 | 679.3492 | 3.2479e-08
341 | 225.7245 | 681.3389 | 3.2758e-08
342 | 226.0352 | 683.1013 | 2.0084e-08
343 | 226.4312 | 685.1714 | 7.9489e-08
344 | 226.8271 | 687.2219 | 9.6253e-08
345 | 227.5644 | 689.3975 | 3.3225e-08
346 | 228.2165 | 691.3898 | 3.3641e-08
347 | 228.5272 | 693.1434 | 2.0434e-08
348 | 229.2646 | 695.3889 | 3.4087e-08
349 | 229.9166 | 697.4017 | 3.4195e-08
350 | 230.2273 | 699.138 | 2.0955e-08
351 | 230.9647 | 701.4042 | 3.4431e-08
352 | 231.6168 | 703.3971 | 3.4742e-08
353 | 231.9275 | 705.1485 | 2.1326e-08
354 | 232.6648 | 707.394 | 3.5016e-08
355 | 233.3168 | 709.3879 | 3.5375e-08
356 | 233.9689 | 711.3958 | 3.537e-08
357 | 234.2796 | 713.1796 | 2.211e-08
358 | 235.0169 | 715.4564 | 3.5658e-08
359 | 235.669 | 717.4442 | 3.5824e-08
360 | 235.9797 | 719.1741 | 2.2413e-08
361 | 236.7171 | 721.446 | 3.6253e-08
362 | 237.3692 | 723.4363 | 3.6451e-08
363 | 237.6799 | 725.1769 | 2.2846e-08
364 | 238.4172 | 727.4384 | 3.6701e-08
365 | 238.7279 | 729.1827 | 2.3042e-08
366 | 239.4652 | 731.4409 | 3.7167e-08
367 | 239.776 | 733.1747 | 2.3476e-08
368 | 240.172 | 735.2438 | 8.4401e-08
369 | 240.5679 | 737.2824 | 9.8962e-08
370 | 241.3053 | 739.5007 | 3.7985e-08
371 | 241.616 | 741.2065 | 2.4062e-08
372 | 242.012 | 743.2818 | 8.3078e-08
373 | 242.408 | 745.3136 | 9.8262e-08
374 | 243.1453 | 747.5034 | 3.8505e-08
375 | 243.456 | 749.2162 | 2.4471e-08
376 | 243.852 | 751.2704 | 8.0443e-08
377 | 244.248 | 753.3022 | 9.7287e-08
378 | 244.9853 | 755.4838 | 3.9383e-08
379 | 245.296 | 757.2078 | 2.497e-08
380 | 246.0333 | 759.488 | 3.9716e-08
381 | 246.6854 | 761.498 | 3.9551e-08
382 | 246.9961 | 763.249 | 2.5443e-08
383 | 247.7335 | 765.534 | 4.0131e-08
384 | 248.3855 | 767.545 | 4.0278e-08
385 | 248.6963 | 769.2369 | 2.5726e-08
386 | 249.0923 | 771.4341 | 8.0245e-08
387 | 249.4882 | 773.3057 | 8.6033e-08
388 | 249.8842 | 775.3335 | 1.005e-07
389 | 250.6216 | 777.5421 | 4.1192e-08
390 | 250.9323 | 779.245 | 2.6618e-08
391 | 251.3283 | 781.2908 | 8.3192e-08
392 | 251.7243 | 783.308 | 9.9302e-08
393 | 252.4616 | 785.5499 | 4.1858e-08
394 | 252.7724 | 787.2856 | 2.7247e-08
395 | 253.5097 | 789.6005 | 4.2372e-08
396 | 254.1617 | 791.5906 | 4.2401e-08
397 | 254.4725 | 793.2982 | 2.7568e-08
398 | 255.2098 | 795.5941 | 4.2988e-08
399 | 255.8619 | 797.5804 | 4.3057e-08
400 | 256.1726 | 799.2975 | 2.7872e-08
401 | 256.91 | 801.5882 | 4.369e-08
402 | 257.562 | 803.597 | 4.3948e-08
403 | 257.8727 | 805.2908 | 2.8366e-08
404 | 258.2688 | 807.4664 | 8.2152e-08
405 | 258.6647 | 809.3365 | 9.1451e-08
406 | 259.0607 | 811.361 | 1.0242e-07
407 | 259.798 | 813.6501 | 4.4719e-08
408 | 260.1088 | 815.3361 | 2.9144e-08
409 | 260.5048 | 817.3789 | 9.0459e-08
410 | 260.9007 | 819.3923 | 1.0242e-07
411 | 261.6381 | 821.6496 | 4.5417e-08
412 | 261.9488 | 823.3297 | 2.9917e-08
413 | 262.3448 | 825.3713 | 9.0027e-08
414 | 262.7408 | 827.3896 | 1.0289e-07
415 | 263.4781 | 829.6334 | 4.6264e-08
416 | 263.7888 | 831.3305 | 3.0682e-08
417 | 264.1848 | 833.3635 | 8.9827e-08
418 | 264.5808 | 835.3851 | 1.0336e-07
419 | 265.3182 | 837.6912 | 4.7032e-08
420 | 265.629 | 839.3685 | 3.1265e-08
421 | 266.025 | 841.4163 | 9.1097e-08
422 | 266.4209 | 843.4109 | 1.0325e-07
423 | 267.1583 | 845.6934 | 4.7776e-08
424 | 267.469 | 847.366 | 3.181e-08
425 | 267.865 | 849.4023 | 9.2747e-08
426 | 268.261 | 851.408 | 1.035e-07
427 | 268.9983 | 853.6963 | 4.8511e-08
428 | 269.3091 | 855.3661 | 3.2402e-08
429 | 269.705 | 857.4014 | 9.5229e-08
430 | 270.4424 | 859.6899 | 4.9265e-08
431 | 270.7531 | 861.3471 | 3.2522e-08
432 | 271.1491 | 863.5703 | 8.6384e-08
433 | 271.5451 | 865.4343 | 9.8491e-08
434 | 272.2825 | 867.7448 | 5.0206e-08
435 | 272.5932 | 869.4061 | 3.3217e-08
436 | 272.9891 | 871.5095 | 8.6125e-08
437 | 273.3851 | 873.4344 | 1.0237e-07
438 | 274.1224 | 875.735 | 5.064e-08
439 | 274.4332 | 877.3996 | 3.4238e-08
440 | 274.8292 | 879.4546 | 8.9922e-08
441 | 275.2252 | 881.4333 | 1.0437e-07
442 | 275.9625 | 883.739 | 5.1568e-08
443 | 276.2732 | 885.3927 | 3.5139e-08
444 | 276.6692 | 887.4723 | 9.7768e-08
445 | 277.4065 | 889.7843 | 5.2369e-08
446 | 277.7173 | 891.4326 | 3.5091e-08
447 | 278.1133 | 893.5574 | 8.72e-08
448 | 278.5092 | 895.4687 | 1.0266e-07
449 | 279.2466 | 897.7917 | 5.2951e-08
450 | 279.5573 | 899.4348 | 3.5895e-08
451 | 279.9533 | 901.504 | 9.0641e-08
452 | 280.3493 | 903.4874 | 1.0478e-07
453 | 281.0866 | 905.788 | 5.3874e-08
454 | 281.3974 | 907.4176 | 3.6594e-08
455 | 281.7934 | 909.4567 | 9.681e-08
456 | 282.5307 | 911.7846 | 5.4662e-08
457 | 282.8414 | 913.4665 | 3.7048e-08
458 | 283.2374 | 915.5931 | 8.8432e-08
459 | 283.6334 | 917.4831 | 1.0259e-07
460 | 284.3708 | 919.8378 | 5.4897e-08
461 | 284.6815 | 921.4468 | 3.7952e-08
462 | 285.0775 | 923.5463 | 9.1565e-08
463 | 285.4735 | 925.5007 | 1.0493e-07
464 | 286.2108 | 927.8452 | 5.7324e-08
465 | 286.5216 | 929.4434 | 3.8788e-08
466 | 286.9176 | 931.517 | 9.6716e-08
467 | 287.6549 | 933.8367 | 5.7102e-08
468 | 287.9657 | 935.4468 | 3.9156e-08
469 | 288.3617 | 937.6606 | 9.0805e-08
470 | 288.7577 | 939.5372 | 1.0186e-07
471 | 289.495 | 941.8939 | 5.8462e-08
472 | 289.8058 | 943.4781 | 4.0323e-08
473 | 290.2018 | 945.6239 | 9.18e-08
474 | 290.5977 | 947.5275 | 1.045e-07
475 | 291.3351 | 949.8799 | 5.8591e-08
476 | 291.6458 | 951.4813 | 4.141e-08
477 | 292.0418 | 953.5666 | 9.3739e-08
478 | 292.4378 | 955.5325 | 1.0499e-07
479 | 293.1751 | 957.8834 | 6.0289e-08
480 | 293.4859 | 959.4778 | 4.2312e-08
481 | 293.8819 | 961.545 | 9.6547e-08
482 | 294.2779 | 963.5645 | 1.0499e-07
483 | 295.0152 | 965.9406 | 6.1343e-08
484 | 295.3259 | 967.5138 | 4.3238e-08
485 | 295.722 | 969.5967 | 9.96e-08
486 | 296.4593 | 971.9339 | 6.2263e-08
487 | 297.1114 | 973.9434 | 6.2592e-08
488 | 297.4221 | 975.5103 | 4.4128e-08
489 | 298.1594 | 977.9466 | 6.3488e-08
490 | 298.8115 | 979.9355 | 6.3277e-08
491 | 299.1222 | 981.5106 | 4.4609e-08
492 | 299.8596 | 983.9373 | 6.3894e-08
493 | 300.5117 | 985.9254 | 6.374e-08
494 | 300.8225 | 987.5688 | 4.517e-08
495 | 301.5598 | 989.9835 | 6.4598e-08
496 | 302.212 | 991.9778 | 6.446e-08
497 | 302.5227 | 993.5508 | 4.5966e-08
498 | 303.26 | 995.9809 | 6.4846e-08
499 | 303.9121 | 997.9885 | 6.5842e-08
500 | 304.2228 | 999.5356 | 4.6391e-08
最小值 | 0 | -0.00148074806202203 | -8.98569130214355E-09
最大值 | 304.22283502 | 999.535583496094 | 1.04991670468735E-07
平均值 | 165.01534034064 | 499.917353804728 | 3.00538490830317E-08
标准偏差 | 88.5768734859307 | 289.466110767639 | 3.13031166157556E-08
变异系数 | 53.6779630930568% | 57.9027930446094% | 104.156763845032%