## T0.5-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.728e-05 | -1.8302e-10
2 | 0.53424 | 2.0133 | -6.1151e-10
3 | 1.3151 | 4.0002 | 1.353e-10
4 | 2.2292 | 6.0002 | 3.2127e-11
5 | 3.1433 | 8.0001 | 7.5407e-11
6 | 4.0574 | 10 | -2.0949e-10
7 | 4.9714 | 11.9999 | -6.7129e-12
8 | 5.8854 | 14.0001 | -2.5966e-10
9 | 6.7995 | 15.9999 | 8.6499e-11
10 | 7.7135 | 17.9998 | 2.2405e-10
11 | 8.6276 | 19.9996 | -1.0669e-10
12 | 9.026 | 21.9988 | 1.3657e-08
13 | 9.422 | 23.9987 | 1.4675e-08
14 | 9.8179 | 25.9984 | 1.3446e-08
15 | 10.3496 | 28.0044 | 3.3609e-11
16 | 11.128 | 30.0031 | 9.511e-11
17 | 11.524 | 32.0012 | 1.5133e-08
18 | 11.92 | 34.0017 | 1.3485e-08
19 | 12.316 | 36.0016 | 1.3619e-08
20 | 12.7119 | 38.0011 | 1.3651e-08
21 | 13.1079 | 40.0015 | 1.4286e-08
22 | 13.5039 | 42.0018 | 1.4849e-08
23 | 13.8998 | 44.0012 | 1.366e-08
24 | 14.2958 | 46.0014 | 1.3711e-08
25 | 14.6917 | 48.0009 | 1.3747e-08
26 | 15.0877 | 50.0011 | 1.4751e-08
27 | 15.4837 | 52.0011 | 1.4481e-08
28 | 15.8796 | 54.0011 | 1.3738e-08
29 | 16.2756 | 56.0009 | 1.384e-08
30 | 16.6716 | 58.001 | 1.3724e-08
31 | 17.0675 | 60.0007 | 1.5107e-08
32 | 17.4635 | 62.0009 | 1.4237e-08
33 | 17.8594 | 64.0006 | 1.3947e-08
34 | 18.2554 | 66.0003 | 1.3991e-08
35 | 18.6514 | 68.0006 | 1.3791e-08
36 | 19.0473 | 70.0004 | 1.5658e-08
37 | 19.4433 | 71.9999 | 1.3992e-08
38 | 19.8393 | 74.0002 | 1.4132e-08
39 | 20.2352 | 75.9999 | 1.4142e-08
40 | 20.6312 | 77.9999 | 1.4206e-08
41 | 21.0272 | 79.9999 | 1.5856e-08
42 | 21.4231 | 82.0001 | 1.4157e-08
43 | 21.8191 | 83.9989 | 1.4358e-08
44 | 22.2151 | 85.9995 | 1.4367e-08
45 | 22.611 | 87.9989 | 1.4772e-08
46 | 23.007 | 89.9991 | 1.6034e-08
47 | 23.403 | 91.9999 | 1.4614e-08
48 | 23.799 | 93.9989 | 1.5312e-08
49 | 24.1949 | 95.9987 | 1.4448e-08
50 | 24.5909 | 97.9988 | 1.5242e-08
51 | 24.9868 | 99.9983 | 1.5169e-08
52 | 25.3828 | 101.9995 | 1.3908e-08
53 | 25.7788 | 103.9981 | 1.4727e-08
54 | 26.1748 | 105.9981 | 1.4622e-08
55 | 27.0888 | 108.0032 | 1.2761e-09
56 | 28.0029 | 110.0028 | 1.5536e-09
57 | 28.3989 | 112.0011 | 1.4375e-08
58 | 28.7948 | 114.0019 | 1.3503e-08
59 | 29.1908 | 116.0017 | 2.0058e-08
60 | 29.5868 | 118.0004 | 1.2877e-08
61 | 30.5008 | 120.0017 | 9.9153e-10
62 | 30.8968 | 121.9995 | 1.9519e-08
63 | 31.2928 | 124.0005 | 1.8695e-08
64 | 31.6887 | 126.0004 | 1.5805e-08
65 | 32.0847 | 127.9999 | 1.5617e-08
66 | 32.4807 | 129.9998 | 1.4637e-08
67 | 32.8766 | 132 | 1.7181e-08
68 | 33.2726 | 133.9997 | 1.6766e-08
69 | 33.6686 | 136 | 1.5542e-08
70 | 34.0645 | 137.999 | 1.6329e-08
71 | 34.4605 | 139.9983 | 1.8537e-08
72 | 34.8565 | 141.9995 | 1.7987e-08
73 | 35.2524 | 143.9994 | 1.5636e-08
74 | 35.6484 | 145.9992 | 1.6079e-08
75 | 36.0444 | 147.9989 | 2.2481e-08
76 | 36.4403 | 149.9988 | 1.7237e-08
77 | 36.8363 | 151.9982 | 1.5672e-08
78 | 37.2322 | 153.9983 | 1.5631e-08
79 | 37.6282 | 155.9988 | 1.6885e-08
80 | 38.0242 | 157.998 | 1.7414e-08
81 | 38.4201 | 159.9979 | 1.8252e-08
82 | 38.8161 | 161.9974 | 1.6488e-08
83 | 39.212 | 163.9972 | 1.6709e-08
84 | 39.608 | 165.9977 | 1.6542e-08
85 | 40.004 | 167.9973 | 1.8354e-08
86 | 40.3999 | 169.9977 | 1.7234e-08
87 | 40.7959 | 171.9978 | 1.6764e-08
88 | 41.1918 | 173.9969 | 1.6772e-08
89 | 41.5878 | 175.9974 | 1.7344e-08
90 | 41.9838 | 177.997 | 1.8689e-08
91 | 42.3798 | 179.9967 | 1.6905e-08
92 | 42.7758 | 181.9972 | 1.7198e-08
93 | 43.1717 | 183.9964 | 1.7537e-08
94 | 43.5677 | 185.9963 | 1.8478e-08
95 | 44.0994 | 187.9063 | 3.5259e-09
96 | 45.0103 | 190.0008 | 4.0406e-09
97 | 45.4063 | 191.9994 | 1.9014e-08
98 | 45.8022 | 193.9995 | 1.7493e-08
99 | 46.1982 | 195.9994 | 1.7657e-08
100 | 46.5942 | 197.9988 | 1.7597e-08
101 | 46.9901 | 199.9994 | 1.9117e-08
102 | 47.3861 | 201.9985 | 1.9075e-08
103 | 47.782 | 203.9992 | 1.796e-08
104 | 48.178 | 205.9985 | 1.8e-08
105 | 48.5739 | 207.9983 | 1.8283e-08
106 | 48.9699 | 209.999 | 2.0241e-08
107 | 49.3691 | 212.0795 | 7.3907e-08
108 | 49.7651 | 214.0629 | 7.1101e-08
109 | 50.161 | 216.0501 | 7.2928e-08
110 | 50.557 | 218.0303 | 7.3992e-08
111 | 50.953 | 220.07 | 7.5679e-08
112 | 51.3489 | 222.0732 | 7.2621e-08
113 | 51.7449 | 224.0688 | 7.1997e-08
114 | 52.1409 | 226.0332 | 7.3454e-08
115 | 52.5368 | 228.052 | 7.6009e-08
116 | 52.9328 | 230.0704 | 7.506e-08
117 | 53.3288 | 232.0642 | 7.213e-08
118 | 53.7247 | 234.0552 | 7.2789e-08
119 | 54.1207 | 236.0226 | 7.4436e-08
120 | 54.5167 | 238.0548 | 7.6592e-08
121 | 54.9127 | 240.0688 | 7.4444e-08
122 | 55.3086 | 242.0733 | 7.2813e-08
123 | 55.7046 | 244.0368 | 7.383e-08
124 | 56.1006 | 246.0388 | 7.6108e-08
125 | 56.4966 | 248.0552 | 7.6205e-08
126 | 56.8925 | 250.0821 | 7.4263e-08
127 | 57.2885 | 252.0552 | 7.2488e-08
128 | 57.6844 | 254.0194 | 7.444e-08
129 | 58.0804 | 256.0386 | 7.7192e-08
130 | 58.4764 | 258.0594 | 7.6278e-08
131 | 58.8723 | 260.0722 | 7.3736e-08
132 | 59.2683 | 262.0392 | 7.332e-08
133 | 59.6642 | 264.0287 | 7.6195e-08
134 | 60.0602 | 266.0396 | 7.7366e-08
135 | 60.4562 | 268.0764 | 7.643e-08
136 | 60.8522 | 270.0587 | 7.334e-08
137 | 61.2481 | 272.0444 | 7.4689e-08
138 | 61.6441 | 274.0246 | 7.6643e-08
139 | 62.04 | 276.0429 | 7.8028e-08
140 | 62.436 | 278.075 | 7.6309e-08
141 | 62.832 | 280.0473 | 7.3542e-08
142 | 63.228 | 282.0303 | 7.5784e-08
143 | 63.6239 | 284.0215 | 7.7875e-08
144 | 64.0199 | 286.062 | 7.8636e-08
145 | 64.4159 | 288.0596 | 7.4734e-08
146 | 64.8118 | 290.054 | 7.4528e-08
147 | 65.2078 | 292.0232 | 7.8916e-08
148 | 65.6037 | 294.0418 | 7.9656e-08
149 | 65.9997 | 296.0609 | 7.7485e-08
150 | 66.3957 | 298.0538 | 7.4789e-08
151 | 66.7916 | 300.0368 | 7.5413e-08
152 | 67.1876 | 302.012 | 7.773e-08
153 | 67.5835 | 304.0484 | 8.0061e-08
154 | 67.9795 | 306.0604 | 7.7132e-08
155 | 68.3754 | 308.0602 | 7.515e-08
156 | 68.7714 | 310.0195 | 7.6108e-08
157 | 69.1674 | 312.029 | 7.9715e-08
158 | 69.5633 | 314.0482 | 7.9552e-08
159 | 69.9593 | 316.0738 | 7.7077e-08
160 | 70.3553 | 318.0453 | 7.5218e-08
161 | 70.7512 | 320.0075 | 7.7378e-08
162 | 71.1472 | 322.0291 | 8.0805e-08
163 | 71.5432 | 324.0489 | 7.9399e-08
164 | 71.9391 | 326.0641 | 7.655e-08
165 | 72.3351 | 328.0291 | 7.599e-08
166 | 72.7311 | 330.0177 | 7.9465e-08
167 | 73.1271 | 332.0334 | 8.1045e-08
168 | 73.523 | 334.0714 | 7.9436e-08
169 | 73.919 | 336.0474 | 7.5896e-08
170 | 74.315 | 338.0306 | 7.7659e-08
171 | 74.7109 | 340.0158 | 8.0562e-08
172 | 75.1069 | 342.0372 | 8.1178e-08
173 | 75.5028 | 344.0633 | 7.8435e-08
174 | 75.8988 | 346.0352 | 7.648e-08
175 | 76.2948 | 348.0187 | 7.959e-08
176 | 76.6907 | 350.02 | 8.1878e-08
177 | 77.0867 | 352.0605 | 8.1272e-08
178 | 77.4826 | 354.0532 | 7.7237e-08
179 | 77.8786 | 356.0347 | 7.7973e-08
180 | 78.2745 | 358.0062 | 8.0788e-08
181 | 78.6705 | 360.0474 | 8.335e-08
182 | 79.0665 | 362.0587 | 7.9882e-08
183 | 79.4625 | 364.0366 | 7.7182e-08
184 | 79.8584 | 366.0179 | 7.9371e-08
185 | 80.2544 | 368.0095 | 8.2561e-08
186 | 80.6504 | 370.0484 | 8.3382e-08
187 | 81.0463 | 372.0506 | 7.9093e-08
188 | 81.4423 | 374.0423 | 7.8276e-08
189 | 81.8383 | 376.0046 | 8.0447e-08
190 | 82.2342 | 378.0302 | 8.4255e-08
191 | 82.6302 | 380.0462 | 8.24e-08
192 | 83.0262 | 382.063 | 7.928e-08
193 | 83.4221 | 384.0269 | 7.8657e-08
194 | 83.8181 | 386.0155 | 8.2578e-08
195 | 84.214 | 388.0298 | 8.4395e-08
196 | 84.61 | 390.0478 | 8.2235e-08
197 | 85.0059 | 392.0542 | 7.9226e-08
198 | 85.4019 | 394.0122 | 7.9368e-08
199 | 85.7979 | 396.0112 | 8.3989e-08
200 | 86.1938 | 398.0292 | 8.4939e-08
201 | 86.5898 | 400.06 | 8.2522e-08
202 | 86.9858 | 402.0434 | 7.9145e-08
203 | 87.3817 | 404.0229 | 8.0737e-08
204 | 87.7777 | 406.0081 | 8.4384e-08
205 | 88.1737 | 408.0465 | 8.6059e-08
206 | 88.5697 | 410.0543 | 8.191e-08
207 | 88.9656 | 412.0344 | 7.9594e-08
208 | 89.3616 | 414.0127 | 8.1683e-08
209 | 89.7576 | 416.0068 | 8.5399e-08
210 | 90.1535 | 418.0422 | 8.6314e-08
211 | 90.5495 | 420.0482 | 8.2131e-08
212 | 90.9455 | 422.047 | 8.0413e-08
213 | 91.3415 | 424.0028 | 8.1657e-08
214 | 91.7375 | 426.0195 | 8.673e-08
215 | 92.1334 | 428.0367 | 8.6225e-08
216 | 92.5294 | 430.0653 | 8.3065e-08
217 | 92.9254 | 432.035 | 8.023e-08
218 | 93.3213 | 433.9991 | 8.2602e-08
219 | 93.7173 | 436.0139 | 8.7279e-08
220 | 94.1133 | 438.0307 | 8.6667e-08
221 | 94.5092 | 440.059 | 8.3572e-08
222 | 94.9052 | 442.0302 | 8.0732e-08
223 | 95.3011 | 444.0159 | 8.3665e-08
224 | 95.6971 | 446.0058 | 8.7185e-08
225 | 96.093 | 448.0427 | 8.8022e-08
226 | 96.489 | 450.0502 | 8.3737e-08
227 | 96.885 | 452.0441 | 8.1698e-08
228 | 97.281 | 454.0107 | 8.3176e-08
229 | 97.6769 | 455.9986 | 8.7465e-08
230 | 98.0729 | 458.0368 | 8.892e-08
231 | 98.4689 | 460.0445 | 8.4642e-08
232 | 98.8649 | 462.0409 | 8.2209e-08
233 | 99.2608 | 464.0075 | 8.3188e-08
234 | 99.6568 | 466.0113 | 8.8232e-08
235 | 100.0528 | 468.0244 | 8.8954e-08
236 | 100.4487 | 470.0537 | 8.6422e-08
237 | 100.8447 | 472.0418 | 8.2542e-08
238 | 101.2407 | 474.0242 | 8.3581e-08
239 | 101.6366 | 475.9996 | 8.7586e-08
240 | 102.0326 | 478.0159 | 8.977e-08
241 | 102.4286 | 480.0479 | 8.7746e-08
242 | 102.8245 | 482.0381 | 8.3321e-08
243 | 103.2205 | 484.0224 | 8.3647e-08
244 | 103.6165 | 485.996 | 8.7081e-08
245 | 104.0124 | 488.0228 | 9.083e-08
246 | 104.4084 | 490.0367 | 8.8565e-08
247 | 104.8044 | 492.0576 | 8.4977e-08
248 | 105.2003 | 494.0225 | 8.3321e-08
249 | 105.5963 | 496.0139 | 8.739e-08
250 | 105.9922 | 498.0114 | 9.0571e-08
251 | 106.3882 | 500.0303 | 8.9751e-08
252 | 106.7841 | 502.0523 | 8.5996e-08
253 | 107.1801 | 504.0225 | 8.3614e-08
254 | 107.5761 | 506.0099 | 8.7029e-08
255 | 107.9721 | 508 | 9.0741e-08
256 | 108.368 | 510.0414 | 9.1645e-08
257 | 108.764 | 512.0428 | 8.6746e-08
258 | 109.16 | 514.0429 | 8.4644e-08
259 | 109.5559 | 516.0094 | 8.6101e-08
260 | 109.9519 | 518.0134 | 9.1472e-08
261 | 110.3479 | 520.0276 | 9.2017e-08
262 | 110.7439 | 522.0397 | 8.8358e-08
263 | 111.1398 | 524.0442 | 8.5318e-08
264 | 111.5358 | 526.0023 | 8.5728e-08
265 | 111.9318 | 528.0064 | 9.1364e-08
266 | 112.3277 | 530.0186 | 9.286e-08
267 | 112.7237 | 532.0507 | 9.0369e-08
268 | 113.1196 | 534.0386 | 8.5702e-08
269 | 113.5156 | 536.0216 | 8.6305e-08
270 | 113.9115 | 538.0002 | 9.0648e-08
271 | 114.3075 | 540.0255 | 9.4043e-08
272 | 114.7035 | 542.0412 | 9.1385e-08
273 | 115.0994 | 544.0381 | 8.6877e-08
274 | 115.4954 | 546.0223 | 8.6364e-08
275 | 115.8914 | 547.9946 | 8.9967e-08
276 | 116.2874 | 550.0134 | 9.4478e-08
277 | 116.6833 | 552.0333 | 9.2848e-08
278 | 117.0793 | 554.0557 | 8.8766e-08
279 | 117.4753 | 556.0234 | 8.6167e-08
280 | 117.8712 | 558.0121 | 8.9779e-08
281 | 118.2672 | 560.0065 | 9.4143e-08
282 | 118.6632 | 562.0421 | 9.4737e-08
283 | 119.0591 | 564.0446 | 8.969e-08
284 | 119.4551 | 566.028 | 8.6807e-08
285 | 119.8511 | 568.0134 | 8.9332e-08
286 | 120.247 | 569.9966 | 9.4071e-08
287 | 120.643 | 572.0308 | 9.5875e-08
288 | 121.0389 | 574.039 | 9.1197e-08
289 | 121.4349 | 576.0463 | 8.8098e-08
290 | 121.8309 | 578.0054 | 8.8511e-08
291 | 122.2269 | 580.0114 | 9.4515e-08
292 | 122.6228 | 582.0226 | 9.6168e-08
293 | 123.0188 | 584.053 | 9.3208e-08
294 | 123.4148 | 586.0418 | 8.8452e-08
295 | 123.8107 | 588.0072 | 8.8693e-08
296 | 124.2067 | 590.0074 | 9.4283e-08
297 | 124.6027 | 592.0103 | 9.6734e-08
298 | 124.9986 | 594.048 | 9.4698e-08
299 | 125.3946 | 596.0394 | 8.9373e-08
300 | 125.7905 | 598.0266 | 8.9295e-08
301 | 126.1865 | 599.9973 | 9.3475e-08
302 | 126.5824 | 602.0198 | 9.7933e-08
303 | 126.9784 | 604.041 | 9.5379e-08
304 | 127.3743 | 606.053 | 9.0775e-08
305 | 127.7703 | 608.0212 | 8.92e-08
306 | 128.1663 | 610.0153 | 9.4117e-08
307 | 128.5623 | 612.0106 | 9.7852e-08
308 | 128.9582 | 614.0292 | 9.6018e-08
309 | 129.3542 | 616.0484 | 9.1427e-08
310 | 129.7502 | 618.0184 | 8.966e-08
311 | 130.1461 | 620.0099 | 9.4669e-08
312 | 130.5421 | 622.0115 | 9.8472e-08
313 | 130.938 | 624.0488 | 9.6726e-08
314 | 131.334 | 626.0422 | 9.1013e-08
315 | 131.73 | 628.0285 | 9.0834e-08
316 | 132.126 | 630.0033 | 9.5504e-08
317 | 132.5219 | 632.0289 | 9.959e-08
318 | 132.9179 | 634.0439 | 9.5752e-08
319 | 133.3138 | 636.0355 | 9.0974e-08
320 | 133.7098 | 638.017 | 9.2162e-08
321 | 134.1057 | 639.999 | 9.7566e-08
322 | 134.5017 | 642.0351 | 1.0002e-07
323 | 134.8977 | 644.0422 | 9.4588e-08
324 | 135.2936 | 646.0411 | 9.1371e-08
325 | 135.6896 | 648.005 | 9.4053e-08
326 | 136.0856 | 650.0223 | 1.002e-07
327 | 136.4815 | 652.036 | 9.8456e-08
328 | 136.8775 | 654.0552 | 9.3351e-08
329 | 137.2735 | 656.0213 | 9.1918e-08
330 | 137.6694 | 657.9958 | 9.7509e-08
331 | 138.0654 | 660.0286 | 1.0125e-07
332 | 138.4614 | 662.0392 | 9.6294e-08
333 | 138.8573 | 664.046 | 9.2505e-08
334 | 139.2533 | 666.0052 | 9.4767e-08
335 | 139.6493 | 668.0209 | 1.0101e-07
336 | 140.0452 | 670.037 | 9.9691e-08
337 | 140.4412 | 672.054 | 9.4307e-08
338 | 140.8371 | 674.0189 | 9.2931e-08
339 | 141.2331 | 676.0145 | 9.9015e-08
340 | 141.6291 | 678.0286 | 1.0196e-07
341 | 142.025 | 680.0388 | 9.7088e-08
342 | 142.421 | 682.0385 | 9.3312e-08
343 | 142.8169 | 684.0004 | 9.5849e-08
344 | 143.2129 | 686.0198 | 1.0188e-07
345 | 143.6088 | 688.0338 | 1.0059e-07
346 | 144.0048 | 690.0505 | 9.5385e-08
347 | 144.4008 | 692.022 | 9.4008e-08
348 | 144.7968 | 694.0171 | 1.0007e-07
349 | 145.1927 | 696.0225 | 1.0279e-07
350 | 145.5887 | 698.0573 | 9.8967e-08
351 | 145.9846 | 700.0355 | 9.3967e-08
352 | 146.3806 | 702.002 | 9.6747e-08
353 | 146.7766 | 704.0164 | 1.0251e-07
354 | 147.1725 | 706.0369 | 1.0196e-07
355 | 147.5685 | 708.0532 | 9.646e-08
356 | 147.9645 | 710.0164 | 9.4827e-08
357 | 148.3604 | 712.0146 | 1.0081e-07
358 | 148.7564 | 714.0236 | 1.0364e-07
359 | 149.1523 | 716.0581 | 9.9783e-08
360 | 149.5483 | 718.0363 | 9.5317e-08
361 | 149.9443 | 720.0251 | 9.8883e-08
362 | 150.3402 | 722.0176 | 1.0323e-07
363 | 150.7362 | 724.0328 | 1.0228e-07
364 | 151.1321 | 726.0505 | 9.7282e-08
365 | 151.5281 | 728.0139 | 9.6338e-08
366 | 151.9241 | 730.0216 | 1.0225e-07
367 | 152.3201 | 732.0262 | 1.0417e-07
368 | 152.716 | 734.0583 | 1.0019e-07
369 | 153.1119 | 736.0355 | 9.5867e-08
370 | 153.5079 | 738.0202 | 9.9875e-08
371 | 153.9039 | 740.0211 | 1.0402e-07
372 | 154.2998 | 742.0546 | 1.0341e-07
373 | 154.6958 | 744.0486 | 9.7719e-08
374 | 155.0918 | 746.0101 | 9.7123e-08
375 | 155.4878 | 748.0161 | 1.0281e-07
376 | 155.8838 | 750.0255 | 1.0468e-07
377 | 156.2797 | 752.0532 | 1.0157e-07
378 | 156.6757 | 754.0349 | 9.6983e-08
379 | 157.0717 | 756.0209 | 1.0022e-07
380 | 157.4676 | 758.0201 | 1.0429e-07
381 | 157.8636 | 760.0504 | 1.0454e-07
382 | 158.2596 | 762.0476 | 9.9236e-08
383 | 158.6556 | 764.0361 | 9.8121e-08
384 | 159.0515 | 766.0115 | 1.027e-07
385 | 159.4475 | 768.0238 | 1.0496e-07
386 | 159.8435 | 770.0508 | 1.0297e-07
387 | 160.2394 | 772.0381 | 9.8277e-08
388 | 160.6354 | 774.0227 | 1.0043e-07
389 | 161.0313 | 776.0138 | 1.0438e-07
390 | 161.4273 | 778.0491 | 1.0499e-07
391 | 161.8232 | 780.0492 | 1.0078e-07
392 | 162.2192 | 782.0428 | 9.8787e-08
393 | 162.6152 | 784.0101 | 1.0277e-07
394 | 163.0112 | 786.0374 | 1.0499e-07
395 | 163.4071 | 788.0497 | 1.0404e-07
396 | 163.8031 | 790.0363 | 9.9538e-08
397 | 164.199 | 792.0248 | 1.0079e-07
398 | 164.595 | 794.0107 | 1.0452e-07
399 | 164.991 | 796.0459 | 1.0499e-07
400 | 165.3869 | 798.0451 | 1.0215e-07
401 | 165.7829 | 800.0416 | 9.9661e-08
402 | 166.1789 | 802.0138 | 1.0307e-07
403 | 166.5748 | 804.0342 | 1.0499e-07
404 | 166.9708 | 806.0505 | 1.0488e-07
405 | 167.3667 | 808.0563 | 1.0094e-07
406 | 167.7627 | 810.0263 | 1.0103e-07
407 | 168.1587 | 812.0318 | 1.0484e-07
408 | 168.5547 | 814.038 | 1.0499e-07
409 | 168.9506 | 816.0503 | 1.0331e-07
410 | 169.3466 | 818.0452 | 1.0051e-07
411 | 169.7425 | 820.0129 | 1.034e-07
412 | 170.1385 | 822.028 | 1.0499e-07
413 | 170.5344 | 824.0499 | 1.0499e-07
414 | 170.9304 | 826.0563 | 1.0195e-07
415 | 171.3264 | 828.026 | 1.0141e-07
416 | 171.7223 | 830.0281 | 1.0492e-07
417 | 172.1183 | 832.0287 | 1.0499e-07
418 | 172.5143 | 834.0694 | 1.0458e-07
419 | 172.9103 | 836.0421 | 1.01e-07
420 | 173.3063 | 838.015 | 1.0323e-07
421 | 173.7022 | 840.0234 | 1.0499e-07
422 | 174.0982 | 842.0327 | 1.0499e-07
423 | 174.4942 | 844.0669 | 1.0373e-07
424 | 174.8902 | 846.0317 | 1.0146e-07
425 | 175.2861 | 848.0276 | 1.0473e-07
426 | 175.6821 | 850.0177 | 1.0499e-07
427 | 176.0781 | 852.0612 | 1.0499e-07
428 | 176.474 | 854.051 | 1.0264e-07
429 | 176.87 | 856.0432 | 1.0302e-07
430 | 177.266 | 858.024 | 1.0499e-07
431 | 177.6619 | 860.0139 | 1.0499e-07
432 | 178.0579 | 862.0626 | 1.0493e-07
433 | 178.4539 | 864.0358 | 1.022e-07
434 | 178.8498 | 866.0302 | 1.0436e-07
435 | 179.2458 | 868.0148 | 1.0499e-07
436 | 179.6417 | 870.0356 | 1.0499e-07
437 | 180.0377 | 872.0576 | 1.0416e-07
438 | 180.4337 | 874.0436 | 1.0304e-07
439 | 180.8297 | 876.0206 | 1.0499e-07
440 | 181.2256 | 878.0172 | 1.0499e-07
441 | 181.6216 | 880.0507 | 1.0499e-07
442 | 182.0176 | 882.0457 | 1.0352e-07
443 | 182.4135 | 884.0353 | 1.0416e-07
444 | 182.8095 | 886.012 | 1.0499e-07
445 | 183.2055 | 888.0099 | 1.0499e-07
446 | 183.6014 | 890.0596 | 1.0499e-07
447 | 183.9974 | 892.051 | 1.0356e-07
448 | 184.3933 | 894.0217 | 1.0499e-07
449 | 184.7893 | 896.0062 | 1.0499e-07
450 | 185.1852 | 898.0213 | 1.0499e-07
451 | 185.5812 | 900.0721 | 1.0466e-07
452 | 185.9771 | 902.0322 | 1.0408e-07
453 | 186.3731 | 904.0068 | 1.0499e-07
454 | 186.7691 | 905.9908 | 1.0499e-07
455 | 187.165 | 908.0482 | 1.0499e-07
456 | 187.561 | 910.0528 | 1.0416e-07
457 | 187.9569 | 912.0241 | 1.0495e-07
458 | 188.3529 | 914.0009 | 1.0499e-07
459 | 188.7489 | 915.9909 | 1.0499e-07
460 | 189.1448 | 918.0687 | 1.0499e-07
461 | 189.5408 | 920.0386 | 1.0426e-07
462 | 189.9368 | 922.0246 | 1.0499e-07
463 | 190.3327 | 923.9777 | 1.0499e-07
464 | 190.7287 | 926.0203 | 1.0499e-07
465 | 191.1247 | 928.0587 | 1.047e-07
466 | 191.5206 | 930.0206 | 1.0495e-07
467 | 191.9166 | 931.9921 | 1.0499e-07
468 | 192.3125 | 933.9698 | 1.0499e-07
469 | 192.7085 | 936.0656 | 1.0499e-07
470 | 193.1045 | 938.0359 | 1.0461e-07
471 | 193.5004 | 940.021 | 1.0499e-07
472 | 193.8964 | 941.9605 | 1.0499e-07
473 | 194.2923 | 944.0106 | 1.0499e-07
474 | 194.6883 | 946.0548 | 1.049e-07
475 | 195.0843 | 948.0192 | 1.0499e-07
476 | 195.4802 | 949.9841 | 1.0499e-07
477 | 195.8762 | 951.9387 | 1.0499e-07
478 | 196.2722 | 954.0543 | 1.0499e-07
479 | 196.6681 | 956.0442 | 1.0489e-07
480 | 197.0641 | 958.018 | 1.0499e-07
481 | 197.4601 | 959.9432 | 1.0499e-07
482 | 197.856 | 961.9704 | 1.0499e-07
483 | 198.252 | 964.0589 | 1.0499e-07
484 | 198.6479 | 966.0411 | 1.0499e-07
485 | 199.0439 | 967.9819 | 1.0499e-07
486 | 199.4399 | 969.9165 | 1.0499e-07
487 | 199.8358 | 972.0171 | 1.0499e-07
488 | 200.2318 | 974.041 | 1.0499e-07
489 | 200.6277 | 976.0161 | 1.0499e-07
490 | 201.0237 | 977.9332 | 1.0499e-07
491 | 201.4196 | 979.9271 | 1.0499e-07
492 | 201.8156 | 982.0577 | 1.0499e-07
493 | 202.2115 | 984.0422 | 1.0499e-07
494 | 202.6075 | 985.9756 | 1.0499e-07
495 | 203.0034 | 987.9006 | 1.0499e-07
496 | 203.3994 | 989.9764 | 1.0499e-07
497 | 203.7954 | 992.0437 | 1.0499e-07
498 | 204.1913 | 994.0161 | 1.0499e-07
499 | 204.5873 | 995.9218 | 1.0499e-07
500 | 204.9832 | 997.9007 | 1.0499e-07
501 | 205.3792 | 1000.0302 | 1.0499e-07