## T0.5-3-21-30（2）（第二次测量数据）
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.3822e-05 | -1.6686e-08
2 | 0.39849 | 2.004 | 3.1158e-08
3 | 0.79696 | 3.907 | 7.9373e-08
4 | 1.5343 | 6.0121 | 1.2755e-07
5 | 1.6329 | 8.016 | 1.7581e-07
6 | 1.7315 | 10.0199 | 2.3168e-07
7 | 1.8301 | 12.0238 | 2.8746e-07
8 | 1.9287 | 14.0276 | 3.431e-07
9 | 2.0273 | 16.0316 | 3.9732e-07
10 | 2.1259 | 18.0357 | 4.4549e-07
11 | 2.2245 | 20.0396 | 4.9808e-07
12 | 2.3256 | 22.1213 | 5.4929e-07
13 | 2.4242 | 24.05 | 5.8507e-07
14 | 2.5228 | 26.0494 | 6.2787e-07
15 | 2.6214 | 28.0528 | 6.6358e-07
16 | 2.72 | 30.0595 | 7.0457e-07
17 | 2.8186 | 32.0622 | 7.3673e-07
18 | 2.9172 | 34.069 | 7.683e-07
19 | 3.0158 | 36.069 | 8.0433e-07
20 | 3.1144 | 38.0719 | 8.3532e-07
21 | 3.213 | 40.079 | 8.564e-07
22 | 3.3117 | 42.0817 | 8.7633e-07
23 | 3.4102 | 44.0883 | 8.9323e-07
24 | 3.5089 | 46.0887 | 9.1413e-07
25 | 3.6075 | 48.0914 | 9.3197e-07
26 | 3.7061 | 50.0982 | 9.4903e-07
27 | 3.8047 | 52.1011 | 9.7056e-07
28 | 3.9033 | 54.1078 | 9.987e-07
29 | 4.0019 | 56.0898 | 1.0224e-06
30 | 4.1005 | 58.0991 | 1.0332e-06
31 | 4.1991 | 60.0485 | 1.05e-06
32 | 4.2977 | 61.9583 | 1.05e-06
33 | 4.8213 | 64.1304 | 9.2309e-07
34 | 5.0842 | 66.127 | 9.1483e-07
35 | 5.1828 | 68.1339 | 9.2218e-07
36 | 5.2814 | 70.1367 | 9.4406e-07
37 | 5.38 | 72.143 | 9.8008e-07
38 | 5.4786 | 74.137 | 1.0302e-06
39 | 5.5773 | 76.094 | 1.05e-06
40 | 6.1008 | 78.156 | 9.6023e-07
41 | 6.3637 | 80.1562 | 9.5541e-07
42 | 6.4623 | 82.1626 | 9.9018e-07
43 | 6.5609 | 84.1436 | 1.0359e-06
44 | 6.6595 | 86.088 | 1.05e-06
45 | 7.0915 | 88.1756 | 1.0008e-06
46 | 7.1792 | 90.1789 | 1.0165e-06
47 | 7.2669 | 92.1855 | 1.0418e-06
48 | 7.3546 | 94.1916 | 1.0701e-06
49 | 7.4422 | 96.1919 | 1.0962e-06
50 | 7.5299 | 98.1946 | 1.1187e-06
51 | 7.6176 | 100.2013 | 1.1475e-06
52 | 7.7052 | 102.2049 | 1.1778e-06
53 | 7.7929 | 104.2109 | 1.2131e-06
54 | 7.8806 | 106.211 | 1.2269e-06
55 | 7.9682 | 108.2145 | 1.2485e-06
56 | 8.0559 | 110.2205 | 1.2877e-06
57 | 8.1436 | 112.2243 | 1.3066e-06
58 | 8.2313 | 114.2309 | 1.3229e-06
59 | 8.319 | 116.2305 | 1.3462e-06
60 | 8.4066 | 118.2335 | 1.3712e-06
61 | 8.4943 | 120.2399 | 1.4059e-06
62 | 8.582 | 122.243 | 1.4248e-06
63 | 8.6697 | 124.2499 | 1.4378e-06
64 | 8.7574 | 126.2526 | 1.4539e-06
65 | 8.845 | 128.2565 | 1.4789e-06
66 | 8.9327 | 130.2593 | 1.5005e-06
67 | 9.0204 | 132.2656 | 1.526e-06
68 | 9.1081 | 134.2693 | 1.5532e-06
69 | 9.1957 | 136.2756 | 1.5802e-06
70 | 9.2834 | 138.2751 | 1.6052e-06
71 | 9.3711 | 140.2787 | 1.628e-06
72 | 9.4588 | 142.2854 | 1.6635e-06
73 | 9.5464 | 144.2882 | 1.6871e-06
74 | 9.6341 | 146.2949 | 1.7111e-06
75 | 9.7218 | 148.2953 | 1.7284e-06
76 | 9.8094 | 150.2975 | 1.7525e-06
77 | 9.8971 | 152.3043 | 1.7755e-06
78 | 9.9848 | 154.3079 | 1.8165e-06
79 | 10.0725 | 156.3142 | 1.8451e-06
80 | 10.1602 | 158.3148 | 1.8579e-06
81 | 10.2478 | 160.3168 | 1.8789e-06
82 | 10.3355 | 162.3237 | 1.9014e-06
83 | 10.4232 | 164.3299 | 1.9225e-06
84 | 10.5109 | 166.333 | 1.9512e-06
85 | 10.5985 | 168.3346 | 1.9802e-06
86 | 10.6862 | 170.3401 | 2.0049e-06
87 | 10.7739 | 172.3423 | 2.0286e-06
88 | 10.8615 | 174.3493 | 2.0549e-06
89 | 10.9492 | 176.3529 | 2.0734e-06
90 | 11.0369 | 178.3528 | 2.1019e-06
91 | 11.1246 | 180.3592 | 2.1245e-06
92 | 11.2122 | 182.3629 | 2.1559e-06
93 | 11.2999 | 184.3681 | 2.1772e-06
94 | 11.3876 | 186.372 | 2.2029e-06
95 | 11.4753 | 188.3722 | 2.236e-06
96 | 11.5629 | 190.3783 | 2.2649e-06
97 | 11.6506 | 192.381 | 2.294e-06
98 | 11.7383 | 194.387 | 2.3209e-06
99 | 11.826 | 196.395 | 2.3476e-06
100 | 11.9136 | 198.3938 | 2.3807e-06
101 | 12.0013 | 200.3974 | 2.4058e-06
102 | 12.089 | 202.4048 | 2.4412e-06
103 | 12.1766 | 204.4067 | 2.4538e-06
104 | 12.2643 | 206.4129 | 2.492e-06
105 | 12.352 | 208.4135 | 2.517e-06
106 | 12.4397 | 210.3902 | 2.5385e-06
107 | 12.5273 | 212.4013 | 2.5568e-06
108 | 12.615 | 214.4461 | 2.5697e-06
109 | 12.7027 | 216.4417 | 2.5878e-06
110 | 12.7904 | 218.4496 | 2.6121e-06
111 | 12.878 | 220.4433 | 2.6367e-06
112 | 12.9657 | 222.4523 | 2.6549e-06
113 | 13.0534 | 224.4448 | 2.6929e-06
114 | 13.1411 | 226.456 | 2.7087e-06
115 | 13.2288 | 228.4449 | 2.7381e-06
116 | 13.3164 | 230.4565 | 2.7628e-06
117 | 13.4041 | 232.4463 | 2.781e-06
118 | 13.4918 | 234.459 | 2.8069e-06
119 | 13.5795 | 236.4481 | 2.8346e-06
120 | 13.6671 | 238.4957 | 2.8625e-06
121 | 13.7548 | 240.5073 | 2.8928e-06
122 | 13.8425 | 242.497 | 2.9271e-06
123 | 13.9302 | 244.5064 | 2.9517e-06
124 | 14.0178 | 246.496 | 2.9845e-06
125 | 14.1055 | 248.4908 | 3.0132e-06
126 | 14.1932 | 250.4997 | 3.0402e-06
127 | 14.2809 | 252.4918 | 3.0635e-06
128 | 14.3686 | 254.5032 | 3.0903e-06
129 | 14.4562 | 256.4925 | 3.112e-06
130 | 14.5439 | 258.5034 | 3.1341e-06
131 | 14.6315 | 260.4933 | 3.1616e-06
132 | 14.7192 | 262.5416 | 3.2009e-06
133 | 14.8069 | 264.5511 | 3.2352e-06
134 | 14.8945 | 266.543 | 3.2485e-06
135 | 14.9822 | 268.5533 | 3.2744e-06
136 | 15.0699 | 270.5427 | 3.3044e-06
137 | 15.1576 | 272.5526 | 3.3351e-06
138 | 15.2453 | 274.5442 | 3.3555e-06
139 | 15.3329 | 276.5568 | 3.3917e-06
140 | 15.4206 | 278.5462 | 3.4241e-06
141 | 15.5083 | 280.5388 | 3.466e-06
142 | 15.596 | 282.5493 | 3.4856e-06
143 | 15.6836 | 284.5379 | 3.5122e-06
144 | 15.7713 | 286.5495 | 3.5366e-06
145 | 15.859 | 288.5956 | 3.5742e-06
146 | 15.9467 | 290.5902 | 3.6035e-06
147 | 16.0344 | 292.5973 | 3.6313e-06
148 | 16.122 | 294.5916 | 3.6606e-06
149 | 16.2097 | 296.6024 | 3.6904e-06
150 | 16.2974 | 298.5918 | 3.7123e-06
151 | 16.3851 | 300.6026 | 3.7409e-06
152 | 16.4727 | 302.5919 | 3.7787e-06
153 | 16.5604 | 304.6051 | 3.7954e-06
154 | 16.6481 | 306.5952 | 3.8242e-06
155 | 16.7358 | 308.6054 | 3.8719e-06
156 | 16.8234 | 310.5974 | 3.8955e-06
157 | 16.9111 | 312.6414 | 3.9222e-06
158 | 16.9988 | 314.6526 | 3.9628e-06
159 | 17.0865 | 316.6429 | 3.9822e-06
160 | 17.1741 | 318.6552 | 4.0148e-06
161 | 17.2618 | 320.6444 | 4.0496e-06
162 | 17.3495 | 322.6557 | 4.0867e-06
163 | 17.4372 | 324.6501 | 4.1578e-06
164 | 17.5248 | 326.6376 | 4.1497e-06
165 | 17.6125 | 328.6493 | 4.1973e-06
166 | 17.7002 | 330.6411 | 4.2026e-06
167 | 17.7878 | 332.6516 | 4.2258e-06
168 | 17.8755 | 334.6401 | 4.2583e-06
169 | 17.9632 | 336.6524 | 4.2816e-06
170 | 18.0509 | 338.699 | 4.3077e-06
171 | 18.1386 | 340.688 | 4.3425e-06
172 | 18.2262 | 342.7001 | 4.3656e-06
173 | 18.3139 | 344.691 | 4.403e-06
174 | 18.4016 | 346.7018 | 4.4358e-06
175 | 18.4892 | 348.6912 | 4.4746e-06
176 | 18.5769 | 350.7029 | 4.5179e-06
177 | 18.6646 | 352.6951 | 4.5574e-06
178 | 18.7523 | 354.7032 | 4.5741e-06
179 | 18.84 | 356.6959 | 4.5988e-06
180 | 18.9277 | 358.6869 | 4.6289e-06
181 | 19.0153 | 360.6972 | 4.6701e-06
182 | 19.103 | 362.742 | 4.6997e-06
183 | 19.1907 | 364.7524 | 4.7352e-06
184 | 19.2784 | 366.7475 | 4.7547e-06
185 | 19.366 | 368.7353 | 4.8014e-06
186 | 19.4537 | 370.7458 | 4.826e-06
187 | 19.5414 | 372.7382 | 4.8539e-06
188 | 19.629 | 374.7493 | 4.887e-06
189 | 19.7167 | 376.738 | 4.9406e-06
190 | 19.8044 | 378.7502 | 4.9722e-06
191 | 19.8921 | 380.7422 | 5.0081e-06
192 | 19.9797 | 382.752 | 5.0516e-06
193 | 20.0674 | 384.742 | 5.0715e-06
194 | 20.1551 | 386.7524 | 5.1112e-06
195 | 20.2428 | 388.8 | 5.1594e-06
196 | 20.3305 | 390.7891 | 5.177e-06
197 | 20.4181 | 392.8005 | 5.2277e-06
198 | 20.5058 | 394.7914 | 5.2596e-06
199 | 20.5935 | 396.7986 | 5.2964e-06
200 | 20.6811 | 398.7928 | 5.3228e-06
201 | 20.7688 | 400.7849 | 5.3576e-06
202 | 20.8565 | 402.7953 | 5.4004e-06
203 | 20.9442 | 404.785 | 5.4415e-06
204 | 21.0318 | 406.7989 | 5.4737e-06
205 | 21.1195 | 408.7881 | 5.5338e-06
206 | 21.2072 | 410.7962 | 5.5488e-06
207 | 21.2949 | 412.8423 | 5.5655e-06
208 | 21.3826 | 414.8341 | 5.6098e-06
209 | 21.4702 | 416.8448 | 5.6597e-06
210 | 21.5579 | 418.8346 | 5.693e-06
211 | 21.6456 | 420.846 | 5.7403e-06
212 | 21.7332 | 422.8368 | 5.78e-06
213 | 21.8209 | 424.847 | 5.8069e-06
214 | 21.9086 | 426.8387 | 5.8324e-06
215 | 21.9962 | 428.8496 | 5.8532e-06
216 | 22.0839 | 430.8401 | 5.9137e-06
217 | 22.1716 | 432.8282 | 5.9472e-06
218 | 22.2593 | 434.8416 | 6.0055e-06
219 | 22.3469 | 436.8341 | 6.0505e-06
220 | 22.4346 | 438.8967 | 6.0679e-06
221 | 22.5223 | 440.8901 | 6.1105e-06
222 | 22.61 | 442.9001 | 6.1752e-06
223 | 22.6976 | 444.892 | 6.2148e-06
224 | 22.7853 | 446.8809 | 6.2742e-06
225 | 22.873 | 448.8939 | 6.2967e-06
226 | 22.9606 | 450.8844 | 6.3155e-06
227 | 23.0483 | 452.8925 | 6.37e-06
228 | 23.136 | 454.8869 | 6.4366e-06
229 | 23.2236 | 456.8983 | 6.4492e-06
230 | 23.3113 | 458.888 | 6.4896e-06
231 | 23.399 | 460.8954 | 6.5477e-06
232 | 23.4867 | 462.9445 | 6.5886e-06
233 | 23.5743 | 464.9369 | 6.6191e-06
234 | 23.662 | 466.9464 | 6.6491e-06
235 | 23.7497 | 468.9367 | 6.6843e-06
236 | 23.8374 | 470.9475 | 6.705e-06
237 | 23.925 | 472.9401 | 6.7471e-06
238 | 24.0127 | 474.9468 | 6.8043e-06
239 | 24.1004 | 476.9414 | 6.8484e-06
240 | 24.188 | 478.9333 | 6.901e-06
241 | 24.2757 | 480.9409 | 6.9379e-06
242 | 24.3634 | 482.9328 | 6.9698e-06
243 | 24.4511 | 484.942 | 7.0187e-06
244 | 24.5387 | 486.9342 | 7.0731e-06
245 | 24.6264 | 488.9786 | 7.1145e-06
246 | 24.7141 | 490.9937 | 7.1637e-06
247 | 24.8018 | 492.9829 | 7.2151e-06
248 | 24.8894 | 494.99 | 7.2492e-06
249 | 24.9771 | 496.9841 | 7.2821e-06
250 | 25.0648 | 498.9925 | 7.3066e-06
251 | 25.1525 | 500.9824 | 7.3673e-06
252 | 25.2402 | 502.9911 | 7.4113e-06
253 | 25.3278 | 504.987 | 7.4728e-06
254 | 25.4155 | 506.9973 | 7.5116e-06
255 | 25.5031 | 508.9853 | 7.6033e-06
256 | 25.5908 | 510.9787 | 7.6488e-06
257 | 25.6785 | 513.0441 | 7.6543e-06
258 | 25.7661 | 515.0369 | 7.7057e-06
259 | 25.8538 | 517.0444 | 7.7299e-06
260 | 25.9414 | 519.0368 | 7.7726e-06
261 | 26.0291 | 521.0295 | 7.8067e-06
262 | 26.1168 | 523.0375 | 7.8998e-06
263 | 26.2045 | 525.0297 | 7.9407e-06
264 | 26.2921 | 527.0394 | 7.9848e-06
265 | 26.3798 | 529.0302 | 8.0187e-06
266 | 26.4675 | 531.0405 | 8.0452e-06
267 | 26.5551 | 533.0327 | 8.1285e-06
268 | 26.6428 | 535.0412 | 8.1951e-06
269 | 26.7305 | 537.0328 | 8.2161e-06
270 | 26.8182 | 539.0819 | 8.3019e-06
271 | 26.9058 | 541.0903 | 8.3412e-06
272 | 26.9935 | 543.0803 | 8.3597e-06
273 | 27.0812 | 545.0892 | 8.43e-06
274 | 27.1688 | 547.0829 | 8.4963e-06
275 | 27.2565 | 549.0946 | 8.5386e-06
276 | 27.3442 | 551.0831 | 8.5796e-06
277 | 27.4318 | 553.0754 | 8.6124e-06
278 | 27.5195 | 555.0869 | 8.6773e-06
279 | 27.6072 | 557.076 | 8.7086e-06
280 | 27.6948 | 559.085 | 8.7954e-06
281 | 27.7825 | 561.0809 | 8.841e-06
282 | 27.8702 | 563.1426 | 8.8898e-06
283 | 27.9579 | 565.1332 | 8.9199e-06
284 | 28.0455 | 567.1262 | 8.9775e-06
285 | 28.1332 | 569.1354 | 8.999e-06
286 | 28.2208 | 571.1273 | 9.079e-06
287 | 28.3085 | 573.136 | 9.1286e-06
288 | 28.3962 | 575.129 | 9.1701e-06
289 | 28.4839 | 577.1378 | 9.2133e-06
290 | 28.5715 | 579.132 | 9.2463e-06
291 | 28.6592 | 581.1405 | 9.3196e-06
292 | 28.7469 | 583.1295 | 9.437e-06
293 | 28.8345 | 585.1409 | 9.4562e-06
294 | 28.9222 | 587.1314 | 9.4686e-06
295 | 29.0099 | 589.1823 | 9.5318e-06
296 | 29.0976 | 591.1912 | 9.6116e-06
297 | 29.1852 | 593.181 | 9.6528e-06
298 | 29.2729 | 595.1923 | 9.6882e-06
299 | 29.3606 | 597.186 | 9.9619e-06
300 | 29.4482 | 599.1763 | 9.8839e-06
301 | 29.5359 | 601.1815 | 9.9039e-06
302 | 29.6236 | 603.178 | 9.9555e-06
303 | 29.7112 | 605.1854 | 1.0021e-05
304 | 29.7989 | 607.1766 | 1.0057e-05
305 | 29.8866 | 609.1858 | 1.0128e-05
306 | 29.9743 | 611.176 | 1.0199e-05
307 | 30.0619 | 613.2238 | 1.0229e-05
308 | 30.1496 | 615.2337 | 1.026e-05
309 | 30.2373 | 617.2255 | 1.0432e-05
310 | 30.3249 | 619.2339 | 1.0432e-05
311 | 30.742 | 621.2445 | 1.0449e-05
312 | 30.8297 | 623.2544 | 1.0405e-05
313 | 30.9174 | 625.2443 | 1.0484e-05
314 | 31.005 | 627.2567 | 1.0601e-05
315 | 31.0927 | 629.2455 | 1.0555e-05
316 | 31.1804 | 631.2404 | 1.0683e-05
317 | 31.2681 | 633.2504 | 1.0696e-05
318 | 31.3558 | 635.2408 | 1.0729e-05
319 | 31.4434 | 637.2504 | 1.0786e-05
320 | 31.5311 | 639.2969 | 1.0863e-05
321 | 31.6188 | 641.2867 | 1.0891e-05
322 | 31.7065 | 643.2945 | 1.0961e-05
323 | 31.7941 | 645.2926 | 1.1003e-05
324 | 31.8818 | 647.2993 | 1.1068e-05
325 | 31.9695 | 649.291 | 1.1193e-05
326 | 32.0572 | 651.2991 | 1.1214e-05
327 | 32.1449 | 653.2918 | 1.1227e-05
328 | 32.2325 | 655.3022 | 1.129e-05
329 | 32.3202 | 657.29 | 1.1345e-05
330 | 32.4079 | 659.304 | 1.1402e-05
331 | 32.4956 | 661.298 | 1.1447e-05
332 | 32.5832 | 663.3443 | 1.1541e-05
333 | 32.6709 | 665.3522 | 1.1577e-05
334 | 32.7586 | 667.3417 | 1.1664e-05
335 | 32.8462 | 669.3541 | 1.1705e-05
336 | 32.9339 | 671.3435 | 1.177e-05
337 | 33.0216 | 673.3571 | 1.1849e-05
338 | 33.1093 | 675.3462 | 1.1912e-05
339 | 33.197 | 677.3372 | 1.1948e-05
340 | 33.2846 | 679.3479 | 1.2031e-05
341 | 33.3723 | 681.3383 | 1.2092e-05
342 | 33.46 | 683.3484 | 1.2154e-05
343 | 33.5476 | 685.3393 | 1.222e-05
344 | 33.6353 | 687.3537 | 1.2278e-05
345 | 33.723 | 689.3984 | 1.2396e-05
346 | 33.8107 | 691.3901 | 1.2396e-05
347 | 33.8983 | 693.3976 | 1.2495e-05
348 | 33.986 | 695.3886 | 1.2507e-05
349 | 34.0737 | 697.4018 | 1.2671e-05
350 | 34.1614 | 699.3892 | 1.2706e-05
351 | 34.249 | 701.4041 | 1.2746e-05
352 | 34.3367 | 703.3956 | 1.2896e-05
353 | 34.4244 | 705.4033 | 1.2848e-05
354 | 34.5121 | 707.3942 | 1.2926e-05
355 | 34.5998 | 709.3877 | 1.301e-05
356 | 34.6874 | 711.3964 | 1.3063e-05
357 | 34.7751 | 713.4395 | 1.3111e-05
358 | 34.8628 | 715.454 | 1.3199e-05
359 | 34.9505 | 717.4435 | 1.3239e-05
360 | 35.0381 | 719.4359 | 1.3377e-05
361 | 35.1258 | 721.4465 | 1.3451e-05
362 | 35.2135 | 723.4353 | 1.3445e-05
363 | 35.3011 | 725.4457 | 1.3508e-05
364 | 35.3888 | 727.4375 | 1.3563e-05
365 | 35.4765 | 729.4514 | 1.3662e-05
366 | 35.5642 | 731.4411 | 1.3709e-05
367 | 35.6518 | 733.449 | 1.3769e-05
368 | 35.7395 | 735.4414 | 1.384e-05
369 | 35.8272 | 737.4534 | 1.3933e-05
370 | 35.9149 | 739.5015 | 1.3991e-05
371 | 36.0025 | 741.4871 | 1.4027e-05
372 | 36.0902 | 743.5018 | 1.4105e-05
373 | 36.1779 | 745.4945 | 1.4173e-05
374 | 36.2656 | 747.5027 | 1.4222e-05
375 | 36.3532 | 749.4926 | 1.4313e-05
376 | 36.4409 | 751.4859 | 1.4396e-05
377 | 36.5286 | 753.4952 | 1.4463e-05
378 | 36.6163 | 755.4834 | 1.4497e-05
379 | 36.7039 | 757.4987 | 1.4579e-05
380 | 36.7916 | 759.4887 | 1.4644e-05
381 | 36.8793 | 761.4977 | 1.4712e-05
382 | 36.967 | 763.5446 | 1.48e-05
383 | 37.0546 | 765.5342 | 1.4878e-05
384 | 37.1423 | 767.5437 | 1.493e-05
385 | 37.23 | 769.5355 | 1.4988e-05
386 | 37.3177 | 771.5503 | 1.5074e-05
387 | 37.4053 | 773.54 | 1.513e-05
388 | 37.493 | 775.5486 | 1.5208e-05
389 | 37.5807 | 777.5409 | 1.5281e-05
390 | 37.6684 | 779.5504 | 1.5324e-05
391 | 37.7561 | 781.5415 | 1.5423e-05
392 | 37.8437 | 783.5323 | 1.5514e-05
393 | 37.9314 | 785.5489 | 1.5579e-05
394 | 38.0191 | 787.592 | 1.5632e-05
395 | 38.1068 | 789.5989 | 1.5725e-05
396 | 38.1944 | 791.5883 | 1.5792e-05
397 | 38.2821 | 793.5994 | 1.5855e-05
398 | 38.3698 | 795.5936 | 1.5929e-05
399 | 38.4574 | 797.5809 | 1.5986e-05
400 | 38.5451 | 799.5958 | 1.6079e-05
401 | 38.6328 | 801.5873 | 1.6173e-05
402 | 38.7205 | 803.5958 | 1.6233e-05
403 | 38.8081 | 805.5864 | 1.634e-05
404 | 38.8958 | 807.5943 | 1.6377e-05
405 | 38.9835 | 809.5887 | 1.6431e-05
406 | 39.0712 | 811.5964 | 1.6551e-05
407 | 39.1589 | 813.6494 | 1.6592e-05
408 | 39.2465 | 815.6378 | 1.663e-05
409 | 39.3342 | 817.6456 | 1.6745e-05
410 | 39.4219 | 819.6375 | 1.6823e-05
411 | 39.5096 | 821.6496 | 1.6965e-05
412 | 39.5972 | 823.6393 | 1.6992e-05
413 | 39.6849 | 825.6467 | 1.7086e-05
414 | 39.7726 | 827.6465 | 1.7135e-05
415 | 39.8603 | 829.6328 | 1.7236e-05
416 | 39.9479 | 831.6417 | 1.7262e-05
417 | 40.0356 | 833.6366 | 1.7326e-05
418 | 40.1233 | 835.6428 | 1.7373e-05
419 | 40.2109 | 837.6917 | 1.7466e-05
420 | 40.2986 | 839.6803 | 1.7585e-05
421 | 40.3863 | 841.695 | 1.7673e-05
422 | 40.4739 | 843.6837 | 1.7743e-05
423 | 40.5616 | 845.6941 | 1.7824e-05
424 | 40.6493 | 847.685 | 1.7875e-05
425 | 40.737 | 849.6931 | 1.7984e-05
426 | 40.8246 | 851.6893 | 1.8118e-05
427 | 40.9123 | 853.6946 | 1.8171e-05
428 | 41 | 855.6891 | 1.8259e-05
429 | 41.0876 | 857.6964 | 1.8312e-05
430 | 41.1753 | 859.6883 | 1.8355e-05
431 | 41.263 | 861.6802 | 1.8419e-05
432 | 41.3506 | 863.7447 | 1.8495e-05
433 | 41.4383 | 865.7357 | 1.8577e-05
434 | 41.526 | 867.7447 | 1.8676e-05
435 | 41.6136 | 869.7457 | 1.8725e-05
436 | 41.7013 | 871.7301 | 1.8805e-05
437 | 41.789 | 873.7382 | 1.891e-05
438 | 41.8767 | 875.7336 | 1.8956e-05
439 | 41.9643 | 877.74 | 1.9028e-05
440 | 42.052 | 879.733 | 1.9297e-05
441 | 42.1397 | 881.7411 | 1.9268e-05
442 | 42.2274 | 883.7383 | 1.9285e-05
443 | 42.315 | 885.7466 | 1.9354e-05
444 | 42.4027 | 887.7935 | 1.9426e-05
445 | 42.4904 | 889.7825 | 1.9511e-05
446 | 42.578 | 891.7907 | 1.9639e-05
447 | 42.6657 | 893.7853 | 1.9684e-05
448 | 42.7534 | 895.7923 | 1.9747e-05
449 | 42.8411 | 897.789 | 1.9825e-05
450 | 42.9288 | 899.7941 | 1.9916e-05
451 | 43.0164 | 901.7853 | 1.9984e-05
452 | 43.1041 | 903.7974 | 2.0084e-05
453 | 43.1917 | 905.7862 | 2.0205e-05
454 | 43.2794 | 907.7805 | 2.024e-05
455 | 43.3671 | 909.7897 | 2.0291e-05
456 | 43.4548 | 911.7813 | 2.0364e-05
457 | 43.5424 | 913.8456 | 2.043e-05
458 | 43.6301 | 915.8357 | 2.057e-05
459 | 43.7178 | 917.8311 | 2.0664e-05
460 | 43.8055 | 919.837 | 2.0688e-05
461 | 43.8931 | 921.8303 | 2.0813e-05
462 | 43.9808 | 923.8391 | 2.0857e-05
463 | 44.0685 | 925.8374 | 2.0993e-05
464 | 44.1561 | 927.8444 | 2.1027e-05
465 | 44.2438 | 929.8319 | 2.1078e-05
466 | 44.3315 | 931.844 | 2.1214e-05
467 | 44.4192 | 933.8344 | 2.1287e-05
468 | 44.5069 | 935.8463 | 2.137e-05
469 | 44.5945 | 937.8892 | 2.1456e-05
470 | 44.6822 | 939.8867 | 2.1476e-05
471 | 44.7699 | 941.8932 | 2.1601e-05
472 | 44.8575 | 943.8853 | 2.1708e-05
473 | 44.9452 | 945.8975 | 2.1768e-05
474 | 45.0329 | 947.8826 | 2.1941e-05
475 | 45.1206 | 949.8787 | 2.1952e-05
476 | 45.2083 | 951.8909 | 2.2034e-05
477 | 45.2959 | 953.8826 | 2.2132e-05
478 | 45.3836 | 955.8876 | 2.2183e-05
479 | 45.4713 | 957.8818 | 2.226e-05
480 | 45.559 | 959.8914 | 2.2348e-05
481 | 45.6466 | 961.8806 | 2.2458e-05
482 | 45.7343 | 963.9299 | 2.2521e-05
483 | 45.822 | 965.9372 | 2.2634e-05
484 | 45.9096 | 967.9344 | 2.2694e-05
485 | 45.9973 | 969.9409 | 2.2772e-05
486 | 46.085 | 971.9299 | 2.2913e-05
487 | 46.1726 | 973.94 | 2.2972e-05
488 | 46.2603 | 975.9316 | 2.3045e-05
489 | 46.348 | 977.944 | 2.3151e-05
490 | 46.4357 | 979.9338 | 2.3195e-05
491 | 46.5234 | 981.9308 | 2.3277e-05
492 | 46.611 | 983.9351 | 2.338e-05
493 | 46.6987 | 985.923 | 2.3492e-05
494 | 46.7864 | 987.9929 | 2.3566e-05
495 | 46.8741 | 989.981 | 2.3615e-05
496 | 46.9617 | 991.9763 | 2.37e-05
497 | 47.0494 | 993.9862 | 2.383e-05
498 | 47.1371 | 995.9783 | 2.3899e-05
499 | 47.2247 | 997.9859 | 2.3982e-05
500 | 47.3124 | 999.9808 | 2.4068e-05