## T0.5-3-51-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.9582e-05 | 1.9091e-08
2 | 0.73582 | 2.004 | 2.1771e-06
3 | 0.82349 | 4.0079 | 4.3934e-06
4 | 0.91114 | 6.0121 | 6.6616e-06
5 | 0.99878 | 8.0159 | 8.9712e-06
6 | 1.4158 | 10.0201 | 1.1183e-05
7 | 1.5034 | 12.024 | 1.3504e-05
8 | 1.5911 | 14.0278 | 1.5864e-05
9 | 1.6787 | 16.0318 | 1.8245e-05
10 | 1.7663 | 18.0359 | 2.0642e-05
11 | 1.854 | 20.0398 | 2.3038e-05
12 | 1.9416 | 22.1683 | 2.5458e-05
13 | 2.0293 | 24.0525 | 2.7821e-05
14 | 2.1169 | 26.0516 | 3.0186e-05
15 | 2.2046 | 28.0553 | 3.2547e-05
16 | 2.2922 | 30.062 | 3.4889e-05
17 | 2.3799 | 32.0648 | 3.7212e-05
18 | 2.4676 | 34.0716 | 3.9531e-05
19 | 2.5552 | 36.0716 | 4.1824e-05
20 | 2.6429 | 38.0742 | 4.409e-05
21 | 2.7306 | 40.0815 | 4.6328e-05
22 | 2.8182 | 42.0843 | 4.8564e-05
23 | 2.9059 | 44.0907 | 5.077e-05
24 | 2.9935 | 46.0907 | 5.2947e-05
25 | 3.0812 | 48.0938 | 5.5102e-05
26 | 3.1689 | 50.1004 | 5.7254e-05
27 | 3.2565 | 52.1034 | 5.9347e-05
28 | 3.3442 | 54.11 | 6.1394e-05
29 | 3.4318 | 56.1102 | 6.3452e-05
30 | 3.5195 | 58.1164 | 6.5512e-05
31 | 3.6071 | 60.1195 | 6.7516e-05
32 | 3.6948 | 62.1267 | 6.9539e-05
33 | 3.7824 | 64.1295 | 7.1497e-05
34 | 3.8701 | 66.1287 | 7.3468e-05
35 | 3.9577 | 68.1359 | 7.5409e-05
36 | 4.0454 | 70.1385 | 7.7331e-05
37 | 4.133 | 72.1448 | 7.9218e-05
38 | 4.2207 | 74.1483 | 8.1095e-05
39 | 4.3084 | 76.1479 | 8.2965e-05
40 | 4.396 | 78.1547 | 8.4803e-05
41 | 4.4836 | 80.1578 | 8.6597e-05
42 | 4.5713 | 82.1639 | 8.8402e-05
43 | 4.6589 | 84.1673 | 9.0208e-05
44 | 4.7466 | 86.1668 | 9.199e-05
45 | 4.8342 | 88.1736 | 9.3713e-05
46 | 4.9219 | 90.1767 | 9.5486e-05
47 | 5.0095 | 92.183 | 9.7206e-05
48 | 5.0972 | 94.1894 | 9.8987e-05
49 | 5.1848 | 96.1896 | 0.0001007
50 | 5.2725 | 98.1922 | 0.00010237
51 | 5.3602 | 100.1988 | 0.00010409
52 | 5.7732 | 102.2057 | 0.00010331
53 | 5.8608 | 104.2117 | 0.00010503
54 | 5.9485 | 106.2121 | 0.00010672
55 | 6.0362 | 108.2151 | 0.00010835
56 | 6.1238 | 110.2212 | 0.00011001
57 | 6.2115 | 112.2251 | 0.00011169
58 | 6.2992 | 114.2316 | 0.00011335
59 | 6.3868 | 116.2315 | 0.00011501
60 | 6.4745 | 118.2345 | 0.00011662
61 | 6.5621 | 120.2409 | 0.00011819
62 | 6.6498 | 122.244 | 0.00011975
63 | 6.7375 | 124.2507 | 0.00012136
64 | 6.8252 | 126.2531 | 0.00012293
65 | 6.9128 | 128.2572 | 0.0001245
66 | 7.0005 | 130.2601 | 0.00012594
67 | 7.0882 | 132.2662 | 0.00012745
68 | 7.1758 | 134.2701 | 0.00012901
69 | 7.2635 | 136.2762 | 0.0001305
70 | 7.3511 | 138.2759 | 0.00013201
71 | 7.4388 | 140.2795 | 0.00013344
72 | 7.5264 | 142.2861 | 0.00013491
73 | 7.6141 | 144.2891 | 0.00013636
74 | 7.7017 | 146.2957 | 0.00013769
75 | 7.7894 | 148.2961 | 0.00013911
76 | 7.8771 | 150.298 | 0.00014059
77 | 7.9647 | 152.305 | 0.00014202
78 | 8.0524 | 154.3084 | 0.00014342
79 | 8.14 | 156.3149 | 0.00014484
80 | 8.2277 | 158.3155 | 0.0001462
81 | 8.3153 | 160.3175 | 0.00014752
82 | 8.403 | 162.3246 | 0.0001487
83 | 8.4906 | 164.3308 | 0.00014962
84 | 8.5783 | 166.3338 | 0.00015082
85 | 8.6659 | 168.3358 | 0.0001521
86 | 8.7536 | 170.341 | 0.00015335
87 | 8.8413 | 172.3436 | 0.00015454
88 | 8.9289 | 174.3503 | 0.00015578
89 | 9.0166 | 176.3535 | 0.00015703
90 | 9.1042 | 178.3535 | 0.00015895
91 | 9.1919 | 180.3601 | 0.00015946
92 | 9.2795 | 182.3636 | 0.00016119
93 | 9.3672 | 184.369 | 0.00016247
94 | 9.4548 | 186.3727 | 0.00016345
95 | 9.5424 | 188.3732 | 0.00016499
96 | 9.6301 | 190.3793 | 0.00016551
97 | 9.7177 | 192.3823 | 0.00016672
98 | 9.8054 | 194.3883 | 0.00016791
99 | 9.893 | 196.3956 | 0.00016911
100 | 9.9807 | 198.3948 | 0.00017033
101 | 10.0683 | 200.3981 | 0.00017157
102 | 10.1559 | 202.4056 | 0.00017266
103 | 10.2436 | 204.4074 | 0.00017385
104 | 10.3313 | 206.4138 | 0.00017506
105 | 10.4189 | 208.4143 | 0.0001762
106 | 10.5066 | 210.3989 | 0.0001773
107 | 10.5942 | 212.4102 | 0.00017846
108 | 10.6819 | 214.4543 | 0.0001796
109 | 10.7696 | 216.4475 | 0.0001807
110 | 10.8572 | 218.4576 | 0.00018194
111 | 10.9449 | 220.451 | 0.00018304
112 | 11.0325 | 222.4598 | 0.000184
113 | 11.1202 | 224.4528 | 0.00018513
114 | 11.2078 | 226.4635 | 0.00018625
115 | 11.2955 | 228.453 | 0.00018722
116 | 11.3832 | 230.4644 | 0.00018839
117 | 11.4708 | 232.4548 | 0.00018951
118 | 11.5585 | 234.4676 | 0.0001906
119 | 11.6461 | 236.4564 | 0.00019164
120 | 11.7338 | 238.5041 | 0.00019278
121 | 11.8214 | 240.5136 | 0.00019385
122 | 11.9091 | 242.505 | 0.00019483
123 | 11.9967 | 244.515 | 0.00019591
124 | 12.0844 | 246.505 | 0.00019632
125 | 12.172 | 248.4993 | 0.00019699
126 | 12.2597 | 250.507 | 0.00019791
127 | 12.3473 | 252.5001 | 0.00019872
128 | 12.435 | 254.5115 | 0.00019962
129 | 12.5227 | 256.5006 | 0.00020053
130 | 12.6103 | 258.5121 | 0.0002015
131 | 12.698 | 260.5016 | 0.00020229
132 | 12.7856 | 262.5496 | 0.00020323
133 | 12.8733 | 264.5578 | 0.00020408
134 | 12.9609 | 266.552 | 0.00020496
135 | 13.0486 | 268.5616 | 0.00020583
136 | 13.1363 | 270.552 | 0.00020655
137 | 13.2239 | 272.5619 | 0.0002072
138 | 13.3116 | 274.5531 | 0.0002077
139 | 13.3992 | 276.5654 | 0.00020841
140 | 13.4869 | 278.5543 | 0.00020921
141 | 13.5745 | 280.5471 | 0.00021007
142 | 13.6622 | 282.5571 | 0.00021101
143 | 13.7498 | 284.5463 | 0.00021189
144 | 13.8375 | 286.5567 | 0.00021275
145 | 13.9252 | 288.6031 | 0.00021367
146 | 14.0128 | 290.5982 | 0.00021441
147 | 14.1005 | 292.6068 | 0.00021528
148 | 14.1881 | 294.5986 | 0.00021617
149 | 14.2758 | 296.61 | 0.00021707
150 | 14.3635 | 298.5997 | 0.00021786
151 | 14.4511 | 300.6122 | 0.00021883
152 | 14.5387 | 302.6018 | 0.00021956
153 | 14.6264 | 304.6125 | 0.00022042
154 | 14.7141 | 306.6028 | 0.00022148
155 | 14.8017 | 308.6122 | 0.00022244
156 | 14.8894 | 310.6043 | 0.00022339
157 | 14.977 | 312.65 | 0.00022423
158 | 15.0647 | 314.6589 | 0.00022524
159 | 15.1524 | 316.6505 | 0.00022606
160 | 15.24 | 318.6644 | 0.00022676
161 | 15.3277 | 320.6524 | 0.00022757
162 | 15.4153 | 322.6653 | 0.00022828
163 | 15.503 | 324.6581 | 0.00022904
164 | 15.5906 | 326.6459 | 0.00023008
165 | 15.6783 | 328.6573 | 0.0002309
166 | 15.766 | 330.6497 | 0.00023173
167 | 15.8536 | 332.6608 | 0.00023256
168 | 15.9413 | 334.6497 | 0.0002334
169 | 16.0289 | 336.6614 | 0.00023417
170 | 16.1166 | 338.7082 | 0.00023511
171 | 16.2042 | 340.6972 | 0.000236
172 | 16.2919 | 342.7094 | 0.00023692
173 | 16.3795 | 344.7003 | 0.00023777
174 | 16.4672 | 346.7113 | 0.00023864
175 | 16.5548 | 348.7018 | 0.00023958
176 | 16.6425 | 350.7127 | 0.00024046
177 | 16.7302 | 352.7054 | 0.00024136
178 | 16.8178 | 354.7124 | 0.0002422
179 | 16.9055 | 356.7053 | 0.00024307
180 | 16.9931 | 358.697 | 0.00024395
181 | 17.0808 | 360.7071 | 0.00024476
182 | 17.1684 | 362.7531 | 0.00024583
183 | 17.2561 | 364.7632 | 0.00024656
184 | 17.3437 | 366.7567 | 0.00024742
185 | 17.4314 | 368.744 | 0.00024828
186 | 17.519 | 370.7559 | 0.00024922
187 | 17.6067 | 372.7472 | 0.00025026
188 | 17.6944 | 374.7574 | 0.00025104
189 | 17.782 | 376.7463 | 0.0002519
190 | 17.8697 | 378.7588 | 0.00025275
191 | 17.9573 | 380.7506 | 0.00025357
192 | 18.045 | 382.7597 | 0.00025415
193 | 18.1326 | 384.7518 | 0.0002551
194 | 18.2203 | 386.7613 | 0.0002559
195 | 18.3079 | 388.8083 | 0.00025667
196 | 18.3956 | 390.7985 | 0.00025756
197 | 18.4833 | 392.8102 | 0.00025849
198 | 18.5709 | 394.8021 | 0.00025929
199 | 18.6586 | 396.8087 | 0.00026028
200 | 18.7462 | 398.8034 | 0.00026115
201 | 18.8339 | 400.7955 | 0.00026206
202 | 18.9215 | 402.805 | 0.00026291
203 | 19.0092 | 404.7946 | 0.00026384
204 | 19.0969 | 406.8102 | 0.00026481
205 | 19.1845 | 408.7993 | 0.00026563
206 | 19.2722 | 410.8079 | 0.00026659
207 | 19.3598 | 412.8541 | 0.00026747
208 | 19.4475 | 414.8472 | 0.00026843
209 | 19.5351 | 416.857 | 0.0002693
210 | 19.6228 | 418.8467 | 0.00027023
211 | 19.7104 | 420.8585 | 0.00027111
212 | 19.7981 | 422.8494 | 0.00027212
213 | 19.8857 | 424.8588 | 0.00027296
214 | 19.9734 | 426.8502 | 0.00027374
215 | 20.0611 | 428.8614 | 0.00027464
216 | 20.1487 | 430.8538 | 0.00027547
217 | 20.2364 | 432.8424 | 0.00027639
218 | 20.324 | 434.8542 | 0.00027739
219 | 20.4117 | 436.8464 | 0.0002782
220 | 20.4993 | 438.9089 | 0.00027921
221 | 20.587 | 440.9018 | 0.00028011
222 | 20.6747 | 442.9133 | 0.0002811
223 | 20.7623 | 444.9041 | 0.00028204
224 | 20.85 | 446.8943 | 0.00028295
225 | 20.9376 | 448.9081 | 0.00028381
226 | 21.0253 | 450.8965 | 0.0002846
227 | 21.1129 | 452.905 | 0.00028563
228 | 21.2006 | 454.9001 | 0.00028661
229 | 21.2882 | 456.9097 | 0.00028757
230 | 21.3759 | 458.8993 | 0.00028817
231 | 21.4636 | 460.9073 | 0.00028935
232 | 21.5512 | 462.9566 | 0.00029032
233 | 21.6389 | 464.9474 | 0.00029135
234 | 21.7265 | 466.9559 | 0.00029223
235 | 21.8142 | 468.9481 | 0.00029317
236 | 21.9018 | 470.9593 | 0.000294
237 | 21.9895 | 472.9512 | 0.00029495
238 | 22.0771 | 474.9583 | 0.00029592
239 | 22.1648 | 476.9529 | 0.00029679
240 | 22.2524 | 478.9438 | 0.00029789
241 | 22.3401 | 480.9522 | 0.00029886
242 | 22.4278 | 482.9449 | 0.00029961
243 | 22.5154 | 484.9559 | 0.00030072
244 | 22.6031 | 486.9478 | 0.00030177
245 | 22.6907 | 488.9925 | 0.00030269
246 | 22.7784 | 491.0046 | 0.00030367
247 | 22.866 | 492.9951 | 0.00030464
248 | 22.9537 | 495.0031 | 0.00030559
249 | 23.0413 | 496.9969 | 0.00030669
250 | 23.129 | 499.0064 | 0.00030797
251 | 23.2167 | 500.997 | 0.00030885
252 | 23.3043 | 503.0067 | 0.00030997
253 | 23.392 | 505.0003 | 0.00031116
254 | 23.4796 | 507.0106 | 0.00031214
255 | 23.5673 | 509.0005 | 0.00031318
256 | 23.6549 | 510.9924 | 0.00031436
257 | 23.7426 | 513.058 | 0.00031512
258 | 23.8303 | 515.05 | 0.00031641
259 | 23.9179 | 517.0575 | 0.00031749
260 | 24.0056 | 519.0513 | 0.00031862
261 | 24.0932 | 521.0432 | 0.00031958
262 | 24.1809 | 523.0511 | 0.00032048
263 | 24.2686 | 525.0432 | 0.00032169
264 | 24.3562 | 527.0523 | 0.00032257
265 | 24.4439 | 529.0443 | 0.00032379
266 | 24.5315 | 531.0543 | 0.00032494
267 | 24.6192 | 533.047 | 0.00032618
268 | 24.7068 | 535.0556 | 0.00032708
269 | 24.7945 | 537.0471 | 0.00032825
270 | 24.8821 | 539.0953 | 0.00032946
271 | 24.9698 | 541.1049 | 0.00033065
272 | 25.0575 | 543.0949 | 0.00033141
273 | 25.1451 | 545.103 | 0.00033264
274 | 25.2328 | 547.0966 | 0.0003338
275 | 25.3204 | 549.1084 | 0.00033498
276 | 25.4081 | 551.0982 | 0.00033604
277 | 25.4957 | 553.0916 | 0.0003363
278 | 25.5834 | 555.1005 | 0.00033703
279 | 25.671 | 557.0914 | 0.00033794
280 | 25.7587 | 559.0993 | 0.00033889
281 | 25.8464 | 561.0957 | 0.00034
282 | 25.934 | 563.1573 | 0.00034134
283 | 26.0217 | 565.1475 | 0.00034253
284 | 26.1094 | 567.1404 | 0.00034369
285 | 26.197 | 569.1506 | 0.00034485
286 | 26.2847 | 571.1432 | 0.00034571
287 | 26.3723 | 573.1517 | 0.00034679
288 | 26.46 | 575.1437 | 0.00034799
289 | 26.5476 | 577.1535 | 0.00034918
290 | 26.6353 | 579.1471 | 0.0003509
291 | 26.7229 | 581.1547 | 0.00035163
292 | 26.8106 | 583.145 | 0.00035307
293 | 26.8982 | 585.1555 | 0.00035427
294 | 26.9859 | 587.147 | 0.00035561
295 | 27.0735 | 589.1978 | 0.00035711
296 | 27.1612 | 591.2077 | 0.00035845
297 | 27.2488 | 593.1961 | 0.00035965
298 | 27.3365 | 595.2073 | 0.0003612
299 | 27.4241 | 597.1975 | 0.0003625
300 | 27.5118 | 599.1898 | 0.0003637
301 | 27.5995 | 601.1974 | 0.00036544
302 | 27.6871 | 603.1932 | 0.0003668
303 | 27.7748 | 605.2015 | 0.00036806
304 | 27.8624 | 607.1943 | 0.00036936
305 | 27.95 | 609.2018 | 0.00037066
306 | 28.0377 | 611.1935 | 0.00037224
307 | 28.1254 | 613.2408 | 0.00037374
308 | 28.213 | 615.2511 | 0.00037546
309 | 28.3006 | 617.2426 | 0.00037701
310 | 28.3883 | 619.2508 | 0.00037887
311 | 28.4759 | 621.2446 | 0.00038069
312 | 28.5636 | 623.2534 | 0.00038204
313 | 28.6513 | 625.2448 | 0.00038347
314 | 28.7389 | 627.2552 | 0.00038509
315 | 28.8266 | 629.2449 | 0.00038669
316 | 28.9142 | 631.2399 | 0.00038809
317 | 29.0019 | 633.25 | 0.00038941
318 | 29.0895 | 635.2414 | 0.00039124
319 | 29.1772 | 637.2505 | 0.00039287
320 | 29.2648 | 639.2974 | 0.00039431
321 | 29.3525 | 641.2875 | 0.00039602
322 | 29.4402 | 643.2968 | 0.00039746
323 | 29.5278 | 645.2931 | 0.00039847
324 | 29.6155 | 647.3008 | 0.00040041
325 | 29.7031 | 649.2922 | 0.00040132
326 | 29.7908 | 651.3002 | 0.00040262
327 | 29.8784 | 653.292 | 0.00040402
328 | 29.966 | 655.3041 | 0.00040481
329 | 30.0537 | 657.2902 | 0.00040636
330 | 30.1413 | 659.3051 | 0.00040789
331 | 30.229 | 661.298 | 0.00040959
332 | 30.3166 | 663.3445 | 0.00041103
333 | 30.4043 | 665.3506 | 0.0004127
334 | 30.492 | 667.3398 | 0.00041455
335 | 30.5796 | 669.351 | 0.00041647
336 | 30.6673 | 671.3427 | 0.00041805
337 | 30.7549 | 673.3563 | 0.00041973
338 | 30.8426 | 675.3448 | 0.00042179
339 | 30.9302 | 677.3365 | 0.00042322
340 | 31.0179 | 679.3472 | 0.00042497
341 | 31.1056 | 681.3373 | 0.00042704
342 | 31.1932 | 683.3486 | 0.00042944
343 | 31.2809 | 685.3381 | 0.00043124
344 | 31.3685 | 687.3514 | 0.00043329
345 | 31.4562 | 689.3964 | 0.00043478
346 | 31.5438 | 691.3873 | 0.00043668
347 | 31.6315 | 693.3956 | 0.00043843
348 | 31.7191 | 695.3876 | 0.00044055
349 | 31.8068 | 697.3997 | 0.00044262
350 | 31.8945 | 699.3864 | 0.00044595
351 | 31.9821 | 701.402 | 0.00044701
352 | 32.0697 | 703.3927 | 0.00044931
353 | 32.1574 | 705.4012 | 0.00045094
354 | 32.245 | 707.3925 | 0.00045364
355 | 32.3327 | 709.3854 | 0.00045569
356 | 32.4203 | 711.3938 | 0.00045784
357 | 32.508 | 713.438 | 0.00046005
358 | 32.5957 | 715.4535 | 0.00046169
359 | 32.6833 | 717.4424 | 0.00046359
360 | 32.771 | 719.4349 | 0.00046582
361 | 32.8586 | 721.4445 | 0.00046806
362 | 32.9463 | 723.4327 | 0.00047008
363 | 33.0339 | 725.4457 | 0.00047367
364 | 33.1216 | 727.4365 | 0.00047493
365 | 33.2092 | 729.4493 | 0.00047754
366 | 33.2969 | 731.4376 | 0.00047985
367 | 33.3845 | 733.4458 | 0.00048154
368 | 33.4722 | 735.438 | 0.00048372
369 | 33.5599 | 737.4517 | 0.00048583
370 | 33.6475 | 739.4988 | 0.00048788
371 | 33.7352 | 741.4856 | 0.00049029
372 | 33.8228 | 743.4985 | 0.00049293
373 | 33.9105 | 745.4913 | 0.00049511
374 | 33.9981 | 747.4987 | 0.00049803
375 | 34.0858 | 749.4892 | 0.00049999
376 | 34.1734 | 751.4833 | 0.00050201
377 | 34.261 | 753.4901 | 0.00050414
378 | 34.3487 | 755.481 | 0.00050728
379 | 34.4364 | 757.4956 | 0.00050878
380 | 34.524 | 759.4863 | 0.00051185
381 | 34.6117 | 761.4949 | 0.00051374
382 | 34.6993 | 763.5416 | 0.00051606
383 | 34.787 | 765.5316 | 0.00051803
384 | 34.8746 | 767.541 | 0.0005202
385 | 34.9623 | 769.5312 | 0.00052241
386 | 35.0499 | 771.5458 | 0.00052422
387 | 35.1376 | 773.5367 | 0.00052672
388 | 35.2252 | 775.5451 | 0.00052956
389 | 35.3129 | 777.5369 | 0.00053162
390 | 35.4005 | 779.5469 | 0.00053508
391 | 35.4882 | 781.5376 | 0.00053699
392 | 35.5758 | 783.5286 | 0.00053992
393 | 35.6635 | 785.5449 | 0.00054212
394 | 35.7511 | 787.5878 | 0.00054468
395 | 35.8388 | 789.5952 | 0.0005475
396 | 35.9264 | 791.5867 | 0.00054992
397 | 36.0141 | 793.5967 | 0.00055243
398 | 36.1017 | 795.5894 | 0.00055493
399 | 36.1893 | 797.577 | 0.00055662
400 | 36.277 | 799.5924 | 0.00055988
401 | 36.3646 | 801.5816 | 0.00056288
402 | 36.4523 | 803.5917 | 0.00056535
403 | 36.54 | 805.5811 | 0.00056859
404 | 36.6276 | 807.5917 | 0.00057134
405 | 36.7152 | 809.5856 | 0.00057372
406 | 36.8029 | 811.5928 | 0.00057728
407 | 36.8905 | 813.6445 | 0.0005809
408 | 36.9782 | 815.6347 | 0.00058286
409 | 37.0658 | 817.6407 | 0.00058517
410 | 37.1535 | 819.6333 | 0.00058729
411 | 37.2412 | 821.6458 | 0.00059035
412 | 37.3288 | 823.6342 | 0.00059394
413 | 37.4165 | 825.6409 | 0.00059608
414 | 37.5041 | 827.6412 | 0.00059893
415 | 37.5918 | 829.6265 | 0.00060117
416 | 37.6794 | 831.6359 | 0.00060402
417 | 37.7671 | 833.6308 | 0.00060741
418 | 37.8547 | 835.637 | 0.0006097
419 | 37.9424 | 837.6848 | 0.0006132
420 | 38.03 | 839.6741 | 0.00061597
421 | 38.1177 | 841.6892 | 0.00061908
422 | 38.2053 | 843.6778 | 0.00062308
423 | 38.293 | 845.688 | 0.00062603
424 | 38.3806 | 847.6774 | 0.00062882
425 | 38.4683 | 849.688 | 0.00063253
426 | 38.5559 | 851.6832 | 0.00063511
427 | 38.6436 | 853.6888 | 0.00063793
428 | 38.7312 | 855.6842 | 0.00064118
429 | 38.8189 | 857.6909 | 0.00064519
430 | 38.9065 | 859.6827 | 0.00064822
431 | 38.9942 | 861.6738 | 0.00065328
432 | 39.0818 | 863.7402 | 0.00065512
433 | 39.1695 | 865.7289 | 0.0006584
434 | 39.2572 | 867.738 | 0.00066173
435 | 39.3448 | 869.7388 | 0.00066555
436 | 39.4325 | 871.7229 | 0.00066899
437 | 39.5201 | 873.7314 | 0.00067402
438 | 39.6078 | 875.7272 | 0.00067669
439 | 39.6954 | 877.7333 | 0.00067937
440 | 39.7831 | 879.7264 | 0.00068354
441 | 39.8708 | 881.7344 | 0.00068655
442 | 39.9584 | 883.7318 | 0.00068983
443 | 40.046 | 885.7394 | 0.00069379
444 | 40.1337 | 887.787 | 0.0006968
445 | 40.2214 | 889.775 | 0.00069964
446 | 40.309 | 891.7838 | 0.00070357
447 | 40.3966 | 893.7781 | 0.00070764
448 | 40.4843 | 895.7852 | 0.00071048
449 | 40.5719 | 897.7814 | 0.00071386
450 | 40.6596 | 899.7869 | 0.00071661
451 | 40.7472 | 901.7769 | 0.00071964
452 | 40.8349 | 903.7903 | 0.00072287
453 | 40.9226 | 905.7786 | 0.00072733
454 | 41.0102 | 907.7737 | 0.0007309
455 | 41.0978 | 909.7827 | 0.00073385
456 | 41.1855 | 911.7728 | 0.00073815
457 | 41.2732 | 913.8381 | 0.00074166
458 | 41.3608 | 915.8279 | 0.00074593
459 | 41.4485 | 917.8232 | 0.00074956
460 | 41.5361 | 919.8281 | 0.00075281
461 | 41.6238 | 921.8215 | 0.00075724
462 | 41.7114 | 923.8314 | 0.00076071
463 | 41.7991 | 925.8281 | 0.00076392
464 | 41.8867 | 927.8363 | 0.00076905
465 | 41.9743 | 929.8234 | 0.00077306
466 | 42.062 | 931.8348 | 0.0007768
467 | 42.1497 | 933.826 | 0.00078085
468 | 42.2373 | 935.8375 | 0.00078507
469 | 42.3249 | 937.8804 | 0.00079082
470 | 42.4126 | 939.8776 | 0.0007934
471 | 42.5003 | 941.8829 | 0.00079784
472 | 42.5879 | 943.8748 | 0.00080145
473 | 42.6755 | 945.8877 | 0.00080649
474 | 42.7632 | 947.8748 | 0.00080972
475 | 42.8508 | 949.8703 | 0.0008139
476 | 42.9385 | 951.8803 | 0.00081884
477 | 43.0262 | 953.8715 | 0.00082323
478 | 43.1138 | 955.8781 | 0.00082807
479 | 43.2015 | 957.8703 | 0.00083121
480 | 43.2891 | 959.8806 | 0.00083583
481 | 43.3768 | 961.871 | 0.00084229
482 | 43.4644 | 963.9183 | 0.00084615
483 | 43.5521 | 965.9258 | 0.00085165
484 | 43.6397 | 967.9216 | 0.00085855
485 | 43.7273 | 969.9304 | 0.00085967
486 | 43.815 | 971.9183 | 0.00086443
487 | 43.9026 | 973.9288 | 0.00086856
488 | 43.9903 | 975.9204 | 0.00087364
489 | 44.0779 | 977.9317 | 0.00087849
490 | 44.1656 | 979.9229 | 0.00088358
491 | 44.2533 | 981.9193 | 0.0008876
492 | 44.3409 | 983.9237 | 0.00089209
493 | 44.4286 | 985.9124 | 0.00089622
494 | 44.5162 | 987.9819 | 0.00090256
495 | 44.6039 | 989.9692 | 0.00090859
496 | 44.6915 | 991.9641 | 0.00091216
497 | 44.7791 | 993.9735 | 0.00091853
498 | 44.8668 | 995.9655 | 0.00092803
499 | 44.9544 | 997.9722 | 0.00094934
500 | 45.0421 | 999.9675 | 0.00095689