## T1-8-52-22
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.7514e-05 | -2.4648e-09
2 | 0.73988 | 2.004 | 3.5495e-07
3 | 0.84098 | 4.0077 | 7.4371e-07
4 | 1.2729 | 6.0123 | 1.1742e-06
5 | 1.3606 | 8.0161 | 1.6021e-06
6 | 1.4482 | 10.02 | 2.0536e-06
7 | 1.5359 | 12.0239 | 2.5231e-06
8 | 1.6235 | 14.0278 | 3.005e-06
9 | 1.7112 | 16.0317 | 3.4959e-06
10 | 1.7988 | 18.0358 | 3.9945e-06
11 | 1.8865 | 20.0397 | 4.4975e-06
12 | 1.9741 | 22.1675 | 5.0184e-06
13 | 2.0618 | 24.0515 | 5.5227e-06
14 | 2.1494 | 26.0507 | 6.0368e-06
15 | 2.2371 | 28.0543 | 6.5503e-06
16 | 2.3247 | 30.0607 | 7.0723e-06
17 | 2.4124 | 32.0633 | 7.5906e-06
18 | 2.5 | 34.0701 | 8.1114e-06
19 | 2.5877 | 36.0702 | 8.6308e-06
20 | 2.6753 | 38.0726 | 9.1445e-06
21 | 2.763 | 40.0797 | 9.6586e-06
22 | 2.8506 | 42.0822 | 1.0168e-05
23 | 3.2676 | 44.0916 | 1.051e-05
24 | 3.3553 | 46.0917 | 1.0995e-05
25 | 3.4429 | 48.0948 | 1.1486e-05
26 | 3.5306 | 50.1014 | 1.1977e-05
27 | 3.6183 | 52.1045 | 1.2471e-05
28 | 3.7059 | 54.1114 | 1.2964e-05
29 | 3.7936 | 56.1114 | 1.345e-05
30 | 3.8812 | 58.1177 | 1.3937e-05
31 | 3.9689 | 60.1206 | 1.4421e-05
32 | 4.0565 | 62.128 | 1.4899e-05
33 | 4.1442 | 64.1309 | 1.538e-05
34 | 4.2319 | 66.1303 | 1.5857e-05
35 | 4.3195 | 68.1371 | 1.6324e-05
36 | 4.4072 | 70.14 | 1.6788e-05
37 | 4.4948 | 72.1466 | 1.725e-05
38 | 4.5824 | 74.15 | 1.7703e-05
39 | 4.6701 | 76.1496 | 1.8148e-05
40 | 4.7577 | 78.1565 | 1.86e-05
41 | 4.8454 | 80.1596 | 1.9038e-05
42 | 4.933 | 82.1659 | 1.9468e-05
43 | 5.0207 | 84.1695 | 1.991e-05
44 | 5.1083 | 86.1694 | 2.0343e-05
45 | 5.196 | 88.1758 | 2.0763e-05
46 | 5.2836 | 90.1791 | 2.1181e-05
47 | 5.3713 | 92.1856 | 2.1585e-05
48 | 5.4589 | 94.1917 | 2.1995e-05
49 | 5.5465 | 96.192 | 2.2392e-05
50 | 5.6342 | 98.1946 | 2.2803e-05
51 | 5.7218 | 100.2013 | 2.3186e-05
52 | 5.8095 | 102.2051 | 2.3557e-05
53 | 5.8971 | 104.2109 | 2.3941e-05
54 | 5.9848 | 106.2111 | 2.4316e-05
55 | 6.0724 | 108.2146 | 2.469e-05
56 | 6.1601 | 110.2204 | 2.5063e-05
57 | 6.2477 | 112.2243 | 2.5422e-05
58 | 6.3354 | 114.2308 | 2.5789e-05
59 | 6.423 | 116.2305 | 2.6137e-05
60 | 6.5107 | 118.2335 | 2.6494e-05
61 | 6.5983 | 120.2403 | 2.6843e-05
62 | 6.686 | 122.2433 | 2.72e-05
63 | 6.7736 | 124.2499 | 2.7525e-05
64 | 6.8613 | 126.2525 | 2.7863e-05
65 | 6.9489 | 128.2561 | 2.8197e-05
66 | 7.0366 | 130.2593 | 2.8514e-05
67 | 7.1243 | 132.2655 | 2.8821e-05
68 | 7.2119 | 134.2692 | 2.9136e-05
69 | 7.2996 | 136.2755 | 2.9455e-05
70 | 7.3872 | 138.2753 | 2.9759e-05
71 | 7.4749 | 140.2787 | 3.0069e-05
72 | 7.5625 | 142.2852 | 3.0364e-05
73 | 7.6502 | 144.2882 | 3.0662e-05
74 | 7.7379 | 146.2947 | 3.0956e-05
75 | 7.8255 | 148.2952 | 3.1223e-05
76 | 7.9131 | 150.2972 | 3.1467e-05
77 | 8.0008 | 152.304 | 3.1727e-05
78 | 8.0885 | 154.3076 | 3.1986e-05
79 | 8.1761 | 156.314 | 3.2247e-05
80 | 8.2638 | 158.3143 | 3.2445e-05
81 | 8.3514 | 160.3164 | 3.2719e-05
82 | 8.4391 | 162.3232 | 3.299e-05
83 | 8.5268 | 164.3295 | 3.3259e-05
84 | 8.6144 | 166.3327 | 3.3513e-05
85 | 8.7021 | 168.3344 | 3.3775e-05
86 | 8.7897 | 170.3396 | 3.4027e-05
87 | 8.8774 | 172.3421 | 3.429e-05
88 | 8.965 | 174.349 | 3.4553e-05
89 | 9.0527 | 176.3522 | 3.4799e-05
90 | 9.1404 | 178.3524 | 3.5049e-05
91 | 9.228 | 180.3589 | 3.5302e-05
92 | 9.3157 | 182.3627 | 3.5555e-05
93 | 9.4033 | 184.3678 | 3.5794e-05
94 | 9.491 | 186.3717 | 3.6037e-05
95 | 9.5787 | 188.372 | 3.628e-05
96 | 9.6663 | 190.3777 | 3.6509e-05
97 | 9.754 | 192.3805 | 3.6757e-05
98 | 9.8416 | 194.3864 | 3.6991e-05
99 | 9.9293 | 196.3943 | 3.7218e-05
100 | 10.0169 | 198.3935 | 3.7377e-05
101 | 10.1046 | 200.3968 | 3.7604e-05
102 | 10.1922 | 202.4043 | 3.7814e-05
103 | 10.2799 | 204.406 | 3.8055e-05
104 | 10.3675 | 206.4124 | 3.8223e-05
105 | 10.4552 | 208.413 | 3.8476e-05
106 | 10.5428 | 210.3932 | 3.8688e-05
107 | 10.6305 | 212.4035 | 3.8928e-05
108 | 10.7181 | 214.4486 | 3.9169e-05
109 | 10.8058 | 216.443 | 3.9385e-05
110 | 10.8934 | 218.4509 | 3.9612e-05
111 | 10.9811 | 220.4454 | 3.9842e-05
112 | 11.0687 | 222.4545 | 4.0063e-05
113 | 11.1564 | 224.4474 | 4.0284e-05
114 | 11.2441 | 226.4576 | 4.0512e-05
115 | 11.3317 | 228.4464 | 4.0747e-05
116 | 11.4193 | 230.4579 | 4.0986e-05
117 | 11.507 | 232.4485 | 4.12e-05
118 | 11.5946 | 234.461 | 4.1436e-05
119 | 11.6823 | 236.4498 | 4.1652e-05
120 | 11.7699 | 238.4982 | 4.1893e-05
121 | 11.8576 | 240.508 | 4.2136e-05
122 | 11.9453 | 242.4986 | 4.2372e-05
123 | 12.0329 | 244.5088 | 4.2565e-05
124 | 12.1206 | 246.4974 | 4.2755e-05
125 | 12.2082 | 248.4931 | 4.2935e-05
126 | 12.2959 | 250.5009 | 4.3133e-05
127 | 12.3835 | 252.4938 | 4.3357e-05
128 | 12.4712 | 254.5042 | 4.3578e-05
129 | 12.5588 | 256.4943 | 4.3817e-05
130 | 12.6465 | 258.5054 | 4.4047e-05
131 | 12.7341 | 260.4948 | 4.4266e-05
132 | 12.8218 | 262.5439 | 4.447e-05
133 | 12.9094 | 264.5537 | 4.4552e-05
134 | 12.9971 | 266.5453 | 4.4745e-05
135 | 13.0847 | 268.5561 | 4.4945e-05
136 | 13.1724 | 270.5456 | 4.5173e-05
137 | 13.26 | 272.5555 | 4.5382e-05
138 | 13.3477 | 274.5465 | 4.5588e-05
139 | 13.4353 | 276.5602 | 4.5806e-05
140 | 13.523 | 278.5482 | 4.6036e-05
141 | 13.6106 | 280.5424 | 4.6249e-05
142 | 13.6983 | 282.5538 | 4.6481e-05
143 | 13.7859 | 284.5409 | 4.6687e-05
144 | 13.8736 | 286.5518 | 4.6838e-05
145 | 13.9612 | 288.5974 | 4.6981e-05
146 | 14.0489 | 290.5923 | 4.7177e-05
147 | 14.1365 | 292.6004 | 4.7392e-05
148 | 14.2242 | 294.5944 | 4.7587e-05
149 | 14.3118 | 296.6039 | 4.7799e-05
150 | 14.3995 | 298.5938 | 4.8011e-05
151 | 14.4871 | 300.6054 | 4.8212e-05
152 | 14.5748 | 302.5941 | 4.8413e-05
153 | 14.6624 | 304.6057 | 4.8621e-05
154 | 14.7501 | 306.5973 | 4.8831e-05
155 | 14.8377 | 308.6084 | 4.9072e-05
156 | 14.9254 | 310.6009 | 4.925e-05
157 | 15.013 | 312.6443 | 4.9482e-05
158 | 15.1007 | 314.6554 | 4.9691e-05
159 | 15.1883 | 316.6463 | 4.9885e-05
160 | 15.276 | 318.6586 | 5.0102e-05
161 | 15.3637 | 320.6477 | 5.0318e-05
162 | 15.4513 | 322.6584 | 5.0522e-05
163 | 15.5389 | 324.6526 | 5.0756e-05
164 | 15.6266 | 326.6405 | 5.0976e-05
165 | 15.7143 | 328.6518 | 5.1213e-05
166 | 15.8019 | 330.6433 | 5.1434e-05
167 | 15.8896 | 332.655 | 5.1624e-05
168 | 15.9772 | 334.6441 | 5.1834e-05
169 | 16.0649 | 336.6558 | 5.2069e-05
170 | 16.1525 | 338.7025 | 5.2273e-05
171 | 16.2402 | 340.691 | 5.2496e-05
172 | 16.3278 | 342.7042 | 5.2732e-05
173 | 16.4155 | 344.6938 | 5.2941e-05
174 | 16.5031 | 346.7056 | 5.317e-05
175 | 16.5908 | 348.6951 | 5.3377e-05
176 | 16.6784 | 350.706 | 5.3589e-05
177 | 16.7661 | 352.698 | 5.3786e-05
178 | 16.8537 | 354.7054 | 5.3998e-05
179 | 16.9414 | 356.6983 | 5.4211e-05
180 | 17.029 | 358.6897 | 5.4426e-05
181 | 17.1167 | 360.6995 | 5.464e-05
182 | 17.2044 | 362.7445 | 5.4876e-05
183 | 17.292 | 364.7558 | 5.5092e-05
184 | 17.3797 | 366.7505 | 5.5326e-05
185 | 17.4673 | 368.7368 | 5.5544e-05
186 | 17.5549 | 370.7483 | 5.5753e-05
187 | 17.6426 | 372.7405 | 5.594e-05
188 | 17.7303 | 374.7511 | 5.618e-05
189 | 17.8179 | 376.7411 | 5.6395e-05
190 | 17.9055 | 378.7536 | 5.6615e-05
191 | 17.9932 | 380.7451 | 5.6837e-05
192 | 18.0808 | 382.7532 | 5.7062e-05
193 | 18.1685 | 384.7448 | 5.7297e-05
194 | 18.2561 | 386.7551 | 5.749e-05
195 | 18.3438 | 388.8027 | 5.7702e-05
196 | 18.4314 | 390.792 | 5.7916e-05
197 | 18.5191 | 392.8025 | 5.8152e-05
198 | 18.6068 | 394.7952 | 5.8361e-05
199 | 18.6944 | 396.8014 | 5.858e-05
200 | 18.7821 | 398.7951 | 5.88e-05
201 | 18.8697 | 400.7876 | 5.8997e-05
202 | 18.9574 | 402.7971 | 5.9235e-05
203 | 19.045 | 404.7877 | 5.9442e-05
204 | 19.1327 | 406.8 | 5.9666e-05
205 | 19.2203 | 408.7901 | 5.9852e-05
206 | 19.308 | 410.7988 | 6.0077e-05
207 | 19.3956 | 412.845 | 6.0291e-05
208 | 19.4833 | 414.8384 | 6.0479e-05
209 | 19.5709 | 416.8486 | 6.0708e-05
210 | 19.6586 | 418.8383 | 6.0918e-05
211 | 19.7462 | 420.8498 | 6.1161e-05
212 | 19.8339 | 422.8412 | 6.1395e-05
213 | 19.9215 | 424.8491 | 6.1627e-05
214 | 20.0091 | 426.8425 | 6.1809e-05
215 | 20.0968 | 428.8522 | 6.2047e-05
216 | 20.1845 | 430.8443 | 6.2304e-05
217 | 20.2721 | 432.8321 | 6.2516e-05
218 | 20.3598 | 434.8454 | 6.2733e-05
219 | 20.4474 | 436.8374 | 6.2947e-05
220 | 20.5351 | 438.9 | 6.3185e-05
221 | 20.6227 | 440.8929 | 6.337e-05
222 | 20.7104 | 442.9039 | 6.359e-05
223 | 20.798 | 444.8958 | 6.3779e-05
224 | 20.8857 | 446.886 | 6.4022e-05
225 | 20.9733 | 448.8989 | 6.4182e-05
226 | 21.061 | 450.8878 | 6.4351e-05
227 | 21.1486 | 452.8959 | 6.4503e-05
228 | 21.2363 | 454.8897 | 6.4648e-05
229 | 21.3239 | 456.8993 | 6.4861e-05
230 | 21.4116 | 458.8894 | 6.5065e-05
231 | 21.4992 | 460.8975 | 6.5279e-05
232 | 21.5869 | 462.9468 | 6.5479e-05
233 | 21.6745 | 464.9385 | 6.5666e-05
234 | 21.7621 | 466.9483 | 6.5869e-05
235 | 21.8498 | 468.9387 | 6.6076e-05
236 | 21.9374 | 470.9498 | 6.6282e-05
237 | 22.0251 | 472.9416 | 6.6504e-05
238 | 22.1128 | 474.9492 | 6.6729e-05
239 | 22.2004 | 476.943 | 6.6954e-05
240 | 22.2881 | 478.9352 | 6.7161e-05
241 | 22.3757 | 480.9422 | 6.7403e-05
242 | 22.4633 | 482.9365 | 6.7624e-05
243 | 22.551 | 484.9445 | 6.7902e-05
244 | 22.6387 | 486.9374 | 6.8132e-05
245 | 22.7263 | 488.9823 | 6.8397e-05
246 | 22.814 | 490.9959 | 6.8625e-05
247 | 22.9016 | 492.9856 | 6.8834e-05
248 | 22.9893 | 494.993 | 6.9068e-05
249 | 23.0769 | 496.9864 | 6.927e-05
250 | 23.1646 | 498.9958 | 6.9494e-05
251 | 23.2522 | 500.9869 | 6.9714e-05
252 | 23.3399 | 502.9959 | 6.9981e-05
253 | 23.4275 | 504.9903 | 7.0213e-05
254 | 23.5152 | 507.0001 | 7.0412e-05
255 | 23.6028 | 508.9888 | 7.0639e-05
256 | 23.6905 | 510.9832 | 7.0835e-05
257 | 23.7781 | 513.0488 | 7.1069e-05
258 | 23.8658 | 515.0397 | 7.1297e-05
259 | 23.9534 | 517.0471 | 7.1491e-05
260 | 24.0411 | 519.0421 | 7.1726e-05
261 | 24.1287 | 521.0334 | 7.1974e-05
262 | 24.2164 | 523.0398 | 7.2178e-05
263 | 24.304 | 525.0327 | 7.2385e-05
264 | 24.3917 | 527.0411 | 7.2602e-05
265 | 24.4793 | 529.0345 | 7.2828e-05
266 | 24.567 | 531.0452 | 7.3055e-05
267 | 24.6546 | 533.0371 | 7.3306e-05
268 | 24.7423 | 535.0465 | 7.3545e-05
269 | 24.8299 | 537.0391 | 7.3757e-05
270 | 24.9176 | 539.0854 | 7.4031e-05
271 | 25.0052 | 541.0937 | 7.4237e-05
272 | 25.0928 | 543.0847 | 7.4452e-05
273 | 25.1805 | 545.0928 | 7.4642e-05
274 | 25.2681 | 547.087 | 7.4879e-05
275 | 25.3558 | 549.0981 | 7.5078e-05
276 | 25.4434 | 551.0876 | 7.5303e-05
277 | 25.5311 | 553.0807 | 7.5538e-05
278 | 25.6187 | 555.0898 | 7.5765e-05
279 | 25.7064 | 557.08 | 7.6001e-05
280 | 25.794 | 559.0879 | 7.6237e-05
281 | 25.8817 | 561.0837 | 7.646e-05
282 | 25.9693 | 563.1465 | 7.6692e-05
283 | 26.057 | 565.1365 | 7.6941e-05
284 | 26.1446 | 567.1304 | 7.7124e-05
285 | 26.2323 | 569.1401 | 7.738e-05
286 | 26.32 | 571.1326 | 7.7667e-05
287 | 26.4076 | 573.1403 | 7.7888e-05
288 | 26.4953 | 575.1335 | 7.8086e-05
289 | 26.5829 | 577.1431 | 7.8311e-05
290 | 26.6705 | 579.137 | 7.8516e-05
291 | 26.7582 | 581.1445 | 7.8761e-05
292 | 26.8458 | 583.1347 | 7.9024e-05
293 | 26.9335 | 585.1447 | 7.9281e-05
294 | 27.0212 | 587.1356 | 7.9437e-05
295 | 27.1088 | 589.1867 | 7.9708e-05
296 | 27.1965 | 591.1956 | 7.9953e-05
297 | 27.2841 | 593.1848 | 8.0143e-05
298 | 27.3718 | 595.1957 | 8.0394e-05
299 | 27.4594 | 597.1906 | 8.0591e-05
300 | 27.5471 | 599.1779 | 8.0814e-05
301 | 27.6347 | 601.1867 | 8.1001e-05
302 | 27.7224 | 603.1817 | 8.1183e-05
303 | 27.81 | 605.19 | 8.1432e-05
304 | 27.8977 | 607.1818 | 8.166e-05
305 | 27.9853 | 609.1911 | 8.1889e-05
306 | 28.073 | 611.1823 | 8.2077e-05
307 | 28.1606 | 613.2311 | 8.23e-05
308 | 28.2483 | 615.2407 | 8.248e-05
309 | 28.336 | 617.2333 | 8.2711e-05
310 | 28.4236 | 619.2401 | 8.2982e-05
311 | 28.5112 | 621.2338 | 8.3155e-05
312 | 28.5989 | 623.2424 | 8.3412e-05
313 | 28.6865 | 625.2327 | 8.3701e-05
314 | 28.7742 | 627.2443 | 8.3889e-05
315 | 28.8618 | 629.2343 | 8.4134e-05
316 | 28.9495 | 631.2278 | 8.4331e-05
317 | 29.0371 | 633.237 | 8.4505e-05
318 | 29.1248 | 635.2299 | 8.4732e-05
319 | 29.2124 | 637.2388 | 8.496e-05
320 | 29.3001 | 639.2852 | 8.513e-05
321 | 29.3877 | 641.275 | 8.534e-05
322 | 29.4753 | 643.2842 | 8.5562e-05
323 | 29.563 | 645.2808 | 8.5832e-05
324 | 29.6507 | 647.2888 | 8.601e-05
325 | 29.7383 | 649.2781 | 8.6239e-05
326 | 29.8259 | 651.2885 | 8.6434e-05
327 | 29.9136 | 653.2805 | 8.6669e-05
328 | 30.0012 | 655.2935 | 8.6844e-05
329 | 30.0888 | 657.2794 | 8.7091e-05
330 | 30.1765 | 659.2921 | 8.7283e-05
331 | 30.2642 | 661.2867 | 8.7455e-05
332 | 30.3518 | 663.3322 | 8.7683e-05
333 | 30.4394 | 665.3394 | 8.7866e-05
334 | 30.5271 | 667.3306 | 8.812e-05
335 | 30.6147 | 669.3403 | 8.8347e-05
336 | 30.7024 | 671.3309 | 8.8511e-05
337 | 30.79 | 673.3451 | 8.8752e-05
338 | 30.8777 | 675.3339 | 8.8987e-05
339 | 30.9653 | 677.3251 | 8.9204e-05
340 | 31.053 | 679.3357 | 8.9412e-05
341 | 31.1406 | 681.3275 | 8.9593e-05
342 | 31.2283 | 683.3366 | 8.9774e-05
343 | 31.3159 | 685.3277 | 9.0009e-05
344 | 31.4035 | 687.3407 | 9.019e-05
345 | 31.4912 | 689.3851 | 9.0404e-05
346 | 31.5789 | 691.3771 | 9.0597e-05
347 | 31.6665 | 693.3856 | 9.0828e-05
348 | 31.7542 | 695.3765 | 9.1045e-05
349 | 31.8418 | 697.3883 | 9.1302e-05
350 | 31.9294 | 699.3761 | 9.1521e-05
351 | 32.0171 | 701.3913 | 9.168e-05
352 | 32.1048 | 703.3833 | 9.1878e-05
353 | 32.1924 | 705.3911 | 9.2041e-05
354 | 32.28 | 707.3806 | 9.2305e-05
355 | 32.3677 | 709.3743 | 9.2396e-05
356 | 32.4553 | 711.3834 | 9.2539e-05
357 | 32.543 | 713.4288 | 9.2739e-05
358 | 32.6306 | 715.4426 | 9.2967e-05
359 | 32.7183 | 717.4315 | 9.3178e-05
360 | 32.8059 | 719.4237 | 9.3372e-05
361 | 32.8935 | 721.4337 | 9.3582e-05
362 | 32.9812 | 723.4233 | 9.3804e-05
363 | 33.0688 | 725.4333 | 9.3996e-05
364 | 33.1565 | 727.425 | 9.4188e-05
365 | 33.2441 | 729.4377 | 9.4373e-05
366 | 33.3318 | 731.4268 | 9.4642e-05
367 | 33.4194 | 733.4359 | 9.4804e-05
368 | 33.507 | 735.4279 | 9.4938e-05
369 | 33.5947 | 737.4398 | 9.5138e-05
370 | 33.6823 | 739.4869 | 9.5368e-05
371 | 33.77 | 741.4738 | 9.5526e-05
372 | 33.8576 | 743.4872 | 9.564e-05
373 | 33.9453 | 745.4813 | 9.5859e-05
374 | 34.0329 | 747.4884 | 9.6026e-05
375 | 34.1206 | 749.4782 | 9.6214e-05
376 | 34.2082 | 751.472 | 9.6352e-05
377 | 34.2959 | 753.4809 | 9.6488e-05
378 | 34.3835 | 755.4692 | 9.6661e-05
379 | 34.4712 | 757.4848 | 9.6839e-05
380 | 34.5588 | 759.4737 | 9.7032e-05
381 | 34.6465 | 761.4817 | 9.7253e-05
382 | 34.7341 | 763.5287 | 9.7516e-05
383 | 34.8218 | 765.5183 | 9.7661e-05
384 | 34.9094 | 767.5292 | 9.7937e-05
385 | 34.997 | 769.5204 | 9.8027e-05
386 | 35.0847 | 771.534 | 9.8259e-05
387 | 35.1723 | 773.5236 | 9.8366e-05
388 | 35.26 | 775.5333 | 9.8565e-05
389 | 35.3476 | 777.526 | 9.8708e-05
390 | 35.4353 | 779.5361 | 9.8954e-05
391 | 35.523 | 781.5264 | 9.8989e-05
392 | 35.6106 | 783.5172 | 9.9169e-05
393 | 35.6982 | 785.5338 | 9.9378e-05
394 | 35.7859 | 787.5769 | 9.968e-05
395 | 35.8735 | 789.5839 | 9.9721e-05
396 | 35.9612 | 791.5746 | 9.9911e-05
397 | 36.0489 | 793.5844 | 0.00010017
398 | 36.1365 | 795.5781 | 0.00010023
399 | 36.2241 | 797.5665 | 0.00010036
400 | 36.3118 | 799.5817 | 0.00010051
401 | 36.3994 | 801.5721 | 0.00010063
402 | 36.4871 | 803.5812 | 0.00010078
403 | 36.5747 | 805.5703 | 0.00010101
404 | 36.6624 | 807.5796 | 0.00010112
405 | 36.75 | 809.576 | 0.00010132
406 | 36.8377 | 811.582 | 0.00010151
407 | 36.9253 | 813.6323 | 0.0001016
408 | 37.013 | 815.6224 | 0.00010184
409 | 37.1006 | 817.63 | 0.00010207
410 | 37.1883 | 819.6225 | 0.0001022
411 | 37.2759 | 821.6342 | 0.00010239
412 | 37.3636 | 823.6228 | 0.0001025
413 | 37.4512 | 825.6302 | 0.00010261
414 | 37.5389 | 827.6305 | 0.00010277
415 | 37.6265 | 829.6166 | 0.00010285
416 | 37.7142 | 831.6257 | 0.00010292
417 | 37.8018 | 833.6205 | 0.00010308
418 | 37.8894 | 835.6264 | 0.00010324
419 | 37.9771 | 837.6741 | 0.00010356
420 | 38.0647 | 839.6628 | 0.00010362
421 | 38.1523 | 841.6779 | 0.00010378
422 | 38.24 | 843.6666 | 0.00010394
423 | 38.3276 | 845.6759 | 0.00010409
424 | 38.4153 | 847.6675 | 0.00010436
425 | 38.503 | 849.6765 | 0.00010438
426 | 38.5906 | 851.6719 | 0.00010456
427 | 38.6783 | 853.679 | 0.00010469
428 | 38.7659 | 855.6738 | 0.0001048
429 | 38.8535 | 857.6832 | 0.000105
430 | 38.9412 | 859.3174 | 0.000105
431 | 39.3542 | 861.6858 | 0.00010448
432 | 39.4418 | 863.7507 | 0.00010464
433 | 39.5295 | 865.7412 | 0.00010477
434 | 39.6171 | 867.7502 | 0.0001049
435 | 39.7048 | 869.7508 | 0.00010497
436 | 39.7924 | 871.7352 | 0.00010517
437 | 39.8801 | 873.743 | 0.0001053
438 | 39.9677 | 875.7384 | 0.00010539
439 | 40.0554 | 877.7462 | 0.00010548
440 | 40.143 | 879.7388 | 0.00010564
441 | 40.2307 | 881.7467 | 0.00010576
442 | 40.3184 | 883.7432 | 0.00010592
443 | 40.406 | 885.7515 | 0.00010611
444 | 40.4937 | 887.7985 | 0.00010619
445 | 40.5813 | 889.7873 | 0.00010632
446 | 40.6689 | 891.7952 | 0.00010646
447 | 40.7566 | 893.7906 | 0.00010657
448 | 40.8442 | 895.7973 | 0.00010675
449 | 40.9319 | 897.7935 | 0.00010683
450 | 41.0195 | 899.7986 | 0.00010696
451 | 41.1072 | 901.7888 | 0.0001072
452 | 41.1948 | 903.802 | 0.00010731
453 | 41.2825 | 905.7907 | 0.00010743
454 | 41.3701 | 907.787 | 0.00010757
455 | 41.4578 | 909.7956 | 0.00010773
456 | 41.5455 | 911.7878 | 0.00010791
457 | 41.6331 | 913.8524 | 0.00010804
458 | 41.7208 | 915.8407 | 0.00010826
459 | 41.8085 | 917.8364 | 0.00010842
460 | 41.8961 | 919.8427 | 0.00010847
461 | 41.9838 | 921.8361 | 0.00010868
462 | 42.0714 | 923.8445 | 0.00010882
463 | 42.1591 | 925.8425 | 0.00010893
464 | 42.2467 | 927.8503 | 0.00010909
465 | 42.3344 | 929.8373 | 0.00010921
466 | 42.4221 | 931.8483 | 0.00010927
467 | 42.5097 | 933.8405 | 0.00010948
468 | 42.5974 | 935.8516 | 0.00010961
469 | 42.685 | 937.8953 | 0.00010968
470 | 42.7727 | 939.8926 | 0.00010973
471 | 42.8603 | 941.899 | 0.00010983
472 | 42.948 | 943.89 | 0.00011
473 | 43.0356 | 945.9034 | 0.00011016
474 | 43.1233 | 947.8891 | 0.00011023
475 | 43.2109 | 949.8856 | 0.00011028
476 | 43.2986 | 951.8962 | 0.00011059
477 | 43.3862 | 953.8883 | 0.00011064
478 | 43.4739 | 955.8946 | 0.0001106
479 | 43.5616 | 957.8884 | 0.00011063
480 | 43.6492 | 959.8978 | 0.00011076
481 | 43.7369 | 961.8878 | 0.00011082
482 | 43.8245 | 963.936 | 0.00011092
483 | 43.9122 | 965.9418 | 0.00011094
484 | 43.9998 | 967.9385 | 0.00011105
485 | 44.0875 | 969.9461 | 0.00011109
486 | 44.1751 | 971.9352 | 0.00011122
487 | 44.2628 | 973.9463 | 0.00011137
488 | 44.3504 | 975.9377 | 0.00011137
489 | 44.4381 | 977.95 | 0.00011147
490 | 44.5257 | 979.9404 | 0.00011153
491 | 44.6134 | 981.9356 | 0.00011158
492 | 44.701 | 983.9416 | 0.00011172
493 | 44.7887 | 985.93 | 0.00011185
494 | 44.8763 | 987.9987 | 0.00011195
495 | 44.964 | 989.987 | 0.00011193
496 | 45.0516 | 991.9821 | 0.00011203
497 | 45.1393 | 993.9921 | 0.00011219
498 | 45.2269 | 995.9839 | 0.00011222
499 | 45.3146 | 997.9913 | 0.00011224
500 | 45.4022 | 999.9869 | 0.00011233