## T1-6-22-31（第二次测量数据）
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 7.0357e-06 | -2.8819e-09
2 | 0.39853 | 2.0023 | 3.6278e-08
3 | 0.79697 | 3.977 | 5.3489e-08
4 | 1.193 | 5.9616 | 5.7947e-08
5 | 1.9303 | 8.016 | 5.6956e-08
6 | 2.241 | 9.8841 | 7.1415e-08
7 | 2.637 | 11.7986 | 8.3244e-08
8 | 3.3743 | 14.0277 | 9.7437e-08
9 | 3.4729 | 16.0317 | 1.1111e-07
10 | 3.5715 | 18.0358 | 1.2504e-07
11 | 3.6701 | 20.0397 | 1.469e-07
12 | 3.7712 | 22.1169 | 1.545e-07
13 | 3.8698 | 24.0506 | 1.6848e-07
14 | 3.9683 | 26.0501 | 1.8553e-07
15 | 4.0669 | 28.0536 | 2.0033e-07
16 | 4.1655 | 30.0602 | 2.1159e-07
17 | 4.264 | 32.063 | 2.2269e-07
18 | 4.3626 | 34.0699 | 2.3438e-07
19 | 4.4612 | 36.07 | 2.458e-07
20 | 4.5598 | 38.0728 | 2.6383e-07
21 | 4.6583 | 40.0801 | 2.829e-07
22 | 4.7569 | 42.0828 | 2.948e-07
23 | 4.8555 | 44.0897 | 2.8894e-07
24 | 4.954 | 46.0897 | 2.8178e-07
25 | 5.0526 | 48.0926 | 2.9865e-07
26 | 5.1512 | 50.0993 | 3.1279e-07
27 | 5.2497 | 52.1024 | 3.0946e-07
28 | 5.3483 | 54.1092 | 3.4289e-07
29 | 5.4469 | 56.1092 | 3.1439e-07
30 | 5.5455 | 58.1156 | 3.18e-07
31 | 5.644 | 60.1189 | 3.1841e-07
32 | 5.7426 | 62.1259 | 3.2366e-07
33 | 5.8412 | 64.1289 | 3.2102e-07
34 | 5.9398 | 66.1283 | 3.4114e-07
35 | 6.0383 | 68.1352 | 3.4365e-07
36 | 6.1369 | 70.1381 | 3.4629e-07
37 | 6.2354 | 72.1448 | 3.4191e-07
38 | 6.334 | 74.1483 | 3.5059e-07
39 | 6.4326 | 76.1478 | 3.7611e-07
40 | 6.5312 | 78.1546 | 3.6142e-07
41 | 6.6298 | 80.1575 | 3.6649e-07
42 | 6.7283 | 82.1641 | 3.6886e-07
43 | 6.8269 | 84.1675 | 3.9999e-07
44 | 6.9255 | 86.1673 | 4.4302e-07
45 | 7.0241 | 88.1742 | 3.9751e-07
46 | 7.1227 | 90.1771 | 3.9257e-07
47 | 7.2212 | 92.1836 | 4.0606e-07
48 | 7.3198 | 94.1902 | 4.0881e-07
49 | 7.4184 | 96.1904 | 4.0494e-07
50 | 7.517 | 98.1933 | 4.0763e-07
51 | 7.6155 | 100.1999 | 4.1792e-07
52 | 7.7141 | 102.2038 | 4.207e-07
53 | 7.8127 | 104.2093 | 4.2403e-07
54 | 7.9113 | 106.2097 | 4.4158e-07
55 | 8.0099 | 108.2128 | 4.4027e-07
56 | 8.1085 | 110.2191 | 4.4819e-07
57 | 8.2071 | 112.2226 | 4.5728e-07
58 | 8.3057 | 114.2291 | 4.6645e-07
59 | 8.4043 | 116.2288 | 4.6796e-07
60 | 8.5029 | 118.2305 | 4.7049e-07
61 | 8.6014 | 120.2385 | 4.8365e-07
62 | 8.7 | 122.2415 | 4.8347e-07
63 | 8.7986 | 124.2483 | 5.6519e-07
64 | 8.8972 | 126.2504 | 5.1601e-07
65 | 8.9958 | 128.2548 | 5.074e-07
66 | 9.0944 | 130.2576 | 5.0413e-07
67 | 9.193 | 132.2638 | 5.3764e-07
68 | 9.2916 | 134.2676 | 5.2304e-07
69 | 9.3902 | 136.2737 | 5.2999e-07
70 | 9.4887 | 138.2733 | 6.0122e-07
71 | 9.5873 | 140.2756 | 5.8352e-07
72 | 9.6859 | 142.2831 | 5.6726e-07
73 | 9.7845 | 144.2861 | 5.6467e-07
74 | 9.8831 | 146.2927 | 5.7252e-07
75 | 9.9817 | 148.2933 | 5.7811e-07
76 | 10.0803 | 150.2952 | 5.8112e-07
77 | 10.1789 | 152.302 | 5.9106e-07
78 | 10.2775 | 154.3054 | 6.0698e-07
79 | 10.3761 | 156.3121 | 6.1576e-07
80 | 10.4747 | 158.3122 | 6.3494e-07
81 | 10.5732 | 160.3144 | 6.421e-07
82 | 10.6718 | 162.3213 | 6.462e-07
83 | 10.7704 | 164.3274 | 6.5545e-07
84 | 10.869 | 166.3304 | 6.6479e-07
85 | 10.9676 | 168.3322 | 6.7192e-07
86 | 11.0661 | 170.3372 | 6.8199e-07
87 | 11.1647 | 172.3397 | 7.0645e-07
88 | 11.2633 | 174.3467 | 6.9514e-07
89 | 11.3619 | 176.3502 | 7.0487e-07
90 | 11.4605 | 178.3499 | 7.1614e-07
91 | 11.5591 | 180.3565 | 7.282e-07
92 | 11.6577 | 182.3603 | 7.407e-07
93 | 11.7562 | 184.3653 | 7.5608e-07
94 | 11.8548 | 186.3691 | 7.7634e-07
95 | 11.9534 | 188.3695 | 7.732e-07
96 | 12.052 | 190.3756 | 7.8376e-07
97 | 12.1506 | 192.3784 | 7.8971e-07
98 | 12.2492 | 194.3844 | 8.0329e-07
99 | 12.3478 | 196.3922 | 8.1442e-07
100 | 12.4464 | 198.3911 | 8.2231e-07
101 | 12.545 | 200.3945 | 8.2753e-07
102 | 12.6436 | 202.4021 | 8.359e-07
103 | 12.7422 | 204.4036 | 8.4311e-07
104 | 12.8408 | 206.4101 | 8.5821e-07
105 | 12.9394 | 208.4106 | 8.6573e-07
106 | 13.0413 | 210.3772 | 9.3751e-07
107 | 13.1399 | 212.388 | 8.9793e-07
108 | 13.2385 | 214.4312 | 9.1699e-07
109 | 13.3371 | 216.4263 | 9.3241e-07
110 | 13.4357 | 218.4345 | 9.53e-07
111 | 13.5343 | 220.4279 | 9.6291e-07
112 | 13.6329 | 222.4364 | 9.6622e-07
113 | 13.7315 | 224.4292 | 9.7473e-07
114 | 14.1635 | 226.4546 | 9.4633e-07
115 | 14.4263 | 228.4283 | 9.4501e-07
116 | 14.5249 | 230.4399 | 9.594e-07
117 | 14.6235 | 232.4311 | 9.8671e-07
118 | 14.7221 | 234.4358 | 1.0116e-06
119 | 14.8207 | 236.4084 | 1.0343e-06
120 | 15.2526 | 238.4935 | 9.9414e-07
121 | 15.8487 | 240.5038 | 9.7603e-07
122 | 16.4448 | 242.4955 | 9.5617e-07
123 | 16.7076 | 244.491 | 9.5871e-07
124 | 16.8063 | 246.4789 | 9.8538e-07
125 | 16.9049 | 248.4612 | 1.0084e-06
126 | 17.0035 | 250.4383 | 1.05e-06
127 | 17.4354 | 252.4906 | 9.8865e-07
128 | 18.0315 | 254.5022 | 9.8037e-07
129 | 18.6276 | 256.4918 | 9.7923e-07
130 | 18.8904 | 258.477 | 9.7776e-07
131 | 18.989 | 260.452 | 1.0058e-06
132 | 19.0876 | 262.4349 | 1.0483e-06
133 | 19.1862 | 264.0388 | 1.05e-06
134 | 19.6182 | 266.5438 | 1.0371e-06
135 | 19.7059 | 268.553 | 1.0472e-06
136 | 19.7935 | 270.5436 | 1.0645e-06
137 | 19.8812 | 272.5534 | 1.0709e-06
138 | 19.9688 | 274.5437 | 1.0862e-06
139 | 20.0565 | 276.5573 | 1.1018e-06
140 | 20.1441 | 278.5456 | 1.1166e-06
141 | 20.2318 | 280.5386 | 1.1303e-06
142 | 20.3194 | 282.5501 | 1.1455e-06
143 | 20.4071 | 284.5376 | 1.1644e-06
144 | 20.4947 | 286.5474 | 1.1838e-06
145 | 20.5824 | 288.5933 | 1.1849e-06
146 | 20.67 | 290.5898 | 1.2064e-06
147 | 20.7577 | 292.5984 | 1.221e-06
148 | 20.8453 | 294.5904 | 1.2378e-06
149 | 20.933 | 296.602 | 1.2631e-06
150 | 21.0206 | 298.5918 | 1.2774e-06
151 | 21.1083 | 300.6022 | 1.2918e-06
152 | 21.1959 | 302.5924 | 1.3106e-06
153 | 21.2836 | 304.6039 | 1.3235e-06
154 | 21.3712 | 306.5945 | 1.3392e-06
155 | 21.4589 | 308.606 | 1.3574e-06
156 | 21.5465 | 310.5982 | 1.3761e-06
157 | 21.6342 | 312.6424 | 1.3941e-06
158 | 21.7218 | 314.6526 | 1.414e-06
159 | 21.8094 | 316.6436 | 1.4432e-06
160 | 21.8971 | 318.6554 | 1.4589e-06
161 | 21.9847 | 320.6442 | 1.4789e-06
162 | 22.0724 | 322.6561 | 1.4975e-06
163 | 22.16 | 324.6491 | 1.5207e-06
164 | 22.2477 | 326.6368 | 1.5475e-06
165 | 22.3353 | 328.6479 | 1.574e-06
166 | 22.423 | 330.6398 | 1.5922e-06
167 | 22.5106 | 332.6501 | 1.6092e-06
168 | 22.5983 | 334.6404 | 1.6327e-06
169 | 22.6859 | 336.6531 | 1.6532e-06
170 | 22.7736 | 338.6994 | 1.6726e-06
171 | 22.8612 | 340.6881 | 1.6947e-06
172 | 22.9489 | 342.6999 | 1.7163e-06
173 | 23.0365 | 344.6905 | 1.7427e-06
174 | 23.1242 | 346.7023 | 1.7684e-06
175 | 23.2118 | 348.6925 | 1.7963e-06
176 | 23.2995 | 350.7036 | 1.8069e-06
177 | 23.3871 | 352.6956 | 1.8333e-06
178 | 23.4747 | 354.7031 | 1.8514e-06
179 | 23.5624 | 356.6959 | 1.8725e-06
180 | 23.65 | 358.6873 | 1.8981e-06
181 | 23.7377 | 360.6979 | 1.9225e-06
182 | 23.8253 | 362.7437 | 1.9601e-06
183 | 23.913 | 364.7545 | 1.9734e-06
184 | 24.0006 | 366.748 | 2.0053e-06
185 | 24.0883 | 368.7357 | 2.0362e-06
186 | 24.1759 | 370.7468 | 2.0544e-06
187 | 24.2636 | 372.7393 | 2.0711e-06
188 | 24.3512 | 374.749 | 2.0921e-06
189 | 24.4389 | 376.7389 | 2.1132e-06
190 | 24.5265 | 378.7512 | 2.1349e-06
191 | 24.6142 | 380.7433 | 2.1551e-06
192 | 24.7018 | 382.7525 | 2.1854e-06
193 | 24.7895 | 384.7427 | 2.2076e-06
194 | 24.8771 | 386.7534 | 2.2358e-06
195 | 24.9648 | 388.7996 | 2.2636e-06
196 | 25.0524 | 390.7902 | 2.2859e-06
197 | 25.1401 | 392.8007 | 2.3134e-06
198 | 25.2277 | 394.7927 | 2.3505e-06
199 | 25.3154 | 396.7997 | 2.3616e-06
200 | 25.403 | 398.7934 | 2.3829e-06
201 | 25.4906 | 400.7857 | 2.4054e-06
202 | 25.5783 | 402.7944 | 2.4309e-06
203 | 25.6659 | 404.7851 | 2.4478e-06
204 | 25.7536 | 406.7986 | 2.47e-06
205 | 25.8412 | 408.7897 | 2.5139e-06
206 | 25.9289 | 410.7973 | 2.5217e-06
207 | 26.0165 | 412.8432 | 2.5496e-06
208 | 26.1042 | 414.8368 | 2.5784e-06
209 | 26.1918 | 416.8461 | 2.6427e-06
210 | 26.2794 | 418.836 | 2.6292e-06
211 | 26.3671 | 420.8468 | 2.6486e-06
212 | 26.4547 | 422.84 | 2.6712e-06
213 | 26.5424 | 424.8481 | 2.7036e-06
214 | 26.63 | 426.8395 | 2.7306e-06
215 | 26.7177 | 428.8508 | 2.752e-06
216 | 26.8053 | 430.8426 | 2.7735e-06
217 | 26.8929 | 432.8305 | 2.8104e-06
218 | 26.9806 | 434.8434 | 2.8457e-06
219 | 27.0682 | 436.8362 | 2.8657e-06
220 | 27.1558 | 438.898 | 2.8878e-06
221 | 27.2435 | 440.8922 | 2.9132e-06
222 | 27.3312 | 442.903 | 2.9362e-06
223 | 27.4188 | 444.8934 | 2.9618e-06
224 | 27.5065 | 446.8843 | 2.9888e-06
225 | 27.5941 | 448.8979 | 3.0172e-06
226 | 27.6817 | 450.8865 | 3.0454e-06
227 | 27.7694 | 452.8941 | 3.0729e-06
228 | 27.857 | 454.8879 | 3.1032e-06
229 | 27.9447 | 456.8989 | 3.1315e-06
230 | 28.0323 | 458.8894 | 3.1605e-06
231 | 28.12 | 460.8972 | 3.2033e-06
232 | 28.2076 | 462.9448 | 3.2319e-06
233 | 28.2953 | 464.938 | 3.2592e-06
234 | 28.3829 | 466.9464 | 3.2869e-06
235 | 28.4706 | 468.9371 | 3.3089e-06
236 | 28.5582 | 470.9476 | 3.3473e-06
237 | 28.6459 | 472.9382 | 3.3705e-06
238 | 28.7335 | 474.948 | 3.5002e-06
239 | 28.8212 | 476.9417 | 3.4366e-06
240 | 28.9088 | 478.9342 | 3.4654e-06
241 | 28.9964 | 480.9413 | 3.5011e-06
242 | 29.0841 | 482.9344 | 3.5278e-06
243 | 29.1717 | 484.9431 | 3.5598e-06
244 | 29.2594 | 486.9343 | 3.5903e-06
245 | 29.347 | 488.9792 | 3.6219e-06
246 | 29.4347 | 490.9931 | 3.6487e-06
247 | 29.5224 | 492.9825 | 3.681e-06
248 | 29.61 | 494.9925 | 3.715e-06
249 | 29.6977 | 496.9862 | 3.7392e-06
250 | 29.7853 | 498.9947 | 3.7752e-06
251 | 29.8729 | 500.9857 | 3.8052e-06
252 | 29.9606 | 502.9943 | 3.84e-06
253 | 30.0483 | 504.9879 | 3.8685e-06
254 | 30.1359 | 506.9986 | 3.904e-06
255 | 30.2236 | 508.9884 | 3.9375e-06
256 | 30.3112 | 510.9805 | 3.9695e-06
257 | 30.3988 | 513.0472 | 4.0027e-06
258 | 30.4865 | 515.0396 | 4.038e-06
259 | 30.5741 | 517.0461 | 4.0726e-06
260 | 30.6618 | 519.0407 | 4.1097e-06
261 | 30.7494 | 521.0317 | 4.2227e-06
262 | 30.8371 | 523.04 | 4.1929e-06
263 | 30.9248 | 525.032 | 4.2271e-06
264 | 31.0124 | 527.0415 | 4.2547e-06
265 | 31.1001 | 529.0346 | 4.2876e-06
266 | 31.1878 | 531.0443 | 4.3268e-06
267 | 31.2754 | 533.0366 | 4.3535e-06
268 | 31.3631 | 535.0444 | 4.3911e-06
269 | 31.4507 | 537.0373 | 4.4248e-06
270 | 31.5384 | 539.0842 | 4.4566e-06
271 | 31.6261 | 541.0933 | 4.4928e-06
272 | 31.7137 | 543.084 | 4.5212e-06
273 | 31.8014 | 545.0919 | 4.559e-06
274 | 31.8891 | 547.0861 | 4.5969e-06
275 | 31.9767 | 549.0971 | 4.6344e-06
276 | 32.0644 | 551.0875 | 4.6715e-06
277 | 32.1521 | 553.0796 | 4.7089e-06
278 | 32.2397 | 555.0895 | 4.744e-06
279 | 32.3274 | 557.0809 | 4.7808e-06
280 | 32.4151 | 559.0891 | 4.823e-06
281 | 32.5028 | 561.0841 | 4.8585e-06
282 | 32.5904 | 563.1451 | 4.8988e-06
283 | 32.6781 | 565.1368 | 4.9354e-06
284 | 32.7658 | 567.1285 | 4.9742e-06
285 | 32.8535 | 569.1381 | 5.0062e-06
286 | 32.9411 | 571.131 | 5.0407e-06
287 | 33.0288 | 573.1407 | 5.0811e-06
288 | 33.1165 | 575.1319 | 5.1153e-06
289 | 33.2041 | 577.1415 | 5.1473e-06
290 | 33.2918 | 579.1343 | 5.1842e-06
291 | 33.3795 | 581.1429 | 5.2247e-06
292 | 33.4671 | 583.1334 | 5.2608e-06
293 | 33.5548 | 585.1432 | 5.2918e-06
294 | 33.6425 | 587.1342 | 5.3282e-06
295 | 33.7301 | 589.1872 | 5.3793e-06
296 | 33.8178 | 591.1967 | 5.4136e-06
297 | 33.9054 | 593.1863 | 5.4619e-06
298 | 33.9931 | 595.1974 | 5.4974e-06
299 | 34.0808 | 597.1895 | 5.5404e-06
300 | 34.1685 | 599.1804 | 5.5778e-06
301 | 34.2561 | 601.1871 | 5.6137e-06
302 | 34.3438 | 603.1838 | 5.6541e-06
303 | 34.4315 | 605.1919 | 5.6809e-06
304 | 34.5191 | 607.1833 | 5.7132e-06
305 | 34.6068 | 609.1914 | 5.7574e-06
306 | 34.6945 | 611.1816 | 5.7959e-06
307 | 34.7821 | 613.2303 | 5.8356e-06
308 | 34.8698 | 615.2401 | 5.8749e-06
309 | 34.9574 | 617.2327 | 5.9208e-06
310 | 35.0451 | 619.2413 | 5.9652e-06
311 | 35.1328 | 621.2341 | 6.0024e-06
312 | 35.2204 | 623.2404 | 6.051e-06
313 | 35.3081 | 625.2338 | 6.0771e-06
314 | 35.3958 | 627.2438 | 6.1137e-06
315 | 35.4834 | 629.233 | 6.1579e-06
316 | 35.5711 | 631.2279 | 6.2033e-06
317 | 35.6588 | 633.2377 | 6.2466e-06
318 | 35.7464 | 635.2298 | 6.2924e-06
319 | 35.8341 | 637.238 | 6.3329e-06
320 | 35.9217 | 639.285 | 6.3701e-06
321 | 36.0094 | 641.2758 | 6.4149e-06
322 | 36.0971 | 643.2834 | 6.4748e-06
323 | 36.1847 | 645.2797 | 6.5403e-06
324 | 36.2724 | 647.2872 | 6.5594e-06
325 | 36.3601 | 649.2773 | 6.5954e-06
326 | 36.4477 | 651.2872 | 6.6395e-06
327 | 36.5354 | 653.2797 | 6.6806e-06
328 | 36.6231 | 655.2911 | 6.7134e-06
329 | 36.7107 | 657.2786 | 6.7473e-06
330 | 36.7984 | 659.2916 | 6.7997e-06
331 | 36.8861 | 661.285 | 6.8391e-06
332 | 36.9737 | 663.3322 | 6.8811e-06
333 | 37.0614 | 665.3396 | 6.9155e-06
334 | 37.149 | 667.3286 | 6.9532e-06
335 | 37.2367 | 669.3391 | 6.9983e-06
336 | 37.3244 | 671.3299 | 7.0456e-06
337 | 37.412 | 673.344 | 7.1202e-06
338 | 37.4997 | 675.3327 | 7.1371e-06
339 | 37.5874 | 677.3243 | 7.1837e-06
340 | 37.6751 | 679.3345 | 7.2216e-06
341 | 37.7627 | 681.3229 | 7.267e-06
342 | 37.8504 | 683.3359 | 7.3116e-06
343 | 37.9381 | 685.3248 | 7.3656e-06
344 | 38.0257 | 687.3389 | 7.4448e-06
345 | 38.1134 | 689.3837 | 7.4747e-06
346 | 38.2011 | 691.3745 | 7.5119e-06
347 | 38.2887 | 693.3821 | 7.554e-06
348 | 38.3764 | 695.3738 | 7.5969e-06
349 | 38.4641 | 697.3881 | 7.6355e-06
350 | 38.5517 | 699.3746 | 7.6814e-06
351 | 38.6394 | 701.3896 | 7.7235e-06
352 | 38.7271 | 703.3807 | 7.779e-06
353 | 38.8147 | 705.3878 | 7.8181e-06
354 | 38.9024 | 707.379 | 7.8724e-06
355 | 38.99 | 709.3724 | 7.8959e-06
356 | 39.0777 | 711.3794 | 7.9486e-06
357 | 39.1653 | 713.4244 | 7.995e-06
358 | 39.253 | 715.4391 | 8.047e-06
359 | 39.3407 | 717.4288 | 8.0897e-06
360 | 39.4283 | 719.4196 | 8.1414e-06
361 | 39.516 | 721.4304 | 8.1857e-06
362 | 39.6036 | 723.4188 | 8.2207e-06
363 | 39.6913 | 725.4308 | 8.2876e-06
364 | 39.779 | 727.4221 | 8.3178e-06
365 | 39.8666 | 729.4349 | 8.4554e-06
366 | 39.9543 | 731.4232 | 8.4511e-06
367 | 40.042 | 733.4319 | 8.5051e-06
368 | 40.1296 | 735.4244 | 8.5304e-06
369 | 40.2173 | 737.4369 | 8.5793e-06
370 | 40.305 | 739.484 | 8.612e-06
371 | 40.3926 | 741.4709 | 8.6529e-06
372 | 40.4803 | 743.4846 | 8.6928e-06
373 | 40.568 | 745.4771 | 8.7332e-06
374 | 40.6556 | 747.4853 | 8.7824e-06
375 | 40.7433 | 749.4742 | 8.8367e-06
376 | 40.8309 | 751.4691 | 8.8965e-06
377 | 40.9186 | 753.4781 | 8.9323e-06
378 | 41.0063 | 755.4666 | 8.9802e-06
379 | 41.0939 | 757.4824 | 9.0247e-06
380 | 41.1816 | 759.4705 | 9.0693e-06
381 | 41.2692 | 761.4792 | 9.1189e-06
382 | 41.3569 | 763.5266 | 9.1704e-06
383 | 41.4445 | 765.5159 | 9.2062e-06
384 | 41.5322 | 767.5265 | 9.2556e-06
385 | 41.6199 | 769.5175 | 9.3097e-06
386 | 41.7075 | 771.5311 | 9.3617e-06
387 | 41.7952 | 773.522 | 9.4019e-06
388 | 41.8829 | 775.5303 | 9.4648e-06
389 | 41.9705 | 777.5226 | 9.5053e-06
390 | 42.0582 | 779.5329 | 9.5515e-06
391 | 42.1459 | 781.5218 | 9.6099e-06
392 | 42.2335 | 783.5126 | 9.6441e-06
393 | 42.3212 | 785.5292 | 9.7024e-06
394 | 42.4088 | 787.5729 | 9.7412e-06
395 | 42.4965 | 789.5807 | 9.8029e-06
396 | 42.5841 | 791.5704 | 9.8899e-06
397 | 42.6718 | 793.5803 | 9.9105e-06
398 | 42.7595 | 795.5735 | 9.9653e-06
399 | 42.8471 | 797.5618 | 9.9994e-06
400 | 42.9348 | 799.5769 | 1.0054e-05
401 | 43.0225 | 801.5659 | 1.0101e-05
402 | 43.1101 | 803.5757 | 1.0156e-05
403 | 43.1978 | 805.5651 | 1.0197e-05
404 | 43.2855 | 807.5754 | 1.0257e-05
405 | 43.3731 | 809.5692 | 1.0309e-05
406 | 43.4608 | 811.5771 | 1.034e-05
407 | 43.5485 | 813.6288 | 1.0424e-05
408 | 43.6361 | 815.6154 | 1.0455e-05
409 | 44.0531 | 817.6423 | 1.0398e-05
410 | 44.1408 | 819.634 | 1.0434e-05
411 | 44.2284 | 821.6465 | 1.0473e-05
412 | 44.3161 | 823.6353 | 1.0533e-05
413 | 44.4037 | 825.6431 | 1.0574e-05
414 | 44.4914 | 827.6429 | 1.062e-05
415 | 44.579 | 829.6291 | 1.0672e-05
416 | 44.6667 | 831.6379 | 1.0716e-05
417 | 44.7543 | 833.6318 | 1.0767e-05
418 | 44.842 | 835.6391 | 1.0829e-05
419 | 44.9296 | 837.6878 | 1.0867e-05
420 | 45.0173 | 839.6765 | 1.0917e-05
421 | 45.1049 | 841.6913 | 1.0962e-05
422 | 45.1926 | 843.6808 | 1.1023e-05
423 | 45.2802 | 845.6906 | 1.1068e-05
424 | 45.3678 | 847.6816 | 1.1128e-05
425 | 45.4555 | 849.6912 | 1.1178e-05
426 | 45.5431 | 851.6859 | 1.122e-05
427 | 45.6308 | 853.6913 | 1.1288e-05
428 | 45.7184 | 855.6894 | 1.1341e-05
429 | 45.8061 | 857.6943 | 1.1382e-05
430 | 45.8937 | 859.6861 | 1.1435e-05
431 | 45.9813 | 861.6779 | 1.1498e-05
432 | 46.069 | 863.743 | 1.1554e-05
433 | 46.1566 | 865.7343 | 1.1628e-05
434 | 46.2443 | 867.742 | 1.1643e-05
435 | 46.3319 | 869.7431 | 1.1703e-05
436 | 46.4196 | 871.7281 | 1.1781e-05
437 | 46.5072 | 873.7355 | 1.1812e-05
438 | 46.5949 | 875.7314 | 1.1893e-05
439 | 46.6825 | 877.7389 | 1.1915e-05
440 | 46.7702 | 879.7325 | 1.1964e-05
441 | 46.8578 | 881.7396 | 1.2015e-05
442 | 46.9455 | 883.736 | 1.2083e-05
443 | 47.0331 | 885.7439 | 1.2124e-05
444 | 47.1208 | 887.7911 | 1.2188e-05
445 | 47.2084 | 889.7807 | 1.2269e-05
446 | 47.2961 | 891.788 | 1.231e-05
447 | 47.3837 | 893.7834 | 1.2372e-05
448 | 47.4714 | 895.791 | 1.2436e-05
449 | 47.559 | 897.7875 | 1.2471e-05
450 | 47.6466 | 899.7916 | 1.2524e-05
451 | 47.7343 | 901.7837 | 1.259e-05
452 | 47.8219 | 903.7963 | 1.2626e-05
453 | 47.9096 | 905.7842 | 1.266e-05
454 | 47.9972 | 907.7795 | 1.2718e-05
455 | 48.0849 | 909.7888 | 1.2765e-05
456 | 48.1725 | 911.7808 | 1.2817e-05
457 | 48.2602 | 913.8459 | 1.287e-05
458 | 48.3478 | 915.8342 | 1.293e-05
459 | 48.4354 | 917.8292 | 1.2987e-05
460 | 48.5231 | 919.8354 | 1.305e-05
461 | 48.6107 | 921.8274 | 1.3092e-05
462 | 48.6984 | 923.8369 | 1.3146e-05
463 | 48.786 | 925.8356 | 1.3189e-05
464 | 48.8736 | 927.8433 | 1.3246e-05
465 | 48.9613 | 929.8307 | 1.3304e-05
466 | 49.0489 | 931.8406 | 1.3356e-05
467 | 49.1366 | 933.8334 | 1.3421e-05
468 | 49.2242 | 935.8444 | 1.3477e-05
469 | 49.3118 | 937.8876 | 1.3552e-05
470 | 49.3995 | 939.8848 | 1.3599e-05
471 | 49.4871 | 941.8897 | 1.3652e-05
472 | 49.5748 | 943.8819 | 1.37e-05
473 | 49.6625 | 945.8958 | 1.3752e-05
474 | 49.7501 | 947.8813 | 1.381e-05
475 | 49.8377 | 949.8762 | 1.3872e-05
476 | 49.9254 | 951.8868 | 1.3941e-05
477 | 50.013 | 953.8793 | 1.3997e-05
478 | 50.1007 | 955.8853 | 1.406e-05
479 | 50.1883 | 957.8794 | 1.4113e-05
480 | 50.276 | 959.8895 | 1.4185e-05
481 | 50.3636 | 961.8791 | 1.4278e-05
482 | 50.4513 | 963.9281 | 1.432e-05
483 | 50.5389 | 965.9343 | 1.438e-05
484 | 50.6266 | 967.9325 | 1.4432e-05
485 | 50.7142 | 969.9393 | 1.4477e-05
486 | 50.8018 | 971.9282 | 1.455e-05
487 | 50.8895 | 973.9382 | 1.4623e-05
488 | 50.9771 | 975.9304 | 1.4685e-05
489 | 51.0648 | 977.9404 | 1.4739e-05
490 | 51.1524 | 979.932 | 1.4801e-05
491 | 51.2401 | 981.9283 | 1.4852e-05
492 | 51.3277 | 983.933 | 1.4959e-05
493 | 51.4154 | 985.9234 | 1.5059e-05
494 | 51.503 | 987.9916 | 1.5056e-05
495 | 51.5906 | 989.9802 | 1.5112e-05
496 | 51.6783 | 991.975 | 1.5178e-05
497 | 51.7659 | 993.9846 | 1.5241e-05
498 | 51.8536 | 995.9778 | 1.5277e-05
499 | 51.9413 | 997.985 | 1.5314e-05
500 | 52.0289 | 999.9799 | 1.5436e-05