## T2-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -7.2696e-05 | -4.0399e-08
2 | 0.91664 | 2 | 6.0169e-10
3 | 1.8333 | 4.0002 | 3.1546e-10
4 | 2.7474 | 6.0002 | -3.0714e-10
5 | 3.6615 | 8.0001 | 4.7547e-10
6 | 4.5757 | 9.9999 | 3.7131e-10
7 | 5.4898 | 11.9999 | -1.8396e-10
8 | 6.404 | 14 | 1.243e-09
9 | 7.3181 | 15.9999 | 4.0467e-10
10 | 8.2322 | 17.9998 | 2.4489e-10
11 | 9.1462 | 19.9996 | 3.121e-10
12 | 9.5447 | 21.9985 | 1.5807e-08
13 | 9.9407 | 23.9987 | 1.297e-08
14 | 10.3367 | 25.998 | 1.4904e-08
15 | 11.2508 | 28.0041 | 7.3166e-09
16 | 11.6468 | 30.0017 | 1.7575e-08
17 | 12.0428 | 32.0015 | 1.5123e-08
18 | 12.4387 | 34.0016 | 1.4911e-08
19 | 12.8347 | 36.0011 | 1.5102e-08
20 | 13.2307 | 38.0008 | 1.6431e-08
21 | 13.6267 | 40.0014 | 1.7288e-08
22 | 14.0226 | 42.0016 | 1.5997e-08
23 | 14.4186 | 44.001 | 1.5383e-08
24 | 14.8146 | 46.0013 | 1.5647e-08
25 | 15.2105 | 48.0008 | 1.7937e-08
26 | 15.6065 | 50.0007 | 1.7764e-08
27 | 16.0025 | 52.0009 | 1.5912e-08
28 | 16.3985 | 54.0008 | 1.6748e-08
29 | 16.7945 | 56.0006 | 1.6698e-08
30 | 17.1905 | 58.0004 | 1.8827e-08
31 | 17.5864 | 60.0003 | 1.8262e-08
32 | 17.9824 | 62.0006 | 1.7383e-08
33 | 18.3784 | 64 | 1.8046e-08
34 | 18.7744 | 66 | 1.8555e-08
35 | 19.1704 | 68.0004 | 2.0653e-08
36 | 19.5663 | 70.0002 | 1.8278e-08
37 | 19.9623 | 71.9993 | 1.8553e-08
38 | 20.3583 | 73.9998 | 1.9347e-08
39 | 20.7543 | 75.9997 | 2.0654e-08
40 | 21.1502 | 77.9995 | 2.257e-08
41 | 21.5462 | 79.9997 | 1.9946e-08
42 | 21.9422 | 81.9992 | 1.9941e-08
43 | 22.3382 | 83.9986 | 2.0838e-08
44 | 22.7342 | 85.9993 | 2.2904e-08
45 | 23.1301 | 87.9986 | 2.3707e-08
46 | 23.5261 | 89.9987 | 2.1743e-08
47 | 23.9221 | 91.9986 | 2.2222e-08
48 | 24.3181 | 93.9985 | 2.237e-08
49 | 24.714 | 95.9983 | 2.5702e-08
50 | 25.11 | 97.9984 | 2.4652e-08
51 | 25.506 | 99.9978 | 2.351e-08
52 | 25.902 | 101.9988 | 2.428e-08
53 | 26.2979 | 103.9979 | 2.572e-08
54 | 26.6939 | 105.9975 | 2.7751e-08
55 | 27.608 | 108.0027 | 1.1483e-08
56 | 28.004 | 110.0007 | 2.5587e-08
57 | 28.4 | 112.0004 | 2.6753e-08
58 | 28.7959 | 114.0009 | 2.9464e-08
59 | 29.1919 | 116.0007 | 2.6632e-08
60 | 29.5879 | 118 | 2.6893e-08
61 | 29.9838 | 119.9999 | 2.7268e-08
62 | 30.3798 | 121.9996 | 3.0378e-08
63 | 30.7758 | 124.0002 | 3.0469e-08
64 | 31.1718 | 126 | 2.8459e-08
65 | 31.5677 | 127.9989 | 2.8883e-08
66 | 31.9637 | 129.9988 | 3.049e-08
67 | 32.3597 | 131.999 | 3.3292e-08
68 | 32.7556 | 133.999 | 3.0407e-08
69 | 33.1516 | 135.9992 | 3.0484e-08
70 | 33.5476 | 137.9982 | 3.0769e-08
71 | 33.9435 | 139.9985 | 3.4254e-08
72 | 34.3395 | 141.9988 | 3.4339e-08
73 | 34.7355 | 143.9982 | 3.1969e-08
74 | 35.1314 | 145.9979 | 3.2574e-08
75 | 35.5274 | 147.9979 | 3.4541e-08
76 | 35.9234 | 149.9981 | 3.7311e-08
77 | 36.3194 | 151.9971 | 3.3795e-08
78 | 36.7154 | 153.9971 | 3.4233e-08
79 | 37.1113 | 155.998 | 3.4642e-08
80 | 37.5073 | 157.997 | 3.8495e-08
81 | 37.9033 | 159.9969 | 3.8218e-08
82 | 38.2992 | 161.9966 | 3.5766e-08
83 | 38.6952 | 163.9965 | 3.6145e-08
84 | 39.0912 | 165.9968 | 3.8851e-08
85 | 39.4872 | 167.9964 | 4.1456e-08
86 | 39.8831 | 169.9967 | 3.815e-08
87 | 40.2791 | 171.9965 | 3.7905e-08
88 | 40.6751 | 173.9956 | 3.8471e-08
89 | 41.0711 | 175.9961 | 4.2619e-08
90 | 41.4671 | 177.9956 | 4.2347e-08
91 | 41.863 | 179.9955 | 3.9692e-08
92 | 42.259 | 181.9958 | 4.0131e-08
93 | 42.655 | 183.9948 | 4.3053e-08
94 | 43.0509 | 185.9947 | 4.5922e-08
95 | 43.4469 | 188.0002 | 2.6396e-08
96 | 43.8429 | 189.9988 | 4.1798e-08
97 | 44.2389 | 191.998 | 4.2286e-08
98 | 44.6349 | 193.9977 | 4.6702e-08
99 | 45.0309 | 195.9979 | 4.7282e-08
100 | 45.4269 | 197.9976 | 4.3226e-08
101 | 45.8228 | 199.998 | 4.3903e-08
102 | 46.2188 | 201.9971 | 4.6616e-08
103 | 46.6148 | 203.9974 | 5.0106e-08
104 | 47.0107 | 205.9971 | 4.7439e-08
105 | 47.4067 | 207.9966 | 4.5578e-08
106 | 47.8027 | 209.9975 | 4.5948e-08
107 | 48.2019 | 212.075 | 1.0013e-07
108 | 48.5979 | 214.1005 | 1.0242e-07
109 | 48.9939 | 216.1351 | 9.7427e-08
110 | 49.3898 | 218.0936 | 9.3234e-08
111 | 49.7858 | 220.0759 | 9.7542e-08
112 | 50.1818 | 222.0827 | 1.0281e-07
113 | 50.5778 | 224.135 | 1.0249e-07
114 | 50.9738 | 226.1193 | 9.5914e-08
115 | 51.3697 | 228.0941 | 9.5607e-08
116 | 51.7657 | 230.0742 | 1.0113e-07
117 | 52.1617 | 232.0942 | 1.0445e-07
118 | 52.5577 | 234.136 | 1.0142e-07
119 | 52.9537 | 236.103 | 9.6146e-08
120 | 53.3496 | 238.0768 | 9.8521e-08
121 | 53.7456 | 240.0738 | 1.0366e-07
122 | 54.1416 | 242.1236 | 1.0498e-07
123 | 54.5376 | 244.1289 | 1.0013e-07
124 | 54.9336 | 246.1039 | 9.7498e-08
125 | 55.3295 | 248.0682 | 1.0122e-07
126 | 55.7255 | 250.0905 | 1.0487e-07
127 | 56.1215 | 252.1296 | 1.0498e-07
128 | 56.5174 | 254.1167 | 9.9735e-08
129 | 56.9134 | 256.0862 | 9.9228e-08
130 | 57.3094 | 258.0641 | 1.0365e-07
131 | 57.7054 | 260.089 | 1.0498e-07
132 | 58.1014 | 262.1306 | 1.0472e-07
133 | 58.4974 | 264.1216 | 1.0028e-07
134 | 58.8933 | 266.0727 | 1.0113e-07
135 | 59.2893 | 268.0775 | 1.0494e-07
136 | 59.6853 | 270.0842 | 1.0498e-07
137 | 60.0813 | 272.1459 | 1.0424e-07
138 | 60.4772 | 274.103 | 1.0075e-07
139 | 60.8732 | 276.0633 | 1.0321e-07
140 | 61.2692 | 278.0677 | 1.0499e-07
141 | 61.6651 | 280.0785 | 1.0498e-07
142 | 62.0611 | 282.1364 | 1.0371e-07
143 | 62.4571 | 284.0832 | 1.0176e-07
144 | 62.8531 | 286.067 | 1.0479e-07
145 | 63.2491 | 288.0465 | 1.0499e-07
146 | 63.645 | 290.0892 | 1.0498e-07
147 | 64.041 | 292.1214 | 1.0332e-07
148 | 64.437 | 294.087 | 1.0346e-07
149 | 64.8329 | 296.0528 | 1.0499e-07
150 | 65.2289 | 298.0203 | 1.0499e-07
151 | 65.6249 | 300.0984 | 1.0498e-07
152 | 66.0209 | 302.0997 | 1.0348e-07
153 | 66.4169 | 304.0682 | 1.0479e-07
154 | 66.8129 | 306.0208 | 1.0499e-07
155 | 67.2089 | 308.0067 | 1.0499e-07
156 | 67.6048 | 310.1237 | 1.0499e-07
157 | 68.0008 | 312.0948 | 1.0425e-07
158 | 68.3968 | 314.0406 | 1.0499e-07
159 | 68.7928 | 315.9832 | 1.0499e-07
160 | 69.1887 | 318.0047 | 1.0499e-07
161 | 69.5847 | 320.106 | 1.0488e-07
162 | 69.9807 | 322.0641 | 1.0498e-07
163 | 70.3767 | 323.9886 | 1.0499e-07
164 | 70.7726 | 325.922 | 1.0499e-07
165 | 71.1686 | 328.0287 | 1.0499e-07
166 | 71.5646 | 330.0944 | 1.0495e-07
167 | 71.9606 | 332.0246 | 1.0499e-07
168 | 72.3566 | 333.9248 | 1.0499e-07
169 | 72.7525 | 335.9064 | 1.0499e-07
170 | 73.1485 | 338.0878 | 1.0499e-07
171 | 73.5444 | 340.0576 | 1.0499e-07
172 | 73.9404 | 341.9469 | 1.0499e-07
173 | 74.3364 | 343.8403 | 1.0499e-07
174 | 74.7324 | 345.926 | 1.0499e-07
175 | 75.1284 | 348.0871 | 1.0499e-07
176 | 75.5243 | 349.9952 | 1.0499e-07
177 | 75.9203 | 351.8542 | 1.0499e-07
178 | 76.3162 | 353.8003 | 1.0499e-07
179 | 76.7122 | 355.9768 | 1.0499e-07
180 | 77.1082 | 358.037 | 1.0499e-07
181 | 77.5042 | 359.91 | 1.0499e-07
182 | 77.9002 | 361.7539 | 1.0499e-07
183 | 78.2961 | 363.7978 | 1.0499e-07
184 | 78.6921 | 366.0032 | 1.0499e-07
185 | 79.0881 | 367.9638 | 1.0499e-07
186 | 79.4841 | 369.7748 | 1.0499e-07
187 | 79.88 | 371.6766 | 1.0499e-07
188 | 80.276 | 373.8251 | 1.0499e-07
189 | 80.672 | 375.9828 | 1.0499e-07
190 | 81.0679 | 377.8408 | 1.0499e-07
191 | 81.4639 | 379.6358 | 1.0499e-07
192 | 81.8599 | 381.6523 | 1.0499e-07
193 | 82.2558 | 383.8516 | 1.0499e-07
194 | 82.6518 | 385.8674 | 1.0499e-07
195 | 83.0478 | 387.6508 | 1.0499e-07
196 | 83.4438 | 389.5294 | 1.0499e-07
197 | 83.8397 | 391.6485 | 1.0499e-07
198 | 84.2357 | 393.8082 | 1.0499e-07
199 | 84.6316 | 395.67 | 1.0499e-07
200 | 85.0276 | 397.4624 | 1.0499e-07
201 | 85.4236 | 399.4677 | 1.0499e-07
202 | 85.8196 | 401.6366 | 1.0499e-07
203 | 86.2156 | 403.6839 | 1.0499e-07
204 | 86.6116 | 405.485 | 1.05e-07
205 | 87.0075 | 407.3195 | 1.0499e-07
206 | 87.4035 | 409.44 | 1.0499e-07
207 | 87.7995 | 411.584 | 1.0499e-07
208 | 88.1954 | 413.479 | 1.05e-07
209 | 88.9328 | 415.9973 | 8.6856e-08
210 | 89.2436 | 417.982 | 7.9169e-08
211 | 89.6395 | 419.5041 | 1.05e-07
212 | 90.0355 | 421.3168 | 1.05e-07
213 | 90.7729 | 423.9976 | 8.8434e-08
214 | 91.0837 | 425.9777 | 8.101e-08
215 | 91.4797 | 427.3592 | 1.05e-07
216 | 92.2171 | 430.0124 | 9.0246e-08
217 | 92.5279 | 431.9644 | 8.2269e-08
218 | 92.9239 | 433.3152 | 1.05e-07
219 | 93.3198 | 435.1995 | 1.05e-07
220 | 94.0572 | 437.994 | 9.1944e-08
221 | 94.3679 | 439.963 | 8.3946e-08
222 | 94.7639 | 441.2215 | 1.05e-07
223 | 95.5013 | 444.0082 | 9.3404e-08
224 | 95.8121 | 445.95 | 8.5056e-08
225 | 96.2081 | 447.098 | 1.05e-07
226 | 96.604 | 449.0981 | 1.05e-07
227 | 97.3414 | 452.01 | 9.5171e-08
228 | 97.6522 | 453.9462 | 8.6966e-08
229 | 98.0482 | 455.0332 | 1.05e-07
230 | 98.4441 | 456.9252 | 1.05e-07
231 | 99.1815 | 459.9951 | 9.6997e-08
232 | 99.4922 | 461.9355 | 8.8495e-08
233 | 99.8882 | 462.9337 | 1.05e-07
234 | 100.6256 | 466.0082 | 9.8331e-08
235 | 100.9364 | 467.9245 | 8.9598e-08
236 | 101.3324 | 468.8395 | 1.05e-07
237 | 101.7283 | 470.8063 | 1.05e-07
238 | 102.4657 | 474.0089 | 9.981e-08
239 | 102.7765 | 475.9174 | 9.1193e-08
240 | 103.1725 | 476.7647 | 1.05e-07
241 | 103.9098 | 480.0019 | 1.0127e-07
242 | 104.2206 | 481.9043 | 9.2485e-08
243 | 104.6166 | 482.659 | 1.05e-07
244 | 105.3539 | 485.9987 | 1.0247e-07
245 | 106.0061 | 488.0064 | 1.026e-07
246 | 106.3168 | 489.8955 | 9.3717e-08
247 | 107.0542 | 492.0109 | 1.0365e-07
248 | 107.7064 | 493.9991 | 1.0384e-07
249 | 108.0172 | 495.9028 | 9.4702e-08
250 | 108.7546 | 497.999 | 1.0458e-07
251 | 109.0653 | 499.8807 | 9.554e-08
252 | 109.8027 | 502.0021 | 1.0536e-07
253 | 110.4548 | 503.9934 | 1.059e-07
254 | 110.7656 | 505.8813 | 9.6659e-08
255 | 111.503 | 507.9936 | 1.0682e-07
256 | 112.1551 | 510.0078 | 1.0707e-07
257 | 112.4659 | 511.8646 | 9.7943e-08
258 | 113.2032 | 514.0081 | 1.0796e-07
259 | 113.8554 | 516.002 | 1.0804e-07
260 | 114.1661 | 517.868 | 9.8778e-08
261 | 114.9035 | 520.0032 | 1.091e-07
262 | 115.5556 | 521.9937 | 1.0905e-07
263 | 115.8664 | 523.852 | 9.9976e-08
264 | 116.6037 | 525.9932 | 1.1018e-07
265 | 117.2559 | 528.0038 | 1.105e-07
266 | 117.5667 | 529.8356 | 1.0087e-07
267 | 118.3041 | 532.0053 | 1.1113e-07
268 | 118.9562 | 533.9979 | 1.117e-07
269 | 119.6083 | 536.006 | 1.1193e-07
270 | 120.2604 | 537.9999 | 1.1208e-07
271 | 120.5712 | 539.8314 | 1.022e-07
272 | 121.3086 | 542.0006 | 1.1278e-07
273 | 121.4072 | 543.9916 | 1.0027e-07
274 | 122.0594 | 546.0001 | 1.1392e-07
275 | 122.158 | 547.994 | 1.0132e-07
276 | 122.8101 | 550.0009 | 1.1525e-07
277 | 122.9087 | 551.9957 | 1.0271e-07
278 | 123.5608 | 554.0057 | 1.1615e-07
279 | 123.6594 | 555.9943 | 1.034e-07
280 | 123.758 | 558.0049 | 1.0052e-07
281 | 123.8566 | 559.9985 | 1.0027e-07
282 | 123.9552 | 562.0078 | 1.0104e-07
283 | 124.0538 | 563.9971 | 1.0164e-07
284 | 124.1524 | 565.9933 | 1.0236e-07
285 | 124.251 | 568.0035 | 1.0295e-07
286 | 124.3496 | 569.9915 | 1.0342e-07
287 | 124.4482 | 572.001 | 1.0414e-07
288 | 124.5468 | 573.9918 | 1.0477e-07
289 | 124.6454 | 576.004 | 1.0533e-07
290 | 124.744 | 577.9937 | 1.059e-07
291 | 124.8426 | 580.0063 | 1.0677e-07
292 | 124.9412 | 581.9985 | 1.073e-07
293 | 125.0398 | 584.0054 | 1.0811e-07
294 | 125.1385 | 585.9974 | 1.0866e-07
295 | 125.2371 | 587.9908 | 1.0947e-07
296 | 125.3357 | 590.0025 | 1.1021e-07
297 | 125.4343 | 591.9929 | 1.109e-07
298 | 125.5329 | 594.0028 | 1.1162e-07
299 | 125.6315 | 595.996 | 1.1216e-07
300 | 125.7301 | 598.0037 | 1.1292e-07
301 | 125.8287 | 599.9945 | 1.1356e-07
302 | 125.9273 | 602.0034 | 1.1426e-07
303 | 126.0259 | 603.9997 | 1.1485e-07
304 | 126.1245 | 606.0066 | 1.1578e-07
305 | 126.2231 | 607.9996 | 1.1636e-07
306 | 126.3217 | 610.0101 | 1.1721e-07
307 | 126.4203 | 611.9991 | 1.1793e-07
308 | 126.5189 | 613.9897 | 1.1856e-07
309 | 126.6175 | 616.0007 | 1.1956e-07
310 | 126.7161 | 617.9935 | 1.2017e-07
311 | 126.8147 | 620.0023 | 1.2076e-07
312 | 126.9133 | 621.995 | 1.217e-07
313 | 127.0119 | 624.0057 | 1.2237e-07
314 | 127.1105 | 625.9975 | 1.2304e-07
315 | 127.2091 | 628.0059 | 1.237e-07
316 | 127.3077 | 629.9985 | 1.2425e-07
317 | 127.4063 | 632.0074 | 1.2501e-07
318 | 127.5049 | 633.9986 | 1.2582e-07
319 | 127.6035 | 635.9918 | 1.2665e-07
320 | 127.7021 | 637.999 | 1.2747e-07
321 | 127.8007 | 639.9921 | 1.2821e-07
322 | 127.8993 | 642.0028 | 1.291e-07
323 | 127.9979 | 643.9937 | 1.2975e-07
324 | 128.0965 | 646.0021 | 1.306e-07
325 | 128.1951 | 647.9943 | 1.3131e-07
326 | 128.2937 | 650.0067 | 1.3214e-07
327 | 128.3923 | 651.9958 | 1.3284e-07
328 | 128.4909 | 654.0067 | 1.3352e-07
329 | 128.5895 | 655.9979 | 1.3396e-07
330 | 128.6882 | 657.9895 | 1.3486e-07
331 | 128.7868 | 660.0004 | 1.3572e-07
332 | 128.8854 | 661.9904 | 1.3647e-07
333 | 128.9839 | 664.0043 | 1.3743e-07
334 | 129.0825 | 665.9926 | 1.3806e-07
335 | 129.1811 | 668.002 | 1.3899e-07
336 | 129.2797 | 669.9936 | 1.3958e-07
337 | 129.3783 | 672.0039 | 1.4047e-07
338 | 129.4769 | 673.9946 | 1.4112e-07
339 | 129.5756 | 676.0022 | 1.4188e-07
340 | 129.6741 | 677.9984 | 1.4288e-07
341 | 129.7727 | 679.9885 | 1.4347e-07
342 | 129.8713 | 681.9966 | 1.4408e-07
343 | 129.9699 | 683.9894 | 1.4478e-07
344 | 130.0685 | 685.9992 | 1.4564e-07
345 | 130.1671 | 687.9899 | 1.4653e-07
346 | 130.2658 | 689.9973 | 1.4751e-07
347 | 130.3643 | 691.9985 | 1.4847e-07
348 | 130.4629 | 694.0019 | 1.491e-07
349 | 130.5615 | 695.9906 | 1.4979e-07
350 | 130.6601 | 698.0029 | 1.508e-07
351 | 130.7588 | 699.9944 | 1.5135e-07
352 | 130.8574 | 701.9874 | 1.5197e-07
353 | 130.956 | 703.9952 | 1.5295e-07
354 | 131.0546 | 705.9916 | 1.5359e-07
355 | 131.1532 | 707.9988 | 1.5449e-07
356 | 131.2518 | 709.9882 | 1.5516e-07
357 | 131.3504 | 711.9992 | 1.5619e-07
358 | 131.449 | 713.9904 | 1.5687e-07
359 | 131.5476 | 716.0023 | 1.5781e-07
360 | 131.6462 | 717.9922 | 1.5867e-07
361 | 131.7448 | 720.0049 | 1.5973e-07
362 | 131.8434 | 721.9935 | 1.6032e-07
363 | 131.942 | 723.9833 | 1.6102e-07
364 | 132.0406 | 725.9951 | 1.6188e-07
365 | 132.1392 | 727.9866 | 1.628e-07
366 | 132.2378 | 730.0004 | 1.636e-07
367 | 132.3364 | 731.9865 | 1.6435e-07
368 | 132.435 | 733.9994 | 1.653e-07
369 | 132.5336 | 735.9922 | 1.6565e-07
370 | 132.6322 | 738.0006 | 1.6657e-07
371 | 132.7308 | 739.9916 | 1.6744e-07
372 | 132.8294 | 741.9998 | 1.6834e-07
373 | 132.928 | 743.995 | 1.6926e-07
374 | 133.0266 | 745.9825 | 1.6982e-07
375 | 133.1252 | 747.9962 | 1.7094e-07
376 | 133.2238 | 749.9863 | 1.7167e-07
377 | 133.3224 | 751.994 | 1.7259e-07
378 | 133.421 | 753.9893 | 1.7331e-07
379 | 133.5196 | 755.9977 | 1.7408e-07
380 | 133.6182 | 757.9916 | 1.7481e-07
381 | 133.7168 | 759.997 | 1.7539e-07
382 | 133.8154 | 761.9896 | 1.7607e-07
383 | 133.914 | 763.9995 | 1.771e-07
384 | 134.0126 | 765.9921 | 1.7771e-07
385 | 134.1112 | 767.9862 | 1.7879e-07
386 | 134.2098 | 769.9905 | 1.7961e-07
387 | 134.3084 | 771.9855 | 1.8043e-07
388 | 134.407 | 773.996 | 1.8136e-07
389 | 134.5056 | 775.987 | 1.821e-07
390 | 134.6041 | 777.9965 | 1.829e-07
391 | 134.7027 | 779.9881 | 1.8365e-07
392 | 134.8013 | 782.0007 | 1.8456e-07
393 | 134.9 | 783.9884 | 1.8516e-07
394 | 134.9986 | 786.0001 | 1.8624e-07
395 | 135.0972 | 787.9908 | 1.8696e-07
396 | 135.1958 | 789.983 | 1.8766e-07
397 | 135.2944 | 791.9935 | 1.8886e-07
398 | 135.393 | 793.9842 | 1.8967e-07
399 | 135.4916 | 795.9969 | 1.9039e-07
400 | 135.5902 | 797.984 | 1.9132e-07
401 | 135.6888 | 799.9964 | 1.922e-07
402 | 135.7873 | 801.989 | 1.93e-07
403 | 135.8859 | 803.9987 | 1.9375e-07
404 | 135.9845 | 805.991 | 1.9453e-07
405 | 136.0831 | 807.9966 | 1.9531e-07
406 | 136.1817 | 809.992 | 1.9593e-07
407 | 136.2803 | 812.0014 | 1.968e-07
408 | 136.3789 | 813.9932 | 1.9736e-07
409 | 136.4775 | 815.9855 | 1.9817e-07
410 | 136.5761 | 817.9956 | 1.9923e-07
411 | 136.6747 | 819.9844 | 2.0006e-07
412 | 136.7733 | 821.9931 | 2.0083e-07
413 | 136.8719 | 823.9899 | 2.0181e-07
414 | 136.9705 | 825.9932 | 2.0273e-07
415 | 137.0691 | 827.988 | 2.0371e-07
416 | 137.1677 | 829.9983 | 2.0456e-07
417 | 137.2662 | 831.9905 | 2.0539e-07
418 | 137.3648 | 834.0001 | 2.0618e-07
419 | 137.4635 | 835.9876 | 2.07e-07
420 | 137.5621 | 837.9816 | 2.0748e-07
421 | 137.6607 | 839.9915 | 2.0866e-07
422 | 137.7593 | 841.9846 | 2.0941e-07
423 | 137.8579 | 843.9966 | 2.1035e-07
424 | 137.9565 | 845.9857 | 2.1124e-07
425 | 138.0551 | 847.995 | 2.123e-07
426 | 138.1537 | 849.9866 | 2.1309e-07
427 | 138.2523 | 851.9971 | 2.1391e-07
428 | 138.3509 | 853.9873 | 2.1466e-07
429 | 138.4495 | 856.0029 | 2.1584e-07
430 | 138.5481 | 857.9929 | 2.1656e-07
431 | 138.6467 | 859.9832 | 2.175e-07
432 | 138.7453 | 861.9935 | 2.1828e-07
433 | 138.8439 | 863.981 | 2.1898e-07
434 | 138.9425 | 865.9929 | 2.2002e-07
435 | 139.0411 | 867.9875 | 2.2083e-07
436 | 139.1397 | 869.9969 | 2.2186e-07
437 | 139.2383 | 871.9877 | 2.2265e-07
438 | 139.3369 | 873.9948 | 2.2327e-07
439 | 139.4355 | 875.9877 | 2.2422e-07
440 | 139.5341 | 877.9993 | 2.252e-07
441 | 139.6327 | 879.9911 | 2.2613e-07
442 | 139.7313 | 881.9812 | 2.2695e-07
443 | 139.8299 | 883.9955 | 2.2798e-07
444 | 139.9285 | 885.987 | 2.2867e-07
445 | 140.0271 | 887.9945 | 2.297e-07
446 | 140.1257 | 889.9859 | 2.3066e-07
447 | 140.2243 | 891.9946 | 2.3168e-07
448 | 140.3229 | 893.9855 | 2.3241e-07
449 | 140.4215 | 895.9948 | 2.3343e-07
450 | 140.5201 | 897.9884 | 2.3418e-07
451 | 140.6187 | 899.9996 | 2.3533e-07
452 | 140.7173 | 901.9857 | 2.3626e-07
453 | 140.8159 | 903.981 | 2.3682e-07
454 | 140.9145 | 905.9938 | 2.3766e-07
455 | 141.0131 | 907.9808 | 2.383e-07
456 | 141.1117 | 909.989 | 2.3938e-07
457 | 141.2103 | 911.9849 | 2.4028e-07
458 | 141.3089 | 913.9935 | 2.4111e-07
459 | 141.4075 | 915.9831 | 2.4211e-07
460 | 141.5061 | 917.9944 | 2.431e-07
461 | 141.6047 | 919.9857 | 2.4363e-07
462 | 141.7033 | 921.997 | 2.4456e-07
463 | 141.8019 | 923.9858 | 2.4541e-07
464 | 141.9005 | 925.982 | 2.4623e-07
465 | 141.9991 | 927.9903 | 2.4738e-07
466 | 142.0977 | 929.9807 | 2.4825e-07
467 | 142.1962 | 931.9908 | 2.4915e-07
468 | 142.2948 | 933.9838 | 2.5007e-07
469 | 142.3935 | 935.9914 | 2.5093e-07
470 | 142.4921 | 937.9798 | 2.5172e-07
471 | 142.5907 | 939.9937 | 2.5279e-07
472 | 142.6893 | 941.9871 | 2.5364e-07
473 | 142.7879 | 943.9988 | 2.5453e-07
474 | 142.8865 | 945.9874 | 2.5518e-07
475 | 142.9851 | 947.9778 | 2.5601e-07
476 | 143.0837 | 949.9902 | 2.5709e-07
477 | 143.1823 | 951.977 | 2.5759e-07
478 | 143.2809 | 953.9917 | 2.589e-07
479 | 143.3795 | 955.9841 | 2.599e-07
480 | 143.4781 | 957.9913 | 2.6063e-07
481 | 143.5767 | 959.9821 | 2.6156e-07
482 | 143.6753 | 961.9937 | 2.6252e-07
483 | 143.7739 | 963.9869 | 2.6342e-07
484 | 143.8725 | 965.9941 | 2.6453e-07
485 | 143.9711 | 967.9895 | 2.6534e-07
486 | 144.0697 | 969.9783 | 2.6598e-07
487 | 144.1683 | 971.9875 | 2.6693e-07
488 | 144.2669 | 973.9778 | 2.6767e-07
489 | 144.3655 | 975.9865 | 2.6856e-07
490 | 144.4641 | 977.9823 | 2.6946e-07
491 | 144.5627 | 979.9896 | 2.7052e-07
492 | 144.6613 | 981.9864 | 2.7123e-07
493 | 144.7599 | 983.9912 | 2.7218e-07
494 | 144.8585 | 985.9822 | 2.7306e-07
495 | 144.9571 | 987.9957 | 2.7398e-07
496 | 145.0557 | 989.9837 | 2.749e-07
497 | 145.1543 | 991.9775 | 2.7588e-07
498 | 145.2529 | 993.9875 | 2.7664e-07
499 | 145.3515 | 995.9784 | 2.773e-07
500 | 145.4501 | 997.9863 | 2.7835e-07
501 | 145.5487 | 999.9803 | 2.7928e-07