## T2-1-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.1651e-05 | -4.9613e-10
2 | 0.91654 | 2.004 | -3.8319e-10
3 | 1.8331 | 4.0079 | -4.9699e-10
4 | 2.7472 | 6.0123 | -4.9522e-10
5 | 3.6612 | 8.0162 | -4.0065e-10
6 | 4.5753 | 10.0201 | -4.1515e-10
7 | 5.4893 | 12.024 | -3.6916e-10
8 | 6.021 | 14.0443 | -6.4557e-10
9 | 6.7993 | 16.0318 | -1.221e-11
10 | 7.3311 | 18.053 | -7.0543e-10
11 | 8.1093 | 20.0399 | -2.4779e-10
12 | 8.6436 | 22.0491 | -3.9315e-10
13 | 9.422 | 24.0536 | 5.8672e-10
14 | 9.8179 | 26.0517 | 1.4176e-08
15 | 10.732 | 28.0565 | 3.8351e-10
16 | 11.7787 | 30.0629 | 3.5669e-10
17 | 12.6928 | 32.066 | 6.3654e-10
18 | 13.6068 | 34.073 | 1.426e-09
19 | 14.0028 | 36.0717 | 1.4453e-08
20 | 14.9169 | 38.0759 | 1.5525e-09
21 | 15.8309 | 40.0835 | -3.4999e-09
22 | 16.2269 | 42.082 | 4.8115e-08
23 | 17.141 | 44.0924 | 2.6086e-09
24 | 18.1876 | 46.093 | 1.7628e-09
25 | 19.1017 | 48.0952 | 3.6806e-10
26 | 20.0157 | 50.1024 | 1.8967e-09
27 | 20.9298 | 52.1057 | 1.2891e-09
28 | 21.4614 | 54.0688 | 1.4942e-09
29 | 22.2398 | 56.1123 | 1.8146e-09
30 | 23.2864 | 58.1189 | 2.1882e-09
31 | 24.2005 | 60.1216 | 2.0944e-09
32 | 25.1145 | 62.1291 | 2.3983e-09
33 | 26.0286 | 64.1318 | 2.3624e-09
34 | 26.4246 | 66.1296 | 1.8984e-08
35 | 27.3386 | 68.1384 | 2.162e-09
36 | 28.3852 | 70.1412 | 2.0016e-09
37 | 29.2992 | 72.1475 | 3.0071e-09
38 | 30.2132 | 74.1509 | 3.4401e-09
39 | 30.6092 | 76.1493 | 1.7352e-08
40 | 31.5232 | 78.1577 | 4.2854e-09
41 | 32.0549 | 80.0869 | 3.3689e-09
42 | 32.9659 | 82.1673 | 3.8846e-09
43 | 34.0125 | 84.1705 | 4.5998e-09
44 | 34.4085 | 86.1691 | 1.8427e-08
45 | 35.4552 | 88.1771 | 4.8275e-09
46 | 36.3692 | 90.1802 | 4.9565e-09
47 | 37.2833 | 92.1865 | 5.4443e-09
48 | 37.815 | 94.1105 | 5.3864e-09
49 | 38.5933 | 96.1932 | 5.559e-09
50 | 39.64 | 98.1957 | 5.961e-09
51 | 40.6866 | 100.2027 | 6.2401e-09
52 | 41.2183 | 102.1181 | 6.3929e-09
53 | 42.1293 | 104.212 | 6.4408e-09
54 | 42.5252 | 106.211 | 2.0606e-08
55 | 43.4393 | 108.2158 | 7.1775e-09
56 | 44.3533 | 110.2217 | 7.4172e-09
57 | 44.885 | 112.1264 | 7.4179e-09
58 | 45.281 | 114.1037 | 1.0499e-08
59 | 46.1919 | 116.2319 | 7.8743e-09
60 | 46.7236 | 118.127 | 8.2671e-09
61 | 47.6345 | 120.2413 | 8.3512e-09
62 | 48.1663 | 122.1318 | 8.8043e-09
63 | 49.0772 | 124.2512 | 9.1332e-09
64 | 49.6089 | 126.1352 | 9.4624e-09
65 | 50.3873 | 128.2577 | 9.6341e-09
66 | 51.3014 | 130.2605 | 9.9097e-09
67 | 52.2154 | 132.2667 | 1.0461e-08
68 | 53.1294 | 134.2704 | 1.0515e-08
69 | 54.0435 | 136.2765 | 1.0515e-08
70 | 54.4394 | 138.2753 | 2.599e-08
71 | 55.3535 | 140.2799 | 1.1426e-08
72 | 55.7494 | 142.2863 | 1.0304e-08
73 | 56.1454 | 144.2891 | 1.041e-08
74 | 56.5414 | 146.2957 | 1.0704e-08
75 | 56.9373 | 148.2953 | 2.6183e-08
76 | 57.3333 | 150.298 | 1.1512e-08
77 | 57.7293 | 152.3049 | 1.1773e-08
78 | 58.1252 | 154.3086 | 1.2246e-08
79 | 58.5212 | 156.3149 | 1.2549e-08
80 | 58.9172 | 158.3143 | 2.7754e-08
81 | 59.3132 | 160.3168 | 1.3774e-08
82 | 59.7091 | 162.3243 | 1.3331e-08
83 | 60.1051 | 164.3304 | 1.3851e-08
84 | 60.5011 | 166.3335 | 1.4003e-08
85 | 60.897 | 168.3343 | 2.9208e-08
86 | 61.293 | 170.3407 | 1.4836e-08
87 | 61.689 | 172.3431 | 1.4916e-08
88 | 62.0849 | 174.3502 | 1.5117e-08
89 | 62.4809 | 176.353 | 1.5219e-08
90 | 62.8768 | 178.3523 | 3.1019e-08
91 | 63.2728 | 180.3598 | 1.6651e-08
92 | 63.6687 | 182.3635 | 1.7081e-08
93 | 64.0647 | 184.3686 | 1.7248e-08
94 | 64.4607 | 186.3726 | 1.7701e-08
95 | 64.8566 | 188.3721 | 3.3043e-08
96 | 65.2526 | 190.3785 | 1.8323e-08
97 | 65.6486 | 192.3818 | 1.8875e-08
98 | 66.0445 | 194.388 | 1.9339e-08
99 | 66.4405 | 196.3952 | 1.9653e-08
100 | 66.8364 | 198.3937 | 3.6215e-08
101 | 67.2324 | 200.3978 | 2.0163e-08
102 | 67.6283 | 202.4054 | 2.0852e-08
103 | 68.0243 | 204.4071 | 2.0741e-08
104 | 68.4202 | 206.4137 | 2.1659e-08
105 | 68.8162 | 208.413 | 3.9472e-08
106 | 69.2155 | 210.4952 | 9.4502e-08
107 | 69.6114 | 212.5174 | 9.1525e-08
108 | 70.0074 | 214.5484 | 9.0777e-08
109 | 70.4034 | 216.5199 | 9.2706e-08
110 | 70.7994 | 218.5432 | 9.7053e-08
111 | 71.1953 | 220.5559 | 9.484e-08
112 | 71.5913 | 222.5627 | 9.1639e-08
113 | 71.9872 | 224.5308 | 9.1762e-08
114 | 72.3832 | 226.54 | 9.68e-08
115 | 72.7791 | 228.5458 | 9.7606e-08
116 | 73.1751 | 230.5738 | 9.507e-08
117 | 73.5711 | 232.5471 | 9.2304e-08
118 | 73.967 | 234.5419 | 9.5148e-08
119 | 74.363 | 236.5377 | 9.9108e-08
120 | 74.759 | 238.6137 | 9.9704e-08
121 | 75.1549 | 240.6232 | 9.519e-08
122 | 75.5509 | 242.5903 | 9.4258e-08
123 | 75.9468 | 244.5913 | 9.8391e-08
124 | 76.3428 | 246.5962 | 1.0091e-07
125 | 76.7387 | 248.6101 | 9.8672e-08
126 | 77.1347 | 250.613 | 9.5673e-08
127 | 77.5307 | 252.5807 | 9.6459e-08
128 | 77.9266 | 254.5911 | 1.0094e-07
129 | 78.3226 | 256.6038 | 1.0216e-07
130 | 78.7186 | 258.6277 | 9.9303e-08
131 | 79.1145 | 260.5967 | 9.6454e-08
132 | 79.5105 | 262.6347 | 1.0008e-07
133 | 79.9064 | 264.6504 | 1.0299e-07
134 | 80.3024 | 266.6641 | 1.0294e-07
135 | 80.6983 | 268.6779 | 9.9574e-08
136 | 81.0943 | 270.6426 | 9.8257e-08
137 | 81.4903 | 272.6415 | 1.0186e-07
138 | 81.8862 | 274.6494 | 1.0403e-07
139 | 82.2822 | 276.6852 | 1.0336e-07
140 | 82.6782 | 278.6637 | 9.9644e-08
141 | 83.0741 | 280.6321 | 9.9958e-08
142 | 83.4701 | 282.6406 | 1.0357e-07
143 | 83.8661 | 284.6484 | 1.0474e-07
144 | 84.262 | 286.6796 | 1.0331e-07
145 | 84.658 | 288.7128 | 1.0125e-07
146 | 85.054 | 290.6798 | 1.019e-07
147 | 85.4499 | 292.6903 | 1.0471e-07
148 | 85.8459 | 294.7065 | 1.0498e-07
149 | 86.2418 | 296.7299 | 1.0333e-07
150 | 86.6378 | 298.6967 | 1.0141e-07
151 | 87.0337 | 300.6899 | 1.0371e-07
152 | 87.4297 | 302.6837 | 1.0499e-07
153 | 87.8257 | 304.7231 | 1.0498e-07
154 | 88.2216 | 306.7208 | 1.0349e-07
155 | 88.6176 | 308.7085 | 1.0273e-07
156 | 89.0136 | 310.6815 | 1.0464e-07
157 | 89.4095 | 312.7269 | 1.0499e-07
158 | 89.8054 | 314.7678 | 1.0499e-07
159 | 90.2014 | 316.766 | 1.0393e-07
160 | 90.5974 | 318.7546 | 1.038e-07
161 | 90.9933 | 320.7242 | 1.0499e-07
162 | 91.3893 | 322.7308 | 1.0499e-07
163 | 91.7853 | 324.7587 | 1.0499e-07
164 | 92.1812 | 326.7577 | 1.0443e-07
165 | 92.5772 | 328.7422 | 1.0451e-07
166 | 92.9732 | 330.7127 | 1.0499e-07
167 | 93.3691 | 332.7069 | 1.0499e-07
168 | 93.7651 | 334.7404 | 1.0499e-07
169 | 94.161 | 336.7693 | 1.0494e-07
170 | 94.557 | 338.7866 | 1.0499e-07
171 | 94.9529 | 340.7467 | 1.0499e-07
172 | 95.3489 | 342.7311 | 1.0499e-07
173 | 95.7448 | 344.7739 | 1.0499e-07
174 | 96.1408 | 346.8123 | 1.0499e-07
175 | 96.5367 | 348.7709 | 1.0499e-07
176 | 96.9327 | 350.7357 | 1.0499e-07
177 | 97.3286 | 352.6982 | 1.0499e-07
178 | 97.7246 | 354.7513 | 1.0499e-07
179 | 98.1206 | 356.8011 | 1.0499e-07
180 | 98.5165 | 358.7564 | 1.0499e-07
181 | 98.9125 | 360.7017 | 1.0499e-07
182 | 99.3085 | 362.6914 | 1.0499e-07
183 | 99.7044 | 364.7544 | 1.0499e-07
184 | 100.1004 | 366.8383 | 1.0499e-07
185 | 100.4963 | 368.7881 | 1.0499e-07
186 | 100.8923 | 370.7176 | 1.0499e-07
187 | 101.2883 | 372.6463 | 1.0499e-07
188 | 101.6842 | 374.6911 | 1.0499e-07
189 | 102.0801 | 376.7989 | 1.0499e-07
190 | 102.4761 | 378.7781 | 1.0499e-07
191 | 102.872 | 380.6826 | 1.0499e-07
192 | 103.268 | 382.6048 | 1.0499e-07
193 | 103.664 | 384.6367 | 1.0499e-07
194 | 104.0599 | 386.7409 | 1.0499e-07
195 | 104.4559 | 388.7927 | 1.0499e-07
196 | 104.8519 | 390.6906 | 1.0499e-07
197 | 105.2478 | 392.5947 | 1.0499e-07
198 | 105.6438 | 394.5999 | 1.0499e-07
199 | 106.0398 | 396.7021 | 1.0499e-07
200 | 106.4357 | 398.7581 | 1.0499e-07
201 | 106.8317 | 400.6424 | 1.0499e-07
202 | 107.2276 | 402.5218 | 1.0499e-07
203 | 107.6236 | 404.504 | 1.0499e-07
204 | 108.0195 | 406.599 | 1.0499e-07
205 | 108.4155 | 408.6642 | 1.0499e-07
206 | 108.8115 | 410.5684 | 1.0499e-07
207 | 109.2074 | 412.437 | 1.0499e-07
208 | 109.6034 | 414.46 | 1.0499e-07
209 | 109.9993 | 416.5421 | 1.0499e-07
210 | 110.3953 | 418.5995 | 1.0499e-07
211 | 110.7912 | 420.4802 | 1.0499e-07
212 | 111.1872 | 422.3505 | 1.0499e-07
213 | 111.5832 | 424.3304 | 1.0499e-07
214 | 111.9791 | 426.4246 | 1.0499e-07
215 | 112.3751 | 428.4695 | 1.05e-07
216 | 112.7711 | 430.3627 | 1.05e-07
217 | 113.1671 | 432.2199 | 1.05e-07
218 | 113.563 | 434.1716 | 1.0499e-07
219 | 113.959 | 436.2892 | 1.0499e-07
220 | 114.3549 | 438.3271 | 1.05e-07
221 | 114.7509 | 440.2796 | 1.05e-07
222 | 115.1468 | 442.1229 | 1.05e-07
223 | 115.5428 | 444.1031 | 1.05e-07
224 | 115.9388 | 446.1824 | 1.05e-07
225 | 116.3347 | 448.233 | 1.05e-07
226 | 116.7307 | 450.1488 | 1.05e-07
227 | 117.1266 | 451.9811 | 1.05e-07
228 | 117.5226 | 453.9458 | 1.05e-07
229 | 117.9185 | 456.0354 | 1.05e-07
230 | 118.3145 | 458.1028 | 1.05e-07
231 | 118.7104 | 459.9943 | 1.05e-07
232 | 119.1064 | 461.8517 | 1.05e-07
233 | 119.5024 | 463.8544 | 1.05e-07
234 | 119.8983 | 465.9354 | 1.05e-07
235 | 120.2943 | 468.002 | 1.05e-07
236 | 120.6903 | 469.8986 | 1.05e-07
237 | 121.0863 | 471.7666 | 1.05e-07
238 | 121.4822 | 473.7014 | 1.05e-07
239 | 121.8782 | 475.7988 | 1.05e-07
240 | 122.2741 | 477.852 | 1.05e-07
241 | 122.6701 | 479.7272 | 1.05e-07
242 | 123.4074 | 482.9478 | 1.0057e-07
243 | 123.7181 | 484.9236 | 9.1444e-08
244 | 124.1141 | 485.7167 | 1.05e-07
245 | 124.8515 | 488.9955 | 1.0203e-07
246 | 125.1622 | 490.9682 | 9.2962e-08
247 | 125.8995 | 492.9994 | 1.0313e-07
248 | 126.2103 | 494.9632 | 9.3968e-08
249 | 126.9476 | 497.0015 | 1.0403e-07
250 | 127.2584 | 498.9609 | 9.4807e-08
251 | 127.9958 | 501 | 1.0493e-07
252 | 128.6479 | 503.0082 | 1.0553e-07
253 | 128.9586 | 504.9457 | 9.6231e-08
254 | 129.6959 | 507.0117 | 1.0683e-07
255 | 130.348 | 509.002 | 1.0722e-07
256 | 130.6587 | 510.9279 | 9.7844e-08
257 | 131.396 | 513.0614 | 1.0782e-07
258 | 132.0481 | 515.0537 | 1.0823e-07
259 | 132.3587 | 516.9861 | 9.8813e-08
260 | 133.0961 | 519.0552 | 1.0966e-07
261 | 133.7482 | 521.047 | 1.1e-07
262 | 134.059 | 522.9707 | 1.0009e-07
263 | 134.7963 | 525.0469 | 1.1074e-07
264 | 135.4483 | 527.0568 | 1.1146e-07
265 | 135.759 | 528.9481 | 1.0154e-07
266 | 136.4963 | 531.0591 | 1.1214e-07
267 | 137.1485 | 533.0491 | 1.1298e-07
268 | 137.247 | 535.0593 | 1.012e-07
269 | 137.5577 | 536.9325 | 1.0369e-07
270 | 138.295 | 539.0992 | 1.1458e-07
271 | 138.3937 | 541.1082 | 1.0236e-07
272 | 139.0457 | 543.099 | 1.1555e-07
273 | 139.1443 | 545.1077 | 1.0329e-07
274 | 139.2429 | 547.1014 | 1.0053e-07
275 | 139.3415 | 549.1113 | 1.0048e-07
276 | 139.4401 | 551.1022 | 1.0072e-07
277 | 139.5387 | 553.0949 | 1.0154e-07
278 | 139.6373 | 555.1039 | 1.0252e-07
279 | 139.7358 | 557.0958 | 1.0298e-07
280 | 139.8344 | 559.1036 | 1.0394e-07
281 | 139.933 | 561.0995 | 1.0465e-07
282 | 140.0316 | 563.1611 | 1.0518e-07
283 | 140.1302 | 565.1522 | 1.0594e-07
284 | 140.2287 | 567.1445 | 1.0666e-07
285 | 140.3273 | 569.1537 | 1.073e-07
286 | 140.4259 | 571.147 | 1.0811e-07
287 | 140.5245 | 573.1563 | 1.092e-07
288 | 140.623 | 575.148 | 1.0968e-07
289 | 140.7217 | 577.1572 | 1.1027e-07
290 | 140.8202 | 579.1505 | 1.1138e-07
291 | 140.9188 | 581.1593 | 1.1185e-07
292 | 141.0174 | 583.1496 | 1.1264e-07
293 | 141.116 | 585.1594 | 1.1387e-07
294 | 141.2146 | 587.1497 | 1.142e-07
295 | 141.3132 | 589.2018 | 1.152e-07
296 | 141.4118 | 591.2108 | 1.1598e-07
297 | 141.5103 | 593.2003 | 1.1642e-07
298 | 141.6089 | 595.2112 | 1.1733e-07
299 | 141.7075 | 597.2036 | 1.1807e-07
300 | 141.8061 | 599.1946 | 1.1877e-07
301 | 141.9047 | 601.2023 | 1.1964e-07
302 | 142.0033 | 603.1985 | 1.2048e-07
303 | 142.1019 | 605.2069 | 1.2015e-07
304 | 142.2005 | 607.1979 | 1.2232e-07
305 | 142.2991 | 609.2063 | 1.2362e-07
306 | 142.3977 | 611.1982 | 1.2443e-07
307 | 142.4963 | 613.2453 | 1.2497e-07
308 | 142.5948 | 615.2549 | 1.2556e-07
309 | 142.6934 | 617.2473 | 1.2648e-07
310 | 142.792 | 619.2553 | 1.2701e-07
311 | 142.8906 | 621.2499 | 1.2764e-07
312 | 142.9891 | 623.2579 | 1.2852e-07
313 | 143.0877 | 625.249 | 1.2918e-07
314 | 143.1863 | 627.2599 | 1.3036e-07
315 | 143.2848 | 629.248 | 1.3125e-07
316 | 143.3834 | 631.2427 | 1.3213e-07
317 | 143.482 | 633.2529 | 1.3314e-07
318 | 143.5806 | 635.2433 | 1.3372e-07
319 | 143.6792 | 637.2544 | 1.3454e-07
320 | 143.7778 | 639.2996 | 1.3559e-07
321 | 143.8764 | 641.2905 | 1.3595e-07
322 | 143.9749 | 643.3004 | 1.3692e-07
323 | 144.0735 | 645.2968 | 1.3812e-07
324 | 144.1721 | 647.3045 | 1.3885e-07
325 | 144.2706 | 649.2949 | 1.3917e-07
326 | 144.3692 | 651.3046 | 1.4047e-07
327 | 144.4678 | 653.2953 | 1.4085e-07
328 | 144.5664 | 655.3082 | 1.4182e-07
329 | 144.665 | 657.2956 | 1.4279e-07
330 | 144.7636 | 659.3098 | 1.4356e-07
331 | 144.8622 | 661.303 | 1.4449e-07
332 | 144.9608 | 663.3497 | 1.4565e-07
333 | 145.0593 | 665.3561 | 1.4626e-07
334 | 145.1579 | 667.3457 | 1.4682e-07
335 | 145.2565 | 669.356 | 1.4822e-07
336 | 145.3551 | 671.3474 | 1.4894e-07
337 | 145.4537 | 673.3606 | 1.4978e-07
338 | 145.5523 | 675.3505 | 1.5088e-07
339 | 145.6509 | 677.3416 | 1.519e-07
340 | 145.7495 | 679.3503 | 1.5249e-07
341 | 145.8481 | 681.342 | 1.5397e-07
342 | 145.9467 | 683.3527 | 1.5448e-07
343 | 146.0452 | 685.3438 | 1.5563e-07
344 | 146.1438 | 687.3572 | 1.5642e-07
345 | 146.2424 | 689.4023 | 1.5719e-07
346 | 146.3409 | 691.3942 | 1.5795e-07
347 | 146.4395 | 693.4019 | 1.5951e-07
348 | 146.5381 | 695.394 | 1.5995e-07
349 | 146.6367 | 697.4062 | 1.6048e-07
350 | 146.7353 | 699.3947 | 1.6176e-07
351 | 146.8338 | 701.4082 | 1.6261e-07
352 | 146.9324 | 703.4001 | 1.6348e-07
353 | 147.031 | 705.4066 | 1.645e-07
354 | 147.1296 | 707.3967 | 1.6522e-07
355 | 147.2281 | 709.3904 | 1.661e-07
356 | 147.3267 | 711.4004 | 1.6721e-07
357 | 147.4253 | 713.4443 | 1.681e-07
358 | 147.5239 | 715.4579 | 1.6869e-07
359 | 147.6225 | 717.4475 | 1.6968e-07
360 | 147.721 | 719.4404 | 1.7029e-07
361 | 147.8196 | 721.4507 | 1.7148e-07
362 | 147.9182 | 723.4388 | 1.725e-07
363 | 148.0168 | 725.4504 | 1.7314e-07
364 | 148.1154 | 727.4415 | 1.743e-07
365 | 148.214 | 729.4542 | 1.753e-07
366 | 148.3126 | 731.4434 | 1.7593e-07
367 | 148.4112 | 733.4525 | 1.7681e-07
368 | 148.5098 | 735.4455 | 1.7796e-07
369 | 148.6084 | 737.4579 | 1.7865e-07
370 | 148.707 | 739.5042 | 1.7963e-07
371 | 148.8056 | 741.4906 | 1.8065e-07
372 | 148.9042 | 743.5043 | 1.8172e-07
373 | 149.0027 | 745.4985 | 1.8258e-07
374 | 149.1013 | 747.5048 | 1.8377e-07
375 | 149.1999 | 749.4951 | 1.8473e-07
376 | 149.2985 | 751.4878 | 1.8564e-07
377 | 149.3971 | 753.4978 | 1.8661e-07
378 | 149.4957 | 755.4857 | 1.873e-07
379 | 149.5942 | 757.5029 | 1.8847e-07
380 | 149.6928 | 759.4909 | 1.8941e-07
381 | 149.7914 | 761.5005 | 1.9037e-07
382 | 149.89 | 763.5468 | 1.9102e-07
383 | 149.9886 | 765.5369 | 1.9205e-07
384 | 150.0872 | 767.5466 | 1.9302e-07
385 | 150.1858 | 769.5376 | 1.9406e-07
386 | 150.2844 | 771.5516 | 1.9532e-07
387 | 150.3829 | 773.5416 | 1.9575e-07
388 | 150.4815 | 775.5524 | 1.9676e-07
389 | 150.5801 | 777.5453 | 1.9766e-07
390 | 150.6787 | 779.5546 | 1.9881e-07
391 | 150.7772 | 781.5451 | 1.994e-07
392 | 150.8758 | 783.5356 | 2.0076e-07
393 | 150.9744 | 785.5516 | 2.0174e-07
394 | 151.073 | 787.596 | 2.0277e-07
395 | 151.1715 | 789.6027 | 2.0362e-07
396 | 151.2701 | 791.5935 | 2.0432e-07
397 | 151.3687 | 793.6031 | 2.055e-07
398 | 151.4672 | 795.5959 | 2.0653e-07
399 | 151.5658 | 797.5843 | 2.0751e-07
400 | 151.6644 | 799.5994 | 2.0823e-07
401 | 151.763 | 801.5883 | 2.0887e-07
402 | 151.8616 | 803.5989 | 2.0996e-07
403 | 151.9602 | 805.5878 | 2.1125e-07
404 | 152.0588 | 807.5986 | 2.1268e-07
405 | 152.1573 | 809.5937 | 2.1324e-07
406 | 152.2559 | 811.6005 | 2.1423e-07
407 | 152.3545 | 813.6526 | 2.1521e-07
408 | 152.4531 | 815.6406 | 2.1605e-07
409 | 152.5517 | 817.6486 | 2.1707e-07
410 | 152.6503 | 819.6401 | 2.1778e-07
411 | 152.7489 | 821.6524 | 2.1898e-07
412 | 152.8474 | 823.6415 | 2.1961e-07
413 | 152.946 | 825.6479 | 2.2078e-07
414 | 153.0446 | 827.6491 | 2.2267e-07
415 | 153.1432 | 829.6352 | 2.2294e-07
416 | 153.2418 | 831.6443 | 2.2316e-07
417 | 153.3403 | 833.639 | 2.2462e-07
418 | 153.4389 | 835.6445 | 2.2565e-07
419 | 153.5375 | 837.6927 | 2.2581e-07
420 | 153.6361 | 839.6823 | 2.2562e-07
421 | 153.7347 | 841.6983 | 2.2731e-07
422 | 153.8333 | 843.686 | 2.2904e-07
423 | 153.9318 | 845.6973 | 2.3057e-07
424 | 154.0304 | 847.6861 | 2.3106e-07
425 | 154.129 | 849.6969 | 2.329e-07
426 | 154.2276 | 851.692 | 2.3442e-07
427 | 154.3262 | 853.6979 | 2.3514e-07
428 | 154.4247 | 855.6926 | 2.4061e-07
429 | 154.5233 | 857.7018 | 2.5488e-07
430 | 154.6219 | 859.6927 | 2.4984e-07
431 | 154.7204 | 861.6839 | 2.7453e-07
432 | 154.819 | 863.7502 | 2.6735e-07
433 | 154.9176 | 865.7383 | 2.546e-07
434 | 155.0162 | 867.7489 | 2.4902e-07
435 | 155.1148 | 869.7494 | 2.4764e-07
436 | 155.2134 | 871.7331 | 2.4806e-07
437 | 155.312 | 873.7418 | 2.4821e-07
438 | 155.4106 | 875.7365 | 2.4757e-07
439 | 155.5091 | 877.7443 | 2.4811e-07
440 | 155.6077 | 879.7359 | 2.4835e-07
441 | 155.7063 | 881.7452 | 2.4841e-07
442 | 155.8049 | 883.7412 | 2.4866e-07
443 | 155.9034 | 885.748 | 2.497e-07
444 | 156.002 | 887.7966 | 2.5051e-07
445 | 156.1006 | 889.7855 | 2.5113e-07
446 | 156.1992 | 891.7938 | 2.5303e-07
447 | 156.2978 | 893.7874 | 2.5327e-07
448 | 156.3964 | 895.7943 | 2.5428e-07
449 | 156.4949 | 897.7925 | 2.5513e-07
450 | 156.5935 | 899.7971 | 2.5689e-07
451 | 156.6921 | 901.7885 | 2.5642e-07
452 | 156.7907 | 903.8 | 2.5783e-07
453 | 156.8893 | 905.7894 | 2.5868e-07
454 | 156.9879 | 907.7842 | 2.5978e-07
455 | 157.0864 | 909.7927 | 2.6107e-07
456 | 157.185 | 911.7855 | 2.6188e-07
457 | 157.2836 | 913.8486 | 2.6309e-07
458 | 157.3822 | 915.8384 | 2.641e-07
459 | 157.4808 | 917.8339 | 2.6499e-07
460 | 157.5794 | 919.8406 | 2.6619e-07
461 | 157.678 | 921.8329 | 2.6561e-07
462 | 157.7765 | 923.8427 | 2.6837e-07
463 | 157.8752 | 925.8397 | 2.686e-07
464 | 157.9737 | 927.8476 | 2.7096e-07
465 | 158.0723 | 929.8336 | 2.6861e-07
466 | 158.1709 | 931.8465 | 2.7339e-07
467 | 158.2695 | 933.8384 | 2.7395e-07
468 | 158.3681 | 935.8502 | 2.7374e-07
469 | 158.4667 | 937.8925 | 2.7424e-07
470 | 158.5653 | 939.8889 | 2.7504e-07
471 | 158.6638 | 941.8958 | 2.7659e-07
472 | 158.7624 | 943.8876 | 2.7798e-07
473 | 158.861 | 945.9002 | 2.7862e-07
474 | 158.9596 | 947.8877 | 2.8006e-07
475 | 159.0582 | 949.883 | 2.7996e-07
476 | 159.1567 | 951.8929 | 2.8008e-07
477 | 159.2553 | 953.8849 | 2.8155e-07
478 | 159.3539 | 955.8921 | 2.835e-07
479 | 159.4525 | 957.8857 | 2.8282e-07
480 | 159.5511 | 959.8954 | 2.8444e-07
481 | 159.6497 | 961.8855 | 2.8646e-07
482 | 159.7483 | 963.9336 | 2.8778e-07
483 | 159.8469 | 965.9413 | 2.8701e-07
484 | 159.9454 | 967.936 | 2.8775e-07
485 | 160.044 | 969.9451 | 2.8841e-07
486 | 160.1426 | 971.9342 | 2.8987e-07
487 | 160.2412 | 973.9436 | 2.9117e-07
488 | 160.3398 | 975.936 | 2.9266e-07
489 | 160.4383 | 977.9474 | 2.9353e-07
490 | 160.5369 | 979.9368 | 2.9404e-07
491 | 160.6355 | 981.9347 | 2.9523e-07
492 | 160.7341 | 983.9392 | 2.9682e-07
493 | 160.8327 | 985.9282 | 2.9751e-07
494 | 160.9313 | 987.9962 | 2.9809e-07
495 | 161.0299 | 989.9843 | 3.0211e-07
496 | 161.1285 | 991.9788 | 3.0252e-07
497 | 161.2271 | 993.9889 | 3.0481e-07
498 | 161.3256 | 995.9811 | 3.0478e-07
499 | 161.4242 | 997.9875 | 3.0413e-07
500 | 161.5228 | 999.9832 | 3.0512e-07