## B0-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.5099e-05 | -1.2844e-10
2 | 0.91652 | 2 | 6.1463e-10
3 | 1.8331 | 4.0003 | 1.2467e-09
4 | 2.7471 | 6.0003 | 2.197e-09
5 | 3.6611 | 8.0001 | 2.8908e-09
6 | 4.5751 | 10 | 3.8318e-09
7 | 5.4892 | 11.9999 | 4.9457e-09
8 | 6.4032 | 13.9997 | 5.8963e-09
9 | 7.3172 | 15.9991 | 6.6899e-09
10 | 7.8489 | 17.2572 | 6.5456e-09
11 | 8.6272 | 19.9975 | 8.938e-09
12 | 9.0257 | 21.9965 | 2.4636e-08
13 | 9.4217 | 23.9958 | 3.4035e-08
14 | 10.159 | 25.9993 | 1.2761e-08
15 | 10.8521 | 27.9969 | 1.3425e-08
16 | 11.2481 | 29.9964 | 2.9562e-08
17 | 11.6441 | 31.9946 | 3.707e-08
18 | 12.3814 | 34.003 | 1.7734e-08
19 | 12.6921 | 35.9911 | 1.7949e-08
20 | 13.0881 | 37.9905 | 3.4529e-08
21 | 13.4841 | 39.9893 | 4.3948e-08
22 | 14.2214 | 42.003 | 2.2712e-08
23 | 14.5321 | 43.9847 | 2.2695e-08
24 | 14.9281 | 45.9839 | 3.9755e-08
25 | 15.3241 | 47.9826 | 4.9875e-08
26 | 16.0614 | 50.0024 | 2.7979e-08
27 | 16.3721 | 51.9746 | 2.812e-08
28 | 16.7681 | 53.9744 | 4.6908e-08
29 | 17.5054 | 56.0023 | 3.1992e-08
30 | 17.8162 | 57.9647 | 3.2205e-08
31 | 18.2122 | 59.9658 | 4.8689e-08
32 | 18.6082 | 61.9613 | 5.5607e-08
33 | 19.3454 | 64.002 | 3.7615e-08
34 | 19.6562 | 65.9502 | 3.7533e-08
35 | 20.0522 | 67.9518 | 5.3926e-08
36 | 20.4481 | 69.9478 | 6.3321e-08
37 | 21.1854 | 72.0009 | 4.293e-08
38 | 21.4962 | 73.934 | 4.2919e-08
39 | 21.8922 | 75.9358 | 5.9479e-08
40 | 22.2881 | 77.9313 | 6.9957e-08
41 | 23.0254 | 80.0012 | 4.844e-08
42 | 23.3362 | 81.9159 | 4.8241e-08
43 | 23.7322 | 83.9166 | 6.4802e-08
44 | 24.1282 | 85.9131 | 7.608e-08
45 | 24.8655 | 88.0005 | 5.4011e-08
46 | 25.1763 | 89.8948 | 5.3715e-08
47 | 25.5722 | 91.8977 | 7.0164e-08
48 | 25.9682 | 93.8924 | 8.1283e-08
49 | 26.7055 | 96 | 5.9237e-08
50 | 27.0163 | 97.8722 | 5.8748e-08
51 | 27.4122 | 99.877 | 7.5505e-08
52 | 27.8082 | 101.8717 | 8.6962e-08
53 | 28.5455 | 103.9996 | 6.4913e-08
54 | 28.8563 | 105.8483 | 6.4226e-08
55 | 29.2522 | 107.8499 | 6.5097e-08
56 | 29.6482 | 109.8484 | 9.2449e-08
57 | 30.3855 | 112.0023 | 7.0487e-08
58 | 30.6963 | 113.8234 | 6.9922e-08
59 | 31.0923 | 115.8285 | 8.7375e-08
60 | 31.4882 | 117.8208 | 9.7915e-08
61 | 32.2255 | 120.0019 | 7.6522e-08
62 | 32.5363 | 121.7927 | 7.586e-08
63 | 32.9323 | 123.8041 | 9.3369e-08
64 | 33.3282 | 125.794 | 1.025e-07
65 | 34.0655 | 128.0008 | 8.2232e-08
66 | 34.3763 | 129.7539 | 8.158e-08
67 | 34.7722 | 131.7721 | 9.9373e-08
68 | 35.5095 | 134.0009 | 8.6774e-08
69 | 36.1616 | 136.001 | 8.6766e-08
70 | 36.4723 | 137.7198 | 8.7137e-08
71 | 37.2096 | 140.0001 | 9.0518e-08
72 | 37.8617 | 142.0006 | 9.0692e-08
73 | 38.1724 | 143.6767 | 9.199e-08
74 | 38.9097 | 146 | 9.5321e-08
75 | 39.5617 | 148.0002 | 9.6879e-08
76 | 39.8725 | 149.644 | 9.5764e-08
77 | 40.6098 | 151.9991 | 9.9484e-08
78 | 41.2619 | 153.9995 | 9.9788e-08
79 | 41.9139 | 155.9999 | 1.0122e-07
80 | 42.5661 | 157.9993 | 1.0203e-07
81 | 42.8767 | 159.5786 | 1.0174e-07
82 | 43.6141 | 161.9987 | 1.0549e-07
83 | 44.2662 | 163.9985 | 1.0695e-07
84 | 44.9182 | 165.9985 | 1.0847e-07
85 | 45.0168 | 167.9981 | 1.0027e-07
86 | 45.6689 | 169.9982 | 1.1063e-07
87 | 45.7675 | 171.9986 | 1.0256e-07
88 | 45.8661 | 173.9975 | 1.0214e-07
89 | 45.9646 | 175.9982 | 1.0313e-07
90 | 46.0632 | 177.9977 | 1.05e-07
91 | 46.1618 | 179.9974 | 1.0651e-07
92 | 46.2604 | 181.9978 | 1.083e-07
93 | 46.3589 | 183.9971 | 1.1008e-07
94 | 46.4575 | 185.9968 | 1.1208e-07
95 | 46.5561 | 188.0013 | 1.1366e-07
96 | 46.6547 | 190.0004 | 1.1513e-07
97 | 46.7533 | 191.9999 | 1.1693e-07
98 | 46.8519 | 194 | 1.186e-07
99 | 46.9504 | 196.0002 | 1.2089e-07
100 | 47.049 | 197.9996 | 1.2263e-07
101 | 47.1476 | 200.0002 | 1.2445e-07
102 | 47.2462 | 201.9995 | 1.2628e-07
103 | 47.3448 | 203.9998 | 1.2794e-07
104 | 47.4433 | 205.9991 | 1.2971e-07
105 | 47.5419 | 207.9988 | 1.3138e-07
106 | 47.6405 | 209.9996 | 1.3331e-07
107 | 47.7424 | 212.0071 | 1.384e-07
108 | 47.841 | 213.997 | 1.4004e-07
109 | 47.9396 | 216.0103 | 1.4178e-07
110 | 48.0381 | 217.9996 | 1.4369e-07
111 | 48.1368 | 220.012 | 1.4518e-07
112 | 48.2353 | 222.0027 | 1.4695e-07
113 | 48.3339 | 224.0136 | 1.4911e-07
114 | 48.4325 | 226.0055 | 1.5098e-07
115 | 48.5311 | 228.0127 | 1.5262e-07
116 | 48.6297 | 230.0087 | 1.5442e-07
117 | 48.7283 | 231.9968 | 1.5664e-07
118 | 48.8268 | 234.0083 | 1.5865e-07
119 | 48.9254 | 235.999 | 1.6084e-07
120 | 49.024 | 238.0086 | 1.6312e-07
121 | 49.1226 | 240.0026 | 1.6507e-07
122 | 49.2212 | 242.0103 | 1.6739e-07
123 | 49.3198 | 244.004 | 1.6925e-07
124 | 49.4184 | 246.0108 | 1.7122e-07
125 | 49.5169 | 248.0044 | 1.7341e-07
126 | 49.6155 | 250.0123 | 1.7434e-07
127 | 49.7141 | 252.0046 | 1.7671e-07
128 | 49.8127 | 253.9984 | 1.788e-07
129 | 49.9113 | 256.006 | 1.8078e-07
130 | 50.0098 | 258.0004 | 1.8257e-07
131 | 50.1084 | 260.0081 | 1.8517e-07
132 | 50.207 | 262.0014 | 1.8705e-07
133 | 50.3056 | 264.01 | 1.8845e-07
134 | 50.4042 | 266.0009 | 1.9082e-07
135 | 50.5028 | 268.0132 | 1.9245e-07
136 | 50.6014 | 270.0024 | 1.9421e-07
137 | 50.7 | 272.0136 | 1.964e-07
138 | 50.7986 | 274.0037 | 1.9838e-07
139 | 50.8972 | 275.9973 | 2.0009e-07
140 | 50.9957 | 278.0088 | 2.0252e-07
141 | 51.0943 | 279.9986 | 2.0421e-07
142 | 51.1929 | 282.0083 | 2.0594e-07
143 | 51.2915 | 283.9979 | 2.0751e-07
144 | 51.3901 | 286.0101 | 2.0961e-07
145 | 51.4887 | 288.0005 | 2.1161e-07
146 | 51.5873 | 290.0138 | 2.1422e-07
147 | 51.6859 | 292.0057 | 2.155e-07
148 | 51.7844 | 294.0119 | 2.1836e-07
149 | 51.883 | 296.0066 | 2.2095e-07
150 | 51.9816 | 297.9959 | 2.2254e-07
151 | 52.0802 | 300.0066 | 2.2409e-07
152 | 52.1788 | 301.997 | 2.2577e-07
153 | 52.2773 | 304.0098 | 2.2836e-07
154 | 52.3759 | 306.0014 | 2.309e-07
155 | 52.4745 | 308.0092 | 2.3374e-07
156 | 52.5731 | 310.002 | 2.3606e-07
157 | 52.6717 | 312.0112 | 2.3785e-07
158 | 52.7703 | 314.0027 | 2.3897e-07
159 | 52.8689 | 316.0123 | 2.4076e-07
160 | 52.9675 | 318.0062 | 2.4311e-07
161 | 53.0661 | 319.9973 | 2.4496e-07
162 | 53.1646 | 322.0061 | 2.4708e-07
163 | 53.2632 | 323.9996 | 2.4869e-07
164 | 53.3618 | 326.0068 | 2.5079e-07
165 | 53.4604 | 327.9998 | 2.5314e-07
166 | 53.5589 | 330.0075 | 2.5546e-07
167 | 53.6575 | 332.0019 | 2.5856e-07
168 | 53.7561 | 334.0118 | 2.6025e-07
169 | 53.8547 | 336.0002 | 2.6183e-07
170 | 53.9533 | 338.0125 | 2.65e-07
171 | 54.0519 | 340.003 | 2.6656e-07
172 | 54.1504 | 341.9965 | 2.6858e-07
173 | 54.249 | 344.0041 | 2.7091e-07
174 | 54.3476 | 345.9994 | 2.7406e-07
175 | 54.4462 | 348.0074 | 2.7605e-07
176 | 54.5448 | 349.9964 | 2.7816e-07
177 | 54.6434 | 352.0083 | 2.799e-07
178 | 54.742 | 354.0004 | 2.8165e-07
179 | 54.8405 | 356.011 | 2.8433e-07
180 | 54.9391 | 357.9985 | 2.8541e-07
181 | 55.0377 | 360.0124 | 2.8817e-07
182 | 55.1363 | 362.0049 | 2.9011e-07
183 | 55.2349 | 363.994 | 2.9108e-07
184 | 55.3335 | 366.0038 | 2.9309e-07
185 | 55.4321 | 367.9968 | 2.9427e-07
186 | 55.5306 | 370.0064 | 2.9692e-07
187 | 55.6292 | 371.9957 | 2.9837e-07
188 | 55.7278 | 374.0071 | 2.9925e-07
189 | 55.8264 | 375.9994 | 3.0137e-07
190 | 55.925 | 378.0101 | 3.0393e-07
191 | 56.0236 | 380.0004 | 3.0544e-07
192 | 56.1221 | 382.0105 | 3.0718e-07
193 | 56.2207 | 384.0032 | 3.0833e-07
194 | 56.3193 | 386.0099 | 3.1046e-07
195 | 56.4179 | 388.0034 | 3.1285e-07
196 | 56.5165 | 389.9964 | 3.1502e-07
197 | 56.6151 | 392.0046 | 3.1694e-07
198 | 56.7136 | 393.9948 | 3.1921e-07
199 | 56.8122 | 396.0047 | 3.2041e-07
200 | 56.9108 | 397.9985 | 3.2272e-07
201 | 57.0094 | 400.007 | 3.2428e-07
202 | 57.108 | 402.0014 | 3.2676e-07
203 | 57.2066 | 404.0094 | 3.2963e-07
204 | 57.3052 | 405.9999 | 3.3076e-07
205 | 57.4038 | 408.0107 | 3.3054e-07
206 | 57.5023 | 410.0013 | 3.3267e-07
207 | 57.6009 | 411.9961 | 3.3389e-07
208 | 57.6995 | 414.0022 | 3.3619e-07
209 | 57.7981 | 415.9966 | 3.3686e-07
210 | 57.8967 | 418.006 | 3.4045e-07
211 | 57.9952 | 419.9961 | 3.4253e-07
212 | 58.0938 | 422.0068 | 3.4465e-07
213 | 58.1924 | 423.9956 | 3.4812e-07
214 | 58.291 | 426.0068 | 3.4859e-07
215 | 58.3896 | 427.9984 | 3.5154e-07
216 | 58.4881 | 430.0107 | 3.5396e-07
217 | 58.5868 | 431.9984 | 3.5678e-07
218 | 58.6853 | 433.9912 | 3.5765e-07
219 | 58.7839 | 436.002 | 3.6021e-07
220 | 58.8825 | 437.9915 | 3.6233e-07
221 | 58.9811 | 440.0035 | 3.6461e-07
222 | 59.0796 | 441.994 | 3.6538e-07
223 | 59.1782 | 444.0062 | 3.6848e-07
224 | 59.2768 | 445.995 | 3.7074e-07
225 | 59.3754 | 448.0042 | 3.7227e-07
226 | 59.474 | 449.9974 | 3.7526e-07
227 | 59.5726 | 452.0058 | 3.7715e-07
228 | 59.6712 | 454.0006 | 3.7782e-07
229 | 59.7697 | 455.9901 | 3.7957e-07
230 | 59.8683 | 458.0015 | 3.8194e-07
231 | 59.9669 | 459.9922 | 3.8541e-07
232 | 60.0654 | 461.9999 | 3.8777e-07
233 | 60.164 | 463.994 | 3.9015e-07
234 | 60.2626 | 466.0041 | 3.9355e-07
235 | 60.3612 | 467.9965 | 3.9446e-07
236 | 60.4598 | 470.003 | 3.9661e-07
237 | 60.5584 | 471.9987 | 3.9909e-07
238 | 60.6569 | 474.007 | 4.0114e-07
239 | 60.7555 | 475.9974 | 4.0292e-07
240 | 60.8541 | 477.9928 | 4.0596e-07
241 | 60.9527 | 479.9987 | 4.0771e-07
242 | 61.0513 | 481.9922 | 4.1019e-07
243 | 61.1499 | 483.9992 | 4.1265e-07
244 | 61.2485 | 485.9931 | 4.1422e-07
245 | 61.3471 | 488.0023 | 4.1814e-07
246 | 61.4456 | 489.9916 | 4.2018e-07
247 | 61.5442 | 492.0056 | 4.2243e-07
248 | 61.6428 | 493.9951 | 4.2434e-07
249 | 61.7414 | 496.0057 | 4.267e-07
250 | 61.84 | 497.996 | 4.2927e-07
251 | 61.9386 | 499.9889 | 4.3069e-07
252 | 62.0372 | 501.998 | 4.3221e-07
253 | 62.1358 | 503.9884 | 4.3205e-07
254 | 62.2344 | 505.9991 | 4.3374e-07
255 | 62.333 | 507.9882 | 4.3482e-07
256 | 62.4315 | 510.0026 | 4.3493e-07
257 | 62.5301 | 511.9897 | 4.3495e-07
258 | 62.6287 | 514.0016 | 4.3639e-07
259 | 62.7273 | 515.9963 | 4.3868e-07
260 | 62.8259 | 518.0021 | 4.4171e-07
261 | 62.9244 | 519.9955 | 4.4435e-07
262 | 63.023 | 521.9865 | 4.4718e-07
263 | 63.1216 | 523.998 | 4.4997e-07
264 | 63.2202 | 525.9872 | 4.5091e-07
265 | 63.3188 | 527.9978 | 4.5288e-07
266 | 63.4174 | 529.9923 | 4.5618e-07
267 | 63.5159 | 531.9994 | 4.5961e-07
268 | 63.6145 | 533.9925 | 4.6299e-07
269 | 63.7131 | 535.9995 | 4.642e-07
270 | 63.8117 | 537.9938 | 4.6721e-07
271 | 63.9103 | 540.0026 | 4.712e-07
272 | 64.0089 | 541.9938 | 4.746e-07
273 | 64.1075 | 543.986 | 4.7689e-07
274 | 64.2061 | 545.9932 | 4.8182e-07
275 | 64.3047 | 547.9877 | 4.8218e-07
276 | 64.4033 | 549.9955 | 4.8681e-07
277 | 64.5018 | 551.9903 | 4.8898e-07
278 | 64.6004 | 554.0012 | 4.9098e-07
279 | 64.699 | 555.9885 | 4.9325e-07
280 | 64.7976 | 557.9998 | 4.9543e-07
281 | 64.8961 | 559.9921 | 4.9641e-07
282 | 64.9947 | 562.0029 | 4.9965e-07
283 | 65.0933 | 563.9911 | 4.9927e-07
284 | 65.1919 | 565.9873 | 5.0097e-07
285 | 65.2905 | 567.9979 | 5.0033e-07
286 | 65.389 | 569.9854 | 5.0297e-07
287 | 65.4876 | 571.9962 | 5.0364e-07
288 | 65.5862 | 573.9874 | 5.0559e-07
289 | 65.6848 | 575.9991 | 5.0696e-07
290 | 65.7834 | 577.9886 | 5.0654e-07
291 | 65.8819 | 579.9997 | 5.0771e-07
292 | 65.9805 | 581.9934 | 5.1086e-07
293 | 66.0791 | 583.9994 | 5.1307e-07
294 | 66.1777 | 585.9909 | 5.1989e-07
295 | 66.2763 | 587.9849 | 5.1936e-07
296 | 66.3749 | 589.9962 | 5.2054e-07
297 | 66.4734 | 591.9859 | 5.2418e-07
298 | 66.572 | 593.997 | 5.264e-07
299 | 66.6706 | 595.991 | 5.2921e-07
300 | 66.7692 | 597.9987 | 5.297e-07
301 | 66.8677 | 599.9893 | 5.3122e-07
302 | 66.9663 | 601.9984 | 5.3239e-07
303 | 67.0649 | 603.9933 | 5.3541e-07
304 | 67.1635 | 606.0009 | 5.3768e-07
305 | 67.2621 | 607.9926 | 5.438e-07
306 | 67.3606 | 610.0038 | 5.4632e-07
307 | 67.4592 | 611.9924 | 5.507e-07
308 | 67.5578 | 613.9834 | 5.5239e-07
309 | 67.6564 | 615.994 | 5.5632e-07
310 | 67.7549 | 617.9866 | 5.5549e-07
311 | 67.8535 | 619.9949 | 5.5495e-07
312 | 67.9521 | 621.9882 | 5.5699e-07
313 | 68.0507 | 623.9985 | 5.5529e-07
314 | 68.1493 | 625.9899 | 5.5718e-07
315 | 68.2478 | 627.9996 | 5.5958e-07
316 | 68.3464 | 629.991 | 5.6111e-07
317 | 68.445 | 632.0008 | 5.63e-07
318 | 68.5436 | 633.9919 | 5.6674e-07
319 | 68.6422 | 635.9845 | 5.6896e-07
320 | 68.7408 | 637.993 | 5.7109e-07
321 | 68.8394 | 639.9855 | 5.7323e-07
322 | 68.9379 | 641.9995 | 5.7587e-07
323 | 69.0365 | 643.9881 | 5.8007e-07
324 | 69.1351 | 645.9967 | 5.8102e-07
325 | 69.2337 | 647.989 | 5.8277e-07
326 | 69.3323 | 650.0003 | 5.8424e-07
327 | 69.4309 | 651.9901 | 5.853e-07
328 | 69.5295 | 653.999 | 5.8689e-07
329 | 69.628 | 655.9923 | 5.8881e-07
330 | 69.7266 | 657.9807 | 5.9359e-07
331 | 69.8252 | 659.9926 | 5.9697e-07
332 | 69.9238 | 661.9824 | 6.0151e-07
333 | 70.0224 | 663.9968 | 6.0339e-07
334 | 70.121 | 665.9854 | 6.0357e-07
335 | 70.2195 | 667.9949 | 6.0528e-07
336 | 70.3181 | 669.9872 | 6.0812e-07
337 | 70.4167 | 671.9971 | 6.0939e-07
338 | 70.5153 | 673.9891 | 6.1032e-07
339 | 70.6139 | 675.9963 | 6.1457e-07
340 | 70.7125 | 677.9927 | 6.1374e-07
341 | 70.811 | 679.9828 | 6.1558e-07
342 | 70.9096 | 681.9903 | 6.1815e-07
343 | 71.0082 | 683.9821 | 6.2048e-07
344 | 71.1068 | 685.9921 | 6.2321e-07
345 | 71.2054 | 687.9835 | 6.2615e-07
346 | 71.3039 | 689.9911 | 6.3104e-07
347 | 71.4025 | 691.99 | 6.298e-07
348 | 71.5011 | 693.996 | 6.3133e-07
349 | 71.5997 | 695.9839 | 6.3134e-07
350 | 71.6982 | 697.9952 | 6.322e-07
351 | 71.7968 | 699.9874 | 6.3198e-07
352 | 71.8954 | 701.9811 | 6.3304e-07
353 | 71.994 | 703.988 | 6.3264e-07
354 | 72.0926 | 705.9835 | 6.3394e-07
355 | 72.1912 | 707.9932 | 6.3463e-07
356 | 72.2897 | 709.9823 | 6.3674e-07
357 | 72.3883 | 711.9921 | 6.3969e-07
358 | 72.4869 | 713.9828 | 6.4069e-07
359 | 72.5855 | 715.9962 | 6.414e-07
360 | 72.6841 | 717.9859 | 6.4595e-07
361 | 72.7827 | 719.9991 | 6.4856e-07
362 | 72.8812 | 721.9886 | 6.4854e-07
363 | 72.9798 | 723.9775 | 6.5121e-07
364 | 73.0784 | 725.9894 | 6.5183e-07
365 | 73.1769 | 727.981 | 6.5521e-07
366 | 73.2755 | 729.9951 | 6.606e-07
367 | 73.3741 | 731.9804 | 6.6199e-07
368 | 73.4727 | 733.9928 | 6.6778e-07
369 | 73.5713 | 735.9851 | 6.6924e-07
370 | 73.6699 | 737.993 | 6.695e-07
371 | 73.7685 | 739.9859 | 6.7216e-07
372 | 73.867 | 741.9933 | 6.7478e-07
373 | 73.9656 | 743.9897 | 6.7603e-07
374 | 74.0642 | 745.975 | 6.7621e-07
375 | 74.1628 | 747.9883 | 6.7684e-07
376 | 74.2614 | 749.9781 | 6.7779e-07
377 | 74.36 | 751.9876 | 6.7854e-07
378 | 74.4586 | 753.981 | 6.7906e-07
379 | 74.5571 | 755.9897 | 6.8527e-07
380 | 74.6557 | 757.9832 | 6.8723e-07
381 | 74.7543 | 759.991 | 6.8898e-07
382 | 74.8529 | 761.9824 | 6.9213e-07
383 | 74.9514 | 763.9922 | 6.9179e-07
384 | 75.05 | 765.9838 | 6.9499e-07
385 | 75.1486 | 767.9787 | 6.9487e-07
386 | 75.2472 | 769.983 | 6.9454e-07
387 | 75.3457 | 771.9772 | 6.9864e-07
388 | 75.4443 | 773.988 | 6.9939e-07
389 | 75.5429 | 775.9795 | 7.003e-07
390 | 75.6415 | 777.9894 | 7.0374e-07
391 | 75.74 | 779.9816 | 7.0185e-07
392 | 75.8386 | 781.9933 | 7.0374e-07
393 | 75.9372 | 783.9789 | 7.0435e-07
394 | 76.0358 | 785.9922 | 7.0672e-07
395 | 76.1344 | 787.9824 | 7.0897e-07
396 | 76.233 | 789.9741 | 7.1151e-07
397 | 76.3315 | 791.9848 | 7.1123e-07
398 | 76.4301 | 793.977 | 7.121e-07
399 | 76.5287 | 795.9887 | 7.1046e-07
400 | 76.6273 | 797.9761 | 7.1175e-07
401 | 76.7259 | 799.9886 | 7.0932e-07
402 | 76.8245 | 801.9805 | 7.1197e-07
403 | 76.923 | 803.9907 | 7.1427e-07
404 | 77.0216 | 805.9822 | 7.1592e-07
405 | 77.1202 | 807.9879 | 7.1525e-07
406 | 77.2188 | 809.9843 | 7.1527e-07
407 | 77.3174 | 811.9941 | 7.1489e-07
408 | 77.416 | 813.9851 | 7.1453e-07
409 | 77.5146 | 815.9775 | 7.1496e-07
410 | 77.6131 | 817.9883 | 7.1413e-07
411 | 77.7117 | 819.9775 | 7.1419e-07
412 | 77.8103 | 821.9857 | 7.1206e-07
413 | 77.9089 | 823.9819 | 7.0631e-07
414 | 78.0075 | 825.9869 | 7.0838e-07
415 | 78.1061 | 827.98 | 7.0904e-07
416 | 78.2047 | 829.991 | 7.106e-07
417 | 78.3033 | 831.9823 | 7.1485e-07
418 | 78.4018 | 833.9922 | 7.1853e-07
419 | 78.5004 | 835.9808 | 7.19e-07
420 | 78.599 | 837.976 | 7.178e-07
421 | 78.6976 | 839.9845 | 7.2164e-07
422 | 78.7962 | 841.9776 | 7.2198e-07
423 | 78.8948 | 843.99 | 7.2434e-07
424 | 78.9933 | 845.9791 | 7.2245e-07
425 | 79.0919 | 847.9885 | 7.2182e-07
426 | 79.1905 | 849.9797 | 7.1981e-07
427 | 79.289 | 851.9899 | 7.2008e-07
428 | 79.3876 | 853.9801 | 7.2146e-07
429 | 79.4862 | 855.9956 | 7.225e-07
430 | 79.5848 | 857.9855 | 7.2428e-07
431 | 79.6833 | 859.9751 | 7.2537e-07
432 | 79.7819 | 861.9847 | 7.2628e-07
433 | 79.8805 | 863.9727 | 7.2946e-07
434 | 79.9791 | 865.9846 | 7.2879e-07
435 | 80.0776 | 867.9789 | 7.2982e-07
436 | 80.1762 | 869.9895 | 7.3277e-07
437 | 80.2748 | 871.9809 | 7.3574e-07
438 | 80.3733 | 873.9882 | 7.3547e-07
439 | 80.4719 | 875.9799 | 7.3151e-07
440 | 80.5705 | 877.9916 | 7.3438e-07
441 | 80.6691 | 879.9828 | 7.3465e-07
442 | 80.7677 | 881.9728 | 7.3621e-07
443 | 80.8662 | 883.9858 | 7.3568e-07
444 | 80.9648 | 885.9771 | 7.3617e-07
445 | 81.0634 | 887.9864 | 7.3596e-07
446 | 81.162 | 889.9772 | 7.351e-07
447 | 81.2605 | 891.9854 | 7.3473e-07
448 | 81.3591 | 893.9769 | 7.3667e-07
449 | 81.4577 | 895.9862 | 7.422e-07
450 | 81.5562 | 897.9807 | 7.4498e-07
451 | 81.6548 | 899.9917 | 7.478e-07
452 | 81.7534 | 901.9784 | 7.4575e-07
453 | 81.852 | 903.9713 | 7.4477e-07
454 | 81.9506 | 905.9835 | 7.49e-07
455 | 82.0491 | 907.9723 | 7.4667e-07
456 | 82.1477 | 909.9794 | 7.489e-07
457 | 82.2463 | 911.9789 | 7.4727e-07
458 | 82.3449 | 913.9857 | 7.4693e-07
459 | 82.4435 | 915.976 | 7.4923e-07
460 | 82.5421 | 917.986 | 7.5038e-07
461 | 82.6406 | 919.9789 | 7.5048e-07
462 | 82.7392 | 921.9897 | 7.535e-07
463 | 82.8378 | 923.9785 | 7.5772e-07
464 | 82.9364 | 925.9752 | 7.6115e-07
465 | 83.035 | 927.9846 | 7.6583e-07
466 | 83.1336 | 929.9723 | 7.5967e-07
467 | 83.2322 | 931.9838 | 7.5513e-07
468 | 83.3308 | 933.9774 | 7.5427e-07
469 | 83.4293 | 935.9851 | 7.5524e-07
470 | 83.5279 | 937.9738 | 7.5359e-07
471 | 83.6265 | 939.9872 | 7.5556e-07
472 | 83.7251 | 941.9783 | 7.5631e-07
473 | 83.8237 | 943.9906 | 7.5564e-07
474 | 83.9223 | 945.9788 | 7.5763e-07
475 | 84.0209 | 947.9709 | 7.5734e-07
476 | 84.1194 | 949.9832 | 7.5416e-07
477 | 84.218 | 951.97 | 7.5675e-07
478 | 84.3166 | 953.9848 | 7.6079e-07
479 | 84.4152 | 955.9783 | 7.6255e-07
480 | 84.5138 | 957.984 | 7.6433e-07
481 | 84.6124 | 959.974 | 7.6267e-07
482 | 84.7109 | 961.9857 | 7.6181e-07
483 | 84.8095 | 963.9777 | 7.5979e-07
484 | 84.9081 | 965.9858 | 7.6064e-07
485 | 85.0067 | 967.9813 | 7.6413e-07
486 | 85.1053 | 969.9706 | 7.6318e-07
487 | 85.2039 | 971.9794 | 7.6525e-07
488 | 85.3024 | 973.9703 | 7.6427e-07
489 | 85.401 | 975.979 | 7.6379e-07
490 | 85.4996 | 977.9737 | 7.6616e-07
491 | 85.5982 | 979.9802 | 7.6683e-07
492 | 85.6968 | 981.9799 | 7.6787e-07
493 | 85.7953 | 983.9835 | 7.6864e-07
494 | 85.894 | 985.9734 | 7.7187e-07
495 | 85.9925 | 987.9855 | 7.7163e-07
496 | 86.0911 | 989.9746 | 7.7091e-07
497 | 86.1897 | 991.97 | 7.7079e-07
498 | 86.2883 | 993.9796 | 7.6792e-07
499 | 86.3869 | 995.9717 | 7.697e-07
500 | 86.4855 | 997.9794 | 7.7297e-07
501 | 86.5841 | 999.9731 | 7.7295e-07