## B0-3-61-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.8091e-05 | 1.3396e-07
2 | 0.43452 | 2 | 4.0779e-06
3 | 0.5222 | 4.0001 | 8.0677e-06
4 | 0.93922 | 6.0002 | 1.188e-05
5 | 1.0269 | 8 | 1.5856e-05
6 | 1.1146 | 9.9999 | 1.9828e-05
7 | 1.2022 | 11.9999 | 2.3796e-05
8 | 1.2899 | 14 | 2.7746e-05
9 | 1.3775 | 15.9998 | 3.1683e-05
10 | 1.4652 | 17.9997 | 3.5589e-05
11 | 1.5529 | 19.9995 | 3.9475e-05
12 | 1.6405 | 22.1225 | 4.3385e-05
13 | 1.7282 | 23.9991 | 4.7167e-05
14 | 1.8159 | 25.9981 | 5.096e-05
15 | 1.9036 | 28.0015 | 5.4748e-05
16 | 1.9912 | 30.0016 | 5.8477e-05
17 | 2.0789 | 32.0009 | 6.2182e-05
18 | 2.1666 | 34.0013 | 6.5837e-05
19 | 2.2542 | 36.0006 | 6.9453e-05
20 | 2.3419 | 38.0003 | 7.3041e-05
21 | 2.4296 | 40.0006 | 7.657e-05
22 | 2.5172 | 42.0005 | 8.0057e-05
23 | 2.6049 | 44.0001 | 8.347e-05
24 | 2.6926 | 46.0001 | 8.6866e-05
25 | 2.7802 | 47.9995 | 9.0213e-05
26 | 2.8679 | 49.9993 | 9.3503e-05
27 | 2.9556 | 51.9993 | 9.675e-05
28 | 3.0432 | 53.9993 | 9.9922e-05
29 | 3.1309 | 55.9989 | 0.00010309
30 | 3.5439 | 58.0021 | 0.00010366
31 | 3.6316 | 60.0018 | 0.00010684
32 | 3.7193 | 62.0018 | 0.00010999
33 | 3.807 | 64.0016 | 0.00011309
34 | 3.8946 | 66.0012 | 0.00011611
35 | 3.9823 | 68.0013 | 0.00011907
36 | 4.07 | 70.0014 | 0.00012199
37 | 4.1577 | 72.0011 | 0.00012488
38 | 4.2454 | 74.0012 | 0.0001277
39 | 4.333 | 76.0012 | 0.00013046
40 | 4.4207 | 78.0007 | 0.00013322
41 | 4.5083 | 80.0009 | 0.00013585
42 | 4.596 | 82.001 | 0.00013847
43 | 4.6837 | 84 | 0.00014108
44 | 4.7713 | 86.0007 | 0.0001437
45 | 4.859 | 87.9999 | 0.00014622
46 | 4.9467 | 90 | 0.00014866
47 | 5.0343 | 92 | 0.00015103
48 | 5.122 | 93.9998 | 0.00015338
49 | 5.2097 | 95.9996 | 0.00015565
50 | 5.2973 | 97.9997 | 0.00015798
51 | 5.385 | 99.9994 | 0.00016026
52 | 5.4727 | 102.0004 | 0.00016236
53 | 5.5604 | 103.9993 | 0.00016459
54 | 5.648 | 105.9989 | 0.00016674
55 | 5.7357 | 108.0029 | 0.00016885
56 | 5.8233 | 110.0024 | 0.00017091
57 | 5.911 | 112.002 | 0.00017299
58 | 5.9987 | 114.0025 | 0.00017503
59 | 6.0864 | 116.0023 | 0.0001771
60 | 6.174 | 118.0014 | 0.00017911
61 | 6.2617 | 120.0017 | 0.00018102
62 | 6.3494 | 122.0012 | 0.00018301
63 | 6.437 | 124.0016 | 0.00018498
64 | 6.5247 | 126.0012 | 0.00018696
65 | 6.6124 | 128.0007 | 0.0001888
66 | 6.7 | 130.0008 | 0.00019049
67 | 6.7877 | 132.0007 | 0.00019235
68 | 6.8753 | 134.0008 | 0.00019417
69 | 6.963 | 136.0009 | 0.00019599
70 | 7.0507 | 138.0002 | 0.00019782
71 | 7.1383 | 139.9999 | 0.00019949
72 | 7.226 | 142.0004 | 0.00020116
73 | 7.3137 | 144 | 0.00020283
74 | 7.4013 | 145.9996 | 0.00020462
75 | 7.489 | 147.9998 | 0.00020614
76 | 7.5767 | 149.9995 | 0.00020775
77 | 7.6643 | 151.9988 | 0.00020935
78 | 7.752 | 153.9991 | 0.00021087
79 | 7.8397 | 155.9997 | 0.00021245
80 | 7.9273 | 157.9987 | 0.000214
81 | 8.015 | 159.9987 | 0.00021546
82 | 8.1027 | 161.9985 | 0.00021676
83 | 8.1903 | 163.9981 | 0.0002181
84 | 8.278 | 165.9985 | 0.00021941
85 | 8.3657 | 167.9978 | 0.00022076
86 | 8.4533 | 169.998 | 0.0002221
87 | 8.541 | 171.998 | 0.00022341
88 | 8.6287 | 173.9972 | 0.00022469
89 | 8.7163 | 175.9978 | 0.00022589
90 | 8.804 | 177.9972 | 0.00022716
91 | 8.8917 | 179.997 | 0.0002285
92 | 8.9793 | 181.9975 | 0.00022981
93 | 9.067 | 183.9967 | 0.00023101
94 | 9.1546 | 185.9962 | 0.00023216
95 | 9.2423 | 188.0009 | 0.00023349
96 | 9.33 | 190 | 0.0002345
97 | 9.4176 | 191.9996 | 0.0002356
98 | 9.5053 | 193.9995 | 0.00023669
99 | 9.593 | 195.9997 | 0.00023771
100 | 9.6806 | 197.9993 | 0.00023872
101 | 9.7683 | 199.9998 | 0.00023979
102 | 9.8559 | 201.9989 | 0.00024072
103 | 9.9436 | 203.9995 | 0.00024183
104 | 10.0313 | 205.9987 | 0.00024283
105 | 10.1189 | 207.9984 | 0.00024392
106 | 10.2066 | 209.9994 | 0.00024479
107 | 10.2942 | 212.0062 | 0.00024587
108 | 10.3819 | 213.9971 | 0.00024701
109 | 10.4696 | 216.0109 | 0.00024803
110 | 10.5572 | 217.9994 | 0.00024902
111 | 10.6449 | 220.0111 | 0.0002498
112 | 10.7326 | 222.0007 | 0.00025055
113 | 10.8202 | 224.0122 | 0.00025122
114 | 10.9079 | 226.0028 | 0.00025205
115 | 10.9956 | 228.0114 | 0.00025284
116 | 11.0832 | 230.0072 | 0.00025348
117 | 11.1709 | 231.9964 | 0.00025418
118 | 11.2586 | 234.0062 | 0.00025499
119 | 11.3462 | 235.9968 | 0.00025553
120 | 11.4339 | 238.007 | 0.00025618
121 | 11.5215 | 240.0003 | 0.00025684
122 | 11.6092 | 242.0089 | 0.00025744
123 | 11.6969 | 244.0038 | 0.00025796
124 | 11.7846 | 246.01 | 0.00025844
125 | 11.8722 | 248.0036 | 0.00025884
126 | 11.9599 | 250.0115 | 0.00025935
127 | 12.0475 | 252.0049 | 0.00025965
128 | 12.1352 | 253.9972 | 0.00025984
129 | 12.2229 | 256.0052 | 0.00026073
130 | 12.3105 | 257.9995 | 0.00026102
131 | 12.3982 | 260.007 | 0.00026127
132 | 12.4859 | 261.9993 | 0.00026184
133 | 12.5736 | 264.0069 | 0.00026214
134 | 12.6612 | 266.0003 | 0.0002625
135 | 12.7489 | 268.0128 | 0.00026281
136 | 12.8366 | 270.0015 | 0.00026304
137 | 12.9242 | 272.0128 | 0.00026353
138 | 13.0119 | 274.003 | 0.000264
139 | 13.0996 | 275.9964 | 0.00026446
140 | 13.1873 | 278.0086 | 0.00026445
141 | 13.2749 | 279.9977 | 0.00026437
142 | 13.3626 | 282.0072 | 0.00026482
143 | 13.4502 | 283.9965 | 0.00026503
144 | 13.5379 | 286.0081 | 0.00026533
145 | 13.6256 | 287.9988 | 0.00026584
146 | 13.7132 | 290.0125 | 0.00026609
147 | 13.8009 | 292.0049 | 0.00026634
148 | 13.8886 | 294.011 | 0.00026663
149 | 13.9763 | 296.0049 | 0.00026686
150 | 14.064 | 297.9944 | 0.00026713
151 | 14.1516 | 300.0068 | 0.00026739
152 | 14.2393 | 301.9981 | 0.00026772
153 | 14.3269 | 304.0086 | 0.00026799
154 | 14.4146 | 306.0007 | 0.00026809
155 | 14.5023 | 308.0075 | 0.00026822
156 | 14.5899 | 310.0016 | 0.00026844
157 | 14.6776 | 312.0093 | 0.00026881
158 | 14.7653 | 314.0036 | 0.00026855
159 | 14.853 | 316.013 | 0.00026858
160 | 14.9406 | 318.006 | 0.0002689
161 | 15.0283 | 319.9974 | 0.00026906
162 | 15.1159 | 322.0044 | 0.00026936
163 | 15.2036 | 323.9974 | 0.00026946
164 | 15.2913 | 326.0062 | 0.00026987
165 | 15.379 | 328.0005 | 0.00026957
166 | 15.4666 | 330.0095 | 0.0002696
167 | 15.5543 | 332.0017 | 0.00026972
168 | 15.642 | 334.0128 | 0.00026946
169 | 15.7296 | 336.002 | 0.00026949
170 | 15.8173 | 338.0114 | 0.00026992
171 | 15.905 | 340.0044 | 0.00027001
172 | 15.9926 | 341.9963 | 0.00026994
173 | 16.0803 | 344.0051 | 0.00026988
174 | 16.168 | 345.9991 | 0.0002695
175 | 16.2557 | 348.0085 | 0.00026971
176 | 16.3433 | 349.9968 | 0.00026959
177 | 16.431 | 352.0083 | 0.00026942
178 | 16.5187 | 354.0015 | 0.0002694
179 | 16.6063 | 356.0125 | 0.00026944
180 | 16.694 | 357.9999 | 0.00026921
181 | 16.7817 | 360.012 | 0.00026921
182 | 16.8694 | 362.0048 | 0.00026911
183 | 16.957 | 363.9934 | 0.0002689
184 | 17.0447 | 366.0051 | 0.00026872
185 | 17.1324 | 367.9969 | 0.00026895
186 | 17.22 | 370.0075 | 0.00026878
187 | 17.3077 | 371.9969 | 0.0002686
188 | 17.3954 | 374.0083 | 0.00026883
189 | 17.4831 | 375.9991 | 0.00026901
190 | 17.5707 | 378.0098 | 0.00026863
191 | 17.6584 | 380.0013 | 0.00026868
192 | 17.7461 | 382.0108 | 0.00026912
193 | 17.8338 | 384.0046 | 0.00026888
194 | 17.9214 | 386.0114 | 0.00026879
195 | 18.0091 | 388.0045 | 0.00026845
196 | 18.0968 | 389.9975 | 0.00026857
197 | 18.1844 | 392.0058 | 0.00026857
198 | 18.2721 | 393.997 | 0.00026871
199 | 18.3598 | 396.0065 | 0.00026862
200 | 18.4474 | 397.9982 | 0.00026851
201 | 18.5351 | 400.0069 | 0.00026838
202 | 18.6228 | 402.0016 | 0.00026868
203 | 18.7105 | 404.0119 | 0.00026845
204 | 18.7981 | 406.0012 | 0.00026829
205 | 18.8858 | 408.0115 | 0.00026831
206 | 18.9735 | 410.0013 | 0.00026834
207 | 19.0611 | 411.9954 | 0.00026862
208 | 19.1488 | 414.0013 | 0.00026899
209 | 19.2365 | 415.9968 | 0.0002687
210 | 19.3241 | 418.0054 | 0.00026836
211 | 19.4118 | 419.9974 | 0.00026838
212 | 19.4994 | 422.0092 | 0.00026818
213 | 19.5871 | 423.9981 | 0.00026811
214 | 19.6748 | 426.0089 | 0.0002678
215 | 19.7625 | 428.0017 | 0.0002678
216 | 19.8501 | 430.0134 | 0.00026793
217 | 19.9378 | 432.0017 | 0.00026784
218 | 20.0254 | 433.9942 | 0.00026791
219 | 20.1131 | 436.0044 | 0.000268
220 | 20.2008 | 437.9943 | 0.00026799
221 | 20.2884 | 440.0067 | 0.00026819
222 | 20.3761 | 441.9961 | 0.00026814
223 | 20.4638 | 444.0086 | 0.00026828
224 | 20.5515 | 445.9992 | 0.00026833
225 | 20.6391 | 448.0084 | 0.00026829
226 | 20.7268 | 450.0025 | 0.00026829
227 | 20.8145 | 452.0099 | 0.00026838
228 | 20.9021 | 454.0042 | 0.0002683
229 | 20.9898 | 455.9937 | 0.0002679
230 | 21.0774 | 458.0055 | 0.0002681
231 | 21.1651 | 459.9956 | 0.00026813
232 | 21.2528 | 462.0036 | 0.00026852
233 | 21.3404 | 463.9981 | 0.0002685
234 | 21.4281 | 466.0083 | 0.00026865
235 | 21.5158 | 467.9994 | 0.00026858
236 | 21.6034 | 470.0067 | 0.00026881
237 | 21.6911 | 472.0012 | 0.00026888
238 | 21.7788 | 474.0113 | 0.00026881
239 | 21.8665 | 476.0005 | 0.00026895
240 | 21.9541 | 477.9966 | 0.00026908
241 | 22.0418 | 480.0022 | 0.00026914
242 | 22.1294 | 481.9952 | 0.00026942
243 | 22.2171 | 484.0038 | 0.00026955
244 | 22.3048 | 485.9977 | 0.00026971
245 | 22.3925 | 488.0067 | 0.00026987
246 | 22.4801 | 489.9958 | 0.00026985
247 | 22.5678 | 492.0104 | 0.00027013
248 | 22.6555 | 493.9984 | 0.0002702
249 | 22.7431 | 496.0094 | 0.00027052
250 | 22.8308 | 497.9993 | 0.00027056
251 | 22.9184 | 499.9927 | 0.00027049
252 | 23.0061 | 502.0025 | 0.00027061
253 | 23.0938 | 503.9938 | 0.00027068
254 | 23.1815 | 506.0041 | 0.00027099
255 | 23.2691 | 507.9929 | 0.00027079
256 | 23.3568 | 510.0081 | 0.00027117
257 | 23.4445 | 511.9947 | 0.00027104
258 | 23.5322 | 514.0079 | 0.00027129
259 | 23.6198 | 516.0025 | 0.00027124
260 | 23.7075 | 518.0085 | 0.00027131
261 | 23.7952 | 520.0015 | 0.00027128
262 | 23.8828 | 521.9922 | 0.00027131
263 | 23.9705 | 524.0031 | 0.00027141
264 | 24.0582 | 525.9922 | 0.00027141
265 | 24.1459 | 528.0027 | 0.0002713
266 | 24.2335 | 529.9969 | 0.00027131
267 | 24.3212 | 532.0051 | 0.00027156
268 | 24.4089 | 533.9982 | 0.0002716
269 | 24.4965 | 536.0062 | 0.00027186
270 | 24.5842 | 537.9993 | 0.00027194
271 | 24.6719 | 540.008 | 0.0002721
272 | 24.7596 | 542.0002 | 0.00027249
273 | 24.8472 | 543.9922 | 0.00027246
274 | 24.9349 | 546 | 0.00027226
275 | 25.0226 | 547.993 | 0.00027234
276 | 25.1103 | 550.0005 | 0.00027241
277 | 25.1979 | 551.9951 | 0.00027242
278 | 25.2856 | 554.0071 | 0.00027273
279 | 25.3733 | 555.9957 | 0.00027288
280 | 25.4609 | 558.0044 | 0.00027315
281 | 25.5486 | 559.9982 | 0.00027314
282 | 25.6363 | 562.0075 | 0.00027322
283 | 25.724 | 563.9979 | 0.00027319
284 | 25.8117 | 565.994 | 0.00027364
285 | 25.8993 | 568.0042 | 0.00027383
286 | 25.987 | 569.9915 | 0.00027396
287 | 26.0747 | 572.0021 | 0.00027397
288 | 26.1623 | 573.9913 | 0.00027425
289 | 26.25 | 576.0057 | 0.00027427
290 | 26.3376 | 577.9939 | 0.00027456
291 | 26.4253 | 580.0064 | 0.0002746
292 | 26.513 | 581.9991 | 0.00027483
293 | 26.6007 | 584.0067 | 0.00027489
294 | 26.6883 | 585.9982 | 0.00027499
295 | 26.776 | 587.9906 | 0.00027514
296 | 26.8637 | 590.0021 | 0.00027535
297 | 26.9513 | 591.9919 | 0.00027538
298 | 27.039 | 594.0031 | 0.00027527
299 | 27.1267 | 595.9955 | 0.00027548
300 | 27.2143 | 598.0078 | 0.00027537
301 | 27.302 | 599.9954 | 0.00027569
302 | 27.3897 | 602.0029 | 0.00027613
303 | 27.4773 | 603.9996 | 0.00027628
304 | 27.565 | 606.0078 | 0.00027653
305 | 27.6527 | 607.9994 | 0.0002768
306 | 27.7404 | 610.0097 | 0.00027702
307 | 27.828 | 611.9979 | 0.000277
308 | 27.9157 | 613.9901 | 0.00027739
309 | 28.0033 | 616.0016 | 0.00027746
310 | 28.091 | 617.9938 | 0.00027802
311 | 28.1787 | 620.0026 | 0.00027822
312 | 28.2664 | 621.9955 | 0.00027821
313 | 28.354 | 624.0063 | 0.00027823
314 | 28.4417 | 625.9986 | 0.00027868
315 | 28.5294 | 628.0073 | 0.00027867
316 | 28.617 | 629.9986 | 0.00027888
317 | 28.7047 | 632.0084 | 0.00027933
318 | 28.7924 | 633.9995 | 0.0002798
319 | 28.8801 | 635.9943 | 0.00027974
320 | 28.9677 | 638.0014 | 0.00028005
321 | 29.0554 | 639.9921 | 0.00028014
322 | 29.1431 | 642.0051 | 0.00028044
323 | 29.2308 | 643.995 | 0.00028062
324 | 29.3184 | 646.0041 | 0.00028075
325 | 29.4061 | 647.9962 | 0.00028093
326 | 29.4938 | 650.0071 | 0.00028131
327 | 29.5814 | 651.9966 | 0.00028149
328 | 29.6691 | 654.0085 | 0.00028168
329 | 29.7567 | 655.9992 | 0.00028184
330 | 29.8444 | 657.9905 | 0.0002822
331 | 29.9321 | 660.0008 | 0.00028287
332 | 30.0198 | 661.9904 | 0.00028318
333 | 30.1074 | 664.0054 | 0.00028333
334 | 30.1951 | 665.9952 | 0.00028381
335 | 30.2828 | 668.0032 | 0.00028394
336 | 30.3704 | 669.9955 | 0.00028437
337 | 30.4581 | 672.0054 | 0.00028474
338 | 30.5458 | 673.9969 | 0.00028535
339 | 30.6335 | 676.0032 | 0.00028544
340 | 30.7211 | 678.0004 | 0.00028608
341 | 30.8088 | 679.991 | 0.00028594
342 | 30.8964 | 681.9988 | 0.00028633
343 | 30.9841 | 683.991 | 0.00028628
344 | 31.0718 | 686.0003 | 0.00028662
345 | 31.1595 | 687.9908 | 0.00028692
346 | 31.2471 | 689.9993 | 0.00028696
347 | 31.3348 | 691.9988 | 0.00028699
348 | 31.4225 | 694.0042 | 0.00028704
349 | 31.5101 | 695.993 | 0.00028763
350 | 31.5978 | 698.0049 | 0.00028772
351 | 31.6855 | 699.9951 | 0.00028759
352 | 31.7731 | 701.9883 | 0.00028789
353 | 31.8608 | 703.9972 | 0.00028831
354 | 31.9485 | 705.992 | 0.00028942
355 | 32.0362 | 708.0007 | 0.00028898
356 | 32.1238 | 709.9902 | 0.00028938
357 | 32.2115 | 712.0006 | 0.00028933
358 | 32.2992 | 713.9913 | 0.00029152
359 | 32.3868 | 716.0033 | 0.0002902
360 | 32.4745 | 717.9931 | 0.00028973
361 | 32.5622 | 720.0066 | 0.00028971
362 | 32.6499 | 721.9962 | 0.00028997
363 | 32.7376 | 723.9852 | 0.00029003
364 | 32.8252 | 725.9966 | 0.00029048
365 | 32.9129 | 727.988 | 0.00029071
366 | 33.0005 | 730.0034 | 0.00029105
367 | 33.0882 | 731.9885 | 0.00029111
368 | 33.1759 | 734.0004 | 0.00029141
369 | 33.2636 | 735.994 | 0.00029167
370 | 33.3512 | 738.0018 | 0.00029212
371 | 33.4389 | 739.9933 | 0.00029243
372 | 33.5266 | 742.0018 | 0.00029284
373 | 33.6142 | 743.9958 | 0.00029325
374 | 33.7019 | 745.9831 | 0.00029357
375 | 33.7896 | 747.9962 | 0.00029367
376 | 33.8773 | 749.9871 | 0.00029423
377 | 33.9649 | 751.9959 | 0.00029436
378 | 34.0526 | 753.9908 | 0.00029513
379 | 34.1403 | 755.9982 | 0.00029519
380 | 34.2279 | 757.9935 | 0.00029544
381 | 34.3156 | 759.9995 | 0.00029535
382 | 34.4033 | 761.9921 | 0.00029587
383 | 34.4909 | 764.0003 | 0.00029615
384 | 34.5786 | 765.9926 | 0.00029716
385 | 34.6663 | 767.988 | 0.00029757
386 | 34.754 | 769.9926 | 0.00029765
387 | 34.8416 | 771.9885 | 0.00029777
388 | 34.9293 | 773.9973 | 0.00029805
389 | 35.017 | 775.9903 | 0.00029826
390 | 35.1046 | 777.9973 | 0.00029851
391 | 35.1923 | 779.9905 | 0.00029897
392 | 35.28 | 782.0026 | 0.0002993
393 | 35.3676 | 783.9899 | 0.00029936
394 | 35.4553 | 786.0032 | 0.00030003
395 | 35.543 | 787.9927 | 0.00030045
396 | 35.6306 | 789.9832 | 0.00030065
397 | 35.7183 | 791.9941 | 0.00030082
398 | 35.806 | 793.9849 | 0.00030121
399 | 35.8936 | 795.9985 | 0.00030166
400 | 35.9813 | 797.9842 | 0.00030209
401 | 36.069 | 799.9969 | 0.00030248
402 | 36.1566 | 801.9893 | 0.00030279
403 | 36.2443 | 804.0002 | 0.00030322
404 | 36.332 | 805.9915 | 0.00030365
405 | 36.4197 | 807.9982 | 0.00030432
406 | 36.5073 | 809.993 | 0.00030496
407 | 36.595 | 812.0021 | 0.00030542
408 | 36.6827 | 813.9943 | 0.00030651
409 | 36.7703 | 815.9865 | 0.00030656
410 | 36.858 | 817.9968 | 0.0003067
411 | 36.9457 | 819.9864 | 0.0003067
412 | 37.0333 | 821.9954 | 0.0003077
413 | 37.121 | 823.9907 | 0.00030819
414 | 37.2087 | 825.9959 | 0.0003082
415 | 37.2964 | 827.9888 | 0.00030913
416 | 37.384 | 829.9996 | 0.00030883
417 | 37.4717 | 831.9925 | 0.00030905
418 | 37.5593 | 834.0022 | 0.00030931
419 | 37.647 | 835.9898 | 0.00030984
420 | 37.7347 | 837.9843 | 0.00031062
421 | 37.8224 | 839.9935 | 0.00031099
422 | 37.91 | 841.9869 | 0.0003115
423 | 37.9977 | 843.9991 | 0.00031184
424 | 38.0854 | 845.9884 | 0.00031222
425 | 38.173 | 847.9975 | 0.00031311
426 | 38.2607 | 849.9881 | 0.00031369
427 | 38.3484 | 851.9994 | 0.00031402
428 | 38.4361 | 853.9896 | 0.00031514
429 | 38.5237 | 856.0048 | 0.00031579
430 | 38.6114 | 857.9944 | 0.00031579
431 | 38.6991 | 859.9835 | 0.00031643
432 | 38.7867 | 861.9963 | 0.00031754
433 | 38.8744 | 863.9833 | 0.00031807
434 | 38.962 | 865.9958 | 0.0003185
435 | 39.0497 | 867.9893 | 0.00031862
436 | 39.1374 | 869.9994 | 0.00031952
437 | 39.225 | 871.9894 | 0.00031998
438 | 39.3127 | 873.9954 | 0.00032041
439 | 39.4004 | 875.988 | 0.00032116
440 | 39.488 | 878 | 0.00032189
441 | 39.5757 | 879.9919 | 0.00032233
442 | 39.6634 | 881.9822 | 0.00032289
443 | 39.7511 | 883.995 | 0.00032403
444 | 39.8387 | 885.9865 | 0.00032417
445 | 39.9264 | 887.994 | 0.00032452
446 | 40.0141 | 889.9861 | 0.00032536
447 | 40.1017 | 891.9941 | 0.00032562
448 | 40.1894 | 893.986 | 0.00032637
449 | 40.2771 | 895.9939 | 0.00032697
450 | 40.3647 | 897.9899 | 0.00032743
451 | 40.4524 | 900.0009 | 0.00032862
452 | 40.54 | 901.9868 | 0.00032926
453 | 40.6277 | 903.9806 | 0.00033018
454 | 40.7153 | 905.9933 | 0.00033037
455 | 40.803 | 907.9823 | 0.00033099
456 | 40.8907 | 909.9897 | 0.00033154
457 | 40.9784 | 911.9867 | 0.00033271
458 | 41.066 | 913.9952 | 0.0003336
459 | 41.1537 | 915.9838 | 0.00033337
460 | 41.2414 | 917.9937 | 0.00033393
461 | 41.329 | 919.9875 | 0.000335
462 | 41.4167 | 921.9985 | 0.00033511
463 | 41.5044 | 923.9868 | 0.00033589
464 | 41.592 | 925.985 | 0.0003369
465 | 41.6797 | 927.9935 | 0.00033749
466 | 41.7674 | 929.9805 | 0.00033908
467 | 41.855 | 931.9911 | 0.00033963
468 | 41.9427 | 933.9843 | 0.00034012
469 | 42.0303 | 935.9933 | 0.00034116
470 | 42.118 | 937.9818 | 0.00034237
471 | 42.2057 | 939.9956 | 0.00034291
472 | 42.2933 | 941.9871 | 0.00034368
473 | 42.3809 | 944.0002 | 0.00034455
474 | 42.4686 | 945.9876 | 0.00034603
475 | 42.5563 | 947.9796 | 0.00034656
476 | 42.6439 | 949.9922 | 0.00034707
477 | 42.7316 | 951.9778 | 0.00034773
478 | 42.8193 | 953.9922 | 0.00034857
479 | 42.9069 | 955.9843 | 0.00034983
480 | 42.9946 | 957.992 | 0.00034984
481 | 43.0823 | 959.9835 | 0.00035061
482 | 43.1699 | 961.9938 | 0.00035202
483 | 43.2576 | 963.9862 | 0.00035283
484 | 43.3452 | 965.9958 | 0.00035398
485 | 43.4329 | 967.9899 | 0.00035482
486 | 43.5205 | 969.9796 | 0.00035581
487 | 43.6082 | 971.9892 | 0.00035679
488 | 43.6958 | 973.9786 | 0.00035754
489 | 43.7835 | 975.9863 | 0.00035871
490 | 43.8712 | 977.9832 | 0.00035919
491 | 43.9588 | 979.9895 | 0.00036003
492 | 44.0465 | 981.9872 | 0.00036108
493 | 44.1341 | 983.9921 | 0.00036194
494 | 44.2218 | 985.9827 | 0.00036322
495 | 44.3095 | 987.9953 | 0.00036437
496 | 44.3971 | 989.9832 | 0.00036568
497 | 44.4848 | 991.978 | 0.00036682
498 | 44.5724 | 993.9886 | 0.00036817
499 | 44.6601 | 995.98 | 0.00036857
500 | 44.7477 | 997.9883 | 0.00036969
501 | 44.8354 | 999.9825 | 0.00037028