## T1-0
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.8323e-05 | -3.0554e-10
2 | 0.91655 | 1 | 4.7549e-10
3 | 1.8306 | 2 | -9.5281e-11
4 | 2.7471 | 3 | -1.6834e-12
5 | 3.6612 | 4.0003 | 5.4924e-10
6 | 4.7078 | 5.0002 | 3.0146e-09
7 | 5.6219 | 6.0003 | -2.1773e-09
8 | 6.0179 | 7 | -2.0586e-08
9 | 6.9319 | 8.0001 | 1.6991e-09
10 | 7.846 | 9.0001 | -8.0666e-10
11 | 8.76 | 9.9999 | -1.1422e-09
12 | 9.6741 | 10.9999 | -9.2734e-10
13 | 10.5881 | 11.9999 | 4.4892e-11
14 | 11.5022 | 13.0001 | -1.182e-10
15 | 12.4162 | 14 | -3.6795e-10
16 | 13.3302 | 15 | -3.8449e-10
17 | 14.2443 | 15.9998 | 2.8069e-10
18 | 15.1583 | 16.9998 | 7.5777e-11
19 | 16.0724 | 17.9998 | 3.4225e-11
20 | 16.9864 | 18.9997 | 6.5917e-13
21 | 17.9005 | 19.9996 | 3.9461e-10
22 | 18.8145 | 20.9996 | 9.8215e-11
23 | 19.7311 | 22.0005 | -1.8551e-09
24 | 20.7778 | 23.0007 | -5.7481e-10
25 | 21.6918 | 24.0006 | 1.6501e-10
26 | 22.7385 | 25.0006 | -8.2441e-11
27 | 23.6526 | 25.9998 | 4.616e-11
28 | 24.5666 | 27.0029 | 2.552e-10
29 | 25.4807 | 28.0032 | 2.9596e-10
30 | 26.3948 | 29.0034 | 5.9912e-10
31 | 27.3088 | 30.0035 | 2.4992e-10
32 | 28.3554 | 31.0029 | -9.0316e-11
33 | 29.2694 | 32.0029 | 4.2966e-10
34 | 30.1835 | 33.0032 | 1.7701e-10
35 | 31.2301 | 34.0035 | -1.6656e-11
36 | 32.1442 | 35.0034 | 1.8826e-10
37 | 33.1908 | 36.003 | -1.7e-10
38 | 34.1049 | 37.0026 | 2.0194e-11
39 | 35.0189 | 38.0032 | 1.8675e-10
40 | 35.9329 | 39.003 | 3.2996e-12
41 | 36.847 | 40.0032 | 3.8174e-11
42 | 37.7611 | 41.0031 | 1.8359e-10
43 | 38.6751 | 42.0036 | 1.6476e-10
44 | 39.5891 | 43.0027 | -5.454e-11
45 | 40.5032 | 44.0028 | 7.531e-11
46 | 41.4172 | 45.0028 | 1.9507e-10
47 | 42.3313 | 46.0029 | 1.0426e-10
48 | 43.2453 | 47.0028 | 8.3644e-12
49 | 44.1593 | 48.0024 | -4.4212e-11
50 | 45.0734 | 49.0027 | 2.6313e-10
51 | 45.9874 | 50.0026 | -1.8204e-11
52 | 46.9015 | 51.0042 | -9.8633e-09
53 | 47.9481 | 52.0018 | 2.0641e-09
54 | 48.8622 | 53.0032 | -9.4792e-10
55 | 49.7762 | 54.0026 | -2.8321e-10
56 | 50.1722 | 55.0021 | 1.3551e-08
57 | 50.5682 | 56.0009 | 2.7674e-08
58 | 51.4822 | 57.0044 | -1.9107e-09
59 | 52.5289 | 58 | -1.9028e-09
60 | 53.5754 | 58.9984 | -4.6825e-09
61 | 54.4895 | 60.0029 | -1.436e-09
62 | 55.4035 | 61.0003 | -2.359e-09
63 | 56.3176 | 62.0012 | -1.078e-09
64 | 57.2316 | 63.0029 | -4.3894e-10
65 | 58.1457 | 64.003 | -6.5354e-10
66 | 59.0597 | 65.0025 | 2.1892e-09
67 | 59.9738 | 66.0027 | -6.0035e-10
68 | 60.8878 | 67.0016 | -4.468e-09
69 | 61.8019 | 68.0016 | -9.1779e-10
70 | 62.1978 | 69.0042 | 2.5032e-08
71 | 63.2445 | 69.9992 | -1.2485e-08
72 | 63.6405 | 71.0015 | 2.7574e-08
73 | 64.6871 | 72.0042 | -9.7321e-10
74 | 65.6012 | 73.0016 | 7.6705e-09
75 | 66.5152 | 74.0006 | 1.2369e-08
76 | 67.5619 | 75.0012 | -2.1427e-09
77 | 68.6085 | 76.0022 | -8.1967e-09
78 | 69.5226 | 76.9999 | -6.7514e-10
79 | 70.4367 | 77.9983 | -9.1211e-09
80 | 71.3507 | 79.0028 | 3.9934e-09
81 | 71.7467 | 79.9993 | 1.8824e-08
82 | 72.7934 | 81.0031 | -1.9711e-09
83 | 73.1893 | 82.0014 | 1.6365e-08
84 | 74.1034 | 82.998 | -2.2379e-09
85 | 75.15 | 84.0026 | 4.2319e-09
86 | 76.0641 | 85.0009 | -5.9071e-10
87 | 76.9782 | 86.0017 | -1.668e-09
88 | 77.8922 | 87.003 | 4.2215e-09
89 | 78.9388 | 88.0005 | 2.2315e-09
90 | 79.8529 | 89.0025 | -3.1113e-09
91 | 80.7669 | 90.0009 | 9.3462e-09
92 | 81.8136 | 90.9997 | 7.7073e-10
93 | 82.2095 | 92.0011 | 1.7085e-08
94 | 83.2562 | 93.0013 | 6.3263e-10
95 | 83.6521 | 94.0016 | 1.2278e-08
96 | 84.0481 | 95 | 1.1156e-08
97 | 85.0947 | 96.0009 | -3.0889e-09
98 | 86.0088 | 97.0005 | -6.491e-10
99 | 86.9228 | 98.0002 | -3.4231e-10
100 | 87.8369 | 99.0003 | 1.2033e-09
101 | 88.2328 | 99.9994 | 1.3189e-08
102 | 89.2794 | 100.9983 | 8.445e-10
103 | 90.1935 | 102.001 | 2.0832e-09
104 | 90.5894 | 103.0008 | 1.3303e-08
105 | 91.5035 | 104.0004 | -6.9348e-09
106 | 92.4175 | 104.9995 | 4.078e-11
107 | 93.3316 | 105.9995 | -9.2485e-10
108 | 94.2457 | 107.004 | 3.1661e-10
109 | 95.1597 | 108.004 | 2.3709e-10
110 | 96.0738 | 109.001 | -8.5059e-09
111 | 96.9878 | 110.0032 | 1.5442e-10
112 | 97.9019 | 111.0029 | 2.0969e-10
113 | 98.8159 | 112.0024 | -2.2069e-09
114 | 99.7299 | 113.0031 | -9.9188e-10
115 | 100.644 | 114.0029 | -3.9986e-10
116 | 101.558 | 115.0026 | -3.7981e-10
117 | 102.472 | 116.0026 | -2.3403e-10
118 | 103.386 | 117.0021 | -1.192e-09
119 | 104.3 | 118.0029 | 5.3926e-09
120 | 105.2141 | 119.0034 | 5.2271e-09
121 | 105.61 | 120.0024 | 1.044e-08
122 | 106.006 | 121.0023 | 1.2514e-08
123 | 106.9201 | 122.0023 | -6.7564e-10
124 | 107.8341 | 123.0016 | -2.4062e-09
125 | 108.7481 | 124.0018 | -1.9305e-09
126 | 109.6621 | 125.002 | -6.8854e-10
127 | 110.5762 | 126.0018 | -3.0494e-10
128 | 111.4902 | 127.0018 | -8.2447e-10
129 | 112.4043 | 128.0015 | -3.3921e-10
130 | 112.8002 | 129.0012 | 1.0371e-08
131 | 113.7142 | 130.0008 | -1.7573e-09
132 | 114.6283 | 131.0016 | 1.5173e-09
133 | 115.5423 | 132.0011 | -4.0829e-10
134 | 116.4564 | 133.0017 | -1.1942e-09
135 | 117.3704 | 133.9965 | 2.109e-08
136 | 117.7664 | 135.002 | 3.3226e-08
137 | 118.1623 | 136.0032 | 1.159e-08
138 | 118.5583 | 137.0118 | 4.6165e-08
139 | 118.9542 | 137.9925 | -4.0074e-08
140 | 120.0009 | 139.0017 | -6.8984e-09
141 | 120.9149 | 140 | -1.677e-09
142 | 121.8289 | 141.0009 | -1.3686e-09
143 | 122.743 | 142.0009 | -1.1798e-09
144 | 123.657 | 143.001 | -9.9937e-10
145 | 124.5711 | 144.0008 | -2.131e-10
146 | 125.4851 | 145.0007 | -5.0893e-10
147 | 126.3992 | 146.0007 | -1.4206e-10
148 | 127.3133 | 147 | -6.325e-10
149 | 128.2273 | 148.0005 | -8.571e-10
150 | 129.1414 | 149.0005 | -6.8922e-10
151 | 130.0554 | 150.0004 | -1.2319e-10
152 | 130.9695 | 151 | -5.537e-11
153 | 131.8835 | 151.9996 | -2.9339e-10
154 | 132.7976 | 153.0009 | 2.6337e-10
155 | 133.7116 | 154 | 5.1943e-11
156 | 134.6257 | 155.0001 | -5.3501e-10
157 | 135.6723 | 156.0006 | -8.6441e-09
158 | 136.5864 | 156.9995 | -1.4897e-09
159 | 137.1181 | 157.9326 | 4.092e-09
160 | 137.8964 | 158.9996 | 9.6249e-10
161 | 138.8105 | 159.9995 | -8.2223e-10
162 | 139.7245 | 161.0003 | -2.159e-10
163 | 140.6385 | 161.9992 | 1.8321e-10
164 | 141.5526 | 162.9993 | -3.592e-10
165 | 142.4666 | 163.9988 | -3.1158e-10
166 | 143.3806 | 164.9997 | 5.6901e-10
167 | 144.2946 | 165.9995 | -6.8916e-10
168 | 145.2087 | 166.9996 | -3.0262e-11
169 | 146.1227 | 167.999 | 3.9672e-10
170 | 147.0367 | 168.9991 | 4.3195e-10
171 | 147.9508 | 169.999 | 1.8363e-10
172 | 148.8648 | 170.9993 | -2.5839e-11
173 | 149.7789 | 171.9988 | 1.0248e-09
174 | 150.693 | 172.9993 | 1.1858e-11
175 | 151.6071 | 173.9981 | -4.9949e-11
176 | 152.5211 | 174.9984 | 6.7182e-10
177 | 153.4351 | 175.9982 | -2.3947e-10
178 | 154.3492 | 176.9991 | 3.1536e-12
179 | 155.2633 | 177.9979 | 1.5854e-10
180 | 156.1773 | 178.9977 | 6.0653e-11
181 | 157.0914 | 179.9971 | -3.4876e-10
182 | 158.0054 | 180.9979 | 2.2314e-11
183 | 158.9195 | 181.9982 | -2.2601e-09
184 | 159.8335 | 182.9982 | -1.5231e-10
185 | 160.3652 | 183.8405 | 3.2632e-09
186 | 160.7612 | 184.7929 | 1.0498e-08
187 | 161.5396 | 185.9982 | 1.2011e-08
188 | 162.5862 | 186.9987 | -2.5782e-09
189 | 163.5003 | 188.0017 | -8.4656e-10
190 | 164.4143 | 189.0006 | -1.0388e-09
191 | 165.3283 | 190.0003 | -1.3981e-09
192 | 166.375 | 190.9994 | 1.4645e-08
193 | 166.7709 | 191.9998 | 2.258e-08
194 | 167.685 | 193.0012 | 2.0652e-09
195 | 168.599 | 193.9983 | 6.7967e-09
196 | 169.5131 | 195.0014 | -6.9048e-09
197 | 169.909 | 196.0007 | 1.755e-08
198 | 170.823 | 197.0013 | -2.9722e-09
199 | 171.219 | 198.0002 | 2.1581e-08
200 | 172.133 | 199.0013 | -8.7467e-09
201 | 172.529 | 199.9999 | 1.1333e-08
202 | 173.443 | 201.0008 | -2.6177e-09
203 | 173.839 | 201.9988 | 1.0277e-08
204 | 174.753 | 202.9993 | 1.943e-09
205 | 175.667 | 204.0005 | -3.1491e-10
206 | 176.5811 | 204.9998 | -2.418e-11
207 | 177.4951 | 206 | -1.7968e-09
208 | 178.4092 | 206.9994 | -2.478e-09
209 | 179.3232 | 207.9994 | -4.9171e-10
210 | 180.2373 | 208.9994 | -6.2222e-11
211 | 181.1514 | 210.0003 | -3.9913e-10
212 | 181.5506 | 211.0105 | 3.4071e-08
213 | 181.9466 | 212.0161 | 3.3756e-08
214 | 182.3425 | 213.0206 | 3.3528e-08
215 | 182.7385 | 214.0066 | 3.3394e-08
216 | 183.1344 | 215.014 | 3.3628e-08
217 | 183.5304 | 216.02 | 3.3489e-08
218 | 183.9263 | 217.0234 | 3.3488e-08
219 | 184.3224 | 218.0084 | 3.2929e-08
220 | 184.7183 | 219.0134 | 3.345e-08
221 | 185.1143 | 220.0206 | 3.3603e-08
222 | 185.5103 | 221.0073 | 3.2837e-08
223 | 185.9062 | 222.0101 | 3.3391e-08
224 | 186.3022 | 223.0157 | 3.357e-08
225 | 186.6981 | 224.0211 | 3.3646e-08
226 | 187.0941 | 225.0079 | 3.3074e-08
227 | 187.49 | 226.0134 | 3.3455e-08
228 | 187.886 | 227.0168 | 3.3288e-08
229 | 188.2819 | 228.0208 | 3.2476e-08
230 | 188.6779 | 228.9994 | 3.7588e-08
231 | 189.0739 | 230.0193 | 4.867e-08
232 | 189.4698 | 231.0099 | 3.3812e-08
233 | 190.3838 | 232.0113 | 1.9134e-08
234 | 190.7797 | 233.066 | 7.8063e-08
235 | 191.1757 | 234.043 | 3.8897e-08
236 | 191.5717 | 235.0248 | 3.7267e-08
237 | 191.9676 | 236.0266 | 6.2589e-08
238 | 192.3636 | 237.0062 | 3.6158e-08
239 | 192.7595 | 238.0155 | 2.7575e-08
240 | 193.1555 | 239.0187 | 3.5972e-08
241 | 193.5514 | 240.0079 | 3.0345e-08
242 | 193.9474 | 241.0121 | 3.1783e-08
243 | 194.3434 | 242.0163 | 3.3636e-08
244 | 194.7394 | 243.0031 | 3.1725e-08
245 | 195.1354 | 244.0101 | 3.2551e-08
246 | 195.5313 | 245.0117 | 3.3329e-08
247 | 195.9273 | 246.0157 | 3.2691e-08
248 | 196.3233 | 247.0044 | 3.1871e-08
249 | 196.7192 | 248.0098 | 3.2898e-08
250 | 197.1152 | 249.0132 | 3.3064e-08
251 | 197.5111 | 250.0171 | 3.4267e-08
252 | 197.9071 | 251.0031 | 3.5795e-08
253 | 198.303 | 252.0126 | 3.2499e-08
254 | 198.699 | 253.0155 | 3.3489e-08
255 | 199.0949 | 254.0019 | 3.1302e-08
256 | 199.4909 | 255.0047 | 3.3881e-08
257 | 199.8868 | 256.0096 | 3.2877e-08
258 | 200.2828 | 257.0175 | 3.3793e-08
259 | 200.6787 | 258.0047 | 3.2315e-08
260 | 201.0747 | 259.0084 | 3.3132e-08
261 | 201.4707 | 260.0113 | 3.4358e-08
262 | 201.8666 | 261.0157 | 3.3803e-08
263 | 202.2626 | 262.0036 | 3.2832e-08
264 | 202.6586 | 263.0085 | 3.2472e-08
265 | 203.0545 | 264.0118 | 3.2993e-08
266 | 203.4505 | 264.9977 | 3.1626e-08
267 | 203.8464 | 266.0044 | 3.3804e-08
268 | 204.2424 | 267.0097 | 3.4249e-08
269 | 204.6383 | 268.0172 | 3.2427e-08
270 | 205.0343 | 269.0033 | 2.8458e-08
271 | 205.4302 | 270.0052 | 3.2919e-08
272 | 205.8262 | 271.0101 | 3.4699e-08
273 | 206.2222 | 272.0181 | 3.6379e-08
274 | 206.6181 | 272.9985 | 2.7475e-08
275 | 207.0141 | 274.0196 | 5.38e-08
276 | 207.41 | 275.0292 | 3.6207e-08
277 | 207.806 | 276.0095 | 3.2526e-08
278 | 208.202 | 277.0189 | 5.5995e-08
279 | 208.5979 | 278.006 | 2.0327e-08
280 | 208.9939 | 279.0247 | 4.9585e-08
281 | 209.3898 | 280.0128 | 4.781e-08
282 | 210.4365 | 281.0013 | -6.2436e-09
283 | 210.8325 | 282.0604 | 9.1115e-08
284 | 211.2284 | 283.0194 | 5.1493e-08
285 | 211.6244 | 283.9977 | 4.2823e-08
286 | 212.0203 | 284.9926 | 3.9025e-08
287 | 212.4163 | 286.0129 | 2.6076e-08
288 | 212.8123 | 287.0186 | 3.4378e-08
289 | 213.2082 | 287.9953 | 2.8998e-08
290 | 213.6042 | 289.0321 | 5.0853e-08
291 | 214.0002 | 289.9917 | 4.3396e-08
292 | 214.3961 | 290.9993 | 3.1147e-08
293 | 214.7921 | 292.0047 | 3.761e-08
294 | 215.188 | 293.0079 | 2.9302e-08
295 | 215.584 | 294.0102 | 3.4036e-08
296 | 215.98 | 295 | 2.9849e-08
297 | 216.3759 | 296.0035 | 3.1761e-08
298 | 216.7719 | 297.0081 | 3.1375e-08
299 | 217.1678 | 297.9945 | 3.3467e-08
300 | 217.5638 | 299.0001 | 3.3942e-08
301 | 217.9597 | 300.0039 | 5.6416e-08
302 | 218.3557 | 301.0109 | 2.8357e-08
303 | 218.7517 | 301.998 | 2.8194e-08
304 | 219.1476 | 302.9919 | 2.3645e-08
305 | 219.5436 | 304.0279 | 1.129e-08
306 | 219.9395 | 305.0094 | 3.3515e-08
307 | 220.3355 | 305.9999 | 2.9352e-08
308 | 220.7315 | 307.0031 | 2.8493e-08
309 | 221.1274 | 308.0074 | 3.0916e-08
310 | 221.5234 | 308.9963 | 3.05e-08
311 | 221.9194 | 310.002 | 3.1003e-08
312 | 222.3153 | 311.0005 | 3.0912e-08
313 | 222.7113 | 312.0099 | 3.1784e-08
314 | 223.1073 | 312.9953 | 3.1256e-08
315 | 223.5032 | 313.9998 | 3.1651e-08
316 | 223.8992 | 315.0056 | 3.175e-08
317 | 224.2952 | 316.0095 | 3.2716e-08
318 | 224.6911 | 316.9938 | 3.1621e-08
319 | 225.0871 | 318.0031 | 3.2314e-08
320 | 225.4831 | 319.0059 | 3.2062e-08
321 | 225.879 | 319.9942 | 3.3107e-08
322 | 226.275 | 320.9954 | 3.2471e-08
323 | 226.671 | 322 | 3.2208e-08
324 | 227.0669 | 323.0095 | 3.185e-08
325 | 227.4628 | 323.9938 | 3.1485e-08
326 | 227.8588 | 324.9948 | 3.2283e-08
327 | 228.2547 | 326.0022 | 3.2574e-08
328 | 228.6507 | 327.0091 | 3.15e-08
329 | 229.0467 | 327.9988 | 3.1987e-08
330 | 229.4426 | 328.999 | 3.2315e-08
331 | 229.8386 | 330.0022 | 3.1987e-08
332 | 230.2346 | 330.9871 | 3.1446e-08
333 | 230.6306 | 331.9995 | 3.197e-08
334 | 231.0265 | 333.0046 | 3.2838e-08
335 | 231.4225 | 334.0116 | 3.2065e-08
336 | 231.8185 | 334.9877 | 2.855e-08
337 | 232.2144 | 335.9948 | 3.2796e-08
338 | 232.6104 | 337.0049 | 3.2416e-08
339 | 233.0064 | 338.0079 | 3.217e-08
340 | 233.4023 | 338.9909 | 3.1774e-08
341 | 233.7983 | 339.9981 | 3.2425e-08
342 | 234.1942 | 341.0023 | 3.2679e-08
343 | 234.5902 | 341.9933 | 3.242e-08
344 | 234.9862 | 342.9965 | 3.0847e-08
345 | 235.3821 | 344.0115 | 4.5224e-08
346 | 235.778 | 344.9997 | 4.7872e-08
347 | 236.174 | 345.9935 | 3.6375e-08
348 | 236.57 | 346.9985 | 3.3431e-08
349 | 236.9659 | 348.0131 | 1.4719e-08
350 | 237.3619 | 349.0023 | 3.0461e-08
351 | 237.7578 | 350.0022 | 1.2824e-08
352 | 238.1538 | 350.9962 | 4.4396e-08
353 | 238.5498 | 352.0067 | 4.0328e-08
354 | 238.9457 | 352.9643 | 3.7879e-08
355 | 239.3417 | 353.9919 | 2.8614e-08
356 | 239.7376 | 354.9902 | 6.1578e-08
357 | 240.1336 | 356.0079 | 3.0854e-08
358 | 240.5296 | 356.9621 | 2.2802e-08
359 | 240.9255 | 357.9832 | 2.086e-08
360 | 241.3215 | 358.9979 | 5.6934e-08
361 | 241.7174 | 359.8356 | -3.4969e-08
362 | 242.1134 | 361.0052 | 5.0658e-08
363 | 242.5094 | 361.9807 | 2.2487e-08
364 | 242.9053 | 362.9969 | 4.3127e-08
365 | 243.3013 | 364.0044 | -5.3604e-08
366 | 243.6972 | 365.0113 | 6.3091e-08
367 | 244.6112 | 366.01 | 1.0004e-08
368 | 245.0072 | 367.0399 | -5.8624e-08
369 | 245.4031 | 367.9915 | 4.0615e-08
370 | 245.7991 | 369.0066 | 2.9097e-08
371 | 246.1951 | 370.002 | 3.8697e-08
372 | 246.5911 | 371.0088 | 3.8432e-08
373 | 246.987 | 371.9842 | 5.8863e-08
374 | 247.5187 | 372.6991 | 1.0501e-08
375 | 248.4296 | 374.015 | 6.7135e-09
376 | 248.8256 | 374.984 | 2.853e-08
377 | 249.2215 | 375.9962 | 3.7121e-08
378 | 249.6175 | 376.9913 | 2.6963e-08
379 | 250.0135 | 377.9979 | 3.2881e-08
380 | 250.4094 | 378.9856 | 3.0368e-08
381 | 250.8054 | 379.9903 | 3.5448e-08
382 | 251.2013 | 380.9964 | 3.2375e-08
383 | 251.5973 | 382.0006 | 3.0671e-08
384 | 251.9932 | 382.9854 | 2.9355e-08
385 | 252.3892 | 383.9933 | 3.2422e-08
386 | 252.7852 | 385 | 3.2288e-08
387 | 253.1811 | 386.0018 | 3.0493e-08
388 | 253.5771 | 386.9847 | 3.1944e-08
389 | 253.973 | 387.9908 | 2.9671e-08
390 | 254.369 | 389.0005 | 3.2747e-08
391 | 254.765 | 389.9865 | 2.9922e-08
392 | 255.1609 | 390.988 | 3.1701e-08
393 | 255.5569 | 391.9937 | 3.2211e-08
394 | 255.9528 | 392.9996 | 2.8804e-08
395 | 256.3488 | 393.989 | 3.8533e-08
396 | 256.7448 | 394.992 | 2.7673e-08
397 | 257.1407 | 395.9955 | 3.2486e-08
398 | 257.5366 | 396.9984 | 3.0283e-08
399 | 257.9326 | 397.9908 | 4.6991e-08
400 | 258.3286 | 398.9872 | 2.7158e-08
401 | 258.7246 | 400.0002 | 2.6104e-08
402 | 259.1205 | 400.9797 | 3.3956e-08
403 | 259.5165 | 401.9896 | 2.7486e-08
404 | 259.9125 | 402.9932 | 3.3755e-08
405 | 260.3084 | 403.9949 | 3.6182e-08
406 | 260.7044 | 404.9226 | -2.2304e-08
407 | 261.1003 | 405.9917 | 1.8419e-08
408 | 261.4963 | 406.9738 | 4.1966e-08
409 | 261.8923 | 407.9991 | 3.3364e-08
410 | 262.2882 | 408.9745 | 2.0636e-08
411 | 262.6842 | 409.9853 | 3.9609e-08
412 | 263.0801 | 411.0006 | 2.6611e-08
413 | 263.4761 | 411.9871 | 3.1178e-08
414 | 263.8721 | 412.9897 | 3.3113e-08
415 | 264.268 | 413.9889 | 3.4859e-08
416 | 264.6639 | 414.9982 | 2.7715e-08
417 | 265.0599 | 415.9814 | 2.5993e-08
418 | 265.4558 | 416.9894 | 3.1056e-08
419 | 265.8518 | 417.995 | 3.2214e-08
420 | 266.2478 | 419.0279 | 5.4833e-08
421 | 266.6438 | 419.9939 | 5.5955e-08
422 | 267.0397 | 420.9886 | 3.5887e-08
423 | 267.4357 | 421.9956 | 3.0556e-08
424 | 267.8317 | 422.9886 | 3.5656e-08
425 | 268.2277 | 423.9857 | 3.4103e-08
426 | 268.6236 | 424.9874 | 3.1572e-08
427 | 269.0196 | 425.9986 | 2.3571e-08
428 | 269.4155 | 426.9844 | 2.878e-08
429 | 269.8115 | 427.9896 | 3.2024e-08
430 | 270.2075 | 428.9914 | 2.9427e-08
431 | 270.6035 | 429.9986 | 3.0478e-08
432 | 270.9994 | 430.9828 | 3.0251e-08
433 | 271.3954 | 431.9879 | 3.0922e-08
434 | 271.7913 | 432.9961 | 3.1203e-08
435 | 272.1873 | 433.9847 | 3.0757e-08
436 | 272.5832 | 434.986 | 3.1008e-08
437 | 272.9792 | 435.9906 | 3.1217e-08
438 | 273.3751 | 436.9974 | 3.1576e-08
439 | 273.7711 | 437.9816 | 3.1074e-08
440 | 274.1671 | 438.992 | 3.1642e-08
441 | 274.5631 | 439.993 | 3.1539e-08
442 | 274.959 | 440.9977 | 3.1362e-08
443 | 275.355 | 441.9828 | 3.0674e-08
444 | 275.751 | 442.9871 | 3.1385e-08
445 | 276.1469 | 444.0003 | 3.1899e-08
446 | 276.5429 | 444.9816 | 3.0506e-08
447 | 276.9388 | 445.9855 | 3.1583e-08
448 | 277.3348 | 446.9918 | 3.1708e-08
449 | 277.7308 | 447.9937 | 3.1127e-08
450 | 278.1267 | 448.9854 | 3.0935e-08
451 | 278.5226 | 449.9909 | 3.1613e-08
452 | 278.9186 | 450.9924 | 3.0948e-08
453 | 279.3145 | 451.9964 | 3.1511e-08
454 | 279.7105 | 452.9837 | 3.0881e-08
455 | 280.1064 | 453.9914 | 3.103e-08
456 | 280.5024 | 454.9983 | 3.3177e-08
457 | 280.8983 | 455.9767 | 3.0588e-08
458 | 281.2943 | 456.9846 | 3.3164e-08
459 | 281.6903 | 457.9918 | 3.5874e-08
460 | 282.0862 | 458.9953 | 3.5485e-08
461 | 282.4822 | 459.9833 | 2.575e-08
462 | 282.8782 | 460.9864 | 3.294e-08
463 | 283.2741 | 461.9869 | 3.4843e-08
464 | 283.6701 | 462.999 | 3.1229e-08
465 | 284.066 | 463.9857 | 2.2566e-08
466 | 284.462 | 464.9944 | 2.7406e-08
467 | 284.858 | 466.0594 | 7.9909e-08
468 | 285.2539 | 466.9811 | 2.8879e-08
469 | 285.6499 | 467.9669 | 3.4582e-08
470 | 286.0458 | 468.9848 | 3.0821e-08
471 | 286.4418 | 469.9884 | 3.5127e-08
472 | 286.8377 | 470.982 | 3.2332e-08
473 | 287.2337 | 471.9865 | 3.6558e-08
474 | 287.6296 | 472.9945 | 1.5859e-08
475 | 288.0256 | 473.9874 | 3.0002e-08
476 | 288.4215 | 474.9405 | 2.0553e-08
477 | 288.8175 | 475.9833 | 4.8255e-08
478 | 289.2134 | 476.997 | 3.0353e-08
479 | 289.6094 | 477.9805 | 3.1152e-08
480 | 290.0053 | 478.9852 | 2.7041e-08
481 | 290.4013 | 479.9875 | 3.2182e-08
482 | 290.7972 | 480.991 | 3.1086e-08
483 | 291.1932 | 481.9879 | 3.0436e-08
484 | 291.5892 | 482.9839 | 2.9353e-08
485 | 291.9851 | 483.9892 | 2.9813e-08
486 | 292.3811 | 484.9935 | 3.0605e-08
487 | 292.777 | 485.9865 | 2.9456e-08
488 | 293.173 | 486.9886 | 3.1412e-08
489 | 293.5689 | 487.9979 | 2.9597e-08
490 | 293.9649 | 488.9752 | 3.1307e-08
491 | 294.3609 | 489.9813 | 2.913e-08
492 | 294.7568 | 490.9898 | 3.3395e-08
493 | 295.1528 | 491.9967 | 2.8423e-08
494 | 295.5487 | 492.9873 | 3.288e-08
495 | 295.9447 | 493.9844 | 2.873e-08
496 | 296.3407 | 494.9907 | 3.1404e-08
497 | 296.7366 | 495.9929 | 3.2617e-08
498 | 297.1326 | 496.9829 | 2.8912e-08
499 | 297.5285 | 497.9792 | 3.0016e-08
500 | 297.9245 | 498.9876 | 1.6538e-08
501 | 298.9711 | 499.9903 | 4.4653e-08
502 | 299.3671 | 500.9916 | 4.0984e-08
503 | 299.763 | 501.9952 | 4.3307e-08
504 | 300.159 | 502.9781 | 2.1654e-08
505 | 300.5549 | 503.9832 | 2.8246e-08
506 | 300.9509 | 504.9875 | 2.855e-08
507 | 301.3468 | 505.9993 | 3.3274e-08
508 | 301.7428 | 507.0059 | 3.3472e-08
509 | 302.1387 | 507.9794 | 3.142e-08
510 | 302.5347 | 508.9848 | 3.6084e-08
511 | 302.9306 | 509.9839 | 2.5317e-08
512 | 303.3266 | 510.9669 | 2.4044e-08
513 | 303.7225 | 511.9892 | 2.9174e-08
514 | 304.1185 | 512.9949 | 3.8783e-08
515 | 304.5144 | 513.9931 | 3.216e-08
516 | 304.9104 | 514.9786 | 2.7455e-08
517 | 305.3063 | 515.9915 | 3.5617e-08
518 | 305.7023 | 516.9929 | 2.5025e-08
519 | 306.0982 | 517.9968 | 2.7685e-08
520 | 306.4941 | 518.9815 | 3.0099e-08
521 | 306.8901 | 519.986 | 2.9242e-08
522 | 307.2861 | 520.9901 | 3.0503e-08
523 | 307.682 | 521.9811 | 2.9144e-08
524 | 308.078 | 522.9863 | 2.7443e-08
525 | 308.474 | 523.9858 | 2.8345e-08
526 | 308.8699 | 524.9914 | 3.0489e-08
527 | 309.2659 | 525.976 | 2.9195e-08
528 | 309.6619 | 526.9858 | 2.9363e-08
529 | 310.0578 | 527.9921 | 3.0212e-08
530 | 310.4537 | 528.998 | 2.9872e-08
531 | 310.8497 | 529.9812 | 3.0828e-08
532 | 311.2456 | 530.9819 | 2.8643e-08
533 | 311.6416 | 531.9911 | 3.0841e-08
534 | 312.0375 | 532.9806 | 2.9705e-08
535 | 312.4335 | 533.9875 | 3.0454e-08
536 | 312.8294 | 534.9869 | 3.0429e-08
537 | 313.2254 | 535.9889 | 2.9581e-08
538 | 313.6214 | 536.9767 | 3.1623e-08
539 | 314.0173 | 537.983 | 2.9353e-08
540 | 314.4133 | 538.9945 | 3.0727e-08
541 | 314.8092 | 539.9946 | 3.2901e-08
542 | 315.2052 | 540.9816 | 2.7624e-08
543 | 315.6011 | 541.986 | 3.1075e-08
544 | 315.9971 | 542.9886 | 2.9684e-08
545 | 316.3931 | 543.981 | 3.1248e-08
546 | 316.789 | 544.9845 | 3.0729e-08
547 | 317.185 | 545.9857 | 2.9845e-08
548 | 317.581 | 546.9914 | 3.2215e-08
549 | 317.9769 | 547.9774 | 2.9545e-08
550 | 318.3729 | 548.9844 | 3.0374e-08
551 | 318.7688 | 549.9911 | 3.1125e-08
552 | 319.1648 | 550.9977 | 3.0347e-08
553 | 319.5607 | 551.983 | 2.9821e-08
554 | 319.9566 | 552.9849 | 3.0214e-08
555 | 320.3526 | 553.9908 | 3.0394e-08
556 | 320.7485 | 554.9803 | 3.0693e-08
557 | 321.1445 | 555.986 | 3.1278e-08
558 | 321.5404 | 556.9871 | 2.9144e-08
559 | 321.9364 | 557.9917 | 3.0135e-08
560 | 322.3323 | 558.9758 | 3.0954e-08
561 | 322.7283 | 559.9836 | 2.8611e-08
562 | 323.1242 | 560.9979 | 3.1564e-08
563 | 323.5202 | 561.9934 | 3.0688e-08
564 | 323.9162 | 562.9803 | 2.8733e-08
565 | 324.3121 | 563.983 | 3.1694e-08
566 | 324.7081 | 564.9891 | 2.8301e-08
567 | 325.104 | 565.9848 | 3.1541e-08
568 | 325.5 | 566.9864 | 3.0688e-08
569 | 325.8959 | 567.9889 | 2.8935e-08
570 | 326.2919 | 568.9894 | 3.0541e-08
571 | 326.6878 | 569.9772 | 2.937e-08
572 | 327.0838 | 570.9872 | 3.0571e-08
573 | 327.4797 | 571.9942 | 3.1162e-08
574 | 327.8757 | 572.9921 | 2.9742e-08
575 | 328.2716 | 573.9777 | 2.9436e-08
576 | 328.6676 | 574.984 | 3.0719e-08
577 | 329.0636 | 575.9902 | 2.9444e-08
578 | 329.4595 | 576.9829 | 3.1467e-08
579 | 329.8555 | 577.9805 | 3.0861e-08
580 | 330.2514 | 578.9864 | 2.9078e-08
581 | 330.6474 | 579.9929 | 3.0369e-08
582 | 331.0434 | 580.9755 | 3.0231e-08
583 | 331.4393 | 581.9917 | 3.1472e-08
584 | 331.8353 | 582.9894 | 3.0307e-08
585 | 332.2312 | 583.9897 | 2.6353e-08
586 | 332.6272 | 584.9838 | 2.8312e-08
587 | 333.0231 | 585.9839 | 3.0689e-08
588 | 333.4191 | 586.9913 | 2.9853e-08
589 | 333.815 | 587.983 | 3.0088e-08
590 | 334.211 | 588.9824 | 3.005e-08
591 | 334.6069 | 589.987 | 2.9248e-08
592 | 335.0029 | 590.9913 | 2.9766e-08
593 | 335.3988 | 591.9809 | 3.0017e-08
594 | 335.7948 | 592.9892 | 3.06e-08
595 | 336.1907 | 593.9903 | 3.0071e-08
596 | 336.5867 | 594.9955 | 3.0809e-08
597 | 336.9826 | 595.9805 | 2.8051e-08
598 | 337.3786 | 596.9858 | 3.0676e-08
599 | 337.7746 | 597.998 | 3.2055e-08
600 | 338.1705 | 598.9972 | 2.8553e-08
601 | 338.5665 | 599.982 | 2.9468e-08
602 | 338.9624 | 600.9861 | 3.0386e-08
603 | 339.3584 | 601.9907 | 3.0164e-08
604 | 339.7544 | 602.9828 | 3.0261e-08
605 | 340.1503 | 603.9873 | 2.9952e-08
606 | 340.5463 | 604.9874 | 2.9466e-08
607 | 340.9422 | 605.9933 | 2.9849e-08
608 | 341.3382 | 606.9798 | 2.9695e-08
609 | 341.7341 | 607.9925 | 3.0854e-08
610 | 342.1301 | 608.9924 | 2.9715e-08
611 | 342.5261 | 609.9975 | 2.9643e-08
612 | 342.922 | 610.9811 | 2.9007e-08
613 | 343.318 | 611.9862 | 3.0661e-08
614 | 343.7139 | 612.9993 | 3.0783e-08
615 | 344.1099 | 613.9781 | 2.8782e-08
616 | 344.5059 | 614.9814 | 2.9528e-08
617 | 344.9019 | 615.9877 | 2.9641e-08
618 | 345.2978 | 616.9978 | 3.1825e-08
619 | 345.6938 | 617.986 | 2.9345e-08
620 | 346.0897 | 618.9838 | 2.8286e-08
621 | 346.4857 | 619.9884 | 3.038e-08
622 | 346.8816 | 620.9916 | 2.9529e-08
623 | 347.2776 | 621.9865 | 2.8942e-08
624 | 347.6735 | 622.9949 | 3.0812e-08
625 | 348.0695 | 623.9921 | 3.0131e-08
626 | 348.4654 | 624.9775 | 2.744e-08
627 | 348.8614 | 625.9848 | 3.0891e-08
628 | 349.2573 | 626.9958 | 3.1586e-08
629 | 349.6533 | 627.9936 | 2.8175e-08
630 | 350.0493 | 628.9803 | 2.8818e-08
631 | 350.4453 | 629.9853 | 3.1133e-08
632 | 350.8412 | 630.9928 | 2.9534e-08
633 | 351.2372 | 632.0005 | 3.0718e-08
634 | 351.6331 | 632.9804 | 2.9632e-08
635 | 352.0291 | 633.985 | 2.8033e-08
636 | 352.425 | 634.9913 | 3.058e-08
637 | 352.821 | 635.9852 | 3.1072e-08
638 | 353.2169 | 636.9854 | 2.8844e-08
639 | 353.6129 | 637.9872 | 2.8763e-08
640 | 354.0089 | 638.9919 | 2.8583e-08
641 | 354.4048 | 639.982 | 3.102e-08
642 | 354.8008 | 640.9872 | 3.0336e-08
643 | 355.1967 | 641.9918 | 2.8512e-08
644 | 355.5927 | 642.9908 | 3.0106e-08
645 | 355.9886 | 643.9793 | 2.915e-08
646 | 356.3846 | 644.9938 | 2.9657e-08
647 | 356.7806 | 645.9932 | 3.0927e-08
648 | 357.1765 | 646.9764 | 2.8006e-08
649 | 357.5725 | 647.9819 | 2.8815e-08
650 | 357.9684 | 648.9885 | 3.2268e-08
651 | 358.3644 | 649.9984 | 2.9446e-08
652 | 358.7603 | 650.9834 | 2.7932e-08
653 | 359.1563 | 651.9855 | 3.0277e-08
654 | 359.5523 | 652.9863 | 2.9386e-08
655 | 359.9482 | 653.9991 | 2.9786e-08
656 | 360.3441 | 654.9846 | 2.987e-08
657 | 360.7401 | 655.9852 | 2.9032e-08
658 | 361.136 | 656.9908 | 2.8816e-08
659 | 361.532 | 657.9783 | 3.0402e-08
660 | 361.9279 | 658.9891 | 3.0147e-08
661 | 362.3239 | 659.99 | 2.8367e-08
662 | 362.7198 | 660.995 | 3.0467e-08
663 | 363.1158 | 661.9772 | 2.7806e-08
664 | 363.5118 | 662.9875 | 2.9854e-08
665 | 363.9077 | 663.9988 | 3.1283e-08
666 | 364.3037 | 664.9932 | 2.8563e-08
667 | 364.6996 | 665.9806 | 2.8325e-08
668 | 365.0956 | 666.9835 | 3.0633e-08
669 | 365.4916 | 667.9924 | 2.9271e-08
670 | 365.8875 | 668.9828 | 2.8941e-08
671 | 366.2835 | 669.9791 | 2.4127e-08
672 | 366.6794 | 670.9866 | 2.6092e-08
673 | 367.0754 | 671.991 | 3.3335e-08
674 | 367.4713 | 672.9854 | 3.2258e-08
675 | 367.8673 | 673.9816 | 2.8513e-08
676 | 368.9139 | 675.01 | -4.0988e-10
677 | 369.3098 | 675.9278 | 2.0317e-08
678 | 369.7058 | 676.9803 | 2.5574e-08
679 | 370.1018 | 677.989 | 3.122e-08
680 | 370.4977 | 678.9913 | 2.2306e-08
681 | 370.8937 | 679.9764 | 3.1059e-08
682 | 371.2897 | 680.9821 | 2.3447e-08
683 | 371.6856 | 681.9893 | 2.8324e-08
684 | 372.0816 | 682.9958 | 3.1018e-08
685 | 372.4775 | 683.9811 | 3.6628e-08
686 | 372.8735 | 684.9888 | 2.6871e-08
687 | 373.2694 | 685.9915 | 3.0565e-08
688 | 373.6654 | 686.9918 | 2.7264e-08
689 | 374.0613 | 687.9785 | 2.9296e-08
690 | 374.4572 | 688.9849 | 2.9369e-08
691 | 374.8532 | 689.9927 | 2.9525e-08
692 | 375.2492 | 690.9755 | 2.9482e-08
693 | 375.6452 | 691.9853 | 2.7108e-08
694 | 376.0411 | 692.987 | 2.9433e-08
695 | 376.437 | 693.9921 | 2.9778e-08
696 | 376.833 | 694.9826 | 2.779e-08
697 | 377.2289 | 695.9797 | 3.0352e-08
698 | 377.6249 | 696.9877 | 2.7588e-08
699 | 378.0208 | 697.9929 | 2.9354e-08
700 | 378.4168 | 698.9862 | 3.0163e-08
701 | 378.8127 | 699.9853 | 2.7397e-08
702 | 379.2087 | 700.9908 | 2.9407e-08
703 | 379.6046 | 701.9756 | 2.7657e-08
704 | 380.0006 | 702.9837 | 2.9039e-08
705 | 380.3965 | 703.9919 | 3.1763e-08
706 | 380.7925 | 704.9907 | 2.7552e-08
707 | 381.1884 | 705.9805 | 2.7817e-08
708 | 381.5844 | 706.9823 | 2.9384e-08
709 | 381.9804 | 707.9915 | 2.9264e-08
710 | 382.3763 | 708.9979 | 3.0553e-08
711 | 382.7723 | 709.9767 | 2.8114e-08
712 | 383.1682 | 710.9863 | 2.7388e-08
713 | 383.5642 | 711.9891 | 2.9239e-08
714 | 383.9601 | 712.9803 | 3.0219e-08
715 | 384.3561 | 713.9845 | 2.9322e-08
716 | 384.7521 | 714.984 | 2.8657e-08
717 | 385.1481 | 715.9919 | 2.8453e-08
718 | 385.544 | 716.9784 | 2.8649e-08
719 | 385.94 | 717.9855 | 3.0686e-08
720 | 386.3359 | 718.9905 | 2.9051e-08
721 | 386.7319 | 719.9946 | 2.8657e-08
722 | 387.1278 | 720.9786 | 3.5209e-08
723 | 387.5237 | 721.984 | 2.8987e-08
724 | 387.9197 | 722.9937 | 2.7119e-08
725 | 388.3156 | 723.9751 | 2.8334e-08
726 | 388.7116 | 724.9826 | 2.7759e-08
727 | 389.1075 | 725.9844 | 2.8027e-08
728 | 389.5035 | 726.9933 | 2.9708e-08
729 | 389.8995 | 727.98 | 2.9505e-08
730 | 390.2954 | 728.9835 | 2.8606e-08
731 | 390.6914 | 729.9908 | 2.8557e-08
732 | 391.0874 | 730.9922 | 2.8046e-08
733 | 391.4833 | 731.975 | 3.0877e-08
734 | 391.8793 | 732.9893 | 3.1189e-08
735 | 392.2752 | 733.9921 | 3.0649e-08
736 | 392.6711 | 734.9765 | 2.5945e-08
737 | 393.0671 | 735.9846 | 2.7334e-08
738 | 393.463 | 736.9863 | 2.9732e-08
739 | 393.8589 | 737.9954 | 2.8901e-08
740 | 394.2549 | 738.9816 | 2.813e-08
741 | 394.6509 | 739.9805 | 2.6892e-08
742 | 395.0469 | 740.9874 | 2.8157e-08
743 | 395.4428 | 741.9918 | 2.9883e-08
744 | 395.8388 | 742.9811 | 2.9353e-08
745 | 396.2348 | 743.9889 | 2.8514e-08
746 | 396.6307 | 744.9882 | 3.0673e-08
747 | 397.0267 | 745.9727 | 3.1266e-08
748 | 397.4227 | 746.9652 | 6.2538e-08
749 | 397.8186 | 747.9977 | 4.0699e-08
750 | 398.2146 | 749.0065 | 4.46e-08
751 | 398.6105 | 749.9667 | 4.54e-08
752 | 399.0064 | 750.9871 | 2.9007e-08
753 | 399.4024 | 751.9922 | 3.9909e-08
754 | 399.7984 | 752.9962 | 2.8711e-08
755 | 400.1943 | 753.9904 | 3.6744e-08
756 | 400.5903 | 754.9852 | 3.2173e-08
757 | 400.9862 | 755.9858 | 3.6866e-08
758 | 401.3822 | 756.9828 | 1.286e-08
759 | 401.7781 | 757.9882 | 3.2514e-08
760 | 402.1741 | 758.9901 | 3.214e-08
761 | 402.57 | 759.9905 | 3.433e-08
762 | 402.966 | 760.9798 | 2.8555e-08
763 | 403.362 | 761.9813 | 3.5004e-08
764 | 403.7579 | 762.987 | 2.9282e-08
765 | 404.1539 | 763.9937 | 2.9721e-08
766 | 404.5499 | 764.9874 | 3.5095e-08
767 | 404.9458 | 765.9841 | 2.9747e-08
768 | 405.3417 | 766.9944 | 2.6728e-08
769 | 405.7377 | 767.9777 | 3.3779e-08
770 | 406.1336 | 768.9814 | 4.5231e-08
771 | 406.5296 | 769.9811 | 4.7878e-08
772 | 406.9255 | 770.9943 | 3.6945e-08
773 | 407.3215 | 771.9827 | 3.4928e-08
774 | 407.7174 | 772.9839 | 3.8414e-08
775 | 408.1134 | 773.9869 | 2.9687e-08
776 | 408.5094 | 774.998 | 3.0953e-08
777 | 408.9053 | 775.9839 | 2.5753e-08
778 | 409.3013 | 776.9863 | 2.9637e-08
779 | 409.6973 | 777.9916 | 2.6727e-08
780 | 410.0932 | 778.9745 | 3.0142e-08
781 | 410.4892 | 779.9809 | 3.0477e-08
782 | 410.8851 | 780.9918 | 3.022e-08
783 | 411.2811 | 781.989 | 2.9771e-08
784 | 411.6771 | 782.9809 | 2.664e-08
785 | 412.073 | 783.9832 | 3.33e-08
786 | 412.469 | 785.0033 | 1.8108e-08
787 | 412.865 | 785.9557 | 3.3716e-08
788 | 413.2609 | 786.9863 | 3.0589e-08
789 | 413.6569 | 787.9843 | 3.1792e-08
790 | 414.0528 | 788.991 | 2.6285e-08
791 | 414.4488 | 789.9748 | 3.5377e-08
792 | 414.8447 | 790.981 | 3.1282e-08
793 | 415.2407 | 791.99 | 2.8866e-08
794 | 415.6366 | 792.9921 | 2.716e-08
795 | 416.0326 | 793.9778 | 2.7764e-08
796 | 416.4286 | 794.9857 | 2.806e-08
797 | 416.8245 | 795.9887 | 3.1422e-08
798 | 417.2205 | 796.9935 | 3.333e-08
799 | 417.6165 | 797.9804 | 2.8414e-08
800 | 418.0124 | 798.9876 | 3.144e-08
801 | 418.4084 | 799.9901 | 2.7659e-08
802 | 418.8043 | 800.9759 | 2.641e-08
803 | 419.2003 | 801.9818 | 2.9591e-08
804 | 419.5963 | 802.9888 | 2.7963e-08
805 | 419.9922 | 803.9927 | 2.7982e-08
806 | 420.3882 | 804.9807 | 2.7606e-08
807 | 420.7842 | 805.9839 | 2.7773e-08
808 | 421.1801 | 806.9854 | 2.9856e-08
809 | 421.5761 | 807.9914 | 2.98e-08
810 | 421.972 | 808.9813 | 2.7665e-08
811 | 422.368 | 809.9856 | 2.7579e-08
812 | 422.7639 | 810.9907 | 2.7791e-08
813 | 423.1599 | 811.9946 | 2.9067e-08
814 | 423.5558 | 812.9832 | 2.8941e-08
815 | 423.9518 | 813.9909 | 2.9309e-08
816 | 424.3477 | 814.9931 | 2.7415e-08
817 | 424.7437 | 815.9782 | 2.7082e-08
818 | 425.1396 | 816.9812 | 2.7795e-08
819 | 425.5356 | 817.9873 | 3.0478e-08
820 | 425.9316 | 818.9961 | 2.973e-08
821 | 426.3275 | 819.9797 | 2.7498e-08
822 | 426.7235 | 820.983 | 2.6999e-08
823 | 427.1195 | 821.9867 | 2.7049e-08
824 | 427.5154 | 822.9955 | 2.9926e-08
825 | 427.9113 | 823.986 | 2.9257e-08
826 | 428.3073 | 824.9886 | 2.8286e-08
827 | 428.7032 | 825.9895 | 2.7488e-08
828 | 429.0992 | 826.9796 | 2.741e-08
829 | 429.4951 | 827.9811 | 2.7612e-08
830 | 429.8911 | 828.9875 | 3.1545e-08
831 | 430.2871 | 829.9942 | 2.8635e-08
832 | 430.683 | 830.9783 | 2.6755e-08
833 | 431.079 | 831.985 | 2.7852e-08
834 | 431.4749 | 832.9889 | 2.734e-08
835 | 431.8709 | 833.9945 | 3.0191e-08
836 | 432.2668 | 834.9823 | 2.927e-08
837 | 432.6628 | 835.9839 | 2.7427e-08
838 | 433.0588 | 836.9963 | 2.7707e-08
839 | 433.4548 | 837.9792 | 2.6743e-08
840 | 433.8507 | 838.9811 | 2.954e-08
841 | 434.2467 | 839.9866 | 3.0104e-08
842 | 434.6426 | 840.9934 | 2.871e-08
843 | 435.0386 | 841.979 | 2.7294e-08
844 | 435.4345 | 842.9843 | 2.7571e-08
845 | 435.8305 | 843.9912 | 2.8282e-08
846 | 436.2264 | 844.9903 | 3.0069e-08
847 | 436.6224 | 845.9847 | 2.8906e-08
848 | 437.0183 | 846.9846 | 2.7463e-08
849 | 437.4143 | 847.9896 | 2.7354e-08
850 | 437.8102 | 848.9781 | 2.6952e-08
851 | 438.2062 | 849.9791 | 2.9903e-08
852 | 438.6021 | 850.993 | 2.9814e-08
853 | 438.9981 | 851.9951 | 2.8097e-08
854 | 439.3941 | 852.9798 | 2.9466e-08
855 | 439.79 | 853.9864 | 2.9007e-08
856 | 440.186 | 854.9838 | 3.1038e-08
857 | 440.5819 | 855.9974 | 3.136e-08
858 | 440.9779 | 856.9824 | 2.685e-08
859 | 441.3738 | 857.9868 | 2.717e-08
860 | 441.7698 | 858.9907 | 2.6309e-08
861 | 442.1658 | 859.9753 | 2.8443e-08
862 | 442.5618 | 860.9824 | 3.0419e-08
863 | 442.9577 | 861.9924 | 2.9336e-08
864 | 443.3536 | 862.9917 | 2.8388e-08
865 | 443.7496 | 863.9777 | 2.4572e-08
866 | 444.1455 | 864.9864 | 2.5327e-08
867 | 444.5415 | 865.9869 | 2.9093e-08
868 | 444.9374 | 866.9979 | 2.9825e-08
869 | 445.3334 | 867.986 | 2.7737e-08
870 | 445.7293 | 868.9899 | 2.6792e-08
871 | 446.1253 | 869.9942 | 2.8059e-08
872 | 446.5213 | 870.9782 | 2.6606e-08
873 | 446.9172 | 871.9853 | 2.9943e-08
874 | 447.3132 | 872.987 | 2.8545e-08
875 | 447.7092 | 873.9899 | 2.7311e-08
876 | 448.1051 | 874.9807 | 2.6876e-08
877 | 448.5011 | 875.982 | 2.8557e-08
878 | 448.897 | 876.9854 | 3.0469e-08
879 | 449.293 | 877.999 | 2.9474e-08
880 | 449.6889 | 878.9843 | 2.6629e-08
881 | 450.0849 | 879.9856 | 2.7354e-08
882 | 450.4808 | 880.9924 | 2.7639e-08
883 | 450.8768 | 881.9772 | 2.9762e-08
884 | 451.2727 | 882.9821 | 2.9098e-08
885 | 451.6687 | 883.9905 | 2.7332e-08
886 | 452.0646 | 884.9921 | 2.7127e-08
887 | 452.4606 | 885.981 | 2.6698e-08
888 | 452.8565 | 886.985 | 2.9934e-08
889 | 453.2525 | 887.9901 | 2.9778e-08
890 | 453.6484 | 888.9962 | 2.7565e-08
891 | 454.0444 | 889.9805 | 2.6375e-08
892 | 454.4404 | 890.9825 | 2.6983e-08
893 | 454.8363 | 891.987 | 2.9276e-08
894 | 455.2323 | 892.9796 | 2.9758e-08
895 | 455.6283 | 893.9843 | 2.828e-08
896 | 456.0242 | 894.987 | 2.7248e-08
897 | 456.4202 | 895.991 | 2.7273e-08
898 | 456.8161 | 896.9744 | 2.7758e-08
899 | 457.2121 | 897.9828 | 3.0353e-08
900 | 457.6081 | 898.9919 | 2.9025e-08
901 | 458.004 | 899.9967 | 2.7077e-08
902 | 458.4 | 900.9785 | 2.6377e-08
903 | 458.7959 | 901.9808 | 2.7445e-08
904 | 459.1919 | 902.9882 | 3.0255e-08
905 | 459.5879 | 903.9794 | 2.8871e-08
906 | 459.9838 | 904.982 | 2.7259e-08
907 | 460.3798 | 905.9894 | 2.7377e-08
908 | 460.7758 | 906.9924 | 2.712e-08
909 | 461.1717 | 907.975 | 2.9308e-08
910 | 461.5677 | 908.9833 | 2.9921e-08
911 | 461.9636 | 909.9872 | 2.7766e-08
912 | 462.3596 | 910.9911 | 2.7183e-08
913 | 462.7555 | 911.9835 | 2.6664e-08
914 | 463.1515 | 912.9865 | 2.9074e-08
915 | 463.5475 | 913.9893 | 3.0393e-08
916 | 463.9434 | 914.9786 | 2.9859e-08
917 | 464.3394 | 915.9817 | 2.7424e-08
918 | 464.7353 | 916.9863 | 2.7156e-08
919 | 465.1312 | 917.9896 | 2.8086e-08
920 | 465.5272 | 918.974 | 2.932e-08
921 | 465.9231 | 919.985 | 2.9391e-08
922 | 466.3191 | 920.988 | 2.6743e-08
923 | 466.7151 | 921.9955 | 2.6001e-08
924 | 467.111 | 922.9807 | 2.6733e-08
925 | 467.507 | 923.9804 | 2.9918e-08
926 | 467.903 | 924.9927 | 2.9806e-08
927 | 468.2989 | 925.9799 | 2.6426e-08
928 | 468.6948 | 926.9833 | 2.6939e-08
929 | 469.0908 | 927.9903 | 2.7148e-08
930 | 469.4868 | 928.9858 | 2.9696e-08
931 | 469.8827 | 929.9781 | 2.9219e-08
932 | 470.2787 | 930.9866 | 2.743e-08
933 | 470.6746 | 931.9875 | 2.7011e-08
934 | 471.0706 | 932.9919 | 2.7108e-08
935 | 471.4665 | 933.9794 | 2.8901e-08
936 | 471.8625 | 934.9835 | 3.0005e-08
937 | 472.2584 | 935.9921 | 2.7948e-08
938 | 472.6544 | 936.9786 | 2.6538e-08
939 | 473.0503 | 937.9786 | 2.6778e-08
940 | 473.4463 | 938.9832 | 2.9199e-08
941 | 473.8423 | 939.9906 | 3.0177e-08
942 | 474.2382 | 940.9794 | 2.7646e-08
943 | 474.6342 | 941.983 | 2.6986e-08
944 | 475.0301 | 942.9859 | 2.6846e-08
945 | 475.4261 | 943.9952 | 2.8725e-08
946 | 475.822 | 944.9796 | 2.9379e-08
947 | 476.218 | 945.9857 | 2.8368e-08
948 | 476.6139 | 946.9897 | 2.6935e-08
949 | 477.0099 | 947.9744 | 2.6428e-08
950 | 477.4059 | 948.9781 | 2.8478e-08
951 | 477.8018 | 949.9859 | 3.0096e-08
952 | 478.1978 | 950.9948 | 2.864e-08
953 | 478.5937 | 951.9763 | 2.6275e-08
954 | 478.9897 | 952.9829 | 2.7035e-08
955 | 479.3856 | 953.9882 | 2.8092e-08
956 | 479.7816 | 954.9919 | 3.074e-08
957 | 480.1775 | 955.9847 | 2.8183e-08
958 | 480.5735 | 956.9815 | 2.6778e-08
959 | 480.9694 | 957.9886 | 2.7034e-08
960 | 481.3654 | 958.9752 | 2.784e-08
961 | 481.7614 | 959.9771 | 2.9917e-08
962 | 482.1573 | 960.9885 | 2.8422e-08
963 | 482.5533 | 961.9898 | 2.7305e-08
964 | 482.9492 | 962.9794 | 2.6608e-08
965 | 483.3452 | 963.9785 | 2.9123e-08
966 | 483.7412 | 964.9863 | 2.9456e-08
967 | 484.1371 | 965.9934 | 2.7966e-08
968 | 484.5331 | 966.9772 | 2.6341e-08
969 | 484.9291 | 967.9852 | 2.6794e-08
970 | 485.325 | 968.9864 | 2.9237e-08
971 | 485.721 | 969.9751 | 2.9061e-08
972 | 486.1169 | 970.9779 | 2.7471e-08
973 | 486.5129 | 971.9859 | 2.692e-08
974 | 486.9088 | 972.9894 | 2.6695e-08
975 | 487.3048 | 973.9727 | 2.9109e-08
976 | 487.7007 | 974.9843 | 2.9796e-08
977 | 488.0967 | 975.9832 | 2.6822e-08
978 | 488.4927 | 976.9907 | 2.6806e-08
979 | 488.8886 | 977.9797 | 2.6474e-08
980 | 489.2846 | 978.979 | 2.9809e-08
981 | 489.6805 | 979.9896 | 2.9266e-08
982 | 490.0765 | 980.9768 | 2.6277e-08
983 | 490.4724 | 981.985 | 2.68e-08
984 | 490.8684 | 982.9852 | 2.7901e-08
985 | 491.2643 | 983.9872 | 2.9883e-08
986 | 491.6603 | 984.9753 | 2.7964e-08
987 | 492.0562 | 985.9804 | 2.6498e-08
988 | 492.4522 | 986.9871 | 2.7491e-08
989 | 492.8481 | 987.9899 | 2.9788e-08
990 | 493.2441 | 988.9809 | 2.9312e-08
991 | 493.64 | 989.9825 | 2.7688e-08
992 | 494.036 | 990.9901 | 2.6378e-08
993 | 494.4319 | 991.9754 | 2.6063e-08
994 | 494.8279 | 992.9757 | 3.051e-08
995 | 495.2238 | 993.9863 | 3.0082e-08
996 | 495.6197 | 994.9879 | 2.8748e-08
997 | 496.0157 | 995.9769 | 2.5508e-08
998 | 496.4117 | 996.9805 | 2.7326e-08
999 | 496.8076 | 997.9827 | 3.0343e-08
1000 | 497.2035 | 998.9918 | 2.9964e-08
1001 | 497.5995 | 999.9794 | 2.5642e-08