## B0.5-3-51-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.00089926 | 1.9061e-09
2 | 0.56872 | 2.004 | 2.8839e-06
3 | 0.6564 | 4.0078 | 5.7624e-06
4 | 0.74405 | 6.0121 | 8.6497e-06
5 | 1.161 | 8.0161 | 1.146e-05
6 | 1.2487 | 10.0201 | 1.4406e-05
7 | 1.3364 | 12.0239 | 1.7379e-05
8 | 1.424 | 14.0278 | 2.0383e-05
9 | 1.5116 | 16.0318 | 2.3412e-05
10 | 1.5993 | 18.0359 | 2.6465e-05
11 | 1.687 | 20.0398 | 2.9547e-05
12 | 1.7746 | 22.1683 | 3.2691e-05
13 | 1.8623 | 24.0524 | 3.5786e-05
14 | 1.9499 | 26.0515 | 3.8928e-05
15 | 2.0376 | 28.0551 | 4.2097e-05
16 | 2.1252 | 30.0618 | 4.5293e-05
17 | 2.2129 | 32.0643 | 4.8503e-05
18 | 2.3005 | 34.0714 | 5.1739e-05
19 | 2.3882 | 36.071 | 5.4984e-05
20 | 2.4758 | 38.0738 | 5.825e-05
21 | 2.5635 | 40.081 | 6.1542e-05
22 | 2.6511 | 42.0836 | 6.4847e-05
23 | 2.7388 | 44.0902 | 6.8171e-05
24 | 2.8265 | 46.0902 | 7.1501e-05
25 | 2.9141 | 48.0931 | 7.485e-05
26 | 3.0018 | 50.0996 | 7.8221e-05
27 | 3.0894 | 52.1028 | 8.1599e-05
28 | 3.1771 | 54.1092 | 8.4995e-05
29 | 3.2647 | 56.1091 | 8.8393e-05
30 | 3.3524 | 58.1154 | 9.1818e-05
31 | 3.4401 | 60.1187 | 9.5279e-05
32 | 3.5277 | 62.1257 | 9.8714e-05
33 | 3.6154 | 64.1285 | 0.00010216
34 | 4.0283 | 66.131 | 0.00010576
35 | 4.116 | 68.138 | 0.00010915
36 | 4.2036 | 70.1408 | 0.00011256
37 | 4.2912 | 72.1474 | 0.000116
38 | 4.3789 | 74.1508 | 0.00011945
39 | 4.4666 | 76.1505 | 0.00012292
40 | 4.5542 | 78.1572 | 0.0001264
41 | 4.6418 | 80.1606 | 0.0001299
42 | 4.7295 | 82.1667 | 0.00013341
43 | 4.8171 | 84.1701 | 0.00013693
44 | 4.9048 | 86.1699 | 0.00014046
45 | 4.9924 | 88.1768 | 0.000144
46 | 5.0801 | 90.1798 | 0.00014754
47 | 5.1678 | 92.1863 | 0.00015109
48 | 5.2554 | 94.1927 | 0.00015465
49 | 5.3431 | 96.1929 | 0.00015822
50 | 5.4307 | 98.1955 | 0.00016178
51 | 5.5184 | 100.2022 | 0.00016536
52 | 5.606 | 102.2059 | 0.00016894
53 | 5.6937 | 104.2118 | 0.00017253
54 | 5.7814 | 106.2119 | 0.00017611
55 | 5.869 | 108.2153 | 0.0001797
56 | 5.9567 | 110.2214 | 0.00018329
57 | 6.0443 | 112.2253 | 0.00018689
58 | 6.132 | 114.2317 | 0.00019048
59 | 6.2196 | 116.2315 | 0.00019408
60 | 6.3073 | 118.2343 | 0.00019769
61 | 6.3949 | 120.241 | 0.00020128
62 | 6.4826 | 122.2438 | 0.00020489
63 | 6.5703 | 124.2505 | 0.0002085
64 | 6.6579 | 126.2533 | 0.0002121
65 | 6.7456 | 128.2571 | 0.00021571
66 | 6.8332 | 130.2601 | 0.00021929
67 | 6.9209 | 132.2661 | 0.00022292
68 | 7.0085 | 134.27 | 0.00022654
69 | 7.0962 | 136.2763 | 0.00023013
70 | 7.1839 | 138.2761 | 0.0002337
71 | 7.2715 | 140.2796 | 0.00023728
72 | 7.3592 | 142.2857 | 0.00024087
73 | 7.4468 | 144.2888 | 0.00024446
74 | 7.5345 | 146.2956 | 0.00024804
75 | 7.6221 | 148.2958 | 0.00025157
76 | 7.7098 | 150.2979 | 0.00025511
77 | 7.7974 | 152.3048 | 0.00025868
78 | 7.8851 | 154.3083 | 0.00026225
79 | 7.9727 | 156.3147 | 0.00026582
80 | 8.0604 | 158.3152 | 0.00026939
81 | 8.148 | 160.3171 | 0.00027297
82 | 8.2357 | 162.3241 | 0.00027652
83 | 8.3233 | 164.3301 | 0.00028005
84 | 8.411 | 166.3331 | 0.00028361
85 | 8.4986 | 168.3349 | 0.00028712
86 | 8.5862 | 170.3401 | 0.00029062
87 | 8.6739 | 172.3429 | 0.00029418
88 | 8.7615 | 174.3496 | 0.00029768
89 | 8.8492 | 176.3529 | 0.00030112
90 | 8.9368 | 178.3527 | 0.0003046
91 | 9.0245 | 180.3593 | 0.00030811
92 | 9.1121 | 182.3632 | 0.00031161
93 | 9.1998 | 184.3684 | 0.00031511
94 | 9.2874 | 186.3723 | 0.00031864
95 | 9.3751 | 188.3725 | 0.00032228
96 | 9.4627 | 190.3783 | 0.00032589
97 | 9.5504 | 192.3811 | 0.00032939
98 | 9.638 | 194.3873 | 0.00033283
99 | 9.7257 | 196.3952 | 0.00033627
100 | 9.8134 | 198.3942 | 0.00033971
101 | 9.901 | 200.3977 | 0.00034307
102 | 9.9886 | 202.4052 | 0.00034652
103 | 10.0763 | 204.4068 | 0.00034988
104 | 10.1639 | 206.4132 | 0.0003532
105 | 10.2516 | 208.4136 | 0.00035651
106 | 10.3393 | 210.3958 | 0.00035978
107 | 10.4269 | 212.4064 | 0.00036312
108 | 10.5146 | 214.4518 | 0.00036649
109 | 10.6022 | 216.4452 | 0.00036975
110 | 10.6899 | 218.4542 | 0.00037296
111 | 10.7775 | 220.4483 | 0.00037617
112 | 10.8652 | 222.455 | 0.00037946
113 | 10.9528 | 224.4503 | 0.00038269
114 | 11.0404 | 226.4604 | 0.00038587
115 | 11.1281 | 228.4487 | 0.00038905
116 | 11.2158 | 230.4592 | 0.00039229
117 | 11.3034 | 232.4499 | 0.00039548
118 | 11.3911 | 234.4628 | 0.00039861
119 | 11.4787 | 236.4525 | 0.0004017
120 | 11.5664 | 238.5013 | 0.00040488
121 | 11.654 | 240.5116 | 0.00040804
122 | 11.7417 | 242.5013 | 0.0004111
123 | 11.8293 | 244.5119 | 0.00041423
124 | 11.917 | 246.5009 | 0.00041729
125 | 12.0046 | 248.4956 | 0.00042037
126 | 12.0922 | 250.503 | 0.00042339
127 | 12.1799 | 252.4949 | 0.00042649
128 | 12.2675 | 254.5053 | 0.00042943
129 | 12.3552 | 256.4958 | 0.00043252
130 | 12.4428 | 258.5067 | 0.00043562
131 | 12.5305 | 260.4989 | 0.00043848
132 | 12.6181 | 262.5463 | 0.00044138
133 | 12.7058 | 264.5551 | 0.00044431
134 | 12.7934 | 266.548 | 0.00044716
135 | 12.8811 | 268.5587 | 0.00045002
136 | 12.9687 | 270.5475 | 0.0004529
137 | 13.0564 | 272.5574 | 0.00045563
138 | 13.144 | 274.5481 | 0.00045836
139 | 13.2317 | 276.5609 | 0.00046119
140 | 13.3193 | 278.5494 | 0.00046384
141 | 13.407 | 280.5425 | 0.00046658
142 | 13.4946 | 282.5541 | 0.0004695
143 | 13.5822 | 284.5431 | 0.00047221
144 | 13.6699 | 286.5543 | 0.0004748
145 | 13.7575 | 288.5994 | 0.00047762
146 | 13.8452 | 290.5952 | 0.00048021
147 | 13.9328 | 292.6023 | 0.00048277
148 | 14.0205 | 294.595 | 0.00048532
149 | 14.1081 | 296.6058 | 0.00048779
150 | 14.1958 | 298.5961 | 0.00049037
151 | 14.2834 | 300.6064 | 0.00049278
152 | 14.3711 | 302.5961 | 0.00049512
153 | 14.4587 | 304.6089 | 0.0004976
154 | 14.5464 | 306.5988 | 0.00049982
155 | 14.634 | 308.6097 | 0.00050218
156 | 14.7217 | 310.6017 | 0.00050439
157 | 14.8093 | 312.6454 | 0.00050669
158 | 14.897 | 314.6558 | 0.00050887
159 | 14.9847 | 316.648 | 0.00051095
160 | 15.0723 | 318.6602 | 0.000513
161 | 15.16 | 320.6493 | 0.00051515
162 | 15.2476 | 322.6606 | 0.00051719
163 | 15.3352 | 324.6544 | 0.00051922
164 | 15.4229 | 326.6419 | 0.00052104
165 | 15.5105 | 328.6529 | 0.00052291
166 | 15.5982 | 330.6442 | 0.00052479
167 | 15.6858 | 332.6559 | 0.00052652
168 | 15.7735 | 334.6453 | 0.00052829
169 | 15.8611 | 336.657 | 0.00052995
170 | 15.9488 | 338.7039 | 0.00053194
171 | 16.0364 | 340.6936 | 0.00053354
172 | 16.124 | 342.7048 | 0.0005352
173 | 16.2117 | 344.6956 | 0.00053699
174 | 16.2994 | 346.707 | 0.00053862
175 | 16.387 | 348.6969 | 0.00054039
176 | 16.4747 | 350.709 | 0.00054207
177 | 16.5623 | 352.6994 | 0.00054352
178 | 16.6499 | 354.7083 | 0.00054499
179 | 16.7376 | 356.7014 | 0.00054643
180 | 16.8252 | 358.6918 | 0.0005477
181 | 16.9129 | 360.7019 | 0.00054928
182 | 17.0005 | 362.747 | 0.00055045
183 | 17.0882 | 364.7584 | 0.00055163
184 | 17.1758 | 366.7509 | 0.00055285
185 | 17.2635 | 368.7396 | 0.0005546
186 | 17.3511 | 370.749 | 0.00055556
187 | 17.4387 | 372.7423 | 0.00055653
188 | 17.5264 | 374.7533 | 0.00055793
189 | 17.614 | 376.7421 | 0.00055927
190 | 17.7017 | 378.7527 | 0.00056026
191 | 17.7893 | 380.7457 | 0.00056112
192 | 17.877 | 382.7544 | 0.00056222
193 | 17.9646 | 384.7467 | 0.00056307
194 | 18.0523 | 386.7569 | 0.00056407
195 | 18.1399 | 388.804 | 0.00056495
196 | 18.2276 | 390.794 | 0.00056613
197 | 18.3152 | 392.8054 | 0.00056706
198 | 18.4029 | 394.796 | 0.00056789
199 | 18.4905 | 396.8042 | 0.00056877
200 | 18.5782 | 398.797 | 0.00056985
201 | 18.6658 | 400.79 | 0.00057084
202 | 18.7535 | 402.7993 | 0.00057163
203 | 18.8411 | 404.7896 | 0.00057228
204 | 18.9288 | 406.8027 | 0.00057332
205 | 19.0164 | 408.7921 | 0.00057431
206 | 19.1041 | 410.8012 | 0.00057511
207 | 19.1917 | 412.8482 | 0.00057564
208 | 19.2794 | 414.8405 | 0.00057661
209 | 19.367 | 416.8506 | 0.00057742
210 | 19.4547 | 418.8405 | 0.00057809
211 | 19.5423 | 420.8526 | 0.00057904
212 | 19.6299 | 422.8439 | 0.00057945
213 | 19.7176 | 424.8521 | 0.00058017
214 | 19.8052 | 426.8438 | 0.00058101
215 | 19.8929 | 428.8555 | 0.00058178
216 | 19.9805 | 430.8458 | 0.00058244
217 | 20.0682 | 432.8357 | 0.00058344
218 | 20.1558 | 434.8478 | 0.00058438
219 | 20.2435 | 436.8398 | 0.00058582
220 | 20.3311 | 438.9023 | 0.0005868
221 | 20.4188 | 440.8967 | 0.00058774
222 | 20.5064 | 442.9064 | 0.00058877
223 | 20.594 | 444.8975 | 0.00058952
224 | 20.6817 | 446.8871 | 0.00059024
225 | 20.7693 | 448.9015 | 0.00059136
226 | 20.857 | 450.8908 | 0.00059221
227 | 20.9446 | 452.8996 | 0.00059302
228 | 21.0323 | 454.8935 | 0.00059429
229 | 21.1199 | 456.9042 | 0.00059511
230 | 21.2075 | 458.8933 | 0.0005958
231 | 21.2952 | 460.9011 | 0.00059689
232 | 21.3828 | 462.9503 | 0.00059836
233 | 21.4705 | 464.9413 | 0.00059871
234 | 21.5581 | 466.9508 | 0.00059873
235 | 21.6457 | 468.942 | 0.00060101
236 | 21.7334 | 470.9521 | 0.00060243
237 | 21.8211 | 472.9433 | 0.0006036
238 | 21.9087 | 474.9517 | 0.00060499
239 | 21.9964 | 476.9466 | 0.00060538
240 | 22.084 | 478.9391 | 0.00060601
241 | 22.1716 | 480.9462 | 0.00060106
242 | 22.2593 | 482.9398 | 0.00060532
243 | 22.347 | 484.9482 | 0.00060298
244 | 22.4346 | 486.9399 | 0.00060498
245 | 22.5222 | 488.9853 | 0.00060569
246 | 22.6099 | 490.9993 | 0.00060702
247 | 22.6976 | 492.9887 | 0.00060664
248 | 22.7852 | 494.9961 | 0.00060846
249 | 22.8729 | 496.9908 | 0.00060812
250 | 22.9605 | 498.9992 | 0.00061057
251 | 23.0481 | 500.9904 | 0.00061186
252 | 23.1358 | 502.9989 | 0.00061248
253 | 23.2234 | 504.9932 | 0.0006117
254 | 23.3111 | 507.0024 | 0.00061371
255 | 23.3987 | 508.9919 | 0.00061571
256 | 23.4864 | 510.9854 | 0.0006172
257 | 23.574 | 513.0513 | 0.00061737
258 | 23.6617 | 515.0424 | 0.0006202
259 | 23.7493 | 517.0508 | 0.00061964
260 | 23.8369 | 519.0438 | 0.00062223
261 | 23.9246 | 521.0363 | 0.00062355
262 | 24.0122 | 523.0451 | 0.00062429
263 | 24.0999 | 525.0366 | 0.00062514
264 | 24.1875 | 527.0459 | 0.00062615
265 | 24.2752 | 529.0388 | 0.00062711
266 | 24.3628 | 531.0483 | 0.000628
267 | 24.4505 | 533.0399 | 0.00062737
268 | 24.5381 | 535.0483 | 0.00062585
269 | 24.6258 | 537.0406 | 0.00062632
270 | 24.7134 | 539.0893 | 0.00062856
271 | 24.8011 | 541.0983 | 0.00063396
272 | 24.8887 | 543.0886 | 0.00063689
273 | 24.9763 | 545.0961 | 0.0006386
274 | 25.064 | 547.0908 | 0.00063936
275 | 25.1516 | 549.1006 | 0.0006404
276 | 25.2393 | 551.0908 | 0.00064158
277 | 25.3269 | 553.0837 | 0.00064237
278 | 25.4146 | 555.0942 | 0.000644
279 | 25.5022 | 557.0859 | 0.00064528
280 | 25.5899 | 559.0923 | 0.00064696
281 | 25.6775 | 561.0878 | 0.00064816
282 | 25.7652 | 563.1507 | 0.0006497
283 | 25.8528 | 565.1413 | 0.00065128
284 | 25.9404 | 567.1334 | 0.00065258
285 | 26.0281 | 569.1425 | 0.0006541
286 | 26.1158 | 571.1346 | 0.00065472
287 | 26.2034 | 573.1445 | 0.00065589
288 | 26.291 | 575.1365 | 0.00065735
289 | 26.3787 | 577.1471 | 0.00065892
290 | 26.4663 | 579.1398 | 0.00066084
291 | 26.554 | 581.1479 | 0.0006626
292 | 26.6416 | 583.1385 | 0.00066483
293 | 26.7293 | 585.1486 | 0.00066624
294 | 26.8169 | 587.1403 | 0.00066794
295 | 26.9045 | 589.1909 | 0.00066615
296 | 26.9922 | 591.2007 | 0.0006685
297 | 27.0799 | 593.1896 | 0.00066932
298 | 27.1675 | 595.1996 | 0.00067081
299 | 27.2552 | 597.1935 | 0.00067195
300 | 27.3428 | 599.184 | 0.00067004
301 | 27.4304 | 601.1908 | 0.00067516
302 | 27.5181 | 603.1873 | 0.00067951
303 | 27.6058 | 605.1956 | 0.0006815
304 | 27.6934 | 607.1866 | 0.00068027
305 | 27.781 | 609.1968 | 0.00068013
306 | 27.8687 | 611.1873 | 0.00068328
307 | 27.9563 | 613.2338 | 0.00068354
308 | 28.0439 | 615.243 | 0.00068537
309 | 28.1316 | 617.2357 | 0.000686
310 | 28.2192 | 619.2449 | 0.0006878
311 | 28.3069 | 621.2382 | 0.0006914
312 | 28.3945 | 623.2471 | 0.000693
313 | 28.4822 | 625.2371 | 0.00069492
314 | 28.5698 | 627.249 | 0.00069794
315 | 28.6575 | 629.2374 | 0.00069808
316 | 28.7451 | 631.2333 | 0.00070164
317 | 28.8327 | 633.2424 | 0.00070487
318 | 28.9204 | 635.234 | 0.00070773
319 | 29.008 | 637.243 | 0.00071104
320 | 29.0957 | 639.29 | 0.00071258
321 | 29.1833 | 641.2805 | 0.00071648
322 | 29.271 | 643.2889 | 0.00072292
323 | 29.3586 | 645.2859 | 0.00072616
324 | 29.4463 | 647.2917 | 0.00072965
325 | 29.5339 | 649.2838 | 0.00073255
326 | 29.6216 | 651.2927 | 0.0007302
327 | 29.7092 | 653.2845 | 0.00073354
328 | 29.7969 | 655.2968 | 0.00073141
329 | 29.8845 | 657.2841 | 0.00073363
330 | 29.9722 | 659.2973 | 0.00073668
331 | 30.0598 | 661.2915 | 0.00073972
332 | 30.1474 | 663.3373 | 0.00073982
333 | 30.2351 | 665.3444 | 0.00074578
334 | 30.3227 | 667.334 | 0.00074972
335 | 30.4104 | 669.3459 | 0.00075031
336 | 30.4981 | 671.3365 | 0.00075164
337 | 30.5857 | 673.3504 | 0.00075271
338 | 30.6733 | 675.3381 | 0.00075635
339 | 30.761 | 677.3291 | 0.00075851
340 | 30.8486 | 679.3395 | 0.00076376
341 | 30.9363 | 681.33 | 0.00076901
342 | 31.0239 | 683.3408 | 0.00077288
343 | 31.1116 | 685.3311 | 0.00077708
344 | 31.1992 | 687.3436 | 0.00077918
345 | 31.2869 | 689.3894 | 0.00077951
346 | 31.3745 | 691.3798 | 0.00078419
347 | 31.4622 | 693.3885 | 0.00078731
348 | 31.5498 | 695.381 | 0.00078921
349 | 31.6375 | 697.3926 | 0.00078898
350 | 31.7251 | 699.379 | 0.00078896
351 | 31.8128 | 701.3945 | 0.00079122
352 | 31.9004 | 703.3856 | 0.00079028
353 | 31.9881 | 705.3925 | 0.00079584
354 | 32.0757 | 707.3838 | 0.00080243
355 | 32.1634 | 709.3777 | 0.00080559
356 | 32.251 | 711.3867 | 0.00081067
357 | 32.3387 | 713.4306 | 0.00081305
358 | 32.4263 | 715.446 | 0.00081408
359 | 32.5139 | 717.434 | 0.00081185
360 | 32.6016 | 719.4261 | 0.00081518
361 | 32.6892 | 721.4358 | 0.00081855
362 | 32.7768 | 723.4261 | 0.00082463
363 | 32.8645 | 725.436 | 0.00083016
364 | 32.9521 | 727.4279 | 0.00083495
365 | 33.0398 | 729.4406 | 0.00083939
366 | 33.1274 | 731.4291 | 0.00084202
367 | 33.2151 | 733.4383 | 0.00084534
368 | 33.3027 | 735.4309 | 0.00084693
369 | 33.3904 | 737.444 | 0.00084822
370 | 33.478 | 739.4899 | 0.00084905
371 | 33.5656 | 741.4765 | 0.00085201
372 | 33.6533 | 743.4895 | 0.00085647
373 | 33.7409 | 745.4824 | 0.00085993
374 | 33.8286 | 747.4901 | 0.00086025
375 | 33.9162 | 749.4811 | 0.00086435
376 | 34.0039 | 751.4733 | 0.00086581
377 | 34.0915 | 753.4831 | 0.00087426
378 | 34.1792 | 755.4725 | 0.00087932
379 | 34.2668 | 757.4875 | 0.00088074
380 | 34.3545 | 759.4769 | 0.00088306
381 | 34.4421 | 761.4857 | 0.00088256
382 | 34.5298 | 763.5322 | 0.00089006
383 | 34.6174 | 765.523 | 0.00089374
384 | 34.7051 | 767.5329 | 0.00089725
385 | 34.7927 | 769.524 | 0.00090084
386 | 34.8804 | 771.537 | 0.00090427
387 | 34.968 | 773.5273 | 0.00090725
388 | 35.0557 | 775.5355 | 0.0009099
389 | 35.1433 | 777.5289 | 0.00091531
390 | 35.231 | 779.5389 | 0.00091197
391 | 35.3186 | 781.5283 | 0.00092018
392 | 35.4063 | 783.519 | 0.00092684
393 | 35.4939 | 785.5361 | 0.00092937
394 | 35.5816 | 787.5794 | 0.00093185
395 | 35.6692 | 789.5862 | 0.00093538
396 | 35.7569 | 791.5774 | 0.00093685
397 | 35.8445 | 793.5882 | 0.00094195
398 | 35.9322 | 795.5801 | 0.00094122
399 | 36.0198 | 797.5684 | 0.0009473
400 | 36.1074 | 799.5844 | 0.00094864
401 | 36.1951 | 801.5732 | 0.0009527
402 | 36.2827 | 803.5831 | 0.00095433
403 | 36.3704 | 805.5724 | 0.00096038
404 | 36.458 | 807.5813 | 0.00096703
405 | 36.5457 | 809.5758 | 0.0009757
406 | 36.6333 | 811.5837 | 0.00097887
407 | 36.7209 | 813.6351 | 0.00098386
408 | 36.8086 | 815.6253 | 0.00098721
409 | 36.8962 | 817.6321 | 0.00099103
410 | 36.9839 | 819.6245 | 0.00099246
411 | 37.0715 | 821.6376 | 0.00099657
412 | 37.1592 | 823.6249 | 0.0010004
413 | 37.2468 | 825.632 | 0.0010066
414 | 37.3345 | 827.6332 | 0.0010105
415 | 37.4221 | 829.6187 | 0.001018
416 | 37.5097 | 831.6261 | 0.0010222
417 | 37.5974 | 833.6226 | 0.0010302
418 | 37.685 | 835.6273 | 0.0010278
419 | 37.7726 | 837.6761 | 0.001024
420 | 37.8603 | 839.6647 | 0.0010315
421 | 37.9479 | 841.6804 | 0.0010336
422 | 38.1978 | 843.6895 | 0.0010512
423 | 38.2854 | 845.698 | 0.0010607
424 | 38.3731 | 847.6886 | 0.0010715
425 | 38.4607 | 849.6993 | 0.0010775
426 | 38.5484 | 851.6947 | 0.0010831
427 | 38.636 | 853.6994 | 0.0010851
428 | 38.7237 | 855.6967 | 0.0010951
429 | 38.8113 | 857.7034 | 0.0011017
430 | 38.899 | 859.6942 | 0.0011107
431 | 38.9866 | 861.686 | 0.0011303
432 | 39.0743 | 863.7529 | 0.0011582
433 | 39.1619 | 865.7417 | 0.00117
434 | 39.2496 | 867.7509 | 0.0011719
435 | 39.3372 | 869.7512 | 0.0011786
436 | 39.4249 | 871.7349 | 0.0011917
437 | 39.5125 | 873.743 | 0.0012047
438 | 39.6002 | 875.739 | 0.0012171
439 | 39.6878 | 877.7471 | 0.0012379
440 | 39.7755 | 879.7396 | 0.0012526
441 | 39.8631 | 881.7467 | 0.0012605
442 | 39.9508 | 883.744 | 0.001281
443 | 40.0384 | 885.7524 | 0.0012991
444 | 40.1261 | 887.7996 | 0.0013126
445 | 40.2137 | 889.7877 | 0.0013304
446 | 40.3014 | 891.7947 | 0.0013425
447 | 40.389 | 893.7903 | 0.0013564
448 | 40.4767 | 895.7974 | 0.0013759
449 | 40.5643 | 897.7946 | 0.0014005
450 | 40.652 | 899.7996 | 0.0014107
451 | 40.7396 | 901.7902 | 0.001426
452 | 40.8273 | 903.8035 | 0.0014369
453 | 40.9149 | 905.7915 | 0.0014579
454 | 41.0026 | 907.787 | 0.0014859
455 | 41.0902 | 909.7966 | 0.0014945
456 | 41.1779 | 911.7875 | 0.0015138
457 | 41.2655 | 913.8519 | 0.0015333
458 | 41.3532 | 915.8413 | 0.0015606
459 | 41.4408 | 917.8368 | 0.0015798
460 | 41.5285 | 919.8422 | 0.0015953
461 | 41.6161 | 921.8351 | 0.0016209
462 | 41.7038 | 923.8459 | 0.0016292
463 | 41.7914 | 925.8418 | 0.0016576
464 | 41.8791 | 927.85 | 0.0016772
465 | 41.9667 | 929.8371 | 0.0016926
466 | 42.0544 | 931.8483 | 0.0017122
467 | 42.142 | 933.8411 | 0.0017373
468 | 42.2297 | 935.8528 | 0.0017632
469 | 42.3173 | 937.8961 | 0.0017917
470 | 42.4049 | 939.892 | 0.001808
471 | 42.4926 | 941.8973 | 0.0018284
472 | 42.5803 | 943.89 | 0.0018584
473 | 42.6679 | 945.9034 | 0.0018734
474 | 42.7555 | 947.889 | 0.0018922
475 | 42.8432 | 949.884 | 0.0019141
476 | 42.9308 | 951.8957 | 0.0019342
477 | 43.0185 | 953.887 | 0.0019527
478 | 43.1062 | 955.893 | 0.0019803
479 | 43.1938 | 957.8862 | 0.0019998
480 | 43.2814 | 959.8961 | 0.0020194
481 | 43.3691 | 961.886 | 0.0020408
482 | 43.4567 | 963.933 | 0.0020637
483 | 43.5444 | 965.9407 | 0.0020852
484 | 43.632 | 967.9366 | 0.0021043
485 | 43.7197 | 969.9442 | 0.0021322
486 | 43.8073 | 971.9347 | 0.002155
487 | 43.895 | 973.9441 | 0.0021806
488 | 43.9826 | 975.9372 | 0.0022189
489 | 44.0703 | 977.9481 | 0.002248
490 | 44.1579 | 979.9376 | 0.0022737
491 | 44.2456 | 981.9345 | 0.0022946
492 | 44.3332 | 983.9412 | 0.0023213
493 | 44.4209 | 985.9293 | 0.0023431
494 | 44.5085 | 987.9987 | 0.0023668
495 | 44.5961 | 989.9861 | 0.0023878
496 | 44.6838 | 991.9803 | 0.002415
497 | 44.7714 | 993.9908 | 0.0024399
498 | 44.8591 | 995.9833 | 0.0024637
499 | 44.9467 | 997.9915 | 0.0024926
500 | 45.0344 | 999.9841 | 0.0025163