## B1-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.3603e-05 | 1.8715e-11
2 | 0.91665 | 2 | -2.1446e-11
3 | 1.8332 | 4.0003 | 8.9018e-11
4 | 2.7473 | 6.0002 | 7.8877e-11
5 | 3.6614 | 8.0001 | 2.8328e-10
6 | 4.5756 | 10 | 2.2619e-10
7 | 5.4896 | 12 | 1.0136e-10
8 | 6.4037 | 14.0001 | 1.2796e-10
9 | 7.3178 | 15.9999 | 4.0213e-10
10 | 8.2319 | 17.9998 | -3.2568e-11
11 | 9.1459 | 19.9997 | 5.5207e-11
12 | 9.5444 | 21.9989 | 2.0611e-08
13 | 9.9404 | 23.9997 | 1.5418e-08
14 | 10.3363 | 25.9983 | 1.4284e-08
15 | 11.2505 | 28.0031 | 1.071e-10
16 | 11.6464 | 30.002 | 2.0299e-08
17 | 12.0424 | 32.0023 | 1.7067e-08
18 | 12.4384 | 34.0021 | 1.4359e-08
19 | 12.8343 | 36.0016 | 1.4402e-08
20 | 13.2303 | 38.0014 | 1.6603e-08
21 | 13.6263 | 40.0019 | 2.0741e-08
22 | 14.0223 | 42.0023 | 1.4942e-08
23 | 14.4183 | 44.0015 | 1.4454e-08
24 | 14.8142 | 46.0016 | 1.4551e-08
25 | 15.2102 | 48.0011 | 1.8654e-08
26 | 15.6062 | 50.0017 | 1.9691e-08
27 | 16.0022 | 52.0017 | 1.4754e-08
28 | 16.3981 | 54.0011 | 1.4756e-08
29 | 16.7941 | 56.0009 | 1.4664e-08
30 | 17.1901 | 58.0011 | 2.0618e-08
31 | 17.5861 | 60.0015 | 1.741e-08
32 | 17.982 | 62.0013 | 1.4641e-08
33 | 18.378 | 64.0006 | 1.4741e-08
34 | 18.774 | 66.0004 | 1.7236e-08
35 | 19.1699 | 68.0009 | 2.1153e-08
36 | 19.5659 | 70.0013 | 1.5238e-08
37 | 19.9619 | 72.0002 | 1.5009e-08
38 | 20.3578 | 74.0004 | 1.4969e-08
39 | 20.7538 | 76.0003 | 1.9456e-08
40 | 21.1498 | 78.0002 | 2.0178e-08
41 | 21.5457 | 80.0003 | 1.5167e-08
42 | 21.9417 | 82.0001 | 1.515e-08
43 | 22.3377 | 83.9992 | 1.5365e-08
44 | 22.7336 | 85.9996 | 2.1238e-08
45 | 23.1296 | 87.9997 | 1.7808e-08
46 | 23.5256 | 89.9997 | 1.5485e-08
47 | 23.9215 | 91.9994 | 1.535e-08
48 | 24.3175 | 93.999 | 1.7593e-08
49 | 24.7135 | 95.999 | 2.1857e-08
50 | 25.1094 | 97.9995 | 1.6029e-08
51 | 25.5054 | 99.9985 | 1.5412e-08
52 | 25.9014 | 101.9995 | 1.5504e-08
53 | 26.2974 | 103.9988 | 1.9111e-08
54 | 26.6933 | 105.9987 | 2.1215e-08
55 | 27.6074 | 108.0036 | 1.8093e-09
56 | 28.0034 | 110.0019 | 1.5684e-08
57 | 28.3994 | 112.0014 | 1.8104e-08
58 | 28.7954 | 114.0017 | 2.2272e-08
59 | 29.1913 | 116.002 | 1.6406e-08
60 | 29.5873 | 118.001 | 1.579e-08
61 | 29.9833 | 120.0008 | 1.6067e-08
62 | 30.3792 | 122.0008 | 2.044e-08
63 | 30.7752 | 124.0011 | 2.1532e-08
64 | 31.1712 | 126.0013 | 1.5786e-08
65 | 31.5671 | 127.9999 | 1.5985e-08
66 | 31.9631 | 129.9996 | 1.5901e-08
67 | 32.359 | 132 | 2.1629e-08
68 | 32.755 | 134.0004 | 2.0153e-08
69 | 33.1509 | 136.0005 | 1.6196e-08
70 | 33.5469 | 137.9998 | 1.6328e-08
71 | 33.9429 | 139.9995 | 1.8042e-08
72 | 34.3389 | 141.9996 | 2.3882e-08
73 | 34.7348 | 143.9999 | 1.7964e-08
74 | 35.1308 | 145.9993 | 1.5836e-08
75 | 35.5268 | 147.9991 | 1.629e-08
76 | 35.9227 | 149.9992 | 1.9707e-08
77 | 36.3187 | 151.9984 | 2.2966e-08
78 | 36.7147 | 153.9991 | 1.6973e-08
79 | 37.1106 | 155.9993 | 1.6639e-08
80 | 37.5066 | 157.9981 | 1.667e-08
81 | 37.9026 | 159.9981 | 2.1525e-08
82 | 38.2985 | 161.9979 | 2.2238e-08
83 | 38.6945 | 163.9978 | 1.6831e-08
84 | 39.0905 | 165.998 | 1.6621e-08
85 | 39.4865 | 167.9973 | 1.7644e-08
86 | 39.8825 | 169.9973 | 2.3363e-08
87 | 40.2785 | 171.9981 | 2.0564e-08
88 | 40.6744 | 173.9973 | 1.7083e-08
89 | 41.0704 | 175.9974 | 1.7106e-08
90 | 41.4664 | 177.9967 | 1.9576e-08
91 | 41.8624 | 179.9962 | 2.4244e-08
92 | 42.2583 | 181.9979 | 1.825e-08
93 | 42.6543 | 183.9967 | 1.7316e-08
94 | 43.0502 | 185.9957 | 1.7295e-08
95 | 43.9643 | 188.0023 | 3.5273e-09
96 | 44.3603 | 190.0006 | 1.921e-08
97 | 44.7562 | 191.9999 | 1.7566e-08
98 | 45.1522 | 193.9992 | 1.7579e-08
99 | 45.5482 | 195.9994 | 2.1796e-08
100 | 45.9441 | 197.9991 | 2.3963e-08
101 | 46.3401 | 200.0002 | 1.8108e-08
102 | 46.7361 | 201.9991 | 1.788e-08
103 | 47.1321 | 203.9996 | 1.7798e-08
104 | 47.5281 | 205.9987 | 2.4512e-08
105 | 47.924 | 207.9992 | 2.134e-08
106 | 48.32 | 209.9998 | 1.8075e-08
107 | 48.7192 | 212.06 | 7.0708e-08
108 | 49.1152 | 214.0236 | 7.5567e-08
109 | 49.5112 | 216.0908 | 7.9517e-08
110 | 49.9072 | 218.1153 | 7.2628e-08
111 | 50.3031 | 220.1004 | 6.9157e-08
112 | 50.6991 | 222.0272 | 7.3272e-08
113 | 51.0951 | 224.0585 | 7.9066e-08
114 | 51.491 | 226.1039 | 7.6898e-08
115 | 51.887 | 228.1257 | 7.0572e-08
116 | 52.2829 | 230.0639 | 6.9781e-08
117 | 52.6789 | 232.0121 | 7.5498e-08
118 | 53.0748 | 234.0749 | 8.0249e-08
119 | 53.4708 | 236.1102 | 7.4434e-08
120 | 53.8668 | 238.1041 | 6.9764e-08
121 | 54.2628 | 240.0296 | 7.2645e-08
122 | 54.6587 | 242.0389 | 7.8666e-08
123 | 55.0547 | 244.0893 | 7.9842e-08
124 | 55.4507 | 246.1243 | 7.2288e-08
125 | 55.8467 | 248.0715 | 6.9414e-08
126 | 56.2426 | 250.0237 | 7.6364e-08
127 | 56.6386 | 252.0518 | 8.0135e-08
128 | 57.0346 | 254.098 | 7.7408e-08
129 | 57.4306 | 256.1091 | 7.0688e-08
130 | 57.8265 | 258.044 | 7.1097e-08
131 | 58.2225 | 260.0208 | 7.7419e-08
132 | 58.6185 | 262.0657 | 8.0622e-08
133 | 59.0144 | 264.1191 | 7.5608e-08
134 | 59.4104 | 266.0876 | 6.9564e-08
135 | 59.8064 | 268.0333 | 7.4e-08
136 | 60.2024 | 270.0269 | 7.94e-08
137 | 60.5984 | 272.0946 | 8.0882e-08
138 | 60.9943 | 274.1113 | 7.2683e-08
139 | 61.3903 | 276.0642 | 7.0082e-08
140 | 61.7863 | 278.0113 | 7.6783e-08
141 | 62.1822 | 280.0363 | 8.1175e-08
142 | 62.5782 | 282.1049 | 7.9545e-08
143 | 62.9742 | 284.0966 | 7.1049e-08
144 | 63.3701 | 286.0525 | 7.1958e-08
145 | 63.7661 | 288.0057 | 7.7552e-08
146 | 64.1621 | 290.0704 | 8.282e-08
147 | 64.5581 | 292.1082 | 7.6498e-08
148 | 64.954 | 294.0996 | 7.0794e-08
149 | 65.35 | 296.0231 | 7.3743e-08
150 | 65.746 | 298.0096 | 8.0042e-08
151 | 66.142 | 300.0806 | 8.2477e-08
152 | 66.538 | 302.1024 | 7.4164e-08
153 | 66.934 | 304.0767 | 7.0982e-08
154 | 67.3299 | 305.9953 | 7.6419e-08
155 | 67.7259 | 308.0397 | 8.2921e-08
156 | 68.1219 | 310.0889 | 8.0397e-08
157 | 68.5179 | 312.1108 | 7.268e-08
158 | 68.9138 | 314.0417 | 7.1954e-08
159 | 69.3098 | 316.0098 | 7.9115e-08
160 | 69.7058 | 318.0555 | 8.3278e-08
161 | 70.1018 | 320.0953 | 7.7509e-08
162 | 70.4978 | 322.0883 | 7.1524e-08
163 | 70.8937 | 324.0063 | 7.4571e-08
164 | 71.2897 | 326.0174 | 8.2317e-08
165 | 71.6857 | 328.0706 | 8.2922e-08
166 | 72.0817 | 330.1104 | 7.5084e-08
167 | 72.4776 | 332.0595 | 7.1333e-08
168 | 72.8736 | 334.0004 | 7.7948e-08
169 | 73.2696 | 336.0284 | 8.361e-08
170 | 73.6655 | 338.0997 | 8.175e-08
171 | 74.0615 | 340.097 | 7.2864e-08
172 | 74.4575 | 342.0257 | 7.2667e-08
173 | 74.8535 | 343.9962 | 8.0112e-08
174 | 75.2494 | 346.0437 | 8.4708e-08
175 | 75.6454 | 348.1051 | 7.9455e-08
176 | 76.0414 | 350.0744 | 7.1877e-08
177 | 76.4373 | 352.0134 | 7.5617e-08
178 | 76.8333 | 354.0046 | 8.2464e-08
179 | 77.2292 | 356.0749 | 8.5188e-08
180 | 77.6252 | 358.0975 | 7.6208e-08
181 | 78.0212 | 360.0732 | 7.2376e-08
182 | 78.4171 | 361.9877 | 7.7554e-08
183 | 78.8131 | 364.0077 | 8.4604e-08
184 | 79.2091 | 366.08 | 8.4236e-08
185 | 79.6051 | 368.0913 | 7.4675e-08
186 | 80.001 | 370.0508 | 7.3091e-08
187 | 80.397 | 371.9778 | 7.8823e-08
188 | 80.7929 | 374.0344 | 8.657e-08
189 | 81.1889 | 376.0818 | 8.2177e-08
190 | 81.5849 | 378.1003 | 7.4261e-08
191 | 81.9809 | 380.0251 | 7.3661e-08
192 | 82.3768 | 381.9951 | 8.1618e-08
193 | 82.7728 | 384.0391 | 8.6531e-08
194 | 83.1688 | 386.1003 | 8.1232e-08
195 | 83.5647 | 388.0839 | 7.3172e-08
196 | 83.9607 | 390.0056 | 7.5081e-08
197 | 84.3567 | 391.9964 | 8.3493e-08
198 | 84.7527 | 394.0389 | 8.6581e-08
199 | 85.1487 | 396.0966 | 8.0166e-08
200 | 85.5446 | 398.07 | 7.3103e-08
201 | 85.9406 | 400.0064 | 7.6602e-08
202 | 86.3366 | 401.9946 | 8.4269e-08
203 | 86.7326 | 404.0598 | 8.7476e-08
204 | 87.1285 | 406.0914 | 7.914e-08
205 | 87.5246 | 408.0784 | 7.3567e-08
206 | 87.9205 | 409.9929 | 7.6602e-08
207 | 88.3165 | 411.9898 | 8.5411e-08
208 | 88.7125 | 414.0541 | 8.7853e-08
209 | 89.1084 | 416.0878 | 7.913e-08
210 | 89.5044 | 418.0703 | 7.3772e-08
211 | 89.9004 | 419.9841 | 7.7039e-08
212 | 90.2963 | 422.003 | 8.6419e-08
213 | 90.6923 | 424.0454 | 8.7482e-08
214 | 91.0883 | 426.0995 | 8.0087e-08
215 | 91.4842 | 428.062 | 7.3506e-08
216 | 91.8802 | 430.0011 | 7.7705e-08
217 | 92.2762 | 431.991 | 8.4785e-08
218 | 92.6721 | 434.0379 | 8.8383e-08
219 | 93.0681 | 436.0911 | 8.0544e-08
220 | 93.4641 | 438.0558 | 7.3813e-08
221 | 93.86 | 439.9968 | 7.7805e-08
222 | 94.256 | 441.9863 | 8.5889e-08
223 | 94.652 | 444.0519 | 8.9266e-08
224 | 95.048 | 446.0827 | 7.9878e-08
225 | 95.4439 | 448.0746 | 7.4742e-08
226 | 95.8399 | 449.9956 | 7.6658e-08
227 | 96.2358 | 451.9916 | 8.5701e-08
228 | 96.6318 | 454.0341 | 8.9564e-08
229 | 97.0278 | 456.0728 | 8.2606e-08
230 | 97.4238 | 458.0799 | 7.5635e-08
231 | 97.8197 | 460.001 | 7.5894e-08
232 | 98.2157 | 461.9794 | 8.4475e-08
233 | 98.6117 | 464.0153 | 8.9022e-08
234 | 99.0077 | 466.0813 | 8.5805e-08
235 | 99.4036 | 468.0799 | 7.6442e-08
236 | 99.7996 | 470.0311 | 7.5414e-08
237 | 100.1956 | 471.9716 | 8.1988e-08
238 | 100.5916 | 474.0144 | 9.0428e-08
239 | 100.9875 | 476.0581 | 8.7785e-08
240 | 101.3835 | 478.0805 | 7.8674e-08
241 | 101.7795 | 480.0483 | 7.4899e-08
242 | 102.1755 | 481.9689 | 7.933e-08
243 | 102.5715 | 483.9917 | 8.9729e-08
244 | 102.9674 | 486.0377 | 9.0168e-08
245 | 103.3634 | 488.0889 | 8.2685e-08
246 | 103.7594 | 490.0611 | 7.5114e-08
247 | 104.1553 | 492.0073 | 7.7567e-08
248 | 104.5513 | 493.9741 | 8.5541e-08
249 | 104.9473 | 496.029 | 9.2256e-08
250 | 105.3433 | 498.0683 | 8.6148e-08
251 | 105.7392 | 500.0704 | 7.7478e-08
252 | 106.1352 | 502.0291 | 7.6083e-08
253 | 106.5312 | 503.9617 | 8.2235e-08
254 | 106.9272 | 506.0026 | 9.1676e-08
255 | 107.3232 | 508.0421 | 8.981e-08
256 | 107.7192 | 510.0899 | 8.1163e-08
257 | 108.1152 | 512.0446 | 7.5207e-08
258 | 108.5111 | 513.989 | 7.9494e-08
259 | 108.9071 | 515.9833 | 8.8943e-08
260 | 109.3031 | 518.038 | 9.2771e-08
261 | 109.6991 | 520.0762 | 8.4698e-08
262 | 110.0951 | 522.0626 | 7.6856e-08
263 | 110.4911 | 524.0109 | 7.7169e-08
264 | 110.8871 | 525.9621 | 8.4814e-08
265 | 111.283 | 528.0104 | 9.3234e-08
266 | 111.679 | 530.0563 | 8.9057e-08
267 | 112.0749 | 532.0845 | 7.9708e-08
268 | 112.4709 | 534.0292 | 7.5973e-08
269 | 112.8669 | 535.9727 | 8.2613e-08
270 | 113.2628 | 537.9902 | 9.1927e-08
271 | 113.6588 | 540.0522 | 9.2542e-08
272 | 114.0548 | 542.0792 | 8.2108e-08
273 | 114.4508 | 544.0432 | 7.6201e-08
274 | 114.8467 | 545.9789 | 8.0126e-08
275 | 115.2427 | 547.9727 | 9.0345e-08
276 | 115.6387 | 550.0305 | 9.415e-08
277 | 116.0346 | 552.071 | 8.5019e-08
278 | 116.4306 | 554.0726 | 7.7588e-08
279 | 116.8266 | 555.9874 | 7.8328e-08
280 | 117.2225 | 557.9797 | 8.9394e-08
281 | 117.6185 | 560.0149 | 9.429e-08
282 | 118.0145 | 562.0778 | 8.8265e-08
283 | 118.4105 | 564.0675 | 7.8403e-08
284 | 118.8064 | 566.0045 | 7.7688e-08
285 | 119.2024 | 567.9738 | 8.6893e-08
286 | 119.5984 | 569.9943 | 9.4189e-08
287 | 119.9944 | 572.061 | 9.1122e-08
288 | 120.3903 | 574.0674 | 8.0174e-08
289 | 120.7863 | 576.0334 | 7.7635e-08
290 | 121.1823 | 577.96 | 8.3613e-08
291 | 121.5783 | 579.9973 | 9.4628e-08
292 | 121.9743 | 582.043 | 9.3158e-08
293 | 122.3703 | 584.0839 | 8.3171e-08
294 | 122.7663 | 586.0428 | 7.6935e-08
295 | 123.1623 | 587.9641 | 8.1271e-08
296 | 123.5583 | 589.9833 | 9.3491e-08
297 | 123.9542 | 592.0224 | 9.5021e-08
298 | 124.3502 | 594.0782 | 8.5924e-08
299 | 124.7462 | 596.0525 | 7.7783e-08
300 | 125.1421 | 597.9929 | 8.0525e-08
301 | 125.5381 | 599.9692 | 9.1417e-08
302 | 125.9341 | 602.0264 | 9.6665e-08
303 | 126.33 | 604.0703 | 8.7534e-08
304 | 126.726 | 606.0703 | 7.9058e-08
305 | 127.122 | 607.9926 | 7.9438e-08
306 | 127.518 | 609.9818 | 9.108e-08
307 | 127.9139 | 612.0112 | 9.6561e-08
308 | 128.3099 | 614.0556 | 8.907e-08
309 | 128.7059 | 616.0701 | 8.0142e-08
310 | 129.1019 | 617.9952 | 7.9338e-08
311 | 129.4978 | 619.9727 | 9.0569e-08
312 | 129.8938 | 622.003 | 9.7369e-08
313 | 130.2898 | 624.0703 | 9.1067e-08
314 | 130.6858 | 626.0658 | 8.0345e-08
315 | 131.0818 | 628.0119 | 7.9906e-08
316 | 131.4777 | 629.9684 | 9.0328e-08
317 | 131.8737 | 632.0181 | 9.8412e-08
318 | 132.2697 | 634.0641 | 9.022e-08
319 | 132.6656 | 636.0596 | 8.0208e-08
320 | 133.0616 | 637.9982 | 8.0433e-08
321 | 133.4576 | 639.9634 | 9.1863e-08
322 | 133.8535 | 642.0228 | 9.8982e-08
323 | 134.2495 | 644.0623 | 8.8891e-08
324 | 134.6455 | 646.0656 | 8.0117e-08
325 | 135.0414 | 647.9814 | 8.1214e-08
326 | 135.4374 | 649.9825 | 9.5105e-08
327 | 135.8333 | 652.023 | 9.8199e-08
328 | 136.2293 | 654.0806 | 8.778e-08
329 | 136.6253 | 656.047 | 7.9212e-08
330 | 137.0212 | 657.9617 | 8.3848e-08
331 | 137.4172 | 659.9844 | 9.7724e-08
332 | 137.8131 | 662.0321 | 9.6978e-08
333 | 138.2091 | 664.0814 | 8.5602e-08
334 | 138.6051 | 666.0238 | 7.9321e-08
335 | 139.0011 | 667.9709 | 8.8428e-08
336 | 139.397 | 669.9913 | 9.9088e-08
337 | 139.793 | 672.0618 | 9.4886e-08
338 | 140.189 | 674.0665 | 8.2514e-08
339 | 140.585 | 676.0095 | 8.1046e-08
340 | 140.9809 | 677.9705 | 9.2967e-08
341 | 141.3769 | 680.0026 | 1.0004e-07
342 | 141.7729 | 682.0687 | 9.0685e-08
343 | 142.1688 | 684.0469 | 8.0484e-08
344 | 142.5648 | 685.9816 | 8.4295e-08
345 | 142.9608 | 687.9733 | 9.7692e-08
346 | 143.3568 | 690.0412 | 9.8701e-08
347 | 143.7527 | 692.0732 | 8.5532e-08
348 | 144.1487 | 694.0281 | 8.049e-08
349 | 144.5447 | 695.9599 | 9.056e-08
350 | 144.9407 | 698.0098 | 1.0169e-07
351 | 145.3366 | 700.0601 | 9.2938e-08
352 | 145.7326 | 702.0518 | 8.1776e-08
353 | 146.1286 | 703.9847 | 8.3379e-08
354 | 146.5245 | 705.9685 | 9.7761e-08
355 | 146.9205 | 708.0356 | 1.0051e-07
356 | 147.3165 | 710.0641 | 8.7044e-08
357 | 147.7124 | 712.0342 | 8.1115e-08
358 | 148.1084 | 713.9599 | 8.9193e-08
359 | 148.5044 | 716.0019 | 1.0271e-07
360 | 148.9003 | 718.053 | 9.5111e-08
361 | 149.2963 | 720.0756 | 8.3712e-08
362 | 149.6923 | 721.989 | 8.2889e-08
363 | 150.0882 | 723.9595 | 9.7165e-08
364 | 150.4842 | 726.0248 | 1.0237e-07
365 | 150.8802 | 728.0611 | 8.9347e-08
366 | 151.2762 | 730.0468 | 8.1816e-08
367 | 151.6721 | 731.9588 | 8.8283e-08
368 | 152.0681 | 733.9919 | 1.0244e-07
369 | 152.4641 | 736.0438 | 9.7819e-08
370 | 152.86 | 738.0731 | 8.5406e-08
371 | 153.256 | 739.9999 | 8.2513e-08
372 | 153.652 | 741.9739 | 9.6456e-08
373 | 154.048 | 744.0106 | 1.0326e-07
374 | 154.4439 | 746.0527 | 9.2014e-08
375 | 154.8399 | 748.0479 | 8.2916e-08
376 | 155.2359 | 749.9644 | 8.6759e-08
377 | 155.6318 | 751.9804 | 1.0197e-07
378 | 156.0278 | 754.0331 | 1.0052e-07
379 | 156.4238 | 756.0701 | 8.7564e-08
380 | 156.8198 | 758.0123 | 8.3478e-08
381 | 157.2157 | 759.9692 | 9.4931e-08
382 | 157.6117 | 761.9979 | 1.0381e-07
383 | 158.0077 | 764.0661 | 9.49e-08
384 | 158.4037 | 766.0481 | 8.3415e-08
385 | 158.7996 | 767.9708 | 8.6076e-08
386 | 159.1956 | 769.9736 | 1.0157e-07
387 | 159.5916 | 772.0239 | 1.0182e-07
388 | 159.9875 | 774.0709 | 8.901e-08
389 | 160.3836 | 776.0138 | 8.2757e-08
390 | 160.7795 | 777.9694 | 9.4514e-08
391 | 161.1755 | 779.9927 | 1.0432e-07
392 | 161.5715 | 782.0651 | 9.7196e-08
393 | 161.9675 | 784.0499 | 8.4334e-08
394 | 162.3634 | 785.9936 | 8.6395e-08
395 | 162.7594 | 787.9677 | 1.011e-07
396 | 163.1554 | 790.0141 | 1.0354e-07
397 | 163.5514 | 792.069 | 9.1029e-08
398 | 163.9473 | 794.0208 | 8.3141e-08
399 | 164.3433 | 795.9716 | 9.3239e-08
400 | 164.7393 | 797.9814 | 1.0434e-07
401 | 165.1352 | 800.0555 | 9.9264e-08
402 | 165.5312 | 802.0546 | 8.6136e-08
403 | 165.9272 | 803.9998 | 8.6006e-08
404 | 166.3232 | 805.9659 | 1.0068e-07
405 | 167.0605 | 808.0034 | 4.2074e-08
406 | 167.3713 | 809.9941 | 2.5919e-08
407 | 167.7673 | 811.9816 | 9.1393e-08
408 | 168.1633 | 813.983 | 1.0417e-07
409 | 168.5593 | 816.0355 | 1.0156e-07
410 | 168.9552 | 818.0714 | 8.8603e-08
411 | 169.3512 | 819.9984 | 8.5275e-08
412 | 169.7472 | 821.9659 | 1.003e-07
413 | 170.4845 | 823.9971 | 4.3126e-08
414 | 170.7953 | 825.9894 | 2.6835e-08
415 | 171.1913 | 827.9713 | 8.9437e-08
416 | 171.5872 | 829.9804 | 1.0394e-07
417 | 171.9832 | 832.0302 | 1.0396e-07
418 | 172.3792 | 834.077 | 9.0916e-08
419 | 172.7752 | 836.0155 | 8.501e-08
420 | 173.1711 | 837.9514 | 9.771e-08
421 | 173.9085 | 839.9991 | 4.399e-08
422 | 174.2192 | 841.9797 | 2.7612e-08
423 | 174.6152 | 843.9954 | 8.8333e-08
424 | 175.0112 | 845.9614 | 1.0261e-07
425 | 175.7485 | 848.0045 | 4.5323e-08
426 | 176.0592 | 849.9768 | 2.8482e-08
427 | 176.4552 | 851.9739 | 9.4232e-08
428 | 177.1926 | 853.9957 | 4.569e-08
429 | 177.5034 | 855.9923 | 2.8703e-08
430 | 177.8994 | 858.0175 | 8.6412e-08
431 | 178.2954 | 859.9534 | 9.968e-08
432 | 179.0327 | 862.0015 | 4.6092e-08
433 | 179.3435 | 863.9692 | 2.9268e-08
434 | 179.7394 | 865.9934 | 8.9942e-08
435 | 180.1354 | 867.9647 | 1.0355e-07
436 | 180.8728 | 870.0053 | 4.7133e-08
437 | 181.1835 | 871.975 | 2.9632e-08
438 | 181.5795 | 873.9739 | 9.4617e-08
439 | 182.3169 | 875.9957 | 4.7267e-08
440 | 182.6277 | 877.9852 | 2.9712e-08
441 | 183.0237 | 880.0178 | 8.7125e-08
442 | 183.4197 | 881.9514 | 1.0005e-07
443 | 184.1571 | 884.0019 | 4.7235e-08
444 | 184.4678 | 885.9696 | 2.9947e-08
445 | 184.8638 | 887.9904 | 9.0461e-08
446 | 185.2598 | 889.9631 | 1.0383e-07
447 | 185.9972 | 892.0012 | 4.7762e-08
448 | 186.308 | 893.9701 | 2.9952e-08
449 | 186.704 | 895.9682 | 9.5465e-08
450 | 187.4413 | 897.9974 | 4.8191e-08
451 | 187.7521 | 899.9816 | 3.0382e-08
452 | 188.1481 | 902.0015 | 8.7531e-08
453 | 188.544 | 903.9545 | 1.0225e-07
454 | 189.2814 | 906.0016 | 4.8697e-08
455 | 189.5922 | 907.9632 | 3.0634e-08
456 | 189.9882 | 909.9736 | 9.2475e-08
457 | 190.3841 | 911.9653 | 1.0468e-07
458 | 191.1215 | 914.002 | 4.9062e-08
459 | 191.4322 | 915.9636 | 3.0849e-08
460 | 191.8282 | 917.9685 | 9.9223e-08
461 | 192.5656 | 919.9957 | 4.9507e-08
462 | 192.8763 | 921.9781 | 3.1148e-08
463 | 193.2723 | 923.9912 | 8.9455e-08
464 | 193.6683 | 925.9564 | 1.034e-07
465 | 194.4056 | 928.0001 | 4.9936e-08
466 | 194.7164 | 929.958 | 3.1535e-08
467 | 195.1124 | 931.9738 | 9.4778e-08
468 | 195.5083 | 933.9627 | 1.0494e-07
469 | 196.2457 | 936.0016 | 5.0465e-08
470 | 196.5565 | 937.9602 | 3.1701e-08
471 | 196.9525 | 939.9711 | 9.9928e-08
472 | 197.6898 | 941.9946 | 5.0941e-08
473 | 198.0006 | 943.9745 | 3.2058e-08
474 | 198.3966 | 945.9991 | 8.9596e-08
475 | 198.7926 | 947.9515 | 1.0301e-07
476 | 199.5299 | 949.9998 | 5.1115e-08
477 | 199.8407 | 951.9533 | 3.2414e-08
478 | 200.2367 | 953.9898 | 9.2594e-08
479 | 200.6326 | 955.9634 | 1.0441e-07
480 | 201.37 | 958.0015 | 5.1647e-08
481 | 201.6808 | 959.9574 | 3.2629e-08
482 | 202.0768 | 961.9795 | 9.514e-08
483 | 202.4727 | 963.9666 | 1.0495e-07
484 | 203.21 | 966.0042 | 5.241e-08
485 | 203.5208 | 967.9637 | 3.294e-08
486 | 203.9168 | 969.9559 | 9.7711e-08
487 | 204.6542 | 971.9993 | 5.2812e-08
488 | 204.9649 | 973.9525 | 3.3234e-08
489 | 205.3609 | 976.0259 | 8.9783e-08
490 | 205.7568 | 977.9562 | 1.0069e-07
491 | 206.4942 | 980.0004 | 5.2933e-08
492 | 206.805 | 981.9597 | 3.3553e-08
493 | 207.201 | 984.0172 | 9.0734e-08
494 | 207.5969 | 985.9566 | 1.027e-07
495 | 208.3343 | 988.006 | 5.3295e-08
496 | 208.645 | 989.9543 | 3.3963e-08
497 | 209.041 | 991.9852 | 9.2179e-08
498 | 209.437 | 993.9664 | 1.043e-07
499 | 210.1744 | 995.9891 | 5.4433e-08
500 | 210.4852 | 997.9562 | 3.4424e-08
501 | 210.8812 | 999.9745 | 9.3876e-08