## B1-1-51-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.7285e-05 | 1.1809e-10
2 | 0.53424 | 2.0138 | -3.9992e-10
3 | 1.3151 | 4.0079 | 5.6709e-09
4 | 1.8469 | 6.1026 | -4.2184e-09
5 | 2.6251 | 8.0161 | 1.8292e-10
6 | 3.1568 | 9.9542 | 2.9255e-09
7 | 3.9352 | 12.0239 | 1.0699e-09
8 | 4.4669 | 14.0313 | -5.4199e-10
9 | 5.2452 | 16.0318 | 2.0747e-10
10 | 5.7769 | 18.0636 | -6.9686e-10
11 | 6.5552 | 20.0399 | -6.7384e-10
12 | 7.0894 | 22.0773 | -2.021e-09
13 | 7.8678 | 24.0533 | 1.7564e-10
14 | 8.2638 | 26.0515 | 1.334e-08
15 | 9.1778 | 28.0564 | 6.2446e-11
16 | 10.2244 | 30.063 | 3.3273e-11
17 | 11.1385 | 32.0659 | 1.6293e-10
18 | 12.0525 | 34.0728 | 2.4381e-10
19 | 12.4485 | 36.0715 | 1.4147e-08
20 | 13.3626 | 38.0756 | 2.5141e-11
21 | 14.2766 | 40.083 | 2.9453e-10
22 | 15.3232 | 42.0858 | 9.0888e-11
23 | 16.2372 | 44.0927 | 1.2382e-10
24 | 16.6332 | 46.0913 | 1.3778e-08
25 | 17.1649 | 48.094 | -8.9792e-11
26 | 17.9432 | 50.1024 | 2.556e-10
27 | 18.4749 | 52.1035 | -1.5556e-10
28 | 19.2533 | 54.1119 | 4.2962e-10
29 | 19.6493 | 56.1107 | 1.4091e-08
30 | 20.5633 | 58.1186 | 4.0892e-10
31 | 21.4773 | 60.1218 | 5.365e-10
32 | 22.3913 | 62.1286 | 3.9488e-10
33 | 23.3053 | 64.1319 | 3.5152e-10
34 | 23.7013 | 66.1302 | 1.4123e-08
35 | 24.6153 | 68.1381 | 1.4457e-11
36 | 25.5293 | 70.1408 | 3.7804e-10
37 | 26.4433 | 72.1473 | 2.4131e-10
38 | 27.3573 | 74.151 | 5.47e-10
39 | 27.7532 | 76.1494 | 1.4145e-08
40 | 28.6672 | 78.1575 | 2.1799e-10
41 | 29.5813 | 80.1606 | 4.5863e-10
42 | 30.1129 | 82.1634 | -9.0594e-12
43 | 30.8913 | 84.1702 | 2.5478e-10
44 | 31.2873 | 86.1689 | 1.4285e-08
45 | 32.2013 | 88.1769 | 5.0155e-10
46 | 33.1153 | 90.1801 | 2.9746e-10
47 | 34.0294 | 92.1864 | 3.4245e-10
48 | 34.9434 | 94.1928 | 6.2572e-10
49 | 35.3394 | 96.1917 | 1.4196e-08
50 | 36.2534 | 98.1957 | 3.1151e-10
51 | 37.1674 | 100.2023 | 6.5783e-10
52 | 37.6991 | 102.2 | 8.564e-11
53 | 38.4774 | 104.212 | 3.7885e-10
54 | 38.8734 | 106.2111 | 1.4268e-08
55 | 39.7875 | 108.2156 | 5.5233e-10
56 | 40.7015 | 110.2217 | 4.0693e-10
57 | 41.6156 | 112.2258 | 3.276e-10
58 | 42.5297 | 114.2322 | 6.5849e-10
59 | 42.9256 | 116.2307 | 1.4252e-08
60 | 43.8396 | 118.235 | 6.0058e-10
61 | 44.7537 | 120.2418 | 7.5731e-10
62 | 45.6678 | 122.2445 | 4.6503e-10
63 | 46.5818 | 124.2514 | 5.3874e-10
64 | 47.4959 | 126.254 | 7.5789e-10
65 | 48.4099 | 128.2576 | 5.0301e-10
66 | 49.324 | 130.2607 | 5.6357e-10
67 | 50.238 | 132.267 | 7.5624e-10
68 | 51.1521 | 134.2706 | 5.0581e-10
69 | 52.0661 | 136.277 | 5.9528e-10
70 | 52.4621 | 138.2754 | 1.383e-08
71 | 53.3761 | 140.28 | 7.8495e-10
72 | 54.2901 | 142.2867 | 7.1708e-10
73 | 55.2042 | 144.2897 | 8.8033e-10
74 | 56.1182 | 146.2964 | 7.7437e-10
75 | 56.5142 | 148.2955 | 1.4199e-08
76 | 57.4282 | 150.2988 | 6.0436e-10
77 | 58.3423 | 152.3059 | 9.3155e-10
78 | 59.2563 | 154.3092 | 7.8403e-10
79 | 60.1703 | 156.3158 | 6.4605e-10
80 | 60.5663 | 158.3147 | 1.4313e-08
81 | 61.098 | 160.3048 | 4.9614e-10
82 | 61.8763 | 162.3247 | 8.0628e-10
83 | 62.408 | 164.3179 | 4.2182e-10
84 | 63.1863 | 166.3343 | 9.1304e-10
85 | 63.5823 | 168.3349 | 1.472e-08
86 | 64.4964 | 170.3411 | 7.9857e-10
87 | 65.4104 | 172.3439 | 9.4263e-10
88 | 66.3245 | 174.3505 | 9.1769e-10
89 | 67.2385 | 176.354 | 8.4907e-10
90 | 67.6345 | 178.3528 | 1.5019e-08
91 | 68.5485 | 180.3607 | 1.171e-09
92 | 69.0802 | 182.348 | 6.3929e-10
93 | 69.8585 | 184.3695 | 1.0174e-09
94 | 70.3902 | 186.3554 | 6.0248e-10
95 | 71.1686 | 188.374 | 1.0822e-09
96 | 71.7003 | 190.3626 | 7.1266e-10
97 | 72.4786 | 192.3825 | 1.0926e-09
98 | 73.0103 | 194.3696 | 6.2754e-10
99 | 73.7886 | 196.3963 | 1.2498e-09
100 | 74.1846 | 198.3948 | 1.4797e-08
101 | 75.0986 | 200.3991 | 1.0449e-09
102 | 76.0126 | 202.4062 | 1.0526e-09
103 | 76.9266 | 204.4081 | 1.3142e-09
104 | 77.4583 | 206.3944 | 8.4596e-10
105 | 78.2366 | 208.4152 | 1.1542e-09
106 | 78.6359 | 210.4502 | 7.2065e-08
107 | 79.0318 | 212.4766 | 7.172e-08
108 | 79.4278 | 214.5223 | 7.1199e-08
109 | 79.8238 | 216.4944 | 7.022e-08
110 | 80.2197 | 218.4907 | 7.1909e-08
111 | 80.6157 | 220.4934 | 7.2348e-08
112 | 81.0117 | 222.5206 | 7.2376e-08
113 | 81.4076 | 224.5156 | 7.0236e-08
114 | 81.8036 | 226.5158 | 7.0326e-08
115 | 82.1995 | 228.4855 | 7.0703e-08
116 | 82.5955 | 230.5006 | 7.272e-08
117 | 82.9915 | 232.5055 | 7.2135e-08
118 | 83.3874 | 234.5302 | 7.1463e-08
119 | 83.7834 | 236.5095 | 6.9569e-08
120 | 84.1793 | 238.5459 | 7.2054e-08
121 | 84.5753 | 240.5449 | 7.2283e-08
122 | 84.9712 | 242.5476 | 7.2309e-08
123 | 85.3672 | 244.5731 | 7.1955e-08
124 | 85.7631 | 246.5594 | 6.9755e-08
125 | 86.1591 | 248.5365 | 6.9985e-08
126 | 86.5551 | 250.5346 | 7.1826e-08
127 | 86.9511 | 252.5358 | 7.2292e-08
128 | 87.347 | 254.564 | 7.2454e-08
129 | 87.743 | 256.5561 | 7.011e-08
130 | 88.1389 | 258.5553 | 7.0485e-08
131 | 88.5349 | 260.5271 | 7.1039e-08
132 | 88.9308 | 262.5858 | 7.4314e-08
133 | 89.3268 | 264.6086 | 7.2695e-08
134 | 89.7228 | 266.6079 | 7.0584e-08
135 | 90.1187 | 268.6064 | 7.0392e-08
136 | 90.5147 | 270.576 | 7.0799e-08
137 | 90.9106 | 272.5888 | 7.2853e-08
138 | 91.3065 | 274.5953 | 7.2372e-08
139 | 91.7025 | 276.621 | 7.1604e-08
140 | 92.0985 | 278.5974 | 6.9754e-08
141 | 92.4944 | 280.5704 | 7.0682e-08
142 | 92.8904 | 282.5808 | 7.2713e-08
143 | 93.2863 | 284.5829 | 7.2454e-08
144 | 93.6823 | 286.6097 | 7.1964e-08
145 | 94.0783 | 288.6525 | 7.1583e-08
146 | 94.4742 | 290.6229 | 7.0592e-08
147 | 94.8702 | 292.625 | 7.2447e-08
148 | 95.2662 | 294.6319 | 7.2815e-08
149 | 95.6621 | 296.6581 | 7.2e-08
150 | 96.0581 | 298.6441 | 6.9936e-08
151 | 96.4541 | 300.6355 | 7.0739e-08
152 | 96.8501 | 302.614 | 7.1697e-08
153 | 97.246 | 304.6405 | 7.3731e-08
154 | 97.6419 | 306.6464 | 7.1957e-08
155 | 98.0379 | 308.6598 | 7.0851e-08
156 | 98.4339 | 310.6315 | 7.0161e-08
157 | 98.8298 | 312.6646 | 7.3336e-08
158 | 99.2258 | 314.6838 | 7.3664e-08
159 | 99.6217 | 316.6916 | 7.2388e-08
160 | 100.0177 | 318.7087 | 7.1194e-08
161 | 100.4137 | 320.6795 | 6.993e-08
162 | 100.8096 | 322.6769 | 7.2015e-08
163 | 101.2056 | 324.6748 | 7.285e-08
164 | 101.6015 | 326.6811 | 7.2588e-08
165 | 101.9975 | 328.7007 | 7.155e-08
166 | 102.3935 | 330.6782 | 6.9996e-08
167 | 102.7894 | 332.6723 | 7.1755e-08
168 | 103.1854 | 334.662 | 7.2659e-08
169 | 103.5813 | 336.6936 | 7.3777e-08
170 | 103.9773 | 338.7548 | 7.3083e-08
171 | 104.3733 | 340.7285 | 6.9972e-08
172 | 104.7693 | 342.7222 | 7.1543e-08
173 | 105.1652 | 344.7104 | 7.2563e-08
174 | 105.5612 | 346.7389 | 7.392e-08
175 | 105.9571 | 348.7397 | 7.1488e-08
176 | 106.3531 | 350.7448 | 7.0739e-08
177 | 106.7491 | 352.7138 | 7.0833e-08
178 | 107.145 | 354.7196 | 7.319e-08
179 | 107.541 | 356.7276 | 7.3236e-08
180 | 107.9369 | 358.7333 | 7.173e-08
181 | 108.3329 | 360.7382 | 7.083e-08
182 | 108.7288 | 362.7662 | 7.2563e-08
183 | 109.1248 | 364.7694 | 7.3374e-08
184 | 109.5208 | 366.779 | 7.3512e-08
185 | 109.9167 | 368.7797 | 7.1675e-08
186 | 110.3127 | 370.7841 | 7.0867e-08
187 | 110.7086 | 372.7551 | 7.0966e-08
188 | 111.1046 | 374.7637 | 7.3502e-08
189 | 111.5005 | 376.7692 | 7.3313e-08
190 | 111.8965 | 378.7967 | 7.2351e-08
191 | 112.2925 | 380.7733 | 7.0227e-08
192 | 112.6884 | 382.765 | 7.1741e-08
193 | 113.0844 | 384.7578 | 7.3113e-08
194 | 113.4804 | 386.788 | 7.4175e-08
195 | 113.8763 | 388.8482 | 7.3183e-08
196 | 114.2722 | 390.817 | 7.0323e-08
197 | 114.6682 | 392.8112 | 7.2302e-08
198 | 115.0642 | 394.8102 | 7.3443e-08
199 | 115.4602 | 396.8382 | 7.3685e-08
200 | 115.8561 | 398.8329 | 7.095e-08
201 | 116.2521 | 400.8076 | 7.0624e-08
202 | 116.648 | 402.804 | 7.2784e-08
203 | 117.044 | 404.8066 | 7.375e-08
204 | 117.44 | 406.8391 | 7.3259e-08
205 | 117.8359 | 408.8221 | 7.0409e-08
206 | 118.2319 | 410.8101 | 7.1442e-08
207 | 118.6278 | 412.8575 | 7.5123e-08
208 | 119.0238 | 414.8646 | 7.3939e-08
209 | 119.4197 | 416.8878 | 7.2217e-08
210 | 119.8157 | 418.8597 | 7.0425e-08
211 | 120.2117 | 420.8557 | 7.2507e-08
212 | 120.6076 | 422.8546 | 7.3668e-08
213 | 121.0036 | 424.8824 | 7.3742e-08
214 | 121.3995 | 426.8765 | 7.0876e-08
215 | 121.7955 | 428.8686 | 7.1405e-08
216 | 122.1914 | 430.8495 | 7.3007e-08
217 | 122.5874 | 432.8536 | 7.3872e-08
218 | 122.9834 | 434.8829 | 7.3319e-08
219 | 123.3793 | 436.8645 | 7.1356e-08
220 | 123.7752 | 438.9109 | 7.5041e-08
221 | 124.1712 | 440.9051 | 7.7085e-08
222 | 124.5672 | 442.9388 | 7.8491e-08
223 | 124.9632 | 444.9334 | 7.4947e-08
224 | 125.3591 | 446.9027 | 7.4117e-08
225 | 125.7551 | 448.9051 | 7.6933e-08
226 | 126.1511 | 450.9077 | 7.7363e-08
227 | 126.547 | 452.9338 | 7.5987e-08
228 | 126.943 | 454.9192 | 7.2849e-08
229 | 127.339 | 456.9102 | 7.4841e-08
230 | 127.7349 | 458.8998 | 7.7794e-08
231 | 128.1309 | 460.928 | 7.8795e-08
232 | 128.5268 | 462.9916 | 7.7377e-08
233 | 128.9228 | 464.9608 | 7.4171e-08
234 | 129.3187 | 466.9536 | 7.6359e-08
235 | 129.7147 | 468.9536 | 7.7752e-08
236 | 130.1106 | 470.9841 | 7.7192e-08
237 | 130.5066 | 472.9747 | 7.3518e-08
238 | 130.9025 | 474.9615 | 7.357e-08
239 | 131.2985 | 476.949 | 7.5288e-08
240 | 131.6944 | 478.9557 | 7.6053e-08
241 | 132.0904 | 480.9771 | 7.4404e-08
242 | 132.4864 | 482.9603 | 7.2034e-08
243 | 132.8823 | 484.95 | 7.337e-08
244 | 133.2783 | 486.9451 | 7.5388e-08
245 | 133.6743 | 489.0123 | 7.7421e-08
246 | 134.0703 | 491.0296 | 7.3605e-08
247 | 134.4662 | 492.9998 | 7.1843e-08
248 | 134.8622 | 494.9952 | 7.4343e-08
249 | 135.2581 | 496.9997 | 7.5784e-08
250 | 135.6541 | 499.0265 | 7.4905e-08
251 | 136.0501 | 501.0137 | 7.2018e-08
252 | 136.446 | 503.0027 | 7.2741e-08
253 | 136.8419 | 504.9929 | 7.4867e-08
254 | 137.2379 | 507.0207 | 7.6256e-08
255 | 137.6338 | 509.0219 | 7.3197e-08
256 | 138.0298 | 510.9992 | 7.1739e-08
257 | 138.4258 | 513.0532 | 7.5662e-08
258 | 138.8217 | 515.0482 | 7.5595e-08
259 | 139.2177 | 517.0738 | 7.558e-08
260 | 139.6137 | 519.0685 | 7.2321e-08
261 | 140.0096 | 521.0416 | 7.1875e-08
262 | 140.4056 | 523.0398 | 7.483e-08
263 | 140.8015 | 525.0468 | 7.5818e-08
264 | 141.1975 | 527.0743 | 7.4578e-08
265 | 141.5934 | 529.0554 | 7.1883e-08
266 | 141.9894 | 531.0457 | 7.3148e-08
267 | 142.3853 | 533.0409 | 7.5258e-08
268 | 142.7813 | 535.0683 | 7.6122e-08
269 | 143.1772 | 537.0666 | 7.2719e-08
270 | 143.5732 | 539.1026 | 7.3531e-08
271 | 143.9691 | 541.0931 | 7.4225e-08
272 | 144.3651 | 543.0945 | 7.5734e-08
273 | 144.7611 | 545.121 | 7.5179e-08
274 | 145.157 | 547.1112 | 7.2122e-08
275 | 145.553 | 549.1024 | 7.271e-08
276 | 145.9489 | 551.0892 | 7.4822e-08
277 | 146.3449 | 553.0983 | 7.5916e-08
278 | 146.7408 | 555.1207 | 7.4093e-08
279 | 147.1368 | 557.0973 | 7.1661e-08
280 | 147.5328 | 559.0871 | 7.3754e-08
281 | 147.9287 | 561.0919 | 7.5966e-08
282 | 148.3247 | 563.1749 | 7.7764e-08
283 | 148.7206 | 565.1628 | 7.2329e-08
284 | 149.1166 | 567.1359 | 7.1899e-08
285 | 149.5126 | 569.1398 | 7.5227e-08
286 | 149.9086 | 571.1474 | 7.6077e-08
287 | 150.3045 | 573.1713 | 7.4478e-08
288 | 150.7005 | 575.1498 | 7.1856e-08
289 | 151.0964 | 577.1426 | 7.3476e-08
290 | 151.4924 | 579.1405 | 7.5847e-08
291 | 151.8883 | 581.1669 | 7.614e-08
292 | 152.2843 | 583.16 | 7.2657e-08
293 | 152.6803 | 585.1549 | 7.2616e-08
294 | 153.0762 | 587.1332 | 7.4202e-08
295 | 153.4722 | 589.2026 | 7.8663e-08
296 | 153.8681 | 591.2236 | 7.5214e-08
297 | 154.2641 | 593.2053 | 7.2082e-08
298 | 154.66 | 595.1984 | 7.3497e-08
299 | 155.056 | 597.1901 | 7.5821e-08
300 | 155.452 | 599.1999 | 7.6194e-08
301 | 155.8479 | 601.2158 | 7.3958e-08
302 | 156.2439 | 603.1951 | 7.2254e-08
303 | 156.6398 | 605.1901 | 7.4721e-08
304 | 157.0358 | 607.1912 | 7.6619e-08
305 | 157.4318 | 609.2172 | 7.601e-08
306 | 157.8277 | 611.2048 | 7.2554e-08
307 | 158.2237 | 613.237 | 7.4479e-08
308 | 158.6196 | 615.2398 | 7.6069e-08
309 | 159.0156 | 617.2469 | 7.6788e-08
310 | 159.4115 | 619.2688 | 7.4962e-08
311 | 159.8075 | 621.2496 | 7.2381e-08
312 | 160.2034 | 623.2408 | 7.4258e-08
313 | 160.5994 | 625.2371 | 7.638e-08
314 | 160.9954 | 627.2689 | 7.7014e-08
315 | 161.3914 | 629.2588 | 7.3225e-08
316 | 161.7873 | 631.2358 | 7.245e-08
317 | 162.1833 | 633.2363 | 7.5401e-08
318 | 162.5792 | 635.2375 | 7.693e-08
319 | 162.9752 | 637.2647 | 7.6089e-08
320 | 163.3712 | 639.3094 | 7.4533e-08
321 | 163.7672 | 641.2773 | 7.2779e-08
322 | 164.1632 | 643.2853 | 7.6662e-08
323 | 164.5591 | 645.298 | 7.7137e-08
324 | 164.9551 | 647.316 | 7.4767e-08
325 | 165.351 | 649.2913 | 7.2444e-08
326 | 165.747 | 651.2867 | 7.4775e-08
327 | 166.1429 | 653.2866 | 7.6968e-08
328 | 166.5389 | 655.316 | 7.7063e-08
329 | 166.9348 | 657.3033 | 7.3315e-08
330 | 167.3308 | 659.2968 | 7.3714e-08
331 | 167.7267 | 661.2853 | 7.5983e-08
332 | 168.1227 | 663.3504 | 7.9588e-08
333 | 168.5186 | 665.3661 | 7.5404e-08
334 | 168.9146 | 667.3438 | 7.2663e-08
335 | 169.3106 | 669.3378 | 7.4961e-08
336 | 169.7065 | 671.3347 | 7.724e-08
337 | 170.1025 | 673.3671 | 7.734e-08
338 | 170.4985 | 675.357 | 7.3335e-08
339 | 170.8944 | 677.3304 | 7.2946e-08
340 | 171.2904 | 679.3351 | 7.6707e-08
341 | 171.6864 | 681.3392 | 7.7451e-08
342 | 172.0823 | 683.3647 | 7.5838e-08
343 | 172.4783 | 685.3423 | 7.2925e-08
344 | 172.8742 | 687.3398 | 7.473e-08
345 | 173.2702 | 689.3909 | 7.9387e-08
346 | 173.6661 | 691.3974 | 7.695e-08
347 | 174.0621 | 693.408 | 7.4203e-08
348 | 174.4581 | 695.3807 | 7.2923e-08
349 | 174.854 | 697.3878 | 7.6752e-08
350 | 175.25 | 699.3871 | 7.7647e-08
351 | 175.646 | 701.4172 | 7.6481e-08
352 | 176.0419 | 703.3998 | 7.3041e-08
353 | 176.4379 | 705.3893 | 7.4498e-08
354 | 176.8338 | 707.3823 | 7.7361e-08
355 | 177.2298 | 709.3936 | 7.7566e-08
356 | 177.6258 | 711.4088 | 7.483e-08
357 | 178.0217 | 713.4373 | 7.4894e-08
358 | 178.4177 | 715.4404 | 7.663e-08
359 | 178.8136 | 717.4393 | 7.8096e-08
360 | 179.2096 | 719.4468 | 7.6197e-08
361 | 179.6056 | 721.4524 | 7.3972e-08
362 | 180.0015 | 723.4227 | 7.3763e-08
363 | 180.3975 | 725.4355 | 7.8101e-08
364 | 180.7934 | 727.4422 | 7.8019e-08
365 | 181.1894 | 729.4647 | 7.5555e-08
366 | 181.5853 | 731.4376 | 7.3171e-08
367 | 181.9813 | 733.4332 | 7.6284e-08
368 | 182.3772 | 735.4379 | 7.8513e-08
369 | 182.7731 | 737.4649 | 7.7717e-08
370 | 183.1691 | 739.5118 | 7.5805e-08
371 | 183.565 | 741.4751 | 7.3717e-08
372 | 183.961 | 743.488 | 7.8233e-08
373 | 184.357 | 745.4962 | 7.8534e-08
374 | 184.7529 | 747.5151 | 7.5988e-08
375 | 185.1489 | 749.4902 | 7.3494e-08
376 | 185.5449 | 751.4708 | 7.5636e-08
377 | 185.9408 | 753.4858 | 7.9241e-08
378 | 186.3368 | 755.4917 | 7.7366e-08
379 | 186.7327 | 757.5074 | 7.5112e-08
380 | 187.1287 | 759.4774 | 7.3837e-08
381 | 187.5246 | 761.4832 | 7.8024e-08
382 | 187.9206 | 763.5455 | 8.1047e-08
383 | 188.3165 | 765.5438 | 7.5879e-08
384 | 188.7125 | 767.5453 | 7.4478e-08
385 | 189.1085 | 769.5189 | 7.5333e-08
386 | 189.5044 | 771.5407 | 7.9636e-08
387 | 189.9004 | 773.5446 | 7.8168e-08
388 | 190.2963 | 775.5553 | 7.5468e-08
389 | 190.6923 | 777.532 | 7.4085e-08
390 | 191.0882 | 779.5363 | 7.8048e-08
391 | 191.4842 | 781.5363 | 7.9297e-08
392 | 191.8801 | 783.5414 | 7.6993e-08
393 | 192.2761 | 785.5538 | 7.5163e-08
394 | 192.6721 | 787.5803 | 7.7062e-08
395 | 193.068 | 789.5882 | 7.9477e-08
396 | 193.464 | 791.5913 | 7.886e-08
397 | 193.86 | 793.6104 | 7.6362e-08
398 | 194.256 | 795.5881 | 7.4153e-08
399 | 194.6519 | 797.5638 | 7.6542e-08
400 | 195.0478 | 799.5891 | 8.0533e-08
401 | 195.4438 | 801.595 | 7.7884e-08
402 | 195.8397 | 803.6028 | 7.5475e-08
403 | 196.2357 | 805.5753 | 7.4746e-08
404 | 196.6317 | 807.5825 | 7.9121e-08
405 | 197.0276 | 809.5908 | 7.9936e-08
406 | 197.4236 | 811.6098 | 7.7052e-08
407 | 197.8195 | 813.6508 | 7.6666e-08
408 | 198.2155 | 815.6231 | 7.6193e-08
409 | 198.6114 | 817.6361 | 8.042e-08
410 | 199.0074 | 819.6428 | 7.9038e-08
411 | 199.4034 | 821.6576 | 7.6396e-08
412 | 199.7993 | 823.6317 | 7.4806e-08
413 | 200.1952 | 825.6329 | 7.8808e-08
414 | 200.5912 | 827.6442 | 8.0397e-08
415 | 200.9872 | 829.64 | 7.7187e-08
416 | 201.3831 | 831.6458 | 7.5423e-08
417 | 201.7791 | 833.6247 | 7.58e-08
418 | 202.175 | 835.6316 | 8.0184e-08
419 | 202.571 | 837.6956 | 8.2149e-08
420 | 202.9669 | 839.6888 | 7.6598e-08
421 | 203.3629 | 841.6919 | 7.5873e-08
422 | 203.7589 | 843.6697 | 7.7851e-08
423 | 204.1549 | 845.6868 | 8.125e-08
424 | 204.5508 | 847.6922 | 7.9048e-08
425 | 204.9468 | 849.7017 | 7.6261e-08
426 | 205.3427 | 851.6799 | 7.5902e-08
427 | 205.7387 | 853.6843 | 7.9975e-08
428 | 206.1347 | 855.6903 | 8.1036e-08
429 | 206.5306 | 857.7086 | 7.8703e-08
430 | 206.9266 | 859.6884 | 7.4664e-08
431 | 207.3225 | 861.6677 | 7.5801e-08
432 | 207.7185 | 863.7396 | 8.3146e-08
433 | 208.1144 | 865.7412 | 8.041e-08
434 | 208.5104 | 867.755 | 7.7052e-08
435 | 208.9063 | 869.7424 | 7.5763e-08
436 | 209.3023 | 871.7158 | 7.8161e-08
437 | 209.6982 | 873.7336 | 8.18e-08
438 | 210.0942 | 875.7433 | 7.9646e-08
439 | 210.4901 | 877.7484 | 7.6753e-08
440 | 210.8861 | 879.7249 | 7.6268e-08
441 | 211.282 | 881.7313 | 8.0865e-08
442 | 211.678 | 883.7396 | 8.1786e-08
443 | 212.0739 | 885.7588 | 7.8785e-08
444 | 212.4699 | 887.7968 | 7.7893e-08
445 | 212.8658 | 889.7691 | 7.7631e-08
446 | 213.2618 | 891.7833 | 8.2049e-08
447 | 213.6578 | 893.7921 | 8.1251e-08
448 | 214.0537 | 895.8032 | 7.7807e-08
449 | 214.4497 | 897.7844 | 7.6124e-08
450 | 214.8456 | 899.7814 | 7.9849e-08
451 | 215.2416 | 901.7822 | 8.2114e-08
452 | 215.6375 | 903.8101 | 8.0705e-08
453 | 216.0335 | 905.7919 | 7.6565e-08
454 | 216.4294 | 907.7711 | 7.6963e-08
455 | 216.8254 | 909.7798 | 8.1668e-08
456 | 217.2214 | 911.7846 | 8.1958e-08
457 | 217.6173 | 913.862 | 8.0901e-08
458 | 218.0133 | 915.8342 | 7.6156e-08
459 | 218.4092 | 917.8181 | 7.8868e-08
460 | 218.8051 | 919.8311 | 8.2669e-08
461 | 219.2011 | 921.8397 | 8.0871e-08
462 | 219.5971 | 923.8492 | 7.7708e-08
463 | 219.993 | 925.8275 | 7.6769e-08
464 | 220.389 | 927.8309 | 8.0641e-08
465 | 220.785 | 929.8321 | 8.2045e-08
466 | 221.1809 | 931.8543 | 8.0005e-08
467 | 221.5769 | 933.8367 | 7.7e-08
468 | 221.9728 | 935.8345 | 7.8445e-08
469 | 222.3688 | 937.884 | 8.4267e-08
470 | 222.7647 | 939.8975 | 8.2753e-08
471 | 223.1607 | 941.9038 | 7.8802e-08
472 | 223.5566 | 943.8783 | 7.6742e-08
473 | 223.9526 | 945.8846 | 8.1255e-08
474 | 224.3486 | 947.881 | 8.273e-08
475 | 224.7445 | 949.89 | 8.0234e-08
476 | 225.1405 | 951.8945 | 7.7868e-08
477 | 225.5364 | 953.8729 | 7.8181e-08
478 | 225.9324 | 955.881 | 8.2809e-08
479 | 226.3284 | 957.8875 | 8.2548e-08
480 | 226.7243 | 959.9026 | 7.9414e-08
481 | 227.1203 | 961.8805 | 7.6957e-08
482 | 227.5163 | 963.9197 | 8.2308e-08
483 | 227.9122 | 965.9343 | 8.3781e-08
484 | 228.3082 | 967.9438 | 8.1525e-08
485 | 228.7042 | 969.9495 | 7.8421e-08
486 | 229.1001 | 971.9236 | 7.7834e-08
487 | 229.4961 | 973.9314 | 8.2687e-08
488 | 229.892 | 975.9338 | 8.3291e-08
489 | 230.288 | 977.9571 | 8.0582e-08
490 | 230.6839 | 979.9359 | 7.7363e-08
491 | 231.0799 | 981.9199 | 7.9949e-08
492 | 231.4759 | 983.9296 | 8.3863e-08
493 | 231.8718 | 985.9322 | 8.2399e-08
494 | 232.2678 | 988.0074 | 8.1322e-08
495 | 232.6638 | 989.977 | 7.7817e-08
496 | 233.0597 | 991.9658 | 8.2e-08
497 | 233.4557 | 993.9879 | 8.4689e-08
498 | 233.8516 | 995.9898 | 8.1241e-08
499 | 234.2476 | 997.9905 | 7.8599e-08
500 | 234.6435 | 999.9696 | 7.9874e-08