## B1-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.9005e-05 | -1.1076e-08
2 | 0.73981 | 2.004 | 3.088e-07
3 | 0.84091 | 4.0077 | 6.2161e-07
4 | 0.93948 | 6.012 | 9.4475e-07
5 | 1.3714 | 8.0161 | 1.2805e-06
6 | 1.4591 | 10.02 | 1.6319e-06
7 | 1.5468 | 12.0239 | 1.9804e-06
8 | 1.6344 | 14.0278 | 2.3267e-06
9 | 1.7221 | 16.0317 | 2.6882e-06
10 | 1.8097 | 18.0359 | 3.048e-06
11 | 1.8974 | 20.0398 | 3.4104e-06
12 | 1.985 | 22.1677 | 3.7879e-06
13 | 2.0727 | 24.0518 | 4.1376e-06
14 | 2.1604 | 26.0512 | 4.504e-06
15 | 2.248 | 28.0547 | 4.8768e-06
16 | 2.3357 | 30.0609 | 5.2489e-06
17 | 2.4233 | 32.0637 | 5.6099e-06
18 | 2.511 | 34.0706 | 5.9715e-06
19 | 2.5986 | 36.0705 | 6.3392e-06
20 | 2.6863 | 38.0731 | 6.7068e-06
21 | 2.774 | 40.0803 | 7.0652e-06
22 | 2.8616 | 42.0832 | 7.4183e-06
23 | 2.9493 | 44.0897 | 7.7728e-06
24 | 3.037 | 46.0897 | 8.1329e-06
25 | 3.1246 | 48.0928 | 8.4924e-06
26 | 3.2123 | 50.0993 | 8.8463e-06
27 | 3.3 | 52.1021 | 9.1987e-06
28 | 3.3876 | 54.1087 | 9.5528e-06
29 | 3.4753 | 56.1089 | 9.9025e-06
30 | 3.5629 | 58.1151 | 1.0253e-05
31 | 3.9799 | 60.1209 | 1.0418e-05
32 | 4.0676 | 62.128 | 1.0751e-05
33 | 4.1552 | 64.1311 | 1.1088e-05
34 | 4.2429 | 66.1303 | 1.1428e-05
35 | 4.3306 | 68.1373 | 1.1768e-05
36 | 4.4182 | 70.1401 | 1.2107e-05
37 | 4.5059 | 72.1468 | 1.244e-05
38 | 4.5935 | 74.1503 | 1.2774e-05
39 | 4.6812 | 76.1496 | 1.3106e-05
40 | 4.7688 | 78.1566 | 1.3434e-05
41 | 4.8565 | 80.1597 | 1.3764e-05
42 | 4.9441 | 82.1659 | 1.4091e-05
43 | 5.0318 | 84.1693 | 1.4407e-05
44 | 5.1194 | 86.1692 | 1.4736e-05
45 | 5.2071 | 88.1762 | 1.5058e-05
46 | 5.2947 | 90.1791 | 1.5391e-05
47 | 5.3824 | 92.1855 | 1.571e-05
48 | 5.4701 | 94.1919 | 1.6004e-05
49 | 5.5577 | 96.192 | 1.6299e-05
50 | 5.6454 | 98.195 | 1.6594e-05
51 | 5.733 | 100.2016 | 1.6884e-05
52 | 5.8207 | 102.2053 | 1.7175e-05
53 | 5.9083 | 104.211 | 1.7479e-05
54 | 5.9959 | 106.2113 | 1.7746e-05
55 | 6.0836 | 108.2148 | 1.8021e-05
56 | 6.1713 | 110.221 | 1.8295e-05
57 | 6.2589 | 112.2246 | 1.8584e-05
58 | 6.3466 | 114.231 | 1.8854e-05
59 | 6.4342 | 116.2307 | 1.9121e-05
60 | 6.5219 | 118.234 | 1.9394e-05
61 | 6.6096 | 120.2404 | 1.9668e-05
62 | 6.6973 | 122.2431 | 1.9956e-05
63 | 6.7849 | 124.2501 | 2.0235e-05
64 | 6.8726 | 126.2527 | 2.0511e-05
65 | 6.9603 | 128.2566 | 2.0786e-05
66 | 7.0479 | 130.2595 | 2.106e-05
67 | 7.1356 | 132.2657 | 2.1337e-05
68 | 7.2233 | 134.2697 | 2.1602e-05
69 | 7.3109 | 136.2757 | 2.1877e-05
70 | 7.3986 | 138.2755 | 2.2145e-05
71 | 7.4862 | 140.279 | 2.2405e-05
72 | 7.5739 | 142.2855 | 2.2669e-05
73 | 7.6616 | 144.2886 | 2.2936e-05
74 | 7.7492 | 146.2951 | 2.3182e-05
75 | 7.8369 | 148.2952 | 2.3437e-05
76 | 7.9245 | 150.2975 | 2.3684e-05
77 | 8.0122 | 152.3043 | 2.3937e-05
78 | 8.0999 | 154.3079 | 2.419e-05
79 | 8.1875 | 156.3143 | 2.4436e-05
80 | 8.2752 | 158.3147 | 2.4689e-05
81 | 8.3628 | 160.3168 | 2.4935e-05
82 | 8.4505 | 162.3237 | 2.5187e-05
83 | 8.5381 | 164.3297 | 2.5438e-05
84 | 8.6258 | 166.3331 | 2.5698e-05
85 | 8.7134 | 168.3345 | 2.5933e-05
86 | 8.8011 | 170.3401 | 2.6177e-05
87 | 8.8887 | 172.3423 | 2.6409e-05
88 | 8.9764 | 174.3492 | 2.6662e-05
89 | 9.064 | 176.3525 | 2.6919e-05
90 | 9.1517 | 178.3524 | 2.7173e-05
91 | 9.2394 | 180.3591 | 2.742e-05
92 | 9.327 | 182.3626 | 2.7732e-05
93 | 9.4147 | 184.3682 | 2.791e-05
94 | 9.5023 | 186.3719 | 2.817e-05
95 | 9.59 | 188.3721 | 2.844e-05
96 | 9.6776 | 190.3782 | 2.8635e-05
97 | 9.7653 | 192.3809 | 2.8849e-05
98 | 9.8529 | 194.3871 | 2.9072e-05
99 | 9.9406 | 196.3948 | 2.9324e-05
100 | 10.0282 | 198.3937 | 2.9547e-05
101 | 10.1159 | 200.3972 | 2.9793e-05
102 | 10.2035 | 202.4045 | 3.0026e-05
103 | 10.2912 | 204.4065 | 3.0244e-05
104 | 10.3789 | 206.4128 | 3.0455e-05
105 | 10.4665 | 208.4134 | 3.0668e-05
106 | 10.5541 | 210.3939 | 3.0901e-05
107 | 10.6418 | 212.4059 | 3.115e-05
108 | 10.7295 | 214.4497 | 3.1362e-05
109 | 10.8171 | 216.4438 | 3.1594e-05
110 | 10.9048 | 218.4512 | 3.1818e-05
111 | 10.9924 | 220.4445 | 3.2027e-05
112 | 11.0801 | 222.4539 | 3.2241e-05
113 | 11.1677 | 224.4476 | 3.2458e-05
114 | 11.2554 | 226.4577 | 3.2696e-05
115 | 11.3431 | 228.4468 | 3.2897e-05
116 | 11.4307 | 230.4578 | 3.3161e-05
117 | 11.5184 | 232.4482 | 3.3371e-05
118 | 11.606 | 234.4606 | 3.3567e-05
119 | 11.6937 | 236.4497 | 3.3752e-05
120 | 11.7813 | 238.4985 | 3.3967e-05
121 | 11.869 | 240.5086 | 3.4194e-05
122 | 11.9567 | 242.4992 | 3.4368e-05
123 | 12.0443 | 244.5089 | 3.4562e-05
124 | 12.132 | 246.4992 | 3.4765e-05
125 | 12.2196 | 248.4939 | 3.497e-05
126 | 12.3073 | 250.5018 | 3.5209e-05
127 | 12.3949 | 252.4935 | 3.5418e-05
128 | 12.4826 | 254.503 | 3.5642e-05
129 | 12.5703 | 256.4939 | 3.5835e-05
130 | 12.6579 | 258.5044 | 3.6059e-05
131 | 12.7456 | 260.495 | 3.6247e-05
132 | 12.8332 | 262.5433 | 3.6426e-05
133 | 12.9209 | 264.552 | 3.6601e-05
134 | 13.0085 | 266.5467 | 3.6774e-05
135 | 13.0962 | 268.5565 | 3.6943e-05
136 | 13.1839 | 270.5457 | 3.7004e-05
137 | 13.2715 | 272.5565 | 3.7162e-05
138 | 13.3592 | 274.5464 | 3.7317e-05
139 | 13.4469 | 276.5609 | 3.7474e-05
140 | 13.5345 | 278.549 | 3.7625e-05
141 | 13.6222 | 280.5421 | 3.7757e-05
142 | 13.7098 | 282.5539 | 3.7938e-05
143 | 13.7975 | 284.5417 | 3.8075e-05
144 | 13.8851 | 286.5523 | 3.8241e-05
145 | 13.9728 | 288.5986 | 3.8418e-05
146 | 14.0604 | 290.5934 | 3.8613e-05
147 | 14.1481 | 292.6017 | 3.8789e-05
148 | 14.2358 | 294.5947 | 3.8936e-05
149 | 14.3234 | 296.6053 | 3.9083e-05
150 | 14.4111 | 298.5943 | 3.9249e-05
151 | 14.4988 | 300.6062 | 3.9374e-05
152 | 14.5864 | 302.5961 | 3.9554e-05
153 | 14.674 | 304.6073 | 3.9713e-05
154 | 14.7617 | 306.598 | 3.987e-05
155 | 14.8494 | 308.6077 | 4.0096e-05
156 | 14.9371 | 310.6009 | 4.0247e-05
157 | 15.0247 | 312.6443 | 4.0385e-05
158 | 15.1124 | 314.6554 | 4.0598e-05
159 | 15.2 | 316.6467 | 4.0773e-05
160 | 15.2877 | 318.6586 | 4.1011e-05
161 | 15.3753 | 320.6483 | 4.112e-05
162 | 15.463 | 322.6586 | 4.1295e-05
163 | 15.5506 | 324.6531 | 4.1488e-05
164 | 15.6383 | 326.6409 | 4.167e-05
165 | 15.7259 | 328.6498 | 4.1925e-05
166 | 15.8136 | 330.6429 | 4.2087e-05
167 | 15.9012 | 332.654 | 4.231e-05
168 | 15.9889 | 334.6433 | 4.2449e-05
169 | 16.0766 | 336.6538 | 4.2547e-05
170 | 16.1642 | 338.7016 | 4.2754e-05
171 | 16.2519 | 340.691 | 4.2922e-05
172 | 16.3395 | 342.7018 | 4.3139e-05
173 | 16.4272 | 344.6938 | 4.336e-05
174 | 16.5148 | 346.7054 | 4.3565e-05
175 | 16.6025 | 348.6957 | 4.3686e-05
176 | 16.6901 | 350.7058 | 4.3884e-05
177 | 16.7778 | 352.697 | 4.3986e-05
178 | 16.8655 | 354.7057 | 4.4182e-05
179 | 16.9531 | 356.6992 | 4.4335e-05
180 | 17.0408 | 358.6902 | 4.4492e-05
181 | 17.1284 | 360.7008 | 4.4645e-05
182 | 17.2161 | 362.7456 | 4.4791e-05
183 | 17.3037 | 364.7565 | 4.5029e-05
184 | 17.3914 | 366.7494 | 4.5197e-05
185 | 17.479 | 368.7375 | 4.5333e-05
186 | 17.5667 | 370.7492 | 4.5458e-05
187 | 17.6543 | 372.741 | 4.5591e-05
188 | 17.742 | 374.7524 | 4.5765e-05
189 | 17.8297 | 376.7402 | 4.5927e-05
190 | 17.9173 | 378.7525 | 4.6101e-05
191 | 18.005 | 380.7453 | 4.6291e-05
192 | 18.0926 | 382.7537 | 4.6437e-05
193 | 18.1803 | 384.745 | 4.6588e-05
194 | 18.2679 | 386.7552 | 4.6773e-05
195 | 18.3556 | 388.8029 | 4.6936e-05
196 | 18.4432 | 390.7944 | 4.7111e-05
197 | 18.5309 | 392.8032 | 4.7288e-05
198 | 18.6186 | 394.7962 | 4.7424e-05
199 | 18.7062 | 396.8029 | 4.7571e-05
200 | 18.7939 | 398.7961 | 4.7756e-05
201 | 18.8815 | 400.7888 | 4.7896e-05
202 | 18.9692 | 402.7992 | 4.8059e-05
203 | 19.0568 | 404.789 | 4.8222e-05
204 | 19.1445 | 406.8032 | 4.8384e-05
205 | 19.2321 | 408.7922 | 4.8532e-05
206 | 19.3198 | 410.8002 | 4.8656e-05
207 | 19.4075 | 412.8479 | 4.88e-05
208 | 19.4951 | 414.8387 | 4.898e-05
209 | 19.5828 | 416.8498 | 4.9137e-05
210 | 19.6704 | 418.8394 | 4.9309e-05
211 | 19.7581 | 420.8521 | 4.9451e-05
212 | 19.8457 | 422.8432 | 4.959e-05
213 | 19.9334 | 424.8514 | 4.9736e-05
214 | 20.021 | 426.8435 | 4.9875e-05
215 | 20.1087 | 428.8551 | 5.0037e-05
216 | 20.1963 | 430.8451 | 5.02e-05
217 | 20.284 | 432.8344 | 5.0365e-05
218 | 20.3716 | 434.8471 | 5.0551e-05
219 | 20.4593 | 436.839 | 5.0759e-05
220 | 20.5469 | 438.9013 | 5.0839e-05
221 | 20.6346 | 440.8937 | 5.0985e-05
222 | 20.7223 | 442.9046 | 5.1098e-05
223 | 20.8099 | 444.8961 | 5.1202e-05
224 | 20.8976 | 446.8866 | 5.1299e-05
225 | 20.9852 | 448.8998 | 5.147e-05
226 | 21.0729 | 450.8885 | 5.1573e-05
227 | 21.1606 | 452.8963 | 5.1728e-05
228 | 21.2482 | 454.8917 | 5.1845e-05
229 | 21.3359 | 456.9017 | 5.1963e-05
230 | 21.4235 | 458.8923 | 5.2132e-05
231 | 21.5112 | 460.8992 | 5.2261e-05
232 | 21.5988 | 462.949 | 5.239e-05
233 | 21.6865 | 464.9406 | 5.2546e-05
234 | 21.7741 | 466.9494 | 5.2729e-05
235 | 21.8618 | 468.9409 | 5.2877e-05
236 | 21.9494 | 470.9516 | 5.3051e-05
237 | 22.0371 | 472.9442 | 5.3228e-05
238 | 22.1247 | 474.952 | 5.3334e-05
239 | 22.2124 | 476.9455 | 5.3506e-05
240 | 22.3 | 478.9377 | 5.3629e-05
241 | 22.3877 | 480.9461 | 5.3752e-05
242 | 22.4753 | 482.9391 | 5.3866e-05
243 | 22.563 | 484.9486 | 5.3973e-05
244 | 22.6507 | 486.9402 | 5.4105e-05
245 | 22.7383 | 488.9848 | 5.4203e-05
246 | 22.8259 | 490.9977 | 5.434e-05
247 | 22.9136 | 492.9878 | 5.4465e-05
248 | 23.0013 | 494.9963 | 5.4594e-05
249 | 23.0889 | 496.9906 | 5.473e-05
250 | 23.1765 | 498.9982 | 5.4864e-05
251 | 23.2642 | 500.9883 | 5.4983e-05
252 | 23.3518 | 502.9972 | 5.5191e-05
253 | 23.4395 | 504.9925 | 5.525e-05
254 | 23.5271 | 507.0024 | 5.5454e-05
255 | 23.6148 | 508.991 | 5.561e-05
256 | 23.7025 | 510.985 | 5.5721e-05
257 | 23.7901 | 513.0515 | 5.5844e-05
258 | 23.8778 | 515.0432 | 5.6005e-05
259 | 23.9654 | 517.05 | 5.6224e-05
260 | 24.0531 | 519.0443 | 5.6326e-05
261 | 24.1407 | 521.0375 | 5.6495e-05
262 | 24.2284 | 523.0443 | 5.6598e-05
263 | 24.316 | 525.0373 | 5.67e-05
264 | 24.4037 | 527.0464 | 5.6846e-05
265 | 24.4913 | 529.0375 | 5.6932e-05
266 | 24.579 | 531.0475 | 5.7051e-05
267 | 24.6667 | 533.0408 | 5.7186e-05
268 | 24.7543 | 535.0481 | 5.7296e-05
269 | 24.842 | 537.0411 | 5.7386e-05
270 | 24.9296 | 539.0895 | 5.7531e-05
271 | 25.0173 | 541.0974 | 5.7676e-05
272 | 25.1049 | 543.0871 | 5.7787e-05
273 | 25.1926 | 545.0952 | 5.7909e-05
274 | 25.2802 | 547.0899 | 5.8019e-05
275 | 25.3679 | 549.0999 | 5.812e-05
276 | 25.4556 | 551.0905 | 5.8265e-05
277 | 25.5432 | 553.0827 | 5.8287e-05
278 | 25.6308 | 555.0933 | 5.8363e-05
279 | 25.7185 | 557.0853 | 5.8512e-05
280 | 25.8061 | 559.0925 | 5.8645e-05
281 | 25.8938 | 561.0888 | 5.8814e-05
282 | 25.9814 | 563.1498 | 5.8987e-05
283 | 26.0691 | 565.1409 | 5.9144e-05
284 | 26.1567 | 567.134 | 5.9233e-05
285 | 26.2444 | 569.1427 | 5.9378e-05
286 | 26.3321 | 571.1351 | 5.9542e-05
287 | 26.4197 | 573.1441 | 5.9666e-05
288 | 26.5074 | 575.1363 | 5.9883e-05
289 | 26.595 | 577.1462 | 6.0045e-05
290 | 26.6827 | 579.1392 | 6.0244e-05
291 | 26.7703 | 581.1462 | 6.0401e-05
292 | 26.858 | 583.1371 | 6.055e-05
293 | 26.9456 | 585.1476 | 6.0708e-05
294 | 27.0333 | 587.1392 | 6.0818e-05
295 | 27.121 | 589.1895 | 6.0925e-05
296 | 27.2086 | 591.197 | 6.1015e-05
297 | 27.2963 | 593.1874 | 6.1117e-05
298 | 27.3839 | 595.1991 | 6.124e-05
299 | 27.4716 | 597.1927 | 6.1387e-05
300 | 27.5592 | 599.1819 | 6.1525e-05
301 | 27.6469 | 601.1901 | 6.1644e-05
302 | 27.7345 | 603.1863 | 6.1791e-05
303 | 27.8222 | 605.1954 | 6.1971e-05
304 | 27.9098 | 607.1866 | 6.2101e-05
305 | 27.9975 | 609.1942 | 6.219e-05
306 | 28.0851 | 611.187 | 6.2339e-05
307 | 28.1728 | 613.2341 | 6.2522e-05
308 | 28.2604 | 615.2437 | 6.258e-05
309 | 28.3481 | 617.2345 | 6.2754e-05
310 | 28.4357 | 619.2445 | 6.2912e-05
311 | 28.5234 | 621.2373 | 6.3006e-05
312 | 28.611 | 623.246 | 6.3206e-05
313 | 28.6987 | 625.2368 | 6.3349e-05
314 | 28.7864 | 627.2476 | 6.3505e-05
315 | 28.874 | 629.2374 | 6.3633e-05
316 | 28.9617 | 631.2316 | 6.3759e-05
317 | 29.0493 | 633.2401 | 6.3965e-05
318 | 29.137 | 635.2318 | 6.4074e-05
319 | 29.2246 | 637.2418 | 6.4206e-05
320 | 29.3122 | 639.2877 | 6.4403e-05
321 | 29.3999 | 641.2787 | 6.4543e-05
322 | 29.4875 | 643.2883 | 6.4697e-05
323 | 29.5752 | 645.285 | 6.4819e-05
324 | 29.6628 | 647.2919 | 6.4965e-05
325 | 29.7505 | 649.2827 | 6.5116e-05
326 | 29.8381 | 651.2921 | 6.5259e-05
327 | 29.9258 | 653.2842 | 6.5372e-05
328 | 30.0135 | 655.2961 | 6.5503e-05
329 | 30.1011 | 657.2831 | 6.5639e-05
330 | 30.1888 | 659.296 | 6.5777e-05
331 | 30.2764 | 661.2905 | 6.5882e-05
332 | 30.3641 | 663.3368 | 6.6011e-05
333 | 30.4517 | 665.344 | 6.6136e-05
334 | 30.5394 | 667.3331 | 6.6249e-05
335 | 30.627 | 669.3443 | 6.6359e-05
336 | 30.7147 | 671.3347 | 6.6431e-05
337 | 30.8024 | 673.3491 | 6.6599e-05
338 | 30.89 | 675.3386 | 6.6764e-05
339 | 30.9777 | 677.3312 | 6.691e-05
340 | 31.0653 | 679.3412 | 6.7069e-05
341 | 31.153 | 681.3315 | 6.7181e-05
342 | 31.2406 | 683.3422 | 6.7285e-05
343 | 31.3283 | 685.3313 | 6.7363e-05
344 | 31.416 | 687.3447 | 6.7492e-05
345 | 31.5036 | 689.3895 | 6.7595e-05
346 | 31.5913 | 691.3804 | 6.7693e-05
347 | 31.6789 | 693.3885 | 6.784e-05
348 | 31.7666 | 695.3804 | 6.7982e-05
349 | 31.8542 | 697.3934 | 6.8084e-05
350 | 31.9418 | 699.3792 | 6.8201e-05
351 | 32.0295 | 701.3942 | 6.8354e-05
352 | 32.1171 | 703.3871 | 6.8522e-05
353 | 32.2048 | 705.3934 | 6.8664e-05
354 | 32.2924 | 707.3853 | 6.8723e-05
355 | 32.3801 | 709.3787 | 6.8794e-05
356 | 32.4677 | 711.3885 | 6.888e-05
357 | 32.5554 | 713.4315 | 6.8961e-05
358 | 32.643 | 715.4465 | 6.9127e-05
359 | 32.7307 | 717.4352 | 6.9162e-05
360 | 32.8183 | 719.4271 | 6.9242e-05
361 | 32.906 | 721.4377 | 6.9334e-05
362 | 32.9937 | 723.4262 | 6.9455e-05
363 | 33.0813 | 725.4366 | 6.9495e-05
364 | 33.169 | 727.4285 | 6.9636e-05
365 | 33.2566 | 729.4409 | 6.9747e-05
366 | 33.3443 | 731.4299 | 6.981e-05
367 | 33.4319 | 733.4387 | 6.9811e-05
368 | 33.5196 | 735.4312 | 6.9909e-05
369 | 33.6073 | 737.4434 | 6.9987e-05
370 | 33.6949 | 739.4913 | 7.0065e-05
371 | 33.7826 | 741.4772 | 7.0194e-05
372 | 33.8702 | 743.4897 | 7.0309e-05
373 | 33.9579 | 745.4829 | 7.0407e-05
374 | 34.0455 | 747.4921 | 7.0642e-05
375 | 34.1332 | 749.4803 | 7.0653e-05
376 | 34.2208 | 751.4742 | 7.0728e-05
377 | 34.3085 | 753.4838 | 7.078e-05
378 | 34.3961 | 755.4724 | 7.0804e-05
379 | 34.4838 | 757.4883 | 7.0878e-05
380 | 34.5714 | 759.4772 | 7.0936e-05
381 | 34.6591 | 761.4872 | 7.0997e-05
382 | 34.7468 | 763.5335 | 7.1073e-05
383 | 34.8344 | 765.5236 | 7.1165e-05
384 | 34.9221 | 767.5331 | 7.1249e-05
385 | 35.0097 | 769.5247 | 7.1268e-05
386 | 35.0974 | 771.5389 | 7.1306e-05
387 | 35.185 | 773.5289 | 7.1361e-05
388 | 35.2727 | 775.537 | 7.1462e-05
389 | 35.3603 | 777.5286 | 7.143e-05
390 | 35.448 | 779.5387 | 7.1428e-05
391 | 35.5356 | 781.529 | 7.1492e-05
392 | 35.6233 | 783.5212 | 7.1528e-05
393 | 35.7109 | 785.538 | 7.1559e-05
394 | 35.7986 | 787.5815 | 7.1603e-05
395 | 35.8862 | 789.5891 | 7.1664e-05
396 | 35.9739 | 791.5795 | 7.1698e-05
397 | 36.0615 | 793.5901 | 7.171e-05
398 | 36.1492 | 795.5829 | 7.1735e-05
399 | 36.2368 | 797.5698 | 7.174e-05
400 | 36.3245 | 799.5867 | 7.1763e-05
401 | 36.4122 | 801.5767 | 7.177e-05
402 | 36.4998 | 803.5854 | 7.1863e-05
403 | 36.5875 | 805.5751 | 7.1909e-05
404 | 36.6751 | 807.5848 | 7.1924e-05
405 | 36.7627 | 809.579 | 7.1864e-05
406 | 36.8504 | 811.5864 | 7.197e-05
407 | 36.938 | 813.6382 | 7.2031e-05
408 | 37.0257 | 815.6262 | 7.2089e-05
409 | 37.1133 | 817.6338 | 7.2001e-05
410 | 37.201 | 819.627 | 7.1969e-05
411 | 37.2886 | 821.6385 | 7.1947e-05
412 | 37.3763 | 823.6284 | 7.1991e-05
413 | 37.4639 | 825.6352 | 7.1955e-05
414 | 37.5516 | 827.6358 | 7.189e-05
415 | 37.6392 | 829.6205 | 7.1916e-05
416 | 37.7269 | 831.6306 | 7.1934e-05
417 | 37.8145 | 833.6252 | 7.1966e-05
418 | 37.9022 | 835.6311 | 7.201e-05
419 | 37.9898 | 837.6794 | 7.1979e-05
420 | 38.0775 | 839.6689 | 7.198e-05
421 | 38.1651 | 841.6835 | 7.2024e-05
422 | 38.2528 | 843.6727 | 7.2052e-05
423 | 38.3405 | 845.6818 | 7.2048e-05
424 | 38.4281 | 847.6725 | 7.2002e-05
425 | 38.5158 | 849.6828 | 7.2119e-05
426 | 38.6034 | 851.6774 | 7.2049e-05
427 | 38.691 | 853.6838 | 7.2072e-05
428 | 38.7787 | 855.681 | 7.2233e-05
429 | 38.8664 | 857.6865 | 7.2164e-05
430 | 38.954 | 859.677 | 7.2053e-05
431 | 39.0417 | 861.6689 | 7.1999e-05
432 | 39.1293 | 863.7354 | 7.2018e-05
433 | 39.217 | 865.7258 | 7.2007e-05
434 | 39.3047 | 867.7345 | 7.1972e-05
435 | 39.3923 | 869.7352 | 7.199e-05
436 | 39.4799 | 871.7195 | 7.2082e-05
437 | 39.5676 | 873.7285 | 7.1989e-05
438 | 39.6553 | 875.7236 | 7.2036e-05
439 | 39.7429 | 877.7304 | 7.1989e-05
440 | 39.8306 | 879.7232 | 7.1951e-05
441 | 39.9182 | 881.7311 | 7.1904e-05
442 | 40.0059 | 883.7285 | 7.1941e-05
443 | 40.0935 | 885.7368 | 7.1959e-05
444 | 40.1812 | 887.783 | 7.1963e-05
445 | 40.2688 | 889.7714 | 7.1999e-05
446 | 40.3565 | 891.7801 | 7.2071e-05
447 | 40.4441 | 893.7742 | 7.2045e-05
448 | 40.5318 | 895.7819 | 7.2011e-05
449 | 40.6194 | 897.7795 | 7.1951e-05
450 | 40.7071 | 899.7836 | 7.1923e-05
451 | 40.7947 | 901.7754 | 7.1962e-05
452 | 40.8824 | 903.7884 | 7.1855e-05
453 | 40.97 | 905.7764 | 7.1824e-05
454 | 41.0577 | 907.7709 | 7.1929e-05
455 | 41.1453 | 909.7811 | 7.19e-05
456 | 41.233 | 911.7728 | 7.2011e-05
457 | 41.3206 | 913.8367 | 7.1947e-05
458 | 41.4083 | 915.8256 | 7.2002e-05
459 | 41.496 | 917.8206 | 7.197e-05
460 | 41.5836 | 919.8265 | 7.1933e-05
461 | 41.6713 | 921.8199 | 7.1951e-05
462 | 41.759 | 923.8295 | 7.1923e-05
463 | 41.8466 | 925.8268 | 7.1936e-05
464 | 41.9342 | 927.8351 | 7.1955e-05
465 | 42.0219 | 929.8223 | 7.1931e-05
466 | 42.1095 | 931.8333 | 7.1959e-05
467 | 42.1972 | 933.826 | 7.1982e-05
468 | 42.2849 | 935.8373 | 7.2012e-05
469 | 42.3725 | 937.8804 | 7.2148e-05
470 | 42.4602 | 939.8764 | 7.2027e-05
471 | 42.5478 | 941.8832 | 7.1983e-05
472 | 42.6355 | 943.8747 | 7.2062e-05
473 | 42.7231 | 945.8869 | 7.2148e-05
474 | 42.8108 | 947.8736 | 7.2189e-05
475 | 42.8984 | 949.8681 | 7.2148e-05
476 | 42.9861 | 951.8789 | 7.2172e-05
477 | 43.0737 | 953.8718 | 7.2149e-05
478 | 43.1614 | 955.8787 | 7.2202e-05
479 | 43.249 | 957.8721 | 7.2191e-05
480 | 43.3367 | 959.8813 | 7.2196e-05
481 | 43.4243 | 961.8706 | 7.2255e-05
482 | 43.512 | 963.9181 | 7.2265e-05
483 | 43.5996 | 965.928 | 7.2331e-05
484 | 43.6873 | 967.9228 | 7.2324e-05
485 | 43.7749 | 969.9313 | 7.2417e-05
486 | 43.8626 | 971.9215 | 7.244e-05
487 | 43.9502 | 973.9297 | 7.2474e-05
488 | 44.0379 | 975.9232 | 7.2454e-05
489 | 44.1256 | 977.9342 | 7.2486e-05
490 | 44.2132 | 979.9243 | 7.2503e-05
491 | 44.3008 | 981.9202 | 7.2567e-05
492 | 44.3885 | 983.926 | 7.27e-05
493 | 44.4761 | 985.9145 | 7.2665e-05
494 | 44.5638 | 987.9836 | 7.2697e-05
495 | 44.6514 | 989.9699 | 7.282e-05
496 | 44.7391 | 991.9651 | 7.2814e-05
497 | 44.8267 | 993.9751 | 7.2855e-05
498 | 44.9144 | 995.9664 | 7.2916e-05
499 | 45.002 | 997.9754 | 7.2995e-05
500 | 45.0897 | 999.9702 | 7.2959e-05