## B1-3-51-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.6477e-05 | -1.2645e-08
2 | 0.73586 | 2.004 | 2.502e-06
3 | 0.82352 | 4.0078 | 5.0474e-06
4 | 0.91118 | 6.0121 | 7.6162e-06
5 | 0.99883 | 8.0159 | 1.0218e-05
6 | 1.4158 | 10.0201 | 1.2809e-05
7 | 1.5035 | 12.024 | 1.5442e-05
8 | 1.5911 | 14.0278 | 1.8104e-05
9 | 1.6788 | 16.0317 | 2.0783e-05
10 | 1.7664 | 18.0359 | 2.3465e-05
11 | 1.8541 | 20.0398 | 2.6153e-05
12 | 1.9417 | 22.1682 | 2.889e-05
13 | 2.0294 | 24.0523 | 3.1618e-05
14 | 2.117 | 26.0514 | 3.4399e-05
15 | 2.2047 | 28.0551 | 3.7218e-05
16 | 2.2924 | 30.0616 | 4.0059e-05
17 | 2.38 | 32.0644 | 4.2927e-05
18 | 2.4677 | 34.0711 | 4.5819e-05
19 | 2.5554 | 36.0711 | 4.872e-05
20 | 2.643 | 38.0738 | 5.1636e-05
21 | 2.7307 | 40.0809 | 5.4596e-05
22 | 2.8183 | 42.0837 | 5.7567e-05
23 | 2.906 | 44.0904 | 6.0545e-05
24 | 2.9937 | 46.0904 | 6.3531e-05
25 | 3.0813 | 48.0935 | 6.6535e-05
26 | 3.169 | 50.1 | 6.9556e-05
27 | 3.2566 | 52.1031 | 7.2584e-05
28 | 3.3443 | 54.1095 | 7.5642e-05
29 | 3.432 | 56.1096 | 7.8695e-05
30 | 3.5196 | 58.1159 | 8.1775e-05
31 | 3.6073 | 60.1189 | 8.4855e-05
32 | 3.6949 | 62.1257 | 8.795e-05
33 | 3.7826 | 64.1287 | 9.1061e-05
34 | 3.8703 | 66.1279 | 9.4171e-05
35 | 3.9579 | 68.1347 | 9.7304e-05
36 | 4.0455 | 70.1375 | 0.00010044
37 | 4.1332 | 72.144 | 0.0001036
38 | 4.5462 | 74.1507 | 0.00010701
39 | 4.6339 | 76.1503 | 0.00011008
40 | 4.7215 | 78.1571 | 0.00011318
41 | 4.8092 | 80.1603 | 0.00011629
42 | 4.8968 | 82.1666 | 0.00011945
43 | 4.9845 | 84.1699 | 0.00012259
44 | 5.0722 | 86.1696 | 0.00012574
45 | 5.1598 | 88.1765 | 0.00012893
46 | 5.2475 | 90.1797 | 0.00013212
47 | 5.3352 | 92.1863 | 0.00013535
48 | 5.4228 | 94.1926 | 0.00013858
49 | 5.5105 | 96.1927 | 0.0001418
50 | 5.5982 | 98.1955 | 0.00014504
51 | 5.6858 | 100.2023 | 0.0001483
52 | 5.7735 | 102.2058 | 0.00015157
53 | 5.8611 | 104.2117 | 0.00015484
54 | 5.9488 | 106.2117 | 0.0001581
55 | 6.0365 | 108.2154 | 0.00016138
56 | 6.1241 | 110.221 | 0.00016467
57 | 6.2118 | 112.2251 | 0.00016791
58 | 6.2995 | 114.2314 | 0.00017121
59 | 6.3871 | 116.2313 | 0.0001745
60 | 6.4748 | 118.2341 | 0.00017778
61 | 6.5624 | 120.2407 | 0.00018108
62 | 6.6501 | 122.2436 | 0.00018439
63 | 6.7378 | 124.2506 | 0.00018772
64 | 6.8254 | 126.253 | 0.00019102
65 | 6.9131 | 128.2571 | 0.00019432
66 | 7.0007 | 130.26 | 0.00019762
67 | 7.0884 | 132.2661 | 0.00020091
68 | 7.1761 | 134.2699 | 0.00020417
69 | 7.2637 | 136.2762 | 0.00020741
70 | 7.3514 | 138.2759 | 0.00021058
71 | 7.439 | 140.2794 | 0.00021377
72 | 7.5267 | 142.2858 | 0.00021695
73 | 7.6144 | 144.2888 | 0.00022009
74 | 7.702 | 146.2954 | 0.0002232
75 | 7.7897 | 148.2957 | 0.00022626
76 | 7.8773 | 150.2978 | 0.00022933
77 | 7.965 | 152.3048 | 0.00023237
78 | 8.0526 | 154.3082 | 0.00023531
79 | 8.1403 | 156.3145 | 0.00023821
80 | 8.2279 | 158.315 | 0.00024111
81 | 8.3156 | 160.3171 | 0.00024394
82 | 8.4033 | 162.3239 | 0.00024676
83 | 8.4909 | 164.3302 | 0.00024951
84 | 8.5786 | 166.3331 | 0.00025215
85 | 8.6662 | 168.3352 | 0.00025466
86 | 8.7539 | 170.3403 | 0.00025716
87 | 8.8415 | 172.3428 | 0.00025956
88 | 8.9292 | 174.3497 | 0.00026188
89 | 9.0168 | 176.3529 | 0.00026418
90 | 9.1045 | 178.3529 | 0.00026631
91 | 9.1922 | 180.3592 | 0.00026821
92 | 9.2798 | 182.3631 | 0.00027009
93 | 9.3675 | 184.3683 | 0.00027187
94 | 9.4551 | 186.3723 | 0.00027356
95 | 9.5428 | 188.3726 | 0.00027524
96 | 9.6304 | 190.3783 | 0.0002769
97 | 9.7181 | 192.3814 | 0.00027843
98 | 9.8057 | 194.3874 | 0.00027998
99 | 9.8934 | 196.3953 | 0.00028135
100 | 9.981 | 198.3942 | 0.00028271
101 | 10.0687 | 200.3975 | 0.00028396
102 | 10.1563 | 202.405 | 0.00028516
103 | 10.244 | 204.407 | 0.00028636
104 | 10.3316 | 206.4134 | 0.00028739
105 | 10.4193 | 208.4137 | 0.00028828
106 | 10.507 | 210.397 | 0.00028891
107 | 10.5946 | 212.4071 | 0.00028948
108 | 10.6823 | 214.4523 | 0.00029002
109 | 10.7699 | 216.4463 | 0.00029045
110 | 10.8576 | 218.4551 | 0.00029103
111 | 10.9453 | 220.4493 | 0.00029157
112 | 11.0329 | 222.4569 | 0.00029214
113 | 11.1206 | 224.4504 | 0.00029275
114 | 11.2082 | 226.4617 | 0.00029323
115 | 11.2959 | 228.4499 | 0.00029374
116 | 11.3835 | 230.4599 | 0.00029424
117 | 11.4712 | 232.4521 | 0.00029481
118 | 11.5589 | 234.4642 | 0.00029545
119 | 11.6465 | 236.4536 | 0.00029608
120 | 11.7342 | 238.5013 | 0.00029678
121 | 11.8219 | 240.5122 | 0.00029756
122 | 11.9095 | 242.5032 | 0.0002982
123 | 11.9972 | 244.513 | 0.00029884
124 | 12.0848 | 246.5019 | 0.00029948
125 | 12.1725 | 248.4968 | 0.00030016
126 | 12.2601 | 250.5047 | 0.00030086
127 | 12.3478 | 252.4978 | 0.00030161
128 | 12.4355 | 254.5083 | 0.0003024
129 | 12.5231 | 256.4985 | 0.00030328
130 | 12.6108 | 258.5109 | 0.00030418
131 | 12.6984 | 260.5004 | 0.00030495
132 | 12.7861 | 262.5485 | 0.00030595
133 | 12.8737 | 264.5576 | 0.00030691
134 | 12.9614 | 266.5497 | 0.00030791
135 | 13.049 | 268.5607 | 0.00030894
136 | 13.1367 | 270.5505 | 0.00031
137 | 13.2243 | 272.56 | 0.00031102
138 | 13.312 | 274.5514 | 0.00031207
139 | 13.3996 | 276.5638 | 0.00031312
140 | 13.4873 | 278.553 | 0.00031419
141 | 13.5749 | 280.546 | 0.00031518
142 | 13.6626 | 282.557 | 0.00031621
143 | 13.7503 | 284.5447 | 0.00031718
144 | 13.8379 | 286.5554 | 0.00031826
145 | 13.9256 | 288.6018 | 0.00031936
146 | 14.0132 | 290.597 | 0.00032048
147 | 14.1009 | 292.6049 | 0.0003217
148 | 14.1886 | 294.5973 | 0.00032304
149 | 14.2762 | 296.6089 | 0.00032429
150 | 14.3639 | 298.5984 | 0.00032562
151 | 14.4515 | 300.6105 | 0.00032694
152 | 14.5392 | 302.5995 | 0.0003282
153 | 14.6268 | 304.6116 | 0.0003296
154 | 14.7145 | 306.6033 | 0.00033101
155 | 14.8022 | 308.6129 | 0.0003325
156 | 14.8898 | 310.605 | 0.00033364
157 | 14.9775 | 312.6493 | 0.00033503
158 | 15.0651 | 314.6598 | 0.00033633
159 | 15.1528 | 316.6512 | 0.0003372
160 | 15.2404 | 318.6635 | 0.00033835
161 | 15.3281 | 320.653 | 0.00033977
162 | 15.4157 | 322.6625 | 0.0003409
163 | 15.5034 | 324.6563 | 0.00034215
164 | 15.5911 | 326.6456 | 0.00034332
165 | 15.6787 | 328.6555 | 0.00034477
166 | 15.7664 | 330.6481 | 0.00034638
167 | 15.854 | 332.6585 | 0.00034783
168 | 15.9417 | 334.6472 | 0.00034933
169 | 16.0294 | 336.6603 | 0.0003509
170 | 16.117 | 338.7058 | 0.00035246
171 | 16.2047 | 340.6956 | 0.00035398
172 | 16.2924 | 342.7079 | 0.00035546
173 | 16.38 | 344.6977 | 0.00035702
174 | 16.4677 | 346.709 | 0.00035846
175 | 16.5553 | 348.7 | 0.00035998
176 | 16.643 | 350.7103 | 0.00036145
177 | 16.7307 | 352.7024 | 0.00036293
178 | 16.8183 | 354.709 | 0.00036455
179 | 16.9059 | 356.7029 | 0.00036608
180 | 16.9936 | 358.6953 | 0.00036769
181 | 17.0813 | 360.7045 | 0.00036926
182 | 17.1689 | 362.7507 | 0.00037075
183 | 17.2566 | 364.7607 | 0.00037228
184 | 17.3442 | 366.7543 | 0.00037381
185 | 17.4319 | 368.7419 | 0.00037524
186 | 17.5196 | 370.7521 | 0.00037686
187 | 17.6072 | 372.7454 | 0.00037829
188 | 17.6949 | 374.7554 | 0.00037981
189 | 17.7825 | 376.7449 | 0.0003814
190 | 17.8702 | 378.756 | 0.00038285
191 | 17.9578 | 380.7487 | 0.00038433
192 | 18.0455 | 382.7577 | 0.00038584
193 | 18.1332 | 384.7481 | 0.00038743
194 | 18.2208 | 386.7598 | 0.00038897
195 | 18.3085 | 388.8066 | 0.00039054
196 | 18.3961 | 390.7964 | 0.00039205
197 | 18.4838 | 392.8074 | 0.00039355
198 | 18.5715 | 394.7993 | 0.0003951
199 | 18.6591 | 396.8061 | 0.00039663
200 | 18.7468 | 398.7996 | 0.00039814
201 | 18.8344 | 400.7925 | 0.00039966
202 | 18.9221 | 402.8024 | 0.00040114
203 | 19.0097 | 404.7929 | 0.00040253
204 | 19.0974 | 406.8058 | 0.00040407
205 | 19.1851 | 408.7958 | 0.00040565
206 | 19.2727 | 410.8038 | 0.00040709
207 | 19.3604 | 412.8505 | 0.00040852
208 | 19.448 | 414.8431 | 0.00041005
209 | 19.5357 | 416.8531 | 0.00041154
210 | 19.6233 | 418.8424 | 0.00041305
211 | 19.711 | 420.8542 | 0.00041449
212 | 19.7986 | 422.8468 | 0.00041596
213 | 19.8863 | 424.8538 | 0.00041743
214 | 19.974 | 426.8463 | 0.00041879
215 | 20.0616 | 428.8576 | 0.00042025
216 | 20.1492 | 430.8484 | 0.00042179
217 | 20.2369 | 432.8383 | 0.00042311
218 | 20.3245 | 434.8493 | 0.0004246
219 | 20.4122 | 436.8424 | 0.00042598
220 | 20.4998 | 438.905 | 0.00042755
221 | 20.5875 | 440.8974 | 0.00042902
222 | 20.6751 | 442.9085 | 0.0004305
223 | 20.7628 | 444.8997 | 0.00043187
224 | 20.8504 | 446.8896 | 0.00043351
225 | 20.9381 | 448.904 | 0.00043493
226 | 21.0258 | 450.8933 | 0.00043617
227 | 21.1134 | 452.9011 | 0.00043748
228 | 21.2011 | 454.8955 | 0.00043896
229 | 21.2887 | 456.9047 | 0.00044019
230 | 21.3763 | 458.8949 | 0.00044156
231 | 21.464 | 460.904 | 0.00044277
232 | 21.5517 | 462.9522 | 0.00044409
233 | 21.6393 | 464.9437 | 0.00044533
234 | 21.727 | 466.9535 | 0.00044647
235 | 21.8146 | 468.9435 | 0.00044775
236 | 21.9023 | 470.9546 | 0.00044924
237 | 21.99 | 472.9478 | 0.00045054
238 | 22.0776 | 474.9561 | 0.0004519
239 | 22.1652 | 476.949 | 0.00045288
240 | 22.2529 | 478.9412 | 0.000454
241 | 22.3405 | 480.9488 | 0.00045541
242 | 22.4282 | 482.9413 | 0.00045665
243 | 22.5159 | 484.9507 | 0.00045794
244 | 22.6035 | 486.9437 | 0.00045932
245 | 22.6912 | 488.9879 | 0.0004608
246 | 22.7789 | 491.0024 | 0.00046233
247 | 22.8665 | 492.9914 | 0.00046352
248 | 22.9542 | 495.0008 | 0.00046471
249 | 23.0418 | 496.9938 | 0.00046591
250 | 23.1295 | 499.002 | 0.00046685
251 | 23.2171 | 500.9931 | 0.00046797
252 | 23.3048 | 503.0019 | 0.00046917
253 | 23.3924 | 504.9961 | 0.00047037
254 | 23.4801 | 507.0067 | 0.00047127
255 | 23.5678 | 508.9946 | 0.00047218
256 | 23.6554 | 510.9882 | 0.00047339
257 | 23.7431 | 513.0555 | 0.00047443
258 | 23.8307 | 515.0462 | 0.00047551
259 | 23.9184 | 517.0544 | 0.00047639
260 | 24.006 | 519.0475 | 0.00047741
261 | 24.0937 | 521.0394 | 0.00047831
262 | 24.1813 | 523.0468 | 0.00047943
263 | 24.269 | 525.0396 | 0.00048032
264 | 24.3566 | 527.0491 | 0.00048106
265 | 24.4443 | 529.0403 | 0.00048212
266 | 24.532 | 531.0511 | 0.00048287
267 | 24.6196 | 533.0438 | 0.00048354
268 | 24.7073 | 535.0511 | 0.00048449
269 | 24.7949 | 537.0445 | 0.00048525
270 | 24.8826 | 539.0924 | 0.00048623
271 | 24.9702 | 541.1005 | 0.00048685
272 | 25.0579 | 543.0903 | 0.00048765
273 | 25.1455 | 545.0996 | 0.00048833
274 | 25.2332 | 547.0941 | 0.00048918
275 | 25.3208 | 549.1038 | 0.00048983
276 | 25.4085 | 551.093 | 0.00049059
277 | 25.4961 | 553.0864 | 0.00049101
278 | 25.5838 | 555.0961 | 0.00049149
279 | 25.6714 | 557.0879 | 0.00049235
280 | 25.7591 | 559.0954 | 0.00049287
281 | 25.8468 | 561.0918 | 0.00049369
282 | 25.9344 | 563.1541 | 0.00049453
283 | 26.0221 | 565.1442 | 0.00049486
284 | 26.1097 | 567.1375 | 0.00049545
285 | 26.1974 | 569.1467 | 0.00049599
286 | 26.2851 | 571.1383 | 0.00049611
287 | 26.3727 | 573.1481 | 0.0004967
288 | 26.4603 | 575.1409 | 0.00049704
289 | 26.548 | 577.1492 | 0.00049789
290 | 26.6357 | 579.142 | 0.00049801
291 | 26.7233 | 581.1513 | 0.0004982
292 | 26.811 | 583.1405 | 0.00049847
293 | 26.8986 | 585.1512 | 0.00049882
294 | 26.9863 | 587.1423 | 0.00049893
295 | 27.0739 | 589.1943 | 0.00049881
296 | 27.1616 | 591.2021 | 0.00049864
297 | 27.2492 | 593.192 | 0.0004988
298 | 27.3369 | 595.2034 | 0.00049892
299 | 27.4245 | 597.1968 | 0.00049887
300 | 27.5122 | 599.185 | 0.00049873
301 | 27.5999 | 601.1937 | 0.0004984
302 | 27.6875 | 603.1913 | 0.00049837
303 | 27.7752 | 605.1994 | 0.00049824
304 | 27.8628 | 607.1904 | 0.00049808
305 | 27.9505 | 609.1986 | 0.00049788
306 | 28.0381 | 611.1911 | 0.0004974
307 | 28.1258 | 613.2379 | 0.0004974
308 | 28.2134 | 615.2477 | 0.00049672
309 | 28.301 | 617.2401 | 0.00049613
310 | 28.3887 | 619.249 | 0.00049532
311 | 28.4763 | 621.2417 | 0.00049477
312 | 28.564 | 623.2508 | 0.00049419
313 | 28.6517 | 625.2405 | 0.00049324
314 | 28.7393 | 627.2527 | 0.00049266
315 | 28.827 | 629.2428 | 0.00049211
316 | 28.9146 | 631.2361 | 0.00049162
317 | 29.0023 | 633.2467 | 0.00049114
318 | 29.0899 | 635.238 | 0.00049059
319 | 29.1776 | 637.2477 | 0.00048979
320 | 29.2652 | 639.2943 | 0.00048925
321 | 29.3529 | 641.2853 | 0.00048875
322 | 29.4405 | 643.293 | 0.00048823
323 | 29.5282 | 645.29 | 0.00048813
324 | 29.6159 | 647.2983 | 0.00048735
325 | 29.7035 | 649.2883 | 0.0004867
326 | 29.7912 | 651.2972 | 0.0004863
327 | 29.8788 | 653.2889 | 0.00048623
328 | 29.9665 | 655.301 | 0.00048587
329 | 30.0541 | 657.2885 | 0.00048567
330 | 30.1418 | 659.3016 | 0.00048548
331 | 30.2294 | 661.2943 | 0.00048474
332 | 30.3171 | 663.3406 | 0.00048459
333 | 30.4047 | 665.3484 | 0.00048398
334 | 30.4924 | 667.3384 | 0.0004835
335 | 30.58 | 669.3478 | 0.00048295
336 | 30.6677 | 671.3396 | 0.00048262
337 | 30.7554 | 673.3543 | 0.00048265
338 | 30.843 | 675.3418 | 0.00048273
339 | 30.9307 | 677.3345 | 0.00048259
340 | 31.0183 | 679.3455 | 0.00048226
341 | 31.106 | 681.3359 | 0.00048193
342 | 31.1936 | 683.3459 | 0.00048189
343 | 31.2813 | 685.3361 | 0.00048201
344 | 31.3689 | 687.3489 | 0.00048242
345 | 31.4566 | 689.3932 | 0.00048121
346 | 31.5443 | 691.3849 | 0.00048062
347 | 31.6319 | 693.3939 | 0.00048015
348 | 31.7195 | 695.386 | 0.00047975
349 | 31.8072 | 697.3977 | 0.00047979
350 | 31.8949 | 699.3868 | 0.00047967
351 | 31.9825 | 701.4006 | 0.00047947
352 | 32.0702 | 703.3921 | 0.00047928
353 | 32.1578 | 705.3999 | 0.00047893
354 | 32.2455 | 707.3896 | 0.00047863
355 | 32.3331 | 709.3838 | 0.00047844
356 | 32.4208 | 711.3928 | 0.00047955
357 | 32.5085 | 713.4377 | 0.00047864
358 | 32.5961 | 715.4512 | 0.00047778
359 | 32.6837 | 717.4416 | 0.00047666
360 | 32.7714 | 719.434 | 0.00047576
361 | 32.859 | 721.4435 | 0.00047472
362 | 32.9467 | 723.4319 | 0.00047467
363 | 33.0343 | 725.4432 | 0.00047395
364 | 33.122 | 727.4352 | 0.00047365
365 | 33.2096 | 729.4484 | 0.00047366
366 | 33.2973 | 731.4374 | 0.00047346
367 | 33.385 | 733.445 | 0.00047232
368 | 33.4726 | 735.4377 | 0.0004721
369 | 33.5603 | 737.4498 | 0.00047099
370 | 33.6479 | 739.4965 | 0.00047032
371 | 33.7356 | 741.4842 | 0.00047003
372 | 33.8232 | 743.4985 | 0.00046953
373 | 33.9109 | 745.4907 | 0.00046883
374 | 33.9985 | 747.4979 | 0.0004684
375 | 34.0862 | 749.4882 | 0.00046789
376 | 34.1738 | 751.4822 | 0.00046744
377 | 34.2615 | 753.4918 | 0.00046678
378 | 34.3491 | 755.4803 | 0.00046665
379 | 34.4367 | 757.4965 | 0.00046666
380 | 34.5244 | 759.4857 | 0.00046677
381 | 34.612 | 761.4945 | 0.0004666
382 | 34.6997 | 763.5406 | 0.00046553
383 | 34.7874 | 765.53 | 0.00046538
384 | 34.8751 | 767.5419 | 0.00046507
385 | 34.9627 | 769.532 | 0.00046404
386 | 35.0504 | 771.5461 | 0.00046364
387 | 35.138 | 773.5362 | 0.00046277
388 | 35.2256 | 775.5463 | 0.00046237
389 | 35.3133 | 777.5369 | 0.00046161
390 | 35.401 | 779.5479 | 0.00046126
391 | 35.4886 | 781.5378 | 0.00046139
392 | 35.5763 | 783.5294 | 0.00046054
393 | 35.6639 | 785.5459 | 0.00046019
394 | 35.7516 | 787.5898 | 0.00045968
395 | 35.8393 | 789.5966 | 0.00045923
396 | 35.9269 | 791.587 | 0.00045849
397 | 36.0145 | 793.5974 | 0.00045814
398 | 36.1022 | 795.5893 | 0.00045793
399 | 36.1899 | 797.5784 | 0.00045753
400 | 36.2775 | 799.5928 | 0.00045725
401 | 36.3652 | 801.5836 | 0.00045627
402 | 36.4528 | 803.5931 | 0.00045598
403 | 36.5405 | 805.583 | 0.00045619
404 | 36.6281 | 807.5917 | 0.00045565
405 | 36.7157 | 809.5874 | 0.00045617
406 | 36.8034 | 811.5948 | 0.00045519
407 | 36.8911 | 813.6456 | 0.0004549
408 | 36.9787 | 815.6342 | 0.00045448
409 | 37.0664 | 817.6426 | 0.00045372
410 | 37.154 | 819.6356 | 0.00045349
411 | 37.2417 | 821.6466 | 0.00045295
412 | 37.3294 | 823.6365 | 0.00045266
413 | 37.417 | 825.6442 | 0.00045205
414 | 37.5047 | 827.6445 | 0.00045121
415 | 37.5923 | 829.6296 | 0.00045046
416 | 37.68 | 831.6392 | 0.00045019
417 | 37.7676 | 833.6333 | 0.00044881
418 | 37.8553 | 835.64 | 0.00044837
419 | 37.9429 | 837.688 | 0.00044817
420 | 38.0306 | 839.6772 | 0.000447
421 | 38.1182 | 841.6924 | 0.00044662
422 | 38.2059 | 843.6808 | 0.0004459
423 | 38.2935 | 845.6912 | 0.00044573
424 | 38.3812 | 847.6813 | 0.00044474
425 | 38.4688 | 849.6914 | 0.00044379
426 | 38.5565 | 851.6866 | 0.00044312
427 | 38.6442 | 853.6929 | 0.00044295
428 | 38.7318 | 855.6879 | 0.00044229
429 | 38.8195 | 857.6943 | 0.00044154
430 | 38.9071 | 859.6866 | 0.00044082
431 | 38.9948 | 861.6779 | 0.00044063
432 | 39.0824 | 863.7437 | 0.00043976
433 | 39.1701 | 865.733 | 0.00043938
434 | 39.2577 | 867.742 | 0.00043887
435 | 39.3454 | 869.7429 | 0.00043841
436 | 39.4331 | 871.7281 | 0.00043833
437 | 39.5207 | 873.735 | 0.00043747
438 | 39.6084 | 875.7308 | 0.00043717
439 | 39.696 | 877.7385 | 0.00043659
440 | 39.7837 | 879.7305 | 0.00043637
441 | 39.8713 | 881.739 | 0.00043606
442 | 39.959 | 883.7363 | 0.00043578
443 | 40.0467 | 885.7445 | 0.00043808
444 | 40.1343 | 887.7901 | 0.00043556
445 | 40.222 | 889.7791 | 0.00043491
446 | 40.3096 | 891.7878 | 0.00043444
447 | 40.3972 | 893.783 | 0.00043388
448 | 40.4849 | 895.7883 | 0.00043321
449 | 40.5725 | 897.7857 | 0.00043281
450 | 40.6602 | 899.7914 | 0.00043145
451 | 40.7478 | 901.7827 | 0.00043119
452 | 40.8355 | 903.7961 | 0.00043014
453 | 40.9231 | 905.7844 | 0.00042974
454 | 41.0108 | 907.7785 | 0.00042933
455 | 41.0985 | 909.7876 | 0.00042869
456 | 41.1861 | 911.7797 | 0.00042858
457 | 41.2737 | 913.8445 | 0.00042703
458 | 41.3614 | 915.8345 | 0.00042598
459 | 41.4491 | 917.8298 | 0.00042582
460 | 41.5367 | 919.8354 | 0.00042483
461 | 41.6244 | 921.8278 | 0.00042423
462 | 41.712 | 923.8373 | 0.00042396
463 | 41.7997 | 925.8342 | 0.00042246
464 | 41.8873 | 927.8427 | 0.00042625
465 | 41.975 | 929.8294 | 0.00042287
466 | 42.0626 | 931.8408 | 0.00042206
467 | 42.1503 | 933.834 | 0.0004239
468 | 42.2379 | 935.8455 | 0.00042108
469 | 42.3256 | 937.8892 | 0.00042047
470 | 42.4132 | 939.8852 | 0.00041985
471 | 42.5009 | 941.8908 | 0.00042091
472 | 42.5885 | 943.8842 | 0.0004187
473 | 42.6762 | 945.8971 | 0.00041753
474 | 42.7638 | 947.8829 | 0.00041688
475 | 42.8515 | 949.8792 | 0.00041611
476 | 42.9391 | 951.8902 | 0.00041588
477 | 43.0268 | 953.8815 | 0.00041548
478 | 43.1145 | 955.8875 | 0.00041447
479 | 43.2021 | 957.8824 | 0.00041379
480 | 43.2898 | 959.8914 | 0.00041418
481 | 43.3774 | 961.8824 | 0.00041493
482 | 43.4651 | 963.929 | 0.00041302
483 | 43.5527 | 965.9366 | 0.00041294
484 | 43.6403 | 967.9323 | 0.0004115
485 | 43.728 | 969.9409 | 0.00041081
486 | 43.8157 | 971.9295 | 0.00041002
487 | 43.9033 | 973.9402 | 0.00041012
488 | 43.991 | 975.932 | 0.00040863
489 | 44.0786 | 977.9444 | 0.00040841
490 | 44.1663 | 979.933 | 0.00040836
491 | 44.2539 | 981.93 | 0.00040752
492 | 44.3416 | 983.9349 | 0.00040702
493 | 44.4293 | 985.9234 | 0.00040625
494 | 44.5169 | 987.9929 | 0.00040612
495 | 44.6046 | 989.9805 | 0.00040601
496 | 44.6922 | 991.9754 | 0.00040559
497 | 44.7798 | 993.9842 | 0.00040521
498 | 44.8675 | 995.977 | 0.00040413
499 | 44.9552 | 997.9842 | 0.00040398
500 | 45.0428 | 999.979 | 0.00040296