## B2-2-21-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.3249e-05 | 1.6918e-09
2 | 0.73983 | 2.004 | 2.3983e-08
3 | 1.0531 | 3.9455 | 4.7803e-08
4 | 1.4491 | 5.8141 | 7.0148e-08
5 | 2.1864 | 8.016 | 9.8497e-08
6 | 2.2851 | 10.02 | 1.165e-07
7 | 2.3837 | 12.0239 | 1.4051e-07
8 | 2.4823 | 14.0277 | 1.6637e-07
9 | 2.5809 | 16.0317 | 1.9271e-07
10 | 2.6795 | 18.0359 | 2.1979e-07
11 | 2.7781 | 20.0398 | 2.4705e-07
12 | 2.8792 | 22.121 | 2.7971e-07
13 | 2.9778 | 24.0511 | 3.0397e-07
14 | 3.0764 | 26.0504 | 3.3235e-07
15 | 3.175 | 28.0541 | 3.6031e-07
16 | 3.2736 | 30.0606 | 3.8835e-07
17 | 3.3722 | 32.0632 | 4.1721e-07
18 | 3.4708 | 34.07 | 4.4581e-07
19 | 3.5694 | 36.0699 | 4.757e-07
20 | 3.668 | 38.0727 | 5.0498e-07
21 | 3.7665 | 40.0799 | 5.3457e-07
22 | 3.8651 | 42.0827 | 5.6442e-07
23 | 3.9637 | 44.0894 | 5.9438e-07
24 | 4.0623 | 46.0894 | 6.2448e-07
25 | 4.1609 | 48.0925 | 6.5499e-07
26 | 4.2595 | 50.099 | 6.8542e-07
27 | 4.3581 | 52.1018 | 7.1584e-07
28 | 4.4567 | 54.1087 | 7.4692e-07
29 | 4.5553 | 56.1087 | 7.7803e-07
30 | 4.6538 | 58.1153 | 8.0983e-07
31 | 4.7524 | 60.118 | 8.4147e-07
32 | 4.851 | 62.1248 | 8.7285e-07
33 | 4.9496 | 64.1277 | 9.0457e-07
34 | 5.0482 | 66.127 | 9.4967e-07
35 | 5.1468 | 68.1184 | 9.9655e-07
36 | 5.5787 | 70.1397 | 1.0142e-06
37 | 5.6664 | 72.1462 | 1.0367e-06
38 | 5.7541 | 74.1499 | 1.066e-06
39 | 5.8417 | 76.1493 | 1.0972e-06
40 | 5.9294 | 78.1562 | 1.1293e-06
41 | 6.017 | 80.1594 | 1.1615e-06
42 | 6.1047 | 82.1658 | 1.1938e-06
43 | 6.1924 | 84.1692 | 1.2266e-06
44 | 6.28 | 86.169 | 1.2598e-06
45 | 6.3677 | 88.1755 | 1.2931e-06
46 | 6.4554 | 90.1788 | 1.3264e-06
47 | 6.543 | 92.1852 | 1.3599e-06
48 | 6.6307 | 94.1914 | 1.3938e-06
49 | 6.7184 | 96.1918 | 1.4273e-06
50 | 6.806 | 98.1946 | 1.4606e-06
51 | 6.8937 | 100.2013 | 1.4934e-06
52 | 6.9814 | 102.205 | 1.5274e-06
53 | 7.069 | 104.2108 | 1.5618e-06
54 | 7.1567 | 106.2109 | 1.5956e-06
55 | 7.2443 | 108.2142 | 1.6295e-06
56 | 7.332 | 110.2204 | 1.6634e-06
57 | 7.4197 | 112.2242 | 1.6976e-06
58 | 7.5073 | 114.2306 | 1.7329e-06
59 | 7.595 | 116.2304 | 1.767e-06
60 | 7.6826 | 118.2334 | 1.8015e-06
61 | 7.7703 | 120.2401 | 1.8368e-06
62 | 7.858 | 122.243 | 1.8715e-06
63 | 7.9456 | 124.2496 | 1.9067e-06
64 | 8.0333 | 126.2524 | 1.9409e-06
65 | 8.121 | 128.2563 | 1.9765e-06
66 | 8.2087 | 130.2593 | 2.0113e-06
67 | 8.2963 | 132.2655 | 2.0466e-06
68 | 8.384 | 134.2692 | 2.0821e-06
69 | 8.4717 | 136.2755 | 2.1177e-06
70 | 8.5593 | 138.2752 | 2.153e-06
71 | 8.647 | 140.2786 | 2.1887e-06
72 | 8.7346 | 142.2851 | 2.2246e-06
73 | 8.8223 | 144.2881 | 2.2601e-06
74 | 8.91 | 146.2948 | 2.2956e-06
75 | 8.9976 | 148.2953 | 2.3307e-06
76 | 9.0853 | 150.2973 | 2.3674e-06
77 | 9.173 | 152.3042 | 2.4032e-06
78 | 9.2606 | 154.3077 | 2.4387e-06
79 | 9.3483 | 156.3141 | 2.4759e-06
80 | 9.436 | 158.3145 | 2.5116e-06
81 | 9.5236 | 160.3166 | 2.5482e-06
82 | 9.6113 | 162.3236 | 2.5849e-06
83 | 9.6989 | 164.3296 | 2.6216e-06
84 | 9.7866 | 166.3327 | 2.6581e-06
85 | 9.8743 | 168.3345 | 2.695e-06
86 | 9.9619 | 170.3398 | 2.7308e-06
87 | 10.0496 | 172.3426 | 2.7681e-06
88 | 10.1373 | 174.3492 | 2.8046e-06
89 | 10.2249 | 176.3527 | 2.8418e-06
90 | 10.3126 | 178.3524 | 2.8789e-06
91 | 10.4002 | 180.3589 | 2.916e-06
92 | 10.4879 | 182.3628 | 2.954e-06
93 | 10.5755 | 184.3681 | 2.9904e-06
94 | 10.6632 | 186.3717 | 3.0277e-06
95 | 10.7509 | 188.372 | 3.0644e-06
96 | 10.8385 | 190.3781 | 3.1024e-06
97 | 10.9262 | 192.3809 | 3.1397e-06
98 | 11.0138 | 194.3869 | 3.1764e-06
99 | 11.1015 | 196.3946 | 3.2145e-06
100 | 11.1891 | 198.3935 | 3.2514e-06
101 | 11.2768 | 200.3972 | 3.289e-06
102 | 11.3644 | 202.4046 | 3.3275e-06
103 | 11.4521 | 204.4064 | 3.365e-06
104 | 11.5398 | 206.4129 | 3.4063e-06
105 | 11.6274 | 208.4133 | 3.4494e-06
106 | 11.7151 | 210.3893 | 3.48e-06
107 | 11.8028 | 212.3994 | 3.5172e-06
108 | 11.8904 | 214.4444 | 3.5559e-06
109 | 11.9781 | 216.439 | 3.5933e-06
110 | 12.0658 | 218.4473 | 3.632e-06
111 | 12.1534 | 220.4424 | 3.6766e-06
112 | 12.2411 | 222.4507 | 3.7089e-06
113 | 12.3288 | 224.4449 | 3.7504e-06
114 | 12.4165 | 226.4544 | 3.7867e-06
115 | 12.5041 | 228.4436 | 3.8295e-06
116 | 12.5918 | 230.4537 | 3.8639e-06
117 | 12.6794 | 232.4437 | 3.9075e-06
118 | 12.7671 | 234.4576 | 3.9395e-06
119 | 12.8548 | 236.4466 | 3.978e-06
120 | 12.9424 | 238.4947 | 4.0268e-06
121 | 13.0301 | 240.5057 | 4.0575e-06
122 | 13.1178 | 242.4955 | 4.0956e-06
123 | 13.2054 | 244.5053 | 4.1338e-06
124 | 13.2931 | 246.4955 | 4.1711e-06
125 | 13.3808 | 248.4899 | 4.2095e-06
126 | 13.4685 | 250.4987 | 4.2472e-06
127 | 13.5562 | 252.4898 | 4.2866e-06
128 | 13.6438 | 254.5002 | 4.3244e-06
129 | 13.7315 | 256.4913 | 4.3668e-06
130 | 13.8191 | 258.503 | 4.4024e-06
131 | 13.9068 | 260.4919 | 4.441e-06
132 | 13.9944 | 262.54 | 4.4841e-06
133 | 14.0821 | 264.5487 | 4.5206e-06
134 | 14.1698 | 266.5417 | 4.56e-06
135 | 14.2574 | 268.552 | 4.6016e-06
136 | 14.3451 | 270.5417 | 4.6379e-06
137 | 14.4328 | 272.5528 | 4.6794e-06
138 | 14.5204 | 274.5421 | 4.7196e-06
139 | 14.6081 | 276.5553 | 4.7602e-06
140 | 14.6958 | 278.5449 | 4.8006e-06
141 | 14.7834 | 280.5379 | 4.8463e-06
142 | 14.8711 | 282.5493 | 4.8812e-06
143 | 14.9588 | 284.5359 | 4.9183e-06
144 | 15.0464 | 286.5475 | 4.9632e-06
145 | 15.1341 | 288.5928 | 5.0029e-06
146 | 15.2218 | 290.5881 | 5.0396e-06
147 | 15.3095 | 292.5962 | 5.0755e-06
148 | 15.3971 | 294.5897 | 5.114e-06
149 | 15.4848 | 296.6001 | 5.1571e-06
150 | 15.5724 | 298.5897 | 5.1952e-06
151 | 15.6601 | 300.6003 | 5.2349e-06
152 | 15.7478 | 302.5907 | 5.2756e-06
153 | 15.8354 | 304.6031 | 5.3207e-06
154 | 15.9231 | 306.5925 | 5.3611e-06
155 | 16.0108 | 308.6035 | 5.4014e-06
156 | 16.0984 | 310.5952 | 5.4363e-06
157 | 16.1861 | 312.6398 | 5.4851e-06
158 | 16.2737 | 314.6503 | 5.5174e-06
159 | 16.3614 | 316.6408 | 5.5622e-06
160 | 16.4491 | 318.6534 | 5.6017e-06
161 | 16.5367 | 320.6429 | 5.6379e-06
162 | 16.6244 | 322.6541 | 5.6857e-06
163 | 16.712 | 324.6473 | 5.7184e-06
164 | 16.7997 | 326.635 | 5.7559e-06
165 | 16.8874 | 328.6461 | 5.7963e-06
166 | 16.975 | 330.6384 | 5.8358e-06
167 | 17.0627 | 332.6488 | 5.8765e-06
168 | 17.1503 | 334.6381 | 5.9144e-06
169 | 17.238 | 336.6503 | 5.9624e-06
170 | 17.3257 | 338.6966 | 5.995e-06
171 | 17.4133 | 340.686 | 6.0404e-06
172 | 17.501 | 342.6978 | 6.0784e-06
173 | 17.5887 | 344.6886 | 6.1169e-06
174 | 17.6763 | 346.699 | 6.1667e-06
175 | 17.764 | 348.69 | 6.1975e-06
176 | 17.8516 | 350.7012 | 6.2452e-06
177 | 17.9393 | 352.6931 | 6.2795e-06
178 | 18.027 | 354.7004 | 6.3188e-06
179 | 18.1146 | 356.6932 | 6.3712e-06
180 | 18.2023 | 358.686 | 6.4104e-06
181 | 18.29 | 360.6946 | 6.4522e-06
182 | 18.3776 | 362.7397 | 6.4965e-06
183 | 18.4653 | 364.7516 | 6.5238e-06
184 | 18.5529 | 366.7451 | 6.5778e-06
185 | 18.6406 | 368.7337 | 6.6133e-06
186 | 18.7283 | 370.744 | 6.6506e-06
187 | 18.8159 | 372.7359 | 6.6899e-06
188 | 18.9036 | 374.7463 | 6.7309e-06
189 | 18.9913 | 376.737 | 6.7794e-06
190 | 19.0789 | 378.7476 | 6.8146e-06
191 | 19.1666 | 380.7397 | 6.859e-06
192 | 19.2542 | 382.7484 | 6.901e-06
193 | 19.3419 | 384.7397 | 6.944e-06
194 | 19.4295 | 386.7503 | 6.9774e-06
195 | 19.5172 | 388.7979 | 7.0183e-06
196 | 19.6049 | 390.7864 | 7.0561e-06
197 | 19.6925 | 392.799 | 7.113e-06
198 | 19.7802 | 394.7895 | 7.1614e-06
199 | 19.8678 | 396.797 | 7.1876e-06
200 | 19.9555 | 398.7905 | 7.2236e-06
201 | 20.0432 | 400.7825 | 7.2651e-06
202 | 20.1308 | 402.7927 | 7.3134e-06
203 | 20.2185 | 404.7828 | 7.3482e-06
204 | 20.3061 | 406.796 | 7.4028e-06
205 | 20.3938 | 408.7862 | 7.4296e-06
206 | 20.4815 | 410.7944 | 7.469e-06
207 | 20.5691 | 412.842 | 7.5195e-06
208 | 20.6568 | 414.834 | 7.5571e-06
209 | 20.7445 | 416.8441 | 7.5989e-06
210 | 20.8321 | 418.833 | 7.6369e-06
211 | 20.9198 | 420.8452 | 7.6746e-06
212 | 21.0074 | 422.8375 | 7.7251e-06
213 | 21.0951 | 424.8454 | 7.7572e-06
214 | 21.1827 | 426.8375 | 7.8048e-06
215 | 21.2704 | 428.8481 | 7.8422e-06
216 | 21.3581 | 430.8394 | 7.8891e-06
217 | 21.4458 | 432.8269 | 7.9178e-06
218 | 21.5334 | 434.8406 | 7.9556e-06
219 | 21.6211 | 436.8335 | 8.0134e-06
220 | 21.7088 | 438.8954 | 8.0493e-06
221 | 21.7964 | 440.8882 | 8.0982e-06
222 | 21.8841 | 442.8994 | 8.1319e-06
223 | 21.9717 | 444.8898 | 8.1807e-06
224 | 22.0594 | 446.8798 | 8.2088e-06
225 | 22.147 | 448.8926 | 8.2539e-06
226 | 22.2347 | 450.8831 | 8.3122e-06
227 | 22.3224 | 452.8909 | 8.3561e-06
228 | 22.41 | 454.8852 | 8.3892e-06
229 | 22.4977 | 456.8945 | 8.4388e-06
230 | 22.5853 | 458.8853 | 8.4655e-06
231 | 22.673 | 460.8933 | 8.5174e-06
232 | 22.7606 | 462.9426 | 8.5626e-06
233 | 22.8483 | 464.934 | 8.6025e-06
234 | 22.9359 | 466.9423 | 8.643e-06
235 | 23.0236 | 468.9336 | 8.6844e-06
236 | 23.1113 | 470.9437 | 8.7127e-06
237 | 23.1989 | 472.9362 | 8.7528e-06
238 | 23.2866 | 474.9441 | 8.8022e-06
239 | 23.3742 | 476.9374 | 8.844e-06
240 | 23.4619 | 478.9292 | 8.8825e-06
241 | 23.5495 | 480.938 | 8.9255e-06
242 | 23.6372 | 482.9298 | 8.9703e-06
243 | 23.7249 | 484.9395 | 9.0112e-06
244 | 23.8125 | 486.9312 | 9.0483e-06
245 | 23.9002 | 488.9755 | 9.087e-06
246 | 23.9878 | 490.9891 | 9.1164e-06
247 | 24.0755 | 492.9787 | 9.1695e-06
248 | 24.1632 | 494.9882 | 9.2095e-06
249 | 24.2508 | 496.9817 | 9.2402e-06
250 | 24.3385 | 498.9905 | 9.2849e-06
251 | 24.4261 | 500.9802 | 9.3312e-06
252 | 24.5138 | 502.989 | 9.3728e-06
253 | 24.6015 | 504.9832 | 9.4297e-06
254 | 24.6891 | 506.9923 | 9.4693e-06
255 | 24.7768 | 508.9809 | 9.5053e-06
256 | 24.8645 | 510.9739 | 9.5483e-06
257 | 24.9521 | 513.0403 | 9.5943e-06
258 | 25.0398 | 515.0331 | 9.6209e-06
259 | 25.1275 | 517.0399 | 9.6745e-06
260 | 25.2151 | 519.0339 | 9.7179e-06
261 | 25.3028 | 521.0262 | 9.7531e-06
262 | 25.3905 | 523.0356 | 9.7842e-06
263 | 25.4781 | 525.0262 | 9.8376e-06
264 | 25.5658 | 527.0363 | 9.8734e-06
265 | 25.6534 | 529.0281 | 9.9192e-06
266 | 25.7411 | 531.0377 | 9.9541e-06
267 | 25.8287 | 533.0301 | 9.9986e-06
268 | 25.9164 | 535.0387 | 1.0039e-05
269 | 26.0041 | 537.0314 | 1.008e-05
270 | 26.0917 | 539.0786 | 1.0117e-05
271 | 26.1793 | 541.0887 | 1.0158e-05
272 | 26.267 | 543.0786 | 1.0188e-05
273 | 26.3547 | 545.0861 | 1.0265e-05
274 | 26.4423 | 547.0807 | 1.0271e-05
275 | 26.53 | 549.0917 | 1.0371e-05
276 | 26.6177 | 551.0815 | 1.0408e-05
277 | 26.7053 | 553.0723 | 1.0434e-05
278 | 27.1223 | 555.0994 | 1.0452e-05
279 | 27.21 | 557.0905 | 1.0475e-05
280 | 27.2977 | 559.099 | 1.0521e-05
281 | 27.3854 | 561.0952 | 1.0564e-05
282 | 27.473 | 563.1575 | 1.0615e-05
283 | 27.5607 | 565.1481 | 1.0642e-05
284 | 27.6484 | 567.1395 | 1.0703e-05
285 | 27.736 | 569.1506 | 1.0734e-05
286 | 27.8237 | 571.1414 | 1.078e-05
287 | 27.9114 | 573.1513 | 1.082e-05
288 | 27.999 | 575.144 | 1.0852e-05
289 | 28.0867 | 577.1537 | 1.0906e-05
290 | 28.1744 | 579.1484 | 1.0934e-05
291 | 28.262 | 581.1551 | 1.0976e-05
292 | 28.3497 | 583.1452 | 1.1014e-05
293 | 28.4374 | 585.1552 | 1.1052e-05
294 | 28.525 | 587.1467 | 1.1097e-05
295 | 28.6127 | 589.1991 | 1.1135e-05
296 | 28.7004 | 591.2077 | 1.1178e-05
297 | 28.7881 | 593.1969 | 1.121e-05
298 | 28.8757 | 595.2084 | 1.1247e-05
299 | 28.9634 | 597.1996 | 1.129e-05
300 | 29.0511 | 599.1926 | 1.1333e-05
301 | 29.1387 | 601.1989 | 1.1369e-05
302 | 29.2264 | 603.1937 | 1.1413e-05
303 | 29.314 | 605.2037 | 1.1451e-05
304 | 29.4017 | 607.1951 | 1.149e-05
305 | 29.4894 | 609.2024 | 1.1532e-05
306 | 29.577 | 611.195 | 1.1568e-05
307 | 29.6647 | 613.2419 | 1.1612e-05
308 | 29.7524 | 615.2515 | 1.1645e-05
309 | 29.84 | 617.2445 | 1.1692e-05
310 | 29.9277 | 619.2531 | 1.173e-05
311 | 30.0154 | 621.2458 | 1.1771e-05
312 | 30.103 | 623.2541 | 1.1808e-05
313 | 30.1907 | 625.2468 | 1.1849e-05
314 | 30.2784 | 627.2574 | 1.1889e-05
315 | 30.366 | 629.2466 | 1.1929e-05
316 | 30.4537 | 631.2417 | 1.1966e-05
317 | 30.5414 | 633.2512 | 1.2011e-05
318 | 30.629 | 635.2421 | 1.2051e-05
319 | 30.7167 | 637.2516 | 1.2091e-05
320 | 30.8044 | 639.2983 | 1.2132e-05
321 | 30.892 | 641.2892 | 1.2166e-05
322 | 30.9797 | 643.2971 | 1.2206e-05
323 | 31.0674 | 645.2938 | 1.2249e-05
324 | 31.155 | 647.3013 | 1.2284e-05
325 | 31.2427 | 649.2921 | 1.2327e-05
326 | 31.3304 | 651.3007 | 1.2362e-05
327 | 31.418 | 653.2929 | 1.2395e-05
328 | 31.5057 | 655.3057 | 1.2439e-05
329 | 31.5934 | 657.2908 | 1.2484e-05
330 | 31.681 | 659.3054 | 1.2521e-05
331 | 31.7687 | 661.3002 | 1.2563e-05
332 | 31.8563 | 663.3448 | 1.2599e-05
333 | 31.944 | 665.3528 | 1.2648e-05
334 | 32.0317 | 667.3428 | 1.2676e-05
335 | 32.1193 | 669.3539 | 1.2716e-05
336 | 32.207 | 671.3442 | 1.276e-05
337 | 32.2947 | 673.3578 | 1.2802e-05
338 | 32.3823 | 675.3478 | 1.2837e-05
339 | 32.47 | 677.3389 | 1.2877e-05
340 | 32.5577 | 679.3489 | 1.2911e-05
341 | 32.6453 | 681.3392 | 1.2956e-05
342 | 32.733 | 683.3513 | 1.2996e-05
343 | 32.8206 | 685.3409 | 1.3037e-05
344 | 32.9083 | 687.354 | 1.3077e-05
345 | 32.9959 | 689.3995 | 1.3113e-05
346 | 33.0836 | 691.3904 | 1.3154e-05
347 | 33.1713 | 693.3986 | 1.3198e-05
348 | 33.2589 | 695.3898 | 1.3238e-05
349 | 33.3466 | 697.4029 | 1.3275e-05
350 | 33.4343 | 699.3898 | 1.3314e-05
351 | 33.5219 | 701.4053 | 1.3353e-05
352 | 33.6096 | 703.3972 | 1.3392e-05
353 | 33.6972 | 705.4044 | 1.3433e-05
354 | 33.7849 | 707.395 | 1.3473e-05
355 | 33.8725 | 709.3886 | 1.3508e-05
356 | 33.9602 | 711.3976 | 1.3553e-05
357 | 34.0479 | 713.4422 | 1.3589e-05
358 | 34.1356 | 715.4559 | 1.3632e-05
359 | 34.2232 | 717.4459 | 1.3676e-05
360 | 34.3109 | 719.4381 | 1.3714e-05
361 | 34.3986 | 721.447 | 1.3752e-05
362 | 34.4862 | 723.4372 | 1.3792e-05
363 | 34.5739 | 725.4473 | 1.3832e-05
364 | 34.6615 | 727.4388 | 1.3864e-05
365 | 34.7492 | 729.4524 | 1.3901e-05
366 | 34.8369 | 731.4417 | 1.395e-05
367 | 34.9245 | 733.4495 | 1.3994e-05
368 | 35.0122 | 735.4411 | 1.4029e-05
369 | 35.0999 | 737.4535 | 1.4062e-05
370 | 35.1875 | 739.5022 | 1.4102e-05
371 | 35.2752 | 741.4876 | 1.4143e-05
372 | 35.3629 | 743.5016 | 1.4174e-05
373 | 35.4505 | 745.4941 | 1.4215e-05
374 | 35.5382 | 747.5029 | 1.4251e-05
375 | 35.6259 | 749.4923 | 1.4289e-05
376 | 35.7136 | 751.4864 | 1.4328e-05
377 | 35.8012 | 753.4948 | 1.4364e-05
378 | 35.8889 | 755.4835 | 1.4407e-05
379 | 35.9766 | 757.5002 | 1.4445e-05
380 | 36.0642 | 759.4896 | 1.4486e-05
381 | 36.1519 | 761.4977 | 1.4519e-05
382 | 36.2396 | 763.5434 | 1.456e-05
383 | 36.3272 | 765.5355 | 1.4601e-05
384 | 36.4149 | 767.5459 | 1.4644e-05
385 | 36.5026 | 769.5369 | 1.4672e-05
386 | 36.5902 | 771.5498 | 1.4708e-05
387 | 36.6779 | 773.5397 | 1.4751e-05
388 | 36.7656 | 775.5486 | 1.4782e-05
389 | 36.8532 | 777.5421 | 1.4822e-05
390 | 36.9409 | 779.5524 | 1.4863e-05
391 | 37.0286 | 781.5428 | 1.4901e-05
392 | 37.1162 | 783.5336 | 1.4938e-05
393 | 37.2039 | 785.5515 | 1.4979e-05
394 | 37.2916 | 787.5934 | 1.5011e-05
395 | 37.3793 | 789.6012 | 1.5051e-05
396 | 37.4669 | 791.5909 | 1.5093e-05
397 | 37.5546 | 793.6008 | 1.5122e-05
398 | 37.6423 | 795.5948 | 1.5157e-05
399 | 37.7299 | 797.5822 | 1.5196e-05
400 | 37.8176 | 799.5984 | 1.5236e-05
401 | 37.9053 | 801.5886 | 1.5274e-05
402 | 37.993 | 803.598 | 1.5314e-05
403 | 38.0806 | 805.5875 | 1.5352e-05
404 | 38.1683 | 807.5963 | 1.5379e-05
405 | 38.256 | 809.5919 | 1.5417e-05
406 | 38.3436 | 811.5991 | 1.5455e-05
407 | 38.4313 | 813.6506 | 1.549e-05
408 | 38.5189 | 815.6389 | 1.5542e-05
409 | 38.6066 | 817.6465 | 1.5575e-05
410 | 38.6942 | 819.6396 | 1.5611e-05
411 | 38.7819 | 821.6512 | 1.5651e-05
412 | 38.8696 | 823.6407 | 1.5682e-05
413 | 38.9572 | 825.6485 | 1.5734e-05
414 | 39.0449 | 827.649 | 1.5776e-05
415 | 39.1326 | 829.6349 | 1.5805e-05
416 | 39.2202 | 831.6431 | 1.5838e-05
417 | 39.3079 | 833.6383 | 1.5877e-05
418 | 39.3955 | 835.6447 | 1.5914e-05
419 | 39.4832 | 837.6919 | 1.5961e-05
420 | 39.5708 | 839.6827 | 1.5992e-05
421 | 39.6585 | 841.6975 | 1.6021e-05
422 | 39.7462 | 843.6846 | 1.6056e-05
423 | 39.8339 | 845.6954 | 1.609e-05
424 | 39.9215 | 847.687 | 1.613e-05
425 | 40.0092 | 849.6964 | 1.6167e-05
426 | 40.0968 | 851.6918 | 1.6192e-05
427 | 40.1845 | 853.6974 | 1.6224e-05
428 | 40.2722 | 855.6932 | 1.6267e-05
429 | 40.3598 | 857.6985 | 1.6295e-05
430 | 40.4475 | 859.6917 | 1.6337e-05
431 | 40.5352 | 861.6823 | 1.6366e-05
432 | 40.6228 | 863.748 | 1.6408e-05
433 | 40.7105 | 865.7387 | 1.6438e-05
434 | 40.7982 | 867.7482 | 1.6476e-05
435 | 40.8858 | 869.7479 | 1.6512e-05
436 | 40.9735 | 871.7314 | 1.6566e-05
437 | 41.0612 | 873.7401 | 1.6582e-05
438 | 41.1488 | 875.7367 | 1.6621e-05
439 | 41.2365 | 877.7429 | 1.6652e-05
440 | 41.3242 | 879.7345 | 1.6684e-05
441 | 41.4118 | 881.7445 | 1.6719e-05
442 | 41.4995 | 883.7402 | 1.6759e-05
443 | 41.5872 | 885.7477 | 1.6783e-05
444 | 41.6748 | 887.7968 | 1.6822e-05
445 | 41.7625 | 889.7838 | 1.6863e-05
446 | 41.8501 | 891.7928 | 1.6888e-05
447 | 41.9378 | 893.788 | 1.6935e-05
448 | 42.0255 | 895.7953 | 1.6968e-05
449 | 42.1131 | 897.7915 | 1.7005e-05
450 | 42.2008 | 899.7958 | 1.7038e-05
451 | 42.2885 | 901.7871 | 1.7076e-05
452 | 42.3761 | 903.7997 | 1.7118e-05
453 | 42.4638 | 905.7885 | 1.7161e-05
454 | 42.5515 | 907.7835 | 1.7182e-05
455 | 42.6392 | 909.7921 | 1.7212e-05
456 | 42.7268 | 911.7834 | 1.7254e-05
457 | 42.8145 | 913.8483 | 1.7298e-05
458 | 42.9022 | 915.838 | 1.7334e-05
459 | 42.9898 | 917.8326 | 1.7368e-05
460 | 43.0775 | 919.8397 | 1.7402e-05
461 | 43.1652 | 921.8328 | 1.7434e-05
462 | 43.2528 | 923.8412 | 1.7477e-05
463 | 43.3405 | 925.8379 | 1.7524e-05
464 | 43.4282 | 927.8457 | 1.756e-05
465 | 43.5159 | 929.8336 | 1.7601e-05
466 | 43.6035 | 931.8447 | 1.7642e-05
467 | 43.6912 | 933.838 | 1.7666e-05
468 | 43.7789 | 935.8489 | 1.7705e-05
469 | 43.8665 | 937.8926 | 1.7741e-05
470 | 43.9542 | 939.8893 | 1.777e-05
471 | 44.0419 | 941.895 | 1.7801e-05
472 | 44.1295 | 943.8878 | 1.7842e-05
473 | 44.2172 | 945.8995 | 1.7881e-05
474 | 44.3048 | 947.8864 | 1.792e-05
475 | 44.3925 | 949.8812 | 1.7963e-05
476 | 44.4802 | 951.8928 | 1.7998e-05
477 | 44.5678 | 953.8845 | 1.804e-05
478 | 44.6555 | 955.8897 | 1.8066e-05
479 | 44.7432 | 957.8838 | 1.8106e-05
480 | 44.8309 | 959.8945 | 1.8145e-05
481 | 44.9185 | 961.8832 | 1.8179e-05
482 | 45.0062 | 963.9323 | 1.8215e-05
483 | 45.0938 | 965.9399 | 1.8253e-05
484 | 45.1815 | 967.9357 | 1.8291e-05
485 | 45.2692 | 969.9442 | 1.8334e-05
486 | 45.3568 | 971.9342 | 1.8359e-05
487 | 45.4445 | 973.9439 | 1.8396e-05
488 | 45.5322 | 975.935 | 1.8422e-05
489 | 45.6198 | 977.9459 | 1.846e-05
490 | 45.7075 | 979.9371 | 1.8488e-05
491 | 45.7951 | 981.9333 | 1.8523e-05
492 | 45.8828 | 983.9389 | 1.8541e-05
493 | 45.9705 | 985.9277 | 1.8587e-05
494 | 46.0581 | 987.9963 | 1.862e-05
495 | 46.1458 | 989.9835 | 1.8658e-05
496 | 46.2335 | 991.9789 | 1.8694e-05
497 | 46.3211 | 993.9881 | 1.8727e-05
498 | 46.4088 | 995.9803 | 1.8761e-05
499 | 46.4964 | 997.9877 | 1.8789e-05
500 | 46.5841 | 999.9836 | 1.882e-05