## B2-3-51-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.2114e-05 | 4.221e-08
2 | 0.73583 | 2.004 | 1.588e-06
3 | 0.82352 | 4.0079 | 3.1685e-06
4 | 0.9112 | 6.0122 | 4.7758e-06
5 | 0.99884 | 8.0159 | 6.4096e-06
6 | 1.0865 | 10.0198 | 8.0634e-06
7 | 1.1742 | 12.0237 | 9.7355e-06
8 | 1.5911 | 14.0278 | 1.1352e-05
9 | 1.6788 | 16.0318 | 1.3024e-05
10 | 1.7665 | 18.0359 | 1.4719e-05
11 | 1.8542 | 20.0398 | 1.6431e-05
12 | 1.9418 | 22.1682 | 1.8179e-05
13 | 2.0295 | 24.0525 | 1.99e-05
14 | 2.1172 | 26.0519 | 2.1643e-05
15 | 2.2048 | 28.0553 | 2.3393e-05
16 | 2.2925 | 30.0619 | 2.5154e-05
17 | 2.3801 | 32.0649 | 2.6914e-05
18 | 2.4678 | 34.0717 | 2.8687e-05
19 | 2.5554 | 36.0717 | 3.0455e-05
20 | 2.6431 | 38.0744 | 3.2225e-05
21 | 2.7308 | 40.0816 | 3.4007e-05
22 | 2.8184 | 42.0846 | 3.5783e-05
23 | 2.9061 | 44.0909 | 3.7562e-05
24 | 2.9937 | 46.0913 | 3.9334e-05
25 | 3.0814 | 48.0943 | 4.1116e-05
26 | 3.169 | 50.1006 | 4.2884e-05
27 | 3.2567 | 52.1036 | 4.464e-05
28 | 3.3443 | 54.1104 | 4.6407e-05
29 | 3.432 | 56.1104 | 4.8173e-05
30 | 3.5197 | 58.1166 | 4.9935e-05
31 | 3.6073 | 60.1197 | 5.1686e-05
32 | 3.695 | 62.1268 | 5.343e-05
33 | 3.7826 | 64.13 | 5.5174e-05
34 | 3.8703 | 66.1292 | 5.6908e-05
35 | 3.958 | 68.1362 | 5.8639e-05
36 | 4.0456 | 70.1388 | 6.0376e-05
37 | 4.1333 | 72.1451 | 6.2074e-05
38 | 4.2209 | 74.1486 | 6.3797e-05
39 | 4.3086 | 76.1484 | 6.5483e-05
40 | 4.3962 | 78.155 | 6.7163e-05
41 | 4.4839 | 80.1581 | 6.8841e-05
42 | 4.5715 | 82.1646 | 7.0516e-05
43 | 4.6592 | 84.1682 | 7.2165e-05
44 | 4.7468 | 86.1677 | 7.3795e-05
45 | 4.8345 | 88.1742 | 7.5434e-05
46 | 4.9221 | 90.1773 | 7.7053e-05
47 | 5.0098 | 92.1838 | 7.8653e-05
48 | 5.0975 | 94.19 | 8.0243e-05
49 | 5.1851 | 96.1904 | 8.1793e-05
50 | 5.2728 | 98.1926 | 8.3322e-05
51 | 5.3604 | 100.1996 | 8.4654e-05
52 | 5.448 | 102.2032 | 8.6054e-05
53 | 5.5357 | 104.209 | 8.7619e-05
54 | 5.6233 | 106.2092 | 8.9074e-05
55 | 5.711 | 108.2123 | 9.0441e-05
56 | 5.7986 | 110.2182 | 9.1885e-05
57 | 5.8863 | 112.222 | 9.336e-05
58 | 5.9739 | 114.2285 | 9.4782e-05
59 | 6.0616 | 116.2283 | 9.6206e-05
60 | 6.1492 | 118.2314 | 9.7633e-05
61 | 6.2368 | 120.2376 | 9.9044e-05
62 | 6.3245 | 122.2407 | 0.00010043
63 | 6.4122 | 124.2474 | 0.00010187
64 | 6.4999 | 126.25 | 0.00010321
65 | 6.5875 | 128.2537 | 0.00010455
66 | 7.0005 | 130.2602 | 0.00010367
67 | 7.0882 | 132.2662 | 0.00010494
68 | 7.1758 | 134.2703 | 0.00010627
69 | 7.2635 | 136.2764 | 0.00010754
70 | 7.3512 | 138.2762 | 0.0001088
71 | 7.4388 | 140.2798 | 0.00011004
72 | 7.5265 | 142.2862 | 0.0001113
73 | 7.6141 | 144.2893 | 0.00011255
74 | 7.7018 | 146.2959 | 0.00011375
75 | 7.7894 | 148.2962 | 0.00011499
76 | 7.8771 | 150.2983 | 0.00011618
77 | 7.9647 | 152.3052 | 0.00011734
78 | 8.0524 | 154.3088 | 0.00011851
79 | 8.1401 | 156.3154 | 0.00011976
80 | 8.2277 | 158.3156 | 0.00012086
81 | 8.3154 | 160.3177 | 0.00012197
82 | 8.4031 | 162.3246 | 0.00012314
83 | 8.4907 | 164.3307 | 0.00012433
84 | 8.5784 | 166.3338 | 0.00012545
85 | 8.666 | 168.3356 | 0.00012649
86 | 8.7537 | 170.3411 | 0.00012759
87 | 8.8414 | 172.3434 | 0.00012865
88 | 8.929 | 174.3505 | 0.00012971
89 | 9.0167 | 176.3536 | 0.00013078
90 | 9.1044 | 178.3534 | 0.00013182
91 | 9.192 | 180.3599 | 0.00013294
92 | 9.2797 | 182.3635 | 0.00013394
93 | 9.3673 | 184.3692 | 0.00013502
94 | 9.455 | 186.3728 | 0.00013608
95 | 9.5427 | 188.3733 | 0.00013712
96 | 9.6303 | 190.3792 | 0.00013816
97 | 9.718 | 192.3819 | 0.0001391
98 | 9.8056 | 194.3883 | 0.00014005
99 | 9.8933 | 196.3957 | 0.00014103
100 | 9.9809 | 198.3947 | 0.00014197
101 | 10.0686 | 200.3981 | 0.00014295
102 | 10.1562 | 202.4056 | 0.00014393
103 | 10.2439 | 204.4075 | 0.00014485
104 | 10.3316 | 206.4141 | 0.0001459
105 | 10.4192 | 208.4147 | 0.00014683
106 | 10.5069 | 210.4003 | 0.00014781
107 | 10.5945 | 212.4115 | 0.00014881
108 | 10.6822 | 214.4558 | 0.00014983
109 | 10.7698 | 216.4485 | 0.00015072
110 | 10.8575 | 218.458 | 0.00015165
111 | 10.9451 | 220.4505 | 0.00015259
112 | 11.0328 | 222.4603 | 0.00015361
113 | 11.1204 | 224.4526 | 0.00015455
114 | 11.2081 | 226.4632 | 0.00015546
115 | 11.2957 | 228.4536 | 0.00015637
116 | 11.3833 | 230.4641 | 0.00015727
117 | 11.471 | 232.455 | 0.00015823
118 | 11.5586 | 234.4679 | 0.00015917
119 | 11.6463 | 236.4566 | 0.00016001
120 | 11.7339 | 238.5053 | 0.00016101
121 | 11.8216 | 240.5157 | 0.00016185
122 | 11.9093 | 242.5063 | 0.00016277
123 | 11.9969 | 244.5156 | 0.00016359
124 | 12.0846 | 246.5054 | 0.00016465
125 | 12.1722 | 248.5006 | 0.00016537
126 | 12.2599 | 250.509 | 0.00016625
127 | 12.3475 | 252.5012 | 0.00016709
128 | 12.4352 | 254.5109 | 0.00016798
129 | 12.5228 | 256.5002 | 0.00016887
130 | 12.6105 | 258.5125 | 0.00016976
131 | 12.6981 | 260.5027 | 0.00017059
132 | 12.7858 | 262.5498 | 0.00017152
133 | 12.8734 | 264.5591 | 0.00017229
134 | 12.9611 | 266.5527 | 0.00017298
135 | 13.0487 | 268.5624 | 0.00017382
136 | 13.1364 | 270.5526 | 0.00017473
137 | 13.2241 | 272.5624 | 0.0001756
138 | 13.3117 | 274.5532 | 0.00017642
139 | 13.3994 | 276.5659 | 0.00017722
140 | 13.487 | 278.5549 | 0.00017799
141 | 13.5746 | 280.5489 | 0.00017877
142 | 13.6623 | 282.5598 | 0.00017961
143 | 13.7499 | 284.5471 | 0.00018051
144 | 13.8376 | 286.5585 | 0.00018127
145 | 13.9252 | 288.6051 | 0.00018212
146 | 14.0129 | 290.5992 | 0.000183
147 | 14.1005 | 292.6078 | 0.00018379
148 | 14.1882 | 294.6008 | 0.00018451
149 | 14.2759 | 296.6105 | 0.00018541
150 | 14.3635 | 298.5995 | 0.00018619
151 | 14.4512 | 300.6122 | 0.00018698
152 | 14.5388 | 302.5999 | 0.00018776
153 | 14.6265 | 304.6147 | 0.00018869
154 | 14.7141 | 306.6063 | 0.00018934
155 | 14.8018 | 308.6158 | 0.00019013
156 | 14.8894 | 310.6066 | 0.0001909
157 | 14.9771 | 312.6519 | 0.00019166
158 | 15.0647 | 314.6617 | 0.00019252
159 | 15.1524 | 316.6537 | 0.00019331
160 | 15.24 | 318.6666 | 0.00019406
161 | 15.3276 | 320.6538 | 0.00019491
162 | 15.4153 | 322.6655 | 0.00019579
163 | 15.5029 | 324.6591 | 0.00019658
164 | 15.5906 | 326.6472 | 0.00019737
165 | 15.6783 | 328.6588 | 0.00019802
166 | 15.7659 | 330.6497 | 0.00019885
167 | 15.8536 | 332.6613 | 0.00019973
168 | 15.9412 | 334.6514 | 0.00020052
169 | 16.0289 | 336.6623 | 0.00020118
170 | 16.1165 | 338.7086 | 0.00020188
171 | 16.2042 | 340.6979 | 0.00020267
172 | 16.2919 | 342.7103 | 0.00020346
173 | 16.3795 | 344.7004 | 0.00020426
174 | 16.4671 | 346.71 | 0.00020501
175 | 16.5548 | 348.7022 | 0.00020583
176 | 16.6424 | 350.7121 | 0.00020672
177 | 16.7301 | 352.7048 | 0.00020743
178 | 16.8177 | 354.7122 | 0.00020815
179 | 16.9054 | 356.7052 | 0.00020894
180 | 16.993 | 358.6967 | 0.00020988
181 | 17.0807 | 360.706 | 0.00021047
182 | 17.1683 | 362.7533 | 0.00021126
183 | 17.256 | 364.7638 | 0.00021208
184 | 17.3436 | 366.756 | 0.00021281
185 | 17.4313 | 368.744 | 0.00021346
186 | 17.5189 | 370.7564 | 0.00021421
187 | 17.6066 | 372.7481 | 0.00021494
188 | 17.6943 | 374.7595 | 0.00021547
189 | 17.7819 | 376.7477 | 0.00021616
190 | 17.8695 | 378.761 | 0.00021715
191 | 17.9572 | 380.7513 | 0.00021782
192 | 18.0448 | 382.7608 | 0.00021861
193 | 18.1325 | 384.7527 | 0.00021927
194 | 18.2201 | 386.7629 | 0.00022001
195 | 18.3078 | 388.8102 | 0.00022069
196 | 18.3954 | 390.8007 | 0.00022131
197 | 18.4831 | 392.8104 | 0.00022159
198 | 18.5707 | 394.8026 | 0.0002222
199 | 18.6584 | 396.81 | 0.0002229
200 | 18.746 | 398.803 | 0.00022369
201 | 18.8336 | 400.797 | 0.00022436
202 | 18.9213 | 402.8054 | 0.00022511
203 | 19.0089 | 404.7941 | 0.00022572
204 | 19.0966 | 406.8083 | 0.00022639
205 | 19.1843 | 408.7972 | 0.00022705
206 | 19.2719 | 410.8065 | 0.00022782
207 | 19.3596 | 412.8542 | 0.00022865
208 | 19.4472 | 414.8461 | 0.00022928
209 | 19.5349 | 416.8575 | 0.00022996
210 | 19.6225 | 418.8466 | 0.00023082
211 | 19.7101 | 420.8587 | 0.00023144
212 | 19.7978 | 422.8498 | 0.00023217
213 | 19.8854 | 424.8587 | 0.00023288
214 | 19.9731 | 426.8497 | 0.00023367
215 | 20.0608 | 428.8616 | 0.00023447
216 | 20.1484 | 430.8527 | 0.00023511
217 | 20.236 | 432.8422 | 0.00023578
218 | 20.3237 | 434.8536 | 0.00023676
219 | 20.4114 | 436.8467 | 0.00023739
220 | 20.499 | 438.9086 | 0.00023805
221 | 20.5867 | 440.9014 | 0.00023883
222 | 20.6743 | 442.9118 | 0.00023947
223 | 20.762 | 444.9033 | 0.00024021
224 | 20.8496 | 446.8936 | 0.00024107
225 | 20.9373 | 448.9074 | 0.00024178
226 | 21.0249 | 450.8963 | 0.00024242
227 | 21.1126 | 452.904 | 0.00024314
228 | 21.2002 | 454.899 | 0.00024374
229 | 21.2879 | 456.909 | 0.00024436
230 | 21.3755 | 458.9001 | 0.00024513
231 | 21.4632 | 460.9082 | 0.0002459
232 | 21.5508 | 462.9567 | 0.0002465
233 | 21.6385 | 464.9489 | 0.00024732
234 | 21.7261 | 466.9577 | 0.00024802
235 | 21.8138 | 468.9485 | 0.00024862
236 | 21.9014 | 470.9596 | 0.00024928
237 | 21.9891 | 472.9517 | 0.00024992
238 | 22.0767 | 474.9603 | 0.00025077
239 | 22.1644 | 476.9538 | 0.00025133
240 | 22.252 | 478.9456 | 0.00025204
241 | 22.3397 | 480.954 | 0.00025267
242 | 22.4273 | 482.9464 | 0.00025353
243 | 22.515 | 484.9556 | 0.00025451
244 | 22.6026 | 486.9483 | 0.00025529
245 | 22.6903 | 488.9931 | 0.00025586
246 | 22.778 | 491.0061 | 0.00025663
247 | 22.8656 | 492.9953 | 0.00025743
248 | 22.9533 | 495.0041 | 0.00025807
249 | 23.0409 | 496.9982 | 0.0002586
250 | 23.1285 | 499.0067 | 0.00025922
251 | 23.2162 | 500.9986 | 0.00026012
252 | 23.3039 | 503.0062 | 0.00026046
253 | 23.3915 | 505.0004 | 0.00026119
254 | 23.4792 | 507.0122 | 0.00026218
255 | 23.5668 | 509.0017 | 0.00026294
256 | 23.6544 | 510.9942 | 0.0002635
257 | 23.7421 | 513.0592 | 0.00026415
258 | 23.8298 | 515.0516 | 0.00026481
259 | 23.9174 | 517.0595 | 0.00026551
260 | 24.005 | 519.0529 | 0.00026612
261 | 24.0927 | 521.0444 | 0.00026678
262 | 24.1804 | 523.0527 | 0.0002676
263 | 24.268 | 525.0445 | 0.00026802
264 | 24.3557 | 527.0543 | 0.00026808
265 | 24.4433 | 529.0459 | 0.00026865
266 | 24.531 | 531.056 | 0.00026937
267 | 24.6186 | 533.0485 | 0.00027006
268 | 24.7063 | 535.0567 | 0.00027064
269 | 24.7939 | 537.0496 | 0.00027136
270 | 24.8816 | 539.0968 | 0.00027211
271 | 24.9692 | 541.1065 | 0.00027292
272 | 25.0569 | 543.0966 | 0.00027378
273 | 25.1445 | 545.105 | 0.00027432
274 | 25.2322 | 547.0999 | 0.00027499
275 | 25.3198 | 549.1089 | 0.00027559
276 | 25.4075 | 551.0996 | 0.00027645
277 | 25.4951 | 553.0919 | 0.00027711
278 | 25.5828 | 555.1013 | 0.00027775
279 | 25.6704 | 557.0931 | 0.0002786
280 | 25.7581 | 559.1006 | 0.00027957
281 | 25.8457 | 561.0976 | 0.0002802
282 | 25.9334 | 563.1598 | 0.00028081
283 | 26.021 | 565.1493 | 0.0002815
284 | 26.1087 | 567.1415 | 0.00028235
285 | 26.1963 | 569.1511 | 0.000283
286 | 26.284 | 571.1445 | 0.00028401
287 | 26.3716 | 573.153 | 0.00028474
288 | 26.4593 | 575.1466 | 0.00028553
289 | 26.5469 | 577.1542 | 0.00028623
290 | 26.6346 | 579.1478 | 0.00028697
291 | 26.7222 | 581.1571 | 0.00028753
292 | 26.8099 | 583.147 | 0.00028869
293 | 26.8975 | 585.1574 | 0.00028918
294 | 26.9852 | 587.1474 | 0.00029004
295 | 27.0728 | 589.1993 | 0.00029086
296 | 27.1605 | 591.2081 | 0.0002916
297 | 27.2481 | 593.197 | 0.000292
298 | 27.3358 | 595.2086 | 0.0002927
299 | 27.4234 | 597.2011 | 0.0002934
300 | 27.511 | 599.19 | 0.00029444
301 | 27.5987 | 601.199 | 0.0002954
302 | 27.6864 | 603.1951 | 0.000296
303 | 27.774 | 605.2023 | 0.00029659
304 | 27.8617 | 607.194 | 0.00029714
305 | 27.9493 | 609.2028 | 0.00029776
306 | 28.0369 | 611.1961 | 0.00029868
307 | 28.1246 | 613.2413 | 0.00029951
308 | 28.2122 | 615.2516 | 0.00030039
309 | 28.2999 | 617.2435 | 0.00030127
310 | 28.3876 | 619.2526 | 0.00030234
311 | 28.4752 | 621.2452 | 0.00030323
312 | 28.5629 | 623.2546 | 0.00030392
313 | 28.6505 | 625.2461 | 0.00030491
314 | 28.7382 | 627.2562 | 0.00030541
315 | 28.8258 | 629.2465 | 0.00030626
316 | 28.9135 | 631.2407 | 0.00030722
317 | 29.0011 | 633.2494 | 0.00030794
318 | 29.0888 | 635.2413 | 0.00030879
319 | 29.1764 | 637.2513 | 0.0003095
320 | 29.2641 | 639.2985 | 0.00031055
321 | 29.3517 | 641.2889 | 0.0003113
322 | 29.4394 | 643.2963 | 0.0003123
323 | 29.527 | 645.2926 | 0.00031324
324 | 29.6147 | 647.3002 | 0.00031403
325 | 29.7023 | 649.2917 | 0.00031478
326 | 29.79 | 651.3021 | 0.00031587
327 | 29.8776 | 653.2923 | 0.00031654
328 | 29.9653 | 655.3047 | 0.00031742
329 | 30.0529 | 657.2922 | 0.00031825
330 | 30.1406 | 659.305 | 0.00031953
331 | 30.2282 | 661.2992 | 0.00032004
332 | 30.3159 | 663.3444 | 0.00032134
333 | 30.4035 | 665.3522 | 0.00032209
334 | 30.4912 | 667.3414 | 0.00032288
335 | 30.5788 | 669.3527 | 0.00032415
336 | 30.6665 | 671.3422 | 0.00032585
337 | 30.7541 | 673.3571 | 0.00032624
338 | 30.8418 | 675.346 | 0.00032711
339 | 30.9294 | 677.3378 | 0.0003279
340 | 31.017 | 679.3477 | 0.00032864
341 | 31.1047 | 681.3379 | 0.00032966
342 | 31.1923 | 683.3495 | 0.00033043
343 | 31.28 | 685.3395 | 0.00033121
344 | 31.3676 | 687.3534 | 0.00033234
345 | 31.4553 | 689.3987 | 0.00033333
346 | 31.5429 | 691.39 | 0.00033465
347 | 31.6306 | 693.3978 | 0.00033533
348 | 31.7182 | 695.3909 | 0.00033615
349 | 31.8059 | 697.4033 | 0.00033719
350 | 31.8935 | 699.3906 | 0.00033786
351 | 31.9812 | 701.4041 | 0.00033875
352 | 32.0688 | 703.3953 | 0.0003398
353 | 32.1565 | 705.4027 | 0.0003409
354 | 32.2441 | 707.3939 | 0.00034199
355 | 32.3318 | 709.3862 | 0.00034298
356 | 32.4194 | 711.3955 | 0.00034411
357 | 32.5071 | 713.4394 | 0.00034512
358 | 32.5947 | 715.4548 | 0.00034659
359 | 32.6823 | 717.4442 | 0.00034755
360 | 32.77 | 719.4357 | 0.00034845
361 | 32.8576 | 721.446 | 0.00034943
362 | 32.9453 | 723.4347 | 0.00035042
363 | 33.0329 | 725.4465 | 0.00035137
364 | 33.1206 | 727.4388 | 0.00035244
365 | 33.2082 | 729.4519 | 0.00035309
366 | 33.2959 | 731.4407 | 0.00035413
367 | 33.3835 | 733.4487 | 0.00035479
368 | 33.4712 | 735.4418 | 0.00035579
369 | 33.5588 | 737.4525 | 0.00035687
370 | 33.6465 | 739.5001 | 0.00035791
371 | 33.7341 | 741.4855 | 0.00035906
372 | 33.8218 | 743.4998 | 0.00036009
373 | 33.9094 | 745.4926 | 0.00036129
374 | 33.9971 | 747.5003 | 0.00036238
375 | 34.0847 | 749.4908 | 0.00036358
376 | 34.1724 | 751.4853 | 0.00036491
377 | 34.26 | 753.4938 | 0.00036598
378 | 34.3477 | 755.4838 | 0.00036702
379 | 34.4353 | 757.4993 | 0.00036815
380 | 34.523 | 759.4888 | 0.00036929
381 | 34.6106 | 761.4962 | 0.00037061
382 | 34.6983 | 763.5443 | 0.00037169
383 | 34.7859 | 765.5337 | 0.00037252
384 | 34.8736 | 767.5438 | 0.00037414
385 | 34.9612 | 769.5347 | 0.00037514
386 | 35.0489 | 771.5486 | 0.00037613
387 | 35.1365 | 773.5379 | 0.00037768
388 | 35.2241 | 775.547 | 0.00037882
389 | 35.3118 | 777.5397 | 0.00038006
390 | 35.3994 | 779.5497 | 0.00038121
391 | 35.4871 | 781.5399 | 0.00038269
392 | 35.5747 | 783.5303 | 0.00038368
393 | 35.6624 | 785.549 | 0.0003851
394 | 35.75 | 787.5928 | 0.00038628
395 | 35.8377 | 789.5989 | 0.00038826
396 | 35.9253 | 791.5884 | 0.00038927
397 | 36.0129 | 793.5988 | 0.00039078
398 | 36.1006 | 795.5927 | 0.00039189
399 | 36.1882 | 797.5808 | 0.00039308
400 | 36.2759 | 799.5965 | 0.00039431
401 | 36.3635 | 801.5862 | 0.00039599
402 | 36.4511 | 803.5947 | 0.00039735
403 | 36.5388 | 805.5844 | 0.00039856
404 | 36.6264 | 807.5944 | 0.00039968
405 | 36.7141 | 809.5884 | 0.00040131
406 | 36.8017 | 811.5951 | 0.0004025
407 | 36.8894 | 813.6468 | 0.00040391
408 | 36.977 | 815.6354 | 0.00040479
409 | 37.0647 | 817.6428 | 0.00040632
410 | 37.1523 | 819.6361 | 0.00040774
411 | 37.24 | 821.648 | 0.00040901
412 | 37.3276 | 823.6375 | 0.00041066
413 | 37.4153 | 825.6448 | 0.00041186
414 | 37.5029 | 827.6451 | 0.00041325
415 | 37.5905 | 829.6299 | 0.00041485
416 | 37.6782 | 831.6401 | 0.00041625
417 | 37.7659 | 833.633 | 0.00041617
418 | 37.8535 | 835.6403 | 0.00041718
419 | 37.9412 | 837.6878 | 0.00041844
420 | 38.0288 | 839.6784 | 0.00042015
421 | 38.1165 | 841.6922 | 0.00042161
422 | 38.2041 | 843.681 | 0.00042394
423 | 38.2917 | 845.6911 | 0.00042499
424 | 38.3794 | 847.6819 | 0.00042597
425 | 38.467 | 849.6924 | 0.00042729
426 | 38.5547 | 851.6882 | 0.00042881
427 | 38.6423 | 853.6932 | 0.0004305
428 | 38.73 | 855.6892 | 0.00043219
429 | 38.8176 | 857.6957 | 0.00043366
430 | 38.9053 | 859.6861 | 0.00043541
431 | 38.9929 | 861.679 | 0.00043685
432 | 39.0806 | 863.7455 | 0.00043847
433 | 39.1682 | 865.7346 | 0.00044107
434 | 39.2559 | 867.7433 | 0.00044419
435 | 39.3435 | 869.7438 | 0.00044473
436 | 39.4312 | 871.7281 | 0.00044626
437 | 39.5188 | 873.737 | 0.00044787
438 | 39.6065 | 875.7316 | 0.00044884
439 | 39.6941 | 877.7392 | 0.00045046
440 | 39.7818 | 879.7316 | 0.00045184
441 | 39.8694 | 881.7395 | 0.00045354
442 | 39.957 | 883.7371 | 0.00045503
443 | 40.0447 | 885.7447 | 0.00045668
444 | 40.1323 | 887.7905 | 0.00045852
445 | 40.22 | 889.7797 | 0.00046057
446 | 40.3076 | 891.7888 | 0.00046185
447 | 40.3953 | 893.7835 | 0.00046348
448 | 40.4829 | 895.7905 | 0.00046496
449 | 40.5706 | 897.787 | 0.00046665
450 | 40.6582 | 899.7917 | 0.00046857
451 | 40.7459 | 901.7825 | 0.00047033
452 | 40.8335 | 903.7968 | 0.00047229
453 | 40.9212 | 905.7833 | 0.00047313
454 | 41.0088 | 907.7791 | 0.00047569
455 | 41.0965 | 909.7874 | 0.00047705
456 | 41.1841 | 911.7794 | 0.00047899
457 | 41.2718 | 913.8442 | 0.00048084
458 | 41.3594 | 915.8326 | 0.00048283
459 | 41.4471 | 917.8278 | 0.00048499
460 | 41.5347 | 919.8338 | 0.00048662
461 | 41.6223 | 921.8271 | 0.00048803
462 | 41.71 | 923.8368 | 0.00049004
463 | 41.7976 | 925.8345 | 0.00049158
464 | 41.8853 | 927.8414 | 0.00049359
465 | 41.9729 | 929.83 | 0.00049563
466 | 42.0606 | 931.8406 | 0.00049759
467 | 42.1482 | 933.8319 | 0.00049906
468 | 42.2359 | 935.8447 | 0.00050064
469 | 42.3235 | 937.8869 | 0.00050234
470 | 42.4111 | 939.8834 | 0.00050469
471 | 42.4988 | 941.8889 | 0.00050655
472 | 42.5864 | 943.8826 | 0.00050869
473 | 42.6741 | 945.895 | 0.00051081
474 | 42.7617 | 947.8802 | 0.00051263
475 | 42.8494 | 949.8764 | 0.00051463
476 | 42.937 | 951.8853 | 0.00051705
477 | 43.0247 | 953.8779 | 0.00051861
478 | 43.1123 | 955.8845 | 0.0005206
479 | 43.2 | 957.8782 | 0.00052251
480 | 43.2876 | 959.8887 | 0.00052501
481 | 43.3753 | 961.8791 | 0.00052781
482 | 43.4629 | 963.9257 | 0.00052967
483 | 43.5505 | 965.933 | 0.00053185
484 | 43.6382 | 967.9291 | 0.00053373
485 | 43.7259 | 969.9379 | 0.00053682
486 | 43.8135 | 971.9263 | 0.00053835
487 | 43.9011 | 973.938 | 0.0005407
488 | 43.9888 | 975.9288 | 0.00054278
489 | 44.0764 | 977.9409 | 0.0005459
490 | 44.1641 | 979.9304 | 0.00054834
491 | 44.2517 | 981.9265 | 0.00055011
492 | 44.3394 | 983.9328 | 0.0005519
493 | 44.427 | 985.9209 | 0.00055402
494 | 44.5147 | 987.9901 | 0.00055618
495 | 44.6023 | 989.9777 | 0.00055854
496 | 44.69 | 991.9719 | 0.00056119
497 | 44.7776 | 993.983 | 0.00057254
498 | 44.8652 | 995.9747 | 0.00056637
499 | 44.9529 | 997.9813 | 0.00056851
500 | 45.0405 | 999.9761 | 0.00057093