## B4-2-21-10（2）（第一次测量数据）
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.164e-05 | -3.3611e-10
2 | 0.3985 | 2.004 | 2.7543e-08
3 | 1.1384 | 4.0078 | 5.9609e-08
4 | 1.4491 | 5.7335 | 8.6851e-08
5 | 2.1865 | 8.016 | 1.2253e-07
6 | 2.2851 | 10.02 | 1.481e-07
7 | 2.3837 | 12.0239 | 1.797e-07
8 | 2.4823 | 14.0277 | 2.1331e-07
9 | 2.5809 | 16.0317 | 2.4892e-07
10 | 2.6795 | 18.0358 | 2.8465e-07
11 | 2.7781 | 20.0397 | 3.1969e-07
12 | 2.8792 | 22.1205 | 3.6098e-07
13 | 2.9778 | 24.051 | 3.931e-07
14 | 3.0764 | 26.0502 | 4.2978e-07
15 | 3.175 | 28.054 | 4.6709e-07
16 | 3.2736 | 30.0604 | 5.0516e-07
17 | 3.3722 | 32.0631 | 5.4332e-07
18 | 3.4708 | 34.07 | 5.8256e-07
19 | 3.5694 | 36.0698 | 6.2247e-07
20 | 3.668 | 38.0725 | 6.6144e-07
21 | 3.7665 | 40.0795 | 7.0163e-07
22 | 3.8651 | 42.0821 | 7.423e-07
23 | 3.9637 | 44.089 | 7.8341e-07
24 | 4.0623 | 46.0889 | 8.2392e-07
25 | 4.1609 | 48.0919 | 8.6507e-07
26 | 4.2595 | 50.0984 | 9.1232e-07
27 | 4.3581 | 52.1013 | 9.6386e-07
28 | 4.7901 | 54.1108 | 1.0087e-06
29 | 4.8778 | 56.1108 | 1.0402e-06
30 | 4.9655 | 58.1172 | 1.0796e-06
31 | 5.0531 | 60.1204 | 1.1208e-06
32 | 5.1408 | 62.1275 | 1.1643e-06
33 | 5.2285 | 64.1307 | 1.2079e-06
34 | 5.3161 | 66.1301 | 1.2503e-06
35 | 5.4038 | 68.1371 | 1.2939e-06
36 | 5.4915 | 70.1398 | 1.3378e-06
37 | 5.5791 | 72.1463 | 1.3826e-06
38 | 5.6668 | 74.1498 | 1.4272e-06
39 | 5.7544 | 76.1494 | 1.4724e-06
40 | 5.8421 | 78.1562 | 1.5175e-06
41 | 5.9298 | 80.1594 | 1.5633e-06
42 | 6.0174 | 82.1659 | 1.6093e-06
43 | 6.1051 | 84.169 | 1.6552e-06
44 | 6.1928 | 86.169 | 1.7015e-06
45 | 6.2804 | 88.1758 | 1.7482e-06
46 | 6.3681 | 90.1791 | 1.7946e-06
47 | 6.4558 | 92.1855 | 1.8412e-06
48 | 6.5435 | 94.1917 | 1.8881e-06
49 | 6.6311 | 96.1921 | 1.9342e-06
50 | 6.7188 | 98.1947 | 1.9813e-06
51 | 6.8065 | 100.2012 | 2.0311e-06
52 | 6.8941 | 102.205 | 2.0795e-06
53 | 6.9818 | 104.2111 | 2.1273e-06
54 | 7.0695 | 106.2111 | 2.176e-06
55 | 7.1571 | 108.2146 | 2.2241e-06
56 | 7.2448 | 110.2205 | 2.2722e-06
57 | 7.3325 | 112.2244 | 2.3208e-06
58 | 7.4201 | 114.2308 | 2.3698e-06
59 | 7.5078 | 116.2306 | 2.4189e-06
60 | 7.5955 | 118.2336 | 2.4681e-06
61 | 7.6831 | 120.2402 | 2.517e-06
62 | 7.7708 | 122.2434 | 2.567e-06
63 | 7.8585 | 124.2501 | 2.6161e-06
64 | 7.9462 | 126.2527 | 2.6664e-06
65 | 8.0338 | 128.2567 | 2.7174e-06
66 | 8.1215 | 130.2594 | 2.7673e-06
67 | 8.2092 | 132.2656 | 2.8175e-06
68 | 8.2968 | 134.2695 | 2.8678e-06
69 | 8.3845 | 136.2756 | 2.919e-06
70 | 8.4721 | 138.2756 | 2.9699e-06
71 | 8.5598 | 140.279 | 3.0222e-06
72 | 8.6475 | 142.2854 | 3.0738e-06
73 | 8.7351 | 144.2883 | 3.1252e-06
74 | 8.8228 | 146.2949 | 3.1765e-06
75 | 8.9104 | 148.2954 | 3.2285e-06
76 | 8.9981 | 150.2973 | 3.2802e-06
77 | 9.0857 | 152.3042 | 3.332e-06
78 | 9.1734 | 154.3077 | 3.3838e-06
79 | 9.2611 | 156.3144 | 3.4355e-06
80 | 9.3487 | 158.3145 | 3.4877e-06
81 | 9.4364 | 160.3164 | 3.5401e-06
82 | 9.5241 | 162.3235 | 3.5926e-06
83 | 9.6117 | 164.3294 | 3.6455e-06
84 | 9.6994 | 166.3328 | 3.6983e-06
85 | 9.7871 | 168.3343 | 3.7511e-06
86 | 9.8747 | 170.3397 | 3.8035e-06
87 | 9.9624 | 172.3423 | 3.8571e-06
88 | 10.0501 | 174.3492 | 3.9114e-06
89 | 10.1377 | 176.3523 | 3.9649e-06
90 | 10.2254 | 178.3523 | 4.0185e-06
91 | 10.3131 | 180.3589 | 4.0718e-06
92 | 10.4007 | 182.3625 | 4.1254e-06
93 | 10.4884 | 184.3679 | 4.1794e-06
94 | 10.5761 | 186.3716 | 4.2332e-06
95 | 10.6637 | 188.3719 | 4.2869e-06
96 | 10.7514 | 190.3778 | 4.3418e-06
97 | 10.839 | 192.3807 | 4.3955e-06
98 | 10.9267 | 194.3868 | 4.4496e-06
99 | 11.0144 | 196.3946 | 4.5031e-06
100 | 11.102 | 198.3936 | 4.5576e-06
101 | 11.1897 | 200.3972 | 4.6131e-06
102 | 11.2774 | 202.4044 | 4.6671e-06
103 | 11.365 | 204.4062 | 4.7221e-06
104 | 11.4527 | 206.4126 | 4.7764e-06
105 | 11.5404 | 208.4129 | 4.8301e-06
106 | 11.6281 | 210.3885 | 4.8815e-06
107 | 11.7157 | 212.3997 | 4.9387e-06
108 | 11.8034 | 214.4444 | 4.9946e-06
109 | 11.8911 | 216.4385 | 5.05e-06
110 | 11.9787 | 218.4476 | 5.1044e-06
111 | 12.0664 | 220.4407 | 5.1585e-06
112 | 12.1541 | 222.4496 | 5.2134e-06
113 | 12.2417 | 224.4434 | 5.2684e-06
114 | 12.3294 | 226.4528 | 5.3242e-06
115 | 12.4171 | 228.443 | 5.3799e-06
116 | 12.5047 | 230.4529 | 5.4363e-06
117 | 12.5924 | 232.445 | 5.4919e-06
118 | 12.6801 | 234.456 | 5.5476e-06
119 | 12.7677 | 236.4462 | 5.6026e-06
120 | 12.8554 | 238.4934 | 5.6599e-06
121 | 12.9431 | 240.5048 | 5.7164e-06
122 | 13.0307 | 242.4955 | 5.7722e-06
123 | 13.1184 | 244.506 | 5.8293e-06
124 | 13.206 | 246.4947 | 5.8851e-06
125 | 13.2937 | 248.4889 | 5.941e-06
126 | 13.3814 | 250.4962 | 5.9979e-06
127 | 13.4691 | 252.4886 | 6.054e-06
128 | 13.5567 | 254.5 | 6.1103e-06
129 | 13.6444 | 256.4882 | 6.1676e-06
130 | 13.732 | 258.5001 | 6.2234e-06
131 | 13.8197 | 260.4901 | 6.279e-06
132 | 13.9074 | 262.5369 | 6.3369e-06
133 | 13.995 | 264.5455 | 6.393e-06
134 | 14.0827 | 266.5401 | 6.45e-06
135 | 14.1704 | 268.5509 | 6.5068e-06
136 | 14.258 | 270.5397 | 6.5627e-06
137 | 14.3457 | 272.5493 | 6.6192e-06
138 | 14.4334 | 274.5398 | 6.6752e-06
139 | 14.521 | 276.5525 | 6.732e-06
140 | 14.6087 | 278.5416 | 6.7876e-06
141 | 14.6964 | 280.5349 | 6.8436e-06
142 | 14.784 | 282.5454 | 6.9014e-06
143 | 14.8717 | 284.5346 | 6.9581e-06
144 | 14.9594 | 286.544 | 7.0147e-06
145 | 15.047 | 288.5905 | 7.0738e-06
146 | 15.1347 | 290.5868 | 7.1294e-06
147 | 15.2224 | 292.5945 | 7.1869e-06
148 | 15.31 | 294.5873 | 7.2436e-06
149 | 15.3977 | 296.5984 | 7.3001e-06
150 | 15.4853 | 298.587 | 7.3562e-06
151 | 15.573 | 300.5988 | 7.4135e-06
152 | 15.6607 | 302.5884 | 7.4696e-06
153 | 15.7483 | 304.5991 | 7.5253e-06
154 | 15.836 | 306.5902 | 7.5824e-06
155 | 15.9237 | 308.6006 | 7.6387e-06
156 | 16.0113 | 310.5925 | 7.6941e-06
157 | 16.099 | 312.637 | 7.7516e-06
158 | 16.1866 | 314.6475 | 7.8077e-06
159 | 16.2743 | 316.6379 | 7.865e-06
160 | 16.362 | 318.6501 | 7.9228e-06
161 | 16.4496 | 320.6396 | 7.9797e-06
162 | 16.5373 | 322.6501 | 8.0375e-06
163 | 16.625 | 324.6447 | 8.0942e-06
164 | 16.7126 | 326.6322 | 8.1514e-06
165 | 16.8003 | 328.6441 | 8.2076e-06
166 | 16.8879 | 330.6349 | 8.2639e-06
167 | 16.9756 | 332.6469 | 8.3207e-06
168 | 17.0633 | 334.6364 | 8.3775e-06
169 | 17.1509 | 336.6472 | 8.4349e-06
170 | 17.2386 | 338.6953 | 8.4932e-06
171 | 17.3263 | 340.685 | 8.5496e-06
172 | 17.4139 | 342.6943 | 8.6057e-06
173 | 17.5016 | 344.6858 | 8.6628e-06
174 | 17.5893 | 346.696 | 8.7202e-06
175 | 17.6769 | 348.686 | 8.7781e-06
176 | 17.7646 | 350.6969 | 8.8338e-06
177 | 17.8522 | 352.6887 | 8.8911e-06
178 | 17.9399 | 354.6965 | 8.9483e-06
179 | 18.0276 | 356.6877 | 9.0014e-06
180 | 18.1152 | 358.6811 | 9.0576e-06
181 | 18.2029 | 360.6905 | 9.1135e-06
182 | 18.2905 | 362.7357 | 9.1713e-06
183 | 18.3782 | 364.7479 | 9.2275e-06
184 | 18.4659 | 366.7397 | 9.2844e-06
185 | 18.5535 | 368.7295 | 9.3402e-06
186 | 18.6412 | 370.7399 | 9.3968e-06
187 | 18.7289 | 372.732 | 9.4528e-06
188 | 18.8165 | 374.7424 | 9.5087e-06
189 | 18.9042 | 376.7314 | 9.5654e-06
190 | 18.9919 | 378.7433 | 9.6228e-06
191 | 19.0795 | 380.7352 | 9.6797e-06
192 | 19.1672 | 382.7435 | 9.7368e-06
193 | 19.2549 | 384.736 | 9.7943e-06
194 | 19.3425 | 386.7463 | 9.85e-06
195 | 19.4302 | 388.7923 | 9.9082e-06
196 | 19.5178 | 390.7819 | 9.9635e-06
197 | 19.6055 | 392.7915 | 1.002e-05
198 | 19.6931 | 394.7852 | 1.0075e-05
199 | 19.7808 | 396.7919 | 1.0133e-05
200 | 19.8684 | 398.785 | 1.0189e-05
201 | 19.9561 | 400.7783 | 1.0245e-05
202 | 20.0437 | 402.7872 | 1.0322e-05
203 | 20.1314 | 404.7765 | 1.0387e-05
204 | 20.219 | 406.789 | 1.0435e-05
205 | 20.6361 | 408.7974 | 1.0467e-05
206 | 20.7238 | 410.8054 | 1.0514e-05
207 | 20.8114 | 412.852 | 1.0568e-05
208 | 20.8991 | 414.8445 | 1.0623e-05
209 | 20.9868 | 416.8553 | 1.0679e-05
210 | 21.0744 | 418.8444 | 1.0734e-05
211 | 21.1621 | 420.8563 | 1.0789e-05
212 | 21.2497 | 422.8477 | 1.0845e-05
213 | 21.3374 | 424.8557 | 1.0899e-05
214 | 21.4251 | 426.8478 | 1.0955e-05
215 | 21.5128 | 428.8589 | 1.1011e-05
216 | 21.6004 | 430.8498 | 1.1066e-05
217 | 21.6881 | 432.8392 | 1.1123e-05
218 | 21.7758 | 434.8509 | 1.1176e-05
219 | 21.8634 | 436.8444 | 1.123e-05
220 | 21.9511 | 438.9062 | 1.1289e-05
221 | 22.0388 | 440.9005 | 1.1345e-05
222 | 22.1264 | 442.9101 | 1.1399e-05
223 | 22.2141 | 444.9013 | 1.1455e-05
224 | 22.3018 | 446.8914 | 1.1513e-05
225 | 22.3895 | 448.9047 | 1.1567e-05
226 | 22.4771 | 450.8946 | 1.1623e-05
227 | 22.5648 | 452.9024 | 1.1678e-05
228 | 22.6524 | 454.8969 | 1.1736e-05
229 | 22.7401 | 456.9067 | 1.1793e-05
230 | 22.8278 | 458.8965 | 1.1847e-05
231 | 22.9155 | 460.9048 | 1.1902e-05
232 | 23.0032 | 462.9541 | 1.1964e-05
233 | 23.0908 | 464.9455 | 1.2018e-05
234 | 23.1785 | 466.9562 | 1.2074e-05
235 | 23.2662 | 468.946 | 1.2132e-05
236 | 23.3538 | 470.9565 | 1.2187e-05
237 | 23.4415 | 472.95 | 1.2244e-05
238 | 23.5292 | 474.9572 | 1.2299e-05
239 | 23.6168 | 476.9508 | 1.2352e-05
240 | 23.7045 | 478.9432 | 1.2411e-05
241 | 23.7922 | 480.9508 | 1.2469e-05
242 | 23.8799 | 482.9439 | 1.2524e-05
243 | 23.9675 | 484.9534 | 1.258e-05
244 | 24.0552 | 486.945 | 1.2636e-05
245 | 24.1429 | 488.9894 | 1.2692e-05
246 | 24.2305 | 491.0032 | 1.2748e-05
247 | 24.3182 | 492.9916 | 1.2806e-05
248 | 24.4058 | 495.0014 | 1.2854e-05
249 | 24.4935 | 496.9946 | 1.2909e-05
250 | 24.5812 | 499.0041 | 1.2966e-05
251 | 24.6689 | 500.9947 | 1.3022e-05
252 | 24.7565 | 503.0042 | 1.3078e-05
253 | 24.8442 | 504.9982 | 1.3131e-05
254 | 24.9319 | 507.0081 | 1.3186e-05
255 | 25.0195 | 508.9975 | 1.3241e-05
256 | 25.1072 | 510.9896 | 1.3299e-05
257 | 25.1949 | 513.0554 | 1.3356e-05
258 | 25.2825 | 515.0488 | 1.3411e-05
259 | 25.3702 | 517.0557 | 1.3465e-05
260 | 25.4579 | 519.0497 | 1.3519e-05
261 | 25.5456 | 521.0422 | 1.3572e-05
262 | 25.6332 | 523.0497 | 1.3631e-05
263 | 25.7209 | 525.0427 | 1.3683e-05
264 | 25.8085 | 527.0502 | 1.3735e-05
265 | 25.8962 | 529.0438 | 1.3789e-05
266 | 25.9839 | 531.0546 | 1.3842e-05
267 | 26.0716 | 533.0458 | 1.3896e-05
268 | 26.1592 | 535.0547 | 1.3952e-05
269 | 26.2469 | 537.0485 | 1.4003e-05
270 | 26.3345 | 539.0948 | 1.4057e-05
271 | 26.4222 | 541.1044 | 1.4112e-05
272 | 26.5099 | 543.0938 | 1.4163e-05
273 | 26.5975 | 545.1028 | 1.4215e-05
274 | 26.6852 | 547.0975 | 1.4273e-05
275 | 26.7729 | 549.108 | 1.433e-05
276 | 26.8606 | 551.0972 | 1.4382e-05
277 | 26.9482 | 553.0887 | 1.4434e-05
278 | 27.0359 | 555.0994 | 1.4485e-05
279 | 27.1236 | 557.09 | 1.4543e-05
280 | 27.2112 | 559.0994 | 1.4596e-05
281 | 27.2989 | 561.0945 | 1.4643e-05
282 | 27.3866 | 563.1558 | 1.4701e-05
283 | 27.4742 | 565.1481 | 1.4751e-05
284 | 27.5619 | 567.14 | 1.4803e-05
285 | 27.6496 | 569.1496 | 1.4855e-05
286 | 27.7372 | 571.1422 | 1.4906e-05
287 | 27.8249 | 573.1498 | 1.4963e-05
288 | 27.9126 | 575.1429 | 1.501e-05
289 | 28.0002 | 577.1532 | 1.5057e-05
290 | 28.0879 | 579.1466 | 1.5109e-05
291 | 28.1756 | 581.1548 | 1.5154e-05
292 | 28.2633 | 583.1437 | 1.521e-05
293 | 28.3509 | 585.155 | 1.5258e-05
294 | 28.4386 | 587.1464 | 1.5305e-05
295 | 28.5263 | 589.1982 | 1.5353e-05
296 | 28.6139 | 591.2081 | 1.5405e-05
297 | 28.7016 | 593.1965 | 1.5454e-05
298 | 28.7893 | 595.2081 | 1.5509e-05
299 | 28.8769 | 597.1985 | 1.5558e-05
300 | 28.9646 | 599.1888 | 1.5605e-05
301 | 29.0523 | 601.1982 | 1.5655e-05
302 | 29.1399 | 603.194 | 1.5709e-05
303 | 29.2276 | 605.2023 | 1.575e-05
304 | 29.3153 | 607.194 | 1.5799e-05
305 | 29.4029 | 609.2026 | 1.5852e-05
306 | 29.4906 | 611.1921 | 1.5898e-05
307 | 29.5783 | 613.2416 | 1.5949e-05
308 | 29.6659 | 615.2512 | 1.5994e-05
309 | 29.7536 | 617.2435 | 1.6047e-05
310 | 29.8413 | 619.252 | 1.6088e-05
311 | 29.9289 | 621.2466 | 1.6137e-05
312 | 30.0166 | 623.2543 | 1.6183e-05
313 | 30.1043 | 625.2451 | 1.623e-05
314 | 30.1919 | 627.2554 | 1.6278e-05
315 | 30.2796 | 629.2456 | 1.6329e-05
316 | 30.3673 | 631.2402 | 1.6377e-05
317 | 30.4549 | 633.25 | 1.6425e-05
318 | 30.5426 | 635.2412 | 1.6471e-05
319 | 30.6303 | 637.2514 | 1.6521e-05
320 | 30.7179 | 639.2983 | 1.6587e-05
321 | 30.8056 | 641.2893 | 1.662e-05
322 | 30.8933 | 643.2971 | 1.6663e-05
323 | 30.9809 | 645.2937 | 1.6707e-05
324 | 31.0686 | 647.3009 | 1.6756e-05
325 | 31.1563 | 649.291 | 1.68e-05
326 | 31.2439 | 651.301 | 1.684e-05
327 | 31.3316 | 653.2925 | 1.6891e-05
328 | 31.4193 | 655.3043 | 1.6933e-05
329 | 31.5069 | 657.2913 | 1.6974e-05
330 | 31.5946 | 659.3056 | 1.7014e-05
331 | 31.6822 | 661.2989 | 1.7053e-05
332 | 31.7699 | 663.3444 | 1.7098e-05
333 | 31.8576 | 665.3528 | 1.715e-05
334 | 31.9452 | 667.3431 | 1.7183e-05
335 | 32.0329 | 669.3539 | 1.7228e-05
336 | 32.1206 | 671.3439 | 1.7265e-05
337 | 32.2082 | 673.3578 | 1.731e-05
338 | 32.2959 | 675.3461 | 1.735e-05
339 | 32.3836 | 677.3383 | 1.7397e-05
340 | 32.4712 | 679.3488 | 1.7436e-05
341 | 32.5589 | 681.3399 | 1.7472e-05
342 | 32.6465 | 683.3503 | 1.751e-05
343 | 32.7342 | 685.3398 | 1.756e-05
344 | 32.8219 | 687.3528 | 1.76e-05
345 | 32.9095 | 689.3969 | 1.7638e-05
346 | 32.9972 | 691.3891 | 1.7679e-05
347 | 33.0848 | 693.3978 | 1.772e-05
348 | 33.1725 | 695.3896 | 1.7761e-05
349 | 33.2602 | 697.4006 | 1.7796e-05
350 | 33.3478 | 699.3885 | 1.7838e-05
351 | 33.4355 | 701.4042 | 1.7873e-05
352 | 33.5232 | 703.3964 | 1.7913e-05
353 | 33.6108 | 705.4033 | 1.7947e-05
354 | 33.6985 | 707.394 | 1.7986e-05
355 | 33.7861 | 709.3865 | 1.8021e-05
356 | 33.8738 | 711.3968 | 1.8057e-05
357 | 33.9615 | 713.4407 | 1.8097e-05
358 | 34.0492 | 715.4561 | 1.8132e-05
359 | 34.1368 | 717.446 | 1.8165e-05
360 | 34.2245 | 719.4371 | 1.8201e-05
361 | 34.3122 | 721.4467 | 1.8241e-05
362 | 34.3998 | 723.4354 | 1.8275e-05
363 | 34.4875 | 725.446 | 1.8315e-05
364 | 34.5752 | 727.4385 | 1.8349e-05
365 | 34.6628 | 729.4517 | 1.8388e-05
366 | 34.7505 | 731.4409 | 1.8424e-05
367 | 34.8382 | 733.4484 | 1.8452e-05
368 | 34.9258 | 735.4414 | 1.8493e-05
369 | 35.0135 | 737.4532 | 1.8525e-05
370 | 35.1012 | 739.502 | 1.857e-05
371 | 35.1888 | 741.4885 | 1.8596e-05
372 | 35.2765 | 743.5034 | 1.864e-05
373 | 35.3642 | 745.4958 | 1.8669e-05
374 | 35.4518 | 747.5026 | 1.8704e-05
375 | 35.5395 | 749.4912 | 1.8736e-05
376 | 35.6272 | 751.4863 | 1.8774e-05
377 | 35.7149 | 753.4947 | 1.8802e-05
378 | 35.8025 | 755.4838 | 1.8836e-05
379 | 35.8902 | 757.5012 | 1.8871e-05
380 | 35.9779 | 759.4892 | 1.8899e-05
381 | 36.0655 | 761.4969 | 1.8934e-05
382 | 36.1532 | 763.5451 | 1.8967e-05
383 | 36.2409 | 765.5348 | 1.9005e-05
384 | 36.3285 | 767.5447 | 1.9042e-05
385 | 36.4162 | 769.5351 | 1.9064e-05
386 | 36.5038 | 771.5495 | 1.9095e-05
387 | 36.5915 | 773.5391 | 1.9128e-05
388 | 36.6792 | 775.5492 | 1.9165e-05
389 | 36.7668 | 777.542 | 1.9197e-05
390 | 36.8545 | 779.5519 | 1.9227e-05
391 | 36.9422 | 781.541 | 1.9258e-05
392 | 37.0298 | 783.5327 | 1.9295e-05
393 | 37.1175 | 785.5496 | 1.9324e-05
394 | 37.2052 | 787.5937 | 1.9361e-05
395 | 37.2928 | 789.5993 | 1.9395e-05
396 | 37.3805 | 791.5899 | 1.943e-05
397 | 37.4682 | 793.6007 | 1.9472e-05
398 | 37.5558 | 795.5936 | 1.9485e-05
399 | 37.6435 | 797.5822 | 1.9516e-05
400 | 37.7312 | 799.5973 | 1.9556e-05
401 | 37.8189 | 801.588 | 1.958e-05
402 | 37.9065 | 803.5972 | 1.9614e-05
403 | 37.9942 | 805.5859 | 1.9644e-05
404 | 38.0819 | 807.595 | 1.9677e-05
405 | 38.1695 | 809.5906 | 1.9702e-05
406 | 38.2572 | 811.5984 | 1.9737e-05
407 | 38.3448 | 813.6508 | 1.9777e-05
408 | 38.4325 | 815.6379 | 1.9805e-05
409 | 38.5202 | 817.6459 | 1.984e-05
410 | 38.6078 | 819.6388 | 1.9874e-05
411 | 38.6955 | 821.651 | 1.9907e-05
412 | 38.7832 | 823.64 | 1.9935e-05
413 | 38.8709 | 825.6464 | 1.9968e-05
414 | 38.9585 | 827.6478 | 1.9999e-05
415 | 39.0462 | 829.6328 | 2.0034e-05
416 | 39.1338 | 831.6429 | 2.0051e-05
417 | 39.2215 | 833.6367 | 2.0088e-05
418 | 39.3092 | 835.6431 | 2.0114e-05
419 | 39.3968 | 837.6912 | 2.0153e-05
420 | 39.4845 | 839.6812 | 2.0172e-05
421 | 39.5722 | 841.6954 | 2.0214e-05
422 | 39.6599 | 843.6844 | 2.0238e-05
423 | 39.7475 | 845.694 | 2.0268e-05
424 | 39.8352 | 847.6845 | 2.0296e-05
425 | 39.9229 | 849.6941 | 2.0331e-05
426 | 40.0105 | 851.69 | 2.0363e-05
427 | 40.0982 | 853.6965 | 2.0393e-05
428 | 40.1858 | 855.6923 | 2.0422e-05
429 | 40.2735 | 857.6995 | 2.0457e-05
430 | 40.3611 | 859.6911 | 2.0482e-05
431 | 40.4488 | 861.6824 | 2.0518e-05
432 | 40.5365 | 863.7486 | 2.0547e-05
433 | 40.6241 | 865.7387 | 2.0598e-05
434 | 40.7118 | 867.7479 | 2.062e-05
435 | 40.7995 | 869.7485 | 2.0647e-05
436 | 40.8871 | 871.7312 | 2.0666e-05
437 | 40.9748 | 873.7393 | 2.0705e-05
438 | 41.0624 | 875.7361 | 2.073e-05
439 | 41.1501 | 877.7435 | 2.0765e-05
440 | 41.2378 | 879.7343 | 2.0794e-05
441 | 41.3254 | 881.7435 | 2.0821e-05
442 | 41.4131 | 883.74 | 2.0858e-05
443 | 41.5008 | 885.7484 | 2.0892e-05
444 | 41.5884 | 887.7947 | 2.0917e-05
445 | 41.6761 | 889.7834 | 2.0954e-05
446 | 41.7638 | 891.7928 | 2.0973e-05
447 | 41.8514 | 893.7867 | 2.1007e-05
448 | 41.9391 | 895.7939 | 2.1042e-05
449 | 42.0268 | 897.7913 | 2.1078e-05
450 | 42.1144 | 899.796 | 2.1106e-05
451 | 42.2021 | 901.7856 | 2.113e-05
452 | 42.2898 | 903.7993 | 2.1159e-05
453 | 42.3774 | 905.7881 | 2.1186e-05
454 | 42.4651 | 907.7821 | 2.1231e-05
455 | 42.5528 | 909.7917 | 2.1247e-05
456 | 42.6404 | 911.784 | 2.1283e-05
457 | 42.7281 | 913.8474 | 2.1318e-05
458 | 42.8157 | 915.837 | 2.1328e-05
459 | 42.9034 | 917.8309 | 2.1368e-05
460 | 42.9911 | 919.8392 | 2.1401e-05
461 | 43.0787 | 921.8311 | 2.1425e-05
462 | 43.1664 | 923.8396 | 2.1481e-05
463 | 43.2541 | 925.8364 | 2.1498e-05
464 | 43.3418 | 927.8444 | 2.1521e-05
465 | 43.4294 | 929.8322 | 2.154e-05
466 | 43.5171 | 931.8441 | 2.1576e-05
467 | 43.6048 | 933.8365 | 2.1608e-05
468 | 43.6924 | 935.8475 | 2.1634e-05
469 | 43.7801 | 937.8901 | 2.1664e-05
470 | 43.8678 | 939.8869 | 2.1703e-05
471 | 43.9554 | 941.8923 | 2.1731e-05
472 | 44.0431 | 943.8847 | 2.1761e-05
473 | 44.1308 | 945.8977 | 2.1803e-05
474 | 44.2184 | 947.8849 | 2.1822e-05
475 | 44.3061 | 949.8798 | 2.1853e-05
476 | 44.3938 | 951.8896 | 2.1873e-05
477 | 44.4815 | 953.8823 | 2.19e-05
478 | 44.5691 | 955.889 | 2.1928e-05
479 | 44.6568 | 957.883 | 2.1969e-05
480 | 44.7445 | 959.8929 | 2.1989e-05
481 | 44.8321 | 961.8823 | 2.2034e-05
482 | 44.9198 | 963.9301 | 2.2048e-05
483 | 45.0075 | 965.9392 | 2.2076e-05
484 | 45.0951 | 967.9338 | 2.2112e-05
485 | 45.1828 | 969.9421 | 2.2143e-05
486 | 45.2705 | 971.9316 | 2.2177e-05
487 | 45.3581 | 973.9409 | 2.2207e-05
488 | 45.4458 | 975.9329 | 2.2232e-05
489 | 45.5335 | 977.9446 | 2.2263e-05
490 | 45.6211 | 979.9348 | 2.23e-05
491 | 45.7088 | 981.9318 | 2.2322e-05
492 | 45.7965 | 983.9369 | 2.2348e-05
493 | 45.8841 | 985.9254 | 2.239e-05
494 | 45.9718 | 987.9937 | 2.2417e-05
495 | 46.0595 | 989.9819 | 2.2447e-05
496 | 46.1471 | 991.9765 | 2.2474e-05
497 | 46.2348 | 993.9871 | 2.2502e-05
498 | 46.3225 | 995.9798 | 2.253e-05
499 | 46.4101 | 997.9872 | 2.2572e-05
500 | 46.4978 | 999.9813 | 2.2592e-05