## B1-3-21-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 6.6948e-06 | -4.0446e-11
2 | 0.39854 | 1.8152 | 8.0329e-08
3 | 1.1383 | 4.0078 | 1.8268e-07
4 | 1.237 | 6.0121 | 2.6925e-07
5 | 1.3355 | 8.0159 | 3.6492e-07
6 | 1.4342 | 10.0198 | 4.6404e-07
7 | 1.5328 | 12.0237 | 5.6543e-07
8 | 1.6314 | 14.0275 | 6.6857e-07
9 | 1.7299 | 16.0315 | 7.7376e-07
10 | 1.8285 | 18.0356 | 8.8054e-07
11 | 2.2604 | 20.0398 | 1.0037e-06
12 | 2.3481 | 22.1697 | 1.1073e-06
13 | 2.4357 | 24.0514 | 1.2085e-06
14 | 2.5234 | 26.0508 | 1.3178e-06
15 | 2.6111 | 28.0544 | 1.429e-06
16 | 2.6987 | 30.061 | 1.5411e-06
17 | 2.7864 | 32.0637 | 1.6545e-06
18 | 2.874 | 34.0707 | 1.7688e-06
19 | 2.9617 | 36.071 | 1.8844e-06
20 | 3.0493 | 38.0735 | 2.0002e-06
21 | 3.1369 | 40.0808 | 2.1169e-06
22 | 3.2246 | 42.0838 | 2.2337e-06
23 | 3.3123 | 44.0905 | 2.351e-06
24 | 3.3999 | 46.0904 | 2.4685e-06
25 | 3.4876 | 48.0934 | 2.5863e-06
26 | 3.5752 | 50.1001 | 2.7046e-06
27 | 3.6629 | 52.1029 | 2.8232e-06
28 | 3.7506 | 54.1098 | 2.9424e-06
29 | 3.8382 | 56.1098 | 3.0613e-06
30 | 3.9259 | 58.1162 | 3.1803e-06
31 | 4.0136 | 60.1193 | 3.3001e-06
32 | 4.1012 | 62.1263 | 3.4199e-06
33 | 4.1889 | 64.1294 | 3.5395e-06
34 | 4.2766 | 66.1286 | 3.6591e-06
35 | 4.3642 | 68.136 | 3.7807e-06
36 | 4.4519 | 70.1385 | 3.9023e-06
37 | 4.5396 | 72.1451 | 4.0234e-06
38 | 4.6272 | 74.1488 | 4.1445e-06
39 | 4.7149 | 76.1479 | 4.2673e-06
40 | 4.8026 | 78.155 | 4.3897e-06
41 | 4.8902 | 80.158 | 4.5125e-06
42 | 4.9779 | 82.1644 | 4.6366e-06
43 | 5.0656 | 84.1679 | 4.7595e-06
44 | 5.1532 | 86.1674 | 4.8824e-06
45 | 5.2409 | 88.1742 | 5.0059e-06
46 | 5.3286 | 90.1775 | 5.1287e-06
47 | 5.4162 | 92.184 | 5.2514e-06
48 | 5.5039 | 94.1904 | 5.3767e-06
49 | 5.5916 | 96.1906 | 5.5015e-06
50 | 5.6792 | 98.1932 | 5.6274e-06
51 | 5.7669 | 100.1999 | 5.7517e-06
52 | 5.8545 | 102.2035 | 5.8761e-06
53 | 5.9422 | 104.2093 | 6.0019e-06
54 | 6.0298 | 106.2094 | 6.1252e-06
55 | 6.1175 | 108.213 | 6.2497e-06
56 | 6.2052 | 110.2189 | 6.3743e-06
57 | 6.2929 | 112.2227 | 6.4978e-06
58 | 6.3805 | 114.2289 | 6.6228e-06
59 | 6.4682 | 116.2286 | 6.7483e-06
60 | 6.5559 | 118.2316 | 6.8718e-06
61 | 6.6436 | 120.238 | 6.997e-06
62 | 6.7312 | 122.241 | 7.1219e-06
63 | 6.8189 | 124.2478 | 7.2462e-06
64 | 6.9066 | 126.2502 | 7.3708e-06
65 | 6.9942 | 128.2543 | 7.4945e-06
66 | 7.0819 | 130.257 | 7.6183e-06
67 | 7.1696 | 132.2631 | 7.7436e-06
68 | 7.2572 | 134.2668 | 7.8668e-06
69 | 7.3449 | 136.2731 | 7.9903e-06
70 | 7.4325 | 138.2728 | 8.1163e-06
71 | 7.5202 | 140.2762 | 8.2406e-06
72 | 7.6079 | 142.2827 | 8.3636e-06
73 | 7.6955 | 144.2857 | 8.4876e-06
74 | 7.7832 | 146.2922 | 8.6121e-06
75 | 7.8708 | 148.2927 | 8.7343e-06
76 | 7.9585 | 150.2945 | 8.8572e-06
77 | 8.0462 | 152.3015 | 8.9823e-06
78 | 8.1338 | 154.3049 | 9.1048e-06
79 | 8.2215 | 156.3114 | 9.231e-06
80 | 8.3091 | 158.3116 | 9.3563e-06
81 | 8.3968 | 160.3134 | 9.4808e-06
82 | 8.4845 | 162.3205 | 9.6068e-06
83 | 8.5721 | 164.3267 | 9.7314e-06
84 | 8.6598 | 166.3298 | 9.8569e-06
85 | 8.7475 | 168.3314 | 9.9825e-06
86 | 8.8351 | 170.3367 | 1.0107e-05
87 | 8.9227 | 172.3392 | 1.0234e-05
88 | 9.0104 | 174.3458 | 1.036e-05
89 | 9.4274 | 176.3527 | 1.0451e-05
90 | 9.5151 | 178.3527 | 1.0566e-05
91 | 9.6028 | 180.3594 | 1.0687e-05
92 | 9.6904 | 182.363 | 1.0809e-05
93 | 9.7781 | 184.3683 | 1.093e-05
94 | 9.8658 | 186.372 | 1.1054e-05
95 | 9.9534 | 188.3724 | 1.1175e-05
96 | 10.0411 | 190.3784 | 1.1301e-05
97 | 10.1287 | 192.3813 | 1.1424e-05
98 | 10.2164 | 194.3876 | 1.1548e-05
99 | 10.3041 | 196.3952 | 1.1671e-05
100 | 10.3917 | 198.3941 | 1.1796e-05
101 | 10.4794 | 200.3975 | 1.1919e-05
102 | 10.5671 | 202.4051 | 1.2042e-05
103 | 10.6547 | 204.4072 | 1.2163e-05
104 | 10.7424 | 206.4134 | 1.2284e-05
105 | 10.8301 | 208.4139 | 1.2404e-05
106 | 10.9177 | 210.3908 | 1.2523e-05
107 | 11.0054 | 212.4018 | 1.2646e-05
108 | 11.093 | 214.4457 | 1.277e-05
109 | 11.1807 | 216.4402 | 1.2891e-05
110 | 11.2683 | 218.4495 | 1.3014e-05
111 | 11.356 | 220.4418 | 1.3143e-05
112 | 11.4436 | 222.4515 | 1.3265e-05
113 | 11.5313 | 224.4443 | 1.3389e-05
114 | 11.6189 | 226.4556 | 1.3512e-05
115 | 11.7066 | 228.4454 | 1.3637e-05
116 | 11.7942 | 230.4547 | 1.3762e-05
117 | 11.8819 | 232.4457 | 1.3882e-05
118 | 11.9695 | 234.4587 | 1.4004e-05
119 | 12.0571 | 236.4482 | 1.413e-05
120 | 12.1448 | 238.497 | 1.4256e-05
121 | 12.2325 | 240.5083 | 1.4385e-05
122 | 12.3201 | 242.4975 | 1.4499e-05
123 | 12.4078 | 244.5074 | 1.4633e-05
124 | 12.4954 | 246.497 | 1.4754e-05
125 | 12.5831 | 248.4912 | 1.4875e-05
126 | 12.6708 | 250.4994 | 1.4995e-05
127 | 12.7585 | 252.4916 | 1.5119e-05
128 | 12.8461 | 254.5027 | 1.5236e-05
129 | 12.9338 | 256.4924 | 1.5362e-05
130 | 13.0215 | 258.503 | 1.5482e-05
131 | 13.1092 | 260.494 | 1.5611e-05
132 | 13.1968 | 262.5432 | 1.5729e-05
133 | 13.2845 | 264.5506 | 1.5855e-05
134 | 13.3722 | 266.5436 | 1.5978e-05
135 | 13.4598 | 268.556 | 1.61e-05
136 | 13.5475 | 270.5451 | 1.6219e-05
137 | 13.6352 | 272.5541 | 1.6334e-05
138 | 13.7228 | 274.5452 | 1.6456e-05
139 | 13.8105 | 276.5581 | 1.6581e-05
140 | 13.8982 | 278.5474 | 1.6715e-05
141 | 13.9859 | 280.5399 | 1.6837e-05
142 | 14.0735 | 282.5502 | 1.695e-05
143 | 14.1612 | 284.5394 | 1.7066e-05
144 | 14.2489 | 286.5501 | 1.7187e-05
145 | 14.3366 | 288.5956 | 1.7323e-05
146 | 14.4242 | 290.592 | 1.7444e-05
147 | 14.5119 | 292.6001 | 1.7564e-05
148 | 14.5996 | 294.593 | 1.7678e-05
149 | 14.6872 | 296.6027 | 1.7814e-05
150 | 14.7749 | 298.5921 | 1.7932e-05
151 | 14.8626 | 300.6037 | 1.8063e-05
152 | 14.9502 | 302.5935 | 1.8201e-05
153 | 15.0379 | 304.6057 | 1.8319e-05
154 | 15.1256 | 306.5966 | 1.8413e-05
155 | 15.2133 | 308.6066 | 1.8532e-05
156 | 15.3009 | 310.5989 | 1.8652e-05
157 | 15.3886 | 312.6433 | 1.878e-05
158 | 15.4763 | 314.6531 | 1.8904e-05
159 | 15.5639 | 316.6453 | 1.9027e-05
160 | 15.6516 | 318.657 | 1.9154e-05
161 | 15.7393 | 320.6467 | 1.9265e-05
162 | 15.827 | 322.6582 | 1.9385e-05
163 | 15.9146 | 324.651 | 1.9495e-05
164 | 16.0023 | 326.6401 | 1.9623e-05
165 | 16.09 | 328.651 | 1.974e-05
166 | 16.1776 | 330.6426 | 1.9864e-05
167 | 16.2653 | 332.6538 | 1.9979e-05
168 | 16.353 | 334.6434 | 2.0099e-05
169 | 16.4406 | 336.6542 | 2.022e-05
170 | 16.5283 | 338.7014 | 2.0347e-05
171 | 16.616 | 340.6908 | 2.0459e-05
172 | 16.7037 | 342.7025 | 2.0582e-05
173 | 16.7913 | 344.6923 | 2.0706e-05
174 | 16.879 | 346.7043 | 2.0826e-05
175 | 16.9666 | 348.6943 | 2.0972e-05
176 | 17.0543 | 350.7054 | 2.1077e-05
177 | 17.142 | 352.6971 | 2.1173e-05
178 | 17.2297 | 354.7056 | 2.1289e-05
179 | 17.3173 | 356.698 | 2.1414e-05
180 | 17.405 | 358.6902 | 2.1546e-05
181 | 17.4926 | 360.6989 | 2.1645e-05
182 | 17.5803 | 362.7457 | 2.1782e-05
183 | 17.668 | 364.7562 | 2.1885e-05
184 | 17.7556 | 366.7497 | 2.2e-05
185 | 17.8433 | 368.7375 | 2.2112e-05
186 | 17.931 | 370.7498 | 2.2231e-05
187 | 18.0187 | 372.7409 | 2.2343e-05
188 | 18.1063 | 374.7508 | 2.2458e-05
189 | 18.194 | 376.7405 | 2.2578e-05
190 | 18.2817 | 378.7512 | 2.2684e-05
191 | 18.3693 | 380.744 | 2.2799e-05
192 | 18.457 | 382.7537 | 2.2938e-05
193 | 18.5447 | 384.7444 | 2.3043e-05
194 | 18.6323 | 386.7556 | 2.316e-05
195 | 18.72 | 388.8019 | 2.3269e-05
196 | 18.8077 | 390.792 | 2.3389e-05
197 | 18.8954 | 392.8023 | 2.3496e-05
198 | 18.983 | 394.7947 | 2.3617e-05
199 | 19.0707 | 396.8022 | 2.3746e-05
200 | 19.1584 | 398.7948 | 2.3859e-05
201 | 19.246 | 400.7869 | 2.397e-05
202 | 19.3337 | 402.7965 | 2.4107e-05
203 | 19.4214 | 404.7867 | 2.4216e-05
204 | 19.5091 | 406.8008 | 2.4337e-05
205 | 19.5967 | 408.7897 | 2.4447e-05
206 | 19.6844 | 410.7988 | 2.4561e-05
207 | 19.772 | 412.8455 | 2.4672e-05
208 | 19.8597 | 414.8385 | 2.4794e-05
209 | 19.9474 | 416.8476 | 2.4907e-05
210 | 20.0351 | 418.8383 | 2.5038e-05
211 | 20.1227 | 420.8501 | 2.5141e-05
212 | 20.2104 | 422.8416 | 2.5262e-05
213 | 20.2981 | 424.8506 | 2.539e-05
214 | 20.3857 | 426.8427 | 2.5505e-05
215 | 20.4734 | 428.8541 | 2.565e-05
216 | 20.561 | 430.8448 | 2.5725e-05
217 | 20.6487 | 432.8329 | 2.5846e-05
218 | 20.7364 | 434.8458 | 2.5953e-05
219 | 20.824 | 436.8372 | 2.6078e-05
220 | 20.9117 | 438.9 | 2.62e-05
221 | 20.9994 | 440.8947 | 2.6313e-05
222 | 21.0871 | 442.9027 | 2.646e-05
223 | 21.1747 | 444.8943 | 2.6581e-05
224 | 21.2624 | 446.8857 | 2.6697e-05
225 | 21.3501 | 448.8991 | 2.683e-05
226 | 21.4378 | 450.8893 | 2.6939e-05
227 | 21.5254 | 452.8969 | 2.7042e-05
228 | 21.6131 | 454.8916 | 2.7191e-05
229 | 21.7008 | 456.9008 | 2.7289e-05
230 | 21.7884 | 458.8904 | 2.7394e-05
231 | 21.8761 | 460.8999 | 2.7558e-05
232 | 21.9638 | 462.9488 | 2.7637e-05
233 | 22.0514 | 464.9411 | 2.7755e-05
234 | 22.1391 | 466.9491 | 2.7886e-05
235 | 22.2268 | 468.9412 | 2.8022e-05
236 | 22.3144 | 470.9523 | 2.817e-05
237 | 22.4021 | 472.9424 | 2.8265e-05
238 | 22.4898 | 474.9515 | 2.8379e-05
239 | 22.5775 | 476.9464 | 2.8489e-05
240 | 22.6651 | 478.9374 | 2.8606e-05
241 | 22.7528 | 480.9443 | 2.8739e-05
242 | 22.8405 | 482.937 | 2.8896e-05
243 | 22.9281 | 484.9464 | 2.899e-05
244 | 23.0158 | 486.9392 | 2.9106e-05
245 | 23.1035 | 488.9833 | 2.9227e-05
246 | 23.1911 | 490.9963 | 2.9347e-05
247 | 23.2788 | 492.9875 | 2.9488e-05
248 | 23.3665 | 494.9962 | 2.959e-05
249 | 23.4541 | 496.9897 | 2.9731e-05
250 | 23.5418 | 498.9975 | 2.9841e-05
251 | 23.6295 | 500.9897 | 2.9956e-05
252 | 23.7172 | 502.9969 | 3.0066e-05
253 | 23.8048 | 504.9914 | 3.0202e-05
254 | 23.8925 | 507.0005 | 3.032e-05
255 | 23.9802 | 508.9907 | 3.046e-05
256 | 24.0678 | 510.9838 | 3.0627e-05
257 | 24.1555 | 513.0488 | 3.0719e-05
258 | 24.2432 | 515.0408 | 3.0814e-05
259 | 24.3309 | 517.0483 | 3.093e-05
260 | 24.4185 | 519.0427 | 3.1056e-05
261 | 24.5062 | 521.0353 | 3.1204e-05
262 | 24.5939 | 523.0427 | 3.132e-05
263 | 24.6815 | 525.0359 | 3.1559e-05
264 | 24.7692 | 527.0444 | 3.1615e-05
265 | 24.8569 | 529.0361 | 3.1722e-05
266 | 24.9446 | 531.0454 | 3.1864e-05
267 | 25.0322 | 533.0386 | 3.1963e-05
268 | 25.1199 | 535.0473 | 3.208e-05
269 | 25.2075 | 537.0408 | 3.2216e-05
270 | 25.2952 | 539.0873 | 3.233e-05
271 | 25.3829 | 541.0975 | 3.2464e-05
272 | 25.4705 | 543.0861 | 3.2598e-05
273 | 25.5582 | 545.0956 | 3.2707e-05
274 | 25.6459 | 547.0914 | 3.2813e-05
275 | 25.7335 | 549.1013 | 3.3087e-05
276 | 25.8212 | 551.0919 | 3.3104e-05
277 | 25.9089 | 553.0835 | 3.3191e-05
278 | 25.9965 | 555.0942 | 3.3346e-05
279 | 26.0842 | 557.0851 | 3.3455e-05
280 | 26.1719 | 559.0926 | 3.3565e-05
281 | 26.2595 | 561.0883 | 3.369e-05
282 | 26.3472 | 563.1503 | 3.3848e-05
283 | 26.4349 | 565.1402 | 3.3951e-05
284 | 26.5225 | 567.1328 | 3.4056e-05
285 | 26.6102 | 569.1445 | 3.4207e-05
286 | 26.6979 | 571.1353 | 3.4315e-05
287 | 26.7855 | 573.144 | 3.4428e-05
288 | 26.8732 | 575.1359 | 3.4542e-05
289 | 26.9609 | 577.1472 | 3.4751e-05
290 | 27.0485 | 579.14 | 3.4849e-05
291 | 27.1362 | 581.1483 | 3.4965e-05
292 | 27.2239 | 583.1387 | 3.5047e-05
293 | 27.3115 | 585.1484 | 3.5168e-05
294 | 27.3992 | 587.1401 | 3.527e-05
295 | 27.4869 | 589.1907 | 3.5447e-05
296 | 27.5745 | 591.1998 | 3.5532e-05
297 | 27.6622 | 593.1893 | 3.5712e-05
298 | 27.7499 | 595.2005 | 3.5764e-05
299 | 27.8375 | 597.1927 | 3.5905e-05
300 | 27.9252 | 599.1819 | 3.5993e-05
301 | 28.0129 | 601.1909 | 3.6376e-05
302 | 28.1005 | 603.187 | 3.64e-05
303 | 28.1882 | 605.1954 | 3.6496e-05
304 | 28.2759 | 607.1882 | 3.655e-05
305 | 28.3635 | 609.1961 | 3.6742e-05
306 | 28.4512 | 611.1864 | 3.6823e-05
307 | 28.5389 | 613.2343 | 3.7003e-05
308 | 28.6265 | 615.2441 | 3.7116e-05
309 | 28.7142 | 617.2366 | 3.7132e-05
310 | 28.8019 | 619.2455 | 3.7278e-05
311 | 28.8895 | 621.239 | 3.7372e-05
312 | 28.9772 | 623.2468 | 3.7494e-05
313 | 29.0648 | 625.2383 | 3.7636e-05
314 | 29.1525 | 627.2487 | 3.776e-05
315 | 29.2402 | 629.2392 | 3.7876e-05
316 | 29.3278 | 631.2323 | 3.7987e-05
317 | 29.4155 | 633.2432 | 3.8109e-05
318 | 29.5032 | 635.2337 | 3.8241e-05
319 | 29.5908 | 637.2436 | 3.8351e-05
320 | 29.6785 | 639.291 | 3.8565e-05
321 | 29.7662 | 641.2808 | 3.8644e-05
322 | 29.8539 | 643.2896 | 3.8751e-05
323 | 29.9415 | 645.2859 | 3.8863e-05
324 | 30.0292 | 647.2936 | 3.9003e-05
325 | 30.1168 | 649.2833 | 3.9107e-05
326 | 30.2045 | 651.2935 | 3.927e-05
327 | 30.2922 | 653.2853 | 3.9388e-05
328 | 30.3798 | 655.2975 | 3.9503e-05
329 | 30.4675 | 657.2844 | 3.9602e-05
330 | 30.5552 | 659.2986 | 3.9742e-05
331 | 30.6428 | 661.2932 | 3.9853e-05
332 | 30.7305 | 663.3384 | 3.9979e-05
333 | 30.8182 | 665.3461 | 4.0123e-05
334 | 30.9058 | 667.3361 | 4.0218e-05
335 | 30.9935 | 669.3471 | 4.0375e-05
336 | 31.0812 | 671.3369 | 4.0503e-05
337 | 31.1688 | 673.351 | 4.0612e-05
338 | 31.2565 | 675.34 | 4.0733e-05
339 | 31.3441 | 677.3307 | 4.0834e-05
340 | 31.4318 | 679.3411 | 4.0968e-05
341 | 31.5195 | 681.3315 | 4.1096e-05
342 | 31.6071 | 683.3425 | 4.1249e-05
343 | 31.6948 | 685.3322 | 4.1333e-05
344 | 31.7825 | 687.3448 | 4.1472e-05
345 | 31.8701 | 689.3912 | 4.1586e-05
346 | 31.9578 | 691.3809 | 4.1726e-05
347 | 32.0455 | 693.3901 | 4.1851e-05
348 | 32.1332 | 695.3817 | 4.1963e-05
349 | 32.2208 | 697.3937 | 4.2077e-05
350 | 32.3085 | 699.382 | 4.2196e-05
351 | 32.3962 | 701.3972 | 4.2329e-05
352 | 32.4838 | 703.3898 | 4.2456e-05
353 | 32.5715 | 705.3957 | 4.2594e-05
354 | 32.6592 | 707.3848 | 4.2688e-05
355 | 32.7469 | 709.3802 | 4.285e-05
356 | 32.8345 | 711.3895 | 4.2946e-05
357 | 32.9222 | 713.434 | 4.3093e-05
358 | 33.0099 | 715.4482 | 4.3205e-05
359 | 33.0975 | 717.437 | 4.3338e-05
360 | 33.1852 | 719.4294 | 4.3449e-05
361 | 33.2729 | 721.4391 | 4.357e-05
362 | 33.3605 | 723.4285 | 4.3691e-05
363 | 33.4482 | 725.4396 | 4.3824e-05
364 | 33.5359 | 727.4315 | 4.3944e-05
365 | 33.6235 | 729.4438 | 4.4129e-05
366 | 33.7112 | 731.4328 | 4.422e-05
367 | 33.7988 | 733.4413 | 4.4319e-05
368 | 33.8865 | 735.434 | 4.4461e-05
369 | 33.9742 | 737.4462 | 4.4591e-05
370 | 34.0618 | 739.4933 | 4.4749e-05
371 | 34.1495 | 741.4798 | 4.4857e-05
372 | 34.2372 | 743.4924 | 4.4974e-05
373 | 34.3248 | 745.486 | 4.5067e-05
374 | 34.4125 | 747.4943 | 4.5183e-05
375 | 34.5002 | 749.4838 | 4.529e-05
376 | 34.5879 | 751.4776 | 4.5391e-05
377 | 34.6755 | 753.4857 | 4.5534e-05
378 | 34.7632 | 755.4768 | 4.5635e-05
379 | 34.8508 | 757.4907 | 4.5736e-05
380 | 34.9385 | 759.4808 | 4.5885e-05
381 | 35.0262 | 761.4902 | 4.5994e-05
382 | 35.1139 | 763.536 | 4.6101e-05
383 | 35.2016 | 765.5259 | 4.6237e-05
384 | 35.2892 | 767.5369 | 4.6364e-05
385 | 35.3769 | 769.5266 | 4.6475e-05
386 | 35.4645 | 771.5402 | 4.6633e-05
387 | 35.5522 | 773.5308 | 4.6735e-05
388 | 35.6399 | 775.5397 | 4.6984e-05
389 | 35.7275 | 777.5319 | 4.7037e-05
390 | 35.8152 | 779.5425 | 4.7093e-05
391 | 35.9028 | 781.5334 | 4.7185e-05
392 | 35.9905 | 783.5245 | 4.7288e-05
393 | 36.0782 | 785.5411 | 4.7418e-05
394 | 36.1658 | 787.5837 | 4.7483e-05
395 | 36.2535 | 789.5914 | 4.7616e-05
396 | 36.3412 | 791.5815 | 4.7774e-05
397 | 36.4288 | 793.5922 | 4.7895e-05
398 | 36.5165 | 795.5848 | 4.8003e-05
399 | 36.6042 | 797.5723 | 4.8092e-05
400 | 36.6918 | 799.5882 | 4.8281e-05
401 | 36.7795 | 801.578 | 4.8333e-05
402 | 36.8671 | 803.5881 | 4.8433e-05
403 | 36.9548 | 805.5779 | 4.8543e-05
404 | 37.0425 | 807.5882 | 4.8653e-05
405 | 37.1301 | 809.582 | 4.8747e-05
406 | 37.2178 | 811.5903 | 4.8887e-05
407 | 37.3055 | 813.6416 | 4.902e-05
408 | 37.3931 | 815.631 | 4.9125e-05
409 | 37.4808 | 817.6378 | 4.9193e-05
410 | 37.5685 | 819.631 | 4.9323e-05
411 | 37.6562 | 821.6439 | 4.9417e-05
412 | 37.7438 | 823.6321 | 4.9587e-05
413 | 37.8315 | 825.6392 | 4.967e-05
414 | 37.9191 | 827.6399 | 4.9764e-05
415 | 38.0068 | 829.6254 | 4.9898e-05
416 | 38.0945 | 831.634 | 5.005e-05
417 | 38.1821 | 833.6285 | 5.0149e-05
418 | 38.2698 | 835.6355 | 5.0283e-05
419 | 38.3575 | 837.6835 | 5.0343e-05
420 | 38.4451 | 839.6718 | 5.0433e-05
421 | 38.5328 | 841.6869 | 5.0514e-05
422 | 38.6205 | 843.6758 | 5.0577e-05
423 | 38.7081 | 845.6855 | 5.076e-05
424 | 38.7957 | 847.6763 | 5.0838e-05
425 | 38.8834 | 849.687 | 5.0953e-05
426 | 38.9711 | 851.681 | 5.1079e-05
427 | 39.0588 | 853.6863 | 5.1166e-05
428 | 39.1464 | 855.6839 | 5.1234e-05
429 | 39.2341 | 857.6891 | 5.1342e-05
430 | 39.3217 | 859.6813 | 5.1448e-05
431 | 39.4094 | 861.6718 | 5.1615e-05
432 | 39.4971 | 863.7388 | 5.1675e-05
433 | 39.5847 | 865.7283 | 5.1734e-05
434 | 39.6724 | 867.737 | 5.1825e-05
435 | 39.76 | 869.7377 | 5.192e-05
436 | 39.8477 | 871.7225 | 5.2051e-05
437 | 39.9354 | 873.7298 | 5.2121e-05
438 | 40.023 | 875.7257 | 5.2223e-05
439 | 40.1107 | 877.734 | 5.236e-05
440 | 40.1983 | 879.7252 | 5.2457e-05
441 | 40.286 | 881.7336 | 5.2515e-05
442 | 40.3737 | 883.7306 | 5.262e-05
443 | 40.4613 | 885.7393 | 5.2685e-05
444 | 40.549 | 887.7856 | 5.2797e-05
445 | 40.6366 | 889.7743 | 5.2884e-05
446 | 40.7243 | 891.783 | 5.2971e-05
447 | 40.812 | 893.7778 | 5.3098e-05
448 | 40.8996 | 895.7842 | 5.3189e-05
449 | 40.9873 | 897.7813 | 5.3395e-05
450 | 41.0749 | 899.7856 | 5.3504e-05
451 | 41.1626 | 901.7769 | 5.3623e-05
452 | 41.2503 | 903.7889 | 5.3787e-05
453 | 41.3379 | 905.7773 | 5.3875e-05
454 | 41.4256 | 907.7723 | 5.394e-05
455 | 41.5132 | 909.7816 | 5.4041e-05
456 | 41.6009 | 911.7735 | 5.4096e-05
457 | 41.6886 | 913.8384 | 5.4249e-05
458 | 41.7762 | 915.8271 | 5.432e-05
459 | 41.8639 | 917.8206 | 5.4334e-05
460 | 41.9516 | 919.8284 | 5.4425e-05
461 | 42.0392 | 921.8214 | 5.465e-05
462 | 42.1269 | 923.83 | 5.4691e-05
463 | 42.2146 | 925.8281 | 5.4747e-05
464 | 42.3022 | 927.836 | 5.4839e-05
465 | 42.3899 | 929.824 | 5.4902e-05
466 | 42.4775 | 931.835 | 5.4978e-05
467 | 42.5652 | 933.826 | 5.5071e-05
468 | 42.6529 | 935.8386 | 5.5184e-05
469 | 42.7405 | 937.8817 | 5.5203e-05
470 | 42.8282 | 939.8784 | 5.5305e-05
471 | 42.9159 | 941.8846 | 5.5462e-05
472 | 43.0035 | 943.8767 | 5.5539e-05
473 | 43.0912 | 945.889 | 5.5681e-05
474 | 43.1789 | 947.875 | 5.5753e-05
475 | 43.2665 | 949.8712 | 5.5806e-05
476 | 43.3542 | 951.881 | 5.5882e-05
477 | 43.4418 | 953.8736 | 5.6011e-05
478 | 43.5295 | 955.8798 | 5.6081e-05
479 | 43.6172 | 957.8734 | 5.6136e-05
480 | 43.7048 | 959.8829 | 5.6251e-05
481 | 43.7925 | 961.8729 | 5.6426e-05
482 | 43.8802 | 963.92 | 5.6483e-05
483 | 43.9678 | 965.9294 | 5.6515e-05
484 | 44.0555 | 967.925 | 5.66e-05
485 | 44.1432 | 969.9324 | 5.6706e-05
486 | 44.2308 | 971.9206 | 5.675e-05
487 | 44.3185 | 973.9314 | 5.6921e-05
488 | 44.4062 | 975.923 | 5.6887e-05
489 | 44.4938 | 977.9358 | 5.6987e-05
490 | 44.5815 | 979.9257 | 5.7075e-05
491 | 44.6691 | 981.9225 | 5.7192e-05
492 | 44.7568 | 983.9274 | 5.7262e-05
493 | 44.8445 | 985.9174 | 5.7391e-05
494 | 44.9321 | 987.9846 | 5.7507e-05
495 | 45.0198 | 989.9713 | 5.7544e-05
496 | 45.1074 | 991.9672 | 5.7649e-05
497 | 45.1951 | 993.9781 | 5.767e-05
498 | 45.2828 | 995.9689 | 5.7858e-05
499 | 45.3705 | 997.977 | 5.7916e-05
500 | 45.4581 | 999.9721 | 5.7997e-05