## B4-1-21-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.4055e-05 | -1.5363e-09
2 | 0.91666 | 2.004 | -1.3507e-09
3 | 1.8333 | 4.0079 | -1.3212e-09
4 | 2.8801 | 6.0122 | -1.1063e-09
5 | 3.7942 | 8.0161 | -1.3973e-09
6 | 4.7083 | 10.0201 | -7.6644e-10
7 | 5.6224 | 12.024 | -8.0765e-10
8 | 6.5365 | 14.0278 | -7.0944e-10
9 | 7.4507 | 16.0318 | -8.949e-10
10 | 8.3649 | 18.036 | -9.0098e-10
11 | 9.279 | 20.0399 | -5.8479e-10
12 | 10.1956 | 22.0467 | -6.4946e-10
13 | 11.1097 | 24.0532 | -6.406e-10
14 | 11.5057 | 26.0513 | 1.5538e-08
15 | 12.5525 | 28.0562 | -7.493e-10
16 | 13.4666 | 30.0628 | -5.5409e-10
17 | 14.5133 | 32.0658 | -7.5479e-10
18 | 15.4274 | 34.0728 | -5.9009e-10
19 | 15.8234 | 36.0715 | 1.5233e-08
20 | 16.7376 | 38.0754 | -2.6402e-10
21 | 17.7843 | 40.0828 | -4.9145e-10
22 | 18.6985 | 42.0857 | -3.6106e-10
23 | 19.6126 | 44.0921 | -2.3456e-10
24 | 20.0086 | 46.0912 | 1.2849e-08
25 | 20.9227 | 48.0956 | -4.4863e-10
26 | 21.8369 | 50.1022 | -1.6187e-10
27 | 22.8837 | 52.1054 | -4.5939e-10
28 | 23.7978 | 54.1121 | -2.7897e-10
29 | 24.1938 | 56.1109 | 1.4983e-08
30 | 25.108 | 58.1187 | -6.4087e-11
31 | 26.0221 | 60.1217 | -2.7093e-10
32 | 26.9362 | 62.1287 | -2.2496e-10
33 | 27.8503 | 64.1321 | -6.2142e-11
34 | 28.2463 | 66.1301 | 1.2856e-08
35 | 29.1604 | 68.1383 | -2.7163e-10
36 | 30.0745 | 70.141 | -8.7576e-11
37 | 30.9886 | 72.1473 | -8.9148e-12
38 | 31.9027 | 74.1512 | -1.3425e-10
39 | 32.2987 | 76.1495 | 1.312e-08
40 | 33.2128 | 78.1572 | -1.2376e-10
41 | 34.1269 | 80.1606 | -6.0734e-11
42 | 35.0411 | 82.1669 | -3.3134e-10
43 | 35.9553 | 84.1706 | -1.1504e-10
44 | 36.3513 | 86.1691 | 1.575e-08
45 | 37.398 | 88.1769 | 1.8045e-10
46 | 38.3122 | 90.1802 | -7.8732e-11
47 | 39.2263 | 92.1867 | 1.3861e-10
48 | 40.1405 | 94.1928 | 2.8283e-10
49 | 40.5365 | 96.192 | 1.3214e-08
50 | 41.4506 | 98.1959 | -6.7257e-13
51 | 42.3647 | 100.2029 | 2.7379e-10
52 | 43.2788 | 102.2064 | 2.3186e-10
53 | 44.1929 | 104.212 | -3.3479e-12
54 | 44.5889 | 106.211 | 1.6172e-08
55 | 45.503 | 108.216 | 3.5289e-10
56 | 46.4171 | 110.2219 | 5.4995e-11
57 | 47.3312 | 112.2258 | 3.1015e-10
58 | 48.2453 | 114.2322 | 4.0095e-10
59 | 48.6413 | 116.2304 | 1.3293e-08
60 | 49.5554 | 118.2349 | 7.7939e-11
61 | 50.4695 | 120.2416 | 2.1552e-10
62 | 51.3836 | 122.2447 | 4.3373e-10
63 | 52.2977 | 124.2516 | 1.2154e-10
64 | 53.2119 | 126.2541 | 3.6303e-10
65 | 54.126 | 128.2579 | 4.6941e-10
66 | 55.0402 | 130.2608 | 1.5461e-10
67 | 55.9543 | 132.2671 | 4.2811e-10
68 | 56.8684 | 134.2707 | 2.9366e-10
69 | 57.7825 | 136.2769 | 2.9682e-10
70 | 58.1785 | 138.2757 | 1.552e-08
71 | 59.0927 | 140.2804 | 6.2949e-10
72 | 60.0068 | 142.2869 | 2.6573e-10
73 | 60.921 | 144.2896 | 1.5877e-10
74 | 61.8351 | 146.2963 | 7.003e-10
75 | 62.231 | 148.2957 | 1.353e-08
76 | 63.1451 | 150.299 | 4.5897e-10
77 | 64.0592 | 152.306 | 4.0569e-10
78 | 64.9733 | 154.3093 | 3.2566e-10
79 | 65.8875 | 156.3158 | 2.6294e-10
80 | 66.2834 | 158.3151 | 1.295e-08
81 | 67.1976 | 160.3178 | 4.8863e-10
82 | 68.1117 | 162.325 | 4.2246e-10
83 | 69.0259 | 164.3314 | 6.2393e-10
84 | 69.94 | 166.3345 | 6.5915e-10
85 | 70.336 | 168.3349 | 1.4784e-08
86 | 71.2502 | 170.3419 | 7.2665e-10
87 | 72.1643 | 172.3441 | 6.9662e-10
88 | 73.0785 | 174.3508 | 5.0755e-10
89 | 73.9926 | 176.3542 | 3.2179e-10
90 | 74.3886 | 178.3532 | 1.3719e-08
91 | 75.3027 | 180.3605 | 6.9009e-10
92 | 76.2168 | 182.3644 | 5.4866e-10
93 | 77.131 | 184.3699 | 6.0132e-10
94 | 78.0451 | 186.3734 | 5.3083e-10
95 | 78.441 | 188.3729 | 1.5111e-08
96 | 79.4877 | 190.3801 | 5.7029e-10
97 | 80.4019 | 192.3829 | 4.922e-10
98 | 81.316 | 194.3889 | 7.4233e-10
99 | 82.2302 | 196.3965 | 6.717e-10
100 | 82.6262 | 198.3946 | 1.3305e-08
101 | 83.5403 | 200.399 | 4.9566e-10
102 | 84.4544 | 202.4065 | 9.0273e-10
103 | 85.3685 | 204.4086 | 5.9393e-10
104 | 86.2826 | 206.4148 | 5.2944e-10
105 | 86.6786 | 208.4145 | 1.326e-08
106 | 87.0778 | 210.4536 | 6.5175e-08
107 | 87.4738 | 212.4277 | 6.8381e-08
108 | 87.8698 | 214.496 | 7.1506e-08
109 | 88.2658 | 216.521 | 6.8863e-08
110 | 88.6618 | 218.5322 | 6.5582e-08
111 | 89.0578 | 220.4864 | 6.5652e-08
112 | 89.4537 | 222.4776 | 6.8334e-08
113 | 89.8497 | 224.5021 | 7.005e-08
114 | 90.2457 | 226.5412 | 6.8e-08
115 | 90.6417 | 228.516 | 6.4738e-08
116 | 91.0377 | 230.4842 | 6.7307e-08
117 | 91.4337 | 232.4738 | 6.8528e-08
118 | 91.8297 | 234.5244 | 7.0571e-08
119 | 92.2256 | 236.5295 | 6.6024e-08
120 | 92.6216 | 238.5575 | 6.6467e-08
121 | 93.0176 | 240.5227 | 6.8076e-08
122 | 93.4136 | 242.5327 | 6.9583e-08
123 | 93.8096 | 244.5809 | 6.9578e-08
124 | 94.2056 | 246.5726 | 6.516e-08
125 | 94.6015 | 248.5302 | 6.572e-08
126 | 94.9975 | 250.5156 | 6.8293e-08
127 | 95.3935 | 252.539 | 7.0307e-08
128 | 95.7895 | 254.5803 | 6.8425e-08
129 | 96.1854 | 256.5585 | 6.4725e-08
130 | 96.5814 | 258.5272 | 6.7239e-08
131 | 96.9774 | 260.5159 | 6.8551e-08
132 | 97.3734 | 262.6036 | 7.194e-08
133 | 97.7694 | 264.6303 | 6.7151e-08
134 | 98.1653 | 266.5969 | 6.493e-08
135 | 98.5613 | 268.5649 | 6.8071e-08
136 | 98.9573 | 270.5731 | 6.9651e-08
137 | 99.3533 | 272.6223 | 7.0085e-08
138 | 99.7492 | 274.6175 | 6.5383e-08
139 | 100.1452 | 276.5958 | 6.5994e-08
140 | 100.5412 | 278.5544 | 6.7582e-08
141 | 100.9372 | 280.577 | 7.0383e-08
142 | 101.3332 | 282.6235 | 6.8969e-08
143 | 101.7291 | 284.6027 | 6.4819e-08
144 | 102.1251 | 286.5696 | 6.6699e-08
145 | 102.5211 | 288.6097 | 7.0313e-08
146 | 102.9171 | 290.6402 | 7.0464e-08
147 | 103.3131 | 292.6731 | 6.7327e-08
148 | 103.7091 | 294.6417 | 6.4544e-08
149 | 104.1051 | 296.6085 | 6.7834e-08
150 | 104.5011 | 298.6113 | 6.9854e-08
151 | 104.8971 | 300.6593 | 7.0235e-08
152 | 105.2931 | 302.6617 | 6.5821e-08
153 | 105.6891 | 304.6409 | 6.5717e-08
154 | 106.0851 | 306.5965 | 6.7214e-08
155 | 106.481 | 308.6367 | 7.1082e-08
156 | 106.877 | 310.6611 | 6.8902e-08
157 | 107.273 | 312.708 | 6.6566e-08
158 | 107.669 | 314.672 | 6.6292e-08
159 | 108.0649 | 316.648 | 6.8061e-08
160 | 108.4609 | 318.6977 | 7.1622e-08
161 | 108.8569 | 320.7113 | 6.7284e-08
162 | 109.2529 | 322.7091 | 6.5247e-08
163 | 109.6489 | 324.6508 | 6.6659e-08
164 | 110.0448 | 326.6475 | 6.9082e-08
165 | 110.4408 | 328.6988 | 7.1117e-08
166 | 110.8368 | 330.707 | 6.6385e-08
167 | 111.2328 | 332.6902 | 6.5204e-08
168 | 111.6288 | 334.6351 | 6.6832e-08
169 | 112.0248 | 336.6717 | 7.115e-08
170 | 112.4208 | 338.7585 | 7.155e-08
171 | 112.8168 | 340.7501 | 6.5361e-08
172 | 113.2128 | 342.7216 | 6.5823e-08
173 | 113.6088 | 344.6869 | 6.7318e-08
174 | 114.0048 | 346.7318 | 7.1571e-08
175 | 114.4007 | 348.7524 | 6.8315e-08
176 | 114.7967 | 350.7576 | 6.5592e-08
177 | 115.1927 | 352.6977 | 6.6007e-08
178 | 115.5887 | 354.7064 | 6.914e-08
179 | 115.9847 | 356.7338 | 7.0477e-08
180 | 116.3806 | 358.7535 | 6.6661e-08
181 | 116.7766 | 360.7376 | 6.4803e-08
182 | 117.1726 | 362.7311 | 6.833e-08
183 | 117.5686 | 364.7649 | 7.1061e-08
184 | 117.9646 | 366.7961 | 7.0605e-08
185 | 118.3606 | 368.799 | 6.5541e-08
186 | 118.7566 | 370.7747 | 6.498e-08
187 | 119.1525 | 372.7262 | 6.6796e-08
188 | 119.5485 | 374.7667 | 7.1991e-08
189 | 119.9445 | 376.7916 | 6.9789e-08
190 | 120.3405 | 378.8096 | 6.554e-08
191 | 120.7365 | 380.7563 | 6.477e-08
192 | 121.1325 | 382.741 | 6.7873e-08
193 | 121.5284 | 384.7649 | 7.1359e-08
194 | 121.9244 | 386.8109 | 6.9604e-08
195 | 122.3204 | 388.8562 | 6.615e-08
196 | 122.7164 | 390.792 | 6.5145e-08
197 | 123.1123 | 392.7934 | 6.8699e-08
198 | 123.5083 | 394.8193 | 7.1463e-08
199 | 123.9043 | 396.8596 | 6.883e-08
200 | 124.3002 | 398.8399 | 6.4479e-08
201 | 124.6962 | 400.7806 | 6.5502e-08
202 | 125.0922 | 402.7895 | 6.9249e-08
203 | 125.4882 | 404.8134 | 7.1504e-08
204 | 125.8841 | 406.8579 | 6.8591e-08
205 | 126.2801 | 408.8299 | 6.4203e-08
206 | 126.6761 | 410.7878 | 6.6071e-08
207 | 127.0721 | 412.8395 | 7.0969e-08
208 | 127.4681 | 414.8636 | 7.1622e-08
209 | 127.8641 | 416.9033 | 6.8434e-08
210 | 128.2601 | 418.8762 | 6.4124e-08
211 | 128.656 | 420.8391 | 6.6011e-08
212 | 129.052 | 422.8299 | 6.8613e-08
213 | 129.448 | 424.8746 | 7.239e-08
214 | 129.844 | 426.8946 | 6.8257e-08
215 | 130.24 | 428.8972 | 6.4827e-08
216 | 130.636 | 430.8344 | 6.5072e-08
217 | 131.0319 | 432.8191 | 6.791e-08
218 | 131.4279 | 434.8656 | 7.277e-08
219 | 131.8239 | 436.8887 | 6.8908e-08
220 | 132.2199 | 438.9515 | 6.6605e-08
221 | 132.6158 | 440.8909 | 6.468e-08
222 | 133.0118 | 442.8879 | 6.7995e-08
223 | 133.4078 | 444.9071 | 7.1786e-08
224 | 133.8038 | 446.9305 | 6.9889e-08
225 | 134.1997 | 448.9496 | 6.5727e-08
226 | 134.5957 | 450.8964 | 6.4045e-08
227 | 134.9917 | 452.8746 | 6.6754e-08
228 | 135.3877 | 454.8919 | 7.1346e-08
229 | 135.7836 | 456.9366 | 7.185e-08
230 | 136.1796 | 458.9435 | 6.634e-08
231 | 136.5756 | 460.9261 | 6.422e-08
232 | 136.9716 | 462.9277 | 6.716e-08
233 | 137.3676 | 464.9277 | 6.9337e-08
234 | 137.7635 | 466.9686 | 7.2859e-08
235 | 138.1595 | 468.9874 | 6.8705e-08
236 | 138.5555 | 470.9952 | 6.4974e-08
237 | 138.9515 | 472.9412 | 6.4138e-08
238 | 139.3475 | 474.9283 | 6.6827e-08
239 | 139.7435 | 476.9423 | 7.1622e-08
240 | 140.1394 | 478.9679 | 7.1519e-08
241 | 140.5354 | 480.9941 | 6.7274e-08
242 | 140.9314 | 482.9642 | 6.3821e-08
243 | 141.3273 | 484.9261 | 6.5262e-08
244 | 141.7233 | 486.922 | 6.8467e-08
245 | 142.1192 | 488.9966 | 7.4423e-08
246 | 142.5152 | 491.0392 | 7.0554e-08
247 | 142.9112 | 493.0291 | 6.4996e-08
248 | 143.3071 | 495.0028 | 6.4315e-08
249 | 143.7031 | 496.9638 | 6.5254e-08
250 | 144.0991 | 498.9892 | 7.1311e-08
251 | 144.4951 | 501.0108 | 7.2008e-08
252 | 144.8911 | 503.045 | 6.8417e-08
253 | 145.287 | 505.0244 | 6.4044e-08
254 | 145.683 | 506.9871 | 6.4808e-08
255 | 146.079 | 508.9695 | 6.7088e-08
256 | 146.4749 | 510.9858 | 7.2167e-08
257 | 146.8709 | 513.0882 | 7.3245e-08
258 | 147.2669 | 515.0846 | 6.5697e-08
259 | 147.6629 | 517.0629 | 6.4145e-08
260 | 148.0588 | 519.0191 | 6.4965e-08
261 | 148.4548 | 521.0235 | 7.0174e-08
262 | 148.8507 | 523.0605 | 7.2155e-08
263 | 149.2467 | 525.0746 | 6.8275e-08
264 | 149.6427 | 527.0742 | 6.4757e-08
265 | 150.0386 | 529.0246 | 6.4347e-08
266 | 150.4346 | 531.0275 | 6.7895e-08
267 | 150.8306 | 533.0422 | 7.1563e-08
268 | 151.2265 | 535.0778 | 7.0378e-08
269 | 151.6225 | 537.0774 | 6.5631e-08
270 | 152.0185 | 539.0978 | 6.5433e-08
271 | 152.4144 | 541.0735 | 6.5784e-08
272 | 152.8104 | 543.0781 | 7.0383e-08
273 | 153.2064 | 545.1136 | 7.2177e-08
274 | 153.6023 | 547.1315 | 6.8366e-08
275 | 153.9983 | 549.1244 | 6.4182e-08
276 | 154.3943 | 551.0697 | 6.4118e-08
277 | 154.7903 | 553.0636 | 6.8276e-08
278 | 155.1863 | 555.0998 | 7.2875e-08
279 | 155.5822 | 557.1167 | 6.9371e-08
280 | 155.9783 | 559.1273 | 6.521e-08
281 | 156.3743 | 561.0856 | 6.3827e-08
282 | 156.7702 | 563.1248 | 6.8188e-08
283 | 157.1662 | 565.1328 | 7.1259e-08
284 | 157.5622 | 567.1536 | 7.1618e-08
285 | 157.9582 | 569.1819 | 6.725e-08
286 | 158.3541 | 571.152 | 6.3687e-08
287 | 158.7501 | 573.1198 | 6.4681e-08
288 | 159.1461 | 575.1194 | 6.8975e-08
289 | 159.542 | 577.1545 | 7.2915e-08
290 | 159.938 | 579.1741 | 6.8904e-08
291 | 160.334 | 581.1786 | 6.477e-08
292 | 160.73 | 583.1279 | 6.3459e-08
293 | 161.126 | 585.1251 | 6.6766e-08
294 | 161.522 | 587.1347 | 7.1709e-08
295 | 161.918 | 589.2174 | 7.3268e-08
296 | 162.314 | 591.2371 | 6.6566e-08
297 | 162.7099 | 593.1976 | 6.3441e-08
298 | 163.1059 | 595.1754 | 6.4855e-08
299 | 163.5019 | 597.1803 | 7.0094e-08
300 | 163.8978 | 599.1974 | 7.2187e-08
301 | 164.2938 | 601.2262 | 6.8273e-08
302 | 164.6897 | 603.2108 | 6.3982e-08
303 | 165.0857 | 605.176 | 6.4124e-08
304 | 165.4817 | 607.1666 | 6.7905e-08
305 | 165.8777 | 609.1976 | 7.3316e-08
306 | 166.2736 | 611.217 | 6.9726e-08
307 | 166.6696 | 613.2668 | 6.6526e-08
308 | 167.0656 | 615.237 | 6.3898e-08
309 | 167.4616 | 617.2122 | 6.5642e-08
310 | 167.8575 | 619.2383 | 7.2564e-08
311 | 168.2535 | 621.2603 | 7.0627e-08
312 | 168.6494 | 623.2849 | 6.633e-08
313 | 169.0454 | 625.2402 | 6.2984e-08
314 | 169.4414 | 627.2248 | 6.5173e-08
315 | 169.8373 | 629.2265 | 7.1281e-08
316 | 170.2333 | 631.2501 | 7.2003e-08
317 | 170.6293 | 633.2792 | 6.7263e-08
318 | 171.0252 | 635.2441 | 6.2924e-08
319 | 171.4212 | 637.2188 | 6.3047e-08
320 | 171.8171 | 639.2753 | 7.2089e-08
321 | 172.2131 | 641.2955 | 7.2634e-08
322 | 172.609 | 643.3275 | 6.8151e-08
323 | 173.005 | 645.3018 | 6.3499e-08
324 | 173.401 | 647.2686 | 6.3721e-08
325 | 173.7969 | 649.2665 | 6.9847e-08
326 | 174.1929 | 651.3058 | 7.3422e-08
327 | 174.5889 | 653.3209 | 6.7863e-08
328 | 174.9849 | 655.3182 | 6.3971e-08
329 | 175.3808 | 657.2594 | 6.2504e-08
330 | 175.7768 | 659.2808 | 7.0494e-08
331 | 176.1728 | 661.3044 | 7.4216e-08
332 | 176.5687 | 663.3826 | 7.0054e-08
333 | 176.9647 | 665.3748 | 6.3024e-08
334 | 177.3606 | 667.3085 | 6.166e-08
335 | 177.7566 | 669.324 | 7.0244e-08
336 | 178.1526 | 671.3425 | 7.4075e-08
337 | 178.5485 | 673.3893 | 6.974e-08
338 | 178.9445 | 675.3733 | 6.2673e-08
339 | 179.3405 | 677.3122 | 6.2524e-08
340 | 179.7364 | 679.3207 | 6.8337e-08
341 | 180.1324 | 681.3306 | 7.305e-08
342 | 180.5283 | 683.3718 | 7.0313e-08
343 | 180.9243 | 685.3602 | 6.3832e-08
344 | 181.3202 | 687.3304 | 6.3091e-08
345 | 181.7162 | 689.3691 | 6.9042e-08
346 | 182.1122 | 691.3803 | 7.3238e-08
347 | 182.5081 | 693.4179 | 7.0611e-08
348 | 182.9041 | 695.4111 | 6.4183e-08
349 | 183.3 | 697.3796 | 6.3093e-08
350 | 183.696 | 699.3591 | 6.6542e-08
351 | 184.0919 | 701.3936 | 7.4037e-08
352 | 184.4879 | 703.4164 | 7.0143e-08
353 | 184.8838 | 705.4245 | 6.4649e-08
354 | 185.2798 | 707.3707 | 6.2111e-08
355 | 185.6757 | 709.3577 | 6.6693e-08
356 | 186.0717 | 711.3834 | 7.3758e-08
357 | 186.4677 | 713.4604 | 7.2129e-08
358 | 186.8636 | 715.4756 | 6.4864e-08
359 | 187.2596 | 717.4218 | 6.181e-08
360 | 187.6556 | 719.4059 | 6.6469e-08
361 | 188.0515 | 721.4348 | 7.4065e-08
362 | 188.4475 | 723.4537 | 7.0151e-08
363 | 188.8435 | 725.4677 | 6.4646e-08
364 | 189.2395 | 727.415 | 6.1938e-08
365 | 189.6354 | 729.4223 | 6.7674e-08
366 | 190.0314 | 731.4299 | 7.3321e-08
367 | 190.4274 | 733.4738 | 7.033e-08
368 | 190.8234 | 735.4717 | 6.3111e-08
369 | 191.2194 | 737.4248 | 6.1403e-08
370 | 191.6154 | 739.471 | 7.0196e-08
371 | 192.0114 | 741.478 | 7.5458e-08
372 | 192.4074 | 743.5301 | 7.1252e-08
373 | 192.8033 | 745.5228 | 6.3183e-08
374 | 193.1993 | 747.4745 | 6.1945e-08
375 | 193.5953 | 749.4644 | 6.7322e-08
376 | 193.9913 | 751.4753 | 7.3322e-08
377 | 194.3873 | 753.5136 | 7.0173e-08
378 | 194.7832 | 755.5002 | 6.3672e-08
379 | 195.1792 | 757.4741 | 6.256e-08
380 | 195.5751 | 759.4598 | 6.7302e-08
381 | 195.9711 | 761.4883 | 7.4289e-08
382 | 196.3671 | 763.5718 | 7.1207e-08
383 | 196.763 | 765.5542 | 6.2652e-08
384 | 197.159 | 767.5142 | 6.0827e-08
385 | 197.555 | 769.5058 | 6.8931e-08
386 | 197.9509 | 771.5432 | 7.6482e-08
387 | 198.3469 | 773.5678 | 6.9574e-08
388 | 198.7429 | 775.5715 | 6.2919e-08
389 | 199.1388 | 777.5118 | 6.0288e-08
390 | 199.5348 | 779.5236 | 7.0111e-08
391 | 199.9307 | 781.5364 | 7.5722e-08
392 | 200.3267 | 783.5617 | 6.9598e-08
393 | 200.7227 | 785.5718 | 6.3129e-08
394 | 201.1187 | 787.5634 | 6.1883e-08
395 | 201.5146 | 789.5725 | 6.8915e-08
396 | 201.9106 | 791.5858 | 7.388e-08
397 | 202.3065 | 793.629 | 6.9555e-08
398 | 202.7025 | 795.6075 | 6.2231e-08
399 | 203.0984 | 797.5546 | 6.0472e-08
400 | 203.4944 | 799.5706 | 7.1197e-08
401 | 203.8903 | 801.5861 | 7.5428e-08
402 | 204.2863 | 803.6287 | 6.9224e-08
403 | 204.6822 | 805.6031 | 6.1421e-08
404 | 205.0782 | 807.568 | 6.1243e-08
405 | 205.4742 | 809.5658 | 6.9593e-08
406 | 205.8701 | 811.5946 | 7.4234e-08
407 | 206.2661 | 813.6758 | 7.0146e-08
408 | 206.662 | 815.6436 | 6.235e-08
409 | 207.058 | 817.6194 | 6.192e-08
410 | 207.454 | 819.614 | 7.0137e-08
411 | 207.8499 | 821.6487 | 7.4233e-08
412 | 208.2459 | 823.66 | 6.7388e-08
413 | 208.6419 | 825.652 | 6.303e-08
414 | 209.0379 | 827.6207 | 6.1927e-08
415 | 209.4338 | 829.6078 | 7.0054e-08
416 | 209.8298 | 831.6408 | 7.3916e-08
417 | 210.2258 | 833.6591 | 6.752e-08
418 | 210.6217 | 835.6468 | 6.2741e-08
419 | 211.0177 | 837.6667 | 6.3543e-08
420 | 211.4137 | 839.6567 | 7.0403e-08
421 | 211.8097 | 841.6944 | 7.4077e-08
422 | 212.2057 | 843.7054 | 6.7151e-08
423 | 212.6016 | 845.6962 | 6.2723e-08
424 | 212.9976 | 847.6595 | 6.1759e-08
425 | 213.3936 | 849.6718 | 7.1354e-08
426 | 213.7895 | 851.6893 | 7.3147e-08
427 | 214.1855 | 853.7164 | 6.7433e-08
428 | 214.5815 | 855.6908 | 6.2274e-08
429 | 214.9774 | 857.6737 | 6.2719e-08
430 | 215.3734 | 859.6672 | 7.1081e-08
431 | 215.7693 | 861.6812 | 7.2617e-08
432 | 216.1653 | 863.7715 | 6.8966e-08
433 | 216.5613 | 865.729 | 6.1717e-08
434 | 216.9572 | 867.72 | 6.3784e-08
435 | 217.3532 | 869.7271 | 7.1531e-08
436 | 217.7492 | 871.733 | 7.1356e-08
437 | 218.1452 | 873.7543 | 6.6023e-08
438 | 218.5411 | 875.7249 | 6.1946e-08
439 | 218.9371 | 877.718 | 6.4975e-08
440 | 219.3331 | 879.717 | 7.2052e-08
441 | 219.7291 | 881.7492 | 7.1455e-08
442 | 220.125 | 883.7529 | 6.4878e-08
443 | 220.521 | 885.7321 | 6.1865e-08
444 | 220.917 | 887.7706 | 6.8189e-08
445 | 221.3129 | 889.7706 | 7.2322e-08
446 | 221.7089 | 891.8031 | 7.0266e-08
447 | 222.1048 | 893.7944 | 6.3775e-08
448 | 222.5008 | 895.7711 | 6.173e-08
449 | 222.8968 | 897.767 | 6.828e-08
450 | 223.2927 | 899.7871 | 7.3291e-08
451 | 223.6887 | 901.8 | 6.8224e-08
452 | 224.0847 | 903.803 | 6.3664e-08
453 | 224.4806 | 905.7659 | 6.1774e-08
454 | 224.8766 | 907.7623 | 6.9968e-08
455 | 225.2726 | 909.7901 | 7.3084e-08
456 | 225.6685 | 911.7986 | 6.666e-08
457 | 226.0646 | 913.8454 | 6.435e-08
458 | 226.4605 | 915.8154 | 6.2927e-08
459 | 226.8565 | 917.8132 | 7.1361e-08
460 | 227.2524 | 919.8427 | 7.1851e-08
461 | 227.6484 | 921.8457 | 6.4953e-08
462 | 228.0444 | 923.8284 | 6.1726e-08
463 | 228.4404 | 925.8162 | 6.5539e-08
464 | 228.8363 | 927.8308 | 7.2964e-08
465 | 229.2323 | 929.8427 | 6.9773e-08
466 | 229.6283 | 931.8547 | 6.4247e-08
467 | 230.0243 | 933.8174 | 6.0835e-08
468 | 230.4202 | 935.8255 | 6.8822e-08
469 | 230.8162 | 937.8844 | 7.4742e-08
470 | 231.2121 | 939.9014 | 6.8008e-08
471 | 231.6081 | 941.894 | 6.2853e-08
472 | 232.0041 | 943.8674 | 6.2312e-08
473 | 232.4 | 945.8807 | 7.1815e-08
474 | 232.796 | 947.887 | 7.1484e-08
475 | 233.192 | 949.8942 | 6.5479e-08
476 | 233.588 | 951.8776 | 6.1746e-08
477 | 233.9839 | 953.8611 | 6.5658e-08
478 | 234.3799 | 955.8752 | 7.3084e-08
479 | 234.7759 | 957.893 | 6.9509e-08
480 | 235.1718 | 959.9002 | 6.388e-08
481 | 235.5678 | 961.8647 | 6.0943e-08
482 | 235.9637 | 963.9094 | 7.1466e-08
483 | 236.3597 | 965.9359 | 7.3079e-08
484 | 236.7557 | 967.9476 | 6.6594e-08
485 | 237.1516 | 969.9357 | 6.2192e-08
486 | 237.5476 | 971.9119 | 6.3738e-08
487 | 237.9435 | 973.9257 | 7.276e-08
488 | 238.3395 | 975.9402 | 7.0646e-08
489 | 238.7354 | 977.9567 | 6.4571e-08
490 | 239.1314 | 979.9163 | 6.0594e-08
491 | 239.5273 | 981.9103 | 6.8702e-08
492 | 239.9233 | 983.9296 | 7.357e-08
493 | 240.3193 | 985.9391 | 6.7269e-08
494 | 240.7152 | 987.9937 | 6.4396e-08
495 | 241.1112 | 989.9626 | 6.2879e-08
496 | 241.5071 | 991.9589 | 7.2053e-08
497 | 241.9031 | 993.9928 | 7.1849e-08
498 | 242.299 | 995.9903 | 6.4323e-08
499 | 242.695 | 997.9713 | 6.1104e-08
500 | 243.0909 | 999.9614 | 6.7861e-08