## T1-3-21-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0017204 | -6.1814e-11
2 | 1.3198 | 2.004 | 1.2942e-07
3 | 1.719 | 4.0077 | 2.6469e-07
4 | 1.9666 | 6.012 | 4.0748e-07
5 | 2.2142 | 8.0158 | 5.5669e-07
6 | 2.4618 | 10.0197 | 7.1207e-07
7 | 2.7094 | 12.0235 | 8.7291e-07
8 | 2.957 | 13.8478 | 1.0247e-06
9 | 3.828 | 16.0317 | 1.2196e-06
10 | 4.0609 | 18.0359 | 1.3916e-06
11 | 4.2937 | 20.0398 | 1.5732e-06
12 | 4.6781 | 22.0441 | 1.7582e-06
13 | 4.911 | 24.0506 | 1.9488e-06
14 | 5.1439 | 26.05 | 2.1423e-06
15 | 5.3767 | 28.0537 | 2.3432e-06
16 | 5.6096 | 30.0602 | 2.5493e-06
17 | 5.8425 | 32.063 | 2.7612e-06
18 | 6.0753 | 34.0699 | 2.9775e-06
19 | 6.3082 | 36.0697 | 3.1984e-06
20 | 6.5411 | 38.0724 | 3.4245e-06
21 | 6.774 | 40.0798 | 3.6552e-06
22 | 7.0068 | 42.0825 | 3.8892e-06
23 | 7.2397 | 44.0893 | 4.1265e-06
24 | 7.4725 | 46.0893 | 4.3666e-06
25 | 7.7054 | 48.0924 | 4.6103e-06
26 | 7.9383 | 50.099 | 4.8586e-06
27 | 8.1711 | 52.1018 | 5.1072e-06
28 | 8.404 | 54.1086 | 5.3597e-06
29 | 8.6369 | 56.1087 | 5.6134e-06
30 | 8.8698 | 58.115 | 5.8689e-06
31 | 9.1027 | 60.1178 | 6.1257e-06
32 | 9.3356 | 62.1249 | 6.3871e-06
33 | 9.5684 | 64.1279 | 6.6469e-06
34 | 9.8013 | 66.1272 | 6.9086e-06
35 | 10.0342 | 68.1342 | 7.169e-06
36 | 10.2671 | 70.1369 | 7.4279e-06
37 | 10.5 | 72.1434 | 7.6924e-06
38 | 10.7329 | 74.1469 | 7.9522e-06
39 | 10.9657 | 76.1461 | 8.2106e-06
40 | 11.1986 | 78.1529 | 8.472e-06
41 | 11.4315 | 80.1561 | 8.734e-06
42 | 11.6644 | 82.1622 | 8.9951e-06
43 | 11.8973 | 84.1655 | 9.2584e-06
44 | 12.1302 | 86.1653 | 9.5199e-06
45 | 12.3631 | 88.1721 | 9.7803e-06
46 | 12.596 | 90.175 | 1.0042e-05
47 | 12.8289 | 92.1813 | 1.0302e-05
48 | 13.6851 | 94.1908 | 1.0542e-05
49 | 13.918 | 96.191 | 1.0788e-05
50 | 14.1509 | 98.1939 | 1.1035e-05
51 | 14.3838 | 100.2004 | 1.1282e-05
52 | 14.6167 | 102.204 | 1.1537e-05
53 | 14.8496 | 104.21 | 1.1788e-05
54 | 15.0824 | 106.2102 | 1.2044e-05
55 | 15.3153 | 108.2136 | 1.2302e-05
56 | 15.5482 | 110.2197 | 1.2551e-05
57 | 15.781 | 112.2232 | 1.2808e-05
58 | 16.0139 | 114.2299 | 1.3066e-05
59 | 16.2468 | 116.2296 | 1.333e-05
60 | 16.4797 | 118.2329 | 1.3579e-05
61 | 16.7125 | 120.2392 | 1.3847e-05
62 | 16.9454 | 122.2424 | 1.4103e-05
63 | 17.1783 | 124.2491 | 1.4357e-05
64 | 17.4112 | 126.2516 | 1.4621e-05
65 | 17.644 | 128.2554 | 1.4888e-05
66 | 17.8769 | 130.2582 | 1.5129e-05
67 | 18.1098 | 132.2644 | 1.5388e-05
68 | 18.3427 | 134.2682 | 1.5642e-05
69 | 18.5755 | 136.2747 | 1.5893e-05
70 | 18.8084 | 138.2743 | 1.6139e-05
71 | 19.0413 | 140.2778 | 1.6403e-05
72 | 19.2741 | 142.2845 | 1.6646e-05
73 | 19.507 | 144.2875 | 1.6898e-05
74 | 19.7399 | 146.294 | 1.7137e-05
75 | 19.9727 | 148.2944 | 1.7387e-05
76 | 20.2056 | 150.2964 | 1.7608e-05
77 | 20.4384 | 152.3033 | 1.786e-05
78 | 20.6713 | 154.3068 | 1.809e-05
79 | 20.9042 | 156.3133 | 1.8322e-05
80 | 21.137 | 158.3136 | 1.8555e-05
81 | 21.3699 | 160.3158 | 1.8785e-05
82 | 21.6027 | 162.3227 | 1.8998e-05
83 | 21.8356 | 164.329 | 1.9222e-05
84 | 22.0685 | 166.332 | 1.946e-05
85 | 22.3014 | 168.3335 | 1.9677e-05
86 | 22.5343 | 170.3389 | 1.9898e-05
87 | 22.7671 | 172.3416 | 2.0135e-05
88 | 23 | 174.3483 | 2.0353e-05
89 | 23.2328 | 176.3518 | 2.0575e-05
90 | 23.4657 | 178.3518 | 2.0783e-05
91 | 23.6986 | 180.3582 | 2.1001e-05
92 | 23.9314 | 182.3621 | 2.1204e-05
93 | 24.1643 | 184.3675 | 2.1428e-05
94 | 24.3972 | 186.3712 | 2.1631e-05
95 | 24.6301 | 188.3714 | 2.1822e-05
96 | 24.863 | 190.3777 | 2.203e-05
97 | 25.0959 | 192.3805 | 2.2217e-05
98 | 25.3288 | 194.3865 | 2.2434e-05
99 | 25.5616 | 196.3944 | 2.2619e-05
100 | 25.7945 | 198.393 | 2.2811e-05
101 | 26.0274 | 200.3965 | 2.2997e-05
102 | 26.2603 | 202.4039 | 2.3201e-05
103 | 26.4932 | 204.406 | 2.3374e-05
104 | 26.7261 | 206.4122 | 2.3574e-05
105 | 26.959 | 208.4129 | 2.3768e-05
106 | 27.3441 | 210.3841 | 2.3881e-05
107 | 27.577 | 212.3959 | 2.4058e-05
108 | 27.8099 | 214.4405 | 2.4235e-05
109 | 28.0428 | 216.4358 | 2.4426e-05
110 | 28.2756 | 218.4434 | 2.4608e-05
111 | 28.5085 | 220.4369 | 2.4783e-05
112 | 28.7414 | 222.4468 | 2.4996e-05
113 | 28.9743 | 224.4388 | 2.511e-05
114 | 29.2071 | 226.4498 | 2.5313e-05
115 | 29.44 | 228.4383 | 2.5519e-05
116 | 29.6729 | 230.4503 | 2.566e-05
117 | 29.9057 | 232.4402 | 2.5866e-05
118 | 30.1386 | 234.4513 | 2.604e-05
119 | 30.3715 | 236.4423 | 2.6213e-05
120 | 30.6044 | 238.4902 | 2.6388e-05
121 | 30.8372 | 240.5004 | 2.6592e-05
122 | 31.0701 | 242.4906 | 2.6752e-05
123 | 31.303 | 244.5012 | 2.6891e-05
124 | 31.5358 | 246.4907 | 2.7093e-05
125 | 31.7687 | 248.4849 | 2.7267e-05
126 | 32.0016 | 250.4941 | 2.7405e-05
127 | 32.2345 | 252.4858 | 2.7559e-05
128 | 32.4673 | 254.4967 | 2.7754e-05
129 | 32.7002 | 256.4869 | 2.7909e-05
130 | 32.9331 | 258.4985 | 2.8114e-05
131 | 33.166 | 260.4883 | 2.823e-05
132 | 33.3988 | 262.537 | 2.8376e-05
133 | 33.6317 | 264.5455 | 2.8536e-05
134 | 33.8646 | 266.5387 | 2.8669e-05
135 | 34.0974 | 268.5494 | 2.8843e-05
136 | 34.3303 | 270.5382 | 2.9006e-05
137 | 34.5632 | 272.5475 | 2.9156e-05
138 | 34.7961 | 274.539 | 2.9309e-05
139 | 35.0289 | 276.5514 | 2.9468e-05
140 | 35.2618 | 278.5395 | 2.9584e-05
141 | 35.4947 | 280.5333 | 2.9715e-05
142 | 35.7276 | 282.5438 | 2.9905e-05
143 | 35.9605 | 284.5326 | 2.9971e-05
144 | 36.1933 | 286.5448 | 3.0132e-05
145 | 36.4262 | 288.5894 | 3.0191e-05
146 | 36.6591 | 290.5858 | 3.0322e-05
147 | 36.892 | 292.5945 | 3.0475e-05
148 | 37.1248 | 294.5863 | 3.0579e-05
149 | 37.3577 | 296.5974 | 3.0742e-05
150 | 37.5906 | 298.5871 | 3.0843e-05
151 | 37.8235 | 300.5989 | 3.096e-05
152 | 38.0564 | 302.5868 | 3.1068e-05
153 | 38.2892 | 304.6 | 3.1168e-05
154 | 38.5221 | 306.5898 | 3.1239e-05
155 | 38.755 | 308.6006 | 3.1335e-05
156 | 38.9878 | 310.5925 | 3.1437e-05
157 | 39.2207 | 312.6378 | 3.1507e-05
158 | 39.4536 | 314.6479 | 3.1594e-05
159 | 39.6865 | 316.6399 | 3.1646e-05
160 | 39.9193 | 318.6516 | 3.1748e-05
161 | 40.1522 | 320.6405 | 3.1795e-05
162 | 40.3851 | 322.6511 | 3.185e-05
163 | 40.6179 | 324.6463 | 3.1841e-05
164 | 40.8508 | 326.6343 | 3.1905e-05
165 | 41.0837 | 328.644 | 3.1842e-05
166 | 41.3166 | 330.6365 | 3.1842e-05
167 | 41.5494 | 332.6472 | 3.1899e-05
168 | 41.7823 | 334.6365 | 3.1895e-05
169 | 42.0152 | 336.6489 | 3.1868e-05
170 | 42.2481 | 338.6954 | 3.1896e-05
171 | 42.4809 | 340.6852 | 3.1896e-05
172 | 42.7138 | 342.6965 | 3.1808e-05
173 | 42.9467 | 344.688 | 3.1834e-05
174 | 43.1795 | 346.6992 | 3.169e-05
175 | 43.4124 | 348.6896 | 3.1668e-05
176 | 43.6453 | 350.701 | 3.1611e-05
177 | 43.8781 | 352.6915 | 3.153e-05
178 | 44.111 | 354.6994 | 3.1434e-05
179 | 44.3439 | 356.6916 | 3.1301e-05
180 | 44.5768 | 358.6841 | 3.1254e-05
181 | 44.8096 | 360.6936 | 3.1146e-05
182 | 45.0425 | 362.7383 | 3.1061e-05
183 | 45.2754 | 364.7502 | 3.0989e-05
184 | 45.5082 | 366.7443 | 3.0908e-05
185 | 45.7411 | 368.732 | 3.0754e-05
186 | 45.974 | 370.7416 | 3.0709e-05
187 | 46.2069 | 372.7353 | 3.0585e-05
188 | 46.4398 | 374.7452 | 3.0477e-05
189 | 46.6726 | 376.7368 | 3.0368e-05
190 | 46.9055 | 378.748 | 3.0313e-05
191 | 47.1384 | 380.7398 | 3.018e-05
192 | 47.3712 | 382.7488 | 3.0108e-05
193 | 47.6041 | 384.7393 | 2.999e-05
194 | 47.837 | 386.7509 | 2.9896e-05
195 | 48.0698 | 388.7983 | 2.979e-05
196 | 48.3027 | 390.7889 | 2.9762e-05
197 | 48.5356 | 392.7987 | 2.9722e-05
198 | 48.7685 | 394.7909 | 2.9561e-05
199 | 49.0013 | 396.7986 | 2.9475e-05
200 | 49.2342 | 398.7917 | 2.9393e-05
201 | 49.4671 | 400.7846 | 2.9318e-05
202 | 49.7 | 402.7941 | 2.9208e-05
203 | 49.9329 | 404.7843 | 2.9089e-05
204 | 50.1657 | 406.7976 | 2.9093e-05
205 | 50.3986 | 408.7885 | 2.8949e-05
206 | 50.6315 | 410.7964 | 2.8943e-05
207 | 50.8643 | 412.8422 | 2.8864e-05
208 | 51.0972 | 414.8365 | 2.8695e-05
209 | 51.3301 | 416.8465 | 2.8671e-05
210 | 51.5629 | 418.835 | 2.8551e-05
211 | 51.7958 | 420.8465 | 2.8508e-05
212 | 52.0287 | 422.8388 | 2.8455e-05
213 | 52.2615 | 424.847 | 2.8346e-05
214 | 52.4944 | 426.8397 | 2.8291e-05
215 | 52.7273 | 428.85 | 2.8238e-05
216 | 52.9601 | 430.8417 | 2.8112e-05
217 | 53.193 | 432.8318 | 2.8179e-05
218 | 53.4259 | 434.8437 | 2.8004e-05
219 | 53.6588 | 436.8366 | 2.7962e-05
220 | 53.8917 | 438.8984 | 2.7851e-05
221 | 54.1245 | 440.8913 | 2.778e-05
222 | 54.3574 | 442.9032 | 2.7762e-05
223 | 54.5903 | 444.8943 | 2.769e-05
224 | 54.8232 | 446.885 | 2.7532e-05
225 | 55.056 | 448.897 | 2.747e-05
226 | 55.2889 | 450.8862 | 2.7388e-05
227 | 55.5218 | 452.894 | 2.7287e-05
228 | 55.7547 | 454.8894 | 2.7192e-05
229 | 55.9875 | 456.8997 | 2.7142e-05
230 | 56.2204 | 458.8897 | 2.7089e-05
231 | 56.4533 | 460.8972 | 2.701e-05
232 | 56.6862 | 462.9456 | 2.6969e-05
233 | 56.919 | 464.9388 | 2.6912e-05
234 | 57.1519 | 466.9467 | 2.6834e-05
235 | 57.3847 | 468.9373 | 2.6667e-05
236 | 57.6176 | 470.9494 | 2.6659e-05
237 | 57.8505 | 472.9407 | 2.6568e-05
238 | 58.0834 | 474.9482 | 2.6548e-05
239 | 58.3163 | 476.9432 | 2.6464e-05
240 | 58.5492 | 478.9343 | 2.6463e-05
241 | 58.782 | 480.942 | 2.6271e-05
242 | 59.0149 | 482.934 | 2.6268e-05
243 | 59.2477 | 484.9444 | 2.6187e-05
244 | 59.4806 | 486.9352 | 2.6108e-05
245 | 59.7135 | 488.9823 | 2.6058e-05
246 | 59.9463 | 490.9954 | 2.5932e-05
247 | 60.1792 | 492.9852 | 2.588e-05
248 | 60.4121 | 494.9948 | 2.5799e-05
249 | 60.645 | 496.9876 | 2.5726e-05
250 | 60.8779 | 498.9959 | 2.5689e-05
251 | 61.1107 | 500.9875 | 2.5593e-05
252 | 61.3436 | 502.9968 | 2.5474e-05
253 | 61.5764 | 504.9907 | 2.5336e-05
254 | 61.8093 | 507.0006 | 2.5307e-05
255 | 62.0422 | 508.9889 | 2.5225e-05
256 | 62.275 | 510.9829 | 2.512e-05
257 | 62.5079 | 513.0486 | 2.5034e-05
258 | 62.7408 | 515.0422 | 2.4961e-05
259 | 62.9736 | 517.0482 | 2.4885e-05
260 | 63.2065 | 519.0416 | 2.4816e-05
261 | 63.4394 | 521.0336 | 2.4737e-05
262 | 63.6722 | 523.0419 | 2.4635e-05
263 | 63.9051 | 525.0353 | 2.453e-05
264 | 64.138 | 527.044 | 2.4535e-05
265 | 64.3709 | 529.0355 | 2.4455e-05
266 | 64.6037 | 531.0457 | 2.4289e-05
267 | 64.8366 | 533.04 | 2.4187e-05
268 | 65.0695 | 535.0478 | 2.4159e-05
269 | 65.3024 | 537.0406 | 2.4014e-05
270 | 65.5353 | 539.0875 | 2.4043e-05
271 | 65.7681 | 541.0963 | 2.3991e-05
272 | 66.001 | 543.0859 | 2.3846e-05
273 | 66.2339 | 545.0947 | 2.3916e-05
274 | 66.4668 | 547.0872 | 2.3735e-05
275 | 66.6996 | 549.0978 | 2.3627e-05
276 | 66.9325 | 551.0891 | 2.3608e-05
277 | 67.1654 | 553.0816 | 2.3641e-05
278 | 67.3983 | 555.0916 | 2.3543e-05
279 | 67.6311 | 557.083 | 2.3401e-05
280 | 67.864 | 559.0915 | 2.3366e-05
281 | 68.0969 | 561.087 | 2.3268e-05
282 | 68.3297 | 563.1492 | 2.326e-05
283 | 68.5626 | 565.1396 | 2.32e-05
284 | 68.7955 | 567.1324 | 2.3167e-05
285 | 69.0284 | 569.1423 | 2.3074e-05
286 | 69.2612 | 571.1344 | 2.3041e-05
287 | 69.4941 | 573.1438 | 2.2986e-05
288 | 69.727 | 575.1368 | 2.2943e-05
289 | 69.9599 | 577.145 | 2.2926e-05
290 | 70.1927 | 579.1406 | 2.2749e-05
291 | 70.4256 | 581.1471 | 2.2714e-05
292 | 70.6585 | 583.1376 | 2.2619e-05
293 | 70.8913 | 585.1479 | 2.2568e-05
294 | 71.1242 | 587.1398 | 2.2542e-05
295 | 71.3571 | 589.19 | 2.2545e-05
296 | 71.59 | 591.2009 | 2.2423e-05
297 | 71.8228 | 593.1885 | 2.2406e-05
298 | 72.0557 | 595.2002 | 2.2314e-05
299 | 72.2886 | 597.1931 | 2.2252e-05
300 | 72.5214 | 599.1827 | 2.2299e-05
301 | 72.7543 | 601.1901 | 2.2216e-05
302 | 72.9872 | 603.1877 | 2.2112e-05
303 | 73.2201 | 605.1964 | 2.2156e-05
304 | 73.4529 | 607.1877 | 2.2071e-05
305 | 73.6858 | 609.1954 | 2.2029e-05
306 | 73.9187 | 611.1889 | 2.199e-05
307 | 74.1516 | 613.2346 | 2.1937e-05
308 | 74.3845 | 615.2438 | 2.1906e-05
309 | 74.6174 | 617.2365 | 2.1892e-05
310 | 74.8502 | 619.2461 | 2.1862e-05
311 | 75.0831 | 621.2386 | 2.1826e-05
312 | 75.316 | 623.2476 | 2.1752e-05
313 | 75.5489 | 625.2378 | 2.174e-05
314 | 75.7818 | 627.2502 | 2.1727e-05
315 | 76.0147 | 629.2393 | 2.1636e-05
316 | 76.2475 | 631.2345 | 2.1589e-05
317 | 76.4804 | 633.2436 | 2.1549e-05
318 | 76.7133 | 635.2352 | 2.1491e-05
319 | 76.9461 | 637.245 | 2.1484e-05
320 | 77.179 | 639.2907 | 2.1432e-05
321 | 77.4119 | 641.2811 | 2.1417e-05
322 | 77.6447 | 643.2896 | 2.1399e-05
323 | 77.8776 | 645.2865 | 2.14e-05
324 | 78.1105 | 647.2949 | 2.1326e-05
325 | 78.3433 | 649.2855 | 2.1336e-05
326 | 78.5762 | 651.2949 | 2.1245e-05
327 | 78.8091 | 653.287 | 2.1247e-05
328 | 79.0419 | 655.2974 | 2.1216e-05
329 | 79.2748 | 657.2854 | 2.1181e-05
330 | 79.5077 | 659.299 | 2.113e-05
331 | 79.7405 | 661.2922 | 2.1118e-05
332 | 79.9734 | 663.3386 | 2.1071e-05
333 | 80.2063 | 665.3463 | 2.1088e-05
334 | 80.4391 | 667.3372 | 2.1029e-05
335 | 80.672 | 669.3472 | 2.0951e-05
336 | 80.9049 | 671.3382 | 2.0943e-05
337 | 81.1378 | 673.351 | 2.0979e-05
338 | 81.3707 | 675.3401 | 2.0894e-05
339 | 81.6035 | 677.332 | 2.0893e-05
340 | 81.8364 | 679.3433 | 2.0834e-05
341 | 82.0693 | 681.3327 | 2.0815e-05
342 | 82.3021 | 683.3442 | 2.0772e-05
343 | 82.535 | 685.3334 | 2.0806e-05
344 | 82.7679 | 687.347 | 2.0794e-05
345 | 83.0007 | 689.3921 | 2.073e-05
346 | 83.2336 | 691.384 | 2.0716e-05
347 | 83.4665 | 693.392 | 2.0696e-05
348 | 83.6994 | 695.3839 | 2.0713e-05
349 | 83.9322 | 697.396 | 2.064e-05
350 | 84.1651 | 699.3837 | 2.0612e-05
351 | 84.398 | 701.3992 | 2.0634e-05
352 | 84.6308 | 703.3906 | 2.0545e-05
353 | 84.8637 | 705.3972 | 2.0544e-05
354 | 85.0966 | 707.3876 | 2.0478e-05
355 | 85.3295 | 709.3819 | 2.045e-05
356 | 85.5624 | 711.3909 | 2.0499e-05
357 | 85.7952 | 713.4341 | 2.0458e-05
358 | 86.0281 | 715.4489 | 2.0435e-05
359 | 86.261 | 717.4395 | 2.0515e-05
360 | 86.4938 | 719.4299 | 2.0459e-05
361 | 86.7267 | 721.4413 | 2.0424e-05
362 | 86.9596 | 723.4312 | 2.0454e-05
363 | 87.1924 | 725.4409 | 2.0366e-05
364 | 87.4253 | 727.4321 | 2.0397e-05
365 | 87.6582 | 729.446 | 2.0385e-05
366 | 87.8911 | 731.436 | 2.0343e-05
367 | 88.1239 | 733.4448 | 2.0219e-05
368 | 88.3568 | 735.4372 | 2.0235e-05
369 | 88.5897 | 737.4478 | 2.0282e-05
370 | 88.8225 | 739.496 | 2.0219e-05
371 | 89.0554 | 741.4817 | 2.0246e-05
372 | 89.2883 | 743.4974 | 2.0204e-05
373 | 89.5212 | 745.4904 | 2.0214e-05
374 | 89.754 | 747.4966 | 2.0184e-05
375 | 89.9869 | 749.4852 | 2.0203e-05
376 | 90.2198 | 751.4793 | 2.0182e-05
377 | 90.4527 | 753.4891 | 2.0147e-05
378 | 90.6856 | 755.4779 | 2.0146e-05
379 | 90.9184 | 757.4945 | 2.0136e-05
380 | 91.1513 | 759.4836 | 2.0096e-05
381 | 91.3842 | 761.4932 | 2.0139e-05
382 | 91.617 | 763.5399 | 2.0053e-05
383 | 91.8499 | 765.5302 | 2.0043e-05
384 | 92.0828 | 767.5399 | 2.0052e-05
385 | 92.3156 | 769.5303 | 1.9997e-05
386 | 92.5485 | 771.5453 | 2.0053e-05
387 | 92.7814 | 773.535 | 2.0019e-05
388 | 93.0143 | 775.5432 | 2.0009e-05
389 | 93.2471 | 777.5354 | 1.9977e-05
390 | 93.48 | 779.5464 | 1.9916e-05
391 | 93.7129 | 781.5352 | 1.9963e-05
392 | 93.9458 | 783.5274 | 1.9931e-05
393 | 94.1786 | 785.5441 | 1.9955e-05
394 | 94.4115 | 787.5863 | 1.9881e-05
395 | 94.6444 | 789.5948 | 1.9868e-05
396 | 94.8772 | 791.5842 | 1.989e-05
397 | 95.1101 | 793.5946 | 1.988e-05
398 | 95.3429 | 795.5873 | 1.9912e-05
399 | 95.5758 | 797.5764 | 1.9863e-05
400 | 95.8087 | 799.5916 | 1.9909e-05
401 | 96.0416 | 801.5825 | 1.985e-05
402 | 96.2744 | 803.5927 | 1.9878e-05
403 | 96.5073 | 805.5835 | 1.9846e-05
404 | 96.7402 | 807.5914 | 1.993e-05
405 | 96.973 | 809.5847 | 1.9837e-05
406 | 97.2059 | 811.5926 | 1.9895e-05
407 | 97.4388 | 813.6458 | 1.9891e-05
408 | 97.6717 | 815.6347 | 1.9812e-05
409 | 97.9046 | 817.6402 | 1.9777e-05
410 | 98.1374 | 819.6336 | 1.9833e-05
411 | 98.3703 | 821.6462 | 1.9793e-05
412 | 98.6032 | 823.6357 | 1.9747e-05
413 | 98.8361 | 825.6428 | 1.9777e-05
414 | 99.0689 | 827.6436 | 1.976e-05
415 | 99.3018 | 829.6278 | 1.977e-05
416 | 99.5347 | 831.6369 | 1.9797e-05
417 | 99.7676 | 833.634 | 1.9814e-05
418 | 100.0004 | 835.6402 | 1.9747e-05
419 | 100.2333 | 837.6868 | 1.9775e-05
420 | 100.4662 | 839.6755 | 1.9717e-05
421 | 100.6991 | 841.6913 | 1.974e-05
422 | 100.9319 | 843.681 | 1.9778e-05
423 | 101.1648 | 845.6905 | 1.9718e-05
424 | 101.3976 | 847.6804 | 1.9674e-05
425 | 101.6305 | 849.6896 | 1.9725e-05
426 | 101.8634 | 851.6849 | 1.9641e-05
427 | 102.0962 | 853.6915 | 1.9692e-05
428 | 102.3291 | 855.6868 | 1.9745e-05
429 | 102.562 | 857.6932 | 1.9686e-05
430 | 102.7949 | 859.6858 | 1.9722e-05
431 | 103.0277 | 861.6772 | 1.9642e-05
432 | 103.2606 | 863.7438 | 1.9736e-05
433 | 103.4935 | 865.7339 | 1.9671e-05
434 | 103.7263 | 867.7416 | 1.9685e-05
435 | 103.9592 | 869.7427 | 1.9655e-05
436 | 104.1921 | 871.7272 | 1.9631e-05
437 | 104.425 | 873.7347 | 1.9634e-05
438 | 104.6578 | 875.7313 | 1.962e-05
439 | 104.8907 | 877.7379 | 1.9616e-05
440 | 105.1235 | 879.7299 | 1.9615e-05
441 | 105.3564 | 881.7381 | 1.9582e-05
442 | 105.5893 | 883.7353 | 1.9587e-05
443 | 105.8222 | 885.7435 | 1.9575e-05
444 | 106.055 | 887.7906 | 1.967e-05
445 | 106.2879 | 889.7791 | 1.962e-05
446 | 106.5208 | 891.7882 | 1.9604e-05
447 | 106.7536 | 893.7817 | 1.9631e-05
448 | 106.9865 | 895.7881 | 1.9676e-05
449 | 107.2193 | 897.7859 | 1.9569e-05
450 | 107.4522 | 899.7906 | 1.9643e-05
451 | 107.6851 | 901.7814 | 1.9596e-05
452 | 107.9179 | 903.7942 | 1.957e-05
453 | 108.1508 | 905.783 | 1.9651e-05
454 | 108.3837 | 907.7775 | 1.954e-05
455 | 108.6165 | 909.7864 | 1.9583e-05
456 | 108.8494 | 911.7788 | 1.959e-05
457 | 109.0823 | 913.8438 | 1.9578e-05
458 | 109.3152 | 915.8337 | 1.9544e-05
459 | 109.548 | 917.8268 | 1.9578e-05
460 | 109.7809 | 919.8336 | 1.9569e-05
461 | 110.0137 | 921.8267 | 1.9519e-05
462 | 110.2466 | 923.8367 | 1.9548e-05
463 | 110.4794 | 925.8347 | 1.9582e-05
464 | 110.7123 | 927.8414 | 1.9583e-05
465 | 110.9452 | 929.8284 | 1.9576e-05
466 | 111.1781 | 931.8399 | 1.9616e-05
467 | 111.4109 | 933.8318 | 1.9524e-05
468 | 111.6438 | 935.8438 | 1.9583e-05
469 | 111.8767 | 937.8871 | 1.9586e-05
470 | 112.1095 | 939.8834 | 1.9571e-05
471 | 112.3424 | 941.8889 | 1.9621e-05
472 | 112.5753 | 943.8819 | 1.9543e-05
473 | 112.8082 | 945.8942 | 1.9543e-05
474 | 113.041 | 947.8809 | 1.9577e-05
475 | 113.2739 | 949.8763 | 1.9573e-05
476 | 113.5068 | 951.8871 | 1.9593e-05
477 | 113.7396 | 953.8801 | 1.9571e-05
478 | 113.9725 | 955.8849 | 1.9618e-05
479 | 114.2054 | 957.8793 | 1.9558e-05
480 | 114.4382 | 959.8889 | 1.9547e-05
481 | 114.6711 | 961.8784 | 1.9631e-05
482 | 114.904 | 963.9276 | 1.9604e-05
483 | 115.1369 | 965.9358 | 1.963e-05
484 | 115.3697 | 967.9319 | 1.9597e-05
485 | 115.6026 | 969.9396 | 1.957e-05
486 | 115.8355 | 971.9274 | 1.9599e-05
487 | 116.0684 | 973.938 | 1.9601e-05
488 | 116.3012 | 975.9307 | 1.96e-05
489 | 116.5341 | 977.942 | 1.9548e-05
490 | 116.767 | 979.9316 | 1.9602e-05
491 | 116.9998 | 981.9281 | 1.9587e-05
492 | 117.2327 | 983.933 | 1.9609e-05
493 | 117.4656 | 985.9238 | 1.9608e-05
494 | 117.6984 | 987.9922 | 1.9635e-05
495 | 117.9313 | 989.9805 | 1.9643e-05
496 | 118.1642 | 991.9731 | 1.963e-05
497 | 118.397 | 993.9846 | 1.9634e-05
498 | 118.6299 | 995.9767 | 1.9641e-05
499 | 118.8627 | 997.9839 | 1.9675e-05
500 | 119.0956 | 999.9786 | 1.9721e-05