## B2-1-31-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.038085 | 2.297e-09
2 | 0.73985 | 2 | 2.9748e-10
3 | 1.4355 | 4.0108 | 1.7871e-09
4 | 2.3496 | 5.9621 | -2.247e-09
5 | 3.087 | 7.9999 | 4.6204e-10
6 | 3.7801 | 10.0239 | 2.0814e-09
7 | 4.5174 | 11.9998 | -2.181e-11
8 | 5.2105 | 13.986 | -2.201e-09
9 | 5.9479 | 15.9998 | 5.0916e-10
10 | 6.9824 | 17.9997 | -1.982e-10
11 | 7.6755 | 19.9642 | -2.273e-09
12 | 8.4154 | 21.9976 | 6.7867e-10
13 | 9.1084 | 23.9809 | 3.7615e-09
14 | 9.8458 | 25.9972 | 3.9628e-10
15 | 10.5389 | 28.0094 | -3.2077e-09
16 | 11.2763 | 30.0011 | 1.5013e-09
17 | 11.9693 | 31.9742 | 3.3307e-09
18 | 12.7066 | 34.0009 | 8.0267e-10
19 | 13.3998 | 36.0148 | -2.8357e-09
20 | 14.1371 | 38.0005 | 1.3478e-09
21 | 14.8303 | 39.9587 | 3.4064e-09
22 | 15.2262 | 41.9022 | 1.0816e-08
23 | 15.9636 | 44.0008 | 1.2697e-09
24 | 16.6566 | 45.9674 | 4.3834e-09
25 | 17.394 | 48.0005 | 1.1563e-09
26 | 18.0871 | 50.0013 | -3.3376e-09
27 | 18.8244 | 52.0006 | 1.5512e-09
28 | 19.5175 | 53.9649 | 4.1721e-09
29 | 20.2549 | 56.0006 | 1.0547e-09
30 | 20.9071 | 58.0007 | 1.9641e-09
31 | 21.6001 | 59.9733 | 4.5574e-09
32 | 22.3375 | 62.0004 | 2.6271e-09
33 | 23.0306 | 64.0288 | -3.2529e-09
34 | 23.7679 | 65.9997 | 1.9836e-09
35 | 24.461 | 67.9489 | 5.0134e-09
36 | 25.1983 | 70 | 2.0593e-09
37 | 25.8915 | 71.9921 | -3.1409e-09
38 | 26.6288 | 73.9998 | 2.5602e-09
39 | 27.3219 | 75.9433 | 4.9582e-09
40 | 28.0592 | 77.999 | 2.3275e-09
41 | 28.7523 | 79.9882 | -2.6962e-09
42 | 29.4896 | 81.9998 | 3.9556e-09
43 | 30.1827 | 83.936 | 4.6998e-09
44 | 30.92 | 85.9996 | 2.9687e-09
45 | 31.6131 | 87.9309 | -1.434e-11
46 | 32.3505 | 89.9988 | 3.367e-09
47 | 33.0435 | 91.9406 | 4.8862e-09
48 | 33.4395 | 93.8579 | 1.3094e-08
49 | 34.1769 | 95.9985 | 3.2386e-09
50 | 34.8699 | 97.918 | 5.8952e-09
51 | 35.6073 | 99.9982 | 3.3228e-09
52 | 36.3003 | 101.9649 | -2.0836e-09
53 | 37.0375 | 103.9984 | 3.8428e-09
54 | 37.7306 | 105.9184 | 5.6825e-09
55 | 38.4679 | 108.0015 | 3.7978e-09
56 | 39.161 | 109.9577 | -1.6684e-09
57 | 39.8983 | 112.0011 | 4.4014e-09
58 | 40.5914 | 113.9122 | 5.8403e-09
59 | 41.3287 | 116.001 | 4.2619e-09
60 | 42.0218 | 117.9517 | -1.3419e-09
61 | 42.7591 | 120.0007 | 5.0255e-09
62 | 43.4521 | 121.9006 | 5.5874e-09
63 | 44.1894 | 124.0008 | 4.6851e-09
64 | 44.8824 | 125.9489 | -1.197e-09
65 | 45.6198 | 127.9997 | 5.4769e-09
66 | 46.3128 | 129.8875 | 5.9265e-09
67 | 47.0502 | 131.9997 | 5.1989e-09
68 | 47.7432 | 133.9422 | -1.1501e-09
69 | 48.4806 | 135.9999 | 5.5781e-09
70 | 49.1736 | 137.8834 | 6.5459e-09
71 | 49.9109 | 139.9994 | 5.7967e-09
72 | 50.604 | 141.9308 | -7.3567e-10
73 | 51.3412 | 143.9993 | 5.9505e-09
74 | 52.0343 | 145.8707 | 6.65e-09
75 | 52.7716 | 147.9993 | 6.133e-09
76 | 53.4646 | 149.9232 | -6.5345e-10
77 | 54.2019 | 151.9984 | 6.1768e-09
78 | 54.895 | 153.8712 | 7.0605e-09
79 | 55.6323 | 155.9993 | 6.3912e-09
80 | 56.3254 | 157.9111 | -4.3149e-10
81 | 57.0626 | 159.9982 | 6.5697e-09
82 | 57.7557 | 161.8584 | 7.8781e-09
83 | 58.493 | 163.9977 | 6.843e-09
84 | 59.1861 | 165.899 | -1.2638e-10
85 | 59.9233 | 167.9973 | 7.0178e-09
86 | 60.6164 | 169.854 | 8.0542e-09
87 | 61.3537 | 171.9977 | 7.2638e-09
88 | 62.0467 | 173.8863 | 2.3687e-10
89 | 62.784 | 175.9977 | 7.4724e-09
90 | 63.4771 | 177.8504 | 6.7667e-09
91 | 64.2143 | 179.9967 | 7.5325e-09
92 | 64.9074 | 181.8586 | 4.0604e-09
93 | 65.6447 | 183.9965 | 8.0898e-09
94 | 66.3377 | 185.8732 | 3.2893e-09
95 | 67.2517 | 187.8409 | 8.0668e-09
96 | 67.989 | 190.0001 | 8.2957e-09
97 | 68.682 | 191.8704 | 9.2351e-10
98 | 69.4193 | 193.9995 | 8.3478e-09
99 | 70.1123 | 195.8422 | 8.5498e-09
100 | 70.8496 | 197.9986 | 8.6848e-09
101 | 71.5426 | 199.8565 | 4.1259e-09
102 | 72.2799 | 201.9989 | 9.3518e-09
103 | 72.973 | 203.8555 | 4.231e-09
104 | 73.369 | 205.7691 | 2.0702e-08
105 | 74.1063 | 207.9984 | 9.2883e-09
106 | 74.7993 | 209.8528 | 3.1039e-09
107 | 75.1986 | 211.4918 | 4.3619e-08
108 | 75.9359 | 213.9889 | 9.5711e-09
109 | 76.6289 | 215.7944 | 8.4931e-09
110 | 77.3662 | 217.9917 | 9.5031e-09
111 | 78.0593 | 219.8458 | 3.4271e-09
112 | 78.4553 | 221.4963 | 4.3412e-08
113 | 79.1925 | 224.0052 | 1.0348e-08
114 | 79.8856 | 225.7605 | 9.3646e-09
115 | 80.6229 | 228.0044 | 1.0448e-08
116 | 81.316 | 229.8239 | 3.0201e-09
117 | 81.7119 | 231.4639 | 4.46e-08
118 | 82.4492 | 233.999 | 1.0712e-08
119 | 83.1422 | 235.7641 | 1.0127e-08
120 | 83.8795 | 238.0015 | 1.112e-08
121 | 84.5725 | 239.8123 | 3.5689e-09
122 | 85.3099 | 242.0017 | 1.1749e-08
123 | 86.0029 | 243.7405 | 9.2051e-09
124 | 86.3989 | 245.6151 | 5.9041e-08
125 | 87.1362 | 247.9958 | 1.1715e-08
126 | 87.8292 | 249.803 | 3.5057e-09
127 | 88.5665 | 251.9969 | 1.2501e-08
128 | 89.2595 | 253.7344 | 9.6986e-09
129 | 89.6555 | 255.6032 | 5.9716e-08
130 | 90.3928 | 257.9924 | 1.2342e-08
131 | 91.0859 | 259.7928 | 4.1038e-09
132 | 91.8232 | 261.9925 | 1.2684e-08
133 | 92.5162 | 263.7396 | 1.0623e-08
134 | 93.2535 | 265.9937 | 1.2551e-08
135 | 93.9466 | 267.7781 | 5.1774e-09
136 | 94.3426 | 269.4606 | 4.685e-08
137 | 95.0798 | 272.0048 | 1.3186e-08
138 | 95.7729 | 273.7008 | 1.1468e-08
139 | 96.5102 | 275.9878 | 1.3356e-08
140 | 97.2032 | 277.7667 | 5.0063e-09
141 | 97.9406 | 279.9893 | 1.3871e-08
142 | 98.6336 | 281.7057 | 1.1116e-08
143 | 99.0296 | 283.561 | 6.1101e-08
144 | 99.7669 | 286.0019 | 1.4061e-08
145 | 100.4599 | 287.748 | 4.9008e-09
146 | 101.1973 | 290.0049 | 1.4259e-08
147 | 101.8903 | 291.6825 | 1.2653e-08
148 | 102.6276 | 294.0051 | 1.4581e-08
149 | 103.3206 | 295.7401 | 5.6688e-09
150 | 104.058 | 297.9886 | 1.5042e-08
151 | 104.751 | 299.6763 | 1.2163e-08
152 | 105.147 | 301.5284 | 6.1073e-08
153 | 105.8843 | 304.0029 | 1.5263e-08
154 | 106.5773 | 305.718 | 5.0998e-09
155 | 107.3146 | 308.0023 | 1.5437e-08
156 | 108.0077 | 309.657 | 1.3411e-08
157 | 108.745 | 312.0033 | 1.5728e-08
158 | 109.7793 | 313.997 | 1.5987e-08
159 | 110.4723 | 315.7086 | 7.0797e-09
160 | 111.2096 | 317.9987 | 1.6065e-08
161 | 111.9027 | 319.6196 | 1.2878e-08
162 | 112.64 | 321.9982 | 1.6348e-08
163 | 113.333 | 323.6902 | 6.9163e-09
164 | 114.0703 | 325.9998 | 1.661e-08
165 | 114.7634 | 327.626 | 1.3861e-08
166 | 115.5006 | 330.0014 | 1.6815e-08
167 | 116.1937 | 331.6755 | 6.9457e-09
168 | 116.931 | 334.0063 | 1.7225e-08
169 | 117.624 | 335.6195 | 1.3866e-08
170 | 118.3613 | 338.0058 | 1.7404e-08
171 | 119.0543 | 339.6736 | 7.7454e-09
172 | 119.7916 | 341.9893 | 1.7765e-08
173 | 120.826 | 343.9975 | 1.7981e-08
174 | 121.8603 | 345.9917 | 1.7935e-08
175 | 122.5533 | 347.6576 | 9.7984e-09
176 | 122.9493 | 349.5588 | 6.5726e-08
177 | 123.6865 | 352.0016 | 1.8317e-08
178 | 124.5122 | 353.634 | 1.2192e-08
179 | 125.2495 | 356.0031 | 1.8998e-08
180 | 126.2839 | 357.9944 | 1.8399e-08
181 | 126.9769 | 359.6557 | 1.0205e-08
182 | 127.3729 | 361.5555 | 6.6048e-08
183 | 128.1102 | 363.9876 | 1.9305e-08
184 | 128.9359 | 365.6107 | 1.2771e-08
185 | 129.6732 | 367.9906 | 1.982e-08
186 | 130.7075 | 370.0007 | 1.9214e-08
187 | 131.4006 | 371.6176 | 1.157e-08
188 | 131.7965 | 373.54 | 6.8725e-08
189 | 132.5338 | 375.994 | 1.9923e-08
190 | 133.3595 | 377.6135 | 1.3337e-08
191 | 134.0968 | 379.9935 | 2.025e-08
192 | 134.9255 | 381.6301 | 1.0927e-08
193 | 135.3215 | 383.547 | 6.6771e-08
194 | 136.0588 | 386.0055 | 2.0717e-08
195 | 137.2288 | 387.9995 | 2.1597e-08
196 | 137.8809 | 389.9918 | 2.1842e-08
197 | 139.0509 | 392.0011 | 2.1809e-08
198 | 139.703 | 393.9901 | 2.2294e-08
199 | 140.0137 | 395.5785 | 1.0265e-08
200 | 140.7509 | 397.9924 | 2.2314e-08
201 | 141.4029 | 400.002 | 2.2585e-08
202 | 141.7136 | 401.5734 | 1.1116e-08
203 | 142.4509 | 404.0054 | 2.2856e-08
204 | 143.103 | 405.9945 | 2.281e-08
205 | 143.755 | 408.0055 | 2.2945e-08
206 | 144.407 | 409.9974 | 2.3662e-08
207 | 144.7177 | 411.5471 | 1.182e-08
208 | 145.4551 | 413.9977 | 2.3575e-08
209 | 146.1071 | 415.993 | 2.406e-08
210 | 146.4178 | 417.5356 | 1.1506e-08
211 | 147.1551 | 419.9912 | 2.4077e-08
212 | 147.8071 | 422.003 | 2.4312e-08
213 | 148.1178 | 423.5175 | 1.2347e-08
214 | 148.8551 | 426.0034 | 2.4632e-08
215 | 149.5072 | 427.996 | 2.5016e-08
216 | 150.1592 | 430.0085 | 2.4916e-08
217 | 150.8113 | 431.9958 | 2.5354e-08
218 | 151.122 | 433.5053 | 1.2951e-08
219 | 151.8593 | 435.999 | 2.537e-08
220 | 152.5113 | 437.9878 | 2.6276e-08
221 | 152.822 | 439.5034 | 1.2675e-08
222 | 153.5593 | 441.9911 | 2.585e-08
223 | 154.2114 | 444.0047 | 2.6066e-08
224 | 154.522 | 445.4611 | 1.3114e-08
225 | 155.2594 | 448.0036 | 2.6709e-08
226 | 155.9114 | 449.996 | 2.6372e-08
227 | 156.5635 | 452.0041 | 2.6766e-08
228 | 157.2155 | 453.9979 | 2.7179e-08
229 | 157.5262 | 455.451 | 1.3737e-08
230 | 158.2635 | 457.999 | 2.71e-08
231 | 158.9155 | 459.9897 | 2.757e-08
232 | 159.2262 | 461.4603 | 1.4308e-08
233 | 159.9635 | 463.991 | 2.7857e-08
234 | 160.6156 | 466.0011 | 2.7798e-08
235 | 161.2676 | 467.9916 | 2.7888e-08
236 | 161.9196 | 470.0005 | 2.8596e-08
237 | 162.2303 | 471.4241 | 1.5106e-08
238 | 162.9676 | 474.0044 | 2.8646e-08
239 | 163.6197 | 475.9944 | 2.901e-08
240 | 163.9304 | 477.4154 | 1.5162e-08
241 | 164.6677 | 479.9955 | 2.9181e-08
242 | 165.3197 | 481.9898 | 2.9468e-08
243 | 165.9718 | 483.9975 | 2.9328e-08
244 | 166.6238 | 485.9912 | 2.9954e-08
245 | 166.9345 | 487.405 | 1.6327e-08
246 | 167.6718 | 489.9909 | 2.9913e-08
247 | 168.3239 | 492.0046 | 3.0295e-08
248 | 168.6346 | 493.3859 | 1.6168e-08
249 | 169.3719 | 496.0052 | 3.0602e-08
250 | 170.024 | 497.9941 | 3.0561e-08
251 | 170.676 | 499.987 | 3.0295e-08
252 | 171.328 | 501.997 | 3.1048e-08
253 | 171.6387 | 503.3707 | 1.7007e-08
254 | 172.376 | 505.9995 | 3.0793e-08
255 | 173.0281 | 507.9873 | 3.1223e-08
256 | 173.3388 | 509.3733 | 1.6312e-08
257 | 174.0761 | 511.9897 | 3.123e-08
258 | 174.7281 | 514.0012 | 3.1376e-08
259 | 175.3802 | 515.9981 | 3.1677e-08
260 | 176.0323 | 518.0034 | 3.2289e-08
261 | 176.3429 | 519.3405 | 1.7561e-08
262 | 177.0803 | 521.9882 | 3.2387e-08
263 | 177.7323 | 523.9982 | 3.2702e-08
264 | 178.043 | 525.3131 | 1.7752e-08
265 | 178.7803 | 527.9985 | 3.2971e-08
266 | 179.4323 | 529.9918 | 3.2996e-08
267 | 180.0844 | 532.001 | 3.393e-08
268 | 180.7364 | 533.9938 | 3.3411e-08
269 | 181.047 | 535.3254 | 1.8451e-08
270 | 181.7843 | 537.9953 | 3.3641e-08
271 | 182.4364 | 540.0025 | 3.377e-08
272 | 182.7471 | 541.3041 | 1.8876e-08
273 | 183.4844 | 543.9872 | 3.4311e-08
274 | 184.1365 | 545.9951 | 3.4323e-08
275 | 184.7885 | 547.9886 | 3.4395e-08
276 | 185.4405 | 549.996 | 3.4767e-08
277 | 186.0925 | 551.9927 | 3.4447e-08
278 | 186.4032 | 553.241 | 2.6814e-08
279 | 187.1406 | 555.991 | 3.5381e-08
280 | 187.4513 | 557.272 | 1.9608e-08
281 | 188.1886 | 559.9944 | 3.5428e-08
282 | 188.8406 | 562.0043 | 3.5616e-08
283 | 189.1513 | 563.2429 | 1.9722e-08
284 | 189.8886 | 565.9905 | 3.5918e-08
285 | 190.5406 | 568.0002 | 3.6062e-08
286 | 190.8513 | 569.2311 | 2.0847e-08
287 | 191.5886 | 571.9971 | 3.6478e-08
288 | 192.2406 | 573.9877 | 3.6506e-08
289 | 192.8927 | 576.0009 | 3.7242e-08
290 | 193.5448 | 577.9893 | 3.6993e-08
291 | 193.8555 | 579.1948 | 2.1527e-08
292 | 194.5927 | 581.9957 | 3.7466e-08
293 | 195.2447 | 584.0013 | 3.7844e-08
294 | 195.5555 | 585.2029 | 2.1434e-08
295 | 196.2928 | 587.9844 | 3.7912e-08
296 | 196.9448 | 589.9991 | 3.8291e-08
297 | 197.2555 | 591.1868 | 2.1634e-08
298 | 197.9928 | 594.0002 | 3.8498e-08
299 | 198.6448 | 595.9938 | 3.8748e-08
300 | 198.9556 | 597.1915 | 2.2633e-08
301 | 199.6929 | 599.9909 | 3.8998e-08
302 | 200.3449 | 601.9997 | 3.9495e-08
303 | 200.9969 | 603.9947 | 3.9471e-08
304 | 201.649 | 606.0032 | 4.0042e-08
305 | 202.301 | 607.9957 | 3.969e-08
306 | 202.6117 | 609.1326 | 3.0666e-08
307 | 203.349 | 611.9949 | 4.0464e-08
308 | 203.6597 | 613.149 | 2.418e-08
309 | 204.397 | 615.9987 | 4.0821e-08
310 | 205.0491 | 617.9908 | 4.1622e-08
311 | 205.3597 | 619.1476 | 2.4619e-08
312 | 206.0971 | 621.9913 | 4.1412e-08
313 | 206.7491 | 624.0014 | 4.1551e-08
314 | 207.0598 | 625.1217 | 2.5168e-08
315 | 207.7971 | 628.0034 | 4.199e-08
316 | 208.4491 | 629.9948 | 4.206e-08
317 | 209.1011 | 632.005 | 4.2299e-08
318 | 209.7531 | 633.9954 | 4.2765e-08
319 | 210.0638 | 635.0703 | 2.6647e-08
320 | 210.8011 | 637.9979 | 4.3198e-08
321 | 211.4531 | 639.9888 | 4.3828e-08
322 | 211.7638 | 641.0852 | 2.6954e-08
323 | 212.5011 | 643.9921 | 4.3913e-08
324 | 213.1532 | 646.001 | 4.4689e-08
325 | 213.4639 | 647.0759 | 2.7207e-08
326 | 213.8598 | 649.1259 | 8.7103e-08
327 | 214.5971 | 651.9943 | 4.4721e-08
328 | 215.2491 | 654.0042 | 4.4616e-08
329 | 215.5598 | 655.0145 | 3.4321e-08
330 | 216.2971 | 657.9865 | 4.5067e-08
331 | 216.6078 | 659.0394 | 2.824e-08
332 | 217.3451 | 661.9882 | 4.5484e-08
333 | 217.9972 | 664.0035 | 4.5636e-08
334 | 218.3078 | 665.0301 | 2.8343e-08
335 | 219.0452 | 667.9995 | 4.6305e-08
336 | 219.6973 | 669.9945 | 4.6185e-08
337 | 220.0079 | 671.0319 | 2.9527e-08
338 | 220.4039 | 673.0815 | 9.0969e-08
339 | 221.1412 | 676.0013 | 4.6951e-08
340 | 221.7932 | 677.9984 | 4.6652e-08
341 | 222.1039 | 678.942 | 3.7498e-08
342 | 222.8412 | 681.9958 | 4.8796e-08
343 | 223.1519 | 682.9427 | 3.1166e-08
344 | 223.8892 | 685.9995 | 4.896e-08
345 | 224.5412 | 687.9889 | 4.8931e-08
346 | 224.8519 | 688.9277 | 3.1673e-08
347 | 225.2478 | 690.9913 | 9.2396e-08
348 | 225.9851 | 694.0005 | 4.9923e-08
349 | 226.6372 | 695.991 | 4.9593e-08
350 | 226.9479 | 696.912 | 3.8576e-08
351 | 227.6852 | 699.9948 | 5.0068e-08
352 | 227.9959 | 700.9139 | 3.3211e-08
353 | 228.7332 | 703.9946 | 5.0682e-08
354 | 229.3852 | 705.9897 | 5.0827e-08
355 | 229.6959 | 706.9249 | 3.3361e-08
356 | 230.4332 | 709.9883 | 5.1436e-08
357 | 231.0852 | 711.9972 | 5.1477e-08
358 | 231.3959 | 712.8961 | 3.4448e-08
359 | 231.7919 | 714.9877 | 9.6481e-08
360 | 232.5292 | 717.9922 | 5.2519e-08
361 | 233.1812 | 720.004 | 5.2062e-08
362 | 233.4919 | 720.8941 | 4.0005e-08
363 | 234.2292 | 723.9831 | 5.3673e-08
364 | 234.5399 | 724.8658 | 3.672e-08
365 | 235.2772 | 727.9851 | 5.3892e-08
366 | 235.9293 | 729.9982 | 5.4098e-08
367 | 236.24 | 730.8557 | 3.6696e-08
368 | 236.6359 | 732.9582 | 9.3581e-08
369 | 237.3732 | 735.9912 | 5.4999e-08
370 | 238.0252 | 737.9999 | 5.4641e-08
371 | 238.3359 | 738.8555 | 4.1322e-08
372 | 239.0733 | 742.0006 | 5.5561e-08
373 | 239.7253 | 743.9947 | 5.5316e-08
374 | 240.036 | 744.8384 | 4.3028e-08
375 | 240.7732 | 747.9952 | 5.6272e-08
376 | 241.084 | 748.811 | 3.9299e-08
377 | 241.8213 | 751.9954 | 5.6728e-08
378 | 242.4733 | 753.9883 | 5.6721e-08
379 | 242.784 | 754.8219 | 3.9566e-08
380 | 243.18 | 756.9283 | 9.5126e-08
381 | 243.9173 | 759.9968 | 5.7454e-08
382 | 244.5692 | 761.9897 | 5.7524e-08
383 | 244.8799 | 762.8275 | 4.2583e-08
384 | 245.6172 | 765.9913 | 5.854e-08
385 | 246.2692 | 767.9852 | 5.799e-08
386 | 246.5799 | 768.8118 | 4.5894e-08
387 | 247.3172 | 771.9857 | 5.8877e-08
388 | 247.9693 | 773.9954 | 5.8835e-08
389 | 248.28 | 774.8069 | 4.5679e-08
390 | 249.0173 | 777.9961 | 5.9521e-08
391 | 249.328 | 778.7926 | 4.3638e-08
392 | 249.7239 | 780.9163 | 9.4161e-08
393 | 250.1199 | 782.8514 | 1.036e-07
394 | 250.8572 | 786 | 6.0128e-08
395 | 251.1679 | 786.7825 | 4.3532e-08
396 | 251.5638 | 788.8856 | 1.0072e-07
397 | 252.3011 | 791.9931 | 6.1114e-08
398 | 252.9531 | 793.9835 | 6.0949e-08
399 | 253.2638 | 794.7759 | 4.7855e-08
400 | 254.0011 | 797.983 | 6.2133e-08
401 | 254.3118 | 798.7342 | 4.5649e-08
402 | 254.7077 | 800.8437 | 9.3411e-08
403 | 255.1037 | 802.7855 | 1.0415e-07
404 | 255.841 | 805.9896 | 6.2506e-08
405 | 256.1517 | 806.6973 | 4.5198e-08
406 | 256.5476 | 808.8112 | 9.9834e-08
407 | 257.2849 | 812.0012 | 6.3633e-08
408 | 257.9369 | 813.9928 | 6.3241e-08
409 | 258.2476 | 814.699 | 5.0384e-08
410 | 258.9849 | 817.9965 | 6.359e-08
411 | 259.6369 | 819.9863 | 6.2835e-08
412 | 259.9476 | 820.7261 | 4.8909e-08
413 | 260.6849 | 823.9907 | 6.3584e-08
414 | 260.9956 | 824.6946 | 4.6258e-08
415 | 261.3916 | 826.811 | 9.7067e-08
416 | 262.1289 | 829.9992 | 6.4129e-08
417 | 262.7809 | 831.9902 | 6.4048e-08
418 | 263.0916 | 832.6968 | 4.7104e-08
419 | 263.8289 | 835.9885 | 6.5341e-08
420 | 264.481 | 837.9836 | 6.4674e-08
421 | 264.7917 | 838.688 | 5.1802e-08
422 | 265.529 | 841.9839 | 6.5872e-08
423 | 266.181 | 843.9977 | 6.5368e-08
424 | 266.4917 | 844.6942 | 5.1507e-08
425 | 267.229 | 847.9951 | 6.6122e-08
426 | 267.5397 | 848.6695 | 5.0107e-08
427 | 267.9357 | 850.7959 | 9.9938e-08
428 | 268.673 | 853.9882 | 6.7654e-08
429 | 269.325 | 856.0012 | 6.7349e-08
430 | 269.6357 | 856.681 | 5.2038e-08
431 | 270.373 | 859.9817 | 6.7902e-08
432 | 271.025 | 861.9926 | 6.7805e-08
433 | 271.3357 | 862.6538 | 5.4058e-08
434 | 272.073 | 865.9936 | 6.8473e-08
435 | 272.7251 | 867.9879 | 6.8451e-08
436 | 273.0358 | 868.6579 | 5.3927e-08
437 | 273.773 | 871.9876 | 6.8421e-08
438 | 274.0837 | 872.6448 | 5.4193e-08
439 | 274.4797 | 874.7518 | 9.8713e-08
440 | 275.217 | 877.998 | 6.9019e-08
441 | 275.869 | 879.9879 | 7.006e-08
442 | 276.1797 | 880.6222 | 5.2396e-08
443 | 276.917 | 883.9939 | 7.1067e-08
444 | 277.569 | 885.9836 | 7.0571e-08
445 | 277.8797 | 886.6289 | 5.7826e-08
446 | 278.6169 | 889.9836 | 7.1693e-08
447 | 279.269 | 891.9922 | 7.1566e-08
448 | 279.5797 | 892.6191 | 5.687e-08
449 | 280.317 | 895.9936 | 7.1024e-08
450 | 280.6277 | 896.5937 | 5.8213e-08
451 | 281.0237 | 898.7138 | 9.9375e-08
452 | 281.7609 | 901.9855 | 7.2688e-08
453 | 282.4129 | 903.9794 | 7.2893e-08
454 | 282.7237 | 904.6048 | 5.459e-08
455 | 283.4609 | 907.981 | 7.3832e-08
456 | 284.113 | 909.9888 | 7.3453e-08
457 | 284.4237 | 910.5945 | 5.7807e-08
458 | 285.1609 | 913.9933 | 7.4881e-08
459 | 285.8129 | 915.9833 | 7.4565e-08
460 | 286.1236 | 916.5884 | 6.1105e-08
461 | 286.8609 | 919.9858 | 7.556e-08
462 | 287.513 | 921.9965 | 7.5297e-08
463 | 287.8237 | 922.5787 | 6.0411e-08
464 | 288.5609 | 925.9818 | 7.5976e-08
465 | 289.213 | 927.9922 | 7.6525e-08
466 | 289.5237 | 928.593 | 6.0669e-08
467 | 290.261 | 931.9909 | 7.5407e-08
468 | 290.913 | 933.9857 | 7.7007e-08
469 | 291.565 | 935.9919 | 7.7184e-08
470 | 292.217 | 937.9809 | 7.7456e-08
471 | 292.5277 | 938.6174 | 6.0124e-08
472 | 293.2651 | 941.9874 | 7.695e-08
473 | 293.9171 | 943.9977 | 7.8163e-08
474 | 294.2278 | 944.5894 | 6.2305e-08
475 | 294.9651 | 947.978 | 7.9154e-08
476 | 295.6171 | 949.9916 | 7.9113e-08
477 | 295.9278 | 950.5571 | 6.5499e-08
478 | 296.6651 | 953.9915 | 8.0086e-08
479 | 297.3171 | 955.9855 | 8.0032e-08
480 | 297.6277 | 956.5739 | 6.4717e-08
481 | 298.365 | 959.981 | 8.09e-08
482 | 299.0171 | 961.9934 | 8.0885e-08
483 | 299.3278 | 962.5603 | 6.4709e-08
484 | 300.0651 | 965.9937 | 8.0202e-08
485 | 300.3758 | 966.5374 | 6.6554e-08
486 | 300.7718 | 968.608 | 1.029e-07
487 | 301.509 | 971.9894 | 8.1473e-08
488 | 302.161 | 973.9788 | 8.23e-08
489 | 302.4717 | 974.532 | 6.8431e-08
490 | 303.209 | 977.9821 | 8.3744e-08
491 | 303.861 | 979.9888 | 9.0451e-08
492 | 304.1717 | 980.4431 | 7.4795e-08
493 | 304.909 | 983.9914 | 9.2783e-08
494 | 305.561 | 985.9819 | 9.1672e-08
495 | 306.213 | 987.9949 | 9.2329e-08
496 | 306.8651 | 989.9822 | 9.0639e-08
497 | 307.1758 | 990.4196 | 7.8647e-08
498 | 307.913 | 993.9881 | 9.5061e-08
499 | 308.565 | 995.9808 | 9.3131e-08
500 | 309.217 | 997.9879 | 9.4701e-08
501 | 309.869 | 999.9819 | 9.4715e-08