## B4-1-31-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.013957 | -2.2126e-10
2 | 0.73982 | 2 | -4.5109e-10
3 | 1.4354 | 3.963 | -3.5545e-10
4 | 2.1727 | 6 | 6.4968e-10
5 | 2.8657 | 8.0222 | 8.9441e-10
6 | 3.603 | 9.9998 | -1.4417e-11
7 | 4.2961 | 11.966 | -6.511e-10
8 | 5.0334 | 13.9999 | 3.9512e-10
9 | 6.0677 | 15.9998 | -3.3895e-11
10 | 6.7608 | 17.9608 | -5.6835e-10
11 | 7.498 | 19.9996 | 3.7587e-11
12 | 8.1936 | 21.9936 | 1.6053e-09
13 | 8.9309 | 23.9976 | 4.164e-10
14 | 9.624 | 25.9912 | -1.5805e-09
15 | 10.3613 | 28.0007 | 7.5999e-10
16 | 11.0543 | 29.9969 | 1.8539e-09
17 | 11.7917 | 32.0003 | 5.2285e-10
18 | 12.4847 | 33.9937 | -1.4605e-09
19 | 13.222 | 36.0005 | 1.2193e-09
20 | 13.9151 | 37.9948 | 1.646e-09
21 | 14.6524 | 40.0006 | 1.1788e-09
22 | 15.3454 | 41.9941 | -9.5389e-10
23 | 16.0828 | 44.0005 | 1.5382e-09
24 | 17.1171 | 46.0008 | 1.2557e-09
25 | 17.8101 | 47.9829 | -6.9864e-10
26 | 18.5475 | 50.0002 | 1.5589e-09
27 | 19.2406 | 51.9938 | 1.6482e-09
28 | 19.9779 | 54.0003 | 1.5437e-09
29 | 20.671 | 55.9976 | -3.1124e-09
30 | 21.067 | 57.9146 | 1.9808e-08
31 | 21.8043 | 59.9998 | 1.6971e-08
32 | 22.4564 | 62.0001 | 9.5894e-10
33 | 23.1494 | 63.9986 | 1.4195e-09
34 | 23.8867 | 65.9995 | 1.0459e-09
35 | 24.5798 | 67.9978 | -1.7781e-09
36 | 25.3171 | 69.9999 | 2.5602e-09
37 | 26.0101 | 71.8955 | 4.4195e-09
38 | 26.7474 | 73.9995 | 1.4322e-09
39 | 27.4404 | 75.98 | -8.9417e-10
40 | 28.1777 | 77.9991 | 2.6788e-09
41 | 28.8708 | 79.9926 | 1.6235e-09
42 | 29.6081 | 81.9995 | 1.0262e-09
43 | 30.3012 | 83.9867 | -7.1913e-10
44 | 30.6972 | 85.9096 | 1.7906e-08
45 | 31.4345 | 87.9985 | 8.8064e-10
46 | 32.1276 | 89.9893 | -1.4265e-09
47 | 32.8649 | 91.9987 | 2.4052e-09
48 | 33.5579 | 93.9831 | 1.9776e-09
49 | 34.2953 | 95.9983 | 6.2722e-09
50 | 34.9883 | 98.004 | -2.7694e-09
51 | 35.7256 | 99.9983 | 7.3366e-09
52 | 36.4187 | 102.0019 | 1.9695e-09
53 | 37.156 | 103.998 | 3.0448e-09
54 | 37.849 | 105.9918 | -1.5829e-09
55 | 38.7631 | 107.9818 | 3.1033e-09
56 | 39.5004 | 110.0014 | 3.0782e-09
57 | 40.1934 | 111.8503 | 2.1632e-09
58 | 40.9307 | 114.0013 | 4.0252e-09
59 | 41.6237 | 115.9956 | 2.1526e-09
60 | 42.361 | 118.0004 | 2.6875e-09
61 | 43.0541 | 119.9993 | -1.908e-09
62 | 43.7914 | 122.0004 | 3.5584e-09
63 | 44.4844 | 123.9718 | 3.1195e-09
64 | 45.2217 | 126.0004 | 3.4655e-09
65 | 45.9148 | 127.9887 | -1.4873e-09
66 | 46.6521 | 129.9994 | 2.4543e-09
67 | 47.3452 | 131.9681 | 1.6334e-09
68 | 47.7411 | 133.9182 | 1.0207e-08
69 | 48.4784 | 135.9999 | 3.8128e-09
70 | 49.1715 | 137.9595 | 3.31e-09
71 | 49.9089 | 139.9989 | 6.6624e-09
72 | 50.602 | 141.9612 | -9.0901e-10
73 | 51.3393 | 143.999 | 4.1165e-09
74 | 52.0323 | 145.9651 | 3.4826e-09
75 | 52.7696 | 147.9991 | 4.2756e-09
76 | 53.4627 | 149.96 | -6.0054e-10
77 | 54.2 | 151.9982 | 4.2736e-09
78 | 54.893 | 153.9501 | 3.7575e-09
79 | 55.6303 | 155.9991 | 4.5564e-09
80 | 56.3233 | 157.9478 | -1.2907e-10
81 | 57.0606 | 159.998 | 5.3843e-09
82 | 57.7537 | 161.9417 | 3.9083e-09
83 | 58.491 | 163.9976 | 5.158e-09
84 | 59.184 | 165.9434 | 2.9772e-10
85 | 59.9214 | 167.9973 | 5.923e-09
86 | 60.6145 | 169.9387 | 4.0196e-09
87 | 61.3518 | 171.9973 | 5.5062e-09
88 | 62.0448 | 173.9383 | 5.633e-10
89 | 62.7822 | 175.9973 | 6.2721e-09
90 | 63.4752 | 177.9292 | 4.0479e-09
91 | 64.2125 | 179.9965 | 5.5643e-09
92 | 64.9055 | 181.9394 | 1.1309e-09
93 | 65.3015 | 183.8961 | 1.8811e-08
94 | 66.0388 | 185.9961 | 6.0096e-09
95 | 66.7319 | 187.9357 | 6.4938e-10
96 | 67.4692 | 189.9999 | 6.1423e-09
97 | 68.1622 | 191.9353 | 4.6059e-09
98 | 68.8995 | 193.9993 | 6.2975e-09
99 | 69.5925 | 195.9171 | 6.909e-10
100 | 70.3298 | 197.9987 | 6.8388e-09
101 | 71.0229 | 199.927 | 4.8296e-09
102 | 71.7602 | 201.9986 | 6.9081e-09
103 | 72.4532 | 203.9234 | 1.4006e-09
104 | 73.1906 | 205.9985 | 7.3952e-09
105 | 73.8836 | 207.9236 | 5.2056e-09
106 | 74.6209 | 209.9989 | 6.9013e-09
107 | 75.3172 | 211.9202 | 1.0104e-09
108 | 76.0545 | 213.9864 | 6.9845e-09
109 | 76.7477 | 215.9075 | 4.951e-09
110 | 77.485 | 217.991 | 7.0849e-09
111 | 78.1781 | 219.9153 | 1.4612e-09
112 | 78.9154 | 221.9926 | 7.5345e-09
113 | 79.6085 | 223.8945 | 5.4211e-09
114 | 80.3458 | 225.9951 | 7.6695e-09
115 | 81.0389 | 227.9066 | 1.7229e-09
116 | 81.7762 | 229.9983 | 8.1625e-09
117 | 82.4693 | 231.8707 | 5.2921e-09
118 | 83.2066 | 233.9981 | 8.6344e-09
119 | 83.8997 | 235.8888 | 3.0622e-09
120 | 84.637 | 237.9998 | 8.8627e-09
121 | 85.3301 | 239.8799 | 4.8205e-09
122 | 85.726 | 241.7266 | 5.465e-08
123 | 86.4633 | 243.9949 | 8.7474e-09
124 | 87.1564 | 245.8685 | 6.1693e-09
125 | 87.8937 | 247.995 | 9.1724e-09
126 | 88.5867 | 249.8845 | 2.2864e-09
127 | 89.324 | 251.9966 | 9.4586e-09
128 | 90.0171 | 253.8437 | 6.8563e-09
129 | 90.7544 | 255.9962 | 9.7179e-09
130 | 91.4475 | 257.8604 | 3.2299e-09
131 | 92.1848 | 259.9977 | 1.0278e-08
132 | 92.8778 | 261.8456 | 6.9765e-09
133 | 93.6151 | 263.9993 | 1.0354e-08
134 | 94.3082 | 265.8415 | 4.0833e-09
135 | 95.0455 | 268.0039 | 1.0923e-08
136 | 95.7385 | 269.8219 | 7.1464e-09
137 | 96.4758 | 272.0042 | 1.0884e-08
138 | 97.1689 | 273.8362 | 4.9178e-09
139 | 97.9062 | 275.9878 | 1.1178e-08
140 | 98.5993 | 277.831 | 6.7692e-09
141 | 99.3367 | 279.9896 | 1.0811e-08
142 | 99.6474 | 280.3568 | 5.1675e-09
143 | 100.4257 | 283.8218 | 7.5904e-09
144 | 101.163 | 285.9999 | 1.1983e-08
145 | 101.8561 | 287.8259 | 4.2338e-09
146 | 102.5934 | 290.0051 | 1.1927e-08
147 | 103.2865 | 291.8141 | 8.3122e-09
148 | 104.0238 | 294.0041 | 1.1888e-08
149 | 104.7168 | 295.8296 | 4.4194e-09
150 | 105.4541 | 297.9875 | 1.2229e-08
151 | 106.1472 | 299.8155 | 8.6284e-09
152 | 106.8845 | 301.9909 | 1.2473e-08
153 | 107.5776 | 303.8276 | 5.4634e-09
154 | 108.3149 | 305.9934 | 1.2907e-08
155 | 109.0079 | 307.795 | 8.8291e-09
156 | 109.7452 | 309.9932 | 1.3276e-08
157 | 110.4383 | 311.8043 | 5.7925e-09
158 | 111.1756 | 313.9959 | 1.3814e-08
159 | 111.8687 | 315.7879 | 8.9389e-09
160 | 112.606 | 317.9971 | 1.3265e-08
161 | 112.9167 | 318.498 | 4.5555e-09
162 | 113.695 | 321.784 | 9.0894e-09
163 | 114.4324 | 323.9901 | 1.4189e-08
164 | 115.1255 | 325.7966 | 6.5904e-09
165 | 115.8627 | 327.9919 | 1.3926e-08
166 | 116.5558 | 329.7798 | 9.5515e-09
167 | 117.2931 | 331.9936 | 1.4284e-08
168 | 117.9862 | 333.8004 | 5.7835e-09
169 | 118.7235 | 335.994 | 1.4057e-08
170 | 119.4166 | 337.7821 | 9.6934e-09
171 | 120.1539 | 339.9967 | 1.4745e-08
172 | 120.8469 | 341.7742 | 6.4136e-09
173 | 121.5842 | 343.9955 | 1.5164e-08
174 | 122.2773 | 345.7599 | 1.0843e-08
175 | 123.0146 | 348.0004 | 1.5282e-08
176 | 123.7076 | 349.7697 | 7.1503e-09
177 | 124.4449 | 352.0007 | 1.5496e-08
178 | 125.138 | 353.7531 | 1.0769e-08
179 | 125.8753 | 356.004 | 1.6062e-08
180 | 126.5684 | 357.7494 | 7.2421e-09
181 | 127.3057 | 360.0043 | 1.617e-08
182 | 127.9987 | 361.7299 | 1.1483e-08
183 | 128.736 | 363.9859 | 1.6684e-08
184 | 129.4291 | 365.75 | 7.826e-09
185 | 130.1664 | 367.9911 | 1.6649e-08
186 | 130.8595 | 369.7346 | 1.1828e-08
187 | 131.5968 | 371.9901 | 1.7068e-08
188 | 132.4225 | 373.7454 | 1.0455e-08
189 | 132.8185 | 375.728 | 7.0473e-08
190 | 133.5558 | 378.0039 | 1.7309e-08
191 | 134.2488 | 379.7267 | 8.2218e-09
192 | 134.9861 | 382.0038 | 1.7788e-08
193 | 135.6792 | 383.7127 | 1.1905e-08
194 | 136.4165 | 386.0045 | 1.768e-08
195 | 137.1096 | 387.7321 | 9.4712e-09
196 | 137.5056 | 389.7378 | 6.5348e-08
197 | 138.2429 | 391.9996 | 1.826e-08
198 | 139.0685 | 393.724 | 1.0758e-08
199 | 139.4645 | 395.7323 | 7.1746e-08
200 | 140.2018 | 397.9926 | 1.8054e-08
201 | 140.8949 | 399.7295 | 9.0984e-09
202 | 141.6322 | 401.9964 | 1.8839e-08
203 | 142.6666 | 404.0044 | 1.8662e-08
204 | 143.3596 | 405.6694 | 1.0425e-08
205 | 144.097 | 408.0057 | 2.052e-08
206 | 144.79 | 409.6633 | 1.4952e-08
207 | 145.5273 | 411.9885 | 2.0682e-08
208 | 146.2204 | 413.6598 | 1.1137e-08
209 | 146.9577 | 415.9917 | 2.0885e-08
210 | 147.6097 | 417.9994 | 2.1023e-08
211 | 148.2618 | 419.9912 | 2.1388e-08
212 | 148.5725 | 421.6499 | 1.5578e-08
213 | 149.3098 | 423.9915 | 2.1528e-08
214 | 149.9619 | 426.0029 | 2.1967e-08
215 | 150.6139 | 427.9939 | 2.2513e-08
216 | 150.9246 | 429.6476 | 1.159e-08
217 | 151.6619 | 431.9947 | 2.247e-08
218 | 152.314 | 433.9879 | 2.2872e-08
219 | 152.6247 | 435.6262 | 1.1913e-08
220 | 153.3621 | 437.9889 | 2.3198e-08
221 | 154.0141 | 440.0011 | 2.3097e-08
222 | 154.3248 | 441.6118 | 1.3072e-08
223 | 155.0621 | 444.0036 | 2.4128e-08
224 | 155.7142 | 445.9954 | 2.3467e-08
225 | 156.3662 | 448.0033 | 2.4248e-08
226 | 157.0182 | 449.9961 | 2.478e-08
227 | 157.3289 | 451.5961 | 1.3488e-08
228 | 158.0663 | 453.9998 | 2.4642e-08
229 | 158.7183 | 455.9882 | 2.4932e-08
230 | 159.029 | 457.5741 | 1.4011e-08
231 | 159.7663 | 459.99 | 2.5085e-08
232 | 160.4184 | 461.9969 | 2.5066e-08
233 | 161.0705 | 463.9919 | 2.5214e-08
234 | 161.3812 | 465.5779 | 1.831e-08
235 | 162.1185 | 467.9933 | 2.5338e-08
236 | 162.7705 | 470.0012 | 2.5847e-08
237 | 163.4226 | 471.9956 | 2.5825e-08
238 | 163.7333 | 473.5849 | 1.429e-08
239 | 164.4706 | 475.9937 | 2.5998e-08
240 | 165.1226 | 477.992 | 2.6289e-08
241 | 165.4334 | 479.5569 | 1.4437e-08
242 | 166.1707 | 481.9904 | 2.66e-08
243 | 166.8227 | 483.998 | 2.7085e-08
244 | 167.1334 | 485.5287 | 1.518e-08
245 | 167.8707 | 488.0005 | 2.7157e-08
246 | 168.5228 | 489.9901 | 2.7048e-08
247 | 168.8335 | 491.5516 | 1.5728e-08
248 | 169.5708 | 493.9931 | 2.7474e-08
249 | 170.2229 | 496.0034 | 2.7557e-08
250 | 170.5336 | 497.5331 | 1.6132e-08
251 | 171.2709 | 499.9876 | 2.8098e-08
252 | 171.9229 | 501.9968 | 2.8105e-08
253 | 172.2337 | 503.5142 | 1.6601e-08
254 | 172.971 | 505.9986 | 2.8502e-08
255 | 173.623 | 507.9864 | 2.8868e-08
256 | 173.9338 | 509.5136 | 1.7239e-08
257 | 174.6711 | 511.9893 | 2.9105e-08
258 | 175.3231 | 514.0012 | 2.911e-08
259 | 175.6339 | 515.4971 | 1.729e-08
260 | 176.3712 | 518.0032 | 2.9854e-08
261 | 177.0232 | 519.996 | 3.001e-08
262 | 177.334 | 521.4791 | 1.7894e-08
263 | 178.0713 | 523.998 | 3.0262e-08
264 | 178.7233 | 525.9874 | 3.0553e-08
265 | 179.034 | 527.4753 | 1.8071e-08
266 | 179.7713 | 529.9926 | 3.0819e-08
267 | 180.4233 | 532.0018 | 3.0802e-08
268 | 180.734 | 533.4607 | 1.855e-08
269 | 181.4713 | 536.0015 | 3.1464e-08
270 | 182.1234 | 537.9951 | 3.1138e-08
271 | 182.4341 | 539.4521 | 1.9384e-08
272 | 183.1714 | 541.9963 | 3.1956e-08
273 | 183.8235 | 543.9875 | 3.2104e-08
274 | 184.4756 | 545.995 | 3.2814e-08
275 | 185.1276 | 547.989 | 3.2605e-08
276 | 185.7796 | 549.9962 | 3.2319e-08
277 | 186.0903 | 551.4308 | 1.9491e-08
278 | 186.8276 | 554.002 | 3.2404e-08
279 | 187.4797 | 555.9889 | 3.2629e-08
280 | 187.7904 | 557.4312 | 2.0499e-08
281 | 188.5277 | 559.9936 | 3.3849e-08
282 | 189.1797 | 562.0034 | 3.3354e-08
283 | 189.8317 | 563.9919 | 3.4677e-08
284 | 190.4838 | 565.9884 | 3.7112e-08
285 | 191.1358 | 567.9993 | 3.4232e-08
286 | 191.4465 | 569.3839 | 2.1102e-08
287 | 192.1839 | 571.998 | 3.4781e-08
288 | 192.8359 | 573.9879 | 3.4633e-08
289 | 193.1466 | 575.3905 | 2.1869e-08
290 | 193.8839 | 577.9894 | 3.538e-08
291 | 194.536 | 580.0007 | 3.4815e-08
292 | 195.188 | 581.9948 | 3.5678e-08
293 | 195.8401 | 584.0002 | 3.535e-08
294 | 196.4921 | 585.9933 | 3.5961e-08
295 | 196.8027 | 587.3425 | 2.2429e-08
296 | 197.54 | 589.9981 | 3.6127e-08
297 | 198.1921 | 591.9898 | 3.6334e-08
298 | 198.5028 | 593.3558 | 2.3514e-08
299 | 199.2401 | 595.9929 | 3.6583e-08
300 | 199.8922 | 598.0033 | 3.6603e-08
301 | 200.5442 | 599.9914 | 3.7413e-08
302 | 200.8549 | 601.3506 | 2.6283e-08
303 | 201.2509 | 603.4192 | 9.06e-08
304 | 201.9882 | 606.0044 | 3.7127e-08
305 | 202.2989 | 607.3512 | 2.3295e-08
306 | 203.0363 | 610.0059 | 3.7736e-08
307 | 203.6883 | 611.9941 | 3.787e-08
308 | 203.999 | 613.3238 | 2.3775e-08
309 | 204.7363 | 615.9971 | 3.822e-08
310 | 205.3884 | 617.9895 | 3.8452e-08
311 | 205.6991 | 619.3195 | 2.4199e-08
312 | 206.4365 | 621.9913 | 3.8595e-08
313 | 207.0885 | 624.0009 | 3.8559e-08
314 | 207.3992 | 625.3038 | 2.4688e-08
315 | 208.1365 | 628.0021 | 3.8579e-08
316 | 208.7886 | 629.9952 | 3.8944e-08
317 | 209.0993 | 631.3269 | 2.4824e-08
318 | 209.8366 | 633.994 | 3.9004e-08
319 | 210.4887 | 635.9872 | 3.9289e-08
320 | 210.7994 | 637.3132 | 2.5559e-08
321 | 211.1954 | 639.3782 | 8.4289e-08
322 | 211.9326 | 642.001 | 4.0252e-08
323 | 212.5847 | 643.9899 | 3.9763e-08
324 | 212.8954 | 645.3023 | 2.8795e-08
325 | 213.6327 | 647.9913 | 4.0391e-08
326 | 213.9434 | 649.3018 | 2.5379e-08
327 | 214.6807 | 651.9922 | 4.0213e-08
328 | 215.3327 | 654.0031 | 4.0277e-08
329 | 215.6434 | 655.2992 | 2.6261e-08
330 | 216.0394 | 657.3699 | 8.6471e-08
331 | 216.7767 | 659.9951 | 4.184e-08
332 | 217.0874 | 661.2739 | 2.7276e-08
333 | 217.8247 | 664.0005 | 4.1322e-08
334 | 218.4767 | 665.9906 | 4.1378e-08
335 | 218.7874 | 667.2832 | 2.7012e-08
336 | 219.1834 | 669.3687 | 8.5888e-08
337 | 219.9207 | 672.0005 | 4.2257e-08
338 | 220.2314 | 673.2491 | 2.7564e-08
339 | 220.9687 | 675.9988 | 4.2726e-08
340 | 221.6207 | 677.9969 | 4.2253e-08
341 | 221.9315 | 679.2452 | 2.7746e-08
342 | 222.3274 | 681.3365 | 8.8376e-08
343 | 223.0647 | 683.9876 | 4.3371e-08
344 | 223.3755 | 685.2539 | 2.8241e-08
345 | 224.1128 | 687.9876 | 4.3584e-08
346 | 224.7648 | 689.9969 | 4.361e-08
347 | 225.0756 | 691.2286 | 2.9231e-08
348 | 225.4716 | 693.3165 | 8.7464e-08
349 | 226.2089 | 695.9887 | 4.455e-08
350 | 226.8609 | 698.0007 | 4.4837e-08
351 | 227.1716 | 699.1896 | 3.3366e-08
352 | 227.9089 | 701.9855 | 4.5847e-08
353 | 228.2196 | 703.1707 | 3.0958e-08
354 | 228.957 | 705.9875 | 4.6095e-08
355 | 229.609 | 707.9964 | 4.5984e-08
356 | 230.2611 | 709.9863 | 4.603e-08
357 | 230.9131 | 711.9968 | 4.7117e-08
358 | 231.2238 | 713.1629 | 3.2378e-08
359 | 231.9611 | 715.9996 | 4.6342e-08
360 | 232.6132 | 717.9904 | 4.7478e-08
361 | 232.9239 | 719.1887 | 3.1475e-08
362 | 233.6612 | 721.9921 | 4.7499e-08
363 | 234.3133 | 723.9827 | 4.7856e-08
364 | 234.624 | 725.1479 | 3.2544e-08
365 | 235.02 | 727.2386 | 8.9742e-08
366 | 235.7573 | 729.9993 | 4.8601e-08
367 | 236.4094 | 731.9843 | 4.8057e-08
368 | 236.7201 | 733.1426 | 3.5921e-08
369 | 237.4574 | 735.991 | 4.8806e-08
370 | 237.7681 | 737.1459 | 3.3141e-08
371 | 238.5054 | 739.9916 | 4.8886e-08
372 | 239.1575 | 742 | 4.9636e-08
373 | 239.4682 | 743.1224 | 3.3991e-08
374 | 240.2055 | 745.9828 | 4.9436e-08
375 | 240.8575 | 747.9962 | 4.9587e-08
376 | 241.1682 | 749.1108 | 3.4204e-08
377 | 241.5642 | 751.1927 | 9.1346e-08
378 | 242.3015 | 753.9894 | 5.1107e-08
379 | 242.9535 | 755.9971 | 5.1584e-08
380 | 243.2642 | 757.0872 | 3.8293e-08
381 | 244.0016 | 759.9969 | 5.1998e-08
382 | 244.3123 | 761.0845 | 3.6309e-08
383 | 245.0496 | 763.9988 | 5.1454e-08
384 | 245.7017 | 765.9908 | 5.1326e-08
385 | 246.0123 | 767.0939 | 3.5409e-08
386 | 246.7497 | 769.9901 | 5.2409e-08
387 | 247.4017 | 771.9844 | 5.2236e-08
388 | 247.7124 | 773.088 | 3.617e-08
389 | 248.1084 | 775.1924 | 9.7384e-08
390 | 248.8457 | 777.9949 | 5.2572e-08
391 | 249.1564 | 779.0766 | 3.6746e-08
392 | 249.8937 | 781.9995 | 5.2654e-08
393 | 250.5457 | 783.9846 | 5.2916e-08
394 | 250.8564 | 785.072 | 3.7268e-08
395 | 251.2524 | 787.1631 | 9.1762e-08
396 | 251.9897 | 789.9805 | 5.4585e-08
397 | 252.6417 | 791.9911 | 5.4884e-08
398 | 252.9524 | 793.0546 | 4.168e-08
399 | 253.6897 | 795.9971 | 5.5194e-08
400 | 254.3418 | 797.9828 | 5.5588e-08
401 | 254.6525 | 799.0693 | 4.1232e-08
402 | 255.3898 | 801.9875 | 5.5949e-08
403 | 255.7005 | 803.0551 | 4.1993e-08
404 | 256.0965 | 805.1583 | 9.2499e-08
405 | 256.4925 | 807.1269 | 1.0339e-07
406 | 257.2298 | 809.9905 | 5.6333e-08
407 | 257.5405 | 811.0682 | 4.064e-08
408 | 257.9365 | 813.1586 | 9.9486e-08
409 | 258.6738 | 815.9838 | 5.7182e-08
410 | 259.3258 | 817.9957 | 5.6312e-08
411 | 259.6365 | 819.0721 | 4.2259e-08
412 | 260.3738 | 821.9926 | 5.7203e-08
413 | 260.6845 | 823.0692 | 4.1844e-08
414 | 261.4218 | 825.9955 | 5.7406e-08
415 | 262.0738 | 827.9877 | 5.7096e-08
416 | 262.3845 | 829.0747 | 4.174e-08
417 | 262.7805 | 831.1592 | 9.8272e-08
418 | 263.5178 | 834.0007 | 5.7996e-08
419 | 264.1698 | 835.9875 | 5.756e-08
420 | 264.4805 | 837.0694 | 4.3267e-08
421 | 265.2178 | 839.9926 | 5.8489e-08
422 | 265.5285 | 841.0452 | 4.5191e-08
423 | 265.9245 | 843.1827 | 9.2335e-08
424 | 266.3205 | 845.122 | 1.0398e-07
425 | 267.0578 | 847.9948 | 5.8601e-08
426 | 267.3685 | 849.0508 | 4.3418e-08
427 | 267.7644 | 851.1544 | 9.8816e-08
428 | 268.5018 | 853.9868 | 5.9246e-08
429 | 269.1538 | 856.0026 | 5.8656e-08
430 | 269.4645 | 857.0667 | 4.3572e-08
431 | 270.2018 | 859.9814 | 5.9472e-08
432 | 270.5126 | 861.061 | 4.4585e-08
433 | 271.2499 | 863.9817 | 5.8932e-08
434 | 271.9019 | 865.9937 | 5.9565e-08
435 | 272.2126 | 867.0496 | 4.4615e-08
436 | 272.6085 | 869.1669 | 9.617e-08
437 | 273.3458 | 871.9893 | 6.0621e-08
438 | 273.9978 | 873.9954 | 6.0306e-08
439 | 274.3085 | 875.0374 | 4.5848e-08
440 | 275.0459 | 877.9996 | 6.1137e-08
441 | 275.6979 | 879.9902 | 6.1015e-08
442 | 276.0086 | 881.0275 | 4.5657e-08
443 | 276.7459 | 883.994 | 6.1567e-08
444 | 277.3979 | 885.9852 | 6.1364e-08
445 | 277.7086 | 887.0434 | 4.534e-08
446 | 278.4459 | 889.9859 | 6.1146e-08
447 | 278.7566 | 891.0394 | 4.6596e-08
448 | 279.494 | 893.9877 | 6.246e-08
449 | 280.146 | 895.9948 | 6.1573e-08
450 | 280.4567 | 897.0244 | 4.7828e-08
451 | 280.8527 | 899.158 | 9.375e-08
452 | 281.2486 | 901.0898 | 1.0482e-07
453 | 281.9859 | 903.9809 | 6.3485e-08
454 | 282.2967 | 905.0207 | 4.8555e-08
455 | 282.6926 | 907.1271 | 9.4881e-08
456 | 283.0886 | 909.084 | 1.0496e-07
457 | 283.8258 | 911.9868 | 6.3937e-08
458 | 284.1366 | 913.0174 | 4.9288e-08
459 | 284.5326 | 915.1229 | 9.5238e-08
460 | 284.9286 | 917.0833 | 1.0499e-07
461 | 285.6659 | 919.9871 | 6.5904e-08
462 | 285.9766 | 921.0094 | 5.123e-08
463 | 286.3725 | 923.1169 | 9.4926e-08
464 | 286.7685 | 925.0655 | 1.0499e-07
465 | 287.5058 | 927.9915 | 6.5882e-08
466 | 288.1578 | 929.9803 | 6.749e-08
467 | 288.4685 | 930.9963 | 5.0658e-08
468 | 289.2058 | 933.9839 | 6.6881e-08
469 | 289.8578 | 935.993 | 6.7901e-08
470 | 290.1685 | 936.9957 | 4.9966e-08
471 | 290.9058 | 939.9958 | 6.6655e-08
472 | 291.5579 | 941.9869 | 6.9155e-08
473 | 291.8685 | 942.9931 | 5.1582e-08
474 | 292.2645 | 945.028 | 1.0499e-07
475 | 293.0017 | 947.9776 | 6.9177e-08
476 | 293.3124 | 948.9833 | 5.3332e-08
477 | 293.7084 | 951.0965 | 9.5762e-08
478 | 294.1044 | 953.058 | 1.0499e-07
479 | 294.8416 | 955.985 | 6.9678e-08
480 | 295.4937 | 957.9922 | 6.9954e-08
481 | 295.8044 | 958.9669 | 5.4494e-08
482 | 296.5417 | 961.9939 | 6.9379e-08
483 | 297.1937 | 963.9872 | 7.0809e-08
484 | 297.5044 | 964.9661 | 5.3892e-08
485 | 297.9004 | 967.0244 | 1.0499e-07
486 | 298.6376 | 969.9796 | 7.1589e-08
487 | 299.2897 | 971.9892 | 7.2851e-08
488 | 299.6003 | 972.9379 | 5.6185e-08
489 | 300.3377 | 975.9865 | 7.3194e-08
490 | 300.9897 | 977.9824 | 7.3056e-08
491 | 301.3004 | 978.9523 | 5.7375e-08
492 | 301.6964 | 980.9883 | 1.0499e-07
493 | 302.4337 | 983.9918 | 7.324e-08
494 | 303.0857 | 985.9835 | 7.4181e-08
495 | 303.3964 | 986.9469 | 5.7089e-08
496 | 304.1338 | 989.983 | 7.4362e-08
497 | 304.7858 | 991.9777 | 7.5517e-08
498 | 305.0965 | 992.9293 | 5.8745e-08
499 | 305.8339 | 995.9801 | 7.6924e-08
500 | 306.4859 | 997.9883 | 7.9662e-08
501 | 306.7966 | 998.8942 | 6.3053e-08