## T4-3-31-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 5.9366e-07 | 3.904e-08
2 | 0.43443 | 2 | 1.3931e-06
3 | 0.52209 | 4 | 2.768e-06
4 | 0.60973 | 5.9999 | 4.1857e-06
5 | 0.69737 | 7.9997 | 5.6398e-06
6 | 0.78501 | 9.9996 | 7.1259e-06
7 | 0.87265 | 11.9995 | 8.6423e-06
8 | 0.96028 | 13.9662 | 1.0163e-05
9 | 1.3773 | 15.9997 | 1.1811e-05
10 | 1.4649 | 17.9997 | 1.3356e-05
11 | 1.5526 | 19.9995 | 1.4936e-05
12 | 1.6402 | 22.1241 | 1.6566e-05
13 | 1.7279 | 23.9969 | 1.8177e-05
14 | 1.8155 | 25.9964 | 1.983e-05
15 | 1.9031 | 28 | 2.1503e-05
16 | 1.9908 | 30 | 2.3189e-05
17 | 2.0784 | 31.9995 | 2.4886e-05
18 | 2.1661 | 33.9997 | 2.6598e-05
19 | 2.2537 | 35.9995 | 2.832e-05
20 | 2.3414 | 37.999 | 3.0054e-05
21 | 2.429 | 39.9996 | 3.1801e-05
22 | 2.5167 | 41.9995 | 3.3554e-05
23 | 2.6044 | 43.9991 | 3.5317e-05
24 | 2.692 | 45.9992 | 3.709e-05
25 | 2.7797 | 47.9988 | 3.887e-05
26 | 2.8673 | 49.9987 | 4.0658e-05
27 | 2.955 | 51.9985 | 4.2455e-05
28 | 3.0426 | 53.9986 | 4.4256e-05
29 | 3.1303 | 55.9985 | 4.6067e-05
30 | 3.2179 | 57.9985 | 4.7882e-05
31 | 3.3056 | 59.9982 | 4.9697e-05
32 | 3.3932 | 61.9982 | 5.1537e-05
33 | 3.4809 | 63.9976 | 5.336e-05
34 | 3.5685 | 65.9974 | 5.5184e-05
35 | 3.6562 | 67.9978 | 5.702e-05
36 | 3.7438 | 69.9978 | 5.8862e-05
37 | 3.8314 | 71.997 | 6.0702e-05
38 | 3.9191 | 73.9972 | 6.2554e-05
39 | 4.0067 | 75.9971 | 6.4408e-05
40 | 4.0944 | 77.9967 | 6.6269e-05
41 | 4.182 | 79.9969 | 6.8135e-05
42 | 4.2697 | 81.9967 | 7.0004e-05
43 | 4.3573 | 83.996 | 7.1883e-05
44 | 4.445 | 85.9964 | 7.3767e-05
45 | 4.5326 | 87.9955 | 7.5642e-05
46 | 4.6202 | 89.9958 | 7.7529e-05
47 | 4.7079 | 91.9956 | 7.9415e-05
48 | 4.7955 | 93.9954 | 8.1307e-05
49 | 4.8832 | 95.9951 | 8.3198e-05
50 | 4.9708 | 97.995 | 8.5095e-05
51 | 5.0585 | 99.9942 | 8.6978e-05
52 | 5.1461 | 101.9953 | 8.8856e-05
53 | 5.2338 | 103.9944 | 9.0754e-05
54 | 5.3214 | 105.994 | 9.2623e-05
55 | 5.409 | 107.9979 | 9.4507e-05
56 | 5.4967 | 109.9976 | 9.6365e-05
57 | 5.5843 | 111.9969 | 9.8235e-05
58 | 5.672 | 113.997 | 0.0001001
59 | 5.7596 | 115.9966 | 0.00010195
60 | 5.8473 | 117.9961 | 0.00010381
61 | 6.2603 | 119.9998 | 0.00010542
62 | 6.3479 | 121.9998 | 0.00010718
63 | 6.4356 | 124 | 0.00010897
64 | 6.5232 | 125.9997 | 0.00011075
65 | 6.6109 | 127.9992 | 0.00011252
66 | 6.6985 | 129.9989 | 0.00011431
67 | 6.7862 | 131.9991 | 0.00011607
68 | 6.8738 | 133.9991 | 0.00011785
69 | 6.9615 | 135.9995 | 0.00011957
70 | 7.0491 | 137.9987 | 0.00012129
71 | 7.1368 | 139.9984 | 0.00012301
72 | 7.2244 | 141.9987 | 0.00012474
73 | 7.3121 | 143.9983 | 0.00012647
74 | 7.3997 | 145.9983 | 0.00012818
75 | 7.4874 | 147.9988 | 0.00012987
76 | 7.575 | 149.9982 | 0.00013156
77 | 7.6627 | 151.9976 | 0.0001332
78 | 7.7503 | 153.9976 | 0.00013485
79 | 7.838 | 155.9984 | 0.0001365
80 | 7.9256 | 157.9975 | 0.00013812
81 | 8.0133 | 159.9971 | 0.00013971
82 | 8.1009 | 161.9968 | 0.00014128
83 | 8.1886 | 163.9967 | 0.00014283
84 | 8.2762 | 165.997 | 0.00014436
85 | 8.3639 | 167.9963 | 0.00014592
86 | 8.4515 | 169.9965 | 0.00014744
87 | 8.5392 | 171.9965 | 0.00014892
88 | 8.6269 | 173.9958 | 0.00015041
89 | 8.7145 | 175.9964 | 0.00015186
90 | 8.8021 | 177.9959 | 0.00015331
91 | 8.8898 | 179.9955 | 0.00015475
92 | 8.9774 | 181.9962 | 0.00015611
93 | 9.0651 | 183.9953 | 0.00015751
94 | 9.1527 | 185.995 | 0.00015886
95 | 9.2403 | 187.9996 | 0.00016007
96 | 9.328 | 189.9989 | 0.0001612
97 | 9.4156 | 191.9984 | 0.00016243
98 | 9.5033 | 193.9982 | 0.0001636
99 | 9.5909 | 195.9986 | 0.00016473
100 | 9.6786 | 197.9979 | 0.00016583
101 | 9.7662 | 199.9986 | 0.00016695
102 | 9.8539 | 201.9978 | 0.00016809
103 | 9.9415 | 203.9986 | 0.00016919
104 | 10.0292 | 205.9976 | 0.00017019
105 | 10.1168 | 207.9973 | 0.00017116
106 | 10.2045 | 209.9981 | 0.00017206
107 | 10.2921 | 211.9907 | 0.00017299
108 | 10.3798 | 213.9818 | 0.00017395
109 | 10.4674 | 215.9979 | 0.00017484
110 | 10.5551 | 217.986 | 0.00017567
111 | 10.6427 | 219.9967 | 0.00017644
112 | 10.7304 | 221.9884 | 0.00017723
113 | 10.818 | 223.9999 | 0.00017809
114 | 10.9057 | 225.9913 | 0.00017873
115 | 10.9933 | 228.0009 | 0.00017938
116 | 11.081 | 229.9952 | 0.00017998
117 | 11.1686 | 231.9831 | 0.00018048
118 | 11.2563 | 233.9949 | 0.00018106
119 | 11.3439 | 235.9848 | 0.00018149
120 | 11.4316 | 237.9955 | 0.000182
121 | 11.5192 | 239.9884 | 0.00018241
122 | 11.6069 | 241.9963 | 0.00018272
123 | 11.6945 | 243.99 | 0.00018306
124 | 11.7822 | 245.9986 | 0.00018351
125 | 11.8698 | 247.9904 | 0.00018383
126 | 11.9575 | 249.9993 | 0.00018413
127 | 12.0452 | 251.993 | 0.00018435
128 | 12.1328 | 253.9845 | 0.00018467
129 | 12.2205 | 255.9917 | 0.00018489
130 | 12.3081 | 257.9879 | 0.0001852
131 | 12.3958 | 259.9954 | 0.0001856
132 | 12.4834 | 261.9879 | 0.00018587
133 | 12.5711 | 263.9962 | 0.00018626
134 | 12.6587 | 265.9891 | 0.00018658
135 | 12.7464 | 268.0001 | 0.00018698
136 | 12.834 | 269.9897 | 0.00018732
137 | 12.9217 | 272.0009 | 0.00018777
138 | 13.0093 | 273.9909 | 0.00018825
139 | 13.0969 | 275.9839 | 0.00018864
140 | 13.1846 | 277.9968 | 0.00018914
141 | 13.2722 | 279.9856 | 0.00018956
142 | 13.3599 | 281.9955 | 0.00019006
143 | 13.4475 | 283.9848 | 0.0001905
144 | 13.5352 | 285.9971 | 0.00019102
145 | 13.6228 | 287.9874 | 0.00019148
146 | 13.7105 | 290.001 | 0.00019206
147 | 13.7981 | 291.9932 | 0.00019257
148 | 13.8857 | 293.9999 | 0.00019313
149 | 13.9734 | 295.9946 | 0.00019364
150 | 14.061 | 297.9836 | 0.00019435
151 | 14.1487 | 299.9944 | 0.00019498
152 | 14.2363 | 301.9864 | 0.00019563
153 | 14.324 | 303.9972 | 0.00019618
154 | 14.4116 | 305.9891 | 0.00019682
155 | 14.4993 | 307.9972 | 0.00019748
156 | 14.5869 | 309.9899 | 0.00019811
157 | 14.6746 | 311.9993 | 0.00019881
158 | 14.7622 | 313.9923 | 0.0001995
159 | 14.8499 | 316.0023 | 0.00020025
160 | 14.9375 | 317.9941 | 0.00020097
161 | 15.0251 | 319.9847 | 0.00020167
162 | 15.1128 | 321.9925 | 0.00020243
163 | 15.2004 | 323.9857 | 0.00020312
164 | 15.2881 | 325.9954 | 0.00020392
165 | 15.3758 | 327.9878 | 0.00020465
166 | 15.4634 | 329.9966 | 0.0002054
167 | 15.551 | 331.9902 | 0.00020618
168 | 15.6387 | 334.0026 | 0.0002069
169 | 15.7264 | 335.9901 | 0.00020768
170 | 15.814 | 337.9996 | 0.00020833
171 | 15.9017 | 339.992 | 0.00020893
172 | 15.9893 | 341.985 | 0.00020962
173 | 16.077 | 343.9923 | 0.00021037
174 | 16.1646 | 345.9877 | 0.00021109
175 | 16.2523 | 347.9967 | 0.00021192
176 | 16.3399 | 349.9862 | 0.00021257
177 | 16.4275 | 351.9969 | 0.00021334
178 | 16.5152 | 353.989 | 0.00021417
179 | 16.6028 | 355.9992 | 0.00021496
180 | 16.6905 | 357.9873 | 0.00021581
181 | 16.7782 | 359.9996 | 0.00021668
182 | 16.8658 | 361.9917 | 0.00021759
183 | 16.9535 | 363.9827 | 0.00021828
184 | 17.0411 | 365.9941 | 0.00021919
185 | 17.1288 | 367.9861 | 0.00022005
186 | 17.2164 | 369.9957 | 0.00022097
187 | 17.3041 | 371.9853 | 0.00022182
188 | 17.3917 | 373.9978 | 0.00022262
189 | 17.4794 | 375.9892 | 0.00022355
190 | 17.567 | 377.9994 | 0.00022447
191 | 17.6547 | 379.9897 | 0.00022533
192 | 17.7423 | 381.999 | 0.00022629
193 | 17.83 | 383.993 | 0.00022713
194 | 17.9176 | 385.9998 | 0.00022802
195 | 18.0053 | 387.9941 | 0.00022897
196 | 18.093 | 389.9867 | 0.00022987
197 | 18.1806 | 391.9957 | 0.0002308
198 | 18.2683 | 393.985 | 0.00023178
199 | 18.3559 | 395.9952 | 0.00023274
200 | 18.4435 | 397.988 | 0.00023367
201 | 18.5312 | 399.9964 | 0.00023459
202 | 18.6188 | 401.9907 | 0.00023549
203 | 18.7065 | 404.0002 | 0.00023646
204 | 18.7942 | 405.9901 | 0.0002374
205 | 18.8818 | 408.001 | 0.00023829
206 | 18.9695 | 409.9914 | 0.0002392
207 | 19.0571 | 411.9842 | 0.00024014
208 | 19.1447 | 413.9912 | 0.00024106
209 | 19.2324 | 415.9865 | 0.00024206
210 | 19.32 | 417.995 | 0.00024299
211 | 19.4077 | 419.9852 | 0.00024392
212 | 19.4953 | 421.9977 | 0.00024494
213 | 19.583 | 423.9857 | 0.00024588
214 | 19.6707 | 425.9971 | 0.00024687
215 | 19.7583 | 427.9893 | 0.00024785
216 | 19.846 | 430.0015 | 0.00024883
217 | 19.9336 | 431.9904 | 0.00024977
218 | 20.0213 | 433.9831 | 0.00025073
219 | 20.1089 | 435.9924 | 0.00025179
220 | 20.1966 | 437.9822 | 0.00025284
221 | 20.2842 | 439.9968 | 0.0002537
222 | 20.3719 | 441.9851 | 0.00025471
223 | 20.4595 | 443.998 | 0.00025572
224 | 20.5472 | 445.9875 | 0.00025673
225 | 20.6348 | 447.9959 | 0.00025769
226 | 20.7225 | 449.9894 | 0.00025874
227 | 20.8101 | 451.9986 | 0.00025973
228 | 20.8978 | 453.9924 | 0.00026067
229 | 20.9854 | 455.9818 | 0.00026162
230 | 21.073 | 457.9948 | 0.00026266
231 | 21.1607 | 459.9828 | 0.00026352
232 | 21.2483 | 461.9906 | 0.0002646
233 | 21.336 | 463.9848 | 0.00026557
234 | 21.4236 | 465.9956 | 0.00026668
235 | 21.5113 | 467.9865 | 0.00026762
236 | 21.5989 | 469.9935 | 0.00026855
237 | 21.6866 | 471.9892 | 0.00026942
238 | 21.7742 | 473.9976 | 0.00027036
239 | 21.8619 | 475.9889 | 0.00027132
240 | 21.9495 | 477.9835 | 0.00027239
241 | 22.0372 | 479.9899 | 0.00027355
242 | 22.1248 | 481.9824 | 0.00027448
243 | 22.2125 | 483.9919 | 0.00027555
244 | 22.3001 | 485.9854 | 0.00027663
245 | 22.3877 | 487.995 | 0.00027766
246 | 22.4754 | 489.984 | 0.00027854
247 | 22.563 | 491.9971 | 0.0002795
248 | 22.6507 | 493.9868 | 0.00028048
249 | 22.7384 | 495.9975 | 0.00028154
250 | 22.826 | 497.9867 | 0.00028286
251 | 22.9137 | 499.9802 | 0.00028368
252 | 23.0013 | 501.991 | 0.00028462
253 | 23.089 | 503.9803 | 0.00028548
254 | 23.1766 | 505.9924 | 0.00028647
255 | 23.2642 | 507.9805 | 0.00028744
256 | 23.3519 | 509.9938 | 0.00028847
257 | 23.4395 | 511.9833 | 0.00028938
258 | 23.5272 | 513.994 | 0.00029039
259 | 23.6149 | 515.9904 | 0.00029165
260 | 23.7025 | 517.9964 | 0.0002925
261 | 23.7902 | 519.9891 | 0.00029352
262 | 23.8778 | 521.9803 | 0.00029457
263 | 23.9654 | 523.9913 | 0.00029561
264 | 24.0531 | 525.9809 | 0.00029658
265 | 24.1407 | 527.9921 | 0.00029772
266 | 24.2284 | 529.9847 | 0.00029858
267 | 24.316 | 531.9939 | 0.00029969
268 | 24.4037 | 533.9866 | 0.00030054
269 | 24.4914 | 535.993 | 0.00030153
270 | 24.579 | 537.9874 | 0.0003026
271 | 24.6666 | 539.9966 | 0.00030357
272 | 24.7543 | 541.9889 | 0.00030464
273 | 24.842 | 543.9807 | 0.00030558
274 | 24.9296 | 545.9872 | 0.00030648
275 | 25.0172 | 547.9806 | 0.00030747
276 | 25.1049 | 549.9894 | 0.00030847
277 | 25.1925 | 551.9836 | 0.00030945
278 | 25.2802 | 553.9948 | 0.0003105
279 | 25.3678 | 555.9832 | 0.00031155
280 | 25.4555 | 557.9941 | 0.00031258
281 | 25.5431 | 559.9865 | 0.00031355
282 | 25.6308 | 561.9972 | 0.00031456
283 | 25.7184 | 563.9858 | 0.00031556
284 | 25.8061 | 565.9822 | 0.0003165
285 | 25.8937 | 567.9922 | 0.00031751
286 | 25.9814 | 569.9796 | 0.00031843
287 | 26.069 | 571.9894 | 0.00031944
288 | 26.1567 | 573.98 | 0.00032046
289 | 26.2443 | 575.9929 | 0.00032178
290 | 26.3319 | 577.9829 | 0.00032267
291 | 26.4196 | 579.9937 | 0.00032358
292 | 26.5072 | 581.9866 | 0.00032449
293 | 26.5949 | 583.9929 | 0.00032544
294 | 26.6826 | 585.9849 | 0.00032647
295 | 26.7702 | 587.9781 | 0.0003278
296 | 26.8579 | 589.9908 | 0.00032866
297 | 26.9455 | 591.9813 | 0.00032939
298 | 27.0331 | 593.9912 | 0.00033058
299 | 27.1208 | 595.9842 | 0.00033164
300 | 27.2084 | 597.9921 | 0.00033263
301 | 27.2961 | 599.9843 | 0.00033403
302 | 27.3837 | 601.9916 | 0.00033481
303 | 27.4714 | 603.9893 | 0.00033574
304 | 27.559 | 605.9952 | 0.00033681
305 | 27.6467 | 607.9888 | 0.00033775
306 | 27.7343 | 609.9977 | 0.00033872
307 | 27.822 | 611.9868 | 0.0003397
308 | 27.9096 | 613.9799 | 0.00034075
309 | 27.9972 | 615.9905 | 0.00034173
310 | 28.0849 | 617.9829 | 0.0003427
311 | 28.1725 | 619.9908 | 0.00034368
312 | 28.2602 | 621.9837 | 0.00034462
313 | 28.3478 | 623.994 | 0.00034532
314 | 28.4355 | 625.9857 | 0.00034625
315 | 28.5231 | 627.9946 | 0.00034709
316 | 28.6107 | 629.9874 | 0.00034821
317 | 28.6984 | 631.9962 | 0.00034899
318 | 28.786 | 633.9865 | 0.00034981
319 | 28.8737 | 635.98 | 0.00035088
320 | 28.9614 | 637.9889 | 0.00035177
321 | 29.049 | 639.9799 | 0.00035262
322 | 29.1366 | 641.9934 | 0.00035342
323 | 29.2243 | 643.9822 | 0.00035424
324 | 29.3119 | 645.9917 | 0.00035504
325 | 29.3996 | 647.9836 | 0.0003559
326 | 29.4872 | 649.9955 | 0.00035683
327 | 29.5749 | 651.9853 | 0.00035769
328 | 29.6625 | 653.9955 | 0.00035864
329 | 29.7502 | 655.9858 | 0.00035975
330 | 29.8378 | 657.9759 | 0.00036041
331 | 29.9255 | 659.9874 | 0.00036136
332 | 30.0131 | 661.9777 | 0.00036192
333 | 30.1008 | 663.9921 | 0.0003628
334 | 30.1884 | 665.9821 | 0.00036329
335 | 30.276 | 667.9905 | 0.00036416
336 | 30.3637 | 669.9827 | 0.00036513
337 | 30.4513 | 671.9915 | 0.0003657
338 | 30.539 | 673.983 | 0.0003665
339 | 30.6266 | 675.99 | 0.00036739
340 | 30.7143 | 677.9869 | 0.00036849
341 | 30.8019 | 679.9765 | 0.00036914
342 | 30.8895 | 681.9858 | 0.00036991
343 | 30.9772 | 683.9782 | 0.00037047
344 | 31.0648 | 685.9888 | 0.00037111
345 | 31.1525 | 687.9795 | 0.00037206
346 | 31.2401 | 689.9871 | 0.00037278
347 | 31.3278 | 691.9857 | 0.00037343
348 | 31.4154 | 693.9914 | 0.00037431
349 | 31.503 | 695.9799 | 0.00037477
350 | 31.5907 | 697.9922 | 0.00037556
351 | 31.6783 | 699.9827 | 0.00037619
352 | 31.766 | 701.9757 | 0.00037693
353 | 31.8536 | 703.9845 | 0.00037757
354 | 31.9413 | 705.9808 | 0.00037825
355 | 32.0289 | 707.9887 | 0.00037904
356 | 32.1166 | 709.9782 | 0.00037977
357 | 32.2042 | 711.9886 | 0.00038041
358 | 32.2919 | 713.98 | 0.00038111
359 | 32.3795 | 715.9912 | 0.00038189
360 | 32.4672 | 717.9819 | 0.00038266
361 | 32.5548 | 719.993 | 0.00038315
362 | 32.6425 | 721.9834 | 0.00038392
363 | 32.7301 | 723.9716 | 0.00038472
364 | 32.8178 | 725.983 | 0.0003854
365 | 32.9054 | 727.9753 | 0.00038585
366 | 32.9931 | 729.9893 | 0.00038654
367 | 33.0807 | 731.9747 | 0.00038716
368 | 33.1683 | 733.9878 | 0.00038775
369 | 33.256 | 735.9821 | 0.00038826
370 | 33.3436 | 737.9889 | 0.00038937
371 | 33.4313 | 739.9814 | 0.00038984
372 | 33.5189 | 741.9904 | 0.00039035
373 | 33.6066 | 743.9846 | 0.00039089
374 | 33.6942 | 745.9725 | 0.00039193
375 | 33.7818 | 747.9857 | 0.00039222
376 | 33.8695 | 749.9762 | 0.00039288
377 | 33.9571 | 751.9837 | 0.0003934
378 | 34.0448 | 753.978 | 0.00039394
379 | 34.1324 | 755.9859 | 0.0003944
380 | 34.2201 | 757.9803 | 0.00039475
381 | 34.3077 | 759.9868 | 0.00039534
382 | 34.3954 | 761.9802 | 0.00039589
383 | 34.483 | 763.9891 | 0.00039668
384 | 34.5707 | 765.9803 | 0.00039722
385 | 34.6583 | 767.9751 | 0.00039745
386 | 34.746 | 769.98 | 0.00039797
387 | 34.8336 | 771.9747 | 0.00039833
388 | 34.9212 | 773.9852 | 0.00039877
389 | 35.0089 | 775.9764 | 0.00039932
390 | 35.0965 | 777.986 | 0.00039974
391 | 35.1842 | 779.9786 | 0.00040023
392 | 35.2718 | 781.9903 | 0.00040083
393 | 35.3595 | 783.9759 | 0.00040136
394 | 35.4471 | 785.9891 | 0.00040173
395 | 35.5348 | 787.9792 | 0.00040182
396 | 35.6224 | 789.9711 | 0.00040239
397 | 35.7101 | 791.9822 | 0.00040265
398 | 35.7977 | 793.9741 | 0.00040289
399 | 35.8854 | 795.9869 | 0.00040348
400 | 35.973 | 797.9727 | 0.00040419
401 | 36.0607 | 799.9853 | 0.00040436
402 | 36.1483 | 801.9785 | 0.00040454
403 | 36.2359 | 803.9875 | 0.00040474
404 | 36.3236 | 805.9788 | 0.00040523
405 | 36.4112 | 807.9852 | 0.00040551
406 | 36.4989 | 809.9814 | 0.00040554
407 | 36.5865 | 811.9921 | 0.00040593
408 | 36.6742 | 813.9834 | 0.00040641
409 | 36.7618 | 815.976 | 0.00040658
410 | 36.8495 | 817.9863 | 0.00040655
411 | 36.9371 | 819.9764 | 0.00040691
412 | 37.0248 | 821.9843 | 0.00040664
413 | 37.1124 | 823.9798 | 0.00040699
414 | 37.2 | 825.9852 | 0.00040691
415 | 37.2877 | 827.9786 | 0.00040727
416 | 37.3753 | 829.9885 | 0.00040713
417 | 37.463 | 831.982 | 0.00040745
418 | 37.5506 | 833.9907 | 0.00040741
419 | 37.6383 | 835.9788 | 0.0004082
420 | 37.7259 | 837.9735 | 0.00040818
421 | 37.8136 | 839.9825 | 0.00040825
422 | 37.9012 | 841.9751 | 0.00040819
423 | 37.9889 | 843.9873 | 0.00040815
424 | 38.0765 | 845.9764 | 0.00040862
425 | 38.1642 | 847.9857 | 0.00040852
426 | 38.2518 | 849.9758 | 0.00040907
427 | 38.3395 | 851.9865 | 0.00040927
428 | 38.4271 | 853.9782 | 0.00040951
429 | 38.5148 | 855.9918 | 0.0004094
430 | 38.6024 | 857.9813 | 0.00040991
431 | 38.6901 | 859.9724 | 0.00040983
432 | 38.7777 | 861.9835 | 0.00041014
433 | 38.8654 | 863.9697 | 0.00041036
434 | 38.953 | 865.9819 | 0.0004112
435 | 39.0407 | 867.977 | 0.00041073
436 | 39.1283 | 869.9861 | 0.00041101
437 | 39.216 | 871.9774 | 0.00041086
438 | 39.3036 | 873.9849 | 0.00041105
439 | 39.3913 | 875.9772 | 0.00041119
440 | 39.4789 | 877.989 | 0.00041125
441 | 39.5665 | 879.9797 | 0.00041152
442 | 39.6542 | 881.9706 | 0.00041226
443 | 39.7419 | 883.9839 | 0.00041239
444 | 39.8295 | 885.9747 | 0.00041268
445 | 39.9171 | 887.9835 | 0.00041316
446 | 40.0048 | 889.9755 | 0.00041339
447 | 40.0924 | 891.9852 | 0.00041345
448 | 40.1801 | 893.9774 | 0.00041388
449 | 40.2677 | 895.9843 | 0.00041423
450 | 40.3554 | 897.9795 | 0.00041418
451 | 40.443 | 899.9904 | 0.00041434
452 | 40.5307 | 901.976 | 0.00041467
453 | 40.6183 | 903.969 | 0.0004144
454 | 40.706 | 905.9821 | 0.00041445
455 | 40.7936 | 907.9705 | 0.00041454
456 | 40.8813 | 909.9775 | 0.00041539
457 | 40.9689 | 911.9758 | 0.00041467
458 | 41.0565 | 913.9832 | 0.00041489
459 | 41.1442 | 915.9732 | 0.00041493
460 | 41.2318 | 917.9827 | 0.00041514
461 | 41.3195 | 919.9755 | 0.00041579
462 | 41.4071 | 921.9874 | 0.00041468
463 | 41.4948 | 923.9755 | 0.00041544
464 | 41.5824 | 925.9717 | 0.00041514
465 | 41.6701 | 927.9817 | 0.00041533
466 | 41.7577 | 929.9699 | 0.00041589
467 | 41.8454 | 931.98 | 0.00041529
468 | 41.933 | 933.9734 | 0.00041539
469 | 42.0207 | 935.9803 | 0.00041534
470 | 42.1083 | 937.9691 | 0.00041552
471 | 42.196 | 939.9834 | 0.00041601
472 | 42.2836 | 941.9758 | 0.00041612
473 | 42.3712 | 943.989 | 0.00041601
474 | 42.4589 | 945.9752 | 0.000416
475 | 42.5465 | 947.9667 | 0.00041623
476 | 42.6341 | 949.9805 | 0.000416
477 | 42.7218 | 951.9673 | 0.00041575
478 | 42.8094 | 953.9818 | 0.00041589
479 | 42.8971 | 955.9747 | 0.00041617
480 | 42.9847 | 957.982 | 0.00041594
481 | 43.0723 | 959.9719 | 0.00041585
482 | 43.16 | 961.9838 | 0.00041584
483 | 43.2476 | 963.9762 | 0.00041616
484 | 43.3353 | 965.9848 | 0.00041601
485 | 43.4229 | 967.9797 | 0.00041591
486 | 43.5106 | 969.9683 | 0.00041595
487 | 43.5982 | 971.9782 | 0.00041585
488 | 43.6859 | 973.9673 | 0.00041633
489 | 43.7735 | 975.9772 | 0.00041615
490 | 43.8612 | 977.9718 | 0.00041648
491 | 43.9488 | 979.9796 | 0.00041662
492 | 44.0364 | 981.977 | 0.00041682
493 | 44.1241 | 983.9813 | 0.0004167
494 | 44.2117 | 985.9719 | 0.00041627
495 | 44.2994 | 987.9836 | 0.00041714
496 | 44.387 | 989.9728 | 0.00041698
497 | 44.4747 | 991.9666 | 0.00041705
498 | 44.5623 | 993.976 | 0.00041728
499 | 44.65 | 995.9694 | 0.00041727
500 | 44.7376 | 997.9763 | 0.00041753
501 | 44.8253 | 999.9705 | 0.00041744