## B0.5-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.91e+37 | -1.0495e-08
2 | 0.91342 | 2 | -5.3716e-10
3 | 1.83 | 4.0003 | 4.1114e-10
4 | 2.744 | 6.0004 | -7.2582e-11
5 | 3.6581 | 8.0002 | -2.1395e-11
6 | 4.5721 | 10.0001 | 1.6159e-10
7 | 5.4861 | 12 | 7.3513e-11
8 | 6.4002 | 14.0001 | -3.933e-11
9 | 7.3142 | 16 | 4.6465e-11
10 | 8.2282 | 17.9999 | 2.1477e-10
11 | 9.1423 | 19.9997 | -9.588e-11
12 | 9.5407 | 21.9998 | 1.4558e-08
13 | 9.9367 | 23.9998 | 1.6593e-08
14 | 10.3326 | 25.9991 | 1.3929e-08
15 | 11.2467 | 28.0042 | 5.4423e-10
16 | 11.6427 | 30.0029 | 1.4653e-08
17 | 12.0386 | 32.0026 | 1.6873e-08
18 | 12.4346 | 34.0026 | 1.4058e-08
19 | 13.3486 | 36.0038 | 8.6065e-10
20 | 13.7445 | 38.0023 | 1.4128e-08
21 | 14.1405 | 40.0029 | 1.6627e-08
22 | 14.5365 | 42.003 | 1.4242e-08
23 | 14.9325 | 44.0024 | 1.4005e-08
24 | 15.3284 | 46.0024 | 1.3923e-08
25 | 15.7244 | 48.0019 | 1.5612e-08
26 | 16.1204 | 50.0021 | 1.6107e-08
27 | 16.5163 | 52.0023 | 1.4089e-08
28 | 16.9123 | 54.0019 | 1.4122e-08
29 | 17.3082 | 56.0019 | 1.4095e-08
30 | 17.7042 | 58.0019 | 1.6485e-08
31 | 18.1002 | 60.0017 | 1.5218e-08
32 | 18.4962 | 62.0018 | 1.4201e-08
33 | 18.8921 | 64.0017 | 1.4279e-08
34 | 19.2881 | 66.0015 | 1.472e-08
35 | 19.684 | 68.0014 | 1.7022e-08
36 | 20.08 | 70.0014 | 1.443e-08
37 | 20.4759 | 72.0009 | 1.4355e-08
38 | 20.8719 | 74.001 | 1.4366e-08
39 | 21.2679 | 76.001 | 1.5372e-08
40 | 21.6638 | 78.0009 | 1.7116e-08
41 | 22.0598 | 80.001 | 1.4392e-08
42 | 22.4557 | 82.0013 | 1.4507e-08
43 | 22.8517 | 84.0001 | 1.4422e-08
44 | 23.2477 | 86.0008 | 1.5764e-08
45 | 23.6436 | 88.0002 | 1.7151e-08
46 | 24.0396 | 90.0005 | 1.4521e-08
47 | 24.4355 | 92.0002 | 1.4586e-08
48 | 24.8315 | 93.9997 | 1.4658e-08
49 | 25.2275 | 95.9996 | 1.6193e-08
50 | 25.6235 | 97.9996 | 1.7277e-08
51 | 26.0194 | 99.999 | 1.4747e-08
52 | 26.4153 | 102 | 1.4812e-08
53 | 26.8113 | 103.9988 | 1.4836e-08
54 | 27.2072 | 105.9991 | 1.6378e-08
55 | 28.1213 | 108.0041 | 1.5154e-09
56 | 28.5173 | 110.0025 | 1.4985e-08
57 | 28.9132 | 112.002 | 1.5036e-08
58 | 29.3092 | 114.0023 | 1.4999e-08
59 | 29.7052 | 116.002 | 1.7751e-08
60 | 30.1011 | 118.0014 | 1.6165e-08
61 | 30.4971 | 120.0014 | 1.516e-08
62 | 30.893 | 122.001 | 1.5115e-08
63 | 31.289 | 124.0012 | 1.5368e-08
64 | 31.6849 | 126.0013 | 1.8049e-08
65 | 32.0809 | 128.0007 | 1.624e-08
66 | 32.4769 | 130.0002 | 1.5338e-08
67 | 32.8728 | 132.0002 | 1.5389e-08
68 | 33.2688 | 134.0002 | 1.5662e-08
69 | 33.6648 | 136.0003 | 1.83e-08
70 | 34.0607 | 137.9998 | 1.6483e-08
71 | 34.4567 | 139.9997 | 1.5506e-08
72 | 34.8527 | 141.9999 | 1.5627e-08
73 | 35.2486 | 143.9995 | 1.5854e-08
74 | 35.6446 | 145.9995 | 1.8454e-08
75 | 36.0405 | 147.9997 | 1.6796e-08
76 | 36.4365 | 149.9996 | 1.5688e-08
77 | 36.8325 | 151.9987 | 1.578e-08
78 | 37.2285 | 153.999 | 1.5834e-08
79 | 37.6244 | 155.9998 | 1.8692e-08
80 | 38.0204 | 157.9988 | 1.75e-08
81 | 38.4163 | 159.9987 | 1.6029e-08
82 | 38.8123 | 161.9979 | 1.6024e-08
83 | 39.2083 | 163.9978 | 1.6026e-08
84 | 39.6043 | 165.9986 | 1.8665e-08
85 | 40.0002 | 167.9976 | 1.8088e-08
86 | 40.3962 | 169.9978 | 1.627e-08
87 | 40.7922 | 171.998 | 1.6229e-08
88 | 41.1881 | 173.9974 | 1.6293e-08
89 | 41.5841 | 175.9979 | 1.8558e-08
90 | 41.9801 | 177.9972 | 1.869e-08
91 | 42.376 | 179.997 | 1.645e-08
92 | 42.772 | 181.9978 | 1.6489e-08
93 | 43.168 | 183.9967 | 1.6544e-08
94 | 43.5639 | 185.9963 | 1.858e-08
95 | 44.6106 | 188.003 | 3.1786e-09
96 | 45.0066 | 190.0009 | 1.6578e-08
97 | 45.4025 | 192 | 1.946e-08
98 | 45.7985 | 194 | 1.8839e-08
99 | 46.1944 | 196.0002 | 1.6973e-08
100 | 46.5904 | 197.9995 | 1.6867e-08
101 | 46.9863 | 199.9999 | 1.6971e-08
102 | 47.3823 | 201.9995 | 1.9459e-08
103 | 47.7783 | 204 | 1.9321e-08
104 | 48.1742 | 205.9989 | 1.7111e-08
105 | 48.5702 | 207.9987 | 1.7156e-08
106 | 48.9662 | 209.9996 | 1.7075e-08
107 | 49.3654 | 212.0604 | 7.4493e-08
108 | 49.7614 | 214.0775 | 7.3724e-08
109 | 50.1574 | 216.1053 | 7.1266e-08
110 | 50.5533 | 218.07 | 6.9609e-08
111 | 50.9493 | 220.051 | 7.2998e-08
112 | 51.3453 | 222.0501 | 7.4188e-08
113 | 51.7413 | 224.0912 | 7.489e-08
114 | 52.1372 | 226.0941 | 7.1076e-08
115 | 52.5332 | 228.0851 | 7.0574e-08
116 | 52.9291 | 230.0441 | 7.2565e-08
117 | 53.3251 | 232.04 | 7.4323e-08
118 | 53.7211 | 234.0835 | 7.5411e-08
119 | 54.117 | 236.0874 | 7.1588e-08
120 | 54.513 | 238.0796 | 7.0761e-08
121 | 54.909 | 240.0357 | 7.2678e-08
122 | 55.305 | 242.052 | 7.5222e-08
123 | 55.7009 | 244.0755 | 7.5113e-08
124 | 56.0969 | 246.0994 | 7.2268e-08
125 | 56.4929 | 248.069 | 7.0507e-08
126 | 56.8889 | 250.0452 | 7.3401e-08
127 | 57.2849 | 252.047 | 7.5358e-08
128 | 57.6808 | 254.0682 | 7.53e-08
129 | 58.0768 | 256.0927 | 7.2411e-08
130 | 58.4728 | 258.0625 | 7.0853e-08
131 | 58.8687 | 260.0345 | 7.384e-08
132 | 59.2647 | 262.0392 | 7.5782e-08
133 | 59.6607 | 264.0816 | 7.6283e-08
134 | 60.0567 | 266.0848 | 7.2149e-08
135 | 60.4527 | 268.0726 | 7.1534e-08
136 | 60.8486 | 270.0233 | 7.3616e-08
137 | 61.2446 | 272.054 | 7.6954e-08
138 | 61.6406 | 274.0757 | 7.5658e-08
139 | 62.0365 | 276.0768 | 7.1913e-08
140 | 62.4325 | 278.0627 | 7.1882e-08
141 | 62.8285 | 280.0176 | 7.4199e-08
142 | 63.2244 | 282.0493 | 7.7313e-08
143 | 63.6204 | 284.0686 | 7.5489e-08
144 | 64.0164 | 286.0902 | 7.2454e-08
145 | 64.4123 | 288.0453 | 7.1848e-08
146 | 64.8083 | 290.0332 | 7.5475e-08
147 | 65.2043 | 292.0489 | 7.7094e-08
148 | 65.6002 | 294.0865 | 7.5993e-08
149 | 65.9962 | 296.0788 | 7.1855e-08
150 | 66.3921 | 298.0316 | 7.2322e-08
151 | 66.7881 | 300.0253 | 7.605e-08
152 | 67.1841 | 302.045 | 7.7533e-08
153 | 67.5801 | 304.0861 | 7.5628e-08
154 | 67.976 | 306.0667 | 7.1616e-08
155 | 68.372 | 308.0377 | 7.357e-08
156 | 68.7679 | 310.0188 | 7.6375e-08
157 | 69.1639 | 312.0632 | 7.8346e-08
158 | 69.5599 | 314.0787 | 7.4433e-08
159 | 69.9558 | 316.0711 | 7.24e-08
160 | 70.3518 | 318.0233 | 7.4159e-08
161 | 70.7477 | 320.0172 | 7.7372e-08
162 | 71.1437 | 322.062 | 7.8396e-08
163 | 71.5397 | 324.0708 | 7.3778e-08
164 | 71.9356 | 326.0562 | 7.2734e-08
165 | 72.3315 | 328.0112 | 7.5195e-08
166 | 72.7275 | 330.037 | 7.8846e-08
167 | 73.1235 | 332.0634 | 7.7549e-08
168 | 73.5194 | 334.0844 | 7.3811e-08
169 | 73.9154 | 336.0385 | 7.2759e-08
170 | 74.3113 | 338.02 | 7.6671e-08
171 | 74.7073 | 340.0384 | 7.889e-08
172 | 75.1032 | 342.0612 | 7.6807e-08
173 | 75.4992 | 344.0688 | 7.3329e-08
174 | 75.8952 | 346.026 | 7.3573e-08
175 | 76.2911 | 348.0176 | 7.7382e-08
176 | 76.6871 | 350.0354 | 7.9021e-08
177 | 77.083 | 352.0772 | 7.6899e-08
178 | 77.479 | 354.0581 | 7.2829e-08
179 | 77.8749 | 356.0309 | 7.4671e-08
180 | 78.2709 | 358.0101 | 7.7623e-08
181 | 78.6668 | 360.0579 | 8.0054e-08
182 | 79.0628 | 362.0733 | 7.5683e-08
183 | 79.4587 | 364.0448 | 7.2952e-08
184 | 79.8547 | 366.0158 | 7.5586e-08
185 | 80.2506 | 368.01 | 7.8887e-08
186 | 80.6466 | 370.0577 | 8.0117e-08
187 | 81.0425 | 372.0618 | 7.5146e-08
188 | 81.4385 | 374.0515 | 7.3934e-08
189 | 81.8344 | 376.0024 | 7.6053e-08
190 | 82.2304 | 378.028 | 8.051e-08
191 | 82.6263 | 380.0524 | 7.9287e-08
192 | 83.0223 | 382.0755 | 7.5175e-08
193 | 83.4183 | 384.0363 | 7.3903e-08
194 | 83.8142 | 386.0111 | 7.7631e-08
195 | 84.2102 | 388.0274 | 8.0656e-08
196 | 84.6061 | 390.0539 | 7.8874e-08
197 | 85.0021 | 392.0662 | 7.4852e-08
198 | 85.398 | 394.0169 | 7.4438e-08
199 | 85.794 | 396.0065 | 7.8831e-08
200 | 86.1899 | 398.0285 | 8.1075e-08
201 | 86.5859 | 400.0669 | 7.8723e-08
202 | 86.9818 | 402.0553 | 7.4318e-08
203 | 87.3778 | 404.026 | 7.5686e-08
204 | 87.7738 | 406.0031 | 7.9366e-08
205 | 88.1697 | 408.0458 | 8.2057e-08
206 | 88.5656 | 410.062 | 7.7665e-08
207 | 88.9616 | 412.043 | 7.4405e-08
208 | 89.3575 | 414.0096 | 7.6383e-08
209 | 89.7535 | 416.0026 | 8.0462e-08
210 | 90.1495 | 418.045 | 8.2128e-08
211 | 90.5454 | 420.057 | 7.7247e-08
212 | 90.9414 | 422.0507 | 7.5092e-08
213 | 91.3373 | 423.9967 | 7.6504e-08
214 | 91.7333 | 426.0154 | 8.1854e-08
215 | 92.1292 | 428.0394 | 8.169e-08
216 | 92.5252 | 430.0738 | 7.7779e-08
217 | 92.9212 | 432.0383 | 7.4725e-08
218 | 93.3171 | 433.9926 | 7.7215e-08
219 | 93.7131 | 436.0125 | 8.2484e-08
220 | 94.109 | 438.0354 | 8.1833e-08
221 | 94.505 | 440.0675 | 7.7828e-08
222 | 94.901 | 442.0303 | 7.4899e-08
223 | 95.2969 | 444.0056 | 7.8369e-08
224 | 95.6929 | 446.0047 | 8.2083e-08
225 | 96.0888 | 448.0505 | 8.2712e-08
226 | 96.4848 | 450.0583 | 7.7376e-08
227 | 96.8807 | 452.0404 | 7.5629e-08
228 | 97.2767 | 453.9963 | 7.823e-08
229 | 97.6726 | 456.0002 | 8.2545e-08
230 | 98.0686 | 458.0461 | 8.2953e-08
231 | 98.4645 | 460.0514 | 7.7217e-08
232 | 98.8605 | 462.0296 | 7.5958e-08
233 | 99.2564 | 463.9883 | 7.8825e-08
234 | 99.6524 | 466.0155 | 8.377e-08
235 | 100.0483 | 468.0417 | 8.216e-08
236 | 100.4443 | 470.06 | 7.7588e-08
237 | 100.8403 | 472.0207 | 7.5947e-08
238 | 101.2362 | 473.9994 | 7.9992e-08
239 | 101.6322 | 476.0106 | 8.3584e-08
240 | 102.0282 | 478.0412 | 8.2123e-08
241 | 102.4241 | 480.053 | 7.7259e-08
242 | 102.8201 | 482.0064 | 7.6325e-08
243 | 103.2161 | 483.9921 | 8.1447e-08
244 | 103.612 | 486.0146 | 8.4309e-08
245 | 104.008 | 488.057 | 8.1807e-08
246 | 104.404 | 490.0389 | 7.6295e-08
247 | 104.7999 | 492.0139 | 7.7968e-08
248 | 105.1958 | 493.9923 | 8.2632e-08
249 | 105.5918 | 496.0395 | 8.498e-08
250 | 105.9878 | 498.0497 | 7.9191e-08
251 | 106.3837 | 500.0201 | 7.6248e-08
252 | 106.7797 | 501.9937 | 8.0055e-08
253 | 107.1756 | 503.9971 | 8.4352e-08
254 | 107.5716 | 506.0484 | 8.3771e-08
255 | 107.9675 | 508.0398 | 7.7278e-08
256 | 108.3635 | 510.0155 | 7.7792e-08
257 | 108.7594 | 511.9836 | 8.2406e-08
258 | 109.1554 | 514.0305 | 8.5863e-08
259 | 109.5514 | 516.0511 | 8.04e-08
260 | 109.9473 | 518.0374 | 7.7153e-08
261 | 110.3433 | 519.9886 | 7.9871e-08
262 | 110.7392 | 521.9949 | 8.5043e-08
263 | 111.1352 | 524.0438 | 8.4287e-08
264 | 111.5311 | 526.0357 | 7.7764e-08
265 | 111.9271 | 528.0079 | 7.8107e-08
266 | 112.3231 | 529.985 | 8.3195e-08
267 | 112.719 | 532.0276 | 8.6448e-08
268 | 113.115 | 534.045 | 8.0959e-08
269 | 113.5109 | 536.0333 | 7.7637e-08
270 | 113.9069 | 537.9874 | 8.025e-08
271 | 114.3028 | 540.0089 | 8.629e-08
272 | 114.6988 | 542.0376 | 8.4426e-08
273 | 115.0947 | 544.0382 | 7.8589e-08
274 | 115.4907 | 546.0078 | 7.8215e-08
275 | 115.8866 | 547.9805 | 8.3438e-08
276 | 116.2826 | 550.0195 | 8.7097e-08
277 | 116.6786 | 552.0423 | 8.2195e-08
278 | 117.0745 | 554.0397 | 7.8146e-08
279 | 117.4705 | 555.9828 | 7.9796e-08
280 | 117.8664 | 558.0028 | 8.6735e-08
281 | 118.2624 | 560.0289 | 8.5505e-08
282 | 118.6584 | 562.0552 | 8.0115e-08
283 | 119.0543 | 564.0079 | 7.8032e-08
284 | 119.4503 | 565.9773 | 8.3406e-08
285 | 119.8463 | 568.0156 | 8.7944e-08
286 | 120.2422 | 570.0357 | 8.3153e-08
287 | 120.6382 | 572.0361 | 7.8705e-08
288 | 121.0341 | 573.9821 | 7.9986e-08
289 | 121.4301 | 575.997 | 8.7195e-08
290 | 121.826 | 578.0231 | 8.6652e-08
291 | 122.222 | 580.0526 | 8.0799e-08
292 | 122.6179 | 582.01 | 7.8415e-08
293 | 123.0139 | 583.9896 | 8.4377e-08
294 | 123.4098 | 586.0079 | 8.8113e-08
295 | 123.8058 | 588.0328 | 8.3832e-08
296 | 124.2018 | 590.0366 | 7.9194e-08
297 | 124.5977 | 591.981 | 8.0568e-08
298 | 124.9937 | 593.9958 | 8.7913e-08
299 | 125.3897 | 596.025 | 8.7195e-08
300 | 125.7856 | 598.0522 | 8.1208e-08
301 | 126.1816 | 600.0042 | 7.8851e-08
302 | 126.5775 | 601.9861 | 8.5296e-08
303 | 126.9735 | 604.0092 | 8.8887e-08
304 | 127.3694 | 606.05 | 8.4669e-08
305 | 127.7654 | 608.0291 | 7.9159e-08
306 | 128.1614 | 609.9981 | 8.1903e-08
307 | 128.5574 | 611.9901 | 8.7885e-08
308 | 128.9533 | 614.0198 | 8.7765e-08
309 | 129.3493 | 616.0455 | 8.1714e-08
310 | 129.7452 | 618.0015 | 7.9501e-08
311 | 130.1412 | 619.9832 | 8.5926e-08
312 | 130.5371 | 622.005 | 8.9544e-08
313 | 130.9331 | 624.0498 | 8.5447e-08
314 | 131.3291 | 626.0269 | 7.9573e-08
315 | 131.7251 | 627.9967 | 8.2282e-08
316 | 132.121 | 629.9897 | 8.8637e-08
317 | 132.517 | 632.0348 | 8.9182e-08
318 | 132.9129 | 634.0411 | 8.1831e-08
319 | 133.3089 | 636.0018 | 7.9889e-08
320 | 133.7049 | 637.9828 | 8.6189e-08
321 | 134.1009 | 639.9979 | 9.0077e-08
322 | 134.4968 | 642.0446 | 8.6692e-08
323 | 134.8928 | 644.0244 | 8.0091e-08
324 | 135.2888 | 645.9969 | 8.2191e-08
325 | 135.6847 | 647.9852 | 8.8785e-08
326 | 136.0806 | 650.03 | 9.051e-08
327 | 136.4766 | 652.0402 | 8.3161e-08
328 | 136.8726 | 654.0243 | 8.0715e-08
329 | 137.2685 | 655.9808 | 8.4999e-08
330 | 137.6645 | 657.989 | 9.0566e-08
331 | 138.0605 | 660.0353 | 8.8454e-08
332 | 138.4564 | 662.0275 | 8.1328e-08
333 | 138.8523 | 664.0039 | 8.1893e-08
334 | 139.2483 | 665.9785 | 8.8237e-08
335 | 139.6443 | 668.0176 | 9.1667e-08
336 | 140.0402 | 670.0373 | 8.5182e-08
337 | 140.4362 | 672.0298 | 8.1165e-08
338 | 140.8322 | 673.9819 | 8.3995e-08
339 | 141.2282 | 675.998 | 9.1457e-08
340 | 141.6241 | 678.0284 | 8.9951e-08
341 | 142.0201 | 680.0301 | 8.2846e-08
342 | 142.416 | 682.007 | 8.164e-08
343 | 142.812 | 683.9726 | 8.7631e-08
344 | 143.208 | 686.0089 | 9.2775e-08
345 | 143.6039 | 688.03 | 8.7305e-08
346 | 143.9998 | 690.0333 | 8.1973e-08
347 | 144.3958 | 691.9901 | 8.3265e-08
348 | 144.7918 | 693.9926 | 9.1333e-08
349 | 145.1877 | 696.0151 | 9.1379e-08
350 | 145.5836 | 698.0477 | 8.5206e-08
351 | 145.9796 | 700.0095 | 8.1401e-08
352 | 146.3756 | 701.972 | 8.6774e-08
353 | 146.7715 | 703.9984 | 9.3065e-08
354 | 147.1675 | 706.0286 | 8.938e-08
355 | 147.5635 | 708.0373 | 8.3116e-08
356 | 147.9594 | 709.9868 | 8.254e-08
357 | 148.3554 | 711.9858 | 9.0981e-08
358 | 148.7514 | 714.0065 | 9.2802e-08
359 | 149.1473 | 716.0474 | 8.7247e-08
360 | 149.5433 | 718.0186 | 8.189e-08
361 | 149.9392 | 719.9968 | 8.6016e-08
362 | 150.3352 | 721.9901 | 9.2537e-08
363 | 150.7312 | 724.0118 | 9.1492e-08
364 | 151.1271 | 726.0388 | 8.5074e-08
365 | 151.5231 | 727.9968 | 8.2334e-08
366 | 151.9191 | 729.9871 | 8.9617e-08
367 | 152.315 | 731.9915 | 9.3578e-08
368 | 152.711 | 734.0382 | 9.0247e-08
369 | 153.1069 | 736.0285 | 8.3212e-08
370 | 153.5029 | 737.9987 | 8.4421e-08
371 | 153.8988 | 739.9799 | 9.1686e-08
372 | 154.2948 | 742.0188 | 9.4199e-08
373 | 154.6908 | 744.0365 | 8.7194e-08
374 | 155.0868 | 746.0051 | 8.2527e-08
375 | 155.4828 | 747.9844 | 8.7215e-08
376 | 155.8787 | 749.98 | 9.3672e-08
377 | 156.2747 | 752.0251 | 9.2777e-08
378 | 156.6706 | 754.0297 | 8.5119e-08
379 | 157.0666 | 756.0067 | 8.3564e-08
380 | 157.4625 | 757.9767 | 9.0109e-08
381 | 157.8585 | 760.0065 | 9.4926e-08
382 | 158.2544 | 762.0264 | 8.9512e-08
383 | 158.6504 | 764.0316 | 8.3825e-08
384 | 159.0464 | 765.9861 | 8.436e-08
385 | 159.4423 | 767.9755 | 9.2631e-08
386 | 159.8383 | 770.0114 | 9.4213e-08
387 | 160.2343 | 772.0281 | 8.6919e-08
388 | 160.6302 | 774.0152 | 8.3282e-08
389 | 161.0262 | 775.9731 | 8.7443e-08
390 | 161.4221 | 777.996 | 9.4922e-08
391 | 161.8181 | 780.0209 | 9.1884e-08
392 | 162.2141 | 782.0398 | 8.5293e-08
393 | 162.6101 | 783.9908 | 8.3305e-08
394 | 163.006 | 785.9881 | 9.1795e-08
395 | 163.402 | 787.9999 | 9.491e-08
396 | 163.798 | 790.0207 | 8.9268e-08
397 | 164.1939 | 792.0251 | 8.3992e-08
398 | 164.5899 | 793.976 | 8.5576e-08
399 | 164.9859 | 795.9901 | 9.4409e-08
400 | 165.3818 | 798.006 | 9.3527e-08
401 | 165.7778 | 800.0397 | 8.6906e-08
402 | 166.1738 | 802.0018 | 8.3178e-08
403 | 166.5698 | 803.9861 | 8.9881e-08
404 | 166.9658 | 805.9933 | 9.5139e-08
405 | 167.3617 | 808.0318 | 9.1548e-08
406 | 167.7577 | 810.0272 | 8.4239e-08
407 | 168.1536 | 811.9996 | 8.4982e-08
408 | 168.5496 | 813.9801 | 9.2624e-08
409 | 168.9455 | 816.0015 | 9.4787e-08
410 | 169.3415 | 818.0364 | 8.8357e-08
411 | 169.7375 | 820.0032 | 8.3044e-08
412 | 170.1334 | 821.98 | 8.8353e-08
413 | 170.5294 | 823.9868 | 9.5094e-08
414 | 170.9254 | 826.0241 | 9.2781e-08
415 | 171.3214 | 828.0252 | 8.5106e-08
416 | 171.7173 | 830.0027 | 8.4152e-08
417 | 172.1133 | 831.9777 | 9.1839e-08
418 | 172.5093 | 834.0131 | 9.6177e-08
419 | 172.9052 | 836.0255 | 8.9106e-08
420 | 173.3012 | 838.0097 | 8.3702e-08
421 | 173.6972 | 839.9845 | 8.6981e-08
422 | 174.0932 | 841.9766 | 9.4589e-08
423 | 174.4891 | 844.0218 | 9.4861e-08
424 | 174.8851 | 846.0245 | 8.6771e-08
425 | 175.2811 | 848.01 | 8.4154e-08
426 | 175.677 | 849.9723 | 8.9741e-08
427 | 176.073 | 851.9999 | 9.6715e-08
428 | 176.469 | 854.0206 | 9.2159e-08
429 | 176.8649 | 856.0389 | 8.575e-08
430 | 177.2609 | 857.9933 | 8.4712e-08
431 | 177.6568 | 859.9703 | 9.2967e-08
432 | 178.0528 | 862.0101 | 9.6693e-08
433 | 178.4488 | 864.0192 | 8.935e-08
434 | 178.8447 | 866.019 | 8.4635e-08
435 | 179.2407 | 867.9777 | 8.7462e-08
436 | 179.6367 | 869.9908 | 9.6023e-08
437 | 180.0327 | 872.013 | 9.4498e-08
438 | 180.4286 | 874.0345 | 8.7413e-08
439 | 180.8246 | 875.9974 | 8.4367e-08
440 | 181.2206 | 877.9847 | 9.1988e-08
441 | 181.6166 | 879.9936 | 9.6757e-08
442 | 182.0125 | 882.0147 | 9.1729e-08
443 | 182.4085 | 884.0262 | 8.5513e-08
444 | 182.8045 | 885.9788 | 8.6097e-08
445 | 183.2005 | 887.9835 | 9.5371e-08
446 | 183.5964 | 890.0048 | 9.6149e-08
447 | 183.9924 | 892.0315 | 8.8937e-08
448 | 184.3884 | 894.0015 | 8.4463e-08
449 | 184.7843 | 895.9826 | 9.0842e-08
450 | 185.1803 | 897.9906 | 9.7097e-08
451 | 185.5762 | 900.0327 | 9.3816e-08
452 | 185.9722 | 902.0187 | 8.5594e-08
453 | 186.3682 | 903.9788 | 8.5992e-08
454 | 186.7641 | 905.9835 | 9.5411e-08
455 | 187.1601 | 907.9972 | 9.6684e-08
456 | 187.5561 | 910.0267 | 9.0115e-08
457 | 187.952 | 912.0071 | 8.4965e-08
458 | 188.348 | 913.983 | 9.0115e-08
459 | 188.744 | 915.98 | 9.6982e-08
460 | 189.1399 | 918.0223 | 9.5203e-08
461 | 189.5359 | 920.0243 | 8.7181e-08
462 | 189.9319 | 922.0036 | 8.6054e-08
463 | 190.3278 | 923.9735 | 9.3518e-08
464 | 190.7238 | 925.9925 | 9.8098e-08
465 | 191.1198 | 928.0275 | 9.2363e-08
466 | 191.5157 | 930.008 | 8.5525e-08
467 | 191.9117 | 931.9849 | 8.8676e-08
468 | 192.3077 | 933.9757 | 9.6662e-08
469 | 192.7037 | 936.0156 | 9.7222e-08
470 | 193.0996 | 938.0197 | 8.9044e-08
471 | 193.4956 | 940.0101 | 8.6237e-08
472 | 193.8916 | 941.9725 | 9.2043e-08
473 | 194.2876 | 944.0018 | 9.9042e-08
474 | 194.6835 | 946.0178 | 9.4008e-08
475 | 195.0795 | 948.0116 | 8.6918e-08
476 | 195.4755 | 949.9909 | 8.7774e-08
477 | 195.8714 | 951.9675 | 9.5728e-08
478 | 196.2674 | 954.0101 | 9.8856e-08
479 | 196.6634 | 956.022 | 9.1028e-08
480 | 197.0593 | 958.0138 | 8.6308e-08
481 | 197.4553 | 959.9736 | 9.055e-08
482 | 197.8512 | 961.9902 | 9.9118e-08
483 | 198.2472 | 964.011 | 9.6135e-08
484 | 198.6432 | 966.0316 | 8.8978e-08
485 | 199.0392 | 967.9968 | 8.68e-08
486 | 199.4352 | 969.9652 | 9.4388e-08
487 | 199.8311 | 971.9968 | 9.9937e-08
488 | 200.2271 | 974.0122 | 9.3499e-08
489 | 200.6231 | 976.0153 | 8.7475e-08
490 | 201.019 | 977.9791 | 8.8949e-08
491 | 201.415 | 979.9816 | 9.8388e-08
492 | 201.811 | 982.0046 | 9.8575e-08
493 | 202.207 | 984.0269 | 9.1347e-08
494 | 202.6029 | 986.0002 | 8.6732e-08
495 | 202.9989 | 987.9874 | 9.2812e-08
496 | 203.3949 | 989.9803 | 9.9279e-08
497 | 203.7908 | 992.0062 | 9.679e-08
498 | 204.1868 | 994.0234 | 8.9448e-08
499 | 204.5828 | 995.9855 | 8.7417e-08
500 | 204.9788 | 997.9775 | 9.6138e-08
501 | 205.3747 | 999.9903 | 1.0015e-07