## B4-2-41-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.007438 | 5.3054e-10
2 | 0.73995 | 2 | 4.1424e-07
3 | 0.84107 | 3.9999 | 8.3986e-07
4 | 1.2731 | 6 | 1.29e-06
5 | 1.3607 | 7.9999 | 1.739e-06
6 | 1.4484 | 9.9998 | 2.2053e-06
7 | 1.5361 | 11.9997 | 2.6825e-06
8 | 1.6238 | 13.9999 | 3.1665e-06
9 | 1.7115 | 15.9997 | 3.6562e-06
10 | 1.7991 | 17.9996 | 4.151e-06
11 | 1.8868 | 19.9994 | 4.6491e-06
12 | 1.9745 | 22.1226 | 5.162e-06
13 | 2.0622 | 23.9969 | 5.6551e-06
14 | 2.1498 | 25.996 | 6.1599e-06
15 | 2.2375 | 27.9995 | 6.6671e-06
16 | 2.3252 | 29.9996 | 7.1736e-06
17 | 2.4129 | 31.9989 | 7.6832e-06
18 | 2.5006 | 33.9991 | 8.194e-06
19 | 2.5883 | 35.9988 | 8.707e-06
20 | 2.6759 | 37.9985 | 9.2184e-06
21 | 2.7636 | 39.9988 | 9.7301e-06
22 | 2.8512 | 41.9988 | 1.024e-05
23 | 3.2683 | 44.0008 | 1.0683e-05
24 | 3.356 | 46.0013 | 1.1181e-05
25 | 3.4436 | 48.0006 | 1.1685e-05
26 | 3.5313 | 50.0005 | 1.2193e-05
27 | 3.6189 | 52.0003 | 1.27e-05
28 | 3.7066 | 54.0005 | 1.3209e-05
29 | 3.7942 | 56.0002 | 1.372e-05
30 | 3.8819 | 58.0002 | 1.4228e-05
31 | 3.9695 | 60.0001 | 1.4733e-05
32 | 4.0572 | 62.0001 | 1.5241e-05
33 | 4.1448 | 63.9998 | 1.5747e-05
34 | 4.2325 | 65.9995 | 1.6252e-05
35 | 4.3202 | 67.9998 | 1.6757e-05
36 | 4.4079 | 69.9999 | 1.7262e-05
37 | 4.4956 | 71.9991 | 1.7768e-05
38 | 4.5833 | 73.9993 | 1.8268e-05
39 | 4.6709 | 75.9993 | 1.8768e-05
40 | 4.7586 | 77.9989 | 1.9266e-05
41 | 4.8463 | 79.9991 | 1.9765e-05
42 | 4.934 | 81.9993 | 2.0263e-05
43 | 5.0217 | 83.9984 | 2.0755e-05
44 | 5.1094 | 85.9987 | 2.125e-05
45 | 5.197 | 87.9981 | 2.1744e-05
46 | 5.2847 | 89.9983 | 2.2236e-05
47 | 5.3724 | 91.9985 | 2.2727e-05
48 | 5.46 | 93.9981 | 2.3222e-05
49 | 5.5477 | 95.9979 | 2.3706e-05
50 | 5.6354 | 97.9982 | 2.4195e-05
51 | 5.7231 | 99.9975 | 2.4684e-05
52 | 5.8107 | 101.9985 | 2.5159e-05
53 | 5.8984 | 103.9973 | 2.5641e-05
54 | 5.9861 | 105.9971 | 2.6126e-05
55 | 6.0738 | 108.0012 | 2.6609e-05
56 | 6.1615 | 110.0007 | 2.7082e-05
57 | 6.2492 | 112.0003 | 2.7551e-05
58 | 6.3369 | 114.0004 | 2.8016e-05
59 | 6.4245 | 116.0005 | 2.8482e-05
60 | 6.5122 | 117.9995 | 2.8954e-05
61 | 6.5999 | 119.9996 | 2.9424e-05
62 | 6.6876 | 121.9993 | 2.9887e-05
63 | 6.7752 | 123.9996 | 3.035e-05
64 | 6.8629 | 125.9993 | 3.0802e-05
65 | 6.9506 | 127.9986 | 3.1263e-05
66 | 7.0383 | 129.9987 | 3.1715e-05
67 | 7.1259 | 131.9988 | 3.2172e-05
68 | 7.2136 | 133.9985 | 3.2627e-05
69 | 7.3013 | 135.9987 | 3.3081e-05
70 | 7.389 | 137.9983 | 3.3528e-05
71 | 7.4766 | 139.9979 | 3.3971e-05
72 | 7.5643 | 141.9984 | 3.4417e-05
73 | 7.652 | 143.9978 | 3.4857e-05
74 | 7.7397 | 145.9978 | 3.5297e-05
75 | 7.8273 | 147.9981 | 3.574e-05
76 | 7.915 | 149.998 | 3.6196e-05
77 | 8.0027 | 151.9969 | 3.6628e-05
78 | 8.0904 | 153.9973 | 3.7083e-05
79 | 8.1781 | 155.9978 | 3.752e-05
80 | 8.2657 | 157.9971 | 3.7958e-05
81 | 8.3534 | 159.9967 | 3.8378e-05
82 | 8.4411 | 161.9963 | 3.8779e-05
83 | 8.5287 | 163.9962 | 3.9192e-05
84 | 8.6164 | 165.9964 | 3.9598e-05
85 | 8.7041 | 167.9959 | 3.9984e-05
86 | 8.7918 | 169.9959 | 4.0378e-05
87 | 8.8795 | 171.996 | 4.0779e-05
88 | 8.9671 | 173.9954 | 4.1184e-05
89 | 9.0548 | 175.996 | 4.1576e-05
90 | 9.1425 | 177.9953 | 4.1961e-05
91 | 9.2302 | 179.9952 | 4.2361e-05
92 | 9.3178 | 181.9956 | 4.2745e-05
93 | 9.4055 | 183.9947 | 4.3136e-05
94 | 9.4932 | 185.9944 | 4.3536e-05
95 | 9.5809 | 187.9989 | 4.3915e-05
96 | 9.6685 | 189.998 | 4.4295e-05
97 | 9.7562 | 191.9973 | 4.4673e-05
98 | 9.8439 | 193.9973 | 4.5067e-05
99 | 9.9315 | 195.9973 | 4.5392e-05
100 | 10.0192 | 197.9969 | 4.5681e-05
101 | 10.1069 | 199.9974 | 4.6087e-05
102 | 10.1946 | 201.9967 | 4.6439e-05
103 | 10.2822 | 203.9973 | 4.6796e-05
104 | 10.3699 | 205.9964 | 4.7147e-05
105 | 10.4576 | 207.9963 | 4.7521e-05
106 | 10.5453 | 209.9972 | 4.7896e-05
107 | 10.633 | 211.9922 | 4.8266e-05
108 | 10.7207 | 213.9826 | 4.8621e-05
109 | 10.8083 | 215.9974 | 4.9004e-05
110 | 10.896 | 217.9864 | 4.9364e-05
111 | 10.9837 | 219.9981 | 4.9731e-05
112 | 11.0713 | 221.9874 | 5.0083e-05
113 | 11.159 | 223.9994 | 5.0443e-05
114 | 11.2467 | 225.9891 | 5.08e-05
115 | 11.3343 | 227.9988 | 5.117e-05
116 | 11.422 | 229.9934 | 5.1526e-05
117 | 11.5097 | 231.9819 | 5.188e-05
118 | 11.5973 | 233.9936 | 5.2231e-05
119 | 11.685 | 235.9839 | 5.2581e-05
120 | 11.7727 | 237.9945 | 5.2925e-05
121 | 11.8603 | 239.987 | 5.325e-05
122 | 11.948 | 241.9942 | 5.3604e-05
123 | 12.0356 | 243.9881 | 5.3956e-05
124 | 12.1232 | 245.9951 | 5.4233e-05
125 | 12.2109 | 247.988 | 5.4562e-05
126 | 12.2986 | 249.9956 | 5.4903e-05
127 | 12.3863 | 251.9904 | 5.522e-05
128 | 12.474 | 253.9831 | 5.5501e-05
129 | 12.5616 | 255.9906 | 5.582e-05
130 | 12.6493 | 257.9849 | 5.6151e-05
131 | 12.737 | 259.9926 | 5.6502e-05
132 | 12.8246 | 261.985 | 5.6814e-05
133 | 12.9123 | 263.9935 | 5.7159e-05
134 | 12.9999 | 265.9867 | 5.751e-05
135 | 13.0876 | 267.997 | 5.7854e-05
136 | 13.1752 | 269.987 | 5.8156e-05
137 | 13.2629 | 271.9988 | 5.849e-05
138 | 13.3505 | 273.9872 | 5.8817e-05
139 | 13.4382 | 275.9803 | 5.9148e-05
140 | 13.5259 | 277.9931 | 5.9474e-05
141 | 13.6135 | 279.9822 | 5.979e-05
142 | 13.7011 | 281.9915 | 6.0133e-05
143 | 13.7888 | 283.9817 | 6.0449e-05
144 | 13.8764 | 285.9926 | 6.0785e-05
145 | 13.9641 | 287.9835 | 6.1105e-05
146 | 14.0518 | 289.9969 | 6.1442e-05
147 | 14.1394 | 291.9889 | 6.1756e-05
148 | 14.2271 | 293.995 | 6.2094e-05
149 | 14.3147 | 295.9894 | 6.2426e-05
150 | 14.4024 | 297.9785 | 6.2734e-05
151 | 14.49 | 299.99 | 6.3051e-05
152 | 14.5777 | 301.9807 | 6.3379e-05
153 | 14.6654 | 303.9921 | 6.3687e-05
154 | 14.753 | 305.9841 | 6.3996e-05
155 | 14.8407 | 307.9916 | 6.4325e-05
156 | 14.9283 | 309.9837 | 6.4643e-05
157 | 15.016 | 311.9932 | 6.4976e-05
158 | 15.1037 | 313.9867 | 6.5311e-05
159 | 15.1913 | 315.9968 | 6.562e-05
160 | 15.279 | 317.9879 | 6.5949e-05
161 | 15.3666 | 319.9804 | 6.6257e-05
162 | 15.4543 | 321.9867 | 6.6581e-05
163 | 15.542 | 323.9819 | 6.6871e-05
164 | 15.6296 | 325.9895 | 6.7179e-05
165 | 15.7173 | 327.9826 | 6.7525e-05
166 | 15.8049 | 329.991 | 6.7845e-05
167 | 15.8926 | 331.9852 | 6.8121e-05
168 | 15.9802 | 333.9957 | 6.8375e-05
169 | 16.0679 | 335.9834 | 6.8683e-05
170 | 16.1555 | 337.9946 | 6.8972e-05
171 | 16.2432 | 339.987 | 6.927e-05
172 | 16.3308 | 341.9781 | 6.9551e-05
173 | 16.4185 | 343.9864 | 6.9864e-05
174 | 16.5062 | 345.9807 | 7.0181e-05
175 | 16.5938 | 347.9908 | 7.0514e-05
176 | 16.6815 | 349.9797 | 7.0802e-05
177 | 16.7692 | 351.9905 | 7.1116e-05
178 | 16.8568 | 353.9838 | 7.1407e-05
179 | 16.9445 | 355.9922 | 7.1724e-05
180 | 17.0321 | 357.9814 | 7.2011e-05
181 | 17.1198 | 359.9933 | 7.2309e-05
182 | 17.2074 | 361.9865 | 7.2661e-05
183 | 17.2951 | 363.9766 | 7.2995e-05
184 | 17.3827 | 365.9871 | 7.3292e-05
185 | 17.4704 | 367.9784 | 7.3587e-05
186 | 17.5581 | 369.9892 | 7.3966e-05
187 | 17.6457 | 371.9788 | 7.4221e-05
188 | 17.7334 | 373.99 | 7.4558e-05
189 | 17.821 | 375.9823 | 7.4843e-05
190 | 17.9086 | 377.9911 | 7.5172e-05
191 | 17.9963 | 379.9827 | 7.5453e-05
192 | 18.084 | 381.9923 | 7.5763e-05
193 | 18.1716 | 383.985 | 7.609e-05
194 | 18.2593 | 385.9925 | 7.6429e-05
195 | 18.3469 | 387.9857 | 7.672e-05
196 | 18.4346 | 389.9783 | 7.7034e-05
197 | 18.5223 | 391.9881 | 7.7347e-05
198 | 18.6099 | 393.9775 | 7.7636e-05
199 | 18.6976 | 395.9865 | 7.7938e-05
200 | 18.7852 | 397.9788 | 7.8247e-05
201 | 18.8729 | 399.9881 | 7.8561e-05
202 | 18.9605 | 401.9831 | 7.885e-05
203 | 19.0482 | 403.9933 | 7.9191e-05
204 | 19.1359 | 405.9826 | 7.9468e-05
205 | 19.2235 | 407.9925 | 7.9774e-05
206 | 19.3112 | 409.9836 | 8.008e-05
207 | 19.3988 | 411.9771 | 8.0396e-05
208 | 19.4865 | 413.9828 | 8.0699e-05
209 | 19.5741 | 415.9783 | 8.1039e-05
210 | 19.6618 | 417.9868 | 8.1381e-05
211 | 19.7495 | 419.9775 | 8.1715e-05
212 | 19.8371 | 421.9888 | 8.2057e-05
213 | 19.9248 | 423.9783 | 8.2342e-05
214 | 20.0124 | 425.989 | 8.2669e-05
215 | 20.1001 | 427.9821 | 8.2946e-05
216 | 20.1877 | 429.993 | 8.3287e-05
217 | 20.2754 | 431.9808 | 8.3591e-05
218 | 20.363 | 433.9734 | 8.394e-05
219 | 20.4507 | 435.9843 | 8.4264e-05
220 | 20.5384 | 437.9746 | 8.4613e-05
221 | 20.626 | 439.9882 | 8.4896e-05
222 | 20.7137 | 441.9774 | 8.5205e-05
223 | 20.8013 | 443.9895 | 8.5527e-05
224 | 20.889 | 445.9792 | 8.5831e-05
225 | 20.9766 | 447.9885 | 8.6139e-05
226 | 21.0643 | 449.9813 | 8.6426e-05
227 | 21.1519 | 451.9901 | 8.6756e-05
228 | 21.2396 | 453.9848 | 8.707e-05
229 | 21.3273 | 455.9734 | 8.7373e-05
230 | 21.4149 | 457.9861 | 8.7683e-05
231 | 21.5026 | 459.9764 | 8.8008e-05
232 | 21.5902 | 461.9839 | 8.8314e-05
233 | 21.6779 | 463.9788 | 8.8673e-05
234 | 21.7655 | 465.9872 | 8.8991e-05
235 | 21.8532 | 467.9787 | 8.9286e-05
236 | 21.9409 | 469.9862 | 8.9609e-05
237 | 22.0285 | 471.9815 | 8.9938e-05
238 | 22.1162 | 473.9893 | 9.0299e-05
239 | 22.2038 | 475.9792 | 9.0577e-05
240 | 22.2915 | 477.9757 | 9.0887e-05
241 | 22.3791 | 479.9822 | 9.1269e-05
242 | 22.4668 | 481.9743 | 9.1655e-05
243 | 22.5544 | 483.9824 | 9.1921e-05
244 | 22.6421 | 485.9762 | 9.2234e-05
245 | 22.7297 | 487.9871 | 9.2541e-05
246 | 22.8174 | 489.9748 | 9.2873e-05
247 | 22.905 | 491.9897 | 9.3223e-05
248 | 22.9927 | 493.9782 | 9.3542e-05
249 | 23.0804 | 495.9896 | 9.3867e-05
250 | 23.168 | 497.9786 | 9.4219e-05
251 | 23.2557 | 499.9724 | 9.4533e-05
252 | 23.3433 | 501.9828 | 9.4897e-05
253 | 23.431 | 503.9725 | 9.5251e-05
254 | 23.5186 | 505.9839 | 9.5604e-05
255 | 23.6063 | 507.9718 | 9.5932e-05
256 | 23.6939 | 509.9861 | 9.6289e-05
257 | 23.7816 | 511.9743 | 9.6586e-05
258 | 23.8692 | 513.9849 | 9.6906e-05
259 | 23.9569 | 515.9811 | 9.7232e-05
260 | 24.0445 | 517.9866 | 9.7557e-05
261 | 24.1322 | 519.9797 | 9.7906e-05
262 | 24.2198 | 521.9708 | 9.8184e-05
263 | 24.3075 | 523.9814 | 9.8583e-05
264 | 24.3951 | 525.9703 | 9.8866e-05
265 | 24.4828 | 527.9808 | 9.9136e-05
266 | 24.5704 | 529.9745 | 9.9479e-05
267 | 24.6581 | 531.9809 | 9.9853e-05
268 | 24.7457 | 533.9741 | 0.00010013
269 | 24.8334 | 535.9813 | 0.00010048
270 | 24.921 | 537.9764 | 0.00010084
271 | 25.0087 | 539.9848 | 0.00010119
272 | 25.0963 | 541.9768 | 0.00010146
273 | 25.184 | 543.9683 | 0.00010179
274 | 25.2717 | 545.9754 | 0.00010214
275 | 25.3593 | 547.9699 | 0.00010243
276 | 25.4469 | 549.9781 | 0.00010272
277 | 25.5346 | 551.972 | 0.00010304
278 | 25.6222 | 553.9827 | 0.00010337
279 | 25.7099 | 555.97 | 0.00010368
280 | 25.7976 | 557.9817 | 0.00010404
281 | 25.8852 | 559.9738 | 0.00010436
282 | 25.9729 | 561.9836 | 0.00010466
283 | 26.3859 | 563.9914 | 0.00010461
284 | 26.4735 | 565.9887 | 0.00010488
285 | 26.5612 | 567.9987 | 0.00010523
286 | 26.6489 | 569.9865 | 0.00010552
287 | 26.7365 | 571.9964 | 0.00010582
288 | 26.8242 | 573.9858 | 0.00010622
289 | 26.9119 | 575.9995 | 0.00010657
290 | 26.9995 | 577.99 | 0.0001069
291 | 27.0872 | 580.0006 | 0.00010723
292 | 27.1748 | 581.9938 | 0.00010758
293 | 27.2625 | 583.9998 | 0.00010786
294 | 27.3502 | 585.9929 | 0.00010824
295 | 27.4378 | 587.9849 | 0.00010867
296 | 27.5255 | 589.9976 | 0.00010897
297 | 27.6131 | 591.9881 | 0.00010925
298 | 27.7008 | 593.9995 | 0.00010959
299 | 27.7885 | 595.9922 | 0.00010991
300 | 27.8761 | 598.0005 | 0.00011027
301 | 27.9638 | 599.9903 | 0.00011059
302 | 28.0514 | 601.9991 | 0.00011104
303 | 28.1391 | 603.9958 | 0.0001113
304 | 28.2268 | 606.0018 | 0.00011163
305 | 28.3144 | 607.9939 | 0.000112
306 | 28.4021 | 610.0054 | 0.00011233
307 | 28.4898 | 611.9932 | 0.00011267
308 | 28.5774 | 613.9859 | 0.00011305
309 | 28.6651 | 615.9974 | 0.00011338
310 | 28.7527 | 617.9891 | 0.00011379
311 | 28.8404 | 619.9984 | 0.00011413
312 | 28.9281 | 621.9909 | 0.00011445
313 | 29.0157 | 623.9998 | 0.0001149
314 | 29.1034 | 625.9938 | 0.00011512
315 | 29.191 | 628.0016 | 0.00011539
316 | 29.2787 | 629.9942 | 0.00011571
317 | 29.3664 | 632.0026 | 0.00011611
318 | 29.454 | 633.9929 | 0.00011641
319 | 29.5417 | 635.9869 | 0.00011671
320 | 29.6293 | 637.995 | 0.00011708
321 | 29.717 | 639.986 | 0.00011739
322 | 29.8047 | 641.9992 | 0.00011768
323 | 29.8923 | 643.9881 | 0.00011801
324 | 29.98 | 645.9974 | 0.00011842
325 | 30.0677 | 647.9899 | 0.00011871
326 | 30.1553 | 650.0009 | 0.00011903
327 | 30.243 | 651.9905 | 0.00011936
328 | 30.3306 | 654.0014 | 0.00011972
329 | 30.4183 | 655.9933 | 0.00012016
330 | 30.506 | 657.9838 | 0.00012058
331 | 30.5936 | 659.9958 | 0.00012071
332 | 30.6813 | 661.9863 | 0.00012098
333 | 30.7689 | 663.9999 | 0.00012131
334 | 30.8566 | 665.9892 | 0.00012183
335 | 30.9443 | 667.998 | 0.00012191
336 | 31.0319 | 669.9907 | 0.00012214
337 | 31.1196 | 671.9986 | 0.00012242
338 | 31.2073 | 673.991 | 0.00012282
339 | 31.2949 | 675.9982 | 0.00012322
340 | 31.3826 | 677.9952 | 0.00012348
341 | 31.4702 | 679.9849 | 0.00012372
342 | 31.5579 | 681.9933 | 0.00012405
343 | 31.6456 | 683.9859 | 0.00012435
344 | 31.7332 | 685.9973 | 0.00012473
345 | 31.8209 | 687.9874 | 0.00012517
346 | 31.9085 | 689.9954 | 0.00012541
347 | 31.9962 | 691.9957 | 0.00012564
348 | 32.0839 | 694.0007 | 0.00012599
349 | 32.1715 | 695.9887 | 0.0001262
350 | 32.2592 | 698.0005 | 0.00012652
351 | 32.3469 | 699.993 | 0.00012683
352 | 32.4345 | 701.9859 | 0.00012712
353 | 32.5221 | 703.9933 | 0.00012748
354 | 32.6098 | 705.9886 | 0.00012778
355 | 32.6975 | 707.9982 | 0.00012844
356 | 32.7851 | 709.9867 | 0.00012857
357 | 32.8728 | 711.9974 | 0.00012883
358 | 32.9604 | 713.9893 | 0.0001291
359 | 33.0481 | 716.0015 | 0.00012941
360 | 33.1358 | 717.9901 | 0.00012974
361 | 33.2235 | 720.0031 | 0.00013012
362 | 33.3111 | 721.9926 | 0.00013038
363 | 33.3988 | 723.9816 | 0.00013064
364 | 33.4864 | 725.9929 | 0.00013097
365 | 33.5741 | 727.9852 | 0.00013119
366 | 33.6618 | 729.9987 | 0.00013155
367 | 33.7494 | 731.9839 | 0.00013175
368 | 33.8371 | 733.9967 | 0.00013206
369 | 33.9247 | 735.9897 | 0.00013256
370 | 34.0124 | 737.9976 | 0.0001327
371 | 34.1 | 739.9901 | 0.00013299
372 | 34.1877 | 741.9983 | 0.00013326
373 | 34.2754 | 743.9925 | 0.00013366
374 | 34.363 | 745.9816 | 0.00013404
375 | 34.4507 | 747.9938 | 0.00013424
376 | 34.5383 | 749.9849 | 0.00013451
377 | 34.626 | 751.9941 | 0.00013496
378 | 34.7137 | 753.9871 | 0.00013513
379 | 34.8013 | 755.9942 | 0.00013558
380 | 34.889 | 757.9888 | 0.00013586
381 | 34.9766 | 759.9955 | 0.00013629
382 | 35.0643 | 761.988 | 0.00013626
383 | 35.1519 | 763.9966 | 0.00013703
384 | 35.2396 | 765.9888 | 0.0001372
385 | 35.3273 | 767.9841 | 0.00013739
386 | 35.4149 | 769.9895 | 0.0001376
387 | 35.5026 | 771.9829 | 0.00013799
388 | 35.5903 | 773.9929 | 0.00013813
389 | 35.6779 | 775.9847 | 0.00013839
390 | 35.7656 | 777.9944 | 0.00013899
391 | 35.8532 | 779.9863 | 0.00013909
392 | 35.9409 | 781.9974 | 0.00013931
393 | 36.0286 | 783.9853 | 0.00014004
394 | 36.1162 | 785.9959 | 0.00013999
395 | 36.2039 | 787.9869 | 0.00014026
396 | 36.2915 | 789.9791 | 0.00014071
397 | 36.3792 | 791.9907 | 0.00014084
398 | 36.4668 | 793.9815 | 0.00014112
399 | 36.5545 | 795.9948 | 0.00014157
400 | 36.6422 | 797.9815 | 0.00014186
401 | 36.7298 | 799.9937 | 0.00014214
402 | 36.8175 | 801.9863 | 0.00014228
403 | 36.9051 | 803.997 | 0.00014266
404 | 36.9928 | 805.9889 | 0.00014291
405 | 37.0805 | 807.9948 | 0.00014306
406 | 37.1681 | 809.9904 | 0.00014336
407 | 37.2558 | 811.999 | 0.00014373
408 | 37.3434 | 813.9904 | 0.00014389
409 | 37.4311 | 815.9822 | 0.00014425
410 | 37.5187 | 817.9944 | 0.00014485
411 | 37.6064 | 819.9814 | 0.00014495
412 | 37.694 | 821.9906 | 0.00014518
413 | 37.7817 | 823.9869 | 0.00014559
414 | 37.8693 | 825.9923 | 0.00014571
415 | 37.957 | 827.9858 | 0.00014601
416 | 38.0447 | 829.9962 | 0.00014625
417 | 38.1324 | 831.9883 | 0.00014659
418 | 38.22 | 833.9987 | 0.00014669
419 | 38.3077 | 835.9869 | 0.0001469
420 | 38.3953 | 837.9804 | 0.0001475
421 | 38.483 | 839.9901 | 0.00014753
422 | 38.5706 | 841.9833 | 0.00014776
423 | 38.6583 | 843.9943 | 0.00014782
424 | 38.746 | 845.9852 | 0.00014819
425 | 38.8336 | 847.9941 | 0.0001487
426 | 38.9213 | 849.9843 | 0.00014871
427 | 39.009 | 851.9949 | 0.00014897
428 | 39.0966 | 853.9858 | 0.00014921
429 | 39.1843 | 856.0002 | 0.00014943
430 | 39.2719 | 857.9899 | 0.00014961
431 | 39.3596 | 859.9803 | 0.00015014
432 | 39.4473 | 861.9911 | 0.00015008
433 | 39.5349 | 863.9785 | 0.0001502
434 | 39.6226 | 865.9905 | 0.00015035
435 | 39.7102 | 867.985 | 0.00015063
436 | 39.7979 | 869.9951 | 0.00015123
437 | 39.8856 | 871.9857 | 0.00015111
438 | 39.9732 | 873.9929 | 0.00015135
439 | 40.0609 | 875.986 | 0.00015166
440 | 40.1486 | 877.9971 | 0.00015217
441 | 40.2362 | 879.9877 | 0.00015232
442 | 40.3239 | 881.9796 | 0.0001526
443 | 40.4115 | 883.9916 | 0.00015269
444 | 40.4992 | 885.9815 | 0.0001528
445 | 40.5869 | 887.9905 | 0.00015307
446 | 40.6745 | 889.9834 | 0.00015324
447 | 40.7622 | 891.992 | 0.00015349
448 | 40.8498 | 893.9843 | 0.00015374
449 | 40.9375 | 895.9916 | 0.00015401
450 | 41.0252 | 897.9863 | 0.00015419
451 | 41.1128 | 899.9969 | 0.00015451
452 | 41.2005 | 901.9837 | 0.00015469
453 | 41.2881 | 903.9774 | 0.00015496
454 | 41.3758 | 905.9924 | 0.0001551
455 | 41.4634 | 907.9792 | 0.00015536
456 | 41.5511 | 909.9865 | 0.00015592
457 | 41.6388 | 911.9837 | 0.00015628
458 | 41.7264 | 913.9914 | 0.00015615
459 | 41.8141 | 915.9816 | 0.00015667
460 | 41.9018 | 917.9899 | 0.0001568
461 | 41.9894 | 919.9834 | 0.00015713
462 | 42.0771 | 921.9954 | 0.00015719
463 | 42.1647 | 923.9835 | 0.00015763
464 | 42.2524 | 925.9797 | 0.00015757
465 | 42.34 | 927.9891 | 0.00015785
466 | 42.4277 | 929.9775 | 0.00015804
467 | 42.5153 | 931.9879 | 0.00015842
468 | 42.603 | 933.9813 | 0.00015852
469 | 42.6906 | 935.9898 | 0.00015877
470 | 42.7783 | 937.978 | 0.00015894
471 | 42.8659 | 939.9919 | 0.00015928
472 | 42.9536 | 941.9839 | 0.00015917
473 | 43.0412 | 943.997 | 0.00016
474 | 43.1289 | 945.9838 | 0.00015989
475 | 43.2165 | 947.9755 | 0.00016013
476 | 43.3042 | 949.9871 | 0.00016016
477 | 43.3919 | 951.975 | 0.0001603
478 | 43.4795 | 953.9892 | 0.00016062
479 | 43.5672 | 955.9831 | 0.00016055
480 | 43.6548 | 957.9899 | 0.0001607
481 | 43.7425 | 959.9796 | 0.00016133
482 | 43.8301 | 961.9908 | 0.00016147
483 | 43.9178 | 963.9844 | 0.00016172
484 | 44.0055 | 965.9926 | 0.00016188
485 | 44.0931 | 967.9874 | 0.00016226
486 | 44.1808 | 969.9765 | 0.00016242
487 | 44.2684 | 971.9871 | 0.00016267
488 | 44.3561 | 973.9752 | 0.00016277
489 | 44.4438 | 975.9853 | 0.00016294
490 | 44.5314 | 977.9794 | 0.00016324
491 | 44.6191 | 979.9868 | 0.0001634
492 | 44.7067 | 981.9849 | 0.00016372
493 | 44.7944 | 983.9901 | 0.00016375
494 | 44.882 | 985.9796 | 0.000164
495 | 44.9697 | 987.9933 | 0.00016408
496 | 45.0574 | 989.9809 | 0.00016465
497 | 45.145 | 991.9749 | 0.00016474
498 | 45.2327 | 993.985 | 0.00016488
499 | 45.3203 | 995.9772 | 0.00016511
500 | 45.408 | 997.9841 | 0.00016542
501 | 45.4956 | 999.9798 | 0.00016546