## T1-3-41-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.0080147 | 3.0592e-09
2 | 0.73593 | 2 | 2.5857e-06
3 | 0.8236 | 3.9999 | 5.3118e-06
4 | 0.91127 | 5.9998 | 8.1032e-06
5 | 1.3283 | 7.9999 | 1.0924e-05
6 | 1.4159 | 9.9997 | 1.387e-05
7 | 1.5036 | 11.9997 | 1.6912e-05
8 | 1.5912 | 13.9998 | 2.0043e-05
9 | 1.6789 | 15.9996 | 2.3251e-05
10 | 1.7666 | 17.9995 | 2.6519e-05
11 | 1.8542 | 19.9994 | 2.9845e-05
12 | 1.9419 | 22.1226 | 3.3264e-05
13 | 2.0296 | 23.9966 | 3.6652e-05
14 | 2.1172 | 25.996 | 4.0131e-05
15 | 2.2049 | 27.9995 | 4.3657e-05
16 | 2.2925 | 29.9996 | 4.7222e-05
17 | 2.3802 | 31.9989 | 5.0831e-05
18 | 2.4679 | 33.9991 | 5.4487e-05
19 | 2.5555 | 35.9987 | 5.8175e-05
20 | 2.6432 | 37.9985 | 6.1899e-05
21 | 2.7309 | 39.9989 | 6.5653e-05
22 | 2.8185 | 41.9989 | 6.944e-05
23 | 2.9062 | 43.9984 | 7.3261e-05
24 | 2.9939 | 45.9983 | 7.7113e-05
25 | 3.0816 | 47.9977 | 8.1e-05
26 | 3.1692 | 49.9976 | 8.4914e-05
27 | 3.2569 | 51.9975 | 8.8852e-05
28 | 3.3446 | 53.9975 | 9.2805e-05
29 | 3.4323 | 55.9971 | 9.6803e-05
30 | 3.52 | 57.997 | 0.00010082
31 | 3.933 | 60 | 0.00010544
32 | 4.0206 | 61.9999 | 0.00010931
33 | 4.1083 | 63.9996 | 0.00011324
34 | 4.196 | 65.9992 | 0.00011721
35 | 4.2836 | 67.9996 | 0.0001212
36 | 4.3713 | 69.9995 | 0.00012523
37 | 4.4589 | 71.9988 | 0.00012928
38 | 4.5466 | 73.9991 | 0.00013337
39 | 4.6342 | 75.9991 | 0.00013748
40 | 4.7219 | 77.9988 | 0.00014161
41 | 4.8096 | 79.9988 | 0.00014574
42 | 4.8972 | 81.999 | 0.00014987
43 | 4.9849 | 83.9981 | 0.00015402
44 | 5.0725 | 85.9987 | 0.00015816
45 | 5.1602 | 87.9979 | 0.0001623
46 | 5.2479 | 89.998 | 0.00016649
47 | 5.3355 | 91.9981 | 0.00017064
48 | 5.4232 | 93.9979 | 0.00017475
49 | 5.5108 | 95.9976 | 0.00017882
50 | 5.5985 | 97.9976 | 0.00018289
51 | 5.6861 | 99.9972 | 0.0001869
52 | 5.7738 | 101.9982 | 0.00019087
53 | 5.8615 | 103.9972 | 0.00019478
54 | 5.9491 | 105.9969 | 0.00019866
55 | 6.0368 | 108.0007 | 0.00020251
56 | 6.1244 | 110.0002 | 0.00020631
57 | 6.2121 | 112 | 0.00020994
58 | 6.2998 | 114.0003 | 0.00021351
59 | 6.3874 | 116.0001 | 0.000217
60 | 6.4751 | 117.9994 | 0.00022041
61 | 6.5627 | 119.9993 | 0.00022367
62 | 6.6504 | 121.9992 | 0.0002268
63 | 6.7381 | 123.9996 | 0.00022977
64 | 6.8257 | 125.9993 | 0.00023261
65 | 6.9134 | 127.9985 | 0.00023532
66 | 7.001 | 129.9987 | 0.00023792
67 | 7.0887 | 131.9988 | 0.00024037
68 | 7.1763 | 133.9987 | 0.0002426
69 | 7.264 | 135.9988 | 0.00024466
70 | 7.3517 | 137.998 | 0.00024651
71 | 7.4393 | 139.9978 | 0.00024813
72 | 7.527 | 141.9982 | 0.00024944
73 | 7.6147 | 143.9977 | 0.00025056
74 | 7.7023 | 145.9976 | 0.00025153
75 | 7.7899 | 147.998 | 0.00025221
76 | 7.8776 | 149.9975 | 0.00025277
77 | 7.9652 | 151.9968 | 0.00025308
78 | 8.0529 | 153.9969 | 0.00025321
79 | 8.1405 | 155.9979 | 0.00025318
80 | 8.2282 | 157.9971 | 0.00025295
81 | 8.3159 | 159.9969 | 0.00025264
82 | 8.4035 | 161.9963 | 0.00025218
83 | 8.4912 | 163.9961 | 0.00025163
84 | 8.5788 | 165.9967 | 0.00025111
85 | 8.6665 | 167.9961 | 0.00025051
86 | 8.7542 | 169.9966 | 0.00024996
87 | 8.8419 | 171.9962 | 0.00024943
88 | 8.9295 | 173.9957 | 0.00024899
89 | 9.0172 | 175.9966 | 0.00024866
90 | 9.1049 | 177.9958 | 0.00024829
91 | 9.1926 | 179.9954 | 0.00024811
92 | 9.2802 | 181.9961 | 0.00024803
93 | 9.3679 | 183.9953 | 0.00024796
94 | 9.4556 | 185.9949 | 0.00024796
95 | 9.5433 | 187.9996 | 0.00024816
96 | 9.631 | 189.9986 | 0.00024843
97 | 9.7186 | 191.998 | 0.00024868
98 | 9.8063 | 193.9979 | 0.00024907
99 | 9.894 | 195.998 | 0.00024958
100 | 9.9817 | 197.9975 | 0.00025012
101 | 10.0693 | 199.9982 | 0.00025066
102 | 10.157 | 201.9975 | 0.00025127
103 | 10.2447 | 203.9982 | 0.00025195
104 | 10.3324 | 205.9972 | 0.00025266
105 | 10.42 | 207.9969 | 0.00025347
106 | 10.5077 | 209.9977 | 0.00025429
107 | 10.5954 | 211.9927 | 0.00025519
108 | 10.6831 | 213.985 | 0.00025607
109 | 10.7707 | 215.9985 | 0.00025709
110 | 10.8584 | 217.9872 | 0.00025798
111 | 10.946 | 219.9999 | 0.00025896
112 | 11.0337 | 221.9892 | 0.00025997
113 | 11.1214 | 224.0006 | 0.00026109
114 | 11.209 | 225.9922 | 0.00026203
115 | 11.2967 | 228.0008 | 0.0002631
116 | 11.3844 | 229.9957 | 0.00026423
117 | 11.472 | 231.9838 | 0.00026527
118 | 11.5597 | 233.995 | 0.00026652
119 | 11.6473 | 235.9858 | 0.00026771
120 | 11.735 | 237.9964 | 0.00026872
121 | 11.8227 | 239.99 | 0.00027003
122 | 11.9103 | 241.9972 | 0.0002713
123 | 11.998 | 243.9899 | 0.00027247
124 | 12.0856 | 245.9984 | 0.00027388
125 | 12.1733 | 247.9915 | 0.00027515
126 | 12.261 | 249.9991 | 0.00027648
127 | 12.3486 | 251.9929 | 0.00027786
128 | 12.4363 | 253.985 | 0.00027919
129 | 12.5239 | 255.9937 | 0.00028053
130 | 12.6116 | 257.986 | 0.00028183
131 | 12.6993 | 259.9948 | 0.00028321
132 | 12.7869 | 261.9881 | 0.00028437
133 | 12.8746 | 263.9958 | 0.00028583
134 | 12.9622 | 265.9886 | 0.00028722
135 | 13.0499 | 267.9994 | 0.00028859
136 | 13.1376 | 269.9879 | 0.00028981
137 | 13.2252 | 271.9999 | 0.00029123
138 | 13.3129 | 273.9906 | 0.00029272
139 | 13.4006 | 275.9829 | 0.00029414
140 | 13.4882 | 277.9957 | 0.00029561
141 | 13.5759 | 279.9855 | 0.00029694
142 | 13.6636 | 281.9949 | 0.00029845
143 | 13.7512 | 283.9839 | 0.00029991
144 | 13.8389 | 285.9959 | 0.00030125
145 | 13.9266 | 287.9871 | 0.00030261
146 | 14.0142 | 290.0002 | 0.00030419
147 | 14.1019 | 291.9925 | 0.00030542
148 | 14.1896 | 293.9998 | 0.00030691
149 | 14.2772 | 295.9936 | 0.00030842
150 | 14.3649 | 297.9819 | 0.00030991
151 | 14.4525 | 299.994 | 0.0003115
152 | 14.5402 | 301.9854 | 0.00031312
153 | 14.6279 | 303.9961 | 0.00031439
154 | 14.7155 | 305.9889 | 0.00031587
155 | 14.8032 | 307.9961 | 0.00031727
156 | 14.8908 | 309.989 | 0.00031911
157 | 14.9785 | 311.997 | 0.00032078
158 | 15.0662 | 313.9901 | 0.00032213
159 | 15.1538 | 315.999 | 0.00032369
160 | 15.2415 | 317.9919 | 0.00032528
161 | 15.3292 | 319.9836 | 0.00032678
162 | 15.4168 | 321.9912 | 0.00032842
163 | 15.5045 | 323.9851 | 0.00032999
164 | 15.5921 | 325.994 | 0.00033176
165 | 15.6798 | 327.9871 | 0.00033339
166 | 15.7675 | 329.9955 | 0.00033496
167 | 15.8552 | 331.989 | 0.00033651
168 | 15.9428 | 333.9989 | 0.00033828
169 | 16.0305 | 335.9878 | 0.00034015
170 | 16.1181 | 337.9992 | 0.0003421
171 | 16.2058 | 339.9908 | 0.00034387
172 | 16.2934 | 341.9829 | 0.00034552
173 | 16.3811 | 343.99 | 0.00034721
174 | 16.4687 | 345.9851 | 0.00034858
175 | 16.5564 | 347.9949 | 0.00035027
176 | 16.6441 | 349.9828 | 0.00035216
177 | 16.7317 | 351.9947 | 0.00035395
178 | 16.8194 | 353.9876 | 0.00035573
179 | 16.907 | 355.9979 | 0.00035757
180 | 16.9947 | 357.9872 | 0.0003595
181 | 17.0823 | 359.9993 | 0.0003614
182 | 17.17 | 361.9914 | 0.00036315
183 | 17.2576 | 363.9809 | 0.00036496
184 | 17.3453 | 365.991 | 0.00036677
185 | 17.433 | 367.9831 | 0.00036869
186 | 17.5206 | 369.9934 | 0.00037044
187 | 17.6083 | 371.9836 | 0.00037205
188 | 17.696 | 373.9964 | 0.00037379
189 | 17.7836 | 375.9873 | 0.00037571
190 | 17.8713 | 377.9973 | 0.00037727
191 | 17.959 | 379.9872 | 0.00037931
192 | 18.0466 | 381.9974 | 0.00038122
193 | 18.1343 | 383.9911 | 0.00038301
194 | 18.2219 | 385.9985 | 0.00038509
195 | 18.3096 | 387.9919 | 0.00038668
196 | 18.3973 | 389.985 | 0.00038852
197 | 18.485 | 391.9929 | 0.00039057
198 | 18.5726 | 393.9829 | 0.00039202
199 | 18.6603 | 395.9919 | 0.00039414
200 | 18.7479 | 397.9855 | 0.0003961
201 | 18.8356 | 399.9936 | 0.00039809
202 | 18.9232 | 401.9875 | 0.00039991
203 | 19.0109 | 403.9976 | 0.00040191
204 | 19.0985 | 405.9875 | 0.0004036
205 | 19.1862 | 407.9972 | 0.00040579
206 | 19.2739 | 409.9883 | 0.00040776
207 | 19.3615 | 411.9813 | 0.00040965
208 | 19.4492 | 413.9883 | 0.00041158
209 | 19.5369 | 415.9833 | 0.00041355
210 | 19.6245 | 417.993 | 0.00041536
211 | 19.7122 | 419.9836 | 0.00041761
212 | 19.7998 | 421.9952 | 0.00041939
213 | 19.8875 | 423.984 | 0.00042145
214 | 19.9751 | 425.994 | 0.00042336
215 | 20.0628 | 427.9866 | 0.00042549
216 | 20.1504 | 429.9993 | 0.00042718
217 | 20.2381 | 431.9867 | 0.00042939
218 | 20.3257 | 433.9795 | 0.00043146
219 | 20.4134 | 435.989 | 0.00043367
220 | 20.501 | 437.9794 | 0.00043564
221 | 20.5887 | 439.9926 | 0.00043767
222 | 20.6764 | 441.9825 | 0.00043937
223 | 20.764 | 443.9951 | 0.00044135
224 | 20.8517 | 445.9843 | 0.00044328
225 | 20.9393 | 447.9935 | 0.00044539
226 | 21.027 | 449.9861 | 0.00044744
227 | 21.1147 | 451.9951 | 0.00044967
228 | 21.2023 | 453.9898 | 0.0004518
229 | 21.29 | 455.9796 | 0.0004535
230 | 21.3777 | 457.9916 | 0.00045566
231 | 21.4653 | 459.9794 | 0.00045761
232 | 21.553 | 461.9881 | 0.00046005
233 | 21.6406 | 463.9818 | 0.00046203
234 | 21.7283 | 465.9936 | 0.00046362
235 | 21.816 | 467.9837 | 0.00046598
236 | 21.9036 | 469.9913 | 0.00046803
237 | 21.9913 | 471.9865 | 0.00046996
238 | 22.079 | 473.9948 | 0.00047184
239 | 22.1667 | 475.9836 | 0.00047386
240 | 22.2543 | 477.9809 | 0.00047596
241 | 22.342 | 479.9876 | 0.00047806
242 | 22.4297 | 481.98 | 0.00047998
243 | 22.5173 | 483.9874 | 0.00048228
244 | 22.605 | 485.9816 | 0.00048385
245 | 22.6927 | 487.9916 | 0.00048584
246 | 22.7804 | 489.9803 | 0.00048819
247 | 22.8681 | 491.9939 | 0.00048991
248 | 22.9558 | 493.9827 | 0.00049223
249 | 23.0434 | 495.9949 | 0.00049398
250 | 23.1311 | 497.9846 | 0.00049607
251 | 23.2188 | 499.9775 | 0.00049852
252 | 23.3065 | 501.9873 | 0.00050022
253 | 23.3942 | 503.9772 | 0.00050231
254 | 23.4819 | 505.9889 | 0.00050423
255 | 23.5695 | 507.9784 | 0.00050643
256 | 23.6572 | 509.9924 | 0.000508
257 | 23.7449 | 511.9796 | 0.00050986
258 | 23.8326 | 513.9913 | 0.00051191
259 | 23.9203 | 515.9867 | 0.00051356
260 | 24.0079 | 517.9937 | 0.00051584
261 | 24.0956 | 519.9863 | 0.00051781
262 | 24.1833 | 521.9783 | 0.00051997
263 | 24.271 | 523.9888 | 0.00052213
264 | 24.3587 | 525.9782 | 0.00052417
265 | 24.4463 | 527.9896 | 0.00052624
266 | 24.534 | 529.9814 | 0.00052756
267 | 24.6217 | 531.9899 | 0.00052968
268 | 24.7094 | 533.9817 | 0.00053206
269 | 24.7971 | 535.9894 | 0.00053365
270 | 24.8847 | 537.9838 | 0.00053575
271 | 24.9724 | 539.9929 | 0.00053728
272 | 25.0601 | 541.9844 | 0.00053896
273 | 25.1478 | 543.9765 | 0.00054094
274 | 25.2354 | 545.9839 | 0.00054276
275 | 25.3231 | 547.9774 | 0.00054505
276 | 25.4108 | 549.9843 | 0.00054631
277 | 25.4984 | 551.9799 | 0.00054823
278 | 25.5861 | 553.9902 | 0.0005502
279 | 25.6738 | 555.9789 | 0.00055208
280 | 25.7615 | 557.9892 | 0.00055453
281 | 25.8491 | 559.9812 | 0.00055697
282 | 25.9368 | 561.9925 | 0.00055805
283 | 26.0245 | 563.9803 | 0.00056011
284 | 26.1122 | 565.9776 | 0.00056182
285 | 26.1998 | 567.9876 | 0.00056381
286 | 26.2875 | 569.9753 | 0.00056569
287 | 26.3752 | 571.9843 | 0.00056766
288 | 26.4629 | 573.9745 | 0.00056963
289 | 26.5506 | 575.9888 | 0.00057143
290 | 26.6382 | 577.9772 | 0.0005735
291 | 26.7259 | 579.9885 | 0.0005754
292 | 26.8136 | 581.9827 | 0.00057736
293 | 26.9013 | 583.9893 | 0.00057944
294 | 26.989 | 585.9818 | 0.00058168
295 | 27.0766 | 587.9741 | 0.00058262
296 | 27.1643 | 589.9875 | 0.00058488
297 | 27.252 | 591.9781 | 0.00058639
298 | 27.3397 | 593.9876 | 0.00058849
299 | 27.4274 | 595.9788 | 0.00059032
300 | 27.515 | 597.9904 | 0.000591
301 | 27.6027 | 599.9775 | 0.00059338
302 | 27.6904 | 601.9866 | 0.00059534
303 | 27.7781 | 603.9828 | 0.00059851
304 | 27.8658 | 605.9902 | 0.00059964
305 | 27.9534 | 607.9822 | 0.00060041
306 | 28.0411 | 609.9929 | 0.00060172
307 | 28.1288 | 611.9824 | 0.00060322
308 | 28.2165 | 613.9734 | 0.00060422
309 | 28.3041 | 615.9838 | 0.00060655
310 | 28.3918 | 617.9766 | 0.00060872
311 | 28.4795 | 619.986 | 0.00060957
312 | 28.5672 | 621.9783 | 0.0006114
313 | 28.6548 | 623.9877 | 0.00061333
314 | 28.7425 | 625.9788 | 0.00061505
315 | 28.8302 | 627.9888 | 0.0006167
316 | 28.9179 | 629.9811 | 0.00061855
317 | 29.0055 | 631.9907 | 0.00061957
318 | 29.0932 | 633.981 | 0.00062094
319 | 29.1809 | 635.975 | 0.00062288
320 | 29.2685 | 637.9831 | 0.00062399
321 | 29.3562 | 639.974 | 0.00062607
322 | 29.4439 | 641.987 | 0.00062734
323 | 29.5316 | 643.976 | 0.00062861
324 | 29.6192 | 645.9851 | 0.00063043
325 | 29.7069 | 647.9778 | 0.00063162
326 | 29.7946 | 649.989 | 0.00063304
327 | 29.8823 | 651.9807 | 0.00063481
328 | 29.9699 | 653.9897 | 0.00063611
329 | 30.0576 | 655.9808 | 0.00063846
330 | 30.1453 | 657.9717 | 0.00063931
331 | 30.233 | 659.9815 | 0.0006402
332 | 30.3207 | 661.9719 | 0.00064343
333 | 30.4084 | 663.9866 | 0.00064444
334 | 30.496 | 665.9753 | 0.00064576
335 | 30.5837 | 667.9839 | 0.00064718
336 | 30.6714 | 669.9763 | 0.00064873
337 | 30.7591 | 671.9863 | 0.00064915
338 | 30.8468 | 673.9771 | 0.00065117
339 | 30.9344 | 675.9836 | 0.00065172
340 | 31.0221 | 677.9805 | 0.00065472
341 | 31.1098 | 679.9713 | 0.00065513
342 | 31.1975 | 681.9802 | 0.00065578
343 | 31.2852 | 683.9708 | 0.00065572
344 | 31.3728 | 685.9824 | 0.00065788
345 | 31.4605 | 687.9724 | 0.00065815
346 | 31.5482 | 689.98 | 0.00065885
347 | 31.6359 | 691.9794 | 0.00066217
348 | 31.7236 | 693.9838 | 0.00066176
349 | 31.8113 | 695.973 | 0.00066329
350 | 31.8989 | 697.9838 | 0.00066471
351 | 31.9866 | 699.9772 | 0.00066534
352 | 32.0743 | 701.969 | 0.00066561
353 | 32.162 | 703.9778 | 0.00066757
354 | 32.2497 | 705.9734 | 0.00066805
355 | 32.3373 | 707.9825 | 0.00066958
356 | 32.425 | 709.9706 | 0.00066971
357 | 32.5127 | 711.98 | 0.00067095
358 | 32.6003 | 713.9725 | 0.00067198
359 | 32.688 | 715.9835 | 0.00067242
360 | 32.7757 | 717.9728 | 0.00067386
361 | 32.8634 | 719.9867 | 0.00067494
362 | 32.951 | 721.976 | 0.00067527
363 | 33.0387 | 723.9645 | 0.00067644
364 | 33.1264 | 725.9756 | 0.00067722
365 | 33.2141 | 727.9683 | 0.00067817
366 | 33.3017 | 729.9822 | 0.00067883
367 | 33.3894 | 731.9674 | 0.0006788
368 | 33.4771 | 733.9805 | 0.00067979
369 | 33.5648 | 735.9734 | 0.00068008
370 | 33.6524 | 737.981 | 0.00068009
371 | 33.7401 | 739.9736 | 0.00068099
372 | 33.8278 | 741.9819 | 0.00068079
373 | 33.9155 | 743.976 | 0.00068142
374 | 34.0032 | 745.9645 | 0.00068291
375 | 34.0908 | 747.9787 | 0.00068253
376 | 34.1785 | 749.9675 | 0.00068289
377 | 34.2662 | 751.9772 | 0.00068318
378 | 34.3539 | 753.9716 | 0.0006828
379 | 34.4415 | 755.9799 | 0.00068401
380 | 34.5292 | 757.9755 | 0.00068549
381 | 34.6169 | 759.9819 | 0.00068518
382 | 34.7045 | 761.9742 | 0.00068623
383 | 34.7922 | 763.9819 | 0.0006867
384 | 34.8799 | 765.974 | 0.00068653
385 | 34.9676 | 767.9687 | 0.00068554
386 | 35.0553 | 769.9742 | 0.00068447
387 | 35.143 | 771.9695 | 0.00068556
388 | 35.2306 | 773.9796 | 0.00068464
389 | 35.3183 | 775.9697 | 0.00068499
390 | 35.406 | 777.9807 | 0.00068533
391 | 35.4937 | 779.9727 | 0.00068575
392 | 35.5814 | 781.9837 | 0.00068416
393 | 35.669 | 783.9702 | 0.00068399
394 | 35.7567 | 785.9831 | 0.00068508
395 | 35.8444 | 787.9734 | 0.00068571
396 | 35.9321 | 789.9642 | 0.0006862
397 | 36.0197 | 791.9764 | 0.00068689
398 | 36.1074 | 793.9673 | 0.00068747
399 | 36.1951 | 795.9805 | 0.00068768
400 | 36.2827 | 797.9661 | 0.00068578
401 | 36.3703 | 799.9775 | 0.00068596
402 | 36.458 | 801.9702 | 0.0006864
403 | 36.5457 | 803.9806 | 0.00068555
404 | 36.6334 | 805.9722 | 0.00068455
405 | 36.721 | 807.9773 | 0.00068431
406 | 36.8087 | 809.9738 | 0.00068482
407 | 36.8964 | 811.9833 | 0.0006848
408 | 36.9841 | 813.9759 | 0.00068528
409 | 37.0718 | 815.967 | 0.00068507
410 | 37.1594 | 817.9776 | 0.00068614
411 | 37.2471 | 819.9678 | 0.00068639
412 | 37.3348 | 821.9752 | 0.00068702
413 | 37.4224 | 823.9715 | 0.00068455
414 | 37.5101 | 825.9766 | 0.0006862
415 | 37.5978 | 827.9709 | 0.00068619
416 | 37.6855 | 829.981 | 0.0006858
417 | 37.7731 | 831.9741 | 0.00068496
418 | 37.8608 | 833.9849 | 0.00068444
419 | 37.9485 | 835.9722 | 0.00068369
420 | 38.0362 | 837.9669 | 0.00068457
421 | 38.1239 | 839.9772 | 0.00068436
422 | 38.2115 | 841.9687 | 0.00068229
423 | 38.2992 | 843.981 | 0.00068235
424 | 38.3869 | 845.9681 | 0.00068171
425 | 38.4746 | 847.9788 | 0.00068134
426 | 38.5622 | 849.9705 | 0.00068009
427 | 38.6499 | 851.9803 | 0.0006813
428 | 38.7376 | 853.9717 | 0.00068071
429 | 38.8252 | 855.9859 | 0.0006805
430 | 38.9129 | 857.9754 | 0.00068059
431 | 39.0006 | 859.9665 | 0.00067979
432 | 39.0882 | 861.9766 | 0.00067992
433 | 39.1759 | 863.9637 | 0.00067899
434 | 39.2636 | 865.9766 | 0.00067917
435 | 39.3512 | 867.9702 | 0.000678
436 | 39.4389 | 869.9806 | 0.00067882
437 | 39.5266 | 871.971 | 0.00067971
438 | 39.6142 | 873.9763 | 0.00067795
439 | 39.7019 | 875.9706 | 0.00067796
440 | 39.7896 | 877.9814 | 0.00067689
441 | 39.8773 | 879.9728 | 0.00067692
442 | 39.9649 | 881.9645 | 0.0006761
443 | 40.0526 | 883.9769 | 0.00067524
444 | 40.1403 | 885.968 | 0.00067513
445 | 40.2279 | 887.9766 | 0.00067475
446 | 40.3156 | 889.9692 | 0.00067523
447 | 40.4033 | 891.9774 | 0.00067367
448 | 40.4909 | 893.9701 | 0.00067472
449 | 40.5786 | 895.9776 | 0.00067397
450 | 40.6663 | 897.9715 | 0.00067459
451 | 40.754 | 899.9821 | 0.00067381
452 | 40.8417 | 901.9693 | 0.00067374
453 | 40.9293 | 903.9629 | 0.00067292
454 | 41.017 | 905.9762 | 0.00067203
455 | 41.1047 | 907.9653 | 0.00067089
456 | 41.1923 | 909.9724 | 0.00066881
457 | 41.28 | 911.969 | 0.00066841
458 | 41.3677 | 913.9769 | 0.00066797
459 | 41.4553 | 915.967 | 0.00066769
460 | 41.543 | 917.9764 | 0.00066833
461 | 41.6307 | 919.9709 | 0.00066697
462 | 41.7183 | 921.9799 | 0.0006675
463 | 41.806 | 923.9686 | 0.00066648
464 | 41.8937 | 925.966 | 0.0006666
465 | 41.9813 | 927.9751 | 0.00066646
466 | 42.069 | 929.9638 | 0.0006661
467 | 42.1566 | 931.9739 | 0.0006653
468 | 42.2443 | 933.968 | 0.00066464
469 | 42.3319 | 935.9744 | 0.00066467
470 | 42.4196 | 937.9643 | 0.00066425
471 | 42.5072 | 939.9777 | 0.00066617
472 | 42.5949 | 941.97 | 0.00066438
473 | 42.6826 | 943.9827 | 0.00066413
474 | 42.7703 | 945.9698 | 0.0006614
475 | 42.8579 | 947.9615 | 0.0006612
476 | 42.9456 | 949.9748 | 0.00065902
477 | 43.0333 | 951.9613 | 0.00065881
478 | 43.1209 | 953.9747 | 0.00065846
479 | 43.2086 | 955.9686 | 0.00065603
480 | 43.2963 | 957.9751 | 0.00065589
481 | 43.384 | 959.9653 | 0.00065486
482 | 43.4716 | 961.9782 | 0.00065309
483 | 43.5593 | 963.9699 | 0.00065275
484 | 43.647 | 965.9788 | 0.00065036
485 | 43.7346 | 967.9738 | 0.00064994
486 | 43.8223 | 969.9619 | 0.00064747
487 | 43.91 | 971.9719 | 0.00064582
488 | 43.9977 | 973.9606 | 0.00064443
489 | 44.0853 | 975.9701 | 0.00064397
490 | 44.173 | 977.966 | 0.00064237
491 | 44.2607 | 979.9725 | 0.00064253
492 | 44.3483 | 981.9717 | 0.00064141
493 | 44.436 | 983.9755 | 0.00064013
494 | 44.5236 | 985.967 | 0.00063875
495 | 44.6113 | 987.9806 | 0.00063846
496 | 44.6989 | 989.9684 | 0.00063789
497 | 44.7866 | 991.9625 | 0.00063581
498 | 44.8743 | 993.9719 | 0.00063446
499 | 44.9619 | 995.9643 | 0.00063261
500 | 45.0496 | 997.9725 | 0.00063053
501 | 45.1372 | 999.967 | 0.00062935