## T1-5-42-21
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0099397 | -9.0543e-10
2 | 0.73981 | 2 | 5.558e-07
3 | 0.8409 | 3.529 | 1.0235e-06
4 | 1.2728 | 6 | 1.8393e-06
5 | 1.3605 | 7.9998 | 2.5243e-06
6 | 1.4481 | 9.9997 | 3.2462e-06
7 | 1.5358 | 11.9997 | 3.9963e-06
8 | 1.6234 | 13.9998 | 4.7669e-06
9 | 1.7111 | 15.9996 | 5.5497e-06
10 | 1.7987 | 17.9994 | 6.3475e-06
11 | 1.8864 | 19.9992 | 7.1546e-06
12 | 1.974 | 22.1221 | 7.9883e-06
13 | 2.0617 | 23.995 | 8.7919e-06
14 | 2.1493 | 25.9943 | 9.6197e-06
15 | 2.5662 | 28.0004 | 1.0328e-05
16 | 2.6539 | 30.0005 | 1.1133e-05
17 | 2.7415 | 31.9998 | 1.196e-05
18 | 2.8292 | 34.0001 | 1.2797e-05
19 | 2.9168 | 36.0001 | 1.3647e-05
20 | 3.0045 | 37.9997 | 1.4491e-05
21 | 3.0921 | 40.0003 | 1.5344e-05
22 | 3.1798 | 42.0002 | 1.6192e-05
23 | 3.2674 | 44 | 1.7038e-05
24 | 3.3551 | 46.0001 | 1.7877e-05
25 | 3.4427 | 47.9996 | 1.8712e-05
26 | 3.5303 | 49.9996 | 1.9542e-05
27 | 3.618 | 51.9996 | 2.0368e-05
28 | 3.7056 | 53.9997 | 2.12e-05
29 | 3.7933 | 55.9994 | 2.2025e-05
30 | 3.8809 | 57.9994 | 2.2836e-05
31 | 3.9686 | 59.9991 | 2.3625e-05
32 | 4.0562 | 61.9994 | 2.4413e-05
33 | 4.1439 | 63.9989 | 2.5182e-05
34 | 4.2315 | 65.9988 | 2.5968e-05
35 | 4.3192 | 67.9988 | 2.6706e-05
36 | 4.4068 | 69.9989 | 2.7459e-05
37 | 4.4945 | 71.9982 | 2.8183e-05
38 | 4.5821 | 73.9985 | 2.8902e-05
39 | 4.6698 | 75.9982 | 2.9615e-05
40 | 4.7575 | 77.9978 | 3.0306e-05
41 | 4.8451 | 79.998 | 3.0966e-05
42 | 4.9328 | 81.9981 | 3.1608e-05
43 | 5.0204 | 83.9973 | 3.2231e-05
44 | 5.108 | 85.9978 | 3.2835e-05
45 | 5.1957 | 87.9973 | 3.342e-05
46 | 5.2833 | 89.9972 | 3.399e-05
47 | 5.371 | 91.9975 | 3.4492e-05
48 | 5.4586 | 93.9973 | 3.5007e-05
49 | 5.5463 | 95.9968 | 3.5507e-05
50 | 5.6339 | 97.997 | 3.5982e-05
51 | 5.7215 | 99.9965 | 3.6457e-05
52 | 5.8092 | 101.9972 | 3.693e-05
53 | 5.8968 | 103.9964 | 3.7325e-05
54 | 5.9845 | 105.9961 | 3.7753e-05
55 | 6.0721 | 107.9999 | 3.8158e-05
56 | 6.1598 | 109.9994 | 3.8567e-05
57 | 6.2474 | 111.9994 | 3.8934e-05
58 | 6.335 | 113.9995 | 3.9335e-05
59 | 6.4227 | 115.9992 | 3.9646e-05
60 | 6.5103 | 117.9984 | 4.0017e-05
61 | 6.598 | 119.9986 | 4.0365e-05
62 | 6.6856 | 121.9985 | 4.0621e-05
63 | 6.7733 | 123.9986 | 4.0923e-05
64 | 6.8609 | 125.9983 | 4.1187e-05
65 | 6.9486 | 127.9977 | 4.1432e-05
66 | 7.0362 | 129.9977 | 4.1709e-05
67 | 7.1239 | 131.9977 | 4.1953e-05
68 | 7.2115 | 133.9974 | 4.2224e-05
69 | 7.2992 | 135.9978 | 4.2472e-05
70 | 7.3868 | 137.9971 | 4.2683e-05
71 | 7.4744 | 139.9971 | 4.2898e-05
72 | 7.5621 | 141.9975 | 4.3104e-05
73 | 7.6497 | 143.9969 | 4.3291e-05
74 | 7.7373 | 145.997 | 4.3499e-05
75 | 7.825 | 147.997 | 4.3715e-05
76 | 7.9126 | 149.9968 | 4.3935e-05
77 | 8.0003 | 151.9961 | 4.4114e-05
78 | 8.0879 | 153.9963 | 4.4322e-05
79 | 8.1755 | 155.9969 | 4.4489e-05
80 | 8.2632 | 157.9959 | 4.4656e-05
81 | 8.3508 | 159.9956 | 4.4786e-05
82 | 8.4384 | 161.9955 | 4.4893e-05
83 | 8.5261 | 163.9955 | 4.5023e-05
84 | 8.6137 | 165.9957 | 4.5184e-05
85 | 8.7014 | 167.9949 | 4.5316e-05
86 | 8.789 | 169.9953 | 4.5449e-05
87 | 8.8766 | 171.9951 | 4.559e-05
88 | 8.9643 | 173.9946 | 4.5736e-05
89 | 9.0519 | 175.9952 | 4.585e-05
90 | 9.1395 | 177.9945 | 4.5961e-05
91 | 9.2272 | 179.9944 | 4.6089e-05
92 | 9.3148 | 181.9949 | 4.6186e-05
93 | 9.4025 | 183.9941 | 4.634e-05
94 | 9.4901 | 185.9938 | 4.6435e-05
95 | 9.5778 | 187.9984 | 4.6537e-05
96 | 9.6654 | 189.9974 | 4.661e-05
97 | 9.7531 | 191.9969 | 4.6688e-05
98 | 9.8407 | 193.9969 | 4.6803e-05
99 | 9.9284 | 195.997 | 4.6941e-05
100 | 10.016 | 197.9965 | 4.6902e-05
101 | 10.1036 | 199.9969 | 4.6978e-05
102 | 10.1912 | 201.9963 | 4.7087e-05
103 | 10.2789 | 203.997 | 4.713e-05
104 | 10.3665 | 205.9961 | 4.7228e-05
105 | 10.4542 | 207.9956 | 4.7272e-05
106 | 10.5418 | 209.9965 | 4.7348e-05
107 | 10.6295 | 211.9861 | 4.7396e-05
108 | 10.7171 | 213.9781 | 4.7451e-05
109 | 10.8048 | 215.9919 | 4.7514e-05
110 | 10.8924 | 217.9816 | 4.7556e-05
111 | 10.98 | 219.9933 | 4.7576e-05
112 | 11.0677 | 221.9835 | 4.7596e-05
113 | 11.1553 | 223.9949 | 4.7606e-05
114 | 11.243 | 225.9862 | 4.7657e-05
115 | 11.3306 | 227.995 | 4.7715e-05
116 | 11.4183 | 229.9888 | 4.7715e-05
117 | 11.5059 | 231.9775 | 4.7749e-05
118 | 11.5936 | 233.9886 | 4.7733e-05
119 | 11.6812 | 235.9801 | 4.7735e-05
120 | 11.7689 | 237.99 | 4.7688e-05
121 | 11.8565 | 239.9831 | 4.7684e-05
122 | 11.9441 | 241.9909 | 4.7712e-05
123 | 12.0318 | 243.9846 | 4.7725e-05
124 | 12.1194 | 245.9922 | 4.7718e-05
125 | 12.2071 | 247.9844 | 4.7731e-05
126 | 12.2947 | 249.9939 | 4.775e-05
127 | 12.3823 | 251.9867 | 4.7718e-05
128 | 12.47 | 253.9796 | 4.7699e-05
129 | 12.5576 | 255.9865 | 4.7671e-05
130 | 12.6453 | 257.9818 | 4.7675e-05
131 | 12.7329 | 259.9895 | 4.7653e-05
132 | 12.8206 | 261.9818 | 4.7652e-05
133 | 12.9082 | 263.9904 | 4.7635e-05
134 | 12.9959 | 265.9828 | 4.7595e-05
135 | 13.0835 | 267.9956 | 4.7582e-05
136 | 13.1712 | 269.983 | 4.7612e-05
137 | 13.2588 | 271.9959 | 4.7588e-05
138 | 13.3465 | 273.9852 | 4.7555e-05
139 | 13.4341 | 275.9779 | 4.7554e-05
140 | 13.5217 | 277.9903 | 4.7563e-05
141 | 13.6094 | 279.9797 | 4.7547e-05
142 | 13.697 | 281.9893 | 4.7526e-05
143 | 13.7847 | 283.979 | 4.7554e-05
144 | 13.8723 | 285.9906 | 4.7555e-05
145 | 13.9599 | 287.982 | 4.7549e-05
146 | 14.0476 | 289.995 | 4.7581e-05
147 | 14.1352 | 291.9867 | 4.7603e-05
148 | 14.2229 | 293.995 | 4.7584e-05
149 | 14.3105 | 295.9878 | 4.7567e-05
150 | 14.3982 | 297.9773 | 4.7674e-05
151 | 14.4858 | 299.989 | 4.762e-05
152 | 14.5734 | 301.9818 | 4.762e-05
153 | 14.6611 | 303.9921 | 4.7657e-05
154 | 14.7487 | 305.9846 | 4.7679e-05
155 | 14.8364 | 307.992 | 4.7711e-05
156 | 14.924 | 309.9846 | 4.7719e-05
157 | 15.0116 | 311.9935 | 4.7761e-05
158 | 15.0992 | 313.9868 | 4.7782e-05
159 | 15.1869 | 315.996 | 4.7792e-05
160 | 15.2746 | 317.9879 | 4.7802e-05
161 | 15.3622 | 319.9799 | 4.7835e-05
162 | 15.4498 | 321.9885 | 4.7836e-05
163 | 15.5375 | 323.9831 | 4.7878e-05
164 | 15.6251 | 325.9901 | 4.7872e-05
165 | 15.7128 | 327.9837 | 4.7868e-05
166 | 15.8004 | 329.9929 | 4.7907e-05
167 | 15.888 | 331.9856 | 4.7946e-05
168 | 15.9757 | 333.9963 | 4.7961e-05
169 | 16.0633 | 335.984 | 4.7996e-05
170 | 16.151 | 337.995 | 4.8019e-05
171 | 16.2386 | 339.9874 | 4.8019e-05
172 | 16.3262 | 341.9782 | 4.8042e-05
173 | 16.4139 | 343.9883 | 4.8103e-05
174 | 16.5015 | 345.9819 | 4.8141e-05
175 | 16.5892 | 347.9906 | 4.8125e-05
176 | 16.6768 | 349.9803 | 4.8165e-05
177 | 16.7645 | 351.9914 | 4.821e-05
178 | 16.8521 | 353.9844 | 4.8249e-05
179 | 16.9397 | 355.9942 | 4.8274e-05
180 | 17.0274 | 357.982 | 4.8278e-05
181 | 17.115 | 359.9949 | 4.8312e-05
182 | 17.2027 | 361.9877 | 4.8344e-05
183 | 17.2903 | 363.9771 | 4.8375e-05
184 | 17.378 | 365.9893 | 4.8435e-05
185 | 17.4656 | 367.9813 | 4.8444e-05
186 | 17.5532 | 369.9904 | 4.8485e-05
187 | 17.6409 | 371.981 | 4.8525e-05
188 | 17.7285 | 373.9928 | 4.8574e-05
189 | 17.8162 | 375.9844 | 4.8591e-05
190 | 17.9038 | 377.9936 | 4.8625e-05
191 | 17.9915 | 379.9845 | 4.8678e-05
192 | 18.0791 | 381.9947 | 4.8738e-05
193 | 18.1667 | 383.9877 | 4.8773e-05
194 | 18.2544 | 385.9951 | 4.8839e-05
195 | 18.342 | 387.9884 | 4.8884e-05
196 | 18.4297 | 389.9819 | 4.8952e-05
197 | 18.5173 | 391.9905 | 4.9017e-05
198 | 18.605 | 393.9794 | 4.9074e-05
199 | 18.6926 | 395.9889 | 4.9091e-05
200 | 18.7802 | 397.983 | 4.9135e-05
201 | 18.8679 | 399.9913 | 4.9186e-05
202 | 18.9555 | 401.9861 | 4.9237e-05
203 | 19.0431 | 403.9956 | 4.9281e-05
204 | 19.1308 | 405.9856 | 4.9335e-05
205 | 19.2184 | 407.9956 | 4.939e-05
206 | 19.3061 | 409.9862 | 4.948e-05
207 | 19.3937 | 411.9796 | 4.9532e-05
208 | 19.4814 | 413.9861 | 4.9612e-05
209 | 19.569 | 415.981 | 4.9659e-05
210 | 19.6566 | 417.9893 | 4.9739e-05
211 | 19.7443 | 419.9807 | 4.9789e-05
212 | 19.8319 | 421.9922 | 4.9843e-05
213 | 19.9196 | 423.9809 | 4.9885e-05
214 | 20.0072 | 425.9933 | 4.9924e-05
215 | 20.0949 | 427.9848 | 4.9979e-05
216 | 20.1825 | 429.9964 | 5.0036e-05
217 | 20.2701 | 431.9858 | 5.0117e-05
218 | 20.3578 | 433.9768 | 5.0199e-05
219 | 20.4454 | 435.9869 | 5.024e-05
220 | 20.5331 | 437.9762 | 5.0325e-05
221 | 20.6207 | 439.9896 | 5.0375e-05
222 | 20.7084 | 441.9798 | 5.0421e-05
223 | 20.796 | 443.9922 | 5.0467e-05
224 | 20.8837 | 445.983 | 5.0519e-05
225 | 20.9713 | 447.9913 | 5.0579e-05
226 | 21.059 | 449.9854 | 5.0613e-05
227 | 21.1466 | 451.9925 | 5.0618e-05
228 | 21.2342 | 453.9874 | 5.0652e-05
229 | 21.3219 | 455.9773 | 5.0688e-05
230 | 21.4095 | 457.9882 | 5.0788e-05
231 | 21.4972 | 459.9782 | 5.0821e-05
232 | 21.5848 | 461.9861 | 5.0897e-05
233 | 21.6724 | 463.9816 | 5.096e-05
234 | 21.7601 | 465.9912 | 5.0997e-05
235 | 21.8477 | 467.9828 | 5.1022e-05
236 | 21.9354 | 469.9895 | 5.1054e-05
237 | 22.023 | 471.9853 | 5.1132e-05
238 | 22.1107 | 473.9927 | 5.12e-05
239 | 22.1983 | 475.9823 | 5.1254e-05
240 | 22.2859 | 477.9789 | 5.1275e-05
241 | 22.3736 | 479.9856 | 5.134e-05
242 | 22.4612 | 481.9778 | 5.1353e-05
243 | 22.5489 | 483.9864 | 5.1409e-05
244 | 22.6365 | 485.9801 | 5.146e-05
245 | 22.7241 | 487.9891 | 5.1528e-05
246 | 22.8118 | 489.9781 | 5.1579e-05
247 | 22.8994 | 491.9931 | 5.1653e-05
248 | 22.9871 | 493.981 | 5.1698e-05
249 | 23.0747 | 495.994 | 5.1791e-05
250 | 23.1624 | 497.9828 | 5.1815e-05
251 | 23.25 | 499.9748 | 5.185e-05
252 | 23.3376 | 501.9856 | 5.1916e-05
253 | 23.4253 | 503.9759 | 5.1965e-05
254 | 23.5129 | 505.9875 | 5.2013e-05
255 | 23.6005 | 507.9749 | 5.2071e-05
256 | 23.6882 | 509.9896 | 5.2113e-05
257 | 23.7758 | 511.978 | 5.2142e-05
258 | 23.8634 | 513.9893 | 5.2224e-05
259 | 23.9511 | 515.9855 | 5.2296e-05
260 | 24.0387 | 517.9912 | 5.2373e-05
261 | 24.1264 | 519.9853 | 5.2468e-05
262 | 24.214 | 521.9749 | 5.2501e-05
263 | 24.3017 | 523.9861 | 5.2531e-05
264 | 24.3893 | 525.9761 | 5.2558e-05
265 | 24.4769 | 527.9858 | 5.2655e-05
266 | 24.5646 | 529.9804 | 5.2724e-05
267 | 24.6522 | 531.9882 | 5.2811e-05
268 | 24.7399 | 533.981 | 5.2923e-05
269 | 24.8275 | 535.9873 | 5.2975e-05
270 | 24.9152 | 537.9822 | 5.3024e-05
271 | 25.0028 | 539.9913 | 5.3074e-05
272 | 25.0904 | 541.9841 | 5.3149e-05
273 | 25.1781 | 543.9749 | 5.3206e-05
274 | 25.2657 | 545.9819 | 5.3283e-05
275 | 25.3534 | 547.9764 | 5.3345e-05
276 | 25.441 | 549.9843 | 5.3367e-05
277 | 25.5286 | 551.9802 | 5.34e-05
278 | 25.6163 | 553.9899 | 5.3422e-05
279 | 25.7039 | 555.9785 | 5.3462e-05
280 | 25.7916 | 557.9886 | 5.3516e-05
281 | 25.8792 | 559.9808 | 5.3545e-05
282 | 25.9669 | 561.9914 | 5.3598e-05
283 | 26.0545 | 563.9802 | 5.3652e-05
284 | 26.1422 | 565.9771 | 5.3713e-05
285 | 26.2298 | 567.9876 | 5.3811e-05
286 | 26.3175 | 569.9747 | 5.3845e-05
287 | 26.4051 | 571.985 | 5.3938e-05
288 | 26.4927 | 573.9751 | 5.4018e-05
289 | 26.5804 | 575.9879 | 5.4013e-05
290 | 26.668 | 577.9763 | 5.4044e-05
291 | 26.7557 | 579.9891 | 5.4093e-05
292 | 26.8433 | 581.9821 | 5.407e-05
293 | 26.9309 | 583.9878 | 5.4099e-05
294 | 27.0186 | 585.9798 | 5.4103e-05
295 | 27.1062 | 587.9725 | 5.4135e-05
296 | 27.1939 | 589.9861 | 5.4194e-05
297 | 27.2815 | 591.9775 | 5.4264e-05
298 | 27.3691 | 593.9879 | 5.4313e-05
299 | 27.4568 | 595.9801 | 5.4315e-05
300 | 27.5444 | 597.9872 | 5.4384e-05
301 | 27.6321 | 599.9783 | 5.4445e-05
302 | 27.7197 | 601.9871 | 5.4515e-05
303 | 27.8074 | 603.9831 | 5.4535e-05
304 | 27.895 | 605.991 | 5.4534e-05
305 | 27.9827 | 607.9825 | 5.4501e-05
306 | 28.0703 | 609.9925 | 5.4489e-05
307 | 28.1579 | 611.9819 | 5.459e-05
308 | 28.2456 | 613.9734 | 5.4569e-05
309 | 28.3332 | 615.9848 | 5.4611e-05
310 | 28.4209 | 617.9772 | 5.4613e-05
311 | 28.5085 | 619.9864 | 5.4646e-05
312 | 28.5961 | 621.9784 | 5.4722e-05
313 | 28.6838 | 623.9883 | 5.4732e-05
314 | 28.7714 | 625.9786 | 5.4758e-05
315 | 28.8591 | 627.9892 | 5.482e-05
316 | 28.9467 | 629.9812 | 5.4809e-05
317 | 29.0343 | 631.9907 | 5.4784e-05
318 | 29.122 | 633.9822 | 5.4837e-05
319 | 29.2096 | 635.9757 | 5.4853e-05
320 | 29.2973 | 637.9843 | 5.4798e-05
321 | 29.3849 | 639.9734 | 5.4829e-05
322 | 29.4725 | 641.9875 | 5.4838e-05
323 | 29.5602 | 643.9771 | 5.485e-05
324 | 29.6478 | 645.9865 | 5.4921e-05
325 | 29.7355 | 647.978 | 5.4975e-05
326 | 29.8231 | 649.9897 | 5.5016e-05
327 | 29.9107 | 651.9799 | 5.5031e-05
328 | 29.9984 | 653.9892 | 5.5029e-05
329 | 30.086 | 655.9805 | 5.5028e-05
330 | 30.1737 | 657.9705 | 5.5034e-05
331 | 30.2613 | 659.9818 | 5.5081e-05
332 | 30.349 | 661.9727 | 5.5058e-05
333 | 30.4366 | 663.987 | 5.5081e-05
334 | 30.5242 | 665.9765 | 5.5126e-05
335 | 30.6119 | 667.9866 | 5.5168e-05
336 | 30.6995 | 669.9786 | 5.524e-05
337 | 30.7872 | 671.9873 | 5.5273e-05
338 | 30.8748 | 673.9791 | 5.5306e-05
339 | 30.9625 | 675.9861 | 5.5399e-05
340 | 31.0501 | 677.9829 | 5.5392e-05
341 | 31.1377 | 679.9728 | 5.5409e-05
342 | 31.2254 | 681.9809 | 5.5414e-05
343 | 31.313 | 683.9724 | 5.5378e-05
344 | 31.4007 | 685.9844 | 5.539e-05
345 | 31.4883 | 687.9747 | 5.5335e-05
346 | 31.576 | 689.983 | 5.5369e-05
347 | 31.6636 | 691.9818 | 5.5384e-05
348 | 31.7513 | 693.986 | 5.5348e-05
349 | 31.8389 | 695.9755 | 5.5347e-05
350 | 31.9266 | 697.9874 | 5.5366e-05
351 | 32.0142 | 699.9787 | 5.5406e-05
352 | 32.1018 | 701.9706 | 5.5433e-05
353 | 32.1895 | 703.9792 | 5.5429e-05
354 | 32.2771 | 705.9742 | 5.5454e-05
355 | 32.3647 | 707.9829 | 5.5448e-05
356 | 32.4524 | 709.9725 | 5.5491e-05
357 | 32.54 | 711.9828 | 5.5485e-05
358 | 32.6276 | 713.9741 | 5.5498e-05
359 | 32.7153 | 715.9857 | 5.5533e-05
360 | 32.8029 | 717.9756 | 5.5583e-05
361 | 32.8905 | 719.989 | 5.5576e-05
362 | 32.9782 | 721.9781 | 5.5593e-05
363 | 33.0658 | 723.9671 | 5.5572e-05
364 | 33.1534 | 725.9783 | 5.5564e-05
365 | 33.2411 | 727.9709 | 5.5597e-05
366 | 33.3287 | 729.9841 | 5.5637e-05
367 | 33.4164 | 731.97 | 5.5673e-05
368 | 33.504 | 733.9828 | 5.5755e-05
369 | 33.5917 | 735.9764 | 5.5733e-05
370 | 33.6793 | 737.9839 | 5.5795e-05
371 | 33.7669 | 739.9771 | 5.5848e-05
372 | 33.8546 | 741.9856 | 5.584e-05
373 | 33.9422 | 743.9805 | 5.5804e-05
374 | 34.0299 | 745.9675 | 5.5836e-05
375 | 34.1175 | 747.981 | 5.5821e-05
376 | 34.2052 | 749.9704 | 5.5829e-05
377 | 34.2928 | 751.9796 | 5.5871e-05
378 | 34.3804 | 753.9736 | 5.5833e-05
379 | 34.4681 | 755.9813 | 5.5849e-05
380 | 34.5557 | 757.9761 | 5.5922e-05
381 | 34.6433 | 759.9811 | 5.5901e-05
382 | 34.731 | 761.9749 | 5.5882e-05
383 | 34.8186 | 763.9839 | 5.5888e-05
384 | 34.9063 | 765.976 | 5.5897e-05
385 | 34.9939 | 767.9706 | 5.5945e-05
386 | 35.0816 | 769.9747 | 5.5956e-05
387 | 35.1692 | 771.9703 | 5.5969e-05
388 | 35.2568 | 773.98 | 5.5967e-05
389 | 35.3445 | 775.9722 | 5.6005e-05
390 | 35.4321 | 777.9822 | 5.6028e-05
391 | 35.5198 | 779.9738 | 5.6062e-05
392 | 35.6074 | 781.9854 | 5.6086e-05
393 | 35.695 | 783.9728 | 5.61e-05
394 | 35.7827 | 785.9849 | 5.6156e-05
395 | 35.8703 | 787.9747 | 5.6193e-05
396 | 35.9579 | 789.9664 | 5.628e-05
397 | 36.0456 | 791.9784 | 5.632e-05
398 | 36.1332 | 793.9692 | 5.6299e-05
399 | 36.2209 | 795.9823 | 5.6347e-05
400 | 36.3085 | 797.9693 | 5.6369e-05
401 | 36.3962 | 799.9803 | 5.6405e-05
402 | 36.4838 | 801.9723 | 5.6385e-05
403 | 36.5715 | 803.9833 | 5.6386e-05
404 | 36.6591 | 805.9742 | 5.6459e-05
405 | 36.7467 | 807.9803 | 5.6458e-05
406 | 36.8344 | 809.977 | 5.6535e-05
407 | 36.922 | 811.986 | 5.6608e-05
408 | 37.0097 | 813.9771 | 5.6651e-05
409 | 37.0973 | 815.9693 | 5.6621e-05
410 | 37.185 | 817.9816 | 5.6627e-05
411 | 37.2726 | 819.971 | 5.6595e-05
412 | 37.3602 | 821.9785 | 5.6623e-05
413 | 37.4479 | 823.9749 | 5.6677e-05
414 | 37.5355 | 825.9802 | 5.673e-05
415 | 37.6232 | 827.9733 | 5.6689e-05
416 | 37.7108 | 829.9835 | 5.6699e-05
417 | 37.7984 | 831.9764 | 5.6694e-05
418 | 37.8861 | 833.9868 | 5.6746e-05
419 | 37.9737 | 835.9738 | 5.681e-05
420 | 38.0614 | 837.9682 | 5.6843e-05
421 | 38.149 | 839.9775 | 5.6862e-05
422 | 38.2367 | 841.9708 | 5.6888e-05
423 | 38.3243 | 843.9831 | 5.6924e-05
424 | 38.4119 | 845.9719 | 5.6919e-05
425 | 38.4995 | 847.9821 | 5.6942e-05
426 | 38.5872 | 849.9724 | 5.6973e-05
427 | 38.6748 | 851.9841 | 5.6993e-05
428 | 38.7625 | 853.9736 | 5.697e-05
429 | 38.8501 | 855.9873 | 5.704e-05
430 | 38.9377 | 857.9775 | 5.7082e-05
431 | 39.0254 | 859.968 | 5.712e-05
432 | 39.113 | 861.9783 | 5.7093e-05
433 | 39.2007 | 863.9653 | 5.7131e-05
434 | 39.2883 | 865.9784 | 5.7223e-05
435 | 39.3759 | 867.9733 | 5.7214e-05
436 | 39.4636 | 869.9817 | 5.7252e-05
437 | 39.5512 | 871.9728 | 5.7252e-05
438 | 39.6389 | 873.9806 | 5.732e-05
439 | 39.7265 | 875.9745 | 5.7313e-05
440 | 39.8141 | 877.9844 | 5.7345e-05
441 | 39.9018 | 879.9755 | 5.7343e-05
442 | 39.9894 | 881.9656 | 5.7363e-05
443 | 40.077 | 883.9787 | 5.7352e-05
444 | 40.1647 | 885.9698 | 5.7388e-05
445 | 40.2523 | 887.9783 | 5.7412e-05
446 | 40.34 | 889.9702 | 5.7449e-05
447 | 40.4276 | 891.979 | 5.7472e-05
448 | 40.5152 | 893.9724 | 5.7521e-05
449 | 40.6029 | 895.9797 | 5.7511e-05
450 | 40.6905 | 897.9745 | 5.7573e-05
451 | 40.7782 | 899.9846 | 5.7642e-05
452 | 40.8658 | 901.971 | 5.7695e-05
453 | 40.9535 | 903.9643 | 5.7748e-05
454 | 41.0411 | 905.9781 | 5.7773e-05
455 | 41.1288 | 907.9669 | 5.7751e-05
456 | 41.2164 | 909.9738 | 5.7794e-05
457 | 41.3041 | 911.9704 | 5.7796e-05
458 | 41.3917 | 913.9787 | 5.7825e-05
459 | 41.4793 | 915.9684 | 5.7853e-05
460 | 41.567 | 917.9783 | 5.7918e-05
461 | 41.6546 | 919.971 | 5.796e-05
462 | 41.7422 | 921.9821 | 5.7926e-05
463 | 41.8299 | 923.971 | 5.794e-05
464 | 41.9175 | 925.9677 | 5.7907e-05
465 | 42.0052 | 927.9771 | 5.7866e-05
466 | 42.0928 | 929.9655 | 5.7907e-05
467 | 42.1805 | 931.9757 | 5.7912e-05
468 | 42.2681 | 933.9688 | 5.7928e-05
469 | 42.3557 | 935.9769 | 5.7932e-05
470 | 42.4434 | 937.9661 | 5.7961e-05
471 | 42.531 | 939.9788 | 5.7999e-05
472 | 42.6186 | 941.9703 | 5.7963e-05
473 | 42.7063 | 943.9834 | 5.802e-05
474 | 42.7939 | 945.9711 | 5.8082e-05
475 | 42.8816 | 947.9638 | 5.8112e-05
476 | 42.9692 | 949.9753 | 5.8127e-05
477 | 43.0569 | 951.9619 | 5.8145e-05
478 | 43.1445 | 953.9769 | 5.8184e-05
479 | 43.2321 | 955.97 | 5.825e-05
480 | 43.3198 | 957.9774 | 5.8302e-05
481 | 43.4074 | 959.9667 | 5.8296e-05
482 | 43.4951 | 961.9771 | 5.8332e-05
483 | 43.5827 | 963.9701 | 5.8283e-05
484 | 43.6703 | 965.9792 | 5.8311e-05
485 | 43.758 | 967.9739 | 5.8324e-05
486 | 43.8456 | 969.9633 | 5.8366e-05
487 | 43.9332 | 971.9732 | 5.8409e-05
488 | 44.0209 | 973.9617 | 5.841e-05
489 | 44.1085 | 975.9717 | 5.8457e-05
490 | 44.1961 | 977.9664 | 5.8498e-05
491 | 44.2838 | 979.9736 | 5.8507e-05
492 | 44.3714 | 981.9719 | 5.8514e-05
493 | 44.4591 | 983.9758 | 5.8577e-05
494 | 44.5467 | 985.9659 | 5.857e-05
495 | 44.6344 | 987.9801 | 5.8589e-05
496 | 44.722 | 989.9678 | 5.8647e-05
497 | 44.8097 | 991.9619 | 5.8667e-05
498 | 44.8973 | 993.9719 | 5.8652e-05
499 | 44.985 | 995.9658 | 5.8678e-05
500 | 45.0726 | 997.9732 | 5.8699e-05
501 | 45.1602 | 999.9669 | 5.8656e-05