## T1-7-42-12
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.0081126 | 4.2801e-10
2 | 0.9166 | 1.979 | 5.9946e-10
3 | 1.6564 | 4.0001 | 4.7086e-10
4 | 2.3495 | 6.0156 | -8.1152e-11
5 | 3.0869 | 7.9999 | -1.4813e-10
6 | 3.7799 | 9.9894 | 4.3879e-10
7 | 4.5172 | 11.9998 | 6.54e-10
8 | 5.2103 | 14.0081 | -3.2394e-10
9 | 5.9477 | 15.9997 | 8.9658e-11
10 | 6.6407 | 17.9913 | 4.1206e-10
11 | 7.3781 | 19.9995 | 3.304e-10
12 | 8.0736 | 22 | -4.9802e-11
13 | 8.811 | 23.9974 | 2.7332e-10
14 | 9.5041 | 25.9946 | 1.9001e-10
15 | 10.2414 | 28.0008 | 1.3724e-09
16 | 10.9345 | 29.998 | 2.122e-10
17 | 11.3305 | 31.9978 | 1.3642e-08
18 | 12.0678 | 34.0007 | 9.7947e-10
19 | 12.7609 | 36.0008 | 1.1646e-11
20 | 13.4983 | 38 | 8.1992e-10
21 | 14.1914 | 39.9965 | 2.5688e-10
22 | 14.9287 | 42.0011 | 1.0932e-09
23 | 15.6218 | 44.0011 | 3.5115e-11
24 | 16.3591 | 46.0007 | 9.6218e-10
25 | 17.0522 | 47.9958 | 2.8787e-10
26 | 17.7896 | 50.0002 | 1.334e-09
27 | 18.4827 | 51.9991 | 1.043e-10
28 | 19.22 | 54.0004 | 1.1006e-09
29 | 19.9131 | 55.9944 | 3.6829e-10
30 | 20.6505 | 58.0002 | 1.4619e-09
31 | 21.3436 | 59.9986 | 1.6858e-10
32 | 22.0809 | 62.0001 | 1.3431e-09
33 | 22.774 | 63.9921 | 4.5165e-10
34 | 23.5114 | 65.9995 | 1.7938e-09
35 | 24.2045 | 67.9981 | 2.4446e-10
36 | 24.9418 | 70 | 1.5944e-09
37 | 25.6349 | 71.9915 | 5.0074e-10
38 | 26.3723 | 73.9997 | 1.9882e-09
39 | 27.0653 | 75.9956 | 3.4663e-10
40 | 27.8027 | 77.9992 | 1.8645e-09
41 | 28.4958 | 79.9891 | 5.4142e-10
42 | 29.2331 | 81.9995 | 2.2041e-09
43 | 29.9262 | 83.994 | 4.3537e-10
44 | 30.6636 | 85.9996 | 2.2183e-09
45 | 31.3567 | 87.9889 | 6.2518e-10
46 | 32.094 | 89.999 | 2.4545e-09
47 | 32.7871 | 91.991 | 6.0593e-10
48 | 33.5245 | 93.9988 | 2.272e-09
49 | 34.2175 | 95.9861 | 8.1063e-10
50 | 34.9549 | 97.9984 | 2.7334e-09
51 | 35.6479 | 99.9896 | 6.7119e-10
52 | 36.3853 | 101.9987 | 2.6703e-09
53 | 37.0784 | 103.983 | 9.8657e-10
54 | 37.8158 | 105.9978 | 3.5059e-09
55 | 38.5088 | 107.9915 | 9.28e-10
56 | 39.2462 | 110.0013 | 3.045e-09
57 | 39.9393 | 111.9861 | 1.3242e-09
58 | 40.6767 | 114.0012 | 3.7516e-09
59 | 41.3698 | 115.9875 | 1.0461e-09
60 | 42.1071 | 118.0003 | 3.3088e-09
61 | 42.8002 | 119.9817 | 1.2959e-09
62 | 43.5375 | 122 | 3.6411e-09
63 | 44.2306 | 123.9847 | 1.1847e-09
64 | 44.6266 | 125.9888 | 1.4097e-08
65 | 45.3639 | 127.9995 | 3.7812e-09
66 | 46.057 | 129.9836 | 1.2204e-09
67 | 46.7944 | 131.9997 | 3.7795e-09
68 | 47.4874 | 133.9773 | 1.5866e-09
69 | 48.2248 | 136 | 4.1373e-09
70 | 48.9179 | 137.9817 | 1.3557e-09
71 | 49.6552 | 139.999 | 4.0505e-09
72 | 50.3483 | 141.9742 | 1.7321e-09
73 | 51.0856 | 143.9993 | 4.8098e-09
74 | 51.7786 | 145.9771 | 1.6321e-09
75 | 52.516 | 147.9991 | 4.4188e-09
76 | 53.209 | 149.9717 | 1.9055e-09
77 | 53.9464 | 151.998 | 5.2644e-09
78 | 54.6395 | 153.9745 | 1.8247e-09
79 | 55.3768 | 155.9989 | 4.7036e-09
80 | 56.07 | 157.969 | 2.059e-09
81 | 56.8073 | 159.9978 | 5.052e-09
82 | 57.5004 | 161.9704 | 2.0899e-09
83 | 57.8964 | 163.9674 | 1.5396e-08
84 | 58.6337 | 165.9978 | 5.1697e-09
85 | 59.3267 | 167.9683 | 2.2211e-09
86 | 60.0641 | 169.9976 | 5.4477e-09
87 | 60.7572 | 171.9629 | 2.3845e-09
88 | 61.4945 | 173.9964 | 5.6351e-09
89 | 62.1876 | 175.9668 | 2.2934e-09
90 | 62.9249 | 177.9967 | 5.7355e-09
91 | 63.618 | 179.955 | 2.8459e-09
92 | 64.3554 | 181.997 | 5.801e-09
93 | 65.0485 | 183.9663 | 2.4219e-09
94 | 65.7858 | 185.996 | 6.1702e-09
95 | 66.4789 | 187.9621 | 2.8285e-09
96 | 67.2162 | 189.9994 | 6.1001e-09
97 | 67.9093 | 191.9633 | 2.7243e-09
98 | 68.6466 | 193.999 | 6.5488e-09
99 | 69.3397 | 195.9568 | 3.0388e-09
100 | 70.077 | 197.9986 | 6.7174e-09
101 | 70.7701 | 199.9604 | 2.9626e-09
102 | 71.5074 | 201.9984 | 6.8364e-09
103 | 72.2005 | 203.9538 | 3.2436e-09
104 | 72.9379 | 205.9983 | 7.0557e-09
105 | 73.6309 | 207.9561 | 3.1365e-09
106 | 74.3683 | 209.9988 | 7.1612e-09
107 | 75.0646 | 211.9571 | 3.4696e-09
108 | 75.4606 | 214.0949 | 5.8992e-08
109 | 76.198 | 216.0012 | 7.5199e-09
110 | 76.891 | 217.9528 | 3.437e-09
111 | 77.6284 | 220.0042 | 7.6704e-09
112 | 78.3215 | 221.9527 | 3.7269e-09
113 | 79.0588 | 224.0054 | 7.8796e-09
114 | 79.7519 | 225.9546 | 3.5778e-09
115 | 80.4892 | 228.005 | 7.9251e-09
116 | 81.1823 | 229.9529 | 3.7444e-09
117 | 81.9197 | 231.9891 | 8.3439e-09
118 | 82.6128 | 233.954 | 3.8778e-09
119 | 83.3502 | 235.9902 | 8.3451e-09
120 | 84.0433 | 237.9511 | 4.1785e-09
121 | 84.7806 | 239.9936 | 8.6798e-09
122 | 85.4738 | 241.952 | 4.0858e-09
123 | 86.2111 | 243.9946 | 8.6356e-09
124 | 86.9043 | 245.9496 | 4.3404e-09
125 | 87.6416 | 247.996 | 9.1071e-09
126 | 88.3347 | 249.9494 | 4.4847e-09
127 | 89.072 | 251.9983 | 9.1786e-09
128 | 89.7651 | 253.935 | 4.6001e-09
129 | 90.5025 | 255.9975 | 9.271e-09
130 | 91.1956 | 257.9377 | 4.6026e-09
131 | 91.9329 | 259.9993 | 9.6992e-09
132 | 92.626 | 261.9321 | 4.8074e-09
133 | 93.3633 | 264.0005 | 9.7671e-09
134 | 94.0565 | 265.9315 | 4.8958e-09
135 | 94.7938 | 268.0035 | 9.9089e-09
136 | 95.4869 | 269.9315 | 5.0841e-09
137 | 96.2242 | 272.0055 | 1.016e-08
138 | 96.9173 | 273.9322 | 5.1619e-09
139 | 97.6546 | 275.9882 | 1.0205e-08
140 | 98.3478 | 277.9327 | 5.4222e-09
141 | 98.7437 | 280.072 | 6.0848e-08
142 | 99.4811 | 281.9991 | 1.0661e-08
143 | 100.1742 | 283.9242 | 5.3668e-09
144 | 100.9115 | 285.9998 | 1.0889e-08
145 | 101.6046 | 287.921 | 5.6188e-09
146 | 102.3419 | 290.0057 | 1.142e-08
147 | 103.0351 | 291.9285 | 5.766e-09
148 | 103.431 | 294.0583 | 8.1e-08
149 | 104.1684 | 295.998 | 1.0978e-08
150 | 104.8615 | 297.9134 | 5.7594e-09
151 | 105.5988 | 299.9984 | 1.1757e-08
152 | 106.2919 | 301.915 | 6.0041e-09
153 | 106.6879 | 304.0536 | 8.1455e-08
154 | 107.4252 | 305.9923 | 1.1839e-08
155 | 108.1183 | 307.9203 | 6.326e-09
156 | 108.8556 | 309.9936 | 1.2259e-08
157 | 109.5487 | 311.9251 | 6.432e-09
158 | 109.9447 | 314.046 | 8.1528e-08
159 | 110.6821 | 316.0049 | 1.2237e-08
160 | 111.3752 | 317.9147 | 6.7068e-09
161 | 112.1125 | 319.9888 | 1.2579e-08
162 | 112.8056 | 321.9144 | 6.6526e-09
163 | 113.2016 | 324.0394 | 8.1534e-08
164 | 113.9389 | 325.9983 | 1.2913e-08
165 | 114.632 | 327.9013 | 6.9408e-09
166 | 115.3694 | 330.0012 | 1.327e-08
167 | 116.0624 | 331.9067 | 7.0067e-09
168 | 116.7998 | 334.006 | 1.3236e-08
169 | 117.4929 | 335.9029 | 7.3481e-09
170 | 117.8889 | 338.067 | 6.3335e-08
171 | 118.6262 | 339.9961 | 1.3641e-08
172 | 119.3193 | 341.8965 | 7.3388e-09
173 | 120.0567 | 343.9982 | 1.3837e-08
174 | 120.7498 | 345.8959 | 7.5141e-09
175 | 121.4871 | 348.0015 | 1.4068e-08
176 | 122.1802 | 349.895 | 7.5775e-09
177 | 122.9176 | 352.0017 | 1.4166e-08
178 | 123.6107 | 353.8949 | 7.9117e-09
179 | 124.0066 | 356.0683 | 6.4424e-08
180 | 124.7439 | 357.9923 | 1.4537e-08
181 | 125.4371 | 359.9046 | 8.051e-09
182 | 126.1744 | 361.9993 | 1.4782e-08
183 | 126.8675 | 363.8817 | 8.1782e-09
184 | 127.6049 | 365.9988 | 1.5166e-08
185 | 128.298 | 367.884 | 8.2541e-09
186 | 129.0353 | 369.9997 | 1.5296e-08
187 | 129.7283 | 371.8828 | 8.397e-09
188 | 130.4657 | 374.0015 | 1.5432e-08
189 | 131.1588 | 375.8844 | 8.5171e-09
190 | 131.5548 | 378.031 | 8.4527e-08
191 | 132.2921 | 379.995 | 1.5673e-08
192 | 132.6028 | 381.0427 | 4.4801e-09
193 | 133.3812 | 383.8893 | 8.4109e-09
194 | 133.7771 | 386.0305 | 7.9838e-08
195 | 134.5145 | 387.9988 | 1.6127e-08
196 | 135.2075 | 389.8744 | 9.0707e-09
197 | 135.9448 | 392.0016 | 1.6441e-08
198 | 136.6379 | 393.8749 | 9.074e-09
199 | 137.3753 | 396.0007 | 1.663e-08
200 | 138.0684 | 397.8745 | 9.3681e-09
201 | 138.8057 | 400.0014 | 1.6756e-08
202 | 139.4988 | 401.8756 | 9.3695e-09
203 | 140.2361 | 404.006 | 1.7012e-08
204 | 140.9293 | 405.8716 | 9.6427e-09
205 | 141.6666 | 408.0069 | 1.7308e-08
206 | 142.3597 | 409.8719 | 9.6368e-09
207 | 143.097 | 411.9904 | 1.7534e-08
208 | 143.7901 | 413.87 | 1.0006e-08
209 | 144.5275 | 415.9945 | 1.7629e-08
210 | 145.2206 | 417.8726 | 9.8553e-09
211 | 145.9579 | 419.993 | 1.7829e-08
212 | 146.651 | 421.873 | 1.0198e-08
213 | 147.3884 | 423.9938 | 1.8223e-08
214 | 148.0814 | 425.8716 | 1.0149e-08
215 | 148.8188 | 427.9976 | 1.8103e-08
216 | 149.5119 | 429.8662 | 1.0529e-08
217 | 149.9079 | 431.9759 | 7.7314e-08
218 | 150.6452 | 433.9883 | 1.8711e-08
219 | 151.3384 | 435.8564 | 1.0295e-08
220 | 152.0757 | 437.9888 | 1.8723e-08
221 | 152.7688 | 439.8557 | 1.0635e-08
222 | 153.5062 | 441.9929 | 1.8974e-08
223 | 154.1993 | 443.8579 | 1.1232e-08
224 | 154.9366 | 445.9926 | 1.9306e-08
225 | 155.6297 | 447.859 | 1.0652e-08
226 | 156.367 | 449.9964 | 1.932e-08
227 | 157.0601 | 451.8538 | 1.1178e-08
228 | 157.456 | 453.9456 | 7.3659e-08
229 | 157.852 | 455.9742 | 8.6918e-08
230 | 158.5894 | 457.9996 | 1.9767e-08
231 | 159.2824 | 459.834 | 1.1598e-08
232 | 159.6784 | 461.928 | 7.2967e-08
233 | 160.0744 | 463.9724 | 8.7234e-08
234 | 160.8118 | 466.0016 | 2.0409e-08
235 | 161.5049 | 467.8332 | 1.1862e-08
236 | 162.2422 | 469.9998 | 2.0783e-08
237 | 163.2766 | 471.996 | 2.0851e-08
238 | 163.9697 | 473.8418 | 1.1995e-08
239 | 164.707 | 475.9948 | 2.0832e-08
240 | 165.4001 | 477.8274 | 1.2021e-08
241 | 166.1375 | 479.9975 | 2.1213e-08
242 | 166.8306 | 481.8223 | 1.2316e-08
243 | 167.5679 | 483.9967 | 2.1408e-08
244 | 168.261 | 485.8242 | 1.2252e-08
245 | 168.9984 | 488.0001 | 2.1442e-08
246 | 169.6915 | 489.8203 | 1.2584e-08
247 | 170.4288 | 492.0061 | 2.1914e-08
248 | 171.4632 | 493.9944 | 2.2152e-08
249 | 172.1563 | 495.8311 | 1.2728e-08
250 | 172.8936 | 497.9942 | 2.2013e-08
251 | 173.5867 | 499.8139 | 1.2776e-08
252 | 174.3241 | 501.9977 | 2.2242e-08
253 | 175.0171 | 503.8086 | 1.2995e-08
254 | 175.7545 | 505.9995 | 2.2537e-08
255 | 176.4066 | 507.9878 | 2.2783e-08
256 | 176.7173 | 509.8217 | 1.3113e-08
257 | 177.4546 | 511.9888 | 2.2885e-08
258 | 178.1066 | 514.0004 | 2.306e-08
259 | 178.4174 | 515.8123 | 1.3336e-08
260 | 179.1547 | 518.0035 | 2.3267e-08
261 | 179.8068 | 519.9966 | 2.3389e-08
262 | 180.4589 | 521.9883 | 2.3387e-08
263 | 180.7696 | 523.8174 | 1.3343e-08
264 | 181.5069 | 525.9873 | 2.3653e-08
265 | 182.1591 | 527.999 | 2.3874e-08
266 | 182.8112 | 529.992 | 2.413e-08
267 | 183.1219 | 531.8097 | 1.4118e-08
268 | 183.8592 | 533.9938 | 2.4239e-08
269 | 184.5112 | 536.0003 | 2.4298e-08
270 | 184.822 | 537.7988 | 1.4311e-08
271 | 185.2179 | 539.8969 | 7.5951e-08
272 | 185.6139 | 541.9384 | 9.0723e-08
273 | 186.3512 | 543.9879 | 2.4622e-08
274 | 187.0033 | 545.9952 | 2.5005e-08
275 | 187.6553 | 547.989 | 2.5083e-08
276 | 187.9661 | 549.7919 | 1.4851e-08
277 | 188.7034 | 551.9915 | 2.5347e-08
278 | 189.3555 | 554.0029 | 2.5448e-08
279 | 190.0076 | 555.9894 | 2.5406e-08
280 | 190.3183 | 557.7972 | 1.4748e-08
281 | 191.0556 | 559.9936 | 2.5664e-08
282 | 191.7077 | 562.0034 | 2.5904e-08
283 | 192.3598 | 563.9924 | 2.6077e-08
284 | 192.6706 | 565.7764 | 1.5372e-08
285 | 193.4079 | 567.9985 | 2.6376e-08
286 | 194.06 | 569.9865 | 2.6319e-08
287 | 194.712 | 571.9967 | 2.6367e-08
288 | 195.0228 | 573.7758 | 1.5387e-08
289 | 195.7601 | 576.0002 | 2.6469e-08
290 | 196.4122 | 577.9886 | 2.6828e-08
291 | 197.0643 | 580.0009 | 2.6967e-08
292 | 197.375 | 581.7764 | 1.5882e-08
293 | 198.1123 | 584.0006 | 2.7181e-08
294 | 198.7644 | 585.9929 | 2.726e-08
295 | 199.4165 | 587.9858 | 2.7335e-08
296 | 200.0686 | 589.999 | 2.7785e-08
297 | 200.3793 | 591.7628 | 1.6386e-08
298 | 201.1166 | 594.0009 | 2.7753e-08
299 | 201.7687 | 595.9924 | 2.7914e-08
300 | 202.0794 | 597.7753 | 1.6727e-08
301 | 202.8168 | 599.9922 | 2.8128e-08
302 | 203.4689 | 602.0014 | 2.8145e-08
303 | 204.121 | 603.9965 | 2.8208e-08
304 | 204.773 | 606.0056 | 2.8748e-08
305 | 205.0838 | 607.762 | 1.7045e-08
306 | 205.8211 | 610.0059 | 2.8702e-08
307 | 206.4732 | 611.9962 | 2.8796e-08
308 | 206.784 | 613.7484 | 1.746e-08
309 | 207.5213 | 615.9979 | 2.9023e-08
310 | 208.1734 | 617.9899 | 2.9117e-08
311 | 208.8255 | 619.9989 | 2.8872e-08
312 | 209.1363 | 621.7537 | 1.7293e-08
313 | 209.8736 | 624.0018 | 2.9442e-08
314 | 210.5257 | 625.9928 | 2.9792e-08
315 | 211.1778 | 628.0032 | 2.9917e-08
316 | 211.4885 | 629.7491 | 1.7913e-08
317 | 212.2259 | 632.0045 | 3.0123e-08
318 | 212.8779 | 633.9961 | 3.0088e-08
319 | 213.53 | 635.9888 | 3.0116e-08
320 | 213.8407 | 637.7496 | 1.7984e-08
321 | 214.5781 | 639.9885 | 3.0414e-08
322 | 215.2302 | 641.9998 | 3.0507e-08
323 | 215.8823 | 643.9896 | 3.0923e-08
324 | 216.193 | 645.7546 | 1.8688e-08
325 | 216.9304 | 647.9927 | 3.0876e-08
326 | 217.5825 | 650.0024 | 3.1106e-08
327 | 217.8932 | 651.7444 | 1.884e-08
328 | 218.2892 | 653.8356 | 7.931e-08
329 | 218.6851 | 655.879 | 9.532e-08
330 | 219.4225 | 657.9844 | 3.142e-08
331 | 220.0746 | 659.9955 | 3.1625e-08
332 | 220.3853 | 661.7402 | 1.8683e-08
333 | 221.1226 | 664.002 | 3.1875e-08
334 | 221.7747 | 665.991 | 3.1989e-08
335 | 222.4268 | 668.0007 | 3.2229e-08
336 | 222.7375 | 669.7352 | 1.963e-08
337 | 223.4749 | 672.0012 | 3.2435e-08
338 | 224.1269 | 673.9924 | 3.2464e-08
339 | 224.4377 | 675.7404 | 1.994e-08
340 | 224.8337 | 677.8086 | 7.9126e-08
341 | 225.2296 | 679.8553 | 9.606e-08
342 | 225.967 | 681.9941 | 3.2978e-08
343 | 226.6191 | 683.9865 | 3.3092e-08
344 | 227.2712 | 685.9973 | 3.3486e-08
345 | 227.5819 | 687.7242 | 2.0472e-08
346 | 228.3193 | 689.9953 | 3.351e-08
347 | 228.9714 | 691.9953 | 3.3769e-08
348 | 229.2821 | 693.7344 | 2.0697e-08
349 | 230.0194 | 695.9888 | 3.3975e-08
350 | 230.6716 | 698.0007 | 3.4052e-08
351 | 230.9823 | 699.7239 | 2.0975e-08
352 | 231.3782 | 701.8201 | 8.3687e-08
353 | 231.7742 | 703.8516 | 9.7882e-08
354 | 232.5115 | 705.9887 | 3.4552e-08
355 | 233.1636 | 707.9968 | 3.4659e-08
356 | 233.8157 | 709.9867 | 3.4916e-08
357 | 234.1264 | 711.7213 | 2.1677e-08
358 | 234.8637 | 713.9865 | 3.5059e-08
359 | 235.5158 | 715.9989 | 3.5915e-08
360 | 235.8265 | 717.7079 | 2.1811e-08
361 | 236.2225 | 719.8024 | 8.2412e-08
362 | 236.6185 | 721.8307 | 9.8114e-08
363 | 237.3558 | 723.9802 | 3.5923e-08
364 | 238.0079 | 725.9916 | 3.5872e-08
365 | 238.6599 | 727.9843 | 3.6249e-08
366 | 238.9706 | 729.7122 | 2.2585e-08
367 | 239.708 | 731.9839 | 3.6354e-08
368 | 240.3601 | 733.9973 | 3.6499e-08
369 | 240.6708 | 735.6998 | 2.2912e-08
370 | 241.0668 | 737.7701 | 8.1252e-08
371 | 241.4627 | 739.8177 | 9.8123e-08
372 | 242.2001 | 741.9991 | 3.6897e-08
373 | 242.5108 | 743.6993 | 2.3123e-08
374 | 242.9068 | 745.7907 | 8.6256e-08
375 | 243.3028 | 747.8215 | 9.9538e-08
376 | 244.0401 | 749.9852 | 3.7445e-08
377 | 244.6922 | 751.9929 | 3.7726e-08
378 | 245.3443 | 753.9857 | 3.7853e-08
379 | 245.655 | 755.6974 | 2.3714e-08
380 | 246.3923 | 757.9902 | 3.8143e-08
381 | 247.0444 | 759.9965 | 3.8323e-08
382 | 247.3551 | 761.6877 | 2.4e-08
383 | 247.7511 | 763.7614 | 8.2951e-08
384 | 248.1471 | 765.8004 | 9.9246e-08
385 | 248.8844 | 767.9835 | 3.8792e-08
386 | 249.1951 | 769.6825 | 2.4432e-08
387 | 249.5911 | 771.7745 | 8.793e-08
388 | 249.9871 | 773.802 | 1.0028e-07
389 | 250.7244 | 775.9843 | 3.9322e-08
390 | 251.3765 | 777.9942 | 3.9532e-08
391 | 252.0286 | 779.9873 | 3.9535e-08
392 | 252.3393 | 781.6935 | 2.5037e-08
393 | 253.0766 | 783.9866 | 3.9882e-08
394 | 253.7287 | 785.9995 | 4.0097e-08
395 | 254.0395 | 787.6804 | 2.5338e-08
396 | 254.7768 | 789.9803 | 4.0557e-08
397 | 255.4289 | 791.9921 | 4.0481e-08
398 | 255.7396 | 793.6718 | 2.5639e-08
399 | 256.1356 | 795.7454 | 8.4676e-08
400 | 256.5316 | 797.7695 | 1.0026e-07
401 | 257.2689 | 799.9935 | 4.0871e-08
402 | 257.5796 | 801.6715 | 2.6077e-08
403 | 257.9756 | 803.7659 | 8.9808e-08
404 | 258.3716 | 805.7767 | 1.0099e-07
405 | 259.1089 | 807.9943 | 4.1533e-08
406 | 259.761 | 809.9892 | 4.1736e-08
407 | 260.4131 | 811.9983 | 4.1891e-08
408 | 260.7238 | 813.6733 | 2.6563e-08
409 | 261.4611 | 815.985 | 4.215e-08
410 | 262.1132 | 817.9951 | 4.2365e-08
411 | 262.4239 | 819.6624 | 2.6911e-08
412 | 262.8199 | 821.7309 | 8.458e-08
413 | 263.2159 | 823.7547 | 1.0104e-07
414 | 263.9533 | 825.9948 | 4.2989e-08
415 | 264.264 | 827.6557 | 2.7452e-08
416 | 264.66 | 829.738 | 8.8925e-08
417 | 265.056 | 831.7532 | 1.0174e-07
418 | 265.7933 | 834.0011 | 4.3343e-08
419 | 266.104 | 835.6562 | 2.7828e-08
420 | 266.5 | 837.7282 | 9.3642e-08
421 | 267.2374 | 839.9913 | 4.4051e-08
422 | 267.5481 | 841.6504 | 2.8095e-08
423 | 268.2855 | 843.996 | 4.4313e-08
424 | 268.9376 | 845.9856 | 4.4384e-08
425 | 269.2483 | 847.6572 | 2.8463e-08
426 | 269.9857 | 849.9847 | 4.4728e-08
427 | 270.6378 | 851.9966 | 4.4917e-08
428 | 270.9485 | 853.649 | 2.881e-08
429 | 271.3444 | 855.7214 | 8.6778e-08
430 | 271.7404 | 857.7292 | 1.0221e-07
431 | 272.4778 | 859.9808 | 4.539e-08
432 | 272.7885 | 861.6479 | 2.9316e-08
433 | 273.1845 | 863.6968 | 9.0538e-08
434 | 273.5804 | 865.7254 | 1.0317e-07
435 | 274.3178 | 867.9861 | 4.6092e-08
436 | 274.6286 | 869.6473 | 2.9744e-08
437 | 275.0246 | 871.7065 | 9.5937e-08
438 | 275.7619 | 873.9934 | 4.6601e-08
439 | 276.0726 | 875.6391 | 2.983e-08
440 | 276.81 | 877.9973 | 4.6691e-08
441 | 277.462 | 879.9893 | 4.686e-08
442 | 277.7727 | 881.6302 | 3.0204e-08
443 | 278.1687 | 883.7166 | 8.6789e-08
444 | 278.5647 | 885.6987 | 1.0268e-07
445 | 279.302 | 887.9926 | 4.7483e-08
446 | 279.6127 | 889.6301 | 3.0614e-08
447 | 280.0087 | 891.6915 | 9.1615e-08
448 | 280.4047 | 893.7017 | 1.0342e-07
449 | 281.142 | 895.9921 | 4.8069e-08
450 | 281.4528 | 897.6346 | 3.1237e-08
451 | 281.8488 | 899.7004 | 9.8616e-08
452 | 282.5861 | 901.9857 | 4.8835e-08
453 | 282.8969 | 903.623 | 3.1273e-08
454 | 283.6342 | 905.9927 | 4.8831e-08
455 | 284.2863 | 907.9816 | 4.8895e-08
456 | 284.5971 | 909.631 | 3.1737e-08
457 | 284.9931 | 911.679 | 8.9482e-08
458 | 285.389 | 913.6897 | 1.0402e-07
459 | 286.1263 | 915.9822 | 4.9627e-08
460 | 286.437 | 917.6309 | 3.241e-08
461 | 286.833 | 919.6671 | 9.6532e-08
462 | 287.5703 | 921.9956 | 5.035e-08
463 | 287.8811 | 923.6211 | 3.2416e-08
464 | 288.6184 | 925.9811 | 5.0562e-08
465 | 289.2705 | 927.9907 | 5.0436e-08
466 | 289.5812 | 929.6159 | 3.317e-08
467 | 289.9772 | 931.679 | 9.0651e-08
468 | 290.3732 | 933.6625 | 1.0429e-07
469 | 291.1105 | 935.9914 | 5.1343e-08
470 | 291.4212 | 937.6113 | 3.3803e-08
471 | 291.8172 | 939.6617 | 9.8844e-08
472 | 292.5545 | 941.9852 | 5.2215e-08
473 | 292.8653 | 943.6285 | 3.3893e-08
474 | 293.2612 | 945.7249 | 8.7374e-08
475 | 293.6572 | 947.6418 | 1.035e-07
476 | 294.3945 | 949.9894 | 5.2615e-08
477 | 294.7052 | 951.5997 | 3.4511e-08
478 | 295.1012 | 953.6741 | 9.2174e-08
479 | 295.4972 | 955.6401 | 1.0456e-07
480 | 296.2345 | 957.9918 | 5.3308e-08
481 | 296.5452 | 959.5964 | 3.5082e-08
482 | 296.9412 | 961.6425 | 9.7955e-08
483 | 297.6785 | 963.9839 | 5.3738e-08
484 | 297.9893 | 965.6006 | 3.485e-08
485 | 298.3853 | 967.7413 | 8.724e-08
486 | 298.7813 | 969.6205 | 1.0162e-07
487 | 299.5186 | 971.9868 | 5.3988e-08
488 | 299.8294 | 973.5774 | 3.5475e-08
489 | 300.2253 | 975.7103 | 8.8575e-08
490 | 300.6213 | 977.6218 | 1.0366e-07
491 | 301.3587 | 979.9881 | 5.3983e-08
492 | 301.6694 | 981.5874 | 3.5833e-08
493 | 302.0654 | 983.6877 | 8.9777e-08
494 | 302.4614 | 985.6172 | 1.0454e-07
495 | 303.1987 | 987.993 | 5.5017e-08
496 | 303.5094 | 989.5771 | 3.6356e-08
497 | 303.9054 | 991.6508 | 9.157e-08
498 | 304.3014 | 993.6261 | 1.0499e-07
499 | 305.0387 | 995.9785 | 5.5859e-08
500 | 305.3494 | 997.5804 | 3.6826e-08
501 | 305.7454 | 999.6377 | 9.3294e-08