## B4-3-51-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 3.1879e-05 | -1.7152e-07
2 | 0.43447 | 2.004 | 1.8835e-06
3 | 0.52213 | 4.0079 | 3.9671e-06
4 | 0.60979 | 6.0121 | 6.0555e-06
5 | 0.69743 | 8.0159 | 8.146e-06
6 | 0.78507 | 10.0198 | 1.0262e-05
7 | 1.2021 | 12.024 | 1.2331e-05
8 | 1.2897 | 14.0278 | 1.4483e-05
9 | 1.3774 | 16.0318 | 1.6661e-05
10 | 1.465 | 18.036 | 1.8862e-05
11 | 1.5527 | 20.0399 | 2.108e-05
12 | 1.6403 | 22.1685 | 2.3343e-05
13 | 1.7279 | 24.0527 | 2.5571e-05
14 | 1.8156 | 26.052 | 2.7829e-05
15 | 1.9033 | 28.0556 | 3.0101e-05
16 | 1.9909 | 30.0621 | 3.2392e-05
17 | 2.0786 | 32.0648 | 3.469e-05
18 | 2.1662 | 34.0717 | 3.7003e-05
19 | 2.2539 | 36.0716 | 3.9318e-05
20 | 2.3415 | 38.0743 | 4.1648e-05
21 | 2.4292 | 40.0815 | 4.3998e-05
22 | 2.5169 | 42.084 | 4.6355e-05
23 | 2.6045 | 44.0907 | 4.8728e-05
24 | 2.6922 | 46.0908 | 5.1105e-05
25 | 2.7798 | 48.0938 | 5.3495e-05
26 | 2.8675 | 50.1004 | 5.5901e-05
27 | 2.9551 | 52.1034 | 5.8312e-05
28 | 3.0428 | 54.11 | 6.0735e-05
29 | 3.1305 | 56.11 | 6.3155e-05
30 | 3.2181 | 58.1164 | 6.5596e-05
31 | 3.3057 | 60.1194 | 6.8041e-05
32 | 3.3934 | 62.1264 | 7.0499e-05
33 | 3.481 | 64.1293 | 7.2962e-05
34 | 3.5687 | 66.1287 | 7.5429e-05
35 | 3.6563 | 68.1355 | 7.7911e-05
36 | 3.744 | 70.1383 | 8.04e-05
37 | 3.8316 | 72.1447 | 8.2889e-05
38 | 3.9193 | 74.148 | 8.5389e-05
39 | 4.0069 | 76.1475 | 8.7896e-05
40 | 4.0946 | 78.1543 | 9.0417e-05
41 | 4.1822 | 80.1575 | 9.2938e-05
42 | 4.2699 | 82.1637 | 9.5472e-05
43 | 4.3575 | 84.167 | 9.7994e-05
44 | 4.4452 | 86.1666 | 0.00010052
45 | 4.5328 | 88.1732 | 0.00010306
46 | 4.9458 | 90.1798 | 0.00010575
47 | 5.0335 | 92.1862 | 0.00010825
48 | 5.1211 | 94.1926 | 0.00011076
49 | 5.2088 | 96.1928 | 0.0001133
50 | 5.2964 | 98.1955 | 0.00011585
51 | 5.3841 | 100.202 | 0.0001184
52 | 5.4718 | 102.2059 | 0.00012095
53 | 5.5594 | 104.2117 | 0.00012352
54 | 5.6471 | 106.2117 | 0.0001261
55 | 5.7347 | 108.2153 | 0.00012868
56 | 5.8224 | 110.2215 | 0.00013127
57 | 5.91 | 112.2254 | 0.00013385
58 | 5.9977 | 114.2316 | 0.00013644
59 | 6.0853 | 116.2314 | 0.00013905
60 | 6.173 | 118.2344 | 0.00014165
61 | 6.2607 | 120.241 | 0.00014427
62 | 6.3483 | 122.2441 | 0.00014688
63 | 6.4359 | 124.2508 | 0.00014948
64 | 6.5236 | 126.2533 | 0.00015208
65 | 6.6113 | 128.2572 | 0.00015471
66 | 6.6989 | 130.2601 | 0.00015733
67 | 6.7866 | 132.2661 | 0.00015997
68 | 6.8742 | 134.2699 | 0.00016259
69 | 6.9619 | 136.2761 | 0.00016523
70 | 7.0495 | 138.276 | 0.00016784
71 | 7.1372 | 140.2795 | 0.00017047
72 | 7.2249 | 142.2858 | 0.00017312
73 | 7.3125 | 144.2888 | 0.00017577
74 | 7.4002 | 146.2957 | 0.00017841
75 | 7.4878 | 148.296 | 0.00018106
76 | 7.5755 | 150.2978 | 0.0001837
77 | 7.6631 | 152.3049 | 0.00018634
78 | 7.7508 | 154.3083 | 0.00018898
79 | 7.8384 | 156.3146 | 0.00019163
80 | 7.9261 | 158.3149 | 0.00019423
81 | 8.0137 | 160.3175 | 0.00019686
82 | 8.1014 | 162.3242 | 0.00019948
83 | 8.189 | 164.3304 | 0.00020212
84 | 8.2767 | 166.3335 | 0.00020474
85 | 8.3643 | 168.335 | 0.00020738
86 | 8.452 | 170.3406 | 0.00021001
87 | 8.5396 | 172.3432 | 0.00021265
88 | 8.6273 | 174.3498 | 0.00021528
89 | 8.7149 | 176.353 | 0.00021789
90 | 8.8026 | 178.353 | 0.0002205
91 | 8.8903 | 180.3595 | 0.00022311
92 | 8.9779 | 182.3633 | 0.00022571
93 | 9.0656 | 184.3685 | 0.00022831
94 | 9.1532 | 186.3725 | 0.0002309
95 | 9.2409 | 188.3725 | 0.00023349
96 | 9.3285 | 190.3785 | 0.00023605
97 | 9.4162 | 192.3813 | 0.00023864
98 | 9.5038 | 194.3874 | 0.00024119
99 | 9.5915 | 196.395 | 0.00024375
100 | 9.6791 | 198.3942 | 0.0002463
101 | 9.7668 | 200.3977 | 0.00024885
102 | 9.8544 | 202.4052 | 0.00025132
103 | 9.9421 | 204.407 | 0.00025382
104 | 10.0297 | 206.4133 | 0.00025632
105 | 10.1174 | 208.414 | 0.00025883
106 | 10.205 | 210.397 | 0.00026128
107 | 10.2927 | 212.4066 | 0.00026376
108 | 10.3803 | 214.4511 | 0.00026627
109 | 10.468 | 216.4457 | 0.00026872
110 | 10.5556 | 218.4536 | 0.00027117
111 | 10.6433 | 220.4479 | 0.0002736
112 | 10.7309 | 222.4565 | 0.00027602
113 | 10.8186 | 224.4507 | 0.0002784
114 | 10.9062 | 226.4611 | 0.00028077
115 | 10.9939 | 228.4502 | 0.00028311
116 | 11.0815 | 230.4615 | 0.00028544
117 | 11.1692 | 232.4516 | 0.00028772
118 | 11.2568 | 234.4639 | 0.00028999
119 | 11.3445 | 236.4535 | 0.00029221
120 | 11.4322 | 238.5014 | 0.00029444
121 | 11.5198 | 240.5114 | 0.00029665
122 | 11.6075 | 242.5027 | 0.00029876
123 | 11.6951 | 244.513 | 0.0003009
124 | 11.7827 | 246.5024 | 0.00030291
125 | 11.8704 | 248.4978 | 0.00030493
126 | 11.9581 | 250.5056 | 0.00030689
127 | 12.0457 | 252.4981 | 0.0003088
128 | 12.1334 | 254.5085 | 0.00031068
129 | 12.221 | 256.4988 | 0.00031244
130 | 12.3087 | 258.5098 | 0.00031415
131 | 12.3963 | 260.5 | 0.00031574
132 | 12.484 | 262.5466 | 0.00031731
133 | 12.5716 | 264.5566 | 0.00031881
134 | 12.6593 | 266.5507 | 0.00032027
135 | 12.7469 | 268.5605 | 0.00032177
136 | 12.8345 | 270.549 | 0.00032312
137 | 12.9222 | 272.5588 | 0.00032445
138 | 13.0098 | 274.5511 | 0.00032579
139 | 13.0975 | 276.5626 | 0.00032708
140 | 13.1851 | 278.5521 | 0.00032835
141 | 13.2728 | 280.545 | 0.00032953
142 | 13.3605 | 282.5564 | 0.00033077
143 | 13.4481 | 284.5447 | 0.000332
144 | 13.5358 | 286.5546 | 0.00033319
145 | 13.6234 | 288.6009 | 0.00033442
146 | 13.7111 | 290.5963 | 0.00033555
147 | 13.7987 | 292.6042 | 0.00033674
148 | 13.8864 | 294.5972 | 0.00033788
149 | 13.974 | 296.608 | 0.00033902
150 | 14.0617 | 298.5983 | 0.00034015
151 | 14.1493 | 300.6099 | 0.00034123
152 | 14.2369 | 302.5995 | 0.0003422
153 | 14.3246 | 304.6108 | 0.0003432
154 | 14.4122 | 306.6013 | 0.00034421
155 | 14.4999 | 308.6129 | 0.00034523
156 | 14.5875 | 310.6045 | 0.00034622
157 | 14.6752 | 312.6476 | 0.00034728
158 | 14.7628 | 314.6588 | 0.00034827
159 | 14.8505 | 316.6507 | 0.00034937
160 | 14.9382 | 318.6632 | 0.00035045
161 | 15.0258 | 320.6517 | 0.00035152
162 | 15.1134 | 322.6625 | 0.00035271
163 | 15.2011 | 324.6559 | 0.00035388
164 | 15.2887 | 326.645 | 0.00035517
165 | 15.3764 | 328.6555 | 0.0003564
166 | 15.4641 | 330.6466 | 0.00035776
167 | 15.5517 | 332.6592 | 0.00035913
168 | 15.6394 | 334.6479 | 0.00036048
169 | 15.727 | 336.6599 | 0.00036185
170 | 15.8147 | 338.7071 | 0.00036332
171 | 15.9023 | 340.697 | 0.00036473
172 | 15.9899 | 342.7076 | 0.00036616
173 | 16.0776 | 344.6988 | 0.00036759
174 | 16.1653 | 346.7096 | 0.00036916
175 | 16.2529 | 348.7015 | 0.00037044
176 | 16.3406 | 350.7119 | 0.00037189
177 | 16.4282 | 352.7026 | 0.00037336
178 | 16.5159 | 354.7118 | 0.0003748
179 | 16.6035 | 356.7046 | 0.00037615
180 | 16.6912 | 358.6952 | 0.00037745
181 | 16.7788 | 360.7045 | 0.00037868
182 | 16.8665 | 362.7498 | 0.00038017
183 | 16.9541 | 364.7619 | 0.00038169
184 | 17.0418 | 366.7541 | 0.0003832
185 | 17.1294 | 368.7431 | 0.00038469
186 | 17.2171 | 370.7542 | 0.00038624
187 | 17.3047 | 372.7463 | 0.00038784
188 | 17.3924 | 374.7554 | 0.00038963
189 | 17.48 | 376.7456 | 0.00039122
190 | 17.5677 | 378.7573 | 0.0003929
191 | 17.6553 | 380.7491 | 0.00039448
192 | 17.743 | 382.7584 | 0.00039612
193 | 17.8306 | 384.7491 | 0.00039756
194 | 17.9183 | 386.7593 | 0.00039916
195 | 18.0059 | 388.8072 | 0.00040093
196 | 18.0936 | 390.7971 | 0.00040256
197 | 18.1812 | 392.8101 | 0.00040415
198 | 18.2689 | 394.7991 | 0.00040586
199 | 18.3565 | 396.8083 | 0.00040756
200 | 18.4442 | 398.8026 | 0.00040931
201 | 18.5318 | 400.7945 | 0.00041093
202 | 18.6195 | 402.8029 | 0.0004127
203 | 18.7071 | 404.7934 | 0.00041438
204 | 18.7948 | 406.8066 | 0.00041606
205 | 18.8824 | 408.797 | 0.00041787
206 | 18.9701 | 410.8059 | 0.00041947
207 | 19.0578 | 412.8528 | 0.00042121
208 | 19.1454 | 414.8455 | 0.00042286
209 | 19.233 | 416.8556 | 0.00042455
210 | 19.3207 | 418.8448 | 0.00042631
211 | 19.4083 | 420.8573 | 0.000428
212 | 19.496 | 422.8484 | 0.00042954
213 | 19.5837 | 424.8572 | 0.00043109
214 | 19.6713 | 426.8487 | 0.00043279
215 | 19.759 | 428.86 | 0.00043447
216 | 19.8466 | 430.8519 | 0.00043626
217 | 19.9343 | 432.8409 | 0.00043796
218 | 20.0219 | 434.853 | 0.00043969
219 | 20.1096 | 436.8445 | 0.00044149
220 | 20.1972 | 438.9066 | 0.00044323
221 | 20.2848 | 440.9004 | 0.00044499
222 | 20.3725 | 442.9106 | 0.00044672
223 | 20.4601 | 444.902 | 0.00044843
224 | 20.5478 | 446.892 | 0.00045004
225 | 20.6354 | 448.9059 | 0.00045189
226 | 20.7231 | 450.8954 | 0.00045352
227 | 20.8107 | 452.9023 | 0.00045539
228 | 20.8984 | 454.8974 | 0.00045699
229 | 20.986 | 456.9069 | 0.00045852
230 | 21.0737 | 458.897 | 0.00045997
231 | 21.1613 | 460.9042 | 0.00046177
232 | 21.249 | 462.9537 | 0.00046354
233 | 21.3366 | 464.9466 | 0.00046529
234 | 21.4243 | 466.9553 | 0.00046698
235 | 21.5119 | 468.9456 | 0.00046881
236 | 21.5996 | 470.9562 | 0.00047066
237 | 21.6872 | 472.949 | 0.00047238
238 | 21.7749 | 474.957 | 0.000474
239 | 21.8625 | 476.9518 | 0.00047571
240 | 21.9502 | 478.9424 | 0.00047762
241 | 22.0378 | 480.95 | 0.00047936
242 | 22.1255 | 482.9438 | 0.0004812
243 | 22.2131 | 484.9518 | 0.00048294
244 | 22.3008 | 486.944 | 0.0004849
245 | 22.3884 | 488.989 | 0.00048698
246 | 22.4761 | 491.0018 | 0.00048873
247 | 22.5637 | 492.992 | 0.00049026
248 | 22.6514 | 495.0009 | 0.00049227
249 | 22.739 | 496.9938 | 0.00049423
250 | 22.8267 | 499.0022 | 0.00049587
251 | 22.9143 | 500.9933 | 0.00049742
252 | 23.002 | 503.002 | 0.00049924
253 | 23.0896 | 504.9964 | 0.00050116
254 | 23.1773 | 507.0068 | 0.00050268
255 | 23.2649 | 508.9956 | 0.00050456
256 | 23.3526 | 510.9892 | 0.00050638
257 | 23.4402 | 513.0549 | 0.00050834
258 | 23.5279 | 515.0472 | 0.00050992
259 | 23.6155 | 517.0536 | 0.00051175
260 | 23.7031 | 519.049 | 0.00051323
261 | 23.7908 | 521.0408 | 0.0005148
262 | 23.8784 | 523.0482 | 0.00051635
263 | 23.9661 | 525.04 | 0.0005179
264 | 24.0537 | 527.0496 | 0.00051946
265 | 24.1414 | 529.0413 | 0.00052144
266 | 24.229 | 531.0516 | 0.00052277
267 | 24.3167 | 533.0439 | 0.0005248
268 | 24.4043 | 535.0527 | 0.00052651
269 | 24.492 | 537.0453 | 0.00052751
270 | 24.5796 | 539.092 | 0.0005295
271 | 24.6673 | 541.1018 | 0.00053111
272 | 24.7549 | 543.0914 | 0.00053314
273 | 24.8426 | 545.1 | 0.00053509
274 | 24.9302 | 547.0945 | 0.00053703
275 | 25.0179 | 549.105 | 0.00053865
276 | 25.1055 | 551.0962 | 0.00054058
277 | 25.1932 | 553.088 | 0.00054255
278 | 25.2808 | 555.0969 | 0.00054534
279 | 25.3684 | 557.0887 | 0.00054656
280 | 25.4561 | 559.0965 | 0.00054867
281 | 25.5437 | 561.0916 | 0.00055044
282 | 25.6314 | 563.1546 | 0.00055256
283 | 25.719 | 565.1449 | 0.00055407
284 | 25.8067 | 567.1373 | 0.00055602
285 | 25.8943 | 569.1475 | 0.00055768
286 | 25.982 | 571.14 | 0.00055989
287 | 26.0696 | 573.1488 | 0.00056164
288 | 26.1573 | 575.1422 | 0.0005636
289 | 26.2449 | 577.1506 | 0.00056558
290 | 26.3326 | 579.1448 | 0.00056762
291 | 26.4202 | 581.1521 | 0.00056964
292 | 26.5079 | 583.1429 | 0.00057193
293 | 26.5955 | 585.1533 | 0.0005738
294 | 26.6832 | 587.1441 | 0.00057587
295 | 26.7708 | 589.1962 | 0.00057799
296 | 26.8585 | 591.2038 | 0.00057997
297 | 26.9461 | 593.1933 | 0.00058232
298 | 27.0338 | 595.204 | 0.00058418
299 | 27.1214 | 597.1968 | 0.0005865
300 | 27.2091 | 599.188 | 0.00058855
301 | 27.2967 | 601.1955 | 0.0005908
302 | 27.3844 | 603.1906 | 0.00059304
303 | 27.472 | 605.1988 | 0.00059487
304 | 27.5597 | 607.1898 | 0.00059682
305 | 27.6473 | 609.1978 | 0.00059947
306 | 27.735 | 611.1898 | 0.00060156
307 | 27.8226 | 613.2377 | 0.00060421
308 | 27.9103 | 615.2485 | 0.00060579
309 | 27.9979 | 617.2393 | 0.00060795
310 | 28.0855 | 619.2485 | 0.00061019
311 | 28.1732 | 621.2423 | 0.00061227
312 | 28.2609 | 623.2495 | 0.00061438
313 | 28.3485 | 625.2413 | 0.0006166
314 | 28.4362 | 627.2535 | 0.0006192
315 | 28.5238 | 629.2417 | 0.00062164
316 | 28.6115 | 631.2355 | 0.0006233
317 | 28.6991 | 633.2451 | 0.00062577
318 | 28.7868 | 635.2356 | 0.00062814
319 | 28.8744 | 637.2472 | 0.00063089
320 | 28.9621 | 639.2939 | 0.00063262
321 | 29.0497 | 641.2851 | 0.0006352
322 | 29.1374 | 643.2927 | 0.00063695
323 | 29.225 | 645.2893 | 0.00063953
324 | 29.3127 | 647.2974 | 0.00064151
325 | 29.4003 | 649.287 | 0.00064375
326 | 29.488 | 651.2956 | 0.00064578
327 | 29.5756 | 653.2878 | 0.00064847
328 | 29.6633 | 655.2997 | 0.00065019
329 | 29.7509 | 657.287 | 0.00065262
330 | 29.8386 | 659.301 | 0.00065507
331 | 29.9262 | 661.2944 | 0.00065722
332 | 30.0139 | 663.3408 | 0.00065907
333 | 30.1015 | 665.348 | 0.00066222
334 | 30.1892 | 667.3373 | 0.00066399
335 | 30.2768 | 669.3481 | 0.00066661
336 | 30.3645 | 671.3379 | 0.00066814
337 | 30.4521 | 673.353 | 0.00066991
338 | 30.5398 | 675.3429 | 0.00067333
339 | 30.6274 | 677.3325 | 0.00067566
340 | 30.715 | 679.3434 | 0.00067771
341 | 30.8027 | 681.3333 | 0.00067996
342 | 30.8904 | 683.3433 | 0.00068293
343 | 30.978 | 685.3348 | 0.00068434
344 | 31.0656 | 687.3471 | 0.00068643
345 | 31.1533 | 689.3937 | 0.00068896
346 | 31.2409 | 691.3848 | 0.00069167
347 | 31.3286 | 693.3928 | 0.00069362
348 | 31.4162 | 695.3849 | 0.00069587
349 | 31.5039 | 697.3965 | 0.00069785
350 | 31.5915 | 699.3846 | 0.00069976
351 | 31.6792 | 701.3994 | 0.00070216
352 | 31.7668 | 703.3907 | 0.00070416
353 | 31.8545 | 705.3976 | 0.000707
354 | 31.9421 | 707.3889 | 0.00070911
355 | 32.0298 | 709.3827 | 0.00071108
356 | 32.1174 | 711.3914 | 0.00071426
357 | 32.2051 | 713.4358 | 0.0007163
358 | 32.2927 | 715.4503 | 0.00071878
359 | 32.3803 | 717.4395 | 0.00072127
360 | 32.468 | 719.4313 | 0.00072351
361 | 32.5556 | 721.441 | 0.00072556
362 | 32.6433 | 723.4304 | 0.00072739
363 | 32.7309 | 725.4409 | 0.00072911
364 | 32.8186 | 727.4316 | 0.00073113
365 | 32.9062 | 729.4442 | 0.00073805
366 | 32.9939 | 731.4338 | 0.0007367
367 | 33.0815 | 733.4434 | 0.00073861
368 | 33.1692 | 735.4357 | 0.00074089
369 | 33.2568 | 737.4469 | 0.00074221
370 | 33.3445 | 739.4942 | 0.00074467
371 | 33.4321 | 741.4804 | 0.00074782
372 | 33.5198 | 743.4933 | 0.00074991
373 | 33.6074 | 745.4868 | 0.00075261
374 | 33.6951 | 747.4943 | 0.00075468
375 | 33.7827 | 749.4833 | 0.00075735
376 | 33.8704 | 751.477 | 0.00076021
377 | 33.958 | 753.4874 | 0.00076141
378 | 34.0457 | 755.4767 | 0.00076442
379 | 34.1333 | 757.4926 | 0.00076818
380 | 34.221 | 759.4811 | 0.00076885
381 | 34.3086 | 761.4898 | 0.00077121
382 | 34.3963 | 763.5366 | 0.00077493
383 | 34.4839 | 765.5267 | 0.000778
384 | 34.5715 | 767.5373 | 0.00078024
385 | 34.6592 | 769.5284 | 0.00078207
386 | 34.7468 | 771.5424 | 0.00078456
387 | 34.8345 | 773.5314 | 0.000788
388 | 34.9221 | 775.5408 | 0.00079015
389 | 35.0098 | 777.5336 | 0.00079284
390 | 35.0974 | 779.5433 | 0.00080173
391 | 35.1851 | 781.5327 | 0.00080314
392 | 35.2727 | 783.524 | 0.00080781
393 | 35.3604 | 785.5406 | 0.00080718
394 | 35.448 | 787.585 | 0.0008121
395 | 35.5356 | 789.5909 | 0.00081122
396 | 35.6233 | 791.5809 | 0.00081469
397 | 35.7109 | 793.5912 | 0.00081651
398 | 35.7986 | 795.584 | 0.00081826
399 | 35.8862 | 797.5723 | 0.0008229
400 | 35.9739 | 799.5884 | 0.00082548
401 | 36.0615 | 801.578 | 0.00082842
402 | 36.1492 | 803.587 | 0.00083599
403 | 36.2368 | 805.5768 | 0.00083712
404 | 36.3245 | 807.5857 | 0.0008466
405 | 36.4121 | 809.5822 | 0.00084654
406 | 36.4997 | 811.5883 | 0.00084878
407 | 36.5874 | 813.6395 | 0.00084796
408 | 36.675 | 815.6294 | 0.00084944
409 | 36.7627 | 817.6359 | 0.00085018
410 | 36.8503 | 819.6286 | 0.00085152
411 | 36.9379 | 821.6405 | 0.0008538
412 | 37.0256 | 823.631 | 0.00085653
413 | 37.1132 | 825.6365 | 0.00086017
414 | 37.2009 | 827.6376 | 0.0008629
415 | 37.2885 | 829.6224 | 0.00086529
416 | 37.3762 | 831.6315 | 0.00086662
417 | 37.4638 | 833.6266 | 0.0008713
418 | 37.5515 | 835.633 | 0.0008724
419 | 37.6391 | 837.6808 | 0.00087582
420 | 37.7267 | 839.6705 | 0.00087821
421 | 37.8144 | 841.6852 | 0.0008793
422 | 37.902 | 843.6741 | 0.00088117
423 | 37.9897 | 845.6835 | 0.00088495
424 | 38.0773 | 847.6745 | 0.00088759
425 | 38.165 | 849.6833 | 0.00089016
426 | 38.2526 | 851.6803 | 0.00089435
427 | 38.3402 | 853.685 | 0.00089788
428 | 38.4279 | 855.6821 | 0.00090364
429 | 38.5155 | 857.688 | 0.00090608
430 | 38.6032 | 859.6781 | 0.0009097
431 | 38.6908 | 861.6694 | 0.00091156
432 | 38.7785 | 863.7361 | 0.00091868
433 | 38.8662 | 865.7262 | 0.00091934
434 | 38.9538 | 867.7339 | 0.00092292
435 | 39.0415 | 869.736 | 0.00092325
436 | 39.1291 | 871.7192 | 0.00092426
437 | 39.2167 | 873.727 | 0.00093035
438 | 39.3044 | 875.7218 | 0.00093408
439 | 39.392 | 877.7302 | 0.00093729
440 | 39.4797 | 879.7214 | 0.00093869
441 | 39.5673 | 881.7306 | 0.00094192
442 | 39.655 | 883.729 | 0.00094073
443 | 39.7426 | 885.7348 | 0.0009431
444 | 39.8303 | 887.7837 | 0.00094512
445 | 39.9179 | 889.7707 | 0.00095038
446 | 40.0056 | 891.7781 | 0.00095164
447 | 40.0932 | 893.7739 | 0.00095499
448 | 40.1808 | 895.7811 | 0.00095832
449 | 40.2685 | 897.7768 | 0.00095798
450 | 40.3562 | 899.7834 | 0.00096258
451 | 40.4438 | 901.7731 | 0.00096441
452 | 40.5314 | 903.7852 | 0.00096805
453 | 40.6191 | 905.7733 | 0.00097134
454 | 40.7067 | 907.769 | 0.00097145
455 | 40.7944 | 909.7781 | 0.00097224
456 | 40.882 | 911.77 | 0.00097449
457 | 40.9696 | 913.8338 | 0.0009789
458 | 41.0573 | 915.8229 | 0.00098038
459 | 41.1449 | 917.8184 | 0.00098221
460 | 41.2325 | 919.8262 | 0.00098433
461 | 41.3202 | 921.8192 | 0.00098519
462 | 41.4078 | 923.8275 | 0.00098734
463 | 41.4955 | 925.8247 | 0.00098862
464 | 41.5831 | 927.8321 | 0.00099036
465 | 41.6708 | 929.8188 | 0.00099266
466 | 41.7584 | 931.8306 | 0.00099594
467 | 41.846 | 933.8224 | 0.00099545
468 | 41.9337 | 935.8334 | 0.00099944
469 | 42.0213 | 937.8765 | 0.0010035
470 | 42.109 | 939.874 | 0.0010046
471 | 42.1966 | 941.8796 | 0.0010062
472 | 42.2843 | 943.8718 | 0.0010078
473 | 42.3719 | 945.8841 | 0.0010111
474 | 42.4596 | 947.8697 | 0.0010107
475 | 42.5472 | 949.8656 | 0.0010123
476 | 42.6349 | 951.8753 | 0.001015
477 | 42.7225 | 953.8677 | 0.0010159
478 | 42.8101 | 955.8722 | 0.001019
479 | 42.8978 | 957.8666 | 0.0010185
480 | 42.9854 | 959.8767 | 0.0010199
481 | 43.0731 | 961.867 | 0.0010209
482 | 43.1607 | 963.9152 | 0.0010236
483 | 43.2483 | 965.922 | 0.0010257
484 | 43.336 | 967.9182 | 0.0010268
485 | 43.4236 | 969.9269 | 0.0010284
486 | 43.5113 | 971.9156 | 0.0010284
487 | 43.5989 | 973.9257 | 0.0010315
488 | 43.6865 | 975.9185 | 0.0010335
489 | 43.7742 | 977.9297 | 0.0010324
490 | 43.8618 | 979.9196 | 0.0010349
491 | 43.9495 | 981.9161 | 0.0010373
492 | 44.0371 | 983.9219 | 0.0010403
493 | 44.1248 | 985.8875 | 0.0010457
494 | 44.2124 | 987.9799 | 0.0010469
495 | 44.3001 | 989.6238 | 0.00105
496 | 44.3877 | 991.9612 | 0.0010498
497 | 44.4753 | 993.6175 | 0.00105
498 | 44.7252 | 995.9866 | 0.0010648
499 | 44.8129 | 997.994 | 0.0010717
500 | 44.9005 | 999.9883 | 0.0010799