## T0.5-1-51-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.2458e-05 | -1.6142e-11
2 | 0.91663 | 2.004 | 5.5821e-11
3 | 1.9659 | 4.008 | -5.0194e-11
4 | 2.88 | 6.0123 | 2.4176e-12
5 | 3.794 | 8.0162 | 9.2945e-11
6 | 4.7081 | 10.0201 | 1.1715e-10
7 | 5.6223 | 12.024 | -9.8014e-11
8 | 6.5363 | 14.0279 | 1.0618e-10
9 | 7.4504 | 16.0318 | 4.217e-11
10 | 8.3645 | 18.036 | 7.462e-11
11 | 9.2786 | 20.0399 | 9.7157e-11
12 | 10.1952 | 22.0471 | 1.9281e-10
13 | 11.1093 | 24.0535 | 1.3693e-10
14 | 11.5053 | 26.0516 | 1.4782e-08
15 | 12.4194 | 28.0568 | 2.5407e-10
16 | 12.9511 | 30.0647 | -2.8156e-10
17 | 13.7295 | 32.0659 | 5.4402e-11
18 | 14.6436 | 34.0731 | 2.1614e-10
19 | 15.0396 | 36.0718 | 1.387e-08
20 | 15.9537 | 38.0757 | 1.7919e-10
21 | 16.8678 | 40.0831 | 2.8096e-10
22 | 17.7819 | 42.0863 | 3.1379e-10
23 | 18.6959 | 44.0928 | 2.4229e-10
24 | 19.0919 | 46.0916 | 1.3904e-08
25 | 20.1386 | 48.096 | 1.675e-10
26 | 21.0527 | 50.1025 | 2.4984e-10
27 | 22.0994 | 52.1056 | 1.7855e-10
28 | 23.0134 | 54.1124 | 2.6804e-10
29 | 23.4094 | 56.1115 | 1.3421e-08
30 | 24.3235 | 58.1188 | 3.8441e-10
31 | 25.2376 | 60.1221 | 4.1715e-10
32 | 26.2843 | 62.1289 | 3.157e-10
33 | 27.1983 | 64.1318 | 4.033e-10
34 | 27.5943 | 66.1302 | 1.381e-08
35 | 28.5084 | 68.1384 | 6.3652e-10
36 | 29.4225 | 70.1413 | 5.0679e-10
37 | 29.9542 | 72.1419 | 7.1773e-11
38 | 30.7326 | 74.1515 | 7.3833e-10
39 | 31.1285 | 76.1496 | 1.4292e-08
40 | 32.0426 | 78.1579 | 6.3034e-10
41 | 32.9567 | 80.1611 | 8.5501e-10
42 | 33.4884 | 82.1591 | 3.0199e-10
43 | 34.2668 | 84.1708 | 6.0116e-10
44 | 34.6628 | 86.1691 | 1.4703e-08
45 | 35.5769 | 88.1774 | 9.8714e-10
46 | 36.491 | 90.1806 | 7.6559e-10
47 | 37.4051 | 92.1868 | 9.1083e-10
48 | 38.3192 | 94.1928 | 9.7463e-10
49 | 38.7152 | 96.1922 | 1.4578e-08
50 | 39.6293 | 98.1961 | 1.0268e-09
51 | 40.676 | 100.203 | 9.784e-10
52 | 41.5901 | 102.2066 | 9.8225e-10
53 | 42.5042 | 104.2125 | 1.2041e-09
54 | 42.9002 | 106.2115 | 1.4868e-08
55 | 43.8143 | 108.216 | 1.0891e-09
56 | 44.346 | 110.2017 | 8.6392e-10
57 | 45.1244 | 112.2259 | 1.5206e-09
58 | 46.0385 | 114.2321 | 1.362e-09
59 | 46.4345 | 116.2314 | 1.5476e-08
60 | 47.4812 | 118.2352 | 1.427e-09
61 | 48.3953 | 120.242 | 1.5006e-09
62 | 49.3095 | 122.245 | 1.8169e-09
63 | 50.2236 | 124.2514 | 1.6586e-09
64 | 51.1377 | 126.254 | 1.6342e-09
65 | 52.0518 | 128.2579 | 1.8856e-09
66 | 52.966 | 130.2606 | 1.9203e-09
67 | 53.8801 | 132.2671 | 1.8651e-09
68 | 54.7942 | 134.271 | 2.0906e-09
69 | 55.7083 | 136.2768 | 2.0683e-09
70 | 56.1043 | 138.2755 | 1.5854e-08
71 | 57.0184 | 140.2804 | 2.3723e-09
72 | 57.5501 | 142.2483 | 2.0622e-09
73 | 58.3285 | 144.2897 | 2.3715e-09
74 | 59.3752 | 146.2963 | 2.4129e-09
75 | 59.7712 | 148.2959 | 1.596e-08
76 | 60.6853 | 150.2987 | 2.5217e-09
77 | 61.5994 | 152.3058 | 2.7946e-09
78 | 62.5135 | 154.3092 | 2.7687e-09
79 | 63.4276 | 156.3161 | 2.9456e-09
80 | 63.8236 | 158.3151 | 1.6532e-08
81 | 64.7377 | 160.318 | 3.1691e-09
82 | 65.6518 | 162.3252 | 3.0164e-09
83 | 66.5659 | 164.3313 | 3.3585e-09
84 | 67.48 | 166.3343 | 3.3909e-09
85 | 67.876 | 168.335 | 1.7738e-08
86 | 68.4077 | 170.2915 | 3.3677e-09
87 | 69.3187 | 172.3441 | 3.5249e-09
88 | 69.8505 | 174.2999 | 3.5236e-09
89 | 70.6288 | 176.3545 | 3.9245e-09
90 | 71.0249 | 178.3533 | 1.7363e-08
91 | 71.939 | 180.3607 | 3.9477e-09
92 | 72.4707 | 182.3124 | 4.1431e-09
93 | 72.8667 | 184.3272 | 4.9817e-09
94 | 73.7776 | 186.3735 | 4.1784e-09
95 | 74.1737 | 188.3731 | 1.791e-08
96 | 75.2203 | 190.3799 | 4.4109e-09
97 | 75.7521 | 192.3281 | 4.426e-09
98 | 76.5305 | 194.3889 | 4.7912e-09
99 | 77.4446 | 196.3964 | 4.882e-09
100 | 77.8405 | 198.3948 | 1.8354e-08
101 | 78.3722 | 200.3409 | 4.8241e-09
102 | 79.1506 | 202.4065 | 5.1716e-09
103 | 80.0648 | 204.4082 | 5.1694e-09
104 | 80.5965 | 206.3553 | 5.1864e-09
105 | 80.9925 | 208.0022 | 1.0498e-08
106 | 81.7741 | 210.4022 | 5.5555e-09
107 | 82.1701 | 212.4722 | 7.5969e-08
108 | 82.5661 | 214.5324 | 7.6035e-08
109 | 82.9621 | 216.5067 | 7.3791e-08
110 | 83.358 | 218.4993 | 7.5928e-08
111 | 83.754 | 220.5007 | 7.6775e-08
112 | 84.15 | 222.5285 | 7.6458e-08
113 | 84.5459 | 224.5195 | 7.4181e-08
114 | 84.9419 | 226.5112 | 7.5218e-08
115 | 85.3379 | 228.4917 | 7.6656e-08
116 | 85.7339 | 230.5223 | 7.7771e-08
117 | 86.1298 | 232.5234 | 7.5257e-08
118 | 86.5258 | 234.525 | 7.5319e-08
119 | 86.9218 | 236.492 | 7.6128e-08
120 | 87.3178 | 238.5552 | 7.9889e-08
121 | 87.7138 | 240.5795 | 7.776e-08
122 | 88.1098 | 242.5688 | 7.516e-08
123 | 88.5057 | 244.5616 | 7.6363e-08
124 | 88.9017 | 246.5411 | 7.7917e-08
125 | 89.2977 | 248.5546 | 7.8744e-08
126 | 89.6937 | 250.5773 | 7.725e-08
127 | 90.0896 | 252.5548 | 7.5816e-08
128 | 90.4856 | 254.5471 | 7.7881e-08
129 | 90.8816 | 256.5428 | 7.9109e-08
130 | 91.2775 | 258.5775 | 7.9217e-08
131 | 91.6735 | 260.5649 | 7.6249e-08
132 | 92.0695 | 262.6 | 7.837e-08
133 | 92.4654 | 264.5949 | 7.9617e-08
134 | 92.8614 | 266.6034 | 7.9881e-08
135 | 93.2574 | 268.6292 | 7.871e-08
136 | 93.6534 | 270.6057 | 7.6645e-08
137 | 94.0493 | 272.5979 | 7.8769e-08
138 | 94.4453 | 274.5906 | 8.0402e-08
139 | 94.8413 | 276.6242 | 8.0734e-08
140 | 95.2373 | 278.6169 | 7.7669e-08
141 | 95.6332 | 280.5931 | 7.7733e-08
142 | 96.0292 | 282.5922 | 8.0588e-08
143 | 96.4252 | 284.5921 | 8.1283e-08
144 | 96.8212 | 286.6217 | 8.0649e-08
145 | 97.2171 | 288.6681 | 7.9644e-08
146 | 97.6132 | 290.6358 | 7.9141e-08
147 | 98.0091 | 292.6403 | 8.2115e-08
148 | 98.4051 | 294.6518 | 8.1974e-08
149 | 98.8011 | 296.6757 | 8.0393e-08
150 | 99.197 | 298.6494 | 7.8635e-08
151 | 99.593 | 300.6441 | 8.11e-08
152 | 99.989 | 302.6372 | 8.2624e-08
153 | 100.385 | 304.6726 | 8.2745e-08
154 | 100.7809 | 306.6648 | 7.9589e-08
155 | 101.1769 | 308.6585 | 8.0205e-08
156 | 101.5729 | 310.6352 | 8.2183e-08
157 | 101.9688 | 312.6995 | 8.5424e-08
158 | 102.3648 | 314.7244 | 8.2749e-08
159 | 102.7608 | 316.7066 | 8.0032e-08
160 | 103.1567 | 318.7008 | 8.1721e-08
161 | 103.5527 | 320.6836 | 8.3892e-08
162 | 103.9487 | 322.7167 | 8.4964e-08
163 | 104.3446 | 324.7189 | 8.201e-08
164 | 104.7406 | 326.6953 | 8.066e-08
165 | 105.1366 | 328.6888 | 8.3341e-08
166 | 105.5326 | 330.6843 | 8.5254e-08
167 | 105.9286 | 332.7162 | 8.5312e-08
168 | 106.3245 | 334.7063 | 8.1783e-08
169 | 106.7205 | 336.7045 | 8.2352e-08
170 | 107.1165 | 338.7406 | 8.591e-08
171 | 107.5125 | 340.7361 | 8.6027e-08
172 | 107.9085 | 342.7693 | 8.5466e-08
173 | 108.3045 | 344.7555 | 8.2321e-08
174 | 108.7004 | 346.7486 | 8.3573e-08
175 | 109.0964 | 348.7288 | 8.6058e-08
176 | 109.4924 | 350.7603 | 8.7699e-08
177 | 109.8883 | 352.764 | 8.4827e-08
178 | 110.2843 | 354.7641 | 8.3344e-08
179 | 110.6803 | 356.7358 | 8.4431e-08
180 | 111.0762 | 358.7289 | 8.7616e-08
181 | 111.4722 | 360.7588 | 8.7851e-08
182 | 111.8682 | 362.8193 | 8.6305e-08
183 | 112.2642 | 364.8093 | 8.4145e-08
184 | 112.6601 | 366.7829 | 8.6086e-08
185 | 113.0561 | 368.78 | 8.8582e-08
186 | 113.4521 | 370.8132 | 8.8294e-08
187 | 113.848 | 372.8052 | 8.477e-08
188 | 114.244 | 374.7976 | 8.5268e-08
189 | 114.64 | 376.7726 | 8.7764e-08
190 | 115.036 | 378.8016 | 9.0227e-08
191 | 115.432 | 380.8098 | 8.7712e-08
192 | 115.8279 | 382.817 | 8.5605e-08
193 | 116.2239 | 384.7843 | 8.6132e-08
194 | 116.6199 | 386.7918 | 9.0198e-08
195 | 117.0159 | 388.8614 | 9.2001e-08
196 | 117.4118 | 390.858 | 8.758e-08
197 | 117.8078 | 392.8609 | 8.636e-08
198 | 118.2038 | 394.831 | 8.7773e-08
199 | 118.5998 | 396.8436 | 9.1566e-08
200 | 118.9957 | 398.8547 | 9.0728e-08
201 | 119.3917 | 400.8557 | 8.7648e-08
202 | 119.7877 | 402.8494 | 8.7289e-08
203 | 120.1836 | 404.8217 | 8.9611e-08
204 | 120.5796 | 406.8477 | 9.3071e-08
205 | 120.9756 | 408.8545 | 9.0875e-08
206 | 121.3716 | 410.8649 | 8.8251e-08
207 | 121.7675 | 412.8976 | 8.9542e-08
208 | 122.1635 | 414.8744 | 9.1638e-08
209 | 122.5595 | 416.9012 | 9.3685e-08
210 | 122.9555 | 418.9042 | 9.0787e-08
211 | 123.3515 | 420.9122 | 8.8906e-08
212 | 123.7475 | 422.8809 | 8.9637e-08
213 | 124.1434 | 424.8907 | 9.3958e-08
214 | 124.5394 | 426.8999 | 9.3783e-08
215 | 124.9354 | 428.9231 | 9.1354e-08
216 | 125.3314 | 430.9011 | 8.9209e-08
217 | 125.7273 | 432.8702 | 9.1507e-08
218 | 126.1233 | 434.8916 | 9.5549e-08
219 | 126.5193 | 436.902 | 9.3932e-08
220 | 126.9153 | 438.9757 | 9.2436e-08
221 | 127.3112 | 440.942 | 9.0329e-08
222 | 127.7072 | 442.9438 | 9.4198e-08
223 | 128.1032 | 444.9456 | 9.5764e-08
224 | 128.4991 | 446.9539 | 9.3423e-08
225 | 128.8951 | 448.9633 | 9.1102e-08
226 | 129.2911 | 450.9292 | 9.1792e-08
227 | 129.6871 | 452.939 | 9.6163e-08
228 | 130.083 | 454.951 | 9.6118e-08
229 | 130.479 | 456.9718 | 9.3179e-08
230 | 130.875 | 458.9449 | 9.126e-08
231 | 131.2709 | 460.9382 | 9.4627e-08
232 | 131.6669 | 463.0028 | 9.8842e-08
233 | 132.0629 | 465.0069 | 9.541e-08
234 | 132.4589 | 467.0162 | 9.2663e-08
235 | 132.8549 | 468.9853 | 9.2802e-08
236 | 133.2508 | 470.9946 | 9.7241e-08
237 | 133.6468 | 473.0026 | 9.7904e-08
238 | 134.0428 | 475.0237 | 9.5066e-08
239 | 134.4388 | 477.0038 | 9.2818e-08
240 | 134.8347 | 478.9766 | 9.5431e-08
241 | 135.2307 | 480.9954 | 9.9264e-08
242 | 135.6266 | 483.0064 | 9.7256e-08
243 | 136.0226 | 485.0172 | 9.4272e-08
244 | 136.4185 | 486.9867 | 9.4294e-08
245 | 136.8145 | 489.0322 | 9.9303e-08
246 | 137.2105 | 491.0595 | 9.9899e-08
247 | 137.6064 | 493.0591 | 9.5979e-08
248 | 138.0024 | 495.0571 | 9.434e-08
249 | 138.3984 | 497.0326 | 9.6689e-08
250 | 138.7943 | 499.0511 | 1.0042e-07
251 | 139.1903 | 501.0588 | 9.8807e-08
252 | 139.5863 | 503.0685 | 9.5674e-08
253 | 139.9822 | 505.0429 | 9.5373e-08
254 | 140.3782 | 507.047 | 9.9532e-08
255 | 140.7742 | 509.0498 | 1.0076e-07
256 | 141.1701 | 511.0572 | 9.7789e-08
257 | 141.5661 | 513.1216 | 9.6905e-08
258 | 141.9621 | 515.0869 | 9.744e-08
259 | 142.3581 | 517.1019 | 1.0131e-07
260 | 142.754 | 519.1117 | 1.0064e-07
261 | 143.15 | 521.1088 | 9.7058e-08
262 | 143.5459 | 523.1008 | 9.6649e-08
263 | 143.9419 | 525.0805 | 9.9855e-08
264 | 144.3379 | 527.1047 | 1.0209e-07
265 | 144.7338 | 529.1122 | 1.0005e-07
266 | 145.1298 | 531.1182 | 9.7266e-08
267 | 145.5258 | 533.0914 | 9.8084e-08
268 | 145.9218 | 535.0998 | 1.0198e-07
269 | 146.3177 | 537.1082 | 1.0244e-07
270 | 146.7137 | 539.1714 | 1.0047e-07
271 | 147.1097 | 541.1612 | 9.7839e-08
272 | 147.5057 | 543.137 | 1.0036e-07
273 | 147.9016 | 545.1541 | 1.0295e-07
274 | 148.2976 | 547.1643 | 1.0199e-07
275 | 148.6936 | 549.1757 | 9.9038e-08
276 | 149.0895 | 551.1462 | 9.8621e-08
277 | 149.4855 | 553.1321 | 1.022e-07
278 | 149.8815 | 555.1613 | 1.0393e-07
279 | 150.2775 | 557.1624 | 1.0087e-07
280 | 150.6734 | 559.1608 | 9.8893e-08
281 | 151.0694 | 561.1396 | 1.0091e-07
282 | 151.4654 | 563.2141 | 1.0427e-07
283 | 151.8614 | 565.2166 | 1.0349e-07
284 | 152.2574 | 567.2131 | 1.0028e-07
285 | 152.6533 | 569.2048 | 9.9916e-08
286 | 153.0493 | 571.1887 | 1.0279e-07
287 | 153.4453 | 573.2128 | 1.045e-07
288 | 153.8413 | 575.2175 | 1.0255e-07
289 | 154.2372 | 577.2205 | 1.0032e-07
290 | 154.6332 | 579.1938 | 1.0128e-07
291 | 155.0292 | 581.2054 | 1.0418e-07
292 | 155.4251 | 583.2126 | 1.0456e-07
293 | 155.8211 | 585.2318 | 1.0218e-07
294 | 156.2171 | 587.2042 | 1.0031e-07
295 | 156.613 | 589.2498 | 1.0364e-07
296 | 157.009 | 591.2636 | 1.0477e-07
297 | 157.405 | 593.2722 | 1.0426e-07
298 | 157.8009 | 595.2798 | 1.0183e-07
299 | 158.1969 | 597.2516 | 1.0153e-07
300 | 158.5929 | 599.2386 | 1.0415e-07
301 | 158.9888 | 601.2625 | 1.0499e-07
302 | 159.3848 | 603.2704 | 1.0362e-07
303 | 159.7808 | 605.2718 | 1.0166e-07
304 | 160.1768 | 607.2438 | 1.0287e-07
305 | 160.5728 | 609.2557 | 1.049e-07
306 | 160.9688 | 611.2647 | 1.0499e-07
307 | 161.3647 | 613.3235 | 1.0389e-07
308 | 161.7607 | 615.3155 | 1.0211e-07
309 | 162.1567 | 617.2938 | 1.0406e-07
310 | 162.5526 | 619.3089 | 1.0499e-07
311 | 162.9486 | 621.3217 | 1.0499e-07
312 | 163.3446 | 623.33 | 1.0319e-07
313 | 163.7405 | 625.3032 | 1.0265e-07
314 | 164.1365 | 627.3079 | 1.0485e-07
315 | 164.5325 | 629.3038 | 1.0499e-07
316 | 164.9284 | 631.3184 | 1.0495e-07
317 | 165.3244 | 633.3235 | 1.0339e-07
318 | 165.7203 | 635.2953 | 1.036e-07
319 | 166.1163 | 637.3032 | 1.0499e-07
320 | 166.5123 | 639.3574 | 1.0499e-07
321 | 166.9082 | 641.368 | 1.0474e-07
322 | 167.3042 | 643.3681 | 1.035e-07
323 | 167.7002 | 645.3452 | 1.043e-07
324 | 168.0962 | 647.3522 | 1.0499e-07
325 | 168.4921 | 649.3552 | 1.0499e-07
326 | 168.8881 | 651.3823 | 1.0476e-07
327 | 169.2841 | 653.3596 | 1.0361e-07
328 | 169.6801 | 655.3586 | 1.0487e-07
329 | 170.0761 | 657.3433 | 1.0499e-07
330 | 170.4721 | 659.3716 | 1.0499e-07
331 | 170.868 | 661.3805 | 1.0464e-07
332 | 171.264 | 663.415 | 1.0437e-07
333 | 171.66 | 665.4051 | 1.0499e-07
334 | 172.0559 | 667.3903 | 1.0499e-07
335 | 172.4519 | 669.42 | 1.0499e-07
336 | 172.8479 | 671.4229 | 1.0464e-07
337 | 173.2439 | 673.4222 | 1.0445e-07
338 | 173.6398 | 675.3961 | 1.0499e-07
339 | 174.0358 | 677.3829 | 1.0499e-07
340 | 174.4317 | 679.419 | 1.0499e-07
341 | 174.8277 | 681.4175 | 1.0476e-07
342 | 175.2237 | 683.4121 | 1.0476e-07
343 | 175.6196 | 685.386 | 1.0499e-07
344 | 176.0156 | 687.3884 | 1.0499e-07
345 | 176.4116 | 689.462 | 1.0499e-07
346 | 176.8076 | 691.4678 | 1.0491e-07
347 | 177.2035 | 693.4584 | 1.0496e-07
348 | 177.5995 | 695.4305 | 1.0499e-07
349 | 177.9955 | 697.4304 | 1.0499e-07
350 | 178.3914 | 699.4599 | 1.0499e-07
351 | 178.7874 | 701.4824 | 1.0499e-07
352 | 179.1834 | 703.4542 | 1.0499e-07
353 | 179.5794 | 705.4376 | 1.0499e-07
354 | 179.9753 | 707.4177 | 1.0499e-07
355 | 180.3713 | 709.4608 | 1.0499e-07
356 | 180.7673 | 711.473 | 1.0499e-07
357 | 181.1632 | 713.4951 | 1.0499e-07
358 | 181.5592 | 715.4779 | 1.0499e-07
359 | 181.9552 | 717.4661 | 1.0499e-07
360 | 182.3512 | 719.5126 | 1.0499e-07
361 | 182.7471 | 721.5193 | 1.0499e-07
362 | 183.1431 | 723.483 | 1.0499e-07
363 | 183.5391 | 725.4567 | 1.0499e-07
364 | 183.9351 | 727.4534 | 1.0499e-07
365 | 184.331 | 729.5278 | 1.0499e-07
366 | 184.727 | 731.5095 | 1.0499e-07
367 | 185.123 | 733.4875 | 1.0499e-07
368 | 185.519 | 735.4416 | 1.0499e-07
369 | 185.9149 | 737.4601 | 1.0499e-07
370 | 186.3109 | 739.5743 | 1.0499e-07
371 | 186.7069 | 741.5489 | 1.0499e-07
372 | 187.1028 | 743.5245 | 1.0499e-07
373 | 187.4988 | 745.4754 | 1.0499e-07
374 | 187.8948 | 747.5095 | 1.0499e-07
375 | 188.2908 | 749.5645 | 1.0499e-07
376 | 188.6867 | 751.5399 | 1.0499e-07
377 | 189.0827 | 753.4963 | 1.0499e-07
378 | 189.4787 | 755.4476 | 1.0499e-07
379 | 189.8747 | 757.5084 | 1.0499e-07
380 | 190.2706 | 759.5579 | 1.0499e-07
381 | 190.6666 | 761.5383 | 1.0499e-07
382 | 191.0625 | 763.5211 | 1.0499e-07
383 | 191.4585 | 765.4925 | 1.0499e-07
384 | 191.8545 | 767.5605 | 1.0499e-07
385 | 192.2504 | 769.5988 | 1.0499e-07
386 | 192.6464 | 771.578 | 1.0499e-07
387 | 193.0423 | 773.5054 | 1.0499e-07
388 | 193.4383 | 775.4858 | 1.0499e-07
389 | 193.8343 | 777.5707 | 1.0499e-07
390 | 194.2302 | 779.6038 | 1.0499e-07
391 | 194.6262 | 781.5493 | 1.0499e-07
392 | 195.0222 | 783.4672 | 1.0499e-07
393 | 195.4182 | 785.4647 | 1.0499e-07
394 | 195.8142 | 787.5988 | 1.0499e-07
395 | 196.2102 | 789.6398 | 1.0499e-07
396 | 196.6061 | 791.5734 | 1.0499e-07
397 | 197.0021 | 793.5008 | 1.0499e-07
398 | 197.3981 | 795.5096 | 1.0499e-07
399 | 197.7941 | 797.6076 | 1.0499e-07
400 | 198.19 | 799.6202 | 1.05e-07
401 | 198.586 | 801.5383 | 1.05e-07
402 | 198.982 | 803.4618 | 1.05e-07
403 | 199.378 | 805.5047 | 1.0499e-07
404 | 199.774 | 807.6184 | 1.0499e-07
405 | 200.1699 | 809.5922 | 1.05e-07
406 | 200.5659 | 811.4968 | 1.05e-07
407 | 200.9619 | 813.4619 | 1.05e-07
408 | 201.3578 | 815.5671 | 1.05e-07
409 | 201.7538 | 817.6617 | 1.05e-07
410 | 202.1498 | 819.6 | 1.05e-07
411 | 202.5457 | 821.496 | 1.05e-07
412 | 202.9417 | 823.4731 | 1.05e-07
413 | 203.3377 | 825.5918 | 1.05e-07
414 | 203.7337 | 827.6469 | 1.05e-07
415 | 204.1296 | 829.5452 | 1.05e-07
416 | 204.5256 | 831.4331 | 1.05e-07
417 | 204.9215 | 833.4736 | 1.05e-07
418 | 205.3175 | 835.601 | 1.05e-07
419 | 205.7135 | 837.6281 | 1.05e-07
420 | 206.1095 | 839.5159 | 1.05e-07
421 | 206.5054 | 841.4418 | 1.05e-07
422 | 206.9014 | 843.543 | 1.05e-07
423 | 207.2973 | 845.6509 | 1.05e-07
424 | 207.6933 | 847.5687 | 1.05e-07
425 | 208.0892 | 849.431 | 1.05e-07
426 | 208.4852 | 851.4351 | 1.05e-07
427 | 208.8812 | 853.5671 | 1.05e-07
428 | 209.2771 | 855.6129 | 1.05e-07
429 | 209.673 | 857.4782 | 1.05e-07
430 | 210.069 | 859.3882 | 1.05e-07
431 | 210.465 | 861.4648 | 1.05e-07
432 | 210.8609 | 863.6011 | 1.05e-07
433 | 211.2569 | 865.5854 | 1.05e-07
434 | 211.6529 | 867.4362 | 1.05e-07
435 | 212.0489 | 869.4208 | 1.05e-07
436 | 212.4449 | 871.5546 | 1.05e-07
437 | 212.8409 | 873.6034 | 1.05e-07
438 | 213.2368 | 875.4843 | 1.05e-07
439 | 213.6328 | 877.3675 | 1.05e-07
440 | 214.0288 | 879.4449 | 1.05e-07
441 | 214.4248 | 881.5699 | 1.05e-07
442 | 214.8208 | 883.5451 | 1.05e-07
443 | 215.2168 | 885.3911 | 1.05e-07
444 | 215.6127 | 887.3701 | 1.05e-07
445 | 216.0087 | 889.53 | 1.05e-07
446 | 216.4047 | 891.5993 | 1.05e-07
447 | 216.8006 | 893.4713 | 1.05e-07
448 | 217.1967 | 895.3427 | 1.05e-07
449 | 217.5927 | 897.4117 | 1.05e-07
450 | 217.9887 | 899.5406 | 1.05e-07
451 | 218.3846 | 901.5226 | 1.05e-07
452 | 218.7806 | 903.3457 | 1.05e-07
453 | 219.1766 | 905.2997 | 1.05e-07
454 | 219.5725 | 907.4024 | 1.05e-07
455 | 219.9685 | 909.4891 | 1.05e-07
456 | 220.3645 | 911.3785 | 1.05e-07
457 | 220.7604 | 913.2243 | 1.05e-07
458 | 221.1564 | 915.3331 | 1.05e-07
459 | 221.5523 | 917.4724 | 1.05e-07
460 | 221.9483 | 919.4855 | 1.05e-07
461 | 222.3442 | 921.3094 | 1.05e-07
462 | 222.7402 | 923.2211 | 1.05e-07
463 | 223.1362 | 925.3615 | 1.05e-07
464 | 223.5321 | 927.4713 | 1.05e-07
465 | 223.9281 | 929.3601 | 1.05e-07
466 | 224.324 | 931.183 | 1.05e-07
467 | 224.72 | 933.2239 | 1.05e-07
468 | 225.116 | 935.3719 | 1.05e-07
469 | 225.5119 | 937.3997 | 1.05e-07
470 | 225.9079 | 939.256 | 1.05e-07
471 | 226.3039 | 941.1718 | 1.05e-07
472 | 226.6998 | 943.3024 | 1.05e-07
473 | 227.0958 | 945.4152 | 1.05e-07
474 | 227.4918 | 947.3049 | 1.05e-07
475 | 227.8877 | 949.1161 | 1.05e-07
476 | 228.2837 | 951.1288 | 1.05e-07
477 | 228.6797 | 953.312 | 1.05e-07
478 | 229.0757 | 955.3185 | 1.05e-07
479 | 229.4716 | 957.1415 | 1.05e-07
480 | 229.8676 | 959.0276 | 1.05e-07
481 | 230.2636 | 961.1811 | 1.05e-07
482 | 230.6595 | 963.2993 | 1.05e-07
483 | 231.0555 | 965.2506 | 1.05e-07
484 | 231.4515 | 967.0809 | 1.05e-07
485 | 231.8475 | 969.0934 | 1.05e-07
486 | 232.2434 | 971.2729 | 1.05e-07
487 | 232.6394 | 973.2242 | 1.05e-07
488 | 233.0354 | 975.0085 | 1.05e-07
489 | 233.4314 | 976.9954 | 1.05e-07
490 | 233.8274 | 979.1017 | 1.05e-07
491 | 234.2233 | 981.2217 | 1.05e-07
492 | 234.6193 | 983.1702 | 1.05e-07
493 | 235.0153 | 985.0128 | 1.05e-07
494 | 235.4113 | 986.9626 | 1.05e-07
495 | 235.8073 | 989.1636 | 1.05e-07
496 | 236.2032 | 991.2422 | 1.05e-07
497 | 236.5992 | 993.1147 | 1.05e-07
498 | 237.3366 | 995.9847 | 1.0398e-07
499 | 237.6473 | 997.9719 | 8.4018e-08
500 | 238.0433 | 999.2166 | 1.05e-07