## T1-4-52-11
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.00098209 | -3.5117e-10
2 | 0.39848 | 2.0143 | -1.8667e-09
3 | 0.79696 | 4.0194 | -1.051e-09
4 | 1.1929 | 6.019 | -9.006e-10
5 | 1.9713 | 8.0162 | 9.0681e-10
6 | 2.503 | 10.0237 | -6.0489e-10
7 | 2.899 | 12.0347 | -6.2163e-10
8 | 3.295 | 14.0361 | -1.1187e-09
9 | 4.0733 | 16.0318 | 3.9676e-10
10 | 4.605 | 18.0381 | -4.48e-10
11 | 5.001 | 20.0487 | -4.8035e-10
12 | 5.9144 | 22.0473 | -2.3835e-10
13 | 6.4461 | 24.0549 | -6.8406e-10
14 | 6.8421 | 25.9365 | 1.0497e-08
15 | 7.2381 | 28.0604 | -1.023e-09
16 | 8.0164 | 30.0635 | 9.4158e-12
17 | 8.5481 | 32.0653 | -7.336e-11
18 | 9.3265 | 34.0732 | 1.5517e-10
19 | 9.7225 | 36.072 | 1.3395e-08
20 | 10.6365 | 38.0764 | 1.4973e-10
21 | 11.5506 | 40.0831 | -1.1379e-10
22 | 12.0823 | 42.0864 | -1.258e-10
23 | 12.8606 | 44.0932 | 7.3539e-10
24 | 13.2566 | 46.0917 | 1.4319e-08
25 | 14.1707 | 48.0957 | -8.2574e-11
26 | 14.7024 | 50.1017 | -1.5812e-10
27 | 15.4807 | 52.1055 | -4.9977e-11
28 | 16.3948 | 54.1122 | 5.8225e-10
29 | 16.7907 | 56.1113 | 1.3829e-08
30 | 17.7048 | 58.1191 | 3.7215e-10
31 | 18.2365 | 60.1211 | -1.3194e-10
32 | 19.0148 | 62.1291 | 4.4524e-10
33 | 19.5466 | 64.1304 | 3.2422e-11
34 | 20.3249 | 66.1317 | 5.1264e-10
35 | 20.8566 | 68.1375 | 5.0377e-12
36 | 21.635 | 70.1414 | 3.6038e-10
37 | 22.1667 | 72.1459 | 1.6547e-10
38 | 22.9451 | 74.1516 | 8.9322e-10
39 | 23.3411 | 76.1499 | 1.3874e-08
40 | 24.2551 | 78.1577 | 5.3015e-10
41 | 25.1692 | 80.1608 | 6.7693e-10
42 | 25.7009 | 82.1648 | 3.1708e-10
43 | 26.4792 | 84.1705 | 6.1225e-10
44 | 26.8752 | 86.1691 | 1.3974e-08
45 | 27.7893 | 88.1774 | 7.3705e-10
46 | 28.7034 | 90.1804 | 2.3062e-09
47 | 29.2351 | 92.1836 | 5.44e-10
48 | 30.0134 | 94.1931 | 1.6896e-09
49 | 30.4094 | 96.1923 | 1.4503e-08
50 | 31.3235 | 98.1961 | 5.8263e-10
51 | 32.2375 | 100.2029 | 9.0834e-10
52 | 32.7692 | 102.2029 | 3.0605e-10
53 | 33.5476 | 104.2123 | 9.8606e-10
54 | 33.9436 | 106.2114 | 1.3877e-08
55 | 34.8577 | 108.216 | 1.322e-09
56 | 35.7717 | 110.2223 | 1.1895e-09
57 | 36.3034 | 112.2253 | -8.3916e-10
58 | 37.0817 | 114.2323 | 1.4832e-09
59 | 37.4777 | 116.231 | 1.5052e-08
60 | 38.3918 | 118.2351 | 1.3102e-09
61 | 38.9235 | 120.2367 | 1.2669e-09
62 | 39.7018 | 122.2448 | 1.6765e-09
63 | 40.6159 | 124.2514 | 6.6068e-10
64 | 41.1476 | 126.2505 | 7.7163e-10
65 | 41.9259 | 128.258 | 1.7875e-09
66 | 42.4576 | 130.2551 | 1.4056e-09
67 | 43.236 | 132.2668 | 4.4994e-10
68 | 43.7677 | 134.265 | 1.5093e-09
69 | 44.546 | 136.277 | 1.802e-09
70 | 44.942 | 138.2757 | 1.5298e-08
71 | 45.8561 | 140.2806 | 1.8852e-09
72 | 46.3878 | 142.2807 | 1.7256e-09
73 | 46.7837 | 144.2857 | 1.6881e-09
74 | 47.5621 | 146.2964 | 2.1064e-09
75 | 47.958 | 148.296 | 1.5516e-08
76 | 48.4897 | 150.2909 | 2.0088e-09
77 | 48.8857 | 152.3006 | 2.1598e-09
78 | 49.6641 | 154.3092 | 2.4969e-09
79 | 50.1958 | 156.3073 | 2.1858e-09
80 | 50.9741 | 158.3162 | 2.7986e-09
81 | 51.8882 | 160.3181 | 2.5371e-09
82 | 52.8022 | 162.325 | 2.4532e-09
83 | 53.3339 | 164.3205 | 2.54e-09
84 | 53.7299 | 166.3258 | 3.1632e-09
85 | 54.5082 | 168.3361 | 2.8632e-09
86 | 55.0399 | 170.3311 | 2.6361e-09
87 | 55.4359 | 172.3351 | 1.7179e-09
88 | 55.8318 | 174.3454 | 2.6892e-09
89 | 56.6101 | 176.3541 | 3.4939e-09
90 | 57.0061 | 178.3529 | 1.7082e-08
91 | 57.5378 | 180.3477 | 3.1268e-09
92 | 57.9338 | 182.3549 | 3.1498e-09
93 | 58.7121 | 184.3695 | 1.4129e-09
94 | 59.6262 | 186.3734 | 2.9017e-09
95 | 60.0222 | 188.3729 | 1.7487e-08
96 | 60.5538 | 190.3653 | 3.4567e-09
97 | 61.3322 | 192.3829 | 3.9885e-09
98 | 61.8639 | 194.3744 | 3.633e-09
99 | 62.2599 | 196.3844 | 3.2455e-09
100 | 62.6558 | 198.1056 | 1.0498e-08
101 | 63.4342 | 200.3989 | 4.1611e-09
102 | 63.9659 | 202.39 | 4.0579e-09
103 | 64.3618 | 204.3952 | 3.4293e-09
104 | 64.7578 | 206.4012 | 5.2262e-09
105 | 65.5361 | 208.415 | 4.5134e-09
106 | 65.9354 | 210.4541 | 7.4439e-08
107 | 66.3313 | 212.472 | 7.4202e-08
108 | 66.7273 | 214.5157 | 7.4797e-08
109 | 67.1232 | 216.4934 | 7.4096e-08
110 | 67.5192 | 218.5054 | 7.5357e-08
111 | 67.9152 | 220.5071 | 7.4679e-08
112 | 68.3112 | 222.5191 | 7.4077e-08
113 | 68.7071 | 224.5013 | 7.3704e-08
114 | 69.1031 | 226.5061 | 7.5341e-08
115 | 69.4991 | 228.499 | 7.5165e-08
116 | 69.895 | 230.5213 | 7.5441e-08
117 | 70.291 | 232.5069 | 7.3873e-08
118 | 70.687 | 234.5103 | 7.5203e-08
119 | 71.0829 | 236.5052 | 8.2012e-08
120 | 71.4789 | 238.5596 | 7.7799e-08
121 | 71.8748 | 240.5731 | 7.5391e-08
122 | 72.2708 | 242.5536 | 7.5332e-08
123 | 72.6667 | 244.5527 | 7.5039e-08
124 | 73.0627 | 246.5459 | 7.6223e-08
125 | 73.4587 | 248.5532 | 7.6491e-08
126 | 73.8546 | 250.5604 | 7.5328e-08
127 | 74.2506 | 252.5421 | 7.5582e-08
128 | 74.6465 | 254.5468 | 7.6215e-08
129 | 75.0425 | 256.5463 | 7.6845e-08
130 | 75.4384 | 258.5687 | 7.7092e-08
131 | 75.8344 | 260.5489 | 7.5815e-08
132 | 76.2304 | 262.5934 | 7.8665e-08
133 | 76.6264 | 264.6001 | 7.8375e-08
134 | 77.0223 | 266.5994 | 7.5731e-08
135 | 77.4183 | 268.6162 | 7.6748e-08
136 | 77.8143 | 270.5932 | 7.5903e-08
137 | 78.2102 | 272.5967 | 7.8232e-08
138 | 78.6062 | 274.5956 | 7.8362e-08
139 | 79.0021 | 276.6198 | 7.8136e-08
140 | 79.3981 | 278.6026 | 7.6507e-08
141 | 79.7941 | 280.5851 | 7.733e-08
142 | 80.19 | 282.5949 | 7.9139e-08
143 | 80.5859 | 284.5924 | 7.8424e-08
144 | 80.9819 | 286.6115 | 7.8173e-08
145 | 81.3779 | 288.6526 | 7.91e-08
146 | 81.7738 | 290.6335 | 7.8445e-08
147 | 82.1698 | 292.6454 | 8.0074e-08
148 | 82.5658 | 294.6471 | 7.9254e-08
149 | 82.9618 | 296.6622 | 7.8621e-08
150 | 83.3577 | 298.6395 | 7.7927e-08
151 | 83.7537 | 300.6454 | 7.9865e-08
152 | 84.1496 | 302.6369 | 7.9804e-08
153 | 84.5456 | 304.6628 | 8.0041e-08
154 | 84.9416 | 306.6521 | 7.868e-08
155 | 85.3375 | 308.6511 | 7.9001e-08
156 | 85.7335 | 310.6352 | 8.0086e-08
157 | 86.1294 | 312.6959 | 8.2535e-08
158 | 86.5254 | 314.7111 | 8.0547e-08
159 | 86.9214 | 316.6971 | 7.9045e-08
160 | 87.3173 | 318.7009 | 8.0502e-08
161 | 87.7133 | 320.6844 | 8.1159e-08
162 | 88.1092 | 322.7081 | 8.2139e-08
163 | 88.5052 | 324.706 | 8.0553e-08
164 | 88.9011 | 326.6894 | 7.9991e-08
165 | 89.2971 | 328.6905 | 8.1366e-08
166 | 89.693 | 330.6806 | 8.2524e-08
167 | 90.089 | 332.7043 | 8.3222e-08
168 | 90.485 | 334.6972 | 8.1169e-08
169 | 90.881 | 336.704 | 8.1095e-08
170 | 91.2769 | 338.746 | 8.3414e-08
171 | 91.6729 | 340.7295 | 8.2999e-08
172 | 92.0688 | 342.7537 | 8.3936e-08
173 | 92.4648 | 344.7474 | 8.1841e-08
174 | 92.8608 | 346.7558 | 8.204e-08
175 | 93.2567 | 348.7311 | 8.2583e-08
176 | 93.6527 | 350.7458 | 8.4862e-08
177 | 94.0487 | 352.7473 | 8.4269e-08
178 | 94.4446 | 354.7607 | 8.3405e-08
179 | 94.8406 | 356.7459 | 8.2225e-08
180 | 95.2365 | 358.7273 | 8.3161e-08
181 | 95.6325 | 360.7386 | 8.5559e-08
182 | 96.0284 | 362.7972 | 8.6779e-08
183 | 96.4244 | 364.812 | 8.4472e-08
184 | 96.8204 | 366.7965 | 8.3544e-08
185 | 97.2163 | 368.7734 | 8.38e-08
186 | 97.6123 | 370.7867 | 8.6279e-08
187 | 98.0083 | 372.7877 | 8.5773e-08
188 | 98.4042 | 374.8067 | 8.5292e-08
189 | 98.8002 | 376.7879 | 8.3752e-08
190 | 99.1961 | 378.7933 | 8.5633e-08
191 | 99.5921 | 380.7808 | 8.686e-08
192 | 99.9881 | 382.8003 | 8.7648e-08
193 | 100.384 | 384.7984 | 8.5812e-08
194 | 100.78 | 386.8069 | 8.5256e-08
195 | 101.176 | 388.8476 | 8.7255e-08
196 | 101.572 | 390.8269 | 8.7389e-08
197 | 101.9679 | 392.8488 | 8.8709e-08
198 | 102.3639 | 394.8469 | 8.7356e-08
199 | 102.7598 | 396.8569 | 8.6357e-08
200 | 103.1558 | 398.8384 | 8.626e-08
201 | 103.5517 | 400.8237 | 8.8021e-08
202 | 103.9477 | 402.8427 | 8.9806e-08
203 | 104.3436 | 404.8416 | 8.8523e-08
204 | 104.7396 | 406.8568 | 8.7509e-08
205 | 105.1355 | 408.8346 | 8.6747e-08
206 | 105.5315 | 410.8382 | 8.8844e-08
207 | 105.9275 | 412.8939 | 9.1956e-08
208 | 106.3235 | 414.8905 | 8.971e-08
209 | 106.7194 | 416.9066 | 8.9111e-08
210 | 107.1154 | 418.8851 | 8.7158e-08
211 | 107.5113 | 420.8913 | 8.9514e-08
212 | 107.9073 | 422.8805 | 9.016e-08
213 | 108.3032 | 424.9033 | 9.158e-08
214 | 108.6992 | 426.899 | 8.9522e-08
215 | 109.0951 | 428.9054 | 8.9019e-08
216 | 109.4911 | 430.8859 | 8.9376e-08
217 | 109.887 | 432.8734 | 9.1384e-08
218 | 110.283 | 434.8968 | 9.2686e-08
219 | 110.679 | 436.8955 | 9.0952e-08
220 | 111.0749 | 438.9622 | 9.1457e-08
221 | 111.4709 | 440.9381 | 9.002e-08
222 | 111.8668 | 442.9455 | 9.2515e-08
223 | 112.2628 | 444.9409 | 9.3476e-08
224 | 112.6587 | 446.943 | 9.2527e-08
225 | 113.0547 | 448.9591 | 9.1545e-08
226 | 113.4507 | 450.9351 | 9.0723e-08
227 | 113.8466 | 452.9396 | 9.3306e-08
228 | 114.2426 | 454.935 | 9.4389e-08
229 | 114.6386 | 456.9582 | 9.4443e-08
230 | 115.0345 | 458.9501 | 9.2268e-08
231 | 115.4305 | 460.9529 | 9.2254e-08
232 | 115.8264 | 462.9976 | 9.468e-08
233 | 116.2224 | 464.9856 | 9.5179e-08
234 | 116.6184 | 467.0058 | 9.587e-08
235 | 117.0143 | 469.001 | 9.3756e-08
236 | 117.4103 | 471.0095 | 9.3117e-08
237 | 117.8062 | 472.9881 | 9.339e-08
238 | 118.2022 | 474.9975 | 9.6553e-08
239 | 118.5981 | 476.9988 | 9.6542e-08
240 | 118.9941 | 478.9982 | 9.521e-08
241 | 119.39 | 481.0046 | 9.4012e-08
242 | 119.786 | 482.9869 | 9.4037e-08
243 | 120.1819 | 484.9937 | 9.6441e-08
244 | 120.5779 | 486.9898 | 9.7608e-08
245 | 120.9738 | 489.0493 | 9.7726e-08
246 | 121.3698 | 491.0623 | 9.5627e-08
247 | 121.7658 | 493.0397 | 9.4732e-08
248 | 122.1618 | 495.0436 | 9.6947e-08
249 | 122.5577 | 497.0406 | 9.8377e-08
250 | 122.9537 | 499.0603 | 9.8181e-08
251 | 123.3496 | 501.0539 | 9.6127e-08
252 | 123.7456 | 503.0561 | 9.5931e-08
253 | 124.1415 | 505.0418 | 9.7171e-08
254 | 124.5375 | 507.0569 | 9.9465e-08
255 | 124.9334 | 509.0613 | 1.0244e-07
256 | 125.3294 | 511.0398 | 9.1556e-08
257 | 125.7253 | 513.1257 | 1.0005e-07
258 | 126.1213 | 515.0917 | 9.6971e-08
259 | 126.5173 | 517.1012 | 9.9745e-08
260 | 126.9132 | 519.1039 | 9.946e-08
261 | 127.3092 | 521.103 | 9.7813e-08
262 | 127.7051 | 523.1061 | 9.6789e-08
263 | 128.1011 | 525.0851 | 9.7712e-08
264 | 128.4971 | 527.0986 | 1.0033e-07
265 | 128.893 | 529.1002 | 1.0066e-07
266 | 129.289 | 531.118 | 9.9219e-08
267 | 129.685 | 533.1027 | 9.7603e-08
268 | 130.0809 | 535.1049 | 9.9203e-08
269 | 130.4769 | 537.0955 | 1.0101e-07
270 | 130.8729 | 539.1612 | 1.0302e-07
271 | 131.2688 | 541.1694 | 1.0034e-07
272 | 131.6648 | 543.151 | 9.8281e-08
273 | 132.0607 | 545.1516 | 1.0047e-07
274 | 132.4567 | 547.1501 | 1.0371e-07
275 | 132.8526 | 547.0798 | 1.0499e-07
276 | 133.2486 | 551.188 | 1.0492e-07
277 | 133.6445 | 553.1678 | 1.0308e-07
278 | 134.0405 | 555.1483 | 1.0082e-07
279 | 134.4364 | 557.1537 | 1.0419e-07
280 | 134.8324 | 559.1652 | 1.0377e-07
281 | 135.2284 | 561.1975 | 1.0499e-07
282 | 135.6243 | 563.2265 | 1.0265e-07
283 | 136.0203 | 565.196 | 1.0172e-07
284 | 136.4163 | 567.1935 | 1.0256e-07
285 | 136.8122 | 569.2141 | 1.0263e-07
286 | 137.2082 | 571.2111 | 1.0191e-07
287 | 137.6042 | 573.206 | 1.0093e-07
288 | 138.0001 | 575.1985 | 1.0343e-07
289 | 138.3961 | 577.2137 | 1.0388e-07
290 | 138.792 | 579.2154 | 1.0338e-07
291 | 139.188 | 581.2209 | 1.0176e-07
292 | 139.5839 | 583.2 | 1.0219e-07
293 | 139.9798 | 585.2131 | 1.0405e-07
294 | 140.3758 | 587.2093 | 1.0423e-07
295 | 140.7717 | 589.2751 | 1.0404e-07
296 | 141.1677 | 591.2693 | 1.0223e-07
297 | 141.5637 | 593.2509 | 1.0337e-07
298 | 141.9596 | 595.267 | 1.0449e-07
299 | 142.3556 | 597.2685 | 1.0463e-07
300 | 142.7515 | 599.2582 | 1.0307e-07
301 | 143.1475 | 601.261 | 1.0294e-07
302 | 143.5435 | 603.2512 | 1.0395e-07
303 | 143.9394 | 605.2668 | 1.0497e-07
304 | 144.3354 | 607.2661 | 1.0442e-07
305 | 144.7314 | 609.2723 | 1.0326e-07
306 | 145.1273 | 611.252 | 1.0309e-07
307 | 145.5233 | 613.2619 | 1.0499e-07
308 | 145.9192 | 615.2581 | 1.0499e-07
309 | 146.3152 | 617.2939 | 1.0499e-07
310 | 146.7112 | 619.3257 | 1.029e-07
311 | 147.1071 | 621.3098 | 1.0496e-07
312 | 147.5031 | 623.3173 | 1.0499e-07
313 | 147.8991 | 625.3123 | 1.0487e-07
314 | 148.295 | 627.331 | 1.0449e-07
315 | 148.691 | 629.321 | 1.0499e-07
316 | 149.0869 | 631.3008 | 1.0499e-07
317 | 149.4829 | 633.3156 | 1.0499e-07
318 | 149.8788 | 635.3149 | 1.0474e-07
319 | 150.2748 | 637.3228 | 1.0425e-07
320 | 150.6707 | 639.3636 | 1.0482e-07
321 | 151.0667 | 641.3492 | 1.0499e-07
322 | 151.4627 | 643.3656 | 1.0499e-07
323 | 151.8586 | 645.3719 | 1.0492e-07
324 | 152.2546 | 647.3705 | 1.0451e-07
325 | 152.6506 | 649.3515 | 1.0497e-07
326 | 153.0465 | 651.361 | 1.0499e-07
327 | 153.4425 | 653.3643 | 1.0499e-07
328 | 153.8384 | 655.3802 | 1.0491e-07
329 | 154.2344 | 657.3566 | 1.0471e-07
330 | 154.6303 | 659.3635 | 1.0499e-07
331 | 155.0263 | 661.361 | 1.0499e-07
332 | 155.4222 | 663.4219 | 1.0499e-07
333 | 155.8182 | 665.4261 | 1.0497e-07
334 | 156.2141 | 667.4034 | 1.0499e-07
335 | 156.6101 | 669.408 | 1.0499e-07
336 | 157.0061 | 671.4091 | 1.0499e-07
337 | 157.402 | 673.4348 | 1.0499e-07
338 | 157.7979 | 675.4132 | 1.0497e-07
339 | 158.1939 | 677.394 | 1.0499e-07
340 | 158.5898 | 679.3995 | 1.0499e-07
341 | 158.9858 | 681.409 | 1.0499e-07
342 | 159.3817 | 683.4238 | 1.0499e-07
343 | 159.7777 | 685.4011 | 1.0499e-07
344 | 160.1736 | 687.4022 | 1.0499e-07
345 | 160.5696 | 689.4446 | 1.0499e-07
346 | 160.9656 | 691.4634 | 1.0499e-07
347 | 161.3616 | 693.4681 | 1.0499e-07
348 | 161.7575 | 695.4446 | 1.0499e-07
349 | 162.1535 | 697.4424 | 1.0499e-07
350 | 162.5494 | 699.4457 | 1.0499e-07
351 | 162.9454 | 701.4769 | 1.0499e-07
352 | 163.3413 | 703.46 | 1.0499e-07
353 | 163.7373 | 705.4448 | 1.0499e-07
354 | 164.1333 | 707.4296 | 1.0499e-07
355 | 164.5292 | 709.4474 | 1.0499e-07
356 | 164.9252 | 711.4659 | 1.0499e-07
357 | 165.3211 | 713.4919 | 1.0499e-07
358 | 165.7171 | 715.4838 | 1.0499e-07
359 | 166.113 | 717.4776 | 1.0499e-07
360 | 166.509 | 719.5009 | 1.0499e-07
361 | 166.9049 | 721.5093 | 1.0499e-07
362 | 167.3009 | 723.4769 | 1.0499e-07
363 | 167.6968 | 725.4621 | 1.0499e-07
364 | 168.0928 | 727.472 | 1.0499e-07
365 | 168.4887 | 729.5138 | 1.0499e-07
366 | 168.8847 | 731.4929 | 1.0499e-07
367 | 169.2806 | 733.4685 | 1.0499e-07
368 | 169.6765 | 735.4478 | 1.0499e-07
369 | 170.0725 | 737.4889 | 1.0499e-07
370 | 170.4684 | 739.5534 | 1.0499e-07
371 | 170.8644 | 741.5236 | 1.0499e-07
372 | 171.2604 | 743.4969 | 1.0499e-07
373 | 171.6563 | 745.4932 | 1.0499e-07
374 | 172.0523 | 747.5417 | 1.0499e-07
375 | 172.4482 | 749.541 | 1.0499e-07
376 | 172.8442 | 751.5037 | 1.0499e-07
377 | 173.2401 | 753.4749 | 1.0499e-07
378 | 173.6361 | 755.4854 | 1.0499e-07
379 | 174.0321 | 757.5396 | 1.0499e-07
380 | 174.428 | 759.5261 | 1.0499e-07
381 | 174.824 | 761.4899 | 1.0499e-07
382 | 175.22 | 763.4925 | 1.0499e-07
383 | 175.6159 | 765.5341 | 1.0499e-07
384 | 176.0119 | 767.5737 | 1.0499e-07
385 | 176.4078 | 769.5516 | 1.0499e-07
386 | 176.8038 | 771.5109 | 1.0499e-07
387 | 177.1997 | 773.4907 | 1.0499e-07
388 | 177.5957 | 775.536 | 1.0499e-07
389 | 177.9916 | 777.5669 | 1.0499e-07
390 | 178.3876 | 779.5412 | 1.05e-07
391 | 178.7835 | 781.4834 | 1.0499e-07
392 | 179.1795 | 783.4688 | 1.0499e-07
393 | 179.5754 | 785.5332 | 1.05e-07
394 | 179.9714 | 787.5953 | 1.05e-07
395 | 180.3673 | 789.5666 | 1.05e-07
396 | 180.7632 | 791.5073 | 1.05e-07
397 | 181.1592 | 793.5138 | 1.05e-07
398 | 181.5551 | 795.5751 | 1.05e-07
399 | 181.9511 | 797.5784 | 1.05e-07
400 | 182.347 | 799.5316 | 1.05e-07
401 | 182.7429 | 801.475 | 1.05e-07
402 | 183.1389 | 803.4903 | 1.05e-07
403 | 183.5349 | 805.5521 | 1.05e-07
404 | 183.9308 | 807.5594 | 1.05e-07
405 | 184.3268 | 809.4958 | 1.05e-07
406 | 184.7227 | 811.4407 | 1.05e-07
407 | 185.1187 | 813.4918 | 1.05e-07
408 | 185.5147 | 815.5895 | 1.05e-07
409 | 185.9106 | 817.578 | 1.05e-07
410 | 186.3066 | 819.5026 | 1.05e-07
411 | 186.7025 | 821.0527 | 1.05e-07
412 | 187.0985 | 823.4845 | 1.05e-07
413 | 187.4945 | 825.5771 | 1.05e-07
414 | 187.8904 | 827.312 | 1.05e-07
415 | 188.2864 | 829.4227 | 1.05e-07
416 | 188.6823 | 831.3959 | 1.05e-07
417 | 189.0783 | 833.5424 | 1.05e-07
418 | 189.4742 | 835.5571 | 1.05e-07
419 | 189.8702 | 837.4664 | 1.05e-07
420 | 190.2662 | 839.4772 | 1.05e-07
421 | 190.6621 | 841.4331 | 1.05e-07
422 | 191.058 | 843.5085 | 1.05e-07
423 | 191.454 | 845.5366 | 1.05e-07
424 | 191.85 | 847.4661 | 1.05e-07
425 | 192.246 | 849.3908 | 1.05e-07
426 | 192.6419 | 851.4316 | 1.05e-07
427 | 193.0379 | 853.4926 | 1.05e-07
428 | 193.4338 | 855.4855 | 1.05e-07
429 | 193.8298 | 857.3978 | 1.05e-07
430 | 194.2257 | 859.3699 | 1.05e-07
431 | 194.6217 | 861.4225 | 1.05e-07
432 | 195.0177 | 863.4675 | 1.05e-07
433 | 195.4136 | 865.4529 | 1.05e-07
434 | 195.8096 | 867.3691 | 1.05e-07
435 | 196.2055 | 869.391 | 1.05e-07
436 | 196.6015 | 871.4601 | 1.05e-07
437 | 196.9974 | 873.4519 | 1.05e-07
438 | 197.3934 | 875.3644 | 1.05e-07
439 | 197.7893 | 877.3119 | 1.05e-07
440 | 198.1853 | 879.3676 | 1.05e-07
441 | 198.5812 | 881.4298 | 1.05e-07
442 | 198.9772 | 883.373 | 1.05e-07
443 | 199.3731 | 885.2841 | 1.05e-07
444 | 199.7691 | 887.2711 | 1.05e-07
445 | 200.165 | 889.4215 | 1.05e-07
446 | 200.5609 | 891.3719 | 1.05e-07
447 | 200.9569 | 893.3024 | 1.05e-07
448 | 201.3528 | 895.2594 | 1.05e-07
449 | 201.7488 | 897.3299 | 1.05e-07
450 | 202.1447 | 899.3809 | 1.05e-07
451 | 202.5407 | 901.3182 | 1.05e-07
452 | 202.9366 | 903.2153 | 1.05e-07
453 | 203.3326 | 905.2404 | 1.05e-07
454 | 203.7286 | 907.2999 | 1.05e-07
455 | 204.1245 | 909.2869 | 1.05e-07
456 | 204.5205 | 911.1954 | 1.05e-07
457 | 204.9165 | 913.1348 | 1.05e-07
458 | 205.3125 | 915.2741 | 1.05e-07
459 | 205.7084 | 917.3057 | 1.05e-07
460 | 206.1044 | 919.2294 | 1.05e-07
461 | 206.5004 | 921.1395 | 1.05e-07
462 | 206.8963 | 923.158 | 1.05e-07
463 | 207.2923 | 925.2344 | 1.05e-07
464 | 207.6882 | 927.2131 | 1.05e-07
465 | 208.0842 | 929.1238 | 1.05e-07
466 | 208.4801 | 931.0679 | 1.05e-07
467 | 208.8761 | 933.1385 | 1.05e-07
468 | 209.272 | 935.1782 | 1.05e-07
469 | 209.668 | 937.127 | 1.05e-07
470 | 210.0639 | 939.0693 | 1.05e-07
471 | 210.4599 | 941.0981 | 1.05e-07
472 | 210.8559 | 943.1901 | 1.05e-07
473 | 211.2518 | 945.1658 | 1.05e-07
474 | 211.6478 | 947.0726 | 1.05e-07
475 | 212.0437 | 949.0117 | 1.05e-07
476 | 212.4397 | 951.076 | 1.05e-07
477 | 212.8356 | 953.1385 | 1.05e-07
478 | 213.2316 | 955.0627 | 1.05e-07
479 | 213.6275 | 956.9766 | 1.05e-07
480 | 214.0234 | 958.983 | 1.05e-07
481 | 214.4194 | 961.066 | 1.05e-07
482 | 214.8153 | 963.052 | 1.05e-07
483 | 215.2112 | 964.9952 | 1.05e-07
484 | 215.6072 | 966.9312 | 1.05e-07
485 | 216.0031 | 968.9868 | 1.05e-07
486 | 216.3991 | 971.053 | 1.05e-07
487 | 216.795 | 972.9854 | 1.05e-07
488 | 217.191 | 974.8964 | 1.05e-07
489 | 217.5869 | 976.8846 | 1.05e-07
490 | 217.9829 | 978.9747 | 1.05e-07
491 | 218.3788 | 980.9916 | 1.05e-07
492 | 218.7748 | 982.897 | 1.05e-07
493 | 219.1708 | 984.8271 | 1.05e-07
494 | 219.5667 | 986.8463 | 1.05e-07
495 | 219.9627 | 988.9971 | 1.05e-07
496 | 220.3586 | 990.9569 | 1.05e-07
497 | 220.7545 | 992.8425 | 1.05e-07
498 | 221.1505 | 994.8176 | 1.05e-07
499 | 221.5464 | 996.8774 | 1.05e-07
500 | 221.9424 | 998.9294 | 1.05e-07