## B0-1-61-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.002697 | -5.9007e-10
2 | 0.78084 | 2 | 4.3971e-09
3 | 1.83 | 4.0003 | 8.7496e-09
4 | 2.226 | 6.0003 | 1.2144e-08
5 | 2.6219 | 8.0001 | 1.6625e-08
6 | 3.0179 | 10 | 2.1136e-08
7 | 3.4138 | 11.9999 | 2.5477e-08
8 | 3.8098 | 14 | 2.9889e-08
9 | 4.2057 | 15.9998 | 3.4316e-08
10 | 4.6016 | 17.9997 | 3.8523e-08
11 | 4.9976 | 19.9995 | 4.2748e-08
12 | 5.3961 | 21.9984 | 6.4224e-08
13 | 5.792 | 23.9981 | 6.7856e-08
14 | 6.188 | 25.9971 | 7.3426e-08
15 | 6.5839 | 28.0017 | 5.9163e-08
16 | 6.9799 | 30.0021 | 8.4357e-08
17 | 7.3758 | 32.0028 | 8.6063e-08
18 | 7.7718 | 34.0016 | 8.8789e-08
19 | 8.1677 | 36.0004 | 9.3473e-08
20 | 8.5637 | 38.0012 | 9.9757e-08
21 | 8.9596 | 40.0063 | 1.0346e-07
22 | 9.3556 | 42.0106 | 1.0352e-07
23 | 9.7515 | 44.0099 | 1.0401e-07
24 | 10.1475 | 46.0029 | 1.05e-07
25 | 10.8848 | 48.0026 | 9.4431e-08
26 | 11.1956 | 49.9692 | 9.6594e-08
27 | 11.5916 | 51.6878 | 1.05e-07
28 | 12.3289 | 54.0023 | 1.0285e-07
29 | 12.9811 | 56.0023 | 1.0473e-07
30 | 13.0797 | 58.0023 | 1.0059e-07
31 | 13.1783 | 60.0021 | 1.0284e-07
32 | 13.2768 | 62.0022 | 1.0631e-07
33 | 13.3754 | 64.0018 | 1.1004e-07
34 | 13.474 | 66.0016 | 1.1394e-07
35 | 13.5726 | 68.0019 | 1.1811e-07
36 | 13.6712 | 70.0019 | 1.22e-07
37 | 13.7698 | 72.0015 | 1.2571e-07
38 | 13.8684 | 74.0017 | 1.2966e-07
39 | 13.967 | 76.0015 | 1.3338e-07
40 | 14.0656 | 78.0011 | 1.3693e-07
41 | 14.1642 | 80.0013 | 1.4047e-07
42 | 14.2628 | 82.0012 | 1.4438e-07
43 | 14.3614 | 84.0004 | 1.4843e-07
44 | 14.46 | 86.001 | 1.5217e-07
45 | 14.5585 | 88.0005 | 1.5568e-07
46 | 14.6571 | 90.0003 | 1.5924e-07
47 | 14.7557 | 92.0007 | 1.6282e-07
48 | 14.8543 | 94.0001 | 1.6579e-07
49 | 14.9529 | 96 | 1.6913e-07
50 | 15.0515 | 98.0001 | 1.7261e-07
51 | 15.15 | 99.9996 | 1.7607e-07
52 | 15.2486 | 102.0005 | 1.798e-07
53 | 15.3472 | 103.9995 | 1.8287e-07
54 | 15.4458 | 105.9994 | 1.8655e-07
55 | 15.5444 | 108.003 | 1.8951e-07
56 | 15.643 | 110.0026 | 1.9324e-07
57 | 15.7415 | 112.0023 | 1.9626e-07
58 | 15.8401 | 114.0028 | 1.9944e-07
59 | 15.9387 | 116.0023 | 2.0286e-07
60 | 16.0373 | 118.0017 | 2.0644e-07
61 | 16.1359 | 120.002 | 2.094e-07
62 | 16.2345 | 122.0015 | 2.129e-07
63 | 16.333 | 124.0018 | 2.1581e-07
64 | 16.4316 | 126.0014 | 2.182e-07
65 | 16.5302 | 128.001 | 2.2124e-07
66 | 16.6288 | 130.0006 | 2.2395e-07
67 | 16.7274 | 132.0007 | 2.2732e-07
68 | 16.826 | 134.0006 | 2.3043e-07
69 | 16.9245 | 136.0006 | 2.3367e-07
70 | 17.0231 | 138 | 2.3679e-07
71 | 17.1217 | 139.9999 | 2.4036e-07
72 | 17.2203 | 142.0003 | 2.4389e-07
73 | 17.3189 | 143.9999 | 2.4671e-07
74 | 17.4175 | 146 | 2.4944e-07
75 | 17.516 | 148 | 2.5258e-07
76 | 17.6146 | 149.9997 | 2.562e-07
77 | 17.7132 | 151.9988 | 2.5945e-07
78 | 17.8117 | 153.9992 | 2.6363e-07
79 | 17.9103 | 155.9999 | 2.6712e-07
80 | 18.0089 | 157.9988 | 2.7071e-07
81 | 18.1075 | 159.9984 | 2.7416e-07
82 | 18.2061 | 161.9981 | 2.7678e-07
83 | 18.3046 | 163.9981 | 2.8009e-07
84 | 18.4032 | 165.9986 | 2.8227e-07
85 | 18.5018 | 167.9979 | 2.8688e-07
86 | 18.6004 | 169.9981 | 2.8848e-07
87 | 18.6989 | 171.9981 | 2.8959e-07
88 | 18.7975 | 173.9971 | 2.9361e-07
89 | 18.8961 | 175.9978 | 2.9551e-07
90 | 18.9947 | 177.9973 | 2.9936e-07
91 | 19.0932 | 179.997 | 2.9987e-07
92 | 19.1918 | 181.9976 | 3.0173e-07
93 | 19.2904 | 183.9969 | 3.0313e-07
94 | 19.389 | 185.9967 | 3.0622e-07
95 | 19.4876 | 188.0011 | 3.0794e-07
96 | 19.5861 | 190 | 3.1094e-07
97 | 19.6847 | 191.9994 | 3.1236e-07
98 | 19.7833 | 193.9997 | 3.1414e-07
99 | 19.8819 | 196.0001 | 3.1696e-07
100 | 19.9804 | 197.9993 | 3.196e-07
101 | 20.079 | 199.9996 | 3.2151e-07
102 | 20.1776 | 201.999 | 3.2413e-07
103 | 20.2762 | 203.9995 | 3.2721e-07
104 | 20.3748 | 205.9987 | 3.3161e-07
105 | 20.4734 | 207.9984 | 3.3286e-07
106 | 20.572 | 209.9993 | 3.3429e-07
107 | 20.6738 | 212.0063 | 3.3965e-07
108 | 20.7725 | 213.9972 | 3.425e-07
109 | 20.871 | 216.0103 | 3.437e-07
110 | 20.9696 | 217.9991 | 3.4606e-07
111 | 21.0682 | 220.0109 | 3.4861e-07
112 | 21.1668 | 222.002 | 3.5092e-07
113 | 21.2654 | 224.0128 | 3.5274e-07
114 | 21.364 | 226.005 | 3.5343e-07
115 | 21.4625 | 228.0132 | 3.5483e-07
116 | 21.5611 | 230.0068 | 3.5721e-07
117 | 21.6597 | 231.9956 | 3.585e-07
118 | 21.7583 | 234.0073 | 3.6071e-07
119 | 21.8569 | 235.9971 | 3.6243e-07
120 | 21.9555 | 238.0064 | 3.6422e-07
121 | 22.0541 | 240.0011 | 3.6636e-07
122 | 22.1527 | 242.0092 | 3.674e-07
123 | 22.2512 | 244.0022 | 3.689e-07
124 | 22.3498 | 246.0097 | 3.704e-07
125 | 22.4484 | 248.0026 | 3.7273e-07
126 | 22.547 | 250.0109 | 3.759e-07
127 | 22.6456 | 252.0045 | 3.7792e-07
128 | 22.7442 | 253.9966 | 3.8126e-07
129 | 22.8427 | 256.0033 | 3.826e-07
130 | 22.9413 | 257.9994 | 3.8456e-07
131 | 23.0399 | 260.0058 | 3.8528e-07
132 | 23.1385 | 261.9998 | 3.8761e-07
133 | 23.2371 | 264.0085 | 3.8913e-07
134 | 23.3357 | 266.0001 | 3.9204e-07
135 | 23.4343 | 268.0122 | 3.9414e-07
136 | 23.5329 | 270.0019 | 3.9538e-07
137 | 23.6314 | 272.0122 | 3.9681e-07
138 | 23.73 | 274.0028 | 3.9996e-07
139 | 23.8286 | 275.9947 | 4.0108e-07
140 | 23.9272 | 278.0075 | 4.0374e-07
141 | 24.0258 | 279.9973 | 4.0743e-07
142 | 24.1244 | 282.0059 | 4.0938e-07
143 | 24.2229 | 283.9975 | 4.0982e-07
144 | 24.3215 | 286.0094 | 4.1107e-07
145 | 24.4201 | 287.9993 | 4.1276e-07
146 | 24.5187 | 290.013 | 4.1456e-07
147 | 24.6173 | 292.0036 | 4.1538e-07
148 | 24.7159 | 294.0108 | 4.155e-07
149 | 24.8145 | 296.006 | 4.1616e-07
150 | 24.9131 | 297.9944 | 4.1756e-07
151 | 25.0117 | 300.0046 | 4.1893e-07
152 | 25.1103 | 301.9968 | 4.2096e-07
153 | 25.2088 | 304.0083 | 4.2321e-07
154 | 25.3074 | 306.0002 | 4.2497e-07
155 | 25.406 | 308.0074 | 4.2696e-07
156 | 25.5046 | 310.0008 | 4.2907e-07
157 | 25.6032 | 312.0088 | 4.3142e-07
158 | 25.7018 | 314.0019 | 4.3205e-07
159 | 25.8004 | 316.0113 | 4.3336e-07
160 | 25.8989 | 318.0052 | 4.3404e-07
161 | 25.9975 | 319.9947 | 4.3565e-07
162 | 26.0961 | 322.0038 | 4.3781e-07
163 | 26.1947 | 323.9959 | 4.3868e-07
164 | 26.2933 | 326.0048 | 4.3998e-07
165 | 26.3918 | 327.9977 | 4.416e-07
166 | 26.4905 | 330.0062 | 4.4269e-07
167 | 26.589 | 332.0001 | 4.4519e-07
168 | 26.6876 | 334.012 | 4.4611e-07
169 | 26.7862 | 336.0001 | 4.4739e-07
170 | 26.8848 | 338.01 | 4.4831e-07
171 | 26.9834 | 340.002 | 4.4933e-07
172 | 27.0819 | 341.9932 | 4.5229e-07
173 | 27.1805 | 344.002 | 4.5431e-07
174 | 27.2791 | 345.9971 | 4.5371e-07
175 | 27.3777 | 348.0065 | 4.5391e-07
176 | 27.4763 | 349.9947 | 4.5373e-07
177 | 27.5749 | 352.0069 | 4.5564e-07
178 | 27.6735 | 353.9994 | 4.5634e-07
179 | 27.7721 | 356.0089 | 4.5732e-07
180 | 27.8707 | 357.9979 | 4.5874e-07
181 | 27.9693 | 360.01 | 4.599e-07
182 | 28.0678 | 362.0031 | 4.6067e-07
183 | 28.1664 | 363.9917 | 4.6132e-07
184 | 28.265 | 366.0014 | 4.63e-07
185 | 28.3636 | 367.9946 | 4.6565e-07
186 | 28.4622 | 370.0047 | 4.6964e-07
187 | 28.5608 | 371.9951 | 4.7087e-07
188 | 28.6593 | 374.0061 | 4.7442e-07
189 | 28.7579 | 375.9981 | 4.7424e-07
190 | 28.8565 | 378.0075 | 4.7578e-07
191 | 28.9551 | 379.9995 | 4.7733e-07
192 | 29.0537 | 382.0084 | 4.768e-07
193 | 29.1523 | 384.0019 | 4.7737e-07
194 | 29.2508 | 386.0086 | 4.7776e-07
195 | 29.3494 | 388.0028 | 4.7788e-07
196 | 29.448 | 389.9962 | 4.7886e-07
197 | 29.5466 | 392.0038 | 4.804e-07
198 | 29.6452 | 393.9943 | 4.8217e-07
199 | 29.7438 | 396.0035 | 4.8371e-07
200 | 29.8424 | 397.9975 | 4.849e-07
201 | 29.9409 | 400.0056 | 4.8626e-07
202 | 30.0395 | 401.9996 | 4.8737e-07
203 | 30.1381 | 404.0092 | 4.8798e-07
204 | 30.2367 | 405.9997 | 4.8888e-07
205 | 30.3353 | 408.011 | 4.9073e-07
206 | 30.4339 | 410.0015 | 4.9231e-07
207 | 30.5325 | 411.9958 | 4.9438e-07
208 | 30.6311 | 414.0016 | 4.9514e-07
209 | 30.7297 | 415.9959 | 4.9489e-07
210 | 30.8283 | 418.0048 | 4.9754e-07
211 | 30.9269 | 419.9956 | 4.9828e-07
212 | 31.0255 | 422.0063 | 4.9954e-07
213 | 31.1241 | 423.9955 | 5.0192e-07
214 | 31.2226 | 426.0056 | 5.0369e-07
215 | 31.3212 | 427.998 | 5.0428e-07
216 | 31.4198 | 430.0114 | 5.0623e-07
217 | 31.5184 | 431.9992 | 5.0631e-07
218 | 31.617 | 433.992 | 5.0743e-07
219 | 31.7156 | 436.0026 | 5.0885e-07
220 | 31.8142 | 437.993 | 5.0827e-07
221 | 31.9128 | 440.006 | 5.0804e-07
222 | 32.0113 | 441.9953 | 5.0876e-07
223 | 32.1099 | 444.0061 | 5.1041e-07
224 | 32.2085 | 445.9972 | 5.1156e-07
225 | 32.3071 | 448.0067 | 5.1324e-07
226 | 32.4057 | 449.9985 | 5.145e-07
227 | 32.5043 | 452.0078 | 5.1573e-07
228 | 32.6029 | 454.0011 | 5.1619e-07
229 | 32.7015 | 455.9906 | 5.1677e-07
230 | 32.8001 | 458.0023 | 5.1802e-07
231 | 32.8987 | 459.9925 | 5.1941e-07
232 | 32.9972 | 461.9998 | 5.2154e-07
233 | 33.0958 | 463.9941 | 5.2056e-07
234 | 33.1944 | 466.0034 | 5.2247e-07
235 | 33.293 | 467.9968 | 5.2339e-07
236 | 33.3915 | 470.0039 | 5.246e-07
237 | 33.4901 | 471.9984 | 5.2622e-07
238 | 33.5887 | 474.0063 | 5.2658e-07
239 | 33.6873 | 475.996 | 5.2567e-07
240 | 33.7859 | 477.9926 | 5.2501e-07
241 | 33.8845 | 480.0001 | 5.2516e-07
242 | 33.983 | 481.9922 | 5.2536e-07
243 | 34.0816 | 483.9998 | 5.2593e-07
244 | 34.1802 | 485.9941 | 5.2688e-07
245 | 34.2788 | 488.0034 | 5.2777e-07
246 | 34.3774 | 489.9935 | 5.2896e-07
247 | 34.476 | 492.0068 | 5.2832e-07
248 | 34.5745 | 493.9963 | 5.2921e-07
249 | 34.6731 | 496.0067 | 5.3078e-07
250 | 34.7717 | 497.9969 | 5.3114e-07
251 | 34.8703 | 499.9905 | 5.3272e-07
252 | 34.9689 | 502 | 5.3385e-07
253 | 35.0675 | 503.9896 | 5.3769e-07
254 | 35.1661 | 506.002 | 5.3723e-07
255 | 35.2646 | 507.9911 | 5.3766e-07
256 | 35.3632 | 510.0034 | 5.39e-07
257 | 35.4618 | 511.9918 | 5.3534e-07
258 | 35.5604 | 514.0044 | 5.3561e-07
259 | 35.659 | 515.9995 | 5.3489e-07
260 | 35.7576 | 518.0059 | 5.3414e-07
261 | 35.8561 | 519.999 | 5.3325e-07
262 | 35.9547 | 521.99 | 5.338e-07
263 | 36.0533 | 524.0012 | 5.363e-07
264 | 36.1519 | 525.9901 | 5.3626e-07
265 | 36.2505 | 528.0012 | 5.3684e-07
266 | 36.3491 | 529.9948 | 5.3721e-07
267 | 36.4476 | 532.0025 | 5.3685e-07
268 | 36.5462 | 533.996 | 5.3666e-07
269 | 36.6448 | 536.0018 | 5.3839e-07
270 | 36.7434 | 537.9961 | 5.3837e-07
271 | 36.842 | 540.0048 | 5.3902e-07
272 | 36.9406 | 541.9971 | 5.3887e-07
273 | 37.0392 | 543.9891 | 5.3998e-07
274 | 37.1377 | 545.9963 | 5.4047e-07
275 | 37.2363 | 547.9911 | 5.3912e-07
276 | 37.3349 | 549.9976 | 5.4163e-07
277 | 37.4335 | 551.9927 | 5.4135e-07
278 | 37.5321 | 554.0034 | 5.4058e-07
279 | 37.6307 | 555.9915 | 5.4133e-07
280 | 37.7293 | 558.0026 | 5.4123e-07
281 | 37.8279 | 559.9952 | 5.4197e-07
282 | 37.9264 | 562.0046 | 5.4159e-07
283 | 38.025 | 563.9946 | 5.3908e-07
284 | 38.1236 | 565.991 | 5.3632e-07
285 | 38.2222 | 568.0014 | 5.3668e-07
286 | 38.3208 | 569.9896 | 5.3764e-07
287 | 38.4194 | 571.9998 | 5.3785e-07
288 | 38.518 | 573.9902 | 5.3869e-07
289 | 38.6166 | 576.0026 | 5.3728e-07
290 | 38.7152 | 577.9918 | 5.3753e-07
291 | 38.8138 | 580.0038 | 5.3971e-07
292 | 38.9124 | 581.9965 | 5.412e-07
293 | 39.011 | 584.0024 | 5.3991e-07
294 | 39.1095 | 585.9954 | 5.3961e-07
295 | 39.2081 | 587.9868 | 5.4076e-07
296 | 39.3067 | 589.9996 | 5.413e-07
297 | 39.4053 | 591.9909 | 5.429e-07
298 | 39.5039 | 594.0005 | 5.4757e-07
299 | 39.6025 | 595.9927 | 5.4656e-07
300 | 39.7011 | 598.0042 | 5.4813e-07
301 | 39.7997 | 599.9918 | 5.4961e-07
302 | 39.8982 | 602.0007 | 5.5021e-07
303 | 39.9968 | 603.9969 | 5.4982e-07
304 | 40.0954 | 606.0048 | 5.5101e-07
305 | 40.194 | 607.9961 | 5.503e-07
306 | 40.2926 | 610.007 | 5.4858e-07
307 | 40.3912 | 611.9964 | 5.5053e-07
308 | 40.4897 | 613.9877 | 5.5073e-07
309 | 40.5883 | 615.9981 | 5.5111e-07
310 | 40.6869 | 617.9914 | 5.5171e-07
311 | 40.7855 | 619.9999 | 5.5223e-07
312 | 40.8841 | 621.9918 | 5.5256e-07
313 | 40.9827 | 624.003 | 5.5195e-07
314 | 41.0813 | 625.9949 | 5.524e-07
315 | 41.1798 | 628.0039 | 5.5289e-07
316 | 41.2785 | 629.9959 | 5.5188e-07
317 | 41.377 | 632.0046 | 5.5285e-07
318 | 41.4756 | 633.9958 | 5.5351e-07
319 | 41.5742 | 635.9893 | 5.5657e-07
320 | 41.6728 | 637.9987 | 5.5553e-07
321 | 41.7714 | 639.99 | 5.5608e-07
322 | 41.87 | 642.0033 | 5.566e-07
323 | 41.9685 | 643.9923 | 5.5639e-07
324 | 42.0671 | 646.0004 | 5.5629e-07
325 | 42.1657 | 647.9925 | 5.5726e-07
326 | 42.2643 | 650.0042 | 5.5744e-07
327 | 42.3629 | 651.9949 | 5.5711e-07
328 | 42.4615 | 654.0054 | 5.5821e-07
329 | 42.56 | 655.997 | 5.5928e-07
330 | 42.6586 | 657.9865 | 5.5965e-07
331 | 42.7572 | 659.9977 | 5.6059e-07
332 | 42.8558 | 661.9886 | 5.6233e-07
333 | 42.9544 | 664.0032 | 5.6127e-07
334 | 43.053 | 665.9925 | 5.6149e-07
335 | 43.1516 | 668.0012 | 5.6079e-07
336 | 43.2502 | 669.9934 | 5.6163e-07
337 | 43.3488 | 672.0019 | 5.6241e-07
338 | 43.4474 | 673.9944 | 5.6287e-07
339 | 43.546 | 676.0005 | 5.6381e-07
340 | 43.6446 | 677.9976 | 5.6506e-07
341 | 43.7431 | 679.9868 | 5.6561e-07
342 | 43.8417 | 681.9957 | 5.661e-07
343 | 43.9403 | 683.9882 | 5.6691e-07
344 | 44.0389 | 685.9985 | 5.6668e-07
345 | 44.1375 | 687.989 | 5.6723e-07
346 | 44.2361 | 689.998 | 5.6806e-07
347 | 44.3347 | 691.9968 | 5.6915e-07
348 | 44.4333 | 694.001 | 5.713e-07
349 | 44.5319 | 695.9897 | 5.7235e-07
350 | 44.6305 | 698.0018 | 5.7437e-07
351 | 44.7291 | 699.9927 | 5.7472e-07
352 | 44.8276 | 701.9863 | 5.7536e-07
353 | 44.9262 | 703.9945 | 5.7623e-07
354 | 45.0248 | 705.9897 | 5.7645e-07
355 | 45.1234 | 707.998 | 5.7773e-07
356 | 45.222 | 709.987 | 5.7917e-07
357 | 45.3206 | 711.9968 | 5.7959e-07
358 | 45.4192 | 713.9885 | 5.7959e-07
359 | 45.5178 | 715.9996 | 5.8056e-07
360 | 45.6164 | 717.9901 | 5.8267e-07
361 | 45.715 | 720.0026 | 5.8452e-07
362 | 45.8135 | 721.9924 | 5.8333e-07
363 | 45.9121 | 723.9815 | 5.8179e-07
364 | 46.0107 | 725.992 | 5.8331e-07
365 | 46.1093 | 727.9847 | 5.8346e-07
366 | 46.2079 | 729.9993 | 5.8475e-07
367 | 46.3065 | 731.9857 | 5.8608e-07
368 | 46.4051 | 733.9977 | 5.8643e-07
369 | 46.5037 | 735.9911 | 5.8707e-07
370 | 46.6023 | 737.9993 | 5.8724e-07
371 | 46.7008 | 739.991 | 5.8833e-07
372 | 46.7994 | 741.9991 | 5.8992e-07
373 | 46.898 | 743.9935 | 5.9197e-07
374 | 46.9966 | 745.9807 | 5.9334e-07
375 | 47.0952 | 747.9936 | 5.9465e-07
376 | 47.1938 | 749.9833 | 5.9455e-07
377 | 47.2924 | 751.9934 | 5.9658e-07
378 | 47.391 | 753.9865 | 5.9695e-07
379 | 47.4896 | 755.9949 | 5.9814e-07
380 | 47.5881 | 757.9903 | 5.9732e-07
381 | 47.6867 | 759.9962 | 5.9678e-07
382 | 47.7853 | 761.9872 | 5.9764e-07
383 | 47.8839 | 763.998 | 5.981e-07
384 | 47.9825 | 765.9899 | 5.9851e-07
385 | 48.0811 | 767.9842 | 6e-07
386 | 48.1797 | 769.9895 | 6.0003e-07
387 | 48.2783 | 771.9846 | 6.0133e-07
388 | 48.3769 | 773.995 | 6.0205e-07
389 | 48.4754 | 775.9861 | 6.0095e-07
390 | 48.574 | 777.9957 | 6.0126e-07
391 | 48.6726 | 779.9881 | 6.0175e-07
392 | 48.7712 | 781.9987 | 6.0339e-07
393 | 48.8698 | 783.9859 | 6.0437e-07
394 | 48.9684 | 785.998 | 6.0471e-07
395 | 49.067 | 787.9885 | 6.0583e-07
396 | 49.1656 | 789.9791 | 6.0553e-07
397 | 49.2642 | 791.9915 | 6.0583e-07
398 | 49.3628 | 793.9833 | 6.068e-07
399 | 49.4614 | 795.9949 | 6.0788e-07
400 | 49.5599 | 797.9809 | 6.0886e-07
401 | 49.6585 | 799.9947 | 6.0976e-07
402 | 49.7571 | 801.9847 | 6.1104e-07
403 | 49.8557 | 803.9957 | 6.1232e-07
404 | 49.9543 | 805.9869 | 6.131e-07
405 | 50.0529 | 807.9933 | 6.1439e-07
406 | 50.1515 | 809.9895 | 6.1476e-07
407 | 50.2501 | 811.999 | 6.16e-07
408 | 50.3487 | 813.9905 | 6.1715e-07
409 | 50.4472 | 815.9825 | 6.1841e-07
410 | 50.5458 | 817.9929 | 6.1896e-07
411 | 50.6444 | 819.9828 | 6.1969e-07
412 | 50.743 | 821.9907 | 6.2168e-07
413 | 50.8416 | 823.9874 | 6.2276e-07
414 | 50.9402 | 825.9934 | 6.2377e-07
415 | 51.0388 | 827.9854 | 6.2585e-07
416 | 51.1374 | 829.9953 | 6.2772e-07
417 | 51.236 | 831.9877 | 6.2867e-07
418 | 51.3345 | 833.999 | 6.3045e-07
419 | 51.4331 | 835.9871 | 6.3188e-07
420 | 51.5317 | 837.9804 | 6.3289e-07
421 | 51.6302 | 839.9894 | 6.3456e-07
422 | 51.7288 | 841.9822 | 6.3547e-07
423 | 51.8274 | 843.995 | 6.3706e-07
424 | 51.926 | 845.9825 | 6.3791e-07
425 | 52.0246 | 847.9927 | 6.3857e-07
426 | 52.1232 | 849.9822 | 6.3999e-07
427 | 52.2218 | 851.9948 | 6.397e-07
428 | 52.3204 | 853.9849 | 6.4018e-07
429 | 52.419 | 855.9983 | 6.407e-07
430 | 52.5176 | 857.9901 | 6.4046e-07
431 | 52.6162 | 859.9787 | 6.4107e-07
432 | 52.7148 | 861.9901 | 6.4407e-07
433 | 52.8133 | 863.9769 | 6.4336e-07
434 | 52.9119 | 865.9897 | 6.4487e-07
435 | 53.0105 | 867.9846 | 6.4568e-07
436 | 53.1091 | 869.9944 | 6.4653e-07
437 | 53.2077 | 871.9846 | 6.4777e-07
438 | 53.3063 | 873.992 | 6.4911e-07
439 | 53.4049 | 875.9849 | 6.5001e-07
440 | 53.5035 | 877.9948 | 6.5118e-07
441 | 53.6021 | 879.9861 | 6.5169e-07
442 | 53.7007 | 881.9781 | 6.5235e-07
443 | 53.7992 | 883.9911 | 6.5326e-07
444 | 53.8978 | 885.9813 | 6.5401e-07
445 | 53.9964 | 887.9899 | 6.5559e-07
446 | 54.095 | 889.9807 | 6.5586e-07
447 | 54.1936 | 891.989 | 6.5686e-07
448 | 54.2922 | 893.9821 | 6.5793e-07
449 | 54.3908 | 895.9898 | 6.5969e-07
450 | 54.4893 | 897.9846 | 6.6065e-07
451 | 54.5879 | 899.9969 | 6.6206e-07
452 | 54.6865 | 901.9824 | 6.6227e-07
453 | 54.7851 | 903.9755 | 6.6309e-07
454 | 54.8837 | 905.9892 | 6.6453e-07
455 | 54.9823 | 907.9774 | 6.6475e-07
456 | 55.0809 | 909.9841 | 6.6548e-07
457 | 55.1795 | 911.9819 | 6.6673e-07
458 | 55.2781 | 913.99 | 6.6833e-07
459 | 55.3766 | 915.979 | 6.6834e-07
460 | 55.4752 | 917.9894 | 6.6788e-07
461 | 55.5738 | 919.983 | 6.6925e-07
462 | 55.6724 | 921.9933 | 6.7016e-07
463 | 55.771 | 923.9818 | 6.7099e-07
464 | 55.8696 | 925.9794 | 6.7064e-07
465 | 55.9682 | 927.9892 | 6.7081e-07
466 | 56.0668 | 929.978 | 6.7366e-07
467 | 56.1654 | 931.9879 | 6.7691e-07
468 | 56.264 | 933.9813 | 6.7762e-07
469 | 56.3626 | 935.9899 | 6.7678e-07
470 | 56.4611 | 937.9785 | 6.7509e-07
471 | 56.5597 | 939.9911 | 6.7651e-07
472 | 56.6583 | 941.9819 | 6.7535e-07
473 | 56.7569 | 943.9949 | 6.8738e-07
474 | 56.8555 | 945.9822 | 6.8834e-07
475 | 56.9541 | 947.9725 | 6.8943e-07
476 | 57.0527 | 949.9865 | 6.8656e-07
477 | 57.1513 | 951.9728 | 6.8867e-07
478 | 57.2498 | 953.9889 | 6.8596e-07
479 | 57.3484 | 955.9829 | 6.8615e-07
480 | 57.447 | 957.9893 | 6.8553e-07
481 | 57.5456 | 959.9785 | 6.8943e-07
482 | 57.6442 | 961.9898 | 6.9093e-07
483 | 57.7428 | 963.9827 | 6.8951e-07
484 | 57.8414 | 965.9893 | 6.8839e-07
485 | 57.94 | 967.9833 | 6.9186e-07
486 | 58.0386 | 969.9725 | 6.911e-07
487 | 58.1372 | 971.9834 | 6.9927e-07
488 | 58.2358 | 973.9732 | 6.9467e-07
489 | 58.3343 | 975.9816 | 6.9591e-07
490 | 58.4329 | 977.9774 | 6.9766e-07
491 | 58.5315 | 979.9855 | 7.0076e-07
492 | 58.6301 | 981.9824 | 7.0124e-07
493 | 58.7287 | 983.9862 | 6.987e-07
494 | 58.8273 | 985.9763 | 6.9972e-07
495 | 58.9259 | 987.9897 | 7.024e-07
496 | 59.0245 | 989.9784 | 7.0367e-07
497 | 59.123 | 991.9734 | 7.0601e-07
498 | 59.2216 | 993.9828 | 7.0658e-07
499 | 59.3202 | 995.9746 | 7.0544e-07
500 | 59.4188 | 997.9809 | 7.0935e-07
501 | 59.5174 | 999.9765 | 7.0964e-07