## B1-0
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.8272e-06 | 1.2147e-08
2 | 1.0491 | 1 | -1.3111e-09
3 | 1.9631 | 1.9986 | 2.6773e-08
4 | 2.8797 | 3 | -9.9288e-09
5 | 3.9263 | 4.0003 | -7.0596e-09
6 | 4.8404 | 5.0003 | -3.5606e-10
7 | 5.7544 | 6.0001 | -3.7914e-09
8 | 6.6684 | 7.0002 | 6.6131e-09
9 | 7.5825 | 8.0002 | 8.7251e-09
10 | 7.9785 | 9.0001 | 2.1509e-08
11 | 8.8925 | 10 | -3.6941e-09
12 | 9.8065 | 11.0001 | -3.9949e-10
13 | 10.7205 | 12 | -6.6969e-10
14 | 11.6345 | 13.0002 | -1.5218e-09
15 | 12.5486 | 14.0001 | -2.0936e-09
16 | 13.4626 | 15.0001 | -1.8502e-09
17 | 14.3766 | 16 | -2.5498e-09
18 | 15.2906 | 17 | -1.3829e-09
19 | 16.2046 | 17.9998 | -4.7111e-11
20 | 17.1186 | 18.9998 | -5.2005e-10
21 | 18.0327 | 19.9997 | -8.9489e-10
22 | 18.9467 | 20.9997 | -5.5611e-11
23 | 19.8633 | 22.0016 | 3.096e-10
24 | 20.7773 | 23.0019 | -3.2377e-10
25 | 21.6913 | 24.0014 | 7.6067e-10
26 | 22.6053 | 25.0015 | 3.0246e-10
27 | 23.5194 | 26.0005 | -2.7897e-11
28 | 24.4335 | 27.0037 | -2.7444e-10
29 | 25.3475 | 28.004 | -9.7397e-10
30 | 26.2615 | 29.0042 | -2.0011e-09
31 | 27.1756 | 30.0048 | -6.851e-10
32 | 28.0896 | 31.0039 | 2.3029e-10
33 | 29.0037 | 32.004 | -5.6821e-11
34 | 29.9177 | 33.0043 | -2.1675e-11
35 | 30.8317 | 34.0042 | -1.2229e-09
36 | 31.7457 | 35.0043 | -1.2994e-09
37 | 32.6597 | 36.0041 | -9.6744e-10
38 | 33.5738 | 37.0038 | -5.1616e-10
39 | 34.4878 | 38.0041 | -1.4138e-10
40 | 35.4018 | 39.0039 | 3.831e-10
41 | 36.3159 | 40.0042 | -3.3566e-10
42 | 37.2299 | 41.0043 | -3.6595e-10
43 | 38.1439 | 42.0045 | -5.8895e-10
44 | 39.058 | 43.0038 | -1.0396e-09
45 | 39.9721 | 44.0037 | -8.7892e-10
46 | 40.8861 | 45.0037 | 2.3909e-10
47 | 41.8001 | 46.0039 | -4.4608e-10
48 | 42.7142 | 47.0038 | 5.3271e-10
49 | 43.6282 | 48.0034 | 7.0173e-10
50 | 44.5422 | 49.0025 | -3.7454e-10
51 | 45.4563 | 50.003 | -4.7024e-09
52 | 46.3703 | 51.0037 | -2.541e-09
53 | 47.2843 | 52.0043 | -1.6464e-09
54 | 48.1983 | 53.0033 | -9.4508e-10
55 | 49.1124 | 54.0033 | 2.5033e-09
56 | 50.0264 | 55.0032 | 4.9828e-10
57 | 50.9404 | 56.0034 | 1.2155e-09
58 | 51.8545 | 57.0035 | 5.5895e-10
59 | 52.7685 | 58.0014 | -5.741e-09
60 | 53.1645 | 59.005 | 1.1359e-08
61 | 53.5604 | 59.9987 | 1.6664e-08
62 | 53.9564 | 61.0033 | 1.4847e-08
63 | 54.6937 | 62.0029 | 4.4146e-08
64 | 55.0045 | 63.0075 | 1.2066e-08
65 | 55.4004 | 63.9845 | -3.4187e-08
66 | 55.7964 | 64.9984 | 1.2497e-08
67 | 56.7104 | 66.0037 | -1.9928e-09
68 | 57.1064 | 67.0046 | 1.8378e-08
69 | 57.5023 | 68.002 | 1.181e-08
70 | 58.4163 | 69.0025 | -2.1848e-09
71 | 59.3304 | 70.0021 | 4.56e-10
72 | 60.2444 | 71.0054 | 3.1959e-09
73 | 61.1585 | 71.9989 | -1.5628e-10
74 | 62.0725 | 73.0015 | -1.1672e-09
75 | 63.1192 | 74.0029 | -3.3986e-09
76 | 64.1658 | 75.0023 | 2.0914e-09
77 | 65.0798 | 76.0028 | 2.2507e-10
78 | 65.9939 | 77.0021 | -9.2254e-10
79 | 66.908 | 78.0015 | 1.4666e-10
80 | 67.822 | 79.0017 | -1.4513e-10
81 | 68.736 | 80.0022 | 1.0943e-09
82 | 69.65 | 81.002 | -7.0407e-12
83 | 70.5641 | 82.0023 | 4.1402e-10
84 | 71.4781 | 83.0014 | -1.9204e-11
85 | 72.3922 | 84.0014 | -1.8888e-10
86 | 73.3062 | 85.0018 | -3.5076e-10
87 | 74.3528 | 86.0022 | -4.9949e-10
88 | 75.2669 | 87.0017 | 1.6001e-10
89 | 76.1809 | 88.0009 | 3.0015e-10
90 | 77.2276 | 89.0009 | -3.8687e-11
91 | 78.1416 | 90.0013 | -2.2802e-10
92 | 79.1883 | 91.0015 | -1.4674e-10
93 | 80.1023 | 92.0017 | -1.7397e-09
94 | 81.0163 | 93.0011 | 3.8484e-10
95 | 81.9304 | 94.0009 | 2.2286e-09
96 | 82.8444 | 95.0008 | -1.3839e-10
97 | 83.7585 | 96.001 | 1.3165e-10
98 | 84.6725 | 97.0015 | 3.8022e-10
99 | 85.5866 | 98.0012 | 1.51e-10
100 | 86.5006 | 99.001 | 8.9093e-11
101 | 87.4147 | 100.0007 | 3.087e-10
102 | 88.3287 | 101.0004 | 2.9784e-10
103 | 89.2427 | 102.0018 | 2.0257e-10
104 | 90.1567 | 103.0007 | -6.9504e-11
105 | 91.0707 | 104.0006 | 3.1013e-10
106 | 91.9848 | 105.0006 | 3.2575e-10
107 | 92.8988 | 106.0006 | 9.6863e-11
108 | 93.8129 | 107.0042 | 8.661e-11
109 | 94.8595 | 108.0041 | -7.6578e-11
110 | 95.7735 | 109.0044 | -1.8497e-11
111 | 96.6875 | 110.0036 | 2.6271e-10
112 | 97.6016 | 111.0031 | 3.0667e-10
113 | 98.5157 | 112.0031 | 9.8951e-12
114 | 99.4297 | 113.0038 | 1.6975e-10
115 | 100.3438 | 114.0038 | 1.6311e-10
116 | 101.2578 | 115.0035 | 2.4278e-10
117 | 102.1719 | 116.0035 | 1.6035e-10
118 | 103.0859 | 117.0032 | 6.6847e-11
119 | 103.9999 | 118.0031 | 2.6479e-10
120 | 104.914 | 119.0038 | 9.5017e-11
121 | 105.828 | 120.003 | 8.4916e-11
122 | 106.7421 | 121.0033 | 2.4638e-10
123 | 107.6561 | 122.0026 | 3.6733e-11
124 | 108.5702 | 123.0025 | 6.8787e-11
125 | 109.6168 | 124.0027 | 6.0205e-11
126 | 110.5309 | 125.0028 | -4.6627e-10
127 | 111.4449 | 126.0024 | -4.1819e-10
128 | 112.4915 | 127.0027 | 2.5709e-10
129 | 113.5381 | 128.0022 | 1.0857e-09
130 | 114.4521 | 129.0031 | -7.9499e-10
131 | 115.3662 | 130.0022 | -1.5726e-10
132 | 116.2802 | 131.0027 | 3.4535e-10
133 | 117.1943 | 132.002 | 1.3783e-10
134 | 118.1083 | 133.0022 | 7.7871e-11
135 | 119.0224 | 134.0019 | 2.4568e-10
136 | 119.9364 | 135.0018 | 1.2302e-11
137 | 120.8505 | 136.002 | 1.0369e-10
138 | 121.7645 | 137.002 | 2.8138e-10
139 | 122.8111 | 138.0013 | 5.0405e-12
140 | 123.7252 | 139.0016 | 2.5279e-10
141 | 124.6392 | 140.0012 | 3.1639e-10
142 | 125.5532 | 141.0015 | 1.9242e-11
143 | 126.4672 | 142.0015 | 1.5822e-10
144 | 127.3813 | 143.0014 | 4.3719e-10
145 | 128.2953 | 144.001 | 1.1951e-11
146 | 129.2094 | 145.0012 | 1.8587e-10
147 | 130.1234 | 146.0013 | 3.6114e-10
148 | 131.0375 | 147.0009 | 1.2049e-10
149 | 131.9515 | 148.0011 | 5.4749e-11
150 | 132.8655 | 149.0009 | 2.7622e-10
151 | 133.9122 | 150.0011 | 5.1255e-11
152 | 134.8262 | 151.001 | 1.8613e-10
153 | 135.7403 | 152 | 1.6312e-10
154 | 136.6543 | 153.0012 | -3.5766e-11
155 | 137.5684 | 154.0002 | 2.328e-10
156 | 138.4824 | 155.0005 | 1.8878e-10
157 | 139.3965 | 156.0009 | -1.2045e-12
158 | 140.3105 | 157.0002 | -8.3902e-12
159 | 141.2246 | 158.0004 | 3.6397e-10
160 | 142.1386 | 159.0005 | -1.9453e-10
161 | 143.1853 | 160.0003 | -2.2481e-11
162 | 144.0993 | 161.001 | 2.5023e-10
163 | 145.0134 | 161.9996 | -8.4077e-12
164 | 145.9274 | 162.9996 | 5.9105e-10
165 | 146.8415 | 163.9999 | 3.9671e-11
166 | 147.7555 | 165.0003 | 3.2636e-10
167 | 148.6696 | 165.9998 | 1.4234e-10
168 | 149.5836 | 166.9994 | -7.4846e-12
169 | 150.4977 | 167.9995 | 3.914e-09
170 | 151.4117 | 168.9995 | 6.0193e-10
171 | 152.3258 | 169.9996 | 3.5998e-10
172 | 153.2398 | 170.9999 | -3.0292e-10
173 | 154.1538 | 171.9996 | -1.1105e-09
174 | 155.0678 | 172.9998 | 3.0254e-10
175 | 155.9819 | 173.9984 | 1.0662e-10
176 | 157.0285 | 174.9989 | 9.4054e-10
177 | 157.9426 | 175.9992 | 3.2812e-10
178 | 158.8566 | 176.9995 | -4.9772e-10
179 | 159.7707 | 177.9988 | 3.9377e-10
180 | 160.6847 | 178.9983 | 5.0449e-11
181 | 161.5987 | 179.9982 | 1.3429e-11
182 | 162.5127 | 180.9986 | 2.7866e-10
183 | 163.4267 | 181.9989 | 1.4025e-11
184 | 164.3407 | 182.9989 | 7.2041e-11
185 | 165.2547 | 183.9981 | 2.1234e-10
186 | 166.1688 | 184.9986 | -2.0866e-12
187 | 167.0828 | 185.998 | 1.3803e-11
188 | 168.1295 | 186.9987 | 2.3559e-11
189 | 169.0435 | 188.0029 | 3.0867e-11
190 | 169.9576 | 189.0014 | 2.3768e-10
191 | 170.8716 | 190.0013 | 3.0519e-10
192 | 171.7857 | 191.0007 | 2.6205e-10
193 | 172.6997 | 192.001 | 6.2121e-11
194 | 173.6137 | 193.0012 | 3.1184e-10
195 | 174.5278 | 194.0008 | 3.4002e-10
196 | 175.4418 | 195.0005 | 1.4086e-10
197 | 176.3559 | 196.0012 | -4.8776e-11
198 | 177.2699 | 197.0001 | 2.7335e-10
199 | 178.184 | 198.0006 | 3.4141e-10
200 | 179.098 | 199.001 | 1.1273e-10
201 | 180.0121 | 200.0011 | 2.162e-11
202 | 180.9261 | 201.0001 | 2.9148e-10
203 | 181.8402 | 202.0003 | 2.1462e-10
204 | 182.7542 | 202.9999 | 2.2304e-10
205 | 183.6682 | 204.0006 | 1.9026e-11
206 | 184.5822 | 205 | 2.0057e-10
207 | 185.4963 | 206.0002 | 2.7028e-10
208 | 186.4103 | 207.0002 | 1.164e-10
209 | 187.3243 | 208 | 6.392e-11
210 | 188.2384 | 208.9996 | 6.7192e-11
211 | 189.1525 | 210.0005 | 3.1354e-10
212 | 189.5517 | 211.0218 | 3.4281e-08
213 | 189.9477 | 212.0252 | 3.4167e-08
214 | 190.3437 | 213.0283 | 3.42e-08
215 | 190.7396 | 214.0157 | 3.3464e-08
216 | 191.1356 | 215.024 | 3.3874e-08
217 | 191.5315 | 216.0275 | 3.3788e-08
218 | 191.9275 | 217.0311 | 3.3758e-08
219 | 192.3235 | 218.0161 | 3.3255e-08
220 | 192.7194 | 219.0223 | 3.3992e-08
221 | 193.1153 | 220.0287 | 3.3708e-08
222 | 193.5113 | 221.0152 | 3.2984e-08
223 | 193.9073 | 222.0171 | 3.3586e-08
224 | 194.3033 | 223.0228 | 3.3826e-08
225 | 194.6992 | 224.0293 | 3.3887e-08
226 | 195.0952 | 225.018 | 3.3134e-08
227 | 195.4912 | 226.0209 | 3.351e-08
228 | 195.8872 | 227.025 | 3.3749e-08
229 | 196.2831 | 228.0279 | 3.362e-08
230 | 196.6791 | 229.016 | 3.3359e-08
231 | 197.0751 | 230.0235 | 3.3752e-08
232 | 197.471 | 231.0259 | 3.3511e-08
233 | 197.867 | 232.0108 | 3.2989e-08
234 | 198.2629 | 233.0163 | 3.3677e-08
235 | 198.6589 | 234.0213 | 3.3775e-08
236 | 199.0548 | 235.0273 | 3.3896e-08
237 | 199.4508 | 236.0124 | 3.2867e-08
238 | 199.8468 | 237.0166 | 3.3555e-08
239 | 200.2427 | 238.0219 | 3.3602e-08
240 | 200.6387 | 239.0262 | 3.3706e-08
241 | 201.0346 | 240.0147 | 3.3258e-08
242 | 201.4306 | 241.0184 | 3.3567e-08
243 | 201.8266 | 242.0226 | 3.3512e-08
244 | 202.2225 | 243.0104 | 3.3044e-08
245 | 202.6185 | 244.0154 | 3.365e-08
246 | 203.0144 | 245.021 | 3.3734e-08
247 | 203.4104 | 246.0243 | 3.376e-08
248 | 203.8064 | 247.0105 | 3.2851e-08
249 | 204.2023 | 248.0164 | 3.3493e-08
250 | 204.5983 | 249.0217 | 3.3601e-08
251 | 204.9942 | 250.0219 | 3.3606e-08
252 | 205.3902 | 251.0111 | 3.3262e-08
253 | 205.7861 | 252.0175 | 3.3596e-08
254 | 206.1821 | 253.0216 | 3.3507e-08
255 | 206.578 | 254.0081 | 3.2942e-08
256 | 206.974 | 255.0112 | 3.3558e-08
257 | 207.3699 | 256.0168 | 3.3768e-08
258 | 207.7659 | 257.0239 | 3.3753e-08
259 | 208.1619 | 258.0112 | 3.288e-08
260 | 208.5578 | 259.0152 | 3.3448e-08
261 | 208.9538 | 260.0166 | 3.3491e-08
262 | 209.3497 | 261.0219 | 3.3646e-08
263 | 209.7457 | 262.01 | 3.3149e-08
264 | 210.1417 | 263.0151 | 3.338e-08
265 | 210.5377 | 264.018 | 3.3308e-08
266 | 210.9336 | 265.0042 | 3.2846e-08
267 | 211.3296 | 266.0107 | 3.3631e-08
268 | 211.7255 | 267.0164 | 3.3739e-08
269 | 212.1215 | 268.0229 | 3.3347e-08
270 | 212.5175 | 269.005 | 3.2652e-08
271 | 212.9134 | 270.0098 | 3.3435e-08
272 | 213.3094 | 271.0186 | 3.3681e-08
273 | 213.7054 | 272.0208 | 3.3605e-08
274 | 214.1014 | 273.0078 | 3.2828e-08
275 | 214.4973 | 274.0109 | 3.3298e-08
276 | 214.8933 | 275.0152 | 3.3398e-08
277 | 215.2893 | 276.0045 | 3.2965e-08
278 | 215.6852 | 277.0098 | 3.3562e-08
279 | 216.0812 | 278.0146 | 3.3526e-08
280 | 216.4771 | 279.0177 | 3.3221e-08
281 | 216.8731 | 280.0036 | 3.2791e-08
282 | 217.2691 | 281.0082 | 3.3461e-08
283 | 217.665 | 282.0134 | 3.3584e-08
284 | 218.0609 | 283.0175 | 3.3532e-08
285 | 218.4569 | 284.0053 | 3.2665e-08
286 | 218.8529 | 285.0109 | 3.3417e-08
287 | 219.2489 | 286.0142 | 3.3352e-08
288 | 219.6448 | 287.0009 | 3.2854e-08
289 | 220.0408 | 288.0056 | 3.3491e-08
290 | 220.4368 | 289.011 | 3.3314e-08
291 | 220.8328 | 290.0179 | 3.3321e-08
292 | 221.2287 | 291.0033 | 3.2593e-08
293 | 221.6247 | 292.0085 | 3.3356e-08
294 | 222.0207 | 293.0115 | 3.3386e-08
295 | 222.4167 | 294.0164 | 3.3375e-08
296 | 222.8126 | 295.0056 | 3.2733e-08
297 | 223.2086 | 296.0102 | 3.3314e-08
298 | 223.6045 | 297.0125 | 3.3258e-08
299 | 224.0005 | 297.9983 | 3.2866e-08
300 | 224.3964 | 299.0073 | 3.3476e-08
301 | 224.7924 | 300.0102 | 3.3182e-08
302 | 225.1884 | 301.0162 | 3.3215e-08
303 | 225.5843 | 302.0015 | 3.2623e-08
304 | 225.9803 | 303.0056 | 3.3333e-08
305 | 226.3763 | 304.0144 | 3.3453e-08
306 | 226.7722 | 305.0177 | 3.309e-08
307 | 227.1682 | 306.0049 | 3.2647e-08
308 | 227.5642 | 307.0063 | 3.3086e-08
309 | 227.9602 | 308.0106 | 3.3372e-08
310 | 228.3561 | 309.0009 | 3.2912e-08
311 | 228.7521 | 310.0047 | 3.3025e-08
312 | 229.148 | 311.007 | 3.3046e-08
313 | 229.544 | 312.0121 | 3.3069e-08
314 | 229.94 | 312.9994 | 3.278e-08
315 | 230.3359 | 314.0049 | 3.3709e-08
316 | 230.7319 | 315.0129 | 3.3987e-08
317 | 231.1279 | 316.0149 | 3.477e-08
318 | 231.5238 | 316.9989 | 3.5219e-08
319 | 231.9198 | 318.0067 | 3.4559e-08
320 | 232.3158 | 319.0115 | 3.2524e-08
321 | 232.7117 | 319.9995 | 3.3302e-08
322 | 233.1077 | 321.0028 | 3.2414e-08
323 | 233.5036 | 322.0064 | 2.8483e-08
324 | 233.8996 | 323.012 | 3.043e-08
325 | 234.2956 | 323.9967 | 3.2207e-08
326 | 234.6915 | 325.0013 | 3.2986e-08
327 | 235.0875 | 326.0067 | 3.3128e-08
328 | 235.4834 | 327.0135 | 3.3041e-08
329 | 235.8794 | 327.9984 | 3.2494e-08
330 | 236.2754 | 329.0021 | 3.3221e-08
331 | 236.6713 | 330.0092 | 3.2687e-08
332 | 237.0673 | 330.9951 | 3.1848e-08
333 | 237.4633 | 332.0014 | 3.2354e-08
334 | 237.8593 | 333.0074 | 3.2102e-08
335 | 238.2552 | 334.0129 | 3.3547e-08
336 | 238.6512 | 334.9953 | 3.2253e-08
337 | 239.0471 | 336.0044 | 3.1442e-08
338 | 239.4431 | 337.0119 | 2.6026e-08
339 | 239.8391 | 338.0208 | 4.4475e-08
340 | 240.235 | 338.9989 | 3.5739e-08
341 | 240.631 | 340.0286 | 5.419e-08
342 | 241.0269 | 341.0081 | 3.2955e-08
343 | 241.4229 | 341.9969 | 3.0091e-08
344 | 241.8189 | 342.9991 | 4.1505e-08
345 | 242.2148 | 344.0056 | 3.348e-08
346 | 242.6108 | 345.0105 | 3.2303e-08
347 | 243.0068 | 345.9966 | 3.1303e-08
348 | 243.4027 | 347.0027 | 3.2339e-08
349 | 243.7987 | 348.0073 | 3.2517e-08
350 | 244.1947 | 349.0081 | 3.2292e-08
351 | 244.5906 | 349.995 | 3.2336e-08
352 | 244.9866 | 351.0021 | 3.2806e-08
353 | 245.3826 | 352.006 | 3.2644e-08
354 | 245.7786 | 352.9915 | 3.1924e-08
355 | 246.1745 | 353.997 | 3.2738e-08
356 | 246.5705 | 355.0007 | 3.2802e-08
357 | 246.9664 | 356.0085 | 3.2894e-08
358 | 247.3624 | 356.9952 | 3.2136e-08
359 | 247.7584 | 357.9978 | 3.2524e-08
360 | 248.1543 | 359.0031 | 3.2764e-08
361 | 248.5503 | 360.0071 | 3.2927e-08
362 | 248.9462 | 360.9966 | 3.2352e-08
363 | 249.3422 | 362.0021 | 3.2892e-08
364 | 249.7382 | 363.0052 | 3.2604e-08
365 | 250.1341 | 363.9915 | 3.2284e-08
366 | 250.5301 | 364.9953 | 3.2472e-08
367 | 250.9261 | 365.9988 | 3.3079e-08
368 | 251.322 | 367.0038 | 3.2985e-08
369 | 251.718 | 367.9932 | 3.2587e-08
370 | 252.1139 | 368.9948 | 3.2758e-08
371 | 252.5099 | 370.0009 | 3.2809e-08
372 | 252.9059 | 371.0057 | 3.293e-08
373 | 253.3019 | 371.9897 | 3.5582e-08
374 | 253.6978 | 372.9978 | 3.3827e-08
375 | 254.0938 | 374.0045 | 3.1119e-08
376 | 254.4897 | 374.986 | 3.5642e-08
377 | 254.8857 | 376.078 | 7.1933e-08
378 | 255.2817 | 376.9961 | 3.7963e-08
379 | 255.6776 | 378.0276 | 4.56e-08
380 | 256.0736 | 378.99 | 3.4651e-08
381 | 256.4696 | 379.9922 | 2.3838e-08
382 | 256.8656 | 380.9995 | 3.2639e-08
383 | 257.2615 | 382.0038 | 3.6515e-08
384 | 257.6575 | 382.9908 | 3.0651e-08
385 | 258.0535 | 383.9937 | 3.1814e-08
386 | 258.4494 | 385.0013 | 3.3893e-08
387 | 258.8454 | 386.0031 | 3.2454e-08
388 | 259.2414 | 386.9907 | 3.2544e-08
389 | 259.6373 | 387.9968 | 3.2886e-08
390 | 260.0333 | 389.0045 | 3.2681e-08
391 | 260.4293 | 389.9898 | 3.2124e-08
392 | 260.8253 | 390.9917 | 3.2528e-08
393 | 261.2212 | 391.996 | 3.2852e-08
394 | 261.6172 | 393.0034 | 3.2821e-08
395 | 262.0132 | 393.9902 | 3.231e-08
396 | 262.4091 | 394.9936 | 3.2516e-08
397 | 262.8051 | 395.9973 | 3.2709e-08
398 | 263.201 | 397.0047 | 3.2789e-08
399 | 263.597 | 397.9912 | 3.191e-08
400 | 263.993 | 398.9972 | 3.2505e-08
401 | 264.3889 | 399.9994 | 3.2313e-08
402 | 264.7849 | 400.9858 | 3.1872e-08
403 | 265.1809 | 401.9941 | 3.2842e-08
404 | 265.5769 | 402.9996 | 3.2396e-08
405 | 265.9728 | 404.0032 | 3.2393e-08
406 | 266.3688 | 404.9867 | 3.1801e-08
407 | 266.7648 | 405.9926 | 3.2484e-08
408 | 267.1608 | 406.9995 | 3.2513e-08
409 | 267.5567 | 408.0058 | 3.2457e-08
410 | 267.9527 | 408.993 | 3.1832e-08
411 | 268.3487 | 409.9932 | 3.2075e-08
412 | 268.7446 | 410.9983 | 3.2317e-08
413 | 269.1406 | 411.9865 | 3.2027e-08
414 | 269.5365 | 412.9909 | 3.2286e-08
415 | 269.9325 | 413.9953 | 3.2302e-08
416 | 270.3284 | 415 | 3.2293e-08
417 | 270.7244 | 415.9879 | 3.1927e-08
418 | 271.1204 | 416.9908 | 3.2398e-08
419 | 271.5163 | 417.997 | 3.2165e-08
420 | 271.9123 | 419.0011 | 3.2146e-08
421 | 272.3083 | 419.989 | 3.1785e-08
422 | 272.7043 | 420.9934 | 3.2285e-08
423 | 273.1002 | 421.9998 | 3.2311e-08
424 | 273.4962 | 422.9892 | 3.1677e-08
425 | 273.8922 | 423.9892 | 3.207e-08
426 | 274.2881 | 424.9948 | 3.2325e-08
427 | 274.6841 | 425.9986 | 3.2354e-08
428 | 275.08 | 426.986 | 3.1514e-08
429 | 275.476 | 427.9923 | 3.2241e-08
430 | 275.8719 | 428.9933 | 3.3214e-08
431 | 276.2679 | 430.0005 | 3.2204e-08
432 | 276.6638 | 430.9879 | 3.1413e-08
433 | 277.0598 | 431.993 | 3.2089e-08
434 | 277.4558 | 432.9962 | 3.2554e-08
435 | 277.8518 | 433.9818 | 3.1636e-08
436 | 278.2477 | 434.9875 | 3.2276e-08
437 | 278.6437 | 435.9942 | 3.2101e-08
438 | 279.0397 | 437.0016 | 3.2288e-08
439 | 279.4356 | 437.9816 | 3.1398e-08
440 | 279.8316 | 438.9897 | 3.2265e-08
441 | 280.2276 | 439.9947 | 3.214e-08
442 | 280.6235 | 441.002 | 3.1971e-08
443 | 281.0195 | 441.9857 | 3.1168e-08
444 | 281.4155 | 442.989 | 3.2058e-08
445 | 281.8114 | 443.9957 | 3.2299e-08
446 | 282.2074 | 444.9841 | 3.1506e-08
447 | 282.6033 | 445.9905 | 3.2059e-08
448 | 282.9993 | 446.9929 | 3.1941e-08
449 | 283.3953 | 447.9957 | 3.2055e-08
450 | 283.7912 | 448.9844 | 3.1515e-08
451 | 284.1872 | 449.9888 | 3.1853e-08
452 | 284.5832 | 450.9962 | 3.1949e-08
453 | 284.9791 | 451.9965 | 3.1982e-08
454 | 285.3751 | 452.985 | 3.1403e-08
455 | 285.7711 | 453.9911 | 3.1913e-08
456 | 286.167 | 454.9969 | 3.1966e-08
457 | 286.563 | 455.9803 | 3.125e-08
458 | 286.959 | 456.9834 | 3.1893e-08
459 | 287.3549 | 457.9901 | 3.1974e-08
460 | 287.7509 | 458.9962 | 3.1674e-08
461 | 288.1469 | 459.9853 | 3.1262e-08
462 | 288.5428 | 460.9861 | 3.1827e-08
463 | 288.9388 | 461.9879 | 3.1764e-08
464 | 289.3348 | 462.9984 | 3.1939e-08
465 | 289.7307 | 463.9859 | 3.1264e-08
466 | 290.1267 | 464.9897 | 3.1714e-08
467 | 290.5227 | 465.9921 | 3.1712e-08
468 | 290.9187 | 466.9793 | 3.1125e-08
469 | 291.3146 | 467.9862 | 3.1752e-08
470 | 291.7106 | 468.9938 | 3.1939e-08
471 | 292.1065 | 469.991 | 3.1627e-08
472 | 292.5025 | 470.9804 | 3.1229e-08
473 | 292.8985 | 471.9875 | 3.1729e-08
474 | 293.2945 | 472.9921 | 3.166e-08
475 | 293.6904 | 474.0002 | 3.1813e-08
476 | 294.0864 | 474.9811 | 3.111e-08
477 | 294.4824 | 475.9846 | 3.1683e-08
478 | 294.8783 | 476.993 | 3.187e-08
479 | 295.2743 | 477.9835 | 3.1246e-08
480 | 295.6702 | 478.9855 | 3.1297e-08
481 | 296.0662 | 479.9871 | 3.1705e-08
482 | 296.4622 | 480.9916 | 3.1777e-08
483 | 296.8582 | 481.9809 | 3.0957e-08
484 | 297.2541 | 482.9878 | 3.1798e-08
485 | 297.6501 | 483.9878 | 3.1368e-08
486 | 298.0461 | 484.9961 | 3.1628e-08
487 | 298.442 | 485.9822 | 3.0825e-08
488 | 298.838 | 486.9866 | 3.1288e-08
489 | 299.2339 | 487.9961 | 3.1175e-08
490 | 299.6299 | 488.9782 | 3.1144e-08
491 | 300.0259 | 489.9821 | 3.1721e-08
492 | 300.4218 | 490.9907 | 3.1477e-08
493 | 300.8178 | 491.9979 | 3.1511e-08
494 | 301.2138 | 492.9849 | 3.0424e-08
495 | 301.6097 | 493.9853 | 3.1139e-08
496 | 302.0057 | 494.9901 | 3.1346e-08
497 | 302.4016 | 495.995 | 3.0866e-08
498 | 302.7976 | 496.9843 | 3.1158e-08
499 | 303.1936 | 497.9899 | 3.2502e-08
500 | 303.5895 | 498.9926 | 3.1113e-08
501 | 303.9855 | 499.9789 | 3.1183e-08
502 | 304.3815 | 500.9844 | 3.1477e-08
503 | 304.7774 | 501.9894 | 3.1607e-08
504 | 305.1734 | 502.9952 | 3.1349e-08
505 | 305.5694 | 503.9807 | 3.0673e-08
506 | 305.9654 | 504.9857 | 3.1323e-08
507 | 306.3614 | 505.9906 | 3.1157e-08
508 | 306.7573 | 506.998 | 3.1485e-08
509 | 307.1533 | 507.9839 | 3.0867e-08
510 | 307.5493 | 508.9866 | 3.1387e-08
511 | 307.9452 | 509.9936 | 3.09e-08
512 | 308.3412 | 510.9787 | 3.0735e-08
513 | 308.7371 | 511.9836 | 3.1312e-08
514 | 309.1331 | 512.9943 | 3.164e-08
515 | 309.529 | 513.9932 | 3.112e-08
516 | 309.925 | 514.9807 | 3.0586e-08
517 | 310.3209 | 515.9863 | 3.1251e-08
518 | 310.7169 | 516.9887 | 3.1078e-08
519 | 311.1129 | 517.9973 | 3.1534e-08
520 | 311.5088 | 518.985 | 3.0587e-08
521 | 311.9048 | 519.9879 | 3.1072e-08
522 | 312.3007 | 520.9921 | 3.1199e-08
523 | 312.6967 | 521.979 | 3.037e-08
524 | 313.0927 | 522.9875 | 3.1593e-08
525 | 313.4886 | 523.9891 | 3.0937e-08
526 | 313.8846 | 524.9913 | 3.086e-08
527 | 314.2806 | 525.9776 | 3.0457e-08
528 | 314.6765 | 526.9852 | 3.0914e-08
529 | 315.0725 | 527.9928 | 3.1376e-08
530 | 315.4684 | 528.9963 | 3.0992e-08
531 | 315.8644 | 529.984 | 3.0356e-08
532 | 316.2604 | 530.9821 | 3.4056e-08
533 | 316.6564 | 531.9849 | 3.6327e-08
534 | 317.0523 | 532.9835 | 2.7561e-08
535 | 317.4483 | 533.9844 | 3.0766e-08
536 | 317.8442 | 534.9883 | 2.9186e-08
537 | 318.2402 | 535.9885 | 2.7964e-08
538 | 318.6362 | 536.9764 | 2.9992e-08
539 | 319.0322 | 537.9888 | 3.2366e-08
540 | 319.4281 | 538.9901 | 3.0363e-08
541 | 319.8241 | 539.9925 | 3.0152e-08
542 | 320.22 | 540.9793 | 3.0312e-08
543 | 320.616 | 541.9865 | 3.0824e-08
544 | 321.012 | 542.994 | 3.1102e-08
545 | 321.408 | 543.9803 | 2.9569e-08
546 | 321.8039 | 544.9805 | 3.0397e-08
547 | 322.1999 | 545.9827 | 3.1275e-08
548 | 322.5959 | 546.9913 | 3.0534e-08
549 | 322.9919 | 547.9813 | 3.0475e-08
550 | 323.3878 | 548.9886 | 3.0993e-08
551 | 323.7838 | 549.9858 | 3.0464e-08
552 | 324.1797 | 550.994 | 3.0664e-08
553 | 324.5757 | 551.9818 | 3.0077e-08
554 | 324.9717 | 552.9872 | 3.1057e-08
555 | 325.3676 | 553.9961 | 3.1053e-08
556 | 325.7636 | 554.9751 | 2.9974e-08
557 | 326.1595 | 555.9808 | 3.0582e-08
558 | 326.5555 | 556.9875 | 3.0714e-08
559 | 326.9515 | 557.9921 | 3.0854e-08
560 | 327.3474 | 558.9815 | 3.0491e-08
561 | 327.7434 | 559.9836 | 3.0575e-08
562 | 328.1394 | 560.989 | 3.0543e-08
563 | 328.5353 | 561.9939 | 3.0437e-08
564 | 328.9313 | 562.9833 | 3.0176e-08
565 | 329.3273 | 563.9885 | 3.1072e-08
566 | 329.7232 | 564.9886 | 3.0397e-08
567 | 330.1192 | 565.9786 | 3.0062e-08
568 | 330.5151 | 566.9814 | 3.0391e-08
569 | 330.9111 | 567.9902 | 3.0786e-08
570 | 331.3071 | 568.9949 | 3.1053e-08
571 | 331.703 | 569.9787 | 2.9759e-08
572 | 332.099 | 570.9835 | 3.0432e-08
573 | 332.495 | 571.9869 | 3.038e-08
574 | 332.8909 | 572.9934 | 3.0627e-08
575 | 333.2869 | 573.9828 | 3.045e-08
576 | 333.6828 | 574.9871 | 3.0367e-08
577 | 334.0788 | 575.9905 | 3.0423e-08
578 | 334.4747 | 576.9757 | 2.9775e-08
579 | 334.8707 | 577.9812 | 3.049e-08
580 | 335.2667 | 578.9908 | 3.1166e-08
581 | 335.6627 | 579.9936 | 3.0298e-08
582 | 336.0586 | 580.9771 | 2.965e-08
583 | 336.4546 | 581.9857 | 3.0403e-08
584 | 336.8506 | 582.9853 | 3.0212e-08
585 | 337.2465 | 583.997 | 3.1172e-08
586 | 337.6425 | 584.9846 | 3e-08
587 | 338.0385 | 585.9839 | 3.0087e-08
588 | 338.4344 | 586.9869 | 3.0135e-08
589 | 338.8304 | 587.9754 | 2.9676e-08
590 | 339.2264 | 588.9864 | 3.1119e-08
591 | 339.6223 | 589.9905 | 3.0385e-08
592 | 340.0183 | 590.9909 | 3.0095e-08
593 | 340.4143 | 591.9786 | 2.9489e-08
594 | 340.8102 | 592.9818 | 3.0165e-08
595 | 341.2062 | 593.993 | 3.1178e-08
596 | 341.6021 | 594.9969 | 3.03e-08
597 | 341.9981 | 595.9793 | 2.9598e-08
598 | 342.3941 | 596.9832 | 3.0029e-08
599 | 342.79 | 597.9929 | 3.0155e-08
600 | 343.186 | 598.9999 | 3.1071e-08
601 | 343.582 | 599.9827 | 2.952e-08
602 | 343.9779 | 600.9854 | 3.0074e-08
603 | 344.3739 | 601.9873 | 3.004e-08
604 | 344.7699 | 602.9778 | 2.972e-08
605 | 345.1658 | 603.9894 | 3.0534e-08
606 | 345.5618 | 604.9898 | 3.117e-08
607 | 345.9578 | 605.9931 | 2.8418e-08
608 | 346.3538 | 606.9799 | 2.9237e-08
609 | 346.7497 | 607.9844 | 2.976e-08
610 | 347.1457 | 608.9954 | 3.0933e-08
611 | 347.5417 | 609.9973 | 3.0154e-08
612 | 347.9377 | 610.98 | 2.9329e-08
613 | 348.3337 | 611.984 | 2.9912e-08
614 | 348.7296 | 612.9922 | 3.0134e-08
615 | 349.1256 | 613.9813 | 3.0257e-08
616 | 349.5216 | 614.9826 | 2.9965e-08
617 | 349.9175 | 615.9877 | 2.9946e-08
618 | 350.3135 | 616.9953 | 2.9981e-08
619 | 350.7094 | 617.9814 | 2.958e-08
620 | 351.1054 | 618.9891 | 3.078e-08
621 | 351.5014 | 619.9894 | 3.0348e-08
622 | 351.8973 | 620.9933 | 2.8393e-08
623 | 352.2933 | 621.9822 | 2.9529e-08
624 | 352.6893 | 622.9915 | 3.034e-08
625 | 353.0852 | 623.9971 | 3.0584e-08
626 | 353.4812 | 624.9769 | 2.9175e-08
627 | 353.8772 | 625.9835 | 2.9844e-08
628 | 354.2731 | 626.9886 | 2.939e-08
629 | 354.6691 | 627.996 | 3.069e-08
630 | 355.0651 | 628.9849 | 3.0346e-08
631 | 355.4611 | 629.9845 | 2.9521e-08
632 | 355.857 | 630.9888 | 2.9412e-08
633 | 356.253 | 631.9951 | 3.0085e-08
634 | 356.649 | 632.9867 | 2.9981e-08
635 | 357.0449 | 633.9884 | 2.9704e-08
636 | 357.4409 | 634.989 | 2.9356e-08
637 | 357.8369 | 635.979 | 2.9382e-08
638 | 358.2328 | 636.9849 | 3.0064e-08
639 | 358.6288 | 637.9929 | 3.0642e-08
640 | 359.0248 | 638.9916 | 2.9516e-08
641 | 359.4207 | 639.9781 | 2.905e-08
642 | 359.8167 | 640.9835 | 2.9596e-08
643 | 360.2126 | 641.9943 | 3.0608e-08
644 | 360.6086 | 642.999 | 3.0136e-08
645 | 361.0045 | 643.9833 | 2.9011e-08
646 | 361.4005 | 644.9874 | 2.9626e-08
647 | 361.7965 | 645.9916 | 2.9651e-08
648 | 362.1925 | 646.9818 | 3.0141e-08
649 | 362.5884 | 647.983 | 2.9603e-08
650 | 362.9845 | 648.9844 | 2.9258e-08
651 | 363.3804 | 649.9943 | 2.9582e-08
652 | 363.7764 | 650.9833 | 2.9893e-08
653 | 364.1724 | 651.9889 | 3.0096e-08
654 | 364.5684 | 652.9876 | 2.9547e-08
655 | 364.9643 | 653.9946 | 2.9857e-08
656 | 365.3603 | 654.9832 | 2.8688e-08
657 | 365.7563 | 655.9913 | 3.059e-08
658 | 366.1522 | 656.991 | 2.9503e-08
659 | 366.5482 | 657.9757 | 2.8588e-08
660 | 366.9441 | 658.9819 | 3.112e-08
661 | 367.3401 | 659.9888 | 2.9736e-08
662 | 367.7361 | 661.0019 | 2.8928e-08
663 | 368.132 | 661.9806 | 2.8477e-08
664 | 368.528 | 662.9835 | 2.9444e-08
665 | 368.924 | 663.9916 | 2.9396e-08
666 | 369.3199 | 664.9981 | 3.1549e-08
667 | 369.7159 | 665.9844 | 2.9825e-08
668 | 370.1118 | 666.9851 | 3.0226e-08
669 | 370.5078 | 667.9914 | 2.9342e-08
670 | 370.9038 | 668.9781 | 2.8926e-08
671 | 371.2998 | 669.9891 | 2.9904e-08
672 | 371.6957 | 670.9874 | 2.9097e-08
673 | 372.0917 | 671.9922 | 2.9549e-08
674 | 372.4877 | 672.9822 | 2.8678e-08
675 | 372.8837 | 673.9879 | 3.0451e-08
676 | 373.2796 | 674.9951 | 2.9811e-08
677 | 373.6756 | 675.9918 | 2.9122e-08
678 | 374.0716 | 676.9786 | 2.8715e-08
679 | 374.4676 | 677.9884 | 3.0174e-08
680 | 374.8635 | 678.9968 | 3.0746e-08
681 | 375.2595 | 679.9789 | 2.8851e-08
682 | 375.6555 | 680.9808 | 2.9604e-08
683 | 376.0515 | 681.9882 | 2.9315e-08
684 | 376.4474 | 682.9964 | 3.0967e-08
685 | 376.8434 | 683.9835 | 2.9611e-08
686 | 377.2393 | 684.9832 | 3.0204e-08
687 | 377.6353 | 685.9892 | 2.8486e-08
688 | 378.0313 | 686.9946 | 2.9646e-08
689 | 378.4273 | 687.9836 | 2.9234e-08
690 | 378.8233 | 688.9886 | 3.0413e-08
691 | 379.2193 | 689.9871 | 2.8781e-08
692 | 379.6152 | 690.9766 | 2.8174e-08
693 | 380.0112 | 691.9869 | 3.3241e-08
694 | 380.4072 | 692.9918 | 3.1486e-08
695 | 380.8031 | 693.9937 | 2.8947e-08
696 | 381.1991 | 694.9788 | 2.8639e-08
697 | 381.5951 | 695.9801 | 3.026e-08
698 | 381.9911 | 696.9852 | 1.2904e-08
699 | 382.387 | 697.9936 | 4.072e-08
700 | 382.783 | 698.9855 | 2.4051e-08
701 | 383.179 | 699.9849 | 2.9684e-08
702 | 383.5749 | 700.9908 | 2.9874e-08
703 | 383.9709 | 701.9814 | 2.9776e-08
704 | 384.3669 | 702.9838 | 2.9309e-08
705 | 384.7629 | 703.9865 | 2.9009e-08
706 | 385.1588 | 704.9919 | 2.9071e-08
707 | 385.5548 | 705.9827 | 2.9611e-08
708 | 385.9508 | 706.9888 | 3.0057e-08
709 | 386.3467 | 707.9901 | 2.8628e-08
710 | 386.7427 | 708.9918 | 2.9043e-08
711 | 387.1387 | 709.9796 | 2.8166e-08
712 | 387.5346 | 710.9911 | 3.0642e-08
713 | 387.9306 | 711.9919 | 2.9474e-08
714 | 388.3266 | 712.9776 | 2.8329e-08
715 | 388.7226 | 713.9807 | 2.8843e-08
716 | 389.1185 | 714.9846 | 2.948e-08
717 | 389.5145 | 715.9977 | 3.0551e-08
718 | 389.9105 | 716.9825 | 2.8396e-08
719 | 390.3064 | 717.9833 | 2.8789e-08
720 | 390.7024 | 718.9888 | 2.8813e-08
721 | 391.0984 | 719.9958 | 3.0193e-08
722 | 391.4943 | 720.985 | 2.9422e-08
723 | 391.8903 | 721.9849 | 2.8718e-08
724 | 392.2862 | 722.9882 | 2.8792e-08
725 | 392.6822 | 723.9752 | 2.8111e-08
726 | 393.0782 | 724.9851 | 3.0471e-08
727 | 393.4742 | 725.9907 | 2.9543e-08
728 | 393.8701 | 726.9958 | 2.8837e-08
729 | 394.2661 | 727.9786 | 2.8072e-08
730 | 394.6621 | 728.9832 | 2.9326e-08
731 | 395.058 | 729.9964 | 3.0502e-08
732 | 395.454 | 730.996 | 2.8936e-08
733 | 395.85 | 731.9775 | 2.8174e-08
734 | 396.2459 | 732.9848 | 2.8686e-08
735 | 396.6419 | 733.9924 | 2.9806e-08
736 | 397.0378 | 734.9819 | 2.9608e-08
737 | 397.4338 | 735.9845 | 2.8716e-08
738 | 397.8298 | 736.9875 | 2.8604e-08
739 | 398.2258 | 737.9926 | 2.8576e-08
740 | 398.6218 | 738.9827 | 2.9467e-08
741 | 399.0177 | 739.9887 | 2.9947e-08
742 | 399.4137 | 740.9905 | 2.8537e-08
743 | 399.8097 | 741.994 | 2.8527e-08
744 | 400.2057 | 742.9792 | 2.7879e-08
745 | 400.6016 | 743.9903 | 3.0272e-08
746 | 400.9976 | 744.9937 | 2.9589e-08
747 | 401.3936 | 745.976 | 2.7988e-08
748 | 401.7895 | 746.9818 | 2.8606e-08
749 | 402.1855 | 747.9879 | 2.8663e-08
750 | 402.5815 | 748.9959 | 3.0247e-08
751 | 402.9774 | 749.9813 | 2.8692e-08
752 | 403.3734 | 750.9822 | 2.8484e-08
753 | 403.7694 | 751.9867 | 2.8538e-08
754 | 404.1654 | 752.9921 | 2.9203e-08
755 | 404.5613 | 753.9833 | 2.9582e-08
756 | 404.9573 | 754.9894 | 2.8968e-08
757 | 405.3533 | 755.9885 | 2.8362e-08
758 | 405.7493 | 756.9757 | 2.7939e-08
759 | 406.1452 | 757.9826 | 2.9799e-08
760 | 406.5412 | 758.9882 | 2.9912e-08
761 | 406.9372 | 759.991 | 2.8545e-08
762 | 407.3331 | 760.9789 | 2.8015e-08
763 | 407.7291 | 761.9816 | 2.8303e-08
764 | 408.125 | 762.9878 | 2.9918e-08
765 | 408.521 | 763.9943 | 2.9811e-08
766 | 408.9169 | 764.9778 | 2.7755e-08
767 | 409.3129 | 765.9834 | 2.8436e-08
768 | 409.7089 | 766.9903 | 2.8357e-08
769 | 410.1049 | 767.9796 | 2.9338e-08
770 | 410.5008 | 768.9852 | 2.9601e-08
771 | 410.8968 | 769.9821 | 2.8168e-08
772 | 411.2928 | 770.9896 | 2.8337e-08
773 | 411.6888 | 771.979 | 2.768e-08
774 | 412.0847 | 772.9816 | 3.0024e-08
775 | 412.4807 | 773.9924 | 2.9601e-08
776 | 412.8767 | 774.994 | 2.823e-08
777 | 413.2726 | 775.9791 | 2.767e-08
778 | 413.6686 | 776.9858 | 2.838e-08
779 | 414.0646 | 777.9886 | 2.9943e-08
780 | 414.4606 | 778.9758 | 2.8868e-08
781 | 414.8566 | 779.9819 | 2.8191e-08
782 | 415.2525 | 780.9857 | 2.8217e-08
783 | 415.6485 | 781.9932 | 2.8225e-08
784 | 416.0445 | 782.9797 | 2.9403e-08
785 | 416.4405 | 783.9838 | 2.937e-08
786 | 416.8364 | 784.9879 | 2.8066e-08
787 | 417.2324 | 785.9929 | 2.7904e-08
788 | 417.6283 | 786.9812 | 2.7587e-08
789 | 418.0243 | 787.9854 | 3.0249e-08
790 | 418.4203 | 788.9915 | 3.0109e-08
791 | 418.8162 | 789.9755 | 2.7436e-08
792 | 419.2122 | 790.981 | 2.8201e-08
793 | 419.6082 | 791.9861 | 2.7888e-08
794 | 420.0041 | 792.9897 | 2.9492e-08
795 | 420.4001 | 793.9807 | 2.9256e-08
796 | 420.7961 | 794.9836 | 2.8007e-08
797 | 421.192 | 795.9898 | 2.8291e-08
798 | 421.588 | 796.9922 | 2.7696e-08
799 | 421.984 | 797.9772 | 2.9181e-08
800 | 422.38 | 798.9885 | 3.0029e-08
801 | 422.776 | 799.9886 | 2.7841e-08
802 | 423.1719 | 800.9752 | 2.7556e-08
803 | 423.5679 | 801.9797 | 2.8221e-08
804 | 423.9638 | 802.9808 | 2.933e-08
805 | 424.3598 | 803.9929 | 3.02e-08
806 | 424.7558 | 804.9813 | 2.8018e-08
807 | 425.1518 | 805.9835 | 2.7883e-08
808 | 425.5478 | 806.9842 | 2.5697e-08
809 | 425.9437 | 807.9895 | 2.9415e-08
810 | 426.3396 | 808.9821 | 2.9712e-08
811 | 426.7356 | 809.9885 | 2.9553e-08
812 | 427.1316 | 810.9918 | 2.8074e-08
813 | 427.5275 | 811.9954 | 2.7609e-08
814 | 427.9235 | 812.9841 | 2.7891e-08
815 | 428.3194 | 813.9877 | 2.985e-08
816 | 428.7154 | 814.9943 | 2.936e-08
817 | 429.1114 | 815.9785 | 2.7359e-08
818 | 429.5074 | 816.9812 | 2.7898e-08
819 | 429.9033 | 817.9896 | 2.7975e-08
820 | 430.2993 | 818.9935 | 2.977e-08
821 | 430.6953 | 819.9807 | 2.9116e-08
822 | 431.0912 | 820.9823 | 2.796e-08
823 | 431.4872 | 821.9863 | 2.7769e-08
824 | 431.8832 | 822.9974 | 2.8121e-08
825 | 432.2791 | 823.9827 | 2.8652e-08
826 | 432.6751 | 824.9877 | 2.982e-08
827 | 433.071 | 825.9905 | 2.8533e-08
828 | 433.467 | 826.9779 | 2.7479e-08
829 | 433.8629 | 827.9824 | 2.7713e-08
830 | 434.2588 | 828.9868 | 2.8452e-08
831 | 434.6548 | 829.9921 | 3.0033e-08
832 | 435.0507 | 830.9809 | 2.8389e-08
833 | 435.4467 | 831.9846 | 2.78e-08
834 | 435.8426 | 832.9887 | 2.7688e-08
835 | 436.2386 | 833.9969 | 2.7804e-08
836 | 436.6346 | 834.9807 | 2.9134e-08
837 | 437.0305 | 835.9864 | 2.9621e-08
838 | 437.4265 | 836.9974 | 2.8677e-08
839 | 437.8224 | 837.9777 | 2.6603e-08
840 | 438.2183 | 838.981 | 2.8015e-08
841 | 438.6143 | 839.9859 | 2.9797e-08
842 | 439.0103 | 840.9921 | 2.9855e-08
843 | 439.4062 | 841.9821 | 2.7917e-08
844 | 439.8021 | 842.9866 | 2.8599e-08
845 | 440.1981 | 843.9924 | 2.8277e-08
846 | 440.594 | 844.9925 | 2.8175e-08
847 | 440.99 | 845.9797 | 2.9501e-08
848 | 441.3859 | 846.9879 | 2.8811e-08
849 | 441.7819 | 847.9926 | 2.7753e-08
850 | 442.1778 | 848.9805 | 2.7196e-08
851 | 442.5738 | 849.9821 | 2.779e-08
852 | 442.9697 | 850.9916 | 2.9968e-08
853 | 443.3657 | 851.9947 | 2.9665e-08
854 | 443.7616 | 852.9788 | 2.7049e-08
855 | 444.1576 | 853.9833 | 2.7467e-08
856 | 444.5535 | 854.9882 | 2.7741e-08
857 | 444.9494 | 855.9962 | 2.9378e-08
858 | 445.3454 | 856.9839 | 2.9288e-08
859 | 445.7413 | 857.9897 | 2.8225e-08
860 | 446.1372 | 858.991 | 2.764e-08
861 | 446.5332 | 859.9782 | 2.7146e-08
862 | 446.9291 | 860.9835 | 2.887e-08
863 | 447.3251 | 861.988 | 2.9959e-08
864 | 447.721 | 862.9938 | 2.872e-08
865 | 448.1169 | 863.9768 | 2.7169e-08
866 | 448.5129 | 864.9877 | 2.7764e-08
867 | 448.9088 | 865.9894 | 2.798e-08
868 | 449.3048 | 866.9938 | 2.9944e-08
869 | 449.7008 | 867.9844 | 2.8663e-08
870 | 450.0967 | 868.9855 | 2.7464e-08
871 | 450.4927 | 869.9946 | 2.7597e-08
872 | 450.8886 | 870.981 | 2.6983e-08
873 | 451.2846 | 871.9828 | 2.9705e-08
874 | 451.6805 | 872.9882 | 2.9433e-08
875 | 452.0765 | 873.9916 | 2.7525e-08
876 | 452.4724 | 874.9811 | 2.7133e-08
877 | 452.8683 | 875.9827 | 2.7461e-08
878 | 453.2643 | 876.9849 | 2.9513e-08
879 | 453.6602 | 877.9946 | 2.9782e-08
880 | 454.0562 | 878.9839 | 2.7332e-08
881 | 454.4522 | 879.9868 | 2.7503e-08
882 | 454.8481 | 880.994 | 2.7493e-08
883 | 455.2441 | 881.9765 | 2.8453e-08
884 | 455.6401 | 882.9794 | 2.9628e-08
885 | 456.036 | 883.993 | 2.8321e-08
886 | 456.432 | 884.9937 | 2.7402e-08
887 | 456.8279 | 885.9822 | 2.7007e-08
888 | 457.2239 | 886.9874 | 2.8894e-08
889 | 457.6198 | 887.9901 | 2.9912e-08
890 | 458.0158 | 889 | 2.8203e-08
891 | 458.4117 | 889.9818 | 2.6862e-08
892 | 458.8077 | 890.9828 | 2.7335e-08
893 | 459.2036 | 891.9877 | 2.8831e-08
894 | 459.5996 | 892.9776 | 2.9032e-08
895 | 459.9955 | 893.9837 | 2.8826e-08
896 | 460.3915 | 894.9874 | 2.7545e-08
897 | 460.7874 | 895.9902 | 2.6879e-08
898 | 461.1834 | 896.9751 | 2.7341e-08
899 | 461.5793 | 897.983 | 3.0183e-08
900 | 461.9753 | 898.9902 | 2.9155e-08
901 | 462.3712 | 899.9969 | 2.7417e-08
902 | 462.7672 | 900.9781 | 2.6584e-08
903 | 463.1631 | 901.9805 | 2.6923e-08
904 | 463.5591 | 902.9881 | 2.9922e-08
905 | 463.955 | 903.9753 | 2.8593e-08
906 | 464.351 | 904.978 | 2.717e-08
907 | 464.7469 | 905.9885 | 2.7704e-08
908 | 465.1429 | 906.9925 | 2.9905e-08
909 | 465.5388 | 907.9746 | 2.7293e-08
910 | 465.9348 | 908.9855 | 2.6705e-08
911 | 466.3307 | 909.9829 | 3.2091e-08
912 | 466.7267 | 910.9895 | 2.8749e-08
913 | 467.1226 | 911.9819 | 2.7333e-08
914 | 467.5185 | 912.9844 | 2.9043e-08
915 | 467.9145 | 913.9891 | 2.9451e-08
916 | 468.3105 | 914.9748 | 2.6527e-08
917 | 468.7064 | 915.98 | 2.7396e-08
918 | 469.1023 | 916.9846 | 2.7204e-08
919 | 469.4983 | 917.9883 | 2.9422e-08
920 | 469.8942 | 918.9782 | 2.8477e-08
921 | 470.2902 | 919.9834 | 2.7182e-08
922 | 470.6862 | 920.9861 | 2.7121e-08
923 | 471.0821 | 921.9929 | 2.6914e-08
924 | 471.478 | 922.9787 | 3.3177e-08
925 | 471.874 | 923.9832 | 2.9409e-08
926 | 472.2699 | 924.991 | 2.746e-08
927 | 472.6659 | 925.9807 | 2.5151e-08
928 | 473.0618 | 926.9838 | 2.6527e-08
929 | 473.4578 | 927.9868 | 3.0315e-08
930 | 473.8537 | 928.9904 | 2.7893e-08
931 | 474.2497 | 929.9753 | 2.6204e-08
932 | 474.6457 | 930.9853 | 2.6416e-08
933 | 475.0416 | 931.9882 | 3.3462e-08
934 | 475.4375 | 932.9908 | 2.4027e-08
935 | 475.8335 | 933.9843 | 4.93e-08
936 | 476.2294 | 934.9888 | 3.0254e-08
937 | 476.6254 | 935.9871 | 2.7712e-08
938 | 477.0214 | 936.9792 | 2.9535e-08
939 | 477.4173 | 937.9792 | 2.8718e-08
940 | 477.8133 | 938.9902 | 2.5192e-08
941 | 478.2092 | 940.026 | 1.0159e-07
942 | 478.6052 | 940.9789 | 2.8566e-08
943 | 479.0011 | 941.9841 | 2.8608e-08
944 | 479.3971 | 942.9856 | 3.0138e-08
945 | 479.793 | 943.9947 | 2.738e-08
946 | 480.189 | 944.98 | 2.653e-08
947 | 480.5849 | 945.9813 | 2.8896e-08
948 | 480.9809 | 946.99 | 2.8938e-08
949 | 481.3769 | 947.9759 | 2.7043e-08
950 | 481.7728 | 948.9788 | 2.6586e-08
951 | 482.1688 | 949.9862 | 3.401e-08
952 | 482.5647 | 950.9896 | 3.0584e-08
953 | 482.9607 | 951.9761 | 2.7798e-08
954 | 483.3566 | 952.9827 | 2.7217e-08
955 | 483.7526 | 953.9908 | 2.6971e-08
956 | 484.1485 | 954.9915 | 2.8075e-08
957 | 484.5445 | 955.98 | 2.8614e-08
958 | 484.9404 | 956.9812 | 2.7389e-08
959 | 485.3363 | 957.9881 | 2.7227e-08
960 | 485.7323 | 958.9785 | 2.6604e-08
961 | 486.1282 | 959.9792 | 2.9085e-08
962 | 486.5242 | 960.989 | 2.8985e-08
963 | 486.9201 | 961.9926 | 2.6965e-08
964 | 487.3161 | 962.9808 | 2.6483e-08
965 | 487.712 | 963.9824 | 2.7725e-08
966 | 488.108 | 964.9863 | 2.9301e-08
967 | 488.504 | 965.9929 | 2.8094e-08
968 | 488.8999 | 966.977 | 2.659e-08
969 | 489.2959 | 967.9866 | 2.7122e-08
970 | 489.6918 | 968.9897 | 2.9067e-08
971 | 490.0877 | 969.9771 | 2.8558e-08
972 | 490.4836 | 970.9771 | 2.7026e-08
973 | 490.8796 | 971.9851 | 2.7284e-08
974 | 491.2755 | 972.989 | 2.7351e-08
975 | 491.6715 | 973.975 | 2.8458e-08
976 | 492.0675 | 974.9863 | 2.8539e-08
977 | 492.4634 | 975.9844 | 2.7008e-08
978 | 492.8594 | 976.991 | 2.6986e-08
979 | 493.2553 | 977.9785 | 2.7823e-08
980 | 493.6513 | 978.9821 | 2.5693e-08
981 | 494.0473 | 979.9885 | 2.9224e-08
982 | 494.4432 | 980.976 | 2.6681e-08
983 | 494.8392 | 981.9747 | 5.0795e-08
984 | 495.2351 | 982.9811 | 1.7113e-08
985 | 495.6311 | 983.9927 | 4.1634e-08
986 | 496.0271 | 985.5891 | -2.3483e-08
987 | 496.423 | 985.9803 | 3.697e-08
988 | 496.819 | 986.9859 | 2.676e-08
989 | 497.2149 | 987.9917 | 2.7128e-08
990 | 497.6109 | 988.9827 | 2.8906e-08
991 | 498.0069 | 989.9809 | 2.649e-08
992 | 498.4028 | 990.9883 | 2.714e-08
993 | 498.7987 | 991.9738 | 2.8418e-08
994 | 499.1947 | 992.9793 | 2.8745e-08
995 | 499.5906 | 993.9854 | 2.7505e-08
996 | 499.9866 | 994.9859 | 2.6473e-08
997 | 500.3826 | 995.9768 | 2.6523e-08
998 | 500.7785 | 996.9807 | 2.8759e-08
999 | 501.1745 | 997.9868 | 2.8298e-08
1000 | 501.5705 | 998.992 | 2.6913e-08
1001 | 501.9664 | 999.9794 | 2.6719e-08